## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-17 05:12 | Wait | 488.9 | 489.8 | 485.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 234.8 | 236 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 25 | 28221 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 05:17 | Normal | 480.6 | 199.9 | 468.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 236 | 236.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 130 | 1 | 25.4 | 28221 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 05:22 | Normal | 402.6 | 199.8 | 443.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 238 | 236.4 | 236.8 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 235 | 1 | 25.8 | 28221 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 05:27 | Normal | 488.5 | 311.7 | 500.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238 | 236 | 236.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 358 | 1 | 26.1 | 28221 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 05:32 | Normal | 541.8 | 397.8 | 511.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 238.6 | 236.6 | 236.4 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 530 | 1 | 26.3 | 28221.1 | 2011 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 05:37 | Normal | 532.4 | 484.5 | 525.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 237.8 | 236.2 | 236.8 | 1.9 | 2.2 | 2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 713 | 1 | 26.5 | 28221.1 | 2011 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 05:42 | Normal | 550.9 | 448.9 | 497.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.2 | 2.8 | 3 | 2.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1060 | 1 | 26.8 | 28221.2 | 2011 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 05:47 | Normal | 558.9 | 464.6 | 524.9 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 238.2 | 236.6 | 236.6 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 1321 | 1 | 27.1 | 28221.3 | 2011 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 05:52 | Normal | 558 | 480 | 519.9 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 237.4 | 236.4 | 236.6 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1365 | 1 | 27.2 | 28221.4 | 2011 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 05:57 | Normal | 561.5 | 449.7 | 521 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.8 | 4.2 | 4.2 | 4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1606 | 1 | 27.5 | 28221.5 | 2011 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 06:02 | Normal | 571.7 | 476.7 | 538.1 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0 | 237.6 | 236 | 236.8 | 5.8 | 6.1 | 5.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2340 | 1 | 27.6 | 28221.7 | 2012 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 06:07 | Normal | 578.7 | 469.7 | 537.1 | 0 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 0 | 237 | 236.2 | 236.4 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 60 | 59.96 | 59.99 | 3243 | 1 | 27.9 | 28222 | 2012 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 06:12 | Normal | 581 | 470.9 | 533.5 | 0 | 2.4 | 2 | 1.7 | 0 | 237.4 | 236 | 236.8 | 8.6 | 8.7 | 8.1 | 60.01 | 60 | 60 | 3451 | 1 | 28.1 | 28222.2 | 2012 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 06:17 | Normal | 574.3 | 477.6 | 527.1 | 0 | 2.5 | 2 | 1.9 | 0 | 237.8 | 235.4 | 236.6 | 8.7 | 8.9 | 8.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3539 | 1 | 28.3 | 28222.5 | 2012 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 06:22 | Normal | 576 | 488.9 | 552.1 | 0 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 0 | 237.6 | 235.2 | 236 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3724 | 1 | 28.5 | 28222.8 | 2012 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 06:27 | Normal | 575.9 | 483.3 | 539.8 | 0 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0 | 238.4 | 235.8 | 236.6 | 10.6 | 10.8 | 10.3 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 4239 | 1 | 28.7 | 28223.2 | 2012 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 06:32 | Normal | 578.3 | 480.3 | 540.1 | 0 | 3 | 2.5 | 2.1 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.6 | 10.4 | 10.6 | 10.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4225 | 1 | 29 | 28223.5 | 2012 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 06:37 | Normal | 575.6 | 487.9 | 532.8 | 0 | 3 | 2.4 | 2.2 | 0 | 237.8 | 235.2 | 236.2 | 10.5 | 10.7 | 10.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4260 | 1 | 29.2 | 28223.9 | 2012 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 06:42 | Normal | 574 | 480 | 524.8 | 0 | 2.8 | 2.2 | 2 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.4 | 9.5 | 9.6 | 9.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3867 | 1 | 29.5 | 28224.2 | 2012 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 06:47 | Normal | 575.3 | 481.6 | 526 | 0 | 2.7 | 2.1 | 2 | 0 | 237.8 | 235.6 | 235.6 | 9.5 | 9.6 | 9.1 | 60 | 59.99 | 60 | 3811 | 1 | 29.7 | 28224.5 | 2012 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 06:52 | Normal | 575.8 | 482.6 | 530.3 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0 | 237.8 | 235.2 | 236.4 | 10.2 | 10.3 | 9.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4104 | 1 | 29.9 | 28224.8 | 2012 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 06:57 | Normal | 573.7 | 479.7 | 541.6 | 0 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0 | 237.4 | 235.4 | 235.6 | 10.5 | 10.8 | 10.3 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 4225 | 1 | 30.1 | 28225.2 | 2012 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 07:02 | Normal | 575.7 | 509.8 | 544.3 | 0 | 3.6 | 2.8 | 2.6 | 0 | 236.6 | 235.4 | 235.4 | 12.7 | 12.8 | 12.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5079 | 1 | 30.2 | 28225.6 | 2013 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 07:07 | Normal | 572.9 | 487.9 | 548.4 | 0 | 4.1 | 3.5 | 3 | 0 | 237.4 | 234.8 | 235.4 | 14.2 | 14.4 | 14.1 | 60.01 | 60 | 60 | 5742 | 1 | 30.4 | 28226 | 2013 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 07:12 | Normal | 586.9 | 489.7 | 542.2 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3.3 | 0 | 237 | 235 | 235.4 | 15.7 | 15.9 | 15.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 6359 | 1 | 30.5 | 28226.5 | 2013 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 07:17 | Normal | 587 | 492.3 | 539.5 | 0 | 4.8 | 4 | 3.5 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.6 | 16.4 | 16.8 | 16.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 6691 | 1 | 30.7 | 28227.1 | 2013 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 07:22 | Normal | 580.7 | 484.8 | 547.6 | 0 | 5.1 | 4.2 | 3.5 | 0 | 236.8 | 234 | 235.2 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 6985 | 1 | 31 | 28227.7 | 2013 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 07:27 | Normal | 579.8 | 473 | 545.6 | 0 | 5.1 | 4.3 | 3.6 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235.4 | 17.4 | 17.7 | 17.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7058 | 1 | 31.1 | 28228.2 | 2013 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 07:32 | Normal | 585.8 | 486.6 | 540.7 | 0 | 5.9 | 4.9 | 4.1 | 0 | 237 | 234.4 | 235.6 | 19.7 | 20 | 19.6 | 59.98 | 60.01 | 60 | 7781 | 1 | 31.3 | 28228.9 | 2013 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 07:37 | Normal | 583.8 | 489.9 | 544.4 | 0 | 6 | 4.8 | 4.1 | 0 | 237 | 234.2 | 236.2 | 19.9 | 20.2 | 19.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 7894 | 1 | 31.5 | 28229.5 | 2013 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 07:42 | Normal | 580.8 | 492.8 | 549.4 | 0 | 6 | 4.8 | 4.1 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235 | 20.2 | 20.4 | 20 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 7943 | 1 | 31.8 | 28230.2 | 2013 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 07:47 | Normal | 581 | 484.7 | 544 | 0 | 6.3 | 5.2 | 4.4 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.6 | 20.9 | 21 | 20.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 8272 | 1 | 32.1 | 28230.9 | 2013 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 07:52 | Normal | 576.6 | 494.5 | 549.7 | 0 | 6.3 | 5.1 | 4.3 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235 | 21 | 21.1 | 20.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8268 | 1 | 32.3 | 28231.5 | 2013 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 07:57 | Normal | 586 | 490.8 | 543.5 | 0 | 6.3 | 5.3 | 4.4 | 0 | 236 | 234.4 | 236.4 | 21.4 | 21.4 | 21.1 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 8444 | 1 | 32.5 | 28232.2 | 2013 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 08:02 | Normal | 585 | 475.1 | 547.2 | 0 | 6.5 | 5.5 | 4.3 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.2 | 21.6 | 21.6 | 21.3 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 8543 | 1 | 32.7 | 28233 | 2014 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 08:07 | Normal | 582.1 | 484.8 | 550.8 | 0 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | 0 | 236.6 | 234 | 235 | 22.4 | 22.7 | 22.4 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 8882 | 1 | 32.9 | 28233.7 | 2014 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 08:12 | Normal | 585 | 493.6 | 533.8 | 0 | 7.1 | 5.7 | 4.8 | 0 | 236 | 234 | 235.4 | 23.1 | 23.4 | 23.1 | 59.95 | 59.9 | 59.93 | 9170 | 1 | 33.1 | 28234.4 | 2014 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 08:17 | Normal | 582.1 | 489.8 | 550.5 | 0 | 7.2 | 5.8 | 4.8 | 0 | 235.8 | 235 | 235.6 | 23.6 | 23.9 | 23.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9367 | 1 | 33.2 | 28235.2 | 2014 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 08:22 | Normal | 586 | 493.7 | 548.9 | 0 | 7.4 | 5.9 | 4.9 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.2 | 24.2 | 24.3 | 24 | 60 | 60 | 60 | 9528 | 1 | 33.2 | 28236 | 2014 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 08:27 | Normal | 583.1 | 484.8 | 552.1 | 0 | 7.3 | 5.9 | 4.8 | 0 | 236.4 | 234 | 235.8 | 24 | 24.3 | 23.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9528 | 1 | 33.2 | 28236.8 | 2014 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 08:32 | Normal | 578.5 | 470.1 | 546.8 | 0 | 7.1 | 6 | 4.8 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.2 | 23.3 | 23.5 | 23.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9217 | 1 | 33.4 | 28237.6 | 2014 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 08:37 | Normal | 584.2 | 471.7 | 547.1 | 0 | 7.1 | 6 | 4.8 | 0 | 236 | 234.6 | 235.6 | 23.4 | 23.7 | 23.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9286 | 1 | 33.6 | 28238.3 | 2014 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 08:42 | Normal | 577.4 | 473.8 | 541.9 | 0 | 7.8 | 6.4 | 5 | 0 | 236 | 234.2 | 235.4 | 24.9 | 25 | 24.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9798 | 1 | 33.6 | 28239.1 | 2014 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 08:47 | Normal | 585.6 | 478.9 | 528.4 | 0 | 8.7 | 7.1 | 5.7 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.2 | 27.9 | 28 | 27.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 10979 | 1 | 33.7 | 28240 | 2014 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 08:52 | Normal | 580.9 | 493.9 | 547.3 | 0 | 9.3 | 7.6 | 6.1 | 0 | 237 | 235.6 | 235.8 | 30.3 | 30.3 | 30.1 | 60.04 | 59.99 | 60 | 11944 | 1 | 33.9 | 28241 | 2014 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 08:57 | Normal | 581.2 | 461.7 | 525.7 | 0 | 7.5 | 6.1 | 4.9 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.2 | 23.9 | 24.1 | 23.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9465 | 1 | 34.1 | 28241.8 | 2014 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1 | 1 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 09:02 | Normal | 575.5 | 484 | 537.3 | 0 | 7.5 | 6.1 | 5.1 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235 | 24.7 | 24.9 | 24.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 9705 | 1 | 34.1 | 28242.6 | 2015 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 09:07 | Normal | 584.6 | 487.6 | 552.2 | 0 | 8.5 | 7.1 | 5.7 | 0 | 236.4 | 234 | 235.6 | 28 | 28.2 | 27.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 11046 | 1 | 34.2 | 28243.5 | 2015 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 09:12 | Normal | 587 | 488.8 | 548.4 | 0 | 9.7 | 7.8 | 6.2 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235 | 31.1 | 31.1 | 30.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12221 | 1 | 34.3 | 28244.4 | 2015 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 09:17 | Normal | 583.8 | 494.6 | 549.9 | 0 | 11.6 | 9.4 | 7.4 | 0 | 236.8 | 234.4 | 236.2 | 36.9 | 37 | 36.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 14577 | 1 | 34.4 | 28245.6 | 2015 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 09:22 | Normal | 585 | 493.8 | 548 | 0 | 11.6 | 9.4 | 7.6 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236 | 37.1 | 37.2 | 37 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14663 | 1 | 34.9 | 28246.8 | 2015 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 09:27 | Normal | 579.3 | 499.7 | 537.5 | 0 | 13.7 | 11.1 | 9.1 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.2 | 43.5 | 43.6 | 43.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16723 | 1 | 35 | 28248.1 | 2015 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 09:32 | Normal | 581 | 539.9 | 550.2 | 0 | 17.3 | 13.5 | 12.8 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.8 | 56.9 | 57 | 56.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20935 | 1 | 35.6 | 28249.7 | 2015 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4.1 | 1.8 | 2.9 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 09:37 | Normal | 572.3 | 527.9 | 546.2 | 0 | 12.9 | 9.7 | 8.8 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.2 | 41.2 | 41.3 | 41 | 59.98 | 60 | 59.99 | 16348 | 1 | 36.3 | 28251.3 | 2015 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 1.1 | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 09:42 | Normal | 571.8 | 528.1 | 545.3 | 0 | 11.6 | 8.6 | 7.7 | 0 | 237.4 | 235 | 235.6 | 36.9 | 37.1 | 36.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14614 | 1 | 36.3 | 28252.6 | 2015 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 1 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 09:47 | Normal | 579.6 | 536.7 | 546 | 0 | 11.4 | 8.3 | 7.6 | 0 | 237.4 | 234.8 | 236.4 | 36.3 | 36.5 | 36.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 14337 | 1 | 36.1 | 28253.8 | 2015 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 09:52 | Normal | 584.5 | 536.4 | 546.7 | 0 | 13 | 9.6 | 8.7 | 0 | 237.2 | 234.8 | 235.8 | 41.3 | 41.3 | 41 | 60 | 60 | 60 | 16328 | 1 | 36.2 | 28255.1 | 2015 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.1 | 1.1 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 09:57 | Normal | 579.8 | 537.8 | 545.2 | 0 | 14.7 | 10.9 | 9.8 | 0 | 237 | 236.4 | 236.8 | 46.4 | 46.4 | 46.2 | 60 | 60.02 | 60 | 18583 | 1 | 36.4 | 28256.5 | 2015 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 10:02 | Normal | 574.8 | 537.9 | 543.6 | 0 | 15.8 | 11.9 | 10.6 | 0 | 238 | 235.8 | 236.8 | 49.7 | 49.7 | 49.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 19888 | 1 | 36.8 | 28258.1 | 2016 | 3.8 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1.2 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 10:07 | Normal | 570.6 | 535.8 | 547.1 | 0 | 19.5 | 14.9 | 13.1 | 0 | 239 | 237.8 | 237.8 | 60.9 | 61 | 60.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 24614 | 1 | 37.3 | 28260 | 2016 | 4.7 | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 1.8 | 3 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 10:12 | Normal | 570.6 | 529.8 | 533.2 | 0 | 21.1 | 16.3 | 14.6 | 0 | 238.6 | 237 | 237.4 | 65.6 | 65.7 | 65.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 26651 | 1 | 38.1 | 28262.1 | 2016 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5 | 5.2 | 5.1 | 2.1 | 3.5 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 10:17 | Normal | 572 | 530.9 | 540 | 0 | 20.6 | 15.9 | 14 | 0 | 239.4 | 236.8 | 238.2 | 64.6 | 64.6 | 64.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 26070 | 1 | 38.9 | 28264.3 | 2016 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5 | 5.2 | 5.1 | 2 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 10:22 | Normal | 621 | 573.7 | 557.7 | 0 | 17.3 | 20 | 17.6 | 0 | 238.8 | 237 | 240 | 74.3 | 74.4 | 74 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 26590 | 1 | 39.6 | 28266.5 | 2016 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 6.6 | 6.6 | 2.1 | 4.2 | 5.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 10:27 | Normal | 561.2 | 516.5 | 526.6 | 0 | 20.6 | 16.1 | 14.8 | 0 | 239.2 | 236.2 | 238.4 | 64 | 64 | 63.7 | 59.98 | 60 | 60 | 25491 | 1 | 40.2 | 28268.7 | 2016 | 5 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 5 | 2 | 3.3 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 10:32 | Normal | 560.5 | 516.9 | 531.8 | 0 | 23 | 17.8 | 15.8 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.4 | 70.2 | 70.3 | 70 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 27711 | 1 | 40.7 | 28271 | 2016 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 2.1 | 3.6 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 10:37 | Normal | 599.4 | 557 | 561.1 | 0 | 20.2 | 18 | 13.7 | 0 | 239.6 | 237.8 | 238.8 | 68.2 | 68.2 | 67.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 27635 | 1 | 41.5 | 28273.3 | 2016 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 6.4 | 6.6 | 2.1 | 3.6 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 10:42 | Normal | 627.4 | 568.6 | 538 | 0 | 9.7 | 20.1 | 21.8 | 0 | 238.8 | 237.8 | 238.2 | 70.1 | 70.6 | 70.2 | 59.97 | 59.99 | 60 | 25994 | 1 | 41.8 | 28275.4 | 2016 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 6.3 | 6.6 | 2.1 | 4.1 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 10:48 | Normal | 637.1 | 580.9 | 552.9 | 0 | 3.3 | 17.8 | 17.3 | 0 | 237.6 | 236.4 | 238 | 55.4 | 55.5 | 55 | 59.95 | 60 | 59.99 | 22671 | 1 | 42 | 28277.4 | 2016 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 5.7 | 6.1 | 1 | 2.6 | 4.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 10:52 | Normal | 612 | 564.1 | 531.6 | 0 | 12.1 | 20.1 | 20.3 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.2 | 71.8 | 72.2 | 71.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 26501 | 1 | 42.3 | 28279.5 | 2016 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.7 | 6.7 | 6.7 | 1.4 | 2.8 | 6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 10:57 | Normal | 626.1 | 572.9 | 533.4 | 0 | 8.5 | 20.1 | 22 | 0 | 239.2 | 238.2 | 238.4 | 66.9 | 67.2 | 66.7 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 25015 | 1 | 42.5 | 28281.5 | 2016 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.3 | 6.6 | 6.8 | 1.8 | 3.7 | 6.9 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 11:02 | Normal | 574.1 | 561.4 | 550.4 | 0 | 22 | 18 | 15.3 | 0 | 240.2 | 237.8 | 238.6 | 74 | 74.2 | 73.9 | 60.03 | 60 | 60.01 | 29158 | 1 | 43 | 28283.8 | 2017 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 2 | 3.9 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 11:07 | Normal | 542.2 | 513.3 | 521.9 | 0 | 21.3 | 16.3 | 14.7 | 0 | 238.4 | 237.4 | 238.6 | 63.8 | 64 | 63.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 26445 | 1 | 43.3 | 28286.2 | 2017 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5 | 5.3 | 5.2 | 2.1 | 3.5 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 11:12 | Normal | 560.3 | 518.8 | 531.9 | 0 | 17.2 | 13.2 | 12 | 0 | 237.4 | 236 | 237 | 53.6 | 53.9 | 53.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 21563 | 1 | 43.1 | 28288.1 | 2017 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 1.5 | 2.7 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 11:18 | Normal | 590 | 572.7 | 532.2 | 0 | 19.8 | 14.6 | 16.8 | 0 | 238.8 | 237 | 238.4 | 65.2 | 65.3 | 65 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 28872 | 1 | 42.8 | 28290.2 | 2017 | 5.3 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.1 | 1.3 | 3.1 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 11:22 | Normal | 560.9 | 525.9 | 531.4 | 0 | 19.2 | 14.8 | 12.9 | 0 | 238 | 237 | 237.2 | 59.1 | 59.2 | 58.8 | 60.01 | 60 | 60 | 23471 | 1 | 42.8 | 28292.2 | 2017 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 1.8 | 2.9 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 11:27 | Normal | 651.2 | 582.3 | 565.2 | 0 | 5.5 | 22 | 17.8 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.8 | 63 | 63.3 | 62.8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 28508 | 1 | 43 | 28294.4 | 2017 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 7.1 | 7.6 | 2.2 | 4.2 | 5.6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 11:32 | Normal | 637.5 | 573.9 | 546.7 | 0 | 4.1 | 19.6 | 19 | 0 | 238.6 | 236.2 | 238 | 56.1 | 56.4 | 55.7 | 60.02 | 60 | 60 | 25014 | 1 | 43.4 | 28296.5 | 2017 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 6.6 | 6.8 | 1.6 | 3.8 | 5.9 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 11:38 | Normal | 615.6 | 570.2 | 527.8 | 0 | 10.2 | 15.5 | 17.3 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238.6 | 55.8 | 55.8 | 55.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 27954 | 1 | 43.8 | 28298.6 | 2017 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 2 | 5.5 | 5.6 | 1.1 | 2.8 | 5.2 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 11:42 | Normal | 532.5 | 522.5 | 496.3 | 0 | 17.1 | 13 | 12 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.6 | 53.2 | 53.4 | 53 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 17675 | 1 | 43.8 | 28300.7 | 2017 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 0.9 | 2.2 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 11:47 | Normal | 543.5 | 538.5 | 512.4 | 0 | 15.7 | 10.5 | 11.5 | 0 | 238.4 | 236 | 236.8 | 46.9 | 47 | 46.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 17459 | 1 | 43.8 | 28302.7 | 2017 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 0.6 | 1.9 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 11:52 | Normal | 619.2 | 565.9 | 552.5 | 0 | 10.6 | 18.4 | 13.8 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238 | 58.9 | 59.1 | 58.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 24009 | 1 | 43.8 | 28304.8 | 2017 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 6.1 | 6.5 | 1.1 | 2.9 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 11:58 | Normal | 624.8 | 596.5 | 561.1 | 0 | 10.2 | 10.8 | 14.7 | 0 | 239.2 | 237 | 238.6 | 50 | 50.1 | 49.8 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 22438 | 1 | 43.8 | 28306.5 | 2017 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 4.5 | 4.9 | 0 | 1.2 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 12:02 | Normal | 606.5 | 551.7 | 527.1 | 0 | 12.8 | 17.1 | 17.2 | 0 | 239.4 | 237.2 | 239 | 62.5 | 62.7 | 62.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 23270 | 1 | 43.6 | 28308.4 | 2018 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3.1 | 5.7 | 5.7 | 1.6 | 3.6 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 12:08 | Normal | 596.9 | 564.1 | 515.9 | 0 | 16.9 | 15 | 13.7 | 0 | 239 | 237.6 | 237.8 | 61.3 | 61.6 | 61.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18996 | 1 | 43.4 | 28310.2 | 2018 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 5.3 | 5.6 | 0.7 | 2.6 | 4.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 12:12 | Normal | 630.4 | 566.9 | 554.8 | 0 | 7.6 | 20.3 | 16.3 | 0 | 239.2 | 237 | 238.6 | 59.7 | 59.9 | 59.3 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 24150 | 1 | 43.2 | 28312.1 | 2018 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 7 | 7 | 1.7 | 4 | 5.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 12:18 | Normal | 593.7 | 564.7 | 534.1 | 0 | 17.9 | 17 | 17.2 | 0 | 239.4 | 236.6 | 237.8 | 67.7 | 67.8 | 67.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 27669 | 1 | 43.5 | 28314.2 | 2018 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 5.9 | 5.7 | 1.4 | 3.2 | 5.1 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 12:22 | Normal | 549.9 | 511.9 | 523.1 | 0 | 20.3 | 15.8 | 14.5 | 0 | 238.8 | 235.8 | 237.6 | 62 | 62.2 | 61.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 25050 | 1 | 44 | 28316.5 | 2018 | 5 | 5.1 | 5 | 4.8 | 5 | 4.8 | 2.1 | 3.3 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 12:27 | Normal | 622.7 | 577.8 | 556.2 | 0 | 11.8 | 16.7 | 15.3 | 0 | 239 | 236.6 | 237.4 | 58.6 | 58.8 | 58.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 23615 | 1 | 44 | 28318.6 | 2018 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 5.5 | 5.6 | 1.6 | 3.2 | 4.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 12:33 | Normal | 618.7 | 556.5 | 528 | 0 | 9.9 | 20.3 | 20.3 | 0 | 238.8 | 236.4 | 238.2 | 66.4 | 66.6 | 66.1 | 59.99 | 60 | 60 | 22909 | 1 | 44.2 | 28320.7 | 2018 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 6.6 | 6.6 | 2.2 | 4.2 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 12:37 | Normal | 632 | 556.9 | 517 | 0 | 5.2 | 22.8 | 24.1 | 0 | 239.4 | 236.6 | 237.8 | 66.7 | 67 | 66.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 26249 | 1 | 44.5 | 28322.8 | 2018 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 7.1 | 7.2 | 2.6 | 4.8 | 7.6 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 12:42 | Normal | 634.4 | 565.6 | 524.7 | 0 | 1.3 | 19.5 | 21.6 | 0 | 239 | 236.2 | 237.4 | 57.7 | 58.2 | 57.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 25976 | 1 | 45.1 | 28324.9 | 2018 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 2.2 | 3.8 | 7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 12:48 | Normal | 575.4 | 555.7 | 533.7 | 0 | 19.1 | 16.8 | 16.8 | 0 | 239.6 | 237.4 | 238.2 | 68 | 68.2 | 67.8 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 26052 | 1 | 45.7 | 28327.1 | 2018 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 12:53 | Normal | 622.4 | 537.2 | 541.3 | 0 | 9 | 24.9 | 18.8 | 0 | 238.8 | 236.6 | 237.8 | 68.3 | 68.5 | 67.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 26752 | 1 | 46.2 | 28329.3 | 2018 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 8.1 | 7.9 | 2.9 | 5.3 | 5.9 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 12:58 | Normal | 617.5 | 560.6 | 543.9 | 0 | 9.8 | 20.6 | 17.4 | 0 | 238.4 | 236.4 | 237.6 | 63.3 | 63.6 | 63.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29313 | 1 | 47 | 28331.7 | 2018 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 6.8 | 6.8 | 2.4 | 4 | 5.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 13:03 | Normal | 524.8 | 489.8 | 499.6 | 0 | 25.5 | 20.7 | 18.9 | 0 | 239 | 237 | 238.4 | 76.9 | 76.8 | 76.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 31281 | 1 | 47.8 | 28334.2 | 2019 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6 | 6.5 | 6 | 3.1 | 4.5 | 6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 13:08 | Normal | 544.2 | 467.1 | 513.1 | 0 | 25.2 | 22.6 | 18.8 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.8 | 78.8 | 78.8 | 78.3 | 59.99 | 60 | 60 | 31939 | 1 | 48.1 | 28336.7 | 2019 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6 | 6.7 | 6.2 | 4.1 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 13:12 | Normal | 547.8 | 514.6 | 520.7 | 0 | 23.5 | 19 | 17.3 | 0 | 239.4 | 237.6 | 239.2 | 74 | 74.2 | 73.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 29885 | 1 | 48.3 | 28339.2 | 2019 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 6 | 5.5 | 3 | 3.8 | 5.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 13:18 | Normal | 588.9 | 588.9 | 534.6 | 0 | 20.1 | 12.2 | 18 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238 | 66.8 | 66.9 | 66.5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 28540 | 1 | 48.2 | 28341.6 | 2019 | 5 | 5.1 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 0.8 | 2 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 13:23 | Normal | 556.6 | 463.7 | 522.4 | 0 | 18.5 | 16.4 | 13.6 | 0 | 237.8 | 237 | 237.4 | 58 | 58.1 | 57.8 | 60 | 59.99 | 60 | 23985 | 1 | 47.8 | 28343.7 | 2019 | 4.8 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 13:28 | Normal | 557.8 | 470.6 | 522.6 | 0 | 23.3 | 21 | 17.3 | 0 | 238.6 | 236.6 | 238.4 | 73.9 | 73.9 | 73.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 30306 | 1 | 47.4 | 28345.9 | 2019 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 4.1 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 13:32 | Normal | 557.3 | 473.4 | 519.2 | 0 | 22.2 | 18.6 | 16.1 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.6 | 69.4 | 69.4 | 69 | 60 | 60 | 60.01 | 27776 | 1 | 47.7 | 28348.3 | 2019 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.9 | 4.6 | 3.5 | 4.3 | 5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 13:38 | Normal | 555.2 | 460.8 | 520.8 | 0 | 26.4 | 22.8 | 19.2 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238 | 81.5 | 81.6 | 81.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 32951 | 1 | 48 | 28350.7 | 2019 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.1 | 6.9 | 5.1 | 5 | 5.3 | 6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 13:43 | Normal | 563.3 | 494.6 | 536.3 | 0 | 20.1 | 15.6 | 14.3 | 0 | 238 | 236 | 237.4 | 62 | 62.2 | 61.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 22336 | 1 | 48.2 | 28352.8 | 2019 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 13:48 | Normal | 550.9 | 498.8 | 516.4 | 0 | 26 | 18.6 | 19.4 | 0 | 239.6 | 237 | 238.4 | 77.9 | 78 | 77.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 32058 | 1 | 48.6 | 28355.5 | 2019 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 7 | 3 | 3.9 | 4.5 | 6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 13:53 | Normal | 552 | 506.9 | 517 | 0 | 22.9 | 16.1 | 17.1 | 0 | 239.2 | 236.6 | 238.2 | 68.7 | 68.8 | 68.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 28164 | 1 | 49.1 | 28357.9 | 2019 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 6.1 | 2.5 | 3.4 | 3.8 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 13:57 | Normal | 552.5 | 505 | 518.1 | 0 | 25 | 17.7 | 18.8 | 0 | 239.4 | 237 | 238.4 | 75.7 | 75.8 | 75.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 30865 | 1 | 49.5 | 28360.4 | 2019 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 6.8 | 2.5 | 3.9 | 4.3 | 6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 14:03 | Normal | 554.1 | 501 | 513.2 | 0 | 22.6 | 15.8 | 16.9 | 0 | 237.8 | 236.4 | 238 | 67.5 | 67.6 | 67 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 27322 | 1 | 49.9 | 28362.8 | 2020 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 6 | 2.4 | 3.3 | 3.9 | 5.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 14:08 | Normal | 557.7 | 505.8 | 515.6 | 0 | 20.8 | 14.6 | 15.7 | 0 | 237.6 | 235.4 | 237 | 63.2 | 63.3 | 62.8 | 60 | 60 | 60 | 25381 | 1 | 49.6 | 28365 | 2020 | 5.2 | 5.4 | 5 | 5 | 5.8 | 2.1 | 3 | 3.4 | 4.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 14:13 | Normal | 561.8 | 506 | 524.9 | 0 | 19.7 | 13.7 | 14.7 | 0 | 237 | 235.4 | 236.4 | 59.5 | 59.8 | 59.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 24056 | 1 | 49.1 | 28367.1 | 2020 | 4.9 | 4.9 | 5 | 4.6 | 5.2 | 2 | 2.9 | 3.3 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 14:18 | Normal | 558.2 | 507 | 518.6 | 0 | 21.8 | 14.7 | 16.1 | 0 | 237.8 | 235 | 236.8 | 65.3 | 65.3 | 65.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 26228 | 1 | 48.8 | 28369.2 | 2020 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5 | 5.7 | 1.9 | 3.3 | 3.5 | 4.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 14:23 | Normal | 552.9 | 506.5 | 522.4 | 0 | 22.6 | 15.2 | 16.8 | 0 | 238.2 | 235.4 | 236.4 | 67.5 | 67.6 | 67.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 27326 | 1 | 49 | 28371.4 | 2020 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 6 | 1.9 | 3.4 | 3.8 | 5.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 14:28 | Normal | 552 | 505.8 | 520.2 | 0 | 21.6 | 14.7 | 16.3 | 0 | 237.6 | 235.4 | 236.8 | 64.8 | 64.9 | 64.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 26069 | 1 | 49.2 | 28373.7 | 2020 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5 | 5.8 | 1.7 | 3.2 | 3.7 | 4.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 14:33 | Normal | 562.9 | 506 | 524 | 0 | 22.3 | 15.3 | 17.1 | 0 | 238.6 | 236.4 | 237.8 | 67.9 | 68 | 67.5 | 60.01 | 60 | 60 | 27278 | 1 | 49 | 28375.8 | 2020 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.2 | 6.2 | 1.6 | 3.6 | 3.8 | 5.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 14:38 | Normal | 556.2 | 500.1 | 518.8 | 0 | 25.8 | 17.3 | 19.5 | 0 | 239.2 | 236 | 237 | 76.9 | 76.9 | 76.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 31486 | 1 | 49.7 | 28378.4 | 2020 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6 | 7 | 1.7 | 4.1 | 4.4 | 6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 14:43 | Normal | 554.7 | 458.7 | 513.9 | 0 | 23.8 | 17.6 | 18.1 | 0 | 238.6 | 237 | 238 | 71.1 | 71.3 | 70.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 29038 | 1 | 50.7 | 28380.9 | 2020 | 6 | 5.9 | 6 | 5.5 | 6.6 | 1.6 | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 14:48 | Normal | 553.7 | 462.7 | 521.1 | 0 | 20.6 | 15.3 | 15.3 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.2 | 61.7 | 62 | 61.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 25367 | 1 | 50.7 | 28383.1 | 2020 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 5.6 | 1.6 | 4.1 | 4 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 14:53 | Normal | 554 | 451.9 | 524.3 | 0 | 21.8 | 16.1 | 16.5 | 0 | 238.6 | 235.8 | 237.4 | 65.2 | 65.2 | 64.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 26595 | 1 | 50.7 | 28385.3 | 2020 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 5.5 | 1.6 | 4.8 | 4.3 | 5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 14:58 | Normal | 563.4 | 442.6 | 527.9 | 0 | 19.3 | 14.8 | 14.5 | 0 | 237.6 | 235.4 | 236 | 58.4 | 58.5 | 58.2 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 23023 | 1 | 50.6 | 28387.3 | 2020 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.3 | 5.1 | 1.5 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 15:03 | Normal | 557.8 | 452.8 | 523 | 0 | 20.2 | 13.6 | 15.2 | 0 | 237 | 234.2 | 236.2 | 59 | 59.1 | 58.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 24098 | 1 | 49.7 | 28389.3 | 2021 | 5.2 | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.1 | 1.4 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 15:08 | Normal | 559.7 | 392.7 | 525.9 | 0 | 17 | 13.3 | 12.9 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.4 | 50.3 | 50.4 | 50.2 | 60.09 | 60.09 | 60.06 | 20085 | 1 | 49.1 | 28391.1 | 2021 | 4.2 | 4.5 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 1.1 | 4.4 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 15:13 | Normal | 573.4 | 362.7 | 530.4 | 0 | 16.8 | 13.4 | 12.8 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.6 | 49.3 | 49.6 | 49.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 20144 | 1 | 48.2 | 28392.8 | 2021 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 4 | 1.5 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 15:18 | Normal | 565.7 | 451.8 | 536.3 | 0 | 14.6 | 9.5 | 11 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234 | 43.5 | 43.5 | 43.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 16971 | 1 | 47.1 | 28394.3 | 2021 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 1.9 | 1.4 | 3.4 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 15:23 | Normal | 570.3 | 456.6 | 532.9 | 0 | 12.8 | 8.1 | 9.7 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234.6 | 38.1 | 38.1 | 37.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15234 | 1 | 46 | 28395.7 | 2021 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3 | 1.6 | 1.3 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 15:28 | Normal | 578.3 | 458.3 | 540.9 | 0 | 10.6 | 7.1 | 8 | 0 | 234.4 | 231.8 | 233.2 | 32.8 | 33.1 | 32.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12811 | 1 | 44.6 | 28396.9 | 2021 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 15:33 | Normal | 578.5 | 481.9 | 541.6 | 0 | 11.2 | 7.3 | 8.8 | 0 | 234 | 233 | 233.4 | 35.3 | 35.3 | 35 | 60 | 60 | 60.01 | 13943 | 1 | 43.5 | 28398.1 | 2021 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 15:38 | Normal | 582.9 | 453.7 | 535.7 | 0 | 9 | 6.6 | 7.3 | 0 | 235.6 | 233.8 | 233.8 | 28.8 | 29 | 28.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11437 | 1 | 42.4 | 28399.1 | 2021 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 2.2 | 1.7 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 15:43 | Normal | 585.4 | 483 | 547 | 0 | 10.1 | 6.8 | 8.3 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.4 | 32.7 | 32.9 | 32.5 | 60 | 60.03 | 60.02 | 12603 | 1 | 41.4 | 28400 | 2021 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 15:48 | Normal | 583.9 | 459.7 | 538.8 | 0 | 10.2 | 7 | 8.7 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.4 | 33 | 33.3 | 33 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 13047 | 1 | 40.8 | 28401.2 | 2021 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 2.6 | 2 | 2.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 15:53 | Normal | 578.7 | 474.5 | 540.5 | 0 | 9.3 | 6.3 | 7.9 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235 | 30.1 | 30.3 | 30.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12004 | 1 | 40.4 | 28402.2 | 2021 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 1 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 15:58 | Normal | 553.4 | 463.6 | 535 | 0 | 8.2 | 5.6 | 7 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234.4 | 26.5 | 26.7 | 26.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 10307 | 1 | 40 | 28403.2 | 2021 | 2.1 | 2 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 2 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 16:03 | Normal | 540.9 | 462 | 541.5 | 0 | 9.1 | 6.3 | 8 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.2 | 29.2 | 29.3 | 29.2 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 11491 | 1 | 39.5 | 28404.2 | 2022 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.6 | 1 | 1 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 16:08 | Normal | 571.5 | 461.9 | 542.1 | 0 | 7.3 | 5.8 | 7.3 | 0 | 235.8 | 234 | 234.4 | 26.1 | 26.2 | 26 | 59.99 | 59.98 | 60 | 10249 | 1 | 39.2 | 28405.1 | 2022 | 2.3 | 2.1 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 2.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 16:13 | Normal | 576.1 | 462.2 | 545 | 0 | 6.3 | 5.1 | 6.3 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234 | 22.8 | 23.1 | 22.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9039 | 1 | 38.9 | 28405.9 | 2022 | 2 | 1.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 16:18 | Normal | 585.2 | 469 | 548.7 | 0 | 6.5 | 5.5 | 6.8 | 0 | 235.4 | 233.4 | 233.8 | 24.2 | 24.4 | 24 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 9465 | 1 | 38.5 | 28406.7 | 2022 | 2.1 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 16:23 | Normal | 575.5 | 469 | 539.9 | 0 | 5.6 | 4.6 | 5.5 | 0 | 234.8 | 232.2 | 233 | 20.5 | 20.8 | 20.4 | 59.99 | 60 | 59.97 | 8120 | 1 | 38.1 | 28407.4 | 2022 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 16:28 | Normal | 556.4 | 450.2 | 537.1 | 0 | 4.9 | 4.1 | 4.5 | 0 | 234.6 | 231.8 | 232.6 | 17.4 | 17.6 | 17.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7052 | 1 | 37.8 | 28408.1 | 2022 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 16:33 | Normal | 588.2 | 459.8 | 537.9 | 0 | 4.6 | 4.2 | 4.8 | 0 | 234.2 | 232 | 233 | 18 | 18.3 | 17.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7296 | 1 | 37.5 | 28408.6 | 2022 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 16:38 | Normal | 571.3 | 460.8 | 541.8 | 0 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.2 | 16.3 | 16.6 | 16.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6577 | 1 | 37.3 | 28409.2 | 2022 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 16:43 | Normal | 549.6 | 462.6 | 545 | 0 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 0 | 234 | 233 | 233.2 | 17.7 | 18.1 | 17.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7143 | 1 | 37.1 | 28409.8 | 2022 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 16:48 | Normal | 568 | 459.7 | 534.3 | 0 | 4.1 | 3.8 | 4 | 0 | 234 | 232.2 | 233.4 | 15.6 | 16.1 | 15.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6330 | 1 | 37 | 28410.4 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 16:53 | Normal | 579.9 | 460.8 | 536.2 | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.4 | 14.7 | 15 | 14.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5926 | 1 | 36.8 | 28410.9 | 2022 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 16:58 | Normal | 587.8 | 482.6 | 542.8 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 0 | 234.8 | 233 | 233.4 | 14.2 | 14.5 | 14.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5757 | 1 | 36.7 | 28411.3 | 2022 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 17:03 | Normal | 581.7 | 457.6 | 537.4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 0 | 235 | 233.8 | 234 | 13.6 | 13.9 | 13.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5567 | 1 | 36.5 | 28411.8 | 2023 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 17:08 | Normal | 568.8 | 460.9 | 541 | 0 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.8 | 12.1 | 12.3 | 12 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4864 | 1 | 36.4 | 28412.2 | 2023 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 17:13 | Normal | 570.9 | 454.8 | 536.9 | 0 | 3 | 2.6 | 2.3 | 0 | 235 | 232.8 | 233.2 | 10.9 | 11 | 10.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4363 | 1 | 36.3 | 28412.6 | 2023 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 17:18 | Normal | 565.9 | 459.1 | 536.8 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 0 | 235.6 | 233.6 | 233.6 | 10.1 | 10.3 | 10 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4069 | 1 | 36.2 | 28413 | 2023 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 17:23 | Normal | 565.8 | 452.7 | 509.9 | 0 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 235.4 | 233.4 | 233.6 | 8.7 | 9 | 8.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3561 | 1 | 36 | 28413.3 | 2023 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 17:28 | Normal | 559.8 | 448.6 | 537.8 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234 | 7.9 | 8.2 | 7.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3133 | 1 | 35.9 | 28413.6 | 2023 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 17:33 | Normal | 555.7 | 462.8 | 536.3 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 0 | 235.8 | 234 | 234 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2794 | 1 | 35.8 | 28413.8 | 2023 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 17:38 | Normal | 547.5 | 459.7 | 520.6 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 236.2 | 234.6 | 234.6 | 6.1 | 6.3 | 6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2471 | 1 | 35.7 | 28414 | 2023 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 17:43 | Normal | 547.7 | 466.7 | 509.9 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 236.2 | 234.6 | 234.8 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2172 | 1 | 35.5 | 28414.2 | 2023 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 17:48 | Normal | 552.7 | 452.8 | 506.3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0 | 235.4 | 234 | 234 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 60 | 60 | 60.02 | 1996 | 1 | 35.3 | 28414.4 | 2023 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 17:53 | Normal | 535.6 | 465.8 | 474.8 | 0 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 235 | 234.2 | 234.2 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 1520 | 1 | 35.1 | 28414.5 | 2023 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 17:58 | Normal | 548.8 | 441.7 | 505.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 60 | 60 | 60.01 | 1177 | 1 | 34.9 | 28414.7 | 2023 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 18:03 | Normal | 520 | 455.6 | 505.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 236 | 234.4 | 234.2 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 988 | 1 | 34.8 | 28414.7 | 2024 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 18:08 | Normal | 544 | 455 | 486.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 751 | 1 | 34.5 | 28414.8 | 2024 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 18:13 | Normal | 511 | 404 | 472.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236.2 | 234.6 | 234.4 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 503 | 1 | 34.4 | 28414.9 | 2024 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 18:18 | Normal | 485.6 | 406.8 | 435.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236 | 234.8 | 235 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 359 | 1 | 34.3 | 28414.9 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 18:23 | Normal | 369.9 | 199.4 | 337.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 146 | 1 | 34.1 | 28414.9 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 18:28 | Normal | 199.7 | 198.4 | 181.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 234.2 | 233.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 51 | 1 | 34 | 28414.9 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 18:33 | Normal | 170.8 | 209.7 | 187.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 42 | 1 | 33.9 | 28414.9 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 18:38 | Normal | 221.1 | 185.3 | 187.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 233.8 | 235 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 24 | 1 | 33.8 | 28414.9 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-17 18:43 | Normal | 190.5 | 194.2 | 205.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60 | 18 | 1 | 33.6 | 28414.9 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0