## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-17 05:51 | Wait | 443.3 | 443.8 | 442.8 | 443.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 234.8 | 232.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 25.9 | 56895.5 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 05:52 | Wait | 455.6 | 456.2 | 455.1 | 455.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 234.8 | 232.6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 27.6 | 56895.5 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 05:53 | Wait | 463.9 | 468.1 | 467 | 467.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 234.6 | 231.8 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 28.9 | 56895.5 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 05:54 | Wait | 468.9 | 481 | 480.1 | 480.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 234.6 | 231.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 29.8 | 56895.5 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 05:55 | Wait | 474.3 | 493.2 | 492.1 | 492.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 234.2 | 231 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 30.8 | 56895.5 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 05:56 | Wait | 479.7 | 503.9 | 502.9 | 503.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 234.8 | 232.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 31.7 | 56895.5 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 05:57 | Wait | 484.3 | 512.1 | 511.1 | 511.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 234.6 | 232.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 31.7 | 56895.5 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 05:58 | Wait | 488.6 | 519.1 | 518.1 | 519 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 234.6 | 232.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 32.5 | 56895.5 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 05:59 | Wait | 492.8 | 525.4 | 524.4 | 525.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 234.6 | 232.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 33.2 | 56895.5 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 06:00 | Normal | 486.8 | 511.9 | 508.3 | 513.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 235.6 | 232.6 | 233.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 24 | 1 | 32.7 | 56895.5 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 06:01 | Normal | 350.4 | 498.8 | 508.2 | 532.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 235.2 | 232.4 | 234.4 | 1 | 1.2 | 1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 28 | 1 | 33.6 | 56895.5 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 06:02 | Wait | 504.1 | 541.9 | 541 | 541.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 234.8 | 231.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 34 | 56895.5 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 06:03 | Wait | 507.7 | 546.8 | 545.6 | 546.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 234.6 | 231.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 34.5 | 56895.5 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 06:04 | Wait | 511 | 550.9 | 549.9 | 550.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 235 | 231.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 35 | 56895.5 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 06:05 | Normal | 464.3 | 518.1 | 523.8 | 538.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 235.8 | 232.4 | 233.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 29 | 1 | 35.5 | 56895.5 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 06:06 | Wait | 517 | 558.6 | 557.4 | 558.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 235.2 | 232 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 35.8 | 56895.5 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 06:07 | Wait | 519.4 | 561.7 | 560.6 | 561.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 235.2 | 231.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 36.1 | 56895.5 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 06:08 | Wait | 521.9 | 564.7 | 563.7 | 564.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 235 | 231.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 36.5 | 56895.5 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 06:09 | Wait | 524 | 567.4 | 566.4 | 567.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 235.2 | 232.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 36.8 | 56895.5 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 06:10 | Wait | 526.5 | 570.3 | 569.2 | 570.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 234.8 | 232.2 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 37 | 56895.5 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 06:11 | Wait | 528.6 | 572.9 | 571.8 | 572.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 235.2 | 232.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 37.2 | 56895.5 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 06:12 | Normal | 508.6 | 553.4 | 552.5 | 552.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 235.8 | 232.6 | 233.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8 | 1 | 37.5 | 56895.5 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 06:13 | Wait | 532.1 | 576.9 | 575.9 | 576.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 235 | 232.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 37.6 | 56895.5 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 06:14 | Wait | 533.7 | 578.8 | 577.8 | 578.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 234.8 | 231.8 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 37.8 | 56895.5 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 06:15 | Wait | 535.6 | 580.6 | 579.5 | 580.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 234.4 | 231.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 37.9 | 56895.5 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 06:16 | Normal | 475.4 | 536 | 552.4 | 507 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 235.2 | 232.2 | 234 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 370 | 1 | 38.3 | 56895.5 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 06:17 | Normal | 485.4 | 521.8 | 549.6 | 557.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 235.2 | 232.2 | 233.8 | 1.2 | 1.2 | 1 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 328 | 1 | 38.5 | 56895.5 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 06:18 | Normal | 486.6 | 543.8 | 534.6 | 529.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 235 | 232 | 233.8 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 439 | 1 | 38.6 | 56895.6 | 4289 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 06:19 | Normal | 493.5 | 538.9 | 521.4 | 551.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 235 | 231.8 | 233.8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 468 | 1 | 38.8 | 56895.6 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 06:20 | Normal | 484.1 | 532.8 | 531.4 | 540.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 235.4 | 232.2 | 233.4 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 496 | 1 | 38.9 | 56895.6 | 4289 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 06:21 | Normal | 476.1 | 537.3 | 543.6 | 523.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 235.4 | 232 | 233.4 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 547 | 1 | 39.1 | 56895.6 | 4289 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 06:22 | Normal | 480.5 | 538.8 | 531.4 | 544.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 235.6 | 232.4 | 233.4 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 524 | 1 | 39.1 | 56895.6 | 4289 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 06:23 | Normal | 497.9 | 529.9 | 526.8 | 558.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 234.8 | 231.6 | 233.4 | 1.7 | 2 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 528 | 1 | 39.3 | 56895.6 | 4289 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 06:24 | Normal | 492.4 | 536.9 | 555.1 | 504.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 235 | 231.8 | 233.2 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 59.96 | 59.93 | 59.93 | 621 | 1 | 39.4 | 56895.6 | 4289 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 06:25 | Normal | 497.4 | 531.8 | 534.5 | 517.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 235.6 | 231.4 | 233.4 | 2 | 2.1 | 1.7 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 658 | 1 | 39.5 | 56895.6 | 4289 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 06:26 | Normal | 472.4 | 540 | 536.6 | 543.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 234.8 | 232.2 | 233.8 | 2 | 2.1 | 1.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 685 | 1 | 39.6 | 56895.6 | 4289 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-08-17 06:31 | Normal | 502.5 | 554.8 | 522.2 | 554.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 235.2 | 231.6 | 234.2 | 2.3 | 2.3 | 2 | 60.01 | 60 | 60 | 815 | 1 | 40.1 | 56895.7 | 4289 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 06:36 | Normal | 505.5 | 552.9 | 530.6 | 550.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 235.2 | 232.2 | 233.6 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 921 | 1 | 40.7 | 56895.8 | 4289 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 06:41 | Normal | 498.6 | 548.9 | 533.2 | 533.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 235.2 | 231.8 | 233.4 | 3 | 3 | 2.7 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 1072 | 1 | 41.4 | 56895.8 | 4289 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 06:46 | Normal | 503.6 | 553.9 | 561.5 | 498.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1 | 235 | 232.4 | 233.6 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 1199 | 1 | 42 | 56895.9 | 4289 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 06:51 | Normal | 496.4 | 536.8 | 529.6 | 555.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1 | 235.2 | 231.8 | 233.2 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 1302 | 1 | 42.6 | 56896 | 4289 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 06:56 | Normal | 515.4 | 546.5 | 538.4 | 546.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1 | 235 | 232.2 | 233.6 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 1416 | 1 | 43.1 | 56896.2 | 4289 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 07:01 | Normal | 478.4 | 544.9 | 555.3 | 542.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 234.8 | 231.4 | 233 | 4.1 | 4 | 3.7 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 1518 | 1 | 43.8 | 56896.3 | 4290 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 07:06 | Normal | 472.2 | 554.7 | 533.6 | 567.6 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 235.4 | 232.4 | 233.6 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 1620 | 1 | 44.4 | 56896.4 | 4290 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 07:11 | Normal | 506.6 | 541 | 557.5 | 564.1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 234.8 | 232.4 | 233.6 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1732 | 1 | 44.9 | 56896.6 | 4290 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 07:16 | Normal | 502.5 | 532.7 | 541.7 | 567.4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 235.2 | 232.4 | 233 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1834 | 1 | 45.4 | 56896.7 | 4290 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 07:21 | Normal | 504.6 | 560.9 | 547.5 | 546.4 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 235.4 | 231.8 | 233 | 5.2 | 5.3 | 5 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 2016 | 1 | 45.8 | 56896.9 | 4290 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 07:26 | Normal | 509.6 | 560.9 | 552.5 | 573.5 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 235.6 | 232.4 | 233.8 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 2448 | 1 | 46.2 | 56897 | 4290 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 07:31 | Normal | 526.3 | 564 | 549.5 | 539.2 | 2.4 | 2.5 | 1 | 1.3 | 235.2 | 232.2 | 233.6 | 9.4 | 9.5 | 9.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3625 | 1 | 46.6 | 56897.3 | 4290 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 07:36 | Normal | 516.5 | 577.8 | 549.9 | 569.8 | 3.8 | 3.2 | 1.5 | 1.3 | 235 | 232.2 | 233.8 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4908 | 1 | 47.1 | 56897.6 | 4290 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 07:41 | Normal | 515.6 | 574 | 564.5 | 559.6 | 5 | 3.5 | 2.5 | 1.3 | 235.8 | 232.6 | 234 | 16.2 | 16 | 15.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6217 | 1 | 47.5 | 56898.1 | 4290 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 07:46 | Normal | 514.4 | 560.8 | 576.4 | 550.4 | 5.8 | 3.8 | 3.7 | 1.5 | 236 | 232.8 | 234 | 19.4 | 19.3 | 19 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7536 | 1 | 48.2 | 56898.7 | 4290 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 07:51 | Normal | 518.3 | 557.6 | 561.2 | 576.1 | 6.2 | 4.2 | 4.1 | 1.5 | 235.6 | 232.8 | 234.6 | 20.7 | 20.6 | 20.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 8064 | 1 | 49 | 56899.3 | 4290 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 07:56 | Normal | 519.4 | 560.9 | 566.6 | 589.9 | 6.6 | 4.5 | 4.4 | 1.3 | 236 | 232 | 234.8 | 22.3 | 22.1 | 21.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 8649 | 1 | 49.9 | 56900 | 4290 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2 | 2 | 0.4 | 0.3 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 08:01 | Normal | 509 | 561.8 | 556.4 | 547.1 | 7.4 | 4.8 | 4.8 | 1.7 | 235.2 | 232 | 234.8 | 24 | 23.8 | 23.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9296 | 1 | 48.4 | 56900.8 | 4291 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 2 | 0.7 | 0.5 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 08:06 | Normal | 509.4 | 557.7 | 560 | 522.1 | 7.8 | 5.1 | 5.1 | 2.3 | 236.2 | 232.8 | 234.4 | 26 | 25.8 | 25.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 9978 | 1 | 47 | 56901.6 | 4291 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 08:11 | Normal | 514.5 | 551.9 | 548.6 | 552.7 | 8.1 | 5.4 | 5.3 | 2.6 | 236.2 | 232.2 | 235 | 27.8 | 27.6 | 27.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10811 | 1 | 49 | 56902.5 | 4291 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 08:16 | Normal | 510.5 | 555.9 | 558.9 | 549 | 8.7 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | 236.2 | 233 | 234.6 | 29.5 | 29.4 | 29.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 11463 | 1 | 47.4 | 56903.4 | 4291 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.9 | 2.6 | 0.7 | 1.3 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 08:21 | Normal | 509.5 | 549.8 | 551.5 | 509.6 | 9.2 | 6 | 6 | 4.1 | 236.2 | 232.6 | 234.6 | 32.1 | 31.8 | 31.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12632 | 1 | 47.2 | 56904.4 | 4291 | 3 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0.8 | 2.5 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 08:26 | Normal | 507.3 | 552.6 | 562.8 | 462.7 | 9.6 | 6.3 | 6.2 | 5.5 | 236.6 | 232.8 | 235.8 | 34.4 | 34.1 | 33.9 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 13623 | 1 | 49.5 | 56905.5 | 4291 | 3.2 | 3.3 | 3 | 3 | 3.2 | 0 | 3 | 2.8 | 1.9 | 2.8 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 08:31 | Normal | 507.6 | 554.8 | 552 | 519 | 10.1 | 6.6 | 6.5 | 5.5 | 236.4 | 233.2 | 235.2 | 36.2 | 36.3 | 36 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 14366 | 1 | 48.7 | 56906.7 | 4291 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 3 | 1.9 | 2.7 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 08:36 | Normal | 499 | 542.5 | 551.8 | 488 | 10.6 | 7 | 6.8 | 6.7 | 236.8 | 232.8 | 235.6 | 38.6 | 38.5 | 38.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 15278 | 1 | 47.7 | 56907.9 | 4291 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3 | 2.9 | 3 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 08:41 | Normal | 506.1 | 545.7 | 543.7 | 497.7 | 11.1 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 236.8 | 233.4 | 236.2 | 41.2 | 41 | 40.7 | 60 | 60 | 60 | 16283 | 1 | 46.6 | 56909.2 | 4291 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 08:46 | Normal | 498.4 | 546.8 | 537.7 | 512.8 | 11.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 237.2 | 233.8 | 235.6 | 42.5 | 42.3 | 42.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 16870 | 1 | 45.1 | 56910.6 | 4291 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 08:51 | Normal | 500.6 | 548.9 | 541.7 | 518.7 | 12 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 236.8 | 234.2 | 236.8 | 44.6 | 44.4 | 44.1 | 59.99 | 60 | 60.02 | 17690 | 1 | 46.1 | 56912 | 4291 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.7 | 4 | 3.5 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 08:56 | Normal | 498.9 | 546.7 | 533.2 | 530.3 | 12.3 | 8 | 8.1 | 8.1 | 236.8 | 233.8 | 236.8 | 45.8 | 45.7 | 45.4 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 18230 | 1 | 44.5 | 56913.5 | 4291 | 4 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4 | 0 | 4 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 09:01 | Normal | 500.2 | 540.7 | 547.5 | 535.7 | 12.8 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 237 | 233.8 | 236.8 | 47.6 | 47.2 | 47.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 18912 | 1 | 44.5 | 56915.1 | 4292 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4 | 4.2 | 0 | 4 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 09:06 | Normal | 498.9 | 544 | 536.9 | 535.9 | 13.3 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 237 | 234.6 | 236.6 | 49 | 48.9 | 48.5 | 59.98 | 60 | 60 | 19491 | 1 | 44.9 | 56916.7 | 4292 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4 | 4.2 | 0.1 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 3.7 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 09:11 | Normal | 495.6 | 540 | 548.4 | 531.7 | 13.9 | 8.8 | 8.6 | 9 | 237 | 234 | 236.2 | 50.2 | 50 | 49.8 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 19907 | 1 | 45.4 | 56918.3 | 4292 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 09:16 | Normal | 488.1 | 540.3 | 536.3 | 521.2 | 14.3 | 9.1 | 9.1 | 9.6 | 237 | 235.4 | 237.2 | 51.6 | 51.4 | 51.2 | 60 | 60.04 | 60.01 | 20485 | 1 | 46 | 56920 | 4292 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 09:21 | Normal | 488 | 541.1 | 543.3 | 532.4 | 14.7 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 237.6 | 234 | 236.8 | 52.8 | 52.8 | 52.4 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 20964 | 1 | 46.6 | 56921.8 | 4292 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 09:26 | Normal | 486.4 | 541 | 529.6 | 527.6 | 15 | 9.6 | 9.7 | 10 | 238.2 | 234.2 | 237.6 | 54 | 53.9 | 53.7 | 60.11 | 60.07 | 60.09 | 21492 | 1 | 47.2 | 56923.5 | 4292 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 4.3 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 09:31 | Normal | 490.6 | 540.8 | 536.4 | 530.4 | 15.4 | 9.9 | 9.8 | 10 | 237.4 | 234.4 | 237 | 55.7 | 55.3 | 55.2 | 59.97 | 60.02 | 60.02 | 22001 | 1 | 47.7 | 56925.3 | 4292 | 5.2 | 5.1 | 5 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 4.5 | 5 | 4.3 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 09:36 | Normal | 484.6 | 534.9 | 528.3 | 528.4 | 15.8 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 238 | 234.6 | 237.8 | 56.6 | 56.3 | 56.1 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 22418 | 1 | 48.3 | 56927.2 | 4292 | 5 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 09:41 | Normal | 488.6 | 529.9 | 526.9 | 519.6 | 15.9 | 10.4 | 10.4 | 10.7 | 238.2 | 235 | 237.2 | 57.4 | 57.3 | 57 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 22868 | 1 | 48.9 | 56929.1 | 4292 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5 | 5.2 | 4.8 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 09:46 | Normal | 480.2 | 529.5 | 524.9 | 516 | 16.6 | 10.7 | 10.7 | 11 | 239 | 235.2 | 237.6 | 58.5 | 58.3 | 57.9 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 23243 | 1 | 49.5 | 56931 | 4292 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5 | 5.4 | 4.8 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 09:51 | Normal | 485.3 | 526.5 | 518.5 | 527.5 | 16.6 | 11 | 11 | 11 | 238.6 | 235.2 | 237.4 | 59.5 | 59.5 | 59.1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 23665 | 1 | 50 | 56933 | 4292 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5 | 5.4 | 0.2 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 09:56 | Normal | 481.9 | 526.2 | 521.8 | 529.7 | 17.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 238.4 | 235.4 | 238 | 60.7 | 60.7 | 60.4 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 24186 | 1 | 50.6 | 56935 | 4292 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.1 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 10:01 | Normal | 475.7 | 523.3 | 522.2 | 520.2 | 17.6 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 238 | 235 | 237.2 | 61.8 | 61.7 | 61.4 | 59.97 | 59.95 | 60.01 | 24582 | 1 | 50.9 | 56937 | 4293 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 10:06 | Normal | 482.1 | 525.5 | 525.8 | 530 | 17.8 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 238 | 235.4 | 237.6 | 62.7 | 62.7 | 62.3 | 59.95 | 59.94 | 59.99 | 25000 | 1 | 51.3 | 56939.1 | 4293 | 5.9 | 6 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 0.1 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 10:11 | Normal | 474.4 | 523.6 | 518 | 520.1 | 18.2 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 237.8 | 236.4 | 238 | 63.5 | 63.5 | 63.1 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 25248 | 1 | 51.6 | 56941.2 | 4293 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 10:16 | Normal | 483.6 | 524.1 | 526.7 | 531.7 | 18.3 | 11.8 | 11.9 | 12 | 237.6 | 236.4 | 237.4 | 64.5 | 64.3 | 64.1 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 25702 | 1 | 52 | 56943.3 | 4293 | 6 | 6.1 | 6 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 10:21 | Normal | 475.7 | 523.3 | 520 | 525.2 | 18.9 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 237.8 | 236.2 | 237.8 | 65.3 | 65.1 | 64.9 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 25954 | 1 | 52.4 | 56945.4 | 4293 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 5.7 | 6 | 0.1 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 10:26 | Normal | 474.9 | 526.4 | 523.9 | 522 | 19 | 12.1 | 12.1 | 12.5 | 237.8 | 236.4 | 238 | 65.8 | 65.4 | 65.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 26143 | 1 | 52.7 | 56947.6 | 4293 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 6 | 0.1 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 10:31 | Normal | 477.3 | 523.6 | 513.3 | 518.4 | 19.2 | 12.3 | 12.6 | 12.6 | 238 | 236 | 237.6 | 66.5 | 66.3 | 66 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 26453 | 1 | 53 | 56949.8 | 4293 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 5.8 | 6.1 | 0.2 | 6.1 | 6 | 5.8 | 5.5 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 10:36 | Normal | 476.7 | 522.5 | 516.1 | 521.2 | 19.6 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 238.2 | 236 | 237.6 | 67.3 | 67.1 | 66.8 | 59.96 | 59.94 | 60 | 26862 | 1 | 53.3 | 56952 | 4293 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 6.3 | 6.1 | 6 | 5.6 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 10:41 | Normal | 476.5 | 514 | 509.6 | 520.6 | 19.6 | 12.8 | 13 | 13 | 237.4 | 235.8 | 237.4 | 68.1 | 67.9 | 67.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 27156 | 1 | 53.6 | 56954.3 | 4293 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 5.7 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 10:46 | Normal | 476.5 | 518 | 512.2 | 514.3 | 19.7 | 13 | 13 | 13.3 | 237.4 | 236 | 237.2 | 68.3 | 68.2 | 68 | 59.95 | 59.95 | 60 | 27293 | 1 | 53.9 | 56956.5 | 4293 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 0.1 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 10:51 | Normal | 472.3 | 518.7 | 508.6 | 528.6 | 20.2 | 13 | 13.1 | 12.9 | 237.4 | 236.8 | 237.4 | 68.7 | 68.8 | 68.3 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 27538 | 1 | 54.2 | 56958.8 | 4293 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.1 | 6.6 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 6 | 5.7 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 10:56 | Normal | 472.2 | 513.9 | 503.4 | 513.7 | 20.1 | 13 | 13.4 | 13.3 | 237.6 | 236.4 | 237.4 | 69.4 | 69 | 68.9 | 59.97 | 59.96 | 60.02 | 27605 | 1 | 54.5 | 56961.1 | 4293 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 11:01 | Normal | 469.8 | 519.1 | 507.8 | 521.9 | 20.6 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 237.8 | 236 | 237 | 70 | 70 | 69.6 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 27976 | 1 | 54.8 | 56963.4 | 4294 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.4 | 6.6 | 0.1 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 11:06 | Normal | 469.5 | 512 | 507.4 | 511.4 | 20.5 | 13.3 | 13.5 | 13.7 | 237.8 | 236 | 237 | 70.3 | 69.7 | 69.7 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 27975 | 1 | 55 | 56965.8 | 4294 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 0.2 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 11:11 | Normal | 469.9 | 518.2 | 503.9 | 516.1 | 20.9 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 238 | 236.2 | 237.2 | 70.6 | 70.6 | 70.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 28214 | 1 | 55.2 | 56968.1 | 4294 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.7 | 0 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 11:16 | Normal | 473 | 516.4 | 513.9 | 517 | 20.5 | 13.3 | 13.5 | 13.7 | 237.2 | 236 | 236.8 | 70.6 | 70.5 | 70.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 28192 | 1 | 55.5 | 56970.5 | 4294 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 11:21 | Normal | 466.8 | 510.6 | 509.6 | 518.7 | 20.9 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 237.6 | 235.6 | 237.4 | 71 | 70.8 | 70.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 28330 | 1 | 55.7 | 56972.8 | 4294 | 6.8 | 6.9 | 7 | 6.5 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 11:26 | Normal | 468 | 517.3 | 510.5 | 518.6 | 20.8 | 13.3 | 13.6 | 13.6 | 238.4 | 236.2 | 237.4 | 70.7 | 70.2 | 70.1 | 59.95 | 59.95 | 60 | 28199 | 1 | 55.8 | 56975.2 | 4294 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.1 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 11:31 | Normal | 469.1 | 511.4 | 503.2 | 507.5 | 21.1 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 237.8 | 235.8 | 237.4 | 71.4 | 70.8 | 70.8 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 28368 | 1 | 56 | 56977.5 | 4294 | 6.9 | 7 | 7.1 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 11:36 | Normal | 472.6 | 515.6 | 510 | 509 | 21 | 13.6 | 13.7 | 14.1 | 237.8 | 236.2 | 237.4 | 71.4 | 71.4 | 71 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 28539 | 1 | 56.2 | 56979.9 | 4294 | 6.8 | 7 | 6.9 | 6.7 | 7 | 0 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.1 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 11:41 | Normal | 467.5 | 508.8 | 509.1 | 505.2 | 21.1 | 13.7 | 13.7 | 14.1 | 238.2 | 236.2 | 236.4 | 71.5 | 71 | 70.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 28518 | 1 | 56.4 | 56982.3 | 4294 | 7 | 6.9 | 7 | 6.5 | 6.8 | 0.1 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 11:46 | Normal | 462 | 509.2 | 501.4 | 513.7 | 21.2 | 13.8 | 14 | 13.7 | 238 | 236.6 | 237 | 71.5 | 71.4 | 71.1 | 60.08 | 60.1 | 60.05 | 28514 | 1 | 56.5 | 56984.6 | 4294 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6.8 | 0.2 | 6.9 | 6.7 | 6.2 | 5.9 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 11:51 | Normal | 465.5 | 508.8 | 505.5 | 507.5 | 21.1 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 237.8 | 235.8 | 237.2 | 71.4 | 71 | 70.9 | 60 | 60.07 | 60.03 | 28381 | 1 | 56.6 | 56987 | 4294 | 7 | 7 | 7 | 6.7 | 7.1 | 0 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 11:56 | Normal | 459.6 | 510.2 | 508.3 | 504.4 | 20.8 | 13.5 | 13.5 | 13.9 | 237.8 | 236.4 | 237.2 | 70.1 | 69.9 | 69.5 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 27993 | 1 | 56.8 | 56989.4 | 4294 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.6 | 0.3 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 6 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 12:01 | Normal | 463.6 | 509.1 | 508 | 516 | 21.1 | 13.6 | 13.9 | 13.9 | 237.8 | 236.6 | 237.8 | 70.9 | 70.8 | 70.5 | 60.08 | 59.99 | 60.04 | 28294 | 1 | 56.8 | 56991.7 | 4295 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.5 | 7 | 0 | 7.1 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 12:06 | Normal | 463.9 | 512.8 | 503.7 | 508.7 | 21.1 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 238 | 235.8 | 237.2 | 70.9 | 70.5 | 70.3 | 59.99 | 60.08 | 59.98 | 28234 | 1 | 56.9 | 56994.1 | 4295 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.4 | 6.8 | 0.1 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 5.9 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 12:11 | Normal | 459.5 | 503.8 | 507.1 | 508.2 | 21.3 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 238 | 236.4 | 236.8 | 71.4 | 71 | 70.7 | 59.96 | 60.04 | 60.01 | 28343 | 1 | 57 | 56996.5 | 4295 | 7 | 7 | 7.1 | 6.6 | 7 | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 12:16 | Normal | 463.6 | 502 | 505.7 | 500.9 | 20.9 | 13.8 | 13.8 | 14 | 237.8 | 236.2 | 237 | 70.4 | 70.3 | 70 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 28125 | 1 | 57.1 | 56998.8 | 4295 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | 0.1 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.1 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 12:21 | Normal | 465.7 | 505.1 | 503.7 | 503.3 | 20.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 238 | 235.6 | 237.2 | 70.2 | 69.9 | 69.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 28024 | 1 | 57.2 | 57001.2 | 4295 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 12:26 | Normal | 459.2 | 505.3 | 503.9 | 505.1 | 20.9 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 238.4 | 235.8 | 237.2 | 70.2 | 69.8 | 69.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 27943 | 1 | 57.2 | 57003.5 | 4295 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 5.7 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 12:31 | Normal | 463.1 | 515.5 | 506.3 | 489.3 | 20.4 | 13.1 | 13.3 | 13.9 | 237.8 | 236 | 237 | 69 | 68.9 | 68.5 | 60 | 59.96 | 59.98 | 27514 | 1 | 57.1 | 57005.8 | 4295 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 6.5 | 0.2 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.1 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 12:36 | Normal | 456.3 | 512 | 498.3 | 481.7 | 20.5 | 12.9 | 13.5 | 13.8 | 237.4 | 236 | 236.8 | 68.2 | 67.9 | 67.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 27196 | 1 | 57.1 | 57008.1 | 4295 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6 | 6.5 | 0.1 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 12:41 | Normal | 458.6 | 506.1 | 501 | 495.9 | 20.3 | 12.5 | 13.3 | 13.4 | 237.8 | 236.2 | 236 | 67.4 | 67.1 | 66.8 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 26812 | 1 | 57 | 57010.3 | 4295 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 5.7 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 5.7 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 12:46 | Normal | 456.4 | 507.5 | 498 | 483.1 | 20.3 | 12.1 | 13.3 | 13.5 | 237.6 | 235.6 | 236.8 | 66.7 | 66.5 | 66.2 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 26452 | 1 | 56.8 | 57012.6 | 4295 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 5.4 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 5.8 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 12:51 | Normal | 459.2 | 509.5 | 489.4 | 494.6 | 19.9 | 11.7 | 13.5 | 13.3 | 237.4 | 236.4 | 236.8 | 65.9 | 66.1 | 65.8 | 60 | 59.97 | 60 | 26312 | 1 | 56.7 | 57014.8 | 4295 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 5.1 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 5.8 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 12:56 | Normal | 459.9 | 511.3 | 505.4 | 497.5 | 20 | 11.5 | 13.1 | 13.1 | 237.4 | 235.8 | 236.6 | 65.8 | 65.7 | 65.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 26148 | 1 | 56.6 | 57016.9 | 4295 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 4.7 | 6.5 | 0.1 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 5.6 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 13:01 | Normal | 462.4 | 503.8 | 500.4 | 484.5 | 19.7 | 11 | 13 | 13.3 | 237.8 | 236 | 236.6 | 64.6 | 64.2 | 64.1 | 60.07 | 59.96 | 60.01 | 25633 | 1 | 56.4 | 57019.1 | 4296 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 4.4 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 5.7 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 13:06 | Normal | 460.5 | 502.9 | 503.7 | 489.6 | 19.4 | 10.4 | 12.6 | 12.8 | 237.4 | 235.8 | 236.4 | 62.6 | 62.7 | 62.3 | 60.09 | 60.1 | 60.05 | 25021 | 1 | 56.1 | 57021.2 | 4296 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 3.9 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6 | 6.3 | 5.5 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 13:11 | Normal | 460.8 | 516.2 | 509.6 | 495.8 | 19.3 | 10 | 12.6 | 12.5 | 237.4 | 235.8 | 236.6 | 62.3 | 61.9 | 61.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 24656 | 1 | 56 | 57023.3 | 4296 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 3.8 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6 | 6.3 | 5.3 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 13:16 | Normal | 462.7 | 518.3 | 500 | 482.9 | 19.1 | 10 | 12.6 | 12.7 | 236.8 | 235 | 236.4 | 61.8 | 61.7 | 61.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 24508 | 1 | 55.9 | 57025.3 | 4296 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 3.6 | 6.2 | 0 | 6.2 | 6 | 6.2 | 5.4 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 13:21 | Normal | 461.4 | 511.9 | 506.8 | 481.9 | 19.1 | 10 | 12.5 | 12.7 | 238.2 | 235 | 236.6 | 61.7 | 61.6 | 61.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 24442 | 1 | 55.7 | 57027.4 | 4296 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 3.7 | 6 | 0.1 | 6 | 6 | 6.3 | 5.5 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 13:26 | Normal | 462.3 | 510.6 | 509.3 | 480.2 | 18.6 | 9.8 | 12.1 | 12.7 | 236.8 | 235.4 | 236 | 60.6 | 60.3 | 60.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 23986 | 1 | 55.5 | 57029.4 | 4296 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 3.5 | 6 | 0.2 | 5.9 | 5.7 | 6.2 | 5.5 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 13:31 | Normal | 463.9 | 512.1 | 509.2 | 490.7 | 18.5 | 9.7 | 12.1 | 12.2 | 237.4 | 234.8 | 235.6 | 60.2 | 59.6 | 59.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 23805 | 1 | 55.3 | 57031.4 | 4296 | 6 | 6.1 | 6.1 | 3.5 | 5.9 | 0.1 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 13:36 | Normal | 466.7 | 519.3 | 510.8 | 493.9 | 18.1 | 9.4 | 11.8 | 11.8 | 236.6 | 234.8 | 235.8 | 59.2 | 58.9 | 58.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 23407 | 1 | 55.1 | 57033.4 | 4296 | 5.9 | 6 | 5.9 | 3.5 | 5.8 | 0 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 5 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 13:41 | Normal | 466.8 | 522.7 | 513.7 | 481.8 | 17.8 | 9.1 | 11.3 | 11.8 | 236.6 | 235.2 | 236.4 | 57.6 | 57.7 | 57.1 | 59.95 | 59.95 | 60 | 22912 | 1 | 55 | 57035.3 | 4296 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 3.3 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.4 | 6 | 5 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 13:46 | Normal | 470.6 | 519.2 | 513.8 | 494.1 | 17.4 | 9 | 11.5 | 11.2 | 236.6 | 234.8 | 236.2 | 57.2 | 57 | 56.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22597 | 1 | 54.8 | 57037.2 | 4296 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 3.3 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 4.7 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 13:51 | Normal | 468.7 | 516.3 | 509.8 | 483.8 | 16.9 | 8.8 | 11.1 | 11.3 | 236.2 | 234.8 | 235.6 | 55.7 | 55.7 | 55.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22051 | 1 | 54.5 | 57039.1 | 4296 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 3.1 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 13:56 | Normal | 464.8 | 529 | 512.9 | 489.9 | 16.8 | 8.6 | 11 | 11.3 | 236.4 | 234.8 | 235.6 | 55.4 | 55.4 | 55 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 21853 | 1 | 54.2 | 57040.9 | 4296 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 3.2 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 4.9 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 14:01 | Normal | 467.1 | 516.7 | 505.2 | 481.4 | 16.4 | 8.6 | 10.8 | 11 | 236.2 | 234 | 235 | 54.1 | 54 | 53.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 21338 | 1 | 54 | 57042.7 | 4297 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 3.2 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 4.7 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 14:06 | Normal | 472.4 | 515.1 | 511.6 | 483.7 | 15.6 | 8.1 | 10.2 | 10.4 | 236.2 | 234.4 | 235.2 | 51.6 | 51.2 | 51.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 20276 | 1 | 53.7 | 57044.4 | 4297 | 5.1 | 5.3 | 5 | 2.8 | 5.1 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 4.4 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 14:11 | Normal | 473.5 | 516 | 514.6 | 488.7 | 15.8 | 8.3 | 10.4 | 10.6 | 236.4 | 234.2 | 235.2 | 52.9 | 52.8 | 52.5 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 20881 | 1 | 53.5 | 57046.1 | 4297 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 3 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5 | 5.3 | 4.5 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 14:16 | Normal | 471.9 | 528.4 | 510.6 | 488.8 | 15.7 | 8.1 | 10.4 | 10.4 | 237 | 234.2 | 235.6 | 53.2 | 53 | 52.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20924 | 1 | 53.4 | 57047.9 | 4297 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 2.9 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 4.3 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 14:21 | Normal | 469.5 | 516.1 | 516 | 495.9 | 15.5 | 8.1 | 10.1 | 10.2 | 236.2 | 233.4 | 234.8 | 51.7 | 51.4 | 51.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20347 | 1 | 53.2 | 57049.6 | 4297 | 5 | 5.3 | 5 | 2.9 | 5 | 0 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 4.1 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 14:26 | Normal | 477.8 | 524 | 514.1 | 485.1 | 14.9 | 7.8 | 9.8 | 10.1 | 235.8 | 233.4 | 235 | 50.2 | 50 | 49.8 | 60.09 | 60.08 | 60.04 | 19826 | 1 | 53 | 57051.3 | 4297 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 2.8 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.2 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 14:31 | Normal | 471.2 | 520.7 | 510.3 | 492.6 | 14.3 | 7.5 | 9.3 | 9.6 | 236.2 | 233.6 | 234.4 | 48.2 | 48 | 47.7 | 59.97 | 59.96 | 60 | 19007 | 1 | 52.8 | 57052.9 | 4297 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 2.7 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 14:36 | Normal | 472.5 | 526.6 | 518.3 | 493.5 | 14 | 7.3 | 9 | 9.4 | 235.6 | 233.6 | 235.4 | 47.2 | 47 | 46.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 18665 | 1 | 52.5 | 57054.5 | 4297 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 2.6 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 14:41 | Normal | 477.1 | 520.6 | 526.1 | 489.2 | 13.5 | 7.1 | 8.6 | 9 | 235.8 | 232.2 | 234.4 | 45.4 | 45.2 | 44.9 | 59.95 | 59.96 | 60 | 17915 | 1 | 52.3 | 57056 | 4297 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 2.4 | 4.3 | 0.1 | 4.2 | 4 | 4.5 | 3.7 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 14:46 | Normal | 475 | 528.3 | 519.7 | 490.8 | 13.1 | 6.8 | 8.4 | 8.8 | 235.8 | 232.6 | 234.8 | 44.2 | 44 | 43.8 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 17477 | 1 | 52.1 | 57057.5 | 4297 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 4.1 | 0 | 4 | 3.9 | 4.4 | 3.6 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 14:51 | Normal | 477.4 | 526.9 | 521.2 | 492.3 | 13 | 6.6 | 8.3 | 8.8 | 235.6 | 232.6 | 234.4 | 43.7 | 43.4 | 43.3 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 17281 | 1 | 51.9 | 57058.9 | 4297 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 2.5 | 4.1 | 0 | 4 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 14:56 | Normal | 480 | 521.3 | 516.9 | 491 | 12.1 | 6.4 | 8 | 8.3 | 235.4 | 232.2 | 234.8 | 41.9 | 41.7 | 41.4 | 60.06 | 60.06 | 60.08 | 16544 | 1 | 51.7 | 57060.3 | 4297 | 3.8 | 4.1 | 4 | 2.3 | 3.9 | 0 | 4 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 15:01 | Normal | 484.5 | 515.8 | 523.1 | 498.3 | 11 | 6.1 | 7.6 | 7.8 | 235.8 | 231.2 | 234 | 39.2 | 39.2 | 38.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 15549 | 1 | 51.4 | 57061.7 | 4298 | 3.2 | 3.9 | 3.7 | 2.2 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 2.9 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 15:06 | Normal | 476.6 | 523 | 523.5 | 492.7 | 10.1 | 5.8 | 7.3 | 7.5 | 235 | 230.8 | 234 | 37.3 | 37 | 36.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 14681 | 1 | 51.1 | 57062.9 | 4298 | 2.5 | 4 | 3.4 | 2 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 2.8 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 15:11 | Normal | 477.6 | 525.6 | 523.3 | 493.5 | 9.7 | 5.6 | 7.1 | 7.4 | 234.8 | 231 | 233.6 | 36 | 35.8 | 35.7 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 14178 | 1 | 50.9 | 57064.1 | 4298 | 2.4 | 3.7 | 3.3 | 2 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 2.8 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 15:16 | Normal | 486.2 | 519.3 | 529.7 | 491.6 | 9 | 5.4 | 6.5 | 7.1 | 234.4 | 230.8 | 233.4 | 34.5 | 34.4 | 34.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 13528 | 1 | 50.5 | 57065.3 | 4298 | 2.2 | 3.6 | 3 | 1.8 | 3.4 | 0 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 2.7 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 15:21 | Normal | 489.1 | 523.7 | 527.2 | 498 | 8.6 | 5 | 6.4 | 6.6 | 237 | 233.2 | 235.8 | 32.5 | 32.3 | 32 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12821 | 1 | 50.3 | 57066.4 | 4298 | 2.1 | 3.5 | 2.9 | 1.7 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3 | 3.3 | 2.4 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 15:26 | Normal | 482.4 | 516 | 530.8 | 487.9 | 8.4 | 4.8 | 6.1 | 6.5 | 236.6 | 233.2 | 235.4 | 30.9 | 30.9 | 30.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 12191 | 1 | 50 | 57067.4 | 4298 | 2.1 | 3.3 | 2.8 | 1.5 | 3.2 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 15:31 | Normal | 493.5 | 507.7 | 530.5 | 503.6 | 7.7 | 4.6 | 5.6 | 6.1 | 236.4 | 232.8 | 235.2 | 29.3 | 29.1 | 28.9 | 60 | 60 | 60 | 11475 | 1 | 49.7 | 57068.4 | 4298 | 1.9 | 3 | 2.5 | 1.4 | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 15:36 | Normal | 494.7 | 504 | 534.3 | 500.3 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 5.8 | 236.2 | 232.6 | 234.4 | 28.6 | 28.4 | 28.1 | 60 | 59.98 | 60 | 11150 | 1 | 49.2 | 57069.4 | 4298 | 1.9 | 2.8 | 2.6 | 1.3 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 15:41 | Normal | 493.4 | 491 | 523.1 | 507.5 | 7.3 | 4.3 | 5.3 | 5.5 | 235.4 | 232.6 | 234 | 27.2 | 27.2 | 26.9 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 10619 | 1 | 48.8 | 57070.3 | 4298 | 1.8 | 2.8 | 2.4 | 1.3 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 1.8 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 15:46 | Normal | 496.4 | 512.6 | 528.6 | 502.4 | 6.8 | 4 | 5 | 5.3 | 235 | 232.4 | 234 | 26 | 25.8 | 25.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10121 | 1 | 48.3 | 57071.1 | 4298 | 1.7 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 15:51 | Normal | 491.9 | 507.8 | 536 | 497.7 | 6.4 | 3.7 | 4.6 | 5 | 234.8 | 231.6 | 233 | 24 | 23.9 | 23.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 9324 | 1 | 47.5 | 57071.9 | 4298 | 1.5 | 2.5 | 2.1 | 1.1 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 2 | 2.4 | 1.8 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 15:56 | Normal | 493.4 | 530.8 | 533.4 | 507.4 | 6 | 3.3 | 4.4 | 4.6 | 235 | 232.4 | 233.4 | 22.6 | 22.4 | 22.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 8761 | 1 | 46.9 | 57072.7 | 4298 | 1.5 | 2.3 | 2 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 2 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 16:01 | Normal | 497.6 | 499.8 | 530.5 | 504.5 | 5.6 | 3.1 | 4 | 4.4 | 235.4 | 232.2 | 233.8 | 20.8 | 20.7 | 20.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 8083 | 1 | 46.5 | 57073.4 | 4299 | 1.3 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.5 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 16:06 | Normal | 491.9 | 502.9 | 547.6 | 498.6 | 5.1 | 2.7 | 3.3 | 4 | 234.6 | 232.2 | 233.8 | 18.6 | 18.5 | 18.3 | 59.98 | 60 | 59.97 | 7247 | 1 | 45.9 | 57074 | 4299 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 16:11 | Normal | 494.5 | 540.1 | 542.5 | 519.6 | 4 | 2 | 2.8 | 3.3 | 234.8 | 231.4 | 232.6 | 15.2 | 15.2 | 14.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5859 | 1 | 45.2 | 57074.6 | 4299 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 16:16 | Normal | 492.7 | 519 | 545.1 | 523.9 | 3.6 | 1.8 | 2.6 | 3 | 234 | 230.8 | 232.2 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5334 | 1 | 49.8 | 57075 | 4299 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 16:21 | Normal | 498.5 | 528.9 | 544.4 | 500.4 | 3.2 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 235 | 232 | 233.2 | 12.2 | 12.1 | 11.8 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 4755 | 1 | 49.5 | 57075.5 | 4299 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 16:26 | Normal | 493.6 | 554.1 | 532.6 | 517.5 | 2.9 | 1.4 | 2 | 1.8 | 235.2 | 232.2 | 233.6 | 10.3 | 10.2 | 9.9 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 3974 | 1 | 49.3 | 57075.8 | 4299 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.3 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 16:31 | Normal | 489.4 | 549.9 | 513.3 | 508.4 | 2.6 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 235.2 | 231.8 | 233 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3339 | 1 | 49.2 | 57076.1 | 4299 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 16:36 | Normal | 494.4 | 530.8 | 553.1 | 548.2 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 235 | 231.8 | 233.2 | 7 | 7.1 | 6.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2703 | 1 | 49.1 | 57076.4 | 4299 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 16:41 | Normal | 481.4 | 544.7 | 549.2 | 541.3 | 1.8 | 0.6 | 1 | 1 | 235 | 232.6 | 233.8 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 60 | 60 | 60 | 2212 | 1 | 48.9 | 57076.6 | 4299 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 16:46 | Normal | 456.4 | 535.8 | 537.5 | 514.6 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 235.6 | 232.4 | 233.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1731 | 1 | 48.7 | 57076.7 | 4299 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 16:51 | Normal | 496.4 | 535.8 | 531.7 | 524.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 235.2 | 232.6 | 233.2 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1378 | 1 | 48.4 | 57076.9 | 4299 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 16:56 | Normal | 490.8 | 536.2 | 530.5 | 518.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 235.2 | 231.8 | 233.6 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1118 | 1 | 48.1 | 57077 | 4299 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 17:01 | Normal | 471.7 | 533.9 | 523.3 | 529.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 235.4 | 232 | 233.8 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 932 | 1 | 47.8 | 57077.1 | 4300 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 17:06 | Normal | 464.7 | 531.8 | 530 | 538.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 234.6 | 231.4 | 233 | 2 | 2 | 1.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 702 | 1 | 47.4 | 57077.1 | 4300 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 17:11 | Normal | 475.5 | 524 | 516.1 | 552.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 234.8 | 231.8 | 233.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 421 | 1 | 46.8 | 57077.2 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 17:16 | Normal | 437.6 | 494.9 | 499.5 | 517.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 235 | 231.6 | 233.2 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 332 | 1 | 45.5 | 57077.2 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 17:21 | Normal | 420.3 | 516.8 | 490.2 | 503.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 235 | 232 | 233.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60 | 59.99 | 60 | 155 | 1 | 47.9 | 57077.2 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 17:26 | Normal | 201.2 | 489.8 | 491.5 | 494.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 234.6 | 231.6 | 233.2 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 57 | 1 | 49.7 | 57077.2 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 17:31 | Normal | 235.5 | 418.7 | 425.4 | 503.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 234.6 | 231.8 | 232.8 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13 | 1 | 48.5 | 57077.2 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 17:36 | Normal | 179.7 | 320.2 | 466.1 | 489.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 234.6 | 231.4 | 232.6 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 28 | 1 | 46.1 | 57077.2 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 17:41 | Normal | 187.3 | 197.1 | 292.8 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 234 | 231.4 | 232.4 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 35 | 1 | 49.7 | 57077.2 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 17:46 | Normal | 191 | 207.6 | 303.7 | 335.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 234.4 | 231.2 | 233 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 29 | 1 | 48.3 | 57077.2 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2024-08-17 17:51 | Normal | 192.1 | 201.6 | 200.9 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 233.8 | 230.8 | 231.6 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20 | 1 | 46.1 | 57077.2 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0