## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-02 06:01 | Wait | 464 | 464.6 | 463.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.3 | 55550.4 | 4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-02 06:02 | Wait | 463.1 | 463.7 | 462.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 22.3 | 55550.4 | 4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-02 06:03 | Wait | 485.4 | 485.9 | 484.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.6 | 55550.4 | 4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-02 06:04 | Wait | 495.7 | 496.2 | 490.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.8 | 55550.4 | 4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-02 06:05 | Wait | 504.8 | 505.3 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 22.7 | 55550.4 | 4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-02 06:06 | Wait | 512.7 | 513.1 | 501.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 22.9 | 55550.4 | 4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-02 06:11 | Normal | 477.3 | 199.7 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.6 | 232.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 131 | 1 | 23 | 55550.4 | 4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 06:16 | Normal | 517 | 228.7 | 492.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231 | 232.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 208 | 1 | 23.1 | 55550.4 | 4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 06:21 | Normal | 554 | 336 | 509.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231 | 232 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 313 | 1 | 24 | 55550.4 | 4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 06:26 | Normal | 569.1 | 433.3 | 525.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233 | 231 | 231.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 489 | 1 | 24.3 | 55550.5 | 4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 06:31 | Normal | 566.2 | 523 | 520 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.6 | 2.1 | 2.2 | 2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 685 | 1 | 24.5 | 55550.5 | 4283 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 06:36 | Normal | 586.2 | 527.8 | 545.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 929 | 1 | 24.7 | 55550.6 | 4283 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 06:41 | Normal | 590.1 | 523.7 | 540 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 233.4 | 231 | 232.6 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1124 | 1 | 24.9 | 55550.7 | 4284 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 06:46 | Normal | 592.9 | 565.7 | 545.9 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.6 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1271 | 1 | 25.1 | 55550.8 | 4284 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 06:51 | Normal | 570.9 | 486.9 | 542.4 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.6 | 4 | 4.1 | 3.8 | 60.03 | 60 | 60.02 | 1540 | 1 | 25.3 | 55550.9 | 4284 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 06:56 | Normal | 589 | 491.8 | 537.3 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1578 | 1 | 25.4 | 55551 | 4284 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 07:01 | Normal | 579 | 454.9 | 542.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.8 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 1149 | 1 | 25.5 | 55551.1 | 4284 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 07:06 | Normal | 590.9 | 558.9 | 553.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.8 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1055 | 1 | 25.6 | 55551.2 | 4284 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 07:11 | Normal | 586.9 | 466.5 | 546.8 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.8 | 3.8 | 4 | 3.7 | 60 | 60.02 | 59.99 | 1450 | 1 | 25.7 | 55551.3 | 4284 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 07:16 | Normal | 583 | 490.7 | 521.1 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 232.8 | 231.4 | 230.8 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 2142 | 1 | 25.8 | 55551.5 | 4284 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 07:21 | Normal | 600.2 | 454.7 | 556.8 | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.6 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 2960 | 1 | 25.9 | 55551.7 | 4284 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 07:26 | Normal | 624 | 566.6 | 562 | 0 | 2.6 | 2.9 | 1.6 | 0 | 233 | 232.2 | 232.4 | 10.9 | 11 | 10.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4299 | 1 | 26.2 | 55552 | 4284 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 07:31 | Normal | 614 | 574.7 | 566.8 | 0 | 3.2 | 3.6 | 2 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.6 | 13.2 | 13.3 | 13.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5271 | 1 | 26.5 | 55552.4 | 4284 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 07:36 | Normal | 602.9 | 496.7 | 539.5 | 0 | 2.3 | 2 | 1.7 | 0 | 232.8 | 230.6 | 232 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3452 | 1 | 26.7 | 55552.7 | 4284 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 07:41 | Normal | 596.3 | 490.9 | 558 | 0 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 0 | 232.2 | 230.8 | 232.2 | 8.7 | 8.7 | 8.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 3366 | 1 | 26.8 | 55553 | 4285 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 07:46 | Normal | 617.9 | 584.6 | 554.1 | 0 | 3.6 | 3.1 | 1.3 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.4 | 12.2 | 12.3 | 12 | 60.02 | 60 | 60 | 4901 | 1 | 27 | 55553.4 | 4285 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 07:51 | Normal | 578.9 | 539.7 | 523 | 0 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0 | 232.6 | 231 | 231.4 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 2108 | 1 | 27.1 | 55553.6 | 4285 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 07:56 | Normal | 610 | 492.8 | 532.9 | 0 | 5 | 3.8 | 1.1 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 60 | 59.98 | 59.98 | 5460 | 1 | 27.4 | 55554 | 4285 | 0.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 08:01 | Normal | 613.1 | 494.8 | 579.2 | 0 | 5.5 | 4.2 | 1.2 | 0 | 234 | 232.2 | 233.4 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 6113 | 1 | 27.6 | 55554.5 | 4285 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 08:06 | Normal | 604.1 | 492.9 | 571.9 | 0 | 6.5 | 5.6 | 1.7 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233 | 19 | 19.2 | 18.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7453 | 1 | 27.9 | 55555 | 4285 | 1 | 2 | 1.8 | 1.3 | 2 | 2.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 08:11 | Normal | 607.9 | 483.6 | 552.9 | 0 | 4.3 | 3.5 | 2.1 | 0 | 233.6 | 231.6 | 233.2 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5891 | 1 | 28.3 | 55555.6 | 4285 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 08:16 | Normal | 602 | 484.8 | 553.4 | 0 | 4.5 | 3.8 | 2.3 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.4 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 5835 | 1 | 28.6 | 55556.1 | 4285 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 08:21 | Normal | 614.1 | 502.9 | 566 | 0 | 4.9 | 4 | 2.5 | 0 | 233.8 | 231.8 | 233.6 | 16.1 | 16.2 | 16 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6912 | 1 | 28.8 | 55556.7 | 4285 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 08:26 | Normal | 615.2 | 474.7 | 572.5 | 0 | 5.1 | 4.4 | 2.7 | 0 | 233.6 | 232 | 232.8 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 6768 | 1 | 29.2 | 55557.3 | 4285 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 08:31 | Normal | 610.5 | 486.1 | 574.5 | 0 | 6.2 | 5.2 | 3 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233.4 | 20 | 20.3 | 20 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 7524 | 1 | 29.5 | 55557.9 | 4285 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 08:36 | Normal | 608.2 | 572.9 | 566.6 | 0 | 5.9 | 4.1 | 3.1 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.6 | 19.1 | 19.1 | 18.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 7489 | 1 | 30 | 55558.7 | 4285 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 08:41 | Normal | 612.8 | 502.6 | 568.8 | 0 | 5.8 | 5 | 3.3 | 0 | 233.2 | 232 | 233.8 | 19.6 | 19.8 | 19.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7576 | 1 | 30.2 | 55559.4 | 4286 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 08:46 | Normal | 603.6 | 549.1 | 580.3 | 0 | 6.6 | 5 | 3.5 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.8 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 60.02 | 60 | 60.03 | 8378 | 1 | 30.7 | 55560.2 | 4286 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 08:51 | Normal | 594.7 | 490.3 | 558.8 | 0 | 5.3 | 4.7 | 3.4 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233.2 | 18.3 | 18.6 | 18.4 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 7468 | 1 | 31 | 55561 | 4286 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 08:56 | Normal | 607.1 | 496 | 559.4 | 0 | 4.7 | 4.1 | 3.1 | 0 | 233.4 | 232 | 233.2 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6607 | 1 | 31.1 | 55561.6 | 4286 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 09:01 | Normal | 599.2 | 487.7 | 571.6 | 0 | 5.5 | 4.7 | 3.2 | 0 | 233 | 232 | 233 | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7389 | 1 | 31.2 | 55562.2 | 4286 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 09:06 | Normal | 613.9 | 479.7 | 571.6 | 0 | 6 | 5.3 | 3.2 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233.2 | 19.9 | 20 | 19.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7759 | 1 | 31.3 | 55562.8 | 4286 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 09:11 | Normal | 606.3 | 549.7 | 568.5 | 0 | 7.3 | 5.1 | 3.5 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233 | 22.4 | 22.5 | 22.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10343 | 1 | 31.6 | 55563.6 | 4286 | 1.9 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 09:16 | Normal | 605.4 | 548.8 | 561.5 | 0 | 8.1 | 5.6 | 3.4 | 0 | 233.8 | 231.2 | 233.6 | 24.5 | 24.9 | 24.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 9438 | 1 | 31.8 | 55564.4 | 4286 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 09:21 | Normal | 604.4 | 581.9 | 563.2 | 0 | 9 | 5.6 | 3.1 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234 | 27.5 | 25.6 | 27.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11253 | 1 | 32.1 | 55565.3 | 4286 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 09:26 | Normal | 626 | 573.8 | 585 | 0 | 12.8 | 8 | 3 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.6 | 34.9 | 34.9 | 34.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 13313 | 1 | 32.3 | 55566.1 | 4286 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 09:31 | Normal | 601.5 | 584.3 | 513.9 | 0 | 8.2 | 5 | 2.6 | 0 | 233.8 | 232.4 | 234 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 9473 | 1 | 32.5 | 55567 | 4286 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 09:36 | Normal | 613 | 592.7 | 547.1 | 0 | 12 | 7.1 | 2.6 | 0 | 234.8 | 232.2 | 234 | 31.6 | 31.6 | 31.5 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 12407 | 1 | 32.8 | 55568 | 4286 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 09:41 | Normal | 615.9 | 599.9 | 553.4 | 0 | 12 | 7.3 | 3 | 0 | 234.6 | 232.6 | 235 | 32.9 | 32.9 | 32.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12843 | 1 | 33 | 55569 | 4287 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 09:46 | Normal | 603.5 | 588.7 | 530.2 | 0 | 10.9 | 6.4 | 3.8 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.4 | 29.2 | 29.1 | 29 | 59.97 | 60 | 59.97 | 13533 | 1 | 33.4 | 55570.1 | 4287 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 09:51 | Normal | 615.7 | 591.9 | 508 | 0 | 10.5 | 6.5 | 4.1 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.8 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 12425 | 1 | 33.6 | 55571.2 | 4287 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 0 | 0.4 | 1 | 1.6 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 09:56 | Normal | 607.8 | 581.7 | 521.8 | 0 | 10.2 | 6.3 | 4.3 | 0 | 233.6 | 232.8 | 234 | 28.7 | 28.8 | 28.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 12273 | 1 | 33.8 | 55572.3 | 4287 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 10:01 | Normal | 614.2 | 595 | 483.8 | 0 | 13.9 | 8.3 | 5.6 | 0 | 233.8 | 232.8 | 234 | 39.1 | 39.1 | 39 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 12073 | 1 | 34.1 | 55573.3 | 4287 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 3.6 | 0 | 0.4 | 1 | 3 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 10:06 | Normal | 590 | 584.2 | 479 | 0 | 13.3 | 8 | 5.3 | 0 | 233.8 | 232.4 | 234.2 | 36.3 | 35.3 | 35.6 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 14350 | 1 | 34.5 | 55574.5 | 4287 | 3 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 0 | 0.5 | 0.9 | 3 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 10:11 | Normal | 586.5 | 583.8 | 481.8 | 0 | 13 | 7.8 | 5 | 0 | 233.6 | 233 | 233 | 35.2 | 35.1 | 34.9 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 13704 | 1 | 34.8 | 55575.7 | 4287 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.7 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 10:16 | Normal | 604.5 | 590.4 | 513.4 | 0 | 14.1 | 8.3 | 6 | 0 | 233 | 232.4 | 233.2 | 38.7 | 38.7 | 38.5 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 17180 | 1 | 35.1 | 55576.9 | 4287 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 0 | 0.5 | 1 | 3.2 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 10:21 | Normal | 607.7 | 586.5 | 507.7 | 0 | 16.9 | 10.3 | 7 | 0 | 234.6 | 233.6 | 233.8 | 47 | 47 | 46.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 16819 | 1 | 35.3 | 55578.2 | 4287 | 4 | 4.4 | 4.2 | 4 | 4.7 | 4.5 | 0 | 0.5 | 1.2 | 3.9 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 10:26 | Normal | 591.1 | 578.9 | 525.7 | 0 | 13.7 | 8 | 5.6 | 0 | 234 | 232.6 | 234.2 | 37.3 | 37.3 | 37 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 15647 | 1 | 35.6 | 55579.4 | 4287 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 0 | 0.5 | 1 | 2.7 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 10:31 | Normal | 611.5 | 590.5 | 522.4 | 0 | 17.5 | 10.6 | 7.1 | 0 | 235 | 233.4 | 234.4 | 48.5 | 48.6 | 48.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 19542 | 1 | 35.7 | 55580.6 | 4287 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.9 | 4.6 | 0 | 0.5 | 1.2 | 4 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 10:36 | Normal | 608.4 | 565 | 557.1 | 0 | 16 | 10 | 6.1 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.8 | 44.9 | 45.1 | 44.8 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 14859 | 1 | 36 | 55581.9 | 4287 | 3.9 | 4 | 4 | 3.6 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 3.6 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 10:41 | Normal | 604.5 | 595 | 554.6 | 0 | 16 | 9.3 | 5.9 | 0 | 233.6 | 232 | 234.2 | 43.5 | 43.5 | 43.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 15404 | 1 | 36.2 | 55583.3 | 4288 | 3.8 | 4.1 | 4 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 0 | 0.4 | 0.7 | 3.5 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 10:46 | Normal | 601.7 | 586.6 | 498.5 | 0 | 16.2 | 9.6 | 7.2 | 0 | 234.6 | 233.2 | 235 | 44.8 | 44.9 | 44.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 17662 | 1 | 36.4 | 55584.6 | 4288 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.8 | 4.6 | 4.3 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.9 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 10:51 | Normal | 596.4 | 580.9 | 480.8 | 0 | 16.3 | 9.6 | 9.3 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.4 | 47.8 | 49.2 | 47.2 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 18832 | 1 | 36.8 | 55586.1 | 4288 | 3.8 | 4.3 | 4 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | 0 | 0.6 | 3.5 | 4 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 10:56 | Normal | 602.5 | 591.7 | 476.5 | 0 | 15.5 | 9.3 | 9.5 | 0 | 234.4 | 233 | 233.6 | 47.3 | 47.3 | 47.2 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 18454 | 1 | 37.2 | 55587.6 | 4288 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 4.3 | 4.2 | 0 | 0.3 | 3.5 | 4 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 11:01 | Normal | 605.9 | 586.8 | 480.8 | 0 | 16.4 | 9.8 | 10 | 0 | 234.4 | 233.8 | 235 | 47.8 | 47.8 | 47.7 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 19122 | 1 | 37.5 | 55589.2 | 4288 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.6 | 4.2 | 0.1 | 0.3 | 3.6 | 3.9 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 11:06 | Normal | 607.5 | 588.1 | 495.2 | 0 | 16.3 | 9.6 | 9.5 | 0 | 233.8 | 233.8 | 234 | 47.8 | 47.7 | 47.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 18849 | 1 | 37.7 | 55590.7 | 4288 | 4 | 4.2 | 4 | 3.8 | 4.5 | 4.2 | 0 | 0.5 | 3.6 | 4 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 11:11 | Normal | 604.1 | 590 | 501.2 | 0 | 15.3 | 9 | 9.1 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.4 | 44.7 | 44.8 | 44.6 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 18305 | 1 | 37.9 | 55592.3 | 4288 | 3.7 | 4 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 3.9 | 0 | 0.6 | 3.5 | 3.8 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 11:16 | Normal | 595.5 | 579.5 | 489.5 | 0 | 16.5 | 9.7 | 9.8 | 0 | 235.2 | 232.8 | 235.2 | 48.6 | 48.9 | 48.6 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 19348 | 1 | 38.1 | 55593.8 | 4288 | 4 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.6 | 4.4 | 0 | 0.4 | 3.8 | 4.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 11:21 | Normal | 606.2 | 597.9 | 496.1 | 0 | 15.3 | 8.1 | 10.1 | 0 | 234 | 232.8 | 234 | 44.4 | 44.5 | 44.4 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 17932 | 1 | 38.1 | 55595.3 | 4288 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 0 | 0.3 | 3.7 | 4.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 11:26 | Normal | 594.8 | 572.9 | 501.7 | 0 | 12.6 | 7.5 | 8.3 | 0 | 233.6 | 233 | 233.8 | 37.4 | 37.5 | 37.3 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 14838 | 1 | 38.1 | 55596.7 | 4288 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3.1 | 0 | 0.6 | 3.1 | 3.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 11:31 | Normal | 599.9 | 582.8 | 473.1 | 0 | 17.4 | 10.1 | 11.1 | 0 | 234.8 | 233.2 | 235.2 | 50.9 | 50.9 | 50.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 17626 | 1 | 38.3 | 55598.2 | 4288 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.8 | 4.5 | 0 | 0.4 | 4.1 | 3.9 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 11:36 | Normal | 600.6 | 583.5 | 465.2 | 0 | 16.5 | 9.6 | 12.3 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.8 | 50 | 50 | 49.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 19661 | 1 | 38.6 | 55599.8 | 4288 | 4 | 4.2 | 4 | 3.8 | 4.5 | 4.2 | 0 | 0.4 | 4.1 | 3.8 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 11:41 | Normal | 603.8 | 577.8 | 457.2 | 0 | 15.9 | 9.3 | 12.1 | 0 | 235 | 234 | 235.2 | 47.9 | 47.9 | 47.7 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 19167 | 1 | 38.9 | 55601.4 | 4289 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0.3 | 3.8 | 3.6 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 11:46 | Normal | 581.5 | 566.5 | 459.1 | 0 | 16.4 | 9.5 | 12.1 | 0 | 235 | 234 | 235.4 | 49.5 | 48.2 | 48.5 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 19528 | 1 | 39 | 55603 | 4289 | 4 | 4 | 4.1 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 0 | 0.5 | 4.1 | 3.7 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 11:51 | Normal | 595.1 | 580 | 461.8 | 0 | 16.5 | 9.6 | 12.6 | 0 | 235.8 | 234 | 235.4 | 49.5 | 49.6 | 49.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19760 | 1 | 39.3 | 55604.6 | 4289 | 4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | 0 | 0.4 | 4.1 | 3.9 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 11:56 | Normal | 597.6 | 583.8 | 468.5 | 0 | 16.2 | 9.4 | 12.5 | 0 | 236 | 234.4 | 235.6 | 49.6 | 49.6 | 49.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 19687 | 1 | 39.5 | 55606.3 | 4289 | 3.9 | 4.2 | 4 | 3.8 | 4.5 | 4.2 | 0 | 0.3 | 4.1 | 3.6 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 12:01 | Normal | 596.2 | 584.2 | 453.7 | 0 | 16.3 | 9.4 | 12.3 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.6 | 48.8 | 48.9 | 48.5 | 59.98 | 60 | 60 | 19391 | 1 | 39.7 | 55607.8 | 4289 | 4 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 4.5 | 4.2 | 0 | 0.4 | 4.1 | 3.6 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 12:06 | Normal | 605.7 | 576.6 | 472.6 | 0 | 16.3 | 9.5 | 12.5 | 0 | 236.2 | 234.2 | 234.6 | 49.5 | 50.3 | 49.1 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 19797 | 1 | 39.8 | 55609.5 | 4289 | 4 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 4.6 | 4.2 | 0 | 0.4 | 4.1 | 3.8 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 12:11 | Normal | 602.8 | 592 | 495.3 | 0 | 15.7 | 9.1 | 12 | 0 | 235 | 234.2 | 236.6 | 49 | 49.2 | 48.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 19497 | 1 | 39.8 | 55611.1 | 4289 | 3.8 | 4 | 4 | 3.6 | 4.4 | 4.1 | 0 | 0.4 | 3.9 | 3.9 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 12:16 | Normal | 601.6 | 590.8 | 481.4 | 0 | 15.2 | 8.9 | 11.6 | 0 | 234.4 | 234 | 235.6 | 47.6 | 47.8 | 47.5 | 59.9 | 59.94 | 59.91 | 19132 | 1 | 40 | 55612.7 | 4289 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 4.3 | 4.1 | 0 | 0.3 | 3.4 | 3.9 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 12:21 | Normal | 597.7 | 584.5 | 446.1 | 0 | 15.9 | 9.1 | 12.3 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235 | 47.4 | 47.5 | 47.3 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 18866 | 1 | 40 | 55614.3 | 4289 | 3.8 | 4 | 4 | 3.7 | 4.4 | 4 | 0 | 0.4 | 3.5 | 4 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 12:26 | Normal | 607.6 | 587.1 | 436 | 0 | 15.5 | 9 | 12.3 | 0 | 235.4 | 233.4 | 235 | 47.8 | 48 | 48.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 18751 | 1 | 40.1 | 55615.9 | 4289 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 4.3 | 4 | 0 | 0.4 | 3.6 | 4.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 12:31 | Normal | 589.2 | 578.6 | 438 | 0 | 15.5 | 9 | 12 | 0 | 234.8 | 234.2 | 234.4 | 46.1 | 46 | 45.9 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 18311 | 1 | 40.1 | 55617.5 | 4289 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 4 | 0 | 0.4 | 3.5 | 4 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 12:36 | Normal | 586.2 | 588.6 | 437.1 | 0 | 15.9 | 9 | 12.3 | 0 | 234.8 | 234.4 | 234.8 | 46.5 | 46.5 | 46.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 18513 | 1 | 40.1 | 55619 | 4289 | 3.9 | 4 | 4 | 3.7 | 4.4 | 4 | 0 | 0.4 | 3.6 | 4 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 12:41 | Normal | 601.8 | 574.8 | 432.1 | 0 | 15.8 | 9.2 | 12.3 | 0 | 234.8 | 233.8 | 235.2 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 18699 | 1 | 40.2 | 55620.6 | 4290 | 4.1 | 3.8 | 4 | 3.5 | 4.4 | 3.8 | 0 | 0.8 | 3.5 | 4 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 12:46 | Normal | 597.3 | 584.7 | 449.7 | 0 | 16.3 | 9.4 | 12.6 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.4 | 48.6 | 48.9 | 48.4 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 19250 | 1 | 40.5 | 55622.1 | 4290 | 4 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0.5 | 3.6 | 4.2 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 12:51 | Normal | 592.6 | 575.8 | 463.4 | 0 | 15.5 | 9 | 11.9 | 0 | 235 | 233.8 | 235.2 | 46.7 | 46.8 | 46.5 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 18677 | 1 | 40.6 | 55623.7 | 4290 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 4.4 | 3.9 | 0 | 0.5 | 3.7 | 3.9 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 12:56 | Normal | 600.1 | 574 | 455.7 | 0 | 15.3 | 9.2 | 11.7 | 0 | 235.2 | 232.8 | 234.2 | 46.6 | 46.8 | 46.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 18502 | 1 | 40.6 | 55625.3 | 4290 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 4.5 | 3.9 | 0 | 0.4 | 3.7 | 3.9 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 13:01 | Normal | 598.5 | 580.6 | 542 | 0 | 15.6 | 9.1 | 9.6 | 0 | 235 | 232.4 | 234 | 46.5 | 46.6 | 46.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 18877 | 1 | 40.2 | 55626.4 | 4290 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 4.4 | 3.9 | 0 | 0.6 | 3.8 | 3.8 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 13:06 | Normal | 589.1 | 439 | 538.2 | 0 | 6.6 | 6.1 | 4.8 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.8 | 23.3 | 23.5 | 23.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 8122 | 1 | 39.8 | 55627.2 | 4290 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 2 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 13:11 | Normal | 610.5 | 492.5 | 562.3 | 0 | 13.3 | 11.7 | 8.7 | 0 | 233.6 | 231.8 | 234 | 44.5 | 44.6 | 44.1 | 59.99 | 60 | 60 | 15220 | 1 | 39.6 | 55628.6 | 4290 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 4.2 | 3.6 | 0.8 | 2.8 | 3.1 | 3 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 13:16 | Normal | 600.4 | 509.1 | 557.5 | 0 | 5.2 | 4.5 | 4.6 | 0 | 232.6 | 230 | 231.4 | 18 | 18.1 | 17.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12638 | 1 | 39.8 | 55630.1 | 4290 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 1 | 1.4 | 1.3 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 13:21 | Normal | 613.8 | 468.2 | 555.9 | 0 | 14.8 | 11 | 9.8 | 0 | 234.2 | 231.6 | 234.2 | 46.4 | 46.5 | 46.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 18754 | 1 | 39.4 | 55631.2 | 4290 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 4.8 | 2.5 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 3.6 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 13:26 | Normal | 606.4 | 424.4 | 539.5 | 0 | 12.8 | 10.5 | 9.2 | 0 | 233.2 | 231 | 232.2 | 40.7 | 40.8 | 40.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 15329 | 1 | 39.3 | 55632.5 | 4290 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 4.1 | 3.1 | 0.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 13:31 | Normal | 603.8 | 383.8 | 564.3 | 0 | 13.8 | 13.3 | 10.1 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.4 | 45.1 | 45.2 | 45 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 17887 | 1 | 39.4 | 55634 | 4290 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 4.4 | 3.3 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 13:36 | Normal | 607.7 | 374.7 | 556.5 | 0 | 13 | 13.1 | 9.8 | 0 | 233.4 | 232 | 232.2 | 43.1 | 43.1 | 43 | 60.09 | 60.02 | 60.07 | 16832 | 1 | 39.4 | 55635.5 | 4290 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3 | 4.2 | 3.2 | 2.5 | 2.9 | 3 | 3 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 13:41 | Normal | 605.8 | 363.3 | 560.9 | 0 | 12.5 | 12.9 | 9.2 | 0 | 233 | 231.6 | 231.6 | 40.9 | 41.2 | 40.9 | 59.99 | 60.03 | 60 | 15824 | 1 | 39.5 | 55636.8 | 4291 | 3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 4 | 3 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 13:46 | Normal | 611.6 | 371.4 | 556.1 | 0 | 12.5 | 12.4 | 9.5 | 0 | 232.4 | 231 | 231.8 | 40.9 | 40.9 | 40.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15850 | 1 | 39.3 | 55638.1 | 4291 | 3 | 2.9 | 3.3 | 3 | 4 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 13:51 | Normal | 603.6 | 328.3 | 563.8 | 0 | 12.7 | 12.8 | 9.6 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.6 | 40.3 | 40.6 | 40.3 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 15746 | 1 | 39.1 | 55639.2 | 4291 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 4.3 | 2 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 13:56 | Normal | 608.5 | 363.9 | 553.3 | 0 | 11.3 | 10 | 8.7 | 0 | 233 | 231.4 | 231.6 | 36.3 | 36.4 | 36.1 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 14104 | 1 | 39 | 55640.5 | 4291 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 3.8 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 14:01 | Normal | 564.5 | 427.7 | 523.8 | 0 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 0 | 230.2 | 229.2 | 230.4 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 60 | 60.01 | 60 | 3323 | 1 | 38.9 | 55641.4 | 4291 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 14:06 | Normal | 607.1 | 513 | 565.4 | 0 | 11.5 | 7.4 | 8.7 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.4 | 37.3 | 37.4 | 37.1 | 60 | 60 | 59.99 | 14491 | 1 | 38.5 | 55642.4 | 4291 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 3.7 | 1 | 0.7 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 14:11 | Normal | 607.1 | 458.8 | 560.8 | 0 | 11.3 | 7.7 | 8.6 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.6 | 36.2 | 36.2 | 35.9 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 14156 | 1 | 38.6 | 55643.6 | 4291 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 3.5 | 1 | 1 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 14:16 | Normal | 591.6 | 458.9 | 561.5 | 0 | 10.6 | 7.1 | 7.8 | 0 | 231.4 | 229.2 | 231.4 | 33.6 | 33.4 | 33.3 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 12976 | 1 | 38.6 | 55644.7 | 4291 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 0.9 | 1 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 14:21 | Normal | 604.4 | 401.6 | 557.8 | 0 | 10.2 | 8.5 | 7.6 | 0 | 231 | 229 | 231.2 | 32.9 | 32.9 | 32.6 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 12725 | 1 | 38.5 | 55645.8 | 4291 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 3.1 | 0.8 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 14:26 | Normal | 597.2 | 384.3 | 555.3 | 0 | 9.5 | 8 | 7.1 | 0 | 230.6 | 229 | 230 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 11786 | 1 | 38.3 | 55646.8 | 4291 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 0.7 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.2 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 14:31 | Normal | 603.3 | 371.4 | 558.8 | 0 | 9.6 | 8 | 7.3 | 0 | 230.4 | 229.8 | 230.4 | 30.8 | 30.7 | 30.7 | 60.01 | 60 | 60.03 | 11865 | 1 | 38.1 | 55647.8 | 4291 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 0.8 | 2.4 | 2 | 2.1 | 2.3 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 14:36 | Normal | 609.2 | 356.4 | 561 | 0 | 9.5 | 8.2 | 7.1 | 0 | 230.8 | 229.4 | 231.2 | 30.4 | 30.5 | 30.5 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 11793 | 1 | 38 | 55648.8 | 4291 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.9 | 0.7 | 2.4 | 2 | 2.1 | 2.2 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 14:41 | Normal | 594.8 | 326.7 | 555.3 | 0 | 6.8 | 6.1 | 5.7 | 0 | 230.4 | 229 | 230.4 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 60.02 | 60.06 | 60.07 | 9158 | 1 | 37.9 | 55649.7 | 4292 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 14:46 | Normal | 603.7 | 282.6 | 558.8 | 0 | 8.6 | 7.8 | 6.5 | 0 | 230 | 228.8 | 231 | 26.6 | 26.7 | 26.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10326 | 1 | 37.7 | 55650.5 | 4292 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 0.7 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.9 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 14:51 | Normal | 582.6 | 435.6 | 561.1 | 0 | 8.5 | 5.3 | 6.3 | 0 | 231 | 229.2 | 229.6 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10182 | 1 | 37.6 | 55651.4 | 4292 | 2.1 | 2 | 2.2 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 14:56 | Normal | 534.2 | 479.5 | 551.8 | 0 | 7.8 | 4.4 | 5.8 | 0 | 229.4 | 228.4 | 230.6 | 23.6 | 23.7 | 23.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9170 | 1 | 37.5 | 55652.2 | 4292 | 2 | 1.9 | 2 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 15:01 | Normal | 502.2 | 484.7 | 559.5 | 0 | 7.9 | 4.2 | 5.6 | 0 | 230.4 | 229.2 | 230.2 | 22.8 | 22.9 | 22.7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 8766 | 1 | 37.3 | 55652.9 | 4292 | 2 | 1.9 | 2 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 15:06 | Normal | 491.5 | 453.8 | 563.4 | 0 | 7.5 | 4.2 | 5.3 | 0 | 229.4 | 228.4 | 229.6 | 21.5 | 21.6 | 21.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 8251 | 1 | 37.2 | 55653.6 | 4292 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 15:11 | Normal | 510.8 | 487.6 | 560.9 | 0 | 7 | 4 | 5.3 | 0 | 229.2 | 227.6 | 229.6 | 21.3 | 21.3 | 21 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 8107 | 1 | 37.1 | 55654.3 | 4292 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 15:16 | Normal | 582.1 | 479.9 | 555.5 | 0 | 5.5 | 3.6 | 4.8 | 0 | 229 | 228 | 229 | 19.3 | 19.3 | 19.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 7464 | 1 | 37 | 55655 | 4292 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.4 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 15:21 | Normal | 557.3 | 481.8 | 558 | 0 | 5.6 | 3.6 | 4.8 | 0 | 229 | 227 | 229.2 | 18.9 | 19 | 18.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7475 | 1 | 37.2 | 55655.6 | 4292 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 15:26 | Normal | 564.8 | 470.7 | 529.5 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 228.4 | 226.8 | 229 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 60 | 60.02 | 59.99 | 3284 | 1 | 37.3 | 55656.1 | 4292 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 15:31 | Normal | 610 | 497.9 | 569.4 | 0 | 3.8 | 3 | 4.1 | 0 | 229.6 | 228 | 229 | 15.7 | 15.9 | 15.6 | 59.99 | 60 | 60 | 5979 | 1 | 36.9 | 55656.4 | 4292 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 15:36 | Normal | 595.7 | 480.1 | 565.5 | 0 | 3.7 | 3.1 | 4 | 0 | 229.6 | 228.2 | 229.6 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6047 | 1 | 37 | 55656.9 | 4292 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 15:41 | Normal | 599.1 | 485.8 | 556.2 | 0 | 3.1 | 2.7 | 3.5 | 0 | 230.2 | 228.4 | 229.4 | 13.3 | 13.3 | 13 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5234 | 1 | 37.5 | 55657.4 | 4293 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 15:46 | Normal | 591.2 | 474.8 | 557.7 | 0 | 2.9 | 2.4 | 3.2 | 0 | 234 | 232.2 | 233.4 | 11.9 | 11.8 | 11.6 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 4829 | 1 | 37.6 | 55657.8 | 4293 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 15:51 | Normal | 594 | 495.8 | 557.9 | 0 | 2.5 | 2.2 | 3.1 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.4 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4409 | 1 | 37.4 | 55658.1 | 4293 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 15:56 | Normal | 576.8 | 466.9 | 550.6 | 0 | 1.9 | 2 | 2.6 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233.6 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 3722 | 1 | 37 | 55658.5 | 4293 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 16:01 | Normal | 468.1 | 473.6 | 544.4 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0 | 234 | 232.2 | 233.2 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 2806 | 1 | 36.5 | 55658.8 | 4293 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 16:06 | Normal | 436.4 | 474.9 | 537.3 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 233.8 | 231.4 | 233 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1997 | 1 | 36.2 | 55659 | 4293 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 16:11 | Normal | 551.9 | 457.8 | 526 | 0 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 233 | 231.8 | 232.6 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1564 | 1 | 35.9 | 55659.1 | 4293 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 16:16 | Normal | 579.8 | 469.7 | 527.1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0 | 233.6 | 231.6 | 233.2 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 2254 | 1 | 35.7 | 55659.3 | 4293 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 16:21 | Normal | 568.7 | 484.8 | 528.1 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.4 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1883 | 1 | 35.5 | 55659.4 | 4293 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 16:26 | Normal | 588.7 | 482.7 | 536 | 0 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 234 | 232.4 | 233.4 | 5 | 5.1 | 4.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2048 | 1 | 35.3 | 55659.6 | 4293 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 16:31 | Normal | 565.8 | 453.9 | 550.6 | 0 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1570 | 1 | 35 | 55659.8 | 4293 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 16:36 | Normal | 565.7 | 450.6 | 533.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.8 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 1433 | 1 | 34.9 | 55659.9 | 4293 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 16:41 | Normal | 554.4 | 541.6 | 542.1 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 234.6 | 232.2 | 233.8 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1259 | 1 | 34.8 | 55660 | 4294 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 16:46 | Normal | 567.9 | 425.9 | 523.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.2 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1380 | 1 | 34.7 | 55660.1 | 4294 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 16:51 | Normal | 572.7 | 541.9 | 516 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 234.4 | 232.6 | 234.2 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 1393 | 1 | 34.5 | 55660.2 | 4294 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 16:56 | Normal | 557.7 | 491.8 | 518.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 234.2 | 232 | 233.2 | 3 | 3.1 | 2.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1078 | 1 | 34.4 | 55660.3 | 4294 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 17:01 | Normal | 531.9 | 500.8 | 505.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.8 | 2.1 | 2 | 2 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 646 | 1 | 34.3 | 55660.4 | 4294 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 17:06 | Normal | 537.7 | 399.8 | 490.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 410 | 1 | 34.1 | 55660.4 | 4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 17:11 | Normal | 452.4 | 279.8 | 489 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 281 | 1 | 33.9 | 55660.5 | 4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 17:16 | Normal | 345.3 | 199.7 | 285.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 150 | 1 | 33.8 | 55660.5 | 4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 17:21 | Normal | 199.8 | 199.9 | 199.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 233 | 233.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1 | 33.6 | 55660.5 | 4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 17:26 | Normal | 199.5 | 197.6 | 177.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233 | 234.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 55 | 1 | 33.4 | 55660.5 | 4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 17:31 | Normal | 189.7 | 189.8 | 174.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 48 | 1 | 33.2 | 55660.5 | 4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 17:36 | Normal | 217.2 | 196.9 | 190.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 42 | 1 | 33.2 | 55660.5 | 4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-02 17:41 | Normal | 202 | 202.4 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 40 | 1 | 33 | 55660.5 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0