## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-24 06:01 | Wait | 481 | 481.5 | 480.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 19.7 | 58177.5 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:02 | Wait | 503.3 | 503.8 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235 | 233.2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 18.7 | 58177.5 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:03 | Wait | 513.1 | 513.5 | 506.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 235.2 | 233.2 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 18.3 | 58177.5 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:04 | Wait | 522.5 | 523 | 512.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 18.3 | 58177.5 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:05 | Wait | 534 | 533.5 | 520.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235 | 233.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 18.3 | 58177.5 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:06 | Wait | 547.3 | 539.8 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 234.4 | 233 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 18.3 | 58177.5 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:07 | Wait | 553 | 545.4 | 533.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 235 | 232.6 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 18.3 | 58177.5 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:08 | Normal | 493.3 | 199.7 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 235.8 | 233.2 | 234.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 87 | 1 | 18.6 | 58177.5 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:09 | Normal | 511.5 | 200.2 | 516.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 92 | 1 | 18.7 | 58177.5 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:10 | Normal | 503.3 | 199.5 | 525.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.8 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 162 | 1 | 18.8 | 58177.5 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:11 | Normal | 500.4 | 199.8 | 510.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.6 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 185 | 1 | 18.9 | 58177.5 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:12 | Normal | 502.3 | 199.8 | 510.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 236 | 234 | 234.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 170 | 1 | 19 | 58177.5 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:13 | Normal | 526.3 | 199.6 | 511.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 235.8 | 234 | 234.4 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 155 | 1 | 19.2 | 58177.5 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:14 | Normal | 536.3 | 200 | 521.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 236 | 234.4 | 234.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 165 | 1 | 19.3 | 58177.5 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:15 | Normal | 531.9 | 203.8 | 506.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.2 | 1.7 | 2 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 189 | 1 | 19.4 | 58177.5 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:17 | Wait | 503.6 | 494.2 | 482.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 234 | 233.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 19.2 | 58177.5 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:17 | Normal | 560.2 | 214.3 | 515.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 258 | 1 | 19.6 | 58177.5 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:18 | Normal | 555.2 | 236.6 | 513.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 236.2 | 234.8 | 234.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60 | 333 | 1 | 19.7 | 58177.5 | 4534 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:19 | Normal | 561.3 | 290.8 | 526.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 236 | 234.2 | 234.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 60 | 60 | 430 | 1 | 19.9 | 58177.5 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:20 | Normal | 554.2 | 316.9 | 530.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 236.2 | 234 | 234.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 450 | 1 | 19.9 | 58177.5 | 4534 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:21 | Normal | 567 | 306.2 | 511.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 236.2 | 233.8 | 234.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60 | 408 | 1 | 20 | 58177.6 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:22 | Normal | 561.1 | 329.1 | 524.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 236 | 234.6 | 235 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 399 | 1 | 20.1 | 58177.6 | 4534 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:23 | Normal | 557.2 | 392.7 | 525.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 413 | 1 | 20.1 | 58177.6 | 4534 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:24 | Normal | 566.3 | 415.9 | 540.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 441 | 1 | 20.2 | 58177.6 | 4534 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:25 | Normal | 553.2 | 430 | 534.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 236 | 234.2 | 234.6 | 2 | 2.1 | 2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 519 | 1 | 20.2 | 58177.6 | 4534 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:26 | Normal | 565.1 | 443.7 | 528.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 236.4 | 234.4 | 234.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 506 | 1 | 20.3 | 58177.6 | 4534 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:27 | Normal | 553.3 | 426.8 | 526.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.8 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 483 | 1 | 20.3 | 58177.6 | 4534 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:28 | Normal | 567.5 | 435.9 | 512.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 236.2 | 234.2 | 234.4 | 1.7 | 2 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 434 | 1 | 20.3 | 58177.6 | 4534 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:29 | Normal | 536.2 | 405.9 | 518.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 235.8 | 234.8 | 234.4 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 364 | 1 | 20.4 | 58177.6 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:30 | Normal | 561 | 442.6 | 544.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 236.2 | 234 | 234.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 348 | 1 | 20.4 | 58177.6 | 4534 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:31 | Normal | 537.2 | 370.6 | 530.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 236 | 234.6 | 234.8 | 1.6 | 2 | 1.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 307 | 1 | 20.4 | 58177.6 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:32 | Normal | 557.2 | 359.8 | 534.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 236 | 233.8 | 234.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 286 | 1 | 20.5 | 58177.6 | 4534 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:33 | Normal | 532.2 | 340.7 | 537.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 268 | 1 | 20.4 | 58177.6 | 4534 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:34 | Normal | 536.2 | 362.4 | 513.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 320 | 1 | 20.5 | 58177.6 | 4534 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:35 | Normal | 557.2 | 378.8 | 525.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 236 | 234.2 | 234.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 274 | 1 | 20.5 | 58177.6 | 4534 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:36 | Normal | 557.9 | 325.6 | 508.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 236 | 233.8 | 234.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 60 | 60 | 249 | 1 | 20.5 | 58177.6 | 4534 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:37 | Normal | 569.9 | 353.7 | 520.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 235.6 | 234 | 234.2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 222 | 1 | 20.6 | 58177.7 | 4534 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:38 | Normal | 546.3 | 306.8 | 517.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 229 | 1 | 20.6 | 58177.7 | 4534 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:39 | Normal | 543.3 | 270.7 | 519.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 235.2 | 234 | 234.2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 260 | 1 | 20.6 | 58177.7 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:40 | Normal | 532.9 | 200.7 | 529.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 235.8 | 234 | 234.2 | 1.7 | 2 | 1.8 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 180 | 1 | 20.7 | 58177.7 | 4534 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:41 | Normal | 511.3 | 202.7 | 512.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 217 | 1 | 20.6 | 58177.7 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:42 | Normal | 523.3 | 200.9 | 535.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 188 | 1 | 20.7 | 58177.7 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:43 | Normal | 493 | 201.1 | 520.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 236 | 234.2 | 233.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 178 | 1 | 20.7 | 58177.7 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:44 | Normal | 480.4 | 200.1 | 510.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 235.6 | 234 | 234.6 | 1.8 | 2 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 188 | 1 | 20.7 | 58177.7 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:45 | Normal | 486.4 | 199.8 | 505.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60 | 180 | 1 | 20.7 | 58177.7 | 4534 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:46 | Normal | 510.3 | 199.6 | 530.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 133 | 1 | 20.7 | 58177.7 | 4534 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:47 | Normal | 489.4 | 199.9 | 519.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 235.4 | 234 | 233.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 59.96 | 60 | 59.98 | 141 | 1 | 20.7 | 58177.7 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:48 | Normal | 516.3 | 199.5 | 511.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.4 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 116 | 1 | 20.7 | 58177.7 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:49 | Normal | 515.3 | 199.6 | 487.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 146 | 1 | 20.8 | 58177.7 | 4534 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:51 | Normal | 503.5 | 199.3 | 529.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 235.4 | 234 | 234.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 145 | 1 | 20.8 | 58177.7 | 4534 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:51 | Normal | 503.2 | 199.7 | 539.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.4 | 234 | 234 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 127 | 1 | 20.8 | 58177.7 | 4534 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:52 | Normal | 532.2 | 238.7 | 513.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.4 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 170 | 1 | 20.8 | 58177.7 | 4534 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:53 | Normal | 537 | 199.9 | 519.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 235.6 | 234 | 234 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 145 | 1 | 20.8 | 58177.7 | 4534 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:54 | Normal | 535 | 207.7 | 507.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 236 | 233.4 | 234.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 228 | 1 | 20.8 | 58177.7 | 4534 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:55 | Normal | 545.2 | 248.7 | 514.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 264 | 1 | 20.9 | 58177.7 | 4534 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:56 | Normal | 562 | 357.9 | 537.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.6 | 2 | 2.1 | 2 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 519 | 1 | 20.9 | 58177.7 | 4534 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:57 | Normal | 558 | 488.9 | 533.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.2 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60 | 60 | 59.99 | 903 | 1 | 20.8 | 58177.7 | 4534 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:58 | Normal | 556.7 | 501.6 | 530.5 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.8 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1282 | 1 | 20.8 | 58177.7 | 4534 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 06:59 | Normal | 577.2 | 481.7 | 537.5 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 235 | 233.4 | 234.2 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1547 | 1 | 20.9 | 58177.8 | 4534 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:00 | Normal | 578.5 | 486 | 548.9 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.6 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 1605 | 1 | 20.9 | 58177.8 | 4534 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:01 | Normal | 584.2 | 489.6 | 540.4 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.4 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1532 | 1 | 20.9 | 58177.8 | 4534 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:02 | Normal | 577.2 | 493.7 | 544.5 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 236 | 233.8 | 234.4 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1426 | 1 | 20.9 | 58177.8 | 4534 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:03 | Normal | 579.1 | 559.7 | 528.4 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.6 | 3 | 3.3 | 2.9 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 1120 | 1 | 20.9 | 58177.9 | 4534 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:04 | Normal | 575.9 | 528.7 | 540.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 236.2 | 234.2 | 234.8 | 3 | 3.1 | 2.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1062 | 1 | 21 | 58177.9 | 4534 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:05 | Normal | 589.1 | 564 | 547.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235 | 3 | 3.2 | 2.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1049 | 1 | 21 | 58177.9 | 4535 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:06 | Normal | 575.1 | 472.8 | 542.6 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 235.2 | 234 | 234.4 | 4 | 4.1 | 3.9 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 1400 | 1 | 21 | 58177.9 | 4535 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:07 | Normal | 610 | 492.8 | 571.4 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.4 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 2216 | 1 | 21 | 58177.9 | 4535 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:08 | Normal | 599.3 | 506.7 | 552.7 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0 | 235.4 | 234 | 234.8 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 2522 | 1 | 21.1 | 58178 | 4535 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:09 | Normal | 594.2 | 516.6 | 550 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 0 | 236.2 | 234.2 | 234.6 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2515 | 1 | 21.1 | 58178 | 4535 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:10 | Normal | 587 | 492.5 | 541.5 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.4 | 5.8 | 6 | 5.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 2314 | 1 | 21.1 | 58178.1 | 4535 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:11 | Normal | 592.1 | 480.4 | 552.1 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 236 | 234.4 | 234.6 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 2169 | 1 | 21.1 | 58178.1 | 4535 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:12 | Normal | 571.1 | 512.6 | 544.4 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.2 | 5.1 | 5.2 | 5 | 59.99 | 59.97 | 60 | 1969 | 1 | 21.1 | 58178.1 | 4535 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:13 | Normal | 589.4 | 484.1 | 544.7 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0 | 235 | 233.6 | 234.4 | 5 | 5.1 | 4.8 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 1938 | 1 | 21.1 | 58178.2 | 4535 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:14 | Normal | 597.5 | 499.8 | 567.8 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 236 | 234 | 234.4 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2100 | 1 | 21.2 | 58178.2 | 4535 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:15 | Normal | 590 | 490.1 | 549.6 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.6 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 2125 | 1 | 21.2 | 58178.2 | 4535 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:16 | Normal | 602.1 | 498.6 | 550 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 2091 | 1 | 21.3 | 58178.3 | 4535 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:17 | Normal | 567.1 | 489.6 | 564.9 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 235.2 | 233.8 | 235 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 2194 | 1 | 21.3 | 58178.3 | 4535 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:18 | Normal | 585.3 | 492.9 | 562.9 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.6 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2147 | 1 | 21.3 | 58178.4 | 4535 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:19 | Normal | 573.2 | 494 | 527 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.6 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 60 | 59.96 | 59.98 | 1983 | 1 | 21.4 | 58178.4 | 4535 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:20 | Normal | 592.3 | 469.7 | 540.7 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 235.6 | 234 | 233.8 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1717 | 1 | 21.3 | 58178.4 | 4535 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:21 | Normal | 572.7 | 486.5 | 547.3 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.8 | 3.9 | 4 | 3.7 | 59.99 | 60 | 60 | 1549 | 1 | 21.3 | 58178.4 | 4535 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:22 | Normal | 569.9 | 434.7 | 544.5 | 0 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 235.4 | 233.4 | 235 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 1324 | 1 | 21.3 | 58178.5 | 4535 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:23 | Normal | 563.9 | 495.7 | 545.9 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1204 | 1 | 21.3 | 58178.5 | 4535 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:24 | Normal | 558.3 | 486 | 516 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234 | 3 | 3.1 | 2.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1053 | 1 | 21.4 | 58178.5 | 4535 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:25 | Normal | 581.2 | 502.7 | 539.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 235.4 | 233.2 | 233.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 951 | 1 | 21.4 | 58178.5 | 4535 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:26 | Normal | 573 | 530.8 | 546.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235.4 | 233 | 234.2 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 894 | 1 | 21.4 | 58178.5 | 4535 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:27 | Normal | 573.1 | 552.8 | 539 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 235 | 233.6 | 233.6 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 803 | 1 | 21.4 | 58178.6 | 4535 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:28 | Normal | 572 | 557.9 | 537.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 59.97 | 59.98 | 60 | 814 | 1 | 21.5 | 58178.6 | 4535 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:29 | Normal | 561.2 | 534.8 | 519.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235.2 | 233 | 234 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 850 | 1 | 21.5 | 58178.6 | 4535 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:30 | Normal | 557.1 | 510.9 | 543.8 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 735 | 1 | 21.5 | 58178.6 | 4535 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:31 | Normal | 575 | 508.7 | 526.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 235 | 233.2 | 234.4 | 2 | 2.1 | 2 | 59.97 | 59.99 | 60 | 616 | 1 | 21.5 | 58178.6 | 4535 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:32 | Normal | 564.1 | 514.9 | 527.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.4 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 572 | 1 | 21.5 | 58178.6 | 4535 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:33 | Normal | 568.7 | 479.5 | 534.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 235.2 | 233.2 | 233.6 | 2 | 2 | 1.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 532 | 1 | 21.5 | 58178.6 | 4535 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:34 | Normal | 571 | 464.8 | 520.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 235.6 | 233.8 | 233.8 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 541 | 1 | 21.5 | 58178.6 | 4535 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:35 | Normal | 554.8 | 502.6 | 522.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 235.4 | 233.2 | 235 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 553 | 1 | 21.5 | 58178.6 | 4535 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:36 | Normal | 556.3 | 469.9 | 525.9 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 235.2 | 233.6 | 233.2 | 2 | 2 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 555 | 1 | 21.6 | 58178.7 | 4535 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:37 | Normal | 575.1 | 539.8 | 525.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 235 | 233.6 | 234 | 1.8 | 2 | 1.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 569 | 1 | 21.5 | 58178.7 | 4535 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:38 | Normal | 547.3 | 482.6 | 544.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 235.6 | 233 | 234.2 | 2 | 2.2 | 2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 644 | 1 | 21.5 | 58178.7 | 4535 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:39 | Normal | 553.8 | 538.8 | 545.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 235 | 233.4 | 234 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 746 | 1 | 21.6 | 58178.7 | 4535 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-08-24 07:44 | Normal | 563.2 | 482.8 | 545.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235.2 | 233 | 233.6 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 880 | 1 | 21.6 | 58178.8 | 4535 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 07:49 | Normal | 565.1 | 494.7 | 557.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235 | 233.6 | 233.2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 903 | 1 | 21.5 | 58178.8 | 4535 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 07:54 | Normal | 582.2 | 494.8 | 540.7 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1003 | 1 | 21.5 | 58178.9 | 4535 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 07:59 | Normal | 576.4 | 492.8 | 550.6 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 234.8 | 233.6 | 233.6 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1213 | 1 | 21.6 | 58179 | 4535 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 08:04 | Normal | 558.4 | 456.8 | 535.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235 | 232.6 | 233.6 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 534 | 1 | 21.6 | 58179.1 | 4535 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 08:09 | Normal | 579 | 534.3 | 525.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 235.2 | 233.4 | 233.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 932 | 1 | 21.6 | 58179.1 | 4536 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 08:14 | Normal | 539.3 | 486.6 | 538.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.8 | 1.9 | 2 | 1.8 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 495 | 1 | 21.6 | 58179.2 | 4536 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 08:19 | Normal | 563.1 | 399.8 | 522.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234 | 233.4 | 233.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 329 | 1 | 21.6 | 58179.2 | 4536 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 08:24 | Normal | 559.2 | 510.8 | 529.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.6 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 651 | 1 | 21.6 | 58179.3 | 4536 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 08:29 | Normal | 550.1 | 480.4 | 538.1 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 234.6 | 233 | 233.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 963 | 1 | 21.6 | 58179.3 | 4536 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 08:34 | Normal | 582.1 | 488.8 | 546.4 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 60 | 60 | 60 | 1344 | 1 | 21.5 | 58179.4 | 4536 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 08:39 | Normal | 598.3 | 495.2 | 549.6 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1690 | 1 | 21.6 | 58179.6 | 4536 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 08:44 | Normal | 603 | 491.8 | 538.1 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 235 | 233.2 | 233.6 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2006 | 1 | 21.6 | 58179.7 | 4536 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 08:49 | Normal | 587.3 | 505.9 | 556.7 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 234.8 | 233 | 233.2 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1794 | 1 | 21.6 | 58179.8 | 4536 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 08:54 | Normal | 579.4 | 481.9 | 553.3 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.4 | 4 | 4 | 3.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1549 | 1 | 21.6 | 58180 | 4536 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 08:59 | Normal | 590.5 | 500.8 | 553.6 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 0 | 234.8 | 233 | 233.8 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 59.99 | 60 | 60 | 3102 | 1 | 21.6 | 58180.2 | 4536 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 09:04 | Normal | 579.1 | 489.5 | 550.7 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 234 | 233 | 233.4 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1841 | 1 | 21.7 | 58180.4 | 4536 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 09:09 | Normal | 563.3 | 481.7 | 550.9 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1308 | 1 | 21.8 | 58180.5 | 4537 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 09:14 | Normal | 565 | 543.8 | 528.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234 | 232.2 | 232.8 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 857 | 1 | 21.8 | 58180.6 | 4537 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 09:19 | Normal | 566.1 | 552.8 | 540.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 234.2 | 232.6 | 232.8 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 721 | 1 | 21.8 | 58180.7 | 4537 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 09:24 | Normal | 589.2 | 527.8 | 526.7 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 234.2 | 232 | 232.6 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 1028 | 1 | 21.7 | 58180.8 | 4537 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 09:29 | Normal | 587.1 | 543.7 | 533.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.8 | 2 | 2.2 | 2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 698 | 1 | 21.7 | 58180.8 | 4537 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 09:34 | Normal | 580.7 | 571.2 | 550.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 234 | 232.6 | 232.6 | 3 | 3.1 | 2.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1118 | 1 | 21.6 | 58180.9 | 4537 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 09:39 | Normal | 574.1 | 506.7 | 532.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 947 | 1 | 21.6 | 58181 | 4537 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 09:44 | Normal | 594.3 | 480.7 | 533.5 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.2 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 60 | 60.04 | 60.02 | 1693 | 1 | 21.6 | 58181.1 | 4537 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 09:49 | Normal | 577.2 | 490.1 | 548.5 | 0 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 234.6 | 232 | 232.8 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 60 | 60 | 60.01 | 1254 | 1 | 21.6 | 58181.2 | 4537 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 09:54 | Normal | 567.3 | 485.8 | 537.4 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 234.8 | 233 | 233.4 | 4.3 | 4.3 | 4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1542 | 1 | 21.6 | 58181.3 | 4537 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 09:59 | Normal | 592.4 | 497.8 | 565.5 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0 | 234 | 232.8 | 233.2 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2523 | 1 | 21.6 | 58181.6 | 4537 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 10:04 | Normal | 598 | 502.8 | 568 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.2 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2574 | 1 | 21.7 | 58181.8 | 4537 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 10:09 | Normal | 588.3 | 490.9 | 546.8 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.4 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 1857 | 1 | 21.7 | 58182 | 4538 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 10:14 | Normal | 566.1 | 466.9 | 547.7 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 234 | 232 | 233 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1740 | 1 | 21.7 | 58182.1 | 4538 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 10:19 | Normal | 570 | 488.8 | 551.3 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.8 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1865 | 1 | 21.7 | 58182.3 | 4538 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 10:24 | Normal | 588 | 476.8 | 548.6 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.2 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1667 | 1 | 21.7 | 58182.4 | 4538 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 10:29 | Normal | 598.3 | 490.6 | 569.7 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.2 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 1923 | 1 | 21.7 | 58182.6 | 4538 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 10:34 | Normal | 583.3 | 508.8 | 549.7 | 0 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 233.6 | 232 | 233 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1275 | 1 | 21.7 | 58182.7 | 4538 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 10:39 | Normal | 573 | 499.4 | 551.1 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.2 | 4.1 | 4 | 3.9 | 60 | 60.01 | 59.98 | 1529 | 1 | 21.7 | 58182.8 | 4538 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 10:44 | Normal | 576.1 | 486.7 | 557.7 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.8 | 3.9 | 4 | 3.7 | 60 | 60.01 | 60 | 1494 | 1 | 21.7 | 58182.9 | 4538 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 10:49 | Normal | 582.1 | 501.6 | 552.5 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 234 | 232.6 | 233.2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 1669 | 1 | 21.7 | 58183.1 | 4538 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 10:54 | Normal | 575.4 | 555.2 | 555.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 1059 | 1 | 21.8 | 58183.2 | 4538 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 10:59 | Normal | 554 | 355.7 | 525.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 194 | 1 | 21.9 | 58183.2 | 4538 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 11:04 | Normal | 554.5 | 329.7 | 530.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 411 | 1 | 21.8 | 58183.2 | 4538 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 11:09 | Normal | 577.2 | 520.5 | 553.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.8 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 777 | 1 | 21.8 | 58183.3 | 4539 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 11:14 | Normal | 582.1 | 540.8 | 533.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.8 | 3 | 3 | 3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1107 | 1 | 21.8 | 58183.4 | 4539 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 11:19 | Normal | 595.8 | 507.6 | 561.3 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.6 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 2179 | 1 | 21.7 | 58183.5 | 4539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 11:24 | Normal | 612.1 | 550.8 | 564.5 | 0 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.8 | 8.4 | 8.4 | 8 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 3213 | 1 | 21.7 | 58183.7 | 4539 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 11:29 | Normal | 610.3 | 485.7 | 578 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 0 | 234.2 | 233.6 | 233.8 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3141 | 1 | 21.9 | 58184.1 | 4539 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 11:34 | Normal | 601.3 | 504.9 | 568.7 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 235 | 233.4 | 234 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2754 | 1 | 21.9 | 58184.3 | 4539 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 11:39 | Normal | 606.8 | 496.9 | 561.3 | 0 | 2.8 | 2.2 | 2 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.8 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 3923 | 1 | 21.9 | 58184.6 | 4539 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 11:44 | Normal | 598.4 | 508 | 565.6 | 0 | 2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234 | 7 | 7 | 6.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2781 | 1 | 21.9 | 58184.8 | 4539 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 11:49 | Normal | 614 | 505.8 | 573.8 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 235 | 233.2 | 233.8 | 7.2 | 7.2 | 7 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 2876 | 1 | 21.9 | 58185.1 | 4539 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 11:54 | Normal | 586.1 | 524.6 | 567.3 | 0 | 2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.4 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2596 | 1 | 21.9 | 58185.3 | 4539 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 11:59 | Normal | 599.1 | 514.8 | 564.5 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 235.4 | 233.8 | 233.8 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2441 | 1 | 21.9 | 58185.5 | 4539 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 12:04 | Normal | 587.9 | 468.5 | 539.7 | 0 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 234.8 | 233 | 233.2 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1268 | 1 | 21.9 | 58185.7 | 4539 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 12:09 | Normal | 591.1 | 540.8 | 543.7 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234 | 4.2 | 4.2 | 4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1573 | 1 | 21.8 | 58185.8 | 4540 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 12:14 | Normal | 559 | 474.7 | 546.8 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.2 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 60 | 60 | 60 | 1403 | 1 | 21.9 | 58185.9 | 4540 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 12:19 | Normal | 588.2 | 482.8 | 540.4 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 234.8 | 233.6 | 233.8 | 4 | 4.1 | 3.9 | 60 | 60 | 60 | 1547 | 1 | 21.8 | 58186 | 4540 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 12:24 | Normal | 564.9 | 495.8 | 531.2 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 235.2 | 233.6 | 233.8 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 1125 | 1 | 21.8 | 58186.1 | 4540 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 12:29 | Normal | 571.1 | 467.7 | 533 | 0 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 234.6 | 233 | 234 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1198 | 1 | 21.7 | 58186.2 | 4540 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 12:34 | Normal | 565.5 | 535.9 | 525.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 720 | 1 | 21.7 | 58186.3 | 4540 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 12:39 | Normal | 590 | 490.6 | 541.6 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 235.2 | 233.2 | 233.8 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1750 | 1 | 21.7 | 58186.4 | 4540 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 12:44 | Normal | 581.2 | 509 | 550.8 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 235 | 233.4 | 234.4 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1375 | 1 | 21.6 | 58186.6 | 4540 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 12:49 | Normal | 576 | 483.6 | 530.3 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 235 | 233.4 | 234.4 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1173 | 1 | 21.6 | 58186.6 | 4540 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 12:54 | Normal | 574.3 | 492.9 | 556.6 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.4 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1790 | 1 | 21.6 | 58186.8 | 4540 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 12:59 | Normal | 562.4 | 516 | 510.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.4 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 593 | 1 | 21.5 | 58186.9 | 4540 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 13:04 | Normal | 585.2 | 488.5 | 545.5 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 235 | 234 | 234.6 | 3.1 | 3.2 | 3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1162 | 1 | 21.5 | 58186.9 | 4540 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 13:09 | Normal | 582.7 | 474.6 | 540.4 | 0 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.2 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1297 | 1 | 21.5 | 58187 | 4541 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 13:14 | Normal | 568.2 | 531 | 536.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 847 | 1 | 21.5 | 58187.1 | 4541 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 13:19 | Normal | 592.4 | 562 | 548.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 234.4 | 233.6 | 233.8 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 794 | 1 | 21.5 | 58187.2 | 4541 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 13:24 | Normal | 565.1 | 431.7 | 522.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 433 | 1 | 21.4 | 58187.2 | 4541 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 13:29 | Normal | 591.1 | 500.8 | 536.6 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 235.6 | 233.8 | 233.8 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1411 | 1 | 21.4 | 58187.3 | 4541 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 13:34 | Normal | 594 | 560.7 | 547.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 235.4 | 233.2 | 233.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 893 | 1 | 21.3 | 58187.4 | 4541 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 13:39 | Normal | 590.3 | 541.9 | 549.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 800 | 1 | 21.4 | 58187.5 | 4541 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 13:44 | Normal | 582.4 | 436.8 | 537.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 235.8 | 234 | 234.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 424 | 1 | 21.3 | 58187.5 | 4541 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 13:49 | Normal | 555.2 | 480.1 | 542.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 572 | 1 | 21.3 | 58187.6 | 4541 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 13:54 | Normal | 595.2 | 513.7 | 557.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 235 | 233.6 | 234.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 945 | 1 | 21.3 | 58187.6 | 4541 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 13:59 | Normal | 561 | 558.6 | 538.4 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 235.8 | 234 | 234.2 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 874 | 1 | 21.2 | 58187.7 | 4541 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 14:04 | Normal | 561.2 | 455.7 | 547.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235 | 233.2 | 234.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 445 | 1 | 21.3 | 58187.8 | 4541 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 14:09 | Normal | 550.3 | 479.7 | 527.8 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 234.6 | 234 | 235 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 693 | 1 | 21.3 | 58187.8 | 4542 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 14:14 | Normal | 569.1 | 489.7 | 553.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 235.6 | 234 | 234.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 936 | 1 | 21.3 | 58187.9 | 4542 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 14:19 | Normal | 557.5 | 524.7 | 552.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 642 | 1 | 21.3 | 58187.9 | 4542 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 14:24 | Normal | 580.1 | 481.8 | 527.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 236.2 | 233.4 | 234.8 | 3 | 3.1 | 2.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1037 | 1 | 21.3 | 58188 | 4542 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 14:29 | Normal | 570.1 | 544.6 | 537.3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.4 | 2.8 | 3 | 2.8 | 59.99 | 60 | 60 | 996 | 1 | 21.2 | 58188.1 | 4542 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 14:34 | Normal | 572.6 | 501.8 | 549.6 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.99 | 60 | 60 | 1352 | 1 | 21.3 | 58188.2 | 4542 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 14:39 | Normal | 608.1 | 515.7 | 548.1 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 236.2 | 234 | 235 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2249 | 1 | 21.2 | 58188.3 | 4542 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 14:44 | Normal | 599.2 | 552.7 | 557 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.4 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 59.93 | 59.99 | 59.94 | 2055 | 1 | 21.3 | 58188.5 | 4542 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 14:49 | Normal | 594 | 474.9 | 557.7 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1564 | 1 | 21.3 | 58188.7 | 4542 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 14:54 | Normal | 568.3 | 545 | 534.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0 | 236 | 234 | 234.6 | 3 | 3.1 | 2.9 | 60 | 59.99 | 60 | 1082 | 1 | 21.3 | 58188.8 | 4542 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 14:59 | Normal | 582.2 | 528.5 | 529.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 236.4 | 234 | 235 | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1184 | 1 | 21.2 | 58188.9 | 4542 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 15:04 | Normal | 559.1 | 491.9 | 535.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 235.4 | 234 | 235.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 977 | 1 | 21.2 | 58188.9 | 4542 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 15:09 | Normal | 569.4 | 546.6 | 547.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 236 | 233.8 | 234.6 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 784 | 1 | 21.3 | 58189 | 4543 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 15:14 | Normal | 562.3 | 556.8 | 549.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.6 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 809 | 1 | 21.2 | 58189.1 | 4543 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 15:19 | Normal | 565.3 | 543.9 | 532.4 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235 | 3.1 | 3.2 | 3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1081 | 1 | 21.2 | 58189.2 | 4543 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 15:24 | Normal | 584.8 | 565.6 | 549.6 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0 | 235.6 | 234 | 234.8 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1226 | 1 | 21.2 | 58189.3 | 4543 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 15:29 | Normal | 580.2 | 475.7 | 556.1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 236 | 234.2 | 234.6 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1411 | 1 | 21.2 | 58189.4 | 4543 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 15:34 | Normal | 565.1 | 527.7 | 534.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 235.8 | 233.8 | 235.2 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 982 | 1 | 21.3 | 58189.5 | 4543 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 15:39 | Normal | 580.3 | 500.8 | 527.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 767 | 1 | 21.3 | 58189.5 | 4543 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 15:44 | Normal | 573.1 | 520.7 | 539.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 236.2 | 234 | 234.8 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 708 | 1 | 21.2 | 58189.6 | 4543 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 15:49 | Normal | 568.1 | 426.7 | 536.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 543 | 1 | 21.2 | 58189.7 | 4543 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 15:54 | Normal | 552.3 | 468.7 | 507.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 236.2 | 234.2 | 234.8 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 59.99 | 60.02 | 60 | 562 | 1 | 21.2 | 58189.7 | 4543 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 15:59 | Normal | 557.8 | 435.9 | 529.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 236 | 234 | 234.8 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 557 | 1 | 21.2 | 58189.8 | 4543 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 16:04 | Normal | 567.9 | 257.8 | 543.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 111 | 1 | 21.1 | 58189.8 | 4543 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 16:09 | Normal | 523.4 | 200 | 507.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 129 | 1 | 21.1 | 58189.8 | 4544 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 16:14 | Normal | 539.8 | 199.5 | 520.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 119 | 1 | 21.1 | 58189.8 | 4544 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 16:19 | Normal | 514.1 | 199.5 | 494.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 235 | 233.2 | 234 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 114 | 1 | 21.1 | 58189.8 | 4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 16:24 | Normal | 564.1 | 224.7 | 519.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.6 | 232.8 | 234 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 248 | 1 | 21.1 | 58189.8 | 4544 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 16:29 | Normal | 559.2 | 377 | 550.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.4 | 234 | 234.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 494 | 1 | 21.1 | 58189.9 | 4544 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 16:34 | Normal | 555.3 | 330.8 | 528.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 234.6 | 232.6 | 234 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 215 | 1 | 21.1 | 58189.9 | 4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 16:39 | Normal | 511.2 | 200.2 | 509.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 235 | 233.2 | 233.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 159 | 1 | 21.1 | 58189.9 | 4544 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 16:44 | Normal | 503.1 | 199.9 | 507.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 232.6 | 234.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 86 | 1 | 21 | 58189.9 | 4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 16:49 | Normal | 495.4 | 199.2 | 473.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 53 | 1 | 21 | 58189.9 | 4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 16:54 | Normal | 514 | 199.3 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 30 | 1 | 21 | 58189.9 | 4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 16:59 | Normal | 474.3 | 199.5 | 475.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235 | 233 | 233.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 42 | 1 | 21 | 58189.9 | 4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 17:04 | Normal | 397.5 | 212.4 | 467.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 232 | 233.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 50 | 1 | 20.9 | 58189.9 | 4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 17:09 | Normal | 490.3 | 200.3 | 457.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 232.4 | 233.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59 | 1 | 20.9 | 58189.9 | 4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 17:14 | Normal | 400.5 | 210.3 | 422.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 37 | 1 | 20.9 | 58189.9 | 4545 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 17:19 | Normal | 218.3 | 194.4 | 354.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232 | 233.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 26 | 1 | 20.9 | 58189.9 | 4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 17:24 | Normal | 198.6 | 201.6 | 278.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 232.2 | 233.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 32 | 1 | 20.9 | 58189.9 | 4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 17:29 | Normal | 205.9 | 200.2 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 231.8 | 232.8 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 34 | 1 | 20.8 | 58189.9 | 4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 17:34 | Normal | 198.2 | 202.9 | 241.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 26 | 1 | 20.8 | 58189.9 | 4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-08-24 17:39 | Normal | 197.3 | 200 | 213.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 25 | 1 | 20.7 | 58189.9 | 4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0