## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-25 06:15 | Wait | 484.6 | 484.6 | 484.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 232 | 230.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 16.7 | 58190 | 4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 06:20 | Normal | 445.8 | 525.2 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 233 | 231.4 | 232 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10 | 1 | 17.6 | 58190 | 4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 06:25 | Normal | 535.9 | 352.9 | 524.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 24 | 1 | 19.6 | 58190 | 4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 06:30 | Normal | 515.3 | 441.8 | 536 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 155 | 1 | 16.7 | 58190 | 4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 06:35 | Normal | 573.7 | 501.3 | 543 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 319 | 1 | 16 | 58190 | 4545 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 06:40 | Normal | 477.6 | 379.6 | 534.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 170 | 1 | 16.5 | 58190 | 4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 06:45 | Normal | 469.3 | 224.4 | 535.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 123 | 1 | 16.4 | 58190 | 4545 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 06:50 | Normal | 458.4 | 200 | 545.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 233.6 | 232 | 232.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 166 | 1 | 15.7 | 58190 | 4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 06:55 | Normal | 565.4 | 362.7 | 544.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.6 | 232 | 232.2 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 250 | 1 | 15.7 | 58190 | 4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 07:00 | Normal | 495.1 | 349.6 | 513.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 254 | 1 | 15.9 | 58190.1 | 4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 07:04 | Normal | 553.8 | 388.9 | 534 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.2 | 233 | 233.6 | 1.8 | 2 | 1.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 267 | 1 | 16 | 58190.1 | 4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:07 | Normal | 576.6 | 441.8 | 526.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.6 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 314 | 1 | 16.1 | 58190.1 | 4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:08 | Normal | 573.9 | 425.9 | 539.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 234.6 | 233.4 | 232.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 353 | 1 | 16.1 | 58190.1 | 4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:09 | Normal | 564.8 | 416.9 | 540 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233 | 2 | 2.3 | 2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 357 | 1 | 16.2 | 58190.1 | 4546 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:10 | Normal | 572 | 447.8 | 534.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 234.4 | 232.8 | 232.8 | 2 | 2 | 2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 372 | 1 | 16.2 | 58190.1 | 4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:11 | Normal | 568.5 | 442.7 | 563.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.6 | 233 | 233.4 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 300 | 1 | 16.3 | 58190.1 | 4546 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:12 | Normal | 577.6 | 400.6 | 558.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234 | 233 | 233.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 60 | 60 | 60.01 | 289 | 1 | 16.3 | 58190.1 | 4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:13 | Normal | 553.9 | 413.9 | 545.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.6 | 233 | 233.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 272 | 1 | 16.3 | 58190.1 | 4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:14 | Normal | 566.1 | 401.1 | 553 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.8 | 233 | 233 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 377 | 1 | 16.4 | 58190.1 | 4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:15 | Normal | 557.4 | 438.5 | 536 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.2 | 2 | 2.2 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 331 | 1 | 16.4 | 58190.1 | 4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:16 | Normal | 571 | 385.7 | 550 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 321 | 1 | 16.4 | 58190.1 | 4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:17 | Normal | 566.3 | 367.4 | 555 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 235.2 | 233 | 232.6 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 325 | 1 | 16.4 | 58190.1 | 4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:18 | Normal | 578 | 380.8 | 540.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234.2 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 355 | 1 | 16.4 | 58190.1 | 4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:19 | Normal | 539.2 | 394.5 | 540.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 484 | 1 | 16.4 | 58190.2 | 4546 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:20 | Normal | 580.7 | 496.2 | 540.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.4 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 547 | 1 | 16.5 | 58190.2 | 4546 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:21 | Normal | 579.5 | 493.7 | 541 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 643 | 1 | 16.5 | 58190.2 | 4546 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:22 | Normal | 586.1 | 551.6 | 559.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 752 | 1 | 16.6 | 58190.2 | 4546 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:23 | Normal | 586.1 | 558.6 | 559.9 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 771 | 1 | 16.5 | 58190.2 | 4546 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:24 | Normal | 578.9 | 453.7 | 551.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.09 | 60.04 | 60.06 | 746 | 1 | 16.6 | 58190.2 | 4546 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:25 | Normal | 594.9 | 548.9 | 553.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 235 | 233.2 | 233.4 | 2 | 2.1 | 2 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 645 | 1 | 16.6 | 58190.2 | 4546 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:26 | Normal | 577.6 | 488.6 | 558.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 614 | 1 | 16.6 | 58190.2 | 4546 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:27 | Normal | 570.5 | 486.6 | 546 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 560 | 1 | 16.7 | 58190.2 | 4546 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:28 | Normal | 593.7 | 471.9 | 552.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.6 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 527 | 1 | 16.7 | 58190.2 | 4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:29 | Normal | 564.9 | 495.8 | 550.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 234.8 | 233 | 233.2 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 547 | 1 | 16.7 | 58190.3 | 4546 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:30 | Normal | 562.7 | 500.7 | 542.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 552 | 1 | 16.7 | 58190.3 | 4546 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:31 | Normal | 600.8 | 490.7 | 549.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 234 | 233.2 | 233 | 2 | 2.1 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60 | 542 | 1 | 16.8 | 58190.3 | 4546 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:32 | Normal | 569.5 | 513.8 | 557.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.8 | 2.1 | 2.3 | 2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 588 | 1 | 16.8 | 58190.3 | 4546 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:33 | Normal | 580.9 | 531.1 | 545.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 618 | 1 | 16.8 | 58190.3 | 4546 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:34 | Normal | 586.7 | 512.5 | 552.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 628 | 1 | 16.8 | 58190.3 | 4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:35 | Normal | 581.8 | 506.4 | 546.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 234.6 | 233.2 | 232.8 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 651 | 1 | 16.9 | 58190.3 | 4546 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:36 | Normal | 579.8 | 501.8 | 529 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 234.4 | 233.2 | 232.8 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 621 | 1 | 16.9 | 58190.3 | 4546 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:37 | Normal | 587.4 | 475.5 | 552.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.8 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 584 | 1 | 16.8 | 58190.3 | 4546 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:38 | Normal | 586.4 | 474.7 | 533.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 234 | 233.2 | 232.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 576 | 1 | 16.9 | 58190.3 | 4546 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:39 | Normal | 586.9 | 497.7 | 541.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 234.6 | 233 | 233.2 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 606 | 1 | 16.9 | 58190.4 | 4546 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:40 | Normal | 593.8 | 462.8 | 553.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 656 | 1 | 17 | 58190.4 | 4546 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-25 07:45 | Normal | 585.5 | 494.7 | 546.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 234.2 | 233 | 233.8 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 626 | 1 | 17.1 | 58190.4 | 4546 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 07:50 | Normal | 587.7 | 496.8 | 551.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 235 | 232.2 | 232.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 658 | 1 | 17.1 | 58190.5 | 4547 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 07:55 | Normal | 615.8 | 509.8 | 588.9 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234 | 6 | 6.1 | 6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2359 | 1 | 17.2 | 58190.6 | 4547 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 08:00 | Normal | 593.7 | 536.8 | 561.9 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0 | 234 | 232.2 | 232 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1269 | 1 | 17.4 | 58190.8 | 4547 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 08:05 | Normal | 591.8 | 494.3 | 542.2 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0 | 233.4 | 231.8 | 231.6 | 3.8 | 4 | 3.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1339 | 1 | 17.5 | 58190.8 | 4547 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 08:10 | Normal | 612.8 | 492.8 | 572.3 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 234 | 232 | 232.4 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1838 | 1 | 17.6 | 58191 | 4547 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 08:15 | Normal | 588 | 503.8 | 554.5 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0 | 233 | 231.6 | 231.2 | 3.8 | 4 | 3.8 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 1491 | 1 | 17.7 | 58191.1 | 4547 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 08:20 | Normal | 580.6 | 544.7 | 556.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0 | 233 | 231.6 | 232 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 998 | 1 | 17.7 | 58191.2 | 4547 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 08:25 | Normal | 609.8 | 555.8 | 551.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.6 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1258 | 1 | 17.9 | 58191.3 | 4547 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 08:30 | Normal | 600.9 | 490.6 | 578.4 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.4 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 60.03 | 59.97 | 60 | 1676 | 1 | 17.9 | 58191.4 | 4547 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 08:35 | Normal | 615.7 | 497 | 562.6 | 0 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2048 | 1 | 18 | 58191.6 | 4547 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 08:40 | Normal | 602.8 | 509.8 | 566.7 | 0 | 1.4 | 1 | 1.3 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.4 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 59.97 | 60 | 59.95 | 2131 | 1 | 18 | 58191.7 | 4547 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 08:45 | Normal | 599.8 | 570.9 | 564.4 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 0 | 233.4 | 231.8 | 231.4 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1531 | 1 | 18.2 | 58191.9 | 4547 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 08:50 | Normal | 584.6 | 536.7 | 544.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.2 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1158 | 1 | 18.2 | 58192 | 4548 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 08:55 | Normal | 588.9 | 517.8 | 571.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.8 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 60 | 59.95 | 59.98 | 1256 | 1 | 18.3 | 58192.1 | 4548 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 09:00 | Normal | 608 | 497 | 557.4 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.6 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 59.96 | 59.93 | 59.98 | 1758 | 1 | 18.2 | 58192.2 | 4548 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 09:05 | Normal | 606.7 | 512.8 | 562.1 | 0 | 1.4 | 1 | 1.3 | 0 | 233.6 | 231.6 | 231.6 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 60 | 60 | 60 | 2181 | 1 | 18.3 | 58192.4 | 4548 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 09:10 | Normal | 598.9 | 561.9 | 556 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 959 | 1 | 18.3 | 58192.6 | 4548 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 09:15 | Normal | 577.8 | 514.8 | 559.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0 | 233 | 231.2 | 231.8 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1031 | 1 | 18.3 | 58192.6 | 4548 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 09:20 | Normal | 598.6 | 506.6 | 571 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0 | 233 | 231 | 232 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1195 | 1 | 18.3 | 58192.7 | 4548 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 09:25 | Normal | 612.8 | 505.9 | 586.6 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.8 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2548 | 1 | 18.4 | 58192.9 | 4548 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 09:30 | Normal | 617.7 | 506.7 | 566.1 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.4 | 6 | 6.2 | 5.9 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 2345 | 1 | 18.3 | 58193.1 | 4548 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 09:35 | Normal | 610.8 | 509.7 | 572.3 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.2 | 8.5 | 8.6 | 8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3278 | 1 | 18.5 | 58193.3 | 4548 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 09:40 | Normal | 615.9 | 504.8 | 587.7 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0 | 232.2 | 230.6 | 230.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 2547 | 1 | 18.6 | 58193.6 | 4548 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 09:45 | Normal | 617.9 | 509.9 | 588 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.4 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2731 | 1 | 18.8 | 58193.8 | 4548 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 09:50 | Normal | 610.8 | 501.6 | 561 | 0 | 2 | 1.6 | 1.7 | 0 | 235.4 | 234 | 234.4 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 3040 | 1 | 18.8 | 58194 | 4549 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 09:55 | Normal | 606.8 | 525 | 568.2 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 0 | 235.6 | 234 | 234.2 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 2413 | 1 | 19 | 58194.2 | 4549 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 10:00 | Normal | 607.3 | 528.8 | 576.8 | 0 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 0 | 236 | 234.2 | 234.6 | 7.9 | 8 | 7.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3061 | 1 | 19 | 58194.4 | 4549 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 10:05 | Normal | 622 | 500.9 | 570.7 | 0 | 2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.2 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 3089 | 1 | 19 | 58194.7 | 4549 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 10:10 | Normal | 598.8 | 534.6 | 580.2 | 0 | 2 | 1.5 | 1.7 | 0 | 236 | 233.6 | 234.4 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 59.99 | 60 | 60 | 2981 | 1 | 19.2 | 58195 | 4549 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 10:15 | Normal | 633 | 516.8 | 594.6 | 0 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.4 | 12.2 | 12.4 | 12.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4900 | 1 | 19.3 | 58195.3 | 4549 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 10:20 | Normal | 622.9 | 521 | 575 | 0 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.8 | 10.1 | 10.3 | 10 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4143 | 1 | 19.4 | 58195.7 | 4549 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 10:25 | Normal | 621.9 | 516.8 | 574.9 | 0 | 2.4 | 1.9 | 2 | 0 | 236 | 234.4 | 234.6 | 8.7 | 8.9 | 8.4 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 3499 | 1 | 19.6 | 58196 | 4549 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 10:30 | Normal | 610.7 | 510.5 | 581.5 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0 | 235.4 | 233.6 | 233.8 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 2329 | 1 | 19.6 | 58196.3 | 4549 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 10:35 | Normal | 587.7 | 499.8 | 562.8 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.6 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 3165 | 1 | 19.6 | 58196.5 | 4549 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 10:40 | Normal | 626.7 | 503.2 | 578 | 0 | 3 | 2.6 | 2.5 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.8 | 11 | 11.1 | 10.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4433 | 1 | 19.7 | 58196.8 | 4549 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 10:45 | Normal | 618.9 | 522 | 578.9 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234 | 6 | 6.1 | 5.9 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 2417 | 1 | 19.9 | 58197.1 | 4549 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 10:50 | Normal | 614.9 | 512 | 566.1 | 0 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 0 | 235.4 | 234 | 234.2 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3457 | 1 | 19.9 | 58197.3 | 4550 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 10:55 | Normal | 614 | 516.1 | 576.8 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 0 | 234.8 | 234 | 234.2 | 10.9 | 11 | 10.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4376 | 1 | 20 | 58197.7 | 4550 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 11:00 | Normal | 619.9 | 519.8 | 580.9 | 0 | 4 | 3.4 | 3.3 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235 | 14.8 | 15.1 | 15 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 5986 | 1 | 20.1 | 58198.1 | 4550 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 11:05 | Normal | 628.9 | 523.6 | 590.5 | 0 | 5.7 | 4.8 | 4.3 | 0 | 236.4 | 235 | 235.4 | 20.6 | 20.8 | 20.6 | 60 | 60.01 | 60 | 8132 | 1 | 20.2 | 58198.7 | 4550 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 11:10 | Normal | 627.8 | 518.8 | 594.4 | 0 | 4.1 | 3.5 | 3.3 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235 | 15.1 | 15.4 | 15.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 6147 | 1 | 20.3 | 58199.2 | 4550 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 11:15 | Normal | 627.9 | 520.8 | 579.6 | 0 | 3.8 | 3.1 | 3 | 0 | 236.8 | 235 | 235 | 13.5 | 13.9 | 13.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5502 | 1 | 20.3 | 58199.7 | 4550 | 0.9 | 1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 11:20 | Normal | 630.8 | 523.8 | 582.5 | 0 | 4.7 | 4 | 3.6 | 0 | 236.8 | 234.8 | 234.8 | 17 | 17.1 | 16.9 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 6854 | 1 | 20.4 | 58200.2 | 4550 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 11:25 | Normal | 624.8 | 515.9 | 581.8 | 0 | 4.1 | 3.5 | 3.3 | 0 | 236.8 | 234.4 | 235 | 15.2 | 15.3 | 15 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6125 | 1 | 20.4 | 58200.8 | 4550 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 11:30 | Normal | 628 | 521.7 | 590 | 0 | 4.1 | 3.4 | 3.1 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235 | 14.7 | 15 | 14.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6000 | 1 | 20.4 | 58201.3 | 4550 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 11:35 | Normal | 619.2 | 512.7 | 585.6 | 0 | 4.1 | 3.5 | 3.2 | 0 | 236 | 235 | 234.8 | 15.1 | 15.5 | 15 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6028 | 1 | 20.4 | 58201.8 | 4550 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 11:40 | Normal | 621.1 | 508.8 | 565.1 | 0 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 0 | 236.2 | 234.6 | 234.8 | 12.1 | 12.4 | 12 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 4844 | 1 | 20.5 | 58202.2 | 4550 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 11:45 | Normal | 622.7 | 514.3 | 575 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.7 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235 | 12.4 | 12.6 | 12.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5010 | 1 | 20.5 | 58202.7 | 4550 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 11:50 | Normal | 609 | 509.8 | 575.4 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 0 | 236.2 | 234.4 | 234 | 11.3 | 11.6 | 11.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4575 | 1 | 20.5 | 58203.1 | 4551 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 11:55 | Normal | 617.6 | 521.8 | 584.2 | 0 | 3.8 | 3.1 | 3 | 0 | 235.6 | 235 | 235 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 5518 | 1 | 20.5 | 58203.5 | 4551 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 12:00 | Normal | 628.9 | 524 | 580.9 | 0 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 0 | 236.2 | 234.4 | 234.2 | 12.3 | 12.5 | 12.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4896 | 1 | 20.6 | 58203.9 | 4551 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 12:05 | Normal | 624.9 | 519.9 | 587.7 | 0 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | 0 | 235.8 | 234.8 | 234.8 | 11.8 | 12.1 | 11.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 4834 | 1 | 20.5 | 58204.4 | 4551 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 12:10 | Normal | 620.6 | 517.6 | 592.1 | 0 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 0 | 236.2 | 234.8 | 234.6 | 11.9 | 12.2 | 11.8 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 4740 | 1 | 20.6 | 58204.8 | 4551 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 12:15 | Normal | 616 | 514 | 589.2 | 0 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | 0 | 236.8 | 234.4 | 235.4 | 16.1 | 16.2 | 16 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 6417 | 1 | 20.6 | 58205.2 | 4551 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 12:20 | Normal | 627.9 | 520.7 | 586.1 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.7 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235 | 12.6 | 12.8 | 12.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5081 | 1 | 20.6 | 58205.7 | 4551 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 12:25 | Normal | 628.8 | 517.9 | 597.2 | 0 | 4 | 3.3 | 3.1 | 0 | 236.6 | 234.2 | 235 | 14.4 | 14.7 | 14.4 | 60 | 59.97 | 59.96 | 5889 | 1 | 20.7 | 58206.2 | 4551 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 12:30 | Normal | 628 | 516.9 | 595.8 | 0 | 3.7 | 3.1 | 2.8 | 0 | 237 | 235.2 | 235 | 13.1 | 13.4 | 13.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 5347 | 1 | 20.6 | 58206.6 | 4551 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 12:35 | Normal | 623.7 | 505 | 587.1 | 0 | 4.7 | 4 | 3.6 | 0 | 237 | 235.4 | 236.2 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 6737 | 1 | 20.7 | 58207.2 | 4551 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 12:40 | Normal | 635.8 | 523.3 | 592 | 0 | 4.5 | 3.8 | 3.4 | 0 | 236.4 | 236 | 236 | 15.9 | 16 | 15.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 6511 | 1 | 20.8 | 58207.7 | 4551 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 12:45 | Normal | 613.8 | 519.7 | 588.9 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3.5 | 0 | 237 | 235.6 | 235.6 | 16.3 | 16.6 | 16.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 6609 | 1 | 20.8 | 58208.3 | 4551 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 12:50 | Normal | 643 | 532.9 | 585.8 | 0 | 6.1 | 5.3 | 4.8 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236 | 22.4 | 22.6 | 22.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8868 | 1 | 20.9 | 58208.9 | 4552 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 12:55 | Normal | 636 | 528.8 | 594.1 | 0 | 6.9 | 6 | 5.2 | 0 | 237.6 | 236.4 | 236.4 | 24.9 | 25.1 | 24.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 9988 | 1 | 21 | 58209.7 | 4552 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 13:00 | Normal | 636.9 | 529.8 | 575.7 | 0 | 6.3 | 5.3 | 4.8 | 0 | 237.8 | 236 | 236.4 | 22.5 | 22.8 | 22.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 8960 | 1 | 21.2 | 58210.4 | 4552 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 13:05 | Normal | 631 | 525.8 | 588.6 | 0 | 6.1 | 5.3 | 4.6 | 0 | 237.8 | 236 | 236.2 | 22.1 | 22.4 | 22.2 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 8853 | 1 | 21.2 | 58211.2 | 4552 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 13:10 | Normal | 636.6 | 531.5 | 596 | 0 | 6.9 | 6 | 5.1 | 0 | 238.2 | 236.8 | 236.8 | 25 | 25.1 | 25 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 9950 | 1 | 21.4 | 58212 | 4552 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 13:15 | Normal | 634 | 531.9 | 592.7 | 0 | 7.9 | 6.9 | 5.9 | 0 | 237.4 | 236.2 | 235.8 | 28.5 | 28.7 | 28.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 11281 | 1 | 21.5 | 58212.8 | 4552 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 13:20 | Normal | 629.7 | 522.9 | 584.9 | 0 | 8.5 | 7.3 | 6.2 | 0 | 237.4 | 236.4 | 237.4 | 30.1 | 30.2 | 30.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12120 | 1 | 21.8 | 58214 | 4552 | 1.9 | 2.3 | 2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 13:25 | Normal | 621.2 | 507 | 589.2 | 0 | 4.7 | 4.1 | 3.4 | 0 | 237 | 235.6 | 235.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6728 | 1 | 21.9 | 58214.7 | 4552 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 13:30 | Normal | 626.9 | 519.6 | 593.9 | 0 | 6.4 | 5.6 | 4.6 | 0 | 238.2 | 236 | 236.4 | 22.8 | 23.1 | 22.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 9051 | 1 | 21.9 | 58215.4 | 4552 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 13:35 | Normal | 619.9 | 523.7 | 584.2 | 0 | 6.8 | 5.8 | 5 | 0 | 237.6 | 236.2 | 237.4 | 23.8 | 24 | 23.7 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 9494 | 1 | 21.9 | 58216.2 | 4552 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 13:40 | Normal | 633.7 | 524.8 | 591.1 | 0 | 7.6 | 6.7 | 5.6 | 0 | 238.2 | 237.2 | 237 | 27.3 | 27.6 | 27.4 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 10926 | 1 | 22 | 58217 | 4552 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 13:45 | Normal | 629.7 | 524.6 | 598.2 | 0 | 10.9 | 9 | 8.1 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.2 | 37.5 | 37.6 | 37.5 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 13604 | 1 | 22 | 58218 | 4552 | 2.5 | 3 | 2.6 | 2.7 | 3 | 2.2 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 13:50 | Normal | 620.8 | 493.7 | 585.1 | 0 | 5.1 | 4.4 | 3.5 | 0 | 237.4 | 236 | 235.8 | 17.5 | 17.7 | 17.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7179 | 1 | 22 | 58218.8 | 4553 | 1.1 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 13:55 | Normal | 615.9 | 510.7 | 582.2 | 0 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | 0 | 237.4 | 234.4 | 235 | 12.1 | 12.3 | 11.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 4895 | 1 | 21.8 | 58219.3 | 4553 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 14:00 | Normal | 608.9 | 507.9 | 584.5 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 0 | 236.4 | 234.8 | 234.8 | 9.9 | 10.1 | 9.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 4061 | 1 | 21.6 | 58219.6 | 4553 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 14:05 | Normal | 620.6 | 508.7 | 577.2 | 0 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235 | 8.9 | 9.1 | 8.7 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 3551 | 1 | 21.5 | 58219.9 | 4553 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 14:10 | Normal | 630.9 | 513.8 | 578 | 0 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 0 | 236.4 | 235 | 234.8 | 11.7 | 12 | 11.6 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 4730 | 1 | 21.3 | 58220.3 | 4553 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 14:15 | Normal | 620.6 | 519.6 | 590 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 0 | 236.2 | 235.4 | 234.6 | 11.4 | 11.6 | 11 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 4525 | 1 | 21.2 | 58220.7 | 4553 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 14:20 | Normal | 630.1 | 530 | 596.2 | 0 | 4.8 | 4.1 | 3.7 | 0 | 236.6 | 235.2 | 235.6 | 17.6 | 17.8 | 17.6 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 6989 | 1 | 21.2 | 58221.1 | 4553 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 14:25 | Normal | 633.4 | 521.4 | 588 | 0 | 6 | 5.3 | 4.5 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.8 | 21.6 | 21.7 | 21.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8794 | 1 | 21.3 | 58221.9 | 4553 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 14:30 | Normal | 604.6 | 509.8 | 575.7 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235 | 9.2 | 9.5 | 9.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 3761 | 1 | 21.3 | 58222.4 | 4553 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 14:35 | Normal | 615.8 | 508.7 | 566.1 | 0 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 235.2 | 235 | 234.6 | 8.7 | 9 | 8.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 3550 | 1 | 21.2 | 58222.7 | 4553 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 14:40 | Normal | 601.8 | 514.9 | 577 | 0 | 2 | 1.5 | 1.6 | 0 | 235 | 233.6 | 233.4 | 7.2 | 7.3 | 7 | 60.03 | 60.03 | 60 | 2793 | 1 | 21 | 58222.9 | 4553 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 14:45 | Normal | 619.9 | 506.6 | 580.1 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 0 | 235.4 | 233.8 | 233.8 | 8 | 8.1 | 7.8 | 60.03 | 60.02 | 60 | 3165 | 1 | 21 | 58223.2 | 4553 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 14:50 | Normal | 619.6 | 509.7 | 580.8 | 0 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.8 | 8.8 | 9.1 | 8.6 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 3571 | 1 | 20.9 | 58223.4 | 4554 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 14:55 | Normal | 606.6 | 514.8 | 570.2 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.2 | 6.8 | 7 | 6.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2735 | 1 | 20.9 | 58223.7 | 4554 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 15:00 | Normal | 606.6 | 520.8 | 575.1 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 235 | 233.8 | 233.4 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 59.99 | 60 | 60 | 2202 | 1 | 20.8 | 58223.9 | 4554 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 15:05 | Normal | 605.1 | 502 | 578.3 | 0 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 3453 | 1 | 20.8 | 58224.1 | 4554 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 15:10 | Normal | 616.7 | 509.7 | 579.5 | 0 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.4 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 3652 | 1 | 20.8 | 58224.4 | 4554 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 15:15 | Normal | 614.5 | 510.7 | 570.8 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 0 | 235 | 233.4 | 234.4 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 2541 | 1 | 20.8 | 58224.7 | 4554 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 15:20 | Normal | 618.6 | 503.6 | 584.9 | 0 | 2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 234.8 | 233.8 | 233.8 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 59.99 | 60 | 59.96 | 3045 | 1 | 20.7 | 58224.9 | 4554 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 15:25 | Normal | 625.8 | 515.9 | 582.1 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0 | 235 | 234.2 | 234.6 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 3836 | 1 | 20.8 | 58225.2 | 4554 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 15:30 | Normal | 620.6 | 504.8 | 584 | 0 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 0 | 234.8 | 233.8 | 233.8 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 3364 | 1 | 20.7 | 58225.5 | 4554 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 15:35 | Normal | 623.7 | 524 | 592.9 | 0 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.4 | 12.2 | 12.3 | 12 | 60.03 | 60.05 | 60.08 | 4850 | 1 | 20.7 | 58225.9 | 4554 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 15:40 | Normal | 633.7 | 513.9 | 579.5 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.2 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4193 | 1 | 20.8 | 58226.2 | 4554 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 15:45 | Normal | 615.6 | 517.1 | 576.2 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 235.2 | 233.2 | 233.6 | 8.3 | 8.4 | 8 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 3353 | 1 | 20.9 | 58226.6 | 4554 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 15:50 | Normal | 597.8 | 500.8 | 576 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 0 | 235.2 | 233.8 | 233.2 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 2536 | 1 | 20.7 | 58226.8 | 4555 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 15:55 | Normal | 606.7 | 484.9 | 581.1 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 235 | 233.6 | 233.8 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 2253 | 1 | 20.7 | 58227 | 4555 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 16:00 | Normal | 604.6 | 507.8 | 577 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.6 | 6.1 | 6.4 | 6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 2399 | 1 | 20.6 | 58227.2 | 4555 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 16:05 | Normal | 624.7 | 515.8 | 583.8 | 0 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234 | 9.7 | 9.9 | 9.6 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 3870 | 1 | 20.6 | 58227.4 | 4555 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 16:10 | Normal | 628.9 | 524 | 576.2 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 235.6 | 233.8 | 233.4 | 11.4 | 11.6 | 11.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 4546 | 1 | 20.7 | 58227.8 | 4555 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 16:15 | Normal | 608.6 | 514.9 | 583 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 0 | 235 | 233.8 | 233.8 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2666 | 1 | 20.6 | 58228.1 | 4555 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 16:20 | Normal | 614.6 | 488.2 | 579.1 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0 | 234 | 233.2 | 232.8 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 2102 | 1 | 20.6 | 58228.3 | 4555 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 16:25 | Normal | 605.9 | 501 | 565.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 234.6 | 232.8 | 232.6 | 4.3 | 4.4 | 4 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 1680 | 1 | 20.5 | 58228.5 | 4555 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 16:30 | Normal | 581.4 | 479.6 | 545.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 234.4 | 232.6 | 232.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 898 | 1 | 20.4 | 58228.6 | 4555 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 16:35 | Normal | 578.7 | 548.4 | 564.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 233.8 | 232 | 232.4 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 738 | 1 | 20.5 | 58228.6 | 4555 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 16:40 | Normal | 586.9 | 538.9 | 543.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 234.6 | 232.6 | 232.6 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 773 | 1 | 20.5 | 58228.7 | 4555 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 16:45 | Normal | 592.6 | 560.3 | 551.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 790 | 1 | 20.4 | 58228.8 | 4555 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 16:50 | Normal | 570.6 | 394.6 | 544 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 233.4 | 233 | 232.8 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 375 | 1 | 20.4 | 58228.8 | 4556 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 16:55 | Normal | 579.6 | 401.9 | 542 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 234 | 232.4 | 232.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 317 | 1 | 20.3 | 58228.8 | 4556 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 17:00 | Normal | 549.3 | 459.9 | 553.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 233.6 | 232 | 232.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 500 | 1 | 20.3 | 58228.9 | 4556 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 17:05 | Normal | 558.7 | 248.7 | 524.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 211 | 1 | 20.3 | 58228.9 | 4556 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 17:10 | Normal | 495.1 | 199.8 | 535.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 159 | 1 | 20.2 | 58228.9 | 4556 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 17:15 | Normal | 532.2 | 199.8 | 540.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 233.8 | 231.6 | 231.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 116 | 1 | 20.2 | 58228.9 | 4556 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 17:20 | Normal | 521.2 | 199.8 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 60.04 | 60 | 28 | 1 | 20.2 | 58228.9 | 4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 17:25 | Normal | 412.3 | 199.4 | 516.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.2 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60 | 35 | 1 | 20.2 | 58228.9 | 4556 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 17:30 | Normal | 200.4 | 200.5 | 494.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233 | 231.4 | 231.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7 | 1 | 20.2 | 58228.9 | 4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 17:35 | Normal | 175 | 203 | 478.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 24 | 1 | 20.1 | 58228.9 | 4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 17:40 | Normal | 213.8 | 215.1 | 435.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 23 | 1 | 20.1 | 58228.9 | 4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-08-25 17:45 | Normal | 186.5 | 205.6 | 317.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233 | 231 | 231.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 19 | 1 | 20.1 | 58228.9 | 4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0