## S1_BL13_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-03 06:01 | Wait | 389.1 | 387.9 | 387.9 | 388.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 235.4 | 233.2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 21 | 30542.7 | 4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 06:03 | Wait | 441.3 | 439.9 | 439.7 | 430.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 233.6 | 232 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 25.8 | 30542.7 | 4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 06:05 | Wait | 481.8 | 480.2 | 480 | 439.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 234.4 | 233.2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 28.5 | 30542.7 | 4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 06:07 | Wait | 503.4 | 501.8 | 501.7 | 448 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 235 | 233 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 30 | 30542.7 | 4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 06:09 | Wait | 517.3 | 515.6 | 515.4 | 455 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 234.8 | 233.2 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.9 | 59.93 | 0 | 0 | 30.5 | 30542.7 | 4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 06:11 | Wait | 529.1 | 526.8 | 526.7 | 462.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 235.6 | 232.8 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 31.9 | 30542.7 | 4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 06:13 | Normal | 420.7 | 209.7 | 546.9 | 453 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 236.6 | 233.2 | 235 | 0.8 | 1 | 0.8 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 69 | 1 | 32 | 30542.7 | 4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 06:15 | Normal | 316.5 | 203.3 | 518.8 | 466.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 235.2 | 233.2 | 234.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 61 | 1 | 33.1 | 30542.7 | 4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 06:17 | Normal | 303.1 | 212.8 | 535.8 | 464.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 236 | 233.4 | 235.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 33 | 1 | 33.9 | 30542.7 | 4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 06:19 | Normal | 303.8 | 201.4 | 553.8 | 470.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 236 | 234.4 | 235.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 34 | 1 | 34.6 | 30542.7 | 4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 06:21 | Normal | 314.4 | 201.4 | 530 | 488.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 236 | 234 | 234 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 90 | 1 | 35.1 | 30542.7 | 4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 06:23 | Normal | 348.9 | 206.8 | 539.5 | 465.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 235.4 | 233.6 | 235 | 1 | 1.2 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 112 | 1 | 35.5 | 30542.7 | 4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 06:25 | Normal | 346.3 | 199.9 | 534.3 | 472.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 235.8 | 233.6 | 235.4 | 1 | 1.2 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 122 | 1 | 35.9 | 30542.7 | 4137 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 06:27 | Normal | 381 | 207.8 | 539.6 | 479.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 235.8 | 234 | 235 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 131 | 1 | 36.3 | 30542.7 | 4137 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 06:29 | Normal | 404.2 | 231.7 | 544 | 464.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 236.2 | 234.4 | 234.8 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.03 | 60.02 | 60 | 185 | 1 | 36.6 | 30542.7 | 4137 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 06:31 | Normal | 473.1 | 272.7 | 563.5 | 461.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 235.8 | 233.4 | 234.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60 | 219 | 1 | 36.9 | 30542.7 | 4138 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 06:33 | Normal | 447.9 | 265.4 | 545.9 | 473.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 236 | 233.6 | 234.6 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 268 | 1 | 37.2 | 30542.7 | 4138 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 06:35 | Normal | 351.9 | 315.4 | 545.4 | 474.7 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 235.4 | 233.2 | 234.6 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 278 | 1 | 37.6 | 30542.7 | 4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 06:37 | Normal | 376.1 | 320 | 566.7 | 474.9 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 235.8 | 233.6 | 235 | 1.3 | 1 | 0.9 | 60.08 | 60.03 | 60.09 | 329 | 1 | 37.9 | 30542.7 | 4138 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 06:39 | Normal | 377.1 | 295.8 | 566.4 | 465.9 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 235.8 | 233.6 | 234.8 | 1.3 | 1.3 | 1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 363 | 1 | 38.1 | 30542.8 | 4138 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 06:41 | Normal | 379.1 | 303.8 | 545.6 | 474.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 235.6 | 233.6 | 235 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 378 | 1 | 38.4 | 30542.8 | 4138 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 06:43 | Normal | 441.2 | 287.8 | 560.8 | 490.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 236.2 | 233.4 | 235 | 1.3 | 1.3 | 1 | 60.09 | 60.06 | 60.07 | 381 | 1 | 38.6 | 30542.8 | 4138 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 06:45 | Normal | 439.3 | 251 | 553.9 | 475.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 235.8 | 233.4 | 234.8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 411 | 1 | 38.8 | 30542.8 | 4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 06:47 | Normal | 453.1 | 321.6 | 544 | 477.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 236.2 | 234 | 235.2 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 454 | 1 | 39.1 | 30542.8 | 4138 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 06:49 | Normal | 471.2 | 292.7 | 549.9 | 481.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 235.6 | 234 | 234.8 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 485 | 1 | 39.3 | 30542.8 | 4138 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 06:51 | Normal | 477.1 | 307 | 560.7 | 499.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 236 | 234 | 235 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 501 | 1 | 39.5 | 30542.8 | 4138 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 06:53 | Normal | 483.2 | 311 | 549.8 | 475.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 236 | 233.6 | 234.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 519 | 1 | 39.6 | 30542.9 | 4138 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 06:55 | Normal | 472 | 331.7 | 554.7 | 486.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 235.8 | 233.6 | 235 | 1.9 | 2 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 574 | 1 | 39.8 | 30542.9 | 4138 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 06:57 | Normal | 504.2 | 328.2 | 564.8 | 471 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 235.6 | 233.6 | 235 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 59.94 | 60 | 59.94 | 617 | 1 | 40 | 30542.9 | 4138 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 06:59 | Normal | 472.1 | 371.6 | 556.8 | 460.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 235.8 | 233.6 | 235.6 | 2 | 2 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 649 | 1 | 40.2 | 30542.9 | 4138 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 07:01 | Normal | 493.1 | 357.6 | 554.9 | 473.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 236 | 233.6 | 235.2 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 697 | 1 | 40.1 | 30542.9 | 4138 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 07:03 | Normal | 481.2 | 460.8 | 537.9 | 478.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 235.8 | 233.6 | 235.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 755 | 1 | 40.3 | 30543 | 4138 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 07:05 | Normal | 466.2 | 470.9 | 559.8 | 474.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 236 | 234 | 235.4 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 790 | 1 | 40.5 | 30543 | 4138 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 07:07 | Normal | 481.3 | 484 | 556.7 | 474.7 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 235.4 | 233.8 | 234.8 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 826 | 1 | 40.7 | 30543 | 4138 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 07:09 | Normal | 505.1 | 488.7 | 569 | 483.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 235.6 | 233.8 | 235.6 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 876 | 1 | 40.9 | 30543.1 | 4138 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 07:11 | Normal | 467.5 | 514.8 | 568 | 491.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 235.8 | 234 | 235 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 927 | 1 | 41.1 | 30543.1 | 4138 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 07:13 | Normal | 488.1 | 497.9 | 554.9 | 478.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 235.6 | 234 | 234.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 60 | 59.98 | 60 | 984 | 1 | 41.3 | 30543.1 | 4138 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 07:15 | Normal | 449.3 | 538 | 562.8 | 481.7 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 236 | 233.4 | 234.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 991 | 1 | 41.5 | 30543.1 | 4138 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 07:17 | Normal | 500.3 | 565 | 539.8 | 491.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 235.4 | 234.2 | 235 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 1030 | 1 | 41.7 | 30543.2 | 4138 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 07:19 | Normal | 476 | 557.8 | 580.6 | 478.2 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 236.2 | 233.6 | 234.4 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1053 | 1 | 41.9 | 30543.2 | 4138 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 07:21 | Normal | 470.5 | 524.3 | 566.1 | 477.4 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 235.8 | 234 | 234.8 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 60 | 60 | 59.98 | 1125 | 1 | 42 | 30543.3 | 4138 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 07:23 | Normal | 468.2 | 507 | 562.8 | 487.3 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 236.4 | 233.4 | 234.4 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1126 | 1 | 42.3 | 30543.3 | 4138 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 07:25 | Normal | 473.1 | 565.8 | 565.9 | 476.5 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 235.6 | 233.8 | 235 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1150 | 1 | 42.4 | 30543.3 | 4138 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 07:27 | Normal | 487.1 | 556.8 | 567.8 | 488.3 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 235.4 | 234.4 | 235 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1175 | 1 | 42.5 | 30543.4 | 4138 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 07:29 | Normal | 505.2 | 559.7 | 545.9 | 475.2 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 235.8 | 234.2 | 234.8 | 3.3 | 3.2 | 3 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 1224 | 1 | 42.7 | 30543.4 | 4138 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 07:31 | Normal | 487 | 577.8 | 538.9 | 500.3 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 235.8 | 234.4 | 235.4 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1239 | 1 | 42.9 | 30543.4 | 4139 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 07:33 | Normal | 496.1 | 555.7 | 565.6 | 488.1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 236.6 | 233.6 | 234.8 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1287 | 1 | 43 | 30543.5 | 4139 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 07:35 | Normal | 505 | 492.7 | 569.9 | 467.9 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 236 | 234.4 | 234.8 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1345 | 1 | 43.2 | 30543.5 | 4139 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 07:37 | Normal | 484 | 526.9 | 582.5 | 480.4 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 236.2 | 233.8 | 234.6 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 1387 | 1 | 43.3 | 30543.6 | 4139 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 07:39 | Normal | 507.1 | 570.8 | 567 | 496.4 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 236.2 | 233.8 | 234.2 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1382 | 1 | 43.4 | 30543.6 | 4139 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 07:41 | Normal | 490.2 | 554.8 | 572.9 | 490.4 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 235.6 | 233.6 | 235 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1445 | 1 | 43.6 | 30543.7 | 4139 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 07:43 | Normal | 517.1 | 585.8 | 572.9 | 496.2 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 235.6 | 234 | 235 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 60 | 59.97 | 60 | 1482 | 1 | 43.7 | 30543.7 | 4139 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 07:45 | Normal | 508.2 | 493 | 571.8 | 467.4 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 236 | 234.2 | 235 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 60 | 59.98 | 60 | 1642 | 1 | 43.8 | 30543.8 | 4139 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 07:47 | Normal | 493.1 | 517.9 | 547.1 | 485.3 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 235.4 | 234.2 | 235 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1787 | 1 | 43.9 | 30543.8 | 4139 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 07:49 | Normal | 465.1 | 516.5 | 537.7 | 487.3 | 2.1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 235.4 | 233.8 | 235.2 | 5.3 | 5.3 | 5 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 1950 | 1 | 44.1 | 30543.9 | 4139 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 07:51 | Normal | 505.3 | 515.9 | 573 | 489.5 | 2.4 | 0.5 | 1 | 0.7 | 236.2 | 234.2 | 235 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 60 | 60 | 60 | 2259 | 1 | 44.2 | 30544 | 4139 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 07:53 | Normal | 518.2 | 493.8 | 571.1 | 521.4 | 2.7 | 0.6 | 1 | 0.8 | 235.8 | 233.8 | 235.6 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2576 | 1 | 44.3 | 30544 | 4139 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 07:55 | Normal | 516.2 | 490.9 | 592 | 478.1 | 3.2 | 0.7 | 1 | 1.2 | 236.6 | 234.2 | 235.4 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 3112 | 1 | 44.4 | 30544.1 | 4139 | 0.7 | 1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 07:57 | Normal | 521.3 | 433.2 | 573.2 | 502.7 | 3.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 236.2 | 234.6 | 235.4 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3673 | 1 | 44.5 | 30544.3 | 4139 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 07:59 | Normal | 521 | 475.7 | 573.5 | 504.8 | 4 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 236.4 | 234.6 | 235.6 | 10.1 | 9.9 | 9.8 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 3902 | 1 | 44.7 | 30544.4 | 4139 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 08:01 | Normal | 520.3 | 459.7 | 559.6 | 490.1 | 4.3 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 236.4 | 234.6 | 235.8 | 11.1 | 11 | 10.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4269 | 1 | 44.8 | 30544.5 | 4139 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 08:03 | Normal | 533.1 | 426.6 | 559.9 | 489.2 | 4.6 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 236.4 | 235 | 235.4 | 12.2 | 12.2 | 11.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4582 | 1 | 45 | 30544.7 | 4139 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 08:05 | Normal | 467 | 430.7 | 554 | 478.3 | 3.6 | 1 | 1.6 | 1.3 | 235.8 | 234.2 | 235 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3526 | 1 | 45.1 | 30544.8 | 4139 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 08:07 | Normal | 487.1 | 487.6 | 562.6 | 492 | 2.8 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 236 | 233.6 | 234.8 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3139 | 1 | 45.3 | 30544.9 | 4139 | 0.5 | 1.1 | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 08:09 | Normal | 485.1 | 470.6 | 579.3 | 486.3 | 4.8 | 0.9 | 1.5 | 2 | 237 | 234.8 | 236.2 | 11.4 | 11.3 | 11.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 3571 | 1 | 45.5 | 30545.1 | 4139 | 1 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 08:11 | Normal | 483.8 | 336.6 | 583.2 | 486.8 | 3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 235.8 | 234.2 | 235 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3508 | 1 | 45.7 | 30545.2 | 4139 | 0.5 | 1.3 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 08:13 | Normal | 516.1 | 365.5 | 542.9 | 495.9 | 5.6 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 236.6 | 235.2 | 236.2 | 13.8 | 13.8 | 13.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5261 | 1 | 45.9 | 30545.4 | 4139 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 08:15 | Normal | 469.3 | 341.9 | 476.1 | 495.4 | 7.1 | 2.1 | 2.9 | 2.4 | 236.6 | 234.8 | 236.2 | 16.1 | 16.1 | 15.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6210 | 1 | 46.1 | 30545.6 | 4139 | 1.5 | 2.8 | 2.6 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 2 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 08:17 | Normal | 460 | 391.9 | 495 | 490.6 | 7.8 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | 236.4 | 235 | 236.8 | 17.7 | 17.7 | 17.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6299 | 1 | 46.3 | 30545.8 | 4139 | 1.5 | 3.1 | 2.5 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 2.1 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 08:19 | Normal | 487.2 | 361.7 | 557.1 | 486.4 | 5.7 | 2.2 | 2.8 | 2.4 | 236.6 | 234.6 | 236 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 60.01 | 60 | 60 | 6223 | 1 | 46.5 | 30546 | 4139 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 08:21 | Normal | 462.4 | 342 | 565.3 | 485.3 | 3.1 | 2 | 2.3 | 1.5 | 236 | 234 | 235.8 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3972 | 1 | 46.8 | 30546.1 | 4139 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 08:23 | Normal | 482.4 | 367.7 | 558.1 | 499.1 | 7.3 | 2.5 | 3.1 | 2.4 | 236.8 | 234.6 | 236.8 | 17.1 | 17 | 16.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5964 | 1 | 47.1 | 30546.3 | 4139 | 1.6 | 3 | 2.7 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 2.1 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 08:25 | Normal | 467.3 | 342.9 | 564.3 | 486.7 | 3.6 | 2.1 | 2.5 | 1.6 | 236.4 | 234 | 235.6 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 60 | 60.04 | 60.01 | 4411 | 1 | 47.3 | 30546.4 | 4139 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 08:27 | Normal | 473.5 | 388.6 | 558.7 | 487.9 | 7 | 2.3 | 3 | 2.3 | 236.4 | 234.4 | 236 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 6297 | 1 | 47.6 | 30546.6 | 4139 | 1.5 | 2.7 | 2.4 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1.9 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 08:29 | Normal | 453.4 | 340.9 | 583.9 | 487.1 | 3.2 | 2 | 2.2 | 1.5 | 236 | 233.8 | 235.4 | 10.1 | 10 | 9.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4141 | 1 | 47.8 | 30546.8 | 4139 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 08:31 | Normal | 463.3 | 354.7 | 562.3 | 477.5 | 10 | 3 | 3.6 | 3.3 | 237.4 | 235.4 | 236.2 | 22.1 | 21.9 | 21.8 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 8612 | 1 | 48.1 | 30547 | 4140 | 2.3 | 3.9 | 3.5 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 2.7 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 08:33 | Normal | 485.3 | 338.8 | 568.1 | 485 | 3.5 | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 236.6 | 234.4 | 235.4 | 11.4 | 11.3 | 11.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4030 | 1 | 48.3 | 30547.2 | 4140 | 0.6 | 1.4 | 1 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 08:35 | Normal | 470.4 | 350 | 553.2 | 483.1 | 3.7 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 236.4 | 234.2 | 235.2 | 12 | 11.9 | 11.7 | 60 | 60.01 | 60 | 4423 | 1 | 48.6 | 30547.3 | 4140 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 08:37 | Normal | 460.3 | 353.8 | 564.9 | 493.5 | 2.8 | 1.6 | 2 | 1.3 | 236.2 | 233.8 | 235.4 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3530 | 1 | 48.9 | 30547.5 | 4140 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 08:39 | Normal | 478.6 | 370.6 | 580.4 | 497.1 | 7.3 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 236.6 | 234.8 | 235.8 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 60 | 60 | 59.99 | 7454 | 1 | 49.1 | 30547.7 | 4140 | 1.6 | 3 | 2.6 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 1.9 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 08:41 | Normal | 447.9 | 375.7 | 571.8 | 489.1 | 8.1 | 2.6 | 3 | 2.5 | 237.4 | 234.8 | 236.2 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 7057 | 1 | 49.4 | 30547.9 | 4140 | 1.9 | 3.2 | 2.9 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 2.1 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 08:43 | Normal | 479.8 | 381.7 | 564.9 | 493.4 | 8.1 | 3 | 3.3 | 2.7 | 237 | 234.8 | 236.6 | 19.7 | 19.6 | 19.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8773 | 1 | 49.7 | 30548.1 | 4140 | 1.9 | 3.3 | 3 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0.9 | 2.4 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 08:45 | Normal | 465.4 | 352.9 | 552.1 | 473.3 | 3.5 | 2.1 | 2.6 | 1.6 | 236.6 | 233.6 | 235.8 | 11.4 | 11.4 | 11.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4361 | 1 | 50 | 30548.3 | 4140 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 08:47 | Normal | 463.6 | 347.3 | 571.4 | 493.2 | 10 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 238.2 | 235 | 236.4 | 24.3 | 24.1 | 23.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6108 | 1 | 45.3 | 30548.5 | 4140 | 2.1 | 3.8 | 3.6 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 2.7 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 08:49 | Normal | 411.8 | 362.9 | 546.4 | 491.2 | 12 | 4 | 4.1 | 3.5 | 237.6 | 235.4 | 237 | 25.1 | 24.9 | 24.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9729 | 1 | 46.9 | 30548.8 | 4140 | 3.4 | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 2.9 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 08:51 | Normal | 412.1 | 331.8 | 531.4 | 459.5 | 3.5 | 2 | 2.4 | 1.4 | 235.8 | 233.8 | 235.4 | 10.3 | 10.2 | 10 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3950 | 1 | 48 | 30549.1 | 4140 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 08:53 | Normal | 475.1 | 377.6 | 552 | 481.1 | 3 | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 236.4 | 233.8 | 235 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 4216 | 1 | 48.8 | 30549.3 | 4140 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 08:55 | Normal | 465.3 | 347.8 | 557.6 | 486.3 | 9.2 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 237.4 | 235.2 | 236.4 | 21.8 | 21.6 | 21.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 7718 | 1 | 49.5 | 30549.6 | 4140 | 2.2 | 3.7 | 3.3 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 2.8 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 08:57 | Normal | 480.1 | 336 | 546.2 | 476 | 3.3 | 2.3 | 2.6 | 1.5 | 236.4 | 233.8 | 235.2 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4462 | 1 | 50 | 30549.8 | 4140 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 08:59 | Normal | 452.5 | 347 | 561 | 477 | 11.6 | 4.9 | 4.5 | 3.8 | 237.8 | 235.4 | 236.4 | 27 | 26.8 | 26.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10493 | 1 | 45.8 | 30550.1 | 4140 | 2.8 | 4.5 | 4.2 | 3.2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 3.2 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 09:01 | Normal | 472.9 | 323.8 | 567.2 | 472.5 | 10.1 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 237.8 | 235.4 | 237.6 | 25.5 | 25.4 | 25.2 | 60 | 60 | 60.01 | 10259 | 1 | 47.5 | 30550.4 | 4140 | 1.6 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | 1 | 3.3 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 09:03 | Normal | 463.3 | 334.9 | 544.4 | 466.4 | 3 | 2 | 2.2 | 1.3 | 235.6 | 233.6 | 234.8 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3763 | 1 | 48.6 | 30550.6 | 4140 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 09:05 | Normal | 457 | 345 | 577.2 | 496.2 | 11.3 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 238.4 | 235.2 | 237.2 | 27.9 | 27.8 | 27.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8928 | 1 | 49.4 | 30550.7 | 4140 | 2.3 | 4.6 | 3.9 | 3.6 | 1.9 | 0 | 0.9 | 3.3 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 09:07 | Normal | 422.6 | 332.5 | 581.2 | 490.9 | 12.3 | 6.5 | 4.1 | 3.8 | 237.8 | 235.4 | 237.2 | 27.9 | 27.5 | 27.4 | 60 | 59.99 | 60 | 11046 | 1 | 50 | 30551 | 4140 | 3.1 | 4.6 | 4.3 | 3.5 | 2.8 | 0 | 0.7 | 3.3 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 09:09 | Normal | 415.3 | 341.8 | 555.7 | 478.3 | 12.5 | 6.5 | 4.4 | 3.8 | 238.4 | 236 | 237.4 | 27.9 | 27.8 | 27.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11143 | 1 | 46 | 30551.4 | 4140 | 3.7 | 4.6 | 4.4 | 3.3 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 3.3 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 09:11 | Normal | 420.9 | 332.7 | 536.8 | 485 | 12.9 | 6.8 | 4.8 | 3.8 | 237.2 | 235.6 | 237 | 29.2 | 29 | 28.9 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 11278 | 1 | 47.7 | 30551.8 | 4140 | 3.6 | 4.7 | 4.5 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 09:13 | Normal | 438.2 | 354.7 | 532.2 | 469.6 | 3.4 | 2 | 2.7 | 1.5 | 235.6 | 234.6 | 235.4 | 11.1 | 11 | 10.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4388 | 1 | 48.8 | 30552.1 | 4140 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 09:15 | Normal | 463.3 | 359.8 | 578.8 | 470.1 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 235.8 | 234 | 235 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8205 | 1 | 49.7 | 30552.3 | 4140 | 0.9 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 09:17 | Normal | 459 | 340.9 | 543.6 | 474.6 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | 1.5 | 236 | 234.2 | 234.8 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4551 | 1 | 46.1 | 30552.5 | 4140 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 09:19 | Normal | 549.5 | 345.5 | 540.2 | 487.5 | 8 | 6.3 | 4.8 | 2.8 | 237.8 | 235 | 236.6 | 24.2 | 24.2 | 24 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11569 | 1 | 47 | 30552.8 | 4140 | 1.2 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 2.7 | 0 | 1.1 | 3.6 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 09:21 | Normal | 480.3 | 350.9 | 567.3 | 458.2 | 4.4 | 2.9 | 2.8 | 1.8 | 236.2 | 234.2 | 235 | 14 | 14 | 13.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4627 | 1 | 48.3 | 30552.9 | 4140 | 0.7 | 1.9 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 09:23 | Normal | 472.3 | 347.8 | 555.7 | 472.2 | 3.6 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | 236 | 234.2 | 235.6 | 12.2 | 12.2 | 11.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4233 | 1 | 49.2 | 30553.1 | 4140 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 09:25 | Normal | 453.2 | 349.8 | 497.3 | 484.9 | 12.1 | 7.7 | 5.2 | 4 | 238.4 | 236 | 237.6 | 30.7 | 30.5 | 30.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 12130 | 1 | 50 | 30553.5 | 4140 | 3 | 4.6 | 4.4 | 3.6 | 3.9 | 0 | 1.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 09:27 | Normal | 447.5 | 344.9 | 493.9 | 482.3 | 12 | 7.8 | 5.1 | 3.8 | 238 | 235.4 | 237.2 | 29.8 | 29.7 | 29.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11836 | 1 | 45.7 | 30553.9 | 4140 | 2.8 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 4.1 | 0 | 0.9 | 4.1 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 09:29 | Normal | 414.7 | 328.2 | 502.9 | 495.2 | 5.5 | 4.2 | 3 | 1.8 | 236.4 | 234.4 | 235.6 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7985 | 1 | 47.7 | 30554.3 | 4140 | 1.4 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 2.8 | 0 | 0.8 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 09:31 | Normal | 447.3 | 360.9 | 586.2 | 469.6 | 12.2 | 7.6 | 4 | 4 | 238.8 | 235.4 | 238.2 | 29.5 | 29.3 | 29.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11716 | 1 | 48.9 | 30554.5 | 4141 | 3 | 4.8 | 4.2 | 3.4 | 4.2 | 0 | 0.8 | 3.1 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 09:33 | Normal | 449 | 357.8 | 565.3 | 486.3 | 12.2 | 7.6 | 4.1 | 3.9 | 238.8 | 236 | 237.6 | 29.6 | 29.4 | 29.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11648 | 1 | 49.8 | 30554.9 | 4141 | 2.7 | 4.8 | 4.3 | 3.3 | 4.1 | 0.1 | 0.8 | 3.1 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 09:35 | Normal | 424.9 | 355.7 | 480.4 | 486.9 | 10.5 | 6.8 | 4.5 | 3.8 | 237.4 | 235.8 | 237.2 | 26.8 | 26.6 | 26.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11018 | 1 | 44.9 | 30555.3 | 4141 | 2.9 | 3.8 | 3.4 | 2.5 | 4 | 0.1 | 0.8 | 3.4 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 09:37 | Normal | 468.6 | 368.8 | 482.2 | 486.5 | 11.3 | 7.9 | 5.6 | 4.1 | 238.4 | 236 | 238 | 32 | 31.9 | 31.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12237 | 1 | 47.6 | 30555.6 | 4141 | 1.6 | 5.1 | 4.2 | 3.3 | 4.4 | 0 | 1.1 | 4.3 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 09:39 | Normal | 477.9 | 347.2 | 502.3 | 486.9 | 11.3 | 8.7 | 5.2 | 4.3 | 238.4 | 236.4 | 238.6 | 32.1 | 32.1 | 31.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10667 | 1 | 49.1 | 30556 | 4141 | 1.8 | 5 | 4.3 | 3.8 | 4.5 | 0.2 | 0.9 | 4.2 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 09:41 | Normal | 410.1 | 363.9 | 491.8 | 486.1 | 14.2 | 8 | 5.3 | 4.2 | 238.2 | 236.6 | 238.4 | 32.5 | 32.3 | 32.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 12706 | 1 | 49.5 | 30556.3 | 4141 | 4.1 | 5.1 | 4.8 | 3.4 | 4.5 | 0 | 1.1 | 4.1 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 09:43 | Normal | 423.7 | 318.1 | 550.2 | 459.1 | 3.4 | 2 | 1.9 | 1.2 | 235.8 | 233.8 | 234.8 | 10.1 | 10 | 9.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3384 | 1 | 46.1 | 30556.6 | 4141 | 0.5 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 09:45 | Normal | 412.1 | 354.8 | 592.3 | 483.8 | 14.3 | 8.1 | 4.1 | 4.1 | 238.2 | 236.2 | 238 | 31.4 | 31.2 | 31 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9848 | 1 | 48.2 | 30557 | 4141 | 4 | 5.1 | 4.7 | 3.4 | 4.5 | 0.1 | 0.6 | 3.3 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 09:47 | Normal | 415.1 | 348.8 | 555 | 485.8 | 14.7 | 8.6 | 4.6 | 4.3 | 238.4 | 236 | 237.8 | 32.9 | 32.8 | 32.6 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 11083 | 1 | 49.4 | 30557.3 | 4141 | 4.4 | 5.2 | 4.9 | 3.6 | 4.5 | 0.2 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 09:49 | Normal | 412.6 | 350.9 | 504.7 | 473.2 | 14.5 | 8.5 | 5.3 | 4.3 | 238.8 | 236 | 238.6 | 32.7 | 32.6 | 32.4 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 12967 | 1 | 47 | 30557.7 | 4141 | 4.1 | 5.2 | 4.9 | 3.5 | 4.7 | 0.1 | 0.8 | 4.4 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 09:51 | Normal | 432.2 | 336.8 | 481.7 | 468 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 1 | 235.4 | 234 | 235.4 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3244 | 1 | 46.9 | 30558.1 | 4141 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 09:53 | Normal | 489.3 | 332.8 | 491 | 460.5 | 6 | 5.4 | 3.8 | 2.7 | 236.6 | 234.8 | 236.4 | 19.1 | 19.1 | 18.8 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 9316 | 1 | 48.8 | 30558.3 | 4141 | 1 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 0.1 | 0.7 | 3 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 09:55 | Normal | 473.3 | 353.7 | 528.5 | 467.4 | 11.7 | 9 | 5.1 | 4.5 | 238.8 | 235.8 | 237.6 | 32.5 | 32.4 | 32.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 13259 | 1 | 50 | 30558.6 | 4141 | 1.7 | 5.4 | 4.5 | 3.9 | 4.8 | 0.2 | 0.8 | 4.2 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 09:57 | Normal | 480.3 | 373.8 | 546.6 | 474 | 11.4 | 8.3 | 4.7 | 4.5 | 238.8 | 236 | 238.2 | 32 | 31.9 | 31.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 12683 | 1 | 45.1 | 30558.9 | 4141 | 1.5 | 5.4 | 4.4 | 3.3 | 4.8 | 0 | 0.8 | 3.7 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 10:00 | Normal | 516.9 | 349 | 502.3 | 468.7 | 10.8 | 8.7 | 5.5 | 4.5 | 238.4 | 236.4 | 238 | 31.8 | 31.5 | 31.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 12934 | 1 | 48 | 30559.3 | 4141 | 1.6 | 4.9 | 4.1 | 3.8 | 4.7 | 0 | 1 | 4.4 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 10:02 | Normal | 497.5 | 350 | 494.2 | 474.3 | 11 | 8.8 | 5.5 | 4.4 | 238.8 | 236.8 | 238.8 | 32.5 | 32.2 | 32.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 12802 | 1 | 49.5 | 30559.7 | 4141 | 1.5 | 5 | 4.2 | 3.8 | 4.8 | 0 | 0.8 | 4.6 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 10:06 | Normal | 515.7 | 349.8 | 499.6 | 469.8 | 9.8 | 8.9 | 5.5 | 4.5 | 238.4 | 236.4 | 238 | 32.1 | 31.9 | 31.8 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 12717 | 1 | 47.9 | 30560.8 | 4141 | 1.5 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 4.8 | 0.2 | 0.8 | 4.6 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 10:10 | Normal | 514.6 | 374 | 531 | 477.3 | 7.6 | 6.7 | 4.4 | 4 | 238.2 | 236 | 237.6 | 26.5 | 26.4 | 26.2 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 6544 | 1 | 46.8 | 30561.5 | 4141 | 0.9 | 3 | 2.5 | 2.1 | 3.8 | 0 | 0.8 | 3.2 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 10:14 | Normal | 472.1 | 343.8 | 545.7 | 464.4 | 12.9 | 9.1 | 4.9 | 4.6 | 238.8 | 236.8 | 238.8 | 33.6 | 33.4 | 33.3 | 60 | 60 | 60 | 13223 | 1 | 48.9 | 30562.4 | 4141 | 3 | 5.3 | 4.8 | 3.7 | 4.9 | 0.2 | 0.7 | 4.1 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 10:18 | Normal | 454.3 | 345.3 | 514.8 | 470 | 13.8 | 9.3 | 5.8 | 4.7 | 238.6 | 236.2 | 238.6 | 35.1 | 34.9 | 34.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13919 | 1 | 45 | 30563.3 | 4141 | 3.5 | 5.4 | 4.9 | 4 | 5 | 0.1 | 0.9 | 4.8 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 10:22 | Normal | 432.1 | 343 | 560.8 | 479.9 | 13.6 | 9.5 | 4.9 | 4.6 | 238.8 | 236.4 | 238.6 | 34.3 | 34.1 | 34 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13372 | 1 | 49.7 | 30564.2 | 4141 | 2.7 | 5.7 | 4.9 | 4 | 5.1 | 0.1 | 0.7 | 4.1 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 10:26 | Normal | 467 | 342.6 | 489.9 | 471.3 | 14 | 9.6 | 6.5 | 4.8 | 238.6 | 236.2 | 238.6 | 36.4 | 36.3 | 36.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 14205 | 1 | 47.3 | 30565.1 | 4141 | 3.2 | 5.7 | 4.9 | 4.2 | 5.3 | 0 | 1.5 | 4.9 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 10:30 | Normal | 478.7 | 341.3 | 552.9 | 464.9 | 13.3 | 9.6 | 5.1 | 4.8 | 239 | 236.4 | 238 | 35 | 34.9 | 34.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 14071 | 1 | 47.2 | 30566 | 4142 | 2.8 | 5.7 | 4.8 | 4 | 5.2 | 0.1 | 0.8 | 4.2 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 10:34 | Normal | 481.1 | 348.6 | 442.5 | 479.8 | 13.3 | 9.8 | 9.3 | 5 | 239 | 236 | 239 | 37.6 | 37.6 | 37.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 15709 | 1 | 48.8 | 30567 | 4142 | 3.1 | 5.6 | 5 | 4.1 | 5.2 | 0.2 | 3.9 | 5.3 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 10:38 | Normal | 469.4 | 490.9 | 434.1 | 471.5 | 13.3 | 5.6 | 9.6 | 4.9 | 238.8 | 236.6 | 238.6 | 37.6 | 37.3 | 37.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15151 | 1 | 45.4 | 30568 | 4142 | 2.9 | 5.6 | 4.8 | 0.6 | 5 | 0 | 4.3 | 5.2 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 10:42 | Normal | 510.3 | 523.8 | 478.3 | 470.7 | 11.3 | 5.2 | 8.6 | 5 | 239.2 | 236.4 | 237.8 | 36.3 | 36.2 | 36 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14437 | 1 | 49.7 | 30568.9 | 4142 | 1.4 | 5.3 | 4.4 | 0.2 | 5.1 | 0 | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 10:46 | Normal | 457.7 | 503.5 | 452.2 | 459.5 | 14.2 | 5.5 | 9.8 | 5 | 238.6 | 236 | 238.4 | 38.6 | 38.3 | 38.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 15135 | 1 | 45 | 30569.9 | 4142 | 3.3 | 5.7 | 5 | 0.2 | 5.1 | 0 | 4.4 | 5.3 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 10:50 | Normal | 520 | 532.6 | 505.8 | 470.2 | 10.9 | 5.2 | 8.4 | 5 | 239.6 | 236.2 | 238.4 | 36 | 35.9 | 35.7 | 60 | 60 | 60.01 | 13819 | 1 | 48.5 | 30570.9 | 4142 | 1.3 | 5.3 | 4.2 | 0 | 5.2 | 0 | 3.4 | 4.9 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 10:54 | Normal | 457.8 | 495.2 | 455.4 | 470.4 | 14.6 | 5.6 | 10.1 | 5.1 | 238.8 | 236.2 | 238.2 | 39.4 | 39.3 | 39.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 15705 | 1 | 45 | 30571.9 | 4142 | 3 | 5.8 | 5.2 | 0.4 | 5.2 | 0 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 10:58 | Normal | 471.9 | 522.1 | 468.7 | 469.1 | 14.4 | 5.4 | 10 | 5 | 238.6 | 236.2 | 238 | 39.4 | 39.2 | 39.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16182 | 1 | 45.7 | 30573 | 4142 | 3.5 | 5.8 | 5.1 | 0.2 | 5.1 | 0 | 4.5 | 5.5 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 11:02 | Normal | 459.6 | 504 | 498.1 | 467.5 | 14.8 | 5.6 | 10 | 5.2 | 239.6 | 236.6 | 238.8 | 40.6 | 40.5 | 40.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 15979 | 1 | 45.7 | 30574.1 | 4142 | 3.6 | 5.8 | 5.2 | 0.3 | 5.3 | 0 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 11:06 | Normal | 479.6 | 506.9 | 488.1 | 471.5 | 14.3 | 5.6 | 10.1 | 5.1 | 239.2 | 236.8 | 238.8 | 40.8 | 40.6 | 40.5 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 16234 | 1 | 45.8 | 30575.1 | 4142 | 3.2 | 5.9 | 5.1 | 0.3 | 5.4 | 0 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 11:10 | Normal | 473.2 | 521.7 | 499.6 | 463 | 14.6 | 5.3 | 10 | 5.3 | 238.6 | 237.4 | 238.6 | 41.2 | 41 | 40.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 16202 | 1 | 45.9 | 30576.2 | 4142 | 3.1 | 5.9 | 5.2 | 0 | 5.3 | 0 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 11:14 | Normal | 489.4 | 508 | 508.2 | 464.5 | 15 | 5.6 | 10.1 | 5.3 | 238.8 | 236.4 | 238.6 | 42.3 | 42.2 | 42 | 60 | 60 | 59.99 | 16878 | 1 | 46 | 30577.3 | 4142 | 3.7 | 5.8 | 5.2 | 0.4 | 5.5 | 0 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 11:18 | Normal | 548.1 | 568.8 | 575.1 | 520.7 | 9.9 | 4.2 | 7 | 1.5 | 238.6 | 237 | 238.6 | 30.7 | 30.5 | 30.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 16737 | 1 | 46.2 | 30578.4 | 4142 | 2.5 | 4.9 | 4 | 0 | 4.9 | 0 | 3.9 | 4 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 11:22 | Normal | 514.6 | 489.5 | 499.1 | 459.4 | 12.3 | 5.9 | 10.4 | 5.3 | 239.8 | 236.2 | 238.8 | 41.2 | 41 | 40.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 15980 | 1 | 46.3 | 30579.4 | 4142 | 2.1 | 4.9 | 4.6 | 0.3 | 5.3 | 0 | 5 | 5.2 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 11:26 | Normal | 479.9 | 537.6 | 507.9 | 467.3 | 14.1 | 5.1 | 9.8 | 5.1 | 238.6 | 236.4 | 238.6 | 39.8 | 39.7 | 39.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 16153 | 1 | 46.4 | 30580.5 | 4142 | 3.5 | 5.5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4.7 | 5 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 11:30 | Normal | 589.8 | 570 | 559.9 | 508 | 6.7 | 4 | 8 | 3.3 | 238.4 | 236.4 | 238.2 | 29.4 | 29.2 | 29.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14508 | 1 | 46.5 | 30581.5 | 4143 | 0.6 | 3.6 | 2.6 | 0 | 4.4 | 0 | 3.9 | 4.2 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 11:34 | Normal | 476.1 | 534.8 | 521.7 | 469.1 | 15 | 5.3 | 10.3 | 5.4 | 239 | 237 | 239.2 | 42.5 | 42.4 | 42.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 17050 | 1 | 46.5 | 30582.5 | 4143 | 3.6 | 5.8 | 5.1 | 0 | 5.4 | 0 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 11:38 | Normal | 556.1 | 549.5 | 536.8 | 464.2 | 8.8 | 4.8 | 9.8 | 5.3 | 239 | 236.8 | 238.8 | 37.1 | 36.8 | 36.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 13885 | 1 | 46.5 | 30583.4 | 4143 | 1.4 | 4.2 | 3.6 | 0 | 4.8 | 0 | 4.7 | 5 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 11:42 | Normal | 535.9 | 539.8 | 528.9 | 468.2 | 10.1 | 5 | 10 | 5.1 | 239.4 | 237 | 239 | 38.1 | 38 | 37.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14127 | 1 | 46.6 | 30584.4 | 4143 | 1.6 | 4.4 | 4 | 0.1 | 5 | 0 | 4.8 | 4.9 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 11:46 | Normal | 519.3 | 502.9 | 529.3 | 461.6 | 12.6 | 5.6 | 10.2 | 5.3 | 239 | 236.2 | 238.2 | 41.2 | 41.1 | 40.9 | 59.99 | 60 | 60 | 16219 | 1 | 46.7 | 30585.5 | 4143 | 2.4 | 5.3 | 4.7 | 0.2 | 5.3 | 0 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 11:50 | Normal | 567 | 556.2 | 584.3 | 485.5 | 7.5 | 4.3 | 6.8 | 4.1 | 238.8 | 236.8 | 238.6 | 32.3 | 32.5 | 32 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14635 | 1 | 46.8 | 30586.5 | 4143 | 0.2 | 3.4 | 3.7 | 0 | 4.5 | 0 | 3.2 | 3.5 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 11:54 | Normal | 505.5 | 538 | 540.9 | 469.2 | 13.2 | 5 | 9.5 | 5.2 | 239.2 | 236.8 | 239 | 40.9 | 40.8 | 40.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 15756 | 1 | 46.8 | 30587.4 | 4143 | 2.6 | 5.2 | 4.7 | 0 | 4.9 | 0 | 4.7 | 4.3 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 11:58 | Normal | 564 | 538.7 | 547.7 | 475.1 | 8.8 | 5.2 | 9.6 | 5 | 239.8 | 237 | 238.8 | 37.7 | 37.7 | 37.3 | 60.01 | 60 | 60 | 12773 | 1 | 46.8 | 30588.4 | 4143 | 1.2 | 3.9 | 3.4 | 0 | 5.1 | 0 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 12:02 | Normal | 568.1 | 547.7 | 558.1 | 495.4 | 7.6 | 4.7 | 9.1 | 4 | 238.8 | 236.8 | 238.4 | 34.8 | 34.7 | 34.5 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 13861 | 1 | 46.8 | 30589.2 | 4143 | 0.6 | 3.6 | 3.4 | 0 | 4.7 | 0 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 12:06 | Normal | 596.8 | 576.6 | 577.7 | 514.2 | 9 | 5 | 9.3 | 4.6 | 238 | 236.6 | 238.2 | 24.1 | 23.5 | 23.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 13584 | 1 | 46.7 | 30590.1 | 4143 | 0.9 | 3.9 | 3.7 | 0 | 4.9 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 12:10 | Normal | 554.2 | 531.7 | 524.4 | 463.8 | 9.1 | 5.1 | 9.7 | 5.1 | 239.2 | 237 | 239.2 | 36.8 | 36.7 | 36.5 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 14069 | 1 | 46.6 | 30591 | 4143 | 1.2 | 4.2 | 3.5 | 0 | 5 | 0 | 4.5 | 5.1 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 12:14 | Normal | 471.2 | 477.7 | 524.4 | 459.6 | 3.8 | 1.6 | 3.1 | 1.6 | 236.4 | 234 | 235.6 | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5224 | 1 | 46.5 | 30591.8 | 4143 | 1 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 12:18 | Normal | 485.7 | 505.6 | 545.7 | 478.1 | 10.1 | 4.2 | 7.3 | 4.1 | 238.4 | 236 | 237.2 | 31.5 | 31.4 | 31.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 12693 | 1 | 46 | 30592.4 | 4143 | 2.8 | 4 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 12:22 | Normal | 488.1 | 546.6 | 541.5 | 460.9 | 12.9 | 3.1 | 7.1 | 3.3 | 237.6 | 235.6 | 237 | 30.5 | 30.4 | 30.2 | 60 | 60 | 60 | 8703 | 1 | 45.6 | 30593.1 | 4143 | 3.3 | 4.8 | 4.5 | 0 | 3.1 | 0 | 3 | 4.3 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 12:26 | Normal | 572.3 | 565.7 | 573 | 479.3 | 9 | 4.8 | 9.1 | 5.5 | 239.2 | 236.8 | 239.4 | 39.1 | 39.1 | 38.8 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 12374 | 1 | 45.3 | 30593.8 | 4143 | 0.8 | 4 | 3.7 | 0 | 4.8 | 0 | 4.3 | 4.6 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 12:30 | Normal | 559.6 | 561.7 | 580.2 | 492.3 | 8.8 | 4.6 | 7.8 | 4.5 | 238.4 | 236.6 | 239 | 34.7 | 34.6 | 34.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 14631 | 1 | 45.4 | 30594.8 | 4144 | 1.1 | 4.1 | 3.2 | 0 | 4.5 | 0.1 | 3.9 | 3.8 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 12:34 | Normal | 549.1 | 558.7 | 575.9 | 496.5 | 10.2 | 4.5 | 7.9 | 4.1 | 239 | 236.8 | 238.6 | 35.7 | 35.5 | 35.4 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 13910 | 1 | 45.9 | 30595.8 | 4144 | 1.2 | 4.2 | 3.9 | 0 | 4.6 | 0 | 3.7 | 4 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 12:38 | Normal | 527 | 519.6 | 542.3 | 460.9 | 12.2 | 5.1 | 9.3 | 5.1 | 239.2 | 237 | 239 | 39.4 | 39.2 | 39 | 60 | 60 | 59.99 | 15309 | 1 | 46.2 | 30596.8 | 4144 | 2.1 | 4.9 | 4.5 | 0.2 | 4.9 | 0 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 12:42 | Normal | 582.6 | 556.8 | 587.4 | 495.6 | 5.6 | 4.5 | 5.9 | 3.8 | 238.8 | 237 | 237.8 | 27 | 26.8 | 26.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 13594 | 1 | 46.5 | 30597.8 | 4144 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 0 | 4.2 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 12:46 | Normal | 500.2 | 523.9 | 531.2 | 452.7 | 12.8 | 5 | 9.3 | 5 | 238.8 | 237.4 | 239 | 38.5 | 38.4 | 38.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 15316 | 1 | 46.6 | 30598.8 | 4144 | 3.1 | 4.9 | 4.5 | 0.4 | 4.7 | 0 | 4.4 | 4.7 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 12:50 | Normal | 521.2 | 537.9 | 539.7 | 464.2 | 12.6 | 5 | 9.5 | 4.8 | 239.2 | 236.8 | 238.6 | 39.7 | 39.5 | 39.3 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 14639 | 1 | 46.7 | 30599.7 | 4144 | 2.7 | 5.2 | 4.4 | 0.2 | 4.9 | 0 | 4.5 | 4.9 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 12:54 | Normal | 548.8 | 573.3 | 569 | 478.3 | 9.6 | 3.6 | 7.8 | 4.4 | 238.8 | 236.4 | 238.4 | 33.7 | 33.6 | 33.3 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 14092 | 1 | 46.7 | 30600.5 | 4144 | 1.3 | 3.9 | 3.6 | 0 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 12:58 | Normal | 491.8 | 532.5 | 540.8 | 456.3 | 13.1 | 4.8 | 9.3 | 5 | 239.2 | 237 | 239 | 38.8 | 38.7 | 38.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 15392 | 1 | 46.8 | 30601.5 | 4144 | 3.2 | 5.1 | 4.6 | 0.2 | 4.6 | 0 | 4.4 | 4.7 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 13:02 | Normal | 504.3 | 519.1 | 537.3 | 448 | 12.5 | 5 | 9.2 | 5.1 | 239.4 | 236.4 | 239 | 39.6 | 39.5 | 39.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15101 | 1 | 46.9 | 30602.4 | 4144 | 2.8 | 4.9 | 4.4 | 0.1 | 4.7 | 0 | 4.4 | 4.7 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 13:06 | Normal | 505.3 | 513.9 | 536.5 | 452.8 | 12.9 | 5 | 9.1 | 4.9 | 239.2 | 236.4 | 238.6 | 38.8 | 38.6 | 38.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15488 | 1 | 46.9 | 30603.3 | 4144 | 3 | 5.1 | 4.5 | 0.1 | 4.7 | 0 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 13:10 | Normal | 483.2 | 512.3 | 533.6 | 450.9 | 12.8 | 5.1 | 8.8 | 4.8 | 239.4 | 236.6 | 238.6 | 37.7 | 37.6 | 37.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 15126 | 1 | 46.9 | 30604.2 | 4144 | 3.3 | 4.8 | 4.4 | 0.3 | 4.4 | 0.1 | 4.1 | 4.5 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 13:14 | Normal | 485.7 | 512.9 | 541.3 | 450 | 13 | 5 | 8.8 | 4.9 | 238.6 | 236.8 | 238.2 | 37.9 | 37.8 | 37.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 15051 | 1 | 47 | 30605.2 | 4144 | 3.5 | 4.9 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 0 | 4.2 | 4.5 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 13:18 | Normal | 512.7 | 529.1 | 540.3 | 466 | 11.7 | 4.8 | 8.8 | 4.5 | 239 | 237 | 239.2 | 37.9 | 37.6 | 37.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14736 | 1 | 47 | 30606.2 | 4144 | 2.4 | 4.4 | 4.1 | 0 | 4.5 | 0.1 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 13:22 | Normal | 483.4 | 518 | 536 | 454.5 | 13.3 | 4.9 | 8.6 | 4.8 | 238.8 | 236.2 | 238.4 | 37.5 | 37.4 | 37.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14868 | 1 | 47 | 30607.2 | 4144 | 3.6 | 4.8 | 4.5 | 0.4 | 4.3 | 0 | 4 | 4.5 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 13:26 | Normal | 508.3 | 441 | 553.6 | 457.2 | 9.6 | 5.2 | 7.7 | 4.3 | 238.4 | 235.8 | 238 | 32.6 | 32.5 | 32.3 | 59.91 | 59.95 | 59.93 | 13924 | 1 | 46.6 | 30607.6 | 4144 | 2.4 | 3.8 | 3.2 | 0.8 | 4.3 | 0.1 | 3.8 | 3.7 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 13:30 | Normal | 503.5 | 528.6 | 544.9 | 450 | 12.2 | 4.6 | 8.6 | 4.9 | 238.8 | 236 | 238.4 | 37.3 | 37.2 | 37 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 14970 | 1 | 46.4 | 30608.6 | 4145 | 3.1 | 4.7 | 4.2 | 0.2 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4.4 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 13:34 | Normal | 478.6 | 518.8 | 551.1 | 463.5 | 12.6 | 4.8 | 8.5 | 4.8 | 238.4 | 236.6 | 238.2 | 36.9 | 36.7 | 36.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 12512 | 1 | 46.3 | 30609 | 4145 | 3.4 | 4.8 | 4.3 | 0.4 | 4.3 | 0 | 4 | 4.4 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 13:38 | Normal | 513.7 | 514 | 546.8 | 460.4 | 12.5 | 5 | 9 | 5.1 | 238.6 | 236.8 | 238.8 | 39.2 | 39 | 38.8 | 60 | 60.05 | 60.03 | 15654 | 1 | 46.2 | 30610 | 4145 | 3 | 4.9 | 4.3 | 0.3 | 4.7 | 0 | 4.3 | 4.5 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 13:42 | Normal | 460.6 | 467.9 | 531.3 | 460.5 | 2.5 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 235.8 | 233.4 | 234.6 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3450 | 1 | 46.3 | 30610.8 | 4145 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 13:46 | Normal | 447.4 | 466.5 | 489 | 455.4 | 2 | 1 | 1.8 | 0.9 | 235 | 233.4 | 233.8 | 7.1 | 7 | 6.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2835 | 1 | 46 | 30611.5 | 4145 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 13:50 | Normal | 491.3 | 536.9 | 556.7 | 469.6 | 12 | 4.1 | 7.8 | 3.9 | 238 | 236 | 237.8 | 34.1 | 34 | 33.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 14605 | 1 | 45.5 | 30611.9 | 4145 | 3.1 | 4.6 | 4 | 0.2 | 3.9 | 0 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 13:54 | Normal | 480.1 | 504.7 | 553.5 | 471.4 | 3.6 | 1.7 | 3 | 1.8 | 236 | 233.6 | 235.6 | 13.1 | 13 | 12.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4602 | 1 | 45.2 | 30612.4 | 4145 | 0.9 | 1.5 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 13:58 | Normal | 489.3 | 533.1 | 529.2 | 451.7 | 10.4 | 4.5 | 8.1 | 4.5 | 237.8 | 235.2 | 236.8 | 32.4 | 32.3 | 32.1 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 14323 | 1 | 45.5 | 30613.3 | 4145 | 2.9 | 4.1 | 3.5 | 0.6 | 4.1 | 0 | 4 | 4 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 14:02 | Normal | 475.3 | 510.8 | 536.8 | 480.5 | 2.4 | 1 | 2 | 1 | 234.6 | 232.6 | 234.6 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 3662 | 1 | 45.4 | 30613.7 | 4145 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 14:06 | Normal | 477.2 | 525.8 | 542.9 | 474.5 | 3 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 235.2 | 232.8 | 234.8 | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 60 | 59.99 | 60 | 4045 | 1 | 45.1 | 30614.1 | 4145 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 14:10 | Normal | 469.1 | 489.6 | 545.4 | 456.3 | 2.3 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 235 | 232.8 | 233.8 | 9.3 | 9.1 | 9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3622 | 1 | 49.2 | 30614.6 | 4145 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 14:14 | Normal | 465.6 | 496.5 | 545.3 | 473.4 | 3.7 | 1.8 | 3.3 | 1.8 | 234.8 | 233.2 | 234.6 | 13.4 | 13.2 | 13.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4645 | 1 | 45.1 | 30615.1 | 4145 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 14:18 | Normal | 476.4 | 522.8 | 532 | 455.4 | 2.4 | 1 | 2.3 | 1.3 | 234.6 | 232.6 | 234 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3396 | 1 | 49.7 | 30615.7 | 4145 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 14:22 | Normal | 472.2 | 541 | 543.9 | 472.1 | 2.3 | 0.9 | 2.2 | 1.1 | 234.4 | 232.6 | 234 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3469 | 1 | 47.4 | 30615.9 | 4145 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 14:26 | Normal | 476.2 | 529.7 | 549.8 | 464.5 | 2.6 | 1.2 | 2.5 | 1.3 | 234.6 | 232.6 | 234.2 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3924 | 1 | 46.6 | 30616.2 | 4145 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 14:30 | Normal | 487.4 | 530.2 | 551.6 | 486.2 | 3.1 | 1.4 | 2.8 | 1.5 | 235.2 | 232.6 | 233.8 | 11.8 | 11.6 | 11.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 6030 | 1 | 49 | 30616.5 | 4146 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 14:34 | Normal | 495.2 | 542.1 | 558.2 | 478.9 | 10 | 3.8 | 6.9 | 3.7 | 236.8 | 234.4 | 236.2 | 30.4 | 30.2 | 30 | 60 | 60 | 60 | 13463 | 1 | 45.1 | 30617.1 | 4146 | 2.9 | 3.6 | 3.4 | 0.3 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.5 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 14:38 | Normal | 484.8 | 544.5 | 549.6 | 480 | 2.9 | 1.3 | 3 | 1.6 | 234.8 | 232.4 | 234.4 | 11.6 | 11.4 | 11.3 | 60.06 | 60.09 | 60.08 | 4549 | 1 | 49.9 | 30617.5 | 4146 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 14:42 | Normal | 481.2 | 485.2 | 551.7 | 481.1 | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 234.6 | 232.8 | 234 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 3692 | 1 | 47.6 | 30617.7 | 4146 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 14:46 | Normal | 499.5 | 535.9 | 559.9 | 485.6 | 9.6 | 4.1 | 6.6 | 3 | 237.2 | 234 | 236 | 29.9 | 29.7 | 29.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11791 | 1 | 46.7 | 30618.4 | 4146 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 0.6 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 14:50 | Normal | 475.2 | 506.8 | 526.7 | 465.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 234.2 | 232 | 234 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 60.01 | 60 | 60 | 3814 | 1 | 49 | 30619.1 | 4146 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 14:54 | Normal | 470.9 | 539.6 | 549.5 | 492.8 | 6.5 | 2.9 | 5.2 | 2.3 | 235 | 233 | 234.4 | 21.6 | 21.5 | 21.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 7495 | 1 | 45 | 30619.4 | 4146 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 0.1 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 14:58 | Normal | 442.1 | 471.7 | 533.2 | 457.9 | 2.1 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 234.4 | 231.2 | 233 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2848 | 1 | 50 | 30619.7 | 4146 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 15:02 | Normal | 387 | 476.8 | 548.2 | 469.1 | 1.9 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 233.6 | 231.8 | 233 | 6.2 | 6 | 5.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2350 | 1 | 47.7 | 30619.9 | 4146 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 15:06 | Normal | 461.1 | 525.9 | 542.6 | 482.4 | 1.8 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 233.2 | 231.6 | 232.6 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2548 | 1 | 47 | 30620 | 4146 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 15:10 | Normal | 442.1 | 497.8 | 557.3 | 459.4 | 1.9 | 0.9 | 1.8 | 1 | 233.4 | 231.6 | 233 | 7.3 | 7.2 | 7 | 60.04 | 60 | 60.01 | 2834 | 1 | 48.8 | 30620.2 | 4146 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 15:14 | Normal | 410 | 494.9 | 549.8 | 472.8 | 2.1 | 0.9 | 1.8 | 1 | 234.4 | 231.6 | 232.6 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 59.98 | 60 | 59.97 | 2859 | 1 | 45 | 30620.4 | 4146 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 15:18 | Normal | 502.2 | 533.7 | 564.5 | 496.4 | 7 | 3 | 4.8 | 2.3 | 235.4 | 233.6 | 235 | 22.4 | 22.4 | 22.1 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 8707 | 1 | 49.4 | 30620.8 | 4146 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 15:22 | Normal | 488.2 | 483.8 | 564.2 | 475.2 | 2.3 | 1.1 | 2 | 1.1 | 234.4 | 232 | 233.8 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 3513 | 1 | 46.6 | 30621.2 | 4146 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 15:26 | Normal | 505.2 | 530.7 | 560.4 | 487.4 | 5.8 | 2.5 | 4.1 | 1.9 | 235.2 | 233 | 234 | 18.4 | 18.3 | 18 | 60 | 60.03 | 60.02 | 7651 | 1 | 49.8 | 30621.6 | 4146 | 1.6 | 2.3 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 15:30 | Normal | 458.2 | 491.8 | 550.8 | 471.1 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 233.8 | 231.4 | 233.2 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2634 | 1 | 47.6 | 30621.8 | 4147 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 15:34 | Normal | 500.5 | 505.9 | 566.5 | 476.2 | 5.3 | 2.5 | 3.8 | 2 | 235.4 | 233.6 | 234.8 | 17.2 | 17.1 | 17 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 6721 | 1 | 48.2 | 30622.1 | 4147 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 15:38 | Normal | 474 | 479.7 | 564.5 | 481.5 | 5.3 | 2.5 | 3.6 | 1.8 | 239 | 237.2 | 238.6 | 16.4 | 16.2 | 16 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 6438 | 1 | 48.5 | 30622.6 | 4147 | 1.5 | 2 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 15:42 | Normal | 479.4 | 473.9 | 532.7 | 457.5 | 1.8 | 1 | 1.8 | 0.9 | 237.6 | 235.8 | 237 | 7.2 | 7.1 | 7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2804 | 1 | 45.4 | 30623 | 4147 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 15:46 | Normal | 479.3 | 482 | 554.3 | 476.6 | 4 | 1.8 | 2.7 | 1.4 | 238.4 | 236.2 | 237.6 | 12.3 | 12.3 | 12 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5785 | 1 | 49.2 | 30623.2 | 4147 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 15:50 | Normal | 468.1 | 481.6 | 550.5 | 473.3 | 4 | 1.8 | 2.8 | 1.5 | 238.2 | 236.2 | 237.8 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 4078 | 1 | 46.4 | 30623.4 | 4147 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 15:54 | Normal | 482.4 | 472.4 | 555.4 | 481.1 | 3.9 | 1.9 | 2.8 | 1.4 | 238.8 | 236.6 | 238.2 | 12.8 | 12.5 | 12.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 4948 | 1 | 49.8 | 30623.8 | 4147 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 15:58 | Normal | 500.2 | 471.8 | 540.9 | 498 | 3.5 | 1.8 | 2.8 | 0.8 | 238 | 236.4 | 238 | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4542 | 1 | 47.7 | 30624.1 | 4147 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 16:02 | Normal | 495.9 | 466.7 | 554.9 | 494.4 | 3.1 | 1.5 | 2.2 | 0.8 | 237.4 | 235.2 | 236.6 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4118 | 1 | 48 | 30624.3 | 4147 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 16:06 | Normal | 484.3 | 474 | 546.4 | 504.5 | 3 | 1.5 | 2.3 | 0.7 | 236.8 | 235.6 | 236.4 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3743 | 1 | 48.5 | 30624.5 | 4147 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 16:10 | Normal | 489.2 | 468.7 | 549.7 | 499.5 | 2.8 | 1.5 | 2.3 | 0.8 | 237.4 | 235 | 236.8 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 3785 | 1 | 45.6 | 30624.8 | 4147 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 16:14 | Normal | 485.1 | 475.8 | 547.3 | 487 | 2.7 | 1.3 | 2.1 | 0.7 | 237.4 | 235.2 | 236.6 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 3482 | 1 | 49.1 | 30625 | 4147 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 16:18 | Normal | 468.3 | 477.8 | 535.6 | 476.4 | 2.5 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | 237 | 234.8 | 236.2 | 8 | 8 | 7.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3159 | 1 | 45.8 | 30625.2 | 4147 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 16:22 | Normal | 441.2 | 479.7 | 541.7 | 474.6 | 2 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 236.6 | 234.8 | 236.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2591 | 1 | 49.4 | 30625.4 | 4147 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 16:26 | Normal | 487.2 | 466.8 | 541.9 | 467.3 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 237 | 234.6 | 235.8 | 5.3 | 5.2 | 5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 2025 | 1 | 46.6 | 30625.6 | 4147 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 16:30 | Normal | 481.1 | 458.8 | 517.9 | 468.3 | 1.2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 236.2 | 234 | 236 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1712 | 1 | 49.5 | 30625.7 | 4148 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 16:34 | Normal | 499.3 | 410.2 | 526.2 | 462.3 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 236 | 233.8 | 235 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1371 | 1 | 46.8 | 30625.8 | 4148 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 16:38 | Normal | 493.4 | 489.9 | 532.1 | 472.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 236.4 | 234.4 | 235.6 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1108 | 1 | 49.4 | 30625.9 | 4148 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 16:42 | Normal | 481.1 | 475.7 | 525.2 | 477.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 236.6 | 234.8 | 236 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 950 | 1 | 46.4 | 30625.9 | 4148 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 16:46 | Normal | 473.3 | 435.7 | 533.4 | 456.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 237.6 | 234 | 236.2 | 2.2 | 2.3 | 2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 766 | 1 | 49.2 | 30626 | 4148 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 16:50 | Normal | 456.1 | 463.1 | 538.2 | 461.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 236.8 | 234 | 234.8 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 539 | 1 | 45.1 | 30626 | 4148 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 16:54 | Normal | 471.8 | 447.6 | 508.2 | 434.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 236.4 | 234.2 | 235 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 436 | 1 | 48.5 | 30626.1 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 16:58 | Normal | 380.8 | 307.6 | 532.7 | 394.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 236.6 | 234.4 | 235.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 299 | 1 | 50 | 30626.1 | 4148 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 17:02 | Normal | 348.1 | 212.7 | 517.5 | 417.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 236.8 | 234 | 235.6 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 206 | 1 | 47.4 | 30626.1 | 4148 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 17:06 | Normal | 276.1 | 201.5 | 518.6 | 441 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 236.4 | 234 | 234.6 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 150 | 1 | 49.2 | 30626.1 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 17:10 | Normal | 201.8 | 206.8 | 512.6 | 434.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 236.4 | 233.6 | 235.4 | 1 | 1.3 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 89 | 1 | 47.4 | 30626.1 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 17:14 | Normal | 199.9 | 199.4 | 532.8 | 427.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 236.4 | 233.6 | 234.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 140 | 1 | 47.9 | 30626.1 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 17:18 | Normal | 199.6 | 181.6 | 499.9 | 396.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.2 | 1 | 1.1 | 1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 46 | 1 | 49.4 | 30626.1 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 17:22 | Normal | 206.5 | 225.3 | 518.7 | 364.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235.4 | 232.8 | 234.4 | 0.9 | 1.2 | 1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 11 | 1 | 48.9 | 30626.1 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 17:26 | Normal | 222.8 | 212.3 | 471.4 | 381.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235.8 | 232.6 | 234 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 42 | 1 | 47.6 | 30626.1 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 17:30 | Normal | 178.8 | 196.2 | 482.2 | 362.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 232.8 | 234.2 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 32 | 1 | 49.1 | 30626.1 | 4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 17:34 | Normal | 187.5 | 193.2 | 453.4 | 334.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 26 | 1 | 49.8 | 30626.1 | 4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 17:38 | Normal | 207.8 | 196.8 | 418.7 | 304.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60.01 | 60 | 60 | 22 | 1 | 45.7 | 30626.1 | 4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 17:42 | Normal | 196.7 | 201.5 | 308.2 | 255.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.6 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 19 | 1 | 48.1 | 30626.1 | 4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 17:46 | Normal | 188 | 176 | 197.1 | 182.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 18 | 1 | 49.2 | 30626.1 | 4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0