## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-04 06:04 | Wait | 460.1 | 461.6 | 459.8 | 461.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 239 | 237.6 | 238.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 29.1 | 55081.9 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:09 | Wait | 479.9 | 506.5 | 504.8 | 506.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 239.2 | 237.2 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 32.6 | 55081.9 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:14 | Normal | 442.6 | 510 | 500.6 | 530.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 240 | 238.2 | 238.4 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 51 | 1 | 33.7 | 55081.9 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:19 | Normal | 442.1 | 505 | 515.5 | 547.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 239.6 | 238 | 239 | 1 | 1.3 | 1 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 94 | 1 | 36.3 | 55081.9 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:24 | Wait | 524.3 | 568 | 566.4 | 567.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 239.6 | 237.2 | 238.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 93 | 0 | 37.7 | 55081.9 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:29 | Wait | 536.1 | 581.7 | 580 | 581.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 239 | 236.8 | 238 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 38.4 | 55081.9 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:34 | Normal | 478 | 548.1 | 541.4 | 549.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 240.2 | 237.6 | 239.2 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 578 | 1 | 39.3 | 55081.9 | 4146 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:39 | Normal | 478 | 548 | 541.6 | 550.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 240 | 238.2 | 239 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 680 | 1 | 39.8 | 55082 | 4146 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:44 | Normal | 493.2 | 554.2 | 526.2 | 560.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 239.8 | 237.2 | 239 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 889 | 1 | 40.1 | 55082 | 4146 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:49 | Normal | 492.8 | 554.1 | 526.6 | 560.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 239.8 | 237.2 | 238.4 | 3.1 | 3 | 2.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1135 | 1 | 40.8 | 55082.1 | 4146 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:54 | Normal | 492.9 | 554 | 526.4 | 560.2 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 240 | 237.6 | 239 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 1457 | 1 | 41.4 | 55082.2 | 4146 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:59 | Normal | 492.8 | 553.8 | 526.5 | 614.6 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 240 | 237.4 | 239 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 60.01 | 60.05 | 60 | 1927 | 1 | 42 | 55082.4 | 4146 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:04 | Normal | 569 | 554 | 526.1 | 614.7 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 240 | 238 | 239 | 4 | 4 | 3.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1508 | 1 | 42.6 | 55082.5 | 4147 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:09 | Normal | 569 | 553.9 | 526.4 | 614.7 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 240.4 | 237.6 | 238.4 | 4 | 3.9 | 3.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1533 | 1 | 43.2 | 55082.6 | 4147 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:14 | Normal | 568.8 | 553.5 | 526.1 | 614.4 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 240 | 238 | 238.8 | 4.3 | 4.3 | 4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 1642 | 1 | 43.9 | 55082.8 | 4147 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:19 | Normal | 569 | 554 | 525.9 | 614.7 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 240.2 | 237.6 | 239.2 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 1849 | 1 | 44.5 | 55082.9 | 4147 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:24 | Normal | 569.1 | 554.1 | 618.4 | 618 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 240.4 | 238.2 | 239 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1050 | 1 | 45.2 | 55083 | 4147 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:29 | Normal | 568.8 | 554 | 618.3 | 617.4 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0.4 | 240.4 | 238 | 238.6 | 2.3 | 2.2 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 781 | 1 | 45.6 | 55083.1 | 4147 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:34 | Normal | 569.1 | 553.9 | 616.8 | 616.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0.4 | 240.8 | 238 | 239.2 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 60 | 60.07 | 60.03 | 747 | 1 | 46 | 55083.2 | 4147 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:39 | Normal | 568.9 | 554 | 618.5 | 618.2 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 240.2 | 237.8 | 239.2 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1054 | 1 | 46.4 | 55083.3 | 4147 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:44 | Normal | 569 | 620 | 618.6 | 618.2 | 1 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 240.2 | 238.4 | 239.2 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1853 | 1 | 46.8 | 55083.4 | 4147 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:49 | Normal | 579.1 | 620.2 | 618.5 | 625.4 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 240.6 | 238 | 239 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 59.98 | 60 | 60 | 2092 | 1 | 47.3 | 55083.5 | 4147 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:54 | Normal | 584 | 631.8 | 630.2 | 629 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 240.6 | 238.8 | 239.2 | 4 | 3.8 | 3.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1314 | 1 | 47.6 | 55083.7 | 4147 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:59 | Normal | 587 | 631.8 | 634.9 | 631.4 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 241 | 238 | 239.4 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1329 | 1 | 48.1 | 55083.8 | 4147 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:04 | Normal | 582.8 | 631.8 | 629.3 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 240.4 | 238 | 239.4 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 48.4 | 55083.8 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:09 | Normal | 570.8 | 615.7 | 618.4 | 615.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 239.8 | 238.4 | 239 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 322 | 1 | 48.9 | 55083.9 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:14 | Normal | 570.9 | 615.8 | 618.6 | 615.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 240.2 | 237.6 | 239.2 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 956 | 1 | 49.1 | 55083.9 | 4148 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:19 | Normal | 570.8 | 615.8 | 618.4 | 615.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 240 | 238.4 | 239 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1338 | 1 | 49.4 | 55084 | 4148 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:24 | Normal | 570.7 | 615.7 | 618.6 | 621.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 240.2 | 237.4 | 238.6 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1488 | 1 | 49.9 | 55084.1 | 4148 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:29 | Normal | 570.7 | 615.6 | 618.9 | 624 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 240.2 | 237.6 | 238.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1409 | 1 | 46.4 | 55084.2 | 4148 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:34 | Normal | 512 | 570.9 | 571.5 | 560.9 | 3.9 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 237.8 | 236 | 237.4 | 16.1 | 16 | 15.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 6317 | 1 | 48.4 | 55084.7 | 4148 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:39 | Normal | 519.7 | 583.6 | 566.6 | 578.8 | 4.9 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 238.6 | 236 | 237.2 | 20 | 19.8 | 19.6 | 59.98 | 60.01 | 60 | 8120 | 1 | 49.4 | 55085.3 | 4148 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:44 | Normal | 523.1 | 571.8 | 571.9 | 594.3 | 9 | 5.8 | 5.9 | 5.1 | 240 | 237 | 238.6 | 34 | 33.9 | 33.7 | 60 | 60 | 60 | 13542 | 1 | 46.1 | 55086.3 | 4148 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:49 | Normal | 508.1 | 536.6 | 543.8 | 564.4 | 8.4 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 240 | 236.6 | 238.8 | 33 | 32.2 | 32.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11632 | 1 | 49.5 | 55087.4 | 4148 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:54 | Normal | 515.7 | 553.6 | 548.5 | 558.8 | 4.3 | 3 | 3.1 | 3.4 | 237.6 | 235.8 | 237 | 17.9 | 17.8 | 17.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 7063 | 1 | 48.3 | 55088.2 | 4148 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:59 | Normal | 510.8 | 555.7 | 547.9 | 558.1 | 4.3 | 2.9 | 3 | 3.3 | 237.8 | 235.2 | 236.2 | 17.3 | 17.2 | 17 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6807 | 1 | 45.8 | 55088.8 | 4148 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:04 | Normal | 512.7 | 568.7 | 557.5 | 561.7 | 4.5 | 3 | 3.1 | 3.4 | 237.8 | 235.4 | 237 | 18.3 | 18.1 | 18 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7180 | 1 | 49.8 | 55089.3 | 4149 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:09 | Normal | 520.1 | 569.3 | 550.3 | 560.6 | 5.2 | 3.3 | 3.7 | 4 | 237.8 | 235.6 | 237 | 21.3 | 21.2 | 21 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8718 | 1 | 48.8 | 55090 | 4149 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:14 | Normal | 518.4 | 579.7 | 566 | 566.3 | 10 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 239.2 | 236.6 | 238.2 | 38.1 | 37.9 | 37.6 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 15433 | 1 | 47.6 | 55090.9 | 4149 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:19 | Normal | 523.7 | 560.7 | 567.7 | 555 | 11 | 7 | 7 | 7.3 | 239.8 | 237 | 238.6 | 41.6 | 41.3 | 41.1 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 16434 | 1 | 45.8 | 55092 | 4149 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 3.8 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:24 | Normal | 571.7 | 618.6 | 613.8 | 626 | 6.8 | 4.4 | 4.7 | 3.4 | 238.4 | 236.4 | 237.6 | 19.2 | 19.1 | 18.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14229 | 1 | 46.7 | 55093.1 | 4149 | 2.2 | 2.3 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:29 | Normal | 569 | 613.1 | 610.5 | 617 | 4.3 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 238.8 | 236.2 | 237.8 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 9803 | 1 | 50 | 55094.2 | 4149 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:34 | Normal | 549.3 | 595 | 590.8 | 589.9 | 7.1 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 239.4 | 236.6 | 238.6 | 33.4 | 33.2 | 33.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 11307 | 1 | 49.6 | 55095.3 | 4149 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:39 | Normal | 567.2 | 610 | 605.9 | 609.1 | 4.5 | 3.8 | 4 | 4 | 238.6 | 236.8 | 238 | 22.2 | 22.1 | 21.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 9447 | 1 | 49.2 | 55096.3 | 4149 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:44 | Normal | 578.4 | 607.6 | 602.4 | 592.7 | 0 | 3.7 | 4.1 | 5 | 238.8 | 236.4 | 237.4 | 18.7 | 18.6 | 18.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10348 | 1 | 48.8 | 55097.3 | 4149 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:49 | Normal | 560.7 | 603.7 | 601.5 | 612.7 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 3.1 | 238.6 | 236.6 | 238 | 22.9 | 22.8 | 22.6 | 60 | 59.97 | 59.98 | 11622 | 1 | 48.2 | 55098.3 | 4149 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:54 | Normal | 550.9 | 597.8 | 589.5 | 581.8 | 6.7 | 4.6 | 5.4 | 6.7 | 239.8 | 237.4 | 238.2 | 33.4 | 33.1 | 33 | 59.96 | 60.01 | 59.93 | 16228 | 1 | 47.6 | 55099.4 | 4149 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:59 | Normal | 535.3 | 580.5 | 576.2 | 586.5 | 10.8 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 239.2 | 237 | 238.2 | 42.9 | 42.9 | 42.6 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 12905 | 1 | 46.9 | 55100.4 | 4149 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:04 | Normal | 525.4 | 566.1 | 563.9 | 573.2 | 12 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 239.6 | 237.2 | 238.8 | 49.2 | 48.9 | 48.8 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 17603 | 1 | 45.8 | 55101.5 | 4150 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:09 | Normal | 539.8 | 582.1 | 581.6 | 584.8 | 9.8 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 239.4 | 237 | 238.8 | 43.4 | 43.3 | 43.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18574 | 1 | 45.3 | 55102.7 | 4150 | 3 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:14 | Normal | 527.9 | 578.1 | 571.8 | 583.2 | 11.9 | 7.5 | 8.3 | 7.8 | 239.2 | 237.6 | 238.8 | 49 | 48.7 | 48.6 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 15570 | 1 | 45.9 | 55103.8 | 4150 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:19 | Normal | 531.7 | 581.4 | 574 | 586.3 | 13.7 | 8.7 | 9.5 | 8.7 | 239.8 | 237 | 238.8 | 47.9 | 47.2 | 47.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15903 | 1 | 46.5 | 55105 | 4150 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:24 | Normal | 498.4 | 542.7 | 527.5 | 535.5 | 9.6 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 238.8 | 236.6 | 237.8 | 37.4 | 37.2 | 37.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 15161 | 1 | 47.7 | 55106.3 | 4150 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:29 | Normal | 487.4 | 529.7 | 537.6 | 526.9 | 8.8 | 6 | 6.1 | 6.6 | 239 | 235.8 | 237.4 | 33.7 | 33.6 | 33.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13535 | 1 | 50 | 55107.5 | 4150 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 3 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:34 | Normal | 502.3 | 534 | 542.7 | 527.2 | 8 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 238.6 | 235.6 | 237.2 | 31.5 | 31.5 | 31.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 12621 | 1 | 49.3 | 55108.7 | 4150 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:39 | Normal | 496.5 | 541.9 | 539.7 | 540 | 8 | 5.5 | 5.8 | 6.3 | 238 | 236.4 | 237.8 | 32.3 | 32 | 31.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 14036 | 1 | 48.8 | 55109.9 | 4150 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.6 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:44 | Normal | 554.6 | 598.5 | 609.5 | 590.1 | 10.5 | 7.4 | 5.6 | 7.8 | 239 | 237 | 238 | 38.4 | 38.1 | 37.9 | 59.97 | 60 | 60 | 18804 | 1 | 47.8 | 55111 | 4150 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:49 | Normal | 539.8 | 583.6 | 574.6 | 585.9 | 12 | 9.2 | 10 | 9.3 | 239.4 | 237 | 239 | 55 | 54.8 | 54.7 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 23012 | 1 | 46.2 | 55112.4 | 4150 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:54 | Normal | 495.8 | 538.9 | 530.9 | 515.1 | 8.6 | 5.7 | 6 | 6.5 | 238.4 | 236.2 | 237.2 | 32.8 | 32.6 | 32.4 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 13095 | 1 | 46.2 | 55113.8 | 4150 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:59 | Normal | 496.7 | 538.9 | 543.4 | 539.2 | 8.3 | 5.6 | 5.8 | 6 | 237.8 | 236.2 | 237 | 31.7 | 31.7 | 31.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12703 | 1 | 46.1 | 55114.9 | 4150 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:04 | Normal | 519.5 | 559.8 | 565.2 | 559.7 | 13.2 | 9 | 9 | 10.2 | 239.2 | 236.8 | 237.8 | 53.8 | 53.4 | 53.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19454 | 1 | 46.2 | 55116.4 | 4151 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 4.2 | 4.1 | 4.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:09 | Normal | 483.9 | 529.8 | 528.6 | 528.9 | 13.9 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 239.8 | 237.6 | 239 | 48.3 | 48.3 | 48.1 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 17443 | 1 | 46.7 | 55117.9 | 4151 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 3.8 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:14 | Normal | 501.7 | 545 | 525.3 | 533.9 | 13.8 | 9.4 | 9.8 | 10.1 | 239.4 | 237.6 | 238.4 | 53.9 | 53.6 | 53.4 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 18772 | 1 | 46.8 | 55119.4 | 4151 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 4.4 | 4.9 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:19 | Normal | 498.8 | 525 | 536.4 | 529.8 | 9.1 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 238.6 | 237 | 238.4 | 35.2 | 35 | 34.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 14119 | 1 | 47 | 55120.7 | 4151 | 3 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 0.2 | 3.1 | 3 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:24 | Normal | 503.3 | 547.7 | 530.7 | 520 | 8.5 | 5.7 | 6.1 | 6.5 | 239 | 236.6 | 238.2 | 33.2 | 33 | 32.9 | 60 | 60 | 60.01 | 13346 | 1 | 46.8 | 55121.9 | 4151 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:29 | Normal | 507.6 | 541.7 | 549.7 | 537.1 | 8.3 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | 238 | 236 | 237.2 | 32.7 | 32.5 | 32.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13057 | 1 | 46.4 | 55123 | 4151 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 0.2 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:34 | Normal | 533 | 572.3 | 571.1 | 568.4 | 16 | 11.2 | 11.4 | 12.3 | 240.4 | 238 | 239.2 | 65.8 | 65.3 | 65.3 | 59.98 | 59.99 | 60.03 | 19728 | 1 | 46.5 | 55124.4 | 4151 | 4.8 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 0.1 | 5.2 | 5.1 | 5.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:39 | Normal | 500.7 | 532.7 | 537.6 | 533 | 7.5 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 238.4 | 236.4 | 237.6 | 29.6 | 29.4 | 29.4 | 59.99 | 60 | 60 | 11729 | 1 | 46.6 | 55125.5 | 4151 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:44 | Normal | 496.7 | 534.8 | 529.9 | 540.2 | 6.3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 237.6 | 236.2 | 236.6 | 24.7 | 24.7 | 24.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 9767 | 1 | 46.2 | 55126.4 | 4151 | 2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:49 | Normal | 501.5 | 547.8 | 535.4 | 547.8 | 6.8 | 4.6 | 4.8 | 5 | 237.8 | 235.8 | 237.2 | 26.7 | 26.7 | 26.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 10527 | 1 | 45.7 | 55127.2 | 4151 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:54 | Normal | 504.7 | 536.8 | 541.9 | 534.1 | 6.1 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 237.8 | 235.6 | 236.8 | 24.8 | 24.7 | 24.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9813 | 1 | 45.5 | 55128.1 | 4151 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 2 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:59 | Normal | 514.8 | 548.7 | 537.6 | 540.6 | 6.1 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 237.2 | 235.2 | 235.8 | 24.1 | 23.9 | 23.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9468 | 1 | 45.4 | 55128.9 | 4151 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 0.4 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:04 | Normal | 510.3 | 549.5 | 541 | 541.1 | 5.6 | 4 | 4.1 | 4.5 | 237.2 | 235.2 | 236 | 23.3 | 23.1 | 23 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 9114 | 1 | 45 | 55129.7 | 4152 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:09 | Normal | 501.3 | 546.5 | 543.7 | 542.9 | 5.3 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 236.6 | 235 | 236 | 21.6 | 21.4 | 21.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8463 | 1 | 49.8 | 55130.4 | 4152 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:14 | Normal | 507.5 | 542.7 | 539.9 | 549.1 | 5.1 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 236.6 | 235 | 235.6 | 21.1 | 21 | 20.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8290 | 1 | 49.3 | 55131.1 | 4152 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:19 | Normal | 505.4 | 539.5 | 545.6 | 550 | 5.5 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 237.2 | 235 | 235.8 | 21.9 | 21.8 | 21.6 | 60 | 60 | 59.99 | 8595 | 1 | 49 | 55131.8 | 4152 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:24 | Normal | 507.5 | 547.7 | 548.7 | 548.9 | 6.2 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 237.4 | 235 | 236 | 25 | 24.9 | 24.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9757 | 1 | 48.6 | 55132.6 | 4152 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:29 | Normal | 527.9 | 570.4 | 557.7 | 537.5 | 11.5 | 8.1 | 9.3 | 11.4 | 239.8 | 236.8 | 238.2 | 51.9 | 51.7 | 51.5 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 22549 | 1 | 48.1 | 55133.6 | 4152 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 0.1 | 4.7 | 4.4 | 5.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:34 | Normal | 539 | 579.5 | 581.3 | 595.6 | 14.3 | 9.4 | 9.3 | 7.8 | 239.2 | 237.2 | 238.8 | 56.1 | 55.9 | 55.6 | 59.96 | 60.09 | 60.04 | 18817 | 1 | 46.7 | 55135.5 | 4152 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 3.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:39 | Normal | 520.2 | 579.4 | 570.1 | 557.5 | 14.5 | 7 | 8.1 | 9.6 | 239 | 236.8 | 238.4 | 52.8 | 52.5 | 52.4 | 59.97 | 60.08 | 60.03 | 20836 | 1 | 47.4 | 55137.2 | 4152 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 3.1 | 3.4 | 0.2 | 3.8 | 3.9 | 4.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:44 | Normal | 483.9 | 529.8 | 532.5 | 509.8 | 11.3 | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 239 | 236.6 | 237.8 | 41.6 | 41.3 | 41.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 18554 | 1 | 47.7 | 55138.7 | 4152 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 2.9 | 3.7 | 0.3 | 3.8 | 3.6 | 4.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:49 | Normal | 538 | 587.9 | 575.1 | 573.3 | 10.1 | 5.8 | 7.8 | 8.4 | 239 | 236.2 | 237.8 | 44.9 | 44.7 | 44.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 19890 | 1 | 48.1 | 55140.4 | 4152 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 3 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:54 | Normal | 527.4 | 579.7 | 579.3 | 558.5 | 13 | 7.4 | 7.4 | 9.6 | 238.8 | 236.6 | 238.6 | 48.5 | 48.4 | 48.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 17774 | 1 | 48.5 | 55142 | 4152 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 3 | 3.8 | 0.3 | 3.3 | 3.4 | 5.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:59 | Normal | 514.6 | 573.7 | 558.1 | 549.3 | 14.6 | 7.5 | 9.7 | 10 | 239.4 | 236.8 | 238.2 | 54.2 | 54 | 53.8 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 20117 | 1 | 48.6 | 55143.5 | 4152 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 2.9 | 3.3 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 5.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:04 | Normal | 503.6 | 557.7 | 551.7 | 548.9 | 16.3 | 8.6 | 9.8 | 9.7 | 239.4 | 236.8 | 239.2 | 56.6 | 56.4 | 56.2 | 60.08 | 60.04 | 60.04 | 16930 | 1 | 48.8 | 55145 | 4153 | 5 | 5.5 | 5.2 | 3.6 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:09 | Normal | 469.5 | 510.9 | 522.8 | 495 | 6.5 | 4 | 4.1 | 4.6 | 236.8 | 235 | 236 | 22.6 | 22.5 | 22.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 8989 | 1 | 48.7 | 55146.4 | 4153 | 1.9 | 2.3 | 2 | 1.5 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:14 | Normal | 474 | 534.7 | 513.3 | 513.8 | 7.6 | 5 | 6.8 | 8.5 | 238.4 | 235.8 | 237.2 | 33.1 | 32.9 | 32.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14241 | 1 | 48.2 | 55147.5 | 4153 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 0 | 3.5 | 3.3 | 4.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:19 | Normal | 481.8 | 534.8 | 534.1 | 520.3 | 13 | 7.1 | 8.7 | 9.4 | 239 | 237 | 238 | 46 | 46 | 45.7 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 19547 | 1 | 48.1 | 55149 | 4153 | 4 | 4.4 | 4.3 | 2.5 | 4.2 | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 4.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:24 | Normal | 477.6 | 531.9 | 518.5 | 527.9 | 4 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 236.6 | 235 | 236.2 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 5730 | 1 | 47.7 | 55149.7 | 4153 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:29 | Normal | 495.4 | 541.9 | 529.7 | 500.8 | 4 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 236.4 | 234 | 235.2 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6063 | 1 | 46.7 | 55150.2 | 4153 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:34 | Normal | 500.7 | 554.1 | 542.8 | 521.9 | 4.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 236.8 | 233.8 | 235.4 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6369 | 1 | 46 | 55150.8 | 4153 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:39 | Normal | 504.6 | 541.8 | 554.4 | 533.6 | 5.6 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 237.4 | 234.8 | 236 | 21.1 | 20.9 | 20.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8026 | 1 | 45.5 | 55151.3 | 4153 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:44 | Normal | 505.3 | 550.4 | 554.6 | 534 | 14.8 | 8 | 9.3 | 9.6 | 239.2 | 237.2 | 238 | 51.6 | 51.5 | 51.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 20689 | 1 | 46.2 | 55153 | 4153 | 4.6 | 5 | 4.9 | 3 | 4.6 | 0.2 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:49 | Normal | 499.9 | 541 | 543.4 | 513.7 | 14.3 | 7.8 | 9.3 | 9.5 | 239.4 | 236.8 | 237.8 | 50.1 | 50 | 49.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20071 | 1 | 47.2 | 55154.7 | 4153 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 2.9 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:54 | Normal | 498.7 | 560.1 | 536.7 | 513 | 13.8 | 7.2 | 8.9 | 9.2 | 239 | 236.8 | 238.4 | 48 | 47.8 | 47.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 19270 | 1 | 47.7 | 55156.3 | 4153 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 2.7 | 4 | 0.2 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:59 | Normal | 494.6 | 549.7 | 541.1 | 502.4 | 13.6 | 7.3 | 8.8 | 9.2 | 239.2 | 237 | 238.6 | 47.5 | 47.5 | 47.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19101 | 1 | 47.9 | 55157.9 | 4153 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 2.7 | 4.2 | 0.2 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:04 | Normal | 500 | 543.7 | 536.8 | 508.2 | 13.4 | 7.3 | 8.7 | 9 | 239 | 236.6 | 238.2 | 47 | 46.8 | 46.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 18848 | 1 | 48 | 55159.5 | 4154 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 2.6 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:09 | Normal | 486.3 | 543.6 | 537.6 | 503.9 | 13.3 | 7 | 8.5 | 8.8 | 239.4 | 236.8 | 238 | 45.6 | 45.2 | 45 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 18233 | 1 | 48.1 | 55161 | 4154 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 2.7 | 4.1 | 0.1 | 4 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:14 | Normal | 490.6 | 544.6 | 538.6 | 495.9 | 12.9 | 7 | 8.2 | 8.7 | 238.8 | 236.4 | 238.4 | 44.5 | 44.2 | 44.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17839 | 1 | 48.2 | 55162.5 | 4154 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 2.5 | 4.2 | 0 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:19 | Normal | 498.8 | 537.9 | 532.2 | 503.4 | 12.3 | 6.7 | 8 | 8.3 | 238.6 | 236.2 | 237.2 | 43 | 42.7 | 42.6 | 60 | 60.03 | 59.99 | 17177 | 1 | 48.2 | 55164 | 4154 | 3.9 | 4.2 | 4 | 2.6 | 3.9 | 0 | 4 | 3.6 | 4.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:24 | Normal | 491.5 | 549.6 | 539.8 | 504.9 | 12.5 | 6.6 | 8 | 8.3 | 238.6 | 236 | 237.6 | 43 | 42.8 | 42.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17235 | 1 | 48.1 | 55165.4 | 4154 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 2.4 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:29 | Normal | 493.6 | 534.7 | 535.6 | 506.9 | 11.6 | 6.3 | 7.5 | 7.8 | 237.8 | 236.2 | 236.8 | 40.5 | 40.4 | 40.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 16206 | 1 | 48.1 | 55166.8 | 4154 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 2.4 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:34 | Normal | 495.5 | 539.5 | 540.7 | 517 | 11.7 | 6.4 | 7.5 | 7.6 | 238.2 | 235.6 | 236.8 | 40.9 | 40.6 | 40.6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 16345 | 1 | 48 | 55168.2 | 4154 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 2.4 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.6 | 4 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:39 | Normal | 502.2 | 553.6 | 533.6 | 503.2 | 11 | 6 | 7.4 | 7.7 | 238 | 235.8 | 237 | 39.7 | 39.4 | 39.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 15847 | 1 | 47.8 | 55169.5 | 4154 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 2.4 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:44 | Normal | 488.4 | 533.7 | 538.6 | 492.8 | 7.9 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 237.2 | 234.4 | 236 | 26.7 | 26.5 | 26.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11866 | 1 | 47.7 | 55170.8 | 4154 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 1.5 | 2.2 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:49 | Normal | 482.8 | 515.8 | 532.4 | 482.7 | 3.8 | 2.3 | 2.5 | 3 | 236 | 234.2 | 234.2 | 14 | 13.9 | 13.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5481 | 1 | 47.1 | 55171.3 | 4154 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:54 | Normal | 501.8 | 539.8 | 550.4 | 522.7 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 237.2 | 234.2 | 236.4 | 35.6 | 35.4 | 35.2 | 60 | 60 | 60 | 14169 | 1 | 46.5 | 55172.3 | 4154 | 2.6 | 3.6 | 3.2 | 1.9 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 3 | 3.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:59 | Normal | 498.6 | 546.5 | 539.4 | 514.7 | 8.5 | 4.9 | 6.1 | 6.4 | 237 | 234.8 | 235.6 | 32 | 31.7 | 31.7 | 60 | 60 | 60 | 12694 | 1 | 46.6 | 55173.4 | 4154 | 2.3 | 3.2 | 2.8 | 1.7 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:04 | Normal | 500.5 | 539.5 | 545.4 | 520.7 | 8.6 | 5.1 | 6.1 | 6.3 | 236.8 | 234.6 | 235.6 | 32.4 | 32.3 | 32.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 12866 | 1 | 46.5 | 55174.4 | 4155 | 2.2 | 3.4 | 2.8 | 1.7 | 3 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:09 | Normal | 503.6 | 540.8 | 548.5 | 507.8 | 8.3 | 4.9 | 5.8 | 6.1 | 236.2 | 233.8 | 235.6 | 31.2 | 31 | 30.9 | 60 | 60 | 60 | 12263 | 1 | 46.4 | 55175.5 | 4155 | 2.1 | 3.3 | 2.6 | 1.8 | 3 | 0 | 2.9 | 2.6 | 3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:14 | Normal | 500.3 | 532.5 | 545.8 | 506.3 | 7.6 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 236.4 | 233.8 | 234.8 | 29 | 28.9 | 28.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11365 | 1 | 46.1 | 55176.5 | 4155 | 2 | 2.9 | 2.6 | 1.3 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:19 | Normal | 498.4 | 524.9 | 544.6 | 516 | 7.3 | 4.3 | 5.1 | 5.4 | 235.4 | 233.8 | 235.2 | 27.5 | 27.5 | 27.1 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 10710 | 1 | 45.7 | 55177.4 | 4155 | 1.9 | 2.7 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:24 | Normal | 499.5 | 525.6 | 541.9 | 513 | 7 | 4.1 | 4.8 | 5.1 | 236.6 | 233.8 | 234.8 | 26.3 | 26.2 | 26 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10244 | 1 | 45.3 | 55178.3 | 4155 | 1.7 | 2.7 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:29 | Normal | 499.5 | 547.8 | 543.2 | 504.5 | 6.5 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 236.2 | 233.4 | 234.6 | 24.5 | 24.3 | 24.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9585 | 1 | 45.2 | 55179.1 | 4155 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 2 | 0.3 | 2.1 | 2 | 2.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:34 | Normal | 504.5 | 518.6 | 548.8 | 503.7 | 6.2 | 3.7 | 4.3 | 4.7 | 235.4 | 233.6 | 234.4 | 23.5 | 23.3 | 23.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 9177 | 1 | 45.2 | 55179.9 | 4155 | 1.5 | 2.4 | 2 | 1.2 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:39 | Normal | 503.7 | 532.8 | 547.6 | 493.9 | 5.8 | 3.4 | 4.1 | 4.5 | 235.2 | 233.2 | 234 | 22.1 | 22 | 21.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 8627 | 1 | 45.1 | 55180.6 | 4155 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:44 | Normal | 507.4 | 541.6 | 549.5 | 521.5 | 5.5 | 3.1 | 3.8 | 4.1 | 235.6 | 233 | 234.2 | 21 | 20.9 | 20.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8178 | 1 | 45.5 | 55181.3 | 4155 | 1.5 | 2 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:49 | Normal | 507.5 | 530.7 | 553 | 515.8 | 5 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 235.2 | 233.4 | 234.4 | 19.4 | 19.3 | 19.1 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 7570 | 1 | 46 | 55182 | 4155 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:54 | Normal | 506.8 | 529.9 | 555 | 503.7 | 4.7 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 234.8 | 232.6 | 234 | 17.9 | 17.7 | 17.6 | 59.99 | 60 | 60 | 6969 | 1 | 46.4 | 55182.6 | 4155 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:59 | Normal | 506.4 | 501.7 | 554 | 520.2 | 4.3 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 234.6 | 232.8 | 234 | 16.2 | 16 | 15.9 | 59.99 | 60 | 60 | 6287 | 1 | 47.1 | 55183.1 | 4155 | 1 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:04 | Normal | 508.5 | 544.7 | 551.6 | 528.7 | 3.5 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 234.2 | 231.6 | 233.6 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5352 | 1 | 48 | 55183.6 | 4156 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:09 | Normal | 502.7 | 567.8 | 557.7 | 535.1 | 3.2 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 234 | 232 | 232.8 | 12.3 | 12.2 | 12 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 4793 | 1 | 49.2 | 55184 | 4156 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:14 | Normal | 508.7 | 576.8 | 549.7 | 532.9 | 2.8 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | 234.8 | 232.2 | 232.8 | 11.2 | 11.2 | 11 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4429 | 1 | 50 | 55184.4 | 4156 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:19 | Normal | 491.6 | 562.8 | 551.9 | 529 | 2.6 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 234.8 | 231.8 | 232.8 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3745 | 1 | 49.8 | 55184.8 | 4156 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:24 | Normal | 505.5 | 556.7 | 546.6 | 555.9 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 234.2 | 231.6 | 232.4 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 3214 | 1 | 49.5 | 55185.1 | 4156 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:29 | Normal | 508.6 | 550.8 | 541.8 | 559 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 233 | 231.4 | 232.6 | 7 | 6.8 | 6.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2692 | 1 | 49.1 | 55185.3 | 4156 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:34 | Normal | 488.7 | 551.9 | 562.7 | 515.2 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 233.8 | 231.4 | 232.8 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 2137 | 1 | 48.7 | 55185.5 | 4156 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:39 | Normal | 502.9 | 546.3 | 539.5 | 556.5 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 233.4 | 230.8 | 232.2 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1777 | 1 | 48.1 | 55185.7 | 4156 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:44 | Normal | 509.5 | 531.7 | 545.8 | 536.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1 | 233 | 230.6 | 231.8 | 4 | 3.9 | 3.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 1498 | 1 | 47.3 | 55185.8 | 4156 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:49 | Normal | 486.7 | 545.6 | 520.3 | 537.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 233.4 | 230.6 | 231.6 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 59.91 | 59.97 | 59.94 | 1253 | 1 | 46.1 | 55185.9 | 4156 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:54 | Normal | 506.6 | 538.8 | 529.7 | 499 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 232.8 | 230.8 | 231.6 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1018 | 1 | 46.7 | 55186 | 4156 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:59 | Normal | 479.6 | 532.5 | 535.1 | 550.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 233 | 230.4 | 231.8 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 60 | 755 | 1 | 49.9 | 55186.1 | 4156 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:04 | Normal | 493.3 | 542.8 | 538.5 | 521.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 233 | 230.6 | 231.8 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 513 | 1 | 49.2 | 55186.1 | 4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:09 | Normal | 458.5 | 518.7 | 528.6 | 541.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 233.6 | 231.2 | 232 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 319 | 1 | 48.4 | 55186.2 | 4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:14 | Normal | 438.6 | 485.7 | 504.4 | 517.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 233 | 230.8 | 231.8 | 1.1 | 1.3 | 1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 184 | 1 | 46.7 | 55186.2 | 4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:19 | Normal | 240.4 | 476.7 | 475.5 | 530.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 232.8 | 230.2 | 231.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 52 | 1 | 50 | 55186.2 | 4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:24 | Normal | 172.7 | 487.3 | 480 | 516.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 232.6 | 230.2 | 231.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 28 | 1 | 48.9 | 55186.2 | 4157 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:29 | Normal | 164 | 440.8 | 492.1 | 498.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 233 | 230.8 | 231.4 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19 | 1 | 46.5 | 55186.2 | 4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:34 | Normal | 188.4 | 285.1 | 439.4 | 468.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 232.6 | 230.8 | 231.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 30 | 1 | 49.6 | 55186.2 | 4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:39 | Normal | 189.4 | 202.3 | 263.2 | 389.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 233.4 | 231.2 | 231.4 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 24 | 1 | 47.7 | 55186.2 | 4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:44 | Normal | 202.8 | 218.2 | 205.8 | 206.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 232.6 | 231.4 | 231.4 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 19 | 1 | 49.7 | 55186.2 | 4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0