## S1_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-04 06:06 | Wait | 472.3 | 472.6 | 472.1 | 472.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 236.4 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.2 | 71475.1 | 4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:11 | Wait | 508.6 | 513.7 | 513 | 513.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4 | 236.6 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 22.5 | 71475.1 | 4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:16 | Normal | 459.8 | 199.5 | 201.1 | 389.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 238.8 | 236.8 | 237.8 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 180 | 1 | 22.8 | 71475.1 | 4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:21 | Normal | 479.9 | 207.8 | 199.9 | 448 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 238.2 | 237.4 | 238 | 2 | 2.1 | 2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 284 | 1 | 23.1 | 71475.2 | 4555 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:26 | Normal | 506.6 | 236.3 | 280 | 483.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 239.4 | 237 | 238 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 388 | 1 | 23 | 71475.2 | 4555 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:31 | Normal | 509.4 | 295.5 | 515 | 550.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 238.4 | 237.6 | 237.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 670 | 1 | 23.1 | 71475.2 | 4555 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:36 | Normal | 525.9 | 403.9 | 555.8 | 565.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 239.6 | 237.8 | 238 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 801 | 1 | 23.9 | 71475.3 | 4555 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:41 | Normal | 520.8 | 527.4 | 506.8 | 565.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 237.8 | 237.4 | 237.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 1014 | 1 | 24.1 | 71475.4 | 4555 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:46 | Normal | 528.6 | 542.8 | 539.9 | 571.9 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 238.6 | 236.6 | 237 | 3.9 | 4 | 3.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1239 | 1 | 24.4 | 71475.5 | 4555 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:51 | Normal | 550.9 | 534.6 | 547.9 | 590.1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 239 | 237.6 | 237.6 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1623 | 1 | 24.6 | 71475.6 | 4555 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:56 | Normal | 554.4 | 535.4 | 555 | 579.6 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 239.2 | 237.4 | 237.8 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2152 | 1 | 24.8 | 71475.7 | 4555 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:01 | Normal | 538 | 560.9 | 550.9 | 584.7 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 239 | 237.6 | 237.8 | 7.3 | 7.2 | 7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2791 | 1 | 25 | 71475.9 | 4555 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:06 | Normal | 547.3 | 535.8 | 557.9 | 590.7 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 239.4 | 237 | 238.4 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3172 | 1 | 25.2 | 71476.2 | 4556 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:11 | Normal | 548.9 | 562.7 | 560.9 | 585.7 | 2.1 | 1 | 1.4 | 1 | 239 | 237.8 | 237.8 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 60 | 60 | 59.99 | 3267 | 1 | 25.4 | 71476.5 | 4556 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:16 | Normal | 544.7 | 564.7 | 578.8 | 590.8 | 2.7 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 238.4 | 237.4 | 238.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 60.01 | 60 | 60 | 4031 | 1 | 25.7 | 71476.8 | 4556 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:21 | Normal | 537.1 | 550.8 | 570.6 | 593.4 | 2.8 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 239 | 236.8 | 238.2 | 10.5 | 10.9 | 10.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4158 | 1 | 25.9 | 71477.1 | 4556 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:26 | Normal | 544.7 | 559.6 | 574.1 | 585.5 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | 1 | 239.6 | 237.2 | 238.2 | 9 | 9 | 8.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3555 | 1 | 26.1 | 71477.4 | 4556 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:31 | Normal | 544.9 | 541.5 | 578.9 | 590.7 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 239.4 | 238.2 | 237.8 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3926 | 1 | 26.3 | 71477.8 | 4556 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:36 | Normal | 544.7 | 548.5 | 564.7 | 572.8 | 2.2 | 1 | 1.5 | 1 | 239 | 237.8 | 238.6 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3415 | 1 | 26.4 | 71478.1 | 4556 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:41 | Normal | 564.9 | 566.7 | 575.9 | 596.7 | 3 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 238.8 | 238.2 | 238.8 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4644 | 1 | 26.7 | 71478.4 | 4556 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:46 | Normal | 567.8 | 572.7 | 581 | 599.7 | 4.1 | 1.7 | 2.9 | 1.9 | 239.4 | 237.2 | 238 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6182 | 1 | 26.8 | 71478.9 | 4556 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:51 | Normal | 554.6 | 579.7 | 590.6 | 607.5 | 5.2 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 239 | 238 | 238.4 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7651 | 1 | 27.1 | 71479.4 | 4556 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:56 | Normal | 563 | 578.5 | 597.3 | 611.7 | 6.2 | 3 | 4.1 | 3.1 | 239.4 | 238.4 | 238.4 | 23.6 | 23.4 | 23.3 | 60 | 60 | 60 | 9069 | 1 | 27.5 | 71480.1 | 4556 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:01 | Normal | 514 | 570.9 | 591.4 | 606.3 | 6.2 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 240 | 237.6 | 238.2 | 21.1 | 20.9 | 20.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8340 | 1 | 28.1 | 71480.9 | 4556 | 2 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 1.9 | 0 | 0.2 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:06 | Normal | 547 | 565.9 | 565.3 | 586.7 | 4.1 | 1.8 | 2.8 | 2 | 239 | 237.4 | 238.4 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 60 | 60 | 59.99 | 6149 | 1 | 28.5 | 71481.4 | 4557 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:11 | Normal | 552.7 | 564.6 | 564.9 | 587 | 3.9 | 1.6 | 2.7 | 1.8 | 238.8 | 237.8 | 238.4 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 60 | 60.01 | 60 | 5767 | 1 | 28.6 | 71481.9 | 4557 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:16 | Normal | 559 | 559 | 571.3 | 596.2 | 4.1 | 1.8 | 2.9 | 2 | 239 | 237.2 | 238 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6215 | 1 | 28.6 | 71482.4 | 4557 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:21 | Normal | 562.9 | 560.8 | 572.9 | 601.7 | 4.1 | 2 | 3.1 | 2 | 239.6 | 237.4 | 238.2 | 16.1 | 16.1 | 16 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6240 | 1 | 28.7 | 71482.9 | 4557 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:26 | Normal | 553.4 | 560.9 | 567.9 | 605.5 | 4.1 | 1.7 | 2.9 | 1.9 | 239.4 | 237.6 | 237.6 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6118 | 1 | 28.8 | 71483.4 | 4557 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:31 | Normal | 560.8 | 563.5 | 574 | 603 | 4.5 | 2 | 3.2 | 2.1 | 237.4 | 235 | 236.2 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6689 | 1 | 28.8 | 71483.9 | 4557 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:36 | Normal | 560.9 | 575.7 | 579.7 | 611.2 | 5.3 | 2.3 | 3.8 | 2.5 | 236.6 | 235.6 | 235.8 | 20.1 | 19.9 | 19.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7795 | 1 | 29 | 71484.5 | 4557 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:41 | Normal | 528 | 578 | 569.3 | 614.7 | 9.4 | 3.9 | 6.8 | 4.1 | 236.2 | 235.2 | 235.4 | 32.5 | 32.4 | 32.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12781 | 1 | 29.4 | 71485.3 | 4557 | 3 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 0.7 | 2.7 | 0 | 0.3 | 2.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:46 | Normal | 556.9 | 578.8 | 556.8 | 605.6 | 9.8 | 4.3 | 7.8 | 4.8 | 236.6 | 235.4 | 235.8 | 36.3 | 36.2 | 36.1 | 60.01 | 60 | 60 | 13944 | 1 | 30.3 | 71486.5 | 4557 | 3.3 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 0.8 | 3.1 | 0 | 0.3 | 3.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:51 | Normal | 550.1 | 572.7 | 563.7 | 598.9 | 6.5 | 3 | 4.9 | 3.2 | 236.4 | 234.4 | 235.6 | 24.5 | 24.4 | 24.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9161 | 1 | 30.8 | 71487.4 | 4557 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.9 | 0 | 0.3 | 2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:56 | Normal | 547.9 | 561.8 | 571 | 589.9 | 5.4 | 2.4 | 3.8 | 2.6 | 236.4 | 234.6 | 235.2 | 20.1 | 20 | 19.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7792 | 1 | 30.9 | 71488.1 | 4557 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:01 | Normal | 545 | 568.1 | 575 | 598.1 | 5.5 | 2.3 | 3.8 | 2.6 | 236.2 | 235.4 | 235.8 | 20.2 | 20.1 | 19.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7874 | 1 | 30.9 | 71488.7 | 4557 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:06 | Normal | 556.8 | 569.7 | 586 | 597.9 | 5.9 | 2.5 | 4.1 | 2.8 | 236.6 | 234 | 235.2 | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8444 | 1 | 31 | 71489.4 | 4558 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:11 | Normal | 545.9 | 572.8 | 576.9 | 597.1 | 5.8 | 2.4 | 4.1 | 2.8 | 236 | 234.6 | 235.6 | 21.1 | 21 | 21 | 59.99 | 60 | 60.01 | 8289 | 1 | 31.3 | 71490.3 | 4558 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:16 | Normal | 506.6 | 578.2 | 601.3 | 533.4 | 10.7 | 3.6 | 6.8 | 5.7 | 236.6 | 235.2 | 235.2 | 34.6 | 34.4 | 34.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 14558 | 1 | 31.7 | 71491.4 | 4558 | 3.5 | 1.2 | 3.1 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 0 | 0.3 | 3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:21 | Normal | 512.8 | 575.5 | 590.8 | 525 | 11.5 | 4.3 | 8.1 | 6.8 | 236.6 | 235.2 | 235.8 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 15432 | 1 | 32.3 | 71492.7 | 4558 | 3.9 | 1.3 | 3.2 | 3.1 | 0.3 | 3.5 | 0 | 0.4 | 3.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:26 | Normal | 513.1 | 580 | 585.1 | 524.9 | 12.3 | 4.5 | 8.6 | 7.3 | 236.4 | 235.4 | 236 | 41.7 | 41.7 | 41.6 | 60 | 59.99 | 60 | 16402 | 1 | 33.1 | 71494 | 4558 | 4.1 | 1.2 | 3.6 | 3.4 | 0.4 | 3.6 | 0 | 0.4 | 4 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:31 | Normal | 498.5 | 577.4 | 593.5 | 529.5 | 12.8 | 4.6 | 8.6 | 7.5 | 236.6 | 235.8 | 236.4 | 42.5 | 42.4 | 42.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 16670 | 1 | 33.8 | 71495.4 | 4558 | 4.3 | 1.2 | 3.9 | 3.5 | 0.3 | 3.7 | 0 | 0.4 | 4 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:36 | Normal | 490 | 581.9 | 587.1 | 540.1 | 13.6 | 5 | 9.3 | 8.1 | 236.8 | 235.6 | 236 | 45.2 | 44.9 | 45 | 59.99 | 60 | 60 | 17956 | 1 | 34.4 | 71496.9 | 4558 | 4.6 | 1.3 | 4 | 3.7 | 0.4 | 4 | 0 | 0.4 | 4.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:41 | Normal | 505.2 | 577.1 | 587.5 | 535.2 | 13.9 | 5.2 | 9.8 | 8.5 | 237.2 | 236.6 | 236.2 | 46.6 | 46.4 | 46.4 | 60 | 60 | 60 | 18541 | 1 | 35.1 | 71498.4 | 4558 | 4.8 | 1.3 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 4.1 | 0 | 0.6 | 4.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:46 | Normal | 486.1 | 577.9 | 581.1 | 535.9 | 14.2 | 5.1 | 9.6 | 8.3 | 237 | 236 | 236.6 | 45.9 | 45.8 | 45.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 18230 | 1 | 35.8 | 71499.9 | 4558 | 4.7 | 1.4 | 4.2 | 3.9 | 0.6 | 4.1 | 0 | 0.4 | 4.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:51 | Normal | 523.9 | 582.2 | 587.5 | 557.7 | 13.9 | 5.3 | 10 | 8.3 | 236.6 | 235.6 | 237 | 48.3 | 48.1 | 47.9 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 19152 | 1 | 36.3 | 71501.5 | 4558 | 4.8 | 1.5 | 3.8 | 3.9 | 0.5 | 4.3 | 0 | 0.4 | 4.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:56 | Normal | 480.8 | 580.7 | 581.3 | 580.2 | 15.3 | 5.6 | 10.5 | 8.4 | 237 | 235.6 | 235.8 | 49.9 | 49.6 | 49.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 19826 | 1 | 36.8 | 71503.1 | 4558 | 5 | 1.6 | 4.6 | 4.2 | 0.7 | 4.5 | 0 | 0.4 | 4.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:01 | Normal | 492.3 | 581.4 | 586.4 | 581.5 | 16.2 | 6 | 11.1 | 8.8 | 237 | 235.6 | 236 | 53.1 | 53 | 53.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 21080 | 1 | 37.3 | 71504.8 | 4558 | 5.2 | 1.8 | 4.8 | 4.5 | 0.8 | 4.6 | 0 | 0.4 | 5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:06 | Normal | 486.7 | 579.6 | 579.1 | 558 | 16.9 | 6.4 | 11.7 | 9.7 | 236.8 | 235.8 | 236.6 | 56.1 | 55.9 | 55.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 22133 | 1 | 37.9 | 71506.6 | 4559 | 5.4 | 2.1 | 4.7 | 4.6 | 1.1 | 4.9 | 0 | 0.3 | 5.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:11 | Normal | 479.5 | 576.5 | 566 | 570.8 | 20 | 7.5 | 14 | 10.8 | 237.4 | 237 | 236.6 | 64.6 | 64 | 64.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25563 | 1 | 38.4 | 71508.6 | 4559 | 6.1 | 2.8 | 5.7 | 5.4 | 1.5 | 5.5 | 0 | 0.3 | 6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:16 | Normal | 502.1 | 578.1 | 577.3 | 570.1 | 19.7 | 7.9 | 14 | 11 | 237.6 | 235.6 | 235.8 | 66.8 | 66.5 | 66.6 | 60 | 60.01 | 60 | 26395 | 1 | 39.1 | 71510.7 | 4559 | 6.2 | 3.2 | 5.1 | 5.3 | 1.9 | 5.7 | 0 | 0.3 | 5.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:21 | Normal | 519.1 | 558.6 | 567 | 582.1 | 16.2 | 6.1 | 10.6 | 7.8 | 237.2 | 235.4 | 236.4 | 52.2 | 52.9 | 52.1 | 60 | 60 | 60 | 22989 | 1 | 39.9 | 71512.8 | 4559 | 5.2 | 3 | 3.9 | 4.1 | 1.8 | 4 | 0 | 0.3 | 4.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:26 | Normal | 534.9 | 558.2 | 556 | 586.1 | 11.4 | 5 | 8.2 | 5.7 | 236.2 | 235.2 | 235.2 | 39.5 | 39.2 | 39.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 15635 | 1 | 39.7 | 71514.2 | 4559 | 3 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 1.6 | 2.9 | 0 | 0.4 | 3.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:31 | Normal | 537.2 | 552 | 561.1 | 591.8 | 10.4 | 4.6 | 7.6 | 5.3 | 236.4 | 235 | 235 | 37 | 36.6 | 36.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 14429 | 1 | 39.1 | 71515.5 | 4559 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 0 | 0.2 | 3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:36 | Normal | 537 | 557.7 | 563.9 | 592.6 | 10.2 | 4.6 | 7.5 | 5.1 | 236.4 | 234.4 | 235 | 36.5 | 36.2 | 36.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 14270 | 1 | 38.5 | 71516.7 | 4559 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 0 | 0.2 | 3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:41 | Normal | 543.4 | 552.2 | 563.1 | 591.7 | 10 | 4.5 | 7.4 | 5 | 236 | 234.6 | 235.2 | 35.9 | 35.7 | 35.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 13983 | 1 | 38.3 | 71517.9 | 4559 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 2.6 | 0 | 0.2 | 2.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:46 | Normal | 531.5 | 578.6 | 585.1 | 602.3 | 18.5 | 7.3 | 13 | 10.1 | 236.8 | 235.2 | 235.4 | 63.8 | 63.3 | 63.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 27180 | 1 | 38.1 | 71519.4 | 4559 | 5.8 | 3.6 | 4.5 | 4.9 | 1.6 | 5.2 | 0 | 0.4 | 5.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:51 | Normal | 537 | 557.8 | 562.4 | 590.8 | 11.1 | 4.9 | 8.1 | 5.6 | 236.8 | 235 | 236.2 | 38.3 | 38.3 | 38.2 | 60 | 60 | 60 | 15118 | 1 | 39 | 71521.3 | 4559 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 1.6 | 2.8 | 0 | 0.3 | 3.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:56 | Normal | 545.9 | 559.9 | 562.3 | 593.3 | 10.6 | 4.6 | 7.6 | 5.4 | 236.2 | 235.2 | 235 | 37.5 | 37.3 | 37.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 14675 | 1 | 38.8 | 71522.5 | 4559 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 1.6 | 2.7 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:01 | Normal | 501.2 | 584.1 | 579.1 | 597 | 23.6 | 8 | 14.5 | 11.8 | 236.8 | 236 | 236 | 73.5 | 73 | 73.2 | 60 | 60 | 60 | 29323 | 1 | 38.7 | 71524.1 | 4559 | 6.2 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 1.7 | 5.9 | 0 | 0.3 | 6.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:06 | Normal | 505.9 | 572.7 | 576.9 | 584.9 | 24.2 | 8.4 | 15.1 | 12.1 | 236.8 | 236 | 235.4 | 75.7 | 75.5 | 75.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 30424 | 1 | 39.9 | 71526.4 | 4560 | 6.4 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 1.8 | 6.1 | 0 | 0.3 | 6.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:11 | Normal | 523.1 | 573.9 | 574.7 | 581.6 | 23.3 | 7.6 | 13.9 | 11.1 | 237 | 236.8 | 237 | 71.1 | 70.6 | 70.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 29582 | 1 | 40.6 | 71528.5 | 4560 | 6 | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 1.9 | 5.4 | 0 | 0.2 | 5.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:16 | Normal | 522.1 | 549 | 553.6 | 583.3 | 12.8 | 5.6 | 9.3 | 6.5 | 236.8 | 235 | 235.8 | 43.6 | 43.1 | 43.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 17404 | 1 | 41.5 | 71530.8 | 4560 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3.3 | 2 | 3.3 | 0 | 0.3 | 3.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:21 | Normal | 531.5 | 544.4 | 544.5 | 583 | 11.1 | 5 | 8.3 | 5.6 | 237 | 234.6 | 235.6 | 39 | 38.6 | 38.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 15215 | 1 | 40.9 | 71532.1 | 4560 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 1.7 | 2.8 | 0 | 0.3 | 3.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:26 | Normal | 533.9 | 549.8 | 549.7 | 587.4 | 11 | 5 | 8.1 | 5.5 | 236.6 | 235.8 | 236.4 | 38 | 38 | 38 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 14995 | 1 | 40.2 | 71533.4 | 4560 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 2.8 | 0 | 0.2 | 3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:31 | Normal | 545.8 | 575.5 | 580.8 | 594.7 | 16.9 | 7.2 | 12.2 | 9.3 | 237.2 | 235.6 | 235.6 | 60.6 | 60.3 | 60.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 20692 | 1 | 40.1 | 71535 | 4560 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4.5 | 1.6 | 4.9 | 0 | 0.4 | 5.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:36 | Normal | 531 | 547.8 | 550.1 | 576.7 | 10.5 | 4.5 | 7.5 | 5.3 | 236.4 | 234.8 | 235.8 | 35.8 | 35.5 | 35.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13972 | 1 | 40.6 | 71536.9 | 4560 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 1.5 | 2.6 | 0 | 0.3 | 2.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:41 | Normal | 535.5 | 547.4 | 550.9 | 585.9 | 8.6 | 3.8 | 6.3 | 4.2 | 236.6 | 234.8 | 235.4 | 30.2 | 30.1 | 30 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11919 | 1 | 40.1 | 71538.1 | 4560 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 2.1 | 0 | 0.4 | 2.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:46 | Normal | 538 | 540.9 | 552 | 584.1 | 8.5 | 3.9 | 6.1 | 4.1 | 236.6 | 235.2 | 235.8 | 30 | 29.9 | 29.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11695 | 1 | 39.6 | 71539 | 4560 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 0 | 0.3 | 2.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:51 | Normal | 549.9 | 571.5 | 578 | 591.5 | 12.3 | 4.5 | 7.3 | 5.2 | 236.8 | 235.8 | 235.8 | 39 | 38.7 | 38.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13746 | 1 | 39.2 | 71540.2 | 4560 | 3.1 | 2.9 | 3 | 2.8 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0.3 | 2.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:56 | Normal | 535.1 | 546.7 | 553.2 | 593.5 | 8.1 | 3.6 | 5.9 | 3.9 | 236 | 234.4 | 234.8 | 28.9 | 28.4 | 28.4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 11215 | 1 | 38.7 | 71541.2 | 4560 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 1.3 | 1.9 | 0 | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:01 | Normal | 543 | 547.9 | 550 | 587.3 | 7.5 | 3.5 | 5.6 | 3.7 | 235 | 234.6 | 235 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10632 | 1 | 38.3 | 71542.1 | 4560 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:06 | Normal | 539.2 | 552 | 552.8 | 591.3 | 7.3 | 3.3 | 5.3 | 3.6 | 235 | 234.2 | 234 | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 10315 | 1 | 37.9 | 71543 | 4561 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:11 | Normal | 539.9 | 549.7 | 546.5 | 587.6 | 7 | 3.1 | 5.1 | 3.3 | 234.6 | 234.2 | 234.8 | 25 | 25 | 24.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9715 | 1 | 37.7 | 71543.9 | 4561 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.2 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:16 | Normal | 533.8 | 546.7 | 545.2 | 589.1 | 7.1 | 3.3 | 5.3 | 3.4 | 235.8 | 234.4 | 234.6 | 25.7 | 25.7 | 25.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10046 | 1 | 37.2 | 71544.7 | 4561 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.2 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:21 | Normal | 541.9 | 541.7 | 554.6 | 593.9 | 7.8 | 3.6 | 5.8 | 3.8 | 235.2 | 234.2 | 235 | 28.2 | 28 | 27.9 | 59.99 | 60.02 | 60 | 10922 | 1 | 37 | 71545.6 | 4561 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:26 | Normal | 559.6 | 594.3 | 607.1 | 613.7 | 23.9 | 8.7 | 14.6 | 11.3 | 236.4 | 234 | 235.8 | 78.8 | 76.7 | 78.6 | 60 | 60.01 | 60 | 31086 | 1 | 37.1 | 71546.9 | 4561 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 2.4 | 5.9 | 0 | 0.3 | 6.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:31 | Normal | 531.9 | 509.8 | 566.1 | 582.4 | 23.6 | 10.3 | 15.1 | 11.6 | 236.6 | 235.4 | 235.8 | 77 | 76.8 | 76.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 30719 | 1 | 39 | 71549.3 | 4561 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 4.1 | 5.8 | 0 | 0.2 | 6.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:36 | Normal | 526.9 | 489.8 | 564.1 | 579 | 22.2 | 10.6 | 14.3 | 11 | 236.4 | 235.4 | 236.2 | 72.3 | 72.1 | 72.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 28987 | 1 | 40.3 | 71551.7 | 4561 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 0 | 0.2 | 5.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:41 | Normal | 518.8 | 505.2 | 552.1 | 574 | 16.8 | 7.1 | 10.1 | 6.9 | 237 | 234.8 | 236.8 | 50.9 | 50.6 | 50.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 22719 | 1 | 41.4 | 71553.9 | 4561 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 0 | 0.4 | 3.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:46 | Normal | 524.1 | 511.9 | 543.2 | 574.2 | 20.3 | 9.5 | 14 | 10 | 236.6 | 235.4 | 235.4 | 67.1 | 66.7 | 66.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 26700 | 1 | 41.5 | 71555.8 | 4561 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 4.1 | 5 | 0 | 0.3 | 5.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:51 | Normal | 527.3 | 523.8 | 522.9 | 568.2 | 21.1 | 9.6 | 15.6 | 10.6 | 236.4 | 234.8 | 235.6 | 70.4 | 69.9 | 70.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 28164 | 1 | 42.1 | 71558 | 4561 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.1 | 5.3 | 0 | 0.4 | 5.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:56 | Normal | 518.8 | 520.5 | 533.4 | 569.6 | 20.1 | 10 | 15.3 | 10.3 | 236.2 | 235.6 | 236.2 | 69.6 | 69.3 | 69.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 27376 | 1 | 42.8 | 71560.4 | 4561 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 5 | 4.1 | 5.2 | 0 | 0.4 | 5.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:01 | Normal | 516.2 | 531 | 516.1 | 570 | 21.2 | 10 | 16.3 | 10.6 | 236.2 | 234.8 | 235.8 | 72 | 71.5 | 71.6 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 28832 | 1 | 43.5 | 71562.8 | 4561 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 4.3 | 5.3 | 0 | 0.4 | 5.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:06 | Normal | 522.1 | 523.1 | 535.1 | 573.3 | 14.3 | 6.6 | 10.6 | 6.6 | 236.6 | 234.8 | 235.6 | 48.2 | 47.9 | 48 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 17727 | 1 | 43.8 | 71564.7 | 4562 | 3.9 | 3.1 | 3.8 | 3.3 | 2.7 | 3.2 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:11 | Normal | 520 | 537.9 | 533.4 | 577.7 | 6.5 | 3.3 | 5.6 | 4 | 235 | 234.6 | 234.6 | 24.4 | 24.3 | 24.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 12274 | 1 | 42.8 | 71566.1 | 4562 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 2 | 0 | 0.3 | 2.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:16 | Normal | 544.8 | 540.7 | 548.9 | 589.2 | 15.9 | 7.8 | 12.3 | 8.3 | 236.4 | 234.6 | 235 | 57.6 | 57.2 | 57.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 22708 | 1 | 41.9 | 71567.2 | 4562 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4.1 | 3.4 | 4 | 0 | 0.4 | 4.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:21 | Normal | 515 | 529.7 | 538.8 | 577.6 | 4.5 | 2 | 3.3 | 2.2 | 235.6 | 234 | 234.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 6385 | 1 | 41.5 | 71568.5 | 4562 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:26 | Normal | 533 | 536.9 | 545.7 | 577.9 | 4.5 | 2 | 3.2 | 2.1 | 235.6 | 233.6 | 234.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 6451 | 1 | 40.2 | 71569.1 | 4562 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:31 | Normal | 556.6 | 549.1 | 563.7 | 585.9 | 6.4 | 2.8 | 4.3 | 2.8 | 235.2 | 233.6 | 234.6 | 22.6 | 22.6 | 22.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 8637 | 1 | 39.5 | 71569.8 | 4562 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:36 | Normal | 535.7 | 550.7 | 543.3 | 585.3 | 5.5 | 2.5 | 4.1 | 2.7 | 235.6 | 234 | 235 | 20.2 | 20.1 | 20 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 7873 | 1 | 39.1 | 71570.9 | 4562 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:41 | Normal | 555.2 | 547.1 | 551.3 | 604.1 | 14.8 | 7.2 | 11.2 | 7.2 | 236.4 | 234.6 | 235.2 | 53.3 | 52.9 | 53 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 18264 | 1 | 38.7 | 71571.9 | 4562 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:46 | Normal | 544.8 | 549.6 | 545.8 | 594 | 16.3 | 7.9 | 12.3 | 8.1 | 236.6 | 234.2 | 234.8 | 57.6 | 57.2 | 57.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 22828 | 1 | 39.4 | 71573.8 | 4562 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 0 | 0.3 | 4.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:51 | Normal | 537.8 | 542.6 | 528.4 | 587 | 15.5 | 7.5 | 11.9 | 7.6 | 235.8 | 234.8 | 235.6 | 53.8 | 53.7 | 53.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 21317 | 1 | 40.2 | 71575.6 | 4562 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 0 | 0.3 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:56 | Normal | 542.1 | 540.8 | 526.7 | 588.7 | 15.1 | 7.3 | 11.6 | 7.6 | 236.4 | 234.4 | 235 | 53.1 | 52.7 | 52.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 20960 | 1 | 40.2 | 71577.4 | 4562 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.3 | 4.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:01 | Normal | 536.7 | 536.3 | 522.7 | 592 | 15 | 7.3 | 11.3 | 7.4 | 236 | 235.6 | 236 | 52.2 | 51.9 | 51.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20775 | 1 | 40.4 | 71579.1 | 4562 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.2 | 4.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:06 | Normal | 532 | 538.9 | 515.4 | 588.9 | 14.7 | 7.1 | 11.3 | 7.1 | 235.6 | 234.6 | 235 | 50.7 | 50.5 | 50.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 20095 | 1 | 40.7 | 71580.8 | 4563 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 0 | 0.3 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:11 | Normal | 536.6 | 531.8 | 503.7 | 583.5 | 14.3 | 6.9 | 10.8 | 6.9 | 236 | 234.4 | 234.6 | 48.4 | 48.1 | 48.2 | 60 | 60.01 | 60 | 19219 | 1 | 40.8 | 71582.5 | 4563 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 0 | 0.4 | 3.9 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:16 | Normal | 539.8 | 531.6 | 503.7 | 586.3 | 13.6 | 6.6 | 10.5 | 6.7 | 235.6 | 234.4 | 235 | 47.1 | 46.7 | 46.9 | 60.01 | 60 | 60 | 18638 | 1 | 40.7 | 71584 | 4563 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0.4 | 3.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:21 | Normal | 540 | 541.9 | 511.8 | 586.5 | 13.5 | 6.5 | 10.2 | 6.7 | 236 | 234.6 | 234.4 | 46.7 | 46.4 | 46.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 18450 | 1 | 40.7 | 71585.6 | 4563 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:26 | Normal | 541.9 | 536.8 | 545.9 | 589.8 | 12.8 | 6.3 | 9.8 | 6.4 | 235.6 | 234.4 | 235.4 | 45.7 | 45.3 | 45.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 18016 | 1 | 40.5 | 71587.1 | 4563 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0.4 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:31 | Normal | 539.6 | 533.5 | 538.4 | 585 | 12.6 | 6.1 | 9.6 | 6.2 | 235.2 | 234 | 234.4 | 44.2 | 43.8 | 44 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 17234 | 1 | 40.2 | 71588.6 | 4563 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 3 | 0 | 0.3 | 3.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:36 | Normal | 542.8 | 535.6 | 545.5 | 587.5 | 12.3 | 6 | 9.3 | 6.1 | 235.6 | 234.6 | 235.2 | 43.3 | 43 | 43 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 16940 | 1 | 40.2 | 71590 | 4563 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0.4 | 3.4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:41 | Normal | 541.3 | 543.2 | 546.7 | 591.9 | 11.9 | 5.7 | 9 | 5.8 | 235 | 234 | 234.4 | 42 | 41.7 | 41.7 | 60 | 60 | 60 | 16412 | 1 | 40.1 | 71591.4 | 4563 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0.3 | 3.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:46 | Normal | 526 | 533.7 | 535.6 | 577.2 | 5.3 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 234.6 | 233.4 | 233.8 | 18.5 | 18.6 | 18.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7465 | 1 | 40 | 71592.4 | 4563 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:51 | Normal | 546.5 | 552.3 | 554.2 | 596.9 | 10.4 | 4.8 | 7.8 | 5 | 235 | 232.8 | 233.8 | 37.5 | 37.3 | 37.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14353 | 1 | 39.1 | 71593 | 4563 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0.2 | 2.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:56 | Normal | 545.7 | 552.8 | 545.4 | 589.8 | 10 | 4.6 | 7.6 | 5 | 235.2 | 233.8 | 233.8 | 35.7 | 35.5 | 35.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 13946 | 1 | 38.9 | 71594.3 | 4563 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.3 | 0 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:01 | Normal | 546 | 545.9 | 547.4 | 589.1 | 9.5 | 4.5 | 7.1 | 4.6 | 235 | 233.6 | 233.6 | 33.8 | 33.8 | 33.7 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 13207 | 1 | 38.8 | 71595.4 | 4563 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.1 | 0 | 0.3 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:06 | Normal | 551 | 533.6 | 546.2 | 586.1 | 9.3 | 4.4 | 7.1 | 4.6 | 234.8 | 232.6 | 233.8 | 33.6 | 33.5 | 33.7 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 13093 | 1 | 38.8 | 71596.4 | 4564 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.3 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:11 | Normal | 551 | 545.9 | 545.5 | 583.8 | 8.7 | 4.1 | 6.6 | 4.4 | 234 | 232.8 | 234 | 31.6 | 31.5 | 31.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 12314 | 1 | 38.8 | 71597.5 | 4564 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 2 | 0 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:16 | Normal | 544.8 | 541.6 | 544.6 | 584 | 8.1 | 3.9 | 6.1 | 4 | 234.4 | 233 | 233.8 | 29.3 | 29.3 | 29.2 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 11389 | 1 | 38.6 | 71598.5 | 4564 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:21 | Normal | 547.7 | 557 | 549.9 | 587.1 | 7.6 | 3.5 | 5.8 | 3.8 | 234.2 | 232.6 | 233.8 | 28 | 27.8 | 27.9 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 10881 | 1 | 38.6 | 71599.4 | 4564 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:26 | Normal | 542.8 | 540.8 | 552.4 | 596.8 | 7.1 | 3.3 | 5.3 | 3.5 | 234.8 | 233.2 | 233.2 | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10116 | 1 | 38.4 | 71600.3 | 4564 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.2 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:31 | Normal | 546.2 | 547.2 | 547.8 | 588.8 | 6.7 | 3.1 | 5 | 3.3 | 234.6 | 232.4 | 233.4 | 24.6 | 24.4 | 24.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9548 | 1 | 38.3 | 71601.1 | 4564 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:36 | Normal | 543.1 | 546.9 | 536.4 | 585.8 | 6.1 | 2.8 | 4.6 | 3 | 233.4 | 232.2 | 233.4 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 8785 | 1 | 38 | 71601.9 | 4564 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:41 | Normal | 547.6 | 550.5 | 538.7 | 594.4 | 5.7 | 2.6 | 4.3 | 2.8 | 234.4 | 232.8 | 233.4 | 21.3 | 21.1 | 21 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 8263 | 1 | 37.9 | 71602.6 | 4564 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:46 | Normal | 540.1 | 547 | 538.4 | 587.9 | 5.3 | 2.5 | 4 | 2.5 | 233.8 | 232.8 | 232.6 | 19.7 | 19.8 | 19.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 7656 | 1 | 37.7 | 71603.3 | 4564 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:51 | Normal | 540.8 | 535.8 | 548.5 | 587.5 | 4.8 | 2.2 | 3.5 | 2.3 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 17.9 | 17.9 | 17.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 7055 | 1 | 37.4 | 71603.9 | 4564 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:56 | Normal | 543 | 517.8 | 543.5 | 589 | 4.3 | 2 | 3.3 | 2.1 | 234 | 232.2 | 233 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 6457 | 1 | 37.2 | 71604.4 | 4564 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:01 | Normal | 541.8 | 495.6 | 546.3 | 585.3 | 3.9 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 233.8 | 232 | 232.4 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5793 | 1 | 36.9 | 71604.9 | 4564 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:06 | Normal | 537.7 | 504.8 | 543.7 | 573.1 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 233.8 | 231.6 | 232.8 | 13.3 | 13.2 | 13 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5208 | 1 | 36.6 | 71605.4 | 4565 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:11 | Normal | 543.8 | 446.8 | 540.9 | 583.5 | 3.1 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 233.4 | 231.8 | 232.6 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4687 | 1 | 36.2 | 71605.8 | 4565 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:16 | Normal | 538.6 | 433.7 | 526.5 | 576.6 | 2.8 | 1.3 | 2 | 1.3 | 233.4 | 231.2 | 232 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4080 | 1 | 36 | 71606.2 | 4565 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:21 | Normal | 539 | 548 | 531 | 571.5 | 2.4 | 1 | 1.7 | 1.1 | 233.8 | 231.6 | 232.4 | 9.2 | 9.2 | 9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3598 | 1 | 35.8 | 71606.5 | 4565 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:26 | Normal | 536 | 537.7 | 539.4 | 576 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 1 | 232.8 | 231.2 | 232 | 8 | 7.9 | 7.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3126 | 1 | 35.6 | 71606.8 | 4565 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:31 | Normal | 515.1 | 541.7 | 528.3 | 574 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 232.8 | 230.8 | 232.2 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 2690 | 1 | 35.4 | 71607 | 4565 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:36 | Normal | 517.9 | 529.8 | 517.1 | 563.9 | 1.5 | 0.6 | 1 | 0.7 | 233 | 231 | 231.8 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 2307 | 1 | 35.2 | 71607.2 | 4565 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:41 | Normal | 524.7 | 538.3 | 543.1 | 564.6 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 233 | 231.4 | 231.8 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1903 | 1 | 35 | 71607.4 | 4565 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:46 | Normal | 511.9 | 534.9 | 530.7 | 547.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 232.2 | 231 | 231.6 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1581 | 1 | 34.8 | 71607.5 | 4565 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:51 | Normal | 494 | 536.7 | 512.5 | 555.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 232.6 | 231 | 232 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 1279 | 1 | 34.6 | 71607.7 | 4565 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:56 | Normal | 501 | 534.8 | 517.6 | 540.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 232.8 | 230.8 | 231.6 | 2.8 | 3 | 2.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 977 | 1 | 34.4 | 71607.7 | 4565 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:01 | Normal | 479.8 | 483.6 | 496.9 | 547.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 232.8 | 231.2 | 231.6 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 733 | 1 | 34.2 | 71607.8 | 4565 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:06 | Normal | 504 | 469.9 | 455.5 | 494 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 233 | 230.6 | 231.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 535 | 1 | 34.1 | 71607.9 | 4566 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:11 | Normal | 460 | 374.7 | 358.9 | 499.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 231 | 231 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60 | 323 | 1 | 33.9 | 71607.9 | 4566 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:16 | Normal | 425.9 | 255 | 199.9 | 208.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 150 | 1 | 33.7 | 71607.9 | 4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:21 | Normal | 202.3 | 199.2 | 199.5 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231.2 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 48 | 1 | 33.5 | 71607.9 | 4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:26 | Normal | 205.4 | 212 | 187.5 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230 | 231 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 23 | 1 | 33.3 | 71607.9 | 4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:31 | Normal | 234.7 | 207.7 | 227.2 | 181.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 231 | 231.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 13 | 1 | 33.1 | 71607.9 | 4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:36 | Normal | 213.7 | 201.3 | 195.9 | 207.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.8 | 231 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 8 | 1 | 32.9 | 71607.9 | 4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:41 | Normal | 167.1 | 186.5 | 185.6 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.6 | 230.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7 | 1 | 32.6 | 71607.9 | 4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0