## S1_BL18_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-04 06:05 | Wait | 450.7 | 450.6 | 451 | 450.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 227.8 | 228.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.1 | 37200.2 | 4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:10 | Wait | 481.6 | 481.3 | 481.9 | 481.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227 | 228 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 29.5 | 37200.2 | 4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:15 | Normal | 199.8 | 484.3 | 450.7 | 199.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.2 | 229.6 | 228.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 95 | 1 | 34.6 | 37200.2 | 4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:20 | Normal | 200 | 469.2 | 462.8 | 201.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 228 | 229.8 | 228.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 243 | 1 | 37.1 | 37200.2 | 4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:25 | Normal | 407.2 | 489.1 | 498.9 | 226 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 228.6 | 230.2 | 229.4 | 1.8 | 1.4 | 2 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 394 | 1 | 38.8 | 37200.2 | 4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:30 | Normal | 474.9 | 490.4 | 467.1 | 459 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 228 | 229 | 229.2 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 794 | 1 | 39.9 | 37200.3 | 4236 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:35 | Normal | 489.7 | 494.1 | 490.1 | 488 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 228.8 | 230.4 | 229.8 | 3 | 3.1 | 3.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1006 | 1 | 40.5 | 37200.4 | 4236 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:40 | Normal | 486.4 | 499.9 | 468.6 | 491.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 229 | 230 | 229 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1158 | 1 | 41.3 | 37200.5 | 4236 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:45 | Normal | 487.7 | 504.1 | 501.9 | 493.8 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 229.2 | 230.4 | 230 | 4 | 4.1 | 4.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1452 | 1 | 42.1 | 37200.6 | 4236 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:50 | Normal | 506 | 521.3 | 517.7 | 509.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 228 | 230.2 | 229.8 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1819 | 1 | 42.7 | 37200.7 | 4236 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:55 | Normal | 510.3 | 508.5 | 496 | 517.8 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 228.4 | 230.2 | 229.6 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 2324 | 1 | 43.2 | 37200.9 | 4236 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:00 | Normal | 521.9 | 519.4 | 513.8 | 503.7 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 229.2 | 229.8 | 229.6 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3058 | 1 | 43.7 | 37201.1 | 4237 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:05 | Normal | 523.7 | 521.2 | 504 | 514.9 | 1.8 | 2.1 | 2 | 1.6 | 229 | 230.6 | 230 | 10.1 | 10 | 10.2 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 3918 | 1 | 44.2 | 37201.4 | 4237 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:10 | Normal | 491.7 | 518.3 | 501 | 522.9 | 1.8 | 2 | 2 | 1.6 | 228.6 | 230.4 | 230 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3907 | 1 | 44.6 | 37201.7 | 4237 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:15 | Normal | 521.7 | 524.2 | 512.8 | 507.7 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2 | 228.8 | 230.2 | 229.8 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 4762 | 1 | 45.1 | 37202.1 | 4237 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:20 | Normal | 535.5 | 527 | 512.9 | 515.8 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 229 | 230.4 | 230.2 | 13.3 | 13.5 | 13.7 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 5331 | 1 | 45.6 | 37202.5 | 4237 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:25 | Normal | 509.8 | 528.2 | 517.8 | 515 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 229 | 230.8 | 230.4 | 11.6 | 11.5 | 11.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4651 | 1 | 46.2 | 37203 | 4237 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:30 | Normal | 526.5 | 531 | 513.8 | 519.5 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 229.8 | 230 | 230.2 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 5698 | 1 | 46.7 | 37203.4 | 4237 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:35 | Normal | 522.9 | 516.3 | 512.1 | 500 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2 | 229.2 | 231 | 230.2 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 60 | 60 | 60 | 4907 | 1 | 47.2 | 37203.8 | 4237 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:40 | Normal | 504.7 | 525.1 | 513.7 | 510.6 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2 | 229.4 | 230.8 | 230 | 12.1 | 12.1 | 12.5 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 4765 | 1 | 47.6 | 37204.2 | 4237 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:45 | Normal | 508.7 | 533.2 | 524.2 | 536 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 229.6 | 231 | 230.6 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 6453 | 1 | 48.1 | 37204.7 | 4237 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:50 | Normal | 518.8 | 528.2 | 512.1 | 532.9 | 4 | 3.8 | 4 | 3.3 | 229.6 | 230.2 | 230.4 | 20.2 | 19.8 | 20.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7537 | 1 | 48.6 | 37205.3 | 4237 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:55 | Normal | 523.8 | 534.2 | 530.8 | 532.8 | 6.2 | 6.1 | 5.5 | 5.1 | 230.6 | 231 | 231.4 | 30.2 | 30.1 | 30.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10988 | 1 | 49.1 | 37206 | 4237 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.6 | 2 | 2 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:00 | Normal | 558.4 | 560.8 | 546.4 | 544.4 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 4.9 | 230.4 | 231.2 | 231.6 | 28.9 | 28.8 | 29 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10975 | 1 | 49.8 | 37207 | 4238 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:05 | Normal | 481.2 | 502.6 | 511.4 | 511.2 | 5.3 | 5.2 | 4.5 | 4.1 | 230.2 | 230.6 | 231 | 24 | 23.8 | 24.2 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 9350 | 1 | 48.1 | 37207.8 | 4238 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:10 | Normal | 510.3 | 507.5 | 517.2 | 523 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3 | 229.6 | 230.8 | 230.2 | 17.3 | 17.2 | 17.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6850 | 1 | 50 | 37208.4 | 4238 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:15 | Normal | 513 | 516.2 | 517.2 | 522.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 229.6 | 230.6 | 230 | 18.5 | 18.4 | 18.6 | 60 | 59.99 | 60 | 7335 | 1 | 48.7 | 37209 | 4238 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:20 | Normal | 531.1 | 523.4 | 516 | 512.9 | 4.1 | 4.4 | 4 | 3.7 | 229.8 | 230.8 | 230.4 | 20.9 | 20.9 | 21.2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 9107 | 1 | 45.5 | 37209.6 | 4238 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:25 | Normal | 513.8 | 516.3 | 517 | 512.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 229.8 | 230.6 | 230.2 | 19 | 19.1 | 19.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7526 | 1 | 49.2 | 37210.2 | 4238 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:30 | Normal | 527.9 | 536.4 | 515.1 | 527 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.3 | 226.6 | 227.6 | 227.8 | 20 | 20 | 20.3 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 7734 | 1 | 47.6 | 37210.9 | 4238 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:35 | Normal | 525.8 | 513.3 | 525.3 | 521.1 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 227 | 227.6 | 228.2 | 23.6 | 23.3 | 23.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 8712 | 1 | 48.3 | 37211.5 | 4238 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:40 | Normal | 557.3 | 556.7 | 560.4 | 552.3 | 7.8 | 7.8 | 6.1 | 6.5 | 227.8 | 228.6 | 228.6 | 39.4 | 39.2 | 39.4 | 59.97 | 60 | 59.97 | 15558 | 1 | 49.4 | 37212.4 | 4238 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:45 | Normal | 580 | 570.5 | 564.5 | 568.4 | 5.3 | 7 | 6.2 | 5.5 | 228.6 | 228.6 | 229.4 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 12831 | 1 | 48.7 | 37213.5 | 4238 | 1.9 | 2 | 0 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:50 | Normal | 561.9 | 545.3 | 541.7 | 547.6 | 5.5 | 7.3 | 6.5 | 5.8 | 227.6 | 228.6 | 228.4 | 34.3 | 34.2 | 34.3 | 59.99 | 60 | 60 | 13733 | 1 | 48.2 | 37214.6 | 4238 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:55 | Normal | 510.9 | 500.2 | 512.3 | 499.2 | 5 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 227 | 227.2 | 228 | 25.1 | 25 | 25.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9378 | 1 | 48 | 37215.6 | 4238 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:00 | Normal | 510.9 | 510.3 | 516.4 | 511.2 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 227 | 227.2 | 227.4 | 23.7 | 23.7 | 24 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 8894 | 1 | 47.7 | 37216.4 | 4239 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:05 | Normal | 521.7 | 503 | 506.7 | 516.6 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 226.8 | 227 | 227.2 | 25.6 | 25.6 | 25.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9577 | 1 | 47.2 | 37217.1 | 4239 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:10 | Normal | 512.6 | 515 | 518.6 | 527.4 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 227.2 | 228.2 | 228.2 | 32 | 31.7 | 32 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10296 | 1 | 46.4 | 37218 | 4239 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:15 | Normal | 533.1 | 531.6 | 535.5 | 530.3 | 8.5 | 8.7 | 6.9 | 7.1 | 228.2 | 228 | 228.4 | 41 | 41 | 41.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 16326 | 1 | 45.5 | 37219.2 | 4239 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | 3 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:20 | Normal | 571.5 | 569.1 | 563.8 | 567.6 | 6.8 | 7 | 6.5 | 5.6 | 228.2 | 228.4 | 228.8 | 36.9 | 36.9 | 37.1 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 13781 | 1 | 45.4 | 37220.3 | 4239 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:25 | Normal | 571.9 | 567.4 | 560 | 565.9 | 5.8 | 6.6 | 6.5 | 5.3 | 228.4 | 228.2 | 229 | 34.2 | 34.2 | 34.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 13194 | 1 | 46 | 37221.4 | 4239 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:30 | Normal | 564.7 | 565.2 | 558.2 | 567 | 7.3 | 6.8 | 7 | 5 | 228 | 228.8 | 229.4 | 33.5 | 33.4 | 33.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 13030 | 1 | 47 | 37222.5 | 4239 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:35 | Normal | 559.1 | 562.6 | 562.3 | 569.1 | 8 | 6.9 | 5.7 | 3.7 | 228.6 | 229.4 | 229.2 | 34.4 | 34.2 | 34.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 12830 | 1 | 47.8 | 37223.6 | 4239 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:40 | Normal | 563.9 | 570.3 | 554.1 | 566 | 7.3 | 5 | 7.5 | 4.5 | 228 | 228.8 | 229.4 | 34.1 | 34 | 34 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12499 | 1 | 48.7 | 37224.7 | 4239 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:45 | Normal | 558.1 | 578.2 | 541.6 | 554.5 | 7.9 | 1.2 | 9.3 | 6.5 | 228.6 | 229 | 229.4 | 34.2 | 34.1 | 34.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12736 | 1 | 49.6 | 37225.7 | 4239 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:50 | Normal | 556.2 | 572.1 | 555.9 | 569.6 | 9.1 | 4.1 | 7.6 | 3.7 | 228.6 | 228.6 | 229.6 | 29.6 | 29.6 | 29.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12071 | 1 | 47.1 | 37226.7 | 4239 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2.4 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.1 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:55 | Normal | 553.6 | 569.9 | 553.6 | 564.5 | 8.7 | 3.3 | 7.1 | 3.7 | 228.8 | 228.6 | 228.8 | 31.5 | 31.6 | 31.7 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 12294 | 1 | 46.8 | 37227.8 | 4239 | 3.1 | 3.2 | 0 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:00 | Normal | 556.8 | 568.8 | 554.8 | 566.6 | 8.8 | 4.1 | 7.7 | 3.9 | 228.4 | 228.8 | 229.2 | 31.6 | 31.8 | 31.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 12105 | 1 | 48.7 | 37228.8 | 4240 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.3 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:05 | Normal | 557.9 | 564.9 | 557.7 | 566.6 | 8.3 | 4.5 | 6.6 | 3.1 | 228.8 | 228.8 | 229 | 31.8 | 31.7 | 32 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 11881 | 1 | 49.8 | 37229.8 | 4240 | 3 | 3 | 0 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.2 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:10 | Normal | 575.2 | 567.5 | 559.2 | 561 | 4 | 5.1 | 7.3 | 6 | 228.4 | 228.6 | 229.2 | 31.7 | 31.8 | 31.7 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 11354 | 1 | 46.7 | 37230.7 | 4240 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.3 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:15 | Normal | 574.2 | 571.5 | 554.4 | 555.2 | 3.4 | 2.6 | 8.5 | 7.5 | 228 | 229 | 228.8 | 31.7 | 31.5 | 31.6 | 60 | 60 | 60 | 11225 | 1 | 49.6 | 37231.7 | 4240 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:20 | Normal | 574.1 | 567.5 | 559.1 | 563.9 | 4.1 | 5.1 | 7.8 | 5.4 | 227.8 | 228.8 | 229.2 | 26.1 | 25.8 | 26.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11665 | 1 | 45.3 | 37232.6 | 4240 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1 | 1.7 | 2 | 0 | 1.3 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:25 | Normal | 553.9 | 537.4 | 542.7 | 542.6 | 4.4 | 6.9 | 5.7 | 5.1 | 227.6 | 228.2 | 228.2 | 31.8 | 31.6 | 31.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11145 | 1 | 48.6 | 37233.6 | 4240 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.1 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:30 | Normal | 540.6 | 535.1 | 551.9 | 548.8 | 7 | 7.5 | 4.3 | 4.5 | 227.2 | 227 | 227.6 | 31.9 | 31.7 | 31.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12017 | 1 | 47 | 37234.5 | 4240 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.1 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:35 | Normal | 531.2 | 531.6 | 554 | 538.4 | 7.3 | 7 | 3.5 | 5.6 | 226.8 | 227.6 | 227.4 | 31.9 | 32 | 31.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 12248 | 1 | 46.9 | 37235.5 | 4240 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.2 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:40 | Normal | 546.5 | 554.9 | 508.7 | 546.6 | 6.2 | 4.1 | 8.8 | 4.6 | 226.6 | 227 | 227.8 | 31.8 | 31.8 | 32 | 60.01 | 60 | 60.02 | 11769 | 1 | 49.5 | 37236.5 | 4240 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:45 | Normal | 576.2 | 567.7 | 551.3 | 569.2 | 4.8 | 5.8 | 9.8 | 4.4 | 227.8 | 228 | 228.4 | 35.8 | 35.6 | 35.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10989 | 1 | 46 | 37237.5 | 4240 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.6 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:50 | Normal | 573.7 | 564 | 564.1 | 556.9 | 3.1 | 5.7 | 5.3 | 7.1 | 227.8 | 228.4 | 228.8 | 31.8 | 31.7 | 31.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 11531 | 1 | 47.2 | 37238.5 | 4240 | 1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:55 | Normal | 548.1 | 533.5 | 533.6 | 525.4 | 4.4 | 6.3 | 6.2 | 6.8 | 227.2 | 227.6 | 228.2 | 31.8 | 31.7 | 31.9 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 11546 | 1 | 49.4 | 37239.4 | 4240 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:00 | Normal | 550 | 531.4 | 543.7 | 543.5 | 5.2 | 7.3 | 5.6 | 5.3 | 226.6 | 227.8 | 228 | 31.8 | 31.6 | 31.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11640 | 1 | 47.4 | 37240.4 | 4241 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:05 | Normal | 570 | 578.4 | 565.8 | 571.7 | 7.5 | 3.6 | 6.8 | 4.3 | 229.2 | 228.2 | 228.6 | 31.8 | 31.6 | 31.6 | 59.99 | 60 | 60 | 11765 | 1 | 45.1 | 37241.4 | 4241 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.9 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:10 | Normal | 571.5 | 581.9 | 557.1 | 550.1 | 4.3 | 0 | 7.2 | 9.6 | 229 | 228.8 | 230 | 29.4 | 29.2 | 29.3 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 11040 | 1 | 46.9 | 37242.3 | 4241 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:15 | Normal | 557.5 | 550.1 | 546.1 | 543 | 4.4 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 29.2 | 29 | 29.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 11262 | 1 | 48.5 | 37243.3 | 4241 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.4 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:20 | Normal | 556.3 | 554.4 | 542.7 | 537.6 | 4.5 | 4.2 | 6.1 | 6.5 | 227.8 | 228 | 228.4 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 11392 | 1 | 49.7 | 37244.2 | 4241 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:25 | Normal | 550.3 | 541.2 | 541.6 | 540.5 | 5.3 | 6.2 | 6 | 5.8 | 228 | 228 | 228.2 | 31.8 | 31.6 | 31.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 11881 | 1 | 47.2 | 37245.2 | 4241 | 1.8 | 2 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:30 | Normal | 557.3 | 544.2 | 548.1 | 526 | 4.5 | 6.1 | 5.3 | 7.5 | 227.6 | 227.2 | 228.4 | 31.8 | 31.8 | 32 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11795 | 1 | 45.4 | 37246.2 | 4241 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 1.7 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:35 | Normal | 569.4 | 567.3 | 567.9 | 564.4 | 6.3 | 6 | 4.7 | 5.3 | 229.2 | 228.2 | 228.6 | 32.1 | 32.1 | 31.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 12206 | 1 | 46.5 | 37247.2 | 4241 | 2.2 | 2.4 | 0 | 1.6 | 2 | 2.2 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:40 | Normal | 546 | 543.9 | 530.2 | 532.2 | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 5.9 | 227.6 | 227.6 | 228.2 | 29.3 | 29.1 | 29.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 11483 | 1 | 48.3 | 37248.2 | 4241 | 1.9 | 2 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.6 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:45 | Normal | 541.3 | 515.7 | 506 | 503 | 4.8 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 227 | 227 | 227.8 | 31.3 | 31.2 | 31.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11850 | 1 | 49.7 | 37249.1 | 4241 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:50 | Normal | 533.6 | 538.5 | 515.5 | 548.5 | 6.4 | 5.8 | 7.4 | 4.2 | 227.6 | 227.2 | 227.8 | 31.7 | 31.7 | 31.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11881 | 1 | 47.1 | 37250.1 | 4241 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0 | 1.7 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:55 | Normal | 530.3 | 523.2 | 513.4 | 523.3 | 5.9 | 6.1 | 6.8 | 6 | 227.2 | 227.2 | 227.6 | 33.4 | 33.3 | 33.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 12019 | 1 | 45.1 | 37251.1 | 4241 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:00 | Normal | 496 | 507.6 | 503.1 | 513.5 | 6.3 | 6 | 6.5 | 6 | 227 | 226.8 | 227.4 | 31.6 | 31.4 | 31.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11769 | 1 | 48.2 | 37252.1 | 4242 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:05 | Normal | 494 | 511.8 | 509.5 | 509.3 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 5.8 | 226.6 | 227.6 | 227.4 | 30.1 | 30.1 | 30.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 11267 | 1 | 50 | 37253.1 | 4242 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:10 | Normal | 505.2 | 514 | 507.1 | 516 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 226.4 | 226.8 | 226.4 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 10571 | 1 | 46 | 37254 | 4242 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:15 | Normal | 495 | 508.9 | 504.7 | 516.5 | 5.5 | 5.3 | 6 | 5.3 | 225.6 | 226.4 | 227.2 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10561 | 1 | 47.3 | 37254.8 | 4242 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:20 | Normal | 508 | 516.9 | 511.9 | 506.7 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 225.8 | 226.4 | 226.4 | 29.1 | 29.2 | 29.4 | 60.04 | 60 | 60.02 | 10845 | 1 | 49.7 | 37255.7 | 4242 | 1.9 | 2 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:25 | Normal | 506.7 | 512 | 503.9 | 515.8 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 226.8 | 226.4 | 227.4 | 34 | 33.8 | 34.2 | 60 | 60 | 60.01 | 12595 | 1 | 45.9 | 37256.7 | 4242 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:30 | Normal | 586.3 | 579.1 | 581.6 | 568.1 | 2.8 | 4.9 | 2.9 | 8 | 227.6 | 228 | 228.8 | 34.2 | 33.9 | 34.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 11628 | 1 | 47.7 | 37257.8 | 4242 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:35 | Normal | 564 | 566.9 | 565.2 | 559.1 | 6.5 | 4.8 | 4.5 | 6.6 | 227.8 | 227.8 | 229 | 31.2 | 31.1 | 31.2 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 12156 | 1 | 49.8 | 37258.8 | 4242 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:40 | Normal | 564.7 | 558.1 | 553.4 | 548.3 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.5 | 227.8 | 228.4 | 228 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 11880 | 1 | 46.1 | 37259.8 | 4242 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:45 | Normal | 565.4 | 566 | 557.3 | 553.2 | 4.6 | 3.4 | 5.8 | 7 | 227.8 | 228 | 228 | 29.2 | 29.3 | 29.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11109 | 1 | 46 | 37260.7 | 4242 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:50 | Normal | 554 | 556.5 | 555.7 | 548.6 | 7.1 | 5.4 | 5 | 7.3 | 227.4 | 228 | 228.4 | 34.3 | 34.2 | 34.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11052 | 1 | 48.6 | 37261.7 | 4242 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:55 | Normal | 560.2 | 557.8 | 555.1 | 538 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 9.8 | 228.2 | 227.8 | 228.6 | 31.8 | 31.7 | 31.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 11456 | 1 | 50 | 37262.6 | 4242 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:00 | Normal | 556.8 | 555.3 | 549.1 | 548 | 5.4 | 4.7 | 6.3 | 6.6 | 227.8 | 227.8 | 228.2 | 31.8 | 31.6 | 31.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11507 | 1 | 46 | 37263.6 | 4243 | 2 | 2 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:05 | Normal | 566.4 | 563 | 553.9 | 552.8 | 2.9 | 2.8 | 5.6 | 5.6 | 227.4 | 227.6 | 227.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 11739 | 1 | 45.6 | 37264.5 | 4243 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.8 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:10 | Normal | 469.6 | 468.1 | 466.6 | 468.5 | 5.8 | 6 | 6.5 | 6.3 | 226.2 | 226.6 | 226.8 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11339 | 1 | 48.5 | 37265.5 | 4243 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.7 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:15 | Normal | 552.3 | 554.9 | 554.6 | 557.8 | 7.3 | 5.6 | 5.6 | 4.1 | 227 | 227.4 | 227.2 | 32 | 31.8 | 31.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 11349 | 1 | 50.2 | 37266.4 | 4243 | 2.6 | 2.8 | 0 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:20 | Normal | 538.2 | 571.4 | 549.1 | 552.4 | 9.9 | 0 | 6.5 | 5 | 227.8 | 227 | 227.8 | 28.7 | 28.8 | 28.6 | 60 | 60 | 60 | 11562 | 1 | 46.2 | 37267.4 | 4243 | 3.4 | 3.5 | 0 | 2.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:25 | Normal | 488.2 | 475.4 | 479.4 | 477.6 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 226 | 226.4 | 226.4 | 18.9 | 18.9 | 19.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 7416 | 1 | 46.1 | 37268.1 | 4243 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:30 | Normal | 491.1 | 494.3 | 500 | 488.2 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4 | 225.8 | 226.2 | 226.4 | 20.1 | 20.2 | 20.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7482 | 1 | 49.1 | 37268.7 | 4243 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:35 | Normal | 500.3 | 497.5 | 507.1 | 500.3 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 226 | 226.8 | 226.6 | 21.4 | 21.4 | 21.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 7960 | 1 | 47.2 | 37269.3 | 4243 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:40 | Normal | 574.3 | 564.5 | 577.8 | 559.9 | 5.2 | 6.8 | 4 | 8.2 | 227 | 227.4 | 228.2 | 34.6 | 34.5 | 34.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13750 | 1 | 46.5 | 37270.3 | 4243 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:45 | Normal | 568.8 | 562.1 | 565.8 | 553.1 | 4.3 | 5.7 | 4.5 | 8.1 | 227.4 | 227.8 | 227.2 | 31.7 | 31.7 | 31.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11582 | 1 | 49.1 | 37271.3 | 4243 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:50 | Normal | 565.6 | 562.8 | 564.3 | 534.9 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 10.3 | 227.4 | 228 | 228 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11372 | 1 | 47.1 | 37272.3 | 4243 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:55 | Normal | 566.7 | 564.9 | 554.8 | 528.7 | 2.6 | 2.5 | 4.9 | 10.4 | 227.2 | 227.8 | 227.4 | 29.5 | 29.3 | 29.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11254 | 1 | 45.6 | 37273.2 | 4243 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:00 | Normal | 564.9 | 562.2 | 558 | 529.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 10.5 | 227.4 | 227.4 | 227.6 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 11069 | 1 | 48.9 | 37274.1 | 4244 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:05 | Normal | 565.4 | 552.6 | 557.2 | 538.5 | 3.1 | 5.5 | 4 | 8.7 | 227 | 227.2 | 227.8 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 11191 | 1 | 47.8 | 37275.1 | 4244 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:10 | Normal | 556.6 | 554.9 | 547.7 | 531.8 | 4.5 | 4.3 | 5.5 | 9 | 226.6 | 227.4 | 227.6 | 31.8 | 31.9 | 32 | 60 | 60.01 | 59.99 | 11639 | 1 | 44.9 | 37276 | 4244 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:15 | Normal | 557.4 | 559.6 | 551.9 | 521 | 4 | 3 | 4.5 | 10.3 | 227 | 227.6 | 227.4 | 31.1 | 31 | 31.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11323 | 1 | 48.6 | 37277 | 4244 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:20 | Normal | 554.4 | 560.6 | 556.4 | 526 | 5.1 | 3.3 | 3.4 | 9.7 | 227 | 227 | 227.6 | 28.7 | 28.7 | 28.9 | 59.99 | 60 | 60 | 11326 | 1 | 48.7 | 37277.9 | 4244 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:25 | Normal | 556 | 560.1 | 544.8 | 531.5 | 5.1 | 3.7 | 7 | 9.1 | 226.2 | 227.4 | 226.6 | 31.8 | 31.9 | 32 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 10967 | 1 | 45.1 | 37278.9 | 4244 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:30 | Normal | 564.4 | 562.6 | 530 | 516.7 | 2.6 | 2.4 | 8.7 | 10 | 226.2 | 226.8 | 226.4 | 31.9 | 32 | 32 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 11425 | 1 | 48.3 | 37279.8 | 4244 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:35 | Normal | 566 | 558.2 | 534.5 | 544.2 | 2.4 | 3.8 | 8.3 | 6.7 | 226.8 | 227.4 | 227.2 | 29.6 | 29.4 | 29.6 | 59.99 | 59.94 | 59.98 | 11320 | 1 | 49.8 | 37280.8 | 4244 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:40 | Normal | 569 | 566.3 | 511.8 | 516.5 | 1.2 | 1.4 | 10.2 | 9.7 | 226.2 | 226.8 | 227.6 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 60 | 60 | 60 | 11723 | 1 | 45.5 | 37281.7 | 4244 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:45 | Normal | 491.7 | 482.8 | 492.2 | 484.8 | 4.5 | 4.7 | 5.4 | 5.3 | 225.8 | 225.8 | 226.2 | 24.7 | 24.7 | 25 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 9431 | 1 | 47.9 | 37282.7 | 4244 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:50 | Normal | 539.4 | 539.4 | 545.4 | 542.1 | 6.5 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 226.6 | 227.2 | 226.8 | 37.1 | 37.2 | 37.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 14658 | 1 | 49.9 | 37283.5 | 4244 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:55 | Normal | 553.7 | 555 | 535.7 | 527.3 | 4.1 | 3.7 | 7.6 | 8.2 | 226.2 | 227 | 226.4 | 31.8 | 31.8 | 32 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 12240 | 1 | 45.7 | 37284.6 | 4244 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:00 | Normal | 550 | 544.3 | 533.5 | 520.2 | 4 | 4.6 | 7.1 | 8.1 | 226 | 226.8 | 226.8 | 32.1 | 31.9 | 32 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 12041 | 1 | 47.4 | 37285.6 | 4245 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:05 | Normal | 555.1 | 551.4 | 524.9 | 509.5 | 3.4 | 3.8 | 8.1 | 8.8 | 225.2 | 226.2 | 226.6 | 31.9 | 32 | 32.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11475 | 1 | 49.5 | 37286.5 | 4245 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:10 | Normal | 541.7 | 547 | 523.3 | 526.9 | 4.8 | 4.4 | 7.6 | 7.4 | 225 | 225.8 | 225.4 | 29.5 | 29.3 | 29.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 11738 | 1 | 46.7 | 37287.5 | 4245 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:15 | Normal | 538.2 | 523.4 | 520.9 | 520.6 | 4.5 | 5.3 | 7.3 | 7.1 | 225 | 226 | 226.2 | 31.9 | 32 | 32.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11888 | 1 | 46.5 | 37288.5 | 4245 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.6 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:20 | Normal | 518.1 | 529.3 | 513.7 | 515.4 | 5.1 | 4.9 | 7.3 | 7.1 | 225.2 | 226 | 226 | 32.1 | 32.1 | 32.3 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 11880 | 1 | 49.1 | 37289.5 | 4245 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:25 | Normal | 506.4 | 506.7 | 508.3 | 506 | 4.9 | 5.1 | 7 | 7 | 225.6 | 225.8 | 225.8 | 31.3 | 30.9 | 31.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 11529 | 1 | 47.3 | 37290.5 | 4245 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.5 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:30 | Normal | 508.4 | 502.6 | 514.1 | 505.7 | 4.7 | 4.9 | 6.7 | 6.8 | 224.6 | 225.2 | 225.4 | 29.6 | 29.6 | 29.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10965 | 1 | 45.5 | 37291.4 | 4245 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.4 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:35 | Normal | 500 | 507.3 | 511 | 498.6 | 4.3 | 4.4 | 6.1 | 6.2 | 224.8 | 224.8 | 224.8 | 27.1 | 26.9 | 27.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 10057 | 1 | 48.7 | 37292.3 | 4245 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:40 | Normal | 507.4 | 502.8 | 508.3 | 504.1 | 3.9 | 4.1 | 5.7 | 6 | 224 | 225.4 | 225 | 25.8 | 25.6 | 25.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 9512 | 1 | 48.5 | 37293.1 | 4245 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:45 | Normal | 514.7 | 497 | 497.1 | 501.8 | 3.5 | 3.9 | 5.5 | 5.5 | 224.4 | 225.6 | 224.6 | 23.7 | 23.7 | 23.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8782 | 1 | 45.8 | 37293.9 | 4245 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:50 | Normal | 510.3 | 497.5 | 504.9 | 496.6 | 3.2 | 3.5 | 5 | 5.1 | 224.2 | 225 | 224.8 | 21.8 | 21.8 | 22.1 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 8083 | 1 | 48.7 | 37294.6 | 4245 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:55 | Normal | 503.2 | 508.4 | 508.7 | 499.2 | 3 | 3.1 | 4.6 | 4.7 | 223.4 | 224.6 | 225 | 20.2 | 20.1 | 20.4 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 7459 | 1 | 48.8 | 37295.2 | 4245 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:00 | Normal | 497.7 | 496.9 | 499.2 | 496.8 | 2.7 | 3 | 4.3 | 4.3 | 223.6 | 224.8 | 225 | 18.5 | 18.3 | 18.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7141 | 1 | 46.2 | 37295.8 | 4246 | 0.9 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:05 | Normal | 507.5 | 503.7 | 512.4 | 500.1 | 2.3 | 2.6 | 3.8 | 3.9 | 223.4 | 224.2 | 224.2 | 16.9 | 16.7 | 17 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6570 | 1 | 48.7 | 37296.4 | 4246 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:10 | Normal | 506.2 | 502.4 | 510 | 502.7 | 2.1 | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 222.8 | 224.6 | 224.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5868 | 1 | 50.1 | 37296.9 | 4246 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:15 | Normal | 497.6 | 501.9 | 506 | 501.7 | 1.8 | 2 | 3 | 3 | 222.8 | 224.4 | 224.2 | 13.3 | 13.2 | 13.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 5127 | 1 | 45.3 | 37297.4 | 4246 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:20 | Normal | 504.2 | 498.5 | 504.8 | 508.5 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 2.6 | 223.2 | 224.4 | 224 | 11.7 | 11.9 | 12.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4616 | 1 | 48.2 | 37297.8 | 4246 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:25 | Normal | 482.1 | 502.4 | 505.7 | 489.3 | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 2.3 | 223.2 | 224 | 224 | 10.4 | 10.5 | 10.8 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 4062 | 1 | 49.7 | 37298.1 | 4246 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:30 | Normal | 490.3 | 497.7 | 502.2 | 495.1 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 2 | 222.6 | 224 | 223.6 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 3534 | 1 | 45.9 | 37298.4 | 4246 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:35 | Normal | 490.4 | 497.8 | 494.3 | 491.7 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 222.4 | 223.8 | 223.2 | 8 | 7.9 | 8.1 | 60.1 | 60.12 | 60.1 | 3048 | 1 | 47.2 | 37298.7 | 4246 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:40 | Normal | 483.6 | 479.9 | 507.1 | 486.9 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 222.4 | 223.6 | 223.4 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 2529 | 1 | 48.7 | 37298.9 | 4246 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:45 | Normal | 488.4 | 475.6 | 507.3 | 478.5 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 222.4 | 223.8 | 223.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2109 | 1 | 49.7 | 37299.1 | 4246 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:50 | Normal | 484.4 | 476.6 | 506 | 490.6 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 222.4 | 223.2 | 222.6 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 1740 | 1 | 46.7 | 37299.3 | 4246 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:55 | Normal | 486.4 | 465.7 | 477 | 476.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 221.6 | 223.2 | 222.8 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 1377 | 1 | 46.3 | 37299.4 | 4246 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:00 | Normal | 456.4 | 468.7 | 487.2 | 501.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 222.2 | 222.8 | 222.8 | 2.8 | 3 | 3.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 1053 | 1 | 47.8 | 37299.5 | 4247 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:05 | Normal | 447.5 | 471.8 | 480.2 | 476 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 221.6 | 223.2 | 222.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 728 | 1 | 48.7 | 37299.6 | 4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:10 | Normal | 400.6 | 459.7 | 470.8 | 381.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 221.6 | 223 | 222.8 | 1.8 | 2.1 | 2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 451 | 1 | 48.6 | 37299.6 | 4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:15 | Normal | 258.9 | 441.7 | 436.9 | 200.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 221.8 | 223.4 | 222 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 220 | 1 | 49.2 | 37299.7 | 4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:20 | Normal | 199.9 | 429.7 | 420.2 | 200.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222 | 223.2 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 88 | 1 | 49.4 | 37299.7 | 4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:25 | Normal | 199.3 | 438.8 | 450.1 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.4 | 221.8 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60 | 22 | 1 | 49.6 | 37299.7 | 4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:30 | Normal | 230.7 | 416.7 | 432.3 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 222.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 16 | 1 | 49.7 | 37299.7 | 4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:35 | Normal | 186.3 | 397 | 385 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223.2 | 221.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 8 | 1 | 49.7 | 37299.7 | 4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:40 | Normal | 206.5 | 302.6 | 297.4 | 201.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.2 | 222.8 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 6 | 1 | 49.8 | 37299.7 | 4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:45 | Normal | 192 | 195.3 | 203.6 | 205.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 221.8 | 1.2 | 1.3 | 1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 6 | 1 | 49.7 | 37299.7 | 4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0