## S1_BL20_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-04 06:06 | Wait | 478.5 | 479 | 478.2 | 478.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228 | 226.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 22.4 | 76299.3 | 4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:11 | Normal | 425 | 518.1 | 494.5 | 504.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.4 | 227.4 | 228.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 11 | 1 | 22.7 | 76299.3 | 4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:16 | Normal | 199.9 | 475.7 | 421.7 | 479.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 229.8 | 227.4 | 228.2 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 129 | 1 | 23.1 | 76299.3 | 4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:21 | Normal | 401.8 | 513.6 | 402.9 | 431.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 230 | 227.8 | 228.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 218 | 1 | 23 | 76299.3 | 4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:26 | Normal | 541.8 | 548.6 | 493.7 | 491.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 227.8 | 228.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 366 | 1 | 23.8 | 76299.3 | 4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:31 | Normal | 552.7 | 545.6 | 502.5 | 531.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 229.2 | 227.4 | 228.8 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 59.98 | 60.02 | 60 | 660 | 1 | 24.1 | 76299.4 | 4569 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:36 | Normal | 533.8 | 565.6 | 495.8 | 521.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 230.2 | 228 | 228.6 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 855 | 1 | 24.4 | 76299.4 | 4569 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:41 | Normal | 538.7 | 576.4 | 546.6 | 509.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 229.2 | 227.6 | 228.6 | 2.8 | 3 | 2.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 985 | 1 | 24.6 | 76299.5 | 4569 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:46 | Normal | 548.8 | 554.6 | 496.6 | 537.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 229.2 | 228 | 228.4 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1248 | 1 | 24.9 | 76299.6 | 4569 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:51 | Normal | 558.8 | 564.4 | 484.9 | 543.9 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 229.2 | 227.2 | 228.4 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1646 | 1 | 25.1 | 76299.7 | 4569 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:56 | Normal | 570 | 563.6 | 504.7 | 538.2 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 230 | 227.4 | 228.4 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2145 | 1 | 25.3 | 76299.9 | 4569 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:01 | Normal | 571.6 | 574.4 | 509 | 526.9 | 1.7 | 1 | 1.5 | 0.8 | 230 | 228 | 228.8 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 2808 | 1 | 25.5 | 76300.1 | 4570 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:06 | Normal | 577.7 | 578.6 | 519.7 | 535.8 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 1.1 | 230.4 | 227.6 | 229 | 9 | 9.3 | 9.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 3566 | 1 | 25.7 | 76300.4 | 4570 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:11 | Normal | 575.8 | 579.7 | 522.5 | 551.2 | 2.1 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 229.4 | 227.6 | 228.6 | 8.8 | 9.1 | 8.8 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 3446 | 1 | 26 | 76300.6 | 4570 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:16 | Normal | 570.8 | 575.5 | 531.1 | 549.9 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 229.8 | 228.2 | 229 | 10.9 | 11.1 | 10.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4246 | 1 | 26.2 | 76301 | 4570 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:21 | Normal | 553.6 | 592.2 | 501.4 | 557 | 3 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | 230.2 | 228.4 | 229.4 | 12.1 | 12.1 | 12 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4718 | 1 | 26.4 | 76301.3 | 4570 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:26 | Normal | 566.8 | 564.6 | 506.6 | 538.2 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 230 | 227.8 | 229.2 | 9.9 | 10 | 10 | 60 | 60 | 60 | 3905 | 1 | 26.7 | 76301.7 | 4570 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:31 | Normal | 536.6 | 565.2 | 452.4 | 548.3 | 3.1 | 1.8 | 2.9 | 1.6 | 230.6 | 228.8 | 229.2 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4984 | 1 | 26.8 | 76302.1 | 4570 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:36 | Normal | 570.8 | 574.6 | 511.5 | 552.3 | 2.3 | 1.4 | 2 | 1.1 | 230.4 | 228.2 | 229 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3808 | 1 | 27 | 76302.5 | 4570 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:41 | Normal | 569.9 | 583.6 | 516.5 | 566.2 | 2.9 | 1.6 | 2.6 | 1.3 | 230.2 | 227.8 | 229.2 | 11.7 | 12 | 11.8 | 60.01 | 60 | 60 | 4554 | 1 | 27.2 | 76302.8 | 4570 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:46 | Normal | 583.9 | 573.8 | 505.7 | 551.3 | 3.8 | 2.1 | 3.4 | 1.8 | 229.8 | 228.4 | 228.2 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5960 | 1 | 27.4 | 76303.2 | 4570 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:51 | Normal | 568.6 | 576.6 | 526.1 | 562.7 | 5.3 | 3 | 4.5 | 2.6 | 230.2 | 228.6 | 229.4 | 21.6 | 21.7 | 21.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8026 | 1 | 27.7 | 76303.8 | 4570 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:56 | Normal | 572.1 | 568.9 | 495.7 | 565.3 | 6.8 | 4 | 6.1 | 3.5 | 230.4 | 229 | 230.2 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 60 | 60 | 60 | 10555 | 1 | 28.1 | 76304.6 | 4570 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0.3 | 1.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:01 | Normal | 558.9 | 580 | 488.7 | 543.4 | 6.8 | 3.8 | 6.1 | 3.5 | 230.8 | 228.8 | 229.6 | 27.1 | 27.3 | 27.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10490 | 1 | 28.5 | 76305.5 | 4571 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.4 | 1.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:06 | Normal | 554.5 | 579.6 | 477.5 | 553.5 | 4 | 2.1 | 3.6 | 1.9 | 230.6 | 228.4 | 229.6 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 59.96 | 59.91 | 59.94 | 6427 | 1 | 28.8 | 76306.3 | 4571 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:11 | Normal | 575.7 | 597.3 | 534.9 | 553.5 | 3.7 | 2 | 3.2 | 1.8 | 230.6 | 227.8 | 228.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 6099 | 1 | 29 | 76306.8 | 4571 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:16 | Normal | 578.9 | 583.9 | 515.6 | 543.6 | 4.1 | 2.3 | 3.6 | 2 | 229.4 | 227.8 | 228.4 | 17 | 17 | 17 | 60.01 | 60 | 60 | 6632 | 1 | 29.1 | 76307.3 | 4571 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:21 | Normal | 573.9 | 588.8 | 519.5 | 549 | 4.1 | 2.4 | 3.6 | 2.1 | 230.2 | 228.2 | 228.4 | 17 | 17.2 | 17.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 6725 | 1 | 29.3 | 76307.9 | 4571 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:26 | Normal | 573.9 | 571.9 | 513.8 | 549.5 | 4.2 | 2.4 | 3.7 | 2.1 | 230.4 | 228.2 | 229 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 6729 | 1 | 29.5 | 76308.4 | 4571 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:31 | Normal | 582.9 | 578.8 | 526.4 | 550 | 4.4 | 2.5 | 4 | 2.3 | 227.4 | 225.4 | 226 | 18.6 | 18.8 | 18.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7189 | 1 | 29.6 | 76309 | 4571 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:36 | Normal | 567.8 | 579.5 | 526.7 | 570.4 | 5.3 | 3 | 4.6 | 2.5 | 227 | 226 | 226.4 | 21.6 | 22 | 21.7 | 59.95 | 59.89 | 59.95 | 8298 | 1 | 29.8 | 76309.7 | 4571 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:41 | Normal | 595.3 | 615.8 | 515.1 | 564.6 | 9.5 | 5.3 | 8.6 | 5.1 | 228.4 | 225.8 | 226.8 | 39.1 | 39.1 | 39.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15062 | 1 | 30.2 | 76310.6 | 4571 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0.4 | 2.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:46 | Normal | 575.6 | 583.5 | 502.6 | 555.3 | 8.8 | 5.1 | 8 | 4.8 | 227.4 | 225.6 | 227.4 | 35.8 | 36.1 | 36 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 14123 | 1 | 30.9 | 76311.9 | 4571 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0.5 | 2.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:51 | Normal | 573.5 | 568.4 | 525 | 543.4 | 6.8 | 4 | 5.8 | 3.6 | 227 | 225.8 | 226.4 | 27.5 | 27.7 | 27.6 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 10710 | 1 | 31.4 | 76313.3 | 4571 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:56 | Normal | 564.8 | 560.7 | 517.7 | 545.5 | 5.5 | 3.1 | 4.8 | 2.8 | 227.2 | 225.4 | 226.2 | 22.4 | 22.5 | 22.5 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 8508 | 1 | 31.4 | 76314.2 | 4571 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:01 | Normal | 572.9 | 585.7 | 509.1 | 553.7 | 5.1 | 2.9 | 4.6 | 2.7 | 226.8 | 225 | 226.6 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 8119 | 1 | 31.4 | 76314.9 | 4572 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:06 | Normal | 571.9 | 577.8 | 504.5 | 557.2 | 5.8 | 3.3 | 5.2 | 3 | 226.4 | 225 | 225.4 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 60 | 60.02 | 59.99 | 9014 | 1 | 31.4 | 76315.6 | 4572 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:11 | Normal | 586 | 579.9 | 530.3 | 559 | 5.7 | 3.1 | 5 | 3.1 | 227 | 225.2 | 225.6 | 24 | 24 | 24.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 10192 | 1 | 31.5 | 76316.5 | 4572 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:16 | Normal | 594.6 | 590.5 | 533.9 | 564.7 | 7.1 | 4.1 | 6.5 | 3.8 | 226.8 | 225.6 | 226.8 | 29.8 | 30.2 | 30.1 | 59.96 | 60.02 | 59.96 | 14162 | 1 | 31.7 | 76317.5 | 4572 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0.4 | 1.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:21 | Normal | 571.1 | 597 | 523.4 | 560.2 | 11.9 | 6.8 | 10.7 | 6.5 | 227.6 | 226.6 | 227.2 | 48.1 | 48.1 | 48.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 18595 | 1 | 32.3 | 76319 | 4572 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0.5 | 2.8 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:26 | Normal | 567.6 | 583.9 | 523.3 | 546 | 12.7 | 7.4 | 11.4 | 7.1 | 228 | 225.8 | 226.6 | 51 | 51.4 | 51.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 19642 | 1 | 33 | 76320.6 | 4572 | 3.3 | 3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0.5 | 3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:31 | Normal | 580.9 | 581.8 | 523.2 | 555.9 | 12.8 | 7.6 | 11.5 | 7.2 | 227.6 | 225.8 | 227.6 | 52.2 | 52.2 | 52.4 | 60 | 60.13 | 60.04 | 19990 | 1 | 33.6 | 76322.2 | 4572 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 0 | 0.4 | 3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:36 | Normal | 580.7 | 584.6 | 512.6 | 550.3 | 13.4 | 8 | 12.3 | 7.6 | 227.6 | 226.2 | 227 | 54.5 | 54.7 | 54.9 | 59.98 | 60.06 | 59.95 | 20969 | 1 | 34.2 | 76323.9 | 4572 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 0 | 0.6 | 3.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:41 | Normal | 569.8 | 575.8 | 522.4 | 545 | 14.3 | 8.4 | 12.7 | 8 | 227.8 | 227.2 | 228 | 57.3 | 57.3 | 57.5 | 59.99 | 60 | 60 | 22061 | 1 | 34.8 | 76325.7 | 4572 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 0 | 0.5 | 3.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:46 | Normal | 572.8 | 578.7 | 516.1 | 542.7 | 14.2 | 8.3 | 12.9 | 8 | 228.4 | 226.4 | 227.6 | 57.2 | 57.3 | 57.2 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 22095 | 1 | 35.4 | 76327.5 | 4572 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0.2 | 3.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:51 | Normal | 567.7 | 574.5 | 511.8 | 545.4 | 14.8 | 8.7 | 13.5 | 8.3 | 228.2 | 226.8 | 227.4 | 59.6 | 59.6 | 59.8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 22860 | 1 | 36.1 | 76329.4 | 4572 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4.1 | 0 | 0.4 | 3.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:56 | Normal | 575.6 | 575.8 | 512 | 545.7 | 14.8 | 8.7 | 13.4 | 8.4 | 227.6 | 226.8 | 227.4 | 59.6 | 59.7 | 59.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 22894 | 1 | 36.6 | 76331.3 | 4572 | 4 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 4 | 0 | 0.5 | 3.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:01 | Normal | 576.7 | 570.5 | 512.3 | 544 | 15.6 | 9.2 | 14.3 | 8.9 | 228.4 | 225.4 | 227 | 63.6 | 63.7 | 63.8 | 59.97 | 59.92 | 59.97 | 24393 | 1 | 37.1 | 76333.3 | 4573 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 0 | 0.5 | 4 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:06 | Normal | 568.9 | 570.7 | 519.9 | 545.5 | 16.5 | 9.3 | 14.9 | 9.3 | 227.4 | 226.4 | 227 | 66 | 66 | 66.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 25416 | 1 | 37.7 | 76335.3 | 4573 | 4.1 | 4.2 | 4 | 4 | 4.6 | 4.5 | 0 | 0.4 | 4.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:11 | Normal | 571.6 | 575.7 | 512.1 | 542.8 | 18.2 | 10.5 | 16.6 | 10.2 | 228 | 227.2 | 228 | 73.1 | 73.5 | 73.4 | 60.02 | 60 | 60 | 28360 | 1 | 38.5 | 76337.5 | 4573 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 0 | 0.5 | 4.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:16 | Normal | 567.7 | 568.6 | 513.8 | 541.6 | 19.2 | 11.1 | 17.3 | 10.7 | 228.6 | 226.4 | 228.2 | 76.4 | 76.5 | 76.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 29405 | 1 | 39.4 | 76340 | 4573 | 4.9 | 4.9 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.5 | 0 | 0.2 | 4.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:21 | Normal | 556.9 | 568.8 | 508.9 | 538.6 | 19.6 | 11.3 | 17.5 | 10.8 | 228 | 225.8 | 227 | 76.7 | 76.9 | 77.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 30140 | 1 | 40.2 | 76342.5 | 4573 | 5 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 0 | 0.3 | 4.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:26 | Normal | 571 | 576.9 | 517.8 | 544.5 | 10.8 | 6.3 | 9.8 | 6.1 | 226.6 | 224.6 | 225.8 | 43.4 | 43.7 | 43.7 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 16561 | 1 | 40.1 | 76344.2 | 4573 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0 | 0.5 | 2.6 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:31 | Normal | 577.8 | 589.7 | 524.1 | 557.7 | 11.7 | 6.5 | 10.6 | 6.5 | 226.4 | 224.8 | 226.2 | 47.2 | 47.5 | 47.4 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 23371 | 1 | 39.6 | 76345.6 | 4573 | 3 | 3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0 | 0.6 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:36 | Normal | 583 | 570.6 | 513 | 548.8 | 11.1 | 6.3 | 10.6 | 6.2 | 227.2 | 224.8 | 225.8 | 45 | 45.1 | 45.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 17857 | 1 | 39.5 | 76347.4 | 4573 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.6 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:41 | Normal | 603.2 | 581.2 | 523.1 | 550.8 | 11 | 6.8 | 10.1 | 6.4 | 226.4 | 225.4 | 226 | 45.3 | 45.5 | 45.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 16687 | 1 | 39.3 | 76348.8 | 4573 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0.6 | 2.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:46 | Normal | 588.7 | 575.5 | 508.5 | 549 | 13.3 | 7.4 | 12.4 | 7.6 | 227 | 225.6 | 226.2 | 54.6 | 54.7 | 54.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 20304 | 1 | 39.3 | 76350.7 | 4573 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0.6 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:51 | Normal | 580.6 | 582.6 | 509.9 | 544.6 | 20.6 | 11.8 | 19 | 11.7 | 227.8 | 225.6 | 227.2 | 83.7 | 83.8 | 84 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 32451 | 1 | 39.7 | 76352.6 | 4573 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 0 | 0.3 | 5.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:56 | Normal | 586.5 | 578.5 | 510.1 | 545 | 18.3 | 10.8 | 16.8 | 10.3 | 227.6 | 226 | 226.2 | 74.6 | 74.9 | 75 | 60.01 | 59.94 | 59.99 | 28904 | 1 | 40 | 76354.5 | 4573 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 5.1 | 5.3 | 0 | 0.3 | 4.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:01 | Normal | 585.7 | 583.6 | 513.3 | 546.1 | 13.8 | 7.8 | 12.5 | 7.6 | 228.4 | 225.2 | 227.2 | 55.8 | 56 | 56.1 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 21577 | 1 | 39.9 | 76356 | 4574 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0.4 | 3.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:06 | Normal | 578.7 | 580.6 | 514.1 | 537.8 | 20.3 | 11.6 | 18.5 | 11.6 | 228.4 | 225.8 | 227.2 | 82.2 | 82.6 | 82.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 32193 | 1 | 40.1 | 76358.1 | 4574 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0.1 | 5.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:11 | Normal | 583.8 | 580.7 | 525 | 537.7 | 20.1 | 11.6 | 18.3 | 11.4 | 229 | 226.8 | 229.2 | 81.5 | 81.6 | 82.1 | 60.07 | 60 | 60.05 | 30751 | 1 | 40.5 | 76360.2 | 4574 | 5.1 | 5 | 4.8 | 5 | 5.6 | 5.7 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:16 | Normal | 571.2 | 549.6 | 509.5 | 535.1 | 12 | 7.1 | 11 | 6.6 | 228.2 | 226.4 | 227.6 | 47.8 | 47.9 | 48 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 18439 | 1 | 41.2 | 76362.4 | 4574 | 3 | 3 | 2.7 | 3 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0.5 | 2.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:21 | Normal | 580.7 | 564.6 | 515.4 | 546 | 10.6 | 6.3 | 9.8 | 5.9 | 227.8 | 225.6 | 227.2 | 42.5 | 42.7 | 42.8 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 16232 | 1 | 40.6 | 76363.8 | 4574 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 0 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:26 | Normal | 581.6 | 581.5 | 522.1 | 544.8 | 10 | 5.9 | 9.1 | 5.6 | 226.6 | 225.6 | 226.6 | 40.4 | 40.6 | 40.7 | 60.02 | 60 | 60.04 | 15388 | 1 | 40.2 | 76365.1 | 4574 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 0 | 0.7 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:31 | Normal | 587 | 587 | 525 | 556.5 | 9.8 | 5.7 | 9 | 5.6 | 227.2 | 226.4 | 227.6 | 40.3 | 40.3 | 40.4 | 59.98 | 60 | 59.96 | 15229 | 1 | 39.7 | 76366.4 | 4574 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 0.6 | 2.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:36 | Normal | 577.7 | 580.5 | 518.5 | 541.1 | 9.8 | 5.8 | 9 | 5.5 | 227.2 | 226 | 226.6 | 39.6 | 39.7 | 39.8 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 15120 | 1 | 40.5 | 76368.7 | 4574 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0.7 | 2.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:41 | Normal | 568.7 | 571.5 | 521.9 | 537.6 | 9 | 5.3 | 8 | 5.1 | 227.4 | 225 | 226.8 | 35.6 | 35.7 | 35.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 13846 | 1 | 40 | 76369.9 | 4574 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:46 | Normal | 573.8 | 576.7 | 511.3 | 540.1 | 7.5 | 4.4 | 6.9 | 4.3 | 227 | 225.4 | 226.6 | 30.9 | 31 | 31 | 60 | 59.96 | 59.98 | 11683 | 1 | 39.6 | 76370.9 | 4574 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0.5 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:51 | Normal | 581.7 | 577.6 | 506.9 | 551.6 | 8.1 | 4.8 | 7.5 | 4.6 | 226.8 | 225.2 | 226.4 | 33.5 | 33.6 | 33.7 | 59.95 | 59.92 | 59.98 | 12712 | 1 | 38.9 | 76371.9 | 4574 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.2 | 0 | 0.4 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:56 | Normal | 587.7 | 587.6 | 518.5 | 550.2 | 7.6 | 4.5 | 7 | 4.3 | 226.6 | 225 | 226.4 | 31.5 | 31.6 | 31.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11966 | 1 | 38.4 | 76373 | 4574 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0 | 0.5 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:01 | Normal | 574 | 578.8 | 523.7 | 540.5 | 6.9 | 4 | 6.2 | 3.8 | 226.6 | 225 | 225.8 | 28.5 | 28.6 | 28.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 10801 | 1 | 38 | 76373.9 | 4575 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:06 | Normal | 561.8 | 583.4 | 519.5 | 535 | 6.6 | 3.9 | 6.1 | 3.6 | 226 | 224.6 | 225.6 | 27.5 | 27.6 | 27.7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 10410 | 1 | 37.6 | 76374.8 | 4575 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:11 | Normal | 575.7 | 568.6 | 516 | 551.7 | 6.3 | 3.8 | 5.8 | 3.5 | 225.8 | 223.8 | 225.8 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9921 | 1 | 37.2 | 76375.7 | 4575 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:16 | Normal | 575.6 | 575.5 | 519.9 | 546.6 | 6.2 | 3.6 | 5.7 | 3.5 | 226.4 | 224.4 | 225.2 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 60.03 | 60 | 60 | 9868 | 1 | 36.9 | 76376.5 | 4575 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:21 | Normal | 586.1 | 576.6 | 532.4 | 555.1 | 6.1 | 3.7 | 5.7 | 3.4 | 226.2 | 224 | 224.8 | 27.1 | 27.3 | 27.3 | 60.01 | 59.94 | 60.06 | 10209 | 1 | 36.6 | 76377.3 | 4575 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:26 | Normal | 589 | 586.8 | 546.9 | 553.5 | 8.5 | 5 | 7.6 | 5.1 | 226.4 | 224.6 | 225 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 12359 | 1 | 36.4 | 76378.2 | 4575 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:31 | Normal | 593.4 | 594.1 | 537.5 | 545.9 | 20.3 | 11.9 | 18 | 11.5 | 227.4 | 225.6 | 227.4 | 83.9 | 84.1 | 84.4 | 60.04 | 60 | 59.97 | 32229 | 1 | 36.9 | 76379.9 | 4575 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 5 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0.2 | 5.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:36 | Normal | 576.7 | 575.5 | 516.8 | 538.5 | 15 | 9.1 | 13.6 | 8.3 | 227 | 225.4 | 226.8 | 59.6 | 59.6 | 59.8 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 26919 | 1 | 38.5 | 76382.3 | 4575 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0.5 | 3.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:41 | Normal | 573.7 | 569.5 | 521.4 | 538.1 | 14.6 | 9.1 | 12.9 | 8.3 | 227.2 | 226 | 226.8 | 58.6 | 58.6 | 58.8 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 21659 | 1 | 39.6 | 76384.4 | 4575 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0.5 | 3.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:46 | Normal | 571.3 | 573.3 | 514 | 532.4 | 17.1 | 10.1 | 15.6 | 9.9 | 226.6 | 224.6 | 227.8 | 69.4 | 69.5 | 69.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 26498 | 1 | 39.9 | 76386.2 | 4575 | 4.5 | 4.2 | 4 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 0 | 0.5 | 4.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:51 | Normal | 575.7 | 568.6 | 508.8 | 528.5 | 17.5 | 10.5 | 15.8 | 10.1 | 227 | 226 | 226.6 | 70.6 | 70.7 | 71 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 27078 | 1 | 40.4 | 76388.5 | 4575 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 0 | 0.7 | 4.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:56 | Normal | 570.4 | 573.5 | 505.7 | 525.4 | 16.1 | 9.6 | 14.5 | 8.8 | 227.2 | 225 | 226 | 63.1 | 63.4 | 63.2 | 60 | 59.96 | 59.98 | 26294 | 1 | 41.3 | 76390.8 | 4575 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 0 | 0.1 | 3.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:01 | Normal | 571 | 563.9 | 494.7 | 526.4 | 17.8 | 10.6 | 16.5 | 10.3 | 226.8 | 224.6 | 226.8 | 71.6 | 71.6 | 71.7 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 27891 | 1 | 41.8 | 76393 | 4576 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 5 | 5 | 0 | 0.5 | 4.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:06 | Normal | 561.7 | 565.6 | 503.4 | 526.1 | 7.8 | 4.6 | 7.4 | 4.6 | 226.6 | 225 | 225.8 | 31.5 | 31.7 | 31.7 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 12953 | 1 | 42.5 | 76395.3 | 4576 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:11 | Normal | 587.5 | 575.4 | 516.5 | 539.3 | 6 | 4.2 | 6.1 | 3.8 | 226.6 | 225 | 225.4 | 26.2 | 26.4 | 26.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 14746 | 1 | 42.1 | 76396.7 | 4576 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 0 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:16 | Normal | 575.7 | 581.6 | 516 | 540.8 | 16.7 | 10 | 15.4 | 9.6 | 226.6 | 225.2 | 226.2 | 68.4 | 68.4 | 68.5 | 60.05 | 60 | 60.02 | 26380 | 1 | 41.2 | 76398.1 | 4576 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 0 | 0.4 | 4.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:21 | Normal | 578.5 | 579.4 | 513.6 | 534.2 | 16.1 | 9.6 | 14.8 | 9.3 | 227.2 | 225.6 | 226.6 | 65.7 | 65.7 | 66 | 60 | 59.95 | 60.01 | 25401 | 1 | 41.7 | 76400.2 | 4576 | 4.1 | 4 | 3.8 | 4 | 4.5 | 4.6 | 0 | 0.3 | 4 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:26 | Normal | 558.6 | 573.7 | 493.7 | 531.7 | 4 | 2.4 | 3.7 | 2.3 | 226.6 | 224.8 | 225.4 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 6491 | 1 | 40.7 | 76400.9 | 4576 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:31 | Normal | 569.7 | 568.7 | 521.4 | 539.1 | 4.2 | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 225.8 | 224.4 | 225.6 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 59.98 | 60 | 60.01 | 6964 | 1 | 39.9 | 76401.5 | 4576 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:36 | Normal | 583.9 | 589.6 | 528.7 | 550.3 | 4.5 | 2.8 | 4.1 | 2.8 | 226 | 224.8 | 225 | 19.9 | 20 | 20.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7450 | 1 | 39.1 | 76402.1 | 4576 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:41 | Normal | 603.6 | 595.5 | 546 | 555.7 | 14.4 | 8.8 | 13.1 | 8.6 | 226.8 | 225.4 | 226.4 | 61.9 | 62.1 | 62.3 | 60.03 | 60.03 | 59.96 | 23615 | 1 | 38.7 | 76403.2 | 4576 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 0 | 0.4 | 3.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:46 | Normal | 589 | 579.9 | 518.3 | 540.1 | 14.1 | 8.6 | 13 | 8.5 | 226.4 | 226.4 | 226.6 | 58.8 | 59.2 | 59.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 22636 | 1 | 39.3 | 76405.2 | 4576 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 0 | 0.4 | 3.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:51 | Normal | 585.9 | 573.8 | 510.5 | 540.1 | 13.4 | 8.3 | 12.6 | 8 | 227 | 225.6 | 226.8 | 55.7 | 55.9 | 55.9 | 60.03 | 59.95 | 59.99 | 21386 | 1 | 39.7 | 76407 | 4576 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 0 | 0.5 | 3.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:56 | Normal | 587.8 | 582.7 | 514.5 | 539.2 | 13.3 | 8.1 | 12.3 | 7.9 | 226.6 | 225.2 | 227 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 60.01 | 59.97 | 60 | 21063 | 1 | 40 | 76408.8 | 4576 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0.7 | 3.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:01 | Normal | 582 | 574.4 | 517.3 | 546 | 13 | 8.1 | 12.1 | 7.6 | 227.4 | 224.8 | 225.8 | 54.1 | 54.3 | 54.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 20733 | 1 | 40.1 | 76410.5 | 4577 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 0 | 0.6 | 3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:06 | Normal | 582.8 | 582.7 | 513.9 | 537.6 | 12.8 | 7.8 | 11.9 | 7.6 | 226.4 | 225.4 | 226.4 | 53.3 | 53.4 | 53.4 | 59.99 | 59.97 | 60 | 20365 | 1 | 40.2 | 76412.2 | 4577 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 0 | 0.6 | 3.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:11 | Normal | 596.2 | 578.9 | 510.8 | 537.2 | 11.8 | 7.5 | 11.5 | 7.4 | 226.8 | 224.2 | 226.4 | 50.4 | 50.4 | 50.5 | 60.05 | 60.12 | 60.02 | 19525 | 1 | 40 | 76413.9 | 4577 | 3 | 3 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 2.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:16 | Normal | 586.8 | 573.6 | 519.4 | 538.2 | 11.9 | 7.4 | 11 | 7.2 | 227.2 | 224.8 | 226 | 49.8 | 49.9 | 50 | 60 | 60.01 | 60 | 19092 | 1 | 40 | 76415.5 | 4577 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.5 | 0 | 0.4 | 2.9 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:21 | Normal | 580.7 | 577.6 | 511.9 | 543.6 | 11.6 | 7.3 | 10.8 | 6.9 | 226 | 224.6 | 225.8 | 48.9 | 49.1 | 49.1 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 18700 | 1 | 40.1 | 76417 | 4577 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 0 | 0.5 | 2.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:26 | Normal | 580.8 | 581.7 | 510.2 | 541.7 | 11.3 | 7 | 10.3 | 6.7 | 226.6 | 224.6 | 225.8 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 17850 | 1 | 40 | 76418.6 | 4577 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.2 | 0 | 0.7 | 2.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:31 | Normal | 586.1 | 581 | 499.9 | 550.6 | 11 | 6.8 | 10.1 | 6.5 | 226 | 224.4 | 226 | 45.4 | 45.5 | 45.4 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 17118 | 1 | 39.8 | 76420 | 4577 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 3 | 3.2 | 0 | 0.5 | 2.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:36 | Normal | 583.7 | 585.6 | 503.1 | 550.8 | 10.8 | 6.7 | 10 | 6.5 | 225.8 | 224.8 | 225.6 | 45.1 | 45.2 | 45.3 | 60.01 | 59.94 | 59.97 | 17034 | 1 | 39.7 | 76421.4 | 4577 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3 | 0 | 0.5 | 2.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:41 | Normal | 575.8 | 583 | 479 | 547.9 | 9.8 | 6 | 9.6 | 6.1 | 226.2 | 225 | 226.2 | 41.6 | 41.8 | 41.8 | 60.01 | 59.94 | 59.97 | 15845 | 1 | 39.5 | 76422.8 | 4577 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0.5 | 2.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:46 | Normal | 566.9 | 566.7 | 474.6 | 532.2 | 4.8 | 3 | 4.5 | 3 | 225.2 | 223.8 | 225.2 | 20 | 20.1 | 20.2 | 60 | 60 | 60 | 7954 | 1 | 39.2 | 76423.9 | 4577 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:51 | Normal | 585 | 586.7 | 476.2 | 546.9 | 9.8 | 6.1 | 9.2 | 5.9 | 225.2 | 223.6 | 224.8 | 40.7 | 40.8 | 40.8 | 59.91 | 59.97 | 59.94 | 15318 | 1 | 38.6 | 76424.7 | 4577 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 0 | 0.5 | 2.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:56 | Normal | 579.7 | 584.6 | 492.6 | 539.2 | 8.8 | 5.5 | 7.8 | 5.3 | 226.2 | 223.8 | 225 | 36 | 36.1 | 36 | 60 | 60.01 | 60 | 13626 | 1 | 38.5 | 76426 | 4577 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:01 | Normal | 578.9 | 572.7 | 465.5 | 539 | 8.8 | 5.5 | 8.1 | 5.2 | 225.6 | 223.8 | 224.4 | 35.7 | 36 | 36 | 60.03 | 60.09 | 60.04 | 13440 | 1 | 38.2 | 76427.1 | 4578 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 0 | 0.5 | 1.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:06 | Normal | 588.7 | 569.6 | 478.1 | 522.8 | 8.3 | 5.3 | 7.3 | 5.1 | 225.6 | 224.2 | 225.2 | 34 | 34.1 | 34.2 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 12905 | 1 | 38.1 | 76428.2 | 4578 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 0 | 0.5 | 1.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:11 | Normal | 573 | 562.9 | 452.5 | 522.2 | 6.4 | 4.1 | 6 | 3.9 | 225.4 | 223.2 | 224.8 | 26.8 | 26.9 | 26.9 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 10131 | 1 | 37.8 | 76429.1 | 4578 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:16 | Normal | 567.4 | 579.7 | 463.9 | 530.6 | 7.3 | 4.6 | 6.5 | 4.3 | 225.6 | 223.6 | 224.2 | 29.7 | 29.9 | 29.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 11168 | 1 | 37.5 | 76430.1 | 4578 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:21 | Normal | 556.8 | 579.7 | 430.9 | 533.5 | 6.9 | 4.3 | 6.5 | 4.1 | 225.6 | 224 | 224.6 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 59.92 | 59.9 | 59.92 | 10613 | 1 | 37.3 | 76431 | 4578 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:26 | Normal | 564.3 | 579 | 419.9 | 528.6 | 6.4 | 4 | 6.1 | 3.8 | 225 | 223.8 | 224.4 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 60.02 | 60.02 | 60 | 9879 | 1 | 37.1 | 76431.8 | 4578 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:31 | Normal | 567 | 553.6 | 432.5 | 530.2 | 6 | 4 | 5.6 | 3.6 | 225.4 | 223 | 224 | 25 | 25.3 | 25.3 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 9413 | 1 | 36.8 | 76432.6 | 4578 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:36 | Normal | 564.7 | 562.7 | 442.7 | 529.4 | 5.5 | 3.6 | 4.7 | 3.3 | 224.4 | 222.8 | 224.4 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 8455 | 1 | 36.6 | 76433.4 | 4578 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:41 | Normal | 573.7 | 579.5 | 410.2 | 527.8 | 5.1 | 3.4 | 4.9 | 3.1 | 224.2 | 223.2 | 224 | 21.6 | 21.7 | 21.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8098 | 1 | 36.4 | 76434.1 | 4578 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:46 | Normal | 573.9 | 580.8 | 392.4 | 521.2 | 4.6 | 3.1 | 4.6 | 2.8 | 225 | 222.4 | 223.6 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 59.9 | 59.96 | 59.93 | 7531 | 1 | 36.2 | 76434.7 | 4578 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:51 | Normal | 564.8 | 569.6 | 393.7 | 513.1 | 4.4 | 2.9 | 4.1 | 2.6 | 225.2 | 222.8 | 223.4 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 6918 | 1 | 36 | 76435.3 | 4578 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:56 | Normal | 565.9 | 572.7 | 382.2 | 515.4 | 4 | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 224.4 | 222.2 | 223.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6347 | 1 | 35.9 | 76435.9 | 4578 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:01 | Normal | 572.6 | 568.4 | 385 | 509.7 | 3.6 | 2.5 | 3.4 | 2.3 | 224.4 | 222.4 | 223 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5768 | 1 | 35.7 | 76436.4 | 4579 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:06 | Normal | 557.1 | 582.5 | 363 | 516.8 | 3.3 | 2.1 | 3.1 | 2 | 224.2 | 222.2 | 223 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5259 | 1 | 35.6 | 76436.8 | 4579 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:11 | Normal | 567.8 | 563.6 | 368.4 | 510.8 | 3 | 2 | 2.8 | 1.8 | 223.4 | 221.8 | 222.6 | 12.2 | 12.4 | 12.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 4668 | 1 | 35.4 | 76437.2 | 4579 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:16 | Normal | 570 | 561.5 | 357.5 | 513.3 | 2.5 | 1.7 | 2.4 | 1.5 | 223.2 | 222 | 222.2 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4063 | 1 | 35.3 | 76437.6 | 4579 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:21 | Normal | 559.8 | 568.7 | 499.6 | 479.4 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 223.6 | 222.6 | 223.2 | 9.7 | 10 | 9.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3763 | 1 | 35.2 | 76437.9 | 4579 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:26 | Normal | 551.4 | 579.9 | 493.1 | 496.8 | 2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 223.8 | 221.8 | 222.4 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 3233 | 1 | 35.1 | 76438.2 | 4579 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:31 | Normal | 552.8 | 563.3 | 522.4 | 532.3 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 223.2 | 221.6 | 222.4 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 2711 | 1 | 35 | 76438.5 | 4579 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:36 | Normal | 545 | 542.9 | 494.7 | 534.3 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0.8 | 223.8 | 221.8 | 222.8 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 2387 | 1 | 34.9 | 76438.7 | 4579 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:41 | Normal | 543.8 | 555.5 | 510.5 | 514.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 223.2 | 221.6 | 222.4 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 1960 | 1 | 34.8 | 76438.9 | 4579 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:46 | Normal | 545.9 | 565.4 | 498.6 | 519.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 223.4 | 221.2 | 222 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 1586 | 1 | 34.6 | 76439 | 4579 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:51 | Normal | 546.7 | 556.5 | 523.4 | 521.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 223.4 | 221 | 222 | 3.4 | 4.1 | 3.3 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 1283 | 1 | 34.5 | 76439.1 | 4579 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:56 | Normal | 540.7 | 548.8 | 509.6 | 520.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 223.2 | 221 | 221.8 | 2.7 | 3 | 2.8 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 974 | 1 | 34.3 | 76439.2 | 4579 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:01 | Normal | 527.9 | 529.8 | 481.4 | 501 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 223.4 | 221 | 222 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 754 | 1 | 34.2 | 76439.3 | 4580 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:06 | Normal | 542.8 | 543.7 | 504.1 | 495.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 223.6 | 221.2 | 222 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60.05 | 60.02 | 394 | 1 | 34 | 76439.3 | 4580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:11 | Normal | 456.8 | 525.6 | 485.2 | 456.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 222.6 | 220.8 | 222 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 307 | 1 | 33.8 | 76439.4 | 4580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:16 | Normal | 469.7 | 486.6 | 378.4 | 477 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223 | 221.2 | 221.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 166 | 1 | 33.6 | 76439.4 | 4580 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:21 | Normal | 252.9 | 476.6 | 418.3 | 272.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 220.8 | 222 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 41 | 1 | 33.4 | 76439.4 | 4580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:26 | Normal | 199.7 | 511 | 200.9 | 215.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 221 | 222 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 33.2 | 76439.4 | 4580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:31 | Normal | 231.2 | 462.8 | 178.1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 221.2 | 222 | 1.1 | 1 | 1.1 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 0 | 1 | 32.9 | 76439.4 | 4580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:36 | Normal | 198.5 | 395.9 | 184.9 | 189.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 221 | 222 | 1 | 1 | 0.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 1 | 32.7 | 76439.4 | 4580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:41 | Normal | 197.4 | 223 | 200.6 | 201.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 221 | 222.4 | 1 | 1.2 | 1 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 1 | 32.4 | 76439.4 | 4580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0