## S1_BL20_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-04 06:07 | Wait | 482.9 | 483 | 482.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227.6 | 227.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 22.4 | 2489.1 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:12 | Wait | 510.9 | 520.6 | 520.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227.2 | 226.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 22.6 | 2489.1 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:17 | Normal | 199.7 | 509.8 | 498.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 227.8 | 228.6 | 229.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.98 | 60.02 | 81 | 1 | 23 | 2489.1 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:22 | Normal | 208.7 | 512.1 | 489.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.4 | 228 | 230.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 142 | 1 | 23 | 2489.1 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:27 | Normal | 224.7 | 517.9 | 505 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 228.6 | 228.4 | 229.8 | 1.8 | 1.7 | 2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 296 | 1 | 23.1 | 2489.1 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:32 | Normal | 431.7 | 541.7 | 530.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 228.6 | 227.8 | 229.6 | 2 | 1.9 | 2.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 577 | 1 | 23.8 | 2489.1 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:37 | Normal | 515.8 | 545.9 | 546.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 229 | 228 | 230 | 2.6 | 1.9 | 2.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 671 | 1 | 24.1 | 2489.2 | 655 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:42 | Normal | 491.7 | 541.8 | 540.9 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 228.6 | 227.6 | 229.4 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 879 | 1 | 24.3 | 2489.2 | 655 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:47 | Normal | 528.7 | 537.3 | 548.8 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0 | 228.8 | 228.6 | 230 | 3 | 2.9 | 3.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1052 | 1 | 24.5 | 2489.3 | 655 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:52 | Normal | 541.1 | 566 | 527.9 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 228.8 | 227.2 | 229.4 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1408 | 1 | 24.7 | 2489.4 | 656 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:57 | Normal | 523.6 | 551.7 | 545.2 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0 | 228.6 | 228.4 | 229.8 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 60 | 60.01 | 60 | 1801 | 1 | 24.9 | 2489.6 | 656 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:02 | Normal | 541.3 | 567.3 | 559.4 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 229 | 228.4 | 229.8 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 2429 | 1 | 25.1 | 2489.7 | 656 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:07 | Normal | 554.8 | 570.8 | 558.8 | 0 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 0 | 228.8 | 228.2 | 229.8 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2673 | 1 | 25.3 | 2490 | 656 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:12 | Normal | 538.7 | 566.8 | 569.4 | 0 | 1.4 | 2 | 1.7 | 0 | 229.4 | 228.8 | 229.8 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 2821 | 1 | 25.5 | 2490.2 | 656 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:17 | Normal | 543.6 | 577.5 | 562.9 | 0 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 0 | 228.8 | 228 | 229.8 | 8.8 | 8.5 | 9 | 59.93 | 59.92 | 59.95 | 3411 | 1 | 25.7 | 2490.4 | 656 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:22 | Normal | 541.8 | 580.8 | 567 | 0 | 1.5 | 2.4 | 2.3 | 0 | 228.6 | 228.4 | 230 | 9 | 8.7 | 9.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 3519 | 1 | 25.9 | 2490.7 | 656 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:27 | Normal | 529.7 | 566.7 | 568.1 | 0 | 1.4 | 2.1 | 2 | 0 | 228.6 | 229.2 | 230.2 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 3024 | 1 | 26.2 | 2491 | 656 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:32 | Normal | 535.7 | 567.7 | 561.9 | 0 | 1.3 | 2.5 | 2.1 | 0 | 229.4 | 229 | 230 | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 60 | 60.03 | 60 | 3271 | 1 | 26.3 | 2491.3 | 656 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:37 | Normal | 547.9 | 562.9 | 562.9 | 0 | 1.5 | 2 | 1.9 | 0 | 229.4 | 228.8 | 230.8 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 59.9 | 59.93 | 59.93 | 3035 | 1 | 26.4 | 2491.5 | 656 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:42 | Normal | 554.6 | 563.6 | 566.1 | 0 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 0 | 228.8 | 228.4 | 229.8 | 10.3 | 10.1 | 10.5 | 60 | 60.03 | 60.02 | 3991 | 1 | 26.6 | 2491.8 | 656 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:47 | Normal | 561.6 | 568.6 | 566 | 0 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 0 | 229.6 | 228.2 | 229.8 | 13.2 | 13.1 | 13.3 | 60 | 60 | 60 | 5083 | 1 | 26.8 | 2492.2 | 656 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:52 | Fault | 626.6 | 654.5 | 654.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229.2 | 228.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 26.9 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:57 | Fault | 626.3 | 655.4 | 654.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229.2 | 228.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 26.8 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:02 | Fault | 620.5 | 648.7 | 648 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229 | 228.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 26.7 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:07 | Fault | 611.3 | 633.4 | 632.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.6 | 228.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 2 | 26.5 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:12 | Fault | 613.1 | 635.8 | 635 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229 | 228.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 26.4 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:17 | Fault | 615.9 | 639.3 | 638.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 26.2 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:22 | Fault | 615.3 | 639.1 | 638.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229 | 228.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 26.2 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:27 | Fault | 615.3 | 639.5 | 638.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 232 | 230.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 26 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:32 | Fault | 618.9 | 643.4 | 642 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.6 | 226 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 26 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:37 | Fault | 622.3 | 647.5 | 646.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.2 | 226 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 25.9 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:42 | Fault | 628.5 | 656.6 | 655.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.6 | 226 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 25.8 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:47 | Fault | 627.4 | 655.3 | 654.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.4 | 225.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 25.9 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:52 | Fault | 621 | 647.5 | 646.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226.4 | 226 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 26 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:57 | Fault | 613.4 | 637.4 | 635.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.8 | 225.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 60.01 | 0 | 2 | 26 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:02 | Fault | 614.5 | 638.3 | 636.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 225.2 | 225.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 0 | 2 | 26 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:07 | Fault | 620.2 | 647.3 | 645.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226 | 224.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 0 | 2 | 26 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:12 | Fault | 616.4 | 641.6 | 640.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.8 | 225 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 26 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:17 | Fault | 623.1 | 648.5 | 646.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.8 | 225.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 2 | 26 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:22 | Fault | 623.7 | 652.3 | 648.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.2 | 225.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 26.1 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:27 | Fault | 621.6 | 649.7 | 645.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.4 | 225.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 26.1 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:32 | Fault | 619.9 | 647.6 | 643.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.2 | 225.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 60 | 0 | 2 | 26.3 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:37 | Fault | 619.3 | 646.6 | 643 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.2 | 226.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.92 | 59.99 | 0 | 2 | 26.3 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:42 | Fault | 618.7 | 645.9 | 643 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.6 | 225.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 26.4 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:47 | Fault | 617.5 | 644.7 | 642.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.8 | 226.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 26.6 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:52 | Fault | 617.7 | 645.3 | 642.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.8 | 226 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 0 | 2 | 26.7 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.2 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:57 | Fault | 619.5 | 647.8 | 644.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.6 | 226 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 0 | 2 | 26.8 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:02 | Fault | 617.7 | 645.2 | 642.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.6 | 226.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.91 | 59.95 | 0 | 2 | 27 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:07 | Fault | 617.8 | 645.3 | 643 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.8 | 226 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 0 | 2 | 27.1 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.3 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:12 | Fault | 620.1 | 647.8 | 645.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.6 | 226 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 27.2 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.3 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:17 | Fault | 619.4 | 647.9 | 644.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226 | 226 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 27.4 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.3 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:22 | Fault | 602.3 | 628.8 | 626.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.2 | 225.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 0 | 2 | 27.5 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:27 | Fault | 607 | 633.6 | 631.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226 | 225.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 0 | 2 | 27.7 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:32 | Fault | 611.2 | 637.9 | 635.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.8 | 225 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 2 | 27.7 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:37 | Fault | 608.4 | 634.6 | 632.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.4 | 224.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 27.8 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:42 | Fault | 611.1 | 637.8 | 635.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.6 | 224.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 27.9 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:47 | Fault | 618.9 | 646.3 | 643.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.6 | 225 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 28 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:52 | Fault | 619.5 | 648.4 | 644.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.6 | 225.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 28.1 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.2 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:57 | Fault | 603.4 | 629.8 | 627.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.2 | 224.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 0 | 2 | 28.2 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:02 | Fault | 605.7 | 632 | 629.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.8 | 225.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 28.3 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:07 | Fault | 610.1 | 636.5 | 633.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226 | 225.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 0 | 2 | 28.4 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:12 | Fault | 617.8 | 647.4 | 644.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.4 | 225.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 28.4 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:17 | Fault | 605 | 631.8 | 629.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.6 | 225.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.09 | 60.04 | 0 | 2 | 28.5 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:22 | Fault | 607.4 | 634.1 | 631.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.2 | 225.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 0 | 2 | 28.6 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:27 | Fault | 609.1 | 635.9 | 633.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.4 | 225.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60.02 | 59.99 | 0 | 2 | 28.7 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:32 | Fault | 627.6 | 658.7 | 655.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226 | 225.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 28.8 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:37 | Fault | 602.5 | 630 | 626.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.2 | 225 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 28.9 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:42 | Fault | 603.8 | 630.5 | 627.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.2 | 225.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 28.9 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:47 | Fault | 607.5 | 633.5 | 631.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.4 | 225.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 28.9 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:52 | Fault | 609.7 | 635.6 | 633.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226 | 224.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 28.9 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:57 | Fault | 610.3 | 635.7 | 633.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.2 | 225 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 28.9 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:02 | Fault | 608.8 | 634.1 | 632 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225 | 225.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 28.9 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:07 | Fault | 608.3 | 633.6 | 631.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.8 | 224.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60 | 0 | 2 | 28.9 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:12 | Fault | 608.9 | 633.7 | 631.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.2 | 224.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.02 | 0 | 2 | 28.9 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:17 | Fault | 609.5 | 633.9 | 632.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225 | 224.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 28.8 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:22 | Fault | 611.2 | 636 | 634.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.8 | 224.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 0 | 2 | 28.8 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:27 | Fault | 612.5 | 638.2 | 636.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.2 | 225 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 0 | 2 | 28.8 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:32 | Fault | 610 | 638.9 | 637.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.8 | 225.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 29 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:37 | Fault | 612.4 | 640.6 | 638.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.6 | 225 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.06 | 0 | 2 | 29 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:42 | Fault | 595.1 | 622.1 | 619.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.6 | 224.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60 | 60.02 | 0 | 2 | 29.1 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:47 | Fault | 608.5 | 636.5 | 633.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.6 | 224.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 29.2 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:52 | Fault | 608.4 | 637.7 | 633.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.2 | 225.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 0 | 2 | 29.3 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1.3 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:57 | Fault | 608.5 | 637.4 | 633.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.6 | 225 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 29.4 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1.3 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:02 | Fault | 606.4 | 635.2 | 630.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.6 | 224.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 0 | 2 | 29.5 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:07 | Fault | 598.2 | 625.4 | 622.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.2 | 224.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 2 | 29.5 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:12 | Fault | 586.6 | 613.1 | 609.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 224.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 2 | 29.5 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:17 | Fault | 612.8 | 642.1 | 638.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225 | 224.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 0 | 2 | 29.4 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:22 | Fault | 577.5 | 601.8 | 598.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 224.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 29.5 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:27 | Fault | 588.9 | 614.2 | 610.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.8 | 224 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 29.4 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:32 | Fault | 597.5 | 623.3 | 620.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.2 | 224 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 29.3 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:37 | Fault | 606.4 | 632.7 | 630.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.2 | 224.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 2 | 29.3 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:42 | Fault | 626.5 | 655.5 | 653 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.6 | 225 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.08 | 60.06 | 0 | 2 | 29.2 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.4 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:47 | Fault | 615.4 | 643.2 | 640.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.2 | 224.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 29.2 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:52 | Fault | 612.5 | 640.4 | 637.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.4 | 225 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 29.3 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:57 | Fault | 610.6 | 638.2 | 635 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.4 | 224.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 29.3 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:02 | Fault | 608.7 | 636.3 | 633.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.2 | 225 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 29.4 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:07 | Fault | 607.5 | 635.3 | 632.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225 | 224.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 0 | 2 | 29.4 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:12 | Fault | 607 | 634.2 | 631.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.4 | 225.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 29.4 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:17 | Fault | 607.6 | 634.6 | 632.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225 | 224.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.97 | 0 | 2 | 29.4 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:22 | Fault | 609.1 | 636.8 | 634.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.2 | 224.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 2 | 29.4 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:27 | Fault | 608.7 | 635.2 | 633.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225 | 225 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.91 | 59.99 | 0 | 2 | 29.5 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:32 | Fault | 608.4 | 634.3 | 633.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225 | 224.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 59.98 | 60.03 | 0 | 2 | 29.4 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:37 | Fault | 608.6 | 635.6 | 634.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.2 | 224.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 29.5 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:42 | Fault | 605.3 | 631.7 | 630 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.8 | 224.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 29.4 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:47 | Fault | 588 | 612.7 | 610.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.2 | 223.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.95 | 59.97 | 0 | 2 | 29.4 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:52 | Fault | 611.7 | 638.8 | 636.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.4 | 224 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 0 | 2 | 29.3 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:57 | Fault | 607.1 | 633.4 | 631.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224 | 223.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 29.3 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:02 | Fault | 607.7 | 633.9 | 632.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.2 | 224 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 0 | 2 | 29.3 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:07 | Fault | 605.7 | 631.5 | 630 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 223.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 0 | 2 | 29.3 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:12 | Fault | 606 | 632.9 | 631.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 29.3 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:17 | Fault | 605 | 631.9 | 630 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.8 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 0 | 2 | 29.3 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:22 | Fault | 604.4 | 630.9 | 629.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 223.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 0 | 2 | 29.2 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:27 | Fault | 603.3 | 629.4 | 628.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.8 | 223.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 29.2 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:32 | Fault | 602.3 | 627.6 | 627.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 222.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 29.2 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:37 | Fault | 601.1 | 626.9 | 625.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 29.2 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:42 | Fault | 600.8 | 627 | 625.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.4 | 223 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 0 | 2 | 29.1 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:47 | Fault | 600.2 | 627.1 | 625.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.4 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 0 | 2 | 29.1 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:52 | Fault | 598.8 | 626 | 624.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223 | 222.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 29 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:57 | Fault | 597.3 | 624.3 | 622.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 221.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 0 | 2 | 29 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:02 | Fault | 596 | 622 | 621.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223 | 222.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 2 | 28.9 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:07 | Fault | 595.1 | 622.6 | 621 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 221.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 0 | 2 | 28.9 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:12 | Fault | 593.3 | 620.5 | 619 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 222.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 28.8 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:17 | Fault | 590.9 | 617.2 | 616.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 221.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 28.8 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:22 | Fault | 589.3 | 615.3 | 614.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 28.8 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:27 | Fault | 587.6 | 612.9 | 612.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 221.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 28.7 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:32 | Fault | 585 | 609.4 | 609.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 28.7 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:37 | Fault | 582.6 | 606.2 | 605.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 221.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 28.6 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:42 | Fault | 579 | 601.9 | 601.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 221.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 28.5 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:47 | Fault | 575.8 | 597.7 | 597.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.8 | 221.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 28.5 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:52 | Fault | 571.8 | 592.9 | 592.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222 | 221.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 2 | 28.4 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:57 | Fault | 566.3 | 586.6 | 585.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 221 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 28.3 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:03 | Fault | 559.1 | 578.2 | 577.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 221.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 28.3 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:07 | Fault | 550.1 | 568 | 567.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 220.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 28.1 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:12 | Fault | 536.9 | 553.2 | 552.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 221 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 28 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:18 | Fault | 517.5 | 530.2 | 529.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.2 | 221.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 27.9 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:23 | Fault | 490.3 | 490.5 | 490.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 221.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 27.9 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:27 | Fault | 438.6 | 438.6 | 438.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 221 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 27.7 | 2492.6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0