## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-04 06:07 | Wait | 481.6 | 482.1 | 481.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 236 | 237.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 22.7 | 55713.4 | 4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:12 | Wait | 520 | 520.1 | 508.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 236.8 | 237.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 55713.4 | 4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:17 | Normal | 516 | 199.8 | 471.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2 | 237.2 | 238.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 110 | 1 | 23.1 | 55713.4 | 4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:22 | Normal | 515.9 | 252.1 | 470.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 241 | 1 | 23.8 | 55713.5 | 4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:27 | Normal | 556.5 | 354.8 | 501 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 374 | 1 | 24.2 | 55713.5 | 4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:32 | Normal | 565.8 | 473.6 | 523.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 239.4 | 237.6 | 238.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 592 | 1 | 24.4 | 55713.5 | 4303 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:37 | Normal | 569.7 | 510.8 | 543.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 239.4 | 237.4 | 238.6 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 687 | 1 | 24.7 | 55713.6 | 4303 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:42 | Normal | 558.9 | 517.8 | 537.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 239.4 | 237.2 | 238.4 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 799 | 1 | 25 | 55713.6 | 4303 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:47 | Normal | 574.4 | 557.4 | 534 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 239.4 | 237.2 | 238 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 979 | 1 | 25.2 | 55713.7 | 4303 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:52 | Normal | 583.5 | 555.7 | 553.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 238.6 | 237.2 | 237.8 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1291 | 1 | 25.4 | 55713.8 | 4304 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:57 | Normal | 594.5 | 536.9 | 547 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 239.2 | 238.2 | 238 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1646 | 1 | 25.6 | 55713.9 | 4304 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:02 | Normal | 595.6 | 524.7 | 548.4 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 239.4 | 238 | 238.6 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2178 | 1 | 25.8 | 55714.1 | 4304 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:07 | Normal | 595.6 | 500.6 | 550.6 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0 | 239.6 | 238.2 | 238.4 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 2446 | 1 | 26 | 55714.3 | 4304 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:12 | Normal | 592.4 | 505.8 | 550.8 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 239.2 | 238.4 | 238.8 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2559 | 1 | 26.2 | 55714.5 | 4304 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:17 | Normal | 605.5 | 519.8 | 550.8 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 0 | 240 | 238.2 | 238.6 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 2921 | 1 | 26.4 | 55714.7 | 4304 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:22 | Normal | 593.1 | 544.6 | 558.3 | 0 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 239.4 | 238.4 | 238.4 | 7.9 | 8 | 7.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3158 | 1 | 26.6 | 55715 | 4304 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:27 | Normal | 640.1 | 547.8 | 569.3 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 238.8 | 238.2 | 238.8 | 5 | 5 | 4.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2142 | 1 | 26.8 | 55715.2 | 4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:32 | Normal | 591.6 | 464.7 | 530.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 0 | 239.4 | 237.8 | 239.4 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 2868 | 1 | 26.9 | 55715.4 | 4304 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:37 | Normal | 628.6 | 567.8 | 560 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 239.4 | 238.8 | 239.2 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 2165 | 1 | 27.1 | 55715.6 | 4304 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:42 | Normal | 606.5 | 519.3 | 555.3 | 0 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 0 | 240 | 238.4 | 239.4 | 9 | 9.1 | 8.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3583 | 1 | 27.2 | 55715.8 | 4304 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:47 | Normal | 615 | 576.8 | 564.8 | 0 | 3.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 239.2 | 238.8 | 238.6 | 11.6 | 11.8 | 11.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 4515 | 1 | 27.3 | 55716 | 4304 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:52 | Normal | 658.2 | 608.9 | 622 | 0 | 0.5 | 2.1 | 0 | 0 | 239.8 | 238 | 239 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 2114 | 1 | 27.6 | 55716.3 | 4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:57 | Normal | 653.5 | 641.6 | 612.9 | 0 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0 | 239.8 | 238.6 | 238.8 | 7 | 7.1 | 7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1982 | 1 | 27.7 | 55716.4 | 4305 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:02 | Normal | 667.5 | 636.2 | 618.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 239.6 | 237.8 | 238.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2285 | 1 | 28 | 55716.5 | 4305 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:07 | Normal | 625.9 | 622 | 608 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 239.8 | 238.6 | 239 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1683 | 1 | 28.2 | 55716.6 | 4305 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:12 | Normal | 608.8 | 572.6 | 572.1 | 0 | 3 | 2.1 | 1.8 | 0 | 239.6 | 238.8 | 239 | 11 | 11 | 10.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2655 | 1 | 28.3 | 55716.8 | 4305 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:17 | Normal | 610.1 | 577.2 | 565.9 | 0 | 3.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 240.2 | 238.6 | 239.2 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 60 | 60 | 60 | 3163 | 1 | 28.4 | 55717.1 | 4305 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:22 | Normal | 659.4 | 627.5 | 611.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 238.8 | 237.8 | 238.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3500 | 1 | 28.5 | 55717.4 | 4305 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:27 | Normal | 652.8 | 601.2 | 614.6 | 0 | 0.5 | 1.9 | 0 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.4 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 60 | 60 | 59.99 | 3513 | 1 | 28.6 | 55717.6 | 4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:32 | Normal | 604.1 | 556.4 | 555.4 | 0 | 3.7 | 2.6 | 2.3 | 0 | 237.8 | 235.6 | 236.6 | 12.6 | 12.7 | 12.5 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 5056 | 1 | 28.7 | 55717.9 | 4305 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:37 | Normal | 600.9 | 485.3 | 569.1 | 0 | 4.5 | 3.8 | 2.6 | 0 | 236.8 | 236.2 | 237.2 | 14.8 | 15 | 14.9 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 5987 | 1 | 28.9 | 55718.4 | 4305 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:42 | Normal | 616 | 519.1 | 585.5 | 0 | 7.6 | 6.1 | 3.2 | 0 | 238.6 | 237 | 237.8 | 23.6 | 23.6 | 23.4 | 59.98 | 59.96 | 60 | 9357 | 1 | 29.2 | 55719 | 4305 | 1.9 | 1.7 | 2 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:47 | Normal | 611 | 520 | 580.2 | 0 | 8.3 | 6.7 | 3.5 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.4 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9942 | 1 | 29.8 | 55719.8 | 4305 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 1 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:52 | Normal | 611 | 481.4 | 570.2 | 0 | 5.1 | 4.5 | 3 | 0 | 236.4 | 236.2 | 236.6 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 6918 | 1 | 30.2 | 55720.5 | 4306 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:57 | Normal | 606.2 | 484.4 | 565 | 0 | 4.3 | 3.8 | 2.7 | 0 | 236.6 | 235.8 | 236 | 14.9 | 15 | 15 | 60.01 | 60 | 60 | 6041 | 1 | 30.4 | 55721.1 | 4306 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:02 | Normal | 611 | 495.3 | 569.2 | 0 | 4.3 | 3.7 | 2.7 | 0 | 236.8 | 236 | 237.2 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6054 | 1 | 30.5 | 55721.6 | 4306 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:07 | Normal | 606.9 | 484.3 | 545.3 | 0 | 4.9 | 4.1 | 2.8 | 0 | 236.6 | 236.4 | 236.8 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6455 | 1 | 30.6 | 55722.1 | 4306 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:12 | Normal | 603.1 | 545.4 | 536.1 | 0 | 4.8 | 3.3 | 2.6 | 0 | 237.2 | 235.2 | 237 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6234 | 1 | 30.8 | 55722.8 | 4306 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:17 | Normal | 618.7 | 568.8 | 573.8 | 0 | 8.5 | 5.6 | 2.4 | 0 | 237.8 | 236.4 | 236.6 | 24.2 | 24.4 | 24.1 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 8783 | 1 | 31.1 | 55723.6 | 4306 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:22 | Normal | 616.7 | 597.4 | 573.3 | 0 | 9.8 | 5.9 | 2.3 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.4 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 10553 | 1 | 31.5 | 55724.4 | 4306 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:27 | Normal | 603.5 | 587 | 535.3 | 0 | 11 | 6.5 | 2.5 | 0 | 238.4 | 236.2 | 237.4 | 28.1 | 28.3 | 28.2 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 11190 | 1 | 31.8 | 55725.4 | 4306 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 3 | 2.9 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:32 | Normal | 615.8 | 597.9 | 470.6 | 0 | 10.9 | 6.5 | 2.9 | 0 | 238 | 237.4 | 237.8 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 60.02 | 60 | 59.98 | 11361 | 1 | 32.2 | 55726.3 | 4306 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 3 | 2.9 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:37 | Normal | 607.6 | 594.4 | 328.8 | 0 | 11.9 | 7 | 8.4 | 0 | 238.8 | 237.4 | 237.8 | 33.3 | 33.5 | 33.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 13285 | 1 | 32.6 | 55727.3 | 4306 | 2.7 | 3.1 | 3 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:42 | Normal | 615.3 | 594.6 | 333.5 | 0 | 12.1 | 7.3 | 8.8 | 0 | 238.8 | 236.6 | 237.2 | 34.4 | 34.5 | 34.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13764 | 1 | 33 | 55728.5 | 4306 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 0 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:47 | Normal | 609.1 | 589.6 | 336.1 | 0 | 11.7 | 7.1 | 8.5 | 0 | 238.6 | 237.8 | 238.6 | 33.6 | 33.6 | 33.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 13385 | 1 | 33.4 | 55729.6 | 4306 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:52 | Normal | 606.1 | 567.3 | 334.2 | 0 | 12.5 | 7.8 | 9.1 | 0 | 239.2 | 237 | 237.8 | 35.5 | 35.6 | 35.4 | 60 | 60 | 59.99 | 14167 | 1 | 33.7 | 55730.8 | 4307 | 3 | 3.3 | 3 | 2.9 | 3.6 | 3.4 | 0 | 0.4 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:57 | Normal | 610.4 | 583.2 | 339.7 | 0 | 12.8 | 7.9 | 9.1 | 0 | 238.6 | 237.8 | 237.8 | 36.5 | 36.5 | 36.4 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 14556 | 1 | 34.1 | 55732 | 4307 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:02 | Normal | 613.8 | 584.2 | 355.2 | 0 | 13.8 | 8.6 | 9.8 | 0 | 239.6 | 237.2 | 238.4 | 39.4 | 39.6 | 39.3 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 15761 | 1 | 34.4 | 55733.2 | 4307 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 3.6 | 0.1 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:07 | Normal | 610.5 | 584.4 | 349.9 | 0 | 14.6 | 9 | 10.7 | 0 | 238.8 | 237 | 238.6 | 41.5 | 41.6 | 41.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 16599 | 1 | 34.8 | 55734.6 | 4307 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 4 | 3.8 | 0.1 | 0.6 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:12 | Normal | 632.6 | 600.4 | 429 | 0 | 13.2 | 10.4 | 9.3 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.8 | 42.7 | 42.9 | 42.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 18237 | 1 | 35.3 | 55736.1 | 4307 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.1 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0.9 | 2.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:17 | Normal | 609.5 | 575.5 | 526.7 | 0 | 16.8 | 11.3 | 8.5 | 0 | 239.2 | 237.2 | 237.8 | 48.8 | 49 | 48.7 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 19524 | 1 | 35.9 | 55737.6 | 4307 | 4 | 4.4 | 4.1 | 4 | 4.5 | 4.1 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:22 | Normal | 598.3 | 559.5 | 521.4 | 0 | 13.1 | 9.1 | 7.4 | 0 | 238.6 | 236.4 | 238.2 | 39 | 39 | 39 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 15659 | 1 | 36.3 | 55739.2 | 4307 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:27 | Normal | 589 | 487.6 | 556.9 | 0 | 9 | 7.6 | 5.7 | 0 | 237.4 | 236 | 236.8 | 29.1 | 29.1 | 29 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 11617 | 1 | 36.1 | 55740.2 | 4307 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:32 | Normal | 591.4 | 486.4 | 567.7 | 0 | 8.7 | 7.4 | 5.5 | 0 | 237 | 235.6 | 236 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 60 | 60 | 59.98 | 11227 | 1 | 35.9 | 55741.2 | 4307 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:37 | Normal | 599.5 | 473.8 | 554 | 0 | 8.1 | 7.1 | 5.3 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237.4 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10763 | 1 | 35.7 | 55742.1 | 4307 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:42 | Normal | 601.2 | 487.6 | 559.5 | 0 | 8 | 7 | 5.3 | 0 | 237.4 | 236 | 237 | 26.9 | 27 | 27 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10659 | 1 | 35.5 | 55743.1 | 4307 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:47 | Normal | 610.6 | 558.2 | 571.6 | 0 | 17.4 | 11.8 | 8.1 | 0 | 239.6 | 237.2 | 238.8 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 59.97 | 60.01 | 59.96 | 20215 | 1 | 35.8 | 55744.3 | 4307 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 4.4 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:52 | Normal | 590 | 514.8 | 549.7 | 0 | 9.4 | 7.3 | 5.8 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.6 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 11748 | 1 | 36.5 | 55745.8 | 4308 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:57 | Normal | 596.5 | 471.4 | 546 | 0 | 8.3 | 7.2 | 5.4 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.6 | 27.2 | 27.4 | 27.1 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 10825 | 1 | 36.3 | 55746.7 | 4308 | 2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:02 | Normal | 612.2 | 608.2 | 498.6 | 0 | 18.5 | 10.6 | 11 | 0 | 238.8 | 237 | 239.4 | 53.7 | 53.9 | 53.7 | 60.03 | 60.04 | 60 | 21613 | 1 | 36.4 | 55747.9 | 4308 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 0 | 1.2 | 3.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:07 | Normal | 619.4 | 601.1 | 559.4 | 0 | 16 | 10.8 | 9.3 | 0 | 239 | 239.2 | 239.4 | 50.2 | 50.1 | 50 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 19869 | 1 | 37 | 55749.5 | 4308 | 4 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | 1 | 2.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:12 | Normal | 646.5 | 593.8 | 534.3 | 0 | 8.4 | 11.5 | 11.2 | 0 | 239 | 238 | 238.8 | 43 | 42.9 | 43 | 60.01 | 60 | 60.01 | 17399 | 1 | 37.4 | 55751 | 4308 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | 1.3 | 3.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:17 | Normal | 590.2 | 535.5 | 524.1 | 0 | 10.5 | 7.8 | 7.3 | 0 | 238 | 237 | 237.6 | 33.2 | 33.3 | 33.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 13568 | 1 | 37.6 | 55752.4 | 4308 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:22 | Normal | 598.8 | 469.3 | 552.7 | 0 | 9 | 8.1 | 6.1 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.6 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 11831 | 1 | 37.3 | 55753.4 | 4308 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:27 | Normal | 601.9 | 472.9 | 557.3 | 0 | 8.7 | 7.8 | 6 | 0 | 237.4 | 236.6 | 237 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 59.97 | 60.01 | 60 | 11644 | 1 | 37.1 | 55754.4 | 4308 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:32 | Normal | 604.2 | 571.8 | 552.1 | 0 | 10 | 7.1 | 6.8 | 0 | 237.6 | 236.8 | 237.4 | 32.7 | 32.8 | 32.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 12968 | 1 | 37.1 | 55755.6 | 4308 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 0.3 | 1 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:37 | Normal | 591.1 | 535.2 | 537.6 | 0 | 8.6 | 6.5 | 6 | 0 | 237.2 | 236.4 | 236.6 | 28 | 28.1 | 27.8 | 60.02 | 60 | 59.99 | 11248 | 1 | 37.5 | 55756.9 | 4308 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.1 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:42 | Normal | 589.9 | 482.3 | 558.5 | 0 | 7 | 6 | 4.6 | 0 | 237.6 | 236.2 | 237.6 | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9221 | 1 | 37.3 | 55757.8 | 4308 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:47 | Normal | 595.8 | 477.3 | 555.3 | 0 | 6.8 | 6.2 | 4.8 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.4 | 23.4 | 23.5 | 23.3 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 9219 | 1 | 37 | 55758.5 | 4308 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:52 | Normal | 606.2 | 565.3 | 569.1 | 0 | 7.6 | 5.5 | 5.3 | 0 | 237.4 | 235.6 | 237 | 25.4 | 25.5 | 25.3 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 10235 | 1 | 36.8 | 55759.5 | 4309 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:57 | Normal | 598.8 | 487.4 | 552.8 | 0 | 6.4 | 5.6 | 4.4 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.6 | 22 | 22.1 | 22.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8741 | 1 | 36.7 | 55760.3 | 4309 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:02 | Normal | 589.6 | 486.6 | 558.7 | 0 | 6 | 5.3 | 4.1 | 0 | 235.8 | 235.2 | 236.2 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 8142 | 1 | 36.5 | 55761 | 4309 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:07 | Normal | 589.6 | 475.5 | 553.3 | 0 | 5.7 | 5.1 | 4 | 0 | 236.2 | 234.6 | 234.8 | 19.7 | 19.9 | 19.7 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 7833 | 1 | 36.3 | 55761.7 | 4309 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:12 | Normal | 588.5 | 494.7 | 557.3 | 0 | 5.6 | 4.8 | 4 | 0 | 236.2 | 235 | 235.6 | 19.4 | 19.5 | 19.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7624 | 1 | 36.2 | 55762.3 | 4309 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:17 | Normal | 597.5 | 495.4 | 562.1 | 0 | 5.6 | 5 | 3.9 | 0 | 235.8 | 234.4 | 236.4 | 19.6 | 19.8 | 19.6 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 7750 | 1 | 35.9 | 55763 | 4309 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:22 | Normal | 591.7 | 479.4 | 562.7 | 0 | 6.1 | 5.6 | 4.3 | 0 | 236 | 235 | 235.4 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 8426 | 1 | 35.9 | 55763.6 | 4309 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:27 | Normal | 607.8 | 584.3 | 571.2 | 0 | 18.1 | 11.6 | 11.1 | 0 | 238.4 | 237.6 | 238.6 | 55.9 | 55.9 | 55.5 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 22632 | 1 | 36.3 | 55764.8 | 4309 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 4.3 | 0 | 1.5 | 2.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:32 | Normal | 599.8 | 572.3 | 542.5 | 0 | 18 | 11.3 | 11.5 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.2 | 54.5 | 54.5 | 54.2 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 22022 | 1 | 37.4 | 55766.6 | 4309 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 4.4 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:37 | Normal | 592.7 | 572.2 | 550.8 | 0 | 16.6 | 10.3 | 9.9 | 0 | 238.8 | 237.2 | 237.8 | 48.7 | 48.9 | 48.6 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 19696 | 1 | 38.2 | 55768.2 | 4309 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.7 | 4.1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:42 | Normal | 595.6 | 578.4 | 533.2 | 0 | 15.2 | 9.2 | 9.1 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.8 | 44.6 | 44.7 | 44.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 16980 | 1 | 38.7 | 55769.7 | 4309 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 3.8 | 0 | 0.6 | 1.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:47 | Normal | 600.9 | 571.5 | 458.6 | 0 | 15.2 | 9.3 | 11.6 | 0 | 238.4 | 237 | 238 | 45.7 | 45.8 | 45.6 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 18498 | 1 | 38.9 | 55771 | 4309 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 4.2 | 3.8 | 0.1 | 0.6 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:52 | Normal | 600.7 | 584.4 | 469.4 | 0 | 15.9 | 9.6 | 11.9 | 0 | 238.6 | 237 | 238.2 | 48.3 | 48.2 | 48 | 60.01 | 60.02 | 60 | 19277 | 1 | 39.1 | 55772.6 | 4310 | 3.9 | 4 | 4 | 3.7 | 4.4 | 4.1 | 0.1 | 0.7 | 3.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:57 | Normal | 592.7 | 576 | 451.2 | 0 | 16.3 | 10 | 12.5 | 0 | 238 | 236.4 | 237.8 | 49.4 | 49 | 49 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 19845 | 1 | 39.5 | 55774.2 | 4310 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 4.6 | 4.1 | 0.1 | 0.6 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:02 | Normal | 591.8 | 568.3 | 454.9 | 0 | 15.8 | 9.7 | 12.3 | 0 | 238.8 | 237 | 238.8 | 47.1 | 47.1 | 47 | 60.02 | 60 | 60.02 | 19187 | 1 | 39.8 | 55775.8 | 4310 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.6 | 4.5 | 4.2 | 0 | 0.5 | 3.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:07 | Normal | 593.6 | 500.3 | 522.1 | 0 | 10.2 | 7.3 | 6.1 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237 | 30.6 | 30.8 | 30.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 10190 | 1 | 39.6 | 55777.1 | 4310 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 3 | 2.5 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:12 | Normal | 578.4 | 494.3 | 553.3 | 0 | 5.1 | 4.1 | 3.3 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235.4 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 8298 | 1 | 39.3 | 55778.2 | 4310 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:17 | Normal | 605.5 | 463.3 | 561.3 | 0 | 13.6 | 11.5 | 8.5 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.8 | 43 | 42.9 | 42.9 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 16573 | 1 | 38.7 | 55779.1 | 4310 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 3.4 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:22 | Normal | 582.1 | 462.4 | 540.8 | 0 | 3.5 | 2.9 | 2.5 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235.2 | 12.1 | 12.2 | 11.9 | 59.96 | 60 | 59.98 | 4848 | 1 | 38.6 | 55780 | 4310 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:27 | Normal | 582.9 | 470.5 | 548.3 | 0 | 3.5 | 3 | 2.5 | 0 | 235.2 | 234 | 235 | 12.4 | 12.4 | 12.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4877 | 1 | 37.9 | 55780.4 | 4310 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:32 | Normal | 610.5 | 394.4 | 570.3 | 0 | 10.7 | 10.6 | 8.2 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.2 | 36.5 | 36.6 | 36.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 14195 | 1 | 37.4 | 55781 | 4310 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:37 | Normal | 590.8 | 445.6 | 558 | 0 | 4.5 | 4.2 | 3.4 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235 | 15.8 | 16 | 15.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6563 | 1 | 37.3 | 55781.9 | 4310 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:42 | Normal | 609.4 | 479.2 | 561.3 | 0 | 11.3 | 6.8 | 9 | 0 | 237.4 | 237 | 237.4 | 35.5 | 35.6 | 35.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 14190 | 1 | 37.2 | 55782.8 | 4310 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 3.2 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:47 | Normal | 602.2 | 478.8 | 562.5 | 0 | 12.3 | 7 | 9.1 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236 | 37.1 | 37.1 | 36.9 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 14700 | 1 | 37.5 | 55784.1 | 4310 | 3 | 3 | 3.1 | 2.9 | 3.6 | 1 | 0.6 | 1.1 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:52 | Normal | 606.2 | 496.3 | 562.8 | 0 | 11.6 | 6.4 | 8.6 | 0 | 238 | 236.4 | 237 | 35.3 | 35.3 | 35.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 14014 | 1 | 37.7 | 55785.3 | 4311 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 3.5 | 1 | 0.4 | 1 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:57 | Normal | 597.2 | 497.3 | 548.3 | 0 | 11.5 | 7 | 8.7 | 0 | 237.8 | 236.2 | 236.8 | 35.5 | 35.5 | 35.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 14089 | 1 | 37.8 | 55786.4 | 4311 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3.5 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:02 | Normal | 604 | 493.9 | 560 | 0 | 11.5 | 7.8 | 8.5 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237.2 | 36.2 | 36.3 | 36.2 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 14337 | 1 | 37.9 | 55787.6 | 4311 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3.7 | 1.2 | 0.7 | 2 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:07 | Normal | 601.7 | 499.8 | 550.7 | 0 | 11.3 | 7.8 | 8.5 | 0 | 237.6 | 236.2 | 237.4 | 35.6 | 35.8 | 35.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 14115 | 1 | 38 | 55788.8 | 4311 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3.6 | 1.1 | 0.8 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:12 | Normal | 607.1 | 479.1 | 561.5 | 0 | 10.6 | 7.4 | 8 | 0 | 237 | 236 | 236.4 | 33.9 | 33.9 | 33.7 | 59.99 | 60 | 60 | 13457 | 1 | 37.9 | 55790 | 4311 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 1.1 | 0.9 | 2 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:17 | Normal | 599.1 | 457.6 | 557.2 | 0 | 10.4 | 7.3 | 7.8 | 0 | 237.8 | 235.6 | 237 | 32.7 | 32.7 | 32.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 12883 | 1 | 37.9 | 55791.1 | 4311 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:22 | Normal | 607 | 396.3 | 551.5 | 0 | 10.3 | 8.6 | 7.8 | 0 | 236.8 | 234.6 | 236.2 | 32.6 | 32.8 | 32.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12970 | 1 | 38 | 55792.1 | 4311 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 3 | 1 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:27 | Normal | 597.6 | 380.3 | 565.5 | 0 | 9.6 | 8.4 | 7.1 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.2 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12106 | 1 | 37.9 | 55793.2 | 4311 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 1 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:32 | Normal | 603.3 | 372.2 | 551.7 | 0 | 9.5 | 8.2 | 7.1 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236.4 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11812 | 1 | 37.8 | 55794.2 | 4311 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 1 | 2.3 | 2 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:37 | Normal | 597.4 | 352.2 | 553.9 | 0 | 9.3 | 8.2 | 7 | 0 | 237.2 | 234.8 | 236.2 | 29.2 | 29.2 | 29.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11554 | 1 | 37.8 | 55795.2 | 4311 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 1 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:42 | Normal | 593 | 448.5 | 552.2 | 0 | 9 | 5.9 | 6.7 | 0 | 236 | 235 | 235.8 | 27.9 | 28 | 27.8 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 11006 | 1 | 37.8 | 55796.1 | 4311 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2 | 1.3 | 1 | 1.9 | 1.6 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:47 | Normal | 591.4 | 478.2 | 565.3 | 0 | 6 | 4.3 | 4.5 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235 | 20.1 | 20.3 | 20 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 7485 | 1 | 37.7 | 55796.8 | 4311 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:52 | Normal | 604 | 496.3 | 563.6 | 0 | 7.3 | 4.6 | 5.8 | 0 | 236 | 234.6 | 235 | 24.5 | 24.5 | 24.3 | 59.97 | 60.03 | 60 | 9429 | 1 | 37.3 | 55797.5 | 4312 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:57 | Normal | 591.5 | 482.4 | 553.4 | 0 | 6.6 | 4.5 | 5.4 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.8 | 21.9 | 22.1 | 22 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 8894 | 1 | 37.3 | 55798.3 | 4312 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:02 | Normal | 600.7 | 475.3 | 555.2 | 0 | 6.6 | 4.4 | 5.4 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235 | 22.1 | 22.2 | 22.1 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 8736 | 1 | 37.3 | 55799 | 4312 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:07 | Normal | 583.9 | 473 | 553.6 | 0 | 6.6 | 4.3 | 5.3 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.4 | 21.7 | 21.8 | 21.6 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 8556 | 1 | 37.3 | 55799.7 | 4312 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:12 | Normal | 597 | 487.6 | 555.5 | 0 | 5.7 | 4 | 5 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234 | 19.9 | 20.2 | 19.9 | 59.97 | 59.98 | 60 | 7883 | 1 | 37.3 | 55800.4 | 4312 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:17 | Normal | 563.6 | 484.4 | 550.5 | 0 | 5.5 | 3.6 | 4.6 | 0 | 235 | 233 | 234.2 | 18.3 | 18.5 | 18.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 7359 | 1 | 37.3 | 55801.1 | 4312 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:22 | Normal | 531 | 492.1 | 551.6 | 0 | 5.4 | 3.4 | 4.4 | 0 | 235 | 233.8 | 234.2 | 17.7 | 17.8 | 17.4 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 7054 | 1 | 37.5 | 55801.7 | 4312 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:27 | Normal | 514.9 | 493.1 | 548.4 | 0 | 5 | 3.2 | 4.1 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.2 | 16.3 | 16.4 | 16.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6550 | 1 | 37.6 | 55802.2 | 4312 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:32 | Normal | 480.1 | 472.2 | 557.1 | 0 | 4.6 | 3.1 | 3.9 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.6 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 5949 | 1 | 37.7 | 55802.8 | 4312 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:37 | Normal | 591.8 | 478.2 | 556.7 | 0 | 3.4 | 2.9 | 3.5 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.2 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5433 | 1 | 38.1 | 55803.2 | 4312 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:42 | Normal | 598.1 | 489.3 | 556.9 | 0 | 3.1 | 2.7 | 3.4 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.6 | 13 | 13 | 12.7 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 5128 | 1 | 38.4 | 55803.7 | 4312 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:47 | Normal | 585.7 | 489.4 | 555.3 | 0 | 3 | 2.5 | 3.1 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.2 | 12.1 | 12.2 | 11.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 4813 | 1 | 38.4 | 55804.1 | 4312 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:52 | Normal | 588.9 | 482.4 | 559.5 | 0 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 0 | 234.2 | 232.4 | 232.8 | 11 | 11.1 | 10.8 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 4359 | 1 | 38 | 55804.5 | 4313 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:57 | Normal | 571 | 471.5 | 550.1 | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.2 | 10 | 10.1 | 10 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4018 | 1 | 37.5 | 55804.8 | 4313 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:02 | Normal | 540.1 | 477.7 | 560.9 | 0 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 8.3 | 8.3 | 8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3275 | 1 | 37.3 | 55805.1 | 4313 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:07 | Normal | 439.2 | 467.2 | 550.5 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.4 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 2958 | 1 | 36.9 | 55805.4 | 4313 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:12 | Normal | 399.8 | 459.7 | 544.1 | 0 | 2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.2 | 6.9 | 7 | 6.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2735 | 1 | 36.6 | 55805.6 | 4313 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:17 | Normal | 403.3 | 492.6 | 536.6 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.6 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 2407 | 1 | 36.4 | 55805.8 | 4313 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:22 | Normal | 448.5 | 467.6 | 541.9 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.6 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 2223 | 1 | 36.2 | 55806 | 4313 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:27 | Normal | 550.4 | 479.5 | 538.5 | 0 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0 | 233.2 | 230.6 | 231.6 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 1989 | 1 | 36 | 55806.2 | 4313 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:32 | Normal | 568.6 | 463.4 | 474.2 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 232 | 231.6 | 231.6 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 1677 | 1 | 35.8 | 55806.3 | 4313 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:37 | Normal | 561.4 | 483.2 | 537.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.8 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1433 | 1 | 35.7 | 55806.5 | 4313 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:42 | Normal | 569.3 | 468 | 536.2 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.8 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 1219 | 1 | 35.5 | 55806.6 | 4313 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:47 | Normal | 554.5 | 535.3 | 520.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 996 | 1 | 35.3 | 55806.7 | 4313 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:52 | Normal | 557.8 | 507.5 | 534 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 859 | 1 | 35.2 | 55806.8 | 4314 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:57 | Normal | 549.2 | 470.7 | 535.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 687 | 1 | 35 | 55806.8 | 4314 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:02 | Normal | 536.4 | 393.2 | 504.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.8 | 230.2 | 231.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 517 | 1 | 34.9 | 55806.9 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:07 | Normal | 508.8 | 322.3 | 480.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 373 | 1 | 34.7 | 55806.9 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:12 | Normal | 446.1 | 201.5 | 448.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 247 | 1 | 34.5 | 55806.9 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:17 | Normal | 314.4 | 199.8 | 328.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.2 | 230.8 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 133 | 1 | 34.3 | 55806.9 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:22 | Normal | 199.6 | 199.6 | 208.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.6 | 230.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 46 | 1 | 34.1 | 55807 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:27 | Normal | 199.3 | 200.3 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 230.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60 | 26 | 1 | 34 | 55807 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:32 | Normal | 192.4 | 215.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.2 | 231 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 23 | 1 | 33.7 | 55807 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:37 | Normal | 197.1 | 190.6 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.6 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 13 | 1 | 33.4 | 55807 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:42 | Normal | 176.5 | 153.3 | 167.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 11 | 1 | 33.1 | 55807 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0