## S1_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-04 06:07 | Wait | 476.5 | 476.9 | 476.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22 | 62731.6 | 4943 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:12 | Wait | 517.5 | 517.8 | 505.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 22.3 | 62731.6 | 4943 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:17 | Normal | 538.9 | 474 | 450.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 228.8 | 227.6 | 227.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 58 | 1 | 22.7 | 62731.6 | 4943 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:22 | Normal | 545.3 | 503.3 | 449 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 228.6 | 227.6 | 228.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 127 | 1 | 23 | 62731.7 | 4944 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:27 | Normal | 567.7 | 521.9 | 494.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 229.4 | 227.4 | 228.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 262 | 1 | 23 | 62731.7 | 4944 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:32 | Normal | 548.8 | 530 | 547.8 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 228.8 | 228.4 | 227.8 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 541 | 1 | 23.1 | 62731.7 | 4944 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:37 | Normal | 587.5 | 531 | 534.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 229.4 | 228 | 228.2 | 2 | 2.2 | 1.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 632 | 1 | 23.9 | 62731.8 | 4944 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:42 | Normal | 591.5 | 534 | 534.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 228.6 | 227.6 | 228.4 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 767 | 1 | 24.1 | 62731.8 | 4944 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:47 | Normal | 565.5 | 551.6 | 550.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 229.2 | 227.6 | 228 | 3 | 2.9 | 2.9 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 973 | 1 | 24.3 | 62731.9 | 4944 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:52 | Normal | 574.7 | 531.9 | 547.5 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0 | 229.2 | 227.6 | 227.8 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 60 | 60.01 | 60.03 | 1283 | 1 | 24.5 | 62732 | 4944 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:57 | Normal | 601.9 | 548.8 | 548.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 229.2 | 228 | 228.2 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 60 | 60.01 | 60 | 1634 | 1 | 24.8 | 62732.1 | 4944 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:02 | Normal | 596.5 | 552.7 | 561.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0 | 229.2 | 227.4 | 228 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 2085 | 1 | 25 | 62732.3 | 4944 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:07 | Normal | 609.8 | 556.2 | 560.8 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1 | 0 | 229.8 | 227.2 | 228.6 | 5.9 | 6 | 5.8 | 60 | 60 | 60 | 2329 | 1 | 25.2 | 62732.4 | 4944 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:12 | Normal | 587.7 | 559.9 | 535.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0 | 229.2 | 228.2 | 228 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2408 | 1 | 25.4 | 62732.6 | 4944 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:17 | Normal | 597.6 | 540.8 | 511.5 | 0 | 2 | 2.1 | 1.5 | 0 | 230 | 227.8 | 228.4 | 8 | 8 | 7.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 3051 | 1 | 25.6 | 62732.9 | 4944 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:22 | Normal | 602.5 | 559.9 | 533.6 | 0 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 0 | 229.2 | 227.8 | 229 | 8.3 | 8.3 | 8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3173 | 1 | 25.8 | 62733.1 | 4945 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:27 | Normal | 597.8 | 565.7 | 570.4 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 0 | 229.8 | 227.8 | 228.2 | 7 | 7.1 | 6.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2702 | 1 | 26 | 62733.4 | 4945 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:32 | Normal | 579.6 | 534.9 | 479.2 | 0 | 2 | 1.9 | 1.5 | 0 | 229.8 | 227.4 | 228.6 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2932 | 1 | 26.1 | 62733.6 | 4945 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:37 | Normal | 611.5 | 563.8 | 541.7 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 0 | 229.2 | 228 | 228.6 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2479 | 1 | 26.3 | 62733.9 | 4945 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:42 | Normal | 605.5 | 574.9 | 565.6 | 0 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 0 | 229.8 | 228.2 | 228.4 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 3507 | 1 | 26.4 | 62734.1 | 4945 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:47 | Normal | 591.5 | 577.7 | 569.3 | 0 | 2.9 | 3.2 | 2.2 | 0 | 230 | 228.2 | 228.6 | 12.1 | 12.2 | 12 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4683 | 1 | 26.6 | 62734.5 | 4945 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:52 | Normal | 611.7 | 582.9 | 578.5 | 0 | 3.3 | 3.8 | 2.7 | 0 | 230.2 | 228.2 | 229.2 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5612 | 1 | 26.9 | 62734.9 | 4945 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:57 | Normal | 576.8 | 563 | 549.2 | 0 | 4.8 | 4.9 | 3.8 | 0 | 230.4 | 229 | 228.8 | 18.8 | 18.9 | 18.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 7358 | 1 | 27.2 | 62735.4 | 4945 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:02 | Normal | 545.8 | 500.8 | 505.7 | 0 | 4.7 | 5.1 | 3.6 | 0 | 229.6 | 229 | 229.6 | 17.6 | 17.6 | 17.4 | 60 | 60 | 60 | 6934 | 1 | 27.5 | 62736 | 4945 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:07 | Normal | 572.7 | 533.6 | 566.7 | 0 | 2.8 | 3.1 | 2 | 0 | 229.6 | 228.4 | 228.8 | 11.1 | 11.1 | 11 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 4432 | 1 | 27.7 | 62736.5 | 4945 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:12 | Normal | 611.2 | 576 | 576.8 | 0 | 2.6 | 2.9 | 2 | 0 | 229 | 227.8 | 228.2 | 10.7 | 11.1 | 10.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4298 | 1 | 27.9 | 62736.8 | 4945 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:17 | Normal | 598.5 | 563.7 | 576.2 | 0 | 2.8 | 3.1 | 2.1 | 0 | 229.6 | 228 | 229 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4577 | 1 | 28 | 62737.2 | 4945 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:22 | Normal | 618.3 | 562.5 | 572.1 | 0 | 2.7 | 3.1 | 2.2 | 0 | 230.2 | 228 | 228.4 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 4647 | 1 | 28.1 | 62737.6 | 4946 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:27 | Normal | 615.3 | 553.7 | 575.2 | 0 | 2.8 | 3.1 | 2.1 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.2 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4810 | 1 | 28.2 | 62738 | 4946 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:32 | Normal | 598.4 | 572.7 | 564.8 | 0 | 2.8 | 3.2 | 2.3 | 0 | 227 | 226 | 226.4 | 12.1 | 12.2 | 11.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 4655 | 1 | 28.3 | 62738.3 | 4946 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:37 | Normal | 619.5 | 571.8 | 577 | 0 | 3.1 | 3.8 | 2.8 | 0 | 227.2 | 226 | 226.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5544 | 1 | 28.4 | 62738.8 | 4946 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:42 | Normal | 520.2 | 540.9 | 586.8 | 0 | 6.8 | 6.1 | 5.5 | 0 | 227.8 | 226.8 | 227 | 24.9 | 25.1 | 24.8 | 59.94 | 59.99 | 59.94 | 9470 | 1 | 28.7 | 62739.4 | 4946 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 2 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:47 | Normal | 511.3 | 504.1 | 581.7 | 0 | 7.4 | 8 | 6 | 0 | 227.6 | 226 | 227.2 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 60 | 60 | 59.98 | 10515 | 1 | 29.2 | 62740.2 | 4946 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:52 | Normal | 585.8 | 558.6 | 574.1 | 0 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0 | 227.2 | 226.2 | 226.4 | 19.9 | 20 | 19.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 6950 | 1 | 29.6 | 62740.9 | 4946 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:57 | Normal | 597.6 | 568 | 572.4 | 0 | 3.3 | 3.8 | 2.8 | 0 | 226.6 | 225.6 | 225.8 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 5581 | 1 | 29.7 | 62741.4 | 4946 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:02 | Normal | 597.6 | 566.9 | 565.9 | 0 | 3.3 | 3.8 | 2.9 | 0 | 226.6 | 225.6 | 225.6 | 14.5 | 14.7 | 14.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5625 | 1 | 29.9 | 62741.9 | 4946 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:07 | Normal | 584.2 | 562 | 581.2 | 0 | 3.6 | 4.3 | 3.2 | 0 | 226.2 | 225.4 | 225.8 | 16.2 | 16.2 | 16 | 60.01 | 60.01 | 60 | 6161 | 1 | 30 | 62742.3 | 4946 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:12 | Normal | 494.8 | 560.6 | 571.2 | 0 | 4 | 4 | 3.1 | 0 | 226.6 | 225.2 | 226 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5881 | 1 | 30.2 | 62743 | 4946 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:17 | Normal | 481.3 | 575.9 | 570.5 | 0 | 7.1 | 5.3 | 6.4 | 0 | 227.8 | 225.8 | 226.2 | 25.2 | 25.1 | 25 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8953 | 1 | 30.5 | 62743.8 | 4946 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:22 | Normal | 494 | 572.8 | 573.5 | 0 | 8 | 5.4 | 6.8 | 0 | 227.6 | 226.6 | 226.6 | 27 | 27 | 26.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10160 | 1 | 30.9 | 62744.6 | 4947 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:27 | Normal | 485.8 | 547.5 | 573.7 | 0 | 9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 227.8 | 226 | 226.4 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 59.96 | 60 | 59.97 | 11030 | 1 | 31.2 | 62745.5 | 4947 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:32 | Normal | 486 | 445 | 577.5 | 0 | 9.1 | 10.7 | 7.3 | 0 | 228.4 | 226.4 | 226.4 | 33 | 32.9 | 32.7 | 59.97 | 60 | 59.97 | 12483 | 1 | 31.6 | 62746.5 | 4947 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:37 | Normal | 466.2 | 446.1 | 577.2 | 0 | 10.1 | 11.3 | 7.8 | 0 | 228 | 227 | 227 | 35.1 | 35.1 | 34.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13318 | 1 | 32 | 62747.6 | 4947 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:42 | Normal | 467.4 | 446.3 | 576.7 | 0 | 10.4 | 11.8 | 8.1 | 0 | 229.4 | 227 | 227.8 | 36.1 | 36.1 | 36 | 60 | 59.99 | 60 | 13752 | 1 | 32.4 | 62748.7 | 4947 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:47 | Normal | 472.2 | 447 | 571.5 | 0 | 10 | 11.6 | 8 | 0 | 228.2 | 228 | 227.8 | 35.1 | 35.2 | 35 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 13324 | 1 | 32.7 | 62749.9 | 4947 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:52 | Normal | 475.7 | 438.7 | 569.8 | 0 | 10.5 | 12.3 | 8.5 | 0 | 228 | 227.8 | 227.8 | 37 | 37.1 | 36.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 14132 | 1 | 33.1 | 62751 | 4947 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:57 | Normal | 481.1 | 447.1 | 570.7 | 0 | 10.6 | 12.5 | 8.8 | 0 | 227.4 | 226.6 | 227.2 | 37.8 | 38 | 37.9 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 14443 | 1 | 33.5 | 62752.2 | 4947 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.7 | 3 | 2.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:02 | Normal | 481.8 | 441.7 | 566.7 | 0 | 11.6 | 13.5 | 9.5 | 0 | 228.6 | 226.8 | 227.8 | 41.2 | 41.1 | 41 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 15622 | 1 | 33.9 | 62753.5 | 4947 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3 | 4 | 3.2 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:07 | Normal | 484.9 | 453.8 | 567.1 | 0 | 12.1 | 14.2 | 9.9 | 0 | 228 | 226.6 | 227.4 | 43.4 | 43.6 | 43.3 | 60 | 60 | 60 | 16560 | 1 | 34.4 | 62754.8 | 4947 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.2 | 4.1 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:12 | Normal | 487.8 | 452.7 | 568.1 | 0 | 14.1 | 16.7 | 11.6 | 0 | 229.4 | 228 | 228.4 | 50.5 | 50.4 | 50.3 | 60 | 60.03 | 60.02 | 19450 | 1 | 34.8 | 62756.3 | 4947 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.9 | 4 | 3.7 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:17 | Normal | 489.1 | 470 | 566.8 | 0 | 13.9 | 15.7 | 11.6 | 0 | 228.4 | 227.8 | 228.6 | 49.7 | 49.8 | 49.6 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 19134 | 1 | 35.2 | 62757.9 | 4947 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 4.8 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:22 | Normal | 482.4 | 476.1 | 562.7 | 0 | 10.3 | 11.8 | 8.4 | 0 | 227.2 | 226.8 | 227 | 37.1 | 37.1 | 36.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 14479 | 1 | 35.6 | 62759.4 | 4948 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:27 | Normal | 558.7 | 557.6 | 560.4 | 0 | 6.6 | 7.7 | 5.9 | 0 | 226.6 | 225.8 | 226.4 | 27.7 | 27.8 | 27.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10564 | 1 | 35.4 | 62760.3 | 4948 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:32 | Normal | 560.9 | 562.8 | 566.8 | 0 | 6.5 | 7.6 | 5.8 | 0 | 226.4 | 225.8 | 226 | 27.6 | 27.6 | 27.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10336 | 1 | 35.1 | 62761.2 | 4948 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:37 | Normal | 582.2 | 559.8 | 567 | 0 | 5.8 | 7.2 | 5.3 | 0 | 226.8 | 225.6 | 226.2 | 26.2 | 26.2 | 25.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9844 | 1 | 34.9 | 62762.1 | 4948 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:42 | Normal | 596.7 | 567 | 578.8 | 0 | 5.7 | 7.1 | 5.2 | 0 | 226.8 | 225.8 | 225.8 | 25.3 | 25.4 | 25 | 59.99 | 60 | 59.98 | 9739 | 1 | 34.9 | 62762.9 | 4948 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:47 | Normal | 493.9 | 552.7 | 574.2 | 0 | 12.9 | 12.8 | 11.6 | 0 | 228.2 | 227.2 | 227 | 48.7 | 48.4 | 48.4 | 59.97 | 59.98 | 60 | 18620 | 1 | 34.8 | 62764 | 4948 | 3.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 2.4 | 4.8 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:52 | Normal | 524.1 | 550.9 | 558.2 | 0 | 7 | 7.8 | 6 | 0 | 227.2 | 226 | 226.4 | 27.6 | 27.5 | 27.3 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 10494 | 1 | 35.6 | 62765.4 | 4948 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:57 | Normal | 566 | 555.9 | 559.8 | 0 | 6 | 7.3 | 5.5 | 0 | 227 | 225.2 | 225.8 | 26 | 26 | 25.9 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 9837 | 1 | 35.6 | 62766.2 | 4948 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:02 | Normal | 491 | 553.9 | 578.6 | 0 | 15.3 | 14 | 12.7 | 0 | 227.4 | 227 | 227.8 | 53.7 | 53.9 | 53.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 20701 | 1 | 35.7 | 62767.3 | 4948 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 2.3 | 2.6 | 5.2 | 3.8 | 4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:07 | Normal | 479 | 538.9 | 573.2 | 0 | 15.6 | 14.3 | 12.5 | 0 | 228.8 | 228.4 | 228.2 | 53.7 | 53.8 | 53.6 | 60.01 | 59.97 | 60 | 20869 | 1 | 36.4 | 62769 | 4948 | 4 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 2.3 | 2.8 | 5.3 | 3.9 | 4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:12 | Normal | 456.7 | 563.5 | 574.3 | 0 | 15.8 | 13.8 | 12.5 | 0 | 229 | 228.4 | 228 | 53.8 | 53.7 | 53.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 20685 | 1 | 36.9 | 62770.5 | 4948 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.7 | 2.3 | 2.7 | 5 | 3.8 | 4.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:17 | Normal | 509.7 | 546.6 | 561.3 | 0 | 8.2 | 9.1 | 6.6 | 0 | 227.8 | 227 | 227 | 31.4 | 31.4 | 31.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 12180 | 1 | 37.2 | 62771.9 | 4948 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:22 | Normal | 573.8 | 562.7 | 558.2 | 0 | 6.7 | 8 | 6 | 0 | 227.6 | 226.4 | 227 | 28.8 | 28.7 | 28.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 10867 | 1 | 37 | 62772.8 | 4949 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:27 | Normal | 587.4 | 553.4 | 564.7 | 0 | 6.5 | 8 | 5.7 | 0 | 227.6 | 226.2 | 227.2 | 28.3 | 28.1 | 28 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10731 | 1 | 36.7 | 62773.7 | 4949 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:32 | Normal | 461.9 | 546.9 | 559 | 0 | 11.3 | 9.1 | 6.5 | 0 | 227.2 | 226.6 | 226.8 | 33.5 | 33.5 | 33.4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 13760 | 1 | 36.7 | 62774.9 | 4949 | 2.8 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:37 | Normal | 521.7 | 552.6 | 555.3 | 0 | 6.9 | 7.8 | 5.8 | 0 | 227.4 | 226.2 | 226.6 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 10501 | 1 | 37.2 | 62776.2 | 4949 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:42 | Normal | 556.9 | 549.7 | 563.1 | 0 | 5.3 | 6.1 | 4.6 | 0 | 226.4 | 226.2 | 225.6 | 22.3 | 22.3 | 22.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 8443 | 1 | 36.9 | 62777 | 4949 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:47 | Normal | 590.6 | 556.6 | 564.3 | 0 | 5.3 | 6.5 | 4.6 | 0 | 227.2 | 226 | 226.6 | 23.1 | 23 | 23 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 8663 | 1 | 36.4 | 62777.7 | 4949 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:52 | Normal | 487 | 562 | 577.1 | 0 | 7.7 | 9.8 | 9.1 | 0 | 227.4 | 226 | 226.8 | 36.4 | 36.4 | 36.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 11750 | 1 | 36.2 | 62778.6 | 4949 | 2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:57 | Normal | 581.8 | 561.6 | 570.8 | 0 | 4.9 | 5.9 | 4.3 | 0 | 227.2 | 225.8 | 226.2 | 21.3 | 21.5 | 21.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8100 | 1 | 36 | 62779.3 | 4949 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:02 | Normal | 593.5 | 572.5 | 573.9 | 0 | 4.6 | 5.4 | 3.9 | 0 | 225.8 | 225 | 226 | 18.1 | 19.4 | 17.6 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 7529 | 1 | 35.9 | 62780 | 4949 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:07 | Normal | 582 | 555 | 556.8 | 0 | 4.5 | 5.3 | 3.8 | 0 | 225.8 | 224.8 | 225.4 | 19 | 19.1 | 18.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7403 | 1 | 35.8 | 62780.6 | 4949 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:12 | Normal | 581.9 | 567.5 | 557.8 | 0 | 4.6 | 5.1 | 3.8 | 0 | 225.8 | 225 | 225.4 | 19.1 | 19.1 | 18.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7422 | 1 | 35.6 | 62781.2 | 4949 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:17 | Normal | 587.6 | 565.7 | 568.5 | 0 | 4.6 | 5.2 | 3.6 | 0 | 225.8 | 224.2 | 224.6 | 19.5 | 19.5 | 19.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7496 | 1 | 35.4 | 62781.8 | 4949 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:22 | Normal | 562.9 | 564.6 | 571.5 | 0 | 5.1 | 5.9 | 4.2 | 0 | 226 | 225 | 224.8 | 21.6 | 21.6 | 21.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 8032 | 1 | 35.3 | 62782.5 | 4950 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:27 | Normal | 466 | 521.9 | 583.8 | 0 | 14.8 | 15.5 | 12.1 | 0 | 227.8 | 227.2 | 227.8 | 53.3 | 53.4 | 53.3 | 59.99 | 60 | 60 | 20491 | 1 | 35.7 | 62783.7 | 4950 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 5.1 | 4 | 3.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:32 | Normal | 444.2 | 485.1 | 570.6 | 0 | 14.9 | 16.3 | 12 | 0 | 228 | 227 | 226.2 | 51.4 | 51.3 | 51.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 19900 | 1 | 36.7 | 62785.3 | 4950 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 4.9 | 4.1 | 3.9 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:37 | Normal | 443.8 | 463.7 | 564.8 | 0 | 12.6 | 14.8 | 10.8 | 0 | 227.8 | 227 | 227.2 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 17352 | 1 | 37.5 | 62786.6 | 4950 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.5 | 2.9 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:42 | Normal | 433.3 | 495.5 | 567.5 | 0 | 12 | 12.9 | 10.3 | 0 | 227.4 | 226.2 | 227 | 41.7 | 41.7 | 41.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 15186 | 1 | 38.2 | 62787.9 | 4950 | 2.9 | 3 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 4.3 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:47 | Normal | 431.8 | 478.6 | 563.3 | 0 | 12.4 | 13.5 | 10 | 0 | 227.2 | 226.6 | 226.8 | 42 | 42.2 | 42 | 59.97 | 60 | 59.99 | 16158 | 1 | 38.7 | 62789.1 | 4950 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3 | 3.3 | 2.2 | 4.3 | 3.5 | 3.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:52 | Normal | 429.2 | 511.9 | 568.6 | 0 | 13.4 | 13.7 | 10.7 | 0 | 227 | 226.8 | 226.6 | 44.9 | 45 | 44.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 17090 | 1 | 39.4 | 62790.5 | 4950 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 1.9 | 4.6 | 3.6 | 3.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:57 | Normal | 425.2 | 504.3 | 567.4 | 0 | 13.8 | 14 | 11 | 0 | 227.8 | 226 | 226.4 | 46.4 | 46.2 | 46.2 | 60 | 59.99 | 60 | 17841 | 1 | 40.1 | 62791.9 | 4950 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 2.1 | 4.5 | 3.7 | 3.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:02 | Normal | 421.7 | 504.7 | 568.3 | 0 | 13.1 | 13.3 | 10.6 | 0 | 227 | 226.6 | 226 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 16839 | 1 | 40.5 | 62793.3 | 4950 | 3 | 3.8 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 2.2 | 4 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:07 | Normal | 413 | 538.8 | 558.7 | 0 | 9 | 7.6 | 5.9 | 0 | 226.8 | 225.8 | 226 | 27.6 | 27.5 | 27.4 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 9737 | 1 | 40.5 | 62794.4 | 4950 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2 | 1.9 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:12 | Normal | 422.5 | 546.3 | 557.6 | 0 | 5 | 4.5 | 3.1 | 0 | 225.8 | 224.4 | 224.8 | 16 | 16 | 15.8 | 59.95 | 60 | 59.98 | 7007 | 1 | 40.1 | 62795.4 | 4950 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:17 | Normal | 413 | 491.8 | 569.1 | 0 | 11.9 | 11.7 | 9.5 | 0 | 227.2 | 226 | 227 | 39.1 | 39 | 38.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 14601 | 1 | 39.8 | 62796.2 | 4950 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3 | 1.5 | 4.1 | 3.2 | 3.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:22 | Normal | 503.9 | 545.8 | 549.1 | 0 | 2.6 | 3 | 2.1 | 0 | 225.4 | 225.2 | 225.6 | 10.8 | 10.9 | 10.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4133 | 1 | 39.6 | 62796.9 | 4951 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:27 | Normal | 514 | 550.7 | 551.7 | 0 | 2.6 | 3 | 2.2 | 0 | 225.8 | 224 | 224.6 | 11.2 | 11.2 | 11 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4237 | 1 | 38.7 | 62797.2 | 4951 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:32 | Normal | 436.8 | 572.7 | 569.4 | 0 | 9.3 | 7.8 | 7.6 | 0 | 225.8 | 224.8 | 226.2 | 31.8 | 31.8 | 31.7 | 60 | 59.99 | 60 | 11938 | 1 | 38.3 | 62797.8 | 4951 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:37 | Normal | 430.8 | 558.6 | 565.7 | 0 | 4.5 | 4.4 | 3.4 | 0 | 226.8 | 224.8 | 225.8 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 6099 | 1 | 38.3 | 62798.6 | 4951 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:42 | Normal | 406.8 | 558.6 | 547.4 | 0 | 10.2 | 8.3 | 8.3 | 0 | 227.2 | 226 | 227.4 | 32.9 | 32.9 | 32.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12434 | 1 | 38.2 | 62799.4 | 4951 | 2 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 1.2 | 1.2 | 3.3 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:47 | Normal | 403.2 | 540 | 564.1 | 0 | 10.1 | 8.4 | 8.1 | 0 | 227 | 226 | 226.4 | 32.6 | 32.6 | 32.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 12314 | 1 | 38.4 | 62800.5 | 4951 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:52 | Normal | 407 | 549 | 569.1 | 0 | 9.6 | 8 | 7.6 | 0 | 226.6 | 225.6 | 225.2 | 30.9 | 31 | 30.8 | 60 | 59.96 | 59.98 | 11711 | 1 | 38.6 | 62801.5 | 4951 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.9 | 1.1 | 3.1 | 2.7 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:57 | Normal | 385.8 | 550.7 | 569.6 | 0 | 9.7 | 7.7 | 7.5 | 0 | 226.2 | 225 | 225.8 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 11450 | 1 | 38.8 | 62802.5 | 4951 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:02 | Normal | 385.2 | 546.2 | 560.1 | 0 | 9.6 | 7.8 | 7.6 | 0 | 227.2 | 225.6 | 225.8 | 30 | 30.2 | 29.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11429 | 1 | 38.8 | 62803.4 | 4951 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 3.2 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:07 | Normal | 387.1 | 560.8 | 553.5 | 0 | 9.3 | 7.3 | 7.4 | 0 | 227.4 | 225.6 | 226 | 29.1 | 29 | 28.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 11030 | 1 | 39 | 62804.4 | 4951 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1 | 1.1 | 3 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:12 | Normal | 391.4 | 557.5 | 571 | 0 | 8.9 | 7.2 | 7 | 0 | 226.6 | 225.4 | 225.4 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 10691 | 1 | 39.1 | 62805.3 | 4951 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 0.9 | 1.1 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:17 | Normal | 386.3 | 556.1 | 560.3 | 0 | 8.6 | 7 | 6.9 | 0 | 226.8 | 225.8 | 225.8 | 27.4 | 27.5 | 27.3 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 10327 | 1 | 39.2 | 62806.1 | 4951 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:22 | Normal | 384.1 | 553.9 | 576.9 | 0 | 8.6 | 7 | 6.6 | 0 | 226.2 | 225.4 | 225.8 | 27 | 27.1 | 26.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10279 | 1 | 39.4 | 62807 | 4952 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 0.9 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:27 | Normal | 363.9 | 565.2 | 585.4 | 0 | 8.1 | 6.6 | 5.8 | 0 | 226.4 | 224.8 | 225.4 | 23.7 | 23.6 | 23.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9540 | 1 | 39.5 | 62807.8 | 4952 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | 1 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:32 | Normal | 353.3 | 561 | 554.2 | 0 | 8.1 | 6.3 | 6.1 | 0 | 226.4 | 224.4 | 225.4 | 24.7 | 24.6 | 24.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9364 | 1 | 39.5 | 62808.6 | 4952 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2 | 0.9 | 1 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:37 | Normal | 354.4 | 543.7 | 563.7 | 0 | 7.8 | 6.3 | 5.9 | 0 | 226.2 | 224.8 | 225.6 | 26.1 | 24 | 24.9 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 9207 | 1 | 39.6 | 62809.4 | 4952 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 0.8 | 2.5 | 2 | 1.9 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:42 | Normal | 346.7 | 558.5 | 558.2 | 0 | 7.7 | 6 | 5.9 | 0 | 225.8 | 225 | 224.8 | 23.2 | 23.1 | 23 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 8713 | 1 | 39.8 | 62810.1 | 4952 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:47 | Normal | 362.1 | 555 | 568.6 | 0 | 6.5 | 5.3 | 4.8 | 0 | 225.4 | 223.8 | 224.6 | 20.1 | 20 | 19.8 | 59.96 | 60.04 | 59.93 | 7499 | 1 | 39.6 | 62810.8 | 4952 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:52 | Normal | 354.9 | 556.8 | 566.7 | 0 | 6.6 | 5.6 | 5.3 | 0 | 225.6 | 224.4 | 224.6 | 21.1 | 21.3 | 21 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7955 | 1 | 39.1 | 62811.4 | 4952 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:57 | Normal | 355 | 553.8 | 543.4 | 0 | 5.9 | 4.8 | 4.5 | 0 | 225.4 | 223.6 | 224.2 | 18.2 | 18.2 | 18 | 59.99 | 59.98 | 60 | 7187 | 1 | 38.7 | 62812 | 4952 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:02 | Normal | 337 | 554.9 | 547.2 | 0 | 5.8 | 5 | 4.8 | 0 | 225.2 | 223.8 | 224.6 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 7175 | 1 | 38.5 | 62812.6 | 4952 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:07 | Normal | 344.9 | 548.6 | 550.7 | 0 | 5.5 | 4.9 | 4.7 | 0 | 225.4 | 223.8 | 224 | 18 | 18.1 | 17.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 6979 | 1 | 38.2 | 62813.2 | 4952 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:12 | Normal | 362.1 | 553.9 | 567.6 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 0 | 224.6 | 223.6 | 223.2 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 60 | 59.98 | 60 | 6408 | 1 | 38 | 62813.8 | 4952 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:17 | Normal | 334.8 | 545.6 | 555.5 | 0 | 4.4 | 4.1 | 4 | 0 | 225.2 | 222.6 | 223.8 | 15 | 15.1 | 14.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 5792 | 1 | 37.7 | 62814.3 | 4952 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:22 | Normal | 341.9 | 554 | 566.7 | 0 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 0 | 224.4 | 223.4 | 223.6 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 5546 | 1 | 37.4 | 62814.7 | 4953 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:27 | Normal | 320.9 | 559 | 553 | 0 | 4 | 3.6 | 3.4 | 0 | 224.8 | 222.8 | 223.8 | 13.2 | 13.3 | 13.1 | 60 | 59.98 | 60.01 | 5081 | 1 | 37.1 | 62815.2 | 4953 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:32 | Normal | 332.7 | 554.4 | 548.3 | 0 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 0 | 224.2 | 223.4 | 224.2 | 11.9 | 12 | 11.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4577 | 1 | 36.9 | 62815.6 | 4953 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:37 | Normal | 299 | 557.4 | 496.3 | 0 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 0 | 224.4 | 222.4 | 223 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3987 | 1 | 36.8 | 62815.9 | 4953 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:42 | Normal | 297.9 | 559.5 | 541.2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 225 | 222.4 | 223.2 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3600 | 1 | 36.7 | 62816.2 | 4953 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:47 | Normal | 337.1 | 555.8 | 547.6 | 0 | 2.6 | 2.8 | 1.8 | 0 | 223.6 | 222.4 | 222.8 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 3348 | 1 | 36.6 | 62816.5 | 4953 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:52 | Normal | 305.5 | 553.9 | 564.8 | 0 | 2.4 | 2.6 | 1.4 | 0 | 224.6 | 222.4 | 222.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2928 | 1 | 36.5 | 62816.8 | 4953 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:57 | Normal | 301.7 | 544.1 | 505 | 0 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 0 | 223.4 | 222.4 | 223 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2582 | 1 | 36.4 | 62817 | 4953 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:02 | Normal | 306.4 | 541.5 | 521 | 0 | 2 | 1.9 | 1.1 | 0 | 223.2 | 222.4 | 222.8 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 2175 | 1 | 36.2 | 62817.2 | 4953 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:07 | Normal | 541.8 | 554.7 | 526.8 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1 | 0 | 223 | 222 | 222.8 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 2009 | 1 | 36.1 | 62817.4 | 4953 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:12 | Normal | 550.1 | 544 | 537.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1 | 0 | 223.6 | 222 | 222.4 | 5 | 5.2 | 4.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1835 | 1 | 36 | 62817.6 | 4953 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:17 | Normal | 572.3 | 537.7 | 511 | 0 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0 | 224 | 221.6 | 222.6 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 1690 | 1 | 35.8 | 62817.7 | 4953 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:22 | Normal | 578.5 | 538 | 528.3 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0 | 222.8 | 222 | 222.6 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1565 | 1 | 35.6 | 62817.8 | 4954 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:27 | Normal | 545 | 536.9 | 521.6 | 0 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0 | 223 | 221.4 | 221.8 | 4 | 4.1 | 3.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1466 | 1 | 35.5 | 62818 | 4954 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:32 | Normal | 546.9 | 534.8 | 553.4 | 0 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0 | 223.4 | 221.2 | 222.4 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1312 | 1 | 35.4 | 62818.1 | 4954 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:37 | Normal | 579.2 | 523.6 | 527.1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0 | 223 | 221.2 | 222 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 1170 | 1 | 35.3 | 62818.2 | 4954 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:42 | Normal | 561.8 | 539.2 | 529.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0 | 222.2 | 221.6 | 221.4 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 995 | 1 | 35.2 | 62818.3 | 4954 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:47 | Normal | 545.6 | 526 | 519.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 222.6 | 221.4 | 222 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 861 | 1 | 35.1 | 62818.3 | 4954 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:52 | Normal | 560.4 | 533.8 | 509.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 223.4 | 221.4 | 222 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 660 | 1 | 34.9 | 62818.4 | 4954 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:57 | Normal | 563.3 | 517.7 | 525.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 222.4 | 221.2 | 221.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 492 | 1 | 34.7 | 62818.5 | 4954 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:02 | Normal | 564.4 | 521.1 | 522.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 222.8 | 221.2 | 222 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60 | 60.05 | 60.03 | 312 | 1 | 34.5 | 62818.5 | 4954 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:07 | Normal | 554.9 | 500.1 | 506.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222.4 | 221 | 221.6 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 240 | 1 | 34.3 | 62818.5 | 4954 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:12 | Normal | 542.5 | 445.3 | 491.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.4 | 221.4 | 221.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 93 | 1 | 34 | 62818.5 | 4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:17 | Normal | 483.2 | 462 | 438.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 220.2 | 221.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 100 | 1 | 33.8 | 62818.5 | 4954 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:22 | Normal | 447.9 | 265.1 | 432.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 221 | 220.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 18 | 1 | 33.6 | 62818.5 | 4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:27 | Normal | 448.1 | 211.7 | 296 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 220.2 | 220.8 | 1.2 | 1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 101 | 1 | 33.3 | 62818.5 | 4955 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:32 | Normal | 449.4 | 176.5 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221 | 221.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 33 | 62818.5 | 4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:37 | Normal | 345.6 | 185.7 | 192.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 221.2 | 220.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 32.8 | 62818.5 | 4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0