## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-04 06:07 | Wait | 478.3 | 478.7 | 478.1 | 462.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227 | 227.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22 | 65910.1 | 4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:12 | Normal | 497.4 | 497.6 | 495.9 | 468.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227.4 | 227.6 | 229.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 14 | 1 | 22.3 | 65910.1 | 4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:17 | Normal | 199.6 | 569.6 | 339.1 | 200.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.2 | 227.8 | 229.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2 | 1 | 22.8 | 65910.1 | 4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:22 | Normal | 199.9 | 546.6 | 398.8 | 199.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 227.4 | 229.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 90 | 1 | 23 | 65910.1 | 4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:27 | Normal | 199.8 | 565.7 | 436.1 | 257.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 228 | 229.8 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 165 | 1 | 23 | 65910.1 | 4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:32 | Normal | 380.9 | 569.2 | 528 | 283 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 227.8 | 227.8 | 229.8 | 2 | 1.8 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 477 | 1 | 23.1 | 65910.2 | 4568 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:37 | Normal | 529.9 | 576.2 | 517.8 | 496.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 228 | 227.4 | 229.6 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 714 | 1 | 23.9 | 65910.2 | 4568 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:42 | Normal | 576.9 | 581.9 | 530.1 | 519.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 228.6 | 227.4 | 228.8 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 60 | 60 | 60 | 834 | 1 | 24.1 | 65910.3 | 4568 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:47 | Normal | 590.8 | 575.8 | 553.7 | 511.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 228 | 228 | 229.6 | 3 | 2.8 | 3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1045 | 1 | 24.4 | 65910.4 | 4569 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:52 | Normal | 574 | 588.4 | 553.6 | 505.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 228.2 | 227.6 | 229.2 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1399 | 1 | 24.6 | 65910.5 | 4569 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:57 | Normal | 586.7 | 589.7 | 555.2 | 527.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 227.8 | 228 | 229.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1788 | 1 | 24.8 | 65910.6 | 4569 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:02 | Normal | 577.3 | 594.4 | 566.7 | 517.6 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 228.6 | 228.2 | 229.8 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 2298 | 1 | 25 | 65910.8 | 4569 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:07 | Normal | 585.1 | 599.2 | 557.2 | 537.9 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.8 | 228.6 | 228 | 230 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2577 | 1 | 25.3 | 65911 | 4569 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:12 | Normal | 598.1 | 595.8 | 554.2 | 519.3 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.8 | 228.4 | 228.6 | 230 | 7 | 6.6 | 7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2651 | 1 | 25.5 | 65911.2 | 4569 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:17 | Normal | 599.9 | 606.8 | 568 | 523.9 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 228.8 | 227.8 | 229.8 | 9.3 | 8.8 | 9.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3505 | 1 | 25.7 | 65911.5 | 4569 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:22 | Normal | 605.2 | 595.5 | 563.4 | 523.5 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1.1 | 228.6 | 228.6 | 230.2 | 9.7 | 9.2 | 9.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3663 | 1 | 26 | 65911.8 | 4569 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:27 | Normal | 602 | 596 | 544.8 | 509.6 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1 | 229 | 228.6 | 230.4 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3010 | 1 | 26.2 | 65912 | 4569 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:32 | Normal | 593.1 | 613 | 556.6 | 510.6 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 228.2 | 228.2 | 230.2 | 9.2 | 8.8 | 9 | 60 | 60 | 59.99 | 3587 | 1 | 26.5 | 65912.3 | 4569 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:37 | Normal | 598.1 | 603.9 | 569.5 | 518 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 228.6 | 228.4 | 230.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 2783 | 1 | 26.6 | 65912.6 | 4569 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:42 | Normal | 616.9 | 602.9 | 578.3 | 531 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 229.2 | 228.8 | 230.2 | 10 | 9.6 | 9.8 | 60 | 60 | 60 | 3800 | 1 | 26.8 | 65912.9 | 4569 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:47 | Normal | 620.6 | 611.7 | 580 | 529.8 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 229.4 | 228.8 | 230.6 | 13.1 | 12.8 | 13.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5056 | 1 | 27 | 65913.3 | 4570 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:52 | Normal | 618.7 | 623.7 | 576.6 | 545.6 | 3 | 2.3 | 3.3 | 2 | 228.8 | 229.2 | 231 | 15.9 | 15.7 | 15.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6155 | 1 | 27.3 | 65913.7 | 4570 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:57 | Normal | 616.7 | 624.8 | 578 | 544.5 | 4.4 | 3.1 | 4.7 | 2.9 | 230 | 229.2 | 230.6 | 22.7 | 22.4 | 22.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 8688 | 1 | 27.6 | 65914.3 | 4570 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:02 | Normal | 600.8 | 615.9 | 573.5 | 542 | 4.3 | 3 | 4.6 | 2.7 | 229.2 | 229.2 | 231.2 | 21.8 | 21.4 | 21.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 8355 | 1 | 28.1 | 65915.1 | 4570 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:07 | Normal | 600.1 | 603.1 | 567.8 | 518.5 | 2.5 | 1.9 | 2.7 | 1.7 | 229.8 | 228.4 | 230.4 | 13.3 | 13 | 13.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 5383 | 1 | 28.4 | 65915.6 | 4570 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:12 | Normal | 604.5 | 604.6 | 570.9 | 538.7 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 228.8 | 228.2 | 230.6 | 12.5 | 12.1 | 12.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4782 | 1 | 28.5 | 65916 | 4570 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:17 | Normal | 607.6 | 602.9 | 568.9 | 542.8 | 2.4 | 1.9 | 2.6 | 1.5 | 228.8 | 228.8 | 230.4 | 13.2 | 12.9 | 13.1 | 60.01 | 60 | 60 | 5108 | 1 | 28.6 | 65916.4 | 4570 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:22 | Normal | 613.9 | 612 | 573.4 | 532.6 | 2.5 | 2 | 2.8 | 1.8 | 229 | 228.4 | 230.4 | 14 | 13.7 | 14 | 60 | 59.99 | 60 | 5364 | 1 | 28.8 | 65916.9 | 4570 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:27 | Normal | 612.7 | 614.8 | 571 | 536.9 | 2.6 | 2.1 | 3.1 | 2 | 231.6 | 231 | 233 | 14.9 | 14.4 | 14.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 5886 | 1 | 28.9 | 65917.3 | 4570 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:32 | Normal | 615.9 | 604.8 | 577.9 | 536 | 2.6 | 2 | 3 | 1.8 | 226.8 | 225.6 | 227 | 14.3 | 14.1 | 14.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5518 | 1 | 29 | 65917.7 | 4570 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:37 | Normal | 607.7 | 615.7 | 572 | 538 | 3.2 | 2.4 | 3.5 | 2.1 | 226.8 | 226.6 | 227.6 | 17.2 | 16.8 | 17.1 | 59.99 | 60 | 60 | 6585 | 1 | 29.3 | 65918.3 | 4570 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:42 | Normal | 628.9 | 619.9 | 587.5 | 548.5 | 6.1 | 4.4 | 6.5 | 4 | 227.4 | 226.4 | 228.4 | 31.5 | 31.1 | 31.3 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 11930 | 1 | 29.5 | 65919 | 4570 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:47 | Normal | 618.6 | 623.7 | 583.2 | 543.2 | 7 | 4.8 | 7.1 | 4.5 | 227 | 226.8 | 228.4 | 34.3 | 34 | 34.2 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 12724 | 1 | 30.2 | 65920.1 | 4571 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:52 | Normal | 604 | 609.2 | 573 | 537.8 | 4 | 2.9 | 4.3 | 2.6 | 226.8 | 225.2 | 227.2 | 20.7 | 20.3 | 20.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7594 | 1 | 30.5 | 65920.9 | 4571 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:57 | Normal | 600 | 604 | 559.8 | 532.7 | 3.2 | 2.4 | 3.5 | 2.1 | 226.4 | 226 | 227.6 | 16.9 | 16.5 | 16.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6519 | 1 | 30.6 | 65921.4 | 4571 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:02 | Normal | 614.6 | 604.8 | 571.1 | 532.8 | 3 | 2.4 | 3.4 | 2.1 | 226.6 | 226.2 | 228.4 | 16.7 | 16.4 | 16.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6471 | 1 | 30.7 | 65922 | 4571 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:07 | Normal | 610.1 | 611.3 | 569 | 540.8 | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 2.3 | 227 | 226 | 227.6 | 18.9 | 18.6 | 18.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7152 | 1 | 30.8 | 65922.5 | 4571 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:12 | Normal | 604 | 610.9 | 567.6 | 537.6 | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 2.3 | 226.4 | 226.2 | 227.6 | 18.4 | 18 | 18.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7110 | 1 | 31.1 | 65923.4 | 4571 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:17 | Normal | 618.3 | 621.8 | 573.5 | 535.5 | 6 | 3.9 | 6.2 | 3.6 | 227.4 | 226.4 | 228.4 | 29.3 | 28.9 | 29.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10715 | 1 | 31.5 | 65924.4 | 4571 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:22 | Normal | 597.9 | 616.9 | 571.7 | 537.6 | 7.9 | 5.3 | 8 | 4.9 | 227.8 | 227.4 | 229 | 37.1 | 36.8 | 37 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 14234 | 1 | 32 | 65925.6 | 4571 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 0 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:27 | Normal | 608.4 | 612.1 | 572.1 | 534.9 | 8.6 | 5.8 | 8.8 | 5.4 | 227.4 | 228 | 228.4 | 40.1 | 39.9 | 40.1 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 15277 | 1 | 32.6 | 65926.8 | 4571 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 0 | 2.9 | 0.4 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:32 | Normal | 604.5 | 610.7 | 565.7 | 528.7 | 8.6 | 5.9 | 8.9 | 5.5 | 228 | 227.6 | 228.4 | 40.5 | 40.1 | 40.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 15427 | 1 | 33.1 | 65928.1 | 4571 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0 | 2.9 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:37 | Normal | 603.8 | 603.8 | 566 | 533.8 | 9.4 | 6.3 | 9.5 | 6 | 228.2 | 228.2 | 230.2 | 43.2 | 43 | 43.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 16502 | 1 | 33.5 | 65929.4 | 4571 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 0 | 3.1 | 0.5 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:42 | Normal | 601.7 | 611 | 567.9 | 527.8 | 9.7 | 6.5 | 10 | 6.2 | 228.2 | 228.6 | 230 | 44.4 | 43.9 | 44.4 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 16995 | 1 | 33.9 | 65930.8 | 4571 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 2.8 | 0 | 3.2 | 0.4 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:47 | Normal | 598 | 594.1 | 561.7 | 527.6 | 9.5 | 6.5 | 9.7 | 6 | 228.2 | 228.4 | 229 | 43.1 | 42.6 | 43 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 16505 | 1 | 34.5 | 65932.2 | 4572 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 2.7 | 0 | 3.2 | 0.4 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:52 | Normal | 600.9 | 597.7 | 567.9 | 527.6 | 10 | 6.9 | 10.2 | 6.3 | 228 | 228 | 229.6 | 45.8 | 45.3 | 45.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 17665 | 1 | 34.8 | 65933.7 | 4572 | 3.3 | 3 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0 | 3.3 | 0.4 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:57 | Normal | 599.7 | 601.6 | 565.7 | 522.6 | 10.4 | 7 | 10.5 | 6.6 | 228.4 | 228.4 | 229 | 46.7 | 46.3 | 46.7 | 59.96 | 60 | 59.96 | 18071 | 1 | 35.3 | 65935.1 | 4572 | 3.3 | 3 | 3.1 | 0.4 | 3 | 0 | 3.4 | 0.6 | 3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:02 | Normal | 599.9 | 608.9 | 564.1 | 531 | 11.1 | 7.4 | 11.3 | 7 | 228 | 227.6 | 228.8 | 50.4 | 49.9 | 50.3 | 59.92 | 59.92 | 59.94 | 19396 | 1 | 35.8 | 65936.7 | 4572 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 3.2 | 0 | 3.7 | 0.5 | 3.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:07 | Normal | 596.8 | 600 | 564.3 | 524.2 | 11.6 | 7.8 | 11.7 | 7.3 | 228.4 | 228.4 | 230 | 52.6 | 52.3 | 52.6 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 20298 | 1 | 36.3 | 65938.4 | 4572 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.3 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:12 | Normal | 596.7 | 596.7 | 562.3 | 522.3 | 13.5 | 9 | 13.7 | 8.6 | 229.4 | 228.6 | 230 | 60.2 | 59.8 | 60 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 23229 | 1 | 36.9 | 65940.2 | 4572 | 4.5 | 4 | 4.1 | 0.2 | 4 | 0 | 4.5 | 0.4 | 4.2 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:17 | Normal | 589.2 | 587.2 | 554.9 | 523.8 | 13.1 | 9 | 13.5 | 8.5 | 228.8 | 228.6 | 229.8 | 58.5 | 58.1 | 58.5 | 59.99 | 59.97 | 60 | 22765 | 1 | 37.5 | 65942.1 | 4572 | 4.4 | 3.9 | 4 | 0.3 | 4 | 0 | 4.4 | 0.4 | 4.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:22 | Normal | 582.8 | 577.7 | 547.8 | 510.7 | 9.6 | 6.8 | 10.1 | 6.5 | 228.2 | 227.2 | 229.6 | 43.5 | 43.2 | 43.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 18109 | 1 | 38 | 65943.9 | 4572 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.9 | 0 | 3.2 | 0.5 | 3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:27 | Normal | 586.5 | 585.5 | 551 | 513.1 | 6.9 | 4.8 | 7.1 | 4.5 | 226.4 | 226.8 | 227.4 | 31.9 | 31.8 | 31.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12431 | 1 | 37.6 | 65945 | 4572 | 2.1 | 2 | 1.9 | 0.4 | 2 | 0 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:32 | Normal | 593.3 | 590.6 | 556.1 | 512.9 | 6.4 | 4.6 | 6.8 | 4.3 | 226.4 | 226.2 | 228.4 | 30.9 | 30.5 | 30.7 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 11625 | 1 | 37 | 65946 | 4572 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:37 | Normal | 589.8 | 599.9 | 552.4 | 524.4 | 6.1 | 4.3 | 6.5 | 4 | 226.6 | 226.8 | 227.6 | 29.4 | 29.1 | 29.3 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 11182 | 1 | 36.7 | 65947 | 4572 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 0 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:42 | Normal | 594.1 | 599.9 | 557 | 527.8 | 6.1 | 4.3 | 6.3 | 3.9 | 226.2 | 226.2 | 228.6 | 29.4 | 29 | 29.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11118 | 1 | 36.4 | 65948 | 4572 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:47 | Normal | 607.5 | 603.6 | 565.3 | 529.2 | 13.4 | 9.3 | 13.3 | 8.6 | 228.2 | 228.2 | 229.4 | 60.9 | 60.1 | 60.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 24316 | 1 | 36.2 | 65949.1 | 4573 | 4.6 | 4 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 0 | 4.7 | 0.5 | 4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:52 | Normal | 584.5 | 594 | 553.5 | 518.9 | 7.1 | 5 | 7.4 | 4.6 | 227 | 226.6 | 227.4 | 32.4 | 31.9 | 32.3 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 12414 | 1 | 37.1 | 65950.9 | 4573 | 2.3 | 2 | 2 | 0.4 | 2 | 0 | 2.2 | 0.7 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:57 | Normal | 595.5 | 590.7 | 554.3 | 517.3 | 6.2 | 4.5 | 6.5 | 4.2 | 226.8 | 226.2 | 226.8 | 30 | 29.6 | 30 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11391 | 1 | 36.9 | 65951.8 | 4573 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0 | 2 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:02 | Normal | 602.7 | 606.8 | 569.5 | 529.6 | 14.5 | 9.7 | 14.8 | 9.3 | 228.4 | 227.8 | 229.8 | 66 | 65.4 | 65.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 25384 | 1 | 37 | 65953.2 | 4573 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 4.3 | 0 | 5 | 0.3 | 4.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:07 | Normal | 586.4 | 588.5 | 547.9 | 521.9 | 15 | 10.1 | 15.3 | 9.4 | 229.2 | 227.8 | 229.2 | 66.2 | 65.6 | 65.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 25726 | 1 | 38.1 | 65955.3 | 4573 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 4.4 | 0 | 5.1 | 0.4 | 4.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:12 | Normal | 583.7 | 587.7 | 547 | 519.9 | 15.1 | 10.1 | 15.3 | 9.7 | 229.2 | 228.4 | 230.2 | 66.5 | 66.1 | 66.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 25789 | 1 | 38.8 | 65957.1 | 4573 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5.1 | 0.4 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:17 | Normal | 581 | 586.1 | 544.5 | 513.9 | 8.1 | 5.8 | 8.6 | 5.5 | 227.4 | 227.2 | 228.4 | 36.8 | 36.5 | 36.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13734 | 1 | 39.2 | 65958.8 | 4573 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.6 | 2.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:22 | Normal | 581.7 | 588.8 | 549.7 | 510.6 | 7 | 4.9 | 7.2 | 4.6 | 227 | 227 | 229 | 32.4 | 32 | 32.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 12321 | 1 | 38.7 | 65959.9 | 4573 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 2 | 0 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:27 | Normal | 585.2 | 581.1 | 553.5 | 516.6 | 6.7 | 4.8 | 7 | 4.5 | 227.8 | 227 | 228.4 | 31.5 | 31.2 | 31.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12003 | 1 | 38.2 | 65960.9 | 4573 | 2.1 | 1.9 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0 | 2.2 | 0.5 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:32 | Normal | 597.5 | 591.6 | 557.1 | 519.2 | 12.1 | 8.9 | 11.6 | 8.2 | 227.8 | 227.6 | 229.4 | 53.5 | 53.1 | 53.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 23725 | 1 | 38 | 65962.3 | 4573 | 4.3 | 3.3 | 3.9 | 0.2 | 4 | 0 | 4.4 | 0.4 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:37 | Normal | 585.1 | 586.1 | 549.3 | 511.3 | 7 | 5 | 7.1 | 4.6 | 227 | 226.8 | 227.8 | 31.3 | 30.9 | 31.2 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 12301 | 1 | 38.7 | 65963.9 | 4573 | 2.2 | 2 | 1.9 | 0.4 | 2 | 0 | 2.1 | 0.7 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:42 | Normal | 582.1 | 586.2 | 546.7 | 514.6 | 5.3 | 3.8 | 5.6 | 3.5 | 227 | 226.8 | 228.2 | 25.3 | 24.9 | 25.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9632 | 1 | 38.2 | 65964.9 | 4573 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:47 | Normal | 589 | 588.9 | 547.9 | 515.9 | 5.1 | 3.8 | 5.5 | 3.5 | 226.2 | 226 | 227.4 | 25.2 | 24.8 | 25.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9487 | 1 | 37.5 | 65965.6 | 4574 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:52 | Normal | 602.3 | 622.9 | 561 | 526.7 | 9.3 | 6 | 9.6 | 6.5 | 227.4 | 227.2 | 229.4 | 41.9 | 41.8 | 41.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 13569 | 1 | 37.2 | 65966.7 | 4574 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.8 | 2.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:57 | Normal | 594.5 | 587.8 | 548.1 | 513 | 4.8 | 3.5 | 5.1 | 3.3 | 226.4 | 226.2 | 226.8 | 23.8 | 23.4 | 23.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 9019 | 1 | 36.9 | 65967.5 | 4574 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:02 | Normal | 592.2 | 590.4 | 545 | 517.6 | 4.3 | 3.1 | 4.6 | 2.9 | 226 | 225.6 | 226.8 | 21.6 | 21.3 | 21.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 8177 | 1 | 36.5 | 65968.2 | 4574 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:07 | Normal | 586.7 | 594.8 | 544.7 | 522.8 | 4.1 | 3 | 4.5 | 2.8 | 226 | 225 | 227 | 20.6 | 20.3 | 20.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 7837 | 1 | 36.2 | 65968.9 | 4574 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:12 | Normal | 589.2 | 592.8 | 550.1 | 519.1 | 4 | 3 | 4.3 | 2.8 | 225 | 225.4 | 226.4 | 20.4 | 20.1 | 20.5 | 60 | 60 | 60 | 7703 | 1 | 35.9 | 65969.5 | 4574 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:17 | Normal | 598.7 | 597.8 | 549.3 | 522.6 | 4 | 2.9 | 4.3 | 2.8 | 225.6 | 225.4 | 226.4 | 20.5 | 20.1 | 20.5 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 7747 | 1 | 35.7 | 65970.2 | 4574 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:22 | Normal | 598.1 | 597.1 | 567.8 | 519.7 | 4.5 | 3.3 | 4.7 | 3.1 | 225.6 | 225.2 | 227.2 | 22.8 | 22.4 | 22.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8498 | 1 | 35.5 | 65970.8 | 4574 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:27 | Normal | 608.4 | 604.9 | 567 | 537.4 | 14.1 | 9.5 | 14.4 | 9 | 227.8 | 227 | 228.8 | 64.5 | 63.8 | 64.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 24864 | 1 | 36 | 65972.3 | 4574 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.7 | 0.4 | 4.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:32 | Normal | 592.6 | 594.6 | 553.6 | 524.6 | 14 | 9.5 | 14.5 | 9 | 228 | 227.6 | 229.2 | 63.3 | 62.9 | 63.2 | 59.96 | 59.99 | 60 | 24392 | 1 | 37.6 | 65974.2 | 4574 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 4.1 | 0 | 4.9 | 0.4 | 4.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:37 | Normal | 588.1 | 577.1 | 550.2 | 512.1 | 12.1 | 8.3 | 12.6 | 7.9 | 227.8 | 227.4 | 227.8 | 54.2 | 53.8 | 54.2 | 60.03 | 60.08 | 60.06 | 21341 | 1 | 38.6 | 65976 | 4574 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 0.3 | 3.5 | 0 | 4.1 | 0.5 | 3.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:42 | Normal | 588.8 | 584.8 | 551.8 | 514.9 | 9.6 | 6.7 | 10.5 | 6.5 | 227.8 | 227 | 228.4 | 44.9 | 44.4 | 44.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15851 | 1 | 39.2 | 65977.5 | 4574 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 0 | 3.2 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:47 | Normal | 586.5 | 583.6 | 548.8 | 519.9 | 11.6 | 8 | 12 | 7.4 | 228 | 227 | 229 | 52.5 | 52.1 | 52.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20258 | 1 | 39.4 | 65979 | 4575 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:52 | Normal | 585.7 | 586.7 | 536 | 512.1 | 12.6 | 8.5 | 12.8 | 8 | 227.6 | 227 | 228.8 | 54.8 | 54.5 | 54.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 21202 | 1 | 40 | 65980.7 | 4575 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 0.2 | 3.7 | 0 | 4.2 | 0.4 | 3.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:57 | Normal | 584.1 | 576.1 | 538.9 | 513.8 | 12.8 | 8.8 | 13.1 | 8.1 | 227.4 | 227.2 | 228.2 | 56.7 | 56.3 | 56.6 | 60.03 | 59.97 | 60.04 | 21909 | 1 | 40.4 | 65982.5 | 4575 | 4.4 | 4 | 4 | 0.1 | 3.8 | 0 | 4.4 | 0.4 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:02 | Normal | 574 | 574.2 | 530.2 | 516.6 | 12.6 | 8.4 | 12.8 | 8 | 227.6 | 227.6 | 228.2 | 54.8 | 54.2 | 54.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 20999 | 1 | 41 | 65984.2 | 4575 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 0.2 | 3.6 | 0 | 4.2 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:07 | Normal | 568.4 | 574.2 | 545.1 | 512.8 | 5.4 | 3.6 | 5.8 | 3.4 | 226 | 225.4 | 226.4 | 25.2 | 24.9 | 25.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 8410 | 1 | 41.1 | 65985.7 | 4575 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:12 | Normal | 580.9 | 584.1 | 524.9 | 514 | 10.8 | 7.3 | 9.4 | 6.2 | 227.6 | 226.4 | 227.8 | 43.4 | 43 | 43.3 | 59.98 | 60 | 59.96 | 19378 | 1 | 40.7 | 65987.1 | 4575 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0 | 3.8 | 0.5 | 2.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:17 | Normal | 582.7 | 591.8 | 526.2 | 525.1 | 10.6 | 7.2 | 10.8 | 6.6 | 227.4 | 226.6 | 228.2 | 46.2 | 46 | 46.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 18451 | 1 | 40 | 65988.1 | 4575 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 3 | 0 | 3.5 | 0.6 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:22 | Normal | 575.7 | 563.7 | 540.2 | 492.7 | 2.6 | 2 | 2.6 | 1.8 | 225.6 | 224.8 | 226.2 | 13 | 12.8 | 13 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5027 | 1 | 39.9 | 65989 | 4575 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:27 | Normal | 578 | 573.8 | 532.4 | 503.2 | 2.5 | 2 | 2.6 | 1.7 | 225.2 | 224.6 | 226.2 | 13 | 12.7 | 13 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4919 | 1 | 38.9 | 65989.4 | 4575 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:32 | Normal | 614.5 | 612.7 | 535.7 | 533.6 | 8.6 | 5.9 | 8.7 | 5.4 | 226.4 | 226 | 227.4 | 39.9 | 39.4 | 39.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 15170 | 1 | 38.1 | 65990 | 4575 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 0 | 2.8 | 0.5 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:37 | Normal | 598.8 | 594.9 | 537.4 | 524.5 | 3.9 | 2.8 | 4.2 | 2.6 | 225.4 | 225 | 227.2 | 19.4 | 19.3 | 19.5 | 60.06 | 60.12 | 60.09 | 7108 | 1 | 38.1 | 65991.1 | 4575 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:42 | Normal | 606.8 | 604.8 | 512.1 | 529.9 | 9.9 | 6.8 | 10.2 | 6.3 | 227.2 | 226.8 | 228.2 | 44.3 | 44 | 44.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 16908 | 1 | 38 | 65992.3 | 4575 | 3.3 | 3 | 2.9 | 0.3 | 2.8 | 0 | 3.3 | 0.6 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:47 | Normal | 598 | 598.8 | 512 | 528 | 9.5 | 6.5 | 9.8 | 6 | 226.6 | 226.4 | 228 | 42.5 | 42 | 42.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 16146 | 1 | 38.3 | 65993.7 | 4576 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.7 | 0 | 3.2 | 0.6 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:52 | Normal | 588.6 | 598.7 | 491.4 | 524.4 | 9.2 | 6.1 | 9.4 | 5.8 | 226.6 | 226.6 | 227.4 | 39.8 | 39.3 | 39.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 15202 | 1 | 38.6 | 65995 | 4576 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.6 | 0 | 3 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:57 | Normal | 597.6 | 580.7 | 490.8 | 525.6 | 9 | 6.3 | 9.4 | 5.7 | 227 | 225.8 | 228 | 39.5 | 39 | 39.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 15087 | 1 | 38.6 | 65996.2 | 4576 | 3 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 2.5 | 0 | 3 | 0.6 | 2.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:02 | Normal | 594.8 | 595.8 | 488.4 | 526.3 | 9.1 | 6.1 | 9.3 | 5.6 | 227 | 226 | 228 | 39.3 | 38.8 | 39.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14921 | 1 | 38.7 | 65997.5 | 4576 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 0 | 3 | 0.6 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:07 | Normal | 594.4 | 592.2 | 478 | 522 | 8.8 | 6 | 9 | 5.5 | 226 | 226 | 227.6 | 38.1 | 37.7 | 38 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 14461 | 1 | 38.8 | 65998.7 | 4576 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 0.6 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:12 | Normal | 590.3 | 587.7 | 470.2 | 517.4 | 8.5 | 5.8 | 8.6 | 5.3 | 226.6 | 226.4 | 227.8 | 36.6 | 36.2 | 36.5 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 13880 | 1 | 38.7 | 65999.9 | 4576 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 0 | 2.8 | 0.5 | 2.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:17 | Normal | 589.8 | 591.9 | 479.4 | 519.4 | 8.1 | 5.6 | 7.9 | 5.1 | 226.8 | 226.6 | 227.8 | 35.1 | 34.7 | 35.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 13294 | 1 | 38.6 | 66001 | 4576 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2.3 | 0 | 2.7 | 0.5 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:22 | Normal | 578.8 | 591.8 | 461.8 | 523.8 | 8.1 | 5.5 | 8.2 | 5.1 | 226 | 226.2 | 227.2 | 34.7 | 34.2 | 34.5 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 13160 | 1 | 38.4 | 66002.1 | 4576 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 0 | 2.6 | 0.6 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:27 | Normal | 587.6 | 584.7 | 452.2 | 529.2 | 7.2 | 4.8 | 7.4 | 4.4 | 226 | 226 | 226.8 | 31.3 | 30.8 | 31.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12025 | 1 | 38.2 | 66003.2 | 4576 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2 | 0 | 2.2 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:32 | Normal | 560.7 | 589.1 | 441.2 | 521 | 7.6 | 5.1 | 7.5 | 4.6 | 225.4 | 226 | 227.6 | 31.9 | 31.5 | 31.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12061 | 1 | 38 | 66004.2 | 4576 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 2 | 0 | 2.4 | 0.6 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:37 | Normal | 564.4 | 588.5 | 439.2 | 516.1 | 7.3 | 5 | 7.4 | 4.6 | 226 | 225.2 | 227 | 31.1 | 30.7 | 30.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11842 | 1 | 37.9 | 66005.2 | 4576 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2 | 0 | 2.4 | 0.5 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:42 | Normal | 564.1 | 588.4 | 429.7 | 516.6 | 7 | 4.8 | 7.1 | 4.4 | 225.4 | 225.4 | 226.6 | 29.8 | 29.5 | 29.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11294 | 1 | 37.7 | 66006.1 | 4576 | 2.3 | 2 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:47 | Normal | 554.8 | 582.2 | 418.8 | 514.8 | 6.1 | 4.3 | 6.1 | 3.9 | 224.8 | 224.8 | 226.4 | 26.3 | 26.2 | 26.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 9933 | 1 | 37.6 | 66007 | 4577 | 2 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 0 | 2 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:52 | Normal | 554.5 | 587.8 | 419.9 | 520.9 | 6.5 | 4.4 | 6.3 | 4 | 225 | 225.2 | 227 | 27.3 | 26.9 | 27.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10265 | 1 | 37.4 | 66007.8 | 4577 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:57 | Normal | 541 | 592.8 | 393.9 | 519.1 | 5.5 | 3.8 | 5.6 | 3.5 | 224.8 | 225 | 226.2 | 23.5 | 23.1 | 23.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8877 | 1 | 37.2 | 66008.6 | 4577 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:02 | Normal | 557.9 | 593.1 | 389.1 | 523 | 5.4 | 3.9 | 5.7 | 3.5 | 224.8 | 224 | 225.6 | 23.5 | 23.3 | 23.5 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 8915 | 1 | 36.9 | 66009.4 | 4577 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:07 | Normal | 507.4 | 592.8 | 374.8 | 525.7 | 5.7 | 3.8 | 5.4 | 3.3 | 225.4 | 224.2 | 226.6 | 22.5 | 22.3 | 22.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8505 | 1 | 36.8 | 66010.1 | 4577 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:12 | Normal | 503.7 | 595.4 | 379 | 516.8 | 5.3 | 3.5 | 4.8 | 3.1 | 224.8 | 223.6 | 224.6 | 20.9 | 20.5 | 20.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7830 | 1 | 36.5 | 66010.8 | 4577 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:17 | Normal | 495.1 | 594.8 | 371.4 | 519.7 | 4.9 | 3.2 | 4.4 | 2.9 | 224.6 | 223.8 | 225.2 | 19.2 | 18.8 | 19.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 7341 | 1 | 36.4 | 66011.4 | 4577 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:22 | Normal | 495.6 | 592.2 | 369.1 | 521.6 | 4.3 | 3.1 | 3.8 | 2.7 | 223.6 | 223.2 | 225.8 | 17.9 | 17.3 | 17.8 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 6790 | 1 | 36.3 | 66012 | 4577 | 1.5 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:27 | Normal | 469.6 | 593.1 | 339 | 511.9 | 4.2 | 2.9 | 3.8 | 2.4 | 224 | 223.2 | 225.4 | 16.3 | 15.8 | 16.3 | 60 | 60 | 60 | 6208 | 1 | 36.1 | 66012.5 | 4577 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:32 | Normal | 531.8 | 593.9 | 328 | 497.9 | 3.5 | 2.7 | 3.5 | 2.2 | 224 | 223.4 | 225.2 | 15.3 | 14.8 | 15.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 5825 | 1 | 35.9 | 66013 | 4577 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:37 | Normal | 516.2 | 592.3 | 313.9 | 471.8 | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 2.1 | 224 | 223.2 | 224.8 | 13.6 | 13.4 | 13.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5202 | 1 | 35.9 | 66013.5 | 4577 | 1.2 | 0.5 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:42 | Normal | 568.8 | 599 | 297.6 | 433.3 | 2.7 | 2.4 | 3.1 | 2 | 223 | 222.8 | 224.2 | 12.6 | 12.3 | 12.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 4829 | 1 | 35.7 | 66013.9 | 4577 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:47 | Normal | 492.9 | 591.8 | 275.9 | 424.7 | 2.8 | 2.1 | 2.7 | 1.9 | 223.4 | 222.6 | 225 | 11.5 | 10.9 | 11.2 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 4286 | 1 | 35.6 | 66014.3 | 4578 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:52 | Normal | 494.6 | 601 | 260.4 | 424.6 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 223 | 223 | 224.2 | 10.2 | 9.7 | 10 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3836 | 1 | 35.5 | 66014.6 | 4578 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:57 | Normal | 467.9 | 589 | 229.3 | 382.3 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 222.8 | 222.4 | 224.6 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3317 | 1 | 35.5 | 66014.9 | 4578 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:02 | Normal | 454.1 | 595.3 | 199.9 | 536.4 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 1 | 222.6 | 222.4 | 224 | 7.9 | 7.4 | 7.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2971 | 1 | 35.4 | 66015.2 | 4578 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:07 | Normal | 538 | 594.7 | 524.8 | 507.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 222.4 | 222.4 | 224.4 | 8 | 7.5 | 7.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2950 | 1 | 35.3 | 66015.4 | 4578 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:12 | Normal | 598.5 | 584.9 | 516.9 | 508 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 222.4 | 222.4 | 224.2 | 7 | 6.6 | 6.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 2632 | 1 | 35.3 | 66015.7 | 4578 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:17 | Normal | 512.8 | 578.7 | 515.8 | 497.9 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 222.8 | 222.2 | 224.2 | 6.3 | 6 | 6.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2333 | 1 | 35.2 | 66015.9 | 4578 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:22 | Normal | 585.8 | 579.8 | 536.8 | 504.6 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 222.8 | 222.2 | 223.8 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2070 | 1 | 35.1 | 66016.1 | 4578 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:27 | Normal | 582.4 | 553.8 | 527.9 | 496.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 222 | 221.4 | 223 | 5.2 | 4.8 | 5 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 1847 | 1 | 35 | 66016.2 | 4578 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:32 | Normal | 583.8 | 568.9 | 526.8 | 500.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 222.4 | 222 | 223.8 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1609 | 1 | 35 | 66016.4 | 4578 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:37 | Normal | 559.9 | 562.7 | 536.7 | 515 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 222 | 221.4 | 222.6 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 1367 | 1 | 34.9 | 66016.5 | 4578 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:42 | Normal | 566.8 | 578.9 | 504.5 | 492.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 221.6 | 221.2 | 223.2 | 3.3 | 3 | 3.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1190 | 1 | 34.7 | 66016.6 | 4578 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:47 | Normal | 563.9 | 568.9 | 516 | 502.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 222.2 | 221.4 | 223.4 | 2.9 | 2.6 | 3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 990 | 1 | 34.6 | 66016.7 | 4579 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:52 | Normal | 554.7 | 559.8 | 511.9 | 504.9 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 221.6 | 220.8 | 223 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 803 | 1 | 34.4 | 66016.8 | 4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:57 | Normal | 511.8 | 557.8 | 503 | 494.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 222 | 220.6 | 223.4 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 610 | 1 | 34.2 | 66016.8 | 4579 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:02 | Normal | 421.8 | 561.4 | 427.7 | 446.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 221.4 | 221 | 222.8 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 363 | 1 | 34.1 | 66016.9 | 4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:07 | Normal | 262.9 | 546.8 | 417.6 | 406.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.8 | 222.6 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 214 | 1 | 33.9 | 66016.9 | 4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:12 | Normal | 199.5 | 464.7 | 261.8 | 232.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.8 | 222.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 147 | 1 | 33.6 | 66016.9 | 4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:17 | Normal | 200.1 | 441.7 | 199.3 | 205.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.6 | 222.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 61 | 1 | 33.4 | 66016.9 | 4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:22 | Normal | 199.2 | 527.2 | 199.2 | 203.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 220.4 | 222.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 1 | 33.1 | 66016.9 | 4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:27 | Normal | 214.4 | 414.5 | 204.6 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221 | 223.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 4 | 1 | 32.9 | 66016.9 | 4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:32 | Normal | 183.8 | 403.5 | 190.5 | 192.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 220.8 | 223 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1 | 1 | 32.7 | 66016.9 | 4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:37 | Normal | 205.2 | 362.3 | 193.3 | 192.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.4 | 223.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 32.5 | 66016.9 | 4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0