## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-05 06:00 | Wait | 466.8 | 467.4 | 466.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 234.6 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.6 | 55807 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:04 | Wait | 501.3 | 501.8 | 493.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 55807 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:05 | Wait | 508.7 | 509.1 | 499.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.9 | 59.92 | 0 | 0 | 23 | 55807 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:06 | Wait | 517.3 | 517.7 | 504.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234.6 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 23 | 55807 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:07 | Wait | 525.2 | 523.7 | 509.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 233.6 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 23.1 | 55807 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:08 | Wait | 528.4 | 528.4 | 514.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 23.1 | 55807 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:09 | Normal | 504.2 | 464.7 | 501.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 235.4 | 235.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 49 | 1 | 23 | 55807 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:10 | Normal | 507.9 | 199.6 | 463.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 235 | 235.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 113 | 1 | 23 | 55807 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:11 | Normal | 518.9 | 201.7 | 452.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 235.6 | 235.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 124 | 1 | 23 | 55807 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:12 | Normal | 528.1 | 199.7 | 448.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 236.2 | 235.2 | 235.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 138 | 1 | 23.1 | 55807 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:13 | Normal | 509.2 | 200.6 | 438.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 131 | 1 | 23.1 | 55807 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:14 | Normal | 490.2 | 200.5 | 473.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.8 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 203 | 1 | 23.1 | 55807 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:15 | Normal | 455 | 200 | 504.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 235 | 235.6 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 182 | 1 | 23.1 | 55807 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:16 | Normal | 463 | 199.6 | 498.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 230 | 1 | 23.4 | 55807 | 4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:17 | Normal | 479.1 | 208.8 | 490.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237 | 234.8 | 235.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 262 | 1 | 23.8 | 55807 | 4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:18 | Normal | 525.4 | 221.3 | 505.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.6 | 235 | 235.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 251 | 1 | 23.9 | 55807 | 4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:19 | Normal | 542 | 237.6 | 500.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237 | 235.6 | 236.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 250 | 1 | 24 | 55807 | 4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:20 | Normal | 499.1 | 279.8 | 482.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236 | 235 | 235.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 340 | 1 | 24.1 | 55807 | 4315 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:21 | Normal | 553.1 | 337 | 493 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 315 | 1 | 24.2 | 55807 | 4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:22 | Normal | 546 | 358.9 | 502.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 236 | 234.6 | 235.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 319 | 1 | 24.2 | 55807 | 4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:23 | Normal | 556.8 | 395.9 | 517.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 331 | 1 | 24.3 | 55807 | 4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:24 | Normal | 543.1 | 400.8 | 513.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236.2 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 398 | 1 | 24.3 | 55807 | 4315 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:25 | Normal | 551.9 | 384.9 | 509.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236.6 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 60 | 60 | 60.01 | 381 | 1 | 24.4 | 55807 | 4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:26 | Normal | 563.9 | 392.8 | 518 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 237 | 235.6 | 236 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 374 | 1 | 24.4 | 55807 | 4315 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:27 | Normal | 565.9 | 393.7 | 498.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 237 | 234.8 | 236.2 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 429 | 1 | 24.5 | 55807 | 4315 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:28 | Normal | 545 | 404.9 | 534.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236.2 | 235.2 | 236 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 467 | 1 | 24.6 | 55807 | 4315 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:29 | Normal | 551.1 | 434.8 | 537.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 486 | 1 | 24.6 | 55807.1 | 4315 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:30 | Normal | 561 | 446.2 | 511.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 562 | 1 | 24.6 | 55807.1 | 4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:31 | Normal | 544.1 | 472.8 | 530.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236.6 | 235 | 235.6 | 2 | 2.2 | 2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 580 | 1 | 24.7 | 55807.1 | 4315 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:32 | Normal | 576.8 | 463.9 | 545.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236.4 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 572 | 1 | 24.7 | 55807.1 | 4315 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:33 | Normal | 574.2 | 461.9 | 525.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236.8 | 235 | 236.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 618 | 1 | 24.8 | 55807.1 | 4315 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:34 | Normal | 580 | 486 | 514.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236 | 235.6 | 236 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 652 | 1 | 24.9 | 55807.1 | 4315 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:39 | Normal | 580.6 | 560.8 | 539.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237 | 235.4 | 236 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 787 | 1 | 25.1 | 55807.2 | 4315 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 06:44 | Normal | 574.9 | 549.9 | 547.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 237 | 235.2 | 235.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 967 | 1 | 25.3 | 55807.2 | 4315 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 06:49 | Normal | 576.7 | 548.7 | 537.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 237 | 235.2 | 235.8 | 3.1 | 3.1 | 3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1108 | 1 | 25.5 | 55807.3 | 4315 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 06:54 | Normal | 552.1 | 549.8 | 563.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 237 | 235.4 | 236 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 60 | 60 | 60 | 1262 | 1 | 25.7 | 55807.4 | 4315 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 06:59 | Normal | 568.9 | 536 | 536.6 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 236.2 | 234.6 | 236.2 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1432 | 1 | 25.9 | 55807.5 | 4315 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 07:04 | Normal | 589.9 | 479.8 | 552.4 | 0 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 236.8 | 235 | 236 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 60 | 60 | 60 | 1562 | 1 | 26.1 | 55807.7 | 4315 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 07:09 | Normal | 605.4 | 504.5 | 539.7 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1700 | 1 | 26.3 | 55807.8 | 4315 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 07:14 | Normal | 599.6 | 506.8 | 528.3 | 0 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0 | 236.6 | 235 | 235.2 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 1855 | 1 | 26.5 | 55807.9 | 4315 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 07:19 | Normal | 595.9 | 462.9 | 520.5 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.6 | 5.1 | 5.3 | 5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 2030 | 1 | 26.7 | 55808.1 | 4316 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 07:24 | Normal | 584.8 | 562.7 | 507.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235.6 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 2417 | 1 | 26.9 | 55808.3 | 4316 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 07:29 | Normal | 597.7 | 543.7 | 530.6 | 0 | 1.6 | 2 | 1.1 | 0 | 236.4 | 234 | 235 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 2768 | 1 | 27.1 | 55808.5 | 4316 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 07:34 | Normal | 549.3 | 558.9 | 532.5 | 0 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.2 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 3212 | 1 | 27.3 | 55808.8 | 4316 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 07:39 | Normal | 603.7 | 572.7 | 507.3 | 0 | 2.7 | 2.3 | 1.2 | 0 | 236 | 234 | 235.4 | 9.2 | 9.3 | 9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3706 | 1 | 27.6 | 55809 | 4316 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 07:44 | Normal | 612.7 | 584.6 | 538.4 | 0 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0 | 235 | 234.6 | 235.4 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 4029 | 1 | 27.8 | 55809.4 | 4316 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 07:49 | Normal | 600.9 | 501.9 | 553.6 | 0 | 3.6 | 3 | 1.1 | 0 | 235.4 | 234.6 | 234.8 | 11.1 | 11.2 | 11 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 4464 | 1 | 28.1 | 55809.7 | 4316 | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 07:54 | Normal | 584.7 | 493.6 | 538.6 | 0 | 4.5 | 3.3 | 1.2 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.8 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5058 | 1 | 28.4 | 55810.1 | 4316 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 07:59 | Normal | 595.8 | 481.7 | 573 | 0 | 4.8 | 3.6 | 1.1 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.6 | 13.2 | 13.3 | 13.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5316 | 1 | 28.6 | 55810.5 | 4316 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 08:04 | Normal | 597.7 | 497.5 | 512.7 | 0 | 4.7 | 3.8 | 1.4 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235.6 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5518 | 1 | 28.9 | 55811 | 4316 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 08:09 | Normal | 604 | 483.8 | 584.4 | 0 | 4.7 | 4.2 | 1.3 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.2 | 14 | 14.1 | 14 | 59.99 | 60 | 60 | 5653 | 1 | 29.1 | 55811.5 | 4316 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 08:14 | Normal | 564.8 | 486.9 | 549.7 | 0 | 4.7 | 4.4 | 1.3 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 60 | 60 | 60.01 | 5692 | 1 | 29.5 | 55811.9 | 4316 | 0.7 | 1.7 | 1 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 08:19 | Normal | 510.4 | 496 | 557.3 | 0 | 6.1 | 4.5 | 1.3 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 6137 | 1 | 29.8 | 55812.4 | 4317 | 1 | 2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 08:24 | Normal | 514.1 | 572.8 | 549.4 | 0 | 7.3 | 4.3 | 1.4 | 0 | 235.2 | 234 | 235.2 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6976 | 1 | 30.1 | 55813 | 4317 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 08:29 | Normal | 551.1 | 602.3 | 581.6 | 0 | 7 | 4.2 | 1.3 | 0 | 235.8 | 234 | 234.8 | 17.8 | 17.9 | 17.7 | 60.01 | 60 | 60 | 7272 | 1 | 30.4 | 55813.6 | 4317 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 08:34 | Normal | 601.1 | 572 | 569.7 | 0 | 6.8 | 4.7 | 1.4 | 0 | 235.6 | 234 | 235.8 | 18.9 | 19 | 18.8 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 7455 | 1 | 30.7 | 55814.2 | 4317 | 1.8 | 1.1 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 08:39 | Normal | 614.3 | 595.1 | 571.5 | 0 | 6.4 | 4.8 | 1.3 | 0 | 235.2 | 233.8 | 235.4 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 7487 | 1 | 31 | 55814.8 | 4317 | 1.6 | 0.8 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 08:44 | Normal | 518.5 | 590.1 | 581.5 | 0 | 8.7 | 5.1 | 1.4 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235 | 20.7 | 20.8 | 20.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8131 | 1 | 31.3 | 55815.5 | 4317 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 08:49 | Normal | 509.8 | 577.3 | 564.2 | 0 | 9.3 | 5.2 | 1.4 | 0 | 234.8 | 234.6 | 235 | 21.5 | 21.4 | 21.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 8411 | 1 | 31.5 | 55816.2 | 4317 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 08:54 | Normal | 502.3 | 593.1 | 574.5 | 0 | 9.7 | 5.3 | 1.4 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235.2 | 22.1 | 22.2 | 22 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8677 | 1 | 31.8 | 55816.9 | 4317 | 2 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 08:59 | Normal | 533.1 | 587 | 575.3 | 0 | 10 | 5.6 | 1.5 | 0 | 235.8 | 235 | 235.6 | 23.3 | 23.4 | 23.2 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 9172 | 1 | 32.1 | 55817.6 | 4317 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 09:04 | Normal | 589.1 | 595.8 | 568.6 | 0 | 10.1 | 5.8 | 1.5 | 0 | 235.2 | 235.4 | 235.4 | 24.9 | 25 | 24.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9826 | 1 | 32.4 | 55818.4 | 4317 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 09:09 | Normal | 615.7 | 586 | 579 | 0 | 10.1 | 6 | 1.6 | 0 | 235.6 | 234.8 | 234.4 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10237 | 1 | 32.6 | 55819.3 | 4317 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 09:14 | Normal | 616.8 | 577.9 | 586 | 0 | 10.4 | 6.3 | 1.5 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.2 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 60 | 60 | 60 | 10508 | 1 | 32.8 | 55820.1 | 4317 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 09:19 | Normal | 609.8 | 595.7 | 557.9 | 0 | 10.8 | 6.4 | 1.6 | 0 | 235 | 234.8 | 234 | 27.5 | 27.7 | 27.5 | 59.96 | 60 | 59.98 | 10834 | 1 | 33 | 55821 | 4318 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 09:24 | Normal | 607.4 | 594.4 | 493.6 | 0 | 11.1 | 6.5 | 2 | 0 | 234.6 | 234 | 235.6 | 28.1 | 28.1 | 28 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11062 | 1 | 33.2 | 55821.9 | 4318 | 2.5 | 3 | 2.7 | 2.6 | 3 | 2.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 09:29 | Normal | 595.2 | 593.7 | 477.9 | 0 | 11.6 | 6.7 | 2.1 | 0 | 235.2 | 233.8 | 235 | 28.6 | 28.7 | 28.6 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 11301 | 1 | 33.5 | 55822.9 | 4318 | 2.6 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 09:34 | Normal | 605 | 595.1 | 319.4 | 0 | 11.8 | 6.8 | 8.5 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235 | 33.1 | 33.1 | 33 | 60 | 59.98 | 60.01 | 12936 | 1 | 33.8 | 55823.9 | 4318 | 2.8 | 3 | 3 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 09:39 | Normal | 607.1 | 585.8 | 331.2 | 0 | 12 | 7.1 | 8.8 | 0 | 236 | 234.6 | 235 | 34.3 | 34.2 | 34.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 13527 | 1 | 34.2 | 55825 | 4318 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 09:44 | Normal | 612 | 595.6 | 336.9 | 0 | 12.3 | 7.2 | 9 | 0 | 235.4 | 234 | 235.2 | 35 | 35.3 | 35.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13861 | 1 | 34.4 | 55826.1 | 4318 | 2.9 | 3.2 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0.3 | 2.7 | 2.9 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 09:49 | Normal | 605.6 | 584 | 323.5 | 0 | 12.7 | 7.5 | 9.3 | 0 | 235 | 234.6 | 235.8 | 35.8 | 35.9 | 35.7 | 59.99 | 60 | 60 | 14123 | 1 | 34.7 | 55827.3 | 4318 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3.5 | 3.4 | 0 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 09:54 | Normal | 602.7 | 579 | 332.9 | 0 | 12.9 | 7.7 | 9.6 | 0 | 235.6 | 235.2 | 235.2 | 36.6 | 36.7 | 36.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14478 | 1 | 35.1 | 55828.5 | 4318 | 3 | 3.4 | 3.2 | 3 | 3.6 | 3.4 | 0 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 09:59 | Normal | 610.4 | 583.2 | 342.1 | 0 | 13.1 | 7.8 | 9.8 | 0 | 235.8 | 234.8 | 236 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 14755 | 1 | 35.4 | 55829.7 | 4318 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 0 | 0.3 | 3.2 | 3.3 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 10:04 | Normal | 609.8 | 594.5 | 356.6 | 0 | 13.1 | 7.6 | 9.5 | 0 | 235.4 | 234.8 | 235.2 | 38.3 | 38.3 | 38.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 15093 | 1 | 35.6 | 55830.9 | 4318 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.3 | 3.3 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 10:09 | Normal | 603 | 584.9 | 354.9 | 0 | 13.8 | 8.1 | 9.7 | 0 | 235.8 | 234.6 | 234.8 | 39 | 39 | 39 | 60 | 60.03 | 60.01 | 15389 | 1 | 35.8 | 55832.2 | 4318 | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 0 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 10:14 | Normal | 603.4 | 584.5 | 349.5 | 0 | 14 | 8.3 | 10.3 | 0 | 236 | 234.8 | 235.4 | 39.6 | 39.8 | 39.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 15664 | 1 | 36.1 | 55833.5 | 4318 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 4 | 3.7 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 10:19 | Normal | 608 | 591.9 | 339.2 | 0 | 14.1 | 8.2 | 10.6 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.4 | 40.1 | 40.1 | 40 | 60 | 59.98 | 59.99 | 15786 | 1 | 36.4 | 55834.8 | 4319 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 4 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 10:24 | Normal | 600.8 | 574.7 | 357 | 0 | 14.5 | 8.5 | 10 | 0 | 236.6 | 235.2 | 235.6 | 40.5 | 40.7 | 40.4 | 60.03 | 60 | 60 | 16012 | 1 | 36.6 | 55836.1 | 4319 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 4 | 3.8 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 10:29 | Normal | 605.8 | 588.6 | 346.6 | 0 | 14.6 | 8.5 | 11.1 | 0 | 235.4 | 235 | 236 | 41.4 | 41.5 | 41.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 16306 | 1 | 36.8 | 55837.5 | 4319 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 4 | 3.8 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.7 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 10:34 | Normal | 599 | 587.4 | 351.3 | 0 | 14.9 | 8.6 | 11.1 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.2 | 41.7 | 41.6 | 41.6 | 60.05 | 59.99 | 60.05 | 16431 | 1 | 37 | 55838.8 | 4319 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.7 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 10:39 | Normal | 605.8 | 591 | 359 | 0 | 14.6 | 8.5 | 11.4 | 0 | 235.8 | 234 | 236.2 | 42.4 | 42.4 | 42.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 16717 | 1 | 37.2 | 55840.2 | 4319 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.8 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 10:44 | Normal | 601.7 | 579.1 | 375.1 | 0 | 15 | 8.9 | 11.3 | 0 | 236 | 234.8 | 235.4 | 43 | 43.5 | 43 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 17033 | 1 | 37.5 | 55841.6 | 4319 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.8 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 10:49 | Normal | 605.9 | 573.3 | 389.8 | 0 | 15.2 | 9 | 11.6 | 0 | 236.6 | 234.6 | 237 | 43.5 | 43.7 | 43.3 | 59.94 | 59.99 | 59.93 | 17418 | 1 | 37.7 | 55843 | 4319 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 4.3 | 4 | 0 | 0.4 | 3.8 | 3.9 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 10:54 | Normal | 597.8 | 578.9 | 390.2 | 0 | 15.5 | 9 | 11.7 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.8 | 44.4 | 44.6 | 44.1 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 17650 | 1 | 38 | 55844.5 | 4319 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 4 | 0 | 0.4 | 3.9 | 3.9 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 10:59 | Normal | 594.8 | 582.5 | 385.7 | 0 | 15.7 | 9.1 | 12 | 0 | 236.6 | 236 | 237.8 | 44.4 | 44.6 | 44.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 17813 | 1 | 38.2 | 55846 | 4319 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 11:04 | Normal | 601.2 | 577 | 405.2 | 0 | 15.6 | 9.2 | 11.8 | 0 | 236.4 | 234.6 | 236.6 | 45.5 | 45.6 | 45.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 18157 | 1 | 38.3 | 55847.5 | 4319 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 4.4 | 4.1 | 0 | 0.4 | 3.9 | 4 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 11:09 | Normal | 597.3 | 586.7 | 403.7 | 0 | 15.7 | 9.1 | 11.9 | 0 | 236.6 | 235 | 236.6 | 45.6 | 45.6 | 45.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 18197 | 1 | 38.4 | 55849 | 4319 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 0 | 0.3 | 4 | 4 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 11:14 | Normal | 579 | 592.6 | 402.3 | 0 | 15.9 | 8.8 | 12.1 | 0 | 236.4 | 235.4 | 236 | 45.1 | 45.2 | 45 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 18215 | 1 | 38.6 | 55850.5 | 4319 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 4.2 | 4 | 0 | 0.3 | 4.1 | 4.1 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 11:19 | Normal | 585.1 | 569.4 | 401 | 0 | 16.2 | 9.4 | 12.2 | 0 | 235.8 | 235.8 | 237.2 | 46 | 46.2 | 46 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 18496 | 1 | 38.8 | 55852.1 | 4320 | 3.8 | 4.1 | 4 | 4 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0.4 | 4 | 4.1 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 11:24 | Normal | 596.7 | 578.3 | 406.8 | 0 | 16 | 9.3 | 12.1 | 0 | 236.6 | 236 | 236.2 | 45.8 | 45.9 | 45.7 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 18381 | 1 | 39 | 55853.6 | 4320 | 3.8 | 4.1 | 4 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 0 | 0.3 | 4 | 4 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 11:29 | Normal | 572.6 | 584.3 | 439.6 | 0 | 16.5 | 9.1 | 12 | 0 | 236.6 | 235.6 | 237.2 | 46.4 | 46.5 | 46.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 18771 | 1 | 39.2 | 55855.2 | 4320 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 0 | 0.3 | 4 | 3.9 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 11:34 | Normal | 592 | 582.6 | 462.6 | 0 | 15.2 | 9 | 11.8 | 0 | 237.4 | 236 | 236.8 | 47.3 | 47.3 | 47.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18893 | 1 | 39.3 | 55856.7 | 4320 | 3.8 | 4 | 4 | 3.8 | 4.5 | 4 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.8 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 11:39 | Normal | 602 | 571.5 | 461.8 | 0 | 16 | 9.3 | 11.8 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236.8 | 47 | 47 | 46.8 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 19030 | 1 | 39.4 | 55858.3 | 4320 | 4 | 4 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 4.2 | 0 | 0.2 | 3.8 | 3.7 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 11:44 | Normal | 595.7 | 581.7 | 481.3 | 0 | 15.8 | 9.1 | 12 | 0 | 237.2 | 235.4 | 237.2 | 48.1 | 48.1 | 47.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 19306 | 1 | 39.6 | 55859.9 | 4320 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 0 | 0.4 | 4 | 3.7 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 11:49 | Normal | 576.2 | 579.9 | 474.5 | 0 | 16.4 | 9.2 | 12 | 0 | 237.4 | 235 | 237 | 47.7 | 47.5 | 47.3 | 60 | 60 | 59.99 | 19105 | 1 | 39.7 | 55861.5 | 4320 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 4 | 0.1 | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 11:54 | Normal | 594.5 | 574.5 | 478.7 | 0 | 15.8 | 9.3 | 11.8 | 0 | 237 | 236.2 | 236.8 | 47.7 | 47.6 | 47.5 | 60.01 | 60 | 59.98 | 19071 | 1 | 39.9 | 55863.1 | 4320 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0.4 | 4 | 3.6 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 11:59 | Normal | 591.3 | 579.6 | 470.3 | 0 | 16 | 9.3 | 12 | 0 | 236.8 | 235.4 | 237.8 | 47.8 | 47.8 | 47.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 19138 | 1 | 40 | 55864.7 | 4320 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.8 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0.3 | 4 | 3.6 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 12:04 | Normal | 594.1 | 570.3 | 485.3 | 0 | 16.3 | 9.8 | 12.3 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.2 | 49.3 | 49.4 | 49.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 19796 | 1 | 40.1 | 55866.3 | 4320 | 4 | 4.1 | 4 | 3.8 | 4.7 | 4.3 | 0 | 0.4 | 4 | 3.6 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 12:09 | Normal | 598 | 579.9 | 495.3 | 0 | 15.8 | 9.3 | 11.9 | 0 | 236.6 | 237.4 | 236.6 | 48.3 | 48.5 | 48.2 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 19428 | 1 | 40 | 55867.9 | 4320 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 4.1 | 0 | 0.4 | 3.9 | 3.7 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 12:14 | Normal | 574.3 | 560.8 | 476.7 | 0 | 15.9 | 9.3 | 11.8 | 0 | 237 | 236 | 237.4 | 46.7 | 46.5 | 46.8 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 18878 | 1 | 40.2 | 55869.5 | 4320 | 3.8 | 4 | 4 | 3.9 | 4.5 | 4 | 0 | 0.4 | 3.6 | 3.8 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 12:19 | Normal | 593.7 | 576.7 | 459.3 | 0 | 15.4 | 9.1 | 12 | 0 | 237 | 235.8 | 237 | 46.4 | 46.5 | 46.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 18664 | 1 | 40.2 | 55871.1 | 4321 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 4 | 0 | 0.4 | 3.4 | 3.9 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 12:24 | Normal | 608 | 592.5 | 452.2 | 0 | 14.3 | 8.7 | 12.2 | 0 | 236.8 | 235.4 | 237.2 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 18624 | 1 | 40.1 | 55872.7 | 4321 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 4.1 | 3.9 | 0 | 0.4 | 3.6 | 4 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 12:29 | Normal | 593.7 | 569.9 | 448.5 | 0 | 15.8 | 9.3 | 12.3 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237 | 46.9 | 46.8 | 46.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18811 | 1 | 40.1 | 55874.2 | 4321 | 3.8 | 3.9 | 4 | 3.7 | 4.5 | 4 | 0 | 0.5 | 3.6 | 3.9 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 12:34 | Normal | 591.5 | 565.5 | 443.4 | 0 | 15.8 | 9.3 | 12.4 | 0 | 236.6 | 236.4 | 236.4 | 46.7 | 46.9 | 46.6 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 18794 | 1 | 40.3 | 55875.8 | 4321 | 3.9 | 4 | 3.8 | 3.7 | 4.5 | 4 | 0 | 0.4 | 3.4 | 3.9 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 12:39 | Normal | 598.5 | 568.9 | 445.4 | 0 | 14.8 | 8.9 | 11.8 | 0 | 237 | 236.2 | 237.2 | 44.3 | 44.5 | 44.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 17896 | 1 | 40.7 | 55877.3 | 4321 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 4.2 | 3.8 | 0 | 0.5 | 3.4 | 3.8 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 12:44 | Normal | 590.8 | 566.9 | 444.9 | 0 | 14.9 | 8.8 | 11.6 | 0 | 237 | 235 | 236.2 | 44.2 | 44.3 | 44 | 59.96 | 60 | 59.95 | 17774 | 1 | 40.8 | 55878.8 | 4321 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 3.8 | 0 | 0.5 | 3.4 | 3.8 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 12:49 | Normal | 595 | 574.2 | 460.5 | 0 | 15.1 | 9 | 11.6 | 0 | 237.6 | 236.4 | 236.4 | 45.6 | 45.7 | 45.4 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 18320 | 1 | 40.7 | 55880.3 | 4321 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 4.3 | 3.8 | 0 | 0.5 | 3.4 | 3.9 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 12:54 | Normal | 593.6 | 566.8 | 451.8 | 0 | 14.6 | 8.8 | 11.1 | 0 | 236.6 | 235 | 236.2 | 43.5 | 43.5 | 43.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 17199 | 1 | 40.7 | 55881.8 | 4321 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 0 | 0.5 | 3.4 | 3.6 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 12:59 | Normal | 584.9 | 583.2 | 452.2 | 0 | 14.6 | 8.3 | 11.1 | 0 | 237 | 235.8 | 235.6 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 16973 | 1 | 40.6 | 55883.2 | 4321 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 0 | 0.8 | 3.6 | 3.6 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 13:04 | Normal | 595.5 | 570.8 | 436.2 | 0 | 13.8 | 8.3 | 11 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236 | 41.7 | 41.6 | 41.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 16414 | 1 | 40.5 | 55884.6 | 4321 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 4 | 3.5 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.6 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 13:09 | Normal | 598.8 | 488 | 462.3 | 0 | 14.3 | 11.8 | 10.9 | 0 | 236 | 234.2 | 235.4 | 44.7 | 44.9 | 44.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 17871 | 1 | 40.5 | 55886 | 4321 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 4.5 | 3.9 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 13:14 | Normal | 596.1 | 500.2 | 456.7 | 0 | 14.1 | 11.6 | 10.5 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235.8 | 44.2 | 44.4 | 44.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 17717 | 1 | 40.7 | 55887.5 | 4321 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 4.4 | 3.7 | 0.5 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 13:19 | Normal | 592.4 | 431.8 | 489.7 | 0 | 13.6 | 12 | 10.3 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.2 | 42.7 | 42.8 | 42.6 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 16872 | 1 | 40.8 | 55888.9 | 4322 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 4.4 | 3.5 | 1 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 13:24 | Normal | 598.7 | 415.9 | 517.3 | 0 | 13.4 | 11.8 | 9.9 | 0 | 236 | 234.6 | 234.8 | 42.2 | 42 | 42 | 60.01 | 60.02 | 60 | 16587 | 1 | 40.6 | 55890.3 | 4322 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 4.3 | 3.5 | 1 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 13:29 | Normal | 591.9 | 376.9 | 548.8 | 0 | 12.7 | 12.5 | 9.6 | 0 | 234.8 | 233.6 | 235 | 41.2 | 41.4 | 41.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 16253 | 1 | 40.5 | 55891.7 | 4322 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3 | 4.1 | 3.3 | 2 | 2.9 | 3 | 2.8 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 13:34 | Normal | 592.4 | 374.6 | 546.5 | 0 | 13.2 | 13.4 | 10 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.8 | 42.7 | 42.9 | 42.8 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 16753 | 1 | 40.4 | 55893 | 4322 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 4.2 | 3.3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 13:39 | Normal | 598.7 | 383 | 547.3 | 0 | 12.8 | 12.9 | 9.8 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.6 | 42 | 42 | 41.9 | 59.98 | 60.02 | 60 | 16464 | 1 | 40.5 | 55894.4 | 4322 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3 | 4.2 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 13:44 | Normal | 596.4 | 367.7 | 551.2 | 0 | 12.5 | 13 | 9.5 | 0 | 234.6 | 234.2 | 233.6 | 41 | 40.9 | 40.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 16023 | 1 | 40.6 | 55895.8 | 4322 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 4 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 13:49 | Normal | 593.2 | 356 | 551.6 | 0 | 12.2 | 11.7 | 9.1 | 0 | 233.6 | 233.4 | 233.6 | 38.5 | 38.6 | 38.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 15106 | 1 | 40.4 | 55897.1 | 4322 | 2.9 | 3 | 3.1 | 2.9 | 4 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 13:54 | Normal | 598.1 | 385.9 | 556.3 | 0 | 11.5 | 9.9 | 8.6 | 0 | 234.2 | 233 | 233.6 | 36.3 | 36.3 | 36.2 | 60.09 | 60.03 | 60.06 | 14215 | 1 | 40.3 | 55898.3 | 4322 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 3.8 | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 13:59 | Normal | 601.4 | 392.8 | 549.9 | 0 | 11.8 | 9.7 | 9.1 | 0 | 234 | 232.8 | 234 | 37.2 | 37.2 | 37.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 14566 | 1 | 40 | 55899.5 | 4322 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.8 | 4 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 14:04 | Normal | 597.9 | 495.6 | 558.1 | 0 | 11.4 | 7.6 | 8.6 | 0 | 233 | 232.4 | 232.8 | 36.3 | 36.5 | 36.1 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 14234 | 1 | 40.1 | 55900.7 | 4322 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3.6 | 1 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 14:09 | Normal | 598.5 | 498.8 | 547.2 | 0 | 10.9 | 7.1 | 8.3 | 0 | 232.6 | 231.2 | 233.4 | 35 | 34.9 | 34.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 13660 | 1 | 40 | 55901.8 | 4322 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 3.4 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 14:14 | Normal | 594.5 | 477.1 | 554.9 | 0 | 10.7 | 7.1 | 8.1 | 0 | 233.2 | 231.6 | 233.4 | 33.6 | 33.5 | 33.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 13154 | 1 | 39.7 | 55903 | 4322 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 0.9 | 1 | 2 | 2.2 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 14:19 | Normal | 606.2 | 431.8 | 549.4 | 0 | 10.2 | 7.6 | 7.9 | 0 | 232.8 | 232 | 232.4 | 32.9 | 32.8 | 32.6 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 12775 | 1 | 39.6 | 55904 | 4323 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 1 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 14:24 | Normal | 601.2 | 390.7 | 550.5 | 0 | 9.9 | 8.5 | 7.6 | 0 | 229.2 | 227.8 | 229.4 | 32.6 | 32.7 | 32.5 | 60 | 60 | 60 | 12557 | 1 | 39.4 | 55905.1 | 4323 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 3 | 0.9 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 14:29 | Normal | 601.1 | 379.2 | 554 | 0 | 9.6 | 8.3 | 7.3 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232.2 | 31 | 30.9 | 30.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12037 | 1 | 39.4 | 55906.1 | 4323 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 2.4 | 2 | 2.1 | 2.2 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 14:34 | Normal | 598.3 | 346.7 | 557.8 | 0 | 9.3 | 8.1 | 7.1 | 0 | 231.4 | 230 | 231.8 | 29.6 | 29.6 | 29.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11448 | 1 | 39.3 | 55907.1 | 4323 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 14:39 | Normal | 599.6 | 343.6 | 558.1 | 0 | 9 | 7.6 | 6.8 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231.2 | 28.3 | 28.3 | 28.1 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 10987 | 1 | 39.1 | 55908 | 4323 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.3 | 0.8 | 2.4 | 1.9 | 2 | 2 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 14:44 | Normal | 599.9 | 342.7 | 554.1 | 0 | 8.6 | 6.6 | 6.5 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234.6 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 60.04 | 60 | 60.02 | 10337 | 1 | 38.9 | 55908.9 | 4323 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2 | 1.6 | 0.8 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 14:49 | Normal | 578.4 | 476.7 | 552.3 | 0 | 8.3 | 4.8 | 6.3 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.8 | 25.6 | 25.7 | 25.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10045 | 1 | 38.7 | 55909.8 | 4323 | 2.1 | 2 | 2.1 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 14:54 | Normal | 532.1 | 489.8 | 553.4 | 0 | 8.1 | 4.5 | 6 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234.2 | 23.9 | 23.9 | 23.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 9404 | 1 | 38.6 | 55910.6 | 4323 | 2 | 2 | 2.1 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 14:59 | Normal | 501.2 | 481.8 | 554.6 | 0 | 8 | 4.3 | 5.8 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.8 | 22.5 | 22.5 | 22.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 8804 | 1 | 38.3 | 55911.3 | 4323 | 2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 15:04 | Normal | 485.1 | 451.7 | 554.4 | 0 | 7.5 | 4.3 | 5.5 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.2 | 21.3 | 21.3 | 21.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 8344 | 1 | 38.2 | 55912 | 4323 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 15:09 | Normal | 472 | 478.7 | 544.7 | 0 | 7.1 | 4 | 5.3 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.4 | 20.2 | 20.3 | 20 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 7911 | 1 | 38.1 | 55912.7 | 4323 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 15:14 | Normal | 561 | 475.7 | 547.4 | 0 | 5.8 | 3.8 | 5 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7494 | 1 | 38.1 | 55913.4 | 4323 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 15:19 | Normal | 522.2 | 477.8 | 555.6 | 0 | 5.7 | 3.5 | 4.6 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.4 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7282 | 1 | 38.2 | 55914 | 4324 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 15:24 | Normal | 524.3 | 475.8 | 552.7 | 0 | 5.1 | 3.3 | 4.3 | 0 | 232.6 | 232 | 232.2 | 17 | 16.8 | 16.7 | 60 | 60 | 60 | 6753 | 1 | 38.3 | 55914.6 | 4324 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 15:29 | Normal | 513.5 | 483 | 544.5 | 0 | 4.9 | 3.1 | 4.2 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.2 | 16 | 16.1 | 15.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 6399 | 1 | 38.4 | 55915.1 | 4324 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 15:34 | Normal | 560.1 | 482.7 | 551.4 | 0 | 3.6 | 2.9 | 3.8 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.2 | 13.9 | 14.1 | 14 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5624 | 1 | 38.8 | 55915.6 | 4324 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 15:39 | Normal | 595.9 | 483 | 559.2 | 0 | 3.1 | 2.8 | 3.6 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.4 | 13.1 | 13.3 | 13.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 5269 | 1 | 39.2 | 55916.1 | 4324 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 15:44 | Normal | 579.8 | 490.4 | 554.2 | 0 | 3 | 2.6 | 3.4 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.2 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4938 | 1 | 39.4 | 55916.5 | 4324 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 15:49 | Normal | 579.6 | 474.5 | 562.9 | 0 | 2.7 | 2.4 | 3.1 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.4 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4597 | 1 | 39.4 | 55916.9 | 4324 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 15:54 | Normal | 595.8 | 494.7 | 551.3 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.9 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.8 | 10.4 | 10.5 | 10.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4135 | 1 | 39 | 55917.2 | 4324 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 15:59 | Normal | 569.7 | 483.7 | 551.7 | 0 | 2 | 2 | 2.4 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.4 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 3616 | 1 | 38.4 | 55917.6 | 4324 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 16:04 | Normal | 441.4 | 468.9 | 557.5 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 233 | 231.2 | 232.2 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3042 | 1 | 37.9 | 55917.8 | 4324 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 16:09 | Normal | 405.3 | 472 | 543.2 | 0 | 2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.6 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 2765 | 1 | 37.5 | 55918.1 | 4324 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 16:14 | Normal | 388 | 492.7 | 557.8 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 232.8 | 230.8 | 232.6 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 2503 | 1 | 37.1 | 55918.3 | 4324 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 16:19 | Normal | 385 | 464.6 | 551.5 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 0 | 232 | 231 | 231.8 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 2274 | 1 | 36.7 | 55918.5 | 4325 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 16:24 | Normal | 358 | 474.6 | 534.9 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0 | 234 | 232.8 | 233.4 | 5.1 | 5.2 | 5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2006 | 1 | 36.5 | 55918.7 | 4325 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 16:29 | Normal | 569.5 | 472.4 | 509.7 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1789 | 1 | 36.2 | 55918.8 | 4325 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 16:34 | Normal | 590.5 | 478.5 | 519.3 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0 | 233 | 232.4 | 232.8 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1470 | 1 | 36 | 55919 | 4325 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 16:39 | Normal | 576.8 | 523.9 | 539.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 234 | 231.8 | 233 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1216 | 1 | 35.8 | 55919.1 | 4325 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 16:44 | Normal | 556.5 | 473.7 | 516.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 233.6 | 232 | 232.6 | 3 | 3 | 2.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1067 | 1 | 35.6 | 55919.2 | 4325 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 16:49 | Normal | 557.4 | 542.6 | 537 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 893 | 1 | 35.4 | 55919.2 | 4325 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 16:54 | Normal | 567.3 | 486.7 | 505.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.4 | 2.2 | 2.2 | 2 | 60 | 60 | 60 | 725 | 1 | 35.3 | 55919.3 | 4325 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 16:59 | Normal | 546.5 | 456.9 | 519.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.4 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 563 | 1 | 35.1 | 55919.4 | 4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 17:04 | Normal | 535.3 | 406.7 | 499.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 235 | 232.4 | 233.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 443 | 1 | 34.9 | 55919.4 | 4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 17:09 | Normal | 479.2 | 329.6 | 428.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 365 | 1 | 34.7 | 55919.4 | 4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 17:14 | Normal | 476.2 | 199.7 | 448.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 231 | 1 | 34.4 | 55919.5 | 4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 17:19 | Normal | 201.9 | 199.7 | 207.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 233 | 233.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 95 | 1 | 34.2 | 55919.5 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 17:24 | Normal | 199.7 | 199.9 | 201.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 232.8 | 233.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 68 | 1 | 33.9 | 55919.5 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 17:29 | Normal | 198.1 | 184.8 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 233.2 | 234.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 39 | 1 | 33.6 | 55919.5 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 17:34 | Normal | 175.6 | 221.2 | 205.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 32 | 1 | 33.2 | 55919.5 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-08-05 17:39 | Normal | 195.7 | 197.5 | 187.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 233 | 234.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 33 | 1 | 32.9 | 55919.5 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0