## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-06 06:00 | Wait | 469.9 | 470.3 | 469.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 232 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.8 | 55919.5 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:02 | Wait | 485 | 476.2 | 462.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 22.3 | 55919.5 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:03 | Wait | 507.5 | 507.7 | 499.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 22.4 | 55919.5 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:04 | Wait | 516 | 516.2 | 504.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22.5 | 55919.5 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:05 | Wait | 486.8 | 481.1 | 464.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 232.2 | 231 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22.1 | 55919.5 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:06 | Wait | 534.3 | 528.2 | 514.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22.6 | 55919.5 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:07 | Wait | 543.1 | 532.8 | 519.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.7 | 55919.5 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:08 | Wait | 550.9 | 537.5 | 524.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 22.7 | 55919.5 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:09 | Normal | 526.4 | 410.8 | 507.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 61 | 1 | 22.9 | 55919.5 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:10 | Normal | 508.8 | 201.8 | 497.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.6 | 232 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 117 | 1 | 23 | 55919.5 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:11 | Normal | 486.7 | 199.7 | 476.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.8 | 232.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 158 | 1 | 23 | 55919.5 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:12 | Normal | 482.8 | 199.7 | 498.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 156 | 1 | 23 | 55919.5 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:13 | Normal | 478.7 | 199.5 | 478.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 196 | 1 | 23 | 55919.5 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:14 | Normal | 454.9 | 201.9 | 490.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 232.2 | 232.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 193 | 1 | 23 | 55919.5 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:15 | Normal | 464 | 237.8 | 507.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 173 | 1 | 23.1 | 55919.5 | 4326 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:16 | Normal | 513.9 | 230.7 | 504.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 232.6 | 232.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 216 | 1 | 23 | 55919.5 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:17 | Normal | 500.4 | 280.5 | 506.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 232.2 | 232.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 221 | 1 | 23 | 55919.5 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:18 | Normal | 501 | 299.1 | 488.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 249 | 1 | 23.1 | 55919.5 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:19 | Normal | 508.8 | 289.6 | 486.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 266 | 1 | 23.1 | 55919.5 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:20 | Normal | 498.7 | 288.1 | 480.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 289 | 1 | 23.1 | 55919.5 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:21 | Normal | 548.6 | 322.9 | 460.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 227 | 1 | 23.1 | 55919.5 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:22 | Normal | 545.5 | 299.6 | 447.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.8 | 232.6 | 232.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 286 | 1 | 23.2 | 55919.5 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:23 | Normal | 557.1 | 292.5 | 471.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234 | 232.4 | 233.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 244 | 1 | 23.7 | 55919.5 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:24 | Normal | 560.3 | 291.7 | 479.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232 | 233 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 289 | 1 | 23.9 | 55919.6 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:25 | Normal | 566.4 | 313.9 | 504.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 281 | 1 | 24 | 55919.6 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:26 | Normal | 552.6 | 263.7 | 518.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 296 | 1 | 24.1 | 55919.6 | 4326 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:27 | Normal | 564.5 | 259.7 | 521.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232.8 | 232.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 297 | 1 | 24.1 | 55919.6 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:28 | Normal | 539.9 | 275 | 535.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 335 | 1 | 24.2 | 55919.6 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:29 | Normal | 549.7 | 281.6 | 536.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 329 | 1 | 24.3 | 55919.6 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:30 | Normal | 564.2 | 315 | 530.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234 | 232.2 | 233.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 309 | 1 | 24.4 | 55919.6 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:31 | Normal | 576.3 | 325.9 | 519.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234 | 233 | 233.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 354 | 1 | 24.4 | 55919.6 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:32 | Normal | 571.5 | 315.8 | 536.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 358 | 1 | 24.4 | 55919.6 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:33 | Normal | 568.6 | 331.9 | 515.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 431 | 1 | 24.5 | 55919.6 | 4326 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:34 | Normal | 563.5 | 391.8 | 529.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.2 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 473 | 1 | 24.5 | 55919.6 | 4326 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:35 | Normal | 560.7 | 398.6 | 547.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 476 | 1 | 24.6 | 55919.6 | 4326 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:36 | Normal | 566.4 | 415.3 | 541.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 477 | 1 | 24.6 | 55919.6 | 4326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:37 | Normal | 561.5 | 406.9 | 532.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.6 | 233.2 | 234 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 490 | 1 | 24.7 | 55919.6 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:38 | Normal | 567.6 | 448.9 | 545.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 501 | 1 | 24.7 | 55919.6 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:39 | Normal | 543.4 | 461.7 | 518.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.6 | 233 | 233.6 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.99 | 60 | 60 | 567 | 1 | 24.8 | 55919.7 | 4326 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:40 | Normal | 561.8 | 495.9 | 552.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.8 | 233.4 | 233.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 547 | 1 | 24.8 | 55919.7 | 4326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:41 | Normal | 549.8 | 458.8 | 550.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 583 | 1 | 24.9 | 55919.7 | 4327 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:42 | Normal | 563.5 | 487.6 | 525.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.4 | 233 | 233.6 | 2 | 2 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 578 | 1 | 24.9 | 55919.7 | 4327 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:43 | Normal | 553.5 | 477.8 | 536.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 234 | 232.8 | 233 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 580 | 1 | 24.9 | 55919.7 | 4327 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:44 | Normal | 574.5 | 472.8 | 539 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 234.2 | 233 | 233.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 588 | 1 | 25 | 55919.7 | 4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:45 | Normal | 580.4 | 472.2 | 541.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.8 | 2.1 | 2 | 2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 583 | 1 | 25.1 | 55919.7 | 4327 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:46 | Normal | 559.2 | 486.6 | 538.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 234 | 232.8 | 233 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 637 | 1 | 25.1 | 55919.7 | 4327 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:47 | Normal | 559.4 | 513.7 | 547.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234 | 232.6 | 233 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 669 | 1 | 25.1 | 55919.7 | 4327 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:48 | Normal | 575.3 | 511.5 | 550.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 60.01 | 60 | 641 | 1 | 25.1 | 55919.7 | 4327 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:49 | Normal | 549.6 | 507.9 | 520.9 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.8 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 691 | 1 | 25.2 | 55919.8 | 4327 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:50 | Normal | 570.4 | 496.9 | 529.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 693 | 1 | 25.2 | 55919.8 | 4327 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:51 | Normal | 580.9 | 540 | 536 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233 | 232.6 | 233.4 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 691 | 1 | 25.2 | 55919.8 | 4327 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:52 | Normal | 577.5 | 521.7 | 529.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 716 | 1 | 25.3 | 55919.8 | 4327 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:53 | Normal | 568.5 | 514.8 | 509.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233 | 232.2 | 232.8 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 60 | 60 | 59.98 | 735 | 1 | 25.4 | 55919.8 | 4327 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:54 | Normal | 579.5 | 535.8 | 537.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 738 | 1 | 25.4 | 55919.8 | 4327 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:55 | Normal | 583.5 | 544.7 | 532.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 750 | 1 | 25.4 | 55919.8 | 4327 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:56 | Normal | 591.7 | 551.8 | 532.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 751 | 1 | 25.5 | 55919.8 | 4327 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:57 | Normal | 600.5 | 512.6 | 530.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 776 | 1 | 25.6 | 55919.8 | 4327 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:58 | Normal | 592.4 | 545.7 | 543.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233 | 232 | 233.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 785 | 1 | 25.5 | 55919.9 | 4327 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 06:59 | Normal | 550.7 | 531.7 | 547.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 818 | 1 | 25.6 | 55919.9 | 4327 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:00 | Normal | 586.3 | 560.8 | 542 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60 | 60 | 815 | 1 | 25.7 | 55919.9 | 4327 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:01 | Normal | 580.4 | 524.7 | 559.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233 | 232.4 | 232.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60 | 59.99 | 834 | 1 | 25.7 | 55919.9 | 4327 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:02 | Normal | 578.5 | 529 | 554.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 839 | 1 | 25.8 | 55919.9 | 4327 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:03 | Normal | 594.5 | 525.8 | 550.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 864 | 1 | 25.8 | 55919.9 | 4327 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:04 | Normal | 575.4 | 539 | 538.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 230.6 | 229.2 | 230.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 60.02 | 60 | 874 | 1 | 25.8 | 55919.9 | 4327 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:05 | Normal | 591.4 | 535.1 | 557.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 865 | 1 | 25.8 | 55920 | 4327 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:06 | Normal | 586.8 | 541.9 | 539.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 229.4 | 228.8 | 229.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 889 | 1 | 25.9 | 55920 | 4327 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:07 | Normal | 589 | 539.2 | 556.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 229.8 | 228.2 | 229 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 890 | 1 | 25.9 | 55920 | 4327 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:08 | Normal | 570.7 | 533.8 | 543.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 230.4 | 228.4 | 229.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 937 | 1 | 26 | 55920 | 4327 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:09 | Normal | 591.2 | 487.7 | 555.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 231 | 229.2 | 230 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 938 | 1 | 26 | 55920 | 4327 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:10 | Normal | 585.4 | 525.1 | 558.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229.6 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 936 | 1 | 26.1 | 55920 | 4327 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:11 | Normal | 579.3 | 538.6 | 558.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60 | 60 | 60 | 961 | 1 | 26.1 | 55920.1 | 4327 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:12 | Normal | 578.6 | 557.7 | 553.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 230 | 228.6 | 229.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 954 | 1 | 26.2 | 55920.1 | 4327 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:13 | Normal | 593.2 | 533.6 | 555.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 985 | 1 | 26.2 | 55920.1 | 4327 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:14 | Normal | 595.6 | 530.9 | 559 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 229.6 | 228.8 | 229 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60 | 59.99 | 60 | 993 | 1 | 26.3 | 55920.1 | 4327 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:15 | Normal | 589.5 | 531.6 | 566.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 229.8 | 227.8 | 228.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1007 | 1 | 26.3 | 55920.1 | 4327 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:16 | Normal | 575.4 | 559.8 | 553.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 230 | 228.6 | 229 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1012 | 1 | 26.3 | 55920.1 | 4327 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:17 | Normal | 606.5 | 553.7 | 555 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 229.6 | 228.6 | 229 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1012 | 1 | 26.4 | 55920.2 | 4327 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:18 | Normal | 596.5 | 516.7 | 539.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 229.2 | 228 | 229.4 | 2.9 | 3 | 3 | 59.99 | 60 | 60 | 1071 | 1 | 26.4 | 55920.2 | 4327 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:19 | Normal | 576.5 | 543.7 | 557.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 229.4 | 228.4 | 229 | 3 | 3.1 | 3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1078 | 1 | 26.4 | 55920.2 | 4327 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:20 | Normal | 614.6 | 477.9 | 574.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0 | 230.2 | 229 | 230 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1158 | 1 | 26.5 | 55920.2 | 4327 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:21 | Normal | 611.4 | 501 | 557.7 | 0 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0 | 230.2 | 229 | 229.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1259 | 1 | 26.5 | 55920.2 | 4327 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:22 | Normal | 589.3 | 497.7 | 552.5 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0 | 230.2 | 229 | 230.2 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1407 | 1 | 26.5 | 55920.2 | 4327 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:23 | Normal | 580.5 | 476.2 | 540.9 | 0 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0 | 230.8 | 228.8 | 229.8 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1521 | 1 | 26.6 | 55920.3 | 4327 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:24 | Normal | 599.5 | 573.9 | 577.7 | 0 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0 | 229.4 | 228.4 | 230 | 4.3 | 4.2 | 4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1599 | 1 | 26.7 | 55920.3 | 4327 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:25 | Normal | 589.5 | 578.3 | 568.9 | 0 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0 | 229.8 | 228.2 | 229.2 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1700 | 1 | 26.7 | 55920.3 | 4327 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:26 | Normal | 594 | 559.5 | 572.5 | 0 | 0.7 | 1.7 | 0.5 | 0 | 229.8 | 228.6 | 229.4 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1819 | 1 | 26.8 | 55920.4 | 4327 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:27 | Normal | 569.4 | 499.7 | 524.7 | 0 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229.6 | 5 | 5.1 | 5 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 1922 | 1 | 26.7 | 55920.4 | 4327 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:28 | Normal | 607.5 | 479.7 | 565.6 | 0 | 0.7 | 2.3 | 0.5 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229.6 | 5.1 | 5.1 | 5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1979 | 1 | 26.8 | 55920.4 | 4327 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:29 | Normal | 550 | 522.9 | 572 | 0 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 0 | 230 | 228 | 230 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 60.07 | 60.09 | 60.05 | 2086 | 1 | 26.8 | 55920.5 | 4327 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:30 | Normal | 580.7 | 539.5 | 573.9 | 0 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 0 | 230.6 | 229.2 | 230.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 2137 | 1 | 26.9 | 55920.5 | 4327 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:31 | Normal | 579.8 | 549.8 | 560.9 | 0 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 0 | 230.2 | 229 | 230 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2174 | 1 | 27 | 55920.5 | 4327 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:32 | Normal | 547.9 | 569.9 | 569 | 0 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 0 | 230.4 | 228.8 | 230.4 | 6 | 6 | 5.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 2351 | 1 | 27 | 55920.6 | 4327 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:33 | Normal | 535.6 | 569.8 | 568.1 | 0 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 0 | 229.6 | 228.6 | 229.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 2569 | 1 | 27 | 55920.6 | 4327 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:34 | Normal | 541.7 | 570.6 | 558.1 | 0 | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 0 | 230 | 228.2 | 229 | 6.8 | 7 | 6.8 | 60.08 | 60.03 | 60.08 | 2662 | 1 | 27.1 | 55920.7 | 4327 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:35 | Normal | 524.2 | 565.2 | 541.7 | 0 | 1.8 | 2.3 | 0.5 | 0 | 229.4 | 228.6 | 229.2 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 2820 | 1 | 27.1 | 55920.7 | 4327 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:36 | Normal | 574.6 | 559.6 | 555.9 | 0 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 0 | 230 | 228.2 | 229.2 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 2897 | 1 | 27.2 | 55920.7 | 4327 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:37 | Normal | 609.3 | 570.7 | 553.6 | 0 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 0 | 229.4 | 227.6 | 229 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2989 | 1 | 27.3 | 55920.8 | 4327 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:38 | Normal | 567.9 | 567.9 | 522.4 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.6 | 0 | 229.4 | 227 | 228.6 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 3138 | 1 | 27.3 | 55920.8 | 4327 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:39 | Normal | 586.9 | 580.5 | 554.6 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0.6 | 0 | 229.6 | 227.4 | 229 | 7.5 | 8.3 | 7.8 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 3250 | 1 | 27.3 | 55920.9 | 4327 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:40 | Normal | 533.1 | 567.9 | 569.7 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 0 | 229.8 | 228.2 | 229.4 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 3371 | 1 | 27.3 | 55921 | 4327 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:41 | Normal | 566.9 | 567.9 | 558 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 0 | 230.4 | 228.2 | 230 | 9 | 9.1 | 8.8 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 3515 | 1 | 27.4 | 55921 | 4328 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:42 | Normal | 570.7 | 569.8 | 549.6 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0.6 | 0 | 230 | 228.6 | 229.4 | 9.1 | 9.2 | 9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3598 | 1 | 27.5 | 55921.1 | 4328 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:43 | Normal | 574.7 | 571.8 | 579.9 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 0 | 230.6 | 228.6 | 230.6 | 9.2 | 9.3 | 9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3634 | 1 | 27.5 | 55921.1 | 4328 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:44 | Normal | 575.3 | 586.4 | 562.8 | 0 | 2.9 | 2.6 | 0.6 | 0 | 230.4 | 228.4 | 230 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 3692 | 1 | 27.5 | 55921.2 | 4328 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:45 | Normal | 596.9 | 574.4 | 543.5 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0.6 | 0 | 230.4 | 229.4 | 230.6 | 9.4 | 10.7 | 9.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3723 | 1 | 27.6 | 55921.3 | 4328 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:46 | Normal | 576.9 | 520.9 | 576.7 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 230.4 | 229 | 229.6 | 9.4 | 9.6 | 9.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 3753 | 1 | 27.6 | 55921.3 | 4328 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:47 | Normal | 576 | 508.9 | 567.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 0 | 229.6 | 228.6 | 229.6 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3845 | 1 | 27.8 | 55921.4 | 4328 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:48 | Normal | 581.8 | 497.8 | 571.4 | 0 | 3.5 | 3.1 | 0.5 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229.4 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 3992 | 1 | 27.8 | 55921.4 | 4328 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:49 | Normal | 562.8 | 509.9 | 574.8 | 0 | 3.8 | 3.1 | 0.5 | 0 | 229.8 | 228.6 | 229.2 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 4199 | 1 | 27.8 | 55921.5 | 4328 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:50 | Normal | 542.9 | 488.8 | 561.5 | 0 | 4.2 | 3.3 | 0.5 | 0 | 229.6 | 228 | 228.8 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4346 | 1 | 27.9 | 55921.6 | 4328 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:51 | Normal | 555 | 487.7 | 565.4 | 0 | 4.5 | 3.4 | 0.6 | 0 | 229.8 | 228.2 | 229 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4563 | 1 | 27.9 | 55921.7 | 4328 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:52 | Normal | 564.6 | 500.7 | 551.8 | 0 | 4.6 | 3.4 | 0.6 | 0 | 230 | 227.6 | 229.2 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4691 | 1 | 28 | 55921.7 | 4328 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:53 | Normal | 563.5 | 500.6 | 556.9 | 0 | 4.7 | 3.4 | 0.6 | 0 | 229.6 | 228 | 229.6 | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 4767 | 1 | 28.1 | 55921.8 | 4328 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:54 | Normal | 568.4 | 499.3 | 542.5 | 0 | 4.7 | 3.5 | 0.6 | 0 | 230.4 | 228.8 | 230.4 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4873 | 1 | 28.1 | 55921.9 | 4328 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 07:55 | Normal | 589.7 | 498 | 571.7 | 0 | 4.6 | 3.5 | 0.5 | 0 | 230.6 | 228.2 | 229.8 | 12.6 | 12.5 | 12.2 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 4912 | 1 | 28.2 | 55922 | 4328 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-06 08:00 | Normal | 585.5 | 485.1 | 550 | 0 | 5 | 3.9 | 0.6 | 0 | 230.2 | 228 | 229.4 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 5191 | 1 | 28.4 | 55922.4 | 4328 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 08:05 | Normal | 524.8 | 563.8 | 557.6 | 0 | 5.5 | 3.8 | 0.6 | 0 | 229.2 | 228.6 | 229.6 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 5438 | 1 | 28.7 | 55922.8 | 4328 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 08:10 | Normal | 516.8 | 588.3 | 567.8 | 0 | 5.7 | 4 | 0.6 | 0 | 230 | 228.8 | 229 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 60 | 60 | 60 | 5689 | 1 | 28.9 | 55923.3 | 4328 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 08:15 | Normal | 484 | 590 | 547 | 0 | 7 | 4.2 | 0.6 | 0 | 229.4 | 228.4 | 228.6 | 15.9 | 16 | 15.9 | 60 | 60 | 60.01 | 6195 | 1 | 29.3 | 55923.8 | 4328 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 08:20 | Normal | 477.5 | 584.7 | 569.6 | 0 | 7.5 | 4.5 | 0.6 | 0 | 229.8 | 228.2 | 229.8 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6527 | 1 | 29.6 | 55924.3 | 4328 | 1.3 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 08:25 | Normal | 537.6 | 594.6 | 577.8 | 0 | 8.2 | 4.6 | 0.6 | 0 | 229.8 | 229 | 229.6 | 19 | 19.1 | 19 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 7372 | 1 | 29.9 | 55924.9 | 4328 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 08:30 | Normal | 508.9 | 592.9 | 559.3 | 0 | 8.6 | 4.8 | 0.6 | 0 | 229.2 | 227.4 | 228.8 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 7478 | 1 | 30.3 | 55925.5 | 4328 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 08:35 | Normal | 510.8 | 592.3 | 548 | 0 | 9.2 | 5 | 0.6 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229.4 | 20.5 | 20.5 | 20.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7814 | 1 | 30.6 | 55926.2 | 4328 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 08:40 | Normal | 515.7 | 592.7 | 517.5 | 0 | 9.1 | 5.3 | 0.7 | 0 | 229.6 | 228.6 | 229.4 | 20.9 | 20.8 | 20.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 8000 | 1 | 30.9 | 55926.8 | 4328 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 08:45 | Normal | 505.8 | 592 | 554.9 | 0 | 10.1 | 5.5 | 0.6 | 0 | 229.6 | 228 | 229.8 | 22 | 21.8 | 21.8 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 8375 | 1 | 31.2 | 55927.5 | 4329 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 08:50 | Normal | 518.9 | 590 | 562.8 | 0 | 10.1 | 5.6 | 0.6 | 0 | 228.8 | 228.4 | 229.4 | 22.6 | 22.7 | 22.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8619 | 1 | 31.5 | 55928.2 | 4329 | 1.9 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 08:55 | Normal | 505.7 | 589.1 | 510.2 | 0 | 10.8 | 5.9 | 0.8 | 0 | 230.4 | 229.4 | 230.4 | 23.6 | 23.6 | 23.5 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 9062 | 1 | 31.8 | 55929 | 4329 | 2.3 | 3 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 09:00 | Normal | 572.6 | 589 | 555.2 | 0 | 11.1 | 6.1 | 0.6 | 0 | 231 | 229.2 | 230.2 | 25.9 | 25.9 | 25.8 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 9908 | 1 | 32 | 55929.8 | 4329 | 2.4 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 09:05 | Normal | 614.5 | 588.7 | 555.1 | 0 | 11.1 | 6.3 | 0.7 | 0 | 230 | 228 | 230.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 60 | 60 | 60 | 10389 | 1 | 32.3 | 55930.6 | 4329 | 2.5 | 3 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 09:10 | Normal | 611.2 | 589.6 | 583.6 | 0 | 11.5 | 6.6 | 0.6 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229.8 | 28 | 28 | 27.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10745 | 1 | 32.5 | 55931.5 | 4329 | 2.6 | 3 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 09:15 | Normal | 605.6 | 596.2 | 530.7 | 0 | 11.6 | 6.6 | 0.7 | 0 | 229.4 | 228 | 230.2 | 28.9 | 28.6 | 28.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 11037 | 1 | 32.7 | 55932.4 | 4329 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 09:20 | Normal | 616.9 | 595.9 | 539.5 | 0 | 12 | 7 | 0.8 | 0 | 230.2 | 228.8 | 230 | 29.5 | 29.3 | 29.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 11314 | 1 | 33 | 55933.3 | 4329 | 2.8 | 3.4 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 09:25 | Normal | 599.8 | 597.7 | 317.9 | 0 | 12.6 | 7 | 9.2 | 0 | 230.6 | 229.6 | 230.6 | 35.4 | 35.5 | 35.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 13673 | 1 | 33.2 | 55934.3 | 4329 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 09:30 | Normal | 610.9 | 594.8 | 324.6 | 0 | 12.8 | 7.3 | 9.1 | 0 | 231 | 228.4 | 231.2 | 36.7 | 36.7 | 36.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 14155 | 1 | 33.5 | 55935.5 | 4329 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 09:35 | Normal | 614.9 | 591.7 | 326.4 | 0 | 13 | 7.5 | 9.7 | 0 | 230.8 | 229.8 | 230.4 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 14433 | 1 | 33.9 | 55936.7 | 4329 | 3 | 3.4 | 3.2 | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0.1 | 3.2 | 3 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 09:40 | Normal | 624.5 | 604.1 | 335.8 | 0 | 12.9 | 7.3 | 9.8 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230.8 | 36.8 | 37.6 | 36.8 | 60 | 60 | 60.01 | 14872 | 1 | 34.2 | 55937.9 | 4329 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 0 | 0 | 3.1 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 09:45 | Normal | 615.6 | 589.9 | 342.8 | 0 | 13.7 | 7.8 | 10 | 0 | 230.6 | 229 | 229.6 | 39.6 | 39.6 | 39.4 | 60 | 59.97 | 60.01 | 15277 | 1 | 34.5 | 55939.2 | 4330 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.9 | 3.7 | 0 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 09:50 | Normal | 610.8 | 591.9 | 338.6 | 0 | 13.8 | 8 | 10.2 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230.6 | 40.1 | 40 | 39.7 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 15486 | 1 | 34.8 | 55940.4 | 4330 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.9 | 3.7 | 0 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 09:55 | Normal | 607.2 | 586.9 | 340.1 | 0 | 14.3 | 8.1 | 10.6 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.6 | 41.1 | 41 | 40.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15802 | 1 | 35.2 | 55941.7 | 4330 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 0 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 10:00 | Normal | 605.1 | 595 | 349.5 | 0 | 14.6 | 8.3 | 10.5 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231 | 41.4 | 41.6 | 41.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 16080 | 1 | 35.5 | 55943.1 | 4330 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 4 | 3.9 | 0 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 10:05 | Normal | 609.3 | 587.6 | 334.2 | 0 | 14.8 | 8.4 | 11.4 | 0 | 230.6 | 228.8 | 230.8 | 42.5 | 42.5 | 42.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 16390 | 1 | 35.8 | 55944.4 | 4330 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 4 | 3.9 | 0 | 0.2 | 3.7 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 10:10 | Normal | 605.5 | 593.5 | 358.2 | 0 | 15.1 | 8.6 | 10.8 | 0 | 230.4 | 228.8 | 230.6 | 43.3 | 43.2 | 43 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 16535 | 1 | 36 | 55945.8 | 4330 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 4 | 0 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 10:15 | Normal | 606.2 | 590 | 340.9 | 0 | 15.3 | 8.6 | 11.6 | 0 | 231.4 | 228.8 | 230.4 | 43.5 | 43.6 | 43.3 | 59.96 | 59.99 | 60 | 16819 | 1 | 36.2 | 55947.2 | 4330 | 3.6 | 4 | 3.9 | 3.6 | 4.2 | 4 | 0 | 0.2 | 3.9 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 10:20 | Normal | 601 | 587.8 | 349.5 | 0 | 15.6 | 8.8 | 11.6 | 0 | 234 | 231.2 | 232.8 | 44.1 | 44.3 | 43.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 17170 | 1 | 36.5 | 55948.6 | 4330 | 3.7 | 4 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 0 | 0.2 | 3.9 | 4 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 10:25 | Normal | 600.2 | 590.3 | 350.3 | 0 | 15.9 | 9 | 11.8 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.6 | 44.5 | 44.6 | 44.4 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 17658 | 1 | 36.7 | 55950.1 | 4330 | 3.7 | 4 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 4.2 | 0 | 0.2 | 3.9 | 4 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 10:30 | Normal | 600.4 | 582.9 | 347.4 | 0 | 16 | 9.1 | 12.3 | 0 | 233.8 | 232.8 | 234.2 | 45.1 | 45.3 | 45 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 17889 | 1 | 37 | 55951.5 | 4330 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 4.2 | 0 | 0.4 | 4.1 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 10:35 | Normal | 608.1 | 593.5 | 351.3 | 0 | 15.8 | 9.1 | 12.3 | 0 | 234.2 | 231.4 | 233.4 | 46 | 46 | 45.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 18164 | 1 | 37 | 55953 | 4330 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 4.4 | 4.3 | 0 | 0.2 | 3.9 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 10:40 | Normal | 601.3 | 590.6 | 363.7 | 0 | 16.3 | 9.2 | 12.1 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233 | 46.3 | 46.3 | 46.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 18175 | 1 | 37.2 | 55954.5 | 4330 | 3.9 | 4.2 | 4 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | 0 | 0.1 | 4 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 10:45 | Normal | 598.2 | 580.9 | 373 | 0 | 16.5 | 9.4 | 12.8 | 0 | 234 | 232.6 | 234 | 47.3 | 47.3 | 47.1 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 18678 | 1 | 37.6 | 55956.1 | 4331 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 4.6 | 4.4 | 0 | 0.1 | 4.1 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 10:50 | Normal | 598.3 | 587.7 | 385 | 0 | 16.7 | 9.3 | 12.8 | 0 | 236 | 234.8 | 235.2 | 47.6 | 47.8 | 47.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 19039 | 1 | 37.8 | 55957.7 | 4331 | 4 | 4.3 | 4.1 | 4 | 4.6 | 4.3 | 0 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 10:55 | Normal | 607.4 | 603.5 | 395.3 | 0 | 16.6 | 9.3 | 12.9 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236 | 45.1 | 44.3 | 44.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19251 | 1 | 37.9 | 55959.2 | 4331 | 4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 0 | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 11:00 | Normal | 597.8 | 578.7 | 391.9 | 0 | 17 | 9.5 | 13.1 | 0 | 236.2 | 235 | 235.8 | 48.2 | 48.3 | 48.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 19319 | 1 | 38.1 | 55960.8 | 4331 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.7 | 4.5 | 0 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 11:05 | Normal | 596.3 | 592.2 | 405.2 | 0 | 17.1 | 9.6 | 13.2 | 0 | 237.6 | 235 | 236.8 | 48.7 | 48.8 | 48.5 | 60 | 59.99 | 60 | 19604 | 1 | 38.2 | 55962.5 | 4331 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 4 | 4.6 | 4.5 | 0 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 11:10 | Normal | 595 | 585 | 398.4 | 0 | 17.3 | 9.6 | 13 | 0 | 237 | 236.6 | 236.6 | 48.8 | 48.9 | 48.7 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 19522 | 1 | 38.5 | 55964.1 | 4331 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.5 | 4.4 | 0 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 11:15 | Normal | 596.7 | 589.7 | 403.7 | 0 | 17.2 | 9.6 | 13 | 0 | 237.2 | 235 | 236.2 | 49 | 49.2 | 49 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 19720 | 1 | 38.6 | 55965.7 | 4331 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.7 | 4.5 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 11:20 | Normal | 605 | 588.8 | 397.2 | 0 | 16.7 | 9.5 | 13.4 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237 | 49.4 | 49.5 | 49.3 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 19764 | 1 | 38.8 | 55967.4 | 4331 | 4 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 11:25 | Normal | 601 | 582.9 | 448.3 | 0 | 17.4 | 9.8 | 12.9 | 0 | 236.6 | 236.2 | 236.8 | 51 | 51 | 50.8 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 20126 | 1 | 38.9 | 55969.1 | 4331 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.7 | 4.5 | 0 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 11:30 | Normal | 598.1 | 579.8 | 447.6 | 0 | 17.3 | 9.8 | 13.3 | 0 | 238.4 | 236 | 238 | 51 | 50.9 | 50.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 20437 | 1 | 39.1 | 55970.8 | 4331 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4 | 4.9 | 4.5 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 11:35 | Normal | 598.5 | 582.4 | 478 | 0 | 17.4 | 9.8 | 13.1 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.2 | 52 | 52.1 | 51.9 | 59.96 | 60 | 59.97 | 20791 | 1 | 39.1 | 55972.5 | 4331 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.8 | 4.5 | 0 | 0.1 | 4.4 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 11:40 | Normal | 601.1 | 580.5 | 482 | 0 | 17.4 | 9.8 | 13 | 0 | 238.2 | 236.4 | 238 | 52 | 51.9 | 51.8 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 20904 | 1 | 39.5 | 55974.2 | 4331 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.7 | 4.5 | 0 | 0.2 | 4.4 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 11:45 | Normal | 603.1 | 585.4 | 475.9 | 0 | 17.1 | 9.6 | 13.3 | 0 | 238.2 | 236 | 237.2 | 51.8 | 51.8 | 51.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 20843 | 1 | 39.6 | 55975.9 | 4332 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.8 | 4.5 | 0 | 0.1 | 4.5 | 4 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 11:50 | Normal | 620.7 | 602.3 | 481.6 | 0 | 15 | 8.4 | 12.7 | 0 | 237.6 | 234.8 | 236.4 | 45 | 45.3 | 45 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 20359 | 1 | 39.7 | 55977.7 | 4332 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 4.2 | 0 | 0 | 4.3 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 11:55 | Normal | 591.5 | 576.8 | 473.5 | 0 | 17.4 | 9.8 | 13.5 | 0 | 239.2 | 235.8 | 238.4 | 51.6 | 51.7 | 51.4 | 60 | 60 | 60 | 20816 | 1 | 39.9 | 55979.4 | 4332 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.8 | 4.5 | 0 | 0.2 | 4.4 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 12:00 | Normal | 596.6 | 580.5 | 482.7 | 0 | 17.3 | 9.8 | 13.3 | 0 | 238.4 | 237.2 | 237.6 | 51.9 | 51.8 | 51.5 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 20885 | 1 | 40 | 55981.1 | 4332 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.9 | 4.5 | 0 | 0.1 | 4.4 | 4 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 12:05 | Normal | 582.7 | 584.8 | 491.3 | 0 | 17.5 | 9.5 | 13.2 | 0 | 237.6 | 236.6 | 236.4 | 52 | 51.8 | 51.6 | 59.93 | 59.94 | 59.97 | 20628 | 1 | 40 | 55982.9 | 4332 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4 | 4.6 | 4.4 | 0 | 0.1 | 4.2 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 12:10 | Normal | 593.4 | 580.7 | 496.4 | 0 | 17.1 | 9.7 | 12.9 | 0 | 238 | 236.8 | 237.6 | 51.7 | 51.7 | 51.4 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 20757 | 1 | 40.1 | 55984.6 | 4332 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4.7 | 4.4 | 0 | 0.3 | 4.1 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 12:15 | Normal | 587.8 | 577.3 | 467.3 | 0 | 16.6 | 9.5 | 13.4 | 0 | 236.6 | 235.8 | 236.6 | 51.1 | 50.9 | 50.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 20484 | 1 | 40 | 55986.3 | 4332 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 4.7 | 4.4 | 0 | 0.2 | 4 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 12:20 | Normal | 596.3 | 571.9 | 463.6 | 0 | 17.1 | 9.8 | 13.4 | 0 | 238.4 | 236.6 | 238.2 | 50.7 | 50.8 | 50.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 20451 | 1 | 40 | 55988 | 4332 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4.8 | 4.4 | 0 | 0.2 | 4 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 12:25 | Normal | 600.2 | 587.9 | 461 | 0 | 16.9 | 9.6 | 13.4 | 0 | 237.2 | 236.2 | 236.6 | 50.9 | 50.9 | 50.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20363 | 1 | 40.2 | 55989.7 | 4332 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.8 | 4.3 | 0 | 0.3 | 4 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 12:30 | Normal | 595.8 | 584 | 448.1 | 0 | 16.1 | 9.2 | 13.4 | 0 | 237.6 | 234.2 | 236.4 | 50.3 | 50.7 | 50 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 19636 | 1 | 40.1 | 55991.4 | 4332 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.7 | 4.3 | 0 | 0.1 | 3.9 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 12:35 | Normal | 593.6 | 582.9 | 450.2 | 0 | 16.5 | 9.4 | 13.1 | 0 | 237.8 | 236 | 236.6 | 49.8 | 50 | 49.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 19816 | 1 | 40.2 | 55993.1 | 4332 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4 | 4.7 | 4.3 | 0 | 0.2 | 3.9 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 12:40 | Normal | 596 | 577.6 | 448 | 0 | 16.5 | 9.5 | 13.1 | 0 | 237.2 | 235.2 | 237.6 | 49.2 | 49.3 | 48.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 19700 | 1 | 40.3 | 55994.7 | 4332 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.8 | 4.3 | 0 | 0.2 | 3.7 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 12:45 | Normal | 597.3 | 585.7 | 466.5 | 0 | 16.3 | 9.3 | 12.6 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.6 | 49.1 | 49.1 | 48.8 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 19672 | 1 | 40.5 | 55996.3 | 4333 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.8 | 4.6 | 4.2 | 0 | 0.3 | 3.5 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 12:50 | Normal | 594.8 | 583.7 | 471 | 0 | 16.1 | 9.1 | 12.5 | 0 | 237.6 | 234.4 | 236.8 | 48.4 | 48.6 | 48.3 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 19384 | 1 | 40.5 | 55998 | 4333 | 4 | 4.1 | 4 | 3.8 | 4.6 | 4.1 | 0 | 0.2 | 3.7 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 12:55 | Normal | 600.6 | 581.7 | 437.6 | 0 | 16 | 9.1 | 12.6 | 0 | 237.4 | 235.4 | 237.4 | 47.3 | 47.3 | 47 | 59.97 | 59.99 | 59.94 | 19027 | 1 | 40.6 | 55999.6 | 4333 | 3.9 | 4 | 4.1 | 3.8 | 4.6 | 4 | 0 | 0.3 | 3.7 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 13:00 | Normal | 594.4 | 580.6 | 437.1 | 0 | 15.9 | 9 | 12.5 | 0 | 237 | 234.6 | 236.6 | 47.4 | 47.4 | 47.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 18993 | 1 | 40.4 | 56001.2 | 4333 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 3.5 | 4.3 | 3.9 | 0 | 0.6 | 3.9 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 13:05 | Normal | 599.2 | 579.7 | 437.2 | 0 | 15.8 | 9 | 12.5 | 0 | 236 | 235.2 | 237 | 46.5 | 46.5 | 46.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 18693 | 1 | 40.2 | 56002.7 | 4333 | 3.9 | 3.8 | 4 | 3.7 | 4.5 | 3.9 | 0 | 0.3 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 13:10 | Normal | 597.4 | 482 | 439.2 | 0 | 15.6 | 12.8 | 12.1 | 0 | 235.4 | 234 | 235.6 | 48.7 | 48.7 | 48.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 19438 | 1 | 40.2 | 56004.3 | 4333 | 3.9 | 3.8 | 4 | 3.6 | 5 | 4.2 | 0.2 | 3.1 | 3.9 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 13:15 | Normal | 604.1 | 496.2 | 441.2 | 0 | 15.2 | 12.5 | 12.1 | 0 | 236 | 234.6 | 235.8 | 47.5 | 47.6 | 47.3 | 59.99 | 60 | 60 | 18937 | 1 | 40.2 | 56005.9 | 4333 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 4.9 | 4.1 | 0.2 | 3.2 | 3.8 | 4 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 13:20 | Normal | 599 | 450.7 | 453.1 | 0 | 15 | 12.6 | 11.8 | 0 | 235 | 235 | 235.2 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18535 | 1 | 40.1 | 56007.5 | 4333 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 4.9 | 4 | 0.4 | 3.2 | 3.8 | 4 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 13:25 | Normal | 599.3 | 411.9 | 499.3 | 0 | 14.8 | 12.8 | 11.5 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235 | 46.3 | 46.2 | 46.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 18450 | 1 | 40.1 | 56009 | 4333 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 4.9 | 3.9 | 0.5 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 13:30 | Normal | 605.1 | 372.7 | 552.8 | 0 | 14.3 | 14.6 | 11.1 | 0 | 234.8 | 232.6 | 234.4 | 47.7 | 47.7 | 47.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18956 | 1 | 40 | 56010.6 | 4333 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 4.7 | 3.8 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 13:35 | Normal | 603.3 | 384.1 | 554.9 | 0 | 14.2 | 14.6 | 10.8 | 0 | 235.6 | 232.4 | 234.8 | 47.3 | 47.1 | 46.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 18835 | 1 | 39.9 | 56012.1 | 4333 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 4.6 | 3.5 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 13:40 | Normal | 603 | 396.7 | 548.3 | 0 | 14 | 12.5 | 10.7 | 0 | 234.6 | 233 | 234.6 | 45 | 45 | 44.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 18342 | 1 | 39.9 | 56013.7 | 4333 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 4.5 | 2.7 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 13:45 | Normal | 607.4 | 369.1 | 553.8 | 0 | 13.7 | 13.4 | 10.5 | 0 | 235 | 233 | 234.8 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 17842 | 1 | 39.9 | 56015.2 | 4334 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 4.6 | 2.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 13:50 | Normal | 608.3 | 344.9 | 554.1 | 0 | 13.5 | 13 | 10.2 | 0 | 235.2 | 233 | 235.4 | 42.8 | 42.6 | 42.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 16766 | 1 | 39.7 | 56016.6 | 4334 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 4.5 | 1.9 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 13:55 | Normal | 597 | 371.8 | 554.7 | 0 | 13.3 | 11.4 | 10 | 0 | 233.8 | 232.4 | 235.2 | 41.5 | 41.5 | 41.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 16278 | 1 | 39.7 | 56018 | 4334 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 4.6 | 0.9 | 3 | 2.8 | 3 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 14:00 | Normal | 606.2 | 389.8 | 552.4 | 0 | 12.8 | 10.6 | 9.8 | 0 | 233.2 | 232.4 | 234 | 40.6 | 40.6 | 40.5 | 60 | 60.01 | 60 | 15888 | 1 | 39.5 | 56019.4 | 4334 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3 | 4.5 | 0.7 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 14:05 | Normal | 600.5 | 376.6 | 556.6 | 0 | 12.3 | 10.1 | 9.2 | 0 | 233.4 | 232.4 | 234 | 38.3 | 38.3 | 38.1 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 15087 | 1 | 39.4 | 56020.6 | 4334 | 3 | 3 | 3.1 | 3 | 4.3 | 0.7 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 14:10 | Normal | 600.4 | 378.4 | 557.6 | 0 | 12.3 | 9.9 | 9.1 | 0 | 234.2 | 232.4 | 234.6 | 38.2 | 38 | 38 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14879 | 1 | 39.3 | 56021.9 | 4334 | 3 | 3 | 3.1 | 2.9 | 4.1 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 14:15 | Normal | 605.3 | 397.6 | 556.9 | 0 | 11.7 | 9.3 | 9 | 0 | 233.2 | 231.6 | 234.2 | 37.3 | 37.1 | 37.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 14557 | 1 | 39 | 56023.1 | 4334 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 3.9 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 14:20 | Normal | 599 | 408.8 | 549.2 | 0 | 11.2 | 8.8 | 8.5 | 0 | 233 | 232 | 233.6 | 35.3 | 35.2 | 35.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13929 | 1 | 38.8 | 56024.3 | 4334 | 2.7 | 2.5 | 3 | 2.7 | 3.6 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 14:25 | Normal | 592.1 | 395.8 | 552.8 | 0 | 11.1 | 9 | 8.4 | 0 | 232.6 | 231.8 | 233.4 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 59.97 | 59.91 | 59.97 | 13677 | 1 | 38.6 | 56025.4 | 4334 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | 0.5 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 14:30 | Normal | 604 | 369.8 | 560.4 | 0 | 10.8 | 9 | 8.1 | 0 | 233.4 | 232 | 233.6 | 34.2 | 33.9 | 33.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 13310 | 1 | 38.6 | 56026.6 | 4334 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 3.3 | 0.5 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 14:35 | Normal | 610 | 357.5 | 563.9 | 0 | 10.1 | 8.4 | 7.8 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.8 | 32.2 | 32.2 | 32.1 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 12589 | 1 | 38.5 | 56027.7 | 4334 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 0.5 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 14:40 | Normal | 599.3 | 321.1 | 555.5 | 0 | 9.8 | 8.5 | 7.4 | 0 | 232.8 | 230.8 | 233.8 | 30.5 | 30.3 | 30.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11818 | 1 | 38.4 | 56028.7 | 4334 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 3.1 | 0.4 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 14:45 | Normal | 601.7 | 280.9 | 554.5 | 0 | 9.6 | 8.6 | 7.3 | 0 | 233.2 | 231.6 | 233.8 | 29.3 | 29.1 | 29 | 59.98 | 60 | 59.98 | 11387 | 1 | 38.2 | 56029.6 | 4335 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2 | 2.9 | 0.5 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 14:50 | Normal | 584.2 | 269.2 | 574.4 | 0 | 9.3 | 8 | 6.9 | 0 | 231.6 | 231 | 231.6 | 24.6 | 25.1 | 25.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10490 | 1 | 38 | 56030.5 | 4335 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 0.4 | 2.7 | 2.1 | 2 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 14:55 | Normal | 545.4 | 238.3 | 559 | 0 | 8.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 232 | 230.8 | 232.6 | 24.2 | 24.1 | 23.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 9463 | 1 | 37.7 | 56031.4 | 4335 | 2.1 | 2 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 2 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 15:00 | Normal | 487.1 | 208 | 557.2 | 0 | 8.8 | 8 | 6.3 | 0 | 232.6 | 231 | 232.2 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9017 | 1 | 37.5 | 56032.2 | 4335 | 2.2 | 2 | 2.3 | 1.8 | 2.7 | 0.5 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 15:05 | Normal | 480.5 | 202 | 555.4 | 0 | 8.1 | 7.6 | 5.9 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.8 | 21.3 | 21.1 | 21.2 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 8422 | 1 | 37.4 | 56032.9 | 4335 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 15:10 | Normal | 430.9 | 327.7 | 556.9 | 0 | 8.1 | 4.5 | 5.7 | 0 | 233 | 231.4 | 232.2 | 20 | 20.1 | 19.9 | 60.12 | 60.06 | 60.08 | 7735 | 1 | 37.3 | 56033.5 | 4335 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 15:15 | Normal | 485.1 | 480.9 | 552.8 | 0 | 6.3 | 3.3 | 5.3 | 0 | 232.4 | 230.6 | 232 | 19 | 19.1 | 19 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 7481 | 1 | 37.4 | 56034.2 | 4335 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 15:20 | Normal | 539.1 | 461 | 563.8 | 0 | 5.8 | 3.5 | 5.1 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.6 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 60.09 | 60.11 | 60.08 | 7416 | 1 | 37.6 | 56034.8 | 4335 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 15:25 | Normal | 542.6 | 471.8 | 565.2 | 0 | 5.3 | 3.2 | 4.8 | 0 | 233 | 231 | 232.8 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 60.04 | 59.99 | 60.04 | 7110 | 1 | 37.8 | 56035.4 | 4335 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 15:30 | Normal | 517.8 | 493.8 | 554.1 | 0 | 4.7 | 2.8 | 4.6 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.8 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 6507 | 1 | 38.4 | 56036 | 4335 | 1.4 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 15:35 | Normal | 394.8 | 481.9 | 559.5 | 0 | 5 | 2.8 | 4.2 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.6 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5693 | 1 | 39 | 56036.5 | 4335 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 15:40 | Normal | 588.4 | 475.7 | 560.4 | 0 | 3 | 2.6 | 4 | 0 | 232.6 | 230.8 | 232 | 13.3 | 13.4 | 13.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 5294 | 1 | 39.4 | 56036.9 | 4335 | 1.2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 15:45 | Normal | 590.8 | 483.8 | 572.4 | 0 | 2.8 | 2.5 | 3.8 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.8 | 10.5 | 11.4 | 10.5 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 4949 | 1 | 39.7 | 56037.4 | 4336 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 15:50 | Normal | 576.5 | 473.8 | 558.7 | 0 | 2.2 | 2.3 | 3.4 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.6 | 11 | 11.1 | 10.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 4448 | 1 | 39.7 | 56037.8 | 4336 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 15:55 | Normal | 598.2 | 472.8 | 561.2 | 0 | 1.7 | 2 | 3.1 | 0 | 231 | 230 | 231 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 3854 | 1 | 39.1 | 56038.1 | 4336 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 16:00 | Normal | 562.8 | 465.1 | 575.2 | 0 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 0 | 232 | 230.6 | 232 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 60.04 | 60.08 | 60.08 | 3149 | 1 | 38.2 | 56038.4 | 4336 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 16:05 | Normal | 418.9 | 436.9 | 542.9 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0 | 231.8 | 229.8 | 231.2 | 7 | 7 | 6.7 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 2723 | 1 | 37.6 | 56038.6 | 4336 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 16:10 | Normal | 312.2 | 476.6 | 547 | 0 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 0 | 231.2 | 229.2 | 230.2 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2481 | 1 | 37.1 | 56038.9 | 4336 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 16:15 | Normal | 313.8 | 483.8 | 554.8 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 0 | 232.4 | 230 | 230.8 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 2248 | 1 | 36.7 | 56039 | 4336 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 16:20 | Normal | 301.3 | 485.8 | 553.3 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0 | 232 | 230 | 231.6 | 5.3 | 5.3 | 5 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 2023 | 1 | 36.2 | 56039.2 | 4336 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 16:25 | Normal | 285.8 | 454.9 | 538.3 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 232.6 | 231 | 232 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1761 | 1 | 35.9 | 56039.4 | 4336 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 16:30 | Normal | 341.9 | 454.9 | 532.6 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 232.2 | 230.2 | 230.4 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 60 | 60 | 59.99 | 1473 | 1 | 35.6 | 56039.5 | 4336 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 16:35 | Normal | 328.5 | 455.8 | 541.6 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0 | 232.8 | 229.6 | 231.8 | 3 | 2.9 | 2.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1070 | 1 | 35.3 | 56039.6 | 4336 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 16:40 | Normal | 305.7 | 526.9 | 538.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 232 | 230.4 | 231.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 816 | 1 | 35.1 | 56039.7 | 4336 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 16:45 | Normal | 538.8 | 549.9 | 501.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.4 | 2.2 | 2 | 2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 751 | 1 | 34.8 | 56039.8 | 4337 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 16:50 | Normal | 558.2 | 525.7 | 542.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233 | 230.8 | 231.6 | 2 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 641 | 1 | 34.6 | 56039.8 | 4337 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 16:55 | Normal | 542.7 | 456.3 | 538.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 231.8 | 229.8 | 231 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 566 | 1 | 34.4 | 56039.9 | 4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 17:00 | Normal | 539.2 | 426.1 | 508.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 475 | 1 | 34.2 | 56039.9 | 4337 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 17:05 | Normal | 469.6 | 371.9 | 453.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 443 | 1 | 34 | 56039.9 | 4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 17:10 | Normal | 446.7 | 326.6 | 404.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 230.8 | 232.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 324 | 1 | 33.8 | 56040 | 4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 17:15 | Normal | 431.6 | 207.9 | 363.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231 | 232.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 206 | 1 | 33.5 | 56040 | 4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 17:20 | Normal | 205.8 | 199.9 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.8 | 232.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 80 | 1 | 33.4 | 56040 | 4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 17:25 | Normal | 200.2 | 199.3 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231 | 232.6 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 49 | 1 | 33.2 | 56040 | 4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 17:30 | Normal | 191.2 | 170.3 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.6 | 233 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 34 | 1 | 33.1 | 56040 | 4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 17:35 | Normal | 175.8 | 199.5 | 181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232 | 233 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 28 | 1 | 33 | 56040 | 4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-06 17:40 | Normal | 206.8 | 195.5 | 200.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.6 | 233.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 32 | 1 | 32.8 | 56040 | 4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0