## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-07 06:01 | Wait | 484 | 484.9 | 483.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234.6 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.7 | 56040 | 4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 06:06 | Wait | 531 | 528.5 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234.6 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22.8 | 56040 | 4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 06:11 | Normal | 517.7 | 199.6 | 498.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 235.6 | 235.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 120 | 1 | 23 | 56040 | 4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 06:16 | Normal | 516 | 214.9 | 508.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.2 | 235.6 | 235.6 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 212 | 1 | 23 | 56040 | 4338 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 06:21 | Normal | 563.2 | 294.5 | 497.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 236.6 | 235.4 | 235.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 308 | 1 | 23 | 56040.1 | 4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 06:26 | Normal | 571.5 | 411.8 | 533.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236 | 234.6 | 235.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 431 | 1 | 23.1 | 56040.1 | 4338 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 06:31 | Normal | 585.4 | 496.8 | 557.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 236.4 | 235.4 | 236.2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 535 | 1 | 23.1 | 56040.1 | 4338 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 06:36 | Normal | 587.7 | 503.2 | 534.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237 | 235 | 236.6 | 2 | 2.1 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 623 | 1 | 24 | 56040.2 | 4338 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 06:41 | Normal | 577.5 | 467.8 | 523.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 237 | 234.6 | 236.8 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 640 | 1 | 24.1 | 56040.2 | 4338 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 06:46 | Normal | 602.7 | 546.6 | 509.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 236.6 | 235 | 235.4 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 60.01 | 60 | 60 | 770 | 1 | 24.2 | 56040.3 | 4338 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 06:51 | Normal | 586.5 | 561.8 | 552.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 237 | 235 | 236.4 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 990 | 1 | 24.4 | 56040.4 | 4338 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 06:56 | Normal | 575.2 | 548.6 | 551 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 236.6 | 235.4 | 237 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1156 | 1 | 24.6 | 56040.5 | 4338 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 07:01 | Normal | 587.8 | 575.8 | 566.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 236.4 | 235.8 | 236.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1266 | 1 | 24.8 | 56040.6 | 4338 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 07:06 | Normal | 601.8 | 508.8 | 548.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 236.8 | 235.6 | 235.2 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1372 | 1 | 25.1 | 56040.7 | 4339 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 07:11 | Normal | 582.7 | 487.8 | 555.5 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | 236.8 | 235.6 | 235.8 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 1377 | 1 | 25.4 | 56040.8 | 4339 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 07:16 | Normal | 594.4 | 486.7 | 570.4 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.2 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1479 | 1 | 25.6 | 56040.9 | 4339 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 07:21 | Normal | 581.4 | 493.6 | 565.5 | 0 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1734 | 1 | 26 | 56041 | 4339 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 07:26 | Normal | 582.1 | 502.8 | 581.2 | 0 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 0 | 236.6 | 235.4 | 235.8 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2249 | 1 | 26.1 | 56041.2 | 4339 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 07:31 | Normal | 600.3 | 566.4 | 542.1 | 0 | 1.3 | 2.2 | 0.8 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 2628 | 1 | 26.4 | 56041.4 | 4339 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 07:36 | Normal | 608.4 | 568.6 | 569.9 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.8 | 0 | 236 | 235 | 236.4 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 3372 | 1 | 26.7 | 56041.7 | 4339 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 07:41 | Normal | 604.3 | 556 | 569.3 | 0 | 3 | 2.8 | 1 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.2 | 10 | 10.1 | 10 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 4053 | 1 | 27 | 56042 | 4339 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 07:46 | Normal | 602.8 | 525.9 | 564.6 | 0 | 3.9 | 3.6 | 1.3 | 0 | 236 | 234.8 | 236.2 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 60.03 | 60.04 | 60 | 5047 | 1 | 27.3 | 56042.3 | 4339 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 07:51 | Normal | 582.6 | 492.1 | 538.3 | 0 | 5.8 | 4.6 | 1.7 | 0 | 237 | 235.6 | 235.8 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6582 | 1 | 27.7 | 56042.8 | 4339 | 0.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 07:56 | Normal | 611.6 | 484 | 536 | 0 | 6.3 | 5 | 1.9 | 0 | 237 | 235.4 | 236.2 | 17.9 | 18 | 18 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7251 | 1 | 28.1 | 56043.4 | 4339 | 0.9 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 08:01 | Normal | 601.6 | 496.8 | 560.5 | 0 | 7.6 | 5.9 | 2.2 | 0 | 237 | 235.8 | 236.8 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 8472 | 1 | 28.5 | 56044.1 | 4339 | 1.3 | 2.3 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 08:06 | Normal | 596.4 | 481.2 | 580.4 | 0 | 4.8 | 4 | 2 | 0 | 235.8 | 235.2 | 235.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6384 | 1 | 29 | 56044.7 | 4340 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 08:11 | Normal | 608.9 | 488.1 | 556.5 | 0 | 4.1 | 3.4 | 2 | 0 | 235.4 | 234.8 | 234.6 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5464 | 1 | 29.2 | 56045.2 | 4340 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 08:16 | Normal | 614.1 | 546.1 | 553.9 | 0 | 5.3 | 3.9 | 2 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.4 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6068 | 1 | 29.4 | 56045.7 | 4340 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 08:21 | Normal | 597.3 | 601 | 558.2 | 0 | 7.5 | 4.8 | 2 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236 | 21 | 20.9 | 20.9 | 60.03 | 60 | 60.01 | 8677 | 1 | 29.7 | 56046.2 | 4340 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 08:26 | Normal | 592.6 | 541.7 | 530.9 | 0 | 7.8 | 5.5 | 2.2 | 0 | 236.4 | 235 | 236 | 22.1 | 22.1 | 22 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 6246 | 1 | 30.1 | 56046.8 | 4340 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 08:31 | Normal | 582.2 | 583.4 | 564.6 | 0 | 7.3 | 4.8 | 2.4 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.6 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 7679 | 1 | 30.3 | 56047.5 | 4340 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 08:36 | Normal | 595.9 | 564.7 | 567.1 | 0 | 6.1 | 4.3 | 3.2 | 0 | 236.4 | 235 | 236 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8012 | 1 | 30.8 | 56048.4 | 4340 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 08:41 | Normal | 612.7 | 482 | 562.2 | 0 | 8.3 | 7.4 | 3.2 | 0 | 235.6 | 234.2 | 236.8 | 26.1 | 26 | 26.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8054 | 1 | 31 | 56049 | 4340 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 08:46 | Normal | 601.5 | 543.8 | 548 | 0 | 4.8 | 3.6 | 2.6 | 0 | 234.8 | 233.8 | 235 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6410 | 1 | 31.1 | 56049.8 | 4340 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 08:51 | Normal | 581.5 | 475.2 | 556.6 | 0 | 3.8 | 3.2 | 2.1 | 0 | 234 | 232.8 | 233.2 | 12.7 | 12.8 | 12.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5099 | 1 | 31.1 | 56050.2 | 4340 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 08:56 | Normal | 607.7 | 470 | 551.3 | 0 | 3.8 | 3.3 | 2 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.6 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 60.01 | 60 | 60 | 4999 | 1 | 31 | 56050.7 | 4340 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 09:01 | Normal | 602.1 | 490.9 | 545.6 | 0 | 11.6 | 8.1 | 2.2 | 0 | 236.2 | 234.8 | 236.4 | 30 | 29.9 | 29.9 | 60.01 | 60 | 60 | 9792 | 1 | 31 | 56051.2 | 4340 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 09:06 | Normal | 621.8 | 592.6 | 553.3 | 0 | 10.3 | 6.2 | 1.8 | 0 | 235.8 | 235 | 235.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10267 | 1 | 31.4 | 56052.1 | 4341 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 09:11 | Normal | 614.2 | 596.8 | 598.1 | 0 | 11.2 | 6.6 | 1.3 | 0 | 235 | 234.4 | 235.2 | 28.2 | 28.1 | 27.9 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 11074 | 1 | 31.9 | 56053 | 4341 | 2.5 | 3 | 2.7 | 2.6 | 3 | 3.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 09:16 | Normal | 611.4 | 594.7 | 571 | 0 | 11.4 | 6.6 | 1.3 | 0 | 235.6 | 234.8 | 236.2 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 59.98 | 60 | 60 | 11121 | 1 | 32.2 | 56054 | 4341 | 2.6 | 3 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 09:21 | Normal | 600.1 | 585.7 | 382.1 | 0 | 11.6 | 6.7 | 4.2 | 0 | 235.8 | 236 | 236.8 | 30 | 29.8 | 29.8 | 60.01 | 60 | 60 | 11753 | 1 | 32.5 | 56054.9 | 4341 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 09:26 | Normal | 612.1 | 590.8 | 322.2 | 0 | 12 | 7 | 8.7 | 0 | 236.6 | 235.8 | 236.2 | 34 | 34 | 34 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 13365 | 1 | 32.9 | 56055.9 | 4341 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 0 | 0.1 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 09:31 | Normal | 604.8 | 592 | 325.4 | 0 | 12.1 | 7 | 9.1 | 0 | 236 | 235 | 236 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 13755 | 1 | 33.3 | 56057.1 | 4341 | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0.1 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 09:36 | Normal | 604.6 | 587.8 | 329.4 | 0 | 12.8 | 7.5 | 9.5 | 0 | 236.4 | 235.8 | 236.6 | 36.1 | 36.2 | 36.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 14167 | 1 | 33.7 | 56058.2 | 4341 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3 | 3.5 | 3.4 | 0 | 0.2 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 09:41 | Normal | 610.2 | 591.8 | 331.9 | 0 | 13.1 | 7.7 | 9.8 | 0 | 236.4 | 235.6 | 236.4 | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14687 | 1 | 34.1 | 56059.4 | 4341 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 09:46 | Normal | 608.9 | 590.1 | 344.7 | 0 | 13.4 | 7.8 | 9.9 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235.4 | 37.8 | 37.8 | 37.7 | 60 | 60.01 | 60 | 14923 | 1 | 34.5 | 56060.7 | 4341 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 09:51 | Normal | 614.3 | 608.7 | 349.4 | 0 | 12.7 | 7.6 | 10.2 | 0 | 236.2 | 235.4 | 237 | 35.3 | 36.3 | 35.7 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 15277 | 1 | 34.9 | 56061.9 | 4341 | 3 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 09:56 | Normal | 603.7 | 581.4 | 340.9 | 0 | 13.9 | 8.1 | 10.3 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236.4 | 39.1 | 39.1 | 39 | 60 | 59.98 | 59.99 | 15560 | 1 | 35.2 | 56063.2 | 4341 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 10:01 | Normal | 604.4 | 593.1 | 334.4 | 0 | 14.5 | 8.3 | 11 | 0 | 235.8 | 234.8 | 236 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15950 | 1 | 35.5 | 56064.6 | 4341 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 10:06 | Normal | 601.8 | 591.1 | 351 | 0 | 13.8 | 8 | 10.1 | 0 | 236.8 | 235.4 | 237.2 | 39.2 | 39.1 | 39 | 60.03 | 60 | 60.01 | 15461 | 1 | 35.8 | 56065.9 | 4342 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 10:11 | Normal | 604.4 | 579.9 | 344.6 | 0 | 14.3 | 8.4 | 10.9 | 0 | 236.8 | 235 | 236.2 | 40.3 | 40.4 | 40.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15989 | 1 | 36.1 | 56067.2 | 4342 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 0 | 0.5 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 10:16 | Normal | 608.5 | 584.7 | 348.3 | 0 | 14.6 | 8.5 | 11.1 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235.8 | 41.4 | 41.5 | 41.3 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 16417 | 1 | 36.2 | 56068.5 | 4342 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 4 | 3.8 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 10:21 | Normal | 603.4 | 589.3 | 345.8 | 0 | 14.6 | 8.6 | 11.4 | 0 | 236.4 | 235 | 235.6 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 59.92 | 59.9 | 59.94 | 16582 | 1 | 36.3 | 56069.9 | 4342 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 3.9 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 10:26 | Normal | 598.2 | 587.1 | 345.1 | 0 | 15.3 | 8.9 | 11.6 | 0 | 237 | 236.2 | 236.8 | 43 | 42.8 | 42.7 | 59.96 | 60.01 | 60 | 17048 | 1 | 36.5 | 56071.3 | 4342 | 3.5 | 4 | 3.9 | 3.5 | 4.2 | 4.1 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 10:31 | Normal | 615.9 | 610.9 | 372 | 0 | 15 | 8.8 | 11.5 | 0 | 236.2 | 235.6 | 237 | 43.5 | 42.2 | 43 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 17061 | 1 | 36.6 | 56072.7 | 4342 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 4.1 | 3.9 | 0 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 10:36 | Normal | 607.8 | 592.4 | 363.1 | 0 | 15 | 8.6 | 11.6 | 0 | 237.2 | 236.2 | 237.6 | 43 | 42.8 | 42.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 17013 | 1 | 36.7 | 56074.1 | 4342 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 10:41 | Normal | 606.9 | 594.6 | 381.1 | 0 | 16 | 9.1 | 12 | 0 | 237.4 | 236 | 236.8 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 18083 | 1 | 36.9 | 56075.6 | 4342 | 3.7 | 4.1 | 4 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 0 | 0.2 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 10:46 | Normal | 607.1 | 586.8 | 390.2 | 0 | 16 | 9.3 | 12.2 | 0 | 237.2 | 234.8 | 236.6 | 46.4 | 46.3 | 46.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 18423 | 1 | 37.3 | 56077.1 | 4342 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 0 | 0.3 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 10:51 | Normal | 601.5 | 587 | 406 | 0 | 15.5 | 8.9 | 11.6 | 0 | 237.2 | 236.2 | 237.4 | 44.6 | 44.7 | 44.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 17977 | 1 | 37.6 | 56078.7 | 4342 | 3.6 | 4 | 3.9 | 3.7 | 4.3 | 4 | 0 | 0.2 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 10:56 | Normal | 598.3 | 587.9 | 403.4 | 0 | 15.8 | 9 | 12 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236 | 45.5 | 45.6 | 45.5 | 60.01 | 60 | 60.03 | 18397 | 1 | 37.6 | 56080.2 | 4342 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 4 | 0 | 0.3 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 11:01 | Normal | 611.1 | 590.7 | 404.5 | 0 | 16.2 | 9.5 | 12.6 | 0 | 237.8 | 236.2 | 238.6 | 47.6 | 47.6 | 47.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19137 | 1 | 37.6 | 56081.7 | 4342 | 3.9 | 4.2 | 4 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | 0 | 0.4 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 11:06 | Normal | 603.6 | 590.4 | 409.4 | 0 | 16 | 9.3 | 12 | 0 | 237 | 236.2 | 237.6 | 46.9 | 46.9 | 46.8 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 18518 | 1 | 37.7 | 56083.3 | 4343 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 0 | 0.4 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 11:11 | Normal | 610.2 | 588.8 | 405.6 | 0 | 16.8 | 9.7 | 12.9 | 0 | 236.6 | 235.2 | 237.2 | 48.6 | 48.8 | 48.6 | 60 | 60 | 60.01 | 19504 | 1 | 37.9 | 56084.9 | 4343 | 4 | 4.3 | 4.1 | 4 | 4.6 | 4.4 | 0 | 0.4 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 11:16 | Normal | 601 | 584.8 | 437.1 | 0 | 16 | 9.3 | 11.5 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.2 | 47.1 | 46.7 | 46.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 18806 | 1 | 38.1 | 56086.5 | 4343 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 0 | 0.4 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 11:21 | Normal | 619 | 599.6 | 438 | 0 | 17.4 | 10.1 | 12.9 | 0 | 238.4 | 236 | 237.8 | 49.8 | 49.7 | 49.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 20663 | 1 | 38.3 | 56088.1 | 4343 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 5 | 4.6 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 11:26 | Normal | 600.5 | 595 | 446.6 | 0 | 16.6 | 9.5 | 12.6 | 0 | 237.2 | 236.6 | 238.2 | 48.9 | 48.9 | 48.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19699 | 1 | 38.5 | 56089.7 | 4343 | 4 | 4.3 | 4.1 | 4 | 4.5 | 4.2 | 0 | 0.5 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 11:31 | Normal | 604.2 | 592.8 | 465.3 | 0 | 16.9 | 9.7 | 12.5 | 0 | 238.2 | 237.4 | 238.2 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 60.04 | 60 | 60.04 | 19930 | 1 | 38.6 | 56091.4 | 4343 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4 | 4.9 | 4.7 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 11:36 | Normal | 601.1 | 597.8 | 480.6 | 0 | 16.9 | 9.1 | 12.6 | 0 | 237.6 | 235.6 | 238 | 50 | 50 | 50 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 20219 | 1 | 38.7 | 56093 | 4343 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4 | 4.3 | 4.1 | 0 | 0.3 | 4.3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 11:41 | Normal | 607.6 | 590.9 | 481.9 | 0 | 16.2 | 9.3 | 12.3 | 0 | 236.6 | 236.2 | 237.2 | 49.6 | 49.5 | 49.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 18621 | 1 | 38.9 | 56094.7 | 4343 | 3.9 | 4 | 3.8 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | 0 | 0.2 | 3.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 11:46 | Normal | 614.1 | 602.7 | 475.3 | 0 | 15.3 | 9 | 12.7 | 0 | 237 | 235.8 | 236.6 | 48.9 | 48.9 | 48.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 20241 | 1 | 39 | 56096.3 | 4343 | 3.6 | 4 | 3.9 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0.3 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 11:51 | Normal | 599.4 | 594.3 | 482.6 | 0 | 17.1 | 9.7 | 12.8 | 0 | 235.8 | 235.6 | 235.4 | 51.4 | 51.3 | 51.2 | 60.01 | 60.07 | 60.04 | 20520 | 1 | 39.3 | 56098.1 | 4343 | 4 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.8 | 4.3 | 0 | 0.3 | 4.3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 11:56 | Normal | 598.3 | 581.8 | 485.6 | 0 | 16.5 | 9.5 | 12.6 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235.8 | 50.6 | 50.5 | 50.3 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 20155 | 1 | 39.5 | 56099.7 | 4343 | 4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | 0 | 0.3 | 4.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 12:01 | Normal | 601.2 | 597.9 | 490.5 | 0 | 16.1 | 9.3 | 12.6 | 0 | 236.8 | 236.4 | 236.4 | 49.2 | 49.7 | 49.4 | 60 | 59.99 | 60 | 20146 | 1 | 39.6 | 56101.5 | 4343 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 0 | 0.4 | 4.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 12:06 | Normal | 606.2 | 573.9 | 506.2 | 0 | 16.4 | 9.6 | 12.5 | 0 | 236.6 | 235.4 | 235.6 | 50.5 | 50.5 | 50.3 | 60 | 59.99 | 60 | 20309 | 1 | 39.7 | 56103.2 | 4344 | 4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.7 | 4.2 | 0 | 0.3 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 12:11 | Normal | 604.4 | 585.8 | 512.5 | 0 | 16.4 | 9.6 | 12.5 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.8 | 51.1 | 51.2 | 50.9 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 20298 | 1 | 39.8 | 56104.8 | 4344 | 4 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 4.6 | 4.2 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 12:16 | Normal | 604.9 | 578.7 | 476.9 | 0 | 16.3 | 9.6 | 12.8 | 0 | 237 | 235.6 | 236.6 | 50.2 | 50.2 | 50 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 20050 | 1 | 39.9 | 56106.5 | 4344 | 4 | 4 | 4.1 | 3.9 | 4.7 | 4.2 | 0 | 0.3 | 3.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 12:21 | Normal | 594.4 | 579.6 | 475.4 | 0 | 16.5 | 9.5 | 12.8 | 0 | 236.8 | 234.6 | 236.8 | 49.9 | 50 | 49.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19974 | 1 | 39.9 | 56108.2 | 4344 | 4 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.7 | 4.2 | 0 | 0.3 | 3.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 12:26 | Normal | 591.2 | 578.7 | 473.9 | 0 | 16.5 | 9.5 | 12.6 | 0 | 236.2 | 234.6 | 236 | 50 | 50 | 49.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 20029 | 1 | 40 | 56109.9 | 4344 | 4.1 | 4.2 | 4 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 0 | 0.5 | 3.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 12:31 | Normal | 605.1 | 575.6 | 463.6 | 0 | 16.4 | 9.5 | 12.8 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.6 | 49.7 | 49.7 | 49.5 | 60 | 59.98 | 60 | 19915 | 1 | 40.1 | 56111.5 | 4344 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 4.6 | 4.3 | 0 | 0.2 | 3.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 12:36 | Normal | 601.1 | 593.5 | 467.8 | 0 | 16.3 | 9.2 | 12.8 | 0 | 236 | 235 | 236 | 49.1 | 49.3 | 49 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 19834 | 1 | 40 | 56113.2 | 4344 | 3.9 | 4 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | 0 | 0.3 | 3.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 12:41 | Normal | 597 | 584.6 | 453.2 | 0 | 16.6 | 9.5 | 12.8 | 0 | 237 | 234.6 | 235.8 | 49.5 | 49.3 | 49.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 19775 | 1 | 40.3 | 56114.8 | 4344 | 4.1 | 4.1 | 4 | 3.7 | 4.6 | 4.2 | 0 | 0.2 | 3.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 12:46 | Normal | 596 | 582.2 | 480.2 | 0 | 16.2 | 9.3 | 12.4 | 0 | 237.8 | 237.2 | 237.6 | 48.7 | 48.8 | 48.5 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 19599 | 1 | 40.5 | 56116.4 | 4344 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.8 | 4.5 | 4 | 0 | 0.3 | 3.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 12:51 | Normal | 600.5 | 580.1 | 469.8 | 0 | 16.1 | 9.3 | 12.4 | 0 | 236.8 | 235 | 235.6 | 48.4 | 48.4 | 48.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19433 | 1 | 40.5 | 56118.1 | 4344 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.7 | 4.6 | 4.1 | 0 | 0.4 | 3.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 12:56 | Normal | 606.5 | 574.8 | 457.8 | 0 | 15.3 | 9 | 12 | 0 | 238 | 235.8 | 236.4 | 46.6 | 46.7 | 46.4 | 60.01 | 60 | 60 | 18737 | 1 | 40.2 | 56119.7 | 4344 | 3.6 | 4 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 4.1 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 13:01 | Normal | 597.3 | 572 | 457.5 | 0 | 15.6 | 9.1 | 11.6 | 0 | 237.6 | 234.8 | 235.8 | 46.2 | 46.1 | 45.9 | 60.02 | 59.98 | 60 | 18685 | 1 | 40.1 | 56121.2 | 4344 | 3.9 | 4 | 3.7 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0 | 0.6 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 13:06 | Normal | 597.7 | 546.5 | 442.8 | 0 | 15.4 | 9.6 | 12.1 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.4 | 46.2 | 46.2 | 45.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 18505 | 1 | 40.1 | 56122.8 | 4345 | 3.4 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 4.6 | 3.8 | 0 | 0.9 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 13:11 | Normal | 603.1 | 501.6 | 441.7 | 0 | 15.2 | 12.3 | 12 | 0 | 236.4 | 235 | 235.2 | 47.9 | 48 | 47.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 19328 | 1 | 40 | 56124.4 | 4345 | 3.5 | 3.8 | 4 | 3.5 | 4.6 | 4.1 | 0.5 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 13:16 | Normal | 602.3 | 487.1 | 465.5 | 0 | 15 | 11.6 | 11.1 | 0 | 235.8 | 234.6 | 236 | 45.7 | 45.8 | 45.5 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 18298 | 1 | 40.1 | 56125.9 | 4345 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 4.7 | 3.9 | 0.4 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 13:21 | Normal | 605.8 | 477.6 | 464.8 | 0 | 14.5 | 10.9 | 11.4 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.2 | 44.7 | 44.7 | 44.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17889 | 1 | 40 | 56127.5 | 4345 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 4.8 | 2.5 | 0.6 | 2.9 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 13:26 | Normal | 603.2 | 398.6 | 521.6 | 0 | 14.3 | 12.8 | 10.8 | 0 | 235.8 | 233 | 234.4 | 45.5 | 45.5 | 45.3 | 60.03 | 60 | 60 | 18125 | 1 | 40 | 56129 | 4345 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 4.6 | 3.8 | 1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 13:31 | Normal | 597.8 | 389.9 | 560.2 | 0 | 14.3 | 14.5 | 10.7 | 0 | 235 | 234.6 | 235.4 | 47 | 46.9 | 46.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 18710 | 1 | 40.1 | 56130.5 | 4345 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 4.6 | 3.6 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 13:36 | Normal | 603.1 | 390.5 | 554.6 | 0 | 14 | 14.3 | 10.6 | 0 | 234.8 | 232.6 | 234 | 46.2 | 46.3 | 46.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 18437 | 1 | 40 | 56132.1 | 4345 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 4.4 | 3.6 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 13:41 | Normal | 605.9 | 374.7 | 543.8 | 0 | 13.5 | 14.2 | 10.5 | 0 | 235 | 233.8 | 235.4 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 17934 | 1 | 39.9 | 56133.6 | 4345 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 4.4 | 3.4 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 13:46 | Normal | 609.5 | 379.4 | 563.1 | 0 | 13.3 | 12.5 | 10 | 0 | 234.2 | 231.8 | 232.4 | 43.5 | 43.8 | 43.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 16905 | 1 | 39.9 | 56135 | 4345 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 4.4 | 2 | 2.9 | 3 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 13:51 | Normal | 607.2 | 395.8 | 556.9 | 0 | 12.9 | 10.6 | 9.8 | 0 | 234 | 232.8 | 234.4 | 41.2 | 41.3 | 41 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 16236 | 1 | 39.8 | 56136.4 | 4345 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3 | 4.3 | 1.1 | 2.2 | 2.7 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 13:56 | Normal | 611 | 417.1 | 551.3 | 0 | 12.5 | 9.6 | 9.7 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.6 | 39.9 | 40.1 | 39.8 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 15732 | 1 | 39.5 | 56137.8 | 4345 | 3.2 | 3 | 3.1 | 2.9 | 3.8 | 1.3 | 2 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 14:01 | Normal | 611 | 389.7 | 557.1 | 0 | 12.3 | 10.5 | 9.4 | 0 | 234.2 | 233 | 234 | 39.2 | 39.4 | 39.2 | 60.11 | 60.1 | 60.11 | 15470 | 1 | 39.5 | 56139 | 4345 | 3 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 4.2 | 0.8 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 14:06 | Normal | 605.5 | 401.7 | 563.8 | 0 | 12.1 | 10 | 9.1 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.6 | 38.2 | 38.3 | 38.2 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 15042 | 1 | 39.3 | 56140.3 | 4346 | 2.9 | 3 | 3.1 | 2.9 | 4.1 | 0.9 | 2 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 14:11 | Normal | 607 | 379.9 | 562.2 | 0 | 11.7 | 9.8 | 8.9 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.6 | 37.3 | 37.3 | 37.1 | 60.01 | 60 | 60 | 14576 | 1 | 39.1 | 56141.6 | 4346 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.7 | 3.9 | 0.9 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 14:16 | Normal | 602.7 | 397.1 | 557.2 | 0 | 11.4 | 9.3 | 8.7 | 0 | 233.4 | 233 | 234.2 | 36.1 | 36.3 | 36 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 14196 | 1 | 39.1 | 56142.7 | 4346 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 3.7 | 0.7 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 14:21 | Normal | 610 | 387.5 | 551.7 | 0 | 10.9 | 9.3 | 8.5 | 0 | 233.4 | 232.8 | 232.4 | 35.2 | 35.4 | 35.2 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 13817 | 1 | 38.9 | 56143.9 | 4346 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 3.5 | 0.7 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 14:26 | Normal | 608 | 400.3 | 559.4 | 0 | 10.2 | 8 | 7.8 | 0 | 233.4 | 233 | 233.4 | 32.5 | 32.7 | 32.5 | 60.11 | 60.07 | 60.09 | 12693 | 1 | 38.9 | 56145 | 4346 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.7 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 14:31 | Normal | 608.7 | 374.8 | 558.9 | 0 | 10.1 | 8.6 | 7.7 | 0 | 233.2 | 231.8 | 233.4 | 32.4 | 32.6 | 32.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 12686 | 1 | 38.6 | 56146.1 | 4346 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 3.1 | 0.6 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 14:36 | Normal | 604.8 | 356 | 560.5 | 0 | 9.7 | 7.8 | 7.4 | 0 | 233 | 232 | 233.2 | 30.5 | 30.5 | 30.3 | 59.99 | 60.04 | 60 | 12063 | 1 | 38.4 | 56147.1 | 4346 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 0.7 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 14:41 | Normal | 602.5 | 419.5 | 555.6 | 0 | 9.3 | 6 | 7.1 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233 | 28.8 | 28.9 | 28.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11254 | 1 | 38.2 | 56148.1 | 4346 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 2.4 | 2.1 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 14:46 | Normal | 599.9 | 490.6 | 565.6 | 0 | 8.5 | 4.8 | 6.4 | 0 | 234.8 | 233 | 234.8 | 26.8 | 26.9 | 26.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10523 | 1 | 37.9 | 56149 | 4346 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 14:51 | Normal | 573.7 | 456.7 | 558.9 | 0 | 8.1 | 4.8 | 6.3 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233 | 25.3 | 25.4 | 25.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9990 | 1 | 37.8 | 56149.8 | 4346 | 2 | 2 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 14:56 | Normal | 526.8 | 492.6 | 560.2 | 0 | 8 | 4.2 | 5.8 | 0 | 233 | 231.6 | 232.6 | 23.5 | 23.6 | 23.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9134 | 1 | 37.5 | 56150.6 | 4346 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 15:01 | Normal | 604.5 | 483.8 | 562 | 0 | 6.6 | 4.3 | 5.5 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.4 | 22.4 | 22.5 | 22.3 | 60.08 | 60.05 | 60.05 | 8751 | 1 | 37.3 | 56151.4 | 4346 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 15:06 | Normal | 609.8 | 489.7 | 564.1 | 0 | 6 | 4 | 5.1 | 0 | 231.8 | 231 | 232 | 21 | 21 | 20.8 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 8230 | 1 | 37.2 | 56152.1 | 4347 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 15:11 | Normal | 574.7 | 482.8 | 558.5 | 0 | 5.9 | 3.8 | 4.9 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.8 | 19.9 | 20 | 19.8 | 59.99 | 60 | 59.97 | 7713 | 1 | 37.1 | 56152.7 | 4347 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 15:16 | Normal | 553.4 | 492.9 | 558 | 0 | 5.6 | 3.6 | 4.6 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.6 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 7375 | 1 | 37.4 | 56153.4 | 4347 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 15:21 | Normal | 531.5 | 479.2 | 558 | 0 | 5.5 | 3.6 | 4.6 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233 | 18 | 18.2 | 18 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7225 | 1 | 37.4 | 56154 | 4347 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 15:26 | Normal | 537.4 | 497.7 | 566.5 | 0 | 4.9 | 3.3 | 4.4 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6911 | 1 | 37.6 | 56154.6 | 4347 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 15:31 | Normal | 474.7 | 490.9 | 565.5 | 0 | 4.9 | 3.1 | 4.1 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 6279 | 1 | 37.5 | 56155.1 | 4347 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 15:36 | Normal | 598.4 | 497.7 | 563.1 | 0 | 3.5 | 3 | 4 | 0 | 233.6 | 232 | 232.8 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5846 | 1 | 37.8 | 56155.6 | 4347 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 15:41 | Normal | 606.3 | 490.6 | 563.4 | 0 | 3.1 | 2.8 | 3.6 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.8 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5339 | 1 | 38.1 | 56156.1 | 4347 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 15:47 | Normal | 583.3 | 464.7 | 565.2 | 0 | 2.9 | 2.6 | 3.3 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.8 | 12.2 | 12.4 | 11.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 4876 | 1 | 38 | 56156.6 | 4347 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 15:47 | Normal | 573.5 | 489.4 | 560.6 | 0 | 2.9 | 2.5 | 3.3 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.6 | 12.3 | 12.5 | 12.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 4891 | 1 | 38.1 | 56156.5 | 4347 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 15:51 | Normal | 550.9 | 480.6 | 561.4 | 0 | 2.6 | 2.3 | 3 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.8 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 4463 | 1 | 37.7 | 56156.9 | 4347 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 15:52 | Normal | 538.9 | 497.6 | 558.9 | 0 | 2.6 | 2.3 | 3 | 0 | 233 | 231.4 | 232.6 | 11.1 | 11.2 | 11 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4416 | 1 | 37.7 | 56156.9 | 4347 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 15:53 | Normal | 570 | 484 | 559.2 | 0 | 2.4 | 2.3 | 3 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.6 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 4251 | 1 | 37.6 | 56157 | 4347 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 15:54 | Normal | 601.1 | 483.9 | 560.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.2 | 10.4 | 10.5 | 10.2 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 4142 | 1 | 37.6 | 56157.1 | 4347 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 15:55 | Normal | 597.1 | 480.7 | 551.8 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.6 | 10.1 | 10.2 | 10 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4060 | 1 | 37.4 | 56157.2 | 4347 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 15:56 | Normal | 600.4 | 484.8 | 557.8 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 0 | 233.6 | 232 | 232.4 | 9.8 | 10 | 9.7 | 60 | 59.99 | 60 | 3926 | 1 | 37.4 | 56157.2 | 4347 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 15:57 | Normal | 570.2 | 478.9 | 554.7 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.2 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3877 | 1 | 37.2 | 56157.3 | 4347 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 15:58 | Normal | 576.2 | 478.6 | 567.9 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.4 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 3860 | 1 | 37.2 | 56157.3 | 4347 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 15:59 | Normal | 579.1 | 474.7 | 555 | 0 | 1.9 | 2 | 2.5 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.4 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3709 | 1 | 37 | 56157.4 | 4347 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:00 | Normal | 542.2 | 488.8 | 559.5 | 0 | 1.9 | 2 | 2.4 | 0 | 233.6 | 232 | 232.2 | 8.8 | 9 | 8.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3623 | 1 | 37 | 56157.5 | 4347 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:01 | Normal | 535.1 | 483.1 | 559.5 | 0 | 1.8 | 2 | 2.1 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232.6 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3459 | 1 | 36.9 | 56157.5 | 4347 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:02 | Normal | 462.2 | 476.9 | 540.7 | 0 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0 | 232.6 | 231 | 231.6 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 3321 | 1 | 36.8 | 56157.6 | 4347 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:03 | Normal | 451.1 | 476.7 | 555.1 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0 | 233.2 | 231 | 231.6 | 8.1 | 8.3 | 8 | 60.11 | 60.1 | 60.11 | 3245 | 1 | 36.7 | 56157.6 | 4347 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:04 | Normal | 434.5 | 472.6 | 553.5 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.8 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 3194 | 1 | 36.6 | 56157.7 | 4347 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:05 | Normal | 434.1 | 475.7 | 560.6 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0 | 233 | 231.2 | 232 | 8 | 8.2 | 7.8 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 3175 | 1 | 36.5 | 56157.7 | 4347 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:06 | Normal | 408.1 | 466.9 | 538.7 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.8 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 3104 | 1 | 36.5 | 56157.8 | 4348 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:07 | Normal | 400.1 | 487.8 | 549 | 0 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 7.8 | 8 | 7.6 | 60.14 | 60.09 | 60.12 | 3085 | 1 | 36.4 | 56157.9 | 4348 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:08 | Normal | 418.2 | 489 | 559.9 | 0 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.4 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 2969 | 1 | 36.3 | 56157.9 | 4348 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:09 | Normal | 403.2 | 499.8 | 560.1 | 0 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 0 | 234.4 | 231.4 | 232.4 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 59.99 | 60 | 60 | 2973 | 1 | 36.3 | 56158 | 4348 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:10 | Normal | 398 | 480.8 | 564.7 | 0 | 2 | 1.8 | 1.7 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2889 | 1 | 36.2 | 56158 | 4348 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:11 | Normal | 402.1 | 486.8 | 555.7 | 0 | 2 | 1.8 | 1.7 | 0 | 233 | 231 | 231.6 | 7.3 | 7.6 | 7 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 2880 | 1 | 36.1 | 56158 | 4348 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:12 | Normal | 392.2 | 464.9 | 547.8 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 0 | 233.6 | 230.8 | 232 | 7.2 | 7.4 | 6.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 2847 | 1 | 36 | 56158.1 | 4348 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:13 | Normal | 393.3 | 443.9 | 555.7 | 0 | 2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 232.4 | 230 | 231 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 2745 | 1 | 35.9 | 56158.1 | 4348 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:14 | Normal | 383.3 | 489.7 | 551.6 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.2 | 6.8 | 7.1 | 6.6 | 59.9 | 59.9 | 59.91 | 2685 | 1 | 35.9 | 56158.2 | 4348 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:15 | Normal | 396.3 | 481.9 | 545.8 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 2612 | 1 | 35.8 | 56158.2 | 4348 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:16 | Normal | 373.2 | 469.9 | 560.9 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.4 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 59.89 | 59.89 | 59.9 | 2509 | 1 | 35.8 | 56158.3 | 4348 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:17 | Normal | 386.1 | 479.5 | 558.9 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.6 | 6 | 6.3 | 5.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2407 | 1 | 35.7 | 56158.3 | 4348 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:18 | Normal | 382.4 | 492.9 | 541.8 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 2317 | 1 | 35.7 | 56158.4 | 4348 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:19 | Normal | 357.1 | 483.7 | 555 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.2 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 59.88 | 59.91 | 59.89 | 2234 | 1 | 35.6 | 56158.4 | 4348 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:20 | Normal | 412.6 | 456 | 529.4 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.6 | 5.5 | 5.8 | 5.2 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 2187 | 1 | 35.6 | 56158.4 | 4348 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:21 | Normal | 547.3 | 473.8 | 546.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231 | 5.4 | 5.8 | 5.2 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 2152 | 1 | 35.5 | 56158.5 | 4348 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:22 | Normal | 588.2 | 463.8 | 528.2 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 233.4 | 230.8 | 231.4 | 5.1 | 5.5 | 4.9 | 59.89 | 59.88 | 59.88 | 2073 | 1 | 35.5 | 56158.5 | 4348 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:23 | Normal | 567.5 | 471.1 | 559 | 0 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 233 | 230.6 | 230.8 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 59.89 | 59.87 | 59.88 | 2081 | 1 | 35.4 | 56158.5 | 4348 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:24 | Normal | 573.1 | 482.1 | 540.1 | 0 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231 | 5.1 | 5.5 | 4.9 | 59.88 | 59.87 | 59.88 | 2005 | 1 | 35.4 | 56158.6 | 4348 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:25 | Normal | 560.8 | 474.8 | 556.4 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0 | 232.2 | 230.8 | 230.8 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 59.86 | 59.88 | 59.86 | 1961 | 1 | 35.4 | 56158.6 | 4348 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:26 | Normal | 561.1 | 475.7 | 549.2 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 232.4 | 230.2 | 230.2 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 59.87 | 59.88 | 59.87 | 1923 | 1 | 35.3 | 56158.6 | 4348 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:27 | Normal | 553.3 | 481.9 | 543.1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 232 | 229.8 | 230 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 1879 | 1 | 35.3 | 56158.7 | 4348 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:28 | Normal | 563.1 | 460.8 | 540.5 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231 | 4.6 | 5 | 4.6 | 60 | 59.97 | 59.98 | 1846 | 1 | 35.2 | 56158.7 | 4348 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:29 | Normal | 543.4 | 480.8 | 529.7 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 231.6 | 230 | 231.2 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1789 | 1 | 35.2 | 56158.7 | 4348 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:30 | Normal | 565.1 | 482.8 | 510.9 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 232.8 | 230.2 | 231.6 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 60.03 | 60 | 60.03 | 1690 | 1 | 35.2 | 56158.8 | 4348 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:31 | Normal | 572.8 | 473.7 | 517.5 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 233.2 | 231 | 232.2 | 4.2 | 4.3 | 4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1655 | 1 | 35.1 | 56158.8 | 4348 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:32 | Normal | 572 | 484.5 | 528.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.6 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1600 | 1 | 35 | 56158.8 | 4348 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:33 | Normal | 573.2 | 477 | 548.3 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231.4 | 3.8 | 4 | 3.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1518 | 1 | 35 | 56158.8 | 4348 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:34 | Normal | 569 | 443.6 | 509.4 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.4 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1480 | 1 | 35 | 56158.9 | 4348 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:35 | Normal | 590.9 | 483.7 | 517.1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.4 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1420 | 1 | 34.9 | 56158.9 | 4348 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:36 | Normal | 560.5 | 479.2 | 536.1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 232.8 | 230.2 | 231 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1362 | 1 | 34.9 | 56158.9 | 4348 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:37 | Normal | 580.2 | 447.9 | 537.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 231.8 | 230 | 231.2 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1308 | 1 | 34.8 | 56158.9 | 4348 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:38 | Normal | 585.2 | 497.8 | 517.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.8 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 59.99 | 60 | 60 | 1259 | 1 | 34.7 | 56159 | 4348 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:39 | Normal | 577.4 | 504.9 | 533.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.4 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1207 | 1 | 34.7 | 56159 | 4348 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:40 | Normal | 574.1 | 485.6 | 545.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 231.8 | 229.6 | 230.6 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1189 | 1 | 34.7 | 56159 | 4348 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:41 | Normal | 558 | 514.5 | 506.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 232 | 230.4 | 230.8 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 60.01 | 60 | 60 | 1186 | 1 | 34.7 | 56159 | 4348 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:42 | Normal | 565.1 | 500.7 | 530.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 231.8 | 229.2 | 230.4 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1137 | 1 | 34.7 | 56159 | 4348 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:43 | Normal | 572.2 | 492 | 547.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231.2 | 2.9 | 3 | 2.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1098 | 1 | 34.6 | 56159.1 | 4348 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:44 | Normal | 570.1 | 519.9 | 523.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 232.2 | 230.4 | 230.4 | 2.9 | 3 | 2.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 1078 | 1 | 34.6 | 56159.1 | 4348 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:45 | Normal | 569.1 | 469.9 | 541.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 232 | 230.6 | 231.2 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1036 | 1 | 34.5 | 56159.1 | 4348 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:46 | Normal | 577.1 | 440 | 532.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.4 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 992 | 1 | 34.5 | 56159.1 | 4348 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:47 | Normal | 578.2 | 470.7 | 524.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 232.8 | 230.2 | 231.8 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 955 | 1 | 34.5 | 56159.1 | 4348 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:48 | Normal | 559.2 | 502.9 | 531.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 233 | 231 | 231.2 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 60 | 60 | 60 | 911 | 1 | 34.4 | 56159.1 | 4348 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:49 | Normal | 559.3 | 513.8 | 530.9 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230.2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 840 | 1 | 34.4 | 56159.2 | 4348 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:50 | Normal | 550.1 | 533 | 527.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230.6 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 775 | 1 | 34.4 | 56159.2 | 4348 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:51 | Normal | 542.1 | 500.7 | 521.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.4 | 229.4 | 230.4 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 716 | 1 | 34.3 | 56159.2 | 4348 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:52 | Normal | 560.4 | 502.7 | 501 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.6 | 230 | 230.6 | 2 | 2 | 1.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 646 | 1 | 34.3 | 56159.2 | 4348 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:53 | Normal | 566.3 | 460.7 | 509.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 564 | 1 | 34.3 | 56159.2 | 4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:54 | Normal | 544 | 422.9 | 512.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 555 | 1 | 34.3 | 56159.2 | 4348 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:55 | Normal | 537.2 | 433.8 | 503.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.6 | 230 | 231.2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 588 | 1 | 34.2 | 56159.2 | 4348 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:56 | Normal | 559.2 | 445.8 | 500.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.4 | 230.6 | 230.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 589 | 1 | 34.2 | 56159.2 | 4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:57 | Normal | 546.1 | 474.5 | 519.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 568 | 1 | 34.2 | 56159.2 | 4348 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:58 | Normal | 548.2 | 424.7 | 504.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 487 | 1 | 34.1 | 56159.2 | 4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 16:59 | Normal | 531.9 | 378 | 480.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 409 | 1 | 34.1 | 56159.3 | 4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:00 | Normal | 517.1 | 369.8 | 438.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231 | 231 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 371 | 1 | 34 | 56159.3 | 4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:01 | Normal | 492 | 345.8 | 432.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 367 | 1 | 34 | 56159.3 | 4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:02 | Normal | 450.2 | 318.8 | 422.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.4 | 231.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 346 | 1 | 34 | 56159.3 | 4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:03 | Normal | 449.1 | 363.6 | 426.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 349 | 1 | 33.9 | 56159.3 | 4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:04 | Normal | 430.4 | 395 | 441.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 369 | 1 | 33.9 | 56159.3 | 4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:05 | Normal | 453.9 | 397.7 | 447.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 395 | 1 | 33.9 | 56159.3 | 4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:06 | Normal | 464.9 | 393.5 | 480.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.4 | 230.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 410 | 1 | 33.8 | 56159.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:07 | Normal | 495.2 | 386.7 | 488.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.4 | 232.2 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 394 | 1 | 33.8 | 56159.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:08 | Normal | 491.3 | 366.7 | 478.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 230.8 | 232.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 384 | 1 | 33.7 | 56159.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:09 | Normal | 426.2 | 329.9 | 452.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 349 | 1 | 33.7 | 56159.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:10 | Normal | 417 | 301.6 | 426.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.6 | 231.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 308 | 1 | 33.6 | 56159.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:11 | Normal | 424.1 | 236.6 | 428.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 232 | 231.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 274 | 1 | 33.6 | 56159.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:12 | Normal | 413.4 | 199.6 | 425.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.6 | 231.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 234 | 1 | 33.6 | 56159.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:13 | Normal | 399.2 | 203.9 | 438.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.8 | 232.2 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 219 | 1 | 33.5 | 56159.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:14 | Normal | 413.1 | 199.8 | 389.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.8 | 231.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 208 | 1 | 33.5 | 56159.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:15 | Normal | 412.1 | 199.4 | 366.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 191 | 1 | 33.6 | 56159.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:16 | Normal | 404.2 | 198.3 | 359.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231 | 231.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 170 | 1 | 33.4 | 56159.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:17 | Normal | 383.2 | 199.9 | 279.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.6 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 136 | 1 | 33.4 | 56159.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:18 | Normal | 299.1 | 199.7 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 231.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 106 | 1 | 33.4 | 56159.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:19 | Normal | 199.6 | 200.2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.8 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 82 | 1 | 33.4 | 56159.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:20 | Normal | 199.4 | 199.6 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.4 | 232.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 65 | 1 | 33.3 | 56159.4 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:21 | Normal | 199.8 | 199.9 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.6 | 232.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 68 | 1 | 33.3 | 56159.4 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:22 | Normal | 200.4 | 199.6 | 207.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231 | 232 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 56 | 1 | 33.3 | 56159.4 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:23 | Normal | 199.5 | 200.3 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 50 | 1 | 33.3 | 56159.4 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:24 | Normal | 199.2 | 199.8 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.6 | 232 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 46 | 1 | 33.2 | 56159.4 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:25 | Normal | 200.2 | 200.2 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.8 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 44 | 1 | 33.2 | 56159.4 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:26 | Normal | 200 | 199.1 | 197.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 40 | 1 | 33.1 | 56159.4 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:27 | Normal | 200.1 | 199.8 | 181.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 35 | 1 | 33.1 | 56159.4 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:28 | Normal | 201.9 | 213.4 | 173.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 26 | 1 | 33.1 | 56159.4 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:29 | Normal | 232.1 | 179.3 | 170.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 25 | 1 | 33.1 | 56159.4 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:30 | Normal | 230.8 | 218.8 | 194.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231 | 232 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 24 | 1 | 33.1 | 56159.4 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:31 | Normal | 178.9 | 179 | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231 | 232 | 1.2 | 1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 25 | 1 | 33 | 56159.4 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:32 | Normal | 182.2 | 221.9 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231 | 231.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 23 | 1 | 33 | 56159.4 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:33 | Normal | 175.3 | 219.3 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.8 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 21 | 1 | 33 | 56159.4 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:34 | Normal | 185.7 | 187.9 | 189.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 24 | 1 | 32.9 | 56159.4 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:35 | Normal | 207.2 | 188.6 | 211.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 20 | 1 | 32.9 | 56159.4 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:36 | Normal | 212.4 | 206 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.6 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 80 | 1 | 32.9 | 56159.4 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:37 | Normal | 209 | 197.9 | 207.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 232 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 14 | 1 | 32.8 | 56159.4 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:38 | Normal | 206.4 | 203.8 | 201.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230.6 | 232 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 14 | 1 | 32.8 | 56159.4 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:39 | Normal | 197 | 197.4 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231 | 232.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 15 | 1 | 32.8 | 56159.4 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:40 | Normal | 200.6 | 181.3 | 191.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.8 | 232.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10 | 1 | 32.8 | 56159.4 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 17:41 | Normal | 176.3 | 151.4 | 162.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.6 | 232.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 12 | 1 | 32.7 | 56159.4 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001