## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-08 06:09 | Wait | 479.5 | 479.9 | 479.4 | 467.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.9 | 59.92 | 0 | 0 | 21 | 66430.6 | 4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:10 | Wait | 505.9 | 506.3 | 501.4 | 476.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 0 | 0 | 21.4 | 66430.6 | 4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:11 | Wait | 525 | 525.3 | 511.2 | 484.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.4 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 21.4 | 66430.6 | 4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:12 | Wait | 535.3 | 535.5 | 519.2 | 491.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 20.8 | 66430.6 | 4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:13 | Normal | 428 | 558 | 423.7 | 225.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.4 | 223.6 | 225.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 19 | 1 | 21.6 | 66430.6 | 4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:14 | Normal | 325 | 541.3 | 413.4 | 201.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.2 | 223.8 | 225.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4 | 1 | 21.7 | 66430.6 | 4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:15 | Normal | 283.7 | 552.9 | 404.2 | 199.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.4 | 224.2 | 225.4 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 21.8 | 66430.6 | 4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:17 | Normal | 209.8 | 570 | 464.6 | 199.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.8 | 224 | 225.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 12 | 1 | 22 | 66430.6 | 4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:18 | Normal | 199.7 | 546.9 | 471.7 | 201.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225 | 224 | 225.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 44 | 1 | 22 | 66430.6 | 4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:19 | Normal | 243.1 | 546.4 | 488.2 | 199.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.4 | 223.8 | 226 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9 | 1 | 22.1 | 66430.6 | 4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:20 | Normal | 208.6 | 568.1 | 477.6 | 199.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.2 | 224 | 225.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 27 | 1 | 22.1 | 66430.6 | 4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:21 | Normal | 208.2 | 550.2 | 460.3 | 207.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 224.4 | 226 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 11 | 1 | 22.2 | 66430.6 | 4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:22 | Normal | 222.4 | 576.9 | 454.4 | 199.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.6 | 223.8 | 226 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7 | 1 | 22.3 | 66430.6 | 4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:23 | Normal | 227.9 | 565.2 | 408.4 | 199.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.2 | 223.4 | 225.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 60 | 60 | 59.99 | 16 | 1 | 22.3 | 66430.6 | 4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:24 | Normal | 208.6 | 568.1 | 420.1 | 215 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.8 | 223.4 | 225.6 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 108 | 1 | 22.3 | 66430.6 | 4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:25 | Normal | 218.1 | 563.1 | 465.1 | 206.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.2 | 223.8 | 225 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 75 | 1 | 22.4 | 66430.6 | 4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:26 | Normal | 221.6 | 579.7 | 471.9 | 221.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 225 | 223.4 | 226 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 84 | 1 | 22.4 | 66430.6 | 4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:27 | Normal | 268 | 558.5 | 480.5 | 199.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224 | 223.8 | 225.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 113 | 1 | 22.5 | 66430.6 | 4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:28 | Normal | 245 | 547.4 | 468.4 | 206.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.4 | 223.8 | 226 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 129 | 1 | 22.5 | 66430.6 | 4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:29 | Normal | 258.6 | 568.8 | 493.5 | 235.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.8 | 223.6 | 226 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 73 | 1 | 22.6 | 66430.6 | 4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:30 | Normal | 307.1 | 557.4 | 484.6 | 213.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225 | 223.4 | 224.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 169 | 1 | 22.6 | 66430.6 | 4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:31 | Normal | 256.8 | 563.5 | 504.2 | 200.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.6 | 223.8 | 226.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 158 | 1 | 22.6 | 66430.6 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:32 | Normal | 275.6 | 557.3 | 504.5 | 229 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.2 | 223.4 | 225.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 164 | 1 | 22.7 | 66430.6 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:33 | Normal | 277.9 | 570.1 | 480.4 | 229.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.8 | 223 | 224.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 172 | 1 | 22.7 | 66430.6 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:34 | Normal | 263.9 | 561.4 | 458.5 | 243 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224 | 223.4 | 224.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 134 | 1 | 22.7 | 66430.6 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:35 | Normal | 288.2 | 564.3 | 451.4 | 231.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223 | 223 | 224.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 170 | 1 | 22.8 | 66430.6 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:36 | Normal | 302 | 541.5 | 482.7 | 242.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224 | 222.6 | 224.6 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 218 | 1 | 22.8 | 66430.6 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:37 | Normal | 338.5 | 579.8 | 500.3 | 297.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224 | 222.8 | 225.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 161 | 1 | 22.8 | 66430.6 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:38 | Normal | 315.1 | 571.4 | 491.4 | 319.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224 | 223 | 225 | 1.2 | 1 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 139 | 1 | 22.9 | 66430.6 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:39 | Normal | 315.5 | 552.9 | 468.2 | 342.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.6 | 223.2 | 225 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 199 | 1 | 22.9 | 66430.6 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:40 | Normal | 328.9 | 543 | 472.4 | 315.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.6 | 222.4 | 224.8 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.03 | 173 | 1 | 23 | 66430.6 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:41 | Normal | 281.8 | 569 | 460.5 | 300.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.6 | 223.2 | 225.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 135 | 1 | 23 | 66430.6 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:42 | Normal | 245.4 | 565.2 | 480.7 | 318.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.4 | 222.6 | 224.6 | 1.2 | 1 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 186 | 1 | 23 | 66430.6 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:43 | Normal | 225.8 | 546.1 | 505.4 | 324.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.8 | 223.4 | 225.2 | 1.3 | 1 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 216 | 1 | 23 | 66430.6 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:45 | Normal | 220.4 | 557.1 | 478.8 | 355 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224 | 222.6 | 225 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 204 | 1 | 23 | 66430.6 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:45 | Normal | 220.7 | 558.5 | 493.6 | 323.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.6 | 223 | 224.8 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 221 | 1 | 23 | 66430.6 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:46 | Normal | 235 | 566.2 | 479.6 | 292.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.8 | 222.4 | 224.8 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 207 | 1 | 23 | 66430.6 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:47 | Normal | 210.9 | 543.3 | 487.4 | 303.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 222.8 | 225 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 216 | 1 | 23 | 66430.6 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:49 | Normal | 200.8 | 535.5 | 476.2 | 380.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.2 | 223.2 | 224.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 172 | 1 | 23 | 66430.6 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:49 | Normal | 241.9 | 561.1 | 505.3 | 365.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224 | 222.6 | 224.8 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 181 | 1 | 23 | 66430.6 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:50 | Normal | 245.7 | 542.3 | 481.7 | 307.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.6 | 222.8 | 225 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 226 | 1 | 23.1 | 66430.6 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:51 | Normal | 271.6 | 576.5 | 450.6 | 357.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.4 | 222.8 | 225.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 257 | 1 | 23 | 66430.6 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:52 | Normal | 292.5 | 569.5 | 516.4 | 406.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 223.8 | 223 | 224.8 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 345 | 1 | 23 | 66430.6 | 4615 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:54 | Normal | 322.1 | 576.4 | 520.5 | 471.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 224 | 222.4 | 224.6 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 480 | 1 | 23 | 66430.6 | 4615 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:54 | Normal | 447 | 567.6 | 522.5 | 476 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 223.6 | 222.4 | 225.4 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 654 | 1 | 23.1 | 66430.7 | 4615 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:55 | Normal | 580.9 | 566.2 | 535.2 | 495.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 224 | 222.8 | 224.8 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 761 | 1 | 23 | 66430.7 | 4615 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:56 | Normal | 552.9 | 566.4 | 535.4 | 485 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 223.8 | 222.6 | 225 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 820 | 1 | 23 | 66430.7 | 4615 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:57 | Normal | 571.8 | 581.3 | 540.3 | 505.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 224 | 223 | 225 | 2.4 | 2 | 2.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 765 | 1 | 23.1 | 66430.7 | 4615 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:58 | Normal | 555.1 | 583 | 540.4 | 489.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 223.4 | 222.8 | 225.6 | 2.2 | 1.8 | 2 | 60 | 60 | 60 | 683 | 1 | 23.1 | 66430.7 | 4615 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:59 | Normal | 527.9 | 574.9 | 517.2 | 490.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 223.6 | 222.2 | 224.6 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 517 | 1 | 23 | 66430.7 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:00 | Normal | 475.9 | 567.5 | 511.5 | 438.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.6 | 222.2 | 224.6 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 332 | 1 | 23 | 66430.7 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:01 | Normal | 410.7 | 573.3 | 421.4 | 421.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 224.2 | 223 | 224.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 184 | 1 | 23.1 | 66430.7 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:03 | Normal | 316.5 | 569.5 | 423.4 | 359.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.2 | 222.4 | 224.6 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 99 | 1 | 23.1 | 66430.7 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:04 | Normal | 210.1 | 552.1 | 411.5 | 280.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 224.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 92 | 1 | 23 | 66430.7 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:04 | Normal | 199.9 | 559 | 436.6 | 200.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 225 | 1 | 1.1 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 49 | 1 | 23 | 66430.7 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:05 | Normal | 200 | 535.1 | 444.9 | 206.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 224.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 116 | 1 | 23 | 66430.7 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:06 | Normal | 202.5 | 557.1 | 427.3 | 205.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 222.4 | 225 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 29 | 1 | 23.1 | 66430.7 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:08 | Normal | 201.6 | 557.1 | 438.2 | 200.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223 | 222.2 | 224.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 41 | 1 | 23.1 | 66430.7 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:08 | Normal | 207.9 | 563.3 | 461 | 219.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 222 | 225 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 79 | 1 | 23.1 | 66430.7 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:10 | Normal | 199.8 | 555.5 | 470.7 | 216.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 224.6 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 84 | 1 | 23.1 | 66430.7 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:10 | Normal | 221.7 | 559.4 | 485.4 | 250.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 222.2 | 224 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 109 | 1 | 23.4 | 66430.7 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:12 | Normal | 200.2 | 545.2 | 502.5 | 258.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.8 | 222.4 | 224.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 197 | 1 | 23.7 | 66430.7 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:13 | Normal | 200 | 557.2 | 471.5 | 265.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.2 | 222.4 | 224.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 157 | 1 | 23.8 | 66430.7 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:14 | Normal | 241.8 | 576.3 | 490.3 | 294.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.2 | 222.2 | 223.8 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 146 | 1 | 23.8 | 66430.7 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:15 | Normal | 216.7 | 549.3 | 504 | 341.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.6 | 222.6 | 224.2 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 209 | 1 | 23.9 | 66430.8 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:16 | Normal | 199.9 | 567 | 468.3 | 299.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.6 | 222.6 | 224.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 159 | 1 | 23.9 | 66430.8 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:17 | Normal | 199.6 | 559.3 | 459.5 | 280.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 222.6 | 224.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 135 | 1 | 23.9 | 66430.8 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:18 | Normal | 200.2 | 525.7 | 437 | 208.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 222 | 224 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 110 | 1 | 23.9 | 66430.8 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:19 | Normal | 199.8 | 541.2 | 333.6 | 199.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 222 | 223.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 45 | 1 | 23.9 | 66430.8 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:20 | Normal | 199.7 | 510.2 | 241.5 | 199.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 221.2 | 224 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 36 | 1 | 24 | 66430.8 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:21 | Normal | 199.9 | 510.4 | 198.7 | 199.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 222 | 224.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 20 | 1 | 24 | 66430.8 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:22 | Normal | 199.7 | 531.9 | 199.4 | 200.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 221.4 | 224.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 6 | 1 | 24 | 66430.8 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:23 | Normal | 199.6 | 537.4 | 199.8 | 201.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 222.2 | 223.8 | 1.1 | 1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1 | 1 | 24 | 66430.8 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:24 | Normal | 200.1 | 485.5 | 199.8 | 198.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 222 | 224.4 | 1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16 | 1 | 24 | 66430.8 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:25 | Normal | 199.2 | 533.5 | 200.2 | 199.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 222.2 | 224.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7 | 1 | 24 | 66430.8 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:26 | Normal | 199.9 | 514.8 | 200 | 200.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 222 | 224 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8 | 1 | 24 | 66430.8 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:27 | Normal | 199.8 | 519 | 199.2 | 199.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 222 | 224 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13 | 1 | 24 | 66430.8 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:28 | Normal | 199.8 | 515 | 215.4 | 200.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 222 | 224.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 21 | 1 | 24 | 66430.8 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:29 | Normal | 199.6 | 526.2 | 199.7 | 205.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 222.2 | 224.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 16 | 1 | 24.1 | 66430.8 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:30 | Normal | 200 | 533 | 210.4 | 199.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 221.4 | 223.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 16 | 1 | 24 | 66430.8 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:31 | Normal | 199.3 | 554.5 | 208 | 209.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 222.2 | 223.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 11 | 1 | 24.1 | 66430.8 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:32 | Normal | 200 | 535 | 199.9 | 200.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223 | 222 | 224.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13 | 1 | 24.1 | 66430.8 | 4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:33 | Normal | 200 | 555.2 | 226.7 | 199.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 222.2 | 223.6 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3 | 1 | 24.1 | 66430.8 | 4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:34 | Normal | 199.7 | 562.8 | 209 | 210.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 224.2 | 1 | 1.1 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7 | 1 | 24.1 | 66430.8 | 4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:35 | Normal | 199.9 | 517 | 225.9 | 235.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 222.2 | 224.6 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 35 | 1 | 24.1 | 66430.8 | 4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:36 | Normal | 199.7 | 560 | 253.8 | 205.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 222 | 224 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 28 | 1 | 24.2 | 66430.8 | 4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:41 | Normal | 199.6 | 517.3 | 200.7 | 200.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 221.2 | 223.4 | 1 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 13 | 1 | 24.3 | 66430.8 | 4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 07:46 | Normal | 199.5 | 507.3 | 199.7 | 200.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 223 | 224.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 33 | 1 | 24.2 | 66430.8 | 4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 07:51 | Normal | 200.1 | 483.2 | 200.3 | 200.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224 | 223 | 225.2 | 1 | 1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 25 | 1 | 24.2 | 66430.8 | 4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 07:56 | Normal | 199.9 | 518.8 | 206.6 | 199.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 222.8 | 224.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 23 | 1 | 24.3 | 66430.8 | 4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 08:01 | Normal | 199.6 | 513.8 | 200.3 | 200.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.6 | 223.6 | 225.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 27 | 1 | 24.3 | 66430.8 | 4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 08:06 | Normal | 199.8 | 480.3 | 199.9 | 200.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.4 | 223 | 225 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 25 | 1 | 24.3 | 66430.8 | 4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 08:11 | Normal | 200.1 | 503.8 | 200 | 199.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 222 | 224.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 60 | 59.98 | 60 | 19 | 1 | 24.3 | 66430.8 | 4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 08:16 | Normal | 199.8 | 506.3 | 199.4 | 199.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.6 | 222.8 | 224 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 22 | 1 | 24.4 | 66430.8 | 4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 08:21 | Normal | 200 | 545.2 | 207.8 | 199.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.4 | 222.4 | 223.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 14 | 1 | 24.4 | 66430.8 | 4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 08:26 | Normal | 199.9 | 572 | 322.1 | 204.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.4 | 222.4 | 224.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 26 | 1 | 24.4 | 66430.8 | 4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 08:31 | Normal | 199.9 | 487.4 | 199.6 | 199.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.4 | 221.4 | 223.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12 | 1 | 24.4 | 66430.8 | 4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 08:36 | Normal | 216.6 | 570.9 | 237.2 | 218.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.4 | 222.6 | 224 | 1 | 0.9 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 53 | 1 | 24.4 | 66430.8 | 4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 08:41 | Normal | 200.7 | 571.6 | 320.7 | 327.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.2 | 222.4 | 224.4 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 104 | 1 | 24.5 | 66430.8 | 4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 08:46 | Normal | 216.5 | 584.8 | 412.3 | 310 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.4 | 222.2 | 224.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 150 | 1 | 24.4 | 66430.8 | 4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 08:51 | Normal | 204.8 | 585.7 | 445.8 | 328.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222.8 | 222.4 | 223.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 114 | 1 | 24.5 | 66430.8 | 4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 08:56 | Normal | 208.8 | 554.3 | 444.8 | 434.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.8 | 222.6 | 224.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 210 | 1 | 24.4 | 66430.8 | 4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 09:01 | Normal | 266 | 584.3 | 530.4 | 489.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223.4 | 222.4 | 224.2 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 528 | 1 | 24.3 | 66430.9 | 4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 09:06 | Normal | 576.8 | 590.2 | 539 | 515.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 223.6 | 222.6 | 225 | 3.1 | 2.9 | 3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1093 | 1 | 24.3 | 66431 | 4617 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 09:11 | Normal | 585.7 | 566.4 | 544.6 | 513.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 223.6 | 223.2 | 224.6 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1207 | 1 | 24.3 | 66431.1 | 4617 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 09:16 | Normal | 600.8 | 597.4 | 545.5 | 502.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 224 | 223 | 224.8 | 4.4 | 4 | 4.1 | 59.98 | 59.93 | 59.98 | 1565 | 1 | 24.3 | 66431.2 | 4617 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 09:21 | Normal | 580.4 | 562.8 | 551.9 | 490.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 224.2 | 223.2 | 225 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 857 | 1 | 24.2 | 66431.3 | 4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 09:26 | Normal | 546 | 586.7 | 534.7 | 484.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 223.6 | 222.2 | 224.4 | 2.3 | 2 | 2.2 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 727 | 1 | 24.2 | 66431.3 | 4617 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 09:31 | Normal | 559.1 | 568.3 | 524 | 505.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 223.6 | 223.2 | 224.8 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 814 | 1 | 24.1 | 66431.4 | 4617 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 09:36 | Normal | 591.8 | 579.7 | 545.7 | 519.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 223 | 222.4 | 224.6 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 974 | 1 | 24.2 | 66431.5 | 4618 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 09:41 | Normal | 576.8 | 596.6 | 554.7 | 522.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 223.8 | 222.4 | 223.8 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1388 | 1 | 24.1 | 66431.6 | 4618 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 09:46 | Normal | 602.1 | 599.6 | 554.7 | 511.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 224 | 223.2 | 225.4 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1343 | 1 | 24 | 66431.7 | 4618 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 09:51 | Normal | 585.8 | 595.4 | 545.9 | 525.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 224.2 | 223 | 225 | 3.1 | 2.9 | 3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1100 | 1 | 23.8 | 66431.8 | 4618 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 09:56 | Normal | 584.7 | 584.1 | 551.5 | 520.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 224 | 222.4 | 224.8 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 898 | 1 | 23.7 | 66431.9 | 4618 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 10:01 | Normal | 582.8 | 586.3 | 549.7 | 524.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 223.8 | 223.2 | 225 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 952 | 1 | 23.8 | 66431.9 | 4618 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 10:06 | Normal | 592.5 | 606.6 | 564 | 526.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 224.2 | 222.6 | 224.6 | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 59.91 | 59.89 | 59.9 | 2103 | 1 | 23.9 | 66432.1 | 4618 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 10:11 | Normal | 598.4 | 616.5 | 586 | 547 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1 | 224.8 | 223.8 | 225.2 | 8.5 | 7.9 | 8 | 59.89 | 59.88 | 59.9 | 3143 | 1 | 23.9 | 66432.3 | 4618 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 10:16 | Normal | 594.6 | 589.2 | 555.6 | 532.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 224.4 | 223.8 | 224.8 | 5.5 | 5 | 5.3 | 59.92 | 59.9 | 59.92 | 2000 | 1 | 24 | 66432.5 | 4618 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 10:21 | Normal | 590 | 597.5 | 548.9 | 516.9 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 224.4 | 223.4 | 224.8 | 6 | 5.5 | 5.7 | 59.98 | 60 | 59.96 | 2142 | 1 | 24 | 66432.7 | 4618 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 10:26 | Normal | 590 | 594.4 | 556.6 | 521.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 224.2 | 223.6 | 224.8 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 60 | 60.01 | 60 | 2009 | 1 | 24.1 | 66432.9 | 4618 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 10:31 | Normal | 598.8 | 612.6 | 554.6 | 521.5 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 224.2 | 223.6 | 225.4 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2629 | 1 | 24.2 | 66433 | 4618 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 10:36 | Normal | 605.7 | 610.3 | 571.8 | 527.8 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1 | 224.6 | 223.8 | 225.4 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2918 | 1 | 24.3 | 66433.3 | 4619 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 10:41 | Normal | 598.5 | 609.1 | 571 | 536.9 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.7 | 224.6 | 224 | 225.6 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 2450 | 1 | 24.4 | 66433.5 | 4619 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 10:46 | Normal | 577.8 | 616.5 | 566.8 | 529.9 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 224.4 | 224.2 | 225.4 | 7.2 | 6.9 | 7 | 59.98 | 60 | 59.95 | 2739 | 1 | 24.5 | 66433.7 | 4619 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 10:51 | Normal | 597.2 | 583.6 | 560.2 | 522.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 224.4 | 223 | 225 | 5.3 | 4.7 | 5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1974 | 1 | 24.5 | 66433.9 | 4619 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 10:56 | Normal | 586.8 | 588.3 | 562.7 | 517.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 224.6 | 223.4 | 225 | 4.1 | 3.9 | 4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1507 | 1 | 24.5 | 66434.1 | 4619 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 11:01 | Normal | 588.3 | 584.5 | 537.9 | 500.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 224.4 | 223.8 | 225.4 | 3.2 | 3 | 3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1131 | 1 | 24.5 | 66434.2 | 4619 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 11:06 | Normal | 556.2 | 569.4 | 548 | 508.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 225 | 224 | 225.6 | 3.1 | 2.9 | 3 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 1058 | 1 | 24.4 | 66434.3 | 4619 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 11:11 | Normal | 541.9 | 567.6 | 520.5 | 488.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 225.2 | 223.4 | 225 | 2.1 | 1.9 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 632 | 1 | 24.4 | 66434.3 | 4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 11:16 | Normal | 499.6 | 571.5 | 517.2 | 416.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 225 | 223.8 | 225.8 | 2.2 | 2 | 2.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 685 | 1 | 24.3 | 66434.4 | 4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 11:21 | Normal | 582.7 | 586.2 | 538.8 | 512.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 225 | 223.6 | 225.4 | 3.3 | 3 | 3.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1144 | 1 | 24.3 | 66434.5 | 4619 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 11:26 | Normal | 538.4 | 582.6 | 520.9 | 477 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 225 | 224.6 | 225.8 | 2.2 | 2 | 2.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 706 | 1 | 24.2 | 66434.6 | 4619 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 11:31 | Normal | 484.2 | 580.3 | 527.7 | 479.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 225 | 224.4 | 225.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 562 | 1 | 24.2 | 66434.6 | 4619 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 11:36 | Normal | 349.6 | 551.4 | 476.6 | 464.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225.2 | 225 | 226.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 285 | 1 | 24 | 66434.7 | 4620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 11:41 | Normal | 200 | 556.3 | 487.7 | 328.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.4 | 224.4 | 226.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 82 | 1 | 24 | 66434.7 | 4620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 11:46 | Normal | 258.8 | 590.2 | 505.4 | 414 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 224.2 | 226 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 59.99 | 333 | 1 | 24 | 66434.7 | 4620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 11:51 | Normal | 287.6 | 558.4 | 520 | 364.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 225.6 | 224.8 | 226.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 407 | 1 | 23.9 | 66434.7 | 4620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 11:56 | Normal | 256.7 | 590.3 | 535.2 | 466.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226 | 225.4 | 227 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.97 | 356 | 1 | 23.9 | 66434.7 | 4620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 12:01 | Normal | 457.8 | 556.7 | 537.9 | 500.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 226.2 | 224.8 | 226.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 677 | 1 | 23.9 | 66434.8 | 4620 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 12:06 | Normal | 594.5 | 598.5 | 546.7 | 517.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 225.8 | 225.2 | 227 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 1243 | 1 | 23.9 | 66434.9 | 4620 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 12:11 | Normal | 604 | 610.4 | 562.8 | 522.7 | 1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 226.8 | 225 | 227.2 | 6.3 | 5.9 | 6.2 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 2321 | 1 | 23.9 | 66435 | 4620 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 12:16 | Normal | 613.1 | 625.7 | 572 | 534.1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 226.4 | 225.4 | 227.4 | 8.5 | 8 | 8.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3203 | 1 | 24 | 66435.2 | 4620 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 12:21 | Normal | 605.8 | 617.4 | 592.3 | 546.6 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 1.6 | 227.4 | 226.2 | 228.2 | 12.9 | 12.7 | 12.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4995 | 1 | 24 | 66435.6 | 4620 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 12:26 | Normal | 623.5 | 626.5 | 583 | 544.7 | 2.6 | 2.1 | 3 | 1.9 | 227.2 | 226.6 | 228.2 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 5574 | 1 | 24.2 | 66436 | 4620 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 12:31 | Normal | 627.8 | 628.3 | 590.5 | 546.7 | 3.1 | 2.5 | 3.3 | 2.1 | 227.6 | 226.8 | 228.6 | 17.1 | 16.6 | 16.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6554 | 1 | 24.4 | 66436.5 | 4620 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 12:36 | Normal | 629.9 | 633.4 | 580 | 552.9 | 3.1 | 2.4 | 3.4 | 2.1 | 227.4 | 226.4 | 228.4 | 17 | 16.5 | 16.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6620 | 1 | 24.6 | 66437.1 | 4621 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 12:41 | Normal | 616 | 604.3 | 570.5 | 534.4 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 1.6 | 226.8 | 226.6 | 228.8 | 12.6 | 12.3 | 12.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4926 | 1 | 24.8 | 66437.6 | 4621 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 12:46 | Normal | 616.7 | 607.3 | 572.2 | 539.3 | 1.7 | 1.5 | 2 | 1.2 | 227.2 | 226 | 228 | 10.2 | 9.7 | 10 | 60 | 60 | 60.01 | 3942 | 1 | 25 | 66438 | 4621 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 12:51 | Normal | 598.5 | 614.5 | 563 | 532 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 226.2 | 225.6 | 227.2 | 8.8 | 8.3 | 8.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3309 | 1 | 24.9 | 66438.3 | 4621 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 12:56 | Normal | 603 | 608.5 | 568.9 | 509 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 226.2 | 225.8 | 227.4 | 7.3 | 7 | 7.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 2817 | 1 | 25 | 66438.5 | 4621 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 13:01 | Normal | 602.4 | 605.3 | 566.8 | 543.8 | 1.7 | 1.5 | 2 | 1.2 | 225.8 | 226 | 227.8 | 10.3 | 9.8 | 10.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 3851 | 1 | 25 | 66438.8 | 4621 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 13:06 | Normal | 606.5 | 620.4 | 581 | 534.6 | 2.6 | 2 | 2.8 | 1.8 | 227 | 225.6 | 228.2 | 14.2 | 13.7 | 14 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 5394 | 1 | 25.1 | 66439.2 | 4621 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 13:11 | Normal | 606.1 | 618.4 | 562.8 | 546.9 | 2.6 | 2 | 2.8 | 1.8 | 227 | 225 | 227.8 | 14 | 13.6 | 13.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 5417 | 1 | 25.2 | 66439.6 | 4621 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 13:16 | Normal | 606.7 | 609.2 | 563.7 | 530.3 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | 226.6 | 225.6 | 227.8 | 12.3 | 11.8 | 12 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 4627 | 1 | 25.2 | 66440 | 4621 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 13:21 | Normal | 591.6 | 613.3 | 560.4 | 547.6 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 1.5 | 226 | 225 | 227.2 | 12.1 | 11.5 | 11.8 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 4592 | 1 | 25.3 | 66440.4 | 4621 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 13:26 | Normal | 601.9 | 604.4 | 564.9 | 537.8 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 226.6 | 225.6 | 227.4 | 9.5 | 9.1 | 9.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3663 | 1 | 25.3 | 66440.8 | 4621 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 13:31 | Normal | 577.8 | 579.3 | 565 | 518 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 225.6 | 224.6 | 226.8 | 6.1 | 5.7 | 5.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2298 | 1 | 25.3 | 66441 | 4621 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 13:36 | Normal | 575.6 | 593.2 | 545.8 | 517.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 227 | 225.8 | 227.8 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1934 | 1 | 25.1 | 66441.2 | 4622 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 13:41 | Normal | 589.8 | 597.3 | 557.5 | 521.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 226.4 | 225.4 | 228.4 | 5.4 | 4.9 | 5.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1991 | 1 | 25.1 | 66441.3 | 4622 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 13:46 | Normal | 580.7 | 585.2 | 531.6 | 525.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 226.6 | 225.8 | 227.8 | 5.1 | 4.8 | 5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1838 | 1 | 25 | 66441.5 | 4622 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 13:51 | Normal | 569.2 | 588.5 | 546 | 511.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 226.4 | 225.6 | 227.4 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1600 | 1 | 24.9 | 66441.6 | 4622 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 13:56 | Normal | 590.5 | 583 | 554 | 516 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 226.6 | 225.8 | 227.6 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1376 | 1 | 24.8 | 66441.8 | 4622 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 14:01 | Normal | 565.7 | 578.3 | 534.5 | 522.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 226.4 | 225.6 | 227.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 893 | 1 | 24.6 | 66441.8 | 4622 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 14:06 | Normal | 576.8 | 596.2 | 545.8 | 482.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 226.8 | 226 | 227.8 | 3.2 | 3 | 3.3 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 1215 | 1 | 24.5 | 66441.9 | 4622 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 14:11 | Normal | 577.3 | 586.1 | 532.5 | 509.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 226.2 | 225.8 | 228 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 941 | 1 | 24.4 | 66442 | 4622 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 14:16 | Normal | 497.6 | 581.3 | 535.4 | 494.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 226.6 | 225.6 | 228.4 | 1.8 | 1.7 | 2 | 60 | 60 | 60 | 638 | 1 | 24.2 | 66442.1 | 4622 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 14:21 | Normal | 200.1 | 564.4 | 476.6 | 456.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.4 | 225.2 | 227.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 60 | 60 | 60.01 | 118 | 1 | 24.2 | 66442.1 | 4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 14:26 | Normal | 243.4 | 552.3 | 496 | 491.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 225.6 | 227.2 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 313 | 1 | 24.1 | 66442.1 | 4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 14:31 | Normal | 567.7 | 575.4 | 517.7 | 520.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 226.4 | 225.8 | 227.6 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 859 | 1 | 23.9 | 66442.2 | 4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 14:36 | Normal | 568.3 | 575.2 | 523.1 | 489.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 226.2 | 225.4 | 227.2 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 60 | 60.04 | 60.03 | 758 | 1 | 23.9 | 66442.3 | 4623 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 14:41 | Normal | 501.8 | 565.4 | 480.1 | 444.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 225.4 | 227.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 319 | 1 | 23.9 | 66442.3 | 4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 14:46 | Normal | 200.2 | 561.4 | 339.2 | 331.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.8 | 226 | 227.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 11 | 1 | 23.8 | 66442.3 | 4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 14:51 | Normal | 200 | 558.9 | 260.6 | 199.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226 | 226 | 227.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 34 | 1 | 23.8 | 66442.3 | 4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 14:56 | Normal | 221.6 | 561.1 | 410.8 | 304.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226 | 226 | 227.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 192 | 1 | 23.8 | 66442.3 | 4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 15:01 | Normal | 291.7 | 566.4 | 489.1 | 379.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.4 | 226 | 227.8 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 273 | 1 | 23.7 | 66442.3 | 4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 15:06 | Normal | 454.8 | 573.5 | 525.7 | 421.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 226.8 | 226 | 228.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 554 | 1 | 23.7 | 66442.4 | 4623 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 15:11 | Normal | 552.7 | 568.6 | 534.8 | 492.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 226.6 | 225.6 | 227.2 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 792 | 1 | 23.6 | 66442.4 | 4623 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 15:16 | Normal | 576.4 | 580.4 | 528.1 | 467 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 226.4 | 225.8 | 228 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 712 | 1 | 23.6 | 66442.5 | 4623 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 15:21 | Normal | 587.8 | 573.4 | 542.6 | 502.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 226.4 | 225.8 | 228 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 852 | 1 | 23.5 | 66442.6 | 4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 15:26 | Normal | 488.9 | 581.3 | 519.8 | 484.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 226.2 | 228 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 391 | 1 | 23.5 | 66442.6 | 4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 15:31 | Normal | 472.6 | 565.5 | 483.4 | 471.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 224.8 | 227 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 347 | 1 | 23.5 | 66442.7 | 4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 15:36 | Normal | 471.9 | 574.6 | 503.8 | 445.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 225.2 | 227.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 362 | 1 | 23.5 | 66442.7 | 4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 15:41 | Normal | 448.5 | 566.5 | 487.2 | 384.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.6 | 226 | 227.6 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 257 | 1 | 23.5 | 66442.7 | 4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 15:46 | Normal | 415.8 | 541.4 | 518.7 | 367.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226 | 225.4 | 227.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 306 | 1 | 23.5 | 66442.7 | 4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 15:51 | Normal | 484.8 | 575.6 | 549.4 | 281.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 226 | 227.6 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 446 | 1 | 23.5 | 66442.8 | 4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 15:56 | Normal | 462 | 558.5 | 473.1 | 350 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 225.2 | 227.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 60 | 59.99 | 60 | 277 | 1 | 23.4 | 66442.8 | 4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 16:01 | Normal | 434.1 | 567.6 | 480.9 | 427.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.4 | 225.6 | 227.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 204 | 1 | 23.4 | 66442.8 | 4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 16:06 | Normal | 390.4 | 560.6 | 492 | 352.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 226 | 228.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 265 | 1 | 23.3 | 66442.8 | 4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 16:11 | Normal | 312.2 | 551.3 | 513 | 474.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.6 | 225.8 | 227.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 198 | 1 | 23.4 | 66442.9 | 4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 16:16 | Normal | 213.4 | 567.6 | 516.9 | 417.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226 | 225.6 | 227.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 190 | 1 | 23.3 | 66442.9 | 4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 16:21 | Normal | 228.3 | 586 | 468.1 | 419.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 226.2 | 225.2 | 227.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.91 | 59.93 | 59.91 | 85 | 1 | 23.3 | 66442.9 | 4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 16:26 | Normal | 199.8 | 530.4 | 260.8 | 201.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.6 | 225.2 | 227.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 14 | 1 | 23.2 | 66442.9 | 4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 16:31 | Normal | 198 | 518.9 | 202.7 | 172.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 225.8 | 225.4 | 227.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12 | 1 | 23.2 | 66442.9 | 4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 16:36 | Normal | 199.8 | 547.6 | 211.5 | 201.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226.2 | 225.4 | 227 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5 | 1 | 23 | 66442.9 | 4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 16:41 | Normal | 199.6 | 562 | 205.7 | 202.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226 | 226 | 227.8 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1 | 1 | 23 | 66442.9 | 4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 16:46 | Normal | 199.7 | 566.5 | 232 | 199.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.8 | 225.6 | 227.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 0 | 1 | 22.9 | 66442.9 | 4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 16:51 | Normal | 199.9 | 558.1 | 205.4 | 199.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227.2 | 226.4 | 228.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 1 | 22.9 | 66442.9 | 4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 16:56 | Normal | 198.8 | 515.6 | 199.5 | 178 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226.4 | 225.4 | 228.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 5 | 1 | 22.8 | 66442.9 | 4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 17:01 | Normal | 181.5 | 427.3 | 187.5 | 185.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226.6 | 226.2 | 227.4 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 14 | 1 | 22.7 | 66442.9 | 4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 17:06 | Normal | 219.2 | 410.1 | 208.8 | 194.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 225.8 | 226.4 | 228.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 12 | 1 | 22.7 | 66442.9 | 4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 17:11 | Normal | 185 | 387.7 | 189.6 | 201.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.2 | 226.4 | 227.8 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 15 | 1 | 22.6 | 66442.9 | 4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 17:16 | Normal | 201.6 | 371.4 | 194.8 | 201.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226 | 226.2 | 227.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 13 | 1 | 22.6 | 66442.9 | 4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 17:21 | Normal | 202.8 | 308.7 | 195.6 | 199.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.2 | 226 | 227.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 17 | 1 | 22.6 | 66442.9 | 4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 17:26 | Normal | 199 | 250 | 201.3 | 203.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.4 | 226 | 227.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 25 | 1 | 22.6 | 66442.9 | 4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-08 17:31 | Normal | 197.8 | 190.6 | 187.3 | 190.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.4 | 226.6 | 228 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 19 | 1 | 22.5 | 66442.9 | 4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0