## S1_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-20 05:11 | Wait | 500.6 | 500.5 | 500.5 | 500.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24 | 37277.5 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 05:16 | Normal | 478.9 | 451.4 | 451.9 | 456.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 76 | 1 | 24.5 | 37277.5 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 05:21 | Normal | 423.9 | 206.6 | 205.1 | 200.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 233.2 | 234.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 229 | 1 | 24.8 | 37277.5 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 05:26 | Normal | 506 | 384.6 | 247.9 | 237.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 347 | 1 | 25.2 | 37277.5 | 2223 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 05:31 | Normal | 494.8 | 445.7 | 407.1 | 320.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 235.8 | 233.8 | 234.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 612 | 1 | 25.4 | 37277.6 | 2223 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 05:36 | Normal | 488.9 | 535.7 | 512.1 | 379.9 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 236 | 234.2 | 234.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 848 | 1 | 25.7 | 37277.6 | 2223 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 05:41 | Normal | 518.1 | 523.9 | 541.4 | 548.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 235.4 | 233.4 | 234.4 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 994 | 1 | 26.2 | 37277.7 | 2223 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 05:46 | Normal | 541.5 | 535.5 | 502.9 | 556 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 236.2 | 234 | 234.4 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1243 | 1 | 26.4 | 37277.8 | 2223 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 05:51 | Normal | 534.8 | 560.8 | 522.8 | 556.9 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 236 | 234 | 234.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1591 | 1 | 26.8 | 37277.9 | 2223 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 05:56 | Normal | 511.6 | 509.6 | 553.6 | 577 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 236.4 | 234.2 | 234.8 | 4.9 | 5.1 | 5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1953 | 1 | 27.1 | 37278 | 2223 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 06:01 | Normal | 460.4 | 575.1 | 509.3 | 564.3 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 236 | 233.8 | 234.6 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 60 | 60 | 60.01 | 2286 | 1 | 27.4 | 37278.2 | 2223 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 06:06 | Normal | 469.7 | 562.8 | 551.6 | 579.1 | 3 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 235.8 | 234.4 | 234.8 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2607 | 1 | 27.8 | 37278.4 | 2223 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 06:11 | Normal | 484.2 | 584 | 531.5 | 575.4 | 3.4 | 0.6 | 1 | 0.5 | 235.6 | 234.2 | 235.2 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3066 | 1 | 28.1 | 37278.7 | 2223 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 06:16 | Normal | 479.1 | 561 | 456.9 | 582.4 | 4 | 0.7 | 1.8 | 0.5 | 235.6 | 234 | 234.8 | 9 | 9.1 | 9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3579 | 1 | 28.4 | 37278.9 | 2223 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 06:21 | Normal | 502.8 | 571.9 | 469.9 | 574.2 | 4.5 | 0.8 | 2.1 | 0.6 | 235.2 | 234.8 | 234.8 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4170 | 1 | 28.7 | 37279.3 | 2224 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 06:26 | Normal | 510 | 568.6 | 482.9 | 573.8 | 5 | 1 | 2.3 | 0.7 | 236.4 | 234.4 | 235 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4643 | 1 | 29 | 37279.6 | 2224 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 06:31 | Normal | 514 | 570.8 | 477.1 | 572.3 | 5.7 | 1 | 2.6 | 0.8 | 236.4 | 234 | 234.4 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5247 | 1 | 29.3 | 37280 | 2224 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 06:36 | Normal | 511.3 | 577.9 | 479.5 | 576.8 | 5.3 | 1.1 | 2.6 | 0.9 | 236.4 | 234.4 | 235 | 13 | 13 | 12.8 | 60 | 60 | 60.01 | 5239 | 1 | 29.7 | 37280.5 | 2224 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 06:41 | Normal | 503.9 | 530.8 | 483.7 | 574.4 | 4.5 | 1.3 | 2.4 | 1 | 236.4 | 234 | 234.6 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4856 | 1 | 30 | 37280.9 | 2224 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 06:46 | Normal | 518.4 | 552.8 | 489 | 583.6 | 3.1 | 1.3 | 2 | 1 | 235.8 | 234.2 | 234.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4104 | 1 | 30.1 | 37281.3 | 2224 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 06:51 | Normal | 529.1 | 543.7 | 507 | 579.3 | 3.1 | 1.4 | 2.1 | 1.2 | 235.6 | 234 | 234.8 | 11.1 | 11 | 11 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4386 | 1 | 30.4 | 37281.6 | 2224 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 06:56 | Normal | 530.1 | 555 | 537.1 | 579.4 | 4.2 | 2 | 3 | 1.8 | 236.2 | 234 | 235 | 15.1 | 15.2 | 15 | 60 | 60 | 60 | 6014 | 1 | 30.6 | 37282.1 | 2224 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 07:01 | Normal | 522.7 | 561.8 | 535.2 | 582.3 | 4 | 1.8 | 2.9 | 1.6 | 235.6 | 233.6 | 234.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 5651 | 1 | 30.9 | 37282.5 | 2224 | 1.1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 07:06 | Normal | 534.1 | 574.9 | 552.7 | 598.1 | 5.5 | 2.4 | 3.6 | 2.1 | 236 | 233.6 | 234.4 | 18.7 | 18.8 | 18.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 7367 | 1 | 31.2 | 37283.1 | 2224 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 07:11 | Normal | 541.2 | 569.9 | 525.2 | 601.5 | 6.6 | 3 | 4.6 | 2.5 | 236 | 234.8 | 235.2 | 22.4 | 22.4 | 22.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 8739 | 1 | 31.6 | 37283.8 | 2224 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.6 | 0 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 07:16 | Normal | 551 | 592.7 | 522.7 | 608.1 | 8.9 | 3.8 | 6.1 | 3 | 236.6 | 234.8 | 235.2 | 29.3 | 29.3 | 29.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11142 | 1 | 32 | 37284.6 | 2224 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1 | 2.3 | 0 | 0.3 | 2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 07:21 | Normal | 543.8 | 589.4 | 493.1 | 530.2 | 13.8 | 5.2 | 9.1 | 5 | 236 | 234.8 | 234.8 | 42 | 41.7 | 41.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 15822 | 1 | 32.5 | 37285.9 | 2225 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 2.2 | 1.1 | 3.5 | 0 | 0.4 | 3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 07:26 | Normal | 539.2 | 574.9 | 520.3 | 580.3 | 9.5 | 3.9 | 6.5 | 3.5 | 235 | 233.6 | 234.8 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 60 | 60 | 60 | 11679 | 1 | 32.8 | 37286.9 | 2225 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 2.5 | 0 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 07:31 | Normal | 511.6 | 572.3 | 507.6 | 574.7 | 8 | 3.2 | 5.6 | 3.1 | 235.2 | 233.4 | 233.8 | 25.6 | 25.6 | 25.4 | 59.98 | 60 | 60 | 10084 | 1 | 33.2 | 37288.1 | 2225 | 2.2 | 2 | 2 | 1.3 | 0.6 | 2.1 | 0 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 07:36 | Normal | 538.1 | 579 | 516.1 | 577.1 | 13 | 5 | 9.1 | 4.8 | 236 | 233.8 | 234.6 | 41.1 | 40.9 | 40.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 15896 | 1 | 33.3 | 37289 | 2225 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 1.7 | 0.6 | 3.8 | 0 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 07:41 | Normal | 533.6 | 573.6 | 515.9 | 571.9 | 14.3 | 5.3 | 10 | 5.3 | 236.4 | 234.4 | 234.8 | 43.8 | 43.6 | 43.7 | 60.02 | 60.03 | 60 | 17184 | 1 | 33.7 | 37290.4 | 2225 | 4.1 | 4 | 3.8 | 1.7 | 0.7 | 4.1 | 0 | 0.4 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 07:46 | Normal | 533.4 | 573.1 | 459.6 | 577.7 | 14.6 | 5.6 | 13.1 | 5.3 | 236.4 | 235.2 | 234.8 | 46.4 | 46.3 | 46.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 18143 | 1 | 34.2 | 37291.8 | 2225 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 1.7 | 0.7 | 4.3 | 0 | 0.4 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 07:51 | Normal | 529.8 | 540.6 | 478.3 | 567.5 | 13.9 | 5.6 | 12.6 | 5 | 236 | 233.8 | 234.8 | 45.3 | 45 | 45.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 17921 | 1 | 34.7 | 37293.3 | 2225 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 1.6 | 1 | 4.1 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 07:56 | Normal | 516.7 | 546.6 | 521 | 565.2 | 15 | 6 | 13.8 | 5.4 | 236.8 | 234.2 | 235 | 49.2 | 48.9 | 49 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19510 | 1 | 35.2 | 37294.9 | 2225 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 1.7 | 1.1 | 4.5 | 0 | 0.4 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 08:01 | Normal | 518.8 | 498.7 | 526.6 | 570.3 | 15.7 | 7.1 | 13.7 | 5.4 | 236.2 | 234 | 235.6 | 51.3 | 51 | 51.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 20138 | 1 | 35.6 | 37296.6 | 2225 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 2.4 | 2 | 4.5 | 0 | 0.4 | 4.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 08:06 | Normal | 498.7 | 465.6 | 529.9 | 566.5 | 19.1 | 8.3 | 14.5 | 5.7 | 235.2 | 234.8 | 235 | 56.4 | 56.3 | 56 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 22405 | 1 | 36.2 | 37298.4 | 2225 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4 | 3 | 4.9 | 0 | 0.2 | 5.2 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 08:11 | Normal | 518.7 | 432.7 | 526.7 | 564.5 | 20.3 | 9.7 | 15.3 | 6 | 235.8 | 234.4 | 234.6 | 60.6 | 60.3 | 60.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 23979 | 1 | 37 | 37300.3 | 2225 | 5.2 | 5 | 5.1 | 4.5 | 4.4 | 5.1 | 0 | 0.2 | 5.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 08:16 | Normal | 510 | 528.8 | 522.9 | 561.5 | 20.8 | 8.5 | 15.4 | 6 | 236.4 | 234.6 | 235.2 | 61.6 | 61.3 | 61.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 24685 | 1 | 37.7 | 37302.4 | 2225 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 3.1 | 5.1 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 08:21 | Normal | 525.7 | 527.9 | 525.7 | 558.8 | 14.9 | 6.8 | 10.9 | 4.8 | 236.2 | 234.4 | 234.4 | 46.9 | 46.7 | 46.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18063 | 1 | 38.3 | 37304.1 | 2226 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 2.8 | 3.6 | 0 | 0.3 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 08:26 | Normal | 524.8 | 511.6 | 524 | 557.9 | 18.6 | 9.1 | 14.1 | 5.9 | 236.2 | 235 | 235.2 | 58.6 | 58.1 | 58.3 | 60 | 60 | 60.01 | 23166 | 1 | 38.9 | 37306.2 | 2226 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4 | 4.8 | 0 | 0.3 | 5.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 08:31 | Normal | 520 | 508.8 | 517.9 | 546.8 | 22.8 | 10.8 | 16.8 | 7.2 | 236 | 235 | 234.4 | 70.3 | 69.8 | 70.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 28348 | 1 | 40 | 37308.5 | 2226 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 0 | 0.1 | 6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 08:36 | Normal | 514.2 | 504 | 549.9 | 489.1 | 23.8 | 11.5 | 16.7 | 11.6 | 236.6 | 234.4 | 234.6 | 76.8 | 76.3 | 76.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 30636 | 1 | 41.1 | 37311 | 2226 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 6 | 0 | 0.1 | 6.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 08:41 | Normal | 511.2 | 516.6 | 528.7 | 503.1 | 23.6 | 11.2 | 17 | 11.5 | 236.4 | 235 | 235.2 | 76.7 | 76.4 | 76.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 31081 | 1 | 42.6 | 37313.6 | 2226 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5 | 5.9 | 0 | 0.2 | 6.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 08:46 | Normal | 515.2 | 532.1 | 531.7 | 526.8 | 24.6 | 11.9 | 18.1 | 12.1 | 236.6 | 235.2 | 234.8 | 81.5 | 80.8 | 81.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 32397 | 1 | 43.8 | 37316.2 | 2226 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 5.4 | 6.2 | 0 | 0.2 | 6.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 08:51 | Normal | 517 | 521.7 | 534.2 | 547.2 | 24.6 | 11.9 | 18.1 | 12 | 236.6 | 235.2 | 235.4 | 81.5 | 80.8 | 81.3 | 60 | 60 | 60.01 | 32676 | 1 | 44.7 | 37318.9 | 2226 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6 | 5.3 | 6.2 | 0 | 0.3 | 6.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 08:56 | Normal | 516 | 522.1 | 528.1 | 546.6 | 24 | 11.6 | 17.6 | 11.6 | 236.4 | 234.4 | 234.6 | 79.4 | 79.1 | 79.3 | 59.99 | 60 | 60 | 31561 | 1 | 45.5 | 37321.6 | 2226 | 6 | 6 | 6 | 5.7 | 5.1 | 6 | 0 | 0.4 | 6.1 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 09:01 | Normal | 514.8 | 526.6 | 531.7 | 548.8 | 23.3 | 11.3 | 17 | 11.4 | 236 | 235.4 | 235.4 | 77.4 | 77.1 | 77.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 31088 | 1 | 45.9 | 37324.2 | 2226 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5 | 5.7 | 0 | 0.4 | 6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 09:06 | Normal | 507.1 | 520.7 | 524.8 | 543.8 | 25.5 | 12.2 | 18.9 | 12.5 | 236 | 235 | 234.6 | 83.8 | 83.4 | 83.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 33579 | 1 | 46.4 | 37326.9 | 2226 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 5.5 | 6.3 | 0 | 0.3 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 09:11 | Normal | 505 | 525.7 | 525 | 542.2 | 27.3 | 13.1 | 20.1 | 13.5 | 236.6 | 235.2 | 234.8 | 89.1 | 88.5 | 88.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 35854 | 1 | 47.4 | 37329.8 | 2226 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 5.9 | 6.8 | 0 | 0.3 | 7 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 09:16 | Normal | 504.9 | 524.8 | 520.4 | 542.2 | 28.6 | 13.5 | 21.1 | 13.8 | 236.6 | 235 | 235 | 93.1 | 92.4 | 92.6 | 59.99 | 60 | 60 | 37260 | 1 | 48.4 | 37332.9 | 2226 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 6.2 | 7.1 | 0 | 0.2 | 7.4 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 09:21 | Normal | 506.1 | 514 | 522.9 | 546 | 26.3 | 12.6 | 19.3 | 12.6 | 235.6 | 235.2 | 234.8 | 85 | 84.9 | 84.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 34182 | 1 | 49.5 | 37335.9 | 2227 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 5.9 | 6.4 | 0 | 0.3 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 09:26 | Normal | 514.9 | 525.8 | 520.9 | 551.2 | 22.1 | 10.5 | 16.4 | 10.6 | 236.2 | 234.8 | 235 | 72.7 | 72.1 | 72.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 29319 | 1 | 49.7 | 37338.6 | 2227 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 5.5 | 0 | 0.3 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 09:31 | Normal | 502.8 | 521.6 | 524.7 | 552.2 | 27.5 | 13 | 19.8 | 12.8 | 236.2 | 235.2 | 235.4 | 88.7 | 87.6 | 88.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 35621 | 1 | 49.5 | 37341.2 | 2227 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 0 | 0.4 | 6.8 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 09:36 | Normal | 502.9 | 517.9 | 522.8 | 547.5 | 30 | 14.5 | 22 | 14.8 | 236.4 | 235.6 | 235 | 97.3 | 96.6 | 96.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 38924 | 1 | 50.2 | 37344.3 | 2227 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 6.6 | 7.5 | 0 | 0.3 | 7.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 09:41 | Normal | 517.4 | 524.1 | 522.5 | 537.3 | 21 | 10.2 | 16 | 10.6 | 235.6 | 234.8 | 234.8 | 70.5 | 70.3 | 70.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 28023 | 1 | 50.8 | 37347.2 | 2227 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 4.4 | 5.4 | 0 | 0.4 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 09:46 | Normal | 510.4 | 525.2 | 516.8 | 545 | 27.9 | 13.1 | 21 | 13.3 | 235.6 | 235.6 | 235.2 | 91.3 | 91 | 91.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 36061 | 1 | 50.4 | 37349.9 | 2227 | 7 | 6.9 | 7 | 6.7 | 5.8 | 7 | 0 | 0.3 | 7.2 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 09:51 | Normal | 502.6 | 520.7 | 533.6 | 546.6 | 28.5 | 13.2 | 20.1 | 13.3 | 235.8 | 235 | 235.4 | 91.6 | 91.4 | 91.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 35665 | 1 | 50.5 | 37352.8 | 2227 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 5.9 | 6.9 | 0 | 0.3 | 7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 09:56 | Normal | 495.1 | 526.9 | 518.4 | 543.4 | 32 | 14.4 | 23 | 14.7 | 236.4 | 235.2 | 235.2 | 100.9 | 100.2 | 100.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 39228 | 1 | 51.3 | 37356 | 2227 | 8 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 6.3 | 7.5 | 0 | 0.3 | 7.9 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 10:01 | Normal | 491 | 508.5 | 509.2 | 527.8 | 33.8 | 16.1 | 25 | 16.5 | 236.8 | 235.6 | 235.4 | 107 | 106.8 | 106.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 43684 | 1 | 53.1 | 37359.6 | 2227 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 7.3 | 8.6 | 0 | 0.3 | 8.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 10:06 | Normal | 488 | 512.8 | 514 | 533.1 | 30 | 13.8 | 21.5 | 13.8 | 236.4 | 234.8 | 234.8 | 93.8 | 93.1 | 93.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 36974 | 1 | 54.2 | 37362.9 | 2227 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 6.4 | 7.1 | 0 | 0.2 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 10:11 | Normal | 497.1 | 520 | 510.3 | 536.8 | 27.6 | 12.8 | 20.2 | 12.9 | 236.6 | 234.8 | 235.8 | 87.7 | 87.2 | 87.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 35151 | 1 | 54.4 | 37366 | 2227 | 7 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 5.8 | 6.8 | 0 | 0.3 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 10:16 | Normal | 510 | 521.9 | 527.5 | 540 | 23 | 11.2 | 17 | 11.2 | 236.8 | 235 | 235.2 | 76.5 | 75.9 | 76.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 30392 | 1 | 53.3 | 37368.5 | 2227 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5 | 5.8 | 0 | 0.4 | 6.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 10:21 | Normal | 508.1 | 521.1 | 534.7 | 545.7 | 28.2 | 13.1 | 19.6 | 12.9 | 236 | 234.4 | 234.4 | 90 | 89.5 | 89.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 34817 | 1 | 52.5 | 37371.3 | 2228 | 7.1 | 6.8 | 7 | 6.6 | 5.9 | 6.8 | 0 | 0.3 | 6.9 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 10:26 | Normal | 529.8 | 525.2 | 525.1 | 550.4 | 22.8 | 11.2 | 17.6 | 11 | 236.2 | 234.6 | 235.2 | 78.1 | 77.4 | 77.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 30094 | 1 | 52.1 | 37373.9 | 2228 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 4.7 | 5.9 | 0 | 0.4 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 10:31 | Normal | 511.9 | 529.8 | 532.1 | 546.1 | 22.7 | 10.6 | 16.5 | 10.8 | 235.4 | 235 | 235.4 | 74.1 | 73.7 | 74 | 60 | 59.99 | 60 | 29336 | 1 | 51.5 | 37376.5 | 2228 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 4.5 | 5.4 | 0 | 0.4 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 10:36 | Normal | 515.3 | 528.6 | 530.4 | 544.4 | 23.4 | 11.9 | 18.3 | 12.6 | 236.2 | 234.8 | 235 | 81.3 | 80.8 | 81.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 33266 | 1 | 50.7 | 37379.1 | 2228 | 5.7 | 6.1 | 5.6 | 6 | 5 | 6.5 | 0 | 0.4 | 6.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 10:41 | Normal | 511.7 | 525.7 | 534 | 547.3 | 28.9 | 14.8 | 22.8 | 15.5 | 236.8 | 235.6 | 235.6 | 100.2 | 99.9 | 99.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 39899 | 1 | 50.6 | 37381.8 | 2228 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6 | 8.2 | 0 | 0.3 | 8.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 10:46 | Normal | 503.1 | 513.2 | 515.5 | 537.2 | 30.3 | 14.3 | 22.3 | 14.3 | 237 | 235.6 | 235.4 | 97.2 | 96.7 | 97 | 60 | 59.99 | 60 | 38615 | 1 | 52 | 37385.2 | 2228 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 0 | 0.3 | 7.6 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 10:51 | Normal | 499 | 516.8 | 514.6 | 534.7 | 25.3 | 12.5 | 19.4 | 13 | 236.2 | 235.4 | 235 | 84 | 83.3 | 83.6 | 60 | 60 | 59.99 | 34053 | 1 | 52.8 | 37388.2 | 2228 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 5.4 | 6.7 | 0 | 0.3 | 7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 10:56 | Normal | 520.1 | 541.9 | 546.7 | 557.8 | 11.8 | 5.4 | 8.3 | 5.5 | 235.2 | 234.6 | 234.2 | 38.9 | 38.7 | 38.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14592 | 1 | 51.6 | 37389.9 | 2228 | 3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2 | 2.8 | 0 | 0.5 | 3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 11:01 | Normal | 510.3 | 525.9 | 528.9 | 546.2 | 27.8 | 13.5 | 20.6 | 13.8 | 236 | 235.4 | 234.6 | 93 | 92.5 | 92.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 37252 | 1 | 50.7 | 37392.6 | 2228 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.1 | 7.1 | 0 | 0.3 | 7.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 11:06 | Normal | 511.9 | 530.8 | 528.3 | 540.3 | 10.1 | 4.8 | 7.5 | 5 | 235 | 233.6 | 233.8 | 34 | 33.8 | 33.9 | 60 | 60 | 60 | 13294 | 1 | 50.9 | 37394.8 | 2228 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 0 | 0.6 | 2.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 11:11 | Normal | 533.1 | 534.1 | 543.5 | 544.9 | 14 | 6.5 | 9.8 | 6.4 | 235.2 | 234.4 | 233.4 | 46.1 | 46 | 46 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 16491 | 1 | 49.5 | 37396.5 | 2228 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 11:16 | Normal | 502.9 | 515.7 | 509.8 | 531.7 | 35.5 | 16.8 | 26.6 | 17.3 | 236.2 | 235.8 | 235.6 | 113.4 | 113.2 | 113.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 45947 | 1 | 50 | 37399.8 | 2228 | 9 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 8 | 8.7 | 0 | 0.2 | 9.1 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 11:21 | Normal | 492.4 | 508.9 | 506 | 530.7 | 34.1 | 16.1 | 25.1 | 16.5 | 236.4 | 234.8 | 235.2 | 107.6 | 107.1 | 107.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 43520 | 1 | 52.9 | 37403.5 | 2229 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 7.4 | 8.6 | 0 | 0.2 | 8.6 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 11:26 | Normal | 507.4 | 515.2 | 517.9 | 535.8 | 10 | 4.8 | 7.5 | 4.8 | 235.6 | 233.6 | 234.2 | 32.9 | 32.6 | 32.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 12940 | 1 | 53.3 | 37405.9 | 2229 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0.5 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 11:31 | Normal | 525.1 | 529 | 532.7 | 548.5 | 10.8 | 5.1 | 8.1 | 5.4 | 234.8 | 234.4 | 234 | 36.9 | 36.7 | 36.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14218 | 1 | 50.3 | 37407 | 2229 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 2.6 | 0 | 0.5 | 2.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 11:36 | Normal | 535 | 543.8 | 548.4 | 564.4 | 12.8 | 6.3 | 9.7 | 6.5 | 235.6 | 233.6 | 234.2 | 44.9 | 44.8 | 45 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 17442 | 1 | 48.2 | 37408.4 | 2229 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 3.3 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 11:41 | Normal | 531.8 | 542 | 533.4 | 546.4 | 15.5 | 7.4 | 11.7 | 7.6 | 235.8 | 234.8 | 234.4 | 50.7 | 52.2 | 50.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 22327 | 1 | 48.4 | 37411.2 | 2229 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.1 | 3.8 | 0 | 0.5 | 4.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 11:46 | Normal | 510.9 | 533.7 | 545.3 | 558 | 28.6 | 13.9 | 20.8 | 14 | 236.2 | 234.4 | 234.6 | 96.7 | 96.1 | 96.4 | 60 | 60 | 60 | 35619 | 1 | 48.6 | 37413.3 | 2229 | 7.1 | 7 | 7 | 6.9 | 6.1 | 7.4 | 0 | 0.4 | 7.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 11:51 | Normal | 510.9 | 520.9 | 537.1 | 546.9 | 14.1 | 9.4 | 13.3 | 9.5 | 235.8 | 235.2 | 234.6 | 64.6 | 64.3 | 64.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 17712 | 1 | 49.2 | 37415.9 | 2229 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 2.6 | 4.2 | 0 | 0.7 | 4.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 11:56 | Normal | 501.3 | 517.6 | 521.9 | 535.6 | 30.2 | 14.4 | 22.3 | 14.8 | 236.4 | 235.4 | 234.8 | 97.9 | 97.3 | 97.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 38810 | 1 | 50.8 | 37419.3 | 2229 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 6.5 | 7.6 | 0 | 0.2 | 7.8 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 12:01 | Normal | 495.9 | 515.8 | 522.3 | 537.8 | 34.9 | 16.5 | 25.2 | 16.8 | 237 | 235.4 | 235.8 | 111.3 | 110.7 | 111 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 44541 | 1 | 51.5 | 37422.1 | 2229 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 7.8 | 8.7 | 0 | 0.2 | 9 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 12:06 | Normal | 501.3 | 530.3 | 520.5 | 545.1 | 25.5 | 11.2 | 17.8 | 11.6 | 236.4 | 235.4 | 235 | 77.6 | 77.2 | 77.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 31314 | 1 | 52.2 | 37424.7 | 2229 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 5.2 | 5.8 | 0 | 0.3 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 12:11 | Normal | 502.5 | 519.9 | 536.6 | 537.1 | 23 | 11.7 | 19.1 | 13.4 | 235.6 | 234.2 | 235.4 | 80.9 | 80.4 | 80.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 36457 | 1 | 51.7 | 37427.4 | 2229 | 6.7 | 5.2 | 6.6 | 5.4 | 5 | 6.6 | 0 | 0.3 | 7.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 12:16 | Normal | 521 | 542.1 | 540 | 548.4 | 24.2 | 11.9 | 18 | 12.9 | 236.2 | 235 | 236.2 | 86.7 | 86.2 | 86.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 25986 | 1 | 51.2 | 37429.5 | 2229 | 4.8 | 6.5 | 4.7 | 6.1 | 4.6 | 6.5 | 0 | 0.4 | 6.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 12:21 | Normal | 521.8 | 536.7 | 541 | 566.2 | 13 | 6.1 | 9.5 | 6.3 | 235.8 | 234.2 | 234.8 | 43.3 | 42.9 | 42.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17009 | 1 | 50.5 | 37431.8 | 2230 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0.6 | 3.4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 12:26 | Normal | 515.6 | 519.5 | 532.1 | 553 | 25.5 | 11 | 15.8 | 9.4 | 236.8 | 234.6 | 235 | 74.5 | 74.1 | 74.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 34976 | 1 | 49.5 | 37433.9 | 2230 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 5.8 | 6 | 4.7 | 0 | 0.3 | 4.8 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 12:31 | Normal | 525 | 537.8 | 543.9 | 557.9 | 25.8 | 12.6 | 19.1 | 12.8 | 236.4 | 235.6 | 236.2 | 86.2 | 85.7 | 86 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 34843 | 1 | 49.7 | 37436.6 | 2230 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 5.7 | 6.5 | 0 | 0.3 | 6.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 12:36 | Normal | 508.3 | 523.1 | 530.6 | 548.7 | 25 | 12 | 18.3 | 12.1 | 236.8 | 235.4 | 235.2 | 82.3 | 82 | 82 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 32999 | 1 | 50.3 | 37439.5 | 2230 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 5.3 | 6.2 | 0 | 0.4 | 6.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 12:41 | Normal | 517 | 523.8 | 533 | 547.3 | 24.1 | 11.8 | 17.9 | 12 | 236.6 | 235 | 234.8 | 81.7 | 81.1 | 81.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 32639 | 1 | 50.2 | 37441.9 | 2230 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.2 | 6.1 | 0 | 0.4 | 6.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 12:46 | Normal | 507.8 | 525.6 | 533.4 | 547.4 | 26.3 | 12.5 | 19.1 | 12.8 | 235.6 | 235.6 | 235 | 86.4 | 86 | 86.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 34434 | 1 | 50.4 | 37444.7 | 2230 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 5.6 | 6.5 | 0 | 0.3 | 6.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 12:51 | Normal | 505.1 | 528.8 | 525.8 | 540 | 29.6 | 14 | 21.6 | 14.5 | 236.6 | 235.2 | 235.6 | 97.1 | 96.7 | 96.9 | 60 | 60 | 60 | 38165 | 1 | 51.1 | 37447.7 | 2230 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 6.2 | 7.4 | 0 | 0.3 | 7.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 12:56 | Normal | 491.1 | 504 | 507.4 | 528.5 | 33.3 | 16 | 24.5 | 16.3 | 236.6 | 235.4 | 235.2 | 105.3 | 105.1 | 105.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 42589 | 1 | 53.1 | 37451.2 | 2230 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 7.4 | 8.3 | 0 | 0.1 | 8.5 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 13:01 | Normal | 484.1 | 500.8 | 503.1 | 524 | 33.5 | 16.1 | 24.8 | 16.4 | 236.6 | 235.8 | 235.6 | 105.7 | 105.4 | 105.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 42322 | 1 | 54.9 | 37454.8 | 2230 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 7.4 | 8.5 | 0 | 0.1 | 8.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 13:06 | Normal | 479.2 | 494.1 | 502 | 513.1 | 36.3 | 17.4 | 26.4 | 17.7 | 237.2 | 235.4 | 235.8 | 113.1 | 112.4 | 112.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 45070 | 1 | 56.5 | 37458.5 | 2230 | 9.1 | 9 | 9 | 8.7 | 8.1 | 9 | 0 | 0.2 | 9.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 13:11 | Normal | 488.2 | 506 | 508.7 | 519.4 | 31.9 | 15.2 | 23.7 | 15.6 | 236.8 | 235.6 | 235.6 | 101.4 | 100.9 | 101.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 40662 | 1 | 57.8 | 37461.9 | 2230 | 8 | 8 | 8 | 7.7 | 6.9 | 8 | 0 | 0.3 | 8.3 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 13:16 | Normal | 498.8 | 515.8 | 517.3 | 544.8 | 12.8 | 5.6 | 9 | 5.5 | 235.6 | 234.2 | 234 | 39.2 | 39.1 | 39.1 | 60.01 | 60 | 60 | 16864 | 1 | 56.7 | 37464.1 | 2230 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 0 | 0.5 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 13:21 | Normal | 503.2 | 515 | 523.1 | 552.4 | 12.2 | 5.8 | 8.8 | 5.8 | 236.4 | 234.8 | 235.4 | 39.6 | 39.5 | 39.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 19868 | 1 | 54.4 | 37466.1 | 2231 | 3.1 | 2.9 | 3 | 3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 0.4 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 13:26 | Normal | 504.3 | 512.2 | 518.4 | 537.7 | 32.5 | 15.8 | 24.1 | 16.1 | 236.4 | 235.4 | 235 | 106.3 | 105.7 | 106.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 42909 | 1 | 53.5 | 37468.5 | 2231 | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.8 | 7.4 | 8.2 | 0 | 0.2 | 8.5 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 13:31 | Normal | 492 | 507.8 | 511.5 | 527.1 | 33.5 | 16 | 24.3 | 16.3 | 236 | 235.6 | 235 | 106.6 | 106.2 | 106.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 42763 | 1 | 55 | 37472 | 2231 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 7.4 | 8.3 | 0 | 0.3 | 8.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 13:36 | Normal | 493.2 | 507 | 509.1 | 528.1 | 31.1 | 15.3 | 23 | 15.6 | 236 | 235.4 | 234.4 | 100.5 | 99.9 | 100.3 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 39942 | 1 | 56.5 | 37475.3 | 2231 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.1 | 7.8 | 0 | 0.3 | 8.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 13:41 | Normal | 485.4 | 506.1 | 507 | 523.2 | 32 | 15.3 | 23.3 | 15.6 | 235.8 | 234.4 | 235 | 100.6 | 99.8 | 100.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 40288 | 1 | 57.4 | 37478.7 | 2231 | 8 | 8 | 8 | 7.6 | 7.1 | 7.8 | 0 | 0.3 | 8.1 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 13:46 | Normal | 493.7 | 502.5 | 504.6 | 525.3 | 29.6 | 14.5 | 22.2 | 14.6 | 235.6 | 235 | 234.4 | 95.3 | 94.7 | 94.9 | 60 | 60 | 60 | 38483 | 1 | 58.2 | 37481.9 | 2231 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 6.7 | 7.5 | 0 | 0.3 | 7.7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 13:51 | Normal | 500.5 | 515.7 | 517.1 | 539.4 | 13.1 | 5.6 | 9 | 4.9 | 234.8 | 234 | 233.2 | 38.4 | 38.1 | 38.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 28465 | 1 | 57.9 | 37484.7 | 2231 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 2.3 | 0 | 0.4 | 2.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 13:56 | Normal | 504.8 | 517.8 | 525.6 | 542.7 | 27.7 | 13.3 | 20.3 | 13.7 | 235.8 | 234.8 | 234.8 | 90.3 | 90.1 | 90.1 | 59.99 | 60 | 60 | 36090 | 1 | 55.9 | 37486.7 | 2231 | 7 | 7 | 6.9 | 6.7 | 6.1 | 6.8 | 0 | 0.3 | 7.1 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 14:01 | Normal | 500.4 | 520.8 | 508.8 | 537.4 | 27.8 | 13 | 20.5 | 13.6 | 234.8 | 234.2 | 234.4 | 90 | 89.6 | 89.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 36262 | 1 | 55.9 | 37489.7 | 2231 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 5.7 | 6.8 | 0 | 0.4 | 7.2 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 14:06 | Normal | 494.9 | 516 | 510.7 | 541.2 | 20.7 | 11.1 | 16.3 | 11.5 | 235 | 233.2 | 233 | 73.7 | 73.2 | 73.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 28924 | 1 | 56.1 | 37492.5 | 2231 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 5.5 | 4.7 | 5.8 | 0 | 0.5 | 6.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 14:11 | Normal | 513.1 | 517.1 | 524.4 | 536.7 | 21.8 | 10.5 | 16 | 10.7 | 236.2 | 233.8 | 234.6 | 72.9 | 72.3 | 72.6 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 28323 | 1 | 55.6 | 37495.1 | 2231 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 5.3 | 0 | 0.4 | 5.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 14:16 | Normal | 487.8 | 504.7 | 522.7 | 527.7 | 10.1 | 4.7 | 7.1 | 4.8 | 234.2 | 233.8 | 234 | 31.9 | 31.8 | 31.8 | 60 | 60.01 | 60 | 13801 | 1 | 55.3 | 37497.8 | 2231 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0.5 | 2.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 14:21 | Normal | 501.1 | 513.9 | 516.3 | 534.2 | 20.7 | 10 | 15.3 | 10.3 | 235.4 | 233.8 | 234 | 67.8 | 67.1 | 67.4 | 60 | 60 | 60 | 27737 | 1 | 55.8 | 37500.8 | 2232 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5 | 4.6 | 5 | 0 | 0.4 | 5.4 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 14:26 | Normal | 528.7 | 526.5 | 544.7 | 546.7 | 18.4 | 8.5 | 12.6 | 8.7 | 234.8 | 233.6 | 234 | 59.4 | 58.9 | 59.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 17684 | 1 | 54.8 | 37502.7 | 2232 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4 | 4.2 | 0 | 0.3 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 14:31 | Normal | 507.3 | 518.7 | 532.9 | 543.5 | 26.9 | 12.7 | 19.3 | 13.1 | 235.6 | 234.8 | 234.2 | 87.8 | 87.5 | 87.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 34303 | 1 | 53.8 | 37505.1 | 2232 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 0 | 0.4 | 6.8 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 14:36 | Normal | 510.1 | 525.1 | 520.9 | 536 | 25.4 | 12.1 | 18.5 | 12.1 | 235.2 | 234 | 233.6 | 83.4 | 82.7 | 83 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 33621 | 1 | 54.2 | 37507.9 | 2232 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 0 | 0.4 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 14:41 | Normal | 513.7 | 502.7 | 519.5 | 536.9 | 14.6 | 8 | 13.3 | 10.8 | 235 | 234 | 234 | 56.5 | 56.1 | 56.2 | 59.99 | 60 | 60 | 14729 | 1 | 53.7 | 37509.9 | 2232 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 2.5 | 5.2 | 0 | 0.5 | 5.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 14:46 | Normal | 512.9 | 520.7 | 523.7 | 548.1 | 23 | 11.1 | 17 | 11.4 | 235.4 | 233.4 | 233.8 | 76.7 | 76.3 | 76.5 | 60 | 60.01 | 60 | 30858 | 1 | 52.8 | 37512.5 | 2232 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 0 | 0.4 | 6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 14:51 | Normal | 520.9 | 529.6 | 547.8 | 562.5 | 24.6 | 12 | 17.6 | 12 | 235.8 | 234 | 234.6 | 81.3 | 80.6 | 81 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 32872 | 1 | 52 | 37514.9 | 2232 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6 | 5.5 | 6.1 | 0 | 0.4 | 6.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 14:56 | Normal | 505.3 | 510.1 | 523.4 | 538.3 | 23 | 11.2 | 16.8 | 11.4 | 235.6 | 234 | 233.6 | 75.7 | 75.2 | 75.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 30205 | 1 | 51.8 | 37517.5 | 2232 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 0 | 0.5 | 5.9 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 15:01 | Normal | 510.2 | 513.9 | 525.7 | 536.2 | 20.9 | 10.2 | 15.1 | 10.2 | 234.2 | 233.8 | 233.8 | 69.5 | 69.4 | 69.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 27417 | 1 | 51.3 | 37519.9 | 2232 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 5 | 0 | 0.5 | 5.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 15:06 | Normal | 505.1 | 510.9 | 516.9 | 538.3 | 7.3 | 3.5 | 5.3 | 3.6 | 233.8 | 232.4 | 232 | 24.1 | 24.1 | 24 | 60 | 60 | 60 | 9311 | 1 | 50.3 | 37521.8 | 2232 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 15:11 | Normal | 523.5 | 530.2 | 538.4 | 558.4 | 21.3 | 10.3 | 15.6 | 10.6 | 235.2 | 233.4 | 233.4 | 72.1 | 71.8 | 71.9 | 60 | 60 | 60 | 28242 | 1 | 48.8 | 37523.4 | 2232 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 4.7 | 5.1 | 0 | 0.4 | 5.4 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 15:16 | Normal | 514.8 | 526.6 | 525.9 | 551.4 | 18 | 8.6 | 13.3 | 8.9 | 234 | 233.2 | 232.6 | 60.4 | 60.1 | 60.1 | 60 | 60 | 60 | 24238 | 1 | 48.4 | 37525.6 | 2232 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4 | 4.2 | 0 | 0.4 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 15:21 | Normal | 522.3 | 522.9 | 530.3 | 555.9 | 15.3 | 7.5 | 11.5 | 7.6 | 233.8 | 231.8 | 232.2 | 52.3 | 51.8 | 52 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 20704 | 1 | 47.7 | 37527.4 | 2233 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 0 | 0.5 | 4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 15:26 | Normal | 520.4 | 532.2 | 535.8 | 559.8 | 8.1 | 3.9 | 5.9 | 4 | 234.4 | 232.8 | 233 | 28.3 | 28.1 | 28.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 11089 | 1 | 46.4 | 37528.3 | 2233 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 15:31 | Normal | 517.7 | 539.6 | 531.2 | 559.8 | 7.1 | 3.3 | 5.1 | 3.4 | 233.8 | 233 | 233.8 | 24.7 | 24.9 | 24.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9658 | 1 | 44.9 | 37529.1 | 2233 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 15:36 | Normal | 528.1 | 535 | 538.6 | 566 | 6.6 | 3.1 | 4.8 | 3.1 | 233.6 | 232.4 | 233.2 | 23.3 | 23.3 | 23.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 9134 | 1 | 43.7 | 37529.9 | 2233 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 15:41 | Normal | 534.3 | 536.8 | 542.3 | 554.1 | 6.3 | 3 | 4.6 | 3.1 | 233.6 | 231.6 | 232.6 | 22.7 | 22.8 | 22.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8819 | 1 | 42.7 | 37530.6 | 2233 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 15:46 | Normal | 532.5 | 546.6 | 538.6 | 569.1 | 5.9 | 2.6 | 4.3 | 2.8 | 234.6 | 232.4 | 232.8 | 21.1 | 21.2 | 21 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 8217 | 1 | 42 | 37531.3 | 2233 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 15:51 | Normal | 525.2 | 538 | 546.4 | 565.6 | 5.5 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | 233.8 | 232 | 233 | 19.2 | 19.3 | 19.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 7483 | 1 | 41.2 | 37532 | 2233 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 15:56 | Normal | 534 | 543.8 | 541 | 554.7 | 5.5 | 2.5 | 4 | 2.6 | 234.6 | 232 | 233 | 19.9 | 19.9 | 19.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 7670 | 1 | 40.7 | 37532.6 | 2233 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 16:01 | Normal | 530.9 | 536.7 | 540 | 569.2 | 5.2 | 2.4 | 3.7 | 2.4 | 233.8 | 232 | 232.8 | 18.7 | 18.8 | 18.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 7402 | 1 | 40.1 | 37533.2 | 2233 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 16:06 | Normal | 522 | 551.5 | 543.6 | 567.9 | 5.4 | 2.3 | 3.8 | 2.5 | 234 | 232 | 232.4 | 19.2 | 19.2 | 18.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7450 | 1 | 39.9 | 37533.8 | 2233 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 16:11 | Normal | 529.9 | 535.8 | 535 | 563.7 | 5.1 | 2.3 | 3.6 | 2.4 | 234.4 | 232.6 | 233.2 | 18.5 | 18.5 | 18.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7318 | 1 | 39.5 | 37534.5 | 2233 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 16:16 | Normal | 522.3 | 533.8 | 540.1 | 561.3 | 4.3 | 1.8 | 3 | 2 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6083 | 1 | 39.1 | 37535 | 2233 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 16:21 | Normal | 513.7 | 519.7 | 543.8 | 554.8 | 2.6 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 234.2 | 232.6 | 233 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3755 | 1 | 38.8 | 37535.4 | 2234 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 16:26 | Normal | 515.9 | 533.6 | 542.5 | 571.4 | 2.5 | 1 | 1.6 | 1 | 234 | 232.4 | 233.2 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 3501 | 1 | 38.4 | 37535.7 | 2234 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 16:31 | Normal | 533.7 | 534 | 546.9 | 565.8 | 3.4 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 234.6 | 233 | 233.8 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 4864 | 1 | 37.8 | 37536.1 | 2234 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 16:36 | Normal | 532.8 | 544.6 | 535.5 | 563.8 | 3.6 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 234.6 | 232.8 | 233.2 | 13.6 | 13.5 | 13.3 | 59.99 | 60 | 60 | 5297 | 1 | 37.3 | 37536.5 | 2234 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 16:41 | Normal | 528.8 | 542.9 | 546.3 | 558.9 | 3.8 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 234.6 | 233.4 | 233.4 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5436 | 1 | 36.9 | 37537 | 2234 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 16:46 | Normal | 529.8 | 548.7 | 548.9 | 553.9 | 3.6 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 234.2 | 233.4 | 233.6 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5232 | 1 | 36.5 | 37537.4 | 2234 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 16:51 | Normal | 527.1 | 545.9 | 535.9 | 567.4 | 3.3 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 235 | 233.2 | 233.6 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4710 | 1 | 36.2 | 37537.8 | 2234 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 16:56 | Normal | 535.1 | 548.8 | 549.7 | 566.2 | 2.6 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 235 | 233.2 | 233.6 | 10.1 | 10.2 | 10 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3999 | 1 | 35.9 | 37538.2 | 2234 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 17:01 | Normal | 520 | 538.9 | 530.2 | 574.4 | 2.3 | 1 | 1.6 | 1.1 | 234.2 | 233.2 | 233.6 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 3461 | 1 | 35.7 | 37538.5 | 2234 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 17:06 | Normal | 527.9 | 539.6 | 543.6 | 562.8 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 1 | 235.2 | 232.8 | 233.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3029 | 1 | 35.5 | 37538.7 | 2234 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 17:11 | Normal | 512.9 | 530.8 | 531.8 | 539.8 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 1 | 234.8 | 233.2 | 234.2 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 60 | 60 | 60 | 2966 | 1 | 35.2 | 37539 | 2234 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 17:16 | Normal | 520.9 | 524.7 | 532.1 | 573.2 | 2.1 | 1 | 1.4 | 1 | 235.6 | 233.2 | 233.8 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3113 | 1 | 35 | 37539.3 | 2234 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 17:21 | Normal | 512.5 | 547.9 | 532.4 | 566.2 | 2 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 234.6 | 233.4 | 233.8 | 7 | 7.1 | 6.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2771 | 1 | 34.8 | 37539.5 | 2235 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 17:26 | Normal | 529.9 | 532.7 | 532.5 | 566.1 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 234.4 | 233 | 232.8 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2473 | 1 | 34.5 | 37539.7 | 2235 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 17:31 | Normal | 518 | 519.9 | 525.6 | 565.8 | 1.5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 235 | 233 | 233.8 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2235 | 1 | 34.3 | 37539.9 | 2235 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 17:36 | Normal | 515.9 | 519.8 | 522.9 | 547.5 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 235.2 | 233.4 | 233.4 | 5 | 5.1 | 5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1899 | 1 | 34.1 | 37540.1 | 2235 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 17:41 | Normal | 503.1 | 498.4 | 504.2 | 559.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 234.4 | 232.8 | 233.4 | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1113 | 1 | 33.9 | 37540.2 | 2235 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 17:46 | Normal | 500.9 | 477.7 | 487.6 | 523 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 234.2 | 233 | 233.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 555 | 1 | 33.7 | 37540.3 | 2235 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 17:51 | Normal | 445.6 | 407.7 | 388.7 | 429.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.4 | 232.6 | 1.9 | 1.9 | 2 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 331 | 1 | 33.4 | 37540.3 | 2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 17:56 | Normal | 397.2 | 200.5 | 260.3 | 284.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 194 | 1 | 33.2 | 37540.3 | 2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 18:01 | Normal | 432.1 | 201.4 | 215.8 | 202.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233 | 233.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 176 | 1 | 33 | 37540.4 | 2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 18:06 | Normal | 429 | 274.5 | 204 | 209.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233 | 233.4 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 200 | 1 | 32.8 | 37540.4 | 2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 18:11 | Normal | 411.1 | 274.3 | 234.2 | 231.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.4 | 232.6 | 1.8 | 1.8 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 184 | 1 | 32.6 | 37540.4 | 2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 18:16 | Normal | 318.9 | 206.9 | 200.5 | 200.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 102 | 1 | 32.4 | 37540.4 | 2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 18:21 | Normal | 207.1 | 194.3 | 197.6 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 41 | 1 | 32.3 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 18:26 | Normal | 170.4 | 187.6 | 178 | 188.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233.2 | 232.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 31 | 1 | 32.1 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 18:31 | Normal | 208 | 195.5 | 213.2 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 233 | 232.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20 | 1 | 31.9 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-20 18:36 | Normal | 193.6 | 198.1 | 197.6 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232.4 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18 | 1 | 31.8 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0