## S1_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-05 05:18 | Fault | 516.9 | 520.7 | 520.1 | 520.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.3 | 40730 | 2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:23 | Fault | 521.5 | 526.1 | 525.7 | 525.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.6 | 40730 | 2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:28 | Fault | 540.2 | 548.2 | 549.4 | 549.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.8 | 40730 | 2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:33 | Fault | 563.8 | 570.9 | 576.4 | 582.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.9 | 40730 | 2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:38 | Fault | 577.7 | 584.3 | 590.4 | 601.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 40730 | 2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:43 | Fault | 586.1 | 592.8 | 599 | 612.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 40730 | 2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:48 | Fault | 593.8 | 599.1 | 605 | 618.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 40730 | 2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:53 | Fault | 602.9 | 611.6 | 608.3 | 622.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 40730 | 2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:58 | Fault | 612.6 | 618.2 | 617.1 | 631.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 40730 | 2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:03 | Fault | 619.2 | 621.8 | 624.8 | 636.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 40730 | 2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:08 | Fault | 622.9 | 625.3 | 629.3 | 641.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 40730 | 2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:13 | Fault | 620.9 | 624.5 | 629.5 | 644.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 40730 | 2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:18 | Fault | 624.6 | 626.6 | 631.9 | 645.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 40730 | 2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:24 | Fault | 610.5 | 619.8 | 625.9 | 647.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.7 | 40730 | 2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:29 | Fault | 611.7 | 620.2 | 626.4 | 647.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.8 | 40730 | 2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:34 | Fault | 613 | 619.2 | 625 | 643.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.9 | 40730 | 2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:38 | Wait | 613.3 | 620.1 | 624.5 | 641.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 226.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 23.9 | 40730 | 2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:43 | Normal | 506.4 | 563.9 | 490.2 | 569.7 | 5.1 | 1 | 2.6 | 0.8 | 231.4 | 228.6 | 229.6 | 12.7 | 12.9 | 12.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4824 | 1 | 24.2 | 40730.2 | 2416 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:49 | Normal | 514.2 | 590.6 | 497.8 | 584.5 | 6.5 | 1 | 3 | 0.8 | 231 | 227.8 | 229 | 14.9 | 15.3 | 14.7 | 60 | 60 | 60 | 5961 | 1 | 24.6 | 40730.6 | 2416 | 2 | 1.9 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:54 | Normal | 512.6 | 587 | 498.8 | 590.3 | 7.5 | 1.1 | 3.4 | 0.7 | 229.8 | 227.6 | 228.2 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6462 | 1 | 25.1 | 40731.2 | 2417 | 2.5 | 2 | 2.4 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:58 | Normal | 499.4 | 547.1 | 508 | 589 | 7.3 | 1.2 | 3.4 | 0.7 | 229.4 | 226.6 | 227.8 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 60 | 59.98 | 60 | 6457 | 1 | 25.5 | 40731.7 | 2417 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:03 | Normal | 478 | 370.7 | 507.1 | 587.1 | 8.4 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 228.8 | 226 | 227 | 18.9 | 19.2 | 18.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7270 | 1 | 26 | 40732.3 | 2417 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:08 | Normal | 518.3 | 516.8 | 500.2 | 595.9 | 8 | 3.3 | 3.8 | 0.6 | 227.8 | 224.8 | 226.6 | 20.6 | 21 | 20.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7872 | 1 | 26.5 | 40732.9 | 2417 | 2.8 | 1.6 | 2.9 | 0.1 | 0.8 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:14 | Normal | 478.9 | 564.2 | 499.2 | 589.7 | 5.3 | 2 | 2.6 | 0.5 | 227.4 | 223.8 | 225 | 14 | 14.1 | 13.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5180 | 1 | 26.9 | 40733.4 | 2417 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:19 | Normal | 495.1 | 581.7 | 450.1 | 537.3 | 8.6 | 3 | 5.8 | 1 | 227.4 | 223.4 | 225.2 | 23.3 | 23.5 | 23.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 8750 | 1 | 27.3 | 40734 | 2417 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 0.4 | 2.1 | 0 | 0.2 | 2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:24 | Normal | 518.5 | 578.8 | 479.2 | 383.6 | 10.5 | 3.7 | 7.3 | 3.6 | 228 | 224.4 | 225.2 | 31.1 | 31.3 | 30.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 11799 | 1 | 27.9 | 40734.9 | 2417 | 3.4 | 3 | 3.4 | 0.2 | 0.5 | 2.8 | 0 | 0.2 | 2.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:28 | Normal | 520.1 | 586.1 | 504.6 | 484.2 | 10.4 | 3.6 | 7.1 | 3.5 | 226.2 | 221.6 | 224 | 32.1 | 32.4 | 32.1 | 60 | 60 | 60 | 11537 | 1 | 28.3 | 40735.8 | 2417 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 0.6 | 2.6 | 0 | 0.3 | 2.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:34 | Normal | 517.7 | 584 | 508.9 | 515.6 | 11.6 | 4.1 | 8 | 4 | 226.6 | 223.8 | 225.4 | 36.2 | 36.2 | 36 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13402 | 1 | 28.8 | 40736.8 | 2417 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 0.6 | 3 | 0 | 0.3 | 3.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:39 | Normal | 529.3 | 573.2 | 499.3 | 561.4 | 12.6 | 4.4 | 8.8 | 4.2 | 226.4 | 223.6 | 225 | 39.6 | 39.7 | 39.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 14800 | 1 | 29.5 | 40738 | 2417 | 4 | 4 | 3.8 | 0.3 | 0.6 | 3.3 | 0 | 0.2 | 3.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:44 | Normal | 532.5 | 567 | 512.2 | 573.8 | 11.7 | 4.2 | 8.1 | 4.1 | 230.4 | 226.4 | 228.6 | 37.2 | 37 | 36.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 13915 | 1 | 30.1 | 40739.2 | 2417 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 0.3 | 0.7 | 3 | 0 | 0.3 | 3.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:49 | Normal | 525.7 | 560.6 | 504.3 | 576.9 | 13.3 | 4.7 | 9.6 | 4.6 | 230.4 | 227 | 228.8 | 41.5 | 41.4 | 41.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 15837 | 1 | 30.6 | 40740.4 | 2417 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 0.3 | 0.7 | 3.5 | 0 | 0.3 | 3.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:54 | Normal | 523.4 | 563.8 | 510.6 | 568.1 | 13.6 | 4.8 | 10.5 | 4.8 | 229 | 225.4 | 227.8 | 43.4 | 43.3 | 43.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 16492 | 1 | 31.1 | 40741.7 | 2418 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 0.4 | 0.7 | 3.6 | 0 | 0.3 | 3.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:59 | Normal | 520.5 | 554.9 | 520.2 | 574.7 | 14 | 5.1 | 12.5 | 4.8 | 229.4 | 225.8 | 227.8 | 46.8 | 46.8 | 46.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 17989 | 1 | 31.7 | 40743.2 | 2418 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | 0.4 | 4.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:04 | Normal | 520.4 | 559.9 | 524.6 | 565.2 | 16.3 | 5.8 | 15.2 | 5.7 | 229.6 | 227.8 | 229.2 | 54.4 | 54.5 | 54.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 21041 | 1 | 32.5 | 40744.8 | 2418 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 1 | 0.8 | 4.3 | 0 | 0.5 | 5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:09 | Normal | 518.3 | 555.8 | 523.8 | 564.5 | 14.6 | 5.3 | 13.1 | 5.1 | 229.8 | 226.6 | 228.8 | 48.7 | 48.6 | 48.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 18895 | 1 | 33.3 | 40746.5 | 2418 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 0.9 | 3.8 | 0 | 0.5 | 4.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:14 | Normal | 507.6 | 557.6 | 524.8 | 560.7 | 13.7 | 4.9 | 11.8 | 4.8 | 227.8 | 225.2 | 227.2 | 45.1 | 45.3 | 44.9 | 60.03 | 60 | 60.01 | 17235 | 1 | 33.6 | 40747.9 | 2418 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 2 | 1 | 3.2 | 0 | 0.5 | 3.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:19 | Normal | 485.6 | 563 | 522.3 | 568.9 | 17.4 | 5.5 | 13.2 | 5.4 | 228.2 | 224 | 225.8 | 51.5 | 51.5 | 51.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 19814 | 1 | 34.2 | 40749.5 | 2418 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 3.6 | 1.2 | 3.7 | 0 | 0.5 | 4.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:24 | Normal | 530.8 | 560 | 536.3 | 572.4 | 17.8 | 6 | 13.7 | 5.6 | 227.8 | 224.8 | 226.6 | 55.8 | 55.9 | 55.5 | 59.99 | 60 | 60 | 20844 | 1 | 34.9 | 40751.2 | 2418 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 3.7 | 1.3 | 3.9 | 0 | 0.5 | 4.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:29 | Normal | 517.1 | 503.6 | 545.2 | 560.7 | 18.3 | 6.5 | 13.1 | 5.9 | 227.6 | 224.4 | 226 | 55.7 | 55.7 | 55.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 21046 | 1 | 35.7 | 40752.9 | 2418 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 2 | 4 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:34 | Normal | 525.6 | 525.1 | 526.5 | 550.7 | 16.9 | 6.3 | 12.5 | 6.2 | 227.4 | 223.6 | 225 | 53.6 | 53.6 | 53.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 20819 | 1 | 36.6 | 40754.9 | 2418 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 2.1 | 3.6 | 0 | 0.4 | 4.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:39 | Normal | 519.6 | 545.6 | 542.3 | 532.9 | 10.9 | 4.3 | 8 | 4.8 | 226.2 | 224 | 225.8 | 37.4 | 37.5 | 37.1 | 60.01 | 60 | 60 | 14063 | 1 | 36.4 | 40756.1 | 2418 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.2 | 2.7 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:44 | Normal | 534.3 | 560.9 | 560.7 | 555.4 | 15 | 5.9 | 10.9 | 7 | 227.2 | 224 | 225.4 | 51.6 | 51.5 | 51.3 | 60.05 | 60 | 60.04 | 19107 | 1 | 36.2 | 40757.5 | 2418 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 2.2 | 3.2 | 0 | 0.3 | 3.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:49 | Normal | 527.9 | 551.6 | 552.6 | 563.5 | 24.8 | 9.9 | 17.8 | 11.6 | 227.8 | 225.2 | 226.8 | 83.3 | 83.1 | 82.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 31779 | 1 | 36.9 | 40759.6 | 2418 | 6.4 | 6 | 6.2 | 5.5 | 3.8 | 5.6 | 0 | 0.4 | 6.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:54 | Normal | 516.8 | 524.4 | 535.5 | 555.5 | 29.8 | 13.2 | 22 | 14.3 | 228 | 226.6 | 226.6 | 100.5 | 100.3 | 100.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 38621 | 1 | 38.7 | 40762.3 | 2419 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 6.8 | 6 | 7 | 0 | 0.2 | 7.5 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:59 | Normal | 509.3 | 486.1 | 522.5 | 546.9 | 30.5 | 14.8 | 22.8 | 14.6 | 228.8 | 226.4 | 227.2 | 102 | 101.6 | 101.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 39749 | 1 | 41.4 | 40765.5 | 2419 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.1 | 7.7 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:04 | Normal | 499.4 | 479.8 | 516.9 | 535 | 29.4 | 14.2 | 21.8 | 14 | 228.6 | 225.2 | 227.2 | 97.3 | 96.9 | 96.7 | 60 | 60 | 60.01 | 37177 | 1 | 44.3 | 40768.7 | 2419 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 6.9 | 7 | 0 | 0.2 | 7.3 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:09 | Normal | 508.9 | 496.1 | 519.1 | 549.4 | 23.1 | 11.1 | 17.7 | 11.6 | 227.2 | 223.4 | 224.8 | 79.7 | 79.7 | 79.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 30181 | 1 | 45.5 | 40771.4 | 2419 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 5 | 5.6 | 0 | 0.4 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:14 | Normal | 502.2 | 507.7 | 513.8 | 546 | 23.5 | 11 | 17.8 | 11.3 | 227.4 | 224.2 | 226.2 | 79.2 | 78.9 | 78.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 30754 | 1 | 45.8 | 40774.1 | 2419 | 5.9 | 5.8 | 6 | 5.4 | 4.9 | 5.5 | 0 | 0.5 | 5.9 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:19 | Normal | 509.5 | 534.2 | 532.4 | 541.1 | 13.3 | 6 | 9.8 | 6.5 | 231.4 | 228.6 | 229.8 | 44.9 | 45 | 44.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 17519 | 1 | 45.5 | 40776.1 | 2419 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3 | 2.6 | 2.8 | 0 | 0.5 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:24 | Normal | 524.5 | 548.1 | 544.6 | 570.9 | 17 | 7.8 | 12.5 | 8.1 | 232.2 | 229 | 230.6 | 57.8 | 57.8 | 57.7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 22521 | 1 | 44 | 40777.6 | 2419 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 0 | 0.4 | 4.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:29 | Normal | 513.3 | 527.9 | 529.3 | 549.3 | 27 | 13 | 20.3 | 13.5 | 233 | 229.8 | 231.2 | 91.8 | 91.7 | 91.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 35707 | 1 | 43.7 | 40780 | 2419 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 5.9 | 6.5 | 0 | 0.4 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:34 | Normal | 513.4 | 527.9 | 531 | 557.9 | 19.4 | 9.2 | 14.7 | 9.5 | 233 | 230.8 | 231.2 | 66.3 | 66.2 | 65.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 25563 | 1 | 44.6 | 40782.6 | 2419 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4 | 4.6 | 0 | 0.4 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:39 | Normal | 516.4 | 532.9 | 534 | 554.9 | 21.3 | 9.5 | 15.5 | 9.7 | 232.8 | 229.2 | 230.6 | 70.2 | 70.1 | 70 | 60.01 | 60 | 60 | 27094 | 1 | 44.4 | 40784.8 | 2419 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0.4 | 5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:44 | Normal | 515.8 | 534.9 | 535.4 | 555.5 | 20 | 9.2 | 14.6 | 9.4 | 232 | 229 | 230.4 | 67 | 67 | 66.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 26221 | 1 | 44.2 | 40787 | 2419 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 0 | 0.4 | 4.9 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:49 | Normal | 523.5 | 538 | 539.7 | 558.5 | 16.9 | 7.6 | 12.5 | 7.9 | 231.6 | 228.6 | 230.4 | 57.6 | 57.6 | 57.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 22110 | 1 | 43.8 | 40788.9 | 2419 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 0 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:54 | Normal | 525.7 | 539.8 | 547 | 560.8 | 22.3 | 10.3 | 16.3 | 10.6 | 232.2 | 229.8 | 231.2 | 75.6 | 75.6 | 75.3 | 60 | 60 | 60 | 29258 | 1 | 43.6 | 40791.1 | 2420 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.1 | 5 | 4.8 | 0 | 0.4 | 5.4 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:59 | Normal | 521.5 | 523.9 | 535.7 | 546.2 | 22.8 | 11.1 | 17.5 | 11.6 | 232.4 | 229.8 | 231 | 79.7 | 79.5 | 79.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 31033 | 1 | 44 | 40793.5 | 2420 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 0 | 0.5 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:04 | Normal | 521.5 | 541.6 | 535.5 | 546.2 | 17.4 | 7.8 | 13 | 8.4 | 232.2 | 229.4 | 230.6 | 59.6 | 59.7 | 59.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 23043 | 1 | 43.9 | 40795.6 | 2420 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 4 | 3.5 | 3.7 | 0 | 0.4 | 4.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:09 | Normal | 520.1 | 544.7 | 532.5 | 572.8 | 18.3 | 9.4 | 14.6 | 9.5 | 232 | 229.6 | 230.6 | 66.8 | 66.8 | 66.6 | 60 | 60 | 60 | 24487 | 1 | 43.7 | 40797.6 | 2420 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | 5.1 | 0 | 0.5 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:14 | Normal | 510.4 | 525.8 | 528.7 | 550 | 25.9 | 12.1 | 19.1 | 12.3 | 232.8 | 229 | 230 | 86.4 | 86.3 | 86.1 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 33896 | 1 | 44.8 | 40800.6 | 2420 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0.3 | 6.3 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:19 | Normal | 494.7 | 511.2 | 522.1 | 540.2 | 28.5 | 14 | 21.8 | 14.6 | 232.2 | 229.2 | 230.6 | 97.1 | 96.8 | 96.6 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 38773 | 1 | 46 | 40803.5 | 2420 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 6.4 | 7.1 | 0 | 0.4 | 7.6 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:24 | Normal | 495.4 | 499.7 | 509.4 | 530.7 | 31.3 | 15.1 | 23.5 | 15.4 | 232.2 | 229.2 | 230.2 | 102.4 | 102.1 | 102 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 40100 | 1 | 47.6 | 40806.8 | 2420 | 8 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 0 | 0.4 | 7.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:29 | Normal | 497.2 | 504.7 | 513.9 | 535.8 | 22.8 | 10.8 | 17 | 10.9 | 231.2 | 229.2 | 230.6 | 74.4 | 74.4 | 74.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 29646 | 1 | 48.6 | 40809.6 | 2420 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0.5 | 5.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:34 | Normal | 501 | 511.7 | 516.6 | 536.6 | 29.3 | 13.8 | 21.6 | 14 | 233.2 | 230.4 | 231.4 | 95 | 94.7 | 94.8 | 60 | 60 | 60 | 36303 | 1 | 48.5 | 40812.1 | 2420 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | 0 | 0.4 | 7.2 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:39 | Normal | 500.4 | 516.1 | 518.6 | 535.2 | 18.1 | 8 | 12.7 | 8.3 | 232 | 229.2 | 230.2 | 57.4 | 57.3 | 57.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 22608 | 1 | 49 | 40815 | 2420 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 0 | 0.4 | 4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:44 | Normal | 503.1 | 518.6 | 526 | 544.5 | 12.3 | 5.6 | 9 | 5.8 | 231 | 227.8 | 229.4 | 40.7 | 40.7 | 40.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 15713 | 1 | 48.2 | 40816.9 | 2420 | 3.2 | 3 | 3 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 0 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:49 | Normal | 518.7 | 532.7 | 540.8 | 559.9 | 19 | 9.6 | 15 | 10 | 231 | 227.4 | 229.6 | 68.1 | 67.8 | 67.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 26014 | 1 | 46.7 | 40818.5 | 2420 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.9 | 0 | 0.4 | 5.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:54 | Normal | 508.6 | 524 | 526.7 | 549.2 | 19.6 | 9.1 | 14.2 | 9.3 | 230 | 227.2 | 228.6 | 65.8 | 65.9 | 65.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 24086 | 1 | 46.4 | 40820.7 | 2421 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 0 | 0.5 | 4.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:59 | Normal | 504.3 | 524.9 | 528.4 | 545.6 | 7 | 3.1 | 5 | 3.2 | 229.4 | 225.6 | 227.8 | 24.2 | 24.4 | 24 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9313 | 1 | 45.4 | 40822 | 2421 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:04 | Normal | 510.3 | 532.7 | 536 | 551.7 | 5.3 | 2.3 | 3.8 | 2.5 | 229.8 | 226.6 | 227.8 | 19 | 19.2 | 18.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 7382 | 1 | 43.6 | 40822.7 | 2421 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:09 | Normal | 520.5 | 531.7 | 539.5 | 562 | 4.5 | 2 | 3.2 | 2.1 | 229.4 | 226.8 | 228.4 | 16.6 | 16.8 | 16.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6443 | 1 | 42 | 40823.3 | 2421 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:14 | Normal | 533.3 | 538.9 | 549.7 | 558.3 | 4.8 | 2.1 | 3.4 | 2.3 | 230.2 | 226.8 | 230.2 | 17.7 | 18 | 17.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 6891 | 1 | 40.7 | 40823.8 | 2421 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:19 | Normal | 540.4 | 549.9 | 551 | 572.2 | 7.1 | 3.3 | 5.1 | 3.3 | 231.4 | 227.8 | 229.6 | 26 | 26 | 25.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 9858 | 1 | 39.8 | 40824.5 | 2421 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:24 | Normal | 538.6 | 550 | 559.9 | 581 | 6 | 2.7 | 4.2 | 2.7 | 229.4 | 225.6 | 226.6 | 22.1 | 22.4 | 22 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 8352 | 1 | 39.1 | 40825.2 | 2421 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:29 | Normal | 548.5 | 553.9 | 541.4 | 572.7 | 6.8 | 3.1 | 5.1 | 3.1 | 229.8 | 226.6 | 228.4 | 25.4 | 25.4 | 25.1 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 9528 | 1 | 38.4 | 40825.9 | 2421 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:34 | Normal | 549.1 | 563.8 | 561.8 | 586.6 | 9.4 | 4.3 | 6.8 | 4.4 | 230.2 | 228.2 | 229.4 | 34.3 | 34.4 | 34 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12946 | 1 | 38 | 40826.9 | 2421 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.2 | 1.8 | 0 | 0.2 | 2.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:39 | Normal | 533.7 | 548.2 | 551.4 | 583.4 | 31.1 | 15.1 | 23.1 | 15.1 | 233.8 | 230.2 | 232.4 | 109 | 108.9 | 108.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 42207 | 1 | 38.3 | 40828.7 | 2421 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 0 | 0.1 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:44 | Normal | 521.1 | 533 | 539.5 | 559.6 | 26.3 | 12.8 | 19.3 | 12.8 | 233.8 | 230.2 | 231.8 | 89.8 | 89.3 | 89.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 35415 | 1 | 41.3 | 40831.9 | 2421 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 0 | 0.1 | 6.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:49 | Normal | 504.3 | 519.7 | 536.5 | 540.1 | 30.1 | 14.5 | 21.6 | 14.8 | 233.6 | 231 | 231.8 | 99.7 | 99.7 | 99.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 38776 | 1 | 43.9 | 40835 | 2421 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0.2 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:54 | Normal | 499 | 513.5 | 522.4 | 539.4 | 26.9 | 12.9 | 19.6 | 13 | 232.6 | 230.2 | 231.2 | 88.4 | 88.1 | 88.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 35437 | 1 | 46 | 40838.1 | 2422 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 0 | 0.4 | 6.6 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:59 | Normal | 499 | 509.5 | 511.6 | 533.2 | 29.3 | 14.1 | 21.9 | 14.3 | 233.8 | 231 | 232 | 96.1 | 95.7 | 95.7 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 38156 | 1 | 47.4 | 40841.1 | 2422 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 7 | 6.8 | 0 | 0.3 | 7.3 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:04 | Normal | 488.8 | 502.2 | 506.7 | 520.9 | 32.6 | 15.7 | 24.1 | 16.1 | 234.2 | 231.2 | 232.4 | 104.2 | 103.7 | 103.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 41866 | 1 | 49.1 | 40844.6 | 2422 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 0 | 0.3 | 8.1 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:09 | Normal | 493.4 | 500.9 | 505.1 | 521.9 | 26.9 | 13 | 20 | 13.2 | 233.8 | 230.6 | 231.8 | 86.9 | 86.7 | 86.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 34553 | 1 | 50.6 | 40847.7 | 2422 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0.3 | 6.7 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:14 | Normal | 481.5 | 499.1 | 502.9 | 523.1 | 31.9 | 15 | 23.3 | 15.4 | 233.6 | 231 | 232.8 | 100.2 | 100.2 | 100 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 40012 | 1 | 51.4 | 40850.8 | 2422 | 8 | 8 | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 0 | 0.4 | 7.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:19 | Normal | 475.5 | 492.1 | 495.1 | 515.8 | 34.1 | 16.3 | 25 | 16.5 | 233 | 230.4 | 232.2 | 106.4 | 106.1 | 106.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 41919 | 1 | 52.5 | 40854.1 | 2422 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0.3 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:24 | Normal | 469 | 485.3 | 495.9 | 513.5 | 36.3 | 17.4 | 26.4 | 17.7 | 233.4 | 230.6 | 231.6 | 112 | 111.8 | 111.9 | 60 | 60 | 60 | 44170 | 1 | 54.2 | 40857.7 | 2422 | 9 | 9 | 8.9 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0.2 | 9.1 | 9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:29 | Normal | 472.7 | 485.1 | 490.6 | 501.3 | 34.8 | 16.8 | 25.6 | 17.3 | 233.4 | 229.8 | 231.2 | 108.2 | 107.9 | 107.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 42546 | 1 | 55.8 | 40861.3 | 2422 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 0 | 0.2 | 8.8 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:34 | Normal | 469.7 | 478.8 | 478.7 | 499.1 | 19 | 8.5 | 12.6 | 8.6 | 232.4 | 229.4 | 230.4 | 56.8 | 56.9 | 56.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 29869 | 1 | 56.2 | 40864.6 | 2422 | 4.6 | 5.5 | 4.5 | 4.1 | 5.4 | 2.9 | 0 | 0.4 | 3.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:39 | Normal | 510.1 | 498.2 | 522.4 | 537.4 | 10.8 | 7.1 | 11.3 | 8 | 231.8 | 228.8 | 230 | 46.1 | 46.6 | 46.1 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 23622 | 1 | 54.5 | 40866.3 | 2422 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 4.2 | 0 | 0.4 | 5.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:44 | Normal | 512.4 | 524.8 | 533.6 | 547.4 | 14.8 | 9.3 | 15.1 | 11.6 | 232.4 | 228.6 | 230.2 | 63.9 | 63.8 | 63.7 | 60.02 | 59.97 | 60 | 25018 | 1 | 52 | 40867.8 | 2422 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 4.1 | 2.9 | 5.9 | 0 | 0.5 | 6.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:49 | Normal | 482.2 | 500.4 | 504.8 | 520.3 | 39.8 | 19.1 | 29.3 | 19.5 | 232.8 | 229.4 | 230.8 | 126.5 | 126.4 | 126.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 49565 | 1 | 51.7 | 40870.6 | 2422 | 9.9 | 10 | 9.9 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0.1 | 10 | 9.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:54 | Normal | 508.7 | 519.9 | 502.5 | 550.5 | 32.1 | 13.3 | 26.1 | 15.6 | 232.2 | 229 | 231 | 108.7 | 108.8 | 108.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 27543 | 1 | 54.4 | 40874 | 2423 | 7.4 | 8.2 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 4.3 | 0 | 0.5 | 7.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:59 | Normal | 497.6 | 509.9 | 518 | 532 | 13 | 6.1 | 9.4 | 6.4 | 229.8 | 225.6 | 227.6 | 43.3 | 43.3 | 43 | 60 | 60.01 | 60 | 16112 | 1 | 54.2 | 40876.2 | 2423 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3 | 2.6 | 0 | 0.5 | 3.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:04 | Normal | 501.9 | 511.3 | 515.6 | 537.3 | 8 | 3.7 | 5.8 | 3.9 | 227.6 | 224.8 | 226.4 | 27.2 | 27.3 | 26.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 10285 | 1 | 51.6 | 40877.6 | 2423 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:09 | Normal | 513.2 | 527.6 | 528.6 | 542.3 | 6.3 | 3 | 4.6 | 3.1 | 226.6 | 223.6 | 224.8 | 22.9 | 23.1 | 22.7 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 8641 | 1 | 48.6 | 40878.4 | 2423 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:14 | Normal | 534.2 | 544.7 | 548.5 | 570.2 | 8.1 | 3.6 | 5.9 | 3.9 | 227 | 223.8 | 225 | 29.5 | 29.4 | 29.2 | 59.99 | 60 | 60 | 10869 | 1 | 46.4 | 40879.1 | 2423 | 2.1 | 2 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 0 | 0.4 | 1.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:19 | Normal | 528.8 | 567 | 542.1 | 580.3 | 17.1 | 6.1 | 11.2 | 5.8 | 225.6 | 223.2 | 224.6 | 53.8 | 53.8 | 53.7 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 23697 | 1 | 45.1 | 40880.3 | 2423 | 5.2 | 3.2 | 4.7 | 3.3 | 3 | 2.3 | 0 | 0.5 | 2.8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:24 | Normal | 519.7 | 533.2 | 533.7 | 549.5 | 10.3 | 4.9 | 7.6 | 5 | 226.8 | 223.8 | 225.6 | 36.1 | 36.1 | 35.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13557 | 1 | 46 | 40882.3 | 2423 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 0 | 0.6 | 2.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:29 | Normal | 539.9 | 549.4 | 529.2 | 562.7 | 26.5 | 11 | 16.7 | 9.1 | 228.8 | 226.2 | 227.6 | 83 | 83 | 82.8 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 26291 | 1 | 45.1 | 40883.6 | 2423 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 5.2 | 6.5 | 4 | 0 | 0.4 | 4.3 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:34 | Normal | 501.2 | 520.2 | 527.2 | 540 | 26.2 | 15 | 23.3 | 17.2 | 228.8 | 225 | 226.6 | 99.6 | 99.5 | 99.4 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 43811 | 1 | 47.7 | 40886.9 | 2423 | 6.5 | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 6.5 | 8.5 | 0 | 0.4 | 9.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:39 | Normal | 511 | 525.2 | 520.1 | 550.6 | 8.8 | 4.1 | 6.5 | 4.1 | 226.6 | 223 | 224.8 | 30.3 | 30.5 | 30 | 60.01 | 60 | 59.99 | 11375 | 1 | 47.5 | 40888.2 | 2423 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:44 | Normal | 510.9 | 535.4 | 521.9 | 547.2 | 5.7 | 2.5 | 4.1 | 2.6 | 225 | 221.8 | 224.2 | 20.6 | 20.7 | 20.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7646 | 1 | 45.5 | 40889 | 2423 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:49 | Normal | 520.6 | 528.1 | 539.3 | 567.7 | 8.6 | 3.9 | 6.1 | 3.8 | 227.6 | 224.2 | 226.2 | 30.2 | 30.3 | 29.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11310 | 1 | 43.8 | 40889.7 | 2423 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 1.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:54 | Normal | 515.8 | 522.2 | 529.6 | 561.7 | 5.3 | 2.5 | 3.8 | 2.4 | 227.4 | 223.6 | 225.2 | 19.2 | 19.3 | 19 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 7399 | 1 | 42.7 | 40890.6 | 2424 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.2 | 1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:59 | Normal | 512.3 | 514.9 | 532.5 | 541.1 | 3.7 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 227 | 223.8 | 225.2 | 13.5 | 13.8 | 13.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 5141 | 1 | 41.7 | 40891.1 | 2424 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:04 | Normal | 518.9 | 532.2 | 516.4 | 545.1 | 2.6 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 227.8 | 223.8 | 225.6 | 10.2 | 10.3 | 9.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 3882 | 1 | 40.6 | 40891.5 | 2424 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:09 | Normal | 506.5 | 518.1 | 499.9 | 550.3 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 227.4 | 224.4 | 225.4 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2549 | 1 | 39.9 | 40891.8 | 2424 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:14 | Normal | 496.6 | 532.2 | 498.6 | 550.2 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 228.2 | 224.2 | 225.8 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 1949 | 1 | 39.1 | 40892 | 2424 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:19 | Normal | 526.2 | 514.1 | 549.6 | 562.6 | 1.9 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 228.4 | 225 | 226.2 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 2714 | 1 | 38 | 40892.2 | 2424 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:24 | Normal | 530.8 | 535.2 | 544.5 | 568 | 2.2 | 1 | 1.5 | 1 | 229 | 225.2 | 226.4 | 8.6 | 8.8 | 8.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3203 | 1 | 36.9 | 40892.4 | 2424 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:29 | Normal | 540.9 | 545.5 | 535 | 588.1 | 2.7 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 226.8 | 223.6 | 224.6 | 10.4 | 10.7 | 10.3 | 60 | 60 | 60 | 4004 | 1 | 35.8 | 40892.7 | 2424 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:34 | Normal | 548.3 | 546 | 568.7 | 579.4 | 2.6 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 227.6 | 223.6 | 225.4 | 10.4 | 10.6 | 10.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 3926 | 1 | 34.8 | 40893 | 2424 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:39 | Normal | 553.9 | 565.2 | 572.4 | 601.4 | 3.3 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 227 | 222.6 | 224.6 | 12.7 | 12.9 | 12.4 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 4859 | 1 | 33.9 | 40893.4 | 2424 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:44 | Normal | 557.8 | 549.4 | 570.6 | 582.3 | 3.1 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 227 | 224.4 | 225.2 | 12.1 | 12.4 | 11.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4648 | 1 | 33.3 | 40893.8 | 2424 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:49 | Normal | 547.7 | 556.9 | 565.9 | 586.3 | 3.1 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 227.2 | 224.2 | 225.2 | 12.3 | 12.7 | 12.3 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 4691 | 1 | 32.9 | 40894.2 | 2424 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:54 | Normal | 545.7 | 562.3 | 570.4 | 581 | 3.3 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 227.2 | 225 | 225.6 | 12.6 | 12.7 | 12.5 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 4856 | 1 | 32.5 | 40894.6 | 2425 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:59 | Normal | 544.7 | 570.2 | 567 | 587.5 | 3.8 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 228 | 225.6 | 226.6 | 14.5 | 14.9 | 14.6 | 60 | 60 | 60 | 5578 | 1 | 31.9 | 40895 | 2425 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:04 | Normal | 555.2 | 559.7 | 579.4 | 562.1 | 3.8 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 228.8 | 225.8 | 227.6 | 14.2 | 14.5 | 14 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5495 | 1 | 31.3 | 40895.5 | 2425 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:09 | Normal | 548 | 560.3 | 570 | 603 | 3.6 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 228.2 | 225.2 | 226.6 | 13.8 | 14.2 | 13.7 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 5327 | 1 | 30.7 | 40895.9 | 2425 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:14 | Normal | 560.5 | 550.1 | 578.7 | 604.2 | 3.9 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 227 | 223 | 226 | 15.2 | 15.5 | 15.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 5854 | 1 | 30.4 | 40896.4 | 2425 | 1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:19 | Normal | 543.5 | 564.3 | 558.2 | 593.9 | 4.6 | 2.1 | 3.3 | 2.1 | 228.6 | 224.4 | 226 | 17.5 | 17.7 | 17.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6720 | 1 | 30.3 | 40896.9 | 2425 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:24 | Normal | 560.9 | 566.3 | 570.8 | 596.8 | 6 | 2.7 | 4.3 | 2.8 | 227.6 | 224 | 226.6 | 22.9 | 23.3 | 22.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 8586 | 1 | 30.4 | 40897.6 | 2425 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0.2 | 1.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:29 | Normal | 561.2 | 571.7 | 567.6 | 599.1 | 7.1 | 3.3 | 5.2 | 3.3 | 229.2 | 225.8 | 227 | 27.2 | 27.4 | 27.1 | 60 | 60 | 60 | 10225 | 1 | 30.7 | 40898.4 | 2425 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 0 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:34 | Normal | 557.4 | 570.1 | 566.9 | 594.5 | 7.3 | 3.4 | 5.3 | 3.4 | 228.8 | 225.4 | 226.8 | 27.9 | 28 | 27.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10555 | 1 | 30.9 | 40899.2 | 2425 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:39 | Normal | 554.9 | 577.2 | 574.6 | 602.2 | 7.2 | 3.3 | 5.1 | 3.3 | 229.2 | 226.2 | 228 | 27.1 | 27.3 | 26.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10348 | 1 | 31.1 | 40900.1 | 2425 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:44 | Normal | 552.4 | 559 | 571.3 | 588.3 | 6 | 2.8 | 4.3 | 2.8 | 229.2 | 225.4 | 227.4 | 22.8 | 23.1 | 22.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8662 | 1 | 31.4 | 40900.9 | 2425 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:49 | Normal | 556.9 | 569.1 | 563.5 | 588.3 | 6.1 | 2.8 | 4.4 | 2.8 | 229.2 | 225.4 | 227.6 | 23.1 | 23.3 | 22.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8704 | 1 | 31.5 | 40901.6 | 2425 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0.2 | 1.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:54 | Normal | 544.8 | 561.4 | 565.5 | 581.5 | 5.7 | 2.6 | 4.1 | 2.6 | 228.6 | 225.4 | 227.2 | 21.5 | 21.4 | 21.1 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 8148 | 1 | 31.6 | 40902.4 | 2426 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:59 | Normal | 536.7 | 553.2 | 547.7 | 584.3 | 5 | 2.3 | 3.6 | 2.3 | 228.2 | 225 | 226.6 | 18.9 | 19 | 18.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7285 | 1 | 31.8 | 40903 | 2426 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:04 | Normal | 535.1 | 551.5 | 549.4 | 579.8 | 4.8 | 2.2 | 3.4 | 2.1 | 228.6 | 224.4 | 226.6 | 17.8 | 17.9 | 17.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6839 | 1 | 31.9 | 40903.6 | 2426 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:09 | Normal | 534.4 | 541.2 | 559.3 | 586.2 | 4.3 | 2 | 3.1 | 2 | 227.6 | 225 | 226.8 | 16.3 | 16.4 | 16.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 6285 | 1 | 31.9 | 40904.1 | 2426 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:14 | Normal | 523.4 | 542.9 | 550.8 | 581.8 | 3.6 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 228.2 | 225 | 226.8 | 13.6 | 13.8 | 13.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 5287 | 1 | 32 | 40904.6 | 2426 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:19 | Normal | 535.7 | 546.2 | 560.1 | 564.7 | 2.6 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 228.4 | 224 | 226.4 | 10.2 | 10.5 | 10 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3916 | 1 | 31.9 | 40905 | 2426 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:24 | Normal | 539.8 | 536.2 | 543.6 | 560.5 | 2.8 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 227.2 | 224 | 225.8 | 10.6 | 10.9 | 10.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4011 | 1 | 31.7 | 40905.3 | 2426 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:29 | Normal | 537.5 | 553 | 560.6 | 566.2 | 2.1 | 1 | 1.4 | 1 | 228 | 224.6 | 226.2 | 7.5 | 8.2 | 7.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3161 | 1 | 31.6 | 40905.6 | 2426 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:34 | Normal | 508.8 | 528.2 | 522.5 | 563.1 | 1.5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 227.6 | 224.8 | 227 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2216 | 1 | 31.5 | 40905.8 | 2426 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:39 | Normal | 527.8 | 517.1 | 535.5 | 550.2 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 228.6 | 225.4 | 227.2 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 60 | 60 | 60 | 1865 | 1 | 31.3 | 40906 | 2426 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:44 | Normal | 485.9 | 502.3 | 536.4 | 556.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 233.4 | 229.6 | 231.2 | 4.2 | 4.4 | 4 | 60 | 60 | 60 | 1590 | 1 | 31.1 | 40906.1 | 2426 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:49 | Normal | 507.1 | 535.2 | 508.9 | 553.3 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 234.2 | 231 | 232 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1356 | 1 | 30.9 | 40906.3 | 2426 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:54 | Normal | 500.4 | 542.4 | 537.5 | 557.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 235.6 | 232.2 | 234.2 | 3 | 3.4 | 2.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1115 | 1 | 30.7 | 40906.4 | 2427 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:59 | Normal | 502.2 | 522.1 | 490.5 | 541.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 235.2 | 232 | 234 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 901 | 1 | 30.6 | 40906.5 | 2427 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:04 | Normal | 492.1 | 506.3 | 515.6 | 498.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 233 | 230.4 | 231.2 | 2 | 2.1 | 1.8 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 696 | 1 | 30.5 | 40906.5 | 2427 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:09 | Normal | 480.5 | 458.5 | 438.4 | 457.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 233.8 | 230 | 232 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 516 | 1 | 30.3 | 40906.6 | 2427 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:14 | Normal | 422.3 | 439.5 | 311.9 | 491.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231 | 232.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 264 | 1 | 30.2 | 40906.6 | 2427 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:19 | Normal | 429.7 | 438 | 206.4 | 347 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 231.2 | 233.2 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 248 | 1 | 30.1 | 40906.6 | 2427 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:24 | Normal | 406.9 | 438.2 | 199.6 | 404.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.2 | 229.6 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 270 | 1 | 30 | 40906.6 | 2427 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:29 | Normal | 484.8 | 455.4 | 248.5 | 451.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 228.6 | 230.2 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 330 | 1 | 29.9 | 40906.7 | 2427 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:34 | Normal | 468.4 | 455.1 | 362.7 | 502.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 229 | 230.8 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 285 | 1 | 29.8 | 40906.7 | 2427 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:39 | Normal | 466.4 | 432.3 | 247.7 | 459.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229 | 230.8 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 309 | 1 | 29.6 | 40906.7 | 2427 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:44 | Normal | 363.5 | 465.3 | 200.7 | 427.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 228.8 | 230.4 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 232 | 1 | 29.5 | 40906.7 | 2427 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:49 | Normal | 383.5 | 366.2 | 200 | 266.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 229.4 | 231 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 146 | 1 | 29.3 | 40906.8 | 2427 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:54 | Normal | 361.7 | 201.4 | 199.9 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 229.8 | 230.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 85 | 1 | 29.3 | 40906.8 | 2428 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:59 | Normal | 268.9 | 189.3 | 199.7 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 229.6 | 231.8 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 66 | 1 | 29.1 | 40906.8 | 2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:04 | Normal | 199.5 | 219.5 | 187.3 | 173.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 230.8 | 232 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 45 | 1 | 29.1 | 40906.8 | 2428 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:09 | Normal | 218.5 | 182.1 | 195.8 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 230.2 | 231.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 41 | 1 | 29.1 | 40906.8 | 2428 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:14 | Normal | 176.1 | 186.5 | 216.4 | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.4 | 232.4 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 39 | 1 | 29 | 40906.8 | 2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:19 | Normal | 185.4 | 194.1 | 208.1 | 193.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.4 | 231.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 60 | 60 | 30 | 1 | 28.9 | 40906.8 | 2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:24 | Normal | 193 | 203.5 | 197.6 | 194.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231 | 231.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 28 | 1 | 28.8 | 40906.8 | 2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:29 | Normal | 188.7 | 196.6 | 202.8 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.4 | 232.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 23 | 1 | 28.7 | 40906.8 | 2428 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0