## S1_BL18_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-05 05:18 | Fault | 496.1 | 496.7 | 495.8 | 496.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.7 | 40760 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:23 | Fault | 501.5 | 502.1 | 501.1 | 501.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.5 | 40760 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:28 | Fault | 514.1 | 514.8 | 513.7 | 514.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.8 | 40760 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:33 | Fault | 532.4 | 533 | 531.8 | 532.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 40760 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:38 | Fault | 545.3 | 546.1 | 543.6 | 544.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.1 | 40760 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:43 | Fault | 552.2 | 553.4 | 550.7 | 551.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.7 | 40760 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:48 | Fault | 556.9 | 558 | 555 | 555.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 40760 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:53 | Fault | 561.3 | 565.3 | 558.1 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 40760 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:58 | Fault | 569.3 | 574.2 | 564.7 | 565.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 40760 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:03 | Fault | 573.3 | 578.5 | 569.1 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.9 | 40760 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:08 | Fault | 577.9 | 584.6 | 574.2 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.1 | 40760 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:13 | Fault | 585.6 | 587.3 | 577 | 577.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.4 | 40760 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:18 | Fault | 589 | 590.2 | 579.2 | 579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.6 | 40760 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:23 | Fault | 577.5 | 578 | 574.4 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.8 | 40760 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:28 | Fault | 574.9 | 575.4 | 573.5 | 574.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.1 | 40760 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:33 | Fault | 574.1 | 574.6 | 572.1 | 572.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.2 | 40760 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:38 | Fault | 577.3 | 577.8 | 573.3 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 221.6 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 42.4 | 40760 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:43 | Normal | 510.5 | 517.8 | 510.9 | 502.3 | 4.5 | 4.5 | 2.8 | 2.9 | 219 | 221.2 | 220.6 | 20.8 | 20.9 | 21.4 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 7369 | 1 | 40.5 | 40760.2 | 2084 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:48 | Normal | 525.4 | 518.6 | 516.7 | 514.9 | 7.8 | 8 | 4.5 | 4.6 | 220.2 | 222 | 221 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 12485 | 1 | 42.2 | 40761.1 | 2084 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1.9 | 2.8 | 3 | 0.1 | 2 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:53 | Normal | 521.2 | 522.5 | 518 | 519.4 | 8.3 | 8.4 | 5 | 4.9 | 219.8 | 221.4 | 220.2 | 37 | 37 | 37.4 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 13354 | 1 | 43.7 | 40762.1 | 2084 | 3 | 3.1 | 0 | 2.1 | 3 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:58 | Normal | 518.4 | 509.6 | 520.4 | 513.8 | 8.6 | 9 | 5.3 | 5.3 | 220.4 | 221.2 | 220.6 | 39.1 | 38.8 | 39.2 | 60 | 60.01 | 60 | 13957 | 1 | 45.2 | 40763.2 | 2084 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:03 | Normal | 515.3 | 512.4 | 528.9 | 507.4 | 8.8 | 9.1 | 5.5 | 5.6 | 219.2 | 220.8 | 220 | 40 | 39.8 | 40.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 14330 | 1 | 32.7 | 40764.4 | 2084 | 3.2 | 3.3 | 0 | 2.2 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:08 | Normal | 513.2 | 514.4 | 522.8 | 514.3 | 9.8 | 10 | 6.3 | 6.2 | 218.6 | 220.8 | 219.6 | 44 | 44.1 | 44.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 15725 | 1 | 31.8 | 40765.7 | 2084 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2.4 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:13 | Normal | 503.4 | 500.7 | 507.8 | 501 | 4.8 | 5.1 | 3.5 | 3.5 | 216.8 | 219.2 | 217.4 | 24.1 | 23.9 | 24.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 8460 | 1 | 36.6 | 40766.8 | 2084 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:18 | Normal | 511.7 | 510.4 | 513.3 | 516.7 | 9.1 | 9.6 | 6.4 | 6.2 | 217.2 | 219.4 | 218 | 43.5 | 43.5 | 43.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 15271 | 1 | 42.6 | 40767.8 | 2084 | 3.3 | 3.4 | 0 | 2.2 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:23 | Normal | 507.9 | 505.6 | 510.1 | 509.3 | 11.6 | 12 | 8.1 | 8.1 | 217.4 | 219.4 | 218.6 | 53.4 | 53.5 | 53.6 | 60 | 60.04 | 60.01 | 19416 | 1 | 34.7 | 40769.3 | 2084 | 4.2 | 4.3 | 0 | 2.9 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 2.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:28 | Normal | 516.5 | 514.6 | 519.9 | 504.3 | 10.3 | 10.6 | 7.3 | 7.6 | 215.8 | 217.4 | 216.8 | 49.2 | 49.2 | 49.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16966 | 1 | 35 | 40770.8 | 2084 | 3.7 | 3.9 | 0 | 2.5 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:33 | Normal | 513.4 | 504.6 | 515.7 | 506.1 | 11.9 | 12.5 | 8.8 | 9 | 216.8 | 219 | 218.6 | 57.2 | 57 | 57.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 20528 | 1 | 35.6 | 40772.4 | 2085 | 4.3 | 4.4 | 0 | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:38 | Normal | 500.5 | 500.7 | 515 | 507.3 | 13 | 13.7 | 9.8 | 9.8 | 217.2 | 218.8 | 218.6 | 61.6 | 61.7 | 62 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 22204 | 1 | 36.6 | 40774.2 | 2085 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 3.3 | 4.8 | 5 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:43 | Normal | 501.3 | 497.5 | 503.3 | 499.6 | 12.2 | 12.8 | 9.3 | 9.6 | 220.4 | 222.6 | 221.8 | 57.1 | 57 | 57.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 20888 | 1 | 37.5 | 40776 | 2085 | 4.5 | 4.5 | 0 | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:48 | Normal | 498.7 | 492.7 | 503.4 | 506.7 | 13.8 | 14.3 | 10.4 | 10.8 | 221.4 | 222.8 | 222 | 63.6 | 63.2 | 63.5 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 23285 | 1 | 38.2 | 40777.8 | 2085 | 4.9 | 5 | 0.1 | 3.5 | 5 | 5.1 | 0.2 | 3.8 | 3.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:53 | Normal | 501 | 489.9 | 503.7 | 503.2 | 14.1 | 14.6 | 10.9 | 11.2 | 220.2 | 222 | 221.2 | 66 | 65.6 | 66 | 60.01 | 60 | 60.01 | 23958 | 1 | 39 | 40779.7 | 2085 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 3.6 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 4 | 3.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:58 | Normal | 494 | 493.4 | 505 | 505.4 | 14.3 | 14.8 | 11.3 | 11.5 | 219.4 | 221.2 | 220.4 | 67.2 | 67 | 67.4 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 24010 | 1 | 39.8 | 40781.7 | 2085 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 3.7 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 4 | 4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:03 | Normal | 490.2 | 485.4 | 501.1 | 501.5 | 16 | 16.6 | 12.6 | 12.8 | 220.2 | 222.4 | 221.8 | 73.7 | 73.3 | 73.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 28236 | 1 | 40.5 | 40784 | 2085 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 4.2 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 4.6 | 4.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:08 | Normal | 490.6 | 487.6 | 496.4 | 492.8 | 14.6 | 15.1 | 11.8 | 12 | 219.6 | 221 | 220.8 | 68.1 | 67.9 | 68.1 | 60 | 59.99 | 60 | 25275 | 1 | 41.2 | 40786.1 | 2085 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 3.9 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 4.2 | 4.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:13 | Normal | 491.3 | 497.6 | 495.9 | 497.2 | 12.6 | 12.8 | 10.5 | 10.5 | 219 | 220.2 | 220 | 60.3 | 59.9 | 60.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 21592 | 1 | 41.5 | 40787.9 | 2085 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:18 | Normal | 492.3 | 487.5 | 499.8 | 492.1 | 13.8 | 14.3 | 11.4 | 11.7 | 218.6 | 220 | 220 | 65.7 | 65.6 | 65.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 24064 | 1 | 41.8 | 40789.9 | 2085 | 4.9 | 5 | 0.1 | 3.7 | 5 | 5.1 | 0.1 | 4 | 4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:23 | Normal | 497.6 | 488.8 | 501.7 | 493.1 | 14.9 | 15.5 | 12.5 | 12.6 | 218.8 | 220.2 | 219.6 | 71 | 70.6 | 71.2 | 60 | 60.02 | 60 | 26027 | 1 | 42.2 | 40791.9 | 2085 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:28 | Normal | 494.2 | 490.7 | 494.2 | 493.9 | 14.3 | 14.6 | 12 | 12.1 | 218 | 219.6 | 218.8 | 67.9 | 67.8 | 68 | 60.01 | 60 | 60.02 | 24901 | 1 | 42.7 | 40794 | 2085 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 3.9 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:33 | Normal | 493.6 | 482.7 | 500 | 487.3 | 12.8 | 13.5 | 11 | 11.1 | 217.6 | 219.2 | 219.4 | 62 | 62 | 62 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 23102 | 1 | 43.4 | 40796.4 | 2086 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:38 | Normal | 496.4 | 493.5 | 492.7 | 497 | 10.1 | 10.2 | 9.1 | 8.8 | 217.2 | 218.4 | 218.2 | 50.9 | 50.7 | 50.9 | 60 | 60 | 60 | 17795 | 1 | 43.3 | 40797.9 | 2086 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 2.7 | 3.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:43 | Normal | 504.5 | 490.7 | 507.3 | 494.7 | 10.1 | 10.8 | 9 | 9.2 | 216.8 | 218.6 | 218.2 | 51.9 | 51.7 | 51.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 18430 | 1 | 43 | 40799.4 | 2086 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 2.7 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 3.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:48 | Normal | 499.1 | 499.4 | 506 | 500.5 | 18.6 | 19.1 | 16.1 | 16.3 | 219.6 | 221.2 | 221 | 90 | 89.6 | 89.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 33898 | 1 | 43.3 | 40801.6 | 2086 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 5.3 | 6.6 | 6.8 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:53 | Normal | 500.3 | 488.3 | 503.3 | 494.7 | 22.5 | 23.6 | 20 | 20.1 | 220.2 | 221.2 | 220.8 | 106.6 | 106.5 | 106.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 39115 | 1 | 44.7 | 40804.5 | 2086 | 7.9 | 8 | 0.1 | 6.7 | 8.1 | 8.2 | 0.3 | 7 | 6.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:58 | Normal | 483.2 | 479.4 | 485.4 | 488.8 | 24.4 | 25.2 | 21.7 | 21.8 | 220.8 | 220.8 | 221.2 | 112.6 | 112.4 | 112.5 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 41311 | 1 | 47.2 | 40807.9 | 2086 | 8.4 | 8.5 | 0.1 | 7.1 | 8.6 | 8.8 | 0.2 | 7.6 | 7.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:03 | Normal | 474 | 463.9 | 482.6 | 475.1 | 23.5 | 24.8 | 21.1 | 21.5 | 219.6 | 220.6 | 221.2 | 108.1 | 107.7 | 107.8 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 40349 | 1 | 49.6 | 40811.3 | 2086 | 8.2 | 8.3 | 0.1 | 6.8 | 8.5 | 8.6 | 0.2 | 7.4 | 7.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:08 | Normal | 480.3 | 470.3 | 485.4 | 484 | 18.1 | 19.6 | 16.8 | 17.1 | 218.4 | 219.6 | 219.4 | 88.9 | 88.8 | 89.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 33734 | 1 | 50.7 | 40814.3 | 2086 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 5.2 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:13 | Normal | 470.3 | 466.7 | 475.6 | 473 | 18 | 19.1 | 16.7 | 17 | 218.2 | 219.2 | 219.6 | 86.4 | 86.1 | 86.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 33146 | 1 | 51 | 40817.3 | 2086 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 5.2 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:18 | Normal | 475.6 | 465.5 | 477.5 | 469.9 | 11.3 | 12.5 | 11 | 11.3 | 217.8 | 219.2 | 219.4 | 58 | 57.7 | 57.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 21252 | 1 | 50.6 | 40819.5 | 2086 | 4 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:23 | Normal | 498.2 | 472.4 | 483.3 | 486.6 | 12 | 13.5 | 12.2 | 12.5 | 222.2 | 223.8 | 223.6 | 63.4 | 63 | 63.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 22899 | 1 | 49.7 | 40821.2 | 2086 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 3.2 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 4.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:28 | Normal | 483.7 | 481.5 | 481.2 | 480.6 | 21.5 | 22.5 | 20.3 | 20.3 | 225 | 226.2 | 225.8 | 101.4 | 100.7 | 101.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 37978 | 1 | 50 | 40824.1 | 2086 | 7.4 | 7.7 | 0.1 | 6.2 | 7.7 | 7.9 | 0.2 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:33 | Normal | 480.4 | 470.6 | 484.8 | 476.3 | 15.6 | 17.3 | 15.3 | 15.8 | 224 | 224.6 | 225 | 77.8 | 77.7 | 77.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 30606 | 1 | 51.5 | 40827.3 | 2087 | 5.3 | 5.6 | 0 | 4.6 | 6 | 6.1 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:38 | Normal | 475.1 | 480 | 482.3 | 480.6 | 14 | 15.5 | 14.2 | 14.3 | 223.6 | 225.2 | 224.6 | 71.3 | 70.9 | 71.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 26162 | 1 | 51.2 | 40829.4 | 2087 | 4.8 | 5 | 0.1 | 4 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 4.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:43 | Normal | 473.3 | 469.8 | 475.7 | 474.1 | 12.7 | 14.2 | 13 | 13.1 | 222.6 | 224.6 | 223.6 | 65.1 | 64.6 | 64.8 | 60 | 60 | 60 | 24330 | 1 | 51.5 | 40832.1 | 2087 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 5 | 5 | 0.1 | 4 | 4.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:48 | Normal | 490.2 | 478.5 | 485.3 | 484.7 | 15.1 | 16.8 | 15.1 | 15.2 | 223.4 | 224.4 | 224.2 | 77.2 | 76.8 | 77 | 60 | 60 | 60 | 30230 | 1 | 50.8 | 40834.1 | 2087 | 5.1 | 5.4 | 0.1 | 4.4 | 5.9 | 6 | 0.1 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:53 | Normal | 482.3 | 483.5 | 479.3 | 482.6 | 14.8 | 16 | 15.1 | 15.1 | 222.8 | 225 | 224.2 | 75.4 | 75.4 | 75.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 28697 | 1 | 50.9 | 40836.6 | 2087 | 5 | 5.3 | 0.1 | 4.2 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 5.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:58 | Normal | 490.1 | 483.4 | 484.7 | 485.1 | 19.6 | 21.5 | 19.7 | 20.2 | 224 | 224.6 | 225 | 97.5 | 96.8 | 97.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 38273 | 1 | 51.1 | 40839.3 | 2087 | 6.5 | 7 | 0.1 | 6 | 7.3 | 7.5 | 0.2 | 6.4 | 6.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:03 | Normal | 481.6 | 484.9 | 482.2 | 485.6 | 20.3 | 21.2 | 19.8 | 19.6 | 223.8 | 225 | 225 | 98 | 97.6 | 97.6 | 60 | 60 | 60 | 37190 | 1 | 51.8 | 40842 | 2087 | 6.9 | 7.1 | 0.1 | 5.9 | 7.3 | 7.4 | 0.2 | 6.4 | 6.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:08 | Normal | 480 | 472.5 | 478.9 | 475.2 | 18.6 | 19.3 | 18 | 18 | 224.2 | 225.8 | 225.4 | 88.9 | 88.5 | 89 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 34310 | 1 | 52.5 | 40844.9 | 2087 | 6.3 | 6.6 | 0.1 | 5.5 | 6.6 | 6.8 | 0.2 | 5.7 | 6.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:13 | Normal | 478.9 | 470.3 | 477.5 | 470.8 | 18.8 | 19.8 | 18.4 | 18.6 | 223.8 | 224.8 | 224.8 | 89.6 | 89.7 | 89.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 34758 | 1 | 53.2 | 40848 | 2087 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 5.5 | 6.8 | 6.9 | 0.2 | 6 | 6.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:18 | Normal | 481.2 | 477.3 | 477.6 | 464.9 | 24.5 | 25.3 | 24.1 | 24.5 | 224.6 | 225 | 225.6 | 115 | 114.4 | 114.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 41859 | 1 | 53.9 | 40851.1 | 2087 | 8.4 | 8.7 | 0.1 | 7.4 | 8.7 | 8.9 | 0.2 | 7.7 | 8.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:23 | Normal | 476.5 | 465.6 | 473.6 | 470.9 | 19.3 | 21.3 | 20.1 | 20.6 | 223 | 224 | 224.8 | 94.8 | 94.3 | 94.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 37128 | 1 | 55.4 | 40854.6 | 2087 | 6.5 | 7 | 0.1 | 5.8 | 7.3 | 7.4 | 0.1 | 6.5 | 6.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:28 | Normal | 463.9 | 455.1 | 461 | 467.5 | 15.1 | 17.3 | 15.3 | 16 | 222.4 | 223.8 | 224 | 75.1 | 74.9 | 75.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 24956 | 1 | 55.8 | 40857.4 | 2087 | 5.2 | 5.4 | 0.1 | 4.5 | 6 | 6 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:33 | Normal | 480.4 | 470.6 | 474.4 | 473.8 | 23.4 | 25.1 | 23.5 | 23.6 | 225.2 | 225.6 | 225.8 | 111 | 110.9 | 111 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 41286 | 1 | 55 | 40860.2 | 2088 | 7.9 | 8.1 | 0.1 | 7 | 8.5 | 8.6 | 0.3 | 7.5 | 7.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:38 | Normal | 472.5 | 461.7 | 464.1 | 459.4 | 12.2 | 13.8 | 12.9 | 13 | 223 | 224.2 | 224 | 61.8 | 61.4 | 61.8 | 60 | 60 | 60 | 22826 | 1 | 56.6 | 40863.6 | 2088 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 3.5 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 3.9 | 4.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:43 | Normal | 471.5 | 463.6 | 465.8 | 463.2 | 9.5 | 11 | 10.3 | 10.6 | 221.4 | 223 | 222.6 | 50.7 | 50.8 | 50.9 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 18701 | 1 | 55.5 | 40865.6 | 2088 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 3 | 3.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:48 | Normal | 478.6 | 479.9 | 471 | 465.7 | 17.3 | 18.1 | 17.6 | 18 | 222.6 | 223.4 | 224.2 | 85.8 | 85.2 | 85.5 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 31852 | 1 | 54.2 | 40867.8 | 2088 | 5.8 | 6.1 | 0.1 | 5 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 5.4 | 5.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:53 | Normal | 482.4 | 469.6 | 465.3 | 474.8 | 11.1 | 12.3 | 11.4 | 12 | 220.8 | 222.4 | 222.2 | 57.1 | 57.1 | 57.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 20979 | 1 | 54 | 40870.4 | 2088 | 3.8 | 4 | 0.1 | 3 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 3.3 | 4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:58 | Normal | 474 | 461.5 | 473.5 | 464.8 | 5.7 | 6.7 | 6 | 6.3 | 219.2 | 221.4 | 220.6 | 31.1 | 30.6 | 31.1 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 11201 | 1 | 52.7 | 40871.8 | 2088 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:03 | Normal | 456.2 | 476.3 | 484.4 | 467.7 | 4.8 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 219.4 | 220.6 | 220.2 | 27.2 | 27.2 | 27.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9768 | 1 | 50.9 | 40872.6 | 2088 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:08 | Normal | 461.5 | 473.6 | 485.6 | 477 | 3.7 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 218.6 | 221.6 | 220.4 | 22.9 | 22.8 | 23.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 8243 | 1 | 49.2 | 40873.4 | 2088 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:13 | Normal | 477.6 | 491.5 | 494.9 | 493.3 | 3.6 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 220 | 221.6 | 221.2 | 23.2 | 22.9 | 23.2 | 59.98 | 59.98 | 60 | 8277 | 1 | 47.6 | 40874 | 2088 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:18 | Normal | 502.6 | 497.8 | 508 | 498.2 | 4.7 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 220.2 | 222.4 | 222.2 | 28.3 | 28.3 | 28.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10013 | 1 | 46 | 40874.8 | 2088 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:23 | Normal | 493.5 | 491.7 | 506.6 | 497.9 | 4.4 | 5 | 4.8 | 5 | 219 | 220.4 | 219.2 | 26.3 | 26.2 | 26.6 | 59.85 | 59.85 | 59.87 | 9361 | 1 | 48.5 | 40875.6 | 2088 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:28 | Normal | 502.3 | 504 | 510.5 | 508.4 | 5.3 | 6 | 5.6 | 5.8 | 219 | 221.2 | 220.6 | 31.3 | 31 | 31.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 11034 | 1 | 49.2 | 40876.4 | 2088 | 1.8 | 2 | 0 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.5 | 2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:33 | Normal | 505.7 | 505.7 | 514.9 | 508.3 | 7.1 | 8 | 7.5 | 7.8 | 220.8 | 222.8 | 222 | 41.1 | 40.8 | 41.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 14719 | 1 | 49.8 | 40877.5 | 2089 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:38 | Normal | 514.3 | 514.5 | 524.3 | 511.7 | 25.2 | 25.8 | 25.3 | 25.8 | 225.2 | 226.6 | 226 | 128 | 127.8 | 128.1 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 48008 | 1 | 45.9 | 40879.4 | 2089 | 8.6 | 8.9 | 0.1 | 7.5 | 8.9 | 8.9 | 0.3 | 7.8 | 8.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:43 | Normal | 501.5 | 497.7 | 503.4 | 506.8 | 19.7 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 224.4 | 225.4 | 225.4 | 100.3 | 100 | 100.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 37799 | 1 | 47.8 | 40883 | 2089 | 6.8 | 7 | 0.1 | 5.7 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 6.1 | 6.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:48 | Normal | 490.7 | 484.9 | 490.6 | 489 | 22.3 | 23.5 | 23 | 23.3 | 225 | 225.8 | 226.2 | 110.1 | 110.3 | 110.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 42147 | 1 | 50 | 40886.3 | 2089 | 7.7 | 7.9 | 0.1 | 6.6 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 7 | 7.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:53 | Normal | 480.9 | 484.4 | 495.6 | 495.2 | 22 | 23 | 22.4 | 22.2 | 224.2 | 225 | 225.6 | 107.2 | 107.1 | 107.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 39878 | 1 | 52 | 40889.8 | 2089 | 7.5 | 7.7 | 0.1 | 6.5 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 7 | 7.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:58 | Normal | 471.3 | 475.4 | 482 | 482.4 | 23.8 | 24.4 | 23.9 | 24.2 | 225.8 | 226.2 | 226.4 | 112.2 | 111.9 | 112 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 42883 | 1 | 53.1 | 40893.2 | 2089 | 8.1 | 8.4 | 0.1 | 7.1 | 8.4 | 8.3 | 0.2 | 7.5 | 8.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:03 | Normal | 466 | 474.1 | 475.8 | 478.2 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | 27.7 | 226.4 | 227.4 | 227.4 | 126.1 | 125.6 | 125.8 | 60 | 60 | 59.99 | 49404 | 1 | 54.3 | 40897 | 2089 | 9.4 | 9.6 | 0.1 | 8.2 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 8.5 | 9.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:08 | Normal | 464.5 | 464.8 | 474.5 | 479.9 | 22.1 | 23 | 22.7 | 22.8 | 225 | 226.4 | 226.2 | 104.4 | 104.3 | 104.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 39490 | 1 | 55.8 | 40900.5 | 2089 | 7.6 | 7.7 | 0.1 | 6.5 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 6.9 | 7.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:13 | Normal | 465.5 | 469.7 | 479.7 | 475 | 25 | 25.7 | 25.5 | 25.9 | 225.8 | 226.8 | 226.6 | 117.3 | 117.2 | 117.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 44558 | 1 | 55.7 | 40903.8 | 2089 | 8.6 | 8.8 | 0.1 | 7.4 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 7.8 | 8.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:18 | Normal | 463 | 457.2 | 468.3 | 465.8 | 26.8 | 28 | 27.8 | 28.1 | 226 | 226.6 | 227.2 | 125.2 | 124.7 | 124.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 47528 | 1 | 56.5 | 40907.5 | 2089 | 9.3 | 9.5 | 0.1 | 7.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 8.5 | 9.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:23 | Normal | 458.1 | 454.1 | 458.5 | 459.7 | 27.9 | 29.4 | 29.2 | 29.7 | 226.2 | 226.8 | 226.4 | 130 | 129.3 | 129.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 48749 | 1 | 58.1 | 40911.5 | 2089 | 9.6 | 9.7 | 0.1 | 8.2 | 10 | 10 | 0.3 | 9 | 9.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:28 | Normal | 452.3 | 451.5 | 454.5 | 466.7 | 26.6 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 226 | 226.8 | 226.8 | 121.8 | 121.7 | 122.1 | 60 | 59.99 | 60 | 45930 | 1 | 59.3 | 40915.6 | 2089 | 9.1 | 9.3 | 0.1 | 8.1 | 9.3 | 9.3 | 0.3 | 8.4 | 9.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:33 | Normal | 457.2 | 454.2 | 453.2 | 454.5 | 27 | 27.8 | 28.3 | 28.6 | 224.6 | 226.2 | 226.6 | 123 | 123 | 123.2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 46816 | 1 | 59.5 | 40919.2 | 2090 | 9.2 | 9.4 | 0.1 | 8.2 | 9.6 | 9.5 | 0.2 | 8.5 | 9.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:38 | Normal | 446.3 | 446.6 | 449.7 | 449.2 | 28.3 | 28.9 | 29.3 | 29.5 | 224.6 | 225.8 | 226 | 125.5 | 125.7 | 125.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 47722 | 1 | 60.3 | 40923.2 | 2090 | 9.6 | 9.8 | 0.1 | 8.6 | 9.8 | 9.9 | 0.3 | 8.8 | 9.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:43 | Normal | 451.9 | 442.1 | 443.8 | 443.2 | 28.3 | 29.6 | 30 | 30.4 | 225.8 | 225.8 | 226.6 | 127.8 | 127.8 | 127.8 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 48466 | 1 | 61.4 | 40927.1 | 2090 | 9.7 | 9.8 | 0.1 | 8.7 | 10.1 | 10.1 | 0.3 | 9.1 | 10 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:48 | Normal | 468.3 | 468.1 | 468.8 | 469.2 | 28.6 | 29.1 | 29.6 | 29.6 | 224.6 | 225.2 | 225 | 133.3 | 132.8 | 132.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 50039 | 1 | 62.4 | 40931.2 | 2090 | 9.8 | 10 | 0.1 | 8.5 | 9.8 | 10 | 0.3 | 8.9 | 9.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:53 | Normal | 460.9 | 461 | 460.8 | 460.6 | 28.8 | 29.5 | 30 | 30.3 | 224.2 | 225 | 225.4 | 133.1 | 133.2 | 132.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 49956 | 1 | 62.2 | 40934.5 | 2090 | 10 | 10.1 | 0.1 | 8.6 | 10 | 10.2 | 0.3 | 9 | 10 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:58 | Normal | 492.8 | 492.8 | 492.8 | 493.1 | 27.8 | 28.2 | 27.3 | 27 | 222.6 | 224 | 224 | 133.4 | 132.8 | 132.8 | 60 | 59.94 | 59.98 | 33217 | 1 | 60.8 | 40936.8 | 2090 | 9.6 | 9.8 | 0.1 | 8.3 | 9.6 | 9.9 | 0.3 | 8.5 | 8.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:03 | Normal | 452.8 | 459.3 | 455.4 | 444.5 | 5.6 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 218.2 | 219.4 | 219 | 31.8 | 31.8 | 32.2 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 11475 | 1 | 58.2 | 40938.5 | 2090 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:08 | Normal | 470.4 | 466 | 472.4 | 474.7 | 4.4 | 5.8 | 5.8 | 6 | 215.8 | 218.4 | 217.4 | 28.6 | 28.6 | 28.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 10153 | 1 | 55.1 | 40939.3 | 2090 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:13 | Normal | 495.6 | 484 | 486.5 | 482.8 | 5.9 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 216.6 | 218.2 | 217 | 36.4 | 36.1 | 36.4 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 12647 | 1 | 52.7 | 40940.2 | 2090 | 1.8 | 2.3 | 0.1 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2 | 2.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:18 | Normal | 487.9 | 500.2 | 488.4 | 496.8 | 8.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 217.4 | 219.2 | 218.2 | 49.4 | 49.3 | 49.6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 17529 | 1 | 51.3 | 40941.5 | 2090 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 3.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:23 | Normal | 484.6 | 481 | 485.1 | 485.4 | 7.1 | 8.1 | 8 | 8 | 216.6 | 219.2 | 218.4 | 41 | 40.7 | 41 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 14602 | 1 | 50.5 | 40942.9 | 2090 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.1 | 2.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:28 | Normal | 534.6 | 534.6 | 534.4 | 534.4 | 23.8 | 24.7 | 25.6 | 26 | 221.6 | 222 | 222.4 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 49244 | 1 | 50.6 | 40945.2 | 2090 | 8.3 | 8.4 | 0.1 | 6.9 | 8.3 | 8.5 | 0.3 | 7.6 | 8.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:33 | Normal | 496 | 507.5 | 516.6 | 509.3 | 27.5 | 26.4 | 25.9 | 26.1 | 221.2 | 221.6 | 222.4 | 133.5 | 132.8 | 133.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 42048 | 1 | 52.3 | 40947.9 | 2091 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 8.3 | 9.1 | 9 | 0.2 | 8.1 | 8.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:38 | Normal | 476.2 | 471.5 | 474.4 | 471.8 | 6 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 215.4 | 218.4 | 217.4 | 32.9 | 32.6 | 33 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11609 | 1 | 52.2 | 40949.5 | 2091 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:43 | Normal | 469.8 | 466.2 | 475.7 | 462.1 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 214.2 | 217 | 216.4 | 23.4 | 23.2 | 23.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 8207 | 1 | 50.6 | 40950.3 | 2091 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:48 | Normal | 488.3 | 488.7 | 480.4 | 485.8 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 217.6 | 219.6 | 219 | 30.2 | 29.9 | 30.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10645 | 1 | 49.2 | 40951.1 | 2091 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:53 | Normal | 490.1 | 482.6 | 488.1 | 486.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.3 | 215.8 | 218.2 | 217.6 | 22.1 | 22 | 22.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 7900 | 1 | 48 | 40952 | 2091 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:58 | Normal | 481.9 | 483.3 | 490.5 | 482.8 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 215.8 | 218.4 | 217.6 | 15.7 | 15.4 | 15.8 | 59.98 | 60 | 60 | 5790 | 1 | 46.8 | 40952.5 | 2091 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:03 | Normal | 465.3 | 471.4 | 484.5 | 464.9 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 215.4 | 217.4 | 217 | 12.5 | 12.2 | 12.7 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 4638 | 1 | 45.7 | 40953.1 | 2091 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:08 | Normal | 482.5 | 474.3 | 465.1 | 478.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 216.6 | 219 | 218.2 | 8.6 | 8.3 | 8.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3137 | 1 | 49.2 | 40953.4 | 2091 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:13 | Normal | 483.3 | 473.8 | 474.8 | 473.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 216.4 | 219.2 | 218.2 | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2629 | 1 | 49.6 | 40953.7 | 2091 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:18 | Normal | 491.2 | 496.6 | 495.7 | 492.1 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 217 | 219 | 218.4 | 9.7 | 9.4 | 10 | 60 | 60 | 60 | 3533 | 1 | 49.9 | 40953.9 | 2091 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:23 | Normal | 498.1 | 482.5 | 510 | 488.4 | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.9 | 217.4 | 220.2 | 218.8 | 11 | 11.1 | 11.5 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 4147 | 1 | 49.9 | 40954.2 | 2091 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:28 | Normal | 513 | 508.3 | 509.3 | 499.7 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 215.4 | 218 | 217 | 14.1 | 14.1 | 14.6 | 60 | 59.99 | 60 | 5242 | 1 | 49.6 | 40954.6 | 2091 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:33 | Normal | 515 | 513.4 | 513.5 | 500.9 | 2 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 216 | 219 | 217.6 | 13.7 | 13.5 | 14 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5071 | 1 | 49.1 | 40955.1 | 2092 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:38 | Normal | 518 | 516.4 | 520.3 | 508.6 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 216.4 | 219 | 217.2 | 16.1 | 16.1 | 16.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6018 | 1 | 48.5 | 40955.5 | 2092 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:43 | Normal | 487.1 | 516.5 | 518.3 | 512.8 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 216.6 | 219.2 | 218 | 15.1 | 14.9 | 15.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5633 | 1 | 47.5 | 40956 | 2092 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:48 | Normal | 510.3 | 508.7 | 517.9 | 512.2 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 215.8 | 218.8 | 217.8 | 14.5 | 14.5 | 14.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5413 | 1 | 46.5 | 40956.5 | 2092 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:53 | Normal | 508.1 | 508.5 | 518.1 | 516.5 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 216.4 | 219 | 217.6 | 15 | 14.7 | 15.2 | 60 | 60 | 60.01 | 5545 | 1 | 49.6 | 40956.9 | 2092 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:58 | Normal | 499.2 | 523.5 | 520.6 | 527 | 2.7 | 3 | 3 | 3 | 218 | 220.6 | 219.2 | 17.2 | 17.2 | 17.7 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 6488 | 1 | 48.7 | 40957.4 | 2092 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:03 | Normal | 522.1 | 510.5 | 525.6 | 509.2 | 2.6 | 3.3 | 3 | 3.3 | 218.4 | 220.4 | 219.2 | 17.7 | 17.7 | 18.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 6728 | 1 | 46.8 | 40958 | 2092 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:08 | Normal | 523.2 | 518.6 | 522.5 | 513.9 | 2.4 | 3 | 2.9 | 3.1 | 218 | 220.4 | 219.2 | 17.1 | 16.9 | 17.5 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 6423 | 1 | 49.9 | 40958.5 | 2092 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:13 | Normal | 520.1 | 515.4 | 521.3 | 513.7 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 216.8 | 219 | 218 | 18.4 | 18.3 | 18.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 6887 | 1 | 49.1 | 40959.1 | 2092 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:18 | Normal | 532 | 515.3 | 516.9 | 511.4 | 3 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 217.4 | 219 | 218.6 | 20.8 | 20.6 | 21 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7322 | 1 | 48.1 | 40959.7 | 2092 | 1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:23 | Normal | 529.3 | 517.6 | 522.1 | 519.5 | 4 | 4.8 | 4.7 | 5 | 217 | 219.6 | 218.6 | 26.4 | 26.2 | 26.7 | 59.96 | 60 | 59.97 | 9288 | 1 | 46.8 | 40960.4 | 2092 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:28 | Normal | 512 | 515.4 | 522.1 | 524.5 | 5 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 218.6 | 221 | 220 | 31.1 | 31.1 | 31.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11096 | 1 | 46.4 | 40961.2 | 2092 | 1.7 | 2 | 0 | 1.2 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:33 | Normal | 512.2 | 518.7 | 523.4 | 527.8 | 5.5 | 6 | 5.9 | 6.1 | 218.2 | 220.6 | 219.6 | 32.7 | 32.6 | 33 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 11723 | 1 | 49.9 | 40962.2 | 2093 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.5 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:38 | Normal | 517.3 | 522.6 | 523.6 | 518.9 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 6 | 219.2 | 221 | 220 | 32.2 | 32.2 | 32.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11525 | 1 | 49.6 | 40963.2 | 2093 | 1.9 | 2 | 0 | 1.3 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:43 | Normal | 523.1 | 509.5 | 516.3 | 511.6 | 4.4 | 4.8 | 5 | 5.1 | 218.6 | 220.6 | 219.8 | 27.1 | 26.9 | 27.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9716 | 1 | 49.1 | 40964.1 | 2093 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:48 | Normal | 515.2 | 519.4 | 521.1 | 514.4 | 4.3 | 4.7 | 5 | 5.2 | 218.2 | 220.2 | 219.8 | 27.2 | 26.9 | 27.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 9619 | 1 | 48.9 | 40964.9 | 2093 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:53 | Normal | 507.1 | 513.5 | 506.9 | 508.3 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 218.6 | 220.2 | 219.4 | 26.2 | 26 | 26.2 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 9401 | 1 | 48.6 | 40965.7 | 2093 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:58 | Normal | 503.2 | 505.6 | 508.7 | 503 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.3 | 217.8 | 220 | 219.4 | 22.9 | 22.8 | 23.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 8182 | 1 | 48.2 | 40966.4 | 2093 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:03 | Normal | 513.2 | 504.6 | 507.9 | 501.3 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4 | 217.6 | 220.2 | 219 | 21.6 | 21.3 | 21.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7670 | 1 | 47.8 | 40967.1 | 2093 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:08 | Normal | 515.3 | 507.7 | 506.7 | 498.1 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 216.6 | 218.6 | 217.6 | 19.8 | 19.6 | 20 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7416 | 1 | 47.4 | 40967.7 | 2093 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:13 | Normal | 506.2 | 505.5 | 496.2 | 498.6 | 2.7 | 3 | 3.1 | 3.1 | 217.4 | 219.6 | 219 | 17 | 16.7 | 17.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6415 | 1 | 46.9 | 40968.3 | 2093 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:18 | Normal | 506 | 499.4 | 492.9 | 496.4 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 216.4 | 218.8 | 218.4 | 12.5 | 12.4 | 12.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4628 | 1 | 46.1 | 40968.7 | 2093 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:23 | Normal | 497.2 | 500.4 | 503.1 | 484.6 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 216.2 | 218.6 | 217.4 | 12.8 | 12.7 | 13.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4795 | 1 | 44.9 | 40969.1 | 2093 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:28 | Normal | 505.2 | 500.5 | 504.4 | 498.9 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 215.8 | 218.2 | 217.8 | 10.3 | 10.3 | 10.8 | 60 | 60 | 60.02 | 3901 | 1 | 47 | 40969.5 | 2093 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:33 | Normal | 481.2 | 477.7 | 493.6 | 495 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 216.4 | 219.4 | 218 | 7.8 | 7.5 | 8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2849 | 1 | 50 | 40969.8 | 2094 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:38 | Normal | 499.2 | 459.7 | 487.8 | 490.1 | 0.7 | 1 | 1 | 1.1 | 216 | 218.8 | 218.4 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2351 | 1 | 49.5 | 40970 | 2094 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:43 | Normal | 486.1 | 452.5 | 487.4 | 486.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 220.6 | 223.6 | 222.6 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2003 | 1 | 49 | 40970.2 | 2094 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:48 | Normal | 502.2 | 492.5 | 482.6 | 471.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 222.8 | 225.4 | 224.6 | 4.6 | 4.6 | 5 | 60.01 | 60 | 60 | 1760 | 1 | 48.1 | 40970.3 | 2094 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:53 | Normal | 497.2 | 476.6 | 476.2 | 490.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 223.2 | 225.6 | 224.4 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 60 | 60 | 60 | 1471 | 1 | 46 | 40970.4 | 2094 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:58 | Normal | 475.1 | 467.6 | 471.5 | 478.9 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 223.2 | 225.8 | 224.8 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 60.01 | 60 | 60 | 1203 | 1 | 49.8 | 40970.6 | 2094 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:03 | Normal | 399 | 471.4 | 471.3 | 477.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 221.8 | 223.8 | 222.8 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 915 | 1 | 48.7 | 40970.6 | 2094 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:08 | Normal | 352.3 | 411.6 | 438.3 | 486.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 221.6 | 224.4 | 223 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 622 | 1 | 46.4 | 40970.7 | 2094 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:13 | Normal | 199.6 | 293.5 | 392.4 | 461.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 225 | 223.6 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 301 | 1 | 49.5 | 40970.7 | 2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:18 | Normal | 199.9 | 200 | 213.7 | 427.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 223.2 | 225.2 | 223.8 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 190 | 1 | 47.9 | 40970.8 | 2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:23 | Normal | 199.8 | 199.7 | 227.9 | 458.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 219.4 | 222 | 220.8 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 203 | 1 | 50 | 40970.8 | 2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:28 | Normal | 199.8 | 200.1 | 219 | 484.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 220.2 | 222.4 | 221.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 258 | 1 | 48.7 | 40970.8 | 2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:33 | Normal | 199.8 | 199.9 | 242.5 | 467.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 220 | 223 | 221.8 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 259 | 1 | 45.2 | 40970.8 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:38 | Normal | 200 | 199.8 | 346.5 | 458.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 220.4 | 222.6 | 221.8 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 288 | 1 | 49.2 | 40970.8 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:43 | Normal | 199.8 | 199.7 | 208.6 | 471.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 220.2 | 222.6 | 222.4 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 191 | 1 | 46.5 | 40970.9 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:48 | Normal | 199.8 | 200.1 | 200.4 | 450.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 223.6 | 222 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 133 | 1 | 49.3 | 40970.9 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:53 | Normal | 199.7 | 199.6 | 200.1 | 393.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 224 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 93 | 1 | 46.6 | 40970.9 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:58 | Normal | 199.9 | 200.1 | 200.1 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 224.2 | 222.6 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 63 | 1 | 49.2 | 40970.9 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:03 | Normal | 200.4 | 199.7 | 200 | 338.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 224.4 | 223.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 44 | 1 | 45.4 | 40970.9 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:08 | Normal | 207.4 | 171.4 | 193 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 224.6 | 223.2 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 46 | 1 | 48.9 | 40970.9 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:13 | Normal | 206.7 | 214.9 | 194.7 | 369.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 225 | 223.6 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 40 | 1 | 50 | 40970.9 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:18 | Normal | 191.7 | 204.1 | 199.2 | 377.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.6 | 223.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 29 | 1 | 48.4 | 40970.9 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:23 | Normal | 200.7 | 200.9 | 208.5 | 276.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 225 | 223.6 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 59.99 | 29 | 1 | 49.7 | 40970.9 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:28 | Normal | 205.6 | 200.1 | 203.7 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.6 | 223 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 24 | 1 | 46.8 | 40970.9 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:33 | Normal | 197.5 | 200.4 | 198.6 | 206.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224 | 222.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 22 | 1 | 49 | 40970.9 | 2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0