## S1_BL18_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-05 05:18 | Fault | 491.4 | 491.5 | 491.6 | 491.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.6 | 18169.5 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:23 | Fault | 496.1 | 496.2 | 496.2 | 495.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.4 | 18169.5 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:28 | Fault | 510 | 510 | 510 | 508.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.7 | 18169.5 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:33 | Fault | 530.3 | 530.3 | 528.3 | 527.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.9 | 18169.5 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:38 | Fault | 543.9 | 543.9 | 540 | 540.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.7 | 18169.5 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:43 | Fault | 551.7 | 551.7 | 547.2 | 547.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.4 | 18169.5 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:48 | Fault | 557.3 | 561.3 | 551.5 | 551.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.8 | 18169.5 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:53 | Fault | 560.9 | 569 | 554.9 | 555.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 18169.5 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:58 | Fault | 570.1 | 577.4 | 561.3 | 561.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | 18169.5 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:03 | Fault | 574.8 | 580.6 | 565.7 | 565.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 18169.5 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:08 | Fault | 580.9 | 585.2 | 570.2 | 570 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 18169.5 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:13 | Fault | 584.8 | 584.7 | 572.6 | 572.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 18169.5 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:18 | Fault | 587.3 | 585.7 | 574.6 | 574.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.1 | 18169.5 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:23 | Fault | 577.6 | 574.3 | 570.9 | 572.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.4 | 18169.5 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:28 | Fault | 576 | 572.9 | 570.2 | 571.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.6 | 18169.5 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:33 | Fault | 575.1 | 572.3 | 568.8 | 570.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.8 | 18169.5 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:38 | Wait | 577.3 | 574.7 | 569.5 | 570.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 218.4 | 221.2 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 35.8 | 18169.5 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:43 | Wait | 586.6 | 583.9 | 575.8 | 575.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 218 | 220.4 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 35.5 | 18169.5 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:48 | Normal | 468.3 | 436.2 | 517.9 | 434.2 | 6.3 | 8.3 | 3.6 | 4.1 | 220 | 222.2 | 220.6 | 26.2 | 26 | 26.5 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 9549 | 1 | 39.4 | 18170 | 2079 | 1 | 3 | 0.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:53 | Normal | 478 | 451.9 | 524.8 | 433.4 | 7.6 | 8.5 | 3.7 | 4.7 | 219.2 | 221.4 | 220.6 | 29.5 | 29.6 | 29.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10722 | 1 | 41.1 | 18170.8 | 2079 | 2.1 | 3.1 | 0.1 | 2.2 | 3 | 2.9 | 0.1 | 2.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:58 | Normal | 472.4 | 454.3 | 476.3 | 449.3 | 8 | 8.9 | 5.3 | 5.1 | 219.4 | 221.4 | 220.8 | 32.5 | 32.5 | 32.8 | 60 | 60 | 60 | 11766 | 1 | 42.8 | 18171.7 | 2079 | 2.2 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:03 | Normal | 464.2 | 464.2 | 462.9 | 448.8 | 8.4 | 9.1 | 5.7 | 5.5 | 218.8 | 221.2 | 220 | 34 | 34.1 | 34.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 12260 | 1 | 37.9 | 18172.7 | 2079 | 2.3 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 2.6 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:08 | Normal | 554.5 | 526.4 | 536.6 | 520.6 | 7.3 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 218.4 | 220.2 | 219.2 | 27.7 | 27.6 | 28 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9808 | 1 | 43.8 | 18173.7 | 2080 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:13 | Normal | 522.7 | 470.5 | 532.9 | 495.9 | 4.8 | 5.1 | 2.5 | 2.7 | 216.6 | 218.8 | 217.8 | 19.9 | 19.8 | 20.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7431 | 1 | 46.6 | 18174.4 | 2080 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:18 | Normal | 570.9 | 547.8 | 572.1 | 570.8 | 4 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 217 | 219 | 217.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6042 | 1 | 48.7 | 18174.9 | 2080 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:23 | Normal | 574.3 | 545.2 | 569.6 | 560.4 | 4.2 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 217.2 | 220 | 219 | 19.9 | 19.8 | 20.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6817 | 1 | 45.9 | 18175.4 | 2080 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.9 | 2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:28 | Normal | 548.6 | 520.5 | 564.8 | 546.7 | 7.7 | 7 | 2.8 | 4.1 | 215.8 | 218.2 | 217.4 | 30.6 | 30.7 | 31.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 10830 | 1 | 49.7 | 18176.2 | 2080 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:33 | Normal | 540.8 | 515.7 | 562.2 | 549 | 10 | 9 | 3.7 | 5.2 | 216.8 | 219.2 | 218.6 | 38.2 | 38.2 | 38.6 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 13699 | 1 | 34.2 | 18177.2 | 2080 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 3.1 | 3 | 0.1 | 2.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:38 | Normal | 542.9 | 515.8 | 565.4 | 565.1 | 9.8 | 10.5 | 3.3 | 3.8 | 216.8 | 218.6 | 218.4 | 38.2 | 38.3 | 38.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 13255 | 1 | 36.5 | 18178.4 | 2080 | 3.2 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 3.7 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:43 | Normal | 539.2 | 523.1 | 559.9 | 562.7 | 9.5 | 9.2 | 3.8 | 3.2 | 220 | 222.8 | 221.8 | 35.2 | 35.1 | 35.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 12449 | 1 | 45 | 18179.4 | 2080 | 3.4 | 3.4 | 0 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:48 | Normal | 539.3 | 526.2 | 565.1 | 561.9 | 10.6 | 9.8 | 3.6 | 4.2 | 221 | 222.4 | 222.6 | 37.6 | 37.7 | 38.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 12825 | 1 | 48.8 | 18180.5 | 2080 | 3.8 | 3.8 | 0 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 0 | 2.7 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:53 | Normal | 553.8 | 522.6 | 566 | 561.9 | 7.8 | 10.5 | 3.1 | 4 | 220 | 221.8 | 222 | 35.5 | 35.3 | 35.7 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 13076 | 1 | 48 | 18181.6 | 2080 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2 | 3.6 | 3.9 | 0 | 2.8 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:58 | Normal | 556.3 | 523.2 | 556.1 | 563.9 | 6.6 | 10.5 | 5 | 3 | 219.6 | 221 | 220.4 | 35.6 | 35.5 | 35.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 12832 | 1 | 47.9 | 18182.7 | 2080 | 2.5 | 2.4 | 0 | 1.7 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 3.2 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:03 | Normal | 560.9 | 543.7 | 550.4 | 558.3 | 4.9 | 9.3 | 6.3 | 4.2 | 220 | 221.8 | 221.6 | 35.8 | 35.7 | 36.2 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 12539 | 1 | 48.2 | 18183.7 | 2080 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:08 | Normal | 556.6 | 535.6 | 548.6 | 554.4 | 5.1 | 9.8 | 5.8 | 4.3 | 220 | 221.6 | 221 | 35.4 | 35.2 | 35.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12593 | 1 | 48.8 | 18184.8 | 2081 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.3 | 3.3 | 3.6 | 0.1 | 2.7 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:13 | Normal | 555.2 | 539.4 | 548.3 | 554.1 | 5.8 | 8.8 | 5.9 | 4.5 | 219 | 220.4 | 219.6 | 32 | 31.9 | 32.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 12583 | 1 | 49.5 | 18185.9 | 2081 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 3 | 3.3 | 0 | 2.4 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:18 | Normal | 560.3 | 534.2 | 545.5 | 556.3 | 4.4 | 9.9 | 6.7 | 4.2 | 218 | 220 | 219.4 | 35.5 | 35.6 | 36.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 12818 | 1 | 49.3 | 18186.9 | 2081 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1 | 3.4 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:23 | Normal | 560.5 | 544.4 | 551.5 | 559.3 | 5.4 | 9.1 | 6.3 | 4.1 | 217.8 | 220.2 | 219.4 | 35.9 | 35.6 | 35.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 12653 | 1 | 45.8 | 18188 | 2081 | 2 | 1.9 | 0 | 1.3 | 3.1 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:28 | Normal | 562.3 | 539.2 | 546.2 | 552.9 | 4.1 | 9.4 | 6.7 | 4.9 | 218.2 | 220.2 | 219 | 35.4 | 35.6 | 35.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 12460 | 1 | 48 | 18189 | 2081 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.9 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:33 | Normal | 561.7 | 519.6 | 534.7 | 538.6 | 2.2 | 10.4 | 7.1 | 6 | 217.4 | 219.4 | 218.8 | 36 | 35.6 | 36.1 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 12829 | 1 | 49.1 | 18190.1 | 2081 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.4 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 3 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:38 | Normal | 550.3 | 534.3 | 529 | 540.8 | 5.3 | 7.8 | 7.2 | 5.3 | 216.6 | 218.2 | 218.4 | 35.9 | 36 | 36.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12859 | 1 | 48.2 | 18191.1 | 2081 | 2 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:43 | Normal | 554.1 | 534 | 538.4 | 543.3 | 5.3 | 8.1 | 6.6 | 5.5 | 217.4 | 219.4 | 219 | 35.8 | 35.8 | 36.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 12832 | 1 | 46.4 | 18192.2 | 2081 | 2 | 1.9 | 0 | 1.3 | 2.8 | 3 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:48 | Normal | 574.4 | 561.4 | 566 | 565.8 | 4.4 | 8.4 | 6 | 5.6 | 219.4 | 220.8 | 220.4 | 35.9 | 35.7 | 35.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12830 | 1 | 48.7 | 18193.2 | 2081 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1 | 2.8 | 3.3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:53 | Normal | 567.2 | 553.1 | 563.9 | 565.7 | 5.2 | 10.4 | 5.2 | 4.4 | 219.6 | 219.8 | 220.4 | 38.3 | 38.2 | 38.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 13704 | 1 | 49.1 | 18194.3 | 2081 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.3 | 3.5 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:58 | Normal | 559.5 | 550.1 | 555 | 537.3 | 3 | 7 | 3.8 | 10.3 | 220.2 | 221.6 | 221.4 | 44.9 | 44.7 | 44.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 14054 | 1 | 46.6 | 18195.5 | 2081 | 1 | 0.8 | 0 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:03 | Normal | 548.7 | 542.6 | 548.3 | 531.1 | 5.5 | 7.6 | 5 | 11.3 | 219.6 | 221.2 | 220.8 | 41.2 | 40.9 | 41.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 14265 | 1 | 49.2 | 18196.7 | 2081 | 2.1 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2.6 | 3 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:08 | Normal | 540.4 | 544.5 | 548.8 | 531.6 | 7.5 | 5.3 | 3.5 | 9.2 | 217.6 | 219.2 | 218.6 | 36.1 | 35.8 | 36.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 12831 | 1 | 46.1 | 18197.8 | 2082 | 2.8 | 2.5 | 0.1 | 2 | 1.6 | 2.2 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:13 | Normal | 542.8 | 542.3 | 528.1 | 522.9 | 5.1 | 4.3 | 8.3 | 10.3 | 217.6 | 219.4 | 219.2 | 38.7 | 38.5 | 38.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 13650 | 1 | 47.8 | 18198.9 | 2082 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:18 | Normal | 535.7 | 533.2 | 520.1 | 505.9 | 4.5 | 4.3 | 6.9 | 8.8 | 217.6 | 219 | 219.6 | 33.3 | 33.2 | 33.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 12057 | 1 | 50 | 18199.9 | 2082 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:23 | Normal | 544.3 | 546.8 | 531.2 | 528 | 5.7 | 4.1 | 7.6 | 8.3 | 222.2 | 223.8 | 223.8 | 35.2 | 35.1 | 35.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12831 | 1 | 45 | 18201 | 2082 | 2.1 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 0 | 1 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:28 | Normal | 557.9 | 555.4 | 543.5 | 545.4 | 4.9 | 4.5 | 8.7 | 8.8 | 224.2 | 225.6 | 224.8 | 37.2 | 37.1 | 37.5 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 13784 | 1 | 48.7 | 18202.1 | 2082 | 1.9 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.3 | 2 | 0 | 1 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:33 | Normal | 540.2 | 537.2 | 530.3 | 529.1 | 5.9 | 5.6 | 8 | 8.3 | 223 | 224.8 | 225.2 | 37.3 | 37.4 | 37.7 | 59.99 | 60.02 | 60 | 13781 | 1 | 48 | 18203.2 | 2082 | 2.1 | 2 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 0 | 1.4 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:38 | Normal | 544.2 | 543.2 | 534.2 | 531.9 | 5.6 | 4.8 | 7.3 | 7.8 | 222.8 | 224.8 | 224 | 34.9 | 34.8 | 35.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12677 | 1 | 45.3 | 18204.3 | 2082 | 2.1 | 2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0 | 1.2 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:43 | Normal | 523.7 | 540.2 | 528 | 523.7 | 8.1 | 3.7 | 6.6 | 7.6 | 222.4 | 223.8 | 223.4 | 35.1 | 35.1 | 35.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12853 | 1 | 46.8 | 18205.4 | 2082 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.9 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:48 | Normal | 543.3 | 546.9 | 549.5 | 546.3 | 6.8 | 5.4 | 3.6 | 5.3 | 222.8 | 224 | 224 | 30.8 | 30.6 | 31 | 59.99 | 60 | 60 | 12183 | 1 | 49 | 18206.4 | 2082 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:53 | Normal | 546.5 | 549 | 547.5 | 543.2 | 6.5 | 5.5 | 4.6 | 6.6 | 223 | 225 | 224 | 32 | 32.1 | 32.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11960 | 1 | 50.2 | 18207.4 | 2082 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 1.7 | 2.2 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:58 | Normal | 554.3 | 551.9 | 545.4 | 540.2 | 5.3 | 5 | 6.3 | 8.5 | 223.2 | 224.8 | 224 | 34.9 | 34.8 | 35.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 12827 | 1 | 47.7 | 18208.4 | 2082 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 0 | 1.3 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:03 | Normal | 554.1 | 549.6 | 546.3 | 539.2 | 4.4 | 5.9 | 5.7 | 9.2 | 222.8 | 224.8 | 225 | 34.8 | 34.8 | 34.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 12944 | 1 | 45 | 18209.5 | 2082 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 0 | 1.5 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:08 | Normal | 548.3 | 544.8 | 542.2 | 541.1 | 5.3 | 6 | 5.6 | 7.1 | 223 | 225.4 | 224.8 | 34.9 | 34.9 | 35 | 60 | 60 | 60 | 13087 | 1 | 45.7 | 18210.6 | 2083 | 1.9 | 2 | 0 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 0 | 1.6 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:13 | Normal | 545.3 | 545.9 | 543.4 | 540.2 | 7.1 | 5.8 | 5.3 | 7.2 | 223.4 | 224.6 | 223.6 | 34.9 | 34.9 | 35.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 12835 | 1 | 45.5 | 18211.6 | 2083 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2 | 1.8 | 2.5 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:18 | Normal | 548.4 | 548.9 | 546.4 | 543.2 | 7.2 | 6 | 5.5 | 8.3 | 223.6 | 224.6 | 224.4 | 37.5 | 37.3 | 37.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13393 | 1 | 45.9 | 18212.7 | 2083 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 0 | 1.4 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:23 | Normal | 533.6 | 534.1 | 531.4 | 528.2 | 7.1 | 6.1 | 6.1 | 8.5 | 222.8 | 224 | 223.6 | 37.7 | 37.5 | 37.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 13780 | 1 | 46.3 | 18213.9 | 2083 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 1.5 | 2.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:28 | Normal | 537.8 | 531.4 | 526.2 | 530.1 | 5.4 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 222.4 | 223.4 | 223.4 | 35.3 | 35.1 | 35.4 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 12835 | 1 | 46.5 | 18215 | 2083 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 0 | 1.7 | 2.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:33 | Normal | 540.9 | 546.4 | 535.5 | 537.3 | 7.8 | 4.5 | 7.6 | 7.9 | 224.8 | 225.8 | 225.4 | 42.7 | 42.6 | 42.8 | 59.98 | 60 | 59.97 | 12629 | 1 | 46.4 | 18216 | 2083 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.5 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:38 | Normal | 511.2 | 514.6 | 508.8 | 512.6 | 8 | 6.6 | 7.3 | 6.8 | 223 | 223.8 | 223.6 | 37.7 | 37.4 | 37.7 | 60 | 60 | 60.01 | 14143 | 1 | 46.8 | 18217.2 | 2083 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 0 | 1.7 | 2.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:43 | Normal | 521 | 519.4 | 514.8 | 501.5 | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 7.6 | 220.8 | 222.8 | 221.6 | 32.9 | 32.7 | 33.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 11972 | 1 | 46.7 | 18218.2 | 2083 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:48 | Normal | 548.9 | 547.4 | 543.3 | 531.2 | 5.8 | 5 | 5.2 | 9.5 | 221.4 | 224 | 223.8 | 35.3 | 35.1 | 35.3 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 12264 | 1 | 46.3 | 18219.2 | 2083 | 2.1 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 0 | 1.2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:53 | Normal | 533 | 531.5 | 527.3 | 515.5 | 6.7 | 6 | 6 | 7.7 | 220.8 | 222.4 | 221.8 | 33.5 | 33.4 | 33.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 12515 | 1 | 46.4 | 18220.2 | 2083 | 2.5 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2 | 2.3 | 0 | 1.5 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:58 | Normal | 465.2 | 447.6 | 468 | 486.8 | 6.3 | 5.8 | 6.1 | 5.1 | 219 | 221.2 | 221 | 28 | 27.9 | 28.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 10166 | 1 | 46.1 | 18221.2 | 2083 | 2.3 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:03 | Normal | 475.5 | 488.9 | 475.1 | 480.9 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 4.9 | 219.4 | 221.2 | 220.6 | 26.6 | 26.5 | 27 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9619 | 1 | 45.5 | 18222 | 2083 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:08 | Normal | 478.1 | 488.6 | 489.2 | 501.1 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 218.2 | 221.6 | 220.2 | 22.3 | 22.2 | 22.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 8126 | 1 | 49.1 | 18222.8 | 2084 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:13 | Normal | 481 | 501.5 | 492.2 | 489.9 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4 | 219.6 | 221.6 | 221.2 | 22.2 | 22.1 | 22.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8056 | 1 | 49.8 | 18223.4 | 2084 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:18 | Normal | 476.6 | 521.3 | 496.4 | 526 | 6.2 | 6.6 | 6 | 5.2 | 220.6 | 222.6 | 222.2 | 29.1 | 28.9 | 29.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 9584 | 1 | 45.5 | 18224.1 | 2084 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:23 | Normal | 490 | 510.5 | 489 | 454.8 | 4.6 | 4 | 4.8 | 4.3 | 218.2 | 220.4 | 219.8 | 22.9 | 22.9 | 23.5 | 59.88 | 59.89 | 59.88 | 8224 | 1 | 48 | 18224.8 | 2084 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:28 | Normal | 496.4 | 514.8 | 498.8 | 475.6 | 5.6 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 219.4 | 221.2 | 221.2 | 27.2 | 27.2 | 27.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 9707 | 1 | 49.8 | 18225.5 | 2084 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:33 | Normal | 502.2 | 516.6 | 508 | 479.9 | 7.4 | 6.5 | 7.5 | 6.8 | 220.6 | 222.4 | 222.8 | 36.2 | 36 | 36.5 | 59.95 | 59.99 | 59.93 | 13058 | 1 | 45.4 | 18226.5 | 2084 | 2.6 | 2.7 | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:38 | Normal | 582.1 | 591.6 | 589.8 | 589.5 | 8.5 | 4.5 | 4.6 | 6.2 | 224.6 | 226.2 | 225.4 | 38.1 | 38.2 | 38.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 13810 | 1 | 48 | 18227.7 | 2084 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:43 | Normal | 543.2 | 570.1 | 568.8 | 573.1 | 14.1 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 224.6 | 226 | 225.6 | 34.6 | 34.9 | 34.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14175 | 1 | 50.1 | 18228.9 | 2084 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 3.9 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:48 | Normal | 533.8 | 558.4 | 561 | 565.8 | 14.5 | 5.9 | 4.3 | 4.3 | 224.8 | 226.4 | 225.4 | 40.1 | 39.9 | 40.3 | 59.98 | 60 | 59.97 | 14553 | 1 | 45.9 | 18230.1 | 2084 | 5 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:53 | Normal | 532.2 | 551.6 | 550.3 | 555.1 | 12.8 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 224 | 225.2 | 224.8 | 40 | 39.9 | 40.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14731 | 1 | 45.1 | 18231.3 | 2084 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 3.7 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:58 | Normal | 525.2 | 549.8 | 540.6 | 552.4 | 13.3 | 3.4 | 7 | 3.8 | 225 | 226.2 | 226 | 40.1 | 39.6 | 40.1 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 14256 | 1 | 47 | 18232.5 | 2084 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 4 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:03 | Normal | 531.1 | 540.4 | 543.7 | 548.6 | 13 | 7.8 | 6.6 | 5.9 | 225 | 226.2 | 226.2 | 39 | 38.8 | 39.2 | 59.99 | 60 | 60 | 14047 | 1 | 47.4 | 18233.7 | 2084 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 4 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:08 | Normal | 530.6 | 535 | 538.9 | 536.8 | 9.1 | 6.6 | 5 | 7.6 | 224 | 226 | 224.6 | 33.2 | 33 | 33.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14760 | 1 | 45 | 18234.9 | 2085 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:13 | Normal | 532.5 | 536.9 | 543.3 | 546.1 | 10.6 | 8 | 5 | 5.8 | 224.2 | 226.6 | 226 | 34.7 | 34.9 | 35.1 | 60 | 59.98 | 60.01 | 13993 | 1 | 45.2 | 18236 | 2085 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.1 | 2.8 | 3 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:18 | Normal | 526.3 | 530.8 | 535 | 538.8 | 11.1 | 8.3 | 5.4 | 5.7 | 224.2 | 225.4 | 225.6 | 39.8 | 39.8 | 39.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14006 | 1 | 45.4 | 18237.2 | 2085 | 3.8 | 4 | 0.1 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:23 | Normal | 538.8 | 514.1 | 532.8 | 539.5 | 3.1 | 13.1 | 3.9 | 3.2 | 224.2 | 226.4 | 225.6 | 34.1 | 34.4 | 34.5 | 59.97 | 59.92 | 59.94 | 13326 | 1 | 47.3 | 18238.3 | 2085 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 4.9 | 5.2 | 0 | 3.9 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:28 | Normal | 531.1 | 514.5 | 525.1 | 525.9 | 4.1 | 11.5 | 4.6 | 7.1 | 224.4 | 226.2 | 225.2 | 37.5 | 37.2 | 37.4 | 60 | 59.97 | 60 | 13913 | 1 | 46.4 | 18239.5 | 2085 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 4 | 4.4 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:33 | Normal | 515.6 | 530.1 | 519.9 | 525.7 | 10.6 | 5.6 | 7 | 7 | 223.8 | 225 | 225.6 | 40 | 39.9 | 40.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 13427 | 1 | 45.2 | 18240.6 | 2085 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 3.4 | 1.9 | 2.5 | 0 | 1.4 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:38 | Normal | 523.7 | 534.1 | 523.2 | 529 | 8.4 | 2.8 | 5.1 | 4 | 223.4 | 224.6 | 223.6 | 28 | 28.2 | 28.4 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 13385 | 1 | 45 | 18241.8 | 2085 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.1 | 1.4 | 2.2 | 0 | 1.1 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:43 | Normal | 520.3 | 522.7 | 513 | 523.6 | 9.6 | 7.5 | 9.7 | 6.4 | 224.6 | 225.4 | 225.4 | 36.6 | 36.5 | 36.7 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 13757 | 1 | 45.9 | 18242.9 | 2085 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 2.4 | 3.2 | 0 | 2 | 3.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:48 | Normal | 526 | 517.4 | 508.6 | 520.4 | 3.8 | 6.9 | 8.6 | 4.1 | 223.4 | 224.8 | 225 | 39.8 | 39.7 | 39.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 14125 | 1 | 45.1 | 18244 | 2085 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 0 | 1.6 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:53 | Normal | 530 | 519.8 | 514.9 | 521.6 | 5.1 | 9.1 | 9.2 | 7.1 | 222.8 | 223.6 | 224 | 36.3 | 36.4 | 36.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13739 | 1 | 45.2 | 18245.1 | 2085 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 0 | 2.2 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:58 | Normal | 527.5 | 540.1 | 529.4 | 537.1 | 10.1 | 3.8 | 7 | 5.1 | 222 | 223.2 | 223.2 | 35.1 | 35.1 | 35.3 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 13031 | 1 | 45.3 | 18246.2 | 2085 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 1 | 1.9 | 0 | 0.8 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:03 | Normal | 441.9 | 461.6 | 446.8 | 457.5 | 6.4 | 6 | 6.8 | 6.2 | 217.6 | 220 | 218.8 | 30 | 29.9 | 30.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10864 | 1 | 45.1 | 18247.2 | 2085 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 2.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:08 | Normal | 457.9 | 471.2 | 457.2 | 474 | 5.6 | 5.3 | 6 | 5.3 | 216 | 217.8 | 217.6 | 27.3 | 27.3 | 27.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9807 | 1 | 45.3 | 18248.1 | 2086 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:13 | Normal | 477.7 | 496.5 | 487.3 | 502 | 7.1 | 6.6 | 7.1 | 6.3 | 216.2 | 218 | 217.2 | 34.9 | 34.9 | 35.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 12262 | 1 | 46.6 | 18248.9 | 2086 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:18 | Normal | 523.8 | 534.6 | 522.5 | 533.3 | 7.4 | 6.2 | 7.6 | 6.6 | 215.6 | 218 | 218 | 38.8 | 38.6 | 39 | 59.99 | 60.01 | 60 | 13854 | 1 | 48.7 | 18250.1 | 2086 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 1.7 | 2.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:23 | Normal | 491.7 | 520.4 | 507.3 | 515 | 7.4 | 6 | 7.1 | 6.5 | 216.6 | 219 | 218.6 | 36 | 35.9 | 36.5 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 12830 | 1 | 49.9 | 18251.2 | 2086 | 2.6 | 2.6 | 0 | 1.9 | 2 | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:28 | Normal | 569.5 | 568.2 | 566.6 | 577.6 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 3.3 | 220.6 | 220.6 | 221 | 38.8 | 38.7 | 38.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 13354 | 1 | 46.8 | 18252.3 | 2086 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:33 | Normal | 567.4 | 534.3 | 567.9 | 566.5 | 3.6 | 16.2 | 0.8 | 4 | 219.6 | 221.6 | 221 | 34.6 | 34.4 | 34.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12845 | 1 | 46.3 | 18253.4 | 2086 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 5.6 | 5.9 | 0 | 4.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:38 | Normal | 456.1 | 457.7 | 464.3 | 462.3 | 5.8 | 5.5 | 6.2 | 5.2 | 215.6 | 217.4 | 217.4 | 27.9 | 27.8 | 28.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9927 | 1 | 47 | 18254.2 | 2086 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:43 | Normal | 468.3 | 452.3 | 459.2 | 428 | 4.1 | 4 | 4.5 | 4.1 | 214.2 | 215.8 | 215.6 | 20.3 | 20.2 | 20.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7493 | 1 | 46.4 | 18255 | 2086 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:48 | Normal | 471.6 | 498.4 | 479.7 | 446.6 | 5.5 | 4.8 | 5.6 | 5.3 | 216.8 | 219.2 | 219 | 26.4 | 26.1 | 26.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 9427 | 1 | 45.3 | 18255.7 | 2086 | 2 | 2 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:53 | Normal | 470.1 | 496 | 480.5 | 482.5 | 3.9 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 216 | 218.6 | 218.6 | 19.4 | 19.3 | 19.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7360 | 1 | 47.9 | 18256.4 | 2086 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:58 | Normal | 472 | 482.9 | 474.4 | 480.3 | 2.6 | 2.5 | 3 | 2.5 | 215.6 | 218.4 | 217.4 | 13.9 | 13.9 | 14.4 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 5171 | 1 | 49.9 | 18256.9 | 2086 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:03 | Normal | 471.9 | 488.8 | 481.6 | 443.5 | 2 | 2 | 2.3 | 2 | 215.2 | 217.4 | 217.2 | 10.8 | 10.8 | 11.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4085 | 1 | 45.5 | 18257.4 | 2086 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:08 | Normal | 452.1 | 481.1 | 479.8 | 436.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 216.2 | 219.2 | 218.2 | 7.3 | 7.2 | 7.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2702 | 1 | 48.1 | 18257.7 | 2087 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:13 | Normal | 452.8 | 482.7 | 471.4 | 425.5 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 217 | 219.8 | 218.4 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2320 | 1 | 49.9 | 18257.9 | 2087 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:18 | Normal | 484.1 | 515 | 496.7 | 499.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 217 | 219.4 | 218.4 | 8.8 | 8.9 | 9.3 | 60 | 60 | 60 | 3252 | 1 | 45 | 18258.1 | 2087 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:23 | Normal | 490.2 | 510.2 | 486.3 | 516.6 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 217 | 219.8 | 219.2 | 10.4 | 10.5 | 11 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3866 | 1 | 47.7 | 18258.4 | 2087 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:28 | Normal | 505.6 | 514.3 | 513.1 | 516.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 214.6 | 217.8 | 217 | 13.7 | 13.6 | 14.1 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 5093 | 1 | 48.8 | 18258.8 | 2087 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:33 | Normal | 512.2 | 521.1 | 513.5 | 515.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 216 | 219 | 217.4 | 13.4 | 13.3 | 13.8 | 60 | 60.03 | 60.01 | 5014 | 1 | 49.5 | 18259.2 | 2087 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:38 | Normal | 511.3 | 529.3 | 520 | 522 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.5 | 216 | 219.2 | 217.6 | 15.6 | 15.5 | 16.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 5834 | 1 | 49.8 | 18259.7 | 2087 | 1.1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:43 | Normal | 526.1 | 527.1 | 521.6 | 522.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 216.2 | 219.2 | 218.2 | 15 | 14.5 | 15.2 | 60.02 | 60.02 | 60.06 | 5593 | 1 | 49.9 | 18260.2 | 2087 | 1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:48 | Normal | 510 | 522 | 519 | 525 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 215.8 | 219.4 | 217.8 | 14.2 | 14.2 | 14.6 | 59.96 | 60 | 59.98 | 5305 | 1 | 49.8 | 18260.6 | 2087 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:53 | Normal | 508 | 525.9 | 515.3 | 528.2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 216.8 | 219.4 | 219 | 14 | 14 | 14.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5266 | 1 | 49.8 | 18261 | 2087 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:58 | Normal | 520.1 | 534 | 527.3 | 539.2 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 218 | 220.6 | 219.6 | 16 | 16 | 16.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6031 | 1 | 49.8 | 18261.5 | 2087 | 1.1 | 1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:03 | Normal | 511 | 527.1 | 520.3 | 533.1 | 3.1 | 3 | 3.2 | 2.6 | 218 | 220.4 | 219.4 | 16.7 | 16.5 | 16.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6285 | 1 | 49.6 | 18262 | 2087 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:08 | Normal | 516.1 | 536 | 518.8 | 536.9 | 3 | 2.8 | 3 | 2.5 | 218.4 | 221.2 | 219.8 | 15.9 | 15.9 | 16.5 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 6015 | 1 | 49.4 | 18262.5 | 2088 | 1.1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:13 | Normal | 522.8 | 533.9 | 511.9 | 537.9 | 3.1 | 3 | 3.3 | 2.6 | 216.2 | 219.8 | 218.4 | 17 | 16.9 | 17.4 | 59.98 | 60 | 60 | 6356 | 1 | 49.2 | 18263.1 | 2088 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:18 | Normal | 504.9 | 526.7 | 523.5 | 512 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 216.2 | 219 | 218.6 | 19 | 18.8 | 19.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 7084 | 1 | 49.2 | 18263.6 | 2088 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:23 | Normal | 524.6 | 531.5 | 523.5 | 537.4 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 4 | 217.2 | 219.6 | 219 | 24.3 | 24.3 | 24.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 8649 | 1 | 49.4 | 18264.3 | 2088 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:28 | Normal | 508.1 | 529 | 522.4 | 528.4 | 5.5 | 5 | 5.6 | 4.6 | 218 | 220.4 | 219.4 | 28.4 | 28.4 | 29 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10209 | 1 | 49.6 | 18265.1 | 2088 | 2 | 2 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:33 | Normal | 506.9 | 529.8 | 523.4 | 530.3 | 5.7 | 5.1 | 5.8 | 4.9 | 218 | 220.8 | 220.2 | 29.7 | 29.5 | 29.9 | 60 | 60.01 | 60 | 10685 | 1 | 50 | 18265.9 | 2088 | 2.1 | 2 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.5 | 2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:38 | Normal | 517.9 | 520.8 | 521.7 | 522.6 | 5.3 | 4.8 | 5.6 | 4.6 | 219.4 | 221.2 | 220.2 | 27.6 | 27.7 | 28.1 | 60 | 60 | 60 | 10001 | 1 | 46 | 18266.8 | 2088 | 2 | 2 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:43 | Normal | 517.7 | 457.6 | 506.3 | 473.3 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 4.4 | 218 | 220.6 | 219.8 | 23.1 | 23.1 | 23.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 8365 | 1 | 46.2 | 18267.6 | 2088 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:48 | Normal | 508.1 | 494.9 | 524.7 | 487.6 | 4.3 | 4.1 | 5 | 4.4 | 217.8 | 220.2 | 219.2 | 23.4 | 23.3 | 23.8 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 8406 | 1 | 47.7 | 18268.3 | 2088 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:53 | Normal | 507.8 | 529.8 | 509.6 | 457.4 | 4.1 | 3.7 | 4.8 | 4.5 | 218 | 220.8 | 219.8 | 22.4 | 22.4 | 22.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 8181 | 1 | 48.6 | 18269 | 2088 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:58 | Normal | 491.1 | 516 | 505.8 | 465.8 | 3.6 | 3.1 | 4.1 | 3.6 | 217.6 | 220.2 | 219.2 | 19.4 | 19.3 | 19.6 | 60.02 | 59.99 | 60 | 7346 | 1 | 49.3 | 18269.7 | 2088 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:03 | Normal | 491.9 | 524.6 | 502.6 | 464.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.4 | 217 | 219.8 | 219.4 | 18.3 | 18.1 | 18.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6896 | 1 | 49.9 | 18270.2 | 2088 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:08 | Normal | 499.1 | 518.9 | 501.5 | 462.4 | 3.2 | 2.9 | 3.6 | 3.1 | 216.8 | 219.4 | 218.6 | 17 | 16.8 | 17.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6344 | 1 | 45.8 | 18270.8 | 2089 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:13 | Normal | 495.8 | 514.3 | 503.4 | 465.4 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 216.6 | 219.4 | 219.2 | 15.1 | 15 | 15.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5714 | 1 | 46.7 | 18271.3 | 2089 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:18 | Normal | 495.8 | 514.8 | 498.3 | 454.4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2 | 216.2 | 218.8 | 217.8 | 11.4 | 11.3 | 12 | 59.97 | 60.02 | 60 | 4282 | 1 | 48 | 18271.7 | 2089 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:23 | Normal | 489.8 | 509.8 | 499.6 | 454.5 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 216.2 | 218.4 | 217.8 | 11.8 | 11.8 | 12.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4447 | 1 | 48.9 | 18272.1 | 2089 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:28 | Normal | 485 | 519.9 | 497.8 | 509.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.6 | 216.2 | 218.8 | 218.4 | 9.9 | 9.6 | 10.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3717 | 1 | 49.7 | 18272.4 | 2089 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:33 | Normal | 469.6 | 499.3 | 483.6 | 499.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 215.4 | 218.8 | 218.2 | 7.3 | 7.2 | 7.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2702 | 1 | 48 | 18272.7 | 2089 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:38 | Normal | 480.7 | 497.6 | 491.4 | 496.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 216.4 | 219.2 | 218.2 | 6.3 | 6.1 | 6.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2245 | 1 | 45.4 | 18272.9 | 2089 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:43 | Normal | 497.9 | 492.7 | 462.7 | 474.2 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 220.6 | 223.4 | 222.6 | 5 | 4.9 | 5.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1840 | 1 | 47 | 18273 | 2089 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:48 | Normal | 471.9 | 489.7 | 474.4 | 486.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 223 | 225.2 | 224.6 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1610 | 1 | 47.8 | 18273.2 | 2089 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:53 | Normal | 470.1 | 483.1 | 485.6 | 425.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 223.2 | 225.8 | 224.4 | 3.7 | 3.4 | 4.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1352 | 1 | 48.1 | 18273.3 | 2089 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:58 | Normal | 476 | 499.8 | 479.4 | 459.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 223.2 | 225.8 | 224.6 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 60 | 60 | 60.01 | 1068 | 1 | 48.3 | 18273.4 | 2089 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:03 | Normal | 458.8 | 484.8 | 469.7 | 485.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 221.6 | 223.6 | 223.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 852 | 1 | 48.2 | 18273.5 | 2089 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:08 | Normal | 438.9 | 468 | 476.5 | 389.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 221.2 | 224.2 | 223.2 | 1.9 | 2 | 2.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 592 | 1 | 47.8 | 18273.5 | 2090 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:13 | Normal | 398.7 | 479.8 | 458.2 | 282.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 222.4 | 224.8 | 224.2 | 1.5 | 1.3 | 2.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 315 | 1 | 47.3 | 18273.6 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:18 | Normal | 374.3 | 463.9 | 471.5 | 201.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.4 | 225 | 224 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 242 | 1 | 46.4 | 18273.6 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:23 | Normal | 327.8 | 458.3 | 479.4 | 235.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 218.8 | 222 | 220.8 | 1.5 | 1.6 | 2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 252 | 1 | 44.7 | 18273.6 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:28 | Normal | 451.8 | 470.5 | 460.6 | 219.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 219.8 | 222.2 | 221.2 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 353 | 1 | 49.8 | 18273.7 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:33 | Normal | 400.8 | 496.7 | 460.4 | 200.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 220.4 | 223.2 | 222.4 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 297 | 1 | 49.7 | 18273.7 | 2090 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:38 | Normal | 431.9 | 474.8 | 467.9 | 199.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 220.4 | 223 | 222 | 1.6 | 1.6 | 2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 330 | 1 | 49.2 | 18273.7 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:43 | Normal | 415.9 | 459 | 471.6 | 199.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 220.6 | 223.4 | 222.4 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 259 | 1 | 48.5 | 18273.7 | 2090 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:48 | Normal | 238.8 | 448 | 440.2 | 199.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.8 | 223.6 | 221.8 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 161 | 1 | 47.4 | 18273.7 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:53 | Normal | 217.8 | 441.9 | 419.3 | 220.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.4 | 223.8 | 223 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 101 | 1 | 44.9 | 18273.8 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:58 | Normal | 200.4 | 410.6 | 433.9 | 200 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.8 | 223.8 | 222.8 | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 68 | 1 | 49.7 | 18273.8 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:03 | Normal | 200.7 | 422.7 | 415.8 | 210.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 224.6 | 223.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 45 | 1 | 48.9 | 18273.8 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:08 | Normal | 225.7 | 442.2 | 431.8 | 197.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 224.2 | 223.4 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 45 | 1 | 47.7 | 18273.8 | 2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:13 | Normal | 224.1 | 411.5 | 393.4 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224.6 | 223.6 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 35 | 1 | 44.9 | 18273.8 | 2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:18 | Normal | 183.8 | 336.6 | 342.2 | 193.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 225 | 223.6 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 31 | 1 | 49.6 | 18273.8 | 2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:23 | Normal | 196.8 | 327.5 | 356 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 225.2 | 223.8 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 31 | 1 | 48.5 | 18273.8 | 2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:28 | Normal | 194.2 | 281 | 300.5 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.6 | 222.2 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 26 | 1 | 46.4 | 18273.8 | 2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:33 | Normal | 190.2 | 193.5 | 204.8 | 189.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.8 | 223.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 23 | 1 | 49.6 | 18273.8 | 2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0