## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-05 05:18 | Fault | 488.9 | 489.4 | 488.3 | 489.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.1 | 39839.7 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:23 | Fault | 493.7 | 494.1 | 493.1 | 493.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.6 | 39839.7 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:28 | Fault | 507.5 | 507.9 | 506.8 | 507.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.7 | 39839.7 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:33 | Fault | 526.4 | 526.8 | 525.7 | 526.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.8 | 39839.7 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:38 | Fault | 539.1 | 539.6 | 538.5 | 539.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.6 | 39839.7 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:43 | Fault | 546.3 | 546.8 | 545.9 | 546.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.1 | 39839.7 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:48 | Fault | 551.2 | 551.5 | 555.2 | 552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.4 | 39839.7 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:53 | Fault | 554.2 | 554.5 | 560.7 | 555.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.8 | 39839.7 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:58 | Fault | 560.4 | 561 | 567.5 | 562.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 39839.7 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:03 | Fault | 564.3 | 565.2 | 571.2 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 39839.7 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:08 | Fault | 568.5 | 569.6 | 576.2 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 39839.7 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:13 | Fault | 571.6 | 572.3 | 577.1 | 573.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 39839.7 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:18 | Fault | 574.8 | 574.8 | 579.1 | 574.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.8 | 39839.7 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:23 | Fault | 571.5 | 571.3 | 571 | 573.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.1 | 39839.7 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:28 | Fault | 570.6 | 570.6 | 569.3 | 572.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.3 | 39839.7 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:33 | Fault | 569 | 569 | 568.6 | 571.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.5 | 39839.7 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:38 | Wait | 569.6 | 569.7 | 571 | 572.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 221.4 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 41.6 | 39839.7 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:43 | Normal | 510.5 | 513.5 | 516.2 | 533.3 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 2.9 | 219.2 | 221.2 | 220.2 | 16.1 | 16.2 | 16.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6048 | 1 | 40.1 | 39839.8 | 2126 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:48 | Normal | 513.3 | 513.3 | 517.5 | 469.8 | 3.8 | 4.2 | 5.6 | 5.1 | 220.2 | 222.4 | 220.6 | 24.8 | 24.9 | 25.3 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 8988 | 1 | 41.2 | 39840.4 | 2126 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:53 | Normal | 521.4 | 515.4 | 506.9 | 494.1 | 4.3 | 4.3 | 6 | 5.5 | 219.2 | 221 | 220.4 | 26.9 | 26.8 | 27.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 9650 | 1 | 42.3 | 39841.2 | 2126 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:58 | Normal | 515.3 | 515.4 | 501.9 | 468.1 | 5.1 | 4.6 | 6 | 7.2 | 219.8 | 222 | 220.8 | 30.2 | 30.2 | 30.6 | 60 | 60 | 60 | 10828 | 1 | 43.4 | 39842 | 2126 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:03 | Normal | 521.4 | 515.4 | 498 | 475.2 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 8.1 | 219 | 220.8 | 219.2 | 31.9 | 31.7 | 32.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 11397 | 1 | 44.7 | 39842.9 | 2126 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:08 | Normal | 512.5 | 515.5 | 508.1 | 427.3 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 9.9 | 218.6 | 220.8 | 219.4 | 35.9 | 35.8 | 36.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12754 | 1 | 38.5 | 39843.9 | 2126 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:13 | Normal | 498.6 | 497.3 | 502.9 | 464.8 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 4.8 | 216.4 | 218.8 | 217 | 20.7 | 20.7 | 21.1 | 60 | 60 | 60 | 7245 | 1 | 36 | 39844.8 | 2126 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 0.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:18 | Normal | 508.3 | 517.3 | 511.1 | 463.2 | 6.4 | 6.2 | 6.8 | 8.8 | 217 | 219.4 | 217.6 | 37 | 36.7 | 37.2 | 60 | 60.01 | 60 | 13006 | 1 | 43 | 39845.8 | 2126 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:23 | Normal | 516.6 | 511.5 | 506.8 | 428.9 | 7.8 | 8 | 8.4 | 11.9 | 217.2 | 219.4 | 219 | 45.7 | 45.6 | 45.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 16251 | 1 | 35.3 | 39847 | 2126 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:28 | Normal | 504.6 | 508.5 | 509.7 | 437.8 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 10.8 | 215 | 217.2 | 216.2 | 43.3 | 43.3 | 43.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 14802 | 1 | 35.5 | 39848.2 | 2126 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:33 | Normal | 505.3 | 509.4 | 499.6 | 426.8 | 8.7 | 8.7 | 9.3 | 12.3 | 216.8 | 218.8 | 218.4 | 49.1 | 49 | 49.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 17716 | 1 | 36.6 | 39849.6 | 2126 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.3 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 0 | 0.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:38 | Normal | 508.2 | 511.1 | 490.8 | 433 | 9.5 | 9.6 | 10.2 | 13.5 | 217.2 | 219.2 | 218.2 | 54 | 53.8 | 54.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 19400 | 1 | 38.1 | 39851.2 | 2127 | 2.9 | 3 | 3 | 0.2 | 3.2 | 3 | 3.1 | 0 | 1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:43 | Normal | 503.3 | 501.4 | 469.9 | 477.2 | 9 | 9.3 | 10.3 | 11.1 | 220 | 222.4 | 221.4 | 49.9 | 49.6 | 49.9 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 18583 | 1 | 39.5 | 39852.7 | 2127 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 0 | 1.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:48 | Normal | 502.6 | 499.6 | 483.1 | 474.4 | 10.2 | 10.5 | 11.8 | 13.4 | 220.4 | 222.4 | 221.2 | 57.9 | 57.9 | 58.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 21302 | 1 | 40.4 | 39854.4 | 2127 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:53 | Normal | 505.4 | 507.8 | 486 | 482.9 | 10.8 | 11 | 12.8 | 14.8 | 220.4 | 221.4 | 221.6 | 62.8 | 62.5 | 63 | 60 | 60 | 60 | 22615 | 1 | 41.7 | 39856.2 | 2127 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:58 | Normal | 497.3 | 498.6 | 478.4 | 488.6 | 11.1 | 11.3 | 12.8 | 14.6 | 219.2 | 221.2 | 220 | 63.6 | 63.2 | 63.6 | 60 | 60 | 59.99 | 22966 | 1 | 43 | 39858.1 | 2127 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0 | 2.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:03 | Normal | 497.6 | 492.5 | 485.3 | 480.5 | 12.3 | 12.6 | 14 | 16.3 | 220.6 | 222.2 | 221.4 | 69 | 69 | 69.5 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 25504 | 1 | 44.3 | 39860.1 | 2127 | 3.8 | 4 | 4 | 0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0 | 3.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:08 | Normal | 495.7 | 494.5 | 479.2 | 484.3 | 11.4 | 11.7 | 12.7 | 14.7 | 219.2 | 221.2 | 221.2 | 63.6 | 63.4 | 63.8 | 60 | 60 | 60 | 23531 | 1 | 45.4 | 39862.1 | 2127 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 0 | 2.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:13 | Normal | 492.2 | 490.2 | 468.6 | 489.9 | 10.2 | 10.3 | 11.3 | 12.8 | 218.8 | 220.6 | 220.2 | 56.6 | 56.3 | 56.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 20527 | 1 | 45.7 | 39863.8 | 2127 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 0.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:18 | Normal | 496.2 | 491.3 | 483 | 489.2 | 11 | 11.3 | 11.9 | 13.9 | 218.2 | 220 | 219.2 | 61.3 | 61.1 | 61.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 22643 | 1 | 46 | 39865.7 | 2127 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:23 | Normal | 499.2 | 492.2 | 484.6 | 490.8 | 12 | 12.4 | 13 | 15.1 | 218 | 220.4 | 219.2 | 66.7 | 66.6 | 67 | 59.99 | 60 | 60 | 24457 | 1 | 46.4 | 39867.6 | 2127 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 4 | 3.8 | 4 | 0.1 | 2.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:28 | Normal | 488.8 | 495.6 | 460.9 | 490.1 | 11.7 | 11.9 | 13.3 | 14.3 | 218.4 | 219.6 | 219.6 | 64.5 | 64 | 64.7 | 60 | 60 | 60.01 | 23596 | 1 | 46.9 | 39869.6 | 2127 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:33 | Normal | 492.6 | 489.6 | 453.8 | 486 | 10.3 | 10.6 | 11.9 | 12.6 | 217.4 | 219 | 218.8 | 57.3 | 56.8 | 57.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21196 | 1 | 47.7 | 39871.8 | 2127 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:38 | Normal | 496.6 | 494.1 | 463.5 | 494.2 | 9.2 | 9.3 | 10.5 | 10.8 | 216.4 | 217.8 | 217.4 | 51 | 51.1 | 51.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 17722 | 1 | 47.4 | 39873.3 | 2128 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 3 | 0.1 | 3.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:43 | Normal | 498.7 | 504.5 | 454.5 | 498.7 | 9.1 | 9.1 | 10.2 | 10.8 | 217 | 218.2 | 217.8 | 50.6 | 50.1 | 50.5 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 17816 | 1 | 46.9 | 39874.7 | 2128 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 3 | 2.8 | 3 | 0 | 2.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:48 | Normal | 500.2 | 500.3 | 457.2 | 491.4 | 16.1 | 16.6 | 19.1 | 19.8 | 220 | 221.2 | 221 | 88.5 | 88.3 | 88.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 33464 | 1 | 47.1 | 39876.9 | 2128 | 5 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 0.1 | 5.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:53 | Normal | 503.7 | 494.8 | 460.9 | 494.9 | 19.5 | 20.3 | 22.3 | 23.2 | 220.8 | 221.6 | 221.4 | 103.6 | 103.6 | 103.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 37508 | 1 | 48.6 | 39879.6 | 2128 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 0.3 | 6 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:58 | Normal | 484.7 | 489.4 | 449.7 | 476.9 | 21.3 | 21.8 | 24.1 | 25.1 | 220.8 | 221.4 | 221.6 | 108.3 | 108.3 | 108.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 39650 | 1 | 51.2 | 39882.8 | 2128 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 0.3 | 7.2 | 6.9 | 7 | 0.3 | 7 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:03 | Normal | 480.2 | 479.2 | 429.6 | 468.8 | 20.6 | 21.1 | 23.5 | 24 | 219 | 220.6 | 220.4 | 102.7 | 102.2 | 102.4 | 60.01 | 60.03 | 60 | 38278 | 1 | 53.4 | 39886.1 | 2128 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 0.3 | 7 | 6.7 | 6.8 | 0.3 | 7.2 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:08 | Normal | 480.5 | 475.5 | 443 | 470.3 | 16.7 | 17.3 | 17.7 | 19.3 | 218 | 219.4 | 219 | 84.8 | 84.7 | 85.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 32146 | 1 | 54.1 | 39889 | 2128 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:13 | Normal | 478.6 | 477.5 | 432.3 | 469.4 | 16.5 | 16.8 | 17.8 | 18.8 | 217.8 | 219 | 218.6 | 82.9 | 82.7 | 83.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 31498 | 1 | 54.1 | 39891.8 | 2128 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 5.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:18 | Normal | 477.6 | 470.6 | 439.3 | 462.5 | 10.9 | 11.2 | 11.2 | 12.3 | 217.8 | 219.4 | 218.4 | 55.2 | 54.8 | 55.5 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 20236 | 1 | 53.4 | 39894 | 2128 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:23 | Normal | 483.2 | 486.5 | 471.6 | 479.6 | 12.5 | 12.7 | 12.3 | 13.6 | 223 | 224.6 | 224.2 | 62.4 | 61.9 | 62.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 22544 | 1 | 52.2 | 39895.6 | 2128 | 3.9 | 4 | 4.1 | 0.1 | 4.2 | 4 | 4.1 | 0 | 3.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:28 | Normal | 479.8 | 482.5 | 484.6 | 480.7 | 21 | 21.1 | 20.2 | 23.1 | 225 | 226 | 225.6 | 101.6 | 101.3 | 101.5 | 60 | 60.01 | 60 | 37695 | 1 | 52.4 | 39898.4 | 2128 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 0.2 | 7 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 5.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:33 | Normal | 479 | 474 | 471.7 | 464.9 | 14.8 | 15.3 | 14 | 16.4 | 223.6 | 225.4 | 224.4 | 72.2 | 71.8 | 72.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 28518 | 1 | 53.6 | 39901.4 | 2128 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 0 | 5 | 4.9 | 5 | 0.1 | 3.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:38 | Normal | 485.5 | 481.3 | 479.7 | 479.8 | 14.3 | 14.6 | 13.5 | 15.6 | 223.4 | 225.6 | 224.8 | 70.6 | 70.2 | 70.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 25904 | 1 | 53 | 39903.5 | 2129 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:43 | Normal | 477.2 | 468.5 | 473.1 | 467.3 | 12.5 | 13 | 11.7 | 13.6 | 222.2 | 223.8 | 223.6 | 61.3 | 61.2 | 61.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 22999 | 1 | 52.9 | 39906.1 | 2129 | 4 | 4 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 0 | 3.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:48 | Normal | 487.6 | 476.2 | 480 | 475.1 | 15 | 15.5 | 14.4 | 16.4 | 222.8 | 224 | 224.4 | 74.4 | 74.2 | 74.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 28877 | 1 | 52.1 | 39908 | 2129 | 4.7 | 4.9 | 5 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5 | 0.1 | 4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:53 | Normal | 488.5 | 483.4 | 482.2 | 484.3 | 15.1 | 15.5 | 14.2 | 16.1 | 223.2 | 224.6 | 223.6 | 74.1 | 73.9 | 74.4 | 60 | 60 | 60.01 | 27420 | 1 | 52 | 39910.5 | 2129 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5 | 0 | 3.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:58 | Normal | 477.1 | 478.4 | 478.2 | 484.4 | 18.1 | 18.6 | 17.6 | 19.6 | 222.8 | 224.2 | 224.6 | 88 | 87.9 | 88.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 34481 | 1 | 52.1 | 39913.1 | 2129 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 6.1 | 5.9 | 6 | 0.1 | 5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:03 | Normal | 484.9 | 477.2 | 479.4 | 486.4 | 18.4 | 19.6 | 18.3 | 20.5 | 223.6 | 225.2 | 224.4 | 91.4 | 91.1 | 91.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 36062 | 1 | 52.6 | 39915.8 | 2129 | 6 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 0 | 5.2 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:08 | Normal | 483.3 | 473.4 | 486.2 | 477.2 | 18.2 | 18.6 | 17 | 19 | 224.2 | 225.6 | 225 | 87.9 | 87.7 | 88.1 | 60 | 59.99 | 60 | 33442 | 1 | 52.9 | 39918.6 | 2129 | 5.8 | 6 | 6 | 0 | 6.1 | 5.9 | 6 | 0 | 4.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:13 | Normal | 476.2 | 474.1 | 473.8 | 471.1 | 19.1 | 19.5 | 18.9 | 20.5 | 223.6 | 224.8 | 224.6 | 91.6 | 91.3 | 91.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 35527 | 1 | 53.5 | 39921.6 | 2129 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 0 | 5.5 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:18 | Normal | 478 | 478.1 | 478.8 | 474.1 | 24.2 | 24.6 | 23.9 | 25.7 | 224.2 | 225.4 | 225.2 | 113.7 | 113.3 | 113.7 | 60 | 59.98 | 60 | 42232 | 1 | 54 | 39924.7 | 2129 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 8.2 | 8 | 8.1 | 0.1 | 7 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:23 | Normal | 475.5 | 470.3 | 477.6 | 459.8 | 18 | 18.3 | 17.3 | 19.3 | 222.6 | 224.6 | 224.2 | 85.8 | 85.9 | 86.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 33051 | 1 | 55 | 39928 | 2129 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 0 | 6 | 5.9 | 6 | 0 | 5.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:28 | Normal | 477.6 | 466.7 | 475.3 | 471.5 | 16.3 | 17.1 | 16 | 17.4 | 222.4 | 223.4 | 223.8 | 80.5 | 80.1 | 80.7 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 27974 | 1 | 55.4 | 39930.7 | 2129 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 0 | 4.8 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:33 | Normal | 476.3 | 470.3 | 477.7 | 475.9 | 22.6 | 23.5 | 22.5 | 24 | 224.8 | 226.2 | 225.8 | 106.9 | 106.9 | 107.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 40435 | 1 | 55 | 39933.6 | 2129 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 0.2 | 6.9 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:38 | Normal | 461.6 | 457.6 | 462.6 | 459.9 | 12.8 | 13.3 | 12.3 | 13.9 | 222.4 | 224.4 | 224 | 61.5 | 61.4 | 61.7 | 60 | 60 | 60.01 | 22683 | 1 | 56.1 | 39936.8 | 2130 | 4 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 0 | 3.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:43 | Normal | 467.4 | 468.4 | 454.5 | 466.7 | 10.2 | 10.4 | 9.8 | 11.1 | 220.6 | 222.8 | 222.2 | 50.3 | 50 | 50.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 18413 | 1 | 55.2 | 39938.7 | 2130 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 0 | 2.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:48 | Normal | 479.1 | 477.1 | 480.7 | 473.9 | 17.5 | 17.8 | 17.1 | 18.6 | 223 | 224.6 | 224 | 84.9 | 84.7 | 85 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 32009 | 1 | 54.2 | 39940.9 | 2130 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 0.1 | 5.3 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:53 | Normal | 479.5 | 466.7 | 482.3 | 474.4 | 13.4 | 13.6 | 13.4 | 14.6 | 220.8 | 222.8 | 222.2 | 67.8 | 67.4 | 67.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 22263 | 1 | 54.2 | 39943.4 | 2130 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:58 | Normal | 479.5 | 467.4 | 466.2 | 463.4 | 5.9 | 6.1 | 5.5 | 6.6 | 219.2 | 221.4 | 220.8 | 30 | 29.9 | 30.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 10763 | 1 | 52.9 | 39944.6 | 2130 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:03 | Normal | 482.1 | 478.1 | 442.1 | 475.3 | 5.2 | 5.3 | 4.8 | 5.8 | 219.4 | 221.2 | 220.4 | 26.8 | 26.5 | 26.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9519 | 1 | 51.2 | 39945.5 | 2130 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:08 | Normal | 493.1 | 481 | 447 | 472.7 | 4.2 | 4.3 | 4 | 4.8 | 219.2 | 220.6 | 219.6 | 22 | 22 | 22.4 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 7912 | 1 | 49.5 | 39946.2 | 2130 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:13 | Normal | 479.7 | 481.7 | 479.4 | 489.5 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 4.6 | 219.8 | 222.2 | 221.2 | 22.3 | 22.1 | 22.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7979 | 1 | 47.7 | 39946.8 | 2130 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:18 | Normal | 495.6 | 489.4 | 487.2 | 487.4 | 5.1 | 5.3 | 4.7 | 5.5 | 220.4 | 222.6 | 221.8 | 26.8 | 26.8 | 27.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9791 | 1 | 46 | 39947.6 | 2130 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:23 | Normal | 510.4 | 493.5 | 496.2 | 489.4 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 5 | 218.4 | 220.8 | 219.2 | 24.9 | 24.9 | 25.3 | 59.89 | 59.88 | 59.89 | 8899 | 1 | 47.9 | 39948.3 | 2130 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:28 | Normal | 512.5 | 503.5 | 494.3 | 500.5 | 5.5 | 5.7 | 5.1 | 6 | 219.4 | 221.4 | 220.8 | 30.2 | 30 | 30.4 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 10690 | 1 | 49.3 | 39949.1 | 2130 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:33 | Normal | 508.6 | 506.5 | 513 | 505.2 | 7.6 | 7.8 | 6.8 | 7.9 | 220.8 | 222.6 | 222 | 39.7 | 39.6 | 40.1 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 14210 | 1 | 48.6 | 39950.2 | 2130 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:38 | Normal | 514.4 | 514.6 | 521.1 | 511.2 | 25.1 | 25.6 | 24.2 | 25.4 | 225.2 | 226.8 | 226 | 125 | 124.7 | 125.3 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 46889 | 1 | 46 | 39952.1 | 2131 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 0.3 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 0.3 | 7.6 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:43 | Normal | 494.4 | 494.4 | 505.8 | 502.3 | 21.4 | 21.8 | 20 | 20.5 | 225.2 | 225.8 | 225.6 | 101.6 | 101.5 | 101.9 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 36801 | 1 | 48.2 | 39955.6 | 2131 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 0.3 | 7.2 | 6.9 | 7 | 0.2 | 6.2 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:48 | Normal | 492.8 | 489.1 | 497.4 | 492.6 | 22.7 | 23.6 | 22.1 | 22.7 | 225.6 | 226.4 | 225.8 | 108.1 | 108 | 108.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 40822 | 1 | 50.4 | 39958.9 | 2131 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 0.4 | 6.8 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:53 | Normal | 479.7 | 482.7 | 480.9 | 476.1 | 22.6 | 23.1 | 22.1 | 22.9 | 224 | 225 | 225 | 106.4 | 106.2 | 106.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 39372 | 1 | 52.2 | 39962.3 | 2131 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 0.2 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 0.2 | 6.9 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:58 | Normal | 477.3 | 475.3 | 480.8 | 469 | 23.7 | 24.4 | 22.9 | 24 | 225.8 | 227.4 | 226.4 | 108.7 | 108.3 | 108.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 41547 | 1 | 53.2 | 39965.6 | 2131 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 0.2 | 8 | 7.8 | 7.9 | 0.3 | 7.2 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:03 | Normal | 469 | 468 | 472.4 | 463.6 | 27 | 27.8 | 26.2 | 27.2 | 225.6 | 227.4 | 226.8 | 121.2 | 121.3 | 121.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 46978 | 1 | 54.3 | 39969.3 | 2131 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 0.2 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 0.2 | 8.3 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:08 | Normal | 467.1 | 461.1 | 469.1 | 466.3 | 22.5 | 23.4 | 21.6 | 22.4 | 224.2 | 226.2 | 226 | 101.8 | 101.8 | 102.2 | 59.98 | 60 | 59.97 | 38276 | 1 | 55.8 | 39972.7 | 2131 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 0.1 | 6.8 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:13 | Normal | 473.3 | 470.5 | 471.1 | 467.3 | 25 | 26 | 24.4 | 25.2 | 226 | 227.4 | 227.2 | 114 | 113.7 | 113.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 43104 | 1 | 55.8 | 39975.9 | 2131 | 8 | 8.1 | 8.3 | 0.1 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 0.3 | 7.8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:18 | Normal | 466.6 | 462.6 | 464.1 | 463.2 | 27.2 | 28.1 | 26.5 | 27.2 | 225.4 | 226 | 226 | 121.5 | 121.7 | 121.8 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 46098 | 1 | 56.8 | 39979.6 | 2131 | 8.9 | 9 | 9 | 0 | 9.2 | 9 | 9.2 | 0.3 | 8.5 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:23 | Normal | 458.6 | 462.5 | 459 | 456.2 | 28.7 | 29.7 | 28.1 | 28.7 | 226.2 | 227.6 | 226.6 | 127 | 127 | 127.2 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 47701 | 1 | 58.4 | 39983.4 | 2131 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:28 | Normal | 462.5 | 462.5 | 454.3 | 447.5 | 27.1 | 28 | 26.4 | 27.3 | 225.2 | 226.4 | 226.4 | 120.2 | 120 | 120.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 44691 | 1 | 59.7 | 39987.4 | 2131 | 8.9 | 9.1 | 9 | 0 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 0.1 | 8.5 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:33 | Normal | 451.6 | 454.4 | 455.8 | 450.4 | 27.6 | 28.5 | 26.6 | 27.1 | 224.4 | 226.2 | 226 | 120.7 | 120.5 | 120.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 45663 | 1 | 60.1 | 39990.9 | 2131 | 9 | 9.1 | 9.1 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 0.2 | 8.5 | 9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:38 | Normal | 447.2 | 447.5 | 449.8 | 454.2 | 28.5 | 29.4 | 27.3 | 28.1 | 225 | 225.8 | 225.4 | 124 | 123.5 | 123.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 46529 | 1 | 61.2 | 39994.8 | 2132 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 0 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 0.1 | 8.8 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:43 | Normal | 444.5 | 446.5 | 449 | 445.1 | 29.1 | 29.8 | 27.5 | 28.5 | 225 | 225.8 | 225.8 | 123.9 | 123.5 | 123.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 46927 | 1 | 62.4 | 39998.7 | 2132 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 0.1 | 8.8 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:48 | Normal | 462.1 | 460.1 | 460.7 | 461.9 | 30 | 31.1 | 28.9 | 29.3 | 224.6 | 225 | 225.6 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 60 | 60 | 60 | 49773 | 1 | 63.4 | 40002.6 | 2132 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 10 | 10.3 | 10.4 | 0.1 | 9.4 | 9.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:53 | Normal | 456 | 454.8 | 455.3 | 457.6 | 30.6 | 31.7 | 29.3 | 29.4 | 224.2 | 224.4 | 224.2 | 133.3 | 133 | 133.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 49186 | 1 | 63.2 | 40006 | 2132 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 0 | 10.6 | 10.5 | 10.7 | 0.1 | 9.6 | 10.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:58 | Normal | 496.6 | 501.2 | 488.2 | 486 | 28 | 27.8 | 27.1 | 28 | 222.6 | 224.4 | 224 | 133.5 | 132.7 | 132.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 49384 | 1 | 62.2 | 40008.4 | 2132 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 0.1 | 8.7 | 9.5 | 9.4 | 0.1 | 8.8 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:03 | Normal | 441 | 448.4 | 437.1 | 447.3 | 6.7 | 6.7 | 5.5 | 6.5 | 218 | 220.2 | 218.8 | 30.3 | 30 | 30.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 10851 | 1 | 59.1 | 40009.9 | 2132 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:08 | Normal | 476.2 | 471.6 | 459 | 460.2 | 5.6 | 5.8 | 4.5 | 5.8 | 215.8 | 217.8 | 217.6 | 27.4 | 27.4 | 27.8 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 9711 | 1 | 55.9 | 40010.8 | 2132 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:13 | Normal | 479.6 | 482.5 | 473.2 | 481.3 | 7.2 | 7.1 | 6 | 7.3 | 216.4 | 217.8 | 216.8 | 35.8 | 35.8 | 36.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 12436 | 1 | 53.4 | 40011.6 | 2132 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:18 | Normal | 486.4 | 487.3 | 485.6 | 491.9 | 9.8 | 10 | 8.3 | 9.3 | 216.6 | 218 | 217.2 | 48.1 | 48.1 | 48.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 17600 | 1 | 51.9 | 40012.9 | 2132 | 3 | 3 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0 | 2.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:23 | Normal | 490.4 | 486.5 | 466.1 | 489.3 | 7.8 | 8 | 7 | 7.8 | 216.8 | 219.2 | 217.8 | 39.3 | 39 | 39.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 13947 | 1 | 51.1 | 40014.2 | 2132 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:28 | Normal | 530.4 | 518.3 | 529.4 | 531.6 | 25.8 | 29.4 | 24.3 | 24.1 | 221 | 222.2 | 222.6 | 133.6 | 132.6 | 133.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 48979 | 1 | 50.7 | 40016.6 | 2132 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 0.3 | 9.2 | 9.7 | 9.6 | 0.3 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:33 | Normal | 507.8 | 507.9 | 488.1 | 492.2 | 26.9 | 28 | 27 | 27.2 | 220 | 221.8 | 221.8 | 133.1 | 132.8 | 132.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 48689 | 1 | 53.3 | 40019.4 | 2132 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 0.2 | 8.8 | 9.2 | 9.3 | 0.3 | 8.6 | 9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:38 | Normal | 469.3 | 470.2 | 471.8 | 464 | 6.3 | 6.4 | 5.8 | 6.5 | 215.6 | 218 | 217 | 31.6 | 31.4 | 31.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11132 | 1 | 53.1 | 40020.7 | 2133 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 2 | 0 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:43 | Normal | 469.2 | 464.7 | 462 | 466.7 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 214.4 | 217 | 215.8 | 22.6 | 22.4 | 23 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7888 | 1 | 51.7 | 40021.5 | 2133 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:48 | Normal | 474 | 481.9 | 478.3 | 480.6 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 5.7 | 217 | 219.4 | 219 | 29.2 | 29.1 | 29.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10309 | 1 | 50.1 | 40022.3 | 2133 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:53 | Normal | 481.4 | 482.3 | 482.1 | 475.3 | 4.1 | 4 | 3.7 | 4.1 | 216.2 | 218.8 | 217.8 | 21 | 20.8 | 21.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7479 | 1 | 48.8 | 40023.1 | 2133 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:58 | Normal | 474.3 | 476.3 | 477.5 | 474.6 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 216 | 218.2 | 217.4 | 15 | 14.8 | 15.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5532 | 1 | 47.7 | 40023.6 | 2133 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:03 | Normal | 481.8 | 479.1 | 481.8 | 471.9 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 215.4 | 218.2 | 216.8 | 11.7 | 11.7 | 12 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 4388 | 1 | 46.5 | 40024.1 | 2133 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:08 | Normal | 482.4 | 468.3 | 483.2 | 460.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 216 | 219 | 217.6 | 7.9 | 7.7 | 8.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2914 | 1 | 45.5 | 40024.4 | 2133 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:13 | Normal | 468.2 | 458.2 | 470.9 | 492.1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.2 | 216.8 | 219.4 | 218.4 | 6.5 | 6.6 | 7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2393 | 1 | 48.7 | 40024.6 | 2133 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:18 | Normal | 496.6 | 487.4 | 483 | 475.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 217 | 219.2 | 218 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 60 | 60.01 | 60 | 3399 | 1 | 45.5 | 40024.8 | 2133 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:23 | Normal | 478.4 | 488.4 | 493.3 | 487.6 | 2 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 217 | 220.2 | 218.2 | 10.7 | 10.8 | 11.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3981 | 1 | 47.5 | 40025.2 | 2133 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:28 | Normal | 516.1 | 502.1 | 480.1 | 499.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 215.6 | 217.6 | 216.8 | 13.5 | 13.4 | 14 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 5027 | 1 | 48.4 | 40025.5 | 2133 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:33 | Normal | 488.1 | 510.1 | 486.5 | 500.7 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 215.8 | 218 | 216.8 | 13 | 13 | 13.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 4896 | 1 | 48.8 | 40025.9 | 2133 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:38 | Normal | 519.3 | 513.3 | 499.5 | 506.7 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 3 | 216.2 | 219 | 217 | 15.5 | 15.5 | 16 | 60.03 | 60 | 60 | 5795 | 1 | 48.8 | 40026.4 | 2134 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:43 | Normal | 498.5 | 494.6 | 505 | 512.1 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 216.4 | 219.2 | 218 | 14.5 | 14.2 | 14.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5428 | 1 | 48.8 | 40026.9 | 2134 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:48 | Normal | 514.2 | 511.1 | 512 | 504.1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.6 | 216.6 | 219.2 | 217.4 | 14 | 13.9 | 14.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 5223 | 1 | 48.4 | 40027.3 | 2134 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:53 | Normal | 505.5 | 509.5 | 520.7 | 502.8 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 217.4 | 219.6 | 218.2 | 14.4 | 14.2 | 14.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5351 | 1 | 47.9 | 40027.7 | 2134 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:58 | Normal | 522.6 | 513.3 | 505.9 | 507.1 | 3 | 3 | 2.6 | 3.3 | 217.2 | 220.6 | 219.6 | 16.8 | 16.7 | 17.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 6271 | 1 | 46.4 | 40028.2 | 2134 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:03 | Normal | 519.2 | 518.2 | 508.8 | 508 | 3.1 | 3 | 2.6 | 3.3 | 218 | 220.6 | 218.8 | 17.1 | 17.1 | 17.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6500 | 1 | 49.2 | 40028.8 | 2134 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:08 | Normal | 518.3 | 515.2 | 509.7 | 502.7 | 3 | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 217.6 | 220.4 | 219.2 | 16.4 | 16.4 | 17 | 59.95 | 60.01 | 59.94 | 6192 | 1 | 50 | 40029.3 | 2134 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:13 | Normal | 518.2 | 511.1 | 513.8 | 505.5 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 3.4 | 216.6 | 219 | 218 | 17.8 | 17.7 | 18.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6652 | 1 | 48.8 | 40029.8 | 2134 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:18 | Normal | 521.3 | 518.3 | 513.5 | 509.7 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 216.8 | 219.6 | 218.2 | 20.1 | 20 | 20.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7511 | 1 | 46.8 | 40030.4 | 2134 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:23 | Normal | 524.5 | 520.5 | 523.3 | 508.5 | 4.6 | 4.7 | 4 | 4.8 | 216.4 | 219.2 | 218.6 | 25.6 | 25.6 | 26 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 9003 | 1 | 49.5 | 40031.1 | 2134 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:28 | Normal | 530.3 | 520.3 | 525 | 521.1 | 5.5 | 5.6 | 5 | 5.7 | 218.2 | 220.8 | 219.4 | 30.3 | 30.2 | 30.7 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 10797 | 1 | 48.7 | 40031.9 | 2134 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:33 | Normal | 523.6 | 519.5 | 515.2 | 513.4 | 6 | 5.8 | 5.3 | 6 | 218 | 220.4 | 219.6 | 31.8 | 31.7 | 32 | 60 | 59.99 | 60.01 | 11346 | 1 | 47.6 | 40032.9 | 2134 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:38 | Normal | 508.3 | 517.3 | 515.5 | 510.7 | 5.9 | 5.8 | 5.3 | 5.8 | 219.2 | 221.4 | 220 | 31.1 | 31 | 31.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11141 | 1 | 46 | 40033.8 | 2135 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:43 | Normal | 511 | 510.3 | 510.7 | 506.9 | 4.9 | 4.9 | 4.4 | 4.8 | 218.2 | 220.6 | 218.8 | 26.1 | 26 | 26.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 9338 | 1 | 44.9 | 40034.7 | 2135 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:48 | Normal | 511.3 | 509.4 | 515.2 | 510.4 | 5 | 5 | 4.3 | 4.7 | 218 | 221 | 219.6 | 26.2 | 26.1 | 26.5 | 59.99 | 60 | 60 | 9294 | 1 | 45.3 | 40035.4 | 2135 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:53 | Normal | 503.6 | 513.3 | 507 | 498.1 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 4.6 | 217.6 | 220.4 | 219.4 | 25.1 | 24.7 | 25.2 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 9011 | 1 | 46.4 | 40036.3 | 2135 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:58 | Normal | 505.7 | 513.4 | 506.6 | 501.5 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 4 | 217.2 | 220.2 | 219.4 | 22.1 | 22 | 22.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7885 | 1 | 47.5 | 40036.9 | 2135 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:03 | Normal | 502.2 | 502.2 | 502.6 | 498.9 | 4 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 217.4 | 220.4 | 219 | 20.9 | 20.7 | 21.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 7413 | 1 | 48.3 | 40037.6 | 2135 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:08 | Normal | 502.6 | 492.6 | 502 | 500.2 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 217.2 | 219.2 | 218.6 | 19.1 | 18.9 | 19.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7198 | 1 | 49 | 40038.2 | 2135 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:13 | Normal | 506.2 | 504.2 | 502.8 | 500 | 3 | 2.8 | 2.6 | 3 | 217.4 | 220 | 218.8 | 16.4 | 16.2 | 16.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6191 | 1 | 49.5 | 40038.7 | 2135 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:18 | Normal | 492.3 | 489.3 | 504.9 | 487.1 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 216 | 219.2 | 218 | 12 | 12 | 12.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4520 | 1 | 50 | 40039.2 | 2135 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:23 | Normal | 494.2 | 488.2 | 484.1 | 495.2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.4 | 216 | 218.4 | 217.6 | 12.4 | 12.4 | 12.7 | 59.98 | 60.02 | 60 | 4627 | 1 | 46.5 | 40039.6 | 2135 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:28 | Normal | 485.6 | 481.7 | 490.1 | 490.4 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 215.8 | 218.6 | 218.4 | 10.1 | 10 | 10.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3770 | 1 | 44.8 | 40039.9 | 2135 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:33 | Normal | 499.3 | 476.4 | 486.9 | 467.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 216.6 | 219.4 | 218.2 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2741 | 1 | 45.6 | 40040.2 | 2135 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:38 | Normal | 478.3 | 470 | 479.9 | 506.7 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 216.2 | 219.2 | 218.2 | 6.1 | 6 | 6.6 | 60.02 | 60.04 | 60 | 2274 | 1 | 45.6 | 40040.4 | 2136 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:43 | Normal | 488.3 | 465.3 | 500 | 478.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1 | 220.8 | 223.4 | 222.2 | 5.2 | 5 | 5.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1885 | 1 | 45.1 | 40040.5 | 2136 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:48 | Normal | 483.3 | 463.3 | 476.3 | 482.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 223 | 225.8 | 224.2 | 4.5 | 4.3 | 4.9 | 60 | 59.99 | 60 | 1694 | 1 | 50 | 40040.7 | 2136 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:53 | Normal | 463.2 | 484.4 | 482 | 476.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 223.4 | 226.4 | 224.8 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1434 | 1 | 49.7 | 40040.8 | 2136 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:58 | Normal | 468.3 | 472.2 | 481.1 | 470.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 223.8 | 226.4 | 224.8 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 60 | 60.01 | 60 | 1161 | 1 | 49.1 | 40040.9 | 2136 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:03 | Normal | 482.2 | 470.1 | 479.1 | 476.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 222 | 224.6 | 223 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 866 | 1 | 48 | 40041 | 2136 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:08 | Normal | 462.3 | 424.3 | 458.9 | 447.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 225 | 223 | 2 | 1.8 | 2.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 598 | 1 | 47.5 | 40041.1 | 2136 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:13 | Normal | 423.7 | 278.9 | 408.1 | 378.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 224.8 | 223.6 | 1.5 | 1.7 | 2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 331 | 1 | 49.4 | 40041.1 | 2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:18 | Normal | 428.2 | 199.6 | 310.6 | 382.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 225.8 | 223.8 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 233 | 1 | 47.8 | 40041.1 | 2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:23 | Normal | 443.2 | 199.8 | 341.8 | 334.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 222.4 | 220.6 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 267 | 1 | 49.8 | 40041.2 | 2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:28 | Normal | 440.2 | 207 | 381.5 | 437.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220 | 222.6 | 221.6 | 1.6 | 1.7 | 2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 357 | 1 | 48.7 | 40041.2 | 2136 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:33 | Normal | 472.9 | 206.3 | 422.7 | 414.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 220.4 | 223.4 | 221.6 | 1.5 | 1.4 | 2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 329 | 1 | 48.7 | 40041.2 | 2136 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:38 | Normal | 436.9 | 199.5 | 446.6 | 371 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 223.8 | 222.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 328 | 1 | 49.1 | 40041.2 | 2137 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:43 | Normal | 448.4 | 200.7 | 387.2 | 241.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 223.2 | 222.4 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 225 | 1 | 45.8 | 40041.3 | 2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:48 | Normal | 413.2 | 200 | 199.3 | 199.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223.8 | 222.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 123 | 1 | 49.2 | 40041.3 | 2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:53 | Normal | 398.5 | 199.4 | 198.8 | 252.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223.6 | 222.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 94 | 1 | 46.3 | 40041.3 | 2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:58 | Normal | 435.6 | 199.8 | 199.5 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 224.8 | 223.2 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 62 | 1 | 49.3 | 40041.3 | 2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:03 | Normal | 429.4 | 209.4 | 211 | 191.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 224.4 | 223.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 41 | 1 | 46.5 | 40041.3 | 2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:08 | Normal | 355.1 | 230.5 | 206.5 | 174.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 224.4 | 223.4 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 46 | 1 | 49.3 | 40041.3 | 2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:13 | Normal | 290.7 | 185.8 | 177.2 | 190.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 224.8 | 223.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 38 | 1 | 44.8 | 40041.3 | 2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:18 | Normal | 188.6 | 186.8 | 205.8 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 225 | 223.6 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 31 | 1 | 49.1 | 40041.3 | 2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:23 | Normal | 200.7 | 191.6 | 206.1 | 212.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 225 | 224 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 31 | 1 | 50 | 40041.3 | 2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:28 | Normal | 265.3 | 196.3 | 199.7 | 219.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 225 | 223.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 25 | 1 | 48.5 | 40041.3 | 2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:33 | Normal | 212.6 | 197.8 | 199.3 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.8 | 223.2 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 23 | 1 | 49.7 | 40041.3 | 2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0