## S1_BL20_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-05 05:18 | Fault | 537.9 | 537.8 | 516.3 | 515.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 42592.8 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:23 | Fault | 544.9 | 544.8 | 520.8 | 518.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 42592.8 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:28 | Fault | 567.2 | 567 | 536.2 | 534.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 42592.8 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:33 | Fault | 594 | 593.8 | 556.9 | 556.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.9 | 42592.8 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:38 | Fault | 609.9 | 609.7 | 570.3 | 570.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 42592.8 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:43 | Fault | 619.6 | 619.4 | 578.6 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 42592.8 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:48 | Fault | 633.2 | 629.5 | 591.1 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 42592.8 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:53 | Fault | 639.4 | 635.7 | 596.3 | 596.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 42592.8 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:58 | Fault | 646.5 | 643.7 | 602.7 | 603.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 42592.8 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:03 | Fault | 650.6 | 648.3 | 606.3 | 607.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 42592.8 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:08 | Fault | 655.7 | 653.7 | 611 | 611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.4 | 42592.8 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:13 | Fault | 656.5 | 655.2 | 611.9 | 612.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.5 | 42592.8 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:18 | Fault | 659 | 657.9 | 614 | 614.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.4 | 42592.8 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:23 | Fault | 647.3 | 647.1 | 603.5 | 603.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.5 | 42592.8 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:28 | Fault | 648.2 | 648 | 604.4 | 604.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.5 | 42592.8 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:33 | Fault | 647.5 | 647.4 | 603.9 | 604.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.6 | 42592.8 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:38 | Wait | 648 | 647.8 | 604.5 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 218.2 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 24.7 | 42592.8 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:43 | Normal | 532.8 | 546.4 | 465.1 | 545.9 | 5.4 | 2.7 | 4.4 | 2.7 | 222.2 | 219.4 | 219 | 20.7 | 21.1 | 20.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7042 | 1 | 24.8 | 42593 | 2422 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:48 | Normal | 533.7 | 560.3 | 460.2 | 549.1 | 7.8 | 3.7 | 6.3 | 3.7 | 219.6 | 216.8 | 217.4 | 28.8 | 29.2 | 29 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 10736 | 1 | 25.4 | 42593.8 | 2422 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:53 | Normal | 543 | 552.4 | 454.4 | 551.2 | 8.6 | 4.1 | 7.1 | 4.2 | 218.8 | 216 | 217.2 | 32.1 | 32.6 | 32.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 11751 | 1 | 26.1 | 42594.7 | 2422 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 2 | 0 | 0.2 | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:58 | Normal | 539.2 | 564.8 | 458.2 | 545.3 | 8.9 | 4.2 | 7.3 | 4.4 | 219.2 | 216 | 217.4 | 33.4 | 33.7 | 33.5 | 60.02 | 60.02 | 60 | 12174 | 1 | 26.9 | 42595.7 | 2422 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:03 | Normal | 546.1 | 557.6 | 473.4 | 531.3 | 9.5 | 4.6 | 7.4 | 4.7 | 217.2 | 216 | 215.6 | 35.4 | 35.8 | 35.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 12724 | 1 | 27.7 | 42596.7 | 2422 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:08 | Normal | 555.9 | 541.9 | 490.3 | 531.2 | 9.8 | 5.1 | 8.2 | 5 | 217.2 | 214.4 | 215.6 | 39.2 | 39.5 | 39.3 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 14052 | 1 | 28.4 | 42597.8 | 2422 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:13 | Normal | 544.9 | 533.4 | 475.4 | 529.1 | 6.3 | 3.1 | 5.1 | 3.1 | 215.8 | 213.8 | 213.8 | 24.7 | 24.9 | 24.7 | 59.99 | 60.03 | 60 | 8422 | 1 | 28.9 | 42598.7 | 2422 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:18 | Normal | 553.2 | 557.7 | 468.5 | 547.2 | 10.3 | 5.2 | 7.9 | 5.3 | 216 | 213.4 | 214.2 | 39.5 | 39.8 | 39.5 | 60.01 | 60.05 | 59.97 | 14115 | 1 | 29.3 | 42599.8 | 2422 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:23 | Normal | 554 | 555.4 | 488.9 | 538.3 | 12.4 | 6.4 | 10 | 6.4 | 216.4 | 214.8 | 214.6 | 47.7 | 48 | 47.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 16943 | 1 | 30.1 | 42601.1 | 2422 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0.3 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:28 | Normal | 545.2 | 539.6 | 472.4 | 543.2 | 12.1 | 6.3 | 9.6 | 6.1 | 214 | 212 | 212.6 | 46.4 | 46.6 | 46.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 15889 | 1 | 30.8 | 42602.3 | 2422 | 2.9 | 3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0 | 0.4 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:33 | Normal | 557.6 | 577.4 | 492.1 | 553.1 | 13.5 | 6.9 | 11.1 | 6.7 | 215.6 | 213.6 | 215 | 51.3 | 51.6 | 51.5 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 18713 | 1 | 31.6 | 42603.8 | 2422 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0.4 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:38 | Normal | 542.7 | 560.1 | 489.8 | 528.6 | 14.6 | 7.5 | 12 | 7.6 | 216.4 | 214 | 214.8 | 55.3 | 55.8 | 55.6 | 60 | 59.96 | 59.98 | 20173 | 1 | 32.5 | 42605.4 | 2423 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:43 | Normal | 547 | 548.4 | 496.4 | 531.2 | 13.1 | 6.9 | 10.6 | 6.8 | 220 | 218.4 | 218.2 | 48.9 | 49.1 | 49.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 18624 | 1 | 33.3 | 42607.1 | 2423 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 3 | 3.3 | 0 | 0.5 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:48 | Normal | 547.8 | 553.3 | 493.4 | 526.2 | 15.2 | 7.9 | 12.6 | 8 | 219.6 | 216 | 217.8 | 57.5 | 57.7 | 57.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 21252 | 1 | 34 | 42608.7 | 2423 | 3.6 | 4 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:53 | Normal | 553.4 | 533.3 | 493.1 | 528 | 15.9 | 8.2 | 13.1 | 8.5 | 218.6 | 216.4 | 216.8 | 60.2 | 60.6 | 60.5 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 22431 | 1 | 34.6 | 42610.5 | 2423 | 3.9 | 4 | 4 | 3.7 | 3.6 | 4.2 | 0 | 0.1 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:58 | Normal | 551.8 | 547.3 | 497.5 | 521.3 | 16.2 | 8.5 | 13.2 | 8.5 | 218 | 215 | 215.6 | 61.6 | 62 | 61.8 | 60 | 60.04 | 60.02 | 22320 | 1 | 35.4 | 42612.3 | 2423 | 4.1 | 4 | 4 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 0 | 0.3 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:03 | Normal | 548.9 | 538.3 | 481 | 509.6 | 16.2 | 8.6 | 12.8 | 8.7 | 218.6 | 216.2 | 217.8 | 59.9 | 60.2 | 60 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 22936 | 1 | 36.2 | 42614.3 | 2423 | 4 | 4.1 | 4 | 3.7 | 4 | 4.1 | 0 | 0.3 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:08 | Normal | 537.9 | 545.3 | 489.4 | 526.6 | 15.1 | 7.8 | 12.1 | 8 | 217.8 | 216.2 | 216.4 | 56 | 56.3 | 56.2 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 21307 | 1 | 36.8 | 42616.1 | 2423 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 0 | 0.6 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:13 | Normal | 552.8 | 553.2 | 483.8 | 516.7 | 14 | 7.5 | 11.7 | 7.6 | 217.8 | 215.8 | 214.8 | 53.8 | 54.2 | 54.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 19586 | 1 | 36.9 | 42617.7 | 2423 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.3 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:18 | Normal | 545.8 | 544.3 | 487.5 | 517.5 | 14.8 | 7.8 | 12 | 7.8 | 216.4 | 214.6 | 214 | 55.5 | 55.9 | 55.9 | 60.03 | 59.99 | 60 | 20739 | 1 | 37.1 | 42619.4 | 2423 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 0 | 0.4 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:23 | Normal | 550.9 | 549.4 | 508.6 | 531.6 | 16.3 | 8.6 | 13.2 | 8.7 | 216.4 | 215 | 214 | 62.9 | 63.5 | 63.1 | 59.97 | 59.99 | 60 | 23189 | 1 | 37.6 | 42621.3 | 2423 | 4.1 | 4 | 4 | 3.6 | 4 | 4.2 | 0 | 0.4 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:28 | Normal | 545.7 | 557.1 | 508.6 | 518.5 | 16.3 | 8.5 | 13.5 | 8.5 | 216.6 | 215.4 | 215.6 | 63 | 63.3 | 63.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 22543 | 1 | 37.9 | 42623.2 | 2423 | 4 | 4 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0.4 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:33 | Normal | 552.7 | 551.3 | 498.2 | 523.1 | 14.5 | 7.8 | 12.1 | 7.6 | 215.4 | 214.2 | 214.4 | 56.2 | 56.5 | 56.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 20619 | 1 | 38.6 | 42625.2 | 2423 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:38 | Normal | 563.1 | 548.5 | 506 | 523.9 | 11.8 | 6.6 | 9.8 | 6.6 | 214.6 | 213 | 213.8 | 47.2 | 47.6 | 47.5 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 16521 | 1 | 38.3 | 42626.6 | 2424 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3 | 0 | 0.4 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:43 | Normal | 563.4 | 561.6 | 514 | 535.9 | 13.2 | 7.3 | 10.9 | 7.3 | 215.8 | 213.6 | 214.4 | 53.3 | 53.6 | 53.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 18685 | 1 | 37.9 | 42628 | 2424 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 0 | 0.3 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:48 | Normal | 558.9 | 557.3 | 500.4 | 537.2 | 17.4 | 9.4 | 14.6 | 9.2 | 216.4 | 215.8 | 216.2 | 68.5 | 68.9 | 68.8 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 24859 | 1 | 38.4 | 42630 | 2424 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4.6 | 0 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:53 | Normal | 544.9 | 546.1 | 490.6 | 513.4 | 26.3 | 13.9 | 22 | 14 | 216.6 | 214.6 | 215.4 | 100.5 | 100.7 | 101.1 | 60 | 60.03 | 59.98 | 36856 | 1 | 39.7 | 42632.6 | 2424 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.6 | 6.9 | 0 | 0.1 | 6.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:58 | Normal | 526.1 | 532.6 | 478.5 | 504.5 | 28 | 14.6 | 22.6 | 14.6 | 216.8 | 214.2 | 215.4 | 102.2 | 102.8 | 102.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 37695 | 1 | 42 | 42635.7 | 2424 | 7 | 7 | 7 | 6.4 | 7 | 7.5 | 0 | 0 | 7.3 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:03 | Normal | 523.9 | 524.4 | 473.5 | 495.4 | 27 | 14.1 | 22.1 | 14.1 | 216.4 | 214.4 | 215.4 | 98.5 | 99 | 99 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 36691 | 1 | 44.4 | 42638.9 | 2424 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 7.1 | 0 | 0.1 | 6.9 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:08 | Normal | 530.5 | 533.2 | 471.2 | 505 | 22 | 11.6 | 18 | 11.5 | 216 | 215 | 215 | 81.8 | 81.9 | 82 | 59.97 | 60 | 59.98 | 29979 | 1 | 45.5 | 42641.6 | 2424 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 0 | 0.1 | 5.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:13 | Normal | 523.5 | 528 | 478.2 | 491 | 19.4 | 10.3 | 16.1 | 10 | 215.8 | 213.4 | 214.2 | 71.6 | 72 | 72.1 | 60 | 59.99 | 60.02 | 26337 | 1 | 45.9 | 42644.2 | 2424 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 5 | 0 | 0.2 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:18 | Normal | 531.1 | 517.5 | 484.9 | 507.9 | 14 | 7.6 | 11.5 | 7.2 | 218.2 | 216 | 216.6 | 52.1 | 52.5 | 52.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 19228 | 1 | 45.2 | 42646.1 | 2424 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 0 | 0.4 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:23 | Normal | 538 | 542.4 | 495.3 | 519.2 | 17.8 | 9.5 | 14.6 | 9 | 221 | 218.2 | 218.6 | 66.4 | 66.8 | 66.8 | 60 | 59.97 | 59.97 | 24169 | 1 | 44 | 42647.7 | 2424 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 0 | 0.3 | 4.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:28 | Normal | 526.8 | 533.1 | 490.5 | 509.3 | 27 | 14.1 | 21.9 | 14 | 221.4 | 219.2 | 220.2 | 98.2 | 98.7 | 98.7 | 59.99 | 60.04 | 59.98 | 36990 | 1 | 44.5 | 42650.5 | 2424 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.1 | 6.8 | 7.1 | 0 | 0 | 6.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:33 | Normal | 528.9 | 531.4 | 497.4 | 499.4 | 18.1 | 9.6 | 14.1 | 9.4 | 221 | 218.6 | 219.2 | 65.6 | 66 | 65.8 | 60.08 | 60.03 | 60.07 | 24833 | 1 | 45.6 | 42653.2 | 2424 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 0 | 0.3 | 4.2 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:38 | Normal | 556.2 | 537.2 | 497.8 | 509.8 | 22.3 | 12 | 18.4 | 11.6 | 222.2 | 220 | 221 | 83.4 | 83.7 | 83.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 31539 | 1 | 45 | 42655.2 | 2425 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 6 | 0 | 0.1 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:43 | Normal | 536.2 | 537.6 | 487.6 | 504.5 | 15.3 | 8.3 | 12.7 | 7.8 | 220.6 | 218 | 218.4 | 56.7 | 57.1 | 56.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 21283 | 1 | 44.9 | 42657.4 | 2425 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 4 | 0 | 0.3 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:48 | Normal | 548.6 | 539.8 | 491.4 | 522.3 | 18 | 9.7 | 15 | 9 | 220.6 | 218 | 219.6 | 67.6 | 67.9 | 67.8 | 59.99 | 59.93 | 59.95 | 25120 | 1 | 44.1 | 42659.2 | 2425 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 0 | 0.2 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:53 | Normal | 547.7 | 539.1 | 506.6 | 513.5 | 16.5 | 9 | 13.3 | 8.6 | 220.8 | 218.8 | 218.8 | 62.3 | 62.5 | 62.4 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 23129 | 1 | 43.9 | 42661.3 | 2425 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0.3 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:58 | Normal | 539.3 | 536.7 | 505.8 | 507.7 | 22 | 11.8 | 17.7 | 11.6 | 220.2 | 217.6 | 219 | 82 | 82.3 | 82.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 30879 | 1 | 44.3 | 42663.8 | 2425 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 0 | 0.1 | 5.6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:03 | Normal | 549.7 | 511.5 | 507 | 514.9 | 21 | 11.6 | 16.8 | 11 | 221 | 219 | 219.6 | 79.2 | 79.6 | 79.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 29486 | 1 | 44.4 | 42666 | 2425 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 5.5 | 5.8 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:08 | Normal | 547 | 540.4 | 504.4 | 507.3 | 21.8 | 11.8 | 18 | 11.3 | 220.6 | 218.4 | 220 | 82.3 | 82.8 | 82.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 30041 | 1 | 44.5 | 42668.3 | 2425 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 5 | 5.6 | 5.8 | 0 | 0.1 | 5.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:13 | Normal | 548.1 | 527.8 | 499.2 | 512.9 | 24.7 | 13.3 | 20.6 | 12.6 | 220.6 | 219 | 219.2 | 91.9 | 92.5 | 92.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 33822 | 1 | 45.2 | 42671.1 | 2425 | 6 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 6.3 | 6.5 | 0 | 0.1 | 6.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:18 | Normal | 536 | 520.4 | 484.2 | 501.1 | 28.8 | 15.5 | 23.8 | 14.9 | 221.4 | 219.2 | 220.4 | 105.5 | 105.8 | 105.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 40069 | 1 | 46.3 | 42674.1 | 2425 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 6.6 | 7.5 | 7.8 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:23 | Normal | 535.4 | 515 | 476 | 501.6 | 29.9 | 16 | 25 | 15.3 | 221.2 | 219.2 | 220.4 | 108.4 | 109 | 108.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 40420 | 1 | 47.7 | 42677.2 | 2425 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 6.9 | 7.9 | 8.1 | 0 | 0 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:28 | Normal | 544.2 | 524.4 | 495.1 | 503 | 20.4 | 11.1 | 16.7 | 10.8 | 220.8 | 218.4 | 219.8 | 77.2 | 77.5 | 77.4 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 25504 | 1 | 48.1 | 42679.7 | 2425 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 0 | 0.2 | 5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:33 | Normal | 543.3 | 518.3 | 488.5 | 502.4 | 26.1 | 13 | 21 | 13 | 222.2 | 220.2 | 220.6 | 92.8 | 93 | 93 | 60.02 | 60 | 60.01 | 37283 | 1 | 47.4 | 42682.1 | 2425 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:38 | Normal | 543.9 | 529.3 | 483 | 506.9 | 16.9 | 9.2 | 14.1 | 8.6 | 220.6 | 218.2 | 219 | 63.3 | 63.7 | 63.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 22712 | 1 | 48.4 | 42684.9 | 2426 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4.3 | 4.5 | 0 | 0.3 | 4.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:43 | Normal | 533.8 | 528.2 | 495.6 | 504.5 | 13.3 | 7.2 | 10.6 | 6.7 | 218.4 | 217.4 | 217.2 | 48.6 | 49.1 | 48.9 | 60.07 | 60.01 | 60.03 | 17958 | 1 | 47.8 | 42687 | 2426 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:48 | Normal | 550.9 | 537.3 | 495.7 | 507.6 | 22.3 | 12 | 18.4 | 11.6 | 220.6 | 218.2 | 218.4 | 84 | 84.3 | 84.3 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 30823 | 1 | 46.7 | 42689 | 2426 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 5.8 | 5.9 | 0 | 0 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:53 | Normal | 519.8 | 533.2 | 494.2 | 507.1 | 11.4 | 6 | 9 | 5.6 | 218.8 | 217.2 | 216.6 | 41 | 41.2 | 41.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 15144 | 1 | 46.6 | 42691.2 | 2426 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 0 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:58 | Normal | 530 | 528.4 | 484.3 | 512.1 | 7.2 | 3.9 | 5.8 | 3.4 | 218.2 | 216.2 | 215.6 | 27.2 | 27.6 | 27.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 9958 | 1 | 44.9 | 42692.2 | 2426 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:03 | Normal | 537 | 535.4 | 489.9 | 516.7 | 6.8 | 3.8 | 5.5 | 3.5 | 217.4 | 216.4 | 216.6 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 9661 | 1 | 43.1 | 42693 | 2426 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:08 | Normal | 548 | 543.4 | 489.6 | 532.5 | 5.5 | 3 | 4.6 | 2.8 | 218.4 | 217.2 | 216.8 | 21.7 | 22.3 | 21.9 | 59.96 | 60.03 | 59.95 | 8064 | 1 | 41.7 | 42693.7 | 2426 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:13 | Normal | 550.9 | 550.4 | 506.5 | 530.4 | 5.4 | 3 | 4.4 | 2.9 | 218.2 | 216.8 | 216.6 | 21.7 | 22.2 | 21.8 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 7964 | 1 | 40.4 | 42694.4 | 2426 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:18 | Normal | 559.1 | 567.6 | 521.5 | 537.4 | 6.1 | 3.3 | 5 | 3.3 | 219.2 | 216.8 | 217.6 | 24.5 | 24.9 | 24.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 8970 | 1 | 39.5 | 42695.1 | 2426 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:23 | Normal | 562.9 | 540.1 | 492.9 | 521.6 | 5.4 | 3 | 4.6 | 2.8 | 218 | 215.6 | 216 | 22.5 | 23 | 22.4 | 59.85 | 59.85 | 59.86 | 8193 | 1 | 38.6 | 42695.8 | 2426 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:28 | Normal | 566.3 | 547.2 | 520 | 534 | 6.9 | 3.8 | 5.6 | 3.6 | 217.4 | 215.4 | 216.8 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 10129 | 1 | 37.9 | 42696.5 | 2426 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:33 | Normal | 567.9 | 557.8 | 542 | 531.9 | 8.9 | 5 | 7.1 | 4.6 | 219.4 | 216.8 | 217.2 | 36.3 | 36.7 | 36.5 | 60 | 59.98 | 60.01 | 13183 | 1 | 37.5 | 42697.5 | 2426 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:38 | Normal | 571.1 | 559.5 | 531.3 | 534 | 30.1 | 16 | 24.2 | 15.5 | 222.6 | 219.8 | 220.8 | 116.3 | 116.8 | 116.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 43768 | 1 | 38 | 42699.5 | 2427 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 6.9 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 7.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:43 | Normal | 557.9 | 546.4 | 515.7 | 522.6 | 24.7 | 13.3 | 20.2 | 12.9 | 221.8 | 218.8 | 220.4 | 93.8 | 94.3 | 94.2 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 36030 | 1 | 41 | 42702.8 | 2427 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 5.7 | 6.4 | 6.5 | 0 | 0.1 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:48 | Normal | 544.5 | 534.2 | 499.4 | 507.3 | 29.3 | 15.8 | 24.6 | 15.7 | 222 | 220 | 221 | 111.6 | 112.2 | 111.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 40766 | 1 | 43.3 | 42705.9 | 2427 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 6.8 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:53 | Normal | 540 | 525.4 | 500.5 | 501.3 | 26.6 | 14.1 | 21.6 | 13.6 | 221.4 | 219.6 | 219.8 | 97.1 | 97.4 | 97.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 37057 | 1 | 45.5 | 42709.2 | 2427 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.1 | 6.9 | 7 | 0 | 0 | 6.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:58 | Normal | 539.4 | 525 | 501.7 | 500.3 | 28.1 | 14.9 | 22.3 | 14.1 | 222.6 | 220 | 220.8 | 101.9 | 102.2 | 102.2 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 38012 | 1 | 46.9 | 42712.4 | 2427 | 7.1 | 7.1 | 7 | 6.4 | 7.3 | 7.5 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:03 | Normal | 532.5 | 518.6 | 483.5 | 495.3 | 31.5 | 16.8 | 26.3 | 16.4 | 223.4 | 221.2 | 221.6 | 114.2 | 114.7 | 114.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 43321 | 1 | 48.6 | 42715.9 | 2427 | 8 | 8 | 7.9 | 7.2 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0 | 8.3 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:08 | Normal | 528.2 | 517.7 | 495.6 | 490.6 | 26.6 | 14.1 | 21.5 | 14 | 222 | 219.6 | 221 | 95.7 | 96.3 | 96.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 36818 | 1 | 49.9 | 42719.1 | 2427 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.1 | 6.9 | 7 | 0 | 0.1 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:13 | Normal | 529.3 | 513.8 | 488.9 | 487.8 | 29.5 | 15.5 | 23.8 | 15.5 | 223 | 220 | 222 | 105.6 | 105.9 | 106 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 40425 | 1 | 50.2 | 42722.2 | 2427 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 7.5 | 7.8 | 0 | 0 | 7.7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:18 | Normal | 511.8 | 500.3 | 475.4 | 469.3 | 33.1 | 17.5 | 26.7 | 17.5 | 221.8 | 219 | 220.8 | 115.2 | 115.8 | 115.8 | 60.03 | 60.02 | 60 | 43547 | 1 | 51.8 | 42725.7 | 2427 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 7.6 | 8.6 | 8.9 | 0 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:23 | Normal | 511.3 | 499.3 | 478.1 | 472.7 | 34.7 | 18.5 | 28 | 18.3 | 222.2 | 220 | 220.8 | 120.8 | 121.3 | 121.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 45423 | 1 | 53.8 | 42729.4 | 2427 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 7.9 | 9.1 | 9.4 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:28 | Normal | 507.9 | 496.4 | 472.6 | 474.5 | 33.6 | 17.8 | 27.1 | 17.2 | 221.8 | 220.2 | 221.2 | 116.2 | 116.7 | 116.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 43552 | 1 | 55.5 | 42733.1 | 2427 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 7.6 | 8.8 | 8.9 | 0 | 0 | 8.7 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:33 | Normal | 509.4 | 494.3 | 472.1 | 470 | 32.5 | 17.5 | 26.8 | 17.1 | 222 | 218.8 | 219.8 | 114.3 | 114.8 | 114.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 43189 | 1 | 56.1 | 42736.5 | 2427 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 7.4 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:38 | Normal | 502.1 | 496.6 | 472.2 | 465 | 34.4 | 18 | 27.3 | 17.8 | 221.4 | 219.4 | 220.2 | 117.5 | 118.2 | 117.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 44071 | 1 | 57.2 | 42740.2 | 2428 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8 | 8.9 | 9.1 | 0 | 0 | 8.8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:43 | Normal | 497.7 | 496.3 | 460.5 | 460.5 | 35 | 18.4 | 28.2 | 18 | 221 | 220 | 220.6 | 117.4 | 117.8 | 117.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 43998 | 1 | 58.3 | 42743.8 | 2428 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 9 | 9.1 | 0 | 0.1 | 9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:48 | Normal | 539.9 | 547.5 | 511.2 | 503.1 | 31.1 | 15.1 | 24.6 | 16.4 | 220.2 | 218.8 | 219 | 112.9 | 113.5 | 113.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 42504 | 1 | 59.2 | 42747.5 | 2428 | 8 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 0 | 0.4 | 7.9 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:53 | Normal | 505.2 | 531 | 484 | 466.3 | 18.5 | 9.1 | 15 | 9 | 218.6 | 216.6 | 217.4 | 65.8 | 66.1 | 66.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 20971 | 1 | 58.3 | 42750.2 | 2428 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 0 | 0.5 | 4.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:58 | Normal | 552 | 512.1 | 518.5 | 471.4 | 29.3 | 19.1 | 24 | 20.1 | 220.2 | 217.6 | 218.6 | 119.2 | 119.4 | 119.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 44894 | 1 | 58.7 | 42753.8 | 2428 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 6.7 | 9.4 | 9.6 | 0 | 0.1 | 7.7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:03 | Normal | 518 | 500.6 | 468.6 | 475.8 | 8.3 | 4.8 | 6.8 | 4.6 | 216.4 | 214.4 | 214.8 | 29.8 | 30 | 30 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10873 | 1 | 57.1 | 42755.6 | 2428 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 0 | 0.7 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:08 | Normal | 542.8 | 521.6 | 492.6 | 498.5 | 7.1 | 4.1 | 5.8 | 3.6 | 214.8 | 213.8 | 213.6 | 28.1 | 28.3 | 28.3 | 59.98 | 59.93 | 60 | 10165 | 1 | 53.4 | 42756.5 | 2428 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:13 | Normal | 563.6 | 546.7 | 504.5 | 529 | 8.8 | 5 | 7.4 | 4.8 | 214.6 | 212.4 | 213 | 35.5 | 34 | 35.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 12552 | 1 | 50.2 | 42757.3 | 2428 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:18 | Normal | 575.1 | 576 | 535.5 | 522.7 | 16.5 | 8.1 | 13.8 | 7.9 | 214.2 | 213.2 | 213 | 68.3 | 68.7 | 68.7 | 60.02 | 60.03 | 60 | 19100 | 1 | 48.3 | 42758.6 | 2428 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 0 | 0.4 | 4.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:23 | Normal | 554 | 547.4 | 503.8 | 517.7 | 9.3 | 5.2 | 7.8 | 4.9 | 214.6 | 213 | 213.6 | 36.4 | 36.8 | 36.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 13143 | 1 | 47.3 | 42760.1 | 2428 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:28 | Normal | 567.4 | 555.1 | 528.9 | 525.1 | 27.5 | 14.7 | 22.9 | 15.3 | 217.8 | 215.4 | 216.2 | 111.3 | 111.8 | 111.8 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 45380 | 1 | 47.9 | 42762.9 | 2428 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.1 | 7.2 | 7.5 | 0 | 0 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:33 | Normal | 546.6 | 545.2 | 503.1 | 501.3 | 12.7 | 7 | 10.8 | 6.6 | 216.4 | 214.4 | 214.4 | 49.1 | 49.5 | 49.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 19863 | 1 | 48.6 | 42765 | 2428 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0.4 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:38 | Normal | 549.5 | 529.8 | 499.7 | 499.5 | 6.9 | 3.9 | 5.8 | 3.3 | 214.4 | 212.4 | 213 | 27.2 | 27.4 | 27.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9766 | 1 | 47.1 | 42766.1 | 2429 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:43 | Normal | 554.1 | 542.7 | 500.9 | 512.6 | 4.8 | 2.7 | 4.1 | 2.3 | 214.2 | 212 | 212.4 | 19.7 | 20.1 | 20.1 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 7222 | 1 | 45.1 | 42766.8 | 2429 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:48 | Normal | 562.6 | 545.1 | 512.6 | 515.5 | 6.2 | 3.5 | 5.3 | 2.9 | 215.8 | 214.4 | 213.6 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 59.98 | 60.03 | 60 | 8991 | 1 | 43.6 | 42767.5 | 2429 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:53 | Normal | 547.4 | 540.8 | 508.8 | 520.8 | 4.6 | 2.6 | 3.8 | 2.2 | 216.8 | 214.6 | 215 | 18.2 | 18.7 | 18.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6870 | 1 | 42.4 | 42768.2 | 2429 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:58 | Normal | 553.3 | 534.7 | 509.5 | 502.5 | 3.3 | 1.8 | 2.7 | 1.6 | 215.6 | 213.8 | 213.4 | 13.5 | 13.8 | 13.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4959 | 1 | 41.2 | 42768.7 | 2429 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:03 | Normal | 551.5 | 556 | 498.6 | 511.4 | 2.4 | 1.4 | 2 | 1.3 | 214.2 | 212 | 212.4 | 10.2 | 10.5 | 10.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3803 | 1 | 40.4 | 42769.1 | 2429 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:08 | Normal | 554.3 | 542.7 | 506.7 | 487.1 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1 | 214.4 | 213.2 | 212.8 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 2489 | 1 | 39.9 | 42769.3 | 2429 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:13 | Normal | 533.7 | 519.1 | 491.9 | 516.8 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 216.2 | 214.6 | 214.2 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2176 | 1 | 39.3 | 42769.5 | 2429 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:18 | Normal | 536.1 | 524.8 | 510.1 | 536 | 2 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 217 | 214.4 | 215.2 | 8.7 | 9.1 | 8.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3185 | 1 | 38.6 | 42769.7 | 2429 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:23 | Normal | 541.9 | 552.8 | 499.9 | 532 | 2.5 | 1.4 | 2 | 1.4 | 217 | 215 | 215.2 | 10.5 | 10.8 | 10.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3784 | 1 | 37.9 | 42770 | 2429 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:28 | Normal | 562.7 | 552.6 | 523.3 | 537.1 | 3 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 215 | 213.6 | 212.8 | 13.2 | 13.6 | 13.5 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 4814 | 1 | 37.3 | 42770.4 | 2429 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:33 | Normal | 568.6 | 572.7 | 521.2 | 544.3 | 2.9 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 215.2 | 213.8 | 212.8 | 12.2 | 12.7 | 12.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4633 | 1 | 36.8 | 42770.8 | 2429 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:38 | Normal | 565.4 | 567.9 | 528.7 | 525.4 | 3.5 | 2 | 2.8 | 1.8 | 215.6 | 214.6 | 214 | 14.8 | 15.2 | 15 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 5459 | 1 | 36.2 | 42771.2 | 2430 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:43 | Normal | 559.5 | 576 | 538.5 | 507.4 | 3.3 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 215.6 | 214.4 | 214.6 | 13.8 | 14.3 | 14 | 60 | 60.04 | 60.01 | 5178 | 1 | 35.7 | 42771.6 | 2430 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:48 | Normal | 580.2 | 589.7 | 530.6 | 540.7 | 3.1 | 1.8 | 2.6 | 1.6 | 216 | 214.2 | 214.6 | 13.5 | 13.7 | 13.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 4983 | 1 | 35.3 | 42772.1 | 2430 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:53 | Normal | 576.6 | 581.1 | 537.5 | 544.5 | 3.2 | 1.8 | 2.6 | 1.6 | 216.6 | 214.6 | 214.2 | 13.6 | 14 | 13.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 5052 | 1 | 34.9 | 42772.5 | 2430 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:58 | Normal | 572.2 | 569.7 | 536.6 | 527.3 | 3.8 | 2.1 | 3 | 1.9 | 216.8 | 214.8 | 214.8 | 15.8 | 16.3 | 15.9 | 60.04 | 60.02 | 60 | 5844 | 1 | 34.5 | 42772.9 | 2430 | 1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:03 | Normal | 574.2 | 573.6 | 521 | 548.9 | 3.8 | 2.1 | 3.1 | 1.9 | 217.2 | 215.6 | 215.6 | 16.2 | 16.5 | 16.3 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 5984 | 1 | 34.1 | 42773.4 | 2430 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:08 | Normal | 591.2 | 569.6 | 519.3 | 522.9 | 3.6 | 2 | 3 | 1.8 | 217.2 | 215.4 | 214.6 | 15.5 | 15.9 | 15.5 | 59.99 | 59.97 | 60 | 5752 | 1 | 33.8 | 42773.9 | 2430 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:13 | Normal | 579.8 | 560.8 | 528.7 | 535.5 | 4 | 2.3 | 3.1 | 2 | 216.2 | 214.6 | 214.2 | 16.7 | 17.1 | 16.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6111 | 1 | 33.6 | 42774.4 | 2430 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:18 | Normal | 581.4 | 571.8 | 543.3 | 557.2 | 4.4 | 2.5 | 3.6 | 2.1 | 217.4 | 214.6 | 215.2 | 18.7 | 19 | 18.9 | 59.98 | 60.05 | 59.99 | 6884 | 1 | 33.3 | 42774.9 | 2430 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:23 | Normal | 583.4 | 578.8 | 540.4 | 553.3 | 5.8 | 3.1 | 4.7 | 2.8 | 217 | 215.2 | 214.8 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 8748 | 1 | 33.2 | 42775.6 | 2430 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:28 | Normal | 592.3 | 575.9 | 540.3 | 556.3 | 6.7 | 3.8 | 5.5 | 3.3 | 217.2 | 215.4 | 215.2 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 10283 | 1 | 33.1 | 42776.4 | 2430 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:33 | Normal | 598.5 | 573.8 | 528.5 | 540.4 | 7.1 | 3.9 | 5.8 | 3.5 | 218.4 | 215.8 | 216.2 | 29.6 | 30 | 29.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 10710 | 1 | 33.2 | 42777.3 | 2430 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:38 | Normal | 596.1 | 576.6 | 540 | 537.8 | 6.8 | 3.6 | 5.5 | 3.1 | 217.6 | 215.6 | 216 | 28 | 28.4 | 28.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10169 | 1 | 33.1 | 42778.2 | 2431 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:43 | Normal | 597.2 | 571.8 | 523.3 | 560.1 | 5.5 | 3.1 | 4.6 | 2.4 | 217.6 | 215.6 | 215 | 23 | 23.4 | 23.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 8370 | 1 | 33.2 | 42778.9 | 2431 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:48 | Normal | 584.3 | 576.8 | 538.9 | 546.8 | 5.6 | 3.1 | 4.5 | 2.6 | 217.2 | 215.4 | 215.6 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 8333 | 1 | 33 | 42779.6 | 2431 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:53 | Normal | 579.9 | 566.6 | 531.6 | 551.4 | 5.1 | 3 | 4.3 | 2.3 | 216.8 | 215.4 | 214.4 | 21.6 | 21.9 | 22 | 60.11 | 60.08 | 60.06 | 7876 | 1 | 33 | 42780.3 | 2431 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:58 | Normal | 579.2 | 560.9 | 534.8 | 534.7 | 4.6 | 2.6 | 3.9 | 2.1 | 216.2 | 215.2 | 214 | 19.3 | 19.7 | 19.7 | 60.03 | 60 | 60 | 7184 | 1 | 33 | 42781 | 2431 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:03 | Normal | 585 | 565.2 | 530.6 | 537.1 | 4.4 | 2.5 | 3.6 | 2 | 215.8 | 214.6 | 214.2 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 6779 | 1 | 32.9 | 42781.5 | 2431 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:08 | Normal | 581.2 | 575.6 | 524.5 | 536.6 | 4.1 | 2.1 | 3.3 | 1.8 | 216.2 | 214.8 | 214 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6225 | 1 | 32.9 | 42782.1 | 2431 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:13 | Normal | 578.8 | 563.8 | 525.5 | 528.7 | 3.5 | 2 | 2.8 | 1.6 | 216.4 | 214.6 | 214.6 | 14.4 | 14.8 | 14.7 | 60 | 59.99 | 60 | 5427 | 1 | 32.9 | 42782.6 | 2431 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:18 | Normal | 565.3 | 547.7 | 506.4 | 536.4 | 2.7 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 216 | 214.8 | 214.6 | 11.1 | 11.5 | 11.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 4083 | 1 | 32.8 | 42782.9 | 2431 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:23 | Normal | 551.4 | 542.8 | 523.6 | 526.3 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 215.8 | 214.2 | 213.2 | 11.4 | 11.9 | 11.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 4204 | 1 | 32.7 | 42783.3 | 2431 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:28 | Normal | 544.3 | 543.7 | 482.6 | 520.5 | 2.3 | 1.3 | 1.9 | 1.1 | 215.8 | 214.8 | 213.6 | 9.3 | 9.7 | 9.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3445 | 1 | 32.5 | 42783.6 | 2431 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:33 | Normal | 526.7 | 517.1 | 476.8 | 512.7 | 1.7 | 1 | 1.4 | 0.8 | 216.2 | 214.2 | 213.8 | 6.6 | 7 | 6.8 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 2476 | 1 | 32.2 | 42783.9 | 2431 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:38 | Normal | 541.9 | 530.6 | 479.1 | 501.1 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 215.6 | 214.4 | 213.2 | 5.6 | 6 | 5.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2014 | 1 | 32.1 | 42784 | 2432 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:43 | Normal | 542.2 | 549.5 | 510.7 | 506.6 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 220.6 | 219.2 | 218.8 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 60 | 60.03 | 60 | 1672 | 1 | 31.8 | 42784.2 | 2432 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:48 | Normal | 527.9 | 550.1 | 491.3 | 520 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 223.2 | 220.6 | 220.6 | 4 | 4.3 | 4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1457 | 1 | 31.6 | 42784.3 | 2432 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:53 | Normal | 520.3 | 552.8 | 522.7 | 495.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 222.4 | 221.4 | 221.6 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1182 | 1 | 31.5 | 42784.4 | 2432 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:58 | Normal | 530.5 | 513.3 | 497.7 | 491.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 223 | 221.8 | 220.4 | 2.8 | 3 | 2.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 968 | 1 | 31.4 | 42784.5 | 2432 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:03 | Normal | 490.5 | 572.9 | 497.8 | 488.7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 222 | 220.8 | 219.8 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 676 | 1 | 31.3 | 42784.6 | 2432 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:08 | Normal | 511.4 | 568.4 | 440.6 | 461.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 222.2 | 220.4 | 219.6 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 451 | 1 | 31.1 | 42784.6 | 2432 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:13 | Normal | 497.2 | 496.3 | 447 | 324.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223 | 221.2 | 221.4 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 221 | 1 | 31 | 42784.7 | 2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:18 | Normal | 433.7 | 471.9 | 442.4 | 217 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.4 | 221.4 | 220.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 213 | 1 | 30.9 | 42784.7 | 2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:23 | Normal | 495.7 | 519.8 | 409.8 | 199.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.4 | 218.2 | 217.4 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 187 | 1 | 30.8 | 42784.7 | 2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:28 | Normal | 509.6 | 526.7 | 473.4 | 206.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 220.4 | 218.6 | 218.2 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 60.05 | 60.06 | 60.02 | 226 | 1 | 30.6 | 42784.7 | 2432 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:33 | Normal | 527.4 | 528.9 | 459.6 | 325.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.2 | 219 | 219 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 221 | 1 | 30.6 | 42784.7 | 2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:38 | Normal | 504.4 | 531.8 | 435.2 | 306.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.8 | 218.6 | 218.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 265 | 1 | 30.5 | 42784.8 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:43 | Normal | 494.6 | 517.8 | 426.9 | 225.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.2 | 219.6 | 218.2 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 158 | 1 | 30.3 | 42784.8 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:48 | Normal | 483.5 | 488.9 | 406.4 | 207.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.8 | 219.4 | 219.2 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 101 | 1 | 30.2 | 42784.8 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:53 | Normal | 443.4 | 483.9 | 404.5 | 200 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 219.4 | 219 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 79 | 1 | 30.2 | 42784.8 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:58 | Normal | 434.4 | 468.8 | 373.2 | 196.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 220 | 219.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 47 | 1 | 30.1 | 42784.8 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:03 | Normal | 210.6 | 448.9 | 215.6 | 226.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 220.6 | 219.8 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 18 | 1 | 30 | 42784.8 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:08 | Normal | 170.2 | 471.5 | 184.5 | 181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 220 | 219.8 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 17 | 1 | 29.9 | 42784.8 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:13 | Normal | 225.6 | 422 | 190.1 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 221 | 221.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 15 | 1 | 29.8 | 42784.8 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:18 | Normal | 191 | 340.2 | 202.7 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 220.8 | 220.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.97 | 60.02 | 59.97 | 7 | 1 | 29.7 | 42784.8 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:23 | Normal | 187.7 | 308.9 | 196.3 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 221 | 221.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4 | 1 | 29.6 | 42784.8 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:28 | Normal | 201.8 | 221.8 | 202.3 | 198.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 220.8 | 221 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 2 | 1 | 29.5 | 42784.8 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0