## S1_BL20_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-05 05:19 | Fault | 512.1 | 522.8 | 522.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 2007.8 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:24 | Fault | 516.8 | 523.3 | 523.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 2007.8 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:29 | Fault | 535.6 | 549.3 | 549 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 2007.8 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:34 | Fault | 557 | 574.2 | 574.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 2007.8 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:39 | Fault | 569.1 | 588.5 | 588.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.8 | 2007.8 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:44 | Fault | 578.5 | 597.3 | 597.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.8 | 2007.8 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:49 | Fault | 588.6 | 602 | 602.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.9 | 2007.8 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:54 | Fault | 593.1 | 606 | 606.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2007.8 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:59 | Fault | 599.2 | 614.6 | 614.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2007.8 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:04 | Fault | 603.6 | 618.3 | 618.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 2007.8 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:09 | Fault | 608 | 623 | 623.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 2007.8 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:14 | Fault | 609.3 | 625 | 625.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 2007.8 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:19 | Fault | 611.3 | 626.3 | 627.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 2007.8 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:24 | Fault | 606 | 628.2 | 628.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.4 | 2007.8 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:29 | Fault | 605.8 | 627.9 | 628 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.4 | 2007.8 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:34 | Fault | 605 | 626.1 | 626.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.5 | 2007.8 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:39 | Wait | 603.8 | 624.1 | 624.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219 | 218 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 24.6 | 2007.8 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:44 | Normal | 556.6 | 563.3 | 510.3 | 0 | 1.2 | 1.8 | 3.8 | 0 | 219.2 | 217.8 | 220.4 | 9.4 | 9 | 9.3 | 60.04 | 59.96 | 60 | 3527 | 1 | 24.8 | 2007.9 | 439 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:49 | Normal | 513.7 | 566.9 | 510.5 | 0 | 1.3 | 1.7 | 4 | 0 | 218.2 | 216.4 | 218.6 | 9.9 | 9.4 | 9.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3588 | 1 | 25.3 | 2008.2 | 439 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:54 | Fault | 611.8 | 636.3 | 643.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 217 | 215.2 | 218 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60 | 0 | 2 | 25.7 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:59 | Fault | 609.8 | 634.7 | 641.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 216.4 | 215.6 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 25.9 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:04 | Fault | 608.7 | 634.9 | 641.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 215.8 | 214.6 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60 | 59.96 | 0 | 2 | 26.1 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:09 | Fault | 608.3 | 634.8 | 641.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 214.8 | 213.4 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 26.2 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:14 | Fault | 604.1 | 631.8 | 633.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 214 | 213.2 | 215.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 26.3 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:19 | Fault | 608.8 | 643 | 642 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 214 | 213.2 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 0 | 2 | 26.4 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:24 | Fault | 608.6 | 642.5 | 641.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 214.6 | 213 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 0 | 2 | 26.6 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:29 | Fault | 610.3 | 644.5 | 642.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 213.2 | 212.4 | 214.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 0 | 2 | 26.7 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:34 | Fault | 611.1 | 641.6 | 641.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 214 | 213.4 | 214.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 0 | 2 | 26.9 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:39 | Fault | 610.8 | 641.5 | 639.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 213.8 | 213.4 | 214.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.02 | 0 | 2 | 27.1 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:44 | Fault | 609.9 | 638.9 | 637.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 216.8 | 215.6 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 0 | 2 | 27.3 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:49 | Fault | 610 | 637.8 | 636.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 216.6 | 215.6 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 0 | 2 | 27.4 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:54 | Fault | 608.9 | 634.6 | 634 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 215.2 | 214.6 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 0 | 2 | 27.5 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:59 | Fault | 610.4 | 635.1 | 633.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 217 | 215.8 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 2 | 27.6 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:04 | Fault | 608.5 | 631.4 | 630.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 217 | 216.2 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 27.8 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:09 | Fault | 604.5 | 624.9 | 624.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 215.8 | 214.4 | 217 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 27.9 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:14 | Fault | 608.6 | 630.3 | 629.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 215.4 | 214.8 | 217 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 0 | 2 | 28 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:19 | Fault | 611.9 | 634.3 | 633.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 214.8 | 213.6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 28 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:24 | Fault | 613.3 | 635.7 | 633.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 214.4 | 213.4 | 215.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 0 | 2 | 28.1 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:29 | Fault | 616.3 | 641.5 | 636.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 214.8 | 213.2 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 28.1 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:34 | Fault | 607.8 | 629.7 | 626.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 213 | 212.8 | 214.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 0 | 2 | 28.2 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:39 | Fault | 610 | 632.3 | 630.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 213.2 | 212.6 | 214.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 28.2 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:44 | Fault | 617.1 | 640.6 | 638.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 213.2 | 212.8 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 28.1 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:49 | Fault | 619.6 | 644.8 | 641.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 214.6 | 213.4 | 216 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 28.2 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:54 | Fault | 617.3 | 639.8 | 637.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 214.6 | 213.4 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 28.4 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:59 | Fault | 607.3 | 629.7 | 627.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 214.2 | 213.6 | 215.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 2 | 28.6 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.2 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:04 | Fault | 601.3 | 623.8 | 622.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 213.6 | 212.8 | 214.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 2 | 28.9 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:09 | Fault | 601.8 | 624 | 622.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 213.2 | 212.8 | 214.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 0 | 2 | 29 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:14 | Fault | 594.7 | 615.7 | 614.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 213.8 | 212.6 | 214.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 29.1 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:19 | Fault | 593.3 | 615.3 | 613.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 218.4 | 217.4 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 29.1 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:24 | Fault | 606.9 | 629.8 | 628.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 218.4 | 216.8 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 29.1 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:29 | Fault | 605.8 | 627.4 | 625.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 218.2 | 217.4 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 0 | 2 | 29.2 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:34 | Fault | 595.7 | 617.5 | 615.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 217.8 | 217.6 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 0 | 2 | 29.3 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:39 | Fault | 607.4 | 626.9 | 626.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 218.8 | 218.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 29.2 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.9 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:44 | Fault | 598.3 | 617.6 | 617 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 218.2 | 217.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 29.3 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:49 | Fault | 609.9 | 628.8 | 628.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 217.8 | 217.2 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 29.3 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:54 | Fault | 607.3 | 627.8 | 626.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 218.4 | 217.8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 29.3 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:59 | Fault | 606.7 | 627.1 | 626.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 218.6 | 217 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 29.4 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:04 | Fault | 606.1 | 622.5 | 621.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 217.6 | 217 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 29.4 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:09 | Fault | 612.7 | 631.9 | 631.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 218.2 | 217.2 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 29.5 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:14 | Fault | 610 | 630.7 | 629.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 217.6 | 216.8 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 29.6 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:19 | Fault | 606.8 | 624.5 | 623.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 218.8 | 217.2 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 29.7 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1.1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:24 | Fault | 596.8 | 617.3 | 615.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 217.6 | 217.2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 0 | 2 | 29.8 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:29 | Fault | 598.5 | 614.5 | 613.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 218.4 | 217.6 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 29.9 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:34 | Fault | 600.8 | 618.5 | 618.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.4 | 218.2 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 29.8 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:39 | Fault | 603.7 | 624 | 623 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 218 | 216.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 29.9 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.9 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:44 | Fault | 591.4 | 611.8 | 610 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 216.8 | 215.6 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 0 | 2 | 30 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:49 | Fault | 607.2 | 630 | 627.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 217.8 | 217 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 0 | 2 | 30 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:54 | Fault | 584.8 | 604.7 | 603.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 216.6 | 215.4 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 30 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:59 | Fault | 583.8 | 603.6 | 602.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 216.6 | 214.8 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 0 | 2 | 29.9 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:04 | Fault | 592.2 | 613.6 | 612.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 216 | 215.4 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.92 | 59.99 | 0 | 2 | 29.8 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:09 | Fault | 595 | 614.8 | 614.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 216.6 | 215.2 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 0 | 2 | 29.6 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:14 | Fault | 602.1 | 620.9 | 620.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 218.4 | 216.4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 0 | 2 | 29.4 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:19 | Fault | 610.4 | 629 | 628.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 218.2 | 216.4 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 29.1 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:24 | Fault | 610.1 | 628.5 | 628.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 216 | 215.4 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.9 | 59.92 | 0 | 2 | 29 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:29 | Fault | 617.6 | 637.5 | 637.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 216.4 | 214.8 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 28.8 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:34 | Fault | 621.9 | 643.1 | 642.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 217.4 | 216.2 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 59.98 | 0 | 2 | 28.8 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:39 | Fault | 637.3 | 662.4 | 660.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219 | 218.8 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 28.8 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:44 | Fault | 617.6 | 641.2 | 638.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.6 | 218.6 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 0 | 2 | 29 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:49 | Fault | 613.4 | 637 | 633.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.4 | 218.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 60 | 0 | 2 | 29.2 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:54 | Fault | 606.5 | 626.3 | 623.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.4 | 218.4 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 0 | 2 | 29.4 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:59 | Fault | 605.2 | 625.7 | 622.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.2 | 219 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 0 | 2 | 29.5 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:04 | Fault | 602 | 621.5 | 618.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.2 | 218.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 29.6 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:09 | Fault | 601.4 | 619.7 | 616.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.6 | 218.2 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 29.7 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:14 | Fault | 598.6 | 617.8 | 614.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.6 | 219 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 29.8 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:19 | Fault | 593.3 | 612 | 609.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 218.4 | 218.2 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 29.9 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:24 | Fault | 593.2 | 610.9 | 608.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219 | 218 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 30.1 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.7 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:29 | Fault | 594 | 610.5 | 608.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219 | 218 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 30.2 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:34 | Fault | 590.8 | 608.9 | 606.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 218.2 | 217.2 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 2 | 30.2 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:39 | Fault | 587 | 605.8 | 604.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219 | 218 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 30.4 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:44 | Fault | 581.3 | 599.7 | 598.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 218.2 | 217.6 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 30.5 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:49 | Fault | 567.6 | 576.1 | 576.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 216.8 | 215.8 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 0 | 2 | 30.6 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:54 | Fault | 596.1 | 612.3 | 612.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 218.6 | 216.6 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 30.6 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:59 | Fault | 588.5 | 602.6 | 602.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 216.8 | 215.2 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.02 | 0 | 2 | 30.7 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:04 | Fault | 568.4 | 579.1 | 579.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 214.4 | 213 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 2 | 30.7 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:09 | Fault | 584.7 | 597 | 597.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 213.4 | 211.6 | 213.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 30.5 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:14 | Fault | 603.9 | 618.7 | 619 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 213 | 212.6 | 214.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 30.4 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:19 | Fault | 630 | 640.6 | 640.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 212.8 | 212 | 214.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 0 | 2 | 30.3 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:24 | Fault | 599.3 | 615.1 | 615.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 213 | 211.6 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 30.3 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:29 | Fault | 616.4 | 636.5 | 635.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 215.8 | 214.2 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 30.4 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:34 | Fault | 602.9 | 620.1 | 620 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 213.8 | 212.6 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60 | 0 | 2 | 30.4 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:39 | Fault | 587 | 601.4 | 601.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 213 | 211.4 | 213.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 30.4 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:44 | Fault | 587 | 602.7 | 602 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 212 | 210.6 | 213.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 30.3 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:49 | Fault | 598.8 | 615.3 | 615 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 214 | 213 | 214.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 0 | 2 | 30.2 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:54 | Fault | 592 | 608.1 | 607.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 214.4 | 212.6 | 215.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 30.1 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:59 | Fault | 590.4 | 606.5 | 606 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 214 | 213 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 30 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:04 | Fault | 582.7 | 598.6 | 598.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 214 | 212.2 | 214.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 30 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:09 | Fault | 574.9 | 591.8 | 591.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 214.2 | 212.6 | 215 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 2 | 29.9 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:14 | Fault | 575 | 593.7 | 593.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 214.8 | 214.2 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.97 | 0 | 2 | 29.7 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:19 | Fault | 590.2 | 610.8 | 610.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 215.4 | 214 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 2 | 29.5 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:24 | Fault | 604.1 | 625.7 | 625.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 215.8 | 215 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 2 | 29.2 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:29 | Fault | 614.1 | 636.8 | 636.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 213.8 | 212.6 | 215 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 28.8 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:34 | Fault | 614.1 | 637.3 | 637.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 214 | 212.6 | 214.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 28.4 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:39 | Fault | 618.8 | 641.8 | 641.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 214.4 | 212.6 | 214.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 28.1 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:44 | Fault | 618.1 | 640.7 | 640.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 214.4 | 213.2 | 215.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 27.9 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:49 | Fault | 617 | 638.7 | 639 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 214.2 | 212.2 | 214.4 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 27.6 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:54 | Fault | 618.7 | 640.5 | 640.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 214.8 | 213.4 | 216 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 27.4 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:59 | Fault | 622.9 | 644.5 | 644.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 215 | 214.2 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 27.2 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:04 | Fault | 622.2 | 643.8 | 644.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 216 | 214 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 60 | 0 | 2 | 27 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:09 | Fault | 622 | 643.2 | 643.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 215.6 | 214.4 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 26.9 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:14 | Fault | 623.7 | 644.8 | 644.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 214 | 213 | 214.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 60 | 0 | 2 | 26.7 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:19 | Fault | 625.2 | 646.3 | 646.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 215 | 213.8 | 216 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 0 | 2 | 26.5 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:24 | Fault | 630.1 | 651.6 | 651.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 214.6 | 214.2 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 26.4 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:29 | Fault | 631 | 652.4 | 652.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 215.4 | 214.8 | 217 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 0 | 2 | 26.4 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:34 | Fault | 629.8 | 651.4 | 651.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 216.4 | 215 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 59.98 | 0 | 2 | 26.4 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:39 | Fault | 628 | 648.5 | 648.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 216.2 | 215.6 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 2 | 26.4 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:44 | Fault | 623.5 | 643.4 | 643.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 215.8 | 214.4 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 26.4 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:49 | Fault | 624.2 | 643 | 643.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 216 | 214.8 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 26.4 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:54 | Fault | 618.8 | 638.6 | 637.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 215.4 | 214.2 | 217 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 26.4 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:59 | Fault | 615.5 | 635.1 | 633.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 215.6 | 213.6 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 26.4 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:04 | Fault | 613.8 | 633.6 | 631.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 215 | 212.8 | 215.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 26.4 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:09 | Fault | 612 | 632.2 | 632 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 214.8 | 212.6 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 26.4 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:14 | Fault | 606.6 | 626.9 | 627 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 215 | 213 | 216 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 26.4 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:19 | Fault | 601.5 | 621.7 | 621.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 214.4 | 213.4 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 26.4 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:24 | Fault | 601.9 | 622.4 | 622.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 214.4 | 212.6 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 26.4 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:29 | Fault | 596 | 615.6 | 615.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 215 | 212.8 | 216 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 26.3 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:34 | Fault | 588 | 607.7 | 607.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 215 | 213.4 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 26.3 | 2008.5 | 439 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:39 | Fault | 584.8 | 604.3 | 604.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 214.8 | 213 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 26.2 | 2008.5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:44 | Fault | 580.4 | 599.3 | 599.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221 | 219.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 26.1 | 2008.5 | 439 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:49 | Fault | 578 | 596.4 | 596.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 219.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 26.1 | 2008.5 | 439 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:54 | Fault | 573.2 | 591.3 | 591.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 219.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 26.1 | 2008.5 | 439 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:59 | Fault | 567.9 | 586.3 | 585.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 220.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.06 | 60.08 | 0 | 2 | 26.1 | 2008.5 | 439 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:04 | Fault | 560.3 | 578.6 | 578.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.4 | 219.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 0 | 2 | 26.1 | 2008.5 | 439 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:09 | Fault | 552.4 | 570.1 | 570.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.2 | 219.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 0 | 2 | 26.2 | 2008.5 | 439 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:14 | Fault | 532.5 | 547.4 | 547.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 220 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 26.2 | 2008.5 | 439 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:19 | Fault | 532.9 | 548.1 | 547.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 220.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 0 | 2 | 26.2 | 2008.5 | 439 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:24 | Fault | 537.7 | 553.8 | 553.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219 | 216.6 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.98 | 0 | 2 | 26.1 | 2008.5 | 439 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:29 | Fault | 542.8 | 559.7 | 559.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 218.6 | 217.4 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 26.1 | 2008.5 | 439 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:34 | Fault | 542.3 | 559.4 | 559.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220 | 218.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 59.98 | 0 | 2 | 26.1 | 2008.5 | 439 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:39 | Fault | 540.7 | 557.6 | 557.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220 | 218.2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 26 | 2008.5 | 439 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:44 | Fault | 533.1 | 549.3 | 549.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.6 | 217.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 0 | 2 | 26 | 2008.5 | 439 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:49 | Fault | 521.7 | 536.1 | 535.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.2 | 218.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 26 | 2008.5 | 439 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:54 | Fault | 507.6 | 518.2 | 518 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.2 | 219.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60 | 59.98 | 0 | 2 | 25.9 | 2008.5 | 439 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:59 | Fault | 490.7 | 491.6 | 491.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.8 | 219.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 25.9 | 2008.5 | 439 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:04 | Fault | 450.7 | 450.2 | 449.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.8 | 219.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 2 | 25.9 | 2008.5 | 439 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0