## S1_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-05 05:19 | Fault | 528.7 | 528.6 | 514.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.6 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:24 | Fault | 535.9 | 534 | 517.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.9 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:29 | Fault | 563.9 | 551.1 | 536.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.9 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:34 | Fault | 593 | 572.7 | 559 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:39 | Fault | 609 | 585.7 | 571.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:44 | Fault | 618.2 | 593.9 | 580.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:49 | Fault | 631.7 | 610.3 | 594.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:54 | Fault | 640.2 | 617.1 | 602.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:59 | Fault | 649.3 | 622.9 | 608.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:04 | Fault | 654.9 | 627.2 | 612.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:09 | Fault | 659.9 | 631.3 | 617 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:14 | Fault | 659.4 | 631.3 | 616.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:19 | Fault | 663 | 635.3 | 620.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:24 | Fault | 648.8 | 621 | 606.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:29 | Fault | 648 | 620.3 | 606.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:34 | Fault | 650.2 | 622.5 | 608.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:39 | Wait | 651 | 623.1 | 608.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 216.8 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23.3 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:46 | Normal | 608.6 | 555.7 | 560 | 0 | 6.6 | 7.5 | 3.4 | 0 | 222.6 | 219.4 | 220.2 | 25.3 | 25.7 | 25.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 9639 | 1 | 24.3 | 39128.3 | 2853 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 1.9 | 1.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 06:51 | Normal | 601.6 | 554.6 | 559.4 | 0 | 6.8 | 7.5 | 3.4 | 0 | 220.8 | 218.2 | 219.6 | 26 | 26.2 | 25.9 | 60 | 59.98 | 60.01 | 9406 | 1 | 24.9 | 39129.1 | 2853 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 2.7 | 1.9 | 1.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 06:56 | Normal | 597.8 | 554.9 | 565.4 | 0 | 7.8 | 8.6 | 3.8 | 0 | 221.4 | 219.4 | 219.6 | 29.6 | 29.7 | 29.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 10939 | 1 | 25.6 | 39130 | 2853 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 3 | 2 | 1.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 07:01 | Normal | 597.8 | 547.6 | 557.4 | 0 | 8.1 | 9 | 4 | 0 | 220.6 | 217.6 | 219 | 30.3 | 30.6 | 30.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11251 | 1 | 26.2 | 39130.9 | 2853 | 1.8 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 07:06 | Normal | 607 | 552.5 | 559.6 | 0 | 8.7 | 9.7 | 4.5 | 0 | 220.2 | 217.6 | 218 | 33.1 | 33.5 | 33.1 | 60 | 60.06 | 60.03 | 12173 | 1 | 26.8 | 39131.8 | 2853 | 2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 1.7 | 2 | 3.3 | 2.4 | 1.9 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 07:11 | Normal | 599 | 551.6 | 537.4 | 0 | 8.7 | 9.6 | 4.5 | 0 | 219.8 | 216.6 | 217.6 | 32.7 | 33.1 | 32.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 12174 | 1 | 27.5 | 39132.9 | 2854 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2.1 | 3.2 | 2.3 | 1.9 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 07:16 | Normal | 596.3 | 548.3 | 548.2 | 0 | 7.2 | 8 | 3.7 | 0 | 219.6 | 215.8 | 217.2 | 27.6 | 27.8 | 27.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 9936 | 1 | 27.8 | 39133.6 | 2854 | 1.6 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 2.7 | 1.9 | 1.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 07:21 | Normal | 605.1 | 554 | 557.4 | 0 | 10.5 | 11.8 | 5.6 | 0 | 219.6 | 216.2 | 218.2 | 40.5 | 40.6 | 40.4 | 60.02 | 60 | 60.03 | 14849 | 1 | 28.4 | 39134.6 | 2854 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 3.8 | 2.8 | 2.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 07:26 | Normal | 594.2 | 551.5 | 549.6 | 0 | 9.3 | 10.1 | 4.8 | 0 | 217.2 | 216 | 216.6 | 35.2 | 35.5 | 35.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 12826 | 1 | 29.1 | 39135.8 | 2854 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 3.4 | 2.5 | 2.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 07:31 | Normal | 596.9 | 552.5 | 549.9 | 0 | 10.8 | 12.1 | 5.8 | 0 | 218.6 | 217 | 216.4 | 41.4 | 41.6 | 41.4 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 15081 | 1 | 29.6 | 39137 | 2854 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3.9 | 2.9 | 2.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 07:36 | Normal | 598.6 | 544.4 | 549.9 | 0 | 12.3 | 13.9 | 6.6 | 0 | 219.8 | 217.2 | 217.4 | 47.1 | 47.2 | 47 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 17308 | 1 | 30.4 | 39138.3 | 2854 | 3 | 3.3 | 3 | 3 | 2.8 | 3.1 | 4.4 | 3.4 | 3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 07:41 | Normal | 590.3 | 548.4 | 540.4 | 0 | 11.8 | 13 | 6.3 | 0 | 223.2 | 221.4 | 220.8 | 43.5 | 43.6 | 43.3 | 60.04 | 59.99 | 60.04 | 16309 | 1 | 31.1 | 39139.8 | 2854 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 4.1 | 3.1 | 2.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 07:46 | Normal | 589 | 545.9 | 552.8 | 0 | 12.7 | 14.2 | 6.8 | 0 | 222.2 | 219.8 | 220.2 | 47.2 | 47.3 | 47.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 17649 | 1 | 31.5 | 39141.2 | 2854 | 3 | 3.3 | 3 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 4.5 | 3.4 | 3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 07:51 | Normal | 589.3 | 544.6 | 542 | 0 | 13.1 | 14.6 | 7.1 | 0 | 221.8 | 219.2 | 219.8 | 48.4 | 48.5 | 48.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 18226 | 1 | 32.2 | 39142.7 | 2854 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.3 | 4.5 | 3.5 | 3.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 07:56 | Normal | 582.7 | 550.4 | 533.7 | 0 | 14.6 | 15.8 | 7.9 | 0 | 221 | 218.8 | 219.8 | 53.3 | 53.9 | 53.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 20244 | 1 | 32.8 | 39144.3 | 2854 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 3.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 08:01 | Normal | 585.4 | 544.6 | 548 | 0 | 15.6 | 17.1 | 8.4 | 0 | 222 | 219.2 | 220.4 | 56.8 | 57.2 | 56.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 21078 | 1 | 33.4 | 39146 | 2854 | 3.7 | 4 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 5.1 | 4.1 | 3.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 08:06 | Normal | 585.6 | 540.5 | 530.2 | 0 | 14.8 | 16.2 | 8 | 0 | 221.4 | 218.8 | 218.8 | 53.1 | 53.1 | 52.8 | 60.03 | 60 | 60 | 20579 | 1 | 34.3 | 39147.8 | 2854 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 4.9 | 4 | 3.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 08:11 | Normal | 586.3 | 545.9 | 548.8 | 0 | 12.8 | 14 | 6.9 | 0 | 221 | 217.6 | 218.8 | 47 | 47.1 | 46.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 17572 | 1 | 34.6 | 39149.4 | 2855 | 3.4 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 3.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 08:16 | Normal | 591 | 544.4 | 549.2 | 0 | 14.3 | 15.7 | 7.6 | 0 | 220.8 | 218.8 | 218.8 | 53 | 53 | 52.6 | 60 | 60 | 60 | 19281 | 1 | 34.6 | 39150.9 | 2855 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 4.6 | 3.9 | 3.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 08:21 | Normal | 583 | 551 | 543.9 | 0 | 14.6 | 16 | 8 | 0 | 219.4 | 215.2 | 217.4 | 54.6 | 54.7 | 54.4 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 19927 | 1 | 35 | 39152.6 | 2855 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 4.8 | 4 | 3.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 08:26 | Normal | 588.7 | 539.6 | 548.4 | 0 | 14.5 | 16.1 | 7.8 | 0 | 218.8 | 216.6 | 218 | 53.6 | 53.8 | 53.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 19645 | 1 | 35.3 | 39154.2 | 2855 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 4.9 | 4 | 3.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 08:31 | Normal | 590.1 | 546.8 | 540.9 | 0 | 17.1 | 18.7 | 9.2 | 0 | 219.2 | 216.4 | 218.6 | 63.5 | 63.4 | 63.3 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 23412 | 1 | 35.7 | 39156 | 2855 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 5.5 | 4.7 | 4.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 08:36 | Normal | 590.6 | 537.2 | 541.1 | 0 | 9.3 | 10.6 | 5.2 | 0 | 217.8 | 215 | 216.6 | 35.7 | 35.8 | 35.5 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 12966 | 1 | 36.1 | 39157.6 | 2855 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 3.6 | 2.6 | 2.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 08:41 | Normal | 598.8 | 552.4 | 554.7 | 0 | 10 | 11.1 | 5.6 | 0 | 217.2 | 215.6 | 216.8 | 38.9 | 39.1 | 38.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 13877 | 1 | 35.5 | 39158.6 | 2855 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 3.6 | 2.7 | 2.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 08:46 | Normal | 597.6 | 557.6 | 555.2 | 0 | 15.4 | 17.1 | 8.5 | 0 | 220.8 | 217.6 | 218.8 | 58.1 | 58.4 | 58 | 59.99 | 60 | 59.98 | 21983 | 1 | 35.5 | 39160 | 2855 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 4 | 5.1 | 4 | 4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 08:51 | Normal | 587.8 | 538.6 | 540.4 | 0 | 17.6 | 19.6 | 9.8 | 0 | 220.2 | 217.8 | 218.6 | 65.2 | 65.2 | 64.9 | 60.01 | 60 | 60 | 24194 | 1 | 36.4 | 39162.1 | 2855 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 5.8 | 4.9 | 4.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 08:56 | Normal | 572 | 536.5 | 538 | 0 | 24.5 | 26.9 | 13.1 | 0 | 222 | 221 | 221.6 | 88 | 88 | 87.7 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 33305 | 1 | 37.8 | 39164.6 | 2855 | 6 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 09:01 | Normal | 566.1 | 520.5 | 526.7 | 0 | 25.9 | 28.7 | 13.9 | 0 | 222 | 219.6 | 220.4 | 91.4 | 91.5 | 91.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 34788 | 1 | 39.6 | 39167.4 | 2855 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6 | 6.6 | 6.9 | 8 | 6.9 | 6.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 09:06 | Normal | 560.3 | 522.1 | 520 | 0 | 21.9 | 24.3 | 12 | 0 | 220.6 | 217.8 | 219.2 | 78 | 78.2 | 77.9 | 60 | 60.01 | 60 | 29244 | 1 | 40.8 | 39170.1 | 2855 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 5.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 09:11 | Normal | 570.7 | 519.2 | 519 | 0 | 21.8 | 24.9 | 12.3 | 0 | 220 | 219 | 219.6 | 79.2 | 79.4 | 79.1 | 59.91 | 59.94 | 59.94 | 29408 | 1 | 41.2 | 39172.4 | 2856 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 7 | 6 | 5.9 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 09:16 | Normal | 567.1 | 519.7 | 522.7 | 0 | 16.2 | 18.4 | 9 | 0 | 218.4 | 215.2 | 216.6 | 59.2 | 59.2 | 59 | 60 | 59.99 | 59.99 | 22258 | 1 | 41.7 | 39174.7 | 2856 | 4 | 4.1 | 4 | 3.8 | 4 | 4.2 | 5.5 | 4.6 | 4.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 09:21 | Normal | 579.9 | 527.6 | 529.9 | 0 | 10.6 | 12.3 | 6.1 | 0 | 223 | 219.6 | 221.8 | 39.8 | 40 | 39.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 14701 | 1 | 40.6 | 39176 | 2856 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.9 | 3.2 | 2.9 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 09:26 | Normal | 582.7 | 536.1 | 538.3 | 0 | 18.6 | 21 | 10.2 | 0 | 224.6 | 223.6 | 223.8 | 67.5 | 67.8 | 67.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 25114 | 1 | 40 | 39177.6 | 2856 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 6 | 5.1 | 4.9 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 09:31 | Normal | 574.7 | 525 | 528.3 | 0 | 21.8 | 24.6 | 12 | 0 | 226.2 | 223 | 224.8 | 77.9 | 77.9 | 77.7 | 60 | 60 | 60 | 30086 | 1 | 40.5 | 39180 | 2856 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 7.1 | 6 | 5.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 09:36 | Normal | 583 | 531.7 | 536.7 | 0 | 19.5 | 21 | 10.1 | 0 | 224.4 | 222.2 | 223.6 | 68.3 | 68.3 | 68.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 25959 | 1 | 40.9 | 39182.1 | 2856 | 4.9 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 6.1 | 5.1 | 4.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 09:41 | Normal | 579.4 | 529.2 | 528.2 | 0 | 16.8 | 19.1 | 9.5 | 0 | 225.2 | 222 | 223.2 | 61 | 61.1 | 60.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 23213 | 1 | 40.8 | 39184 | 2856 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4 | 4.3 | 4.2 | 5.6 | 4.8 | 4.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 09:46 | Normal | 591 | 525.9 | 536.7 | 0 | 12.7 | 15.1 | 7.4 | 0 | 223 | 221.4 | 221.6 | 47.6 | 47.9 | 47.6 | 59.98 | 60 | 60 | 18052 | 1 | 40.7 | 39185.9 | 2856 | 3.2 | 3.3 | 3 | 3 | 3.1 | 3.3 | 4.7 | 3.9 | 3.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 09:51 | Normal | 582.6 | 541.2 | 530.2 | 0 | 18.8 | 20.3 | 9.7 | 0 | 224.8 | 222 | 223 | 66.3 | 66.6 | 66.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 25471 | 1 | 40.4 | 39187.6 | 2856 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 5.9 | 5 | 4.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 09:56 | Normal | 587.9 | 545.5 | 535 | 0 | 19.8 | 19.7 | 9.1 | 0 | 225.6 | 221.6 | 223.2 | 66.5 | 66.8 | 66.3 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 25355 | 1 | 40.5 | 39189.6 | 2856 | 4.9 | 5 | 4.9 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 5.3 | 4.9 | 4.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 10:01 | Normal | 585.8 | 530.5 | 533.4 | 0 | 19.8 | 22.7 | 11.1 | 0 | 223.4 | 222.2 | 223 | 72.9 | 73.1 | 72.8 | 60.03 | 59.99 | 60 | 27876 | 1 | 40.9 | 39191.7 | 2856 | 5 | 5 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 6.4 | 5.6 | 5.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 10:06 | Normal | 574.9 | 535.3 | 527.1 | 0 | 23.6 | 25 | 11.6 | 0 | 225.6 | 223.8 | 224 | 80.9 | 81 | 80.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 30761 | 1 | 41.4 | 39194 | 2856 | 6 | 6 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.9 | 6 | 5.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 10:11 | Normal | 564 | 520.3 | 523.4 | 0 | 23.5 | 25.8 | 12.5 | 0 | 226.2 | 223.4 | 224.2 | 81 | 81.4 | 81.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 31433 | 1 | 42.6 | 39196.7 | 2857 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 6.1 | 6 | 7.1 | 6.3 | 6.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 10:16 | Normal | 570.4 | 515.2 | 518.4 | 0 | 21.3 | 23.6 | 11.3 | 0 | 225.2 | 222.4 | 224.2 | 73.9 | 74 | 73.9 | 60 | 60 | 60.01 | 27815 | 1 | 43.2 | 39199.1 | 2857 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5 | 5.4 | 5.4 | 6.6 | 5.8 | 5.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 10:21 | Normal | 563.2 | 519.4 | 514.1 | 0 | 25.3 | 28.3 | 13.6 | 0 | 226.4 | 223.8 | 225.2 | 88 | 88.2 | 88 | 59.97 | 60 | 59.98 | 33979 | 1 | 43.5 | 39201.6 | 2857 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 5.9 | 6.7 | 6.8 | 7.7 | 6.9 | 6.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 10:26 | Normal | 562.1 | 508.9 | 514.9 | 0 | 24 | 27.1 | 13.6 | 0 | 224.2 | 223 | 223.4 | 83.6 | 84 | 83.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 32289 | 1 | 44.6 | 39204.4 | 2857 | 6 | 6 | 6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 7.7 | 6.7 | 6.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 10:31 | Normal | 556.7 | 527 | 516.3 | 0 | 25.7 | 28.1 | 14.1 | 0 | 226.6 | 223.8 | 225 | 89.1 | 89.2 | 89 | 60.02 | 59.97 | 60 | 33820 | 1 | 44.7 | 39206.7 | 2857 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6 | 6.6 | 6.6 | 7.9 | 6.9 | 6.9 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 10:36 | Normal | 554.7 | 508.9 | 507.2 | 0 | 27.8 | 30.8 | 15.3 | 0 | 226.4 | 224.8 | 224.6 | 94.8 | 95 | 95 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 36999 | 1 | 45.5 | 39209.6 | 2857 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 10:41 | Normal | 560.6 | 521.2 | 511.6 | 0 | 22.9 | 20.4 | 9.8 | 0 | 224.6 | 222.6 | 222.8 | 69.3 | 69.5 | 69.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 30467 | 1 | 46.2 | 39212.3 | 2857 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 5.5 | 5 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 10:46 | Normal | 582.9 | 522.7 | 527.8 | 0 | 10.4 | 12.3 | 6.1 | 0 | 222.4 | 220.6 | 221 | 39.1 | 39.3 | 39 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 14465 | 1 | 45 | 39213.6 | 2857 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3.2 | 2.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 10:51 | Normal | 570.3 | 528.5 | 525.8 | 0 | 18.6 | 20.6 | 10.2 | 0 | 224 | 220.8 | 222.6 | 65.9 | 66 | 65.8 | 60 | 60.04 | 60.03 | 25817 | 1 | 44.1 | 39215.6 | 2857 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 5.9 | 5.2 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 10:56 | Normal | 568.1 | 519.8 | 523.2 | 0 | 10.6 | 12.6 | 6.8 | 0 | 221.2 | 217.8 | 219.8 | 40.3 | 40.3 | 39.9 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 15490 | 1 | 43.6 | 39217.4 | 2857 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.2 | 3.4 | 3.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 11:01 | Normal | 572.8 | 522.8 | 520.9 | 0 | 5.1 | 5.9 | 2.9 | 0 | 219.4 | 217 | 218.6 | 19.8 | 20 | 19.6 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 7384 | 1 | 41.9 | 39218.2 | 2857 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 11:06 | Normal | 540.5 | 531.7 | 531.8 | 0 | 4.4 | 4.7 | 2.3 | 0 | 220.6 | 217.6 | 219.2 | 16.1 | 16.5 | 16 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 6093 | 1 | 40.2 | 39218.8 | 2857 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 2 | 1.3 | 1.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 11:11 | Normal | 547.6 | 532.5 | 529 | 0 | 3.8 | 4.1 | 2 | 0 | 221 | 218.4 | 220 | 14 | 14.4 | 14 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 5243 | 1 | 39.1 | 39219.2 | 2858 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 11:16 | Normal | 561.6 | 534.4 | 535 | 0 | 4.6 | 5.3 | 2.6 | 0 | 221.6 | 218.8 | 220.8 | 17.7 | 17.9 | 17.5 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 6573 | 1 | 38 | 39219.7 | 2858 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 11:21 | Normal | 590.6 | 536.7 | 544.5 | 0 | 5.3 | 6.1 | 3 | 0 | 221.2 | 218.8 | 220 | 20.5 | 21.2 | 20.3 | 59.79 | 59.75 | 59.77 | 7563 | 1 | 37.1 | 39220.4 | 2858 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 11:26 | Normal | 591.3 | 545.5 | 541.7 | 0 | 5.3 | 6 | 2.9 | 0 | 220.2 | 217.8 | 219.6 | 20.5 | 20.9 | 20.3 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 7463 | 1 | 36.5 | 39221 | 2858 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 11:31 | Normal | 599.1 | 551.7 | 551.2 | 0 | 7.1 | 8.1 | 4 | 0 | 221.4 | 218.6 | 220.4 | 27.8 | 27.9 | 27.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 10119 | 1 | 36 | 39221.7 | 2858 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 11:36 | Normal | 605 | 565.8 | 556.4 | 0 | 20.1 | 18.3 | 9.4 | 0 | 224.2 | 221.6 | 223.6 | 69.6 | 69.9 | 69.5 | 59.99 | 60 | 60.02 | 22114 | 1 | 35.8 | 39222.8 | 2858 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4 | 5.4 | 4.4 | 4.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 11:41 | Normal | 572.5 | 536.8 | 532.7 | 0 | 25.5 | 27.7 | 13.8 | 0 | 225.8 | 224.4 | 224.4 | 88.9 | 89.4 | 88.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 35283 | 1 | 38.5 | 39225.9 | 2858 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 5.9 | 6.7 | 6.5 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 11:46 | Normal | 574.8 | 523.4 | 529 | 0 | 23.7 | 26.6 | 12.9 | 0 | 226 | 224 | 224.6 | 83.8 | 83.8 | 83.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 32500 | 1 | 40 | 39228.5 | 2858 | 5.8 | 5.9 | 6 | 5.5 | 6.2 | 6.2 | 7.5 | 6.5 | 6.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 11:51 | Normal | 566.4 | 519.6 | 515.1 | 0 | 24.3 | 26.8 | 13.2 | 0 | 226.8 | 223.6 | 224.4 | 84 | 84.1 | 83.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 32996 | 1 | 41.5 | 39231.3 | 2858 | 5.9 | 5.9 | 6.4 | 5.8 | 6.6 | 6.1 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 11:56 | Normal | 556.9 | 517.3 | 520 | 0 | 24.3 | 26.3 | 12.8 | 0 | 226.6 | 224.6 | 225 | 81.4 | 81.6 | 81.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 31949 | 1 | 42.7 | 39233.9 | 2858 | 6 | 6 | 6.2 | 5.7 | 6.3 | 6.2 | 7.1 | 6.5 | 6.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 12:01 | Normal | 548.4 | 517 | 508.5 | 0 | 28.5 | 30.4 | 15.3 | 0 | 228.4 | 225 | 226.4 | 94.9 | 95 | 94.8 | 60 | 60 | 59.99 | 36650 | 1 | 43.7 | 39236.7 | 2858 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | 8 | 7.4 | 7.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 12:06 | Normal | 544.2 | 504.2 | 507.3 | 0 | 26.7 | 29.3 | 14.4 | 0 | 227.8 | 225 | 226.6 | 88.8 | 89 | 88.8 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 34720 | 1 | 45.4 | 39239.8 | 2858 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.2 | 7 | 6.9 | 8 | 7.2 | 7.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 12:11 | Normal | 556.6 | 512 | 512.1 | 0 | 23.6 | 26 | 13 | 0 | 227.6 | 224.4 | 225.8 | 80.6 | 80.7 | 80.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 29985 | 1 | 46.1 | 39242.5 | 2859 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 5.5 | 6.1 | 5.9 | 7 | 6.3 | 6.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 12:16 | Normal | 549.5 | 511.7 | 506.6 | 0 | 25.9 | 28.3 | 13.9 | 0 | 226.8 | 224.2 | 225.2 | 86.5 | 86.8 | 86.4 | 60.02 | 59.98 | 60 | 33634 | 1 | 46.4 | 39245.3 | 2859 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6 | 6.8 | 6.6 | 7.8 | 7 | 6.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 12:21 | Normal | 543.7 | 497.1 | 500.8 | 0 | 30.2 | 32.9 | 16.1 | 0 | 228 | 225.4 | 226.6 | 99.1 | 99.4 | 99 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 38587 | 1 | 47.4 | 39248.4 | 2859 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7 | 8 | 7.8 | 9 | 8 | 8.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 12:26 | Normal | 533.2 | 494.7 | 496.5 | 0 | 31.6 | 34.2 | 17.1 | 0 | 228 | 225.6 | 225.8 | 102.5 | 102.5 | 102.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 39798 | 1 | 48.8 | 39251.7 | 2859 | 7.8 | 7.8 | 8 | 7.1 | 8.4 | 8.2 | 9.3 | 8.4 | 8.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 12:31 | Normal | 537.1 | 489.4 | 496.3 | 0 | 26.9 | 29.3 | 14.3 | 0 | 227 | 224.2 | 225.2 | 87.5 | 87.7 | 87.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 34544 | 1 | 49.7 | 39254.9 | 2859 | 6.7 | 6.6 | 7 | 6.1 | 7.1 | 6.7 | 8.1 | 7.2 | 7.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 12:36 | Normal | 543.6 | 505.8 | 519.8 | 0 | 31 | 33.7 | 16.3 | 0 | 227.8 | 224.4 | 225.4 | 103.1 | 103.3 | 103 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 38937 | 1 | 48.7 | 39256.7 | 2859 | 7.7 | 7.7 | 8 | 7.1 | 8.3 | 7.6 | 9.3 | 8.3 | 8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 12:41 | Normal | 569.5 | 509.8 | 534.3 | 0 | 12.6 | 18 | 8.1 | 0 | 224.8 | 220.6 | 223.6 | 51.6 | 51.7 | 51.4 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 16602 | 1 | 48 | 39258.6 | 2859 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 5.9 | 4.6 | 3.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 12:46 | Normal | 542.6 | 498.6 | 503 | 0 | 31.8 | 34.5 | 17.4 | 0 | 228 | 224 | 225 | 105.2 | 105.7 | 105.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 40610 | 1 | 48.2 | 39261.4 | 2859 | 8 | 7.9 | 8.2 | 7.3 | 8.6 | 7.6 | 9.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 12:51 | Normal | 531.9 | 472.7 | 479.1 | 0 | 20.7 | 20.9 | 9.1 | 0 | 224 | 221 | 222 | 62.1 | 62.2 | 62.1 | 60 | 60 | 60 | 31239 | 1 | 50.9 | 39264.8 | 2859 | 5.1 | 5 | 5.2 | 4.7 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 4.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 12:56 | Normal | 536.6 | 491.4 | 495.9 | 0 | 35.9 | 36.8 | 17.5 | 0 | 226.6 | 223.8 | 225.4 | 112.5 | 112.9 | 112.2 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 34161 | 1 | 51.7 | 39267.4 | 2859 | 9 | 9 | 9.2 | 8.1 | 9.6 | 8.5 | 9.9 | 8.7 | 7.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 13:01 | Normal | 549.6 | 514.4 | 503.8 | 0 | 7.4 | 8.8 | 4.6 | 0 | 220 | 218 | 219 | 27.4 | 27.6 | 27.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 10146 | 1 | 51.3 | 39269.4 | 2859 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 13:06 | Normal | 529 | 523.3 | 515.1 | 0 | 4.6 | 5.3 | 2.9 | 0 | 217.4 | 214.6 | 215.8 | 17.7 | 18 | 17.6 | 60 | 60.01 | 59.98 | 6637 | 1 | 48.6 | 39270.1 | 2859 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 13:11 | Normal | 549 | 529.2 | 531.3 | 0 | 4.7 | 5.4 | 2.9 | 0 | 217 | 214 | 215.8 | 18.5 | 18.9 | 18.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6799 | 1 | 46.2 | 39270.6 | 2860 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 13:16 | Normal | 546.3 | 536.6 | 529.2 | 0 | 8 | 8.8 | 4.5 | 0 | 218.4 | 215.2 | 217 | 29.5 | 29.6 | 29.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10623 | 1 | 44.4 | 39271.3 | 2860 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 3.1 | 2.4 | 2.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 13:21 | Normal | 583.2 | 524.9 | 531.5 | 0 | 8.6 | 10.4 | 5.3 | 0 | 217.8 | 215.2 | 216.6 | 33.3 | 33.6 | 33.2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 12190 | 1 | 45 | 39273.2 | 2860 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.6 | 2.8 | 2.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 13:26 | Normal | 544.5 | 536.7 | 533.5 | 0 | 9.6 | 10.1 | 5.1 | 0 | 218.6 | 216.6 | 218 | 34.5 | 34.7 | 34.4 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 12345 | 1 | 43.8 | 39274.1 | 2860 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2 | 3.3 | 2.6 | 2.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 13:31 | Normal | 559.3 | 504.6 | 521 | 0 | 31.5 | 35 | 17.1 | 0 | 222.8 | 220.4 | 221.2 | 109.3 | 109.8 | 109.1 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 41966 | 1 | 44.9 | 39276.7 | 2860 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 7.3 | 8.5 | 7.8 | 9.9 | 8.6 | 8.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 13:36 | Normal | 560.4 | 516.5 | 521.4 | 0 | 8.6 | 9.5 | 4.6 | 0 | 216.8 | 214.8 | 216 | 30.8 | 31.1 | 30.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 11198 | 1 | 46.5 | 39278.6 | 2860 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 13:41 | Normal | 566.5 | 518.4 | 520.3 | 0 | 6.5 | 7 | 3.3 | 0 | 217 | 213.4 | 214.8 | 23.6 | 23.8 | 23.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8559 | 1 | 44.8 | 39279.4 | 2860 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 13:46 | Normal | 592.3 | 541.8 | 541.9 | 0 | 13.1 | 13.2 | 6 | 0 | 220.4 | 217.2 | 219.4 | 46.9 | 46.8 | 46.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13015 | 1 | 43.2 | 39280.1 | 2860 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3 | 3 | 2.6 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 13:51 | Normal | 578.6 | 531.6 | 530.4 | 0 | 8.9 | 9.8 | 4.7 | 0 | 219.4 | 215.6 | 216.6 | 32.4 | 32.7 | 32.3 | 60 | 59.99 | 60 | 12597 | 1 | 42.4 | 39281.4 | 2860 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 13:56 | Normal | 566.7 | 516.6 | 522.9 | 0 | 3.5 | 3.8 | 1.8 | 0 | 216.8 | 214 | 215.2 | 13 | 13.4 | 13.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4880 | 1 | 41.3 | 39282 | 2860 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 14:01 | Normal | 559.2 | 511.4 | 512.1 | 0 | 2.8 | 3 | 1.3 | 0 | 216.8 | 213 | 215.6 | 10.4 | 10.7 | 10.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3830 | 1 | 40.2 | 39282.4 | 2860 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1 | 0.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 14:06 | Normal | 554.3 | 506.6 | 503.5 | 0 | 2 | 2.1 | 0.9 | 0 | 217.8 | 214.2 | 215.8 | 7.2 | 7.5 | 6.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2606 | 1 | 39.6 | 39282.6 | 2860 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 14:11 | Normal | 561.4 | 515.5 | 506.2 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0 | 217.8 | 214.6 | 216.2 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1921 | 1 | 38.8 | 39282.8 | 2861 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 14:16 | Normal | 558.4 | 492 | 502.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0 | 217.4 | 214.4 | 216.6 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1904 | 1 | 38 | 39283 | 2861 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 14:22 | Normal | 577 | 529.3 | 524 | 0 | 1.9 | 2.1 | 1 | 0 | 217.6 | 215.8 | 217.2 | 7.3 | 7.8 | 7.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 2670 | 1 | 37.2 | 39283.2 | 2861 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 14:26 | Normal | 593 | 538.4 | 527.1 | 0 | 2.3 | 2.6 | 1.3 | 0 | 219.2 | 216.4 | 217.8 | 9 | 9.4 | 8.7 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 3300 | 1 | 36.5 | 39283.4 | 2861 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 14:31 | Normal | 557 | 547.3 | 540 | 0 | 2.3 | 2.5 | 1.3 | 0 | 216.6 | 214 | 214.4 | 8.9 | 9.2 | 8.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3276 | 1 | 35.9 | 39283.7 | 2861 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 14:36 | Normal | 576.4 | 542.7 | 557.3 | 0 | 2.6 | 2.8 | 1.4 | 0 | 217.6 | 214.4 | 215.4 | 10 | 10.3 | 9.7 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 3644 | 1 | 35.2 | 39284 | 2861 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 14:41 | Normal | 563.5 | 542.9 | 548.1 | 0 | 2.7 | 3 | 1.5 | 0 | 218 | 215.4 | 216.4 | 10.4 | 10.7 | 10.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3864 | 1 | 34.7 | 39284.3 | 2861 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 14:46 | Normal | 552.4 | 536.5 | 560 | 0 | 2.5 | 2.6 | 1.3 | 0 | 217.6 | 213.8 | 215.8 | 9.4 | 9.8 | 9.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3475 | 1 | 34.2 | 39284.6 | 2861 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 14:51 | Normal | 568.2 | 544.5 | 535.9 | 0 | 2.4 | 2.7 | 1.5 | 0 | 217.4 | 214.6 | 215.6 | 9.5 | 10 | 9.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3452 | 1 | 33.8 | 39284.9 | 2861 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 14:56 | Normal | 579 | 556.4 | 556.1 | 0 | 2.8 | 3.1 | 1.5 | 0 | 219 | 215.6 | 216.8 | 11.1 | 11.3 | 10.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4087 | 1 | 33.4 | 39285.2 | 2861 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 15:01 | Normal | 600.2 | 548.4 | 552 | 0 | 3.1 | 3.6 | 1.9 | 0 | 218.8 | 215.8 | 218.2 | 12.5 | 12.7 | 12.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4690 | 1 | 32.9 | 39285.6 | 2861 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 15:06 | Normal | 560.3 | 563.6 | 555.8 | 0 | 3.2 | 3.2 | 1.8 | 0 | 219.2 | 216 | 217.2 | 11.8 | 12.1 | 11.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4386 | 1 | 32.5 | 39286 | 2861 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 1 | 0.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 15:11 | Normal | 579.3 | 558.2 | 535.6 | 0 | 3.1 | 3.4 | 1.8 | 0 | 219 | 216.6 | 218.2 | 12 | 12.3 | 12 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4496 | 1 | 32.1 | 39286.3 | 2862 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1 | 0.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 15:16 | Normal | 606.4 | 555.7 | 549.2 | 0 | 3.4 | 3.9 | 2 | 0 | 217.6 | 215.4 | 216.6 | 13.6 | 14 | 13.6 | 60.02 | 59.99 | 60 | 5084 | 1 | 31.8 | 39286.7 | 2862 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 15:21 | Normal | 615.1 | 555.4 | 550.4 | 0 | 4 | 4.6 | 2.4 | 0 | 217.8 | 214.8 | 215.2 | 16.3 | 16.7 | 16.4 | 59.98 | 59.93 | 59.97 | 6008 | 1 | 31.5 | 39287.2 | 2862 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 15:26 | Normal | 618.5 | 561.7 | 560.8 | 0 | 5.1 | 6 | 3.1 | 0 | 220 | 216.4 | 217.6 | 21.1 | 21.4 | 21 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 7644 | 1 | 31.5 | 39287.8 | 2862 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 15:31 | Normal | 573.2 | 557.3 | 559.4 | 0 | 6.4 | 7 | 3.5 | 0 | 220.4 | 216.8 | 218.4 | 24.5 | 24.9 | 24.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8932 | 1 | 31.6 | 39288.5 | 2862 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 15:36 | Normal | 578.8 | 558.6 | 561.1 | 0 | 6.3 | 6.9 | 3.5 | 0 | 219.8 | 217.2 | 218 | 24.1 | 24.4 | 23.9 | 60 | 60 | 60 | 8805 | 1 | 31.7 | 39289.2 | 2862 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 15:41 | Normal | 604.3 | 556.6 | 562.8 | 0 | 5.7 | 6.4 | 3.1 | 0 | 220.2 | 217.6 | 218.4 | 22.3 | 22.7 | 22.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 8235 | 1 | 31.8 | 39289.9 | 2862 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 15:46 | Normal | 600.6 | 550.7 | 551.1 | 0 | 5.1 | 5.7 | 2.8 | 0 | 219.4 | 217 | 217.4 | 19.6 | 20.1 | 19.6 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 7384 | 1 | 31.8 | 39290.5 | 2862 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 15:51 | Normal | 584.1 | 552.2 | 554 | 0 | 5.7 | 6.4 | 3.1 | 0 | 221.2 | 216.4 | 219.2 | 22 | 22.3 | 21.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8066 | 1 | 31.8 | 39291.2 | 2862 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 15:56 | Normal | 586.6 | 534.6 | 542.6 | 0 | 4.6 | 5.1 | 2.5 | 0 | 218.6 | 215.8 | 216.6 | 17.4 | 17.8 | 17.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 6533 | 1 | 31.9 | 39291.8 | 2862 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 2 | 1.4 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 16:01 | Normal | 583.4 | 543.6 | 540.5 | 0 | 4.4 | 4.7 | 2.3 | 0 | 218.8 | 215.8 | 217.2 | 16.4 | 16.7 | 16.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 6114 | 1 | 31.9 | 39292.3 | 2862 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 2 | 1.3 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 16:06 | Normal | 598 | 542.3 | 549.6 | 0 | 4 | 4.4 | 2.1 | 0 | 218.4 | 215 | 216.4 | 15.2 | 15.5 | 15 | 60 | 59.97 | 59.98 | 5671 | 1 | 32 | 39292.8 | 2862 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 1.2 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 16:11 | Normal | 598.4 | 531.7 | 542 | 0 | 3.5 | 4 | 2 | 0 | 218 | 215.4 | 216.6 | 13.4 | 13.8 | 13.3 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 5078 | 1 | 32 | 39293.3 | 2863 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 16:16 | Normal | 549.5 | 533.6 | 533.8 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 0 | 217.6 | 214.6 | 216 | 9.4 | 9.8 | 9.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 3439 | 1 | 31.8 | 39293.6 | 2863 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 16:21 | Normal | 560.4 | 532.5 | 527.2 | 0 | 2.6 | 2.8 | 1.4 | 0 | 218 | 215 | 216.2 | 9.6 | 10 | 9.3 | 60 | 60.01 | 60 | 3528 | 1 | 31.7 | 39293.9 | 2863 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 16:26 | Normal | 558.6 | 522.7 | 525.4 | 0 | 2.1 | 2.3 | 1.2 | 0 | 218.4 | 214.2 | 215.6 | 8.3 | 8.4 | 8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2990 | 1 | 31.5 | 39294.2 | 2863 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 16:31 | Normal | 558.4 | 518.7 | 519.4 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 0 | 218.2 | 214.8 | 216 | 6 | 6.4 | 5.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 2215 | 1 | 31.4 | 39294.4 | 2863 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 16:36 | Normal | 578.9 | 520.6 | 524.5 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0 | 217.8 | 215.6 | 217 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1620 | 1 | 31.1 | 39294.5 | 2863 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 16:41 | Normal | 545.3 | 511.6 | 515.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 218.4 | 215.8 | 217 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1408 | 1 | 30.9 | 39294.7 | 2863 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 16:46 | Normal | 560.6 | 499.5 | 489.7 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 224.6 | 221.8 | 222 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1226 | 1 | 30.7 | 39294.8 | 2863 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 16:51 | Normal | 548.1 | 515.6 | 504.4 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 224.2 | 221.4 | 223 | 3.1 | 3.4 | 3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1078 | 1 | 30.5 | 39294.9 | 2863 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 16:56 | Normal | 543.4 | 497.8 | 521.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 224.6 | 221.6 | 222.8 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 836 | 1 | 30.4 | 39295 | 2863 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 17:01 | Normal | 516.3 | 500.5 | 483.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 219.8 | 217.8 | 220 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 638 | 1 | 30.2 | 39295 | 2863 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 17:06 | Normal | 538.1 | 488.5 | 442.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.2 | 220.2 | 221.2 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 412 | 1 | 30.2 | 39295.1 | 2863 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 17:11 | Normal | 517.2 | 513.5 | 495.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 220.6 | 222.2 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 238 | 1 | 30 | 39295.1 | 2864 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 17:16 | Normal | 514 | 421.5 | 443.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 220.2 | 222.6 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 155 | 1 | 29.8 | 39295.1 | 2864 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 17:21 | Normal | 510.2 | 416.7 | 404.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 218.4 | 219.6 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 185 | 1 | 29.7 | 39295.1 | 2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 17:26 | Normal | 517.4 | 462.5 | 455.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 221.2 | 217.8 | 219.8 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 230 | 1 | 29.6 | 39295.1 | 2864 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 17:31 | Normal | 537.9 | 477.1 | 388.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.2 | 218.6 | 220.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 216 | 1 | 29.6 | 39295.1 | 2864 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 17:36 | Normal | 512.6 | 488.6 | 322.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 219 | 220.8 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 178 | 1 | 29.4 | 39295.2 | 2864 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 17:41 | Normal | 536.9 | 444 | 309.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 219.6 | 221.4 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 139 | 1 | 29.2 | 39295.2 | 2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 17:46 | Normal | 522.1 | 419.3 | 398.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 219 | 221.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 89 | 1 | 29.2 | 39295.2 | 2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 17:51 | Normal | 512.3 | 384.5 | 242.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 220.2 | 221.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 53 | 1 | 29 | 39295.2 | 2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 17:56 | Normal | 468.3 | 379.3 | 201.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 219.6 | 221.2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 54 | 1 | 29 | 39295.2 | 2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 18:01 | Normal | 473.2 | 199.8 | 221 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 221.2 | 222 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 36 | 1 | 29 | 39295.2 | 2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 18:06 | Normal | 461.2 | 197.7 | 185.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 220.6 | 222 | 1 | 1.5 | 1.2 | 59.98 | 60 | 60 | 29 | 1 | 29 | 39295.2 | 2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 18:11 | Normal | 411.2 | 191.1 | 211.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 221 | 222 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 27 | 1 | 28.9 | 39295.2 | 2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 18:16 | Normal | 365.6 | 201.6 | 199.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 221.2 | 222.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 27 | 1 | 28.8 | 39295.2 | 2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 18:21 | Normal | 312.1 | 187.6 | 196.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 220 | 222.2 | 1 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 35 | 1 | 28.8 | 39295.2 | 2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-05 18:26 | Normal | 261.9 | 199.2 | 196.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 220.8 | 221.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15 | 1 | 28.7 | 39295.2 | 2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0