## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-05 05:19 | Fault | 536.4 | 536.7 | 519.9 | 491.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 37366 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:24 | Fault | 542.4 | 542.6 | 524.7 | 496.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.4 | 37366 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:29 | Fault | 567.1 | 567.3 | 543.3 | 512.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.6 | 37366 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:34 | Fault | 594.4 | 594.5 | 566.3 | 533.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.7 | 37366 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:39 | Fault | 609.9 | 610.1 | 580.3 | 545.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.7 | 37366 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:44 | Fault | 618.8 | 619 | 589.3 | 553.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.7 | 37366 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:49 | Fault | 628.4 | 628.7 | 604.7 | 568.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.8 | 37366 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:54 | Fault | 633.3 | 634.2 | 609.9 | 573.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.8 | 37366 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:59 | Fault | 642.1 | 642.6 | 615.5 | 579 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.8 | 37366 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:04 | Fault | 646.7 | 646.8 | 619.5 | 582.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 37366 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:09 | Fault | 652.5 | 652.5 | 624.1 | 586.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 37366 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:14 | Fault | 653.7 | 653.8 | 624.4 | 586.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 37366 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:19 | Fault | 657 | 657.3 | 627.7 | 589.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 37366 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:24 | Fault | 647.9 | 649.9 | 614.6 | 577.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 37366 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:29 | Fault | 646.7 | 648.4 | 613.2 | 576 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 37366 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:34 | Fault | 647.4 | 649.1 | 615 | 577.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 37366 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:39 | Wait | 648.1 | 649.7 | 615.7 | 578.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219 | 217.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 23.1 | 37366 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:46 | Normal | 588.7 | 608.2 | 557.9 | 524.5 | 3.6 | 2.5 | 5.6 | 3.7 | 220.2 | 219 | 222.4 | 22.7 | 22.2 | 22.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8577 | 1 | 23.2 | 37366.4 | 2430 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | 2 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 06:51 | Normal | 587.7 | 595.8 | 556.7 | 515.4 | 3.6 | 2.5 | 5.3 | 3.6 | 219.8 | 218.2 | 221.6 | 22.3 | 21.6 | 22 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7995 | 1 | 24.3 | 37367 | 2430 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 2 | 1.8 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 06:56 | Normal | 594.6 | 595.9 | 554 | 522.5 | 4.1 | 2.8 | 6.3 | 4.3 | 220 | 218.2 | 221.6 | 25.7 | 25.1 | 25.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 9340 | 1 | 24.9 | 37367.8 | 2430 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0 | 1.7 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 07:01 | Normal | 596 | 533.6 | 552.8 | 520.6 | 4.3 | 4.3 | 6.6 | 4.4 | 220.2 | 218 | 222 | 28.4 | 27.7 | 28 | 59.98 | 59.99 | 60 | 10339 | 1 | 25.5 | 37368.6 | 2431 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 07:06 | Normal | 589 | 570.8 | 549.2 | 517.7 | 4.7 | 4.6 | 7.1 | 4.7 | 219.4 | 217.6 | 220.8 | 30.8 | 30.2 | 30.5 | 60 | 60 | 59.99 | 11171 | 1 | 26.1 | 37369.5 | 2431 | 0.3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 07:11 | Normal | 592.8 | 578.9 | 552.9 | 516.5 | 4.7 | 4.6 | 7.1 | 4.6 | 218.6 | 216.8 | 219.4 | 30.9 | 30.1 | 30.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 11184 | 1 | 26.7 | 37370.4 | 2431 | 0.3 | 2 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0 | 2 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 07:16 | Normal | 580 | 585 | 550.3 | 519.8 | 4 | 3.8 | 5.8 | 3.8 | 217.4 | 216.4 | 219 | 25.8 | 25.2 | 25.5 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 9201 | 1 | 27.1 | 37371.1 | 2431 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 07:21 | Normal | 590.6 | 592.8 | 551.8 | 520.3 | 5.9 | 5.7 | 8.8 | 5.8 | 217.6 | 217.2 | 219 | 38.1 | 37.3 | 37.7 | 60 | 60 | 60 | 13682 | 1 | 27.6 | 37372.1 | 2431 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.2 | 3 | 3 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 07:26 | Normal | 578.4 | 590.5 | 554.3 | 508.9 | 5.6 | 4.9 | 7.5 | 5.1 | 217.6 | 215.6 | 218.4 | 33.6 | 33.2 | 33.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 11999 | 1 | 28.3 | 37373.2 | 2431 | 0.8 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 07:31 | Normal | 591.3 | 584.5 | 547.3 | 510.8 | 8.1 | 6 | 9.1 | 6.1 | 216.8 | 216.4 | 218.2 | 42.2 | 41.5 | 41.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 15206 | 1 | 28.9 | 37374.3 | 2431 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0 | 2.7 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 07:36 | Normal | 583.6 | 589.6 | 548.9 | 510.6 | 9.6 | 6.7 | 10.5 | 7 | 218.6 | 217.2 | 219.8 | 47.7 | 47.3 | 47.4 | 60.05 | 60 | 60.02 | 17541 | 1 | 29.6 | 37375.7 | 2431 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 0 | 3.1 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 07:41 | Normal | 567 | 579.4 | 543.6 | 509.1 | 9.5 | 6.5 | 9.9 | 6.7 | 220.2 | 219.6 | 222 | 44.8 | 44.2 | 44.6 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 16491 | 1 | 30.4 | 37377.2 | 2431 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.3 | 3.4 | 3.4 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 07:46 | Normal | 570.8 | 574.9 | 547.4 | 507.9 | 10.2 | 7.1 | 10.7 | 7.2 | 221 | 221 | 223.8 | 48.5 | 47.8 | 48.1 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 18144 | 1 | 31 | 37378.6 | 2431 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.4 | 3.7 | 3.7 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 07:51 | Normal | 575.4 | 575.5 | 541.1 | 504.6 | 10.5 | 7.3 | 11 | 7.4 | 220.6 | 219.2 | 222.4 | 49.4 | 48.8 | 49 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 18396 | 1 | 31.6 | 37380.1 | 2431 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.4 | 0 | 3.3 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 07:56 | Normal | 574.1 | 576.1 | 542.8 | 507.4 | 12 | 8.1 | 12.5 | 8.5 | 219.4 | 219 | 221.2 | 56 | 55.1 | 55.5 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 20349 | 1 | 32.3 | 37381.7 | 2431 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.7 | 0 | 3.7 | 0.5 | 4.3 | 4.2 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 08:01 | Normal | 581.4 | 572.7 | 545.1 | 505.4 | 12.5 | 8.5 | 12.8 | 8.8 | 220.6 | 219.6 | 222 | 57.2 | 56.5 | 56.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 21431 | 1 | 32.9 | 37383.4 | 2432 | 4.1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.4 | 4.4 | 4.3 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 08:06 | Normal | 575.6 | 567.9 | 533.7 | 502.3 | 12.5 | 8.6 | 13.1 | 8.8 | 221 | 219.2 | 222.4 | 57.6 | 56.8 | 57.2 | 60 | 59.99 | 59.97 | 22078 | 1 | 33.8 | 37385.3 | 2432 | 4.1 | 3.9 | 4 | 0.1 | 4 | 0 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.4 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 08:11 | Normal | 571.2 | 570.8 | 536.7 | 501.3 | 10.7 | 7.4 | 11.2 | 7.5 | 219.2 | 218.2 | 221 | 49.7 | 48.9 | 49.2 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 18824 | 1 | 34.3 | 37386.9 | 2432 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 0 | 3.3 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 08:16 | Normal | 573.5 | 582.7 | 539.7 | 507.2 | 11.3 | 7.5 | 11.6 | 7.8 | 220.2 | 218.6 | 221.8 | 52.2 | 51.7 | 52 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 19184 | 1 | 34.4 | 37388.4 | 2432 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0.4 | 4 | 3.8 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 08:21 | Normal | 579.3 | 571.6 | 542.6 | 505.2 | 12.2 | 8.3 | 12.5 | 8.5 | 218.6 | 217.2 | 219.6 | 56.7 | 56 | 56.1 | 60.03 | 59.99 | 60 | 21006 | 1 | 34.9 | 37390.1 | 2432 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0.5 | 4.3 | 4.1 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 08:26 | Normal | 573.3 | 568.5 | 533.1 | 496.7 | 11.4 | 7.8 | 11.9 | 8 | 218.8 | 217.4 | 221 | 52.8 | 52.3 | 52.5 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 19606 | 1 | 35.2 | 37391.8 | 2432 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0.5 | 4 | 3.9 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 08:31 | Normal | 572.8 | 576.9 | 536.8 | 501.3 | 14.1 | 9.5 | 14.6 | 9.8 | 218.6 | 218 | 221.2 | 65.1 | 64.4 | 64.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 24229 | 1 | 35.6 | 37393.6 | 2432 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0.4 | 5 | 4.8 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 08:36 | Normal | 566.3 | 571.7 | 528.6 | 491.3 | 8 | 5.5 | 8.3 | 5.6 | 216.4 | 216.2 | 218.2 | 37.8 | 37.2 | 37.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 13862 | 1 | 36.1 | 37395.2 | 2432 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 08:41 | Normal | 573.9 | 573 | 541.3 | 500.9 | 8.1 | 5.6 | 8.4 | 5.7 | 217.2 | 215.2 | 218.2 | 39.6 | 39.1 | 39.1 | 60 | 60.04 | 60.01 | 14140 | 1 | 35.5 | 37396.3 | 2432 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0 | 2.4 | 0.5 | 2.9 | 2.7 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 08:46 | Normal | 582.8 | 582.1 | 542.7 | 512.3 | 12.3 | 8.5 | 13.1 | 8.8 | 219.2 | 217.8 | 221 | 59 | 58.1 | 58.5 | 60.02 | 59.93 | 59.97 | 22211 | 1 | 35.5 | 37397.8 | 2432 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 4 | 0 | 4 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 08:51 | Normal | 576.6 | 568.8 | 538.6 | 502.3 | 14.9 | 10.1 | 15.3 | 10.2 | 219.6 | 218.2 | 221 | 68.6 | 67.9 | 68.1 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 25492 | 1 | 36.4 | 37399.9 | 2432 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.7 | 0 | 4.8 | 0.4 | 5.2 | 5 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 08:56 | Normal | 563.6 | 556.7 | 522 | 492.5 | 20 | 13.5 | 20.9 | 13.8 | 220.2 | 220.2 | 221.6 | 89.5 | 88.6 | 89.2 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 33922 | 1 | 37.8 | 37402.4 | 2432 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 0 | 6.5 | 0 | 6.6 | 0.1 | 7.1 | 6.8 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 09:01 | Normal | 545.9 | 552.1 | 510.6 | 479.1 | 21.2 | 14.1 | 22 | 14.7 | 220.2 | 219.6 | 221.6 | 92.9 | 91.9 | 92.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 34544 | 1 | 39.8 | 37405.3 | 2433 | 7 | 6.8 | 7 | 0 | 6.9 | 0 | 7 | 0.1 | 7.5 | 7.2 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 09:06 | Normal | 543 | 548.2 | 516.3 | 479.9 | 18.9 | 12.4 | 19.1 | 12.8 | 219 | 218.4 | 220.8 | 81.6 | 80.7 | 81 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 30554 | 1 | 41.1 | 37408.1 | 2433 | 6.2 | 6 | 6.1 | 0.1 | 6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 6.5 | 6.3 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 09:11 | Normal | 544.7 | 540.8 | 517.1 | 483.7 | 17.6 | 11.9 | 18 | 12 | 219.6 | 218.2 | 221.2 | 77.4 | 76.6 | 77 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 28730 | 1 | 41.8 | 37410.5 | 2433 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 5.6 | 0 | 5.8 | 0.3 | 6 | 5.9 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 09:16 | Normal | 544.8 | 546 | 511.3 | 483.9 | 14.5 | 9.8 | 14.9 | 9.9 | 218.8 | 216.8 | 220.4 | 63.6 | 62.9 | 63.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 23891 | 1 | 42.1 | 37412.8 | 2433 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0.4 | 5 | 4.9 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 09:21 | Normal | 559.3 | 552 | 523.5 | 489.7 | 9.5 | 6.6 | 9.8 | 6.5 | 223.4 | 221.8 | 224 | 42.8 | 42 | 42.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 15783 | 1 | 41.2 | 37414.3 | 2433 | 3.1 | 2.9 | 3 | 0.1 | 3 | 0 | 2.9 | 0.5 | 3.4 | 3.2 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 09:26 | Normal | 563.5 | 559.7 | 523.6 | 484.1 | 14.1 | 9.7 | 14.8 | 10.1 | 224 | 222.4 | 225 | 63.1 | 62.5 | 62.8 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 24295 | 1 | 40.3 | 37415.9 | 2433 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 0 | 4.5 | 0.5 | 5 | 4.9 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 09:31 | Normal | 551.5 | 555.5 | 514.3 | 484.9 | 18.2 | 12.2 | 18.9 | 12.5 | 225.2 | 223 | 226.2 | 79 | 77.9 | 78.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 30477 | 1 | 41 | 37418.5 | 2433 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5.9 | 0 | 6 | 0.2 | 6.4 | 6.2 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 09:36 | Normal | 559.6 | 555.8 | 520.6 | 486.2 | 18.4 | 12.3 | 18.7 | 12.6 | 224.6 | 223 | 226.4 | 79.8 | 78.9 | 79.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 30198 | 1 | 41.4 | 37420.6 | 2433 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 0 | 5.9 | 0 | 6.1 | 0.2 | 6.4 | 6.1 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 09:41 | Normal | 558.4 | 551.7 | 521.6 | 491.2 | 14.8 | 10 | 15.3 | 10 | 224 | 222 | 225.2 | 64.6 | 63.8 | 64.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 24463 | 1 | 41.4 | 37422.7 | 2433 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.4 | 5.1 | 5 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 09:46 | Normal | 558.5 | 561.7 | 525.1 | 490.7 | 11.8 | 8 | 12 | 8.1 | 222.8 | 222.4 | 224.6 | 51.9 | 51.4 | 51.7 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 19513 | 1 | 41.3 | 37424.6 | 2433 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 3.6 | 0 | 3.7 | 0.5 | 4.1 | 4 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 09:51 | Normal | 553.7 | 551.9 | 523.4 | 492 | 16.3 | 11 | 17.1 | 11.3 | 223.4 | 222.4 | 223.8 | 71.5 | 70.9 | 71.1 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 27569 | 1 | 40.9 | 37426.5 | 2433 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 5.2 | 0 | 5.3 | 0.3 | 5.8 | 5.7 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 09:56 | Normal | 560.5 | 560.7 | 522.6 | 485.2 | 18.1 | 12.5 | 18.7 | 13.1 | 224.2 | 223.4 | 225.4 | 80.6 | 79.5 | 79.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 31999 | 1 | 40.9 | 37428.6 | 2433 | 6.2 | 5.5 | 6 | 0 | 6.1 | 0 | 6 | 0.3 | 6.4 | 6.2 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 10:01 | Normal | 550.4 | 549.6 | 521.2 | 482.8 | 17.3 | 11.6 | 17.8 | 12 | 224 | 222.4 | 225.8 | 75.5 | 74.6 | 75 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 29053 | 1 | 41.4 | 37430.9 | 2434 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0.4 | 6 | 5.9 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 10:06 | Normal | 548.5 | 552.8 | 511.5 | 485.7 | 20 | 13.3 | 20.1 | 13.5 | 224 | 222.8 | 225.6 | 85.6 | 84.6 | 84.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 32668 | 1 | 41.8 | 37433.2 | 2434 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 6.5 | 0 | 6.6 | 0.1 | 6.8 | 6.6 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 10:11 | Normal | 536.8 | 537 | 505.9 | 478.4 | 20 | 13.3 | 20.6 | 13.6 | 224.8 | 224.2 | 226.6 | 84.6 | 83.7 | 84.1 | 60 | 60 | 60 | 32533 | 1 | 42.9 | 37435.9 | 2434 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 6.4 | 0 | 6.5 | 0.2 | 7 | 6.8 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 10:16 | Normal | 545.4 | 539.6 | 507.2 | 474.7 | 18.6 | 12.5 | 19 | 12.6 | 223.8 | 223.2 | 225.4 | 79.4 | 78.5 | 78.7 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 29939 | 1 | 43.6 | 37438.5 | 2434 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 0 | 6 | 0 | 6.1 | 0.2 | 6.4 | 6.1 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 10:21 | Normal | 532.5 | 537.7 | 500 | 474.6 | 22.1 | 14.7 | 22.8 | 14.8 | 223.8 | 223.4 | 226.2 | 93.1 | 92 | 92.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 35447 | 1 | 44 | 37441 | 2434 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0 | 7.2 | 0 | 7.4 | 0 | 7.6 | 7.4 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 10:26 | Normal | 536.7 | 528.7 | 495.5 | 473 | 20.5 | 13.9 | 21.1 | 13.7 | 224.4 | 223.2 | 226 | 86.4 | 85.6 | 86 | 59.98 | 60.02 | 60 | 32245 | 1 | 45 | 37443.9 | 2434 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0.2 | 7 | 6.8 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 10:31 | Normal | 539.8 | 539 | 499.9 | 471.4 | 21.5 | 14.3 | 22.3 | 14.7 | 224.6 | 223.4 | 225.6 | 90.1 | 89.4 | 89.8 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 33011 | 1 | 45.1 | 37446.3 | 2434 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7 | 0 | 7.1 | 0.1 | 7.5 | 7.3 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 10:36 | Normal | 529.7 | 544.7 | 501.3 | 469.7 | 22.8 | 14.6 | 23.4 | 15.3 | 225.6 | 224 | 226.6 | 95.4 | 94.4 | 94.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 35742 | 1 | 45.8 | 37449.3 | 2434 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.2 | 0 | 7.3 | 0 | 7.7 | 7.6 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 10:41 | Normal | 534.1 | 530.4 | 504.6 | 453.4 | 15.6 | 10.8 | 17.3 | 12.1 | 223.6 | 221.8 | 225.6 | 68.5 | 67.7 | 67.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 30631 | 1 | 46.9 | 37452.2 | 2434 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 0.1 | 5.6 | 0 | 5 | 0.3 | 5.8 | 6.1 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 10:46 | Normal | 543.6 | 552.7 | 508.6 | 483.2 | 9.8 | 6.7 | 10.1 | 6.8 | 222.2 | 221 | 224 | 43.3 | 42.6 | 42.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 15897 | 1 | 45.7 | 37453.6 | 2434 | 3.1 | 2.9 | 3 | 0.3 | 3.1 | 0 | 3 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 10:51 | Normal | 541.6 | 547.9 | 515.3 | 495.1 | 17 | 11.3 | 17.5 | 11.1 | 222.6 | 221.8 | 223.8 | 73.2 | 72.4 | 72.6 | 60.09 | 60.04 | 60.07 | 26971 | 1 | 44.7 | 37455.6 | 2434 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.9 | 5.8 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 10:56 | Normal | 544.5 | 547.8 | 509.4 | 477.9 | 9.9 | 6.9 | 10.6 | 7 | 221 | 219.4 | 222.2 | 44.1 | 43.5 | 43.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 16846 | 1 | 44.3 | 37457.6 | 2434 | 3.2 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 0 | 3.1 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 11:01 | Normal | 543 | 547.1 | 517.1 | 479.6 | 4.9 | 3.5 | 5.1 | 3.5 | 219.2 | 218 | 220.6 | 23.6 | 23.1 | 23.3 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 8559 | 1 | 42.6 | 37458.5 | 2435 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 11:06 | Normal | 552.1 | 558.7 | 519.8 | 490.8 | 4.1 | 3 | 4.3 | 2.9 | 219 | 217.8 | 220.8 | 20.5 | 19.9 | 20.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7463 | 1 | 40.8 | 37459.2 | 2435 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 11:11 | Normal | 559.6 | 565.7 | 518.3 | 489.8 | 3.4 | 2.5 | 3.6 | 2.3 | 219.6 | 218 | 220.2 | 17.5 | 16.7 | 17 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 6377 | 1 | 39.5 | 37459.7 | 2435 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 11:16 | Normal | 569.8 | 577.8 | 539.9 | 501.6 | 4 | 2.9 | 4.1 | 2.8 | 221.2 | 219 | 222.4 | 20.3 | 19.5 | 20 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7468 | 1 | 38.2 | 37460.3 | 2435 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 11:21 | Normal | 568.6 | 577.9 | 543.1 | 511.3 | 4.5 | 3.1 | 4.7 | 3.1 | 221.4 | 219.6 | 222.6 | 22.9 | 22.4 | 22.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 8372 | 1 | 37.2 | 37461 | 2435 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 11:26 | Normal | 564.9 | 585.6 | 540.1 | 512.1 | 4.5 | 3.2 | 4.7 | 3.2 | 218.8 | 218 | 221.2 | 23 | 22.3 | 22.5 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 8245 | 1 | 36.5 | 37461.7 | 2435 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 11:31 | Normal | 588.7 | 581.8 | 554.2 | 517.8 | 6 | 4.4 | 6.3 | 4.3 | 220.4 | 218.8 | 222.2 | 30.7 | 30.1 | 30.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 11147 | 1 | 36 | 37462.5 | 2435 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 11:36 | Normal | 579.4 | 607 | 558.1 | 520.8 | 12.6 | 8.6 | 12.8 | 8.5 | 223 | 221 | 224.2 | 60 | 59 | 59.6 | 59.95 | 60.02 | 59.98 | 20652 | 1 | 35.8 | 37463.6 | 2435 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 4 | 0 | 3.9 | 0.5 | 4.3 | 4.2 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 11:41 | Normal | 559.3 | 556.5 | 526.7 | 493.3 | 21.5 | 14.3 | 21.9 | 14.7 | 225.6 | 224.2 | 227 | 93.5 | 92.7 | 93.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 36150 | 1 | 38.4 | 37466.8 | 2435 | 7.2 | 6.9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.1 | 7.4 | 7.2 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 11:46 | Normal | 552.3 | 545.6 | 513.7 | 485.3 | 19.9 | 13.4 | 20.5 | 13.5 | 224.6 | 224 | 226.6 | 85.4 | 84.5 | 84.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 32085 | 1 | 40 | 37469.5 | 2435 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 6.4 | 0 | 6.5 | 0.3 | 6.9 | 6.7 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 11:51 | Normal | 539 | 544.7 | 506.9 | 476.1 | 21 | 13.8 | 21.4 | 14.3 | 225 | 224.4 | 227 | 88.2 | 87.4 | 87.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 33754 | 1 | 41.4 | 37472.4 | 2435 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 6.8 | 0 | 6.9 | 0 | 7.2 | 7 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 11:56 | Normal | 532.8 | 536.9 | 505.9 | 483.4 | 20.1 | 13.4 | 20.4 | 13.5 | 225 | 223.2 | 226.4 | 84.2 | 83.2 | 83.8 | 59.99 | 60.02 | 60 | 32236 | 1 | 42.4 | 37475.1 | 2435 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0.1 | 6.8 | 6.6 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 12:01 | Normal | 528.6 | 523.6 | 501.4 | 466 | 22.6 | 15 | 23.2 | 15.5 | 226 | 224.8 | 227.2 | 93.5 | 92.3 | 92.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 35046 | 1 | 43.4 | 37477.9 | 2436 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.3 | 0 | 7.5 | 0.1 | 7.8 | 7.6 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 12:06 | Normal | 519.6 | 524.8 | 489.5 | 463.1 | 22.3 | 14.6 | 22.8 | 15 | 225.6 | 225.2 | 227.6 | 90.8 | 89.9 | 90.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 34742 | 1 | 44.8 | 37481.1 | 2436 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.2 | 0 | 7.3 | 0 | 7.7 | 7.5 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 12:11 | Normal | 525.6 | 528.7 | 499.3 | 473.8 | 18.3 | 12.2 | 18.6 | 12.4 | 225 | 223.2 | 226.8 | 76.1 | 75 | 75.5 | 60 | 59.99 | 60 | 29075 | 1 | 45.3 | 37483.8 | 2436 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 5.9 | 0 | 6 | 0.2 | 6.3 | 6.1 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 12:16 | Normal | 523.4 | 528.6 | 497.4 | 470.9 | 22 | 14.6 | 22.1 | 14.5 | 225.4 | 224.4 | 226.8 | 89.7 | 88.7 | 89.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 34369 | 1 | 45.8 | 37486.7 | 2436 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 0 | 7.1 | 0 | 7.2 | 0 | 7.3 | 7.2 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 12:21 | Normal | 508.7 | 513.7 | 492.2 | 457.7 | 25.2 | 16.6 | 25.6 | 17 | 226 | 225.2 | 227.8 | 100.7 | 99.6 | 100.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 38704 | 1 | 46.8 | 37489.8 | 2436 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 0 | 8.1 | 0 | 8.2 | 0 | 8.6 | 8.5 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 12:26 | Normal | 505.5 | 507.7 | 483.7 | 452.1 | 26.5 | 17.6 | 26.8 | 17.8 | 226.8 | 225.2 | 228 | 104.3 | 103.1 | 103.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 40586 | 1 | 48.1 | 37493.2 | 2436 | 9 | 8.6 | 8.8 | 0 | 8.8 | 0 | 8.9 | 0 | 9 | 8.9 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 12:31 | Normal | 507.5 | 507.8 | 486.6 | 453.1 | 23.5 | 15.7 | 23.5 | 15.6 | 225.2 | 224.2 | 227.8 | 92.8 | 91.9 | 92.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 36333 | 1 | 49.1 | 37496.4 | 2436 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.7 | 0 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.8 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 12:36 | Normal | 501.5 | 508.6 | 484 | 451.4 | 26.6 | 17.6 | 26.8 | 17.8 | 225.8 | 225.2 | 228.2 | 104.2 | 103.2 | 103.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 40258 | 1 | 49 | 37499.2 | 2436 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.6 | 0 | 8.7 | 0 | 9 | 8.9 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 12:41 | Normal | 551.1 | 557.4 | 506.9 | 493.7 | 11.5 | 8.7 | 10 | 7.3 | 223.8 | 222.6 | 225.2 | 49.1 | 48.1 | 48.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 16069 | 1 | 48.2 | 37501.1 | 2436 | 3.9 | 2.5 | 3.6 | 0.4 | 4 | 0 | 3.4 | 0.6 | 3.4 | 3.1 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 12:46 | Normal | 506.6 | 507.7 | 487.5 | 456.2 | 26.8 | 17.7 | 27.1 | 17.9 | 225.2 | 224.2 | 227 | 106.5 | 105.2 | 105.8 | 60 | 60 | 60 | 40983 | 1 | 48.2 | 37504.2 | 2436 | 9 | 8.7 | 8.8 | 0 | 8.8 | 0 | 9 | 0 | 8.9 | 8.9 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 12:51 | Normal | 510.3 | 516.5 | 486.8 | 461.8 | 11.5 | 8.6 | 15 | 11.7 | 222 | 221.2 | 223.8 | 55.7 | 55 | 55.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29736 | 1 | 50 | 37507.6 | 2436 | 4.6 | 3.8 | 3.7 | 0 | 5.4 | 0 | 3.9 | 0.3 | 6 | 6.7 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 12:56 | Normal | 522.2 | 527.1 | 484.7 | 451.2 | 27.3 | 18.1 | 26.5 | 18.5 | 224.8 | 223.6 | 226.4 | 112.3 | 110.9 | 111.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 26805 | 1 | 50 | 37510.2 | 2436 | 9.2 | 8.4 | 9.4 | 0 | 8.9 | 0 | 9.3 | 0 | 9 | 8.8 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 13:01 | Normal | 521.7 | 525 | 491.2 | 458 | 7.1 | 5.1 | 7.2 | 5 | 218.2 | 217.2 | 220.2 | 30.4 | 29.8 | 30 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11207 | 1 | 49.4 | 37512.3 | 2437 | 2.2 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.8 | 2.5 | 2.4 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 13:06 | Normal | 540.3 | 542.7 | 510.5 | 483.9 | 4.5 | 3.3 | 4.6 | 3.1 | 217.6 | 216.4 | 219 | 21.7 | 21.1 | 21.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7834 | 1 | 46.7 | 37513.1 | 2437 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 13:11 | Normal | 551.4 | 566.6 | 524.5 | 489.3 | 4.5 | 3.3 | 4.6 | 3.2 | 216 | 215 | 217.8 | 22.7 | 22.1 | 22.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8111 | 1 | 44.4 | 37513.7 | 2437 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 13:16 | Normal | 566.7 | 570.8 | 535.7 | 499.3 | 7.1 | 5 | 7.2 | 5 | 217.4 | 215.8 | 218.4 | 34.2 | 33.8 | 33.9 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 12293 | 1 | 42.8 | 37514.6 | 2437 | 2.3 | 2 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 13:21 | Normal | 557.5 | 555.6 | 524.7 | 500.4 | 8.2 | 5.8 | 8.3 | 5.7 | 217.4 | 216.4 | 219 | 37.7 | 37 | 37.3 | 60 | 60.05 | 59.99 | 13623 | 1 | 43.2 | 37516.5 | 2437 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.6 | 2.9 | 2.8 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 13:26 | Normal | 568.6 | 570.5 | 528.6 | 494.1 | 8.1 | 5.7 | 8.3 | 5.7 | 218.4 | 217.6 | 219.4 | 38 | 37.6 | 37.8 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 13659 | 1 | 42.2 | 37517.5 | 2437 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 13:31 | Normal | 545.6 | 542.8 | 507.6 | 481.1 | 25.1 | 16.9 | 27.2 | 17.7 | 222.8 | 220.4 | 224.8 | 110.5 | 109.1 | 110 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 41889 | 1 | 43.1 | 37520.2 | 2437 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 0 | 8.5 | 0 | 8.4 | 0 | 9.3 | 9.1 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 13:36 | Normal | 541.5 | 546.7 | 501 | 484.4 | 7 | 5 | 7.4 | 5 | 216.6 | 215.2 | 218.2 | 31.5 | 30.9 | 31.2 | 60 | 60.03 | 60 | 11457 | 1 | 44.5 | 37522.3 | 2437 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 0 | 2 | 0.7 | 2.6 | 2.4 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 13:41 | Normal | 549.1 | 547.4 | 515.9 | 477.5 | 5.1 | 3.7 | 5.4 | 3.7 | 215.6 | 214.4 | 217.8 | 25.1 | 24.5 | 24.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 8986 | 1 | 43 | 37523.2 | 2437 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1.8 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 13:46 | Normal | 557.5 | 559.7 | 522.2 | 498.9 | 6.9 | 4.7 | 7.3 | 4.8 | 218.2 | 216.4 | 220 | 33.3 | 32.8 | 32.9 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 10792 | 1 | 41.3 | 37523.8 | 2437 | 2 | 2.2 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2 | 0.5 | 2.6 | 2.4 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 13:51 | Normal | 562.3 | 564.5 | 528.5 | 497 | 6.9 | 4.8 | 7.2 | 4.8 | 217.8 | 216.2 | 219.8 | 32.9 | 32.3 | 32.4 | 59.97 | 60.02 | 59.94 | 11607 | 1 | 40.5 | 37525.1 | 2437 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 13:56 | Normal | 548.9 | 546 | 516.8 | 484.4 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2 | 216.8 | 215 | 217.8 | 14.6 | 14 | 14.1 | 60 | 59.99 | 60.02 | 5399 | 1 | 39.9 | 37525.7 | 2437 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 14:01 | Normal | 543 | 544.3 | 512.7 | 477.4 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 216.4 | 214.2 | 217.6 | 12.1 | 11.2 | 11.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4124 | 1 | 39 | 37526.1 | 2438 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 14:06 | Normal | 535.8 | 543.9 | 504.9 | 478.5 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1 | 217 | 214.4 | 217.6 | 8.2 | 7.6 | 7.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2868 | 1 | 38.3 | 37526.4 | 2438 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 14:11 | Normal | 537.3 | 534.7 | 517.1 | 476.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 216.6 | 215.4 | 218.6 | 6.4 | 5.9 | 6.1 | 60 | 60 | 59.99 | 2156 | 1 | 37.5 | 37526.6 | 2438 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 14:16 | Normal | 525.6 | 544.8 | 513 | 484.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 216.6 | 215.4 | 218.8 | 6.8 | 6 | 6.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 2230 | 1 | 37 | 37526.8 | 2438 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 14:21 | Normal | 555.8 | 567.8 | 532.8 | 507.5 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 217 | 215.4 | 218.4 | 9.2 | 8.6 | 8.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3226 | 1 | 36.4 | 37527 | 2438 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 14:26 | Normal | 577.2 | 558.6 | 531 | 505.6 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.3 | 217.4 | 216.2 | 219.6 | 11 | 10.2 | 10.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 3853 | 1 | 35.7 | 37527.3 | 2438 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 14:31 | Normal | 573.5 | 575.6 | 531.9 | 509.2 | 2 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 215.6 | 214 | 217.4 | 11.4 | 10.7 | 11 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4030 | 1 | 34.9 | 37527.6 | 2438 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 14:36 | Normal | 580.3 | 573.5 | 542.6 | 499.1 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 1.5 | 216.6 | 214.4 | 218.2 | 12.5 | 11.8 | 12.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4406 | 1 | 34.3 | 37528 | 2438 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 14:41 | Normal | 587.6 | 592.8 | 542.8 | 515.5 | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 216.8 | 215 | 218.2 | 13.3 | 12.8 | 12.9 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 4860 | 1 | 33.7 | 37528.4 | 2438 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.2 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 14:46 | Normal | 576.9 | 587.7 | 542 | 507.7 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 217 | 214.4 | 217.8 | 11.7 | 11 | 11.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 4147 | 1 | 33.2 | 37528.8 | 2438 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 14:51 | Normal | 582.6 | 586.7 | 530.4 | 529.3 | 2 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 217.2 | 215.4 | 218.4 | 11.2 | 10.4 | 10.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3983 | 1 | 32.7 | 37529.1 | 2438 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 14:56 | Normal | 583.2 | 594.5 | 550.4 | 510.4 | 2.3 | 1.7 | 2.4 | 1.6 | 217.2 | 215 | 218.8 | 12.7 | 12.1 | 12.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 4554 | 1 | 32.4 | 37529.4 | 2438 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 15:01 | Normal | 586.7 | 586.9 | 548.7 | 519.6 | 2.7 | 2 | 3 | 1.9 | 218 | 216.6 | 219.8 | 15 | 14.5 | 14.7 | 60 | 60.01 | 60 | 5429 | 1 | 31.9 | 37529.9 | 2439 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 1 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 15:06 | Normal | 576.2 | 595.8 | 548.9 | 516 | 2.6 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 217.6 | 216.2 | 219.6 | 14.4 | 13.7 | 13.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5186 | 1 | 31.5 | 37530.3 | 2439 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.2 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 15:11 | Normal | 589.8 | 597 | 541 | 514.4 | 2.5 | 2 | 2.8 | 1.8 | 218.6 | 216.8 | 220 | 14.1 | 13.5 | 13.7 | 59.99 | 60 | 60.02 | 5129 | 1 | 31.2 | 37530.7 | 2439 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 15:16 | Normal | 593.9 | 588 | 553.5 | 507 | 2.9 | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 215.8 | 215.2 | 218.4 | 16 | 15.3 | 15.6 | 60 | 60 | 60 | 5768 | 1 | 31 | 37531.2 | 2439 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 15:21 | Normal | 597.5 | 600.7 | 559.5 | 524.2 | 3.4 | 2.5 | 3.6 | 2.4 | 217.2 | 215.6 | 219 | 18.9 | 18.1 | 18.4 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 6815 | 1 | 30.9 | 37531.7 | 2439 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 15:26 | Normal | 600.5 | 600.7 | 557.8 | 526.4 | 4.5 | 3.3 | 4.7 | 3.1 | 217 | 215.6 | 219.4 | 24.1 | 23.5 | 23.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 8622 | 1 | 30.8 | 37532.4 | 2439 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 15:31 | Normal | 587.4 | 595.2 | 556.2 | 521.2 | 5.3 | 3.7 | 5.5 | 3.7 | 217.4 | 216.6 | 219.8 | 27.5 | 26.8 | 27.2 | 60 | 59.97 | 60 | 9901 | 1 | 30.9 | 37533.1 | 2439 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 2 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 15:36 | Normal | 598.3 | 591.7 | 556.7 | 520.4 | 5 | 3.7 | 5.3 | 3.6 | 218.6 | 217 | 220.2 | 26.5 | 25.8 | 26.1 | 60 | 60 | 59.99 | 9562 | 1 | 30.9 | 37533.9 | 2439 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 15:41 | Normal | 595.5 | 589.6 | 546.6 | 520.3 | 4.5 | 3.3 | 4.9 | 3.3 | 218.4 | 218 | 220.8 | 24.5 | 23.6 | 23.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8858 | 1 | 31 | 37534.7 | 2439 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 15:46 | Normal | 586.6 | 592.8 | 560.1 | 520.7 | 4 | 3 | 4.1 | 2.9 | 218.8 | 217.2 | 220 | 21.2 | 20.5 | 20.9 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 7663 | 1 | 31 | 37535.4 | 2439 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 15:51 | Normal | 586.8 | 588 | 554.1 | 519.1 | 4.3 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 219 | 217 | 220.4 | 22.9 | 22.2 | 22.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8213 | 1 | 31 | 37536 | 2439 | 1.5 | 1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 15:56 | Normal | 582.8 | 580.8 | 549.2 | 515.3 | 3.4 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 218.2 | 217.2 | 219 | 18.6 | 18.1 | 18.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6850 | 1 | 31.1 | 37536.7 | 2439 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 16:01 | Normal | 577.9 | 576 | 546.7 | 506.2 | 3.2 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 217.4 | 215.6 | 218.8 | 17.7 | 17.1 | 17.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 6446 | 1 | 31.1 | 37537.2 | 2440 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 16:06 | Normal | 580 | 583.8 | 538.4 | 508.8 | 3 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 217 | 215.8 | 219 | 16.6 | 15.9 | 16.2 | 60 | 60.01 | 60 | 6069 | 1 | 31 | 37537.8 | 2440 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 16:11 | Normal | 575.8 | 575.8 | 535.9 | 502.9 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2 | 217.2 | 215.6 | 218.4 | 15.2 | 14.6 | 14.9 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 5530 | 1 | 31.1 | 37538.2 | 2440 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1.1 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 16:16 | Normal | 562.1 | 560.3 | 534.6 | 498.2 | 2 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 216.4 | 214.4 | 218.2 | 11 | 10.3 | 10.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3940 | 1 | 31 | 37538.6 | 2440 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 16:21 | Normal | 557.4 | 569.7 | 521.3 | 494.8 | 2 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 216.4 | 214.6 | 218.6 | 11 | 10.4 | 10.6 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 3900 | 1 | 30.9 | 37539 | 2440 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 16:26 | Normal | 577.8 | 566.9 | 513.6 | 484.7 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 216.6 | 214.4 | 218.2 | 9.6 | 8.9 | 9.1 | 60 | 60 | 60 | 3411 | 1 | 30.7 | 37539.3 | 2440 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 16:31 | Normal | 555.7 | 563.7 | 514.9 | 491.7 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 217 | 215.4 | 218.4 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 2585 | 1 | 30.6 | 37539.5 | 2440 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 16:36 | Normal | 560.6 | 546.7 | 496.6 | 498.3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 217 | 214.8 | 219 | 5.6 | 5.1 | 5.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1911 | 1 | 30.4 | 37539.7 | 2440 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 16:41 | Normal | 556.9 | 549.9 | 516.3 | 473.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 217 | 215.2 | 219 | 5 | 4.5 | 4.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 1644 | 1 | 30.2 | 37539.8 | 2440 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 16:46 | Normal | 548.7 | 556.8 | 511.9 | 485.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 222.8 | 220.8 | 224.4 | 4.2 | 3.6 | 4 | 59.99 | 60.03 | 60 | 1407 | 1 | 30.1 | 37540 | 2440 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 16:51 | Normal | 526.7 | 562.9 | 525.2 | 490.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 223.8 | 221.6 | 225.4 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 1239 | 1 | 30 | 37540.1 | 2440 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 16:56 | Normal | 542.8 | 526.1 | 500.3 | 485.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 223 | 222 | 226.2 | 3 | 2.5 | 2.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 958 | 1 | 30 | 37540.2 | 2440 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 17:01 | Normal | 517.7 | 560 | 493.9 | 476.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 221.6 | 219.6 | 223 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 733 | 1 | 30 | 37540.2 | 2441 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 17:06 | Normal | 488.8 | 536.6 | 429.3 | 395 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 222.2 | 221 | 224.8 | 2 | 1.5 | 1.7 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 483 | 1 | 29.9 | 37540.3 | 2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 17:11 | Normal | 394.6 | 532.2 | 378.3 | 376.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222.2 | 220.2 | 223.2 | 1.5 | 1 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 296 | 1 | 29.8 | 37540.3 | 2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 17:16 | Normal | 199.8 | 494.8 | 314.6 | 288 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 221 | 223.8 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 145 | 1 | 29.7 | 37540.3 | 2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 17:21 | Normal | 199.8 | 497.8 | 267.7 | 232.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.4 | 217.6 | 221.2 | 1.5 | 1 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 112 | 1 | 29.6 | 37540.4 | 2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 17:26 | Normal | 199.6 | 529.1 | 372.9 | 202.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.2 | 218.6 | 221.8 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 60.05 | 59.99 | 60.05 | 96 | 1 | 29.5 | 37540.4 | 2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 17:31 | Normal | 206.9 | 516.5 | 422.8 | 200.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 219.4 | 222.6 | 1.5 | 1 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 193 | 1 | 29.4 | 37540.4 | 2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 17:36 | Normal | 199.9 | 516.3 | 409.8 | 199.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 219.2 | 222.8 | 1.5 | 1 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 138 | 1 | 29.2 | 37540.4 | 2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 17:41 | Normal | 199.8 | 505.7 | 381 | 199.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 219.8 | 222.8 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 137 | 1 | 29.1 | 37540.4 | 2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 17:46 | Normal | 199.7 | 509.8 | 199.3 | 199.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 219.2 | 222.6 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 64 | 1 | 29 | 37540.4 | 2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 17:51 | Normal | 200 | 512.7 | 199.4 | 201.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220 | 222.6 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 60 | 59.96 | 59.98 | 44 | 1 | 28.9 | 37540.4 | 2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 17:56 | Normal | 199.3 | 507.8 | 200.6 | 199.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220.4 | 223.2 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 32 | 1 | 28.9 | 37540.4 | 2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 18:01 | Normal | 199.3 | 513.2 | 199.5 | 179.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 221.4 | 224.4 | 1.3 | 1 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 19 | 1 | 28.9 | 37540.4 | 2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 18:06 | Normal | 239.5 | 440.7 | 228.8 | 175.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 220.8 | 224.6 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 36 | 1 | 28.8 | 37540.4 | 2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 18:11 | Normal | 225.6 | 414.7 | 222.7 | 182.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 221 | 223.4 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 31 | 1 | 28.8 | 37540.4 | 2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 18:16 | Normal | 216.2 | 364.8 | 207.9 | 193.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 221.6 | 223.6 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 27 | 1 | 28.7 | 37540.4 | 2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 18:21 | Normal | 186.4 | 289.5 | 204.1 | 204.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.2 | 224.2 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 27 | 1 | 28.6 | 37540.4 | 2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-02-05 18:26 | Normal | 200.4 | 228.8 | 202.4 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.8 | 224.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15 | 1 | 28.5 | 37540.4 | 2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0