## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-03 05:49 | Wait | 484.3 | 484.3 | 428.2 | 427.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 218.8 | 219.4 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 22.8 | 72861.3 | 7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 05:54 | Normal | 200.1 | 561 | 416.9 | 447.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 221.4 | 221.2 | 220.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 60.13 | 60.03 | 60.16 | 0 | 1 | 23 | 72861.3 | 7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 05:59 | Normal | 200 | 476.5 | 448.8 | 448.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 220.8 | 221.2 | 220 | 1 | 1 | 1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 143 | 1 | 23.1 | 72861.3 | 7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 06:04 | Normal | 275.8 | 475.4 | 433.5 | 447.9 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 220.2 | 220.6 | 219.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.92 | 59.9 | 59.92 | 349 | 1 | 23.9 | 72861.3 | 7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 06:09 | Normal | 401.8 | 484.5 | 433.7 | 437.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 220.2 | 220.6 | 219.4 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 596 | 1 | 24.2 | 72861.4 | 7546 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 06:14 | Normal | 554.8 | 493.6 | 444.8 | 451.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 220.8 | 220.8 | 219.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 883 | 1 | 24.5 | 72861.4 | 7546 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 06:19 | Normal | 565.9 | 478.4 | 444.2 | 476.7 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 220.4 | 220.6 | 219.8 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1245 | 1 | 24.8 | 72861.5 | 7546 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 06:24 | Normal | 578.4 | 488.6 | 461.9 | 484.1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.5 | 220.4 | 221 | 220 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1502 | 1 | 25.1 | 72861.6 | 7546 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 06:29 | Normal | 578.7 | 501.3 | 484.1 | 476.4 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 221 | 220.6 | 220.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1942 | 1 | 25.3 | 72861.8 | 7546 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 06:34 | Normal | 568.8 | 518.3 | 475.9 | 475.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 221 | 221.6 | 220.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2438 | 1 | 25.6 | 72862 | 7546 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 06:39 | Normal | 582.7 | 506.8 | 478.2 | 471.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 221.8 | 221.8 | 220.8 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 60.02 | 60 | 60 | 2666 | 1 | 25.9 | 72862.2 | 7546 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 06:44 | Normal | 585 | 499.7 | 476.9 | 488.1 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.8 | 222.2 | 222 | 221 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 3245 | 1 | 26.2 | 72862.4 | 7546 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 06:49 | Normal | 588.9 | 527.5 | 477 | 478.4 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 0.8 | 221.6 | 221.4 | 220.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 3838 | 1 | 26.5 | 72862.7 | 7546 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 06:54 | Normal | 582.7 | 509.5 | 480.2 | 479.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.9 | 221.4 | 221.4 | 221 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 59.96 | 60 | 59.98 | 4174 | 1 | 26.8 | 72863.1 | 7547 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 06:59 | Normal | 592 | 501.6 | 471.9 | 506.3 | 2.8 | 3 | 3.1 | 0.8 | 221.8 | 221.8 | 221.2 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4723 | 1 | 27.1 | 72863.4 | 7547 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 07:04 | Normal | 588.8 | 505.5 | 477 | 498.3 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 220.8 | 221.2 | 220.4 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 5165 | 1 | 27.4 | 72863.8 | 7547 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 07:09 | Normal | 591.7 | 504.5 | 471.5 | 489 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 1 | 221.4 | 221.4 | 220 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5537 | 1 | 27.8 | 72864.3 | 7547 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 07:14 | Normal | 574.7 | 508.5 | 473.8 | 501.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 1 | 221.4 | 221 | 220.4 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5142 | 1 | 28.2 | 72864.7 | 7547 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 07:19 | Normal | 586.8 | 499.6 | 472.2 | 497.6 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 1.1 | 220.8 | 220.8 | 220 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 5159 | 1 | 28.5 | 72865.2 | 7547 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 07:24 | Normal | 574.9 | 501.4 | 467.9 | 497.3 | 4 | 3.9 | 4 | 1.1 | 221 | 221.4 | 220.8 | 17 | 16.9 | 17 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 6127 | 1 | 28.8 | 72865.6 | 7547 | 2 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 07:29 | Normal | 582.2 | 506.4 | 470.3 | 493.6 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 1.2 | 221.6 | 221.6 | 221 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7432 | 1 | 29.2 | 72866.2 | 7547 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 07:34 | Normal | 575.8 | 498.6 | 469.2 | 503.7 | 6 | 5.8 | 5.9 | 1.3 | 221.6 | 221.8 | 221.6 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 8862 | 1 | 29.5 | 72866.9 | 7547 | 3 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3 | 2.7 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 07:39 | Normal | 574 | 495.6 | 468.2 | 508.6 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 1.1 | 222.4 | 221.6 | 221.6 | 26.7 | 26.6 | 26.7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 9744 | 1 | 29.9 | 72867.7 | 7547 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 07:44 | Normal | 572.9 | 499.5 | 459.5 | 488.7 | 7.1 | 6.8 | 7 | 1.4 | 222.2 | 221.4 | 221.2 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10413 | 1 | 30.3 | 72868.5 | 7547 | 3.4 | 3.2 | 0.2 | 3.4 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 07:49 | Normal | 564.6 | 490.5 | 461.3 | 508.8 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 1.4 | 221.6 | 220.8 | 221 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 10140 | 1 | 30.8 | 72869.4 | 7547 | 3.3 | 3.2 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.2 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 07:54 | Normal | 563.7 | 483.4 | 455.8 | 487.2 | 6 | 5.9 | 6 | 1.3 | 221.2 | 220.6 | 220.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8858 | 1 | 31.1 | 72870.2 | 7548 | 2.9 | 2.6 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 0 | 3.1 | 2.8 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 07:59 | Normal | 566.7 | 479.7 | 453.3 | 486.7 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 1.4 | 221 | 220.2 | 220.2 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 8443 | 1 | 31.2 | 72870.9 | 7548 | 2.7 | 2.5 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.9 | 2.7 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 08:04 | Normal | 552.1 | 488.2 | 452 | 486.3 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 1.3 | 220.8 | 219.4 | 220.2 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 7900 | 1 | 31.4 | 72871.6 | 7548 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 08:09 | Normal | 552 | 487.3 | 455.9 | 463.2 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 1.5 | 220 | 219.6 | 219.6 | 20.1 | 20.1 | 20 | 60 | 59.97 | 59.98 | 7296 | 1 | 31.4 | 72872.2 | 7548 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 08:14 | Normal | 562.5 | 481.4 | 452.9 | 399.2 | 5 | 5 | 5.1 | 2.5 | 220.2 | 219.8 | 219.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 7745 | 1 | 31.4 | 72872.8 | 7548 | 2.4 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 08:19 | Normal | 557.3 | 487.5 | 459.4 | 406.9 | 5 | 4.8 | 5 | 2.4 | 219.8 | 220 | 219.8 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 60.09 | 60.09 | 60.05 | 7718 | 1 | 31.5 | 72873.5 | 7548 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 08:24 | Normal | 550.3 | 488.6 | 456.1 | 413.4 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 2.1 | 220.2 | 219.4 | 219.6 | 19.7 | 19.5 | 19.6 | 60.07 | 60.03 | 60.04 | 7080 | 1 | 31.6 | 72874.1 | 7548 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 08:29 | Normal | 566.4 | 487.5 | 461 | 423.4 | 4.9 | 4.8 | 5 | 2.3 | 219.8 | 219.4 | 218.8 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 7651 | 1 | 31.6 | 72874.7 | 7548 | 2.4 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 08:34 | Normal | 571.6 | 487.5 | 455.8 | 439.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 2.5 | 220.2 | 219.2 | 219 | 23 | 22.9 | 22.9 | 60 | 60.01 | 60 | 8269 | 1 | 31.7 | 72875.4 | 7548 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 08:39 | Normal | 566.5 | 486.5 | 462.5 | 443.8 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 2.5 | 220.4 | 219.2 | 219.8 | 23.3 | 23.1 | 23.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 8337 | 1 | 31.9 | 72876.1 | 7548 | 2.6 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 08:44 | Normal | 562.6 | 486.5 | 457.4 | 452.9 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 2.5 | 219.6 | 219.6 | 219.6 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8472 | 1 | 32.1 | 72876.8 | 7548 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 08:49 | Normal | 564.1 | 489.1 | 456.7 | 454.1 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 2.1 | 220.2 | 219.4 | 219.2 | 20 | 19.8 | 19.9 | 60 | 60.01 | 60 | 7244 | 1 | 32.1 | 72877.4 | 7548 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 08:54 | Normal | 568.3 | 486.5 | 461.4 | 451.9 | 4.9 | 4.8 | 5 | 2.3 | 220.2 | 219.2 | 219.2 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7748 | 1 | 32 | 72878.1 | 7549 | 2.4 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 08:59 | Normal | 568.6 | 488.6 | 460.2 | 462.9 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 2.4 | 220.2 | 219 | 218.8 | 22.8 | 22.6 | 22.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 8106 | 1 | 32 | 72878.7 | 7549 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 09:04 | Normal | 565.7 | 492.2 | 459.2 | 449.6 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 3.1 | 220.6 | 219.4 | 220 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10235 | 1 | 32.2 | 72879.5 | 7549 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 09:09 | Normal | 560.6 | 494.8 | 465.7 | 450.1 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 3.5 | 220.4 | 220 | 220 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 11770 | 1 | 32.6 | 72880.4 | 7549 | 3.7 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 09:14 | Normal | 564.8 | 482.6 | 451.6 | 461.3 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 3.6 | 220.8 | 219.8 | 220.6 | 32.9 | 32.9 | 32.7 | 60 | 59.94 | 59.97 | 12073 | 1 | 33 | 72881.4 | 7549 | 3.8 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 09:19 | Normal | 560.9 | 485.9 | 458 | 457.2 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | 4 | 221.2 | 219.8 | 220.6 | 35.9 | 35.8 | 35.8 | 60.02 | 60 | 59.99 | 13273 | 1 | 33.4 | 72882.5 | 7549 | 4.2 | 4.1 | 0 | 4 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 09:24 | Normal | 558.4 | 485.5 | 458.5 | 459.8 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 4.1 | 221.6 | 219.8 | 220.8 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 13492 | 1 | 33.8 | 72883.6 | 7549 | 4.2 | 4 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 09:29 | Normal | 553.2 | 472.4 | 451.9 | 451.2 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 4 | 221.4 | 220 | 221.2 | 35 | 34.8 | 35 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 12981 | 1 | 34.1 | 72884.7 | 7549 | 4.1 | 3.9 | 0.1 | 4 | 4.2 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 09:34 | Normal | 553.1 | 475.3 | 446.6 | 463.1 | 8.1 | 8 | 8.1 | 3.7 | 220.6 | 220 | 220.4 | 34.4 | 34.4 | 34.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 12685 | 1 | 34.3 | 72885.7 | 7549 | 4 | 3.9 | 0 | 4 | 3.9 | 0 | 4 | 3.8 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 09:39 | Normal | 556.6 | 473.6 | 449.7 | 452.2 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 4.3 | 221.4 | 220 | 221.2 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 14009 | 1 | 34.5 | 72886.8 | 7549 | 4.4 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 09:44 | Normal | 553.5 | 472.5 | 447.8 | 448.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 4.5 | 221.6 | 220.6 | 221.4 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 14569 | 1 | 34.8 | 72888 | 7549 | 4.7 | 4.5 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 09:49 | Normal | 547.4 | 476.4 | 442.1 | 452.4 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 4.7 | 222.2 | 220.6 | 221.4 | 41.6 | 41.3 | 41.5 | 60.03 | 60 | 59.99 | 15368 | 1 | 35.3 | 72889.3 | 7549 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.8 | 5 | 0 | 4.9 | 4.7 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 09:54 | Normal | 545.4 | 464.5 | 439.5 | 444.8 | 10.3 | 10.1 | 10 | 5 | 222 | 220.6 | 222.2 | 42.8 | 42.5 | 42.5 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 15895 | 1 | 35.7 | 72890.6 | 7550 | 5.1 | 4.9 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 09:59 | Normal | 544.4 | 468.3 | 438.2 | 443.7 | 10.5 | 10.3 | 10.6 | 5.1 | 222.2 | 220.8 | 221.8 | 44.2 | 43.9 | 44 | 60.08 | 60.04 | 60.05 | 16223 | 1 | 36.2 | 72891.9 | 7550 | 5.3 | 5 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.4 | 5 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 10:04 | Normal | 535.9 | 461.5 | 438.1 | 437.2 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 5.1 | 221.4 | 220 | 220.4 | 44.4 | 44.4 | 44.3 | 60.09 | 60.08 | 60.04 | 16320 | 1 | 36.7 | 72893.3 | 7550 | 5.3 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 10:09 | Normal | 529.6 | 461.4 | 434.9 | 441.3 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 5.3 | 220.2 | 220 | 221 | 44.7 | 44.6 | 44.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 16488 | 1 | 37.1 | 72894.7 | 7550 | 5.4 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 10:14 | Normal | 531.5 | 465.3 | 431.3 | 437.5 | 10.4 | 10 | 10.5 | 5.2 | 219.8 | 219.2 | 220 | 43.2 | 43 | 43.1 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 15805 | 1 | 37.5 | 72896 | 7550 | 5.1 | 5 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 0 | 5.4 | 4.9 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 10:19 | Normal | 525.4 | 458.2 | 431.6 | 436.1 | 11.6 | 11.3 | 11.6 | 5.7 | 220.4 | 220 | 221 | 47.5 | 47.5 | 47.4 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 17449 | 1 | 38 | 72897.4 | 7550 | 5.8 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 10:24 | Normal | 527.9 | 454.5 | 427 | 428.3 | 13 | 12.6 | 13 | 6.4 | 220.4 | 219.8 | 220.4 | 52.9 | 52.7 | 52.7 | 59.98 | 60.09 | 60.03 | 19480 | 1 | 38.5 | 72899 | 7550 | 6.6 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 10:29 | Normal | 518.5 | 445.2 | 426.8 | 432.1 | 12.8 | 12.3 | 12.5 | 6.2 | 220.4 | 219.8 | 220.8 | 51 | 50.8 | 50.9 | 59.98 | 60.07 | 60.03 | 18781 | 1 | 39.1 | 72900.6 | 7550 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.1 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 10:34 | Normal | 506.4 | 441.2 | 424 | 426.4 | 13.7 | 13.1 | 13.2 | 6.6 | 220.2 | 220.4 | 220.6 | 54 | 53.8 | 53.7 | 60.09 | 60.09 | 60.04 | 19915 | 1 | 39.5 | 72902.2 | 7550 | 6.9 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.4 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 10:39 | Normal | 510.4 | 438.3 | 418.8 | 417.2 | 14.2 | 13.8 | 14.1 | 7 | 220 | 220.8 | 220.6 | 56 | 56 | 56 | 60.1 | 60.09 | 60.04 | 20689 | 1 | 40.1 | 72903.9 | 7550 | 7.3 | 6.8 | 0 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 10:44 | Normal | 504.7 | 436.4 | 416 | 414.4 | 14.2 | 13.5 | 13.6 | 6.9 | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 54.5 | 54.3 | 54.3 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 20206 | 1 | 40.4 | 72905.6 | 7550 | 7 | 6.8 | 0.2 | 6.8 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 10:49 | Normal | 507 | 439.7 | 414.7 | 415 | 14.3 | 13.6 | 13.9 | 7 | 220.4 | 220.4 | 221 | 55.1 | 55.1 | 55 | 59.99 | 60.07 | 60.02 | 20352 | 1 | 40.8 | 72907.3 | 7550 | 7.2 | 6.8 | 0 | 6.9 | 7.2 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 10:54 | Normal | 502.5 | 433.3 | 414.6 | 416 | 14.6 | 13.8 | 14.2 | 7.1 | 220.4 | 220.8 | 220.4 | 55.9 | 55.7 | 55.8 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 20645 | 1 | 41.1 | 72909 | 7551 | 7.3 | 7 | 0.2 | 7 | 7.2 | 0 | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 10:59 | Normal | 503.1 | 433.6 | 412.6 | 419 | 14.8 | 13.9 | 14.3 | 7.2 | 220 | 220.2 | 220.6 | 57 | 56.7 | 56.5 | 59.97 | 60.07 | 60.02 | 20969 | 1 | 41.6 | 72910.8 | 7551 | 7.4 | 7.1 | 0.1 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.3 | 6.9 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 11:04 | Normal | 494.6 | 425.3 | 407.5 | 417.9 | 15 | 14.4 | 14.6 | 7.1 | 220.6 | 221.8 | 221.2 | 56.6 | 56.5 | 56.5 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 20995 | 1 | 42.1 | 72912.5 | 7551 | 7.5 | 7.1 | 0.1 | 7.2 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 11:09 | Normal | 497.5 | 428.3 | 410.1 | 413.4 | 15.2 | 14.5 | 14.7 | 7.3 | 220.8 | 221 | 220.8 | 57.5 | 57.4 | 57.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21300 | 1 | 42.4 | 72914.3 | 7551 | 7.6 | 7.3 | 0.2 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 11:14 | Normal | 499.1 | 431.7 | 407.2 | 409.6 | 15.1 | 14.3 | 14.8 | 7.4 | 220.8 | 220.4 | 220.8 | 57.4 | 57.2 | 57.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 21225 | 1 | 42.9 | 72916 | 7551 | 7.7 | 7.3 | 0.1 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 11:19 | Normal | 494 | 429.7 | 408.4 | 412.8 | 15.6 | 14.8 | 15.2 | 7.5 | 221 | 220.6 | 221 | 58.7 | 58.5 | 58.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 21907 | 1 | 43.2 | 72917.8 | 7551 | 7.8 | 7.5 | 0.1 | 7.4 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.3 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 11:24 | Normal | 490 | 429.6 | 409.9 | 412.2 | 16.1 | 15.3 | 15.4 | 7.7 | 220.4 | 220.6 | 220.8 | 60.4 | 60.2 | 60.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 22323 | 1 | 43.6 | 72919.7 | 7551 | 8.1 | 7.7 | 0.1 | 7.9 | 8.1 | 0 | 8 | 7.5 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 11:29 | Normal | 490.8 | 426.5 | 406.9 | 402.2 | 16.3 | 15.3 | 15.6 | 8 | 221.4 | 221.2 | 221.2 | 60.6 | 60.3 | 60.3 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 22365 | 1 | 44 | 72921.5 | 7551 | 8.1 | 7.7 | 0.3 | 7.8 | 8.1 | 0 | 8 | 7.6 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 11:34 | Normal | 495.7 | 420.6 | 403.8 | 418.2 | 15.5 | 15.9 | 14.8 | 6.3 | 221 | 221 | 221 | 57.8 | 57.8 | 57.7 | 59.97 | 60.05 | 60.01 | 22507 | 1 | 44.3 | 72923.4 | 7551 | 7.1 | 8 | 0.2 | 8.1 | 8.5 | 0 | 8.3 | 6.6 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 11:39 | Normal | 498.6 | 421.5 | 404.7 | 406 | 15.4 | 14.6 | 15.1 | 7.6 | 220.6 | 220.8 | 220.8 | 57.7 | 57.4 | 57.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 21259 | 1 | 44.5 | 72925.2 | 7551 | 7.7 | 7.2 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.3 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 11:44 | Normal | 491.4 | 422.8 | 400.1 | 401.7 | 15.7 | 15 | 15.5 | 7.7 | 221.2 | 221.2 | 221.4 | 58.7 | 58.6 | 58.5 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 21808 | 1 | 44.9 | 72927 | 7551 | 7.8 | 7.3 | 0.4 | 7.7 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.5 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 11:49 | Normal | 495.2 | 426.8 | 403.3 | 400.7 | 15.5 | 14.7 | 15.4 | 7.6 | 221.6 | 221 | 221.4 | 58.4 | 58 | 58 | 60.02 | 60.01 | 60 | 21483 | 1 | 45.1 | 72928.8 | 7551 | 7.8 | 7.2 | 0.3 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.5 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 11:54 | Normal | 483 | 422.6 | 406.5 | 402.8 | 16.1 | 15 | 15.5 | 7.8 | 221 | 220.8 | 221.6 | 59.2 | 59.2 | 59.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 21999 | 1 | 45.2 | 72930.7 | 7552 | 8.1 | 7.4 | 0.3 | 7.7 | 7.9 | 0 | 8 | 7.4 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 11:59 | Normal | 483.6 | 418.4 | 399 | 401.4 | 16.6 | 16 | 16.3 | 8.2 | 221.4 | 221.2 | 221.6 | 61.8 | 61.5 | 61.5 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 22929 | 1 | 45.5 | 72932.5 | 7552 | 8.3 | 7.8 | 0.4 | 8.1 | 8.3 | 0 | 8.3 | 7.9 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 12:04 | Normal | 481.6 | 419.3 | 404.5 | 406.8 | 17.5 | 16.6 | 17.1 | 8.6 | 220.6 | 220.6 | 221.4 | 64.7 | 64.5 | 64.5 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 24134 | 1 | 45.5 | 72934.1 | 7552 | 8.8 | 8 | 0.5 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.8 | 8.3 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 12:09 | Normal | 505.3 | 430.9 | 404.4 | 398.9 | 11.5 | 11.8 | 13.1 | 7.1 | 219.8 | 220 | 220 | 46.2 | 46 | 46.1 | 60.03 | 60 | 60 | 18013 | 1 | 45.8 | 72935.9 | 7552 | 6.2 | 5.1 | 0.3 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.6 | 6.5 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 12:14 | Normal | 497.6 | 431.2 | 420.4 | 416.7 | 16.9 | 16.1 | 16 | 8.2 | 221.4 | 221.4 | 221.4 | 64.1 | 64 | 64 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 21239 | 1 | 44.7 | 72936.9 | 7552 | 8.5 | 7.6 | 0.5 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.3 | 7.7 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 12:19 | Normal | 481.6 | 417.7 | 407 | 401.3 | 17.8 | 17 | 17.4 | 8.9 | 220.8 | 220.8 | 221.8 | 66.1 | 65.9 | 66 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 24659 | 1 | 45.4 | 72939 | 7552 | 9.1 | 8.2 | 0.4 | 8.7 | 9 | 0 | 9 | 8.6 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 12:24 | Normal | 502.8 | 445.3 | 410.2 | 422.7 | 4.4 | 4.3 | 5 | 2.5 | 218.4 | 217.4 | 217.8 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6328 | 1 | 45.4 | 72940.2 | 7552 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 12:29 | Normal | 514.4 | 434.3 | 416.2 | 411.7 | 16.6 | 16.8 | 17.3 | 8.7 | 220.8 | 221.6 | 221.4 | 67.1 | 67.1 | 67 | 59.99 | 60.06 | 60.03 | 25198 | 1 | 44.2 | 72941.3 | 7552 | 8.8 | 7.5 | 0.1 | 8.7 | 8.8 | 0 | 8.9 | 8.3 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 12:34 | Normal | 479.6 | 414.2 | 406.6 | 402.9 | 17.4 | 16.8 | 17.2 | 8.6 | 220.6 | 220.6 | 221.2 | 64.8 | 64.6 | 64.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 24052 | 1 | 45.1 | 72943.2 | 7552 | 8.9 | 8.2 | 0.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.4 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 12:39 | Normal | 493.9 | 427.6 | 405.5 | 420.9 | 4 | 3.8 | 4.7 | 2.3 | 219 | 217.2 | 217.8 | 16 | 15.9 | 15.9 | 60 | 60 | 60.01 | 5802 | 1 | 45.3 | 72944.7 | 7552 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 12:44 | Normal | 513.7 | 460.5 | 424.5 | 422.8 | 14.2 | 13 | 16 | 8.3 | 220.2 | 220.2 | 221.4 | 60.5 | 60.4 | 60.4 | 59.97 | 60.06 | 60.01 | 17930 | 1 | 43.7 | 72945.2 | 7552 | 7.9 | 5.8 | 0.1 | 6.4 | 6.4 | 0 | 7.9 | 7.8 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 12:49 | Normal | 528.7 | 436.5 | 424 | 447.3 | 3.1 | 3.4 | 4 | 1.8 | 219 | 217.8 | 218.8 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5254 | 1 | 42.5 | 72945.9 | 7552 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 12:54 | Normal | 537.4 | 445.5 | 434.5 | 444.7 | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 1.8 | 217.6 | 217.2 | 217.4 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5035 | 1 | 41.2 | 72946.4 | 7553 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 12:59 | Normal | 489.2 | 451.1 | 442.8 | 430.2 | 16.6 | 16 | 16.2 | 8.1 | 220.6 | 219.6 | 220.6 | 66.2 | 65.8 | 66 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21571 | 1 | 40.6 | 72947.2 | 7553 | 8.5 | 7.9 | 0 | 8.2 | 8.5 | 0 | 8.3 | 7.6 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 13:04 | Normal | 508.7 | 425.4 | 425.2 | 438.7 | 3.8 | 4 | 4.5 | 2.1 | 216.8 | 216 | 217.4 | 16.1 | 16 | 16 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5798 | 1 | 41.7 | 72948.8 | 7553 | 2 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 13:09 | Normal | 497.9 | 461.4 | 433.9 | 443.2 | 3.3 | 3.3 | 4 | 1.8 | 217 | 216.6 | 217.2 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5293 | 1 | 40.9 | 72949.2 | 7553 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.9 | 2 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 13:14 | Normal | 534 | 471.5 | 440.6 | 457 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 1.6 | 217 | 215.8 | 216.6 | 13 | 12.9 | 12.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 4654 | 1 | 40 | 72949.6 | 7553 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 13:19 | Normal | 531.2 | 449.4 | 441.5 | 431.9 | 2.8 | 3 | 3.6 | 1.8 | 216.4 | 215.6 | 215.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4806 | 1 | 39.2 | 72950 | 7553 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 13:24 | Normal | 544.7 | 489.4 | 450 | 445.3 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 1.6 | 216.4 | 215.4 | 216.2 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4498 | 1 | 38.5 | 72950.4 | 7553 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 13:29 | Normal | 523.2 | 459.7 | 445.6 | 452.9 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 1.7 | 215.8 | 215.2 | 216 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 60.01 | 60 | 60 | 4709 | 1 | 38 | 72950.8 | 7553 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 13:34 | Normal | 538.7 | 457.3 | 443.7 | 462.1 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 1.8 | 216.2 | 215.4 | 215.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 5171 | 1 | 37.6 | 72951.2 | 7553 | 1.8 | 1 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 13:39 | Normal | 547.3 | 455.2 | 454.6 | 454.8 | 3.5 | 4 | 5.1 | 3.3 | 216.4 | 215.8 | 215.6 | 19.1 | 19 | 19 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 9123 | 1 | 37.2 | 72951.7 | 7553 | 2.4 | 1.1 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.5 | 2.8 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 13:44 | Normal | 528.1 | 458.7 | 445.8 | 445.4 | 2.8 | 2.9 | 3.7 | 1.8 | 215 | 214.4 | 214.4 | 14 | 13.8 | 13.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4972 | 1 | 37 | 72952.2 | 7553 | 1.7 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 13:49 | Normal | 537.9 | 461.4 | 447.8 | 453.2 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 1.5 | 215 | 214.2 | 215 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 60 | 60 | 60 | 4128 | 1 | 36.6 | 72952.5 | 7553 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 13:54 | Normal | 518.3 | 465.6 | 448.8 | 458.3 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 1.7 | 215.6 | 214.4 | 215.2 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4934 | 1 | 36.4 | 72952.9 | 7554 | 1.5 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 13:59 | Normal | 536.7 | 448.5 | 453 | 447.4 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | 215.4 | 214.6 | 215.2 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 60 | 60 | 60 | 4250 | 1 | 36.1 | 72953.3 | 7554 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 14:04 | Normal | 554.2 | 443.5 | 466 | 467.5 | 8.5 | 11.9 | 12.8 | 6.2 | 218.2 | 217.8 | 218.4 | 48.4 | 48.2 | 48.2 | 59.95 | 59.95 | 60 | 16191 | 1 | 36 | 72953.8 | 7554 | 6.7 | 1.8 | 0 | 5.9 | 6.3 | 0 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 14:09 | Normal | 550.9 | 454.4 | 451.2 | 449.7 | 4.1 | 4.5 | 5.6 | 3.1 | 216.6 | 216 | 216.4 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7483 | 1 | 36 | 72954.4 | 7554 | 2.7 | 1.5 | 0 | 1.9 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 14:14 | Normal | 540.6 | 457.5 | 444 | 442.3 | 3.4 | 3.6 | 4.4 | 2.1 | 217.8 | 217.2 | 216 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 5973 | 1 | 36.2 | 72955 | 7554 | 2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 2 | 2.2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 14:19 | Normal | 557.7 | 397.6 | 446 | 443.5 | 8.6 | 13.2 | 13.6 | 7 | 219.4 | 218.2 | 218.6 | 49.2 | 49.2 | 49.1 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 18140 | 1 | 36.4 | 72955.9 | 7554 | 6.9 | 1.9 | 0 | 6.5 | 7.1 | 0 | 7 | 6.4 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 14:24 | Normal | 530.6 | 457.4 | 436.8 | 449.1 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 1.6 | 216.2 | 216.4 | 215.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4735 | 1 | 36.9 | 72956.7 | 7554 | 1.6 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 14:29 | Normal | 541.7 | 477.2 | 436 | 441.5 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 1.5 | 216.4 | 216.2 | 215.6 | 12.1 | 12 | 12 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4389 | 1 | 36.6 | 72957.1 | 7554 | 1.4 | 0.8 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 14:34 | Normal | 564.1 | 431.6 | 452.8 | 452.3 | 2.3 | 2.7 | 4 | 2.1 | 216.6 | 215.8 | 214.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4461 | 1 | 36.2 | 72957.4 | 7554 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 14:39 | Normal | 511.6 | 382.4 | 442.1 | 457.5 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 1.5 | 217.4 | 216.4 | 216.8 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4305 | 1 | 35.9 | 72957.8 | 7554 | 1.5 | 0.7 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 14:44 | Normal | 498.8 | 428.5 | 445.7 | 460.1 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 1.5 | 217.8 | 217.4 | 217.2 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4273 | 1 | 35.8 | 72958.2 | 7554 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 14:49 | Normal | 517.9 | 459.4 | 447 | 450.3 | 2.1 | 2.3 | 3 | 1.3 | 217.6 | 217 | 216.8 | 11.1 | 11 | 11 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3939 | 1 | 35.6 | 72958.5 | 7554 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 14:54 | Normal | 516.8 | 448.5 | 448.8 | 449.1 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 1.3 | 217.6 | 216.6 | 217 | 10.8 | 10.6 | 10.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3883 | 1 | 35.5 | 72958.8 | 7555 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 14:59 | Normal | 548 | 467.5 | 459.5 | 459.2 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 1.6 | 218 | 217.8 | 217.4 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 59.98 | 60 | 60 | 4558 | 1 | 35.4 | 72959.2 | 7555 | 1.5 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 15:04 | Normal | 555 | 468.6 | 455.5 | 459.7 | 2.8 | 3 | 3.8 | 1.7 | 218.4 | 218.2 | 217.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5080 | 1 | 35.2 | 72959.6 | 7555 | 1.7 | 0.9 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 15:09 | Normal | 555.1 | 471.5 | 453.3 | 456.7 | 2.8 | 3 | 3.8 | 1.8 | 218.8 | 218.6 | 217.8 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 5129 | 1 | 35 | 72960 | 7555 | 1.6 | 1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 15:14 | Normal | 542.3 | 465.6 | 457.1 | 462.5 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 2 | 219.2 | 218.4 | 218.6 | 16.2 | 16 | 16.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5833 | 1 | 34.9 | 72960.5 | 7555 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 15:19 | Normal | 563.5 | 426.7 | 457.9 | 457.3 | 3.3 | 3.7 | 4.5 | 2.1 | 219.6 | 218.6 | 218.2 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 6023 | 1 | 34.8 | 72961.1 | 7555 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 15:24 | Normal | 561.4 | 431.6 | 462 | 455.5 | 5 | 4.1 | 7.2 | 3.6 | 219.8 | 219.8 | 219.4 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 60.01 | 59.97 | 60 | 9105 | 1 | 34.5 | 72961.8 | 7555 | 3.6 | 1.2 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 3.7 | 3.4 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 15:29 | Normal | 555.3 | 421.5 | 450.9 | 461.3 | 3 | 3.1 | 4.1 | 1.9 | 218.8 | 219 | 218.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 5402 | 1 | 34.5 | 72962.4 | 7555 | 1.9 | 1 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 2 | 2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 15:34 | Normal | 547 | 481.4 | 451.6 | 458 | 3 | 3 | 3.8 | 1.7 | 219.8 | 219.6 | 219.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5262 | 1 | 34.4 | 72962.8 | 7555 | 1.7 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 15:39 | Normal | 571 | 487.4 | 452.7 | 456.1 | 3 | 2.7 | 4.1 | 2 | 219.4 | 219.2 | 219.2 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 5189 | 1 | 34.1 | 72963.2 | 7555 | 1.8 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 15:44 | Normal | 559 | 494.4 | 454.6 | 468.3 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 1.6 | 220.2 | 219.2 | 219 | 13 | 12.9 | 12.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4704 | 1 | 33.9 | 72963.7 | 7555 | 1.6 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 15:49 | Normal | 560.8 | 493.5 | 455.3 | 468.6 | 2.5 | 2.3 | 3.1 | 1.3 | 219.2 | 218.8 | 218.6 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4308 | 1 | 33.8 | 72964 | 7555 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 15:54 | Normal | 560.9 | 494.4 | 456.7 | 459.9 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 1.2 | 218.8 | 218.4 | 218.6 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 60.01 | 60 | 60 | 3803 | 1 | 33.8 | 72964.4 | 7556 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 15:59 | Normal | 547 | 476.5 | 455.2 | 455.7 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 218.2 | 218.4 | 218 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 60 | 60.01 | 60 | 3473 | 1 | 33.7 | 72964.7 | 7556 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 16:04 | Normal | 555.6 | 484.6 | 455.6 | 466 | 2.1 | 1.8 | 2.8 | 1.3 | 218.8 | 218.8 | 218.6 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 3807 | 1 | 33.7 | 72965 | 7556 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 16:09 | Normal | 511.9 | 493.4 | 461.9 | 465.3 | 2.4 | 1.8 | 3 | 1.6 | 218.8 | 218.6 | 218.6 | 11 | 10.9 | 11 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4090 | 1 | 33.7 | 72965.3 | 7556 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 16:14 | Normal | 550.6 | 483.4 | 450.8 | 467.2 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 1.1 | 218.4 | 218.2 | 217.6 | 9 | 9.3 | 9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3278 | 1 | 33.6 | 72965.6 | 7556 | 1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 16:19 | Normal | 583.6 | 496.5 | 461.8 | 462.2 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.1 | 218.6 | 217.8 | 217.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3157 | 1 | 33.4 | 72965.9 | 7556 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 16:24 | Normal | 566.5 | 505.4 | 455 | 458.3 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1 | 217.8 | 217.8 | 217.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 60 | 60 | 60 | 2808 | 1 | 33.3 | 72966.2 | 7556 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 16:29 | Normal | 538.6 | 464.4 | 456.8 | 459.7 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 0.9 | 218.8 | 218.4 | 218 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 2678 | 1 | 33.3 | 72966.4 | 7556 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 16:34 | Normal | 561.5 | 479 | 440.2 | 458.5 | 1.3 | 1.3 | 2 | 0.9 | 218.4 | 218.2 | 217.6 | 6.7 | 7 | 6.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2488 | 1 | 33.3 | 72966.6 | 7556 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 16:39 | Normal | 555.6 | 495.4 | 453.8 | 457.2 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 0.8 | 218.4 | 217.8 | 217.6 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2350 | 1 | 33.3 | 72966.8 | 7556 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 16:44 | Normal | 550.4 | 477.8 | 452.5 | 446.9 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1 | 217.6 | 218 | 217.4 | 7 | 7 | 7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2542 | 1 | 33.2 | 72967 | 7556 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 16:49 | Normal | 549.7 | 478.6 | 447 | 434.4 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 218 | 217.4 | 217.2 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2352 | 1 | 33.2 | 72967.2 | 7556 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 16:54 | Normal | 549.4 | 465.5 | 440.4 | 458.7 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 218.6 | 218.4 | 217.4 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2028 | 1 | 33.1 | 72967.4 | 7557 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 16:59 | Normal | 546.6 | 484.5 | 440.8 | 441.2 | 1 | 1 | 1.5 | 0.6 | 218.2 | 217.4 | 217.6 | 5.1 | 5 | 5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1839 | 1 | 33.2 | 72967.6 | 7557 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 17:04 | Normal | 530.6 | 473.2 | 439.9 | 439.2 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0.6 | 218.8 | 218.4 | 218 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1595 | 1 | 33.1 | 72967.7 | 7557 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 17:09 | Normal | 535.6 | 449.4 | 446.9 | 431.3 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 219.8 | 219 | 219 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1289 | 1 | 33 | 72967.8 | 7557 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 17:14 | Normal | 546.6 | 467.6 | 442.2 | 444.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 219 | 217.8 | 217.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1017 | 1 | 33 | 72967.9 | 7557 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 17:19 | Normal | 533.4 | 425.1 | 437.8 | 442 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 218.8 | 218.2 | 218.2 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60 | 60 | 816 | 1 | 33 | 72968 | 7557 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 17:24 | Normal | 544.5 | 476.4 | 439.9 | 437.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 218.6 | 219 | 218.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 60 | 447 | 1 | 33 | 72968.1 | 7557 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 17:29 | Normal | 521.4 | 482.5 | 409.9 | 409.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 218.2 | 217.8 | 217.2 | 1.3 | 1.2 | 1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 268 | 1 | 33 | 72968.1 | 7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 17:34 | Normal | 516.9 | 455.4 | 448.9 | 418.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218.4 | 218.4 | 218 | 1 | 1 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 134 | 1 | 32.9 | 72968.1 | 7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 17:39 | Normal | 420.8 | 417.4 | 438.8 | 373.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218.6 | 217.8 | 217.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 51 | 1 | 32.7 | 72968.1 | 7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 17:44 | Normal | 187.3 | 420.6 | 394.3 | 393.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217 | 217 | 216.4 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 32.5 | 72968.1 | 7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 17:49 | Normal | 193.2 | 393.7 | 378.1 | 392.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.4 | 217.2 | 217.2 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 32.2 | 72968.1 | 7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-03 17:54 | Normal | 198.4 | 261.2 | 258.9 | 257.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 217.2 | 217.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 32.1 | 72968.1 | 7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0