## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-03 05:44 | Wait | 481.8 | 472.9 | 464.8 | 442.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.8 | 221.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.1 | 110778.2 | 7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 05:45 | Wait | 486.9 | 487.6 | 486.6 | 467.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222 | 221.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 21.2 | 110778.2 | 7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 05:46 | Wait | 502.2 | 502.9 | 501.7 | 475.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.4 | 221.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 21.4 | 110778.2 | 7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 05:47 | Wait | 462.9 | 443.3 | 460 | 431.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 222.2 | 221.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 20.8 | 110778.2 | 7656 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 05:48 | Normal | 422.9 | 520.8 | 434 | 290.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222 | 224 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 22 | 1 | 21.6 | 110778.2 | 7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 05:49 | Normal | 324.7 | 530.4 | 439.6 | 198.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 222.2 | 224.2 | 1 | 1 | 1.1 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 18 | 1 | 21.7 | 110778.2 | 7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 05:50 | Normal | 305.3 | 551 | 438.1 | 199.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 224.2 | 0.9 | 1 | 1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 2 | 1 | 21.9 | 110778.2 | 7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 05:51 | Normal | 305.4 | 560 | 441.1 | 199.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 225.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 16 | 1 | 22 | 110778.2 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 05:52 | Normal | 328.6 | 540.3 | 427.4 | 201.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.4 | 222.2 | 224 | 1 | 1 | 1 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 81 | 1 | 22 | 110778.2 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 05:53 | Normal | 399.7 | 543.5 | 467.3 | 199.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.8 | 222.2 | 224.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 89 | 1 | 22.1 | 110778.2 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 05:54 | Normal | 393.9 | 568.5 | 435.4 | 221.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.2 | 222.2 | 224.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60.1 | 60.13 | 60.12 | 103 | 1 | 22.1 | 110778.2 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 05:55 | Normal | 412.9 | 552.3 | 481.5 | 252 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223 | 222.2 | 224.4 | 1.3 | 1 | 1.3 | 60.11 | 60.1 | 60.11 | 167 | 1 | 22.2 | 110778.2 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 05:56 | Normal | 449.5 | 573.2 | 496.4 | 223.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 222.6 | 222.4 | 224.6 | 1.2 | 1 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 192 | 1 | 22.3 | 110778.2 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 05:57 | Normal | 489.6 | 566.7 | 487 | 285.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223.2 | 222 | 225 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 296 | 1 | 22.3 | 110778.2 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 05:58 | Normal | 531.9 | 567.9 | 516.1 | 305.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.8 | 222.2 | 224 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 374 | 1 | 22.4 | 110778.2 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 05:59 | Normal | 544.9 | 569.1 | 512.1 | 356.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 222.4 | 222 | 224.2 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 461 | 1 | 22.5 | 110778.2 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 06:00 | Normal | 561.7 | 558.5 | 497 | 384.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 223.4 | 221.6 | 224.8 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 535 | 1 | 22.5 | 110778.2 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 06:01 | Normal | 541.6 | 556.7 | 513.5 | 402.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 223 | 222 | 224.4 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 593 | 1 | 22.6 | 110778.2 | 7657 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 06:02 | Normal | 530.3 | 552.8 | 536.4 | 467.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 223 | 221.8 | 224.6 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 693 | 1 | 22.6 | 110778.3 | 7657 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 06:03 | Normal | 563.6 | 546.5 | 491.1 | 479.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 222.8 | 221.6 | 224 | 2.5 | 2 | 2.5 | 59.89 | 59.88 | 59.89 | 761 | 1 | 22.7 | 110778.3 | 7657 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 06:04 | Wait | 449.4 | 450.3 | 449.4 | 449.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 221.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 20.8 | 110778.2 | 7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 06:04 | Wait | 455.1 | 456 | 454.9 | 455 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 221.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 20.9 | 110778.2 | 7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 06:04 | Normal | 547.3 | 556.5 | 512 | 494.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 222.6 | 221.4 | 224.4 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 853 | 1 | 22.7 | 110778.3 | 7657 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 06:05 | Normal | 528.1 | 549.7 | 515.4 | 479.9 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 222.2 | 222 | 223.6 | 3 | 2.5 | 2.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 916 | 1 | 22.7 | 110778.3 | 7657 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 06:06 | Normal | 553.2 | 564.6 | 499 | 477.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 222.8 | 222 | 223.6 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 999 | 1 | 22.8 | 110778.3 | 7657 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 06:07 | Normal | 566 | 564.6 | 524.2 | 478.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 222.6 | 221.6 | 223.4 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1053 | 1 | 22.9 | 110778.3 | 7657 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 06:08 | Normal | 535.8 | 561.6 | 485.8 | 482.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 222.2 | 222.2 | 224.2 | 3.4 | 3 | 3.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1161 | 1 | 22.9 | 110778.3 | 7657 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 06:09 | Normal | 540.6 | 589.8 | 522.6 | 482 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 222.8 | 221 | 223.8 | 3.5 | 3 | 3.3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 1147 | 1 | 23 | 110778.4 | 7657 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 06:10 | Normal | 558.7 | 577.6 | 488.6 | 477.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 222.6 | 221.2 | 224 | 3.9 | 3.4 | 3.7 | 60 | 59.99 | 60 | 1289 | 1 | 23 | 110778.4 | 7657 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 06:11 | Normal | 539.2 | 566.6 | 500.7 | 485.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 222.6 | 221.2 | 224 | 4.1 | 3.6 | 4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1418 | 1 | 23 | 110778.4 | 7657 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 06:12 | Normal | 554.7 | 552.5 | 538 | 503.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 222.4 | 221.4 | 223.6 | 4.3 | 4 | 4.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 1524 | 1 | 23 | 110778.4 | 7657 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 06:13 | Normal | 569.6 | 573.4 | 520.1 | 496.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 222 | 221.2 | 223.8 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1620 | 1 | 23 | 110778.5 | 7657 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 06:14 | Normal | 556.5 | 588.1 | 535.3 | 507.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 223 | 221.6 | 224.4 | 5 | 4.5 | 4.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1815 | 1 | 23 | 110778.5 | 7657 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 06:15 | Normal | 549.5 | 567.3 | 543.1 | 497.7 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 222.2 | 221.6 | 223.6 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1902 | 1 | 23.1 | 110778.5 | 7657 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 06:16 | Normal | 560.8 | 571.5 | 541.1 | 496.7 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 222.8 | 221.8 | 224.2 | 5.7 | 5.1 | 5.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2015 | 1 | 23 | 110778.6 | 7657 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 06:17 | Normal | 561.6 | 568.4 | 545.2 | 489.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 223 | 222.2 | 223.6 | 6.3 | 5.7 | 5.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2216 | 1 | 23.1 | 110778.6 | 7657 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 06:18 | Normal | 558.7 | 569.5 | 549.9 | 499.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 222.6 | 221.6 | 223.8 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 60 | 60 | 59.98 | 2409 | 1 | 23 | 110778.6 | 7657 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 06:19 | Normal | 572.7 | 562.4 | 557 | 504.6 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 222.4 | 221.8 | 223.8 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2478 | 1 | 23.1 | 110778.7 | 7657 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 06:20 | Normal | 582.8 | 567.4 | 569.8 | 496.5 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 222.8 | 221.8 | 224.6 | 6.9 | 6.4 | 6.7 | 60 | 60 | 60.01 | 2555 | 1 | 23.1 | 110778.7 | 7657 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-03 06:25 | Normal | 558.3 | 564.4 | 574.3 | 522.3 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 223.2 | 222.4 | 224.2 | 8.3 | 7.9 | 8.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3086 | 1 | 23.7 | 110778.9 | 7657 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 06:30 | Normal | 585.4 | 595.4 | 561.3 | 515.2 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 1.1 | 223.2 | 222.2 | 224 | 10.6 | 10.1 | 10.5 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 3986 | 1 | 24 | 110779.2 | 7657 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 06:35 | Normal | 586.9 | 609.9 | 563.5 | 539.8 | 2.5 | 1.7 | 3 | 1.1 | 223.2 | 223.2 | 224.8 | 12.7 | 12.3 | 12.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 4795 | 1 | 24.3 | 110779.6 | 7657 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 06:40 | Normal | 545.3 | 600.9 | 543.3 | 550.9 | 3 | 1.9 | 3.3 | 1.3 | 223.6 | 223.4 | 225 | 13.7 | 13.3 | 13.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5210 | 1 | 24.6 | 110780 | 7657 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 06:45 | Normal | 557.8 | 612.8 | 559.9 | 543.5 | 3.8 | 2.1 | 4 | 1.5 | 224.4 | 223.2 | 225.8 | 16.7 | 16.2 | 16.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6322 | 1 | 25 | 110780.5 | 7657 | 1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 06:50 | Normal | 559 | 612.4 | 570.5 | 513.6 | 4.4 | 2.5 | 4.6 | 2.3 | 224 | 223.2 | 224.8 | 20 | 19.5 | 19.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7427 | 1 | 25.3 | 110781.1 | 7657 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 06:55 | Normal | 570 | 614.9 | 562.4 | 526.9 | 4.5 | 2.5 | 4.7 | 2.3 | 224.2 | 223.4 | 225.6 | 20.4 | 19.9 | 20.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7605 | 1 | 25.7 | 110781.7 | 7658 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 07:00 | Normal | 561.7 | 596.8 | 547.1 | 521 | 5 | 2.8 | 5.3 | 2.6 | 224.2 | 223.6 | 225.6 | 22.4 | 22 | 22.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8419 | 1 | 26.1 | 110782.4 | 7658 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 07:05 | Normal | 554.5 | 604.9 | 560.9 | 527.4 | 5.5 | 3 | 5.6 | 2.7 | 224.2 | 223.8 | 225.4 | 24.1 | 23.6 | 23.9 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 9009 | 1 | 26.5 | 110783.1 | 7658 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 07:10 | Normal | 570.2 | 604.9 | 556.1 | 460.1 | 5.7 | 3.1 | 6 | 3.8 | 224.6 | 223.6 | 225.2 | 25.9 | 25.5 | 25.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9743 | 1 | 26.8 | 110783.9 | 7658 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 07:15 | Normal | 565.5 | 588.9 | 543.1 | 482.8 | 5.2 | 3 | 5.5 | 3.5 | 223.6 | 223.4 | 225.4 | 24.4 | 23.9 | 24.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9054 | 1 | 27.3 | 110784.7 | 7658 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.9 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 07:20 | Normal | 559.5 | 593 | 541.2 | 499.6 | 5.2 | 3.1 | 5.5 | 3.5 | 223.2 | 223.2 | 224.6 | 24.4 | 23.9 | 24.2 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 9073 | 1 | 27.5 | 110785.4 | 7658 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 07:25 | Normal | 575.9 | 591.6 | 553.9 | 511.5 | 6.1 | 3.8 | 6.5 | 4.3 | 224.2 | 223 | 224.4 | 29.2 | 28.8 | 29.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10831 | 1 | 27.9 | 110786.3 | 7658 | 1.7 | 2 | 1.9 | 0 | 1.2 | 0 | 2 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 07:30 | Normal | 586.2 | 568.5 | 558.3 | 512.9 | 7.6 | 5.2 | 7.6 | 5.1 | 224.6 | 224.2 | 225.6 | 35.9 | 35.3 | 35.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 13397 | 1 | 28.2 | 110787.3 | 7658 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 07:35 | Normal | 584.6 | 576.6 | 552.6 | 517.2 | 9 | 6.1 | 9.2 | 6.1 | 224.6 | 224.8 | 226.2 | 41.9 | 41.4 | 41.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 15555 | 1 | 28.7 | 110788.5 | 7658 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.7 | 0 | 2.9 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 07:40 | Normal | 571.9 | 592 | 551.6 | 511.2 | 10.3 | 6.8 | 10.4 | 7 | 223.8 | 224 | 226 | 46.9 | 46.5 | 46.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17804 | 1 | 29.4 | 110789.9 | 7658 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0 | 3.2 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 07:45 | Normal | 576.2 | 589.8 | 547.8 | 515 | 11 | 7.3 | 11.2 | 7.3 | 225 | 223.4 | 225.6 | 49.8 | 49.4 | 49.7 | 60 | 60 | 60 | 18899 | 1 | 30.1 | 110791.4 | 7658 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 07:50 | Normal | 569.5 | 581 | 543 | 513.6 | 10.8 | 7.2 | 11 | 7.1 | 223.8 | 223.8 | 225.2 | 48.6 | 48.2 | 48.4 | 60 | 60.02 | 59.99 | 18544 | 1 | 30.9 | 110793 | 7658 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0 | 3.4 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 07:55 | Normal | 574.3 | 594.4 | 547.1 | 511.5 | 9.5 | 6.2 | 9.7 | 6.3 | 224 | 223 | 225.4 | 42.6 | 42.1 | 42.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 16095 | 1 | 31.2 | 110794.4 | 7659 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0.2 | 2.7 | 0 | 2.9 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 08:00 | Normal | 566.7 | 560.5 | 535 | 506.6 | 9 | 6.1 | 9.3 | 6.1 | 223.6 | 223 | 224.6 | 41 | 40.6 | 40.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15427 | 1 | 31.4 | 110795.7 | 7659 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 0 | 3 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 08:05 | Normal | 570.2 | 573.3 | 533.7 | 506.2 | 7.7 | 5.3 | 8 | 5.2 | 223.8 | 221.8 | 224.2 | 36 | 35.4 | 35.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13301 | 1 | 31.5 | 110796.9 | 7659 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 08:10 | Normal | 571.6 | 571.4 | 533.9 | 500.5 | 7.1 | 4.8 | 7.4 | 4.8 | 222 | 221.6 | 223.6 | 33.3 | 32.9 | 33 | 60.02 | 60 | 60.02 | 12420 | 1 | 31.5 | 110798 | 7659 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 08:15 | Normal | 575.4 | 579.3 | 537.7 | 508.3 | 7.3 | 5 | 7.6 | 5 | 222.4 | 220.6 | 223.6 | 34.6 | 34.3 | 34.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 12854 | 1 | 31.5 | 110799 | 7659 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 08:20 | Normal | 576.3 | 579.7 | 533.9 | 500.5 | 6.9 | 4.7 | 7.1 | 4.6 | 222.4 | 220.4 | 222.6 | 32.7 | 32.3 | 32.4 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 12107 | 1 | 31.5 | 110800.1 | 7659 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 08:25 | Normal | 576.6 | 576.5 | 540.3 | 509.9 | 6.5 | 4.5 | 6.7 | 4.3 | 222.2 | 220.6 | 222.4 | 30.9 | 30.5 | 30.5 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 11459 | 1 | 31.5 | 110801.1 | 7659 | 2 | 2 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0 | 2 | 0.4 | 2 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 08:30 | Normal | 569.7 | 579.2 | 543.5 | 508.3 | 7 | 4.8 | 7.1 | 4.6 | 222.6 | 220.8 | 223.6 | 32.8 | 32.5 | 32.4 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 12126 | 1 | 31.5 | 110802.1 | 7659 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 08:35 | Normal | 574.6 | 577.4 | 546.2 | 510.7 | 7.9 | 5.3 | 8 | 5.2 | 222 | 221 | 223.2 | 36.6 | 36.2 | 36.3 | 60.06 | 60.08 | 60.05 | 13516 | 1 | 31.6 | 110803.1 | 7659 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 08:40 | Normal | 576.7 | 584.4 | 542.2 | 504.6 | 7.6 | 5.1 | 7.9 | 5.1 | 222.4 | 221.4 | 222.8 | 35.8 | 35.6 | 35.5 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 13253 | 1 | 31.7 | 110804.3 | 7659 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 08:45 | Normal | 581.8 | 581.5 | 544.4 | 512 | 8 | 5.3 | 8.1 | 5.3 | 222.6 | 221.4 | 222.8 | 36.9 | 36.5 | 36.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 13740 | 1 | 31.8 | 110805.4 | 7659 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 08:50 | Normal | 576.8 | 572.7 | 538.7 | 509.3 | 7 | 4.8 | 7.2 | 4.6 | 222.8 | 221 | 222.8 | 33 | 32.8 | 32.9 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 12300 | 1 | 31.9 | 110806.5 | 7659 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 08:55 | Normal | 581.2 | 586.4 | 545.3 | 510.3 | 7.6 | 5.1 | 7.8 | 5.1 | 222 | 220.4 | 222.6 | 35.9 | 35.4 | 35.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 13213 | 1 | 31.8 | 110807.5 | 7660 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 09:00 | Normal | 574.6 | 576.4 | 542.1 | 508.7 | 6.9 | 4.7 | 7 | 4.6 | 222.4 | 220.8 | 222.6 | 32.4 | 32.1 | 32.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 11994 | 1 | 31.9 | 110808.6 | 7660 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 09:05 | Normal | 578.8 | 589.1 | 542.7 | 514.3 | 9.7 | 6.5 | 10 | 6.5 | 222.4 | 220.6 | 223 | 44.7 | 44.1 | 44.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 16503 | 1 | 32 | 110809.8 | 7660 | 3 | 3 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0 | 3.1 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 09:10 | Normal | 575.5 | 582.4 | 543.2 | 513.8 | 10 | 6.5 | 10 | 6.5 | 222.8 | 221.4 | 223.4 | 44.5 | 44.1 | 44.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 16564 | 1 | 32.5 | 110811.2 | 7660 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0.4 | 3 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 09:15 | Normal | 581.9 | 576.8 | 545.3 | 516 | 11.5 | 7.6 | 11.5 | 7.5 | 222.4 | 221 | 222.8 | 51 | 50.6 | 50.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 19122 | 1 | 32.9 | 110812.7 | 7660 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3.4 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 09:20 | Normal | 578.7 | 571.5 | 543.4 | 509 | 11.8 | 8 | 12 | 7.9 | 223.6 | 221.8 | 224 | 52.9 | 52.5 | 52.5 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 19983 | 1 | 33.4 | 110814.4 | 7660 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 3.5 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 09:25 | Normal | 571.6 | 578.3 | 540.3 | 503.9 | 13.5 | 8.8 | 13.5 | 8.9 | 223 | 221.4 | 223.6 | 59.3 | 58.7 | 58.7 | 59.95 | 59.9 | 59.93 | 22377 | 1 | 34 | 110816.1 | 7660 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 4 | 0 | 4.3 | 0.4 | 4.1 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 09:30 | Normal | 567.3 | 569.3 | 536.7 | 500.1 | 12.5 | 8.3 | 12.4 | 8.2 | 222.4 | 221.2 | 222.8 | 54.5 | 54.2 | 54.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 20465 | 1 | 34.7 | 110817.9 | 7660 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 3.7 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 09:35 | Normal | 567.8 | 576.5 | 531.2 | 502.8 | 12.1 | 8 | 12.2 | 8 | 223.2 | 221.8 | 224.6 | 53 | 52.6 | 52.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19910 | 1 | 35 | 110819.5 | 7660 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3.5 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 09:40 | Normal | 567.7 | 573.5 | 528 | 508.7 | 13 | 8.6 | 13.2 | 8.5 | 223.8 | 221.2 | 224.2 | 57 | 56.6 | 56.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 21499 | 1 | 35.3 | 110821.2 | 7660 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 3.8 | 0 | 4.1 | 0.6 | 4 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 09:45 | Normal | 566.6 | 574.3 | 530.9 | 505.6 | 14.1 | 9.2 | 14.1 | 9.1 | 223.8 | 222.6 | 224.6 | 61.3 | 60.6 | 60.8 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 23061 | 1 | 35.8 | 110823.1 | 7660 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 4.2 | 0 | 4.5 | 0.5 | 4.3 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 09:50 | Normal | 567.8 | 568.7 | 530.9 | 500.5 | 13.9 | 9.2 | 13.9 | 9.1 | 224.2 | 222 | 224.2 | 60.5 | 60.1 | 60.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 22969 | 1 | 36.4 | 110825 | 7660 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.5 | 0.4 | 4.2 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 09:55 | Normal | 561 | 571.3 | 529.8 | 498.4 | 15.2 | 10 | 15.3 | 10 | 224.8 | 222.4 | 224 | 65.9 | 65.3 | 65.5 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 24915 | 1 | 36.8 | 110826.9 | 7661 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.5 | 0 | 4.9 | 0.4 | 4.7 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 10:00 | Normal | 559.9 | 561.7 | 527.4 | 493 | 15.5 | 10.1 | 15.3 | 10.1 | 223.8 | 222.8 | 224.8 | 65.9 | 65.3 | 65.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 24991 | 1 | 37.3 | 110828.9 | 7661 | 5 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.6 | 0 | 5 | 0.4 | 4.7 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 10:05 | Normal | 557.4 | 559.5 | 522.7 | 493.4 | 15.3 | 9.9 | 15.3 | 9.8 | 224.2 | 223.6 | 225.6 | 64.9 | 64.4 | 64.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 24574 | 1 | 37.8 | 110830.9 | 7661 | 5 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 4.5 | 0 | 4.9 | 0.4 | 4.7 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 10:10 | Normal | 551 | 563.8 | 517.8 | 485.5 | 15.1 | 9.6 | 15.1 | 9.8 | 224.2 | 222.2 | 223.8 | 63.4 | 63.1 | 63.2 | 59.96 | 60 | 59.97 | 24036 | 1 | 38.2 | 110833 | 7661 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 4.3 | 0 | 4.7 | 0.5 | 4.6 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 10:15 | Normal | 553.9 | 555.6 | 518.8 | 483.5 | 15.8 | 10.4 | 16.1 | 10.5 | 223.4 | 222.4 | 224 | 67.9 | 67.3 | 67.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 25541 | 1 | 38.5 | 110835 | 7661 | 5.1 | 5 | 5 | 0.3 | 4.7 | 0 | 5 | 0.5 | 5 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 10:20 | Normal | 541.6 | 546.4 | 511.3 | 490.9 | 17.5 | 11.5 | 17.4 | 11.2 | 224.2 | 222.6 | 224.8 | 72.9 | 72.4 | 72.5 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 27893 | 1 | 39.1 | 110837.2 | 7661 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 5.3 | 0 | 5.6 | 0.4 | 5.3 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 10:25 | Normal | 541.4 | 549.2 | 511.4 | 485 | 18.3 | 11.8 | 18.3 | 12 | 224.8 | 223 | 224.4 | 76 | 75.7 | 75.8 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 29056 | 1 | 39.8 | 110839.6 | 7661 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 5.5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 5.7 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 10:30 | Normal | 539.4 | 541.3 | 505.4 | 481.9 | 17.9 | 11.8 | 18 | 11.5 | 224.8 | 222.8 | 224 | 73.7 | 73.3 | 73.4 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 28302 | 1 | 40.4 | 110842 | 7661 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 5.4 | 0 | 5.8 | 0.4 | 5.6 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 10:35 | Normal | 532.7 | 535.6 | 508.8 | 475.4 | 18 | 11.8 | 18 | 11.7 | 224.6 | 222.6 | 224.6 | 74.3 | 73.8 | 73.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 28398 | 1 | 40.9 | 110844.4 | 7661 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0 | 5.9 | 0.4 | 5.5 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 10:40 | Normal | 532 | 534.7 | 505.5 | 476.1 | 18.8 | 12.4 | 18.9 | 12.3 | 225 | 223.6 | 224.6 | 77.6 | 77.1 | 77.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 29742 | 1 | 41.4 | 110846.8 | 7661 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 0 | 6.3 | 0.2 | 5.9 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 10:45 | Normal | 532.5 | 530.2 | 499 | 469.6 | 19.3 | 12.6 | 19.6 | 12.8 | 223.8 | 223.4 | 224.4 | 79.2 | 78.8 | 79 | 60.06 | 60 | 60.06 | 30222 | 1 | 42 | 110849.3 | 7661 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 5.9 | 0 | 6.4 | 0.2 | 6.1 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 10:50 | Normal | 521.5 | 530.3 | 498.7 | 471.4 | 20.2 | 13.1 | 20 | 13 | 224.8 | 223.4 | 225.2 | 80.8 | 80.5 | 80.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 31076 | 1 | 42.5 | 110851.8 | 7661 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 0.1 | 6.1 | 0 | 6.6 | 0.1 | 6.2 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 10:55 | Normal | 527.5 | 531.4 | 502.4 | 467 | 20.1 | 13.1 | 20 | 13.1 | 224.6 | 223 | 225.8 | 81.5 | 80.7 | 80.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 31214 | 1 | 43.1 | 110854.4 | 7662 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.2 | 0 | 6.7 | 0.1 | 6.2 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 11:00 | Normal | 524.4 | 528.2 | 492.1 | 473.9 | 20.4 | 13.3 | 20.4 | 13.1 | 225 | 224.4 | 225 | 81.9 | 81.6 | 81.9 | 60 | 60 | 59.98 | 31547 | 1 | 43.8 | 110857.1 | 7662 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 6.3 | 0 | 6.7 | 0.1 | 6.3 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 11:05 | Normal | 518.8 | 529 | 495.3 | 465.3 | 20.8 | 13.4 | 20.6 | 13.3 | 225.4 | 224.2 | 226 | 82.7 | 82 | 82.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 31811 | 1 | 44.4 | 110859.7 | 7662 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 6.4 | 0 | 6.8 | 0.1 | 6.4 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 11:10 | Normal | 515.6 | 527.4 | 495.6 | 467.2 | 20.7 | 13.4 | 20.4 | 13.1 | 225.2 | 223.4 | 225.6 | 82.1 | 81.4 | 81.7 | 60.03 | 59.99 | 60 | 31529 | 1 | 44.8 | 110862.3 | 7662 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.3 | 0 | 6.8 | 0.1 | 6.3 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 11:15 | Normal | 520 | 516.4 | 493.3 | 463.3 | 20.9 | 13.6 | 21 | 13.5 | 224.6 | 224 | 226 | 83 | 82.2 | 82.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 31887 | 1 | 45.1 | 110865 | 7662 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 0.1 | 6.4 | 0 | 6.8 | 0.1 | 6.6 | 6.4 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 11:20 | Normal | 514.7 | 520.5 | 490.8 | 470.5 | 21.9 | 14.2 | 22 | 14.1 | 225.6 | 224.2 | 225.4 | 87 | 86.3 | 86.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 33562 | 1 | 45.4 | 110867.7 | 7662 | 7.2 | 7 | 7.1 | 0 | 6.8 | 0 | 7.1 | 0.1 | 6.9 | 6.7 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 11:25 | Normal | 513.6 | 516.6 | 497.7 | 466.3 | 21 | 13.5 | 20.6 | 13.3 | 225.6 | 224.8 | 226.2 | 82.4 | 81.7 | 82 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 31730 | 1 | 45.8 | 110870.4 | 7662 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.3 | 0 | 6.8 | 0.1 | 6.4 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 11:30 | Normal | 508.7 | 522.5 | 486.4 | 468.1 | 21 | 13.4 | 20.9 | 13.3 | 225 | 223.4 | 225.2 | 82.2 | 81.5 | 81.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 31688 | 1 | 46 | 110873 | 7662 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.3 | 0 | 6.8 | 0 | 6.5 | 6.4 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 11:35 | Normal | 508.5 | 514.2 | 487.1 | 462.7 | 20.3 | 13.1 | 20.2 | 13 | 224.4 | 223.4 | 225.4 | 79.3 | 78.5 | 78.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 32019 | 1 | 46.3 | 110875.8 | 7662 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 6.2 | 0 | 6.6 | 0.1 | 6.3 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 11:40 | Normal | 512.6 | 513 | 486.9 | 463.5 | 22 | 14.3 | 22 | 14.1 | 225.6 | 224.8 | 226.4 | 87.3 | 86.1 | 86.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 33540 | 1 | 46.4 | 110878.3 | 7662 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 0 | 6.9 | 0 | 7.3 | 0 | 6.9 | 6.7 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 11:45 | Normal | 515.5 | 514.4 | 489.7 | 463.3 | 21.6 | 14.1 | 21.4 | 13.8 | 225.8 | 224.4 | 225.8 | 84.9 | 84.2 | 84.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 32660 | 1 | 46.8 | 110881 | 7662 | 7 | 6.9 | 7 | 0.1 | 6.6 | 0 | 7 | 0.2 | 6.6 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 11:50 | Normal | 514.7 | 521.2 | 486.6 | 458 | 21.5 | 14.1 | 21.2 | 13.9 | 225.4 | 225 | 226.8 | 84.4 | 83.9 | 83.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 32647 | 1 | 47.1 | 110883.8 | 7662 | 7.1 | 7 | 7.1 | 0 | 6.6 | 0 | 7.2 | 0.2 | 6.5 | 6.4 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 11:55 | Normal | 510.4 | 514.1 | 494.4 | 457.1 | 21.2 | 13.6 | 20.6 | 13.6 | 225.8 | 224.6 | 226.2 | 82.6 | 82 | 82.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 31841 | 1 | 47.3 | 110886.5 | 7663 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 0.1 | 6.4 | 0 | 6.9 | 0.1 | 6.3 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 12:00 | Normal | 536.4 | 535.4 | 489.9 | 462.6 | 13.5 | 10.8 | 14.4 | 11.3 | 224.2 | 223.2 | 224.2 | 56.1 | 54.7 | 55.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 30837 | 1 | 47.6 | 110889.2 | 7663 | 5.4 | 3.4 | 4.6 | 0 | 5.9 | 0 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 12:05 | Normal | 511.8 | 512.6 | 482 | 458.7 | 22.1 | 14.4 | 22 | 14.1 | 225.2 | 223.6 | 226 | 86.3 | 85.6 | 85.8 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 33271 | 1 | 47.7 | 110891.9 | 7663 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 0 | 6.8 | 0 | 7.4 | 0 | 6.8 | 6.7 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 12:10 | Normal | 525.2 | 527.2 | 489.7 | 464.3 | 6.8 | 4.7 | 6.8 | 4.6 | 223 | 221.4 | 222.8 | 28.1 | 27.8 | 27.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 10384 | 1 | 47.1 | 110893.6 | 7663 | 2 | 1.9 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 0.7 | 1.8 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 12:15 | Normal | 523.5 | 529.4 | 494.9 | 465.7 | 23.1 | 15 | 23.1 | 15 | 226.6 | 224.6 | 227.2 | 92.6 | 91.7 | 92.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 36087 | 1 | 45.9 | 110895.7 | 7663 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.2 | 0 | 7.7 | 0 | 7.2 | 7.1 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 12:20 | Normal | 528.6 | 530.4 | 497.1 | 464.7 | 6.9 | 4.9 | 7.1 | 4.8 | 222.6 | 221.4 | 223.6 | 29.1 | 28.8 | 28.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 10869 | 1 | 45.4 | 110897.5 | 7663 | 2.1 | 2 | 2 | 0.4 | 2 | 0 | 2.1 | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 12:25 | Normal | 542.6 | 541.5 | 511.1 | 478.9 | 5.6 | 4 | 5.6 | 3.8 | 222.8 | 220.8 | 222.6 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 9458 | 1 | 43.6 | 110898.3 | 7663 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 12:30 | Normal | 540.9 | 547.6 | 510.7 | 481.4 | 5.3 | 3.7 | 5.3 | 3.6 | 222.6 | 221.4 | 223.4 | 24 | 23.7 | 23.8 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 8944 | 1 | 42 | 110899.1 | 7663 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 12:35 | Normal | 550.6 | 560.5 | 523.3 | 495 | 21.8 | 14 | 21.5 | 14 | 225.2 | 224 | 226.2 | 90.9 | 90.4 | 90.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 35162 | 1 | 41 | 110900.5 | 7663 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 0 | 6.5 | 0 | 7.1 | 0.2 | 6.8 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 12:40 | Normal | 531.6 | 537.4 | 498.4 | 481 | 23.1 | 15.1 | 23.1 | 14.9 | 225.2 | 223.8 | 225.4 | 94 | 93.4 | 93.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 36255 | 1 | 42.8 | 110903.4 | 7663 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.2 | 0 | 7.7 | 0 | 7.3 | 7 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 12:45 | Normal | 523.7 | 523.5 | 495.1 | 471 | 23.1 | 15.2 | 23.3 | 14.8 | 226 | 224.6 | 226.6 | 93 | 92.2 | 92.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 34717 | 1 | 44.7 | 110906.2 | 7663 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.2 | 0 | 7.7 | 0.1 | 7.3 | 7.1 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 12:50 | Normal | 516.3 | 523.2 | 484 | 462.6 | 21.4 | 13.8 | 21.4 | 13.8 | 224.8 | 223.2 | 225 | 84.6 | 83.9 | 84 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 32641 | 1 | 45.7 | 110909 | 7663 | 7 | 6.9 | 7 | 0 | 6.6 | 0 | 7 | 0 | 6.6 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 12:55 | Normal | 521.8 | 530.7 | 490.8 | 466.5 | 4.8 | 3.3 | 4.7 | 3.2 | 222 | 220.8 | 221.8 | 20.7 | 20.5 | 20.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7668 | 1 | 44.9 | 110910.1 | 7664 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 13:00 | Normal | 543.9 | 540.6 | 509.2 | 471.7 | 5.3 | 3.8 | 5.3 | 3.7 | 221.4 | 220.2 | 221.4 | 24.3 | 24.1 | 23.9 | 60 | 60.01 | 60 | 8844 | 1 | 42.8 | 110910.8 | 7664 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 13:05 | Normal | 559.8 | 543.8 | 518 | 510.7 | 9 | 5.8 | 16.4 | 8.1 | 222.6 | 221.6 | 222 | 52.2 | 51.8 | 51.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15295 | 1 | 42.2 | 110912.3 | 7664 | 1.9 | 3.9 | 1.9 | 0.4 | 2.8 | 0 | 2 | 0.6 | 4.6 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 13:10 | Normal | 549.7 | 552.9 | 516.6 | 483.5 | 5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 221.4 | 219 | 221.4 | 23.2 | 23.1 | 22.9 | 60 | 59.99 | 60 | 8507 | 1 | 40.8 | 110913 | 7664 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 13:15 | Normal | 542.9 | 555.5 | 517.3 | 485.8 | 4.5 | 3.1 | 4.5 | 3 | 220.4 | 218.8 | 220.2 | 20.9 | 20.7 | 20.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 7704 | 1 | 39.8 | 110913.7 | 7664 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 13:20 | Normal | 555.1 | 565.5 | 525.8 | 487.4 | 4.3 | 3 | 4.1 | 3 | 220.8 | 218.8 | 219.6 | 20.2 | 19.9 | 19.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7518 | 1 | 38.9 | 110914.3 | 7664 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 13:25 | Normal | 554.5 | 568.4 | 528.5 | 490.1 | 3.9 | 2.8 | 3.8 | 2.7 | 220 | 218.2 | 219.2 | 18.9 | 18.7 | 18.4 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 7057 | 1 | 38.1 | 110914.9 | 7664 | 1.1 | 1 | 1 | 0.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 13:30 | Normal | 547.5 | 559.4 | 528.6 | 496.2 | 3.5 | 2.6 | 3.3 | 2.4 | 219.8 | 217.8 | 219.6 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 6341 | 1 | 37.5 | 110915.5 | 7664 | 1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 13:35 | Normal | 561 | 561.8 | 542 | 502.1 | 4.2 | 3 | 4 | 2.9 | 219 | 217.4 | 218.8 | 20.2 | 20 | 19.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 7483 | 1 | 36.9 | 110916.1 | 7664 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 13:40 | Normal | 562.9 | 563.7 | 529.5 | 503.8 | 4.2 | 3 | 4.1 | 2.9 | 218.6 | 217 | 218.6 | 20.3 | 20.1 | 19.8 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 7477 | 1 | 36.4 | 110916.7 | 7664 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 13:45 | Normal | 556.5 | 569.4 | 525.3 | 500.9 | 4.1 | 3 | 4.1 | 2.8 | 219.4 | 217 | 218.6 | 20.1 | 19.8 | 19.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7470 | 1 | 36.1 | 110917.3 | 7664 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 13:50 | Normal | 557.6 | 560.4 | 535.4 | 497.9 | 3.6 | 2.7 | 3.6 | 2.6 | 219 | 216.4 | 218.8 | 18.3 | 18 | 17.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6724 | 1 | 35.7 | 110917.9 | 7664 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 13:55 | Normal | 555.5 | 565.4 | 533.3 | 507.2 | 4 | 2.9 | 4 | 2.8 | 218.4 | 216.6 | 218.4 | 19.6 | 19.5 | 19.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 7363 | 1 | 35.4 | 110918.5 | 7665 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 14:00 | Normal | 561.4 | 568.4 | 533 | 499.6 | 3.5 | 2.6 | 3.3 | 2.5 | 219 | 217 | 219.2 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 59.99 | 60 | 60 | 6372 | 1 | 35.2 | 110919 | 7665 | 1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 14:05 | Normal | 564.4 | 572.2 | 527.8 | 503.7 | 4.5 | 3.2 | 4.3 | 3.1 | 219 | 216.8 | 218.8 | 21.7 | 21.4 | 21.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7765 | 1 | 34.9 | 110919.6 | 7665 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 14:10 | Normal | 576.9 | 587.1 | 492.1 | 517.7 | 14.1 | 9 | 14.6 | 9.4 | 219.8 | 219.4 | 220.4 | 62.2 | 61.8 | 61.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 22052 | 1 | 35.3 | 110920.9 | 7665 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.3 | 0.5 | 4.2 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 14:15 | Normal | 556.6 | 556.4 | 527.7 | 509.3 | 6.4 | 4.6 | 6.5 | 4.6 | 219.2 | 218.6 | 218.8 | 30.2 | 29.9 | 29.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11098 | 1 | 35.7 | 110922 | 7665 | 2 | 1.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 1.8 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 14:20 | Normal | 558.3 | 564.3 | 526.6 | 494.1 | 5.8 | 4.1 | 5.6 | 4.1 | 219.8 | 218 | 219.2 | 27.2 | 27 | 27 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9936 | 1 | 35.4 | 110922.9 | 7665 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 14:25 | Normal | 550.6 | 559.3 | 509.6 | 500.4 | 5.1 | 3.6 | 5 | 3.4 | 219 | 217.8 | 218 | 22.7 | 22.5 | 22.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 8354 | 1 | 36 | 110924.4 | 7665 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 14:30 | Normal | 553.6 | 551.6 | 525.3 | 500.1 | 4.2 | 3 | 4.3 | 2.9 | 219.2 | 217.2 | 218.4 | 20.5 | 20.3 | 20.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7547 | 1 | 35.6 | 110925 | 7665 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 14:35 | Normal | 563.8 | 568.6 | 517.5 | 503.1 | 3.7 | 2.7 | 3.3 | 2.6 | 217.4 | 216.4 | 217 | 18.1 | 17.9 | 17.9 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 6305 | 1 | 35.1 | 110925.6 | 7665 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 14:40 | Normal | 540 | 569.7 | 478.8 | 507.4 | 6.9 | 4.6 | 6.4 | 4.5 | 219.6 | 218.4 | 218.4 | 30.5 | 30.2 | 30.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 10214 | 1 | 34.8 | 110926.1 | 7665 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 2 | 0 | 2.1 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 14:45 | Normal | 531.6 | 567.8 | 447.6 | 484.9 | 3.1 | 2.1 | 3.2 | 2.2 | 220.6 | 218.6 | 220.2 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 5580 | 1 | 34.7 | 110926.7 | 7665 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 14:50 | Normal | 555.7 | 560.5 | 528.1 | 496.7 | 3 | 2.3 | 2.8 | 2.1 | 220.6 | 219 | 220 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 5478 | 1 | 34.4 | 110927.2 | 7665 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 14:55 | Normal | 553.7 | 566.6 | 521 | 501.6 | 3.1 | 2.3 | 3 | 2.1 | 219.8 | 218 | 219.2 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5654 | 1 | 34.3 | 110927.6 | 7666 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 15:00 | Normal | 566.6 | 574.4 | 536 | 501.7 | 4.1 | 2.9 | 3.9 | 2.8 | 220.4 | 218.8 | 220.8 | 19.9 | 19.6 | 19.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7405 | 1 | 34.2 | 110928.2 | 7666 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 15:05 | Normal | 573.2 | 577.1 | 532.2 | 507.2 | 4.8 | 3.4 | 4.6 | 3.3 | 220.6 | 218.8 | 221.4 | 22.7 | 22.6 | 22.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8364 | 1 | 34 | 110928.8 | 7666 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 15:10 | Normal | 571.3 | 569 | 536.9 | 509.6 | 4.7 | 3.4 | 4.6 | 3.3 | 221.6 | 220.6 | 222 | 22.6 | 22.5 | 22.4 | 60.04 | 60 | 60.02 | 8300 | 1 | 33.9 | 110929.5 | 7666 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 15:15 | Normal | 577.6 | 580.4 | 549.5 | 509.1 | 5.3 | 3.8 | 4.9 | 3.8 | 222.4 | 220.8 | 223.2 | 25.2 | 25 | 24.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9332 | 1 | 33.9 | 110930.3 | 7666 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 15:20 | Normal | 578.8 | 586.3 | 484.1 | 509.8 | 7.8 | 5.9 | 6.3 | 5.5 | 222 | 220.2 | 222.2 | 34.2 | 33.9 | 33.9 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 13418 | 1 | 33.9 | 110931.4 | 7666 | 2.8 | 1.6 | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 15:25 | Normal | 579.9 | 580.7 | 575.6 | 510.2 | 8.1 | 6.2 | 5.7 | 6.2 | 222 | 220 | 221.6 | 36.4 | 36 | 36.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 14476 | 1 | 33.8 | 110932.5 | 7666 | 3 | 1.6 | 2.9 | 0.2 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 15:30 | Normal | 562.7 | 570.6 | 535.3 | 498 | 4.8 | 3.5 | 4.6 | 3.4 | 222 | 220.4 | 222.2 | 22.7 | 22.4 | 22.4 | 59.96 | 59.91 | 59.96 | 8396 | 1 | 33.7 | 110933.3 | 7666 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 15:35 | Normal | 572.2 | 575.5 | 539.3 | 496.9 | 5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 221.6 | 221.2 | 222.8 | 24 | 23.7 | 23.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 8849 | 1 | 33.4 | 110934 | 7666 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 15:40 | Normal | 575.5 | 586.4 | 556.2 | 509.9 | 5.1 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | 221.6 | 221 | 222 | 25.1 | 24.7 | 24.9 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 9032 | 1 | 33.3 | 110934.8 | 7666 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 15:45 | Normal | 583 | 595.7 | 567.7 | 490.4 | 8.5 | 6.6 | 4.3 | 6.6 | 223.4 | 221.2 | 223 | 36.2 | 35.9 | 35.8 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 13598 | 1 | 33.3 | 110935.6 | 7666 | 3.4 | 1.2 | 3.3 | 0.2 | 3 | 0 | 3.2 | 0.4 | 1.2 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 15:50 | Normal | 573.9 | 572.6 | 546.2 | 513.9 | 4.6 | 3.5 | 3.8 | 3.1 | 221.2 | 220.4 | 222.6 | 21.7 | 21.5 | 21.7 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 8042 | 1 | 33.3 | 110936.4 | 7666 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 15:55 | Normal | 572.1 | 573.7 | 537.8 | 502.6 | 3.8 | 2.8 | 3.5 | 2.6 | 219.8 | 219.2 | 221.2 | 18.5 | 18.3 | 18.3 | 59.98 | 59.97 | 60 | 6990 | 1 | 33.2 | 110937 | 7667 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 16:00 | Normal | 570.9 | 576.5 | 542.4 | 508 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 2.3 | 220.4 | 219.8 | 221 | 16.9 | 16.5 | 16.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6331 | 1 | 33.1 | 110937.6 | 7667 | 1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 16:05 | Normal | 578.5 | 581.9 | 537.1 | 519.6 | 3.8 | 3 | 3.2 | 2.5 | 221 | 220.6 | 221.8 | 18.3 | 17.9 | 18.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 6861 | 1 | 33 | 110938.1 | 7667 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 16:10 | Normal | 573.1 | 576.7 | 538.4 | 493.9 | 3.9 | 3 | 3.1 | 2.4 | 220 | 219.8 | 220.6 | 18.1 | 17.7 | 17.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6808 | 1 | 33 | 110938.7 | 7667 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 16:15 | Normal | 564.1 | 569.5 | 531.2 | 512.9 | 3.2 | 2.5 | 3 | 2.1 | 220 | 219.4 | 221 | 15.8 | 15.4 | 15.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5936 | 1 | 32.9 | 110939.2 | 7667 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 16:20 | Normal | 571.5 | 566.2 | 543.9 | 499.8 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2 | 220.4 | 219.8 | 221.4 | 13.9 | 13.6 | 13.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 5237 | 1 | 32.7 | 110939.7 | 7667 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 16:25 | Normal | 567.8 | 577.5 | 535 | 499.5 | 2.5 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 220.2 | 220 | 221 | 12.9 | 12.6 | 12.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 4862 | 1 | 32.6 | 110940.1 | 7667 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 16:30 | Normal | 566.5 | 563.5 | 532.5 | 488.8 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 221.2 | 220.8 | 221.8 | 12.3 | 11.9 | 12.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 4620 | 1 | 32.6 | 110940.5 | 7667 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 16:35 | Normal | 563.8 | 562.5 | 527.4 | 509.1 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 219.8 | 219.4 | 220.8 | 11.6 | 11.2 | 11.4 | 60 | 60 | 60 | 4312 | 1 | 32.5 | 110940.9 | 7667 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 16:40 | Normal | 578.8 | 568.6 | 532.8 | 501.6 | 2 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 219.8 | 219.6 | 220.8 | 11.3 | 10.9 | 11.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4187 | 1 | 32.5 | 110941.2 | 7667 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 16:45 | Normal | 566.4 | 568.3 | 528.4 | 502 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 220.6 | 220.2 | 222.4 | 11.9 | 11.4 | 11.8 | 60.03 | 60.02 | 60 | 4398 | 1 | 32.4 | 110941.6 | 7667 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 16:50 | Normal | 572.9 | 569.5 | 526.5 | 494.1 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 221.2 | 220.2 | 222.2 | 11.8 | 11.4 | 11.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4397 | 1 | 32.3 | 110942 | 7667 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 16:55 | Normal | 566.4 | 565.5 | 531.3 | 492.9 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 220.6 | 219.4 | 221.6 | 10.2 | 9.7 | 10 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3763 | 1 | 32.3 | 110942.3 | 7668 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 17:00 | Normal | 560.9 | 564.6 | 518.1 | 501.6 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 220.2 | 221 | 222.2 | 9.1 | 8.8 | 9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3437 | 1 | 32.2 | 110942.6 | 7668 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 17:05 | Normal | 568.9 | 560.4 | 517.1 | 496.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1 | 221.6 | 220.4 | 223 | 7.9 | 7.4 | 7.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 2942 | 1 | 32 | 110942.9 | 7668 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 17:10 | Normal | 543.7 | 555.6 | 520.5 | 489.5 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 221.8 | 221.2 | 223.4 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 2449 | 1 | 32 | 110943.1 | 7668 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 17:15 | Normal | 561.2 | 568.4 | 508.5 | 468.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 221.2 | 220 | 221.4 | 5.2 | 4.8 | 5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1916 | 1 | 32 | 110943.3 | 7668 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 17:20 | Normal | 545.6 | 553.5 | 505.3 | 486.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 221.6 | 220.4 | 223 | 4.5 | 4 | 4.4 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 1598 | 1 | 32 | 110943.4 | 7668 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 17:25 | Normal | 528.3 | 545.5 | 494.8 | 468.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 221 | 220.2 | 223 | 3 | 2.6 | 3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1029 | 1 | 31.9 | 110943.5 | 7668 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 17:30 | Normal | 514.1 | 546.6 | 489.2 | 451.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 220 | 219.6 | 221.8 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 60 | 60 | 59.99 | 627 | 1 | 31.9 | 110943.6 | 7668 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 17:35 | Normal | 445.7 | 538.5 | 426.5 | 419.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 221.6 | 220.6 | 222.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60 | 434 | 1 | 31.7 | 110943.6 | 7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 17:40 | Normal | 199.9 | 472.5 | 287 | 371 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 220 | 222 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 149 | 1 | 31.6 | 110943.7 | 7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 17:45 | Normal | 199.5 | 497.4 | 199.2 | 199.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220 | 219.8 | 222 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14 | 1 | 31.3 | 110943.7 | 7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 17:50 | Normal | 212.6 | 376.2 | 174.6 | 213.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 219.4 | 221.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12 | 1 | 31.1 | 110943.7 | 7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-04-03 17:55 | Normal | 198.1 | 270.6 | 200.2 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.4 | 222.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 30.9 | 110943.7 | 7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0