## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-11 05:43 | Wait | 340.6 | 340.7 | 340.3 | 341.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 221.4 | 221.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 21.4 | 114060.9 | 12039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 05:48 | Wait | 397.1 | 397.4 | 396.8 | 397.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 221.4 | 221.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 21.8 | 114060.9 | 12039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 05:53 | Wait | 499.7 | 499.9 | 438.1 | 434.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 221.4 | 221.2 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.1 | 60.11 | 0 | 0 | 22 | 114060.9 | 12039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 05:58 | Normal | 211.3 | 436.3 | 447.1 | 404.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 222.4 | 222 | 221 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.12 | 60.13 | 60.13 | 42 | 1 | 22.3 | 114060.9 | 12039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 06:03 | Normal | 331.3 | 470.2 | 423.9 | 454.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 222.8 | 223.2 | 222.2 | 1 | 0.9 | 1 | 59.93 | 59.91 | 59.91 | 142 | 1 | 22.6 | 114060.9 | 12039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 06:08 | Normal | 346.7 | 455.1 | 426.3 | 459.7 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 221.4 | 221.8 | 220.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.85 | 59.83 | 59.85 | 290 | 1 | 22.7 | 114060.9 | 12039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 06:13 | Normal | 489.2 | 457 | 449.1 | 476.8 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 221.8 | 222 | 221 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.87 | 59.87 | 59.86 | 477 | 1 | 22.9 | 114061 | 12040 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 06:18 | Normal | 535.5 | 462.8 | 443 | 465.3 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 221.2 | 221.6 | 221 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 630 | 1 | 23 | 114061 | 12040 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 06:23 | Normal | 543.7 | 473.1 | 461.2 | 463.6 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 222 | 222.6 | 221.4 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 747 | 1 | 23.1 | 114061.1 | 12040 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 06:28 | Normal | 505.3 | 452.9 | 464.8 | 457.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 222.2 | 222.4 | 221.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 880 | 1 | 23 | 114061.1 | 12040 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 06:33 | Normal | 541.5 | 454.3 | 444.3 | 471.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.3 | 221.8 | 222 | 221.4 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 983 | 1 | 23.1 | 114061.2 | 12040 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 06:38 | Normal | 524.3 | 476 | 466.2 | 483.9 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.4 | 222 | 222 | 221.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60 | 60 | 60 | 1418 | 1 | 23.9 | 114061.3 | 12040 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 06:43 | Normal | 549.4 | 491.2 | 465.3 | 483.8 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 222.6 | 222.2 | 221.2 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1749 | 1 | 24.1 | 114061.4 | 12040 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 06:48 | Normal | 533.5 | 473.1 | 472.6 | 479.1 | 1 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 222 | 221.8 | 220.8 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 1981 | 1 | 24.3 | 114061.6 | 12040 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 06:53 | Normal | 545.5 | 453.2 | 447.2 | 485.4 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 222.4 | 222.2 | 221.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1232 | 1 | 24.4 | 114061.7 | 12040 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 06:58 | Normal | 570.4 | 479.3 | 476.8 | 481 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 223 | 223.4 | 222 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2688 | 1 | 24.6 | 114061.9 | 12040 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 07:03 | Normal | 536.8 | 501.8 | 478.3 | 483.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 222.4 | 222.2 | 221.4 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 3109 | 1 | 24.8 | 114062.1 | 12040 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 07:08 | Normal | 550.7 | 499 | 484.4 | 489.4 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 222.6 | 222.4 | 222.2 | 11 | 11 | 11 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 4119 | 1 | 25.1 | 114062.5 | 12040 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 07:13 | Normal | 562.4 | 498 | 482.1 | 507.6 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 222.8 | 222.6 | 222 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4649 | 1 | 25.4 | 114062.8 | 12041 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 07:18 | Normal | 536.7 | 490.9 | 472.7 | 494.3 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 221.8 | 222.4 | 221.4 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4855 | 1 | 25.6 | 114063.2 | 12041 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 07:23 | Normal | 538.6 | 491.8 | 472.1 | 509.9 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 222.6 | 222.4 | 221.4 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5337 | 1 | 25.9 | 114063.6 | 12041 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 07:28 | Normal | 511.5 | 473 | 454 | 477.5 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 222 | 222 | 220.6 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2236 | 1 | 26.1 | 114063.9 | 12041 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 07:33 | Normal | 546.4 | 491.9 | 470.5 | 509.8 | 4 | 4.1 | 4.3 | 0.4 | 222.6 | 222.6 | 222.2 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6277 | 1 | 26.2 | 114064.3 | 12041 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.9 | 0 | 2.2 | 1.9 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 07:38 | Normal | 535.6 | 489.1 | 482.3 | 511.1 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.4 | 223.2 | 223.2 | 221.8 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 60 | 60.01 | 60 | 6758 | 1 | 26.4 | 114064.8 | 12041 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 07:43 | Normal | 546.6 | 492.8 | 479.4 | 507.2 | 4.8 | 4.9 | 5 | 0.5 | 223.8 | 223.8 | 223.2 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7170 | 1 | 26.8 | 114065.4 | 12041 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 07:48 | Normal | 530.6 | 487 | 480.1 | 492.7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.5 | 224.4 | 224.2 | 223.6 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7661 | 1 | 27.1 | 114066 | 12041 | 2.7 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 07:53 | Normal | 542.7 | 479.3 | 477.8 | 511.3 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 0.5 | 224 | 223.8 | 224 | 22.3 | 22.2 | 22.4 | 60 | 60.01 | 60 | 8195 | 1 | 27.3 | 114066.7 | 12041 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 07:58 | Normal | 555.2 | 481.9 | 479.4 | 522.7 | 6.1 | 6.1 | 6 | 0.5 | 224.4 | 223.8 | 223 | 24 | 23.8 | 23.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 8631 | 1 | 27.5 | 114067.4 | 12041 | 3 | 2.7 | 0.1 | 2.9 | 3 | 0 | 3.1 | 2.9 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 08:03 | Normal | 542.8 | 485.1 | 472.9 | 527.7 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 0.5 | 224.2 | 223.8 | 222.8 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9284 | 1 | 27.9 | 114068.1 | 12041 | 3.3 | 3 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 08:08 | Normal | 562.3 | 491 | 474.1 | 514.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 0.5 | 224 | 222.8 | 222.2 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9668 | 1 | 28.2 | 114068.9 | 12041 | 3.5 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 08:13 | Normal | 539.2 | 470.9 | 471.6 | 514.1 | 7 | 6.9 | 6.8 | 0.5 | 224 | 223.2 | 223 | 26.3 | 26.4 | 26.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 9991 | 1 | 28.6 | 114069.7 | 12042 | 3.5 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 08:18 | Normal | 546.6 | 486.2 | 472.8 | 492.2 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 0.6 | 224.2 | 223.6 | 222.8 | 28.9 | 28.8 | 28.8 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 9877 | 1 | 28.7 | 114070.5 | 12042 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.8 | 3.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 08:23 | Normal | 545.6 | 482 | 472.3 | 420.8 | 8 | 7.3 | 7.9 | 3.8 | 224.4 | 224 | 223.6 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 12366 | 1 | 29.1 | 114071.4 | 12042 | 4 | 3.7 | 0 | 3.3 | 3.9 | 0 | 4 | 3.7 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 08:28 | Normal | 553 | 479.9 | 473.5 | 416.9 | 8.1 | 8 | 8 | 4 | 224.6 | 224.4 | 224 | 33.8 | 33.7 | 33.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 12886 | 1 | 29.5 | 114072.5 | 12042 | 4.1 | 3.6 | 0.1 | 3.9 | 4 | 0 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 08:33 | Normal | 552 | 467.1 | 467.2 | 428.7 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 4 | 224.6 | 223.8 | 223.6 | 34.8 | 34.6 | 34.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 12635 | 1 | 29.9 | 114073.5 | 12042 | 4.2 | 4 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 08:38 | Normal | 558.9 | 468 | 466.8 | 436.3 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | 4.1 | 224.4 | 223 | 222.6 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 59.92 | 59.92 | 59.96 | 13143 | 1 | 30 | 114074.5 | 12042 | 4.1 | 3.8 | 0.2 | 3.9 | 4.1 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 08:43 | Normal | 543.6 | 474.1 | 463.4 | 445.9 | 8.8 | 9 | 9 | 4.5 | 225.4 | 223.8 | 224.2 | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 60 | 60 | 60 | 13923 | 1 | 30.4 | 114075.6 | 12042 | 4.6 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 08:48 | Normal | 545.5 | 468.5 | 466.7 | 445.3 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 4.5 | 225.2 | 225 | 224.8 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 14646 | 1 | 30.8 | 114076.8 | 12042 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 08:53 | Normal | 538.3 | 464.1 | 463.1 | 453.5 | 9.8 | 9.1 | 9.3 | 4.6 | 224.4 | 224.2 | 224.4 | 39.3 | 39.2 | 39.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 14640 | 1 | 31.3 | 114078 | 12042 | 4.9 | 4.5 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 08:58 | Normal | 556.1 | 454.2 | 457.2 | 443.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 4.9 | 225 | 224 | 224.6 | 40.4 | 40.3 | 40.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 15213 | 1 | 31.7 | 114079.3 | 12042 | 5 | 4.2 | 0.3 | 4.9 | 5 | 0 | 5 | 4.8 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 09:03 | Normal | 529.2 | 450.1 | 459.3 | 449.9 | 10.3 | 10 | 9.9 | 4.9 | 224.6 | 223.4 | 224 | 41.4 | 41.3 | 41.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 15565 | 1 | 32.1 | 114080.5 | 12042 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 0 | 5 | 4.8 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 09:08 | Normal | 545.1 | 450 | 452.4 | 448.9 | 10.6 | 10.3 | 10.5 | 5.1 | 225 | 224.2 | 225.2 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 16236 | 1 | 32.6 | 114081.8 | 12042 | 5.4 | 5.1 | 0 | 5 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 09:13 | Normal | 544 | 454.4 | 455.9 | 457.5 | 10.1 | 10.5 | 10.6 | 5.2 | 225.4 | 224.6 | 225.4 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 16464 | 1 | 33.2 | 114083.2 | 12043 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 09:18 | Normal | 522.3 | 452.2 | 449.5 | 456.9 | 11.2 | 10.9 | 11 | 5.4 | 225.2 | 224.8 | 225.2 | 45.2 | 45.1 | 45.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 17101 | 1 | 33.6 | 114084.6 | 12043 | 5.7 | 5.2 | 0 | 5.4 | 5.7 | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 09:23 | Normal | 533 | 465 | 457 | 459.5 | 10.7 | 10.3 | 10.6 | 5.3 | 225.2 | 223.4 | 224.2 | 44.2 | 44 | 44.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 16771 | 1 | 33.9 | 114086 | 12043 | 5.7 | 4.8 | 0 | 5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 09:28 | Normal | 537.4 | 449.1 | 453.4 | 454.9 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 5.6 | 225.6 | 222.8 | 224.2 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 17904 | 1 | 34.3 | 114087.5 | 12043 | 5.9 | 5.3 | 0.1 | 5.7 | 5.9 | 0 | 6 | 5.5 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 09:33 | Normal | 539.1 | 448.9 | 447.6 | 454.2 | 11.4 | 11.2 | 11.3 | 5.7 | 226 | 224.4 | 224.8 | 47.1 | 46.9 | 47 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 17781 | 1 | 34.8 | 114089 | 12043 | 6.1 | 5.4 | 0 | 5.6 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.5 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 09:38 | Normal | 538 | 446.8 | 442.6 | 447.9 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 5.8 | 224.6 | 223.6 | 224.4 | 47.6 | 47.5 | 47.5 | 60.07 | 60.06 | 60.02 | 17845 | 1 | 35.1 | 114090.4 | 12043 | 6 | 5.5 | 0 | 5.7 | 5.9 | 0 | 5.8 | 5.6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 09:43 | Normal | 525.8 | 445.9 | 445.8 | 453.4 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 5.6 | 225 | 223 | 223.8 | 46.4 | 46.4 | 46.3 | 59.99 | 59.97 | 60 | 17242 | 1 | 35.5 | 114091.9 | 12043 | 5.9 | 5.1 | 0 | 5.4 | 5.8 | 0 | 5.9 | 5.3 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 09:48 | Normal | 538.6 | 442.2 | 443.1 | 449.5 | 12 | 12 | 12 | 6 | 225 | 223 | 224.2 | 49.1 | 49.1 | 49 | 60.08 | 60 | 60.07 | 18520 | 1 | 35.8 | 114093.4 | 12043 | 6.3 | 5.7 | 0 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.1 | 5.7 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 09:53 | Normal | 527 | 447.9 | 445.3 | 448 | 12 | 12 | 12.1 | 5.9 | 224.6 | 223.8 | 224.4 | 49.3 | 49.3 | 49.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 18484 | 1 | 36.1 | 114094.9 | 12043 | 6.3 | 5.6 | 0 | 6 | 6.2 | 0 | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 09:58 | Normal | 519.4 | 445.1 | 442.7 | 448.2 | 12.5 | 12.2 | 12.5 | 6.2 | 225 | 223.8 | 225 | 50.3 | 50 | 50.2 | 60.08 | 59.98 | 60.03 | 18856 | 1 | 36.4 | 114096.5 | 12043 | 6.4 | 5.8 | 0 | 6 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 10:03 | Normal | 527.5 | 437 | 438.6 | 442 | 12.4 | 12.3 | 12.5 | 6.2 | 225.2 | 223.2 | 224.6 | 50.4 | 50 | 50.2 | 59.96 | 60.07 | 60.02 | 18849 | 1 | 36.6 | 114098 | 12043 | 6.3 | 5.8 | 0 | 6.1 | 6.4 | 0 | 6.4 | 5.9 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 10:08 | Normal | 524.3 | 442.1 | 439.2 | 436.6 | 12.8 | 12.5 | 12.8 | 6.4 | 224.2 | 223.2 | 223.6 | 51.5 | 51.5 | 51.4 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 19391 | 1 | 36.9 | 114099.6 | 12043 | 6.7 | 6.1 | 0 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 10:13 | Normal | 519.8 | 434.4 | 440.8 | 442.4 | 13.2 | 13 | 13.1 | 6.6 | 225 | 223.6 | 224.2 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 20069 | 1 | 37.2 | 114101.2 | 12044 | 7 | 5.8 | 0 | 6.5 | 7 | 0 | 6.7 | 6.3 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 10:18 | Normal | 521.8 | 434.4 | 432.4 | 435.9 | 13.5 | 13.3 | 13.6 | 6.7 | 224.8 | 224.6 | 225 | 54.2 | 54.1 | 54.2 | 59.96 | 59.94 | 60 | 20446 | 1 | 37.6 | 114102.9 | 12044 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6.6 | 6.9 | 0 | 7 | 6.5 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 10:23 | Normal | 511.3 | 430.1 | 434.9 | 428.6 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 7 | 224.6 | 224.4 | 225 | 54.3 | 54.4 | 54.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 20516 | 1 | 38.1 | 114104.6 | 12044 | 7.2 | 6.6 | 0 | 6.7 | 7 | 0 | 6.9 | 6.5 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 10:28 | Normal | 512 | 431.8 | 429.9 | 432.5 | 13.8 | 13.5 | 13.6 | 7 | 224.4 | 224.2 | 224.6 | 54.5 | 54.4 | 54.4 | 59.96 | 59.95 | 60 | 20534 | 1 | 38.5 | 114106.4 | 12044 | 7.1 | 6.4 | 0 | 6.7 | 7.1 | 0 | 7 | 6.7 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 10:33 | Normal | 513.8 | 427.3 | 425.4 | 427.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 7 | 224.4 | 223.6 | 224.2 | 54.7 | 54.7 | 54.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 20556 | 1 | 38.7 | 114108.1 | 12044 | 7.1 | 6.4 | 0.1 | 6.9 | 7 | 0 | 7 | 6.6 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 10:38 | Normal | 513.7 | 434 | 429.8 | 437 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 7.1 | 224.8 | 224.2 | 224.2 | 55.8 | 55.9 | 55.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 20841 | 1 | 38.9 | 114109.8 | 12044 | 7.4 | 6.6 | 0 | 7 | 7.2 | 0 | 7.2 | 6.6 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 10:43 | Normal | 517 | 432 | 425.7 | 437.2 | 14 | 13.6 | 14 | 7 | 224.4 | 224.6 | 224.8 | 55 | 54.9 | 54.9 | 59.97 | 60.08 | 60.02 | 20768 | 1 | 39 | 114111.5 | 12044 | 7.2 | 6.5 | 0 | 6.7 | 7.3 | 0 | 7 | 6.8 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 10:48 | Normal | 518.1 | 423 | 427.9 | 433.5 | 14.8 | 14.6 | 14.8 | 7.5 | 225 | 224.6 | 224.8 | 58 | 57.9 | 57.9 | 59.98 | 60.08 | 60.02 | 21894 | 1 | 39.3 | 114113.2 | 12044 | 7.8 | 7 | 0 | 7.3 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.1 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 10:53 | Normal | 503 | 423.8 | 418.2 | 428.9 | 14 | 13.5 | 13.9 | 7 | 223.2 | 223.2 | 223.4 | 53.5 | 53.4 | 53.3 | 59.96 | 59.95 | 60 | 20459 | 1 | 39.8 | 114115 | 12044 | 7.2 | 6.6 | 0 | 6.7 | 7.2 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 10:58 | Normal | 513.6 | 427.3 | 424 | 425.5 | 12.8 | 12.9 | 13 | 6.6 | 223.6 | 223.2 | 223.2 | 51.3 | 51.3 | 51.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 19442 | 1 | 39.8 | 114116.4 | 12044 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.2 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 11:03 | Normal | 518 | 430.4 | 427.9 | 434.4 | 15 | 14.7 | 15 | 7.5 | 224.2 | 223.8 | 224.4 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.95 | 59.95 | 60 | 21952 | 1 | 39.7 | 114117.9 | 12044 | 7.7 | 6.9 | 0.1 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.1 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 11:08 | Normal | 511.1 | 429.5 | 423.4 | 425.1 | 15.1 | 14.8 | 15.1 | 7.6 | 224.6 | 224.2 | 224.4 | 59.3 | 58.8 | 59.2 | 59.98 | 59.95 | 60.01 | 22253 | 1 | 40.1 | 114119.8 | 12044 | 7.9 | 7.1 | 0 | 7.5 | 7.9 | 0 | 7.6 | 7.3 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 11:13 | Normal | 514.5 | 425.3 | 421.9 | 422.5 | 15.1 | 14.6 | 15 | 7.5 | 224.2 | 224.4 | 224.6 | 58.1 | 58.1 | 58 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 21906 | 1 | 40.2 | 114121.6 | 12045 | 7.9 | 7 | 0 | 7.1 | 7.8 | 0 | 7.7 | 7.2 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 11:18 | Normal | 506.1 | 421.1 | 422.1 | 422.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 7.5 | 224.4 | 224.2 | 224 | 58 | 57.9 | 57.9 | 59.97 | 59.96 | 60.02 | 21715 | 1 | 40.6 | 114123.5 | 12045 | 7.7 | 6.7 | 0 | 7.3 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.1 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 11:23 | Normal | 491.1 | 413.9 | 421.8 | 421.3 | 15.5 | 14.7 | 15 | 7.5 | 224.8 | 224 | 224 | 57.8 | 57.7 | 57.7 | 60.07 | 59.97 | 60.07 | 21675 | 1 | 40.9 | 114125.3 | 12045 | 7.9 | 7.3 | 0.1 | 7.4 | 7.7 | 0 | 7.8 | 7.1 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 11:28 | Normal | 492.2 | 421.9 | 417.9 | 425.5 | 15.5 | 14.8 | 15.2 | 7.6 | 224.8 | 224.8 | 224.4 | 58.1 | 58 | 57.9 | 59.98 | 60.08 | 60.03 | 21855 | 1 | 41.2 | 114127.1 | 12045 | 7.9 | 7.2 | 0.3 | 7.5 | 7.8 | 0 | 7.9 | 7.2 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 11:33 | Normal | 494.5 | 414.2 | 421.4 | 420.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 7.3 | 223.2 | 223.6 | 223.8 | 55.9 | 55.9 | 55.8 | 59.99 | 60.08 | 60.03 | 20887 | 1 | 41.4 | 114128.8 | 12045 | 7.6 | 6.8 | 0 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.4 | 6.9 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 11:38 | Normal | 488.5 | 420.1 | 420.4 | 423.9 | 14.7 | 14.2 | 14.3 | 7.3 | 224 | 223.8 | 223.8 | 54.9 | 54.7 | 54.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 20716 | 1 | 41.6 | 114130.6 | 12045 | 7.6 | 6.9 | 0 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.4 | 6.8 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 11:43 | Normal | 495.6 | 418.3 | 422.1 | 420.7 | 14.2 | 13.7 | 13.9 | 7.1 | 224.8 | 223.8 | 223.6 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 59.96 | 59.99 | 60 | 20424 | 1 | 41.6 | 114132.2 | 12045 | 7.4 | 6.7 | 0 | 7 | 7.1 | 0 | 7.2 | 6.7 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 11:48 | Normal | 491 | 420.8 | 421.9 | 423.4 | 15.8 | 15 | 15.2 | 7.7 | 225 | 224.8 | 224.4 | 58.9 | 58.9 | 58.8 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 22159 | 1 | 41.8 | 114134.1 | 12045 | 8.1 | 7.4 | 0.1 | 7.5 | 7.8 | 0 | 7.6 | 7.4 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 11:53 | Normal | 491.2 | 411.7 | 421.6 | 423.2 | 15.3 | 15 | 15.1 | 7.6 | 223.6 | 224.4 | 223.8 | 57.7 | 57.8 | 57.7 | 60.07 | 59.99 | 60.02 | 21752 | 1 | 42.1 | 114135.9 | 12045 | 7.9 | 7.1 | 0.2 | 7.4 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.2 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 11:58 | Normal | 486.8 | 412.8 | 413.7 | 422.2 | 15.1 | 14.6 | 14.8 | 7.4 | 223.2 | 223.8 | 223.2 | 56.3 | 56.2 | 56.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 21182 | 1 | 42.4 | 114137.7 | 12045 | 7.7 | 7 | 0.3 | 7.2 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7.1 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 12:03 | Normal | 492.5 | 418.2 | 412.3 | 417.9 | 15.6 | 14.9 | 15.3 | 7.7 | 223.8 | 224.4 | 223.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 21764 | 1 | 42.5 | 114139.5 | 12045 | 8 | 7.2 | 0.3 | 7.5 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.3 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 12:08 | Normal | 491.2 | 408.9 | 417.8 | 426.3 | 15.4 | 14.8 | 15 | 7.5 | 225 | 224.4 | 224 | 57.4 | 57.3 | 57.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 21656 | 1 | 42.8 | 114141.3 | 12045 | 8 | 7.3 | 0 | 7.4 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.1 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 12:13 | Normal | 478.5 | 407.7 | 414.8 | 419.5 | 14.3 | 14.3 | 13.7 | 6.1 | 224.4 | 224.2 | 224 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 60 | 59.97 | 60.01 | 20195 | 1 | 42.8 | 114143.1 | 12046 | 7.3 | 6.7 | 0.3 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.2 | 6.7 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 12:18 | Normal | 474.2 | 417.9 | 422.2 | 422.9 | 14.8 | 14.3 | 14.4 | 7.3 | 223.8 | 224.8 | 224 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 59.96 | 59.96 | 60 | 20649 | 1 | 42.5 | 114144.6 | 12046 | 7.6 | 6.9 | 0.2 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.2 | 7 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 12:23 | Normal | 479.1 | 430.2 | 432.5 | 428.3 | 6.1 | 6.8 | 6.2 | 3.3 | 222.6 | 222 | 222.6 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10597 | 1 | 42.4 | 114146.2 | 12046 | 2.9 | 2.5 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 3.7 | 2.8 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 12:28 | Normal | 477.4 | 418 | 421.6 | 424.3 | 15.6 | 14.8 | 15 | 7.5 | 224.4 | 224.6 | 224.2 | 56.9 | 56.9 | 56.7 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 21402 | 1 | 42.4 | 114148 | 12046 | 7.9 | 7.1 | 0.3 | 7.3 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 12:33 | Normal | 472.8 | 413.4 | 412.2 | 416.4 | 15.8 | 15.1 | 15.1 | 7.8 | 224.6 | 223.8 | 223.6 | 58.1 | 58 | 58 | 59.98 | 59.96 | 60 | 21750 | 1 | 42.7 | 114149.8 | 12046 | 8.1 | 7.3 | 0.2 | 7.6 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.4 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 12:38 | Normal | 490.5 | 425.4 | 425.2 | 422.5 | 16 | 15.5 | 15.8 | 8.1 | 224.6 | 224.2 | 224 | 60.7 | 60.6 | 60.6 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 22682 | 1 | 42.2 | 114151 | 12046 | 8.2 | 7.2 | 0.3 | 7.8 | 8.1 | 0 | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 12:43 | Normal | 496.8 | 422.1 | 421.7 | 427.7 | 15 | 14.7 | 15.2 | 8.1 | 223.8 | 224.4 | 223.6 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.95 | 59.96 | 60 | 23430 | 1 | 42.2 | 114152.6 | 12046 | 7.4 | 6 | 0.4 | 7.2 | 7.9 | 0 | 7.6 | 6.8 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 12:48 | Normal | 467 | 412 | 412.2 | 420.7 | 16.6 | 15.7 | 16.3 | 8.2 | 224.8 | 224.8 | 224.4 | 60.8 | 60.6 | 60.8 | 59.97 | 60.07 | 60.02 | 23005 | 1 | 42.5 | 114154.4 | 12046 | 8.7 | 7.5 | 0.1 | 7.8 | 8.3 | 0 | 8.2 | 7.9 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 12:53 | Normal | 481.3 | 412.1 | 409.2 | 409.7 | 16.5 | 16.2 | 17.3 | 8.8 | 224.6 | 224.6 | 223.8 | 62.9 | 62.7 | 62.8 | 60.08 | 60.02 | 60.03 | 18682 | 1 | 42.7 | 114156.2 | 12046 | 9.2 | 6.6 | 0.1 | 7.9 | 8.7 | 0 | 8.8 | 8.3 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 12:58 | Normal | 451.1 | 395.9 | 404.2 | 415.7 | 16.6 | 16 | 16.3 | 8.1 | 223.8 | 223.6 | 223.6 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 60.04 | 59.97 | 60.01 | 22297 | 1 | 43.2 | 114158 | 12046 | 8.6 | 7.5 | 0.3 | 7.8 | 8.3 | 0 | 8.3 | 7.8 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 13:03 | Normal | 461.1 | 403.9 | 420.3 | 421.8 | 15.6 | 15.3 | 15.5 | 7.9 | 224 | 224.2 | 223.6 | 58 | 58 | 58 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 21843 | 1 | 43.1 | 114159.4 | 12046 | 8.3 | 6.9 | 0.2 | 7.8 | 8 | 0 | 8.1 | 7.5 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 13:08 | Normal | 447.2 | 408.6 | 408.3 | 415.8 | 17.3 | 16.2 | 17.3 | 8.7 | 223.8 | 224.8 | 224 | 61.8 | 61.8 | 61.7 | 59.98 | 60.08 | 60.03 | 23599 | 1 | 43.2 | 114161.3 | 12046 | 9.2 | 7.8 | 0.2 | 7.8 | 8.6 | 0 | 8.8 | 8.4 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 13:13 | Normal | 443.7 | 408 | 418.1 | 422.6 | 15.9 | 15.4 | 15.7 | 8 | 223.8 | 224.2 | 223.4 | 58.1 | 57.8 | 58 | 60 | 59.96 | 59.98 | 21757 | 1 | 42.8 | 114162.6 | 12047 | 8.4 | 6.9 | 0.3 | 7.9 | 8 | 0 | 8 | 7.6 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 13:18 | Normal | 451.4 | 420.7 | 419.2 | 425.8 | 4 | 3.8 | 4.6 | 2.6 | 221.8 | 220.8 | 220.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5978 | 1 | 42.7 | 114164.2 | 12047 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 13:23 | Normal | 505.6 | 448.8 | 438.3 | 442.5 | 6.8 | 4.5 | 10.7 | 8.1 | 222.4 | 222.8 | 222.2 | 39.8 | 39.7 | 39.8 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 6349 | 1 | 42 | 114165.2 | 12047 | 3.5 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 2.2 | 0 | 3.2 | 5.1 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 13:28 | Normal | 426.2 | 406.3 | 419.1 | 416.3 | 9.6 | 12 | 8 | 2.8 | 222 | 221 | 221.4 | 28 | 27.9 | 28 | 60 | 59.99 | 60 | 20767 | 1 | 42.1 | 114166.9 | 12047 | 5.3 | 6.3 | 0 | 6.9 | 7.4 | 0 | 6.4 | 3.7 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 13:33 | Normal | 514.6 | 447.2 | 428 | 442.5 | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 2.1 | 221.2 | 220.8 | 220.2 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5144 | 1 | 41.1 | 114167.4 | 12047 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 2 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 13:38 | Normal | 520.3 | 414.1 | 429.2 | 429.7 | 10 | 15.6 | 15.9 | 8.1 | 222.4 | 222.8 | 222.6 | 55.4 | 55.2 | 55.3 | 59.96 | 59.96 | 60 | 20676 | 1 | 40.5 | 114168.6 | 12047 | 8.3 | 1.6 | 0 | 7.9 | 8 | 0 | 8.2 | 7.6 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 13:43 | Normal | 529.2 | 421.1 | 427 | 432.5 | 9.7 | 14.1 | 15.3 | 7.8 | 223 | 223.4 | 222.8 | 52.7 | 52.8 | 52.7 | 60 | 60.07 | 60.01 | 17843 | 1 | 40.5 | 114169.9 | 12047 | 7.8 | 1.9 | 0 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7.7 | 7.4 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 13:48 | Normal | 491.4 | 434.3 | 432.4 | 437 | 3 | 3 | 3.8 | 1.9 | 221 | 220 | 219.6 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4895 | 1 | 40 | 114170.6 | 12047 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 13:53 | Normal | 544 | 442.3 | 441.4 | 457.4 | 6.5 | 8.4 | 10.3 | 5.1 | 222.2 | 221.6 | 221 | 36.7 | 36.7 | 36.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 8139 | 1 | 39.3 | 114171.3 | 12047 | 5.2 | 0.8 | 0.1 | 4 | 4.1 | 0 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 13:58 | Normal | 505.3 | 435.9 | 424.5 | 423 | 2.5 | 2.7 | 3.6 | 1.9 | 220.8 | 221 | 220.2 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4466 | 1 | 39.4 | 114172.5 | 12047 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 14:03 | Normal | 515.3 | 415.1 | 437.2 | 424.7 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 1.7 | 221.2 | 220.6 | 219.8 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4422 | 1 | 38.7 | 114172.9 | 12047 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 14:08 | Normal | 549 | 416.1 | 450.1 | 448.5 | 7 | 11 | 11.5 | 5.8 | 222.6 | 222.2 | 222 | 40.6 | 40.4 | 40.5 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 15936 | 1 | 38.1 | 114173.5 | 12047 | 6 | 0.9 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0 | 6 | 5.5 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 14:13 | Normal | 529 | 393 | 443 | 443.5 | 8.4 | 13.2 | 14 | 7.1 | 223 | 223 | 223.2 | 47.9 | 47.8 | 47.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 17844 | 1 | 38.3 | 114174.7 | 12048 | 7.2 | 1.1 | 0 | 6.4 | 7 | 0 | 7.1 | 6.8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 14:18 | Normal | 529.1 | 365 | 435.5 | 429.8 | 7.1 | 12 | 12.3 | 6.3 | 223.4 | 222.8 | 222.6 | 41 | 40.9 | 40.9 | 59.97 | 59.97 | 60 | 15245 | 1 | 38.7 | 114176 | 12048 | 6.4 | 0.6 | 0 | 5.8 | 6.3 | 0 | 6.4 | 5.9 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 14:23 | Normal | 520.1 | 361.2 | 432.1 | 431.6 | 7.7 | 12.3 | 12.6 | 6.6 | 222.4 | 222.4 | 222.4 | 42.3 | 42.3 | 42.2 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 15746 | 1 | 39 | 114177.3 | 12048 | 6.7 | 1 | 0 | 5.8 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 14:28 | Normal | 531.5 | 357.1 | 446.3 | 442.7 | 7 | 12 | 12.1 | 6.3 | 223 | 222.4 | 222.2 | 41 | 40.8 | 40.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 15087 | 1 | 38.8 | 114178 | 12048 | 6.3 | 0.6 | 0 | 5.8 | 6.2 | 0 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 14:33 | Normal | 526.8 | 354.8 | 439 | 437.5 | 6.3 | 10.7 | 11.1 | 5.7 | 223 | 221.4 | 222.2 | 36.6 | 36.4 | 36.5 | 60 | 59.98 | 60.01 | 13636 | 1 | 38.5 | 114179.2 | 12048 | 5.8 | 0.3 | 0 | 4.9 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.3 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 14:38 | Normal | 524.1 | 341.3 | 429.7 | 440.3 | 6.5 | 10.7 | 11.2 | 5.7 | 222.8 | 221.6 | 222.6 | 36.1 | 36.1 | 36.2 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 13435 | 1 | 38.6 | 114180.3 | 12048 | 5.7 | 0.4 | 0.1 | 4.6 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 14:43 | Normal | 513 | 324.9 | 421.4 | 412.7 | 2.1 | 3 | 3.4 | 1.8 | 220.6 | 220 | 219.6 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3606 | 1 | 38.5 | 114181.3 | 12048 | 1.4 | 0.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 14:48 | Normal | 529.1 | 320 | 444.3 | 441.8 | 5.8 | 10.1 | 10.3 | 5.4 | 222.2 | 221 | 221.8 | 33.5 | 33.4 | 33.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 12515 | 1 | 38.1 | 114182.1 | 12048 | 5.3 | 0.3 | 0 | 5 | 5.1 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 14:53 | Normal | 535 | 296.1 | 440.8 | 441.3 | 5.6 | 9.8 | 10 | 5.2 | 222.2 | 221 | 221.8 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11779 | 1 | 37.9 | 114183.1 | 12048 | 5.1 | 0.2 | 0 | 4.7 | 5 | 0 | 5 | 4.8 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 14:58 | Normal | 529.6 | 288.9 | 438 | 440.5 | 5.5 | 10 | 9.9 | 4.8 | 221.4 | 220.6 | 220.8 | 30 | 29.9 | 30 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 11982 | 1 | 37.9 | 114184.1 | 12048 | 5 | 0.3 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0 | 5 | 4.8 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 15:03 | Normal | 538.6 | 272 | 447.7 | 446.1 | 5.5 | 9.6 | 10 | 5.1 | 221.2 | 221.4 | 221 | 31 | 30.9 | 31 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11499 | 1 | 37.5 | 114184.7 | 12048 | 5 | 0.2 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 0 | 5 | 4.8 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 15:08 | Normal | 537.6 | 252 | 440.1 | 446.6 | 5.1 | 9.1 | 9.3 | 4.8 | 221 | 220.8 | 221 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 10440 | 1 | 37.4 | 114185.6 | 12048 | 4.8 | 0.2 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 15:13 | Normal | 502.2 | 270 | 415 | 424.5 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 219.2 | 219 | 219.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 1727 | 1 | 37.1 | 114186.3 | 12049 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 15:18 | Normal | 551 | 438.9 | 452.2 | 446.7 | 4.3 | 0.8 | 8.2 | 4.1 | 220 | 220 | 220 | 21.3 | 21.1 | 21.2 | 59.88 | 59.89 | 59.88 | 7734 | 1 | 36.6 | 114186.6 | 12049 | 4.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 15:23 | Normal | 551.3 | 479.8 | 451.8 | 441.3 | 4.3 | 1 | 8.1 | 4.1 | 220.2 | 219.2 | 219.6 | 21.5 | 21.3 | 21.4 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 7784 | 1 | 36.4 | 114187.2 | 12049 | 4.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4 | 4 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 15:28 | Normal | 519.4 | 381 | 425.8 | 437.1 | 0.6 | 1 | 1.6 | 0.8 | 218.6 | 218.4 | 218.4 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 60 | 60 | 60 | 1745 | 1 | 36.2 | 114187.7 | 12049 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 15:33 | Normal | 526.4 | 412.1 | 454.4 | 447.3 | 1.3 | 1 | 2.5 | 1.1 | 218.6 | 218 | 217.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2252 | 1 | 35.8 | 114187.9 | 12049 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 15:38 | Normal | 519.5 | 388.7 | 452.1 | 446.6 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 217.6 | 217.6 | 217.2 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 60 | 60 | 60 | 1343 | 1 | 35.5 | 114188.1 | 12049 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 15:43 | Normal | 542.3 | 429.7 | 435.3 | 422.8 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 217.6 | 217.2 | 217 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1295 | 1 | 35.2 | 114188.2 | 12049 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 15:48 | Normal | 569.9 | 431.9 | 474.9 | 470.4 | 3.3 | 0.8 | 6.3 | 3.1 | 218.6 | 218.2 | 217.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6165 | 1 | 35 | 114188.5 | 12049 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 3 | 3.1 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 15:53 | Normal | 565.8 | 441 | 466.9 | 460.4 | 3.3 | 1 | 6.3 | 3.1 | 218.8 | 218.4 | 218 | 17.2 | 17 | 17.1 | 60 | 59.99 | 60 | 6193 | 1 | 35 | 114189 | 12049 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 3 | 3.2 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 15:58 | Normal | 550.4 | 416.9 | 417.4 | 451 | 2 | 1 | 3.9 | 1.6 | 217.8 | 218.2 | 217.8 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4698 | 1 | 35 | 114189.5 | 12049 | 1.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 2 | 1.9 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 16:03 | Normal | 507.8 | 447.1 | 389.8 | 461.4 | 2.8 | 0.8 | 5 | 2.6 | 218.2 | 218.6 | 218.2 | 13 | 13 | 13 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4713 | 1 | 34.8 | 114189.8 | 12049 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 16:08 | Normal | 438.2 | 462 | 287.1 | 452.6 | 2.5 | 0.6 | 4.5 | 2.4 | 217.8 | 217.8 | 217.8 | 10 | 9.8 | 9.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3673 | 1 | 34.7 | 114190.1 | 12049 | 2.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 16:13 | Normal | 385.2 | 418.9 | 416.2 | 441.7 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.5 | 216.8 | 217 | 216.4 | 3 | 2.9 | 3 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 1047 | 1 | 34.6 | 114190.3 | 12050 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 16:18 | Normal | 517.4 | 466.1 | 409.8 | 467.3 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 1.6 | 216.8 | 217.2 | 216.6 | 7 | 6.9 | 7 | 59.89 | 59.9 | 59.89 | 2267 | 1 | 34.4 | 114190.4 | 12050 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 16:23 | Normal | 517.6 | 416.2 | 448.1 | 468.6 | 1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 217.4 | 217 | 216.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2715 | 1 | 34.3 | 114190.7 | 12050 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.9 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 16:28 | Normal | 535.9 | 456.1 | 446.8 | 465.2 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.7 | 216.8 | 216.6 | 216.4 | 6 | 6 | 6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2156 | 1 | 34.2 | 114190.9 | 12050 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 16:33 | Normal | 508.5 | 451.1 | 451 | 443.5 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 216.2 | 216.2 | 216 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1312 | 1 | 34 | 114191 | 12050 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 16:38 | Normal | 543.1 | 435.1 | 431.2 | 455.7 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 218.4 | 218.4 | 217.8 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 745 | 1 | 34 | 114191.1 | 12050 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 16:43 | Normal | 476.2 | 451.9 | 422.3 | 438.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 218.6 | 219 | 218.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 463 | 1 | 33.8 | 114191.2 | 12050 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 16:48 | Normal | 487.2 | 444 | 423.1 | 426.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 219.2 | 218.8 | 218.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 304 | 1 | 33.7 | 114191.2 | 12050 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 16:53 | Normal | 482.7 | 437 | 427 | 392.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219 | 219 | 217.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 212 | 1 | 33.6 | 114191.2 | 12050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 16:58 | Normal | 487.3 | 424.4 | 426.1 | 415.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218.6 | 218.8 | 218.2 | 1 | 0.9 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 132 | 1 | 33.5 | 114191.2 | 12050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 17:03 | Normal | 473.4 | 408.2 | 407.5 | 415.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218.4 | 218 | 217.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 96 | 1 | 33.4 | 114191.2 | 12050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 17:08 | Normal | 430.3 | 393.1 | 415.3 | 399.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 220.4 | 220.2 | 219.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 77 | 1 | 33.2 | 114191.2 | 12050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 17:13 | Normal | 478.4 | 405 | 400.5 | 406.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 223 | 223.2 | 222.6 | 1 | 0.9 | 1 | 59.91 | 59.89 | 59.9 | 109 | 1 | 33.1 | 114191.2 | 12051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 17:18 | Normal | 447.1 | 411 | 431.2 | 416.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.2 | 223.4 | 222.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 60 | 1 | 32.9 | 114191.2 | 12051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 17:23 | Normal | 199.1 | 420.9 | 415.2 | 408.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 223.2 | 223.2 | 222.4 | 1 | 1 | 1 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 0 | 1 | 32.8 | 114191.2 | 12051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 17:28 | Normal | 229.5 | 434.1 | 413.1 | 378.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 223 | 223 | 222 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 1 | 32.7 | 114191.2 | 12051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 17:33 | Normal | 220.1 | 426.9 | 392.4 | 325.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 223 | 223.4 | 222.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 32.7 | 114191.2 | 12051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 17:38 | Normal | 201 | 385.4 | 380.1 | 289.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 223.2 | 222.8 | 222.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 32.5 | 114191.2 | 12051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 17:43 | Normal | 200.2 | 299.9 | 307.1 | 302.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 222.6 | 223 | 222 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 32.4 | 114191.2 | 12051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 17:48 | Normal | 199.3 | 189.9 | 197.4 | 200.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 223 | 222.4 | 222 | 1 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 32.2 | 114191.2 | 12051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0