## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-14 05:49 | Wait | 511.6 | 509 | 501.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 21.2 | 151435.3 | 11644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 05:54 | Wait | 557.5 | 533.2 | 527.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 21.5 | 151435.3 | 11644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 05:59 | Wait | 574.3 | 545.2 | 539 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.11 | 60.1 | 0 | 0 | 21.6 | 151435.3 | 11644 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 06:04 | Wait | 587.7 | 555.5 | 550.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 21.8 | 151435.3 | 11644 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 06:09 | Wait | 604.2 | 569.3 | 563.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 21.9 | 151435.3 | 11644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 06:14 | Wait | 614 | 577.7 | 571.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 22 | 151435.3 | 11644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 06:19 | Wait | 622 | 585.1 | 578.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 22 | 151435.3 | 11644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 06:24 | Wait | 628 | 590.6 | 583.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.1 | 151435.3 | 11644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 06:29 | Wait | 632.4 | 594.2 | 585.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 22.2 | 151435.3 | 11644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 06:34 | Wait | 637.5 | 593.9 | 585.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.3 | 151435.3 | 11644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 06:39 | Wait | 640.9 | 593.2 | 585.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.3 | 151435.3 | 11644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 06:44 | Wait | 640.8 | 593.1 | 585.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 22.4 | 151435.3 | 11644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 06:49 | Normal | 590.2 | 538.7 | 535.2 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230.8 | 230.8 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 732 | 1 | 22.7 | 151435.4 | 11644 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 06:54 | Normal | 589.7 | 538 | 551.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.6 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 759 | 1 | 23 | 151435.4 | 11644 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 06:59 | Normal | 600.1 | 540.6 | 553.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 231.8 | 231.2 | 230.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60 | 718 | 1 | 23.1 | 151435.5 | 11644 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 07:04 | Normal | 586.2 | 560.5 | 546.4 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.8 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 60 | 832 | 1 | 23.1 | 151435.6 | 11644 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 07:09 | Normal | 611.2 | 487.5 | 549.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 232 | 230.8 | 230.4 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60 | 60 | 59.98 | 925 | 1 | 23.6 | 151435.6 | 11645 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 07:14 | Normal | 572.9 | 427.7 | 570.1 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.6 | 3.7 | 4 | 3.8 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 1424 | 1 | 24.2 | 151435.7 | 11645 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 07:19 | Normal | 387.9 | 582.3 | 550.4 | 0 | 4.5 | 1.3 | 0.5 | 0 | 232.2 | 230.8 | 230.6 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2924 | 1 | 24.5 | 151435.9 | 11645 | 0.3 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 07:24 | Normal | 410.3 | 575.6 | 569.5 | 0 | 5 | 1.6 | 0.5 | 0 | 232.4 | 231 | 231.4 | 8.4 | 8.5 | 8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3327 | 1 | 24.7 | 151436.2 | 11645 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 07:29 | Normal | 414.8 | 572.5 | 562.5 | 0 | 5.6 | 1.8 | 0.5 | 0 | 232 | 231 | 231.2 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3637 | 1 | 25.1 | 151436.5 | 11645 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 07:34 | Normal | 517.3 | 567.1 | 581.4 | 0 | 5.8 | 2 | 0.5 | 0 | 232.2 | 230.8 | 230.8 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4434 | 1 | 25.4 | 151436.8 | 11645 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 07:39 | Normal | 510.1 | 542.6 | 557.6 | 0 | 6.2 | 2.1 | 0.5 | 0 | 232.4 | 230.8 | 230.8 | 11.8 | 12.2 | 11.7 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 4694 | 1 | 25.7 | 151437.2 | 11645 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 07:44 | Normal | 596.4 | 516.6 | 585.3 | 0 | 6.3 | 2.4 | 0.5 | 0 | 232.4 | 231 | 231 | 13.2 | 13.6 | 13.3 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 5281 | 1 | 26.1 | 151437.6 | 11645 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 07:49 | Normal | 589.4 | 561 | 588.6 | 0 | 6.8 | 2.5 | 0.5 | 0 | 232.6 | 230.4 | 230.8 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 5649 | 1 | 26.4 | 151438.1 | 11645 | 0.4 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 07:54 | Normal | 593.7 | 570.5 | 588.9 | 0 | 7.1 | 2.6 | 0.5 | 0 | 233.2 | 231 | 231 | 14.9 | 15.1 | 15 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 5962 | 1 | 26.7 | 151438.5 | 11645 | 0.4 | 2.6 | 2 | 1.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 07:59 | Normal | 582.9 | 568.6 | 600 | 0 | 7.5 | 2.8 | 0.5 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.2 | 15.4 | 15.8 | 15.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6233 | 1 | 27 | 151439.1 | 11645 | 0.4 | 2.8 | 2.1 | 2 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 08:04 | Normal | 581.1 | 568.8 | 589.6 | 0 | 8 | 2.9 | 0.6 | 0 | 232.2 | 231.2 | 230.6 | 16.3 | 16.7 | 16.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 6556 | 1 | 27.4 | 151439.6 | 11645 | 0.4 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 08:09 | Normal | 605.5 | 564.6 | 593.7 | 0 | 9.9 | 3 | 0.5 | 0 | 232.4 | 231.2 | 230.2 | 20.2 | 20.7 | 20.3 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 7882 | 1 | 27.8 | 151440.2 | 11646 | 2.3 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 08:14 | Normal | 599.6 | 551.8 | 577.4 | 0 | 10.6 | 3.3 | 0.6 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.4 | 21 | 21.4 | 21 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8222 | 1 | 28.2 | 151440.9 | 11646 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 08:19 | Normal | 600.6 | 567.8 | 587.4 | 0 | 11 | 3.3 | 0.5 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.2 | 21.8 | 22.1 | 21.9 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 8567 | 1 | 28.5 | 151441.6 | 11646 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 08:24 | Normal | 596.5 | 569 | 583.1 | 0 | 11.7 | 3.5 | 0.6 | 0 | 232.8 | 231 | 231 | 22.6 | 23 | 22.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 8873 | 1 | 28.8 | 151442.3 | 11646 | 2.6 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 08:29 | Normal | 612.3 | 563.7 | 599.5 | 0 | 11.6 | 3.6 | 0.5 | 0 | 232.4 | 232 | 232 | 23.3 | 23.6 | 23.4 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 9294 | 1 | 29.1 | 151443.1 | 11646 | 2.5 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 08:34 | Normal | 606.8 | 565.9 | 582.7 | 0 | 12.6 | 3.9 | 0.6 | 0 | 232.2 | 230.8 | 230.8 | 24.8 | 25.2 | 24.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9633 | 1 | 29.5 | 151443.8 | 11646 | 2.8 | 3.5 | 3 | 3.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 08:39 | Normal | 609.8 | 565.8 | 578.5 | 0 | 13 | 4 | 0.6 | 0 | 232 | 230.2 | 231 | 25.9 | 26.1 | 25.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 9998 | 1 | 29.7 | 151444.7 | 11646 | 2.9 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 08:44 | Normal | 607 | 562.8 | 573.4 | 0 | 13.5 | 4.2 | 0.6 | 0 | 232 | 231.4 | 231.6 | 26.5 | 26.9 | 26.6 | 60 | 60.02 | 59.99 | 10337 | 1 | 29.9 | 151445.5 | 11646 | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 4.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 08:49 | Normal | 600.8 | 561.7 | 578.5 | 0 | 14 | 4.3 | 0.6 | 0 | 231.8 | 231 | 231.2 | 27.3 | 27.5 | 27.3 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 10628 | 1 | 30.1 | 151446.4 | 11646 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 08:54 | Normal | 605.8 | 554.6 | 562.4 | 0 | 14.3 | 4.5 | 0.6 | 0 | 232.2 | 231.8 | 231.4 | 27.9 | 28.2 | 28 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 10914 | 1 | 30.4 | 151447.3 | 11646 | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 08:59 | Normal | 598.1 | 557.6 | 581.6 | 0 | 14.9 | 4.6 | 0.6 | 0 | 232.6 | 231 | 231.6 | 28.8 | 29.1 | 28.8 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 11178 | 1 | 30.6 | 151448.2 | 11646 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 09:04 | Normal | 599.8 | 562.5 | 579.7 | 0 | 15.2 | 4.6 | 0.6 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.4 | 29.2 | 29.5 | 29.2 | 60 | 59.97 | 60 | 11408 | 1 | 30.9 | 151449.1 | 11646 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 09:09 | Normal | 595.9 | 546.7 | 354.5 | 0 | 15.8 | 5 | 12.3 | 0 | 232.6 | 230.8 | 232.2 | 39.2 | 39.5 | 39.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15299 | 1 | 31.4 | 151450.3 | 11647 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0.1 | 4.1 | 4 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 09:14 | Normal | 592.3 | 549.8 | 363.9 | 0 | 16.2 | 5.1 | 12.5 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.8 | 40.2 | 40.5 | 40.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 15678 | 1 | 31.9 | 151451.6 | 11647 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.2 | 4.4 | 4.1 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 09:19 | Normal | 591.9 | 534.1 | 355.2 | 0 | 16.7 | 5.3 | 12.8 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.6 | 41.1 | 41.4 | 41.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 16044 | 1 | 32.3 | 151453 | 11647 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 09:24 | Normal | 598.7 | 547.8 | 361.7 | 0 | 17.1 | 5.5 | 13.3 | 0 | 233.2 | 231 | 232.4 | 42.2 | 42.4 | 42 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 16461 | 1 | 32.7 | 151454.3 | 11647 | 4 | 4.6 | 4 | 4.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.4 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 09:29 | Normal | 594.4 | 537.6 | 372.7 | 0 | 17.5 | 5.6 | 13.6 | 0 | 233 | 230.6 | 231.4 | 43.5 | 43.7 | 43.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 16878 | 1 | 33.1 | 151455.7 | 11647 | 4 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0.2 | 4.7 | 4.5 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 09:34 | Normal | 592.5 | 549.8 | 371 | 0 | 17.8 | 5.6 | 13.8 | 0 | 233 | 231 | 232.2 | 44.4 | 44.6 | 44.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 17224 | 1 | 33.5 | 151457.1 | 11647 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0.2 | 4.7 | 4.5 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 09:39 | Normal | 585.9 | 538.7 | 367.5 | 0 | 18.3 | 5.8 | 14.1 | 0 | 233 | 232 | 232.4 | 45.1 | 45.2 | 44.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 17757 | 1 | 33.9 | 151458.6 | 11647 | 4.3 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 5.6 | 0 | 0 | 0.2 | 4.7 | 4.6 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 09:44 | Normal | 585 | 547.7 | 365.6 | 0 | 18.6 | 5.8 | 14.5 | 0 | 233.2 | 231 | 233 | 46 | 46.1 | 45.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18110 | 1 | 34.4 | 151460.1 | 11647 | 4.3 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0.3 | 5 | 4.7 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 09:49 | Normal | 589.3 | 548.5 | 371.5 | 0 | 19.2 | 6 | 14.8 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.4 | 47.1 | 47.2 | 46.9 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 18549 | 1 | 34.8 | 151461.6 | 11647 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 5.6 | 0 | 0 | 0.3 | 5.2 | 4.9 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 09:54 | Normal | 586.9 | 537.6 | 369.5 | 0 | 19.4 | 6.3 | 15.2 | 0 | 232.4 | 231.6 | 233 | 47.8 | 48 | 47.7 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 18886 | 1 | 35 | 151463.2 | 11647 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 5.9 | 0 | 0 | 0.3 | 5.3 | 5 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 09:59 | Normal | 589.9 | 534.5 | 370 | 0 | 19.6 | 6.3 | 15.3 | 0 | 233.2 | 232 | 232.4 | 48.3 | 48.6 | 48.1 | 59.99 | 60.03 | 60 | 19130 | 1 | 35.3 | 151464.8 | 11647 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0.4 | 5.4 | 5.1 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 10:04 | Normal | 589.2 | 544.4 | 365.3 | 0 | 20 | 6.3 | 15.8 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.6 | 48.7 | 48.9 | 48.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 19308 | 1 | 35.6 | 151466.4 | 11647 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 5.6 | 5.2 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 10:09 | Normal | 585.8 | 530.2 | 367.7 | 0 | 19.9 | 6.5 | 15.8 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.6 | 49.1 | 49.2 | 49 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19447 | 1 | 35.9 | 151468 | 11648 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 5 | 6.1 | 0 | 0 | 0.4 | 5.6 | 5.3 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 10:14 | Normal | 582 | 532.9 | 372.4 | 0 | 20.5 | 6.5 | 16.3 | 0 | 232.4 | 231 | 232.8 | 50 | 50 | 49.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 19797 | 1 | 36.3 | 151469.6 | 11648 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 6.3 | 0 | 0 | 0.2 | 5.7 | 5.4 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 10:19 | Normal | 575.2 | 525.7 | 376.4 | 0 | 20.8 | 6.6 | 16.2 | 0 | 232.8 | 230.8 | 233 | 50.8 | 50.9 | 50.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 20061 | 1 | 36.6 | 151471.3 | 11648 | 5 | 5.5 | 5 | 5.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0.4 | 5.8 | 5.5 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 10:24 | Normal | 572.3 | 526.7 | 369.4 | 0 | 21.1 | 6.7 | 16.5 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.4 | 51.5 | 51.5 | 51.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 20267 | 1 | 36.9 | 151473 | 11648 | 5 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 0 | 0 | 0.3 | 5.9 | 5.5 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 10:29 | Normal | 575.2 | 528.7 | 384.2 | 0 | 21.4 | 6.8 | 16.8 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232 | 52.6 | 52.7 | 52.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 20752 | 1 | 37.2 | 151474.7 | 11648 | 5 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 6.5 | 0 | 0 | 0.2 | 5.9 | 5.6 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 10:34 | Normal | 570.1 | 528.6 | 386.2 | 0 | 21.6 | 6.9 | 16.6 | 0 | 233 | 231.4 | 232.2 | 53 | 53.1 | 52.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 20839 | 1 | 37.4 | 151476.4 | 11648 | 5.1 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 6.5 | 0 | 0 | 0.3 | 5.9 | 5.7 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 10:39 | Normal | 569.9 | 518.5 | 388.5 | 0 | 21.8 | 7 | 17.1 | 0 | 233.2 | 231 | 232.2 | 53.3 | 53.5 | 53.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20982 | 1 | 37.8 | 151478.1 | 11648 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 6.5 | 0 | 0 | 0.4 | 6 | 5.7 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 10:44 | Normal | 565.2 | 519.7 | 397.5 | 0 | 21.8 | 7 | 17.3 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232.6 | 53.9 | 54.1 | 53.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 21378 | 1 | 38.1 | 151479.9 | 11648 | 5.1 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 6.5 | 0 | 0 | 0.4 | 6 | 5.7 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 10:49 | Normal | 567.1 | 515.5 | 424.5 | 0 | 21.3 | 7.1 | 15.6 | 0 | 233 | 231.2 | 232 | 52.7 | 52.9 | 52.5 | 59.99 | 60.03 | 60 | 21353 | 1 | 38.1 | 151481.5 | 11648 | 5.1 | 5.7 | 5 | 5.2 | 6.5 | 0 | 0 | 0.6 | 5.4 | 5.5 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 10:54 | Normal | 567.5 | 518.9 | 434.6 | 0 | 22.8 | 7.6 | 17 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.8 | 57.1 | 57.3 | 56.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 22481 | 1 | 38.4 | 151483.3 | 11648 | 5.5 | 6 | 5.4 | 5.6 | 7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 6.2 | 5.9 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 10:59 | Normal | 569.4 | 520.7 | 426.3 | 0 | 23 | 7.7 | 17.8 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.8 | 58.2 | 58.3 | 58.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 22963 | 1 | 38.7 | 151485.2 | 11648 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 5.7 | 7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 6.2 | 6 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 11:04 | Normal | 564 | 509.8 | 422.3 | 0 | 22.5 | 7.5 | 17.7 | 0 | 231 | 229.4 | 231 | 56.6 | 56.8 | 56.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 22431 | 1 | 39.1 | 151487.1 | 11648 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 0 | 0 | 0.6 | 6.2 | 5.9 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 11:09 | Normal | 563.1 | 517.6 | 425.8 | 0 | 23 | 7.5 | 18.1 | 0 | 234 | 232.4 | 232.8 | 57.3 | 57.6 | 57.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 22788 | 1 | 39.3 | 151489 | 11649 | 5.4 | 6 | 5.6 | 5.5 | 6.9 | 0 | 0 | 0.4 | 6.4 | 6 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 11:14 | Normal | 569 | 519.7 | 417.9 | 0 | 22.3 | 7.3 | 17.9 | 0 | 233.8 | 232.4 | 234 | 56.3 | 56.2 | 56 | 60 | 60 | 59.99 | 22474 | 1 | 39.6 | 151490.9 | 11649 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 0 | 0 | 0.4 | 6.2 | 6 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 11:19 | Normal | 562.1 | 526.7 | 437.9 | 0 | 22.3 | 7.4 | 17.6 | 0 | 233.6 | 232 | 233.8 | 56.6 | 56.8 | 56.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 22437 | 1 | 39.8 | 151492.7 | 11649 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 6.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 6.2 | 5.8 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 11:24 | Normal | 571.1 | 516.6 | 438.3 | 0 | 23 | 8 | 18.1 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233.6 | 58.9 | 58.9 | 58.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 23265 | 1 | 40 | 151494.6 | 11649 | 5.5 | 6 | 5.6 | 5.7 | 7.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 6.3 | 6.1 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 11:29 | Normal | 563.2 | 512.7 | 473.5 | 0 | 21.7 | 7.9 | 17.3 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234 | 57.3 | 57.6 | 57 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 23062 | 1 | 40.2 | 151496.5 | 11649 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 6.6 | 0 | 0.3 | 0.8 | 5.8 | 5.6 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 11:34 | Normal | 560.5 | 513.9 | 479.2 | 0 | 22 | 8.1 | 17.2 | 0 | 234.2 | 233 | 234.2 | 58.2 | 58.3 | 58.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 22775 | 1 | 40.2 | 151498.5 | 11649 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 6.6 | 0 | 0.3 | 1 | 5.9 | 5.6 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 11:39 | Normal | 570.2 | 506.6 | 490.7 | 0 | 21.6 | 8.3 | 17 | 0 | 234 | 232.6 | 233.8 | 58.3 | 58.4 | 58 | 60.03 | 60.02 | 60 | 22356 | 1 | 40.3 | 151500.3 | 11649 | 5.2 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 6.7 | 0 | 0.3 | 1 | 5.8 | 5.6 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 11:44 | Normal | 561.9 | 510.3 | 483.6 | 0 | 24.1 | 9.1 | 19.3 | 0 | 235 | 232.8 | 234 | 65.2 | 65.2 | 65 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 25756 | 1 | 40.5 | 151502.2 | 11649 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 5.8 | 7.5 | 0 | 0.5 | 1.1 | 6.7 | 6.4 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 11:49 | Normal | 564.9 | 505.7 | 493.2 | 0 | 19.5 | 7.8 | 15 | 0 | 234 | 232.4 | 232.4 | 52.6 | 52.8 | 52.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 20955 | 1 | 40.6 | 151504.1 | 11649 | 4.7 | 5 | 4.7 | 4.8 | 6 | 0 | 0.5 | 1.3 | 5.1 | 5 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 11:54 | Normal | 565.1 | 510.6 | 510.4 | 0 | 18.9 | 7.5 | 14.5 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.4 | 51.5 | 51.6 | 51.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 20400 | 1 | 40.5 | 151505.8 | 11649 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 5.7 | 0 | 0.4 | 1.2 | 4.9 | 4.8 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 11:59 | Normal | 571 | 515.6 | 516.6 | 0 | 19.4 | 7.6 | 14.8 | 0 | 234.4 | 232 | 232.8 | 53.3 | 53.4 | 53.2 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 20851 | 1 | 40.2 | 151507.5 | 11649 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.8 | 6 | 0 | 0.4 | 1.2 | 5 | 4.9 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 12:04 | Normal | 569.2 | 514.7 | 518.1 | 0 | 20.6 | 8 | 15.9 | 0 | 234 | 232.6 | 233.8 | 56.5 | 56.6 | 56.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 22288 | 1 | 40.3 | 151509.4 | 11649 | 5 | 5.4 | 5 | 5 | 6.3 | 0 | 0.4 | 1.1 | 5.2 | 5.2 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 12:09 | Normal | 566.8 | 510.7 | 521.6 | 0 | 18.1 | 6.9 | 13.7 | 0 | 233.2 | 231.8 | 233.6 | 49.5 | 49.5 | 49.2 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 19809 | 1 | 40.1 | 151511.1 | 11650 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 5.5 | 0 | 0.2 | 1.1 | 4.4 | 4.4 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 12:14 | Normal | 567.9 | 517.5 | 527.4 | 0 | 21.6 | 7.8 | 16.5 | 0 | 233.4 | 232 | 233.8 | 58.8 | 58.9 | 58.6 | 60 | 59.99 | 60 | 23248 | 1 | 40 | 151512.8 | 11650 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 6.7 | 0 | 0.1 | 0.8 | 5.6 | 5.5 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 12:19 | Normal | 565.1 | 516.6 | 524.1 | 0 | 21.8 | 7.7 | 16.6 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.6 | 59.1 | 59.2 | 58.9 | 60.01 | 60 | 60 | 23175 | 1 | 40 | 151514.7 | 11650 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 6.7 | 0 | 0.1 | 0.8 | 5.6 | 5.6 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 12:24 | Normal | 563.9 | 515.5 | 522.9 | 0 | 22.1 | 7.6 | 16.9 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.6 | 59.3 | 59.3 | 59 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 23544 | 1 | 40.2 | 151516.6 | 11650 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 6.9 | 0 | 0.1 | 0.6 | 5.7 | 5.6 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 12:29 | Normal | 559.1 | 522.3 | 519.3 | 0 | 23.8 | 7.8 | 14.2 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.8 | 57.7 | 57.6 | 57.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 23274 | 1 | 40.5 | 151518.5 | 11650 | 5.8 | 6 | 5.8 | 5.7 | 7.2 | 0 | 0 | 0.5 | 4.9 | 5.7 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 12:34 | Normal | 566.2 | 513.8 | 535.4 | 0 | 24.2 | 8.3 | 17.1 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234.2 | 63.2 | 63.2 | 62.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20341 | 1 | 40.8 | 151520.5 | 11650 | 5.9 | 6.2 | 6 | 5.9 | 7.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 5.5 | 5.6 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 12:39 | Normal | 551.8 | 480 | 509.4 | 0 | 4.5 | 2.3 | 3.4 | 0 | 231.6 | 230 | 230.6 | 13.2 | 13.6 | 13.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5294 | 1 | 40.1 | 151521.5 | 11650 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 12:44 | Normal | 580.3 | 410.5 | 525 | 0 | 26 | 16.5 | 20.3 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234 | 76.2 | 76.7 | 76 | 59.96 | 60 | 59.97 | 30505 | 1 | 39.9 | 151522.9 | 11650 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 8.5 | 0.1 | 1.9 | 6 | 6.9 | 6.8 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 12:49 | Normal | 560.8 | 419.6 | 526 | 0 | 24.5 | 14.7 | 20 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.8 | 71.4 | 71.7 | 71.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 29393 | 1 | 40.3 | 151524.9 | 11650 | 6 | 6.5 | 5.7 | 5.7 | 6.7 | 0.1 | 1.7 | 6 | 6.7 | 6.6 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 12:54 | Normal | 580.9 | 480.9 | 529.5 | 0 | 25.1 | 14.3 | 19.8 | 0 | 234.2 | 233 | 234 | 75 | 75 | 74.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 30559 | 1 | 40.1 | 151526 | 11650 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 8.9 | 0.2 | 1.3 | 3.8 | 6.1 | 6.3 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 12:59 | Normal | 579.2 | 451.6 | 526.6 | 0 | 24.5 | 15.6 | 19.2 | 0 | 234 | 232.8 | 233.8 | 73.5 | 73.5 | 73 | 60 | 60.02 | 60.02 | 29584 | 1 | 39.8 | 151527.4 | 11650 | 5.8 | 6.5 | 5.9 | 6.1 | 8.2 | 0.3 | 1.4 | 5.5 | 6.2 | 6.4 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 13:04 | Normal | 581.1 | 462.8 | 530.2 | 0 | 16 | 8 | 4.3 | 0 | 231.2 | 230.2 | 231.2 | 36.4 | 36.6 | 36.2 | 60 | 59.99 | 60 | 17114 | 1 | 40.5 | 151529.4 | 11650 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 6.4 | 0 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 13:09 | Normal | 543.6 | 437 | 516.7 | 0 | 4.5 | 2.9 | 3.3 | 0 | 229.4 | 228.4 | 228.8 | 13.5 | 13.8 | 13.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5309 | 1 | 40.4 | 151530.8 | 11651 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 13:14 | Normal | 594.2 | 490.4 | 544.2 | 0 | 23.7 | 12.8 | 16.5 | 0 | 232.6 | 231.2 | 233 | 69.2 | 69.2 | 68.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 23576 | 1 | 39.5 | 151531.4 | 11651 | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 7 | 0 | 1.4 | 4.3 | 5.5 | 5.6 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 13:19 | Normal | 576.4 | 466.8 | 530.8 | 0 | 22.3 | 13.7 | 17.4 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.2 | 67 | 67.2 | 66.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 26482 | 1 | 40 | 151533.7 | 11651 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 7.4 | 0 | 1.1 | 5 | 5.7 | 5.8 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 13:24 | Normal | 576.2 | 457.7 | 522.4 | 0 | 22 | 13.6 | 17 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.6 | 65.5 | 65.8 | 65.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 25837 | 1 | 40.9 | 151535.9 | 11651 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 7.4 | 0 | 1.1 | 4.9 | 5.5 | 5.6 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 13:29 | Normal | 566.1 | 455.6 | 520.2 | 0 | 22.6 | 13.9 | 17.5 | 0 | 233 | 231.4 | 232.6 | 66.4 | 66.6 | 66.1 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 26202 | 1 | 41.6 | 151538 | 11651 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 7.7 | 0.1 | 1.1 | 4.8 | 5.7 | 5.8 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 13:34 | Normal | 554.9 | 496.5 | 514 | 0 | 4.8 | 2.6 | 3.6 | 0 | 229.2 | 227.6 | 227.8 | 14.6 | 15 | 14.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 5774 | 1 | 41.3 | 151539.2 | 11651 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 13:39 | Normal | 576.2 | 471.8 | 532.6 | 0 | 5 | 3.2 | 3.8 | 0 | 230.8 | 228.6 | 228.6 | 16 | 16.5 | 16 | 60 | 60 | 60 | 6252 | 1 | 40.1 | 151539.7 | 11651 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 13:44 | Normal | 571.2 | 502.9 | 524.6 | 0 | 5.3 | 3.1 | 4.1 | 0 | 230 | 228 | 228.6 | 16 | 16.5 | 15.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 6404 | 1 | 39.9 | 151541 | 11651 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 13:49 | Normal | 587.5 | 508.1 | 536.1 | 0 | 20.1 | 11.8 | 15.7 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.8 | 61.2 | 61.6 | 61.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 24390 | 1 | 40.1 | 151542.8 | 11651 | 5 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 6.7 | 0 | 1 | 4 | 5.2 | 5.2 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 13:54 | Normal | 572.2 | 496.9 | 526.2 | 0 | 18.8 | 11.4 | 15.8 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.4 | 58.4 | 58.5 | 58 | 60.03 | 60 | 60.01 | 23911 | 1 | 40.6 | 151544.8 | 11651 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 6.2 | 0.1 | 1 | 4.1 | 5.1 | 5.3 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 13:59 | Normal | 566.6 | 503.7 | 528.9 | 0 | 5.6 | 3 | 4.1 | 0 | 230.2 | 228.2 | 228.6 | 17.3 | 17.6 | 17.3 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 6736 | 1 | 40.1 | 151545.5 | 11651 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 14:04 | Normal | 574.2 | 468.8 | 529 | 0 | 4.8 | 3 | 3.6 | 0 | 229.4 | 228.6 | 229.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 6059 | 1 | 39.7 | 151546.5 | 11651 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 14:09 | Normal | 565.9 | 471.7 | 526.3 | 0 | 4.7 | 2.8 | 3.5 | 0 | 230 | 228.6 | 229 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 5812 | 1 | 39.3 | 151547.7 | 11652 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 14:14 | Normal | 602.2 | 437.8 | 548.2 | 0 | 18.5 | 14 | 14.5 | 0 | 232.4 | 231 | 231 | 59.5 | 59.8 | 59.2 | 60 | 60 | 60 | 23309 | 1 | 38.6 | 151548.4 | 11652 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 5.9 | 0 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 14:19 | Normal | 576.3 | 489.9 | 538.2 | 0 | 4.3 | 2.6 | 3.2 | 0 | 229.8 | 227.6 | 228 | 13.9 | 14.3 | 14.1 | 60 | 60 | 59.99 | 5506 | 1 | 38.5 | 151549.2 | 11652 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 14:24 | Normal | 586.6 | 461.9 | 528.2 | 0 | 5.2 | 3.4 | 4 | 0 | 230.2 | 228.4 | 229.4 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6711 | 1 | 37.9 | 151549.7 | 11652 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 14:29 | Normal | 591.5 | 469.1 | 553.7 | 0 | 7 | 7.2 | 8.6 | 0 | 231 | 229 | 229.6 | 29 | 29.3 | 29 | 60.02 | 60 | 60.03 | 10478 | 1 | 37.7 | 151550.7 | 11652 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 0 | 2.6 | 3 | 2.8 | 2.4 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 14:34 | Normal | 594.9 | 477.7 | 545.6 | 0 | 17.3 | 9.3 | 13.8 | 0 | 231 | 230.2 | 231.2 | 52.7 | 52.8 | 52.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20748 | 1 | 38 | 151552.1 | 11652 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 1.6 | 0 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.6 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 14:39 | Normal | 586.9 | 492.6 | 541.6 | 0 | 15.3 | 7.6 | 12.1 | 0 | 231 | 228.6 | 229.2 | 45.8 | 46 | 45.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 17970 | 1 | 38.5 | 151553.6 | 11652 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 1.1 | 0.1 | 3 | 3.4 | 3.9 | 4 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 14:44 | Normal | 544.9 | 481.2 | 506 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 228 | 226.6 | 227 | 7.6 | 7.8 | 7.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2938 | 1 | 38.5 | 151554.6 | 11652 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 14:49 | Normal | 565 | 483.9 | 523.9 | 0 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 0 | 228.2 | 226.4 | 226.6 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 3723 | 1 | 37.7 | 151554.9 | 11652 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 14:54 | Normal | 573.4 | 463.4 | 535.9 | 0 | 3 | 1.7 | 2.1 | 0 | 227.8 | 225.8 | 226.6 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 60 | 60.01 | 60 | 3711 | 1 | 37.1 | 151555.2 | 11652 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 14:59 | Normal | 574.7 | 520.6 | 537.9 | 0 | 2.5 | 1.1 | 1.6 | 0 | 228.8 | 227 | 227.2 | 8 | 8.2 | 7.6 | 59.99 | 60 | 60 | 3099 | 1 | 36.7 | 151555.5 | 11652 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 15:04 | Normal | 576.9 | 481.9 | 530.2 | 0 | 2.3 | 1.1 | 1.5 | 0 | 228.8 | 226.8 | 226.4 | 7.3 | 7.5 | 7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2813 | 1 | 36.4 | 151555.7 | 11652 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 15:09 | Normal | 579.9 | 473.8 | 537.2 | 0 | 2.8 | 1.5 | 2 | 0 | 228.4 | 227 | 226.8 | 9.2 | 9.4 | 8.9 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 3515 | 1 | 36 | 151556 | 11653 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 15:14 | Normal | 552 | 496.7 | 558.8 | 0 | 7.2 | 4.1 | 6.6 | 0 | 228.4 | 227.6 | 228 | 23.9 | 24.4 | 24 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9451 | 1 | 35.8 | 151556.4 | 11653 | 2 | 2 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0 | 1.7 | 1.3 | 2 | 2.2 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 15:19 | Normal | 590.2 | 480.9 | 537.2 | 0 | 3.4 | 2 | 2.5 | 0 | 229.8 | 227.6 | 227 | 11.1 | 11.6 | 11.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4350 | 1 | 35.8 | 151556.7 | 11653 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 15:24 | Normal | 590.2 | 491.7 | 542 | 0 | 4 | 2.2 | 2.8 | 0 | 229.6 | 227.6 | 227.4 | 12.7 | 13 | 12.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 4993 | 1 | 35.4 | 151557.2 | 11653 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 15:29 | Normal | 585.1 | 471 | 538.2 | 0 | 3.3 | 2 | 2.3 | 0 | 227.8 | 227 | 226.4 | 10.7 | 10.9 | 10.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 4205 | 1 | 35.4 | 151557.6 | 11653 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 15:34 | Normal | 604.5 | 523.8 | 560.7 | 0 | 3.1 | 2 | 2.8 | 0 | 229 | 227.2 | 227 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 7517 | 1 | 36.1 | 151558.2 | 11653 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 15:39 | Normal | 605.8 | 524.5 | 554.4 | 0 | 4.9 | 4.5 | 7.4 | 0 | 229.6 | 228 | 228 | 23.1 | 23.6 | 23.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8978 | 1 | 36.4 | 151558.6 | 11653 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 15:44 | Normal | 596.2 | 520.5 | 550.4 | 0 | 3.6 | 2 | 3.5 | 0 | 229 | 227.2 | 227.6 | 12.3 | 12.6 | 12.2 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 7564 | 1 | 38 | 151559.3 | 11653 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 1 | 1.1 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 15:49 | Normal | 570.2 | 521.8 | 524.5 | 0 | 2 | 1 | 1.6 | 0 | 228 | 225.8 | 225.4 | 6.9 | 7.3 | 6.9 | 59.95 | 59.92 | 59.96 | 2718 | 1 | 37.9 | 151559.6 | 11653 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 15:54 | Normal | 528.7 | 484.6 | 549.5 | 0 | 3.1 | 3 | 5 | 0 | 227.8 | 226.4 | 226.4 | 15 | 15.5 | 15.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5896 | 1 | 37.4 | 151559.9 | 11653 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.5 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 15:59 | Normal | 465.8 | 509.8 | 548.3 | 0 | 3.9 | 3.2 | 5.4 | 0 | 227.6 | 226 | 226.6 | 16.4 | 16.7 | 16.5 | 59.99 | 60 | 60 | 6470 | 1 | 36.9 | 151560.4 | 11653 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.7 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 16:04 | Normal | 588.8 | 481.5 | 537.4 | 0 | 3 | 2.1 | 3 | 0 | 228.4 | 226.4 | 226.6 | 11.4 | 11.6 | 11.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4386 | 1 | 36.5 | 151560.8 | 11653 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 16:09 | Normal | 578.2 | 476 | 540.7 | 0 | 2.9 | 2 | 2.5 | 0 | 227.4 | 226 | 224.8 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 59.99 | 60 | 60 | 4066 | 1 | 36.1 | 151561.3 | 11654 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 16:14 | Normal | 596.3 | 489.8 | 544.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 0 | 227.4 | 225.8 | 225.8 | 13.6 | 14.1 | 13.7 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 5314 | 1 | 35.9 | 151561.7 | 11654 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 16:19 | Normal | 584.1 | 477.9 | 536.5 | 0 | 2.4 | 2 | 2.5 | 0 | 227.6 | 225.4 | 224.8 | 9.7 | 10 | 9.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3759 | 1 | 35.6 | 151562.1 | 11654 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 16:24 | Normal | 568.9 | 470.5 | 543.1 | 0 | 2 | 1.5 | 1.9 | 0 | 228 | 225.6 | 225.2 | 8 | 8.2 | 7.5 | 60 | 59.99 | 60 | 3044 | 1 | 35.3 | 151562.4 | 11654 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 16:29 | Normal | 579.3 | 486.8 | 541.4 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0 | 230.6 | 228.4 | 227.6 | 8.7 | 9 | 8.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3325 | 1 | 35 | 151562.6 | 11654 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 16:34 | Normal | 592.2 | 510.5 | 560.3 | 0 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 0 | 231.8 | 228.6 | 228.8 | 11.2 | 11.4 | 11.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 4369 | 1 | 34.8 | 151562.9 | 11654 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 16:39 | Normal | 591.9 | 510.5 | 560.5 | 0 | 3 | 2.6 | 2.8 | 0 | 230.6 | 228.4 | 229.4 | 12 | 12.3 | 11.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4694 | 1 | 34.8 | 151563.3 | 11654 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 16:44 | Normal | 589.2 | 511.4 | 551.9 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 0 | 230.6 | 229 | 229.2 | 13 | 13.4 | 12.9 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 5120 | 1 | 34.7 | 151563.7 | 11654 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 16:49 | Normal | 587.1 | 485 | 552.6 | 0 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229.2 | 11.3 | 11.5 | 11.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4461 | 1 | 34.5 | 151564.1 | 11654 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 16:54 | Normal | 585.1 | 492.8 | 536.6 | 0 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 0 | 230.4 | 228.2 | 228.6 | 8 | 8.2 | 7.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3141 | 1 | 34.4 | 151564.4 | 11654 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 16:59 | Normal | 584.1 | 536.8 | 525.5 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 0 | 231 | 228.8 | 228 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 2511 | 1 | 34.1 | 151564.7 | 11654 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 17:04 | Normal | 564.9 | 494.8 | 512.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1.2 | 0 | 231.2 | 229 | 229 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 60 | 60 | 59.99 | 2100 | 1 | 33.8 | 151564.9 | 11654 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 17:09 | Normal | 570.7 | 521.7 | 521.3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 230.2 | 228 | 228.4 | 3 | 3.6 | 3.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1208 | 1 | 33.5 | 151565 | 11655 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 17:14 | Normal | 549.1 | 421.7 | 504.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 228.4 | 228.2 | 1.5 | 2 | 1.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 406 | 1 | 33.1 | 151565.1 | 11655 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 17:19 | Normal | 519.2 | 320.6 | 483.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 230.2 | 228.6 | 228.6 | 1.6 | 2 | 1.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 396 | 1 | 32.7 | 151565.1 | 11655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 17:24 | Normal | 378.9 | 200 | 328.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 228.6 | 229 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 126 | 1 | 32.5 | 151565.1 | 11655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 17:29 | Normal | 277.4 | 200.2 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.6 | 229.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 51 | 1 | 32.3 | 151565.1 | 11655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 17:34 | Normal | 199.6 | 189.1 | 171.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.2 | 229 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 27 | 1 | 32.1 | 151565.1 | 11655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 17:39 | Normal | 219.7 | 200.1 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229 | 229.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 23 | 1 | 31.8 | 151565.1 | 11655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-04-14 17:44 | Normal | 206.9 | 199 | 193.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.6 | 229.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 22 | 1 | 31.6 | 151565.1 | 11655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0