## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-14 05:49 | Wait | 450.4 | 450.4 | 441.5 | 437.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 215.8 | 217 | 216 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 21.6 | 114392.6 | 12075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 05:54 | Wait | 530.9 | 530.8 | 461 | 457.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 217.8 | 218.2 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 0 | 0 | 22 | 114392.6 | 12075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 05:59 | Normal | 199.5 | 434.6 | 437.1 | 446.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 219 | 219.4 | 217.6 | 1 | 1 | 0.9 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 19 | 1 | 22.5 | 114392.6 | 12075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 06:04 | Normal | 199.9 | 429.6 | 442.4 | 455.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 218.8 | 219.6 | 218 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 64 | 1 | 22.7 | 114392.6 | 12075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 06:09 | Normal | 200 | 425.3 | 426.4 | 446.8 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 218.2 | 219 | 218 | 1.1 | 1 | 1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 202 | 1 | 23 | 114392.6 | 12075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 06:14 | Normal | 443.6 | 449.3 | 457.2 | 458.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 218.4 | 219 | 217.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 463 | 1 | 23 | 114392.6 | 12075 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 06:19 | Normal | 561.7 | 515.8 | 471.8 | 473.6 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 219 | 218.4 | 218.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 60.02 | 60 | 667 | 1 | 23 | 114392.7 | 12075 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 06:24 | Normal | 591.7 | 511.4 | 472.4 | 463.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 218.8 | 219.4 | 217.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 857 | 1 | 23.1 | 114392.7 | 12075 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 06:29 | Normal | 609 | 500.4 | 486.3 | 469.9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 219.2 | 219.2 | 218 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 997 | 1 | 23.9 | 114392.8 | 12075 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 06:34 | Normal | 521.5 | 513.3 | 486.3 | 463 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 218.8 | 219.4 | 218.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1220 | 1 | 24.1 | 114392.9 | 12075 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 06:39 | Normal | 557.8 | 505.3 | 466.1 | 485 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.3 | 218.8 | 219.8 | 218.4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1393 | 1 | 24.3 | 114393 | 12075 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 06:44 | Normal | 573.8 | 494.1 | 471.8 | 478.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 219.4 | 219.6 | 218.2 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1713 | 1 | 24.6 | 114393.1 | 12075 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 06:49 | Normal | 555.7 | 493.6 | 476.1 | 468.9 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 219.8 | 219.6 | 219.2 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 60 | 60 | 59.99 | 1993 | 1 | 24.8 | 114393.3 | 12076 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 06:54 | Normal | 573.8 | 487.4 | 476.2 | 493.9 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 219.2 | 220.4 | 219 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 60.02 | 59.99 | 60 | 2518 | 1 | 25 | 114393.5 | 12076 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 06:59 | Normal | 559.9 | 493.5 | 482.5 | 480.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 219.4 | 220.4 | 218.8 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2688 | 1 | 25.3 | 114393.7 | 12076 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 07:04 | Normal | 573.7 | 486.2 | 480.8 | 499.3 | 2 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 219.8 | 220.2 | 219 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 59.99 | 60 | 60 | 3395 | 1 | 25.6 | 114393.9 | 12076 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 07:09 | Normal | 555.9 | 503.4 | 486.3 | 488.7 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 220.2 | 219.8 | 220 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3855 | 1 | 25.9 | 114394.2 | 12076 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 07:14 | Normal | 572.5 | 495.3 | 478.7 | 503.4 | 2.6 | 3 | 3 | 0.3 | 220.4 | 220.2 | 218.8 | 11.9 | 11.7 | 11.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4348 | 1 | 26.3 | 114394.6 | 12076 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 07:19 | Normal | 538 | 498.7 | 480.3 | 477 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 219.8 | 220.2 | 219.4 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4757 | 1 | 26.6 | 114394.9 | 12076 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 07:24 | Normal | 533.8 | 495.4 | 478.1 | 510.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 219.4 | 220.6 | 219.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 60 | 60.02 | 60 | 5208 | 1 | 26.9 | 114395.4 | 12076 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 07:29 | Normal | 564 | 497.5 | 472.4 | 498.4 | 3.4 | 3.8 | 4 | 0.3 | 220.4 | 220 | 219.2 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 5644 | 1 | 27.2 | 114395.8 | 12076 | 2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 2 | 1.9 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 07:34 | Normal | 531.7 | 494.5 | 479.3 | 516.7 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 220 | 220.4 | 219.6 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 60 | 60.01 | 60 | 6137 | 1 | 27.6 | 114396.3 | 12076 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 07:39 | Normal | 548.7 | 489.1 | 477.7 | 513.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 220.2 | 220.2 | 219.4 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 6617 | 1 | 27.9 | 114396.8 | 12076 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 07:44 | Normal | 540.9 | 490.6 | 477.1 | 499.4 | 5 | 4.8 | 5 | 0.3 | 219.8 | 220.2 | 219.4 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 7074 | 1 | 28.3 | 114397.4 | 12076 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 07:49 | Normal | 545.1 | 488.1 | 473.6 | 500.9 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 220.2 | 220.6 | 219.6 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 7544 | 1 | 28.5 | 114398 | 12077 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 07:54 | Normal | 543.1 | 485.2 | 465.8 | 519.6 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 220.8 | 220.8 | 220 | 22 | 21.9 | 21.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 7977 | 1 | 28.8 | 114398.7 | 12077 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 07:59 | Normal | 533.5 | 477.6 | 466.2 | 507.8 | 6.1 | 6 | 6 | 0.3 | 221 | 221 | 220 | 23.1 | 23 | 23.1 | 60 | 60.01 | 60 | 8388 | 1 | 29.3 | 114399.4 | 12077 | 3 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3 | 2.8 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 08:04 | Normal | 539.3 | 480.5 | 462.2 | 505.7 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 0.3 | 220.6 | 221 | 219.4 | 24.3 | 24.3 | 24.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8810 | 1 | 29.8 | 114400.1 | 12077 | 3.2 | 3 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 08:09 | Normal | 549.4 | 486.1 | 467.1 | 523.6 | 6.9 | 6.4 | 6.6 | 0.3 | 220.8 | 221 | 219.6 | 25.5 | 25.3 | 25.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 9260 | 1 | 30.2 | 114400.8 | 12077 | 3.3 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.4 | 3.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 08:14 | Normal | 541.1 | 482.2 | 469.8 | 507.5 | 7.3 | 6.6 | 6.8 | 0.3 | 220.6 | 220.4 | 220 | 26.7 | 26.7 | 26.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9696 | 1 | 30.6 | 114401.6 | 12077 | 3.6 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 08:19 | Normal | 550.8 | 476.5 | 462.9 | 517.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 0.3 | 221 | 220.6 | 220.4 | 28 | 27.9 | 28 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 10096 | 1 | 31 | 114402.4 | 12077 | 3.6 | 3.2 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 08:24 | Normal | 541.9 | 468.3 | 460.4 | 527.5 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 0 | 221 | 221.2 | 220.4 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 10633 | 1 | 31.3 | 114403.3 | 12077 | 3.9 | 3.4 | 0.2 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.7 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 08:29 | Normal | 546.8 | 474.5 | 459.1 | 409.2 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 3.8 | 221 | 221 | 221.6 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 12405 | 1 | 31.8 | 114404.3 | 12077 | 4 | 3.6 | 0.2 | 3.8 | 4 | 0 | 4 | 3.8 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 08:34 | Normal | 544.9 | 478.6 | 461.6 | 418.5 | 8.6 | 7.9 | 8.1 | 4.1 | 220.8 | 220.8 | 221.2 | 35.2 | 35.1 | 35.2 | 59.97 | 59.99 | 59.94 | 12995 | 1 | 32.1 | 114405.3 | 12077 | 4.3 | 3.9 | 0.2 | 3.7 | 4.1 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 08:39 | Normal | 541 | 462.5 | 456.4 | 424.3 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 4.2 | 221.4 | 221.6 | 220.8 | 36 | 35.9 | 36 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 13351 | 1 | 32.4 | 114406.4 | 12077 | 4.4 | 4 | 0.2 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 08:44 | Normal | 544.4 | 455.7 | 463.5 | 437.4 | 9 | 8.9 | 8.8 | 4.4 | 221.8 | 221.4 | 221.4 | 37.7 | 37.4 | 37.6 | 60.04 | 60 | 60.02 | 13866 | 1 | 32.7 | 114407.6 | 12077 | 4.5 | 4 | 0.2 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 08:49 | Normal | 544.5 | 455 | 461.2 | 435.1 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 4.5 | 221.6 | 221 | 221.2 | 38.5 | 38.4 | 38.4 | 60.04 | 60 | 60.04 | 14316 | 1 | 33 | 114408.7 | 12078 | 4.7 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 08:54 | Normal | 541.6 | 448.5 | 451.9 | 438.9 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 4.7 | 221.6 | 221.2 | 221 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 14788 | 1 | 33.4 | 114409.9 | 12078 | 4.9 | 4.5 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 0 | 4.7 | 4.5 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 08:59 | Normal | 538.6 | 447.6 | 456.8 | 440.7 | 10 | 9.7 | 9.6 | 4.8 | 221.8 | 221.4 | 221.8 | 40.9 | 41 | 40.9 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 15191 | 1 | 33.9 | 114411.2 | 12078 | 5 | 4.7 | 0.1 | 4.9 | 5 | 0 | 5 | 4.7 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 09:04 | Normal | 536.4 | 444.4 | 452.2 | 440.3 | 10.3 | 10 | 10.1 | 5 | 222.4 | 221.8 | 222.6 | 42 | 41.8 | 41.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 15583 | 1 | 34.4 | 114412.5 | 12078 | 5.1 | 4.8 | 0.2 | 4.9 | 5.2 | 0 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 09:09 | Normal | 533.3 | 448.3 | 449.2 | 442.1 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 5.1 | 222.2 | 221 | 222 | 43 | 42.9 | 43 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15959 | 1 | 34.9 | 114413.8 | 12078 | 5.3 | 5 | 0 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 09:14 | Normal | 531.7 | 447.6 | 447.4 | 448.3 | 10.8 | 10.5 | 10.6 | 5.3 | 222 | 221.2 | 221.8 | 44.1 | 43.9 | 44.1 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 16344 | 1 | 35.3 | 114415.1 | 12078 | 5.5 | 5 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 09:19 | Normal | 527.3 | 446.1 | 442.2 | 447.1 | 11 | 10.7 | 10.9 | 5.4 | 221.8 | 221.4 | 221.4 | 45 | 44.9 | 45 | 60.07 | 60 | 60.02 | 16655 | 1 | 35.8 | 114416.5 | 12078 | 5.6 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 09:24 | Normal | 521.8 | 444.6 | 440.3 | 441.3 | 11.3 | 11 | 11.1 | 5.6 | 221.6 | 221.4 | 222 | 45.8 | 45.6 | 45.8 | 59.94 | 59.94 | 59.98 | 17026 | 1 | 36.3 | 114417.9 | 12078 | 5.7 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.2 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 09:29 | Normal | 522.9 | 437.7 | 443.8 | 449.8 | 11.5 | 11.2 | 11.3 | 5.6 | 221.8 | 221 | 221.4 | 46.8 | 46.7 | 46.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 17358 | 1 | 36.7 | 114419.4 | 12078 | 5.9 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.9 | 0 | 5.8 | 5.5 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 09:34 | Normal | 522.6 | 436.6 | 440.3 | 443.4 | 11.7 | 11.5 | 11.6 | 5.9 | 221.6 | 221.8 | 221.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 59.98 | 59.96 | 60.03 | 17736 | 1 | 37.1 | 114420.8 | 12078 | 6 | 5.6 | 0 | 5.6 | 6 | 0 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 09:39 | Normal | 521.2 | 435.5 | 439.7 | 437 | 12 | 11.8 | 11.7 | 6.1 | 221.8 | 221.6 | 221.6 | 48.9 | 48.6 | 48.9 | 59.87 | 59.89 | 59.85 | 18106 | 1 | 37.5 | 114422.3 | 12078 | 6.1 | 5.7 | 0 | 5.8 | 6 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 09:44 | Normal | 521.3 | 435.2 | 435.8 | 437.7 | 12.2 | 12 | 12.1 | 6.2 | 221.4 | 221.8 | 221.2 | 49.5 | 49.4 | 49.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 18360 | 1 | 37.8 | 114423.8 | 12078 | 6.2 | 5.9 | 0 | 5.8 | 6.2 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 09:49 | Normal | 516.2 | 441.2 | 441.1 | 434 | 12.6 | 12.1 | 12.1 | 6.3 | 221 | 221.8 | 221.6 | 50.4 | 50.2 | 50.3 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 18665 | 1 | 38.2 | 114425.4 | 12079 | 6.5 | 6 | 0 | 6 | 6.4 | 0 | 6.2 | 6 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 09:54 | Normal | 514.7 | 431.3 | 437.3 | 438.1 | 12.8 | 12.4 | 12.5 | 6.4 | 221.6 | 221.6 | 221.6 | 51.1 | 51.1 | 51 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 18949 | 1 | 38.6 | 114426.9 | 12079 | 6.6 | 6 | 0 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 09:59 | Normal | 510.4 | 438.8 | 435.8 | 436.8 | 13.1 | 12.5 | 12.7 | 6.5 | 221.2 | 221.2 | 222.2 | 51.4 | 51.2 | 51.3 | 60.05 | 59.96 | 60.02 | 19035 | 1 | 38.8 | 114428.5 | 12079 | 6.6 | 6.2 | 0.1 | 6.1 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 10:04 | Normal | 510.9 | 428.7 | 430.5 | 439.5 | 13.1 | 12.8 | 12.8 | 6.4 | 221 | 221.2 | 221.4 | 51.9 | 51.9 | 52 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19329 | 1 | 39 | 114430.1 | 12079 | 6.6 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 10:09 | Normal | 510.2 | 427.8 | 429.3 | 434.2 | 13.2 | 12.8 | 13.1 | 6.6 | 221 | 221.4 | 221.6 | 52.7 | 52.6 | 52.4 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 19470 | 1 | 39.3 | 114431.8 | 12079 | 6.8 | 6.3 | 0 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.3 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 10:14 | Normal | 512.8 | 433.7 | 425.5 | 435.4 | 13.5 | 13 | 13.1 | 6.5 | 220.6 | 221 | 220.8 | 53.2 | 53.1 | 53.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 19765 | 1 | 39.7 | 114433.4 | 12079 | 6.9 | 6.4 | 0.1 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 10:19 | Normal | 504.9 | 429.6 | 432.2 | 434.1 | 13.8 | 13.2 | 13.4 | 6.8 | 220.8 | 222 | 222 | 53.6 | 53.6 | 53.5 | 59.99 | 60.07 | 60.03 | 19904 | 1 | 40 | 114435.1 | 12079 | 7 | 6.4 | 0.2 | 6.6 | 7 | 0 | 6.9 | 6.4 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 10:24 | Normal | 510.6 | 426.8 | 425.4 | 430.1 | 14 | 13.4 | 13.5 | 6.9 | 221.2 | 222 | 221.6 | 54.2 | 54.1 | 54.2 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 20148 | 1 | 40.1 | 114436.7 | 12079 | 7.1 | 6.7 | 0.1 | 6.7 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.5 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 10:29 | Normal | 511.3 | 430.9 | 423.6 | 426.5 | 14.1 | 13.5 | 13.7 | 7 | 221 | 221.4 | 221 | 54.9 | 54.8 | 54.8 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 20366 | 1 | 40.5 | 114438.4 | 12079 | 7.2 | 6.7 | 0.1 | 6.9 | 7.2 | 0 | 7.1 | 6.5 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 10:34 | Normal | 503 | 427.7 | 421.6 | 431.6 | 14.4 | 13.8 | 14 | 7 | 220.4 | 221.2 | 220.8 | 55.4 | 55.4 | 55.3 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 20533 | 1 | 40.8 | 114440.1 | 12079 | 7.3 | 6.8 | 0.1 | 6.8 | 7.2 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 10:39 | Normal | 503.4 | 426.2 | 427.7 | 429.6 | 14.6 | 13.9 | 13.9 | 7 | 221.2 | 222 | 221.4 | 56 | 55.7 | 56 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20722 | 1 | 41.1 | 114441.8 | 12079 | 7.3 | 6.9 | 0.2 | 7 | 7.4 | 0 | 7.2 | 6.6 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 10:44 | Normal | 511.2 | 429.8 | 420.8 | 427.7 | 14.1 | 13.5 | 13.9 | 7 | 220.8 | 221.4 | 221.4 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 20492 | 1 | 41.4 | 114443.6 | 12079 | 7.1 | 6.6 | 0.3 | 6.6 | 7.2 | 0 | 7 | 6.8 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 10:49 | Normal | 514.9 | 425.6 | 420.3 | 420.3 | 14.7 | 14.1 | 14.5 | 7.4 | 220.6 | 221.8 | 221.2 | 57.2 | 57.1 | 57.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 21014 | 1 | 41.5 | 114445.1 | 12080 | 7.5 | 6.9 | 0.2 | 6.8 | 7.5 | 0 | 7.2 | 6.9 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 10:54 | Normal | 501.8 | 422.5 | 427.3 | 418.4 | 15.1 | 14.5 | 14.7 | 7.5 | 221.6 | 222.2 | 221.4 | 57.7 | 57.6 | 57.6 | 60.04 | 59.97 | 60.05 | 21440 | 1 | 41.6 | 114446.9 | 12080 | 7.7 | 7.1 | 0.2 | 7.2 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 10:59 | Normal | 503.5 | 422.2 | 421.9 | 418.8 | 14.9 | 14.5 | 14.5 | 7.5 | 219.6 | 219.6 | 219.8 | 57.6 | 57.4 | 57.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 21262 | 1 | 42 | 114448.6 | 12080 | 7.6 | 6.9 | 0.2 | 7.3 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 11:04 | Normal | 499.6 | 415.3 | 418.6 | 426.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 7.3 | 219.4 | 219.8 | 219.2 | 57 | 57.1 | 57 | 59.99 | 60.08 | 60.02 | 20906 | 1 | 42.4 | 114450.4 | 12080 | 7.7 | 7 | 0.1 | 7.2 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 11:09 | Normal | 492 | 414.3 | 412.9 | 413 | 15.5 | 14.8 | 15.1 | 7.7 | 222 | 223 | 222.6 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 21494 | 1 | 42.8 | 114452.2 | 12080 | 7.8 | 7.1 | 0.4 | 7.5 | 7.8 | 0 | 7.7 | 7.3 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 11:14 | Normal | 483.9 | 414.6 | 408.4 | 414.2 | 15 | 14.5 | 14.5 | 7.3 | 222 | 222.4 | 222 | 55.7 | 55.6 | 55.8 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 20834 | 1 | 43.2 | 114454 | 12080 | 7.6 | 6.9 | 0.4 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7.1 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 11:19 | Normal | 490.7 | 412.4 | 406.9 | 411.8 | 14.5 | 14.1 | 14.3 | 7.3 | 221.4 | 222.2 | 221.8 | 54.7 | 54.6 | 54.6 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 20482 | 1 | 43.4 | 114455.7 | 12080 | 7.5 | 6.7 | 0.1 | 7.1 | 7.4 | 0 | 7.3 | 6.9 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 11:24 | Normal | 481.5 | 407.2 | 408.9 | 412.9 | 15.8 | 15.1 | 15.4 | 7.8 | 222.2 | 222.4 | 222 | 58.3 | 58.1 | 58.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 21624 | 1 | 43.5 | 114457.4 | 12080 | 8 | 7 | 0.4 | 7.5 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.4 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 11:29 | Normal | 485.9 | 412.6 | 412.8 | 417.8 | 14.8 | 14.2 | 14.6 | 7.3 | 222.4 | 221.8 | 221.2 | 55.3 | 55.1 | 55.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 20114 | 1 | 43.5 | 114459.1 | 12080 | 7.5 | 6.5 | 0.4 | 7.2 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7.1 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 11:34 | Normal | 491.4 | 409.2 | 410.2 | 411.2 | 14 | 13.8 | 14.1 | 7.2 | 221.6 | 222.2 | 222.8 | 53 | 52.9 | 53 | 59.98 | 59.96 | 60 | 20378 | 1 | 43.5 | 114460.9 | 12080 | 7.4 | 6.3 | 0.3 | 7 | 7.2 | 0 | 7.3 | 6.9 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 11:39 | Normal | 493.9 | 420.6 | 424.2 | 420 | 15.1 | 14.6 | 14.8 | 7.7 | 222 | 222.8 | 222.8 | 58 | 57.7 | 57.8 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 20962 | 1 | 43.4 | 114462.4 | 12080 | 7.9 | 6.8 | 0.2 | 7.4 | 7.8 | 0 | 7.5 | 7.2 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 11:44 | Normal | 493.6 | 412.3 | 414.5 | 403.2 | 15.6 | 15.3 | 15.6 | 8 | 222 | 222.2 | 221.6 | 59.2 | 59 | 59.1 | 60 | 59.96 | 60.04 | 22107 | 1 | 43.6 | 114464.2 | 12080 | 8.2 | 6.8 | 0.3 | 7.8 | 8 | 0 | 7.9 | 7.5 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 11:49 | Normal | 505.9 | 416.6 | 417.9 | 420.7 | 12 | 12.1 | 12.5 | 6.3 | 221.6 | 222.6 | 221.2 | 47.6 | 47.5 | 47.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 17819 | 1 | 43.6 | 114465.7 | 12081 | 6.4 | 5.1 | 0.5 | 6 | 6.2 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 11:54 | Normal | 505.5 | 419.4 | 421.5 | 422.6 | 12.3 | 12.1 | 12.7 | 6.4 | 221.8 | 221.8 | 221.2 | 48.6 | 48.5 | 48.5 | 60.05 | 59.98 | 60.07 | 18158 | 1 | 43.2 | 114467.3 | 12081 | 6.5 | 5.4 | 0.3 | 5.9 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 11:59 | Normal | 500.6 | 417.3 | 416 | 416.9 | 12.8 | 12.7 | 13.1 | 6.6 | 221 | 222.2 | 221.6 | 49.6 | 49.5 | 49.6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 18580 | 1 | 43 | 114468.7 | 12081 | 6.6 | 5.7 | 0.3 | 6.4 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 12:04 | Normal | 497.9 | 412.6 | 416 | 415 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 6.8 | 222.4 | 222.4 | 221.6 | 51.5 | 51.1 | 51.4 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 19422 | 1 | 43 | 114470.4 | 12081 | 7 | 5.9 | 0.2 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.6 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 12:09 | Normal | 506.6 | 412.3 | 416.9 | 422.7 | 11.5 | 12 | 12.2 | 6 | 220.8 | 222.4 | 221.6 | 47.4 | 47.3 | 47.4 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 16947 | 1 | 42.8 | 114471.8 | 12081 | 6.1 | 5 | 0.4 | 6 | 6.3 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 12:14 | Normal | 497.7 | 411.4 | 414.9 | 410.7 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 7.5 | 222.4 | 221.8 | 221.6 | 55.8 | 56 | 55.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 20590 | 1 | 42.7 | 114473.4 | 12081 | 7.7 | 6.2 | 0.2 | 7.3 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7.1 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 12:19 | Normal | 480.6 | 410.2 | 414.2 | 415.5 | 15.1 | 14.6 | 14.9 | 7.5 | 221.8 | 222 | 222.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 59.98 | 59.97 | 60 | 20663 | 1 | 42.9 | 114475.1 | 12081 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 7.3 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 12:24 | Normal | 487 | 401.3 | 424.2 | 428.2 | 8.1 | 8.4 | 7.8 | 5.5 | 220.4 | 221.2 | 220.8 | 32.9 | 32.7 | 32.9 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 10465 | 1 | 43.1 | 114476.7 | 12081 | 3.9 | 3.7 | 0.3 | 4.4 | 4.3 | 0 | 4 | 3.9 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 12:29 | Normal | 485.4 | 409.4 | 414.2 | 413.4 | 15.3 | 15.5 | 15.9 | 7.8 | 221.6 | 222.2 | 222.4 | 59.3 | 59.4 | 59.3 | 60.01 | 60.07 | 60.01 | 22502 | 1 | 43.2 | 114478.4 | 12081 | 8.3 | 7.2 | 0.3 | 7.9 | 8.2 | 0 | 8.2 | 7.7 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 12:34 | Normal | 478.3 | 406.9 | 413.4 | 410.4 | 16.6 | 16.3 | 16.5 | 8.4 | 221.8 | 222.6 | 222.2 | 62.3 | 62.1 | 62.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 23437 | 1 | 43.2 | 114480 | 12081 | 8.7 | 7.3 | 0.4 | 8.4 | 8.5 | 0 | 8.5 | 7.9 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 12:39 | Normal | 488.8 | 418.5 | 418.5 | 434.5 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 1.8 | 219 | 218.8 | 218.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4622 | 1 | 42.8 | 114481.2 | 12081 | 1.6 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 12:44 | Normal | 478.5 | 437.4 | 431.2 | 447.5 | 10.5 | 10 | 10.7 | 4.7 | 220.6 | 221.4 | 220.4 | 39.5 | 39.3 | 39.4 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 15599 | 1 | 42.4 | 114482.4 | 12081 | 5.2 | 4.9 | 0.1 | 5 | 5.3 | 0 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 12:49 | Normal | 491.5 | 434.2 | 432.9 | 424.8 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 2 | 219.2 | 219 | 218.6 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 60 | 60 | 59.99 | 4986 | 1 | 41.6 | 114483.2 | 12082 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 12:54 | Normal | 469.1 | 410.7 | 415.3 | 421 | 18.1 | 17.4 | 17.5 | 9 | 222.4 | 223.2 | 222.4 | 67.1 | 66.8 | 67 | 60.04 | 59.98 | 59.99 | 25104 | 1 | 41.6 | 114484.9 | 12082 | 9.4 | 8.3 | 0.3 | 9 | 9 | 0 | 8.9 | 8.4 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 12:59 | Normal | 446.3 | 407.1 | 413.4 | 408.1 | 17 | 16.2 | 16.2 | 8.5 | 221.8 | 222.4 | 222 | 61.1 | 60.7 | 61.2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 22854 | 1 | 42.5 | 114486.8 | 12082 | 8.7 | 7.8 | 0.2 | 8.4 | 8.5 | 0 | 8.3 | 7.9 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 13:04 | Normal | 445.1 | 399.7 | 409.8 | 404.7 | 16.5 | 15.7 | 16 | 8.2 | 221.6 | 222 | 221 | 58.8 | 58.8 | 58.9 | 60.01 | 60.07 | 60.01 | 21879 | 1 | 43.4 | 114488.6 | 12082 | 8.6 | 7.5 | 0.2 | 8 | 8.1 | 0 | 8.2 | 7.7 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 13:09 | Normal | 477.9 | 404.6 | 408.5 | 415.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 1.6 | 218.8 | 218.4 | 218 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 60.01 | 60 | 60 | 4215 | 1 | 43.6 | 114489.9 | 12082 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 13:14 | Normal | 436.6 | 410.2 | 423.5 | 423.5 | 16.7 | 16.1 | 16.4 | 8.3 | 220.4 | 222 | 220.8 | 61.5 | 61.4 | 61.5 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 22960 | 1 | 42.3 | 114490.8 | 12082 | 8.8 | 7.9 | 0 | 8.1 | 8.7 | 0 | 8.4 | 7.8 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 13:19 | Normal | 403.8 | 403.1 | 419 | 414.9 | 15.6 | 15.3 | 15.3 | 7.8 | 220.2 | 221.4 | 220.6 | 56 | 56.2 | 56.2 | 60.05 | 59.97 | 60.01 | 20964 | 1 | 42.9 | 114492.6 | 12082 | 8.2 | 7 | 0.1 | 7.9 | 7.9 | 0 | 8 | 7.3 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 13:24 | Normal | 414.6 | 401.2 | 414.7 | 415.6 | 15.9 | 15.2 | 15.6 | 7.7 | 220.2 | 220.8 | 220 | 56.5 | 56.5 | 56.4 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 20830 | 1 | 43.4 | 114494.3 | 12082 | 8.3 | 7 | 0.2 | 7.5 | 8 | 0 | 7.9 | 7.7 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 13:29 | Normal | 397.9 | 399.7 | 411.8 | 407.9 | 16.1 | 15.3 | 15.6 | 8 | 220.6 | 221.4 | 220.4 | 56.5 | 56.4 | 56.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 21083 | 1 | 43.9 | 114496 | 12082 | 8.4 | 7.2 | 0.3 | 7.7 | 8.1 | 0 | 7.9 | 7.7 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 13:34 | Normal | 498.5 | 416.1 | 412.8 | 425.6 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 1.7 | 218.4 | 217.8 | 217.2 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4191 | 1 | 43.8 | 114497.1 | 12082 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 13:39 | Normal | 501.7 | 439.4 | 430.6 | 427.5 | 2.8 | 2.6 | 3.4 | 1.7 | 218 | 218.2 | 217.8 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 60.01 | 60 | 60 | 4444 | 1 | 42.2 | 114497.5 | 12082 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 13:44 | Normal | 530 | 425.4 | 425.9 | 433.8 | 3 | 3.9 | 4.3 | 2.1 | 218.4 | 218.6 | 217.8 | 15 | 14.9 | 15 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5406 | 1 | 41.2 | 114498.2 | 12082 | 2 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 13:49 | Normal | 520 | 411.9 | 427.3 | 427.2 | 8.8 | 14.2 | 14.4 | 7.4 | 220 | 220.6 | 220.4 | 50 | 49.8 | 49.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 18608 | 1 | 41 | 114499.6 | 12083 | 7.4 | 1.3 | 0 | 7.1 | 7.4 | 0 | 7.4 | 6.9 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 13:54 | Normal | 505.9 | 399.7 | 422.7 | 422.7 | 9.3 | 14.4 | 14.8 | 7.3 | 220.2 | 220.2 | 219.4 | 50.1 | 50.1 | 49.9 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 18317 | 1 | 41.6 | 114501.1 | 12083 | 7.7 | 1.6 | 0 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.7 | 7 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 13:59 | Normal | 502.8 | 408.5 | 423.1 | 433.1 | 3.1 | 3.4 | 4 | 2 | 218.2 | 217.4 | 217 | 14 | 14 | 14 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 4952 | 1 | 41.2 | 114501.7 | 12083 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 14:04 | Normal | 524.8 | 388.6 | 437.7 | 437.5 | 8.1 | 13.1 | 12.7 | 6.6 | 220 | 220.8 | 220.4 | 46.2 | 46 | 46.1 | 60.13 | 60.11 | 60.11 | 15846 | 1 | 40.6 | 114502.7 | 12083 | 6.8 | 1.1 | 0 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.4 | 6.1 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 14:09 | Normal | 529.9 | 389.4 | 425.9 | 421 | 2.5 | 3.5 | 3.9 | 2 | 218.2 | 218 | 217.6 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 5750 | 1 | 40.7 | 114503.9 | 12083 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 14:14 | Normal | 533.8 | 381.7 | 435.8 | 435.8 | 8.4 | 13.5 | 13.8 | 7 | 219.8 | 220.4 | 219.6 | 47.5 | 47.3 | 47.6 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 17478 | 1 | 40.2 | 114504.5 | 12083 | 7.1 | 1.1 | 0 | 6.7 | 7.1 | 0 | 7 | 6.5 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 14:19 | Normal | 505.7 | 406.6 | 431.8 | 441 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 1.6 | 218 | 217.6 | 217.8 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 60 | 60 | 60 | 4090 | 1 | 39.7 | 114505.2 | 12083 | 1.4 | 0.7 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 14:24 | Normal | 523.9 | 378.2 | 440.2 | 451.1 | 2.9 | 3.6 | 4.2 | 2 | 218.8 | 217.6 | 218.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5249 | 1 | 38.8 | 114505.6 | 12083 | 2 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 2 | 2.1 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 14:29 | Normal | 520.7 | 366.5 | 436.5 | 442.5 | 2.7 | 3.7 | 4 | 2 | 218.4 | 218 | 217.6 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 5009 | 1 | 38.7 | 114506.5 | 12083 | 1.8 | 0.7 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 14:34 | Normal | 520.3 | 366.1 | 442.4 | 436.3 | 7.6 | 11.5 | 12.8 | 6.4 | 219.6 | 219.4 | 219.2 | 42.2 | 42.1 | 42.2 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 15657 | 1 | 38.9 | 114507.6 | 12083 | 6.7 | 0.9 | 0 | 5.1 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 14:39 | Normal | 518.2 | 320.4 | 435.9 | 430.4 | 6.8 | 11.4 | 11.8 | 6.1 | 219.2 | 218.6 | 219.2 | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13868 | 1 | 39.2 | 114508.8 | 12083 | 6.2 | 0.6 | 0 | 5.5 | 6 | 0 | 6 | 5.7 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 14:44 | Normal | 489.6 | 430.4 | 419.2 | 400 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 0.9 | 217.2 | 215.8 | 216.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1942 | 1 | 39 | 114509.5 | 12083 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 14:49 | Normal | 487.9 | 448.4 | 428.9 | 440.9 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 1 | 216.4 | 215.8 | 216.2 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2626 | 1 | 38.2 | 114509.6 | 12084 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 14:54 | Normal | 500.7 | 437.6 | 434.5 | 453.3 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 1 | 216.4 | 215.8 | 215.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2705 | 1 | 37.7 | 114509.9 | 12084 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 14:59 | Normal | 482.5 | 448.4 | 431.2 | 450 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 217 | 217 | 216.8 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2359 | 1 | 37.3 | 114510.1 | 12084 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 15:04 | Normal | 504.4 | 440.2 | 437.7 | 455.6 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 217.2 | 216.6 | 216.2 | 6 | 6 | 6.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 2165 | 1 | 36.9 | 114510.3 | 12084 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 15:09 | Normal | 542.3 | 457.6 | 447.4 | 453.8 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 0.9 | 217.6 | 217 | 217 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2725 | 1 | 36.5 | 114510.5 | 12084 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 15:14 | Normal | 531.5 | 455.4 | 452.8 | 449.7 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 1.1 | 217.2 | 217.4 | 217.6 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 3059 | 1 | 36.3 | 114510.7 | 12084 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 15:19 | Normal | 511.6 | 453.4 | 453.9 | 464.9 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 1.1 | 217.6 | 217.4 | 217.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3322 | 1 | 36.1 | 114511 | 12084 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 15:24 | Normal | 516.7 | 464.4 | 451.9 | 449 | 2 | 2.1 | 2.8 | 1.3 | 217 | 217 | 217 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3797 | 1 | 35.9 | 114511.3 | 12084 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 15:29 | Normal | 517.3 | 475.4 | 450.1 | 456.7 | 2.8 | 1.8 | 4.4 | 2.5 | 217.6 | 217.6 | 217.8 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3884 | 1 | 35.8 | 114511.7 | 12084 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 15:34 | Normal | 558.1 | 491.6 | 464.7 | 453.2 | 4.5 | 1.8 | 8.1 | 4 | 218.8 | 218 | 218.6 | 23.2 | 23 | 23.1 | 60.02 | 59.98 | 60 | 7756 | 1 | 35.8 | 114512.2 | 12084 | 4.1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 4 | 4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 15:39 | Normal | 506.3 | 473.7 | 468 | 451 | 4.6 | 1.5 | 7.7 | 4 | 218.2 | 217.6 | 218 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6735 | 1 | 35.7 | 114512.6 | 12084 | 4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 15:44 | Normal | 548.5 | 459.5 | 463.6 | 454.4 | 3.8 | 1.4 | 6.5 | 3.3 | 217.6 | 217 | 217 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6805 | 1 | 35.8 | 114513.2 | 12084 | 3.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 15:49 | Normal | 551.6 | 426.4 | 461 | 447.9 | 2.6 | 1.1 | 4.7 | 2.3 | 216.8 | 216.8 | 217 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 4537 | 1 | 35.6 | 114513.5 | 12085 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 15:54 | Normal | 556.8 | 451.9 | 443 | 452.9 | 3 | 1.1 | 5.7 | 2.8 | 216.4 | 216.4 | 216.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 5449 | 1 | 35.5 | 114513.9 | 12085 | 2.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 2.8 | 2.8 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 15:59 | Normal | 534.6 | 429.6 | 428.3 | 449.2 | 3.7 | 1.5 | 6.3 | 3.4 | 216.4 | 216 | 216.6 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 6315 | 1 | 35.5 | 114514.4 | 12085 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 2.7 | 3.5 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 16:04 | Normal | 442.7 | 424.4 | 456.4 | 447.4 | 3 | 1.9 | 3.8 | 2.4 | 216 | 216.2 | 216 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4778 | 1 | 35.5 | 114514.7 | 12085 | 2.3 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 16:09 | Normal | 423.5 | 432.4 | 449 | 448 | 2 | 1.8 | 3.5 | 2.2 | 216.2 | 215 | 214.8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 60 | 60 | 60.01 | 4021 | 1 | 35.6 | 114515.1 | 12085 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 16:14 | Normal | 518.1 | 467.5 | 438.2 | 452.2 | 1.6 | 1.8 | 3.8 | 2.5 | 215.2 | 214.8 | 215 | 11.9 | 11.7 | 11.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 4264 | 1 | 35.6 | 114515.5 | 12085 | 1 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 16:19 | Normal | 513 | 462.6 | 458.1 | 454 | 1.2 | 1.3 | 2 | 1.6 | 215 | 214.6 | 214.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2796 | 1 | 35.5 | 114515.8 | 12085 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 16:24 | Normal | 501.7 | 445.5 | 446.4 | 451.4 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.1 | 215 | 214.8 | 215 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2058 | 1 | 35.3 | 114516 | 12085 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 16:29 | Normal | 495.8 | 453.6 | 455.5 | 461.4 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.6 | 217.6 | 217.4 | 217.8 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2212 | 1 | 35.2 | 114516.1 | 12085 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 16:34 | Normal | 507.9 | 472.7 | 443.4 | 357.3 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 218 | 217.4 | 217.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 60 | 60.01 | 60 | 2687 | 1 | 35.1 | 114516.3 | 12085 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 16:39 | Normal | 525.5 | 442.6 | 451 | 454 | 1.3 | 1.5 | 2 | 1 | 218 | 217.4 | 217.6 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2648 | 1 | 35.1 | 114516.6 | 12085 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 16:44 | Normal | 527.9 | 458.4 | 450.3 | 453.1 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 1 | 218.4 | 217.2 | 217.6 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 3054 | 1 | 35 | 114516.8 | 12085 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 16:49 | Normal | 518.7 | 467.5 | 460.6 | 452.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 217.6 | 217.2 | 217.6 | 7 | 6.9 | 7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2571 | 1 | 34.7 | 114517.1 | 12086 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 16:54 | Normal | 505.4 | 457.2 | 446.1 | 445.9 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 217.6 | 217.2 | 217.6 | 5 | 4.9 | 5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1798 | 1 | 34.4 | 114517.2 | 12086 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 16:59 | Normal | 506.8 | 462.5 | 436.2 | 447 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 217.4 | 217.8 | 217.2 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1435 | 1 | 34.3 | 114517.4 | 12086 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 17:04 | Normal | 520.5 | 424.5 | 454.1 | 442 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.4 | 217.8 | 217.8 | 217.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1144 | 1 | 34.1 | 114517.5 | 12086 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 17:09 | Normal | 515.5 | 447.5 | 441.2 | 430 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 217.4 | 217 | 217 | 2.2 | 2.1 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 703 | 1 | 33.8 | 114517.5 | 12086 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 17:14 | Normal | 450.8 | 438.1 | 439 | 408.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 217.4 | 217.4 | 217.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 255 | 1 | 33.5 | 114517.6 | 12086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 17:19 | Normal | 436 | 458.4 | 423.6 | 430.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 217.6 | 217.8 | 217.4 | 1 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 190 | 1 | 33.1 | 114517.6 | 12086 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 17:24 | Normal | 336.2 | 427.4 | 410 | 394.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 217.8 | 218.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2 | 1 | 32.8 | 114517.6 | 12086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 17:29 | Normal | 237.4 | 378.8 | 398.7 | 396.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 218.2 | 217.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 32.6 | 114517.6 | 12086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 17:34 | Normal | 219.5 | 408 | 393 | 391.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 218.4 | 218.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 32.5 | 114517.6 | 12086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 17:39 | Normal | 204.4 | 371.9 | 351.3 | 349.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 218.4 | 218.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 32.3 | 114517.6 | 12086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-14 17:44 | Normal | 198.2 | 218.3 | 227 | 216.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 219 | 218.6 | 1 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 32.1 | 114517.6 | 12086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0