## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-15 05:50 | Wait | 421.7 | 422.8 | 420.7 | 420.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 218.6 | 219.2 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 22.7 | 114517.6 | 12086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 05:55 | Wait | 512.5 | 513.5 | 448 | 447.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 219.2 | 218.8 | 218 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.09 | 0 | 0 | 23 | 114517.6 | 12086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 06:00 | Normal | 200.3 | 528.1 | 428.1 | 448.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 220 | 219.6 | 218.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 0 | 1 | 23 | 114517.6 | 12087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 06:05 | Normal | 200.3 | 560.5 | 412.2 | 434.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 219.4 | 219.2 | 218 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 59.92 | 59.88 | 59.92 | 0 | 1 | 23.1 | 114517.6 | 12087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 06:10 | Normal | 200 | 465.8 | 446.3 | 443.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 219 | 219.4 | 218.4 | 1 | 1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 199 | 1 | 24 | 114517.6 | 12087 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 06:15 | Normal | 200.9 | 547.9 | 434.2 | 455.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 219.6 | 219.8 | 218.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 171 | 1 | 24.3 | 114517.6 | 12087 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 06:20 | Normal | 250 | 511.2 | 441.5 | 443 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 220.2 | 219.6 | 218.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 326 | 1 | 24.6 | 114517.7 | 12087 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 06:25 | Normal | 371.7 | 519.3 | 455.1 | 452.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 219.2 | 219.4 | 219 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60 | 59.99 | 540 | 1 | 24.8 | 114517.7 | 12087 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 06:30 | Normal | 461.5 | 503.5 | 460 | 430.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 219.4 | 220 | 219 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 766 | 1 | 25.1 | 114517.7 | 12087 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 06:35 | Normal | 499.7 | 491.5 | 412.4 | 445.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 219.8 | 219.6 | 219 | 3 | 2.9 | 3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1011 | 1 | 25.3 | 114517.8 | 12087 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 06:40 | Normal | 562.7 | 488.9 | 456.5 | 442.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.3 | 220.4 | 219.4 | 218.4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1384 | 1 | 25.5 | 114517.9 | 12087 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 06:45 | Normal | 537.5 | 497.6 | 461 | 460.4 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 220.6 | 220 | 219.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1896 | 1 | 25.7 | 114518.1 | 12087 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 06:50 | Normal | 549.6 | 489.9 | 468.1 | 459.4 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 220.4 | 220.4 | 219.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 60.01 | 60 | 60 | 2367 | 1 | 25.9 | 114518.2 | 12087 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 06:55 | Normal | 552.8 | 486.6 | 462.3 | 472.8 | 1.6 | 1.8 | 2 | 0.4 | 220.4 | 220.4 | 219 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2815 | 1 | 26.2 | 114518.4 | 12087 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 07:00 | Normal | 531.6 | 488.3 | 473.9 | 474.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 220.4 | 220.4 | 219.6 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3453 | 1 | 26.5 | 114518.7 | 12088 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 07:05 | Normal | 525.2 | 477.7 | 457.1 | 471 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 219.6 | 219.8 | 219 | 5.9 | 6 | 6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2297 | 1 | 26.8 | 114518.9 | 12088 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 07:10 | Normal | 542.8 | 475.7 | 465 | 486.2 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 220.2 | 219.6 | 218.8 | 7 | 7 | 7.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2498 | 1 | 27 | 114519.1 | 12088 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 07:15 | Normal | 540.5 | 490.6 | 467.1 | 481.6 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 0.5 | 220.4 | 220.6 | 219.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4947 | 1 | 27.3 | 114519.4 | 12088 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 07:20 | Normal | 546.9 | 488.3 | 463.7 | 499.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 220.8 | 220.4 | 220.2 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5128 | 1 | 27.6 | 114519.8 | 12088 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 07:25 | Normal | 527.8 | 478.3 | 467 | 494 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 220.8 | 220.6 | 220.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5095 | 1 | 28 | 114520.3 | 12088 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 07:30 | Normal | 524.8 | 479.2 | 471.4 | 489.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 220.4 | 220 | 219.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5557 | 1 | 28.4 | 114520.7 | 12088 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 07:35 | Normal | 549.9 | 483.4 | 479.5 | 500.4 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 220.6 | 220.2 | 219.4 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 7150 | 1 | 28.7 | 114521.2 | 12088 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 07:40 | Normal | 549 | 484.4 | 472.5 | 485.3 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 0.8 | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8127 | 1 | 29.2 | 114521.8 | 12088 | 2.8 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 07:45 | Normal | 555.1 | 471 | 466.7 | 501.6 | 6.2 | 6 | 6.1 | 1 | 220.6 | 220.8 | 220.2 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 8857 | 1 | 29.6 | 114522.4 | 12088 | 3 | 2.8 | 0.2 | 3 | 3 | 0 | 3.1 | 2.9 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 07:50 | Normal | 546.8 | 459.3 | 461.3 | 453.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 1.3 | 220.6 | 220 | 219.6 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6344 | 1 | 29.9 | 114523.1 | 12088 | 2.1 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 07:55 | Normal | 512.6 | 459.3 | 458.1 | 459.2 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 1.3 | 220.4 | 220 | 219.2 | 15 | 15 | 15 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 5483 | 1 | 30.1 | 114523.6 | 12088 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 08:00 | Normal | 559.9 | 463.4 | 462.1 | 378 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 1.6 | 219.2 | 218.8 | 218.4 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 60 | 60 | 59.99 | 5441 | 1 | 30.2 | 114524.1 | 12089 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 08:05 | Normal | 565.7 | 468 | 472 | 466 | 4.8 | 4.8 | 5 | 1.5 | 219.8 | 219.2 | 218.6 | 20.5 | 20.3 | 20.4 | 60 | 59.98 | 60 | 7035 | 1 | 30.3 | 114524.6 | 12089 | 2.4 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 08:10 | Normal | 562.4 | 462.3 | 464.8 | 493.8 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 1.2 | 219.2 | 218.6 | 218.6 | 17.6 | 17.4 | 17.5 | 59.94 | 59.91 | 59.91 | 6918 | 1 | 30.6 | 114525.2 | 12089 | 2.1 | 1.7 | 0.2 | 2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 08:15 | Normal | 558.1 | 486.1 | 469.7 | 415.8 | 6 | 6.1 | 6.3 | 2.7 | 219.6 | 219.6 | 219.2 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 9138 | 1 | 30.9 | 114525.8 | 12089 | 3.1 | 2.6 | 0.2 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 08:20 | Normal | 557.8 | 472.3 | 464.7 | 410.7 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 3 | 220 | 219.6 | 219.6 | 27.4 | 27.3 | 27.3 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 9573 | 1 | 31.3 | 114526.6 | 12089 | 3.2 | 2.6 | 0.3 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 08:25 | Normal | 548.3 | 462 | 459.8 | 415.7 | 5.8 | 5.7 | 6 | 2.8 | 220.6 | 219.2 | 219.8 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 8910 | 1 | 31.8 | 114527.5 | 12089 | 2.9 | 2.5 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 0 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 08:30 | Normal | 556.1 | 459.2 | 461.2 | 411.2 | 9 | 8.9 | 8.8 | 4.4 | 221 | 220 | 221.2 | 37.6 | 37.5 | 37.5 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 13838 | 1 | 32.4 | 114528.5 | 12089 | 4.6 | 4.2 | 0.1 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 08:35 | Normal | 549.3 | 454.4 | 460.6 | 426.5 | 9 | 9.2 | 9.1 | 4.5 | 221.6 | 220 | 220.6 | 38.2 | 38.2 | 38.1 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 14230 | 1 | 33.1 | 114529.7 | 12089 | 4.6 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 08:40 | Normal | 532.2 | 451.3 | 454 | 424 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 4.8 | 222 | 220.6 | 221.4 | 40.5 | 40.4 | 40.4 | 60.04 | 60 | 60.02 | 14966 | 1 | 33.8 | 114530.9 | 12089 | 5 | 4.5 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 08:45 | Normal | 541.1 | 451.4 | 457.1 | 437.2 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 4.7 | 221.6 | 220.4 | 221.2 | 40.2 | 39.9 | 40.1 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 14717 | 1 | 34.3 | 114532.1 | 12089 | 5 | 4.4 | 0 | 4.6 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.7 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 08:50 | Normal | 542.3 | 452.3 | 449.4 | 430.3 | 9.8 | 10.1 | 10.1 | 4.9 | 221.8 | 219.8 | 221.2 | 42.2 | 42.1 | 42.1 | 59.98 | 59.98 | 60.03 | 15448 | 1 | 34.9 | 114533.4 | 12089 | 5.3 | 4.6 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 08:55 | Normal | 533.7 | 444.7 | 444.7 | 434.6 | 10.8 | 10.8 | 11 | 5.3 | 222 | 219.6 | 221 | 45.3 | 45.5 | 45.3 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 16813 | 1 | 35.6 | 114534.8 | 12089 | 5.7 | 4.9 | 0 | 5.3 | 5.7 | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 09:00 | Normal | 526.4 | 444.4 | 443.3 | 436.4 | 9 | 9.1 | 9.5 | 4.7 | 222 | 219.6 | 220.8 | 38.2 | 38 | 38.1 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 15005 | 1 | 36.2 | 114536.1 | 12090 | 4.9 | 4.1 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.6 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 09:05 | Normal | 538.3 | 442.4 | 443.7 | 437.7 | 8.6 | 9.1 | 9.5 | 4.6 | 221.6 | 219.8 | 221 | 38 | 37.8 | 37.8 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 14275 | 1 | 36.5 | 114537.3 | 12090 | 4.7 | 3.8 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 09:10 | Normal | 535 | 435.1 | 437 | 432 | 9.1 | 9.6 | 10 | 5.1 | 221 | 220.6 | 221.6 | 39.5 | 39.4 | 39.4 | 59.96 | 59.96 | 60 | 14653 | 1 | 37.1 | 114538.8 | 12090 | 5 | 4 | 0 | 4.9 | 5 | 0 | 5 | 4.9 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 09:15 | Normal | 522 | 432.1 | 432 | 438.1 | 12.6 | 12.8 | 13.3 | 6.8 | 221.4 | 221 | 221.2 | 52.6 | 52.5 | 52.5 | 59.98 | 60.08 | 60.02 | 20639 | 1 | 37.6 | 114540.3 | 12090 | 7 | 5.7 | 0 | 6.5 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.5 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 09:20 | Normal | 531.1 | 439.2 | 435 | 442 | 7.8 | 8.5 | 9 | 4.5 | 220.8 | 219 | 220.8 | 35 | 34.9 | 35 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 13746 | 1 | 38.1 | 114541.7 | 12090 | 4.4 | 3 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 09:25 | Normal | 538.7 | 448.2 | 445.3 | 459.5 | 6.7 | 7.3 | 7.6 | 3.6 | 220 | 218.2 | 219.4 | 29.9 | 29.7 | 29.7 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 11174 | 1 | 37.8 | 114542.8 | 12090 | 3.7 | 2.7 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 09:30 | Normal | 535.3 | 440.3 | 448 | 456 | 5.8 | 6.5 | 6.6 | 3.1 | 219.6 | 218.6 | 219 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 9677 | 1 | 37.1 | 114543.6 | 12090 | 3.4 | 2.4 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 09:35 | Normal | 540.4 | 446.5 | 453.5 | 466.5 | 6 | 6.6 | 6.7 | 3.1 | 220 | 218.4 | 219.2 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 60 | 60 | 60 | 9969 | 1 | 36.7 | 114544.4 | 12090 | 3.4 | 2.4 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 09:40 | Normal | 542.8 | 441 | 454.7 | 461.4 | 6.3 | 6.8 | 6.9 | 3.1 | 219.6 | 218.2 | 219 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10066 | 1 | 36.2 | 114545.3 | 12090 | 3.4 | 2.8 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 09:45 | Normal | 535.6 | 442.1 | 454.3 | 467.2 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 2.9 | 219.6 | 217.8 | 218.2 | 26.1 | 26.1 | 25.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9546 | 1 | 36 | 114546.1 | 12090 | 3.2 | 2.5 | 0 | 2.9 | 3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 09:50 | Normal | 545.5 | 453.4 | 457.9 | 458.8 | 9.6 | 10 | 9.7 | 4.5 | 220.8 | 218.6 | 219.8 | 41.7 | 41.5 | 41.6 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 14204 | 1 | 35.9 | 114547 | 12090 | 4.9 | 4.5 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0 | 5 | 4.6 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 09:55 | Normal | 538.7 | 448.9 | 446.3 | 448.4 | 10.3 | 10.1 | 11 | 5.6 | 221 | 219.4 | 220 | 44.3 | 44.1 | 44.1 | 60.06 | 59.98 | 60.02 | 18143 | 1 | 36.4 | 114548.4 | 12090 | 5.6 | 4.7 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.4 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 10:00 | Normal | 541 | 447.2 | 448.8 | 454.7 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 3.3 | 219.2 | 217.8 | 218.6 | 28.9 | 28.7 | 28.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10861 | 1 | 36.7 | 114549.4 | 12091 | 3.4 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 10:05 | Normal | 528 | 442.7 | 446.7 | 445.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 7.1 | 220.2 | 219.4 | 220.6 | 59.3 | 59.3 | 59.1 | 59.95 | 59.95 | 60 | 21939 | 1 | 37 | 114550.7 | 12091 | 7.5 | 6.9 | 0 | 7.1 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 10:10 | Normal | 507.3 | 428.3 | 427 | 437.9 | 15.1 | 14.9 | 15 | 7.4 | 220.6 | 219.4 | 220.4 | 60.6 | 60.5 | 60.4 | 59.97 | 59.94 | 60 | 22280 | 1 | 38.2 | 114552.5 | 12091 | 8 | 6.9 | 0 | 7.5 | 7.8 | 0 | 7.6 | 7.1 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 10:15 | Normal | 529.6 | 432.4 | 436.8 | 441.9 | 13 | 13.1 | 13.2 | 6.6 | 220.2 | 219.8 | 219.6 | 54.1 | 54.1 | 54 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 19755 | 1 | 38.7 | 114553.9 | 12091 | 6.9 | 6 | 0 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.9 | 6.3 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 10:20 | Normal | 523.2 | 436.3 | 430.1 | 438.2 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 4.9 | 219 | 218.4 | 219.2 | 38.5 | 38.4 | 38.4 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 15039 | 1 | 39.2 | 114555.5 | 12091 | 4.9 | 4.2 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 10:25 | Normal | 525.2 | 439.2 | 431.5 | 434.4 | 11.7 | 11.5 | 12.5 | 6.4 | 219.2 | 218.6 | 219.6 | 49 | 48.8 | 48.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19539 | 1 | 39.4 | 114556.9 | 12091 | 6.7 | 5.3 | 0 | 5.8 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 10:30 | Normal | 514.2 | 440.5 | 433.1 | 438.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 4.1 | 219 | 217.8 | 218.8 | 35.1 | 35.1 | 35 | 59.98 | 60.02 | 60 | 12574 | 1 | 39.4 | 114558.2 | 12091 | 4.3 | 3.9 | 0 | 4 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 10:35 | Normal | 515.9 | 448.2 | 433.7 | 431.9 | 13.8 | 13.1 | 13.3 | 6.7 | 220.2 | 219.2 | 219.6 | 56.3 | 56.2 | 56.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 19316 | 1 | 39.3 | 114559.5 | 12091 | 7.1 | 6.6 | 0 | 6.4 | 7.1 | 0 | 6.7 | 6.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 10:40 | Normal | 526.7 | 433.5 | 433.7 | 433.8 | 12.2 | 12.1 | 12.3 | 6.3 | 219.4 | 219.2 | 219.8 | 50.1 | 49.9 | 49.9 | 60 | 59.98 | 60 | 18406 | 1 | 39.7 | 114561 | 12091 | 6.4 | 5.8 | 0 | 6 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 10:45 | Normal | 514.2 | 437.1 | 426.1 | 433.1 | 13.5 | 13 | 13.5 | 6.8 | 219.4 | 219.2 | 219.6 | 54.3 | 54.1 | 54.2 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 19852 | 1 | 40 | 114562.6 | 12091 | 7.1 | 6.6 | 0 | 6.5 | 7 | 0 | 6.8 | 6.5 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 10:50 | Normal | 512.1 | 427.9 | 421.1 | 425 | 14.1 | 13.9 | 14.1 | 7.1 | 219.6 | 219.6 | 220 | 56.4 | 56.3 | 56.4 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 20803 | 1 | 40.4 | 114564.3 | 12091 | 7.4 | 6.4 | 0 | 6.8 | 7.3 | 0 | 7.1 | 6.9 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 10:55 | Normal | 518.6 | 426.5 | 422.6 | 417.6 | 13.2 | 13.2 | 13.5 | 6.8 | 219.8 | 218.8 | 219.6 | 53.1 | 53 | 53 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 19511 | 1 | 41.1 | 114566 | 12091 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 6.6 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.5 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 11:00 | Normal | 506.6 | 418.1 | 423.3 | 429.3 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 6.7 | 219.2 | 219.2 | 219.2 | 53.5 | 53.4 | 53.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 19690 | 1 | 41.7 | 114567.7 | 12092 | 7.1 | 6.1 | 0 | 6.8 | 7 | 0 | 7 | 6.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 11:05 | Normal | 506.1 | 423.3 | 417.8 | 418.8 | 14.2 | 14 | 14.5 | 7.3 | 219.8 | 219.4 | 219.4 | 56.2 | 55.9 | 56 | 60 | 60.07 | 59.99 | 20668 | 1 | 42.1 | 114569.4 | 12092 | 7.4 | 6.4 | 0.2 | 6.9 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 11:10 | Normal | 514.8 | 428.4 | 415.2 | 421.2 | 13.6 | 13.6 | 14.1 | 7 | 219 | 219.4 | 219.4 | 54.8 | 54.7 | 54.7 | 59.98 | 60.05 | 60.02 | 20112 | 1 | 42.4 | 114570.9 | 12092 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 6.7 | 7.2 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 11:15 | Normal | 507.4 | 418.4 | 414.4 | 423.5 | 14.1 | 14.3 | 14.7 | 7.3 | 219.6 | 220 | 219.4 | 57.4 | 57.3 | 57.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 20956 | 1 | 42.6 | 114572.6 | 12092 | 7.6 | 6.3 | 0 | 7.2 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 11:20 | Normal | 521.1 | 414 | 413.8 | 424.7 | 14 | 15.2 | 15.4 | 7.6 | 219.6 | 219.8 | 218.8 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.96 | 59.96 | 60 | 19701 | 1 | 43.2 | 114574.4 | 12092 | 7.8 | 6.3 | 0 | 7.6 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.4 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 11:25 | Normal | 500.9 | 414.4 | 417.2 | 421.2 | 15.3 | 15.8 | 15.6 | 7.6 | 219.4 | 219.2 | 219.2 | 60.3 | 60 | 60.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22195 | 1 | 43.7 | 114576.1 | 12092 | 8 | 6.9 | 0.3 | 8.1 | 8.2 | 0 | 8.1 | 7.5 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 11:30 | Normal | 494.7 | 433.2 | 425.2 | 432.2 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 2.4 | 217.8 | 217 | 217.4 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 6104 | 1 | 43.5 | 114577.1 | 12092 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 11:35 | Normal | 515.2 | 452.9 | 450.5 | 446.3 | 10.8 | 11.1 | 11.3 | 4.6 | 218.2 | 219 | 218.4 | 48.1 | 48 | 47.9 | 59.96 | 59.99 | 60 | 13454 | 1 | 42.2 | 114577.7 | 12092 | 5.1 | 4.9 | 0.2 | 5.1 | 5.8 | 0 | 5.9 | 4.9 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 11:40 | Normal | 502.5 | 445.4 | 439.7 | 448.3 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 1.6 | 217 | 215.6 | 216.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5109 | 1 | 41.1 | 114578.3 | 12092 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 11:45 | Normal | 499.7 | 452.3 | 452.3 | 458.3 | 4.1 | 4 | 4.6 | 2.2 | 217 | 216 | 216.2 | 18.2 | 18 | 18 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6450 | 1 | 40.2 | 114578.7 | 12092 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 11:50 | Normal | 514.8 | 462.5 | 445.5 | 453.6 | 3.2 | 3.1 | 3.9 | 1.9 | 217 | 215.8 | 216 | 15 | 15 | 15 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 5370 | 1 | 39.6 | 114579.2 | 12092 | 1.8 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 11:55 | Normal | 527.7 | 454.2 | 449.4 | 447.4 | 2.1 | 2.2 | 2.9 | 1.5 | 216.8 | 216 | 216 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 3913 | 1 | 38.9 | 114579.6 | 12092 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 12:00 | Normal | 524.4 | 459.2 | 445.1 | 460 | 2.2 | 2.3 | 3 | 1.4 | 216.2 | 215.4 | 215.6 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3999 | 1 | 38.4 | 114579.9 | 12093 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 12:05 | Normal | 520.7 | 465.3 | 459.5 | 455.6 | 2.9 | 3 | 3.6 | 1.8 | 216.8 | 216.2 | 216.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 5100 | 1 | 37.9 | 114580.3 | 12093 | 1.7 | 1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 12:10 | Normal | 542 | 466.5 | 454.6 | 464.1 | 2.8 | 3 | 3.8 | 1.8 | 217.6 | 216.2 | 216.4 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 60 | 59.99 | 60 | 5039 | 1 | 37.5 | 114580.7 | 12093 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 12:15 | Normal | 518.7 | 439.7 | 441.3 | 435.5 | 18.1 | 18.9 | 17.9 | 8.6 | 221.2 | 221 | 221.2 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 25364 | 1 | 38.3 | 114582.1 | 12093 | 8.5 | 8 | 0.1 | 9.6 | 9.8 | 0 | 8.9 | 7.5 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 12:20 | Normal | 508.9 | 449.4 | 436.2 | 451.3 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 2 | 218.4 | 217.4 | 216.8 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5583 | 1 | 39 | 114583.1 | 12093 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 2 | 2.1 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 12:25 | Normal | 510.4 | 459.4 | 451.6 | 449.5 | 4.3 | 4.3 | 5 | 2.5 | 218 | 217.4 | 217.8 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 6653 | 1 | 38.2 | 114583.6 | 12093 | 2.4 | 1.7 | 0 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 12:30 | Normal | 495.5 | 419 | 425.4 | 425.4 | 18.8 | 18.5 | 18.8 | 9.5 | 221 | 221.4 | 221.2 | 73.3 | 73 | 73.3 | 60.07 | 59.95 | 60.01 | 27175 | 1 | 39.3 | 114585.5 | 12093 | 10 | 8.4 | 0.1 | 9.5 | 9.6 | 0 | 9.7 | 9 | 9.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 12:35 | Normal | 500.7 | 430.2 | 434.3 | 441.2 | 3.2 | 3.3 | 4 | 2 | 217.8 | 216.2 | 216.6 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5059 | 1 | 40 | 114586.6 | 12093 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 12:40 | Normal | 506.9 | 453.2 | 439.1 | 459 | 3.6 | 3.7 | 4.3 | 2 | 218.2 | 216.8 | 216.8 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 60.01 | 60 | 60 | 5840 | 1 | 39.4 | 114587 | 12093 | 2 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 2 | 2.2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 12:45 | Normal | 487.1 | 456.8 | 441.9 | 451.5 | 7.9 | 7.3 | 7.9 | 4 | 219.8 | 217.6 | 219.2 | 33.3 | 33.2 | 33.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10962 | 1 | 39 | 114588 | 12093 | 3.9 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.7 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 12:50 | Normal | 520 | 451.3 | 445.1 | 449 | 4.8 | 5.2 | 5.8 | 3 | 218.2 | 217.4 | 217.8 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 8067 | 1 | 38.7 | 114588.7 | 12093 | 2.8 | 2 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 12:55 | Normal | 489.5 | 446.6 | 450 | 442.1 | 5.1 | 6.4 | 5.1 | 2.6 | 218.4 | 218 | 218.2 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 59.99 | 60 | 60 | 10152 | 1 | 38.9 | 114589.9 | 12093 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 3 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 13:00 | Normal | 467 | 424.4 | 432.7 | 420.7 | 16 | 15.4 | 15.7 | 8 | 220.2 | 220 | 220.4 | 60.9 | 60.9 | 60.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 22598 | 1 | 40 | 114591.6 | 12094 | 8.2 | 7.6 | 0.2 | 8 | 8 | 0 | 7.9 | 7.7 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 13:05 | Normal | 431.7 | 415.3 | 420.2 | 414.2 | 16.1 | 15.3 | 15.5 | 7.8 | 220.2 | 219.8 | 219.8 | 58.6 | 58.7 | 58.6 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 21655 | 1 | 41.1 | 114593.4 | 12094 | 8.3 | 7.4 | 0.3 | 7.9 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.5 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 13:10 | Normal | 431.7 | 410.5 | 415.1 | 408 | 15.4 | 14.6 | 14.8 | 7.5 | 219.8 | 218.8 | 218.8 | 55.8 | 55.6 | 55.6 | 60 | 59.95 | 59.98 | 20478 | 1 | 42.1 | 114595.2 | 12094 | 7.8 | 7.2 | 0.2 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.1 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 13:15 | Normal | 438.8 | 413.4 | 414.3 | 413.3 | 14.4 | 14 | 14.5 | 7.5 | 219 | 218.4 | 218.4 | 54.1 | 53.9 | 53.9 | 59.96 | 59.96 | 60 | 19910 | 1 | 42.8 | 114596.9 | 12094 | 7.8 | 6.3 | 0.2 | 7.1 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 13:20 | Normal | 415 | 404.6 | 417.2 | 413.2 | 15.5 | 14.4 | 15 | 7.6 | 219.4 | 218.2 | 218.6 | 54.6 | 54.4 | 54.5 | 60.07 | 60 | 60.03 | 19990 | 1 | 43.4 | 114598.5 | 12094 | 8 | 7.3 | 0.1 | 7.3 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.3 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 13:25 | Normal | 418.8 | 416.5 | 425.4 | 421.5 | 15.6 | 14.6 | 15.1 | 7.6 | 219.4 | 218.4 | 218.4 | 56.5 | 56.2 | 56.4 | 59.99 | 60.07 | 60.02 | 20751 | 1 | 43.2 | 114599.5 | 12094 | 7.9 | 7.1 | 0.2 | 7.4 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.3 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 13:30 | Normal | 402 | 408.6 | 420.6 | 418.6 | 16 | 14.8 | 15.2 | 7.8 | 218.6 | 218.8 | 218.4 | 56.6 | 56.5 | 56.5 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 20730 | 1 | 43.6 | 114601.2 | 12094 | 8.2 | 7.5 | 0.1 | 7.5 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.5 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 13:35 | Normal | 407.9 | 411.3 | 425.2 | 416.2 | 16.4 | 15.4 | 15.8 | 8.2 | 218.8 | 218.8 | 218 | 59.2 | 58.8 | 59 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 21611 | 1 | 44 | 114602.6 | 12094 | 8.5 | 7.1 | 0.3 | 7.8 | 8.1 | 0 | 8.2 | 7.8 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 13:40 | Normal | 385.2 | 408.1 | 418.1 | 420.1 | 16.6 | 15.5 | 16 | 8.1 | 218.8 | 218.6 | 218.4 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 59.96 | 59.97 | 60 | 21444 | 1 | 44 | 114603.9 | 12094 | 8.7 | 7.7 | 0.2 | 7.9 | 8.2 | 0 | 8.2 | 7.7 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 13:45 | Normal | 496 | 409.5 | 421 | 421 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | 2.6 | 216.8 | 215.2 | 215.2 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 6508 | 1 | 44 | 114605.1 | 12094 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 13:50 | Normal | 497.7 | 438.3 | 427.5 | 436.5 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 2 | 215.8 | 214.6 | 214.8 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5428 | 1 | 43.1 | 114605.6 | 12094 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 13:55 | Normal | 530.1 | 428.3 | 429.8 | 443 | 3.8 | 4.2 | 5.6 | 4.8 | 218.6 | 217.6 | 218.2 | 21.9 | 21.8 | 21.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6639 | 1 | 42.1 | 114606.4 | 12094 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 2.9 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 14:00 | Normal | 518.7 | 389.6 | 428.2 | 424.6 | 10.1 | 15.3 | 15.8 | 8 | 219.6 | 219.4 | 219.2 | 54.7 | 54.6 | 54.5 | 59.96 | 59.96 | 60 | 20149 | 1 | 42 | 114607.8 | 12095 | 8.1 | 2 | 0 | 7.5 | 8.1 | 0 | 8 | 7.6 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 14:05 | Normal | 516.4 | 381.4 | 419.4 | 421.5 | 9.2 | 14.1 | 14.6 | 7.3 | 219.6 | 219.6 | 219.2 | 49.3 | 49.2 | 49.2 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 18167 | 1 | 42.7 | 114609.4 | 12095 | 7.5 | 1.5 | 0 | 6.9 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.1 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 14:10 | Normal | 519.8 | 355.4 | 416 | 417.1 | 8.8 | 14 | 14.1 | 7.1 | 219 | 218.6 | 218.4 | 46.4 | 46.3 | 46.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 17136 | 1 | 43 | 114610.8 | 12095 | 7.1 | 1.4 | 0.2 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.3 | 6.7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 14:15 | Normal | 510.2 | 360.3 | 422 | 416.1 | 8.6 | 13.3 | 13.5 | 7 | 220.2 | 220.2 | 219.8 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 16727 | 1 | 43.2 | 114612.3 | 12095 | 6.9 | 1.5 | 0 | 6.6 | 7 | 0 | 7 | 6.6 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 14:20 | Normal | 498.5 | 378.2 | 412.1 | 417.6 | 6.9 | 8.3 | 10.3 | 4.6 | 219 | 219.2 | 218.6 | 33.2 | 33 | 33.1 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 6153 | 1 | 43.1 | 114613.5 | 12095 | 5.1 | 1 | 0.5 | 3.2 | 4.3 | 0.2 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 14:25 | Normal | 503.5 | 431.3 | 431.3 | 439.6 | 2.6 | 2.5 | 3.4 | 1.6 | 218 | 217.4 | 217.2 | 11.7 | 11.5 | 11.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4206 | 1 | 42 | 114613.9 | 12095 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 14:30 | Normal | 539.2 | 363.2 | 441.8 | 443.8 | 8.8 | 13.6 | 14.3 | 7.1 | 219.6 | 220.2 | 220 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 17846 | 1 | 41.1 | 114614.7 | 12095 | 7.4 | 1.3 | 0 | 6.8 | 7.3 | 0 | 7.3 | 6.9 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 14:35 | Normal | 519.9 | 348.2 | 432.7 | 426.7 | 8.5 | 12 | 13.2 | 7 | 219 | 219.2 | 218.8 | 44.1 | 43.9 | 44 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 15989 | 1 | 41 | 114615.8 | 12095 | 6.8 | 1.4 | 0 | 5.9 | 6.3 | 0 | 6.6 | 6.4 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 14:40 | Normal | 519.2 | 322.3 | 430.3 | 428.3 | 7.8 | 12.4 | 12.7 | 6.5 | 218.6 | 219 | 218.4 | 41.7 | 41.5 | 41.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 15121 | 1 | 41.1 | 114617.1 | 12095 | 6.5 | 1 | 0 | 5.8 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6.1 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 14:45 | Normal | 531.2 | 321.4 | 434.4 | 427.5 | 6.3 | 10 | 10.6 | 5.6 | 218.2 | 218.6 | 218.4 | 34.7 | 34.5 | 34.5 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 12468 | 1 | 41.1 | 114618.3 | 12095 | 5.4 | 0.8 | 0 | 4.7 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 14:50 | Normal | 522.8 | 308.3 | 434.3 | 436 | 4.5 | 6.9 | 7.5 | 3.8 | 218 | 216.8 | 217.4 | 24.1 | 23.9 | 24 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 8871 | 1 | 40.8 | 114619.3 | 12095 | 3.8 | 0.5 | 0 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3.7 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 14:55 | Normal | 532.5 | 283.3 | 449.4 | 444.4 | 4.4 | 7.1 | 7.4 | 3.8 | 217.2 | 217.2 | 216.6 | 23.9 | 23.8 | 23.9 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 8584 | 1 | 40.2 | 114620 | 12095 | 3.8 | 0.5 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.7 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 15:00 | Normal | 510.5 | 407.1 | 435 | 449.1 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 1.1 | 216 | 215.6 | 215.4 | 7.1 | 7 | 7.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2555 | 1 | 39.5 | 114620.4 | 12096 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 15:05 | Normal | 562.5 | 384.4 | 447 | 447 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 215.2 | 215.4 | 214.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 2777 | 1 | 38.7 | 114620.6 | 12096 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 15:10 | Normal | 557.6 | 407.3 | 459.9 | 455.4 | 2.5 | 1.7 | 4.6 | 2.4 | 215.4 | 215.8 | 215.4 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 4755 | 1 | 38.1 | 114621 | 12096 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 15:15 | Normal | 528.5 | 432.3 | 456.4 | 458.3 | 1.6 | 1.7 | 2.9 | 1.5 | 216.4 | 216.6 | 216 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 59.91 | 59.91 | 59.9 | 3424 | 1 | 37.7 | 114621.4 | 12096 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 15:20 | Normal | 536.6 | 417.4 | 464.2 | 461.2 | 2.2 | 1.8 | 3.8 | 1.8 | 219.4 | 219.8 | 219.2 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 4121 | 1 | 37.2 | 114621.7 | 12096 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 15:25 | Normal | 546.4 | 460.6 | 447.6 | 446.1 | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | 219.6 | 218.6 | 218.6 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2944 | 1 | 37 | 114622.1 | 12096 | 1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 15:30 | Normal | 524.5 | 428.2 | 454 | 460.1 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 1 | 219.8 | 219.2 | 218.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2753 | 1 | 36.6 | 114622.3 | 12096 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 15:35 | Normal | 538.2 | 470.3 | 447.4 | 453.6 | 0.9 | 1 | 1.8 | 0.8 | 219.6 | 218.8 | 218.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 60 | 60 | 60 | 2138 | 1 | 36.4 | 114622.5 | 12096 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 15:40 | Normal | 555.1 | 425.2 | 457.3 | 459.3 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 219.6 | 219.6 | 219.2 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1946 | 1 | 36.1 | 114622.7 | 12096 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 15:45 | Normal | 546.2 | 457.2 | 442.3 | 455.2 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 0.7 | 219.4 | 218.6 | 218.6 | 5.1 | 5 | 5.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 1841 | 1 | 35.9 | 114622.9 | 12096 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 15:50 | Normal | 545.1 | 429.3 | 456.6 | 457.6 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 219 | 218.6 | 218.8 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 1607 | 1 | 35.8 | 114623 | 12096 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 15:55 | Normal | 527.6 | 419.6 | 455.6 | 453.5 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 219.6 | 218.4 | 218.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 60.04 | 60 | 60.02 | 1819 | 1 | 35.7 | 114623.1 | 12096 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 16:00 | Normal | 507.1 | 452 | 441.6 | 445.5 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 219.6 | 218.4 | 218 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 60.01 | 60 | 60 | 1649 | 1 | 35.5 | 114623.3 | 12097 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 16:05 | Normal | 525.3 | 423 | 455.1 | 457.2 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 219 | 218.4 | 218.6 | 4 | 3.9 | 4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1423 | 1 | 35.3 | 114623.4 | 12097 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 16:10 | Normal | 493.8 | 431.2 | 445.9 | 434.3 | 0.8 | 1 | 1.4 | 0.6 | 218.8 | 218.4 | 218.2 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1688 | 1 | 35.1 | 114623.5 | 12097 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 16:15 | Normal | 531.2 | 467.2 | 462.4 | 454.4 | 0.9 | 1 | 1.6 | 0.8 | 219.4 | 219.2 | 218.2 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1951 | 1 | 34.9 | 114623.7 | 12097 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 16:20 | Normal | 497 | 416.4 | 464.3 | 458.4 | 1 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 219.8 | 218.8 | 218.2 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2095 | 1 | 34.4 | 114623.9 | 12097 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 16:25 | Normal | 522.7 | 458.1 | 454.2 | 462.3 | 1 | 1 | 1.7 | 1 | 220.2 | 219.8 | 219.2 | 6.1 | 6 | 6.1 | 60 | 60 | 60 | 2204 | 1 | 34 | 114624 | 12097 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 16:30 | Normal | 521.3 | 454.5 | 451.2 | 466.1 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 219.6 | 219.6 | 219.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2120 | 1 | 33.7 | 114624.2 | 12097 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 16:35 | Normal | 546 | 476.5 | 458.7 | 486.7 | 1 | 1 | 1.7 | 0.8 | 220 | 219.8 | 219 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 59.98 | 60.04 | 60 | 2174 | 1 | 33.5 | 114624.4 | 12097 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 16:40 | Normal | 538.4 | 472.3 | 459.9 | 456 | 1 | 1 | 1.6 | 0.7 | 220 | 219.8 | 219 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1896 | 1 | 33.3 | 114624.6 | 12097 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 16:45 | Normal | 506.5 | 421.3 | 447.4 | 444.5 | 0.9 | 1 | 1.4 | 0.6 | 219.6 | 219.2 | 219.2 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1694 | 1 | 33.3 | 114624.7 | 12097 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 16:50 | Normal | 497 | 448.3 | 446.3 | 441.1 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 220 | 219 | 218.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1361 | 1 | 33.2 | 114624.8 | 12097 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 16:55 | Normal | 504.8 | 409.2 | 431.2 | 443.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 219.4 | 219.2 | 218.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 915 | 1 | 33 | 114624.9 | 12097 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 17:00 | Normal | 541 | 436 | 450.2 | 436.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 219.6 | 220 | 219.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 525 | 1 | 32.9 | 114625 | 12098 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 17:05 | Normal | 511.4 | 449.3 | 426.8 | 418.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 219.6 | 219.8 | 219.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 285 | 1 | 32.6 | 114625 | 12098 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 17:10 | Normal | 445 | 433.4 | 414.3 | 421.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.8 | 219.4 | 218.8 | 1 | 1 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 152 | 1 | 32.5 | 114625 | 12098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 17:15 | Normal | 461.7 | 402 | 445.4 | 403.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 219.8 | 219 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 60 | 60.01 | 18 | 1 | 32.4 | 114625 | 12098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 17:20 | Normal | 384.6 | 394.1 | 392.2 | 394.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 219.4 | 218.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 32.2 | 114625 | 12098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 17:25 | Normal | 189.5 | 426.8 | 382.1 | 337.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 220 | 218.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 31.9 | 114625 | 12098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 17:30 | Normal | 198.1 | 390.1 | 355 | 338 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 219.8 | 219.4 | 1 | 1 | 1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 31.7 | 114625 | 12098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 17:35 | Normal | 211.3 | 251.9 | 278.5 | 292.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 220 | 219.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 31.4 | 114625 | 12098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 17:40 | Normal | 190.3 | 170.7 | 166.5 | 169.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 219.2 | 218.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 31.2 | 114625 | 12098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0