## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-16 05:49 | Wait | 504.1 | 504 | 500.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 231.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.4 | 151682.2 | 11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 05:54 | Wait | 536.7 | 520.1 | 515.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 231 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.1 | 60.09 | 0 | 0 | 21.7 | 151682.2 | 11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 05:59 | Wait | 565.6 | 538.3 | 533.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 22 | 151682.2 | 11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 06:04 | Wait | 585.8 | 553.4 | 549.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 22 | 151682.2 | 11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 06:09 | Wait | 597.6 | 562.2 | 558.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.2 | 151682.2 | 11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 06:14 | Wait | 586.4 | 555.7 | 551.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.2 | 151682.2 | 11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 06:19 | Wait | 592.1 | 561.1 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 22.3 | 151682.2 | 11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 06:24 | Wait | 602.8 | 570.4 | 566.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 22.3 | 151682.2 | 11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 06:29 | Wait | 620.3 | 585.6 | 581.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 22.4 | 151682.2 | 11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 06:34 | Wait | 633.3 | 597.1 | 593.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 22.5 | 151682.2 | 11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 06:39 | Wait | 642.8 | 605.3 | 601.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 22.6 | 151682.2 | 11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 06:44 | Wait | 653.4 | 615.3 | 610.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 22.6 | 151682.2 | 11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 06:49 | Wait | 662.1 | 623.2 | 618.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 231.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 22.7 | 151682.2 | 11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 06:54 | Wait | 665 | 626.6 | 621.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 231.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.5 | 151682.2 | 11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 06:59 | Normal | 620.5 | 481.7 | 569.2 | 0 | 3.7 | 2 | 2.2 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232.4 | 11 | 11 | 11 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 4427 | 1 | 23.1 | 151682.6 | 11667 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 07:04 | Normal | 589.2 | 475 | 560.3 | 0 | 3.3 | 1.7 | 1.9 | 0 | 233 | 232.6 | 231.6 | 9.5 | 9.8 | 9.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3839 | 1 | 23 | 151682.9 | 11667 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 07:09 | Normal | 610.2 | 501.7 | 558.4 | 0 | 2.6 | 1.3 | 1.5 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.2 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 59.99 | 59.94 | 59.99 | 3199 | 1 | 23.7 | 151683.2 | 11667 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 07:14 | Normal | 599.8 | 551.6 | 560.2 | 0 | 2.6 | 1 | 1.5 | 0 | 233.4 | 233.2 | 233 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 3036 | 1 | 24.2 | 151683.5 | 11667 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 07:19 | Normal | 606.3 | 497.8 | 571 | 0 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.2 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2889 | 1 | 24.5 | 151683.7 | 11667 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 07:24 | Normal | 604.1 | 488.8 | 571.6 | 0 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232.4 | 7 | 7.2 | 7.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 2798 | 1 | 24.7 | 151683.9 | 11668 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 07:29 | Normal | 593 | 535.7 | 566.9 | 0 | 2.6 | 1 | 1.1 | 0 | 234 | 233 | 232.4 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 2750 | 1 | 25.1 | 151684.2 | 11668 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 07:34 | Normal | 606 | 565.9 | 539.5 | 0 | 3.6 | 1.5 | 1.3 | 0 | 234 | 232.8 | 233.2 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3908 | 1 | 25.3 | 151684.5 | 11668 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 07:39 | Normal | 598.9 | 487.8 | 570.5 | 0 | 3.6 | 1.7 | 1.3 | 0 | 231.8 | 232 | 231.6 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3813 | 1 | 25.6 | 151684.8 | 11668 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 07:44 | Normal | 601.2 | 519.9 | 584.2 | 0 | 7.3 | 3 | 1.9 | 0 | 234.4 | 232.6 | 232.6 | 17.4 | 17.8 | 17.7 | 60 | 60 | 60 | 6970 | 1 | 25.9 | 151685.2 | 11668 | 1.1 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 07:49 | Normal | 572.8 | 542.7 | 573.3 | 0 | 8.5 | 3.3 | 2.2 | 0 | 233 | 232 | 232.8 | 19.4 | 19.7 | 19.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7590 | 1 | 26.3 | 151685.9 | 11668 | 1.4 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 07:54 | Normal | 567.7 | 571.6 | 591 | 0 | 9.1 | 3.4 | 2.1 | 0 | 233 | 232.8 | 232.6 | 20.2 | 20.6 | 20.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7942 | 1 | 26.9 | 151686.5 | 11668 | 1.5 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 07:59 | Normal | 601.4 | 524.8 | 566.5 | 0 | 5 | 2.2 | 2.4 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231 | 13.5 | 14 | 13.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5479 | 1 | 27.4 | 151687.1 | 11668 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 08:04 | Normal | 614.3 | 577.6 | 585.9 | 0 | 9.3 | 4 | 2.6 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.8 | 23.8 | 24.3 | 23.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7894 | 1 | 27.7 | 151687.6 | 11668 | 1.8 | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 08:09 | Normal | 599.7 | 545.6 | 574.1 | 0 | 9.6 | 4.3 | 3.8 | 0 | 233.2 | 233 | 232 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 9229 | 1 | 28.4 | 151688.5 | 11668 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 08:14 | Normal | 594.9 | 543.4 | 557.2 | 0 | 7.3 | 3.6 | 4.1 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 8535 | 1 | 29 | 151689.3 | 11668 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 08:19 | Normal | 596.1 | 503.7 | 562.7 | 0 | 7.2 | 3.8 | 4 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.4 | 20.7 | 21 | 20.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 8167 | 1 | 29.3 | 151690 | 11668 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 08:24 | Normal | 598.3 | 506.8 | 561.4 | 0 | 5.4 | 3 | 3.3 | 0 | 231.8 | 230.6 | 229.8 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 60 | 60 | 60 | 6532 | 1 | 29.6 | 151690.6 | 11669 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 08:29 | Normal | 607.2 | 496.9 | 562.6 | 0 | 6.5 | 3.8 | 4 | 0 | 231.6 | 231 | 231 | 19.7 | 20 | 19.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7681 | 1 | 29.9 | 151691.2 | 11669 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 08:34 | Normal | 606.2 | 476.7 | 549 | 0 | 6.1 | 3.6 | 3.8 | 0 | 232.2 | 230.6 | 230.6 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7403 | 1 | 30.1 | 151691.8 | 11669 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 08:39 | Normal | 596.2 | 510.8 | 558.2 | 0 | 5.6 | 2.8 | 3.1 | 0 | 231.4 | 230.8 | 231.2 | 16.2 | 16.5 | 16.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6483 | 1 | 30.3 | 151692.4 | 11669 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 08:44 | Normal | 611.1 | 580.8 | 563.3 | 0 | 12.1 | 4.1 | 2.7 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.2 | 27.5 | 28 | 27.6 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 9899 | 1 | 30.5 | 151693 | 11669 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 08:49 | Normal | 609.2 | 568.8 | 464.9 | 0 | 16.8 | 5.5 | 2.6 | 0 | 232.6 | 232.2 | 231.8 | 34.7 | 35 | 34.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 13605 | 1 | 30.8 | 151693.8 | 11669 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 08:54 | Normal | 604.9 | 562.6 | 370.1 | 0 | 15.6 | 5 | 11.1 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.2 | 38.3 | 38.7 | 38.6 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 15180 | 1 | 31.2 | 151694.7 | 11669 | 3.5 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 4.6 | 0 | 0 | 0.4 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 08:59 | Normal | 601 | 558.8 | 353.5 | 0 | 15.8 | 5.1 | 11.8 | 0 | 233.6 | 233 | 232.4 | 38.9 | 39.2 | 39.1 | 60 | 60 | 60 | 15432 | 1 | 31.7 | 151695.8 | 11669 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0.3 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 09:04 | Normal | 604.5 | 558.2 | 357.4 | 0 | 13.4 | 4.5 | 9 | 0 | 233 | 231.4 | 231.8 | 32.8 | 33.3 | 32.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 12448 | 1 | 32 | 151696.8 | 11669 | 3 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 09:09 | Normal | 591 | 561.6 | 355.4 | 0 | 11.5 | 3.5 | 8.8 | 0 | 232.8 | 232.2 | 231.6 | 27.9 | 28.4 | 28 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12150 | 1 | 32.3 | 151697.8 | 11669 | 2.7 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 09:14 | Normal | 603.2 | 564.9 | 347.2 | 0 | 8.5 | 2.9 | 5.8 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.4 | 21.4 | 21.6 | 21.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 7940 | 1 | 32.4 | 151698.5 | 11669 | 2 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 09:19 | Normal | 596.9 | 555.7 | 347.7 | 0 | 17.9 | 5.7 | 13.3 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232.8 | 43.5 | 43.9 | 43.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13718 | 1 | 32.8 | 151699.7 | 11669 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 5.5 | 0 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 09:24 | Normal | 595 | 551 | 354.8 | 0 | 16.9 | 5.5 | 12.9 | 0 | 233.6 | 233 | 232.4 | 42 | 42.2 | 42.1 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 16393 | 1 | 33.1 | 151700.9 | 11670 | 4 | 4.5 | 4 | 4.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 09:29 | Normal | 587.5 | 546 | 357.1 | 0 | 17.6 | 5.8 | 14 | 0 | 232.8 | 232.2 | 233.2 | 43.1 | 43.4 | 43.1 | 60 | 60 | 60.01 | 17750 | 1 | 33.6 | 151702.2 | 11670 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 5.3 | 0 | 0 | 0.3 | 5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 09:34 | Normal | 587.6 | 547 | 360.6 | 0 | 17.5 | 5.7 | 14 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.2 | 43 | 43.3 | 43.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 17915 | 1 | 33.9 | 151703.5 | 11670 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 09:39 | Normal | 588.1 | 552.6 | 360.2 | 0 | 17.5 | 5.7 | 12.6 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.2 | 42.8 | 43 | 42.8 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 15397 | 1 | 34.2 | 151704.7 | 11670 | 4 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 09:44 | Normal | 583.1 | 543.6 | 359.6 | 0 | 19.2 | 6.7 | 14.8 | 0 | 232.8 | 232 | 233.8 | 47.3 | 47.4 | 47.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18631 | 1 | 34.7 | 151706.2 | 11670 | 4.5 | 5 | 4.6 | 4.7 | 5.8 | 0 | 0.1 | 0.7 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 09:49 | Normal | 578.4 | 532.5 | 351.7 | 0 | 15.8 | 6 | 13.1 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.8 | 40.2 | 40.4 | 40.2 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 15727 | 1 | 35.1 | 151707.7 | 11670 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 4.8 | 0 | 0.3 | 0.8 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 09:54 | Normal | 580.2 | 550.5 | 376.1 | 0 | 15.4 | 6.3 | 12.9 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232.4 | 39.8 | 40.2 | 40 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 19491 | 1 | 35.1 | 151708.9 | 11670 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 4.5 | 0 | 0.6 | 1.1 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 09:59 | Normal | 581.4 | 527.1 | 443.4 | 0 | 20.3 | 8.5 | 13.4 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.8 | 52.1 | 52.4 | 52 | 60.02 | 59.96 | 60.02 | 22320 | 1 | 35.2 | 151710.1 | 11670 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 5 | 6.1 | 0 | 0.7 | 1.5 | 5.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 10:04 | Normal | 578.1 | 523.6 | 411.4 | 0 | 26 | 10.1 | 16.9 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.2 | 63.6 | 63.7 | 63.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 25117 | 1 | 36 | 151711.9 | 11670 | 6.4 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 8.1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 10:09 | Normal | 561.2 | 471.8 | 458.3 | 0 | 7.3 | 4.2 | 5 | 0 | 230.4 | 230.6 | 230 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 7809 | 1 | 36.6 | 151713.4 | 11670 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 10:14 | Normal | 580.1 | 509 | 419.7 | 0 | 7 | 3.6 | 4.8 | 0 | 230.4 | 230.4 | 230.2 | 19.9 | 20.2 | 20 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 7432 | 1 | 36.2 | 151714.4 | 11670 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 10:19 | Normal | 556.1 | 508.7 | 460.6 | 0 | 5.6 | 3 | 4 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230.4 | 15.5 | 15.8 | 15.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 6264 | 1 | 36.5 | 151715.9 | 11670 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 10:24 | Normal | 577.5 | 516.1 | 535 | 0 | 5.8 | 3.3 | 4 | 0 | 230.2 | 230 | 230 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 59.97 | 60.01 | 60 | 7083 | 1 | 36 | 151716.5 | 11671 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 10:29 | Normal | 579.5 | 490.6 | 538.2 | 0 | 7.1 | 4.2 | 5 | 0 | 230 | 229.4 | 229.4 | 22 | 22.1 | 22.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 8535 | 1 | 35.9 | 151717.5 | 11671 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 10:34 | Normal | 592.2 | 545 | 524.6 | 0 | 24.9 | 9.3 | 11.2 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.8 | 60.1 | 60.2 | 59.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 24239 | 1 | 35.6 | 151718.6 | 11671 | 6 | 6.5 | 6.1 | 6 | 7.4 | 0 | 0.5 | 1.2 | 2.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 10:39 | Normal | 579.3 | 488.7 | 535.7 | 0 | 5.5 | 3.1 | 3.6 | 0 | 230 | 230 | 230 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6577 | 1 | 35.6 | 151719.3 | 11671 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 10:44 | Normal | 588.2 | 546.9 | 465.2 | 0 | 26.6 | 10.1 | 17.2 | 0 | 233.8 | 233.6 | 234.6 | 68.3 | 68.7 | 68.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 27312 | 1 | 35.5 | 151720.4 | 11671 | 6.3 | 7 | 6.5 | 6.5 | 8.1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 10:49 | Normal | 565.9 | 512.2 | 437.4 | 0 | 27 | 11.1 | 19.1 | 0 | 233.8 | 233.4 | 233.4 | 68.6 | 68.6 | 68.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 27440 | 1 | 37.1 | 151722.6 | 11671 | 6.1 | 7.2 | 6.7 | 6.6 | 8.3 | 0 | 0.9 | 1.5 | 7.5 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 10:54 | Normal | 558.9 | 511.8 | 436.7 | 0 | 27 | 11 | 20 | 0 | 233.8 | 232.6 | 234 | 69.1 | 69.2 | 68.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 27517 | 1 | 38.3 | 151724.8 | 11671 | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 6.6 | 8.5 | 0 | 1 | 1.5 | 7.5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 10:59 | Normal | 551 | 485.7 | 455.9 | 0 | 15.5 | 5 | 18.3 | 0 | 233.4 | 231.4 | 231.6 | 43 | 43.2 | 43.1 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 13374 | 1 | 39.2 | 151726.9 | 11671 | 4.5 | 4.6 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 0 | 0.9 | 1.1 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 11:04 | Normal | 579.6 | 490.6 | 534.5 | 0 | 8.9 | 4.5 | 4.8 | 0 | 232 | 231 | 231 | 24.8 | 25 | 24.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 8738 | 1 | 38 | 151727.5 | 11671 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 11:09 | Normal | 581.9 | 535.3 | 504.1 | 0 | 28.5 | 10.7 | 17.7 | 0 | 234.8 | 234.2 | 233.6 | 73 | 73.3 | 72.7 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 29068 | 1 | 37.3 | 151728.4 | 11671 | 6.7 | 7.5 | 6.9 | 7 | 8.9 | 0 | 0.6 | 1 | 7.3 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 11:14 | Normal | 587.1 | 533.6 | 511 | 0 | 26.1 | 9.8 | 15.8 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.8 | 67 | 67.2 | 66.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 26491 | 1 | 37.1 | 151729.6 | 11671 | 6.2 | 7 | 6.4 | 6.3 | 8 | 0 | 0.5 | 1 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 11:19 | Normal | 568.5 | 530 | 507.7 | 0 | 25.7 | 9.6 | 16 | 0 | 234 | 233 | 233.4 | 65 | 65 | 64.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 25828 | 1 | 38.2 | 151731.8 | 11671 | 6.2 | 6.7 | 6.2 | 6.3 | 7.8 | 0 | 0.5 | 1 | 7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 11:24 | Normal | 561.6 | 518 | 478.8 | 0 | 25.7 | 9.6 | 17.7 | 0 | 234.2 | 233 | 233.2 | 65.6 | 65.9 | 65.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 26094 | 1 | 39.1 | 151733.9 | 11672 | 6.2 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 7.8 | 0 | 0.5 | 1 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 11:29 | Normal | 549.2 | 508.5 | 470.9 | 0 | 27.1 | 10.3 | 20.5 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234 | 69.6 | 69.7 | 69.2 | 60 | 60 | 60 | 27605 | 1 | 40 | 151736.1 | 11672 | 6.5 | 7.1 | 6.6 | 6.5 | 8.4 | 0 | 0.6 | 1.2 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 11:34 | Normal | 557.2 | 511.7 | 485.3 | 0 | 25.5 | 9.6 | 19.4 | 0 | 234.4 | 233.8 | 234.2 | 66.4 | 66.5 | 66.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 26478 | 1 | 40.3 | 151738.3 | 11672 | 6.1 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 7.9 | 0 | 0.5 | 1.1 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 11:39 | Normal | 556.8 | 511 | 487.5 | 0 | 24.7 | 9 | 18.3 | 0 | 235.2 | 234 | 234.4 | 63.7 | 63.8 | 63.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 25653 | 1 | 40.9 | 151740.4 | 11672 | 6 | 6.6 | 6 | 6 | 7.8 | 0 | 0.3 | 0.7 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 11:44 | Normal | 564.3 | 512.6 | 474.2 | 0 | 24.3 | 8.5 | 19.1 | 0 | 234.8 | 234 | 234.2 | 63 | 63.1 | 62.7 | 60 | 60 | 60 | 25155 | 1 | 40.9 | 151742.3 | 11672 | 5.8 | 6.4 | 6 | 5.9 | 7.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 11:49 | Normal | 559.9 | 513.4 | 487.1 | 0 | 22.6 | 7.9 | 17.9 | 0 | 235 | 232.8 | 233 | 60.1 | 60.3 | 59.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 23853 | 1 | 40.9 | 151744.3 | 11672 | 5.4 | 6 | 5.6 | 5.5 | 7.1 | 0 | 0 | 0.6 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 11:54 | Normal | 562.7 | 520.5 | 505.7 | 0 | 22.5 | 7.6 | 17.5 | 0 | 234.6 | 233 | 234 | 59.8 | 59.8 | 59.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 23739 | 1 | 41 | 151746.3 | 11672 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 7 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 11:59 | Normal | 560 | 520.6 | 512.4 | 0 | 22.8 | 7.6 | 17.6 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.8 | 60.3 | 60.5 | 60 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 23841 | 1 | 40.9 | 151748.3 | 11672 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 7 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 12:04 | Normal | 552.8 | 511.8 | 514.2 | 0 | 5.9 | 2.7 | 5 | 0 | 232 | 230.8 | 229.8 | 16.9 | 17.3 | 16.9 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 7144 | 1 | 41 | 151750.1 | 11672 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 12:09 | Normal | 586 | 533.8 | 535 | 0 | 24.9 | 9 | 19 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.6 | 69 | 68.9 | 68.8 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 25507 | 1 | 39.7 | 151750.7 | 11672 | 6 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 7.9 | 0 | 0.3 | 0.6 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 12:14 | Normal | 565.2 | 523.5 | 517.5 | 0 | 25.1 | 9.2 | 19.5 | 0 | 235.4 | 234 | 234.4 | 67.9 | 68.2 | 67.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 27160 | 1 | 40 | 151753 | 11672 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 6 | 7.8 | 0 | 0.4 | 1 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 12:19 | Normal | 560.3 | 513.8 | 510.6 | 0 | 23.9 | 8.8 | 18.6 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.2 | 64.5 | 64.7 | 64.5 | 60 | 60 | 59.99 | 25685 | 1 | 40.7 | 151755.2 | 11672 | 5.8 | 6 | 5.9 | 5.7 | 7.5 | 0 | 0.3 | 0.8 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 12:24 | Normal | 562.5 | 523.2 | 519.2 | 0 | 24.3 | 8.8 | 19 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234 | 65.9 | 66.2 | 65.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 26310 | 1 | 40.7 | 151756.9 | 11673 | 5.9 | 6.1 | 6 | 5.8 | 7.6 | 0 | 0.2 | 0.9 | 6.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 12:29 | Normal | 551 | 532 | 508.7 | 0 | 5.7 | 2.5 | 4.4 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230 | 16.2 | 16.6 | 16.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 6805 | 1 | 40.5 | 151758.4 | 11673 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 12:34 | Normal | 565.4 | 513.7 | 518.7 | 0 | 23.5 | 8.5 | 18 | 0 | 235 | 233 | 232.8 | 63.3 | 63.6 | 63.1 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 25091 | 1 | 40.4 | 151760.3 | 11673 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 7.4 | 0 | 0.1 | 0.7 | 5.8 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 12:39 | Normal | 567.1 | 515.6 | 519.7 | 0 | 24.9 | 9.7 | 19.3 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.4 | 68 | 68.4 | 67.7 | 59.89 | 59.91 | 59.9 | 27170 | 1 | 40.4 | 151762 | 11673 | 6 | 6.4 | 6.2 | 6 | 7.8 | 0 | 0.5 | 1.2 | 6.4 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 12:44 | Normal | 556.3 | 499.5 | 515 | 0 | 6.4 | 3.3 | 4.4 | 0 | 232 | 229.6 | 230.4 | 17.9 | 18.1 | 17.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6966 | 1 | 41 | 151763.9 | 11673 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 12:49 | Normal | 560.6 | 502 | 516 | 0 | 24.1 | 10.1 | 18.8 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.6 | 65.9 | 66.3 | 65.7 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 26335 | 1 | 40.8 | 151765.7 | 11673 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 7.6 | 0 | 0.4 | 2 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 12:54 | Normal | 564.4 | 449.5 | 530.4 | 0 | 5.8 | 3.5 | 4 | 0 | 231 | 229.6 | 230.2 | 17.3 | 17.7 | 17.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6792 | 1 | 40.3 | 151766.6 | 11673 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 12:59 | Normal | 573.4 | 452.8 | 524.4 | 0 | 24 | 15.5 | 18.8 | 0 | 234.4 | 233.8 | 233 | 71.9 | 72.2 | 71.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 28903 | 1 | 40.5 | 151768.6 | 11673 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.8 | 8.4 | 0 | 1.8 | 5.4 | 6.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 13:04 | Normal | 568.7 | 444.1 | 516.5 | 0 | 22.5 | 14 | 17.6 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233 | 65.7 | 66 | 65.7 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 26114 | 1 | 41.4 | 151770.9 | 11673 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 7.5 | 0 | 1.1 | 5.1 | 5.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 13:09 | Normal | 561.4 | 440.2 | 515.4 | 0 | 21.4 | 13.3 | 16.6 | 0 | 234 | 232.2 | 232.8 | 62 | 62.3 | 61.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 24624 | 1 | 41.8 | 151773 | 11673 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 7.2 | 0.1 | 0.9 | 5 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 13:14 | Normal | 562.3 | 454.8 | 521.2 | 0 | 20.6 | 12.6 | 16.1 | 0 | 233.2 | 232 | 233 | 60.5 | 60.5 | 60.4 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 23861 | 1 | 42 | 151775 | 11673 | 5 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 6.9 | 0.1 | 0.6 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 13:19 | Normal | 573.1 | 457.6 | 521.1 | 0 | 20.3 | 12.6 | 15.9 | 0 | 232.8 | 232 | 232.2 | 59.8 | 60.1 | 59.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 23787 | 1 | 42.1 | 151777 | 11673 | 5 | 5.2 | 5 | 4.9 | 6.8 | 0.1 | 0.8 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 13:24 | Normal | 578.3 | 470.7 | 530.8 | 0 | 20.4 | 12 | 16.1 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.4 | 61.5 | 61.8 | 61.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 24246 | 1 | 41.6 | 151778.4 | 11674 | 5 | 5.2 | 5 | 5 | 6.4 | 0.1 | 0.7 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 13:29 | Normal | 576.7 | 494 | 532.3 | 0 | 18.5 | 11.3 | 14.6 | 0 | 232.2 | 230.6 | 230.4 | 57.2 | 57.8 | 57.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 22563 | 1 | 41.5 | 151780.4 | 11674 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 6.4 | 0 | 0.6 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 13:34 | Normal | 572.2 | 493.8 | 534.4 | 0 | 18.1 | 10.7 | 14.3 | 0 | 231.8 | 229.8 | 230.4 | 55.2 | 55.3 | 55 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 21700 | 1 | 41.5 | 151782.2 | 11674 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 6.1 | 0.1 | 0.4 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 13:39 | Normal | 575.1 | 475.6 | 537.1 | 0 | 7.1 | 5.6 | 1.9 | 0 | 230.4 | 228.6 | 227.4 | 17.7 | 18.4 | 18 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 13292 | 1 | 41.4 | 151784 | 11674 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 4.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 13:44 | Normal | 577.4 | 483.9 | 533.7 | 0 | 18.3 | 11.1 | 14.5 | 0 | 233 | 230.8 | 230.6 | 55.9 | 56.5 | 55.8 | 59.98 | 59.99 | 59.94 | 22055 | 1 | 40.8 | 151785.3 | 11674 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 6.2 | 0.1 | 0.6 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 13:49 | Normal | 581 | 494.4 | 539.3 | 0 | 17.6 | 10.5 | 13.7 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.2 | 53.8 | 54.3 | 53.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 21166 | 1 | 40.8 | 151787 | 11674 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 6 | 0 | 0.5 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 13:54 | Normal | 575.1 | 491.5 | 537.8 | 0 | 17.6 | 10.5 | 13.8 | 0 | 231.8 | 230.2 | 229.8 | 53.9 | 54.3 | 53.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 21089 | 1 | 40.8 | 151788.8 | 11674 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 5.9 | 0.1 | 0.5 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 13:59 | Normal | 575.3 | 456.9 | 527.6 | 0 | 16.6 | 10.4 | 13.3 | 0 | 234.4 | 232.6 | 232.2 | 50 | 50.5 | 49.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 20084 | 1 | 40.8 | 151790.5 | 11674 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4 | 5.7 | 0 | 0.7 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 14:04 | Normal | 544.2 | 423.8 | 521.5 | 0 | 3.9 | 2.5 | 2.8 | 0 | 231.2 | 229.6 | 229.4 | 11.6 | 12.1 | 11.7 | 59.98 | 59.98 | 60 | 4880 | 1 | 40.5 | 151791.8 | 11674 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 14:09 | Normal | 594.9 | 419.6 | 547.2 | 0 | 11.8 | 11.2 | 12.8 | 0 | 233 | 232 | 231.2 | 43 | 43.6 | 43 | 59.89 | 59.87 | 59.89 | 20118 | 1 | 39.6 | 151792.5 | 11674 | 3 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 14:14 | Normal | 586.9 | 426.1 | 540.4 | 0 | 17 | 11.9 | 13.4 | 0 | 234.4 | 232.8 | 232.4 | 52.2 | 52.8 | 52.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 20684 | 1 | 39.7 | 151794.1 | 11674 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4 | 4.5 | 0.1 | 3.2 | 4 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 14:19 | Normal | 585.4 | 368.9 | 542.7 | 0 | 16.2 | 12.6 | 12.7 | 0 | 233.8 | 231.6 | 231.8 | 48.8 | 49.5 | 48.7 | 59.92 | 60 | 59.96 | 19345 | 1 | 40 | 151795.7 | 11674 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 5.2 | 0 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 14:24 | Normal | 582.9 | 345.7 | 541.9 | 0 | 14.3 | 9.7 | 11.4 | 0 | 234.4 | 231.4 | 231.4 | 41.4 | 41.9 | 41.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 16472 | 1 | 39.9 | 151797.2 | 11675 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3 | 0.1 | 3 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 14:29 | Normal | 595.7 | 470.6 | 544.9 | 0 | 14.5 | 7.8 | 11.6 | 0 | 234 | 231.6 | 231 | 43.6 | 44.1 | 43.6 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 17220 | 1 | 39.4 | 151798.2 | 11675 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 1.1 | 0 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 14:34 | Normal | 568.7 | 461.7 | 523.6 | 0 | 5 | 3.1 | 3.9 | 0 | 232 | 230 | 228.4 | 15.7 | 16.3 | 15.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6148 | 1 | 39.1 | 151799.3 | 11675 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 14:39 | Normal | 598.2 | 477.8 | 548.1 | 0 | 13.7 | 7.6 | 10.8 | 0 | 232.6 | 230.4 | 230.2 | 42.1 | 42.5 | 41.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 16144 | 1 | 38.8 | 151800.5 | 11675 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 1.3 | 0 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 14:44 | Normal | 540.8 | 474.7 | 532 | 0 | 7.3 | 3 | 4 | 0 | 232.4 | 230 | 229.4 | 18.4 | 18.9 | 18.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7274 | 1 | 38.9 | 151801.8 | 11675 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 14:49 | Normal | 512 | 473.7 | 548.5 | 0 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 0 | 231.8 | 229.8 | 229.2 | 13.1 | 13.6 | 13.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10082 | 1 | 38.5 | 151802.8 | 11675 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 14:54 | Normal | 593.1 | 515.6 | 554.4 | 0 | 11.8 | 6.8 | 10.8 | 0 | 233.6 | 232 | 230.8 | 38.8 | 39.2 | 38.7 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 15211 | 1 | 38.2 | 151803.8 | 11675 | 3 | 2.9 | 3 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 14:59 | Normal | 558.6 | 492.9 | 525.8 | 0 | 3.1 | 1.7 | 2.3 | 0 | 231.2 | 230 | 229.2 | 9.9 | 10.2 | 9.8 | 59.98 | 60.01 | 60 | 4021 | 1 | 38.2 | 151804.8 | 11675 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 15:04 | Normal | 601.7 | 520.9 | 561.2 | 0 | 9.6 | 5.6 | 9.1 | 0 | 232.6 | 231.4 | 230.8 | 33.1 | 33.8 | 33.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12920 | 1 | 37.5 | 151805.2 | 11675 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 15:09 | Normal | 551.1 | 510.4 | 552.4 | 0 | 9.5 | 5.5 | 9 | 0 | 232.4 | 230 | 229.8 | 31.3 | 31.9 | 31.3 | 59.91 | 59.94 | 59.9 | 12158 | 1 | 37.7 | 151806.3 | 11675 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 15:14 | Normal | 519.9 | 507.8 | 546 | 0 | 8.9 | 5.1 | 8.3 | 0 | 232.8 | 230 | 229.6 | 28.4 | 29.1 | 28.5 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 11087 | 1 | 38.4 | 151807.2 | 11675 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 15:19 | Normal | 472.1 | 495.9 | 549.4 | 0 | 7.9 | 4.7 | 7.8 | 0 | 231.6 | 230 | 229.4 | 25 | 25.5 | 25.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 9811 | 1 | 39 | 151808.1 | 11675 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 0 | 2 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 15:24 | Normal | 468.2 | 499 | 550.4 | 0 | 7.2 | 4.6 | 7.6 | 0 | 231.8 | 229 | 228.2 | 24.1 | 24.8 | 24.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 9379 | 1 | 39.8 | 151808.9 | 11676 | 2.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 15:29 | Normal | 453.9 | 511.7 | 552.9 | 0 | 6.7 | 4.3 | 7.1 | 0 | 230.6 | 229.4 | 228.6 | 22.6 | 23.1 | 22.6 | 60 | 59.98 | 60 | 8795 | 1 | 40.3 | 151809.7 | 11676 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 15:34 | Normal | 576.9 | 529.5 | 568.7 | 0 | 5.1 | 4.3 | 6.9 | 0 | 230.8 | 229.8 | 228.4 | 20.8 | 21.4 | 20.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8742 | 1 | 41.2 | 151810.4 | 11676 | 2 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 15:39 | Normal | 531.9 | 503.7 | 548.4 | 0 | 4.8 | 4.1 | 6.6 | 0 | 231 | 228.8 | 228.2 | 20.5 | 21 | 20.6 | 60.01 | 59.97 | 60 | 8092 | 1 | 41.8 | 151811.1 | 11676 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 15:44 | Normal | 598.9 | 475.7 | 553.2 | 0 | 3.2 | 3.8 | 5.8 | 0 | 230.2 | 227.6 | 227.2 | 17.2 | 17.8 | 17.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 6879 | 1 | 42.2 | 151811.8 | 11676 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 15:49 | Normal | 538.1 | 479.7 | 519.5 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | 228.2 | 226.2 | 225.8 | 4.6 | 5.2 | 4.7 | 59.95 | 59.9 | 59.93 | 1889 | 1 | 42.1 | 151812.2 | 11676 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 15:54 | Normal | 545.8 | 492 | 518.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0 | 230.6 | 228.2 | 227.6 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 1154 | 1 | 40.4 | 151812.3 | 11676 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 15:59 | Normal | 537.2 | 494.9 | 510.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 0 | 231.2 | 229.6 | 229 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1421 | 1 | 39.3 | 151812.4 | 11676 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 16:04 | Normal | 577.8 | 459.7 | 536.2 | 0 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 232 | 230 | 229.8 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1444 | 1 | 38.3 | 151812.6 | 11676 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 16:09 | Normal | 569.9 | 496.8 | 515.7 | 0 | 1.2 | 0.5 | 1 | 0 | 232 | 230.4 | 229 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1666 | 1 | 37.6 | 151812.8 | 11676 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 16:14 | Normal | 572.8 | 537.6 | 536.3 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0 | 231.2 | 229.4 | 229 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 59.91 | 59.98 | 59.95 | 1652 | 1 | 37 | 151813 | 11676 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 16:19 | Normal | 560.9 | 525.8 | 534.1 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 232 | 229.2 | 229.2 | 4.3 | 4.9 | 4.4 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 1728 | 1 | 36.5 | 151813.1 | 11676 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 16:24 | Normal | 550 | 514.7 | 523.3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232.2 | 229.8 | 229 | 3 | 3.5 | 3.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1164 | 1 | 35.9 | 151813.3 | 11677 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 16:29 | Normal | 557.7 | 527.5 | 518.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 232 | 230.2 | 229.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 878 | 1 | 35.5 | 151813.3 | 11677 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 16:34 | Normal | 561.9 | 529.7 | 543.2 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232.2 | 230.6 | 230 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 1116 | 1 | 35.1 | 151813.4 | 11677 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 16:39 | Normal | 569.9 | 451.9 | 545.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 233.4 | 230.4 | 230 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1447 | 1 | 34.7 | 151813.5 | 11677 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 16:44 | Normal | 558.1 | 531.8 | 523.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 233 | 230.6 | 230.8 | 2.7 | 3 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 948 | 1 | 34.4 | 151813.6 | 11677 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 16:49 | Normal | 580.9 | 500.2 | 542.7 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 234.4 | 231.2 | 231.6 | 4 | 4.4 | 3.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1577 | 1 | 34.2 | 151813.7 | 11677 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 16:54 | Normal | 560.1 | 523.8 | 538.4 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 234 | 232 | 231.4 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1453 | 1 | 34 | 151813.8 | 11677 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 16:59 | Normal | 563.1 | 480.8 | 517.3 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 234 | 231.8 | 231.6 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1198 | 1 | 33.9 | 151814 | 11677 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 17:04 | Normal | 563 | 499.7 | 517.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234.2 | 232 | 231.6 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1050 | 1 | 33.7 | 151814.1 | 11677 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 17:09 | Normal | 569.6 | 516.8 | 537.8 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 234.2 | 231.8 | 231.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 917 | 1 | 33.5 | 151814.1 | 11677 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 17:14 | Normal | 550.1 | 471.7 | 508.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.6 | 232.4 | 231.2 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 805 | 1 | 33.4 | 151814.2 | 11677 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 17:19 | Normal | 555.1 | 404.8 | 494.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234.4 | 231.8 | 231.8 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 506 | 1 | 33.2 | 151814.3 | 11677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 17:24 | Normal | 472 | 199.5 | 424.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.2 | 232 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 220 | 1 | 33 | 151814.3 | 11678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 17:29 | Normal | 269.4 | 199.8 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 231.8 | 231.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 57 | 1 | 32.8 | 151814.3 | 11678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 17:34 | Normal | 186.7 | 176.4 | 218.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232 | 231.8 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 45 | 1 | 32.6 | 151814.3 | 11678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 17:39 | Normal | 189.7 | 200.4 | 193.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.4 | 232 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 35 | 1 | 32.4 | 151814.3 | 11678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 17:44 | Normal | 199.3 | 177.2 | 189.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.2 | 232 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 30 | 1 | 32.1 | 151814.3 | 11678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0