## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-17 05:51 | Wait | 490.1 | 490.1 | 490 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 21.9 | 151814.3 | 11678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 05:56 | Wait | 556.8 | 529.5 | 524.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.2 | 151814.3 | 11678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 06:01 | Wait | 586.3 | 551.6 | 547.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.4 | 151814.3 | 11678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 06:06 | Wait | 607 | 570.1 | 566.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 22.5 | 151814.3 | 11678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 06:11 | Wait | 620.5 | 582.2 | 578.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 22.6 | 151814.3 | 11678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 06:11 | Wait | 480.9 | 481 | 480.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.7 | 151814.3 | 11678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 06:11 | Wait | 482.5 | 482.6 | 482.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 21.9 | 151814.3 | 11678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 06:16 | Wait | 627 | 588.2 | 584.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 231.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.7 | 151814.3 | 11678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 06:21 | Wait | 634.7 | 594.7 | 591.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 22.7 | 151814.3 | 11678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 06:26 | Wait | 638 | 598.8 | 594.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 22.8 | 151814.3 | 11678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 06:31 | Wait | 643.5 | 603.9 | 599.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.9 | 151814.3 | 11678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 06:36 | Wait | 649.9 | 607.4 | 601.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 22.9 | 151814.3 | 11678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 06:41 | Wait | 648.9 | 606.7 | 601.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 151814.3 | 11678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 06:46 | Wait | 650.5 | 608.6 | 602.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 151814.3 | 11678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 06:51 | Wait | 648.8 | 608.2 | 603.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 23 | 151814.3 | 11678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 06:56 | Wait | 652.3 | 611.3 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.09 | 0 | 0 | 23 | 151814.3 | 11678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 07:01 | Wait | 657.7 | 615.5 | 608.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 231.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 151814.3 | 11678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 07:06 | Wait | 660.6 | 618.1 | 611.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 23.1 | 151814.3 | 11678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 07:11 | Wait | 661.9 | 620.7 | 612.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 23.1 | 151814.3 | 11678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 07:16 | Wait | 664.9 | 626 | 616.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 23.1 | 151814.3 | 11678 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 07:21 | Wait | 665.1 | 627.2 | 618.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 151814.3 | 11678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 07:26 | Wait | 663 | 624.7 | 617.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23.3 | 151814.3 | 11678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 07:31 | Wait | 670 | 630 | 620.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 24 | 151814.3 | 11678 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 07:36 | Wait | 660.2 | 621.8 | 613.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 24 | 151814.3 | 11678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 07:41 | Normal | 605.6 | 506.5 | 589.3 | 0 | 5 | 2.4 | 1.5 | 0 | 232.8 | 232 | 231.4 | 12.9 | 13 | 12.8 | 60 | 60 | 60 | 4995 | 1 | 24.5 | 151814.6 | 11678 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 07:46 | Normal | 604.7 | 508.3 | 569.6 | 0 | 6.8 | 2.9 | 2 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.2 | 16.4 | 16.7 | 16.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6627 | 1 | 25 | 151815.1 | 11678 | 1 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 07:51 | Normal | 566.3 | 541.5 | 594.5 | 0 | 9.1 | 3.8 | 2.2 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 8125 | 1 | 25.5 | 151815.7 | 11678 | 1.3 | 3 | 2.5 | 2.3 | 3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 07:56 | Normal | 557.3 | 570.6 | 548.1 | 0 | 8 | 3.1 | 2.4 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.8 | 18.6 | 18.8 | 18.6 | 60 | 60 | 60.01 | 7404 | 1 | 26.2 | 151816.4 | 11678 | 1.3 | 2.4 | 2 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 08:01 | Normal | 567.9 | 555.1 | 582.5 | 0 | 5.8 | 2.3 | 2 | 0 | 232.2 | 232 | 232 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5755 | 1 | 26.7 | 151816.9 | 11678 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 08:06 | Normal | 603.5 | 566.3 | 582.2 | 0 | 7.6 | 3.1 | 2.1 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231 | 18.7 | 19 | 18.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7402 | 1 | 27.1 | 151817.4 | 11678 | 1.6 | 2.4 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 08:11 | Normal | 593.2 | 565.2 | 580 | 0 | 7.9 | 3.1 | 2.4 | 0 | 231.8 | 232 | 231.2 | 19.2 | 19.6 | 19.3 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 7533 | 1 | 27.6 | 151818 | 11678 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 08:16 | Normal | 564 | 561 | 584.5 | 0 | 11.1 | 4.2 | 3 | 0 | 232 | 231.4 | 232.2 | 25.4 | 25.4 | 25.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10166 | 1 | 28.1 | 151818.8 | 11679 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.7 | 3.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 08:21 | Normal | 558.7 | 546.7 | 577.5 | 0 | 9.7 | 3.9 | 2.9 | 0 | 231.8 | 231.4 | 232.2 | 22.6 | 22.9 | 22.7 | 59.92 | 59.98 | 59.96 | 9027 | 1 | 28.7 | 151819.6 | 11679 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.9 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 08:26 | Normal | 580.6 | 514.5 | 576.2 | 0 | 9.1 | 4.1 | 3.2 | 0 | 231.6 | 231.4 | 231 | 22.6 | 22.8 | 22.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8899 | 1 | 29.2 | 151820.3 | 11679 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 08:31 | Normal | 579.2 | 547.2 | 581.3 | 0 | 11.6 | 4.6 | 3.3 | 0 | 232.2 | 231 | 232.2 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 10610 | 1 | 29.6 | 151821.2 | 11679 | 2.6 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 08:36 | Normal | 591.7 | 540.9 | 547.4 | 0 | 7.3 | 3 | 2.7 | 0 | 230.6 | 230.8 | 231.2 | 18.6 | 18.8 | 18.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7498 | 1 | 30 | 151822 | 11679 | 1.6 | 2 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 08:41 | Normal | 595.3 | 518.1 | 580.2 | 0 | 8.2 | 3.5 | 2.4 | 0 | 232.2 | 231 | 232.2 | 19.9 | 20.2 | 19.9 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 8033 | 1 | 30.2 | 151822.6 | 11679 | 1.8 | 2.3 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 08:46 | Normal | 601 | 555 | 575.7 | 0 | 11.8 | 4.6 | 2.7 | 0 | 233 | 232.4 | 233.6 | 27.1 | 27.4 | 27.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11407 | 1 | 30.6 | 151823.4 | 11679 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 08:51 | Normal | 593.6 | 546 | 579.8 | 0 | 14.1 | 5.3 | 2.8 | 0 | 232.6 | 233 | 233.2 | 31.2 | 31.3 | 31.3 | 60 | 60 | 59.99 | 12310 | 1 | 31.1 | 151824.4 | 11679 | 3.3 | 3.9 | 3.2 | 3.5 | 4.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 08:56 | Normal | 591.2 | 526.2 | 572.5 | 0 | 11.6 | 4.6 | 2.6 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.4 | 26.6 | 26.7 | 26.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10259 | 1 | 31.5 | 151825.4 | 11679 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 09:01 | Normal | 589.5 | 548.5 | 578.2 | 0 | 13.2 | 4.9 | 2.5 | 0 | 232.6 | 232.2 | 233 | 29 | 29 | 29 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11392 | 1 | 31.8 | 151826.3 | 11679 | 3 | 3.5 | 3 | 3.2 | 4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 09:06 | Normal | 591.9 | 548.8 | 575.4 | 0 | 13.5 | 5.1 | 2.6 | 0 | 233 | 232 | 232 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11631 | 1 | 32 | 151827.2 | 11679 | 3.1 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 4.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 09:11 | Normal | 590 | 548.5 | 572.6 | 0 | 15.4 | 5.5 | 2.6 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.4 | 32.9 | 33.1 | 32.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 13039 | 1 | 32.3 | 151828.2 | 11679 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 09:16 | Normal | 574.8 | 491.5 | 538.4 | 0 | 5.9 | 3 | 3.1 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.6 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 60.02 | 59.97 | 60 | 6404 | 1 | 32.5 | 151829 | 11680 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 09:21 | Normal | 585.6 | 490.6 | 544.6 | 0 | 5.8 | 3.1 | 3.5 | 0 | 231 | 231 | 230.8 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6776 | 1 | 32.4 | 151829.6 | 11680 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 09:26 | Normal | 592.3 | 541.5 | 575.9 | 0 | 19.3 | 7.9 | 5.1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.8 | 43.7 | 44 | 43.8 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 17722 | 1 | 32.7 | 151830.7 | 11680 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 5.8 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 09:31 | Normal | 575.4 | 519.5 | 535.3 | 0 | 5.2 | 2.8 | 3.5 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.8 | 16.1 | 16.2 | 15.9 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 6423 | 1 | 33 | 151831.6 | 11680 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 09:36 | Normal | 586 | 503.6 | 537.5 | 0 | 6.3 | 3.6 | 4.3 | 0 | 231.2 | 230.6 | 231 | 19.6 | 19.8 | 19.5 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 7532 | 1 | 32.9 | 151832.2 | 11680 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 09:41 | Normal | 580.7 | 485.5 | 541.1 | 0 | 4.9 | 3 | 3.4 | 0 | 230.2 | 229.8 | 229.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 6260 | 1 | 32.9 | 151832.8 | 11680 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 09:46 | Normal | 584.3 | 489.3 | 532.2 | 0 | 3.3 | 2 | 2.3 | 0 | 229.8 | 228.6 | 229 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 4222 | 1 | 32.7 | 151833.2 | 11680 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 09:51 | Normal | 589.4 | 487.5 | 544.1 | 0 | 3.6 | 2 | 2.4 | 0 | 230 | 228.6 | 229 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4484 | 1 | 32.5 | 151833.6 | 11680 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 09:56 | Normal | 580.1 | 519.1 | 550.9 | 0 | 3.7 | 2 | 2.5 | 0 | 229.8 | 228.8 | 228.2 | 11.9 | 12.2 | 11.9 | 60 | 60 | 60 | 4731 | 1 | 32.6 | 151834.1 | 11680 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 10:01 | Normal | 589.1 | 492.3 | 547.7 | 0 | 3.2 | 1.8 | 2.2 | 0 | 229.6 | 229.4 | 228.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 4133 | 1 | 32.5 | 151834.4 | 11680 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 10:06 | Normal | 603.3 | 542.2 | 573.1 | 0 | 5.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 230.4 | 229.6 | 229.4 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6819 | 1 | 32.4 | 151834.9 | 11680 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 10:11 | Normal | 600 | 501.4 | 559.8 | 0 | 6.8 | 4.3 | 4.5 | 0 | 231 | 229.6 | 229.4 | 21.7 | 21.9 | 21.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 8269 | 1 | 32.5 | 151835.4 | 11680 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 10:16 | Normal | 592.4 | 560.9 | 408.6 | 0 | 25.6 | 9.8 | 18.2 | 0 | 234 | 232.8 | 233 | 65.6 | 65.9 | 65.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 24883 | 1 | 33.6 | 151837.1 | 11681 | 6.2 | 6.6 | 5.9 | 6.4 | 7.7 | 0 | 0.7 | 1.2 | 6.5 | 6.6 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 10:21 | Normal | 564.3 | 492.3 | 528.1 | 0 | 3.6 | 2.2 | 2.6 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229.4 | 11.9 | 12 | 11.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 4767 | 1 | 34.1 | 151838 | 11681 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 10:26 | Normal | 581.5 | 509 | 543.7 | 0 | 3.8 | 2.2 | 2.7 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.2 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4800 | 1 | 33.6 | 151838.3 | 11681 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 10:31 | Normal | 609.4 | 559.8 | 563.4 | 0 | 12.5 | 7 | 4.7 | 0 | 234.6 | 233.8 | 233.6 | 34.7 | 34.9 | 34.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11206 | 1 | 33.5 | 151839.1 | 11681 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 3 | 4.7 | 0 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 10:36 | Normal | 578.6 | 535 | 405.5 | 0 | 22.9 | 9.2 | 17 | 0 | 236.6 | 235.4 | 237 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 60 | 60 | 60 | 23841 | 1 | 34.7 | 151841 | 11681 | 5.4 | 6.3 | 5.4 | 5.7 | 7 | 0 | 0.6 | 1.4 | 6.1 | 6.1 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 10:41 | Normal | 580.9 | 525.1 | 539.3 | 0 | 9.5 | 5.3 | 6.5 | 0 | 235.2 | 233.6 | 233.8 | 28.3 | 28.6 | 28.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11575 | 1 | 35.2 | 151842.2 | 11681 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 1 | 1.2 | 2 | 2.1 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 10:46 | Normal | 577.5 | 491.2 | 538.8 | 0 | 6.5 | 3.9 | 4.6 | 0 | 233.6 | 232.6 | 234 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 59.99 | 60 | 60 | 7912 | 1 | 35 | 151843 | 11681 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 10:51 | Normal | 584.2 | 479.4 | 535.9 | 0 | 4 | 2.5 | 3 | 0 | 233 | 231.8 | 232.6 | 12.9 | 13 | 12.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5143 | 1 | 34.6 | 151843.5 | 11681 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 10:56 | Normal | 591.7 | 494.4 | 546.9 | 0 | 6 | 3.6 | 4.1 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.2 | 18.6 | 18.9 | 18.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7500 | 1 | 34.3 | 151844 | 11681 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 11:01 | Normal | 593.4 | 491.4 | 552.9 | 0 | 4.8 | 3 | 3.3 | 0 | 234 | 233 | 233.8 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 6197 | 1 | 34.2 | 151844.6 | 11681 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 11:06 | Normal | 593.5 | 493.3 | 553.4 | 0 | 5.1 | 3.1 | 3.6 | 0 | 234.4 | 233 | 233 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6496 | 1 | 34.1 | 151845.1 | 11681 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 11:11 | Normal | 598.2 | 499.5 | 556.4 | 0 | 7.1 | 4.3 | 5 | 0 | 234.4 | 233.8 | 233.6 | 22.3 | 22.5 | 22.5 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 8816 | 1 | 34 | 151845.8 | 11681 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 0 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 11:16 | Normal | 585.9 | 522.3 | 549.5 | 0 | 5.8 | 3.3 | 4.1 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.2 | 18 | 18.4 | 18.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7302 | 1 | 34.2 | 151846.7 | 11682 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 11:21 | Normal | 590.8 | 529.6 | 547.1 | 0 | 5.4 | 3 | 3.8 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.6 | 17 | 17.2 | 17 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 6715 | 1 | 34 | 151847.2 | 11682 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 11:26 | Normal | 594.8 | 502.2 | 545.5 | 0 | 7.1 | 4.2 | 5 | 0 | 235 | 234 | 234.2 | 22 | 22.4 | 22 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 8583 | 1 | 34 | 151848.1 | 11682 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 11:31 | Normal | 596.2 | 498.4 | 555.4 | 0 | 6.8 | 4.2 | 4.6 | 0 | 235.2 | 234.4 | 233.8 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8364 | 1 | 34.1 | 151848.8 | 11682 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2 | 0 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 11:36 | Normal | 612.5 | 528 | 533.6 | 0 | 15.7 | 7 | 11.4 | 0 | 237 | 235.8 | 236 | 44.9 | 45.1 | 45 | 59.95 | 60 | 59.97 | 17110 | 1 | 34.1 | 151849.7 | 11682 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.8 | 5 | 0 | 0.6 | 1.2 | 4 | 4 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 11:41 | Normal | 580.7 | 527.1 | 485.4 | 0 | 28.2 | 11 | 21.6 | 0 | 238.6 | 238.2 | 238 | 74.6 | 75 | 74.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 30509 | 1 | 35.6 | 151851.9 | 11682 | 6.7 | 7.4 | 7 | 6.8 | 8.8 | 0 | 0.7 | 1.2 | 7.6 | 7.5 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 11:46 | Normal | 573.3 | 523.5 | 525.5 | 0 | 22.6 | 8.9 | 16.6 | 0 | 237.2 | 236.2 | 237.2 | 61 | 61.2 | 61 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 23637 | 1 | 36.9 | 151853.8 | 11682 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 0 | 0.6 | 1.3 | 6 | 5.8 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 11:51 | Normal | 571.7 | 523.3 | 505.9 | 0 | 21.3 | 8.4 | 16.2 | 0 | 235.6 | 235 | 234.8 | 57.7 | 57.9 | 57.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 22236 | 1 | 37.8 | 151856 | 11682 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 6.6 | 0 | 0.4 | 1 | 5.5 | 5.4 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 11:56 | Normal | 573.4 | 522.4 | 519.5 | 0 | 11.3 | 5.3 | 7.1 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.6 | 30.6 | 31 | 30.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10954 | 1 | 38.4 | 151857.7 | 11682 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 0 | 0.5 | 1.1 | 2.1 | 2.2 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 12:01 | Normal | 566.2 | 506.5 | 510.7 | 0 | 6.5 | 3.5 | 4.6 | 0 | 232 | 230.4 | 231 | 19 | 19.3 | 19.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7504 | 1 | 38.1 | 151858.9 | 11682 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 12:06 | Normal | 576.6 | 490.5 | 529.4 | 0 | 5 | 2.7 | 3.5 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.4 | 15.3 | 15.8 | 15.5 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 6000 | 1 | 37.1 | 151859.4 | 11682 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 12:11 | Normal | 574.8 | 512.2 | 535.5 | 0 | 6.1 | 3.2 | 4 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.4 | 17.9 | 18.2 | 17.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7282 | 1 | 37 | 151860.7 | 11682 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.2 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 12:16 | Normal | 583.5 | 485.3 | 534.9 | 0 | 5.3 | 3.2 | 3.8 | 0 | 232.8 | 231 | 231.4 | 16.8 | 17 | 16.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6594 | 1 | 36.4 | 151861.3 | 11683 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 12:21 | Normal | 597 | 511.5 | 543.3 | 0 | 9.6 | 4.8 | 6.5 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.2 | 28.8 | 29.1 | 28.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 10306 | 1 | 36 | 151861.9 | 11683 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 3.1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 2 | 2.1 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 12:26 | Normal | 588.1 | 515.5 | 539.9 | 0 | 6.7 | 3.8 | 4.6 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.8 | 20.7 | 21 | 20.8 | 60 | 60 | 60 | 8060 | 1 | 36 | 151862.9 | 11683 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 12:31 | Normal | 593.3 | 546.3 | 539 | 0 | 22.4 | 9 | 17.1 | 0 | 235 | 234.2 | 234.4 | 63.7 | 63.9 | 63.4 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 25395 | 1 | 36.1 | 151864.2 | 11683 | 5.3 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 6.9 | 0 | 0.5 | 1.4 | 5.7 | 5.8 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 12:36 | Normal | 572 | 520.4 | 530.2 | 0 | 5.1 | 2.5 | 3.4 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.4 | 14.8 | 15.1 | 15 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 6076 | 1 | 36.9 | 151865.7 | 11683 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 12:41 | Normal | 595.9 | 457.5 | 552.4 | 0 | 22.8 | 12.1 | 17.6 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.6 | 66.8 | 66.8 | 66.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 26738 | 1 | 36.4 | 151866.5 | 11683 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 7.6 | 0.1 | 1 | 3.2 | 5.9 | 5.9 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 12:46 | Normal | 580.4 | 388.4 | 534.5 | 0 | 16.1 | 11.1 | 12.5 | 0 | 234 | 232.8 | 233.8 | 47 | 47.1 | 46.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 20406 | 1 | 37.5 | 151868.7 | 11683 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 5.5 | 0.1 | 1.9 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 12:51 | Normal | 580.1 | 432.3 | 532.2 | 0 | 14 | 9 | 10.8 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.2 | 41.5 | 41.7 | 41.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 16932 | 1 | 37.7 | 151870 | 11683 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 4.7 | 0.1 | 1.1 | 3 | 3.4 | 3.5 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 12:56 | Normal | 562 | 457.5 | 532.7 | 0 | 4.6 | 2.6 | 2.9 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.6 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5505 | 1 | 37.4 | 151870.9 | 11683 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 13:01 | Normal | 574.3 | 474.4 | 532.9 | 0 | 3.9 | 2.1 | 2.6 | 0 | 231.2 | 230.2 | 229.4 | 12 | 12.3 | 12 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 4742 | 1 | 36.5 | 151871.3 | 11683 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 13:06 | Normal | 583.6 | 483.9 | 547 | 0 | 4.9 | 2.9 | 3.5 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.4 | 15.4 | 15.8 | 15.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6132 | 1 | 36.1 | 151871.8 | 11683 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 13:11 | Normal | 587.6 | 516.5 | 538.8 | 0 | 5.6 | 3.2 | 4 | 0 | 230.6 | 230.4 | 230.4 | 17.7 | 18.2 | 17.9 | 60 | 60 | 60 | 6983 | 1 | 35.8 | 151872.3 | 11683 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 13:16 | Normal | 577.7 | 439.2 | 541.7 | 0 | 5.5 | 3.7 | 3.8 | 0 | 231.6 | 229.4 | 229.4 | 16.9 | 17 | 16.8 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 6310 | 1 | 36.4 | 151873.8 | 11684 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 13:21 | Normal | 586.6 | 498 | 543.8 | 0 | 19.6 | 9.9 | 9.1 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232 | 49 | 49.3 | 48.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 18369 | 1 | 36.7 | 151874.9 | 11684 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.7 | 6.5 | 0 | 0.9 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 13:26 | Normal | 577.8 | 524.3 | 537.9 | 0 | 6 | 3.4 | 4.6 | 0 | 230.2 | 230.2 | 229.8 | 19.3 | 19.7 | 19.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7466 | 1 | 36.2 | 151875.6 | 11684 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 13:31 | Normal | 583.4 | 482.1 | 539.1 | 0 | 4.6 | 3 | 3.5 | 0 | 230 | 229.4 | 230.4 | 15 | 15.4 | 15.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6162 | 1 | 35.9 | 151876.2 | 11684 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 13:36 | Normal | 569.3 | 483.4 | 525.7 | 0 | 1.8 | 1 | 1.4 | 0 | 230.8 | 228 | 228.6 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2457 | 1 | 35.4 | 151876.5 | 11684 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 13:41 | Normal | 574.9 | 525.8 | 536.5 | 0 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 229.2 | 227.6 | 229 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 3014 | 1 | 35 | 151876.8 | 11684 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 13:46 | Normal | 556.6 | 528.5 | 523.1 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 229.6 | 227.8 | 228.2 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1782 | 1 | 34.7 | 151877 | 11684 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 13:51 | Normal | 569.3 | 538 | 478.4 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 229.6 | 228.4 | 228 | 4 | 4.4 | 4.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1627 | 1 | 34.3 | 151877.1 | 11684 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 13:56 | Normal | 589.3 | 495.4 | 530.8 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 229.6 | 228 | 228 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2102 | 1 | 34 | 151877.3 | 11684 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 14:01 | Normal | 575.3 | 508.2 | 514.8 | 0 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 0 | 229.8 | 228.2 | 228.4 | 6.6 | 7 | 6.6 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 2603 | 1 | 33.6 | 151877.5 | 11684 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 14:06 | Normal | 603.2 | 547.5 | 542 | 0 | 2.6 | 1.5 | 2 | 0 | 230 | 228 | 228 | 9 | 9.3 | 8.7 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 3544 | 1 | 33.3 | 151877.7 | 11684 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 14:11 | Normal | 619.5 | 517.4 | 577.1 | 0 | 4.2 | 3 | 3.1 | 0 | 229.4 | 228.2 | 229 | 15 | 15.3 | 15 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 5760 | 1 | 32.7 | 151878.1 | 11684 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 14:16 | Normal | 615.4 | 502.3 | 570.2 | 0 | 3.3 | 2.3 | 2.5 | 0 | 230.4 | 228.2 | 228.4 | 11.7 | 11.9 | 11.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4638 | 1 | 32.3 | 151878.6 | 11685 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 14:21 | Normal | 607.3 | 520.1 | 567.4 | 0 | 2.8 | 1.8 | 2.1 | 0 | 232.2 | 229.4 | 230.2 | 9.8 | 10 | 9.5 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 3856 | 1 | 32 | 151878.9 | 11685 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 14:26 | Normal | 610.5 | 517.4 | 570.9 | 0 | 2.8 | 1.8 | 2.1 | 0 | 228.4 | 226 | 227.8 | 10.1 | 10.3 | 9.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3945 | 1 | 31.7 | 151879.2 | 11685 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 14:31 | Normal | 601.1 | 509.3 | 551.5 | 0 | 2.4 | 1.5 | 1.9 | 0 | 228 | 225.6 | 226.8 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3307 | 1 | 31.4 | 151879.5 | 11685 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 14:36 | Normal | 605 | 534.8 | 562.6 | 0 | 2.4 | 1.3 | 1.7 | 0 | 232 | 230 | 230 | 8.4 | 8.5 | 7.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3279 | 1 | 31.2 | 151879.8 | 11685 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 14:41 | Normal | 581.6 | 486.5 | 531.7 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 0 | 232.4 | 230.2 | 230.4 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 2545 | 1 | 31.1 | 151880.1 | 11685 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 14:46 | Normal | 595.8 | 560.6 | 547.4 | 0 | 2.4 | 1.1 | 1.7 | 0 | 232.2 | 229.4 | 229.8 | 8.2 | 8.3 | 7.7 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 3137 | 1 | 30.8 | 151880.3 | 11685 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 14:51 | Normal | 604.3 | 531.3 | 562.8 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 232.4 | 229.8 | 230.2 | 7.8 | 8 | 7.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3086 | 1 | 30.5 | 151880.6 | 11685 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 14:56 | Normal | 609.5 | 500.2 | 551.7 | 0 | 2.5 | 1.3 | 1.7 | 0 | 233 | 229.2 | 230.6 | 8.3 | 8.4 | 7.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 3250 | 1 | 30.1 | 151880.8 | 11685 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 15:01 | Normal | 612.7 | 495.4 | 544.9 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 233 | 230.6 | 230.6 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 3049 | 1 | 29.9 | 151881.1 | 11685 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 15:06 | Normal | 604.3 | 446.4 | 552.6 | 0 | 2 | 1.1 | 1.4 | 0 | 232.4 | 230 | 230.8 | 6.8 | 7 | 6.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2683 | 1 | 29.8 | 151881.3 | 11685 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 15:11 | Normal | 605.6 | 468.3 | 566.9 | 0 | 2 | 1.1 | 1.3 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 2570 | 1 | 29.7 | 151881.5 | 11685 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 15:16 | Normal | 609.4 | 441.3 | 561 | 0 | 3.2 | 2 | 2.5 | 0 | 233 | 230.2 | 231 | 10.8 | 10.9 | 10.5 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 4216 | 1 | 29.7 | 151881.8 | 11686 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 15:21 | Normal | 615.7 | 445.3 | 568.3 | 0 | 2.8 | 1.7 | 2 | 0 | 232.4 | 230 | 231 | 9.2 | 9.4 | 8.7 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 3693 | 1 | 29.7 | 151882.2 | 11686 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 15:26 | Normal | 619.3 | 511.3 | 573.8 | 0 | 3 | 1.8 | 2.7 | 0 | 232.2 | 230.4 | 230.6 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4219 | 1 | 29.6 | 151882.4 | 11686 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 15:31 | Normal | 587.5 | 473.3 | 548 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 0 | 231.8 | 230 | 230.4 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 2200 | 1 | 29.7 | 151882.7 | 11686 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 15:36 | Normal | 580.7 | 542.6 | 537.5 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 231.8 | 230 | 230.8 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1190 | 1 | 29.6 | 151882.8 | 11686 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 15:41 | Normal | 601.5 | 432.6 | 541.4 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1 | 0 | 232.6 | 230.2 | 230.2 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 1731 | 1 | 29.5 | 151882.9 | 11686 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 15:46 | Normal | 588.5 | 446.4 | 525.9 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0 | 232.4 | 230 | 231 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1777 | 1 | 29.4 | 151883.1 | 11686 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 15:51 | Normal | 592.3 | 445.2 | 535.7 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 232 | 229.8 | 230 | 4.8 | 5 | 4.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1883 | 1 | 29.4 | 151883.2 | 11686 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 15:56 | Normal | 569.2 | 506.3 | 535.9 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1 | 0 | 231.4 | 230 | 230.6 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1661 | 1 | 29.4 | 151883.4 | 11686 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 16:01 | Normal | 548.1 | 562 | 533.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0 | 231.6 | 230 | 230.2 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1478 | 1 | 29.3 | 151883.5 | 11686 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 16:06 | Normal | 592.2 | 557.1 | 544.1 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0 | 231.8 | 230 | 230 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 1695 | 1 | 29.3 | 151883.6 | 11686 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 16:11 | Normal | 595.4 | 432.5 | 543.6 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1661 | 1 | 29.3 | 151883.8 | 11686 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 16:16 | Normal | 573.4 | 505.2 | 556 | 0 | 1 | 1.3 | 1.7 | 0 | 231 | 229.4 | 230.2 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2362 | 1 | 29.3 | 151883.9 | 11687 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 16:21 | Normal | 579.4 | 538.1 | 542.9 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 231.6 | 229.4 | 229.4 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60 | 60 | 60 | 1010 | 1 | 29.4 | 151884.1 | 11687 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 16:26 | Normal | 580.3 | 530.5 | 559.6 | 0 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0 | 231.4 | 230 | 230.6 | 6 | 6.2 | 5.9 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 2311 | 1 | 29.5 | 151884.2 | 11687 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 16:31 | Normal | 589.4 | 518.5 | 569.9 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 1799 | 1 | 29.5 | 151884.4 | 11687 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 16:36 | Normal | 586.3 | 490.4 | 551.2 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 231.6 | 229.6 | 229.4 | 4 | 4.2 | 3.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 1542 | 1 | 29.5 | 151884.5 | 11687 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 16:41 | Normal | 561.4 | 493.5 | 553.9 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 230.6 | 229.6 | 229.4 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 1223 | 1 | 29.5 | 151884.6 | 11687 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 16:46 | Normal | 576.2 | 475.3 | 526.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 231.4 | 230 | 229.8 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1089 | 1 | 29.5 | 151884.7 | 11687 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 16:51 | Normal | 556.3 | 496.4 | 538.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 231.8 | 230.6 | 230.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 897 | 1 | 29.4 | 151884.8 | 11687 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 16:56 | Normal | 540.2 | 489.4 | 509.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.2 | 230.2 | 230.4 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 561 | 1 | 29.5 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 17:01 | Wait | 596.7 | 573.9 | 567.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 29.1 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 17:06 | Wait | 600.2 | 571.2 | 566.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 28.8 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 17:11 | Wait | 593.4 | 563.8 | 560.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 28.5 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 17:16 | Wait | 583 | 553.8 | 551.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 28.2 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 17:21 | Wait | 549 | 530.2 | 527.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 232 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 27.9 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 17:26 | Wait | 508 | 492.9 | 491.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 27.6 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-04-17 17:31 | Wait | 429 | 429.2 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 27.4 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0