## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-18 05:48 | Wait | 500.8 | 501.6 | 495.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.4 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 05:53 | Wait | 550 | 526.7 | 520.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 232.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.7 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 05:58 | Wait | 576.2 | 544.9 | 538.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 21.9 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:03 | Wait | 590.6 | 555.9 | 550.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.97 | 59.9 | 0 | 0 | 22 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:08 | Wait | 598.5 | 562.3 | 556.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 22.1 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:13 | Wait | 604.4 | 567.5 | 561.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.2 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:18 | Wait | 608.6 | 571.7 | 565.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 22.2 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:23 | Wait | 612.8 | 575.8 | 569.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 230.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 22.2 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:28 | Wait | 618.5 | 581.9 | 573.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 22.3 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:33 | Wait | 625.2 | 585 | 576.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 22.4 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:38 | Wait | 630.8 | 587.3 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 230.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 22.5 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:43 | Wait | 635.9 | 590.2 | 581.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 230 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 22.5 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:48 | Wait | 637.9 | 593.1 | 582.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 22.6 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:53 | Wait | 641.1 | 595.9 | 585.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.7 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:58 | Wait | 643.3 | 597.2 | 587.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.8 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:03 | Wait | 646.1 | 598.9 | 590.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.9 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:08 | Wait | 648.6 | 600.7 | 592.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.9 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:13 | Wait | 650.6 | 602.5 | 594.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:18 | Wait | 654.6 | 621.1 | 598.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23.1 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:23 | Wait | 660.5 | 623.6 | 601.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 230.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 23.1 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:28 | Wait | 664.3 | 625.2 | 604.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 23 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:33 | Wait | 667.1 | 626.1 | 606.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 23.1 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:38 | Wait | 668.8 | 610.6 | 609.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:43 | Wait | 669.8 | 604.3 | 610.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 231 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 23 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:48 | Wait | 669.7 | 611.3 | 612.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 23.7 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:53 | Wait | 668.4 | 629 | 612.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 231 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23.9 | 151884.9 | 11687 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 08:00 | Wait | 668.6 | 630.4 | 614.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 24 | 151884.9 | 11687 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 08:05 | Normal | 564.1 | 568.3 | 577.6 | 0 | 8.2 | 2.9 | 0.6 | 0 | 231.8 | 231.2 | 230.4 | 16.5 | 16.8 | 16.5 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 6569 | 1 | 24.5 | 151885.2 | 11687 | 0.7 | 3 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 08:10 | Normal | 585.5 | 551.3 | 565.5 | 0 | 10.3 | 3.1 | 0.6 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232.4 | 20.1 | 20.5 | 20.2 | 60 | 60 | 60.01 | 7826 | 1 | 25 | 151885.8 | 11687 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 08:15 | Normal | 578.9 | 570 | 588.5 | 0 | 10.5 | 3.2 | 0.6 | 0 | 232.6 | 231 | 231.2 | 20.5 | 20.8 | 20.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 8025 | 1 | 25.6 | 151886.5 | 11687 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 08:20 | Normal | 572 | 559.1 | 587.2 | 0 | 11.2 | 3.3 | 0.6 | 0 | 232.8 | 231.6 | 230.8 | 21.2 | 21.5 | 21.2 | 60 | 60.01 | 60 | 8289 | 1 | 26.1 | 151887.2 | 11688 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 08:25 | Normal | 570 | 557.2 | 575.6 | 0 | 11.5 | 3.5 | 0.6 | 0 | 233 | 232 | 232.4 | 22.1 | 22.3 | 22.1 | 59.99 | 60 | 60 | 8592 | 1 | 26.8 | 151887.9 | 11688 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 08:30 | Normal | 579 | 556.1 | 578.4 | 0 | 11.9 | 3.6 | 0.6 | 0 | 232.4 | 232.2 | 231.8 | 22.8 | 23.1 | 23 | 60.05 | 60 | 60.04 | 8908 | 1 | 27.3 | 151888.6 | 11688 | 2.6 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 08:35 | Normal | 576.8 | 558 | 568.2 | 0 | 12.4 | 3.8 | 0.7 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.2 | 23.7 | 24 | 23.7 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 9261 | 1 | 27.8 | 151889.4 | 11688 | 2.8 | 3.5 | 3 | 3 | 3.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 08:40 | Normal | 572.8 | 559.8 | 578.2 | 0 | 13.1 | 4 | 0.7 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232 | 24.9 | 25.1 | 25 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 9747 | 1 | 28.3 | 151890.2 | 11688 | 2.9 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 08:45 | Normal | 591 | 554.4 | 545.4 | 0 | 13.6 | 4.3 | 1 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.4 | 26.8 | 27.1 | 26.9 | 60.01 | 60 | 60 | 10494 | 1 | 28.8 | 151891 | 11688 | 3 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 08:50 | Normal | 598.2 | 550.3 | 575.9 | 0 | 14 | 4.5 | 1 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.2 | 27.7 | 28.2 | 27.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 10957 | 1 | 29.3 | 151891.9 | 11688 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 08:55 | Normal | 592.2 | 551.1 | 574.7 | 0 | 14.6 | 4.8 | 1.1 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.6 | 29.2 | 29.4 | 29.3 | 60.1 | 60.04 | 60.08 | 11379 | 1 | 29.8 | 151892.8 | 11688 | 3.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 09:00 | Normal | 592.9 | 545.1 | 582.6 | 0 | 15.3 | 5.1 | 1.3 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.2 | 30.1 | 30.4 | 30.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 11781 | 1 | 30.3 | 151893.8 | 11688 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 09:05 | Normal | 584.1 | 545.4 | 570.4 | 0 | 15.6 | 5 | 1.1 | 0 | 232.6 | 232 | 231.8 | 30 | 30.2 | 30.1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 11695 | 1 | 30.6 | 151894.8 | 11688 | 3.6 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 09:10 | Normal | 583.5 | 540.8 | 510.5 | 0 | 16.3 | 5.6 | 1.8 | 0 | 232.2 | 231.2 | 232 | 32.8 | 33.1 | 32.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12708 | 1 | 31 | 151895.8 | 11688 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 4 | 5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 09:16 | Normal | 582.6 | 537.2 | 415.9 | 0 | 16.5 | 5.7 | 5.8 | 0 | 232.4 | 232.6 | 231.8 | 36.5 | 36.7 | 36.6 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 14239 | 1 | 31.5 | 151896.9 | 11688 | 3.8 | 4.6 | 4 | 4.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 4.2 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 09:20 | Normal | 578 | 528.2 | 416.9 | 0 | 9.2 | 3.5 | 3.1 | 0 | 231.6 | 231 | 231 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8171 | 1 | 32 | 151898.1 | 11689 | 2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 09:25 | Normal | 582.9 | 533.2 | 339.9 | 0 | 18.3 | 6.3 | 13.8 | 0 | 233.4 | 232.8 | 232.6 | 44.7 | 45 | 44.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17145 | 1 | 32.3 | 151899.2 | 11689 | 4.4 | 5 | 4.4 | 4.5 | 5.6 | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 09:31 | Normal | 580.3 | 536.5 | 346.5 | 0 | 19.3 | 6.9 | 15 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232.4 | 47.3 | 47.5 | 47.4 | 60 | 59.99 | 60 | 18721 | 1 | 33 | 151900.7 | 11689 | 4.5 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 5.9 | 0 | 0.2 | 0.7 | 5.2 | 5 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 09:36 | Normal | 573.1 | 534 | 345.9 | 0 | 21.1 | 7.7 | 16 | 0 | 233 | 232.8 | 232.8 | 51.1 | 51.3 | 50.9 | 60 | 60 | 60 | 20176 | 1 | 33.8 | 151902.3 | 11689 | 5 | 5.4 | 5 | 5.1 | 6.4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 5.4 | 5.5 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 09:40 | Normal | 573.2 | 523.7 | 345.4 | 0 | 14.6 | 3.8 | 16.1 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.4 | 36 | 36.3 | 36.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 18441 | 1 | 34.6 | 151904 | 11689 | 3.8 | 4.3 | 2.8 | 3 | 2.3 | 0 | 0.5 | 0.8 | 5.4 | 5.6 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 09:45 | Normal | 576.4 | 514.3 | 539.9 | 0 | 5.9 | 3 | 3.6 | 0 | 231 | 230.6 | 230.6 | 17.1 | 17.4 | 17.3 | 60.01 | 60.03 | 60 | 6780 | 1 | 34.2 | 151904.7 | 11689 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 09:50 | Normal | 591 | 545.5 | 534.6 | 0 | 21 | 8 | 6.1 | 0 | 233 | 232.8 | 233 | 48.3 | 48.3 | 48.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 18553 | 1 | 33.9 | 151905.5 | 11689 | 5 | 5.7 | 4.9 | 5.1 | 6 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 2.7 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 09:56 | Normal | 577.4 | 529.2 | 346.5 | 0 | 24.3 | 9.6 | 18.8 | 0 | 233.6 | 233 | 234.2 | 60.2 | 60.4 | 60.2 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 23923 | 1 | 34.9 | 151907.4 | 11689 | 5.8 | 6.5 | 5.9 | 6 | 7.4 | 0 | 0.7 | 1.3 | 6.7 | 6.5 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 10:00 | Normal | 556.4 | 451.3 | 397.6 | 0 | 7.1 | 4.3 | 5.3 | 0 | 231.4 | 230 | 230 | 19.8 | 20.2 | 19.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7852 | 1 | 35.6 | 151908.8 | 11689 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.6 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 10:05 | Normal | 578.3 | 483.1 | 532.2 | 0 | 6 | 3.5 | 4.1 | 0 | 230.4 | 230.2 | 230 | 18 | 18.5 | 18.2 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 7199 | 1 | 35 | 151909.5 | 11689 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 10:10 | Normal | 581.4 | 526.1 | 371.9 | 0 | 23 | 8.5 | 17.8 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.4 | 57.1 | 57.3 | 57.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 22656 | 1 | 35.1 | 151910.8 | 11689 | 5.4 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 7.1 | 0 | 0.4 | 0.9 | 6.2 | 6 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 10:16 | Normal | 568.1 | 516.1 | 361.8 | 0 | 24.5 | 9.2 | 18.8 | 0 | 233.2 | 232.8 | 233.2 | 59.8 | 59.9 | 59.6 | 60 | 60 | 60 | 23696 | 1 | 36.1 | 151912.8 | 11689 | 5.7 | 6.6 | 5.9 | 6 | 7.5 | 0 | 0.5 | 1.1 | 6.7 | 6.5 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 10:20 | Normal | 563.4 | 519.2 | 357.1 | 0 | 23.6 | 8.3 | 18.3 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.6 | 56.8 | 57 | 56.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 22549 | 1 | 37 | 151914.7 | 11690 | 5.6 | 6.3 | 5.7 | 5.8 | 7.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 6.5 | 6.3 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 10:25 | Normal | 567 | 532.2 | 376.2 | 0 | 17.5 | 5.6 | 15.5 | 0 | 232.6 | 232.4 | 232.6 | 44.5 | 44.9 | 44.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 16664 | 1 | 37.2 | 151916.2 | 11690 | 4.4 | 4.7 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0.8 | 5.6 | 5.8 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 10:31 | Normal | 565 | 403.1 | 523.8 | 0 | 3.5 | 2 | 2.2 | 0 | 230.2 | 230.4 | 229.8 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 4067 | 1 | 36.3 | 151916.7 | 11690 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 10:36 | Normal | 582.3 | 480.1 | 525.8 | 0 | 6.3 | 2.9 | 3.5 | 0 | 231 | 230.8 | 230 | 17.2 | 17.6 | 17.4 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 7014 | 1 | 35.4 | 151917.2 | 11690 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 10:40 | Normal | 560.4 | 537.2 | 386.5 | 0 | 11.3 | 3.2 | 14.3 | 0 | 230.6 | 230.6 | 230.8 | 30.9 | 31.2 | 31.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13935 | 1 | 35.9 | 151918.7 | 11690 | 3 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 4.9 | 4.6 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 10:46 | Normal | 574.7 | 528.1 | 406.1 | 0 | 24.5 | 8 | 19.5 | 0 | 233.4 | 233.6 | 233 | 60.2 | 60.3 | 60.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 23195 | 1 | 36.2 | 151920.1 | 11690 | 5.9 | 6.6 | 5.8 | 6 | 7.1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 6.7 | 6.6 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 10:51 | Normal | 585.4 | 538.1 | 468.8 | 0 | 24.6 | 8.9 | 15.8 | 0 | 234.4 | 233 | 233.6 | 62.5 | 62.8 | 62.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 24771 | 1 | 36 | 151921.2 | 11690 | 5.9 | 6.6 | 5.9 | 6.1 | 7.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 6.4 | 6.5 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 10:56 | Normal | 565.1 | 516.9 | 451.7 | 0 | 25.6 | 9.7 | 16.8 | 0 | 234 | 233.4 | 233.2 | 63.6 | 63.8 | 63.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 25306 | 1 | 37.1 | 151923.2 | 11690 | 6.3 | 6.7 | 6.1 | 6.2 | 8 | 0 | 0.5 | 1.2 | 6.8 | 6.7 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 11:01 | Normal | 564.5 | 509.1 | 414.1 | 0 | 25.1 | 9.5 | 19.2 | 0 | 233.8 | 233.6 | 234 | 62.4 | 62.6 | 62.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 24944 | 1 | 38.1 | 151925.3 | 11690 | 6 | 6.7 | 6 | 6.1 | 7.6 | 0 | 0.5 | 1.1 | 6.9 | 6.6 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 11:06 | Normal | 560.5 | 506.2 | 407 | 0 | 24.4 | 9 | 18.7 | 0 | 233.6 | 233.4 | 233.4 | 60 | 60.4 | 60.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 23944 | 1 | 38.6 | 151927.3 | 11690 | 5.8 | 6.5 | 5.9 | 6 | 7.4 | 0 | 0.5 | 1 | 6.9 | 6.4 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 11:11 | Normal | 552.5 | 508.3 | 409 | 0 | 24.8 | 9 | 19 | 0 | 234 | 234 | 233.6 | 60.9 | 61 | 60.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 24208 | 1 | 39.2 | 151929.3 | 11690 | 5.9 | 6.6 | 6 | 6 | 7.5 | 0 | 0.2 | 0.9 | 6.8 | 6.5 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 11:16 | Normal | 556.6 | 510.4 | 465.9 | 0 | 25.1 | 9 | 16.2 | 0 | 233.4 | 233 | 234 | 60.9 | 61.1 | 60.9 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 24429 | 1 | 39.3 | 151931 | 11690 | 6 | 6.5 | 6.2 | 6 | 7.5 | 0 | 0.2 | 1 | 6.8 | 6.6 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 11:21 | Normal | 559.2 | 507.1 | 505.2 | 0 | 5 | 2.5 | 3.5 | 0 | 232.2 | 231 | 231.2 | 14.7 | 15.1 | 14.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6063 | 1 | 38.5 | 151931.8 | 11691 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 11:26 | Normal | 568.4 | 443.1 | 531.5 | 0 | 5.5 | 3.1 | 4.1 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231 | 16.7 | 17 | 16.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6972 | 1 | 37.5 | 151932.3 | 11691 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 11:31 | Normal | 593.5 | 533.2 | 482.2 | 0 | 25 | 8.9 | 19.5 | 0 | 234.8 | 233.8 | 233.8 | 67.2 | 67.5 | 67.2 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 26991 | 1 | 37 | 151933.2 | 11691 | 6 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 7.8 | 0 | 0.3 | 0.7 | 6.7 | 6.6 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 11:36 | Normal | 571.1 | 525 | 487.9 | 0 | 24.3 | 8.5 | 18.6 | 0 | 234.2 | 233.8 | 233.8 | 63.8 | 64 | 63.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 25537 | 1 | 38.2 | 151935.3 | 11691 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 7.5 | 0 | 0.2 | 0.7 | 6.6 | 6.3 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 11:41 | Normal | 562.1 | 515.1 | 472 | 0 | 23.8 | 8.5 | 18.6 | 0 | 234.2 | 234 | 234 | 62 | 62.2 | 61.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 24663 | 1 | 39.1 | 151937.4 | 11691 | 5.6 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 7.3 | 0 | 0.1 | 0.8 | 6.4 | 6.2 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 11:46 | Normal | 559.7 | 519.7 | 475.1 | 0 | 23.7 | 8.2 | 18.3 | 0 | 234.4 | 234 | 233.8 | 61.1 | 61.5 | 61 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 24353 | 1 | 39.5 | 151939.4 | 11691 | 5.8 | 6 | 5.8 | 5.8 | 7.1 | 0 | 0.3 | 0.8 | 6.5 | 6.2 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 11:51 | Normal | 552.2 | 494.1 | 505.8 | 0 | 4.8 | 2.6 | 3.5 | 0 | 230.8 | 231 | 230.6 | 14.4 | 14.8 | 14.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5869 | 1 | 39.1 | 151940.4 | 11691 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 11:56 | Normal | 570.7 | 522.4 | 519 | 0 | 25.8 | 9.5 | 19 | 0 | 235 | 234.4 | 234.4 | 68.9 | 69 | 68.7 | 60.01 | 60.03 | 60 | 27340 | 1 | 38.8 | 151942 | 11691 | 6.2 | 6.7 | 6.2 | 6.3 | 7.9 | 0 | 0.4 | 1 | 6.8 | 6.6 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 12:01 | Normal | 560.5 | 513.3 | 513.3 | 0 | 25.9 | 10.1 | 20 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235.2 | 69.4 | 69.5 | 69.4 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 28012 | 1 | 39.8 | 151944.3 | 11691 | 6.2 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 8.1 | 0 | 0.6 | 1.1 | 6.9 | 6.7 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 12:06 | Normal | 549.4 | 508 | 504.7 | 0 | 26 | 10 | 20 | 0 | 234.8 | 234.2 | 234.6 | 69.1 | 69.1 | 68.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 27896 | 1 | 40.6 | 151946.6 | 11691 | 6.2 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 8 | 0 | 0.6 | 1.2 | 6.9 | 6.7 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 12:11 | Normal | 555.5 | 499.1 | 507.3 | 0 | 24.6 | 9.6 | 19 | 0 | 235.8 | 234.8 | 234.2 | 65.6 | 66.1 | 65.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 26365 | 1 | 41.2 | 151948.9 | 11691 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 7.8 | 0 | 0.5 | 1.1 | 6.5 | 6.5 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 12:16 | Normal | 554.3 | 500.1 | 495.3 | 0 | 23 | 8.8 | 17.7 | 0 | 234.6 | 235 | 234.8 | 60.9 | 61 | 60.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 24320 | 1 | 41.5 | 151951 | 11691 | 5.5 | 6 | 5.6 | 5.5 | 7.1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 6 | 5.9 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 12:21 | Normal | 549.5 | 511.3 | 501.3 | 0 | 23.2 | 8.6 | 18 | 0 | 235.4 | 234.6 | 234 | 61.6 | 61.8 | 61.5 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 24648 | 1 | 41.7 | 151953 | 11692 | 5.6 | 6 | 5.7 | 5.6 | 7.1 | 0 | 0.4 | 1.1 | 6 | 6 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 12:26 | Normal | 570.2 | 493.9 | 518.9 | 0 | 9.2 | 4.3 | 6.1 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.2 | 25.6 | 25.9 | 25.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8474 | 1 | 41.5 | 151954.7 | 11692 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 12:31 | Normal | 542.2 | 519.7 | 502.2 | 0 | 15.6 | 5.6 | 11.1 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232.8 | 41.7 | 40.3 | 40.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 16205 | 1 | 40.9 | 151956.2 | 11692 | 3.7 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 0 | 0.5 | 1.1 | 3.4 | 3.5 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 12:36 | Normal | 563 | 535.1 | 507.9 | 0 | 23.4 | 8.6 | 18 | 0 | 234.4 | 234.2 | 234.2 | 62.5 | 62.6 | 62.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 26918 | 1 | 40.4 | 151957.7 | 11692 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 6.8 | 0 | 0.6 | 1.3 | 6.3 | 6 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 12:41 | Normal | 556.2 | 468 | 521.1 | 0 | 5.5 | 3.1 | 3.9 | 0 | 231 | 230.2 | 231 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6495 | 1 | 40.1 | 151958.9 | 11692 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 12:46 | Normal | 567.1 | 467.2 | 521.9 | 0 | 4.6 | 2.7 | 3.2 | 0 | 231.4 | 231 | 229.8 | 14.1 | 14.5 | 14.3 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 5679 | 1 | 39.1 | 151959.5 | 11692 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 12:51 | Normal | 580.8 | 443.3 | 543.2 | 0 | 6.7 | 4.1 | 4.5 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.8 | 20.2 | 20.6 | 20.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7667 | 1 | 38.1 | 151960 | 11692 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 2 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 12:56 | Normal | 579.8 | 449.8 | 529.8 | 0 | 17 | 11.1 | 14.1 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 25204 | 1 | 38.9 | 151962 | 11692 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 0.1 | 1.3 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 13:01 | Normal | 570.2 | 481.2 | 521.3 | 0 | 4.5 | 2.5 | 3.1 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.4 | 13.4 | 13.9 | 13.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5370 | 1 | 38.5 | 151962.7 | 11692 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 13:06 | Normal | 574.2 | 476.1 | 524.8 | 0 | 4.4 | 2.6 | 3.1 | 0 | 231 | 230.4 | 230.6 | 13.7 | 14 | 13.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5437 | 1 | 37.7 | 151963.1 | 11692 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 13:11 | Normal | 579.1 | 492.1 | 536.1 | 0 | 4.9 | 2.9 | 3.5 | 0 | 231 | 230.4 | 230.6 | 15.5 | 15.9 | 15.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6160 | 1 | 37 | 151963.6 | 11692 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 13:16 | Normal | 579.5 | 493.5 | 544.4 | 0 | 4.7 | 2.9 | 3.4 | 0 | 231.2 | 230 | 230 | 15 | 15.5 | 15.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6095 | 1 | 36.6 | 151964.1 | 11692 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 13:21 | Normal | 588.3 | 526.1 | 543.8 | 0 | 5 | 2.6 | 3.5 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230 | 15.6 | 16.1 | 15.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6212 | 1 | 36.1 | 151964.6 | 11693 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 13:26 | Normal | 605.2 | 492.9 | 558.7 | 0 | 12.4 | 8 | 6.4 | 0 | 231.4 | 231 | 230.6 | 36.7 | 37 | 36.8 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 11889 | 1 | 35.8 | 151965.3 | 11693 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3 | 4.6 | 0 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 13:31 | Normal | 581.7 | 488.4 | 541.6 | 0 | 4.7 | 2.8 | 3.3 | 0 | 231 | 229.6 | 230 | 14.8 | 15.1 | 15 | 60.12 | 60.1 | 60.12 | 6007 | 1 | 36 | 151966.2 | 11693 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 13:36 | Normal | 578.1 | 475.6 | 539.6 | 0 | 3.7 | 2.1 | 2.6 | 0 | 231.2 | 229.8 | 229.8 | 11.8 | 12 | 11.7 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 4697 | 1 | 35.7 | 151966.8 | 11693 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 13:41 | Normal | 583.2 | 478.2 | 526 | 0 | 4 | 2.3 | 2.8 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.2 | 12.5 | 12.7 | 12.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4916 | 1 | 35.4 | 151967.2 | 11693 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 13:46 | Normal | 597.3 | 490.1 | 553.5 | 0 | 20.4 | 12.8 | 15.9 | 0 | 235.2 | 232.8 | 235 | 63.6 | 63.7 | 63.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 25355 | 1 | 36 | 151968.6 | 11693 | 4.9 | 5.1 | 5 | 4.9 | 6.8 | 0.1 | 1.2 | 4.5 | 5.3 | 5.4 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 13:51 | Normal | 586.4 | 475.3 | 541.9 | 0 | 19.2 | 12 | 14.9 | 0 | 233.8 | 233.6 | 233.6 | 58.5 | 58.5 | 58.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 23317 | 1 | 37.3 | 151970.6 | 11693 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 6.6 | 0 | 0.9 | 4.3 | 4.9 | 5 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 13:56 | Normal | 568.3 | 475.2 | 529.4 | 0 | 3.1 | 1.8 | 2.3 | 0 | 230.6 | 230.4 | 230.4 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3984 | 1 | 37 | 151971 | 11693 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 14:01 | Normal | 573 | 469.1 | 526.7 | 0 | 4.1 | 2.6 | 3.1 | 0 | 230.6 | 230.2 | 230 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 4727 | 1 | 36.9 | 151972 | 11693 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 14:06 | Normal | 593 | 425.9 | 545.3 | 0 | 18.1 | 14.1 | 14.3 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232 | 57.2 | 57.4 | 57.1 | 60 | 60.05 | 60.02 | 22789 | 1 | 37.1 | 151973.3 | 11693 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 6.2 | 0.1 | 3.4 | 4.1 | 4.6 | 4.7 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 14:11 | Normal | 596.2 | 427.2 | 558.6 | 0 | 18.5 | 14 | 14.4 | 0 | 234 | 233.2 | 232.6 | 58.2 | 58.5 | 58.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22807 | 1 | 37 | 151974 | 11693 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 6 | 0.1 | 3.5 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 14:16 | Normal | 574.3 | 474.2 | 533 | 0 | 3.5 | 1.9 | 2.5 | 0 | 231.2 | 230 | 229.8 | 11.1 | 11.2 | 11 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4311 | 1 | 36.6 | 151974.5 | 11693 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 14:21 | Normal | 586.7 | 468.9 | 541.6 | 0 | 4.3 | 2.5 | 3 | 0 | 231 | 229.6 | 230 | 13.1 | 13.7 | 13.4 | 59.86 | 59.85 | 59.85 | 5305 | 1 | 36.1 | 151974.9 | 11694 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 14:26 | Normal | 583.2 | 492.1 | 542.1 | 0 | 4.1 | 2.1 | 2.7 | 0 | 231 | 229.8 | 230.2 | 12.7 | 12.9 | 12.7 | 60.01 | 60 | 60 | 5083 | 1 | 35.9 | 151975.4 | 11694 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 14:31 | Normal | 607.4 | 489.9 | 561.3 | 0 | 16 | 7.9 | 12.4 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.4 | 47.5 | 47.8 | 47.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18888 | 1 | 36.2 | 151976.7 | 11694 | 3.9 | 4 | 4 | 3.8 | 1.3 | 0.1 | 2.7 | 3.7 | 4 | 4.1 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 14:36 | Normal | 558.9 | 476.1 | 520.8 | 0 | 3.3 | 1.6 | 2.3 | 0 | 230.8 | 229.8 | 229.6 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3784 | 1 | 36.7 | 151978 | 11694 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 14:41 | Normal | 591.7 | 484.1 | 557.8 | 0 | 13.5 | 6.8 | 10.5 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.4 | 40.7 | 41 | 40.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 16060 | 1 | 36.3 | 151978.6 | 11694 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 0.9 | 0.1 | 2.6 | 3 | 3.3 | 3.5 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 14:46 | Normal | 590.3 | 483.2 | 548.5 | 0 | 11.5 | 6.6 | 10.6 | 0 | 232 | 231.4 | 232 | 37.1 | 37.5 | 37.3 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 14477 | 1 | 36.6 | 151979.8 | 11694 | 2.9 | 3 | 3 | 2 | 0.9 | 0.1 | 2.5 | 3 | 3.1 | 3.3 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 14:51 | Normal | 590.2 | 474.4 | 549.9 | 0 | 11 | 6.5 | 10.3 | 0 | 231.4 | 230.8 | 232 | 36 | 36.2 | 35.9 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 14057 | 1 | 36.8 | 151981 | 11694 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 14:56 | Normal | 590.2 | 474.3 | 539.4 | 0 | 10 | 6 | 9.7 | 0 | 232.4 | 230.4 | 230.8 | 33.3 | 33.4 | 33.3 | 60 | 60 | 60 | 12985 | 1 | 37 | 151982.1 | 11694 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.2 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 15:01 | Normal | 588.6 | 473.1 | 541.6 | 0 | 9.5 | 5.8 | 9.1 | 0 | 231 | 230.4 | 230.6 | 31.8 | 32 | 31.9 | 60.06 | 60.08 | 60.09 | 12314 | 1 | 36.9 | 151983.2 | 11694 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 15:06 | Normal | 578.7 | 473 | 540.2 | 0 | 8.2 | 5 | 7.8 | 0 | 230.6 | 230.6 | 229.6 | 27.5 | 27.8 | 27.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 10760 | 1 | 37 | 151984.2 | 11694 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 15:11 | Normal | 571 | 461.1 | 522.5 | 0 | 3 | 1.8 | 2.3 | 0 | 232 | 231 | 230.8 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3926 | 1 | 36.8 | 151984.8 | 11694 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 15:16 | Normal | 532.8 | 481.9 | 546.5 | 0 | 5.1 | 3.1 | 4.6 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.8 | 16.8 | 17 | 16.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7037 | 1 | 36.4 | 151985.2 | 11694 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 15:21 | Normal | 589.7 | 486 | 547 | 0 | 5.4 | 3.8 | 5.7 | 0 | 232.8 | 232 | 232.2 | 19.9 | 20.3 | 19.9 | 60.01 | 60.03 | 60 | 7753 | 1 | 36.7 | 151985.8 | 11695 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 15:26 | Normal | 578 | 504.9 | 537.7 | 0 | 3.6 | 2 | 2.8 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.2 | 11.8 | 12.1 | 11.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 4664 | 1 | 36.6 | 151986.3 | 11695 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 15:31 | Normal | 592.5 | 518.3 | 552.7 | 0 | 6 | 4.1 | 6.3 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.4 | 22.2 | 22.4 | 22.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 8900 | 1 | 37.1 | 151987 | 11695 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 2 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 15:36 | Normal | 537.1 | 519.2 | 556.7 | 0 | 6.4 | 4.6 | 7.3 | 0 | 233.2 | 233 | 232.6 | 24.2 | 24.5 | 24.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 9534 | 1 | 38 | 151987.8 | 11695 | 2.3 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 15:41 | Normal | 584 | 473.6 | 525.1 | 0 | 3.4 | 2.1 | 2.6 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.2 | 11 | 11.2 | 11 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4411 | 1 | 38.2 | 151988.3 | 11695 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 15:46 | Normal | 584.9 | 502 | 545.3 | 0 | 3.3 | 2 | 2.4 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.8 | 11 | 11.2 | 10.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4373 | 1 | 37.3 | 151988.7 | 11695 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 15:51 | Normal | 585.1 | 498 | 535.3 | 0 | 3.5 | 2 | 2.6 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.4 | 11.6 | 11.8 | 11.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 4572 | 1 | 36.6 | 151989 | 11695 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 15:56 | Normal | 592.3 | 497.1 | 547 | 0 | 3.4 | 2 | 2.6 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.2 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4610 | 1 | 36.2 | 151989.5 | 11695 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 16:01 | Normal | 587.3 | 481.3 | 543 | 0 | 3.1 | 1.9 | 2.4 | 0 | 232 | 231 | 230.8 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 4214 | 1 | 35.8 | 151989.8 | 11695 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 16:06 | Normal | 589 | 478.3 | 547.6 | 0 | 2.9 | 1.8 | 2.2 | 0 | 230.8 | 230 | 230 | 9.9 | 10 | 9.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3958 | 1 | 35.5 | 151990.2 | 11695 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 16:11 | Normal | 577.3 | 485.3 | 528.3 | 0 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 230.4 | 230.2 | 229.8 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 59.93 | 59.98 | 59.93 | 2806 | 1 | 35.3 | 151990.4 | 11695 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 16:16 | Normal | 569.8 | 484.1 | 542.6 | 0 | 1.8 | 1 | 1.4 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229.4 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 2528 | 1 | 34.9 | 151990.6 | 11695 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 16:21 | Normal | 571 | 505 | 543 | 0 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 0 | 230.6 | 229.2 | 230 | 6 | 6.3 | 6.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 2367 | 1 | 34.7 | 151990.8 | 11696 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 16:26 | Normal | 578.2 | 476.2 | 531.8 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0 | 230.6 | 229.8 | 229.4 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2276 | 1 | 34.4 | 151991 | 11696 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 16:31 | Normal | 572.8 | 493 | 539.6 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 230.2 | 229.4 | 228.8 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 2078 | 1 | 34.3 | 151991.2 | 11696 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 16:36 | Normal | 563.8 | 505.7 | 530.4 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0 | 232.4 | 232.2 | 231.6 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 1805 | 1 | 34.1 | 151991.4 | 11696 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 16:41 | Normal | 558.1 | 524 | 526.7 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 60 | 60 | 60 | 1344 | 1 | 33.9 | 151991.5 | 11696 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 16:46 | Normal | 571.3 | 527 | 513.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232.4 | 231 | 231.2 | 2.8 | 3 | 3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1052 | 1 | 33.8 | 151991.6 | 11696 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 16:51 | Normal | 559.9 | 531.2 | 511.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 914 | 1 | 33.7 | 151991.7 | 11696 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 16:56 | Normal | 541.1 | 415.3 | 509.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233 | 231.8 | 231.2 | 2 | 2.4 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 653 | 1 | 33.5 | 151991.8 | 11696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 17:01 | Normal | 552.4 | 356.1 | 505.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233 | 1.8 | 2.1 | 2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 516 | 1 | 33.2 | 151991.8 | 11696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 17:06 | Normal | 566.1 | 532.2 | 521 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 235.4 | 233.8 | 233.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 802 | 1 | 33 | 151991.9 | 11696 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 17:11 | Normal | 550 | 441 | 509.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.4 | 233.4 | 233.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 693 | 1 | 32.8 | 151991.9 | 11696 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 17:16 | Normal | 531.2 | 401.6 | 480.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 235 | 233.2 | 233.2 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 404 | 1 | 32.7 | 151992 | 11696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 17:21 | Normal | 449.9 | 199.6 | 398.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.8 | 233.6 | 233.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 237 | 1 | 32.5 | 151992 | 11697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 17:26 | Normal | 201.8 | 199.8 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 233.6 | 233.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 65 | 1 | 32.4 | 151992 | 11697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 17:31 | Normal | 199.4 | 199.9 | 201.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.8 | 232.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 41 | 1 | 32.3 | 151992 | 11697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 17:36 | Normal | 233 | 221.2 | 226.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 28 | 1 | 32.1 | 151992 | 11697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 17:41 | Normal | 214.9 | 196.5 | 213.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.8 | 232.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 20 | 1 | 32 | 151992 | 11697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-04-18 17:46 | Normal | 196.2 | 203.5 | 203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.2 | 232.6 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 19 | 1 | 31.8 | 151992 | 11697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0