## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-18 05:49 | Wait | 444.5 | 444.3 | 440.6 | 439 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 220.8 | 221.2 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.2 | 114813.4 | 12122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 05:54 | Wait | 532.2 | 532.1 | 460.2 | 457.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 221 | 220.8 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 22.6 | 114813.4 | 12122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 05:59 | Normal | 200.1 | 554.8 | 406.7 | 469.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 220.2 | 219.6 | 219 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 0 | 1 | 22.9 | 114813.4 | 12122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:04 | Normal | 199.6 | 535.6 | 439.6 | 454.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 220 | 219.6 | 219.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 0 | 1 | 23 | 114813.4 | 12122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:09 | Normal | 199.6 | 521.5 | 451.7 | 472.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 220 | 219.8 | 219.6 | 1 | 1 | 1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 27 | 1 | 23 | 114813.4 | 12122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:14 | Normal | 248.7 | 499.8 | 451.8 | 472.7 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 219.8 | 219.6 | 218.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 273 | 1 | 23.1 | 114813.4 | 12122 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:19 | Normal | 328.6 | 520 | 469 | 451.9 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 219.6 | 219.6 | 219.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 396 | 1 | 23.9 | 114813.4 | 12122 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:24 | Normal | 541.8 | 526.9 | 478 | 480.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 220 | 219.6 | 219.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.09 | 60.06 | 60.08 | 551 | 1 | 24.1 | 114813.5 | 12122 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:29 | Normal | 602.8 | 499 | 476 | 474.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 219.4 | 219.2 | 219 | 2.1 | 2 | 2.1 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 712 | 1 | 24.3 | 114813.5 | 12122 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:34 | Normal | 565.6 | 516 | 497.4 | 485.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 219.8 | 220.2 | 219.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 897 | 1 | 24.6 | 114813.6 | 12122 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:39 | Normal | 553.6 | 480.9 | 441.5 | 469.4 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0.3 | 219.2 | 219.4 | 219 | 4.1 | 4 | 4.1 | 60 | 60 | 60 | 1445 | 1 | 24.8 | 114813.7 | 12122 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:44 | Normal | 576.6 | 502.9 | 465.6 | 482.2 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 219.6 | 219.6 | 219.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1976 | 1 | 25 | 114813.8 | 12122 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:49 | Normal | 551 | 494 | 475.1 | 476.6 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 220 | 219.8 | 219.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2316 | 1 | 25.2 | 114814 | 12123 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:54 | Normal | 557.8 | 474.9 | 456.6 | 478.4 | 1.4 | 1.8 | 2 | 0.3 | 220.4 | 220.4 | 220 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 60.01 | 60 | 60 | 2707 | 1 | 25.5 | 114814.2 | 12123 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:59 | Normal | 536.9 | 484 | 479.3 | 488.8 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 219.8 | 219.8 | 219.4 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 60 | 60.02 | 59.99 | 3124 | 1 | 25.7 | 114814.4 | 12123 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:04 | Normal | 550.8 | 485 | 476 | 491.6 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 220 | 219.8 | 219 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 3509 | 1 | 26 | 114814.7 | 12123 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:09 | Normal | 557.9 | 481.8 | 466.4 | 486 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 220 | 220.2 | 219.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 3828 | 1 | 26.3 | 114815 | 12123 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:14 | Normal | 558 | 487.1 | 478.2 | 505.8 | 2.6 | 3 | 3 | 0.3 | 220.2 | 219.8 | 219.8 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4270 | 1 | 26.6 | 114815.4 | 12123 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:19 | Normal | 570.9 | 488.8 | 475.4 | 479.3 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 220.4 | 220.6 | 220.2 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4589 | 1 | 27 | 114815.7 | 12123 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:24 | Normal | 569.7 | 486 | 477.9 | 512.6 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 0.3 | 220.2 | 220.6 | 219.6 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 60 | 60.01 | 60 | 5035 | 1 | 27.4 | 114816.1 | 12123 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:29 | Normal | 566.7 | 490 | 473.7 | 508.5 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 221 | 220.8 | 220.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 5478 | 1 | 27.9 | 114816.6 | 12123 | 1.9 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:34 | Normal | 570.1 | 487.3 | 477 | 486.3 | 4 | 4 | 4.2 | 0.3 | 221 | 220.6 | 220.4 | 16.6 | 16.3 | 16.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5941 | 1 | 28.3 | 114817.1 | 12123 | 2 | 1.8 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:39 | Normal | 553 | 483.1 | 478.8 | 510.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 220.6 | 220.8 | 220.4 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 6439 | 1 | 28.8 | 114817.6 | 12123 | 2.1 | 2 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:44 | Normal | 555.1 | 486 | 475.1 | 512.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 220.6 | 220.8 | 220.4 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 6854 | 1 | 29.2 | 114818.1 | 12123 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:49 | Normal | 545.9 | 488 | 477.9 | 517.5 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 220.6 | 221.2 | 220.4 | 20.1 | 20 | 20.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 7307 | 1 | 29.7 | 114818.7 | 12124 | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:54 | Normal | 551.2 | 488 | 473.8 | 516.8 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 220.6 | 220.8 | 220.4 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7742 | 1 | 30.2 | 114819.3 | 12124 | 2.6 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:59 | Normal | 569 | 486.8 | 470.1 | 499.8 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 0.3 | 221 | 220.8 | 220.2 | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 8189 | 1 | 30.6 | 114820 | 12124 | 2.9 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.8 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 08:04 | Normal | 565.4 | 473 | 467 | 513.2 | 6.3 | 6 | 6.2 | 0.3 | 221 | 221.2 | 221.2 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 8611 | 1 | 31.1 | 114820.7 | 12124 | 3 | 2.7 | 0.3 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3 | 3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 08:09 | Normal | 563.1 | 457.8 | 466.7 | 499.4 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 0.3 | 221.2 | 221 | 220.4 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 60 | 60 | 60.02 | 9014 | 1 | 31.6 | 114821.4 | 12124 | 3.3 | 2.8 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 08:14 | Normal | 546.4 | 463.1 | 463.8 | 510 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 0.3 | 220.8 | 221 | 220.4 | 26 | 25.9 | 26 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9449 | 1 | 32 | 114822.2 | 12124 | 3.5 | 3 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 08:19 | Normal | 551.2 | 458 | 460.8 | 393.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 3.5 | 221.4 | 221.2 | 221 | 30.2 | 30 | 30 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11094 | 1 | 32.5 | 114823.1 | 12124 | 3.6 | 3.2 | 0.1 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 08:24 | Normal | 551.3 | 455.9 | 456 | 400.7 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 3.6 | 221.4 | 221.2 | 221 | 31.3 | 31.1 | 31.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 11558 | 1 | 33 | 114824 | 12124 | 3.9 | 3.3 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 08:29 | Normal | 541 | 449.1 | 460.4 | 410 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 3.8 | 221.2 | 221.6 | 221.6 | 32.2 | 32.2 | 32.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 11994 | 1 | 33.4 | 114825 | 12124 | 3.9 | 3.5 | 0.2 | 3.8 | 4 | 0 | 3.9 | 3.9 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 08:34 | Normal | 539.6 | 449.8 | 451.5 | 397.3 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 4 | 222 | 221.2 | 221 | 33.6 | 33.4 | 33.6 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 12422 | 1 | 33.8 | 114826 | 12124 | 4.1 | 3.6 | 0.1 | 4 | 4.2 | 0 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 08:39 | Normal | 539.2 | 449.8 | 447.5 | 409.1 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 4.2 | 221.6 | 221.6 | 221.8 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 13081 | 1 | 34.1 | 114827.1 | 12124 | 4.3 | 3.8 | 0.2 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 08:44 | Normal | 535.5 | 449.1 | 451.5 | 428.2 | 9 | 9 | 9 | 4.4 | 221.8 | 221.2 | 221.6 | 37.4 | 37.2 | 37.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 13858 | 1 | 34.5 | 114828.2 | 12124 | 4.6 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 08:49 | Normal | 534.4 | 439.8 | 442 | 414.6 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 4.8 | 222.2 | 220.8 | 221.4 | 39.4 | 39.3 | 39.4 | 60 | 60.05 | 60.03 | 14622 | 1 | 34.9 | 114829.4 | 12125 | 4.9 | 4.5 | 0 | 4.8 | 5 | 0 | 4.9 | 4.6 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 08:54 | Normal | 524.9 | 441 | 442.9 | 429.6 | 10 | 9.9 | 9.9 | 4.9 | 222 | 221 | 221.2 | 40.7 | 40.5 | 40.6 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 15038 | 1 | 35.5 | 114830.6 | 12125 | 5 | 4.6 | 0 | 4.8 | 5.2 | 0 | 5 | 4.8 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 08:59 | Normal | 521.5 | 443.6 | 442.5 | 430.4 | 10.1 | 10 | 10 | 5 | 221.8 | 221.6 | 221.8 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 60.06 | 59.99 | 60.03 | 15251 | 1 | 35.9 | 114831.9 | 12125 | 5.2 | 4.7 | 0 | 5 | 5.3 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 09:04 | Normal | 524.3 | 441.8 | 438.1 | 429.2 | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 5.2 | 222.2 | 221.6 | 221.4 | 42.1 | 42.2 | 42.2 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 15675 | 1 | 36.4 | 114833.2 | 12125 | 5.3 | 5 | 0 | 4.9 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 09:09 | Normal | 524.9 | 430.1 | 435.6 | 421.2 | 10.8 | 11 | 10.9 | 5.5 | 221.6 | 221.8 | 221.6 | 44.1 | 44.1 | 44.4 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 16407 | 1 | 36.9 | 114834.5 | 12125 | 5.7 | 5.1 | 0 | 5.4 | 5.7 | 0 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 09:14 | Normal | 513.4 | 430.7 | 436.3 | 422 | 11.1 | 11 | 11.1 | 5.5 | 222 | 221.4 | 221.6 | 44.6 | 44.4 | 44.6 | 59.99 | 60.07 | 60.03 | 16303 | 1 | 37.4 | 114835.9 | 12125 | 5.6 | 5.1 | 0.1 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 09:19 | Normal | 510 | 433.2 | 435.3 | 432.1 | 11.6 | 11.3 | 11.5 | 5.8 | 221.6 | 221.4 | 221.4 | 46.6 | 46.5 | 46.6 | 60.08 | 59.98 | 60.03 | 17249 | 1 | 37.9 | 114837.3 | 12125 | 6 | 5.6 | 0 | 5.7 | 6 | 0 | 6 | 5.5 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 09:24 | Normal | 512.4 | 423.8 | 425.6 | 430.3 | 12.1 | 12.1 | 12.4 | 6.2 | 221.2 | 222 | 221.4 | 49 | 48.9 | 49 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 18163 | 1 | 38.4 | 114838.8 | 12125 | 6.3 | 5.8 | 0 | 6 | 6.4 | 0 | 6.2 | 6 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 09:29 | Normal | 507.3 | 429.7 | 422.6 | 425.2 | 13 | 12.6 | 13.1 | 6.5 | 221.2 | 221.8 | 221.6 | 51.2 | 51 | 51.2 | 59.96 | 59.95 | 60 | 18980 | 1 | 38.9 | 114840.3 | 12125 | 6.7 | 6 | 0 | 6.3 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 09:34 | Normal | 512.9 | 422.1 | 421.5 | 420.3 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 7 | 221.4 | 222 | 221 | 54 | 53.9 | 54 | 59.98 | 60.06 | 60 | 19999 | 1 | 39.5 | 114841.9 | 12125 | 7.1 | 6.2 | 0.2 | 6.7 | 7.2 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 09:39 | Normal | 510 | 419.2 | 417.7 | 417.4 | 14 | 13.9 | 14 | 7.1 | 221 | 221.6 | 221 | 54.4 | 54.2 | 54.2 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 20115 | 1 | 40.2 | 114843.6 | 12125 | 7.3 | 6.4 | 0.2 | 6.9 | 7.3 | 0 | 7.2 | 6.7 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 09:44 | Normal | 493.5 | 430.8 | 424.8 | 440.4 | 3.3 | 3.4 | 4 | 1.8 | 219 | 219 | 218 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5155 | 1 | 39.4 | 114844.1 | 12125 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 09:49 | Normal | 531.4 | 432.7 | 453.7 | 442.1 | 9.2 | 11 | 8.6 | 3.7 | 220.4 | 220 | 220.4 | 39.5 | 39.4 | 39.4 | 60.06 | 59.97 | 60.02 | 12755 | 1 | 38.2 | 114844.7 | 12126 | 4.2 | 4.9 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 4.7 | 3.8 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 09:54 | Normal | 516.7 | 435.1 | 424.7 | 419.4 | 15.7 | 15.3 | 16.2 | 8.2 | 220.8 | 222.6 | 222 | 63.3 | 63.1 | 63.3 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 23810 | 1 | 38.9 | 114846.6 | 12126 | 8.3 | 7 | 0.1 | 7.6 | 8.2 | 0 | 8.4 | 7.7 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 09:59 | Normal | 499.6 | 416.8 | 419.6 | 416.2 | 6.1 | 5.5 | 8.1 | 5.9 | 219.4 | 219.8 | 218.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 12793 | 1 | 40.1 | 114848.4 | 12126 | 3.8 | 2 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 3.7 | 4.4 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 10:04 | Normal | 518.8 | 426.1 | 423.4 | 425.1 | 16.1 | 16.5 | 16.4 | 7.6 | 221 | 222.6 | 221.4 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 23243 | 1 | 39.8 | 114849.4 | 12126 | 8.5 | 7.6 | 0 | 8.3 | 8.8 | 0 | 8.6 | 7.6 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 10:09 | Normal | 512 | 409.3 | 415.3 | 422.9 | 15.2 | 15.7 | 15.8 | 7.9 | 221.4 | 222.4 | 221.6 | 60.9 | 60.7 | 60.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22752 | 1 | 40 | 114851 | 12126 | 8.2 | 7.1 | 0 | 7.9 | 8.3 | 0 | 8 | 7.6 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 10:14 | Normal | 505.6 | 410.8 | 410.9 | 411.6 | 16 | 16.1 | 16.1 | 8.1 | 221.2 | 222.4 | 221.8 | 61.6 | 61.6 | 61.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22962 | 1 | 40.6 | 114852.9 | 12126 | 8.4 | 7.1 | 0.3 | 8 | 8.5 | 0 | 8.4 | 7.7 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 10:19 | Normal | 500 | 427 | 421.9 | 424.5 | 6.1 | 5.3 | 7.5 | 4.8 | 219.8 | 219.6 | 219 | 26.4 | 26.3 | 26.4 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 9811 | 1 | 40.8 | 114854.1 | 12126 | 3.7 | 2 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 3.5 | 3.9 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 10:24 | Normal | 499.2 | 431 | 426.8 | 438.6 | 2.4 | 2.6 | 3 | 1.3 | 218.2 | 218.4 | 218.2 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 60 | 60.01 | 60 | 4043 | 1 | 39.9 | 114854.5 | 12126 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 10:29 | Normal | 508.6 | 436.9 | 433.5 | 455.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 1.1 | 218.8 | 218.4 | 217.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3593 | 1 | 38.7 | 114854.8 | 12126 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 10:34 | Normal | 548.8 | 452.8 | 454.4 | 454.6 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 7.3 | 221.6 | 221.6 | 221.8 | 62.4 | 62.1 | 62.3 | 59.92 | 59.94 | 59.98 | 20680 | 1 | 38.1 | 114855.6 | 12126 | 7.7 | 6.5 | 0 | 7.4 | 7.9 | 0 | 7.5 | 6.7 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 10:39 | Normal | 510.8 | 420.3 | 431.1 | 448.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 1.4 | 218.2 | 218 | 217.4 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 3693 | 1 | 38.9 | 114857 | 12126 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 10:44 | Normal | 525.6 | 440.9 | 437.5 | 441.2 | 5.5 | 5.1 | 7.6 | 5.1 | 219.6 | 219 | 219 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 8504 | 1 | 39 | 114858.3 | 12126 | 3.5 | 1.8 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 3.6 | 4.1 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 10:49 | Normal | 547.4 | 452.9 | 456.9 | 445.5 | 5.7 | 5.4 | 6.4 | 4.3 | 219.4 | 219 | 219.2 | 26.8 | 26.6 | 26.8 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 8575 | 1 | 38.2 | 114858.7 | 12127 | 3.3 | 2.2 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0 | 3 | 3.4 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 10:54 | Normal | 517.8 | 433.9 | 434.7 | 435.3 | 17 | 17 | 17.3 | 8.7 | 222 | 222.6 | 222 | 69.3 | 69.1 | 69.2 | 60.11 | 59.97 | 60.03 | 25181 | 1 | 37.9 | 114859.7 | 12127 | 9.1 | 7.7 | 0 | 8.5 | 8.8 | 0 | 8.8 | 8.4 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 10:59 | Normal | 500.3 | 420.6 | 420.1 | 413.9 | 16.6 | 16.2 | 16.7 | 8.5 | 222 | 221.8 | 222 | 64.4 | 64.2 | 64.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 23960 | 1 | 39.3 | 114861.7 | 12127 | 8.7 | 7.7 | 0.1 | 8.2 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 11:04 | Normal | 489.2 | 409.2 | 412.1 | 412.8 | 16.1 | 16 | 16.1 | 8.1 | 221.8 | 221.8 | 221.6 | 61.2 | 61.1 | 61.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 22731 | 1 | 40.2 | 114863.7 | 12127 | 8.4 | 7.2 | 0.2 | 8.1 | 8.4 | 0 | 8.3 | 7.7 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 11:09 | Normal | 483.7 | 398.6 | 408.3 | 403.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 8.4 | 221.6 | 221.6 | 221.8 | 61.5 | 61.3 | 61.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 22870 | 1 | 41.2 | 114865.6 | 12127 | 8.6 | 7.3 | 0.1 | 8.2 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 11:14 | Normal | 478 | 423.1 | 417 | 416.3 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 1.8 | 219.4 | 218.6 | 218.4 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4409 | 1 | 41.1 | 114866.4 | 12127 | 1.4 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 11:19 | Normal | 495.8 | 433.4 | 434.8 | 442.9 | 3 | 3.1 | 3.6 | 1.6 | 219.2 | 219.2 | 218.8 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4693 | 1 | 40 | 114866.8 | 12127 | 1.7 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 11:24 | Normal | 508.9 | 436 | 430.9 | 449.6 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 1.8 | 218.6 | 219.2 | 218.8 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5953 | 1 | 39 | 114867.3 | 12127 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 11:29 | Normal | 507.7 | 426.1 | 430.9 | 431.6 | 16.9 | 16.6 | 16.8 | 8.5 | 221.8 | 222.6 | 222 | 66.6 | 66.8 | 66.7 | 59.97 | 59.95 | 60.01 | 25056 | 1 | 39.4 | 114868.9 | 12127 | 8.8 | 7.7 | 0.1 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.8 | 8.2 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 11:34 | Normal | 493.4 | 412.6 | 416.5 | 414.1 | 16.5 | 16 | 16.2 | 8.3 | 222.4 | 222.6 | 221.8 | 62.3 | 62.3 | 62.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 23247 | 1 | 40.8 | 114870.9 | 12127 | 8.6 | 7.5 | 0.1 | 8 | 8.5 | 0 | 8.3 | 7.8 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 11:39 | Normal | 488.8 | 403.9 | 408.1 | 403.7 | 16 | 15.6 | 15.9 | 7.8 | 221 | 222.2 | 221.8 | 59.4 | 59 | 59.3 | 59.98 | 60.08 | 59.97 | 22398 | 1 | 41.9 | 114872.8 | 12127 | 8.2 | 7.3 | 0.2 | 8 | 8.3 | 0 | 8.2 | 7.6 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 11:44 | Normal | 490.1 | 406.2 | 414.9 | 407.5 | 16.3 | 15.7 | 15.9 | 8.1 | 221.8 | 222.6 | 221.8 | 60.5 | 60.4 | 60.5 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 22533 | 1 | 42 | 114874.2 | 12127 | 8.3 | 7.4 | 0.3 | 8 | 8.3 | 0 | 8.1 | 7.7 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 11:49 | Normal | 483.5 | 397.6 | 401.4 | 398.1 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 8.5 | 221.6 | 222.2 | 222.4 | 61.7 | 61.6 | 61.7 | 59.97 | 59.97 | 60 | 23074 | 1 | 42.6 | 114876.1 | 12128 | 8.8 | 7.6 | 0.1 | 8.3 | 8.6 | 0 | 8.3 | 8.1 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 11:54 | Normal | 478.7 | 398 | 400 | 399.5 | 16.8 | 16.5 | 16.6 | 8.4 | 221.8 | 222.6 | 222.2 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 60.08 | 60.07 | 60.04 | 22980 | 1 | 43.4 | 114878 | 12128 | 8.7 | 7.5 | 0.3 | 8.3 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 11:59 | Normal | 478.3 | 392.7 | 398.4 | 396 | 17.2 | 17 | 17.1 | 8.7 | 221.6 | 223.4 | 222.2 | 62.5 | 62.4 | 62.5 | 60.09 | 60.08 | 60.04 | 23402 | 1 | 44.1 | 114879.9 | 12128 | 9 | 7.6 | 0.5 | 8.5 | 8.9 | 0 | 8.8 | 8.5 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 12:04 | Normal | 470.5 | 389.6 | 389.7 | 394.8 | 17.3 | 17.1 | 17.3 | 8.7 | 222.2 | 222.8 | 222 | 62.4 | 62.4 | 62.5 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 23393 | 1 | 44.8 | 114881.9 | 12128 | 9 | 7.6 | 0.4 | 8.8 | 9.1 | 0 | 8.8 | 8.3 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 12:09 | Normal | 471.1 | 387.4 | 393.1 | 390.6 | 17 | 16.8 | 16.8 | 8.6 | 222.2 | 223.2 | 222 | 61 | 60.8 | 60.9 | 60.08 | 60.08 | 60.05 | 22771 | 1 | 45.3 | 114883.8 | 12128 | 8.8 | 7.6 | 0.3 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.7 | 8.1 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 12:14 | Normal | 486.9 | 392 | 391.1 | 393.7 | 15.3 | 16 | 16.4 | 8.2 | 222 | 222.4 | 221.8 | 58.3 | 58.1 | 58.3 | 60.07 | 60 | 60.04 | 21681 | 1 | 45.5 | 114885.7 | 12128 | 8.3 | 6.6 | 0.4 | 8.1 | 8.4 | 0 | 8.4 | 7.9 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 12:19 | Normal | 463 | 387.1 | 391.8 | 391.4 | 16.3 | 16.1 | 16.5 | 8.2 | 222 | 222.8 | 221.6 | 58.6 | 58.3 | 58.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 21799 | 1 | 45.6 | 114887.5 | 12128 | 8.7 | 7.2 | 0.3 | 8.2 | 8.5 | 0 | 8.3 | 7.9 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 12:24 | Normal | 479.6 | 410.7 | 411.3 | 417 | 4.2 | 4.3 | 5 | 2.4 | 219.4 | 220 | 219.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6170 | 1 | 45 | 114888.6 | 12128 | 2.2 | 1.4 | 0.5 | 2 | 2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 12:29 | Normal | 501.9 | 425 | 453.1 | 426.6 | 13.1 | 15.5 | 11.1 | 5.6 | 220.8 | 222.2 | 221.4 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 14837 | 1 | 43.5 | 114889.1 | 12128 | 5.4 | 7.1 | 0.4 | 8 | 7.8 | 0 | 6.4 | 4.6 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 12:34 | Normal | 485.9 | 414 | 419.8 | 412.5 | 17.7 | 16.8 | 17.5 | 8.8 | 222 | 222.8 | 222 | 66.3 | 65.9 | 66.1 | 60.09 | 60.07 | 60.03 | 24521 | 1 | 42.9 | 114890.7 | 12128 | 9.2 | 7.9 | 0.3 | 8.6 | 8.9 | 0 | 8.9 | 8.5 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 12:39 | Normal | 484.8 | 425 | 417.8 | 422.4 | 3.2 | 3.1 | 3.8 | 1.9 | 219.2 | 218.4 | 218.4 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4679 | 1 | 43.2 | 114892 | 12128 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 12:44 | Normal | 504.9 | 401.8 | 435.1 | 443.6 | 2.7 | 3 | 3.5 | 1.6 | 218.8 | 219.2 | 218.8 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 4454 | 1 | 41.9 | 114892.4 | 12128 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 12:49 | Normal | 503.1 | 446.4 | 452.9 | 436.4 | 8.4 | 9.1 | 8.2 | 4.6 | 220 | 220.8 | 219.6 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 9528 | 1 | 40.6 | 114892.8 | 12129 | 4.1 | 3.5 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 3.9 | 3.9 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 12:54 | Normal | 492.6 | 442.8 | 442.6 | 445.2 | 8.3 | 9.5 | 8.5 | 4.3 | 220 | 221.2 | 220.8 | 35.3 | 35.4 | 35.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 13002 | 1 | 40.5 | 114894.1 | 12129 | 4.2 | 3.9 | 0.1 | 4.4 | 4.8 | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 12:59 | Normal | 507.2 | 430.8 | 431.7 | 431.4 | 2.6 | 2.8 | 3.5 | 1.7 | 218.8 | 219.2 | 218.6 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4542 | 1 | 40.1 | 114894.6 | 12129 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 13:04 | Normal | 518.9 | 439.9 | 439.4 | 441 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 1.8 | 219.2 | 218.8 | 218.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 4872 | 1 | 39.3 | 114895 | 12129 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 13:09 | Normal | 520.1 | 440.8 | 450 | 441.7 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 1.8 | 218.8 | 219.2 | 218.6 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 4977 | 1 | 38.6 | 114895.4 | 12129 | 1.7 | 0.9 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 13:14 | Normal | 521.2 | 444.1 | 453.4 | 450 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 1.8 | 219.2 | 219.4 | 218.4 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 5035 | 1 | 37.9 | 114895.9 | 12129 | 1.7 | 0.9 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 13:19 | Normal | 559.7 | 454.1 | 472.1 | 456.9 | 4.1 | 6.6 | 5.6 | 2.8 | 219.8 | 219.8 | 219 | 24.1 | 24 | 24.1 | 60 | 60 | 60 | 7498 | 1 | 37.3 | 114896.3 | 12129 | 2.9 | 1 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 13:24 | Normal | 434.3 | 421.3 | 441.4 | 441 | 17 | 16.5 | 16.7 | 8.5 | 221.4 | 222.6 | 221.8 | 63.8 | 63.9 | 64.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 24022 | 1 | 37.8 | 114897.7 | 12129 | 9 | 7.6 | 0.1 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8.1 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 13:29 | Normal | 494.8 | 420 | 421.2 | 431.9 | 3 | 3.2 | 3.7 | 1.8 | 218.6 | 218.2 | 218 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 60.11 | 60.1 | 60.11 | 4662 | 1 | 39 | 114899.1 | 12129 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 13:34 | Normal | 506.8 | 442.9 | 426.5 | 453.2 | 2 | 2.1 | 2.8 | 1.3 | 218.8 | 218.2 | 217.4 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3593 | 1 | 38.4 | 114899.4 | 12129 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 13:39 | Normal | 527.3 | 450.1 | 447.9 | 458.6 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 1.5 | 219 | 218.6 | 217.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4397 | 1 | 37.6 | 114899.7 | 12129 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 13:44 | Normal | 537.7 | 423 | 433.4 | 431.1 | 9 | 14.5 | 14.9 | 7.3 | 221.6 | 221.8 | 221.2 | 52.4 | 52.3 | 52.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 18478 | 1 | 38.2 | 114901.1 | 12129 | 7.7 | 1.4 | 0 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.7 | 7 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 13:49 | Normal | 518.3 | 411.6 | 429.3 | 423.5 | 8.8 | 14.4 | 14.8 | 7.5 | 221 | 221.6 | 221.2 | 50.1 | 50 | 50.1 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 18626 | 1 | 39.1 | 114902.6 | 12130 | 7.6 | 1.1 | 0 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 13:54 | Normal | 485.7 | 392 | 425.7 | 412.6 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 1.3 | 219 | 218.4 | 218.2 | 9 | 9 | 9 | 60 | 60 | 60 | 3234 | 1 | 38.9 | 114903.1 | 12130 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 13:59 | Normal | 520 | 392.5 | 434.1 | 416.7 | 8.4 | 13.9 | 14.1 | 7.2 | 220.6 | 221.4 | 221.2 | 48 | 48 | 48 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 17826 | 1 | 38.7 | 114904.1 | 12130 | 7.4 | 0.8 | 0 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.3 | 6.8 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 14:04 | Normal | 477.8 | 413 | 422.2 | 420.9 | 2 | 2.1 | 2.6 | 1.4 | 218.6 | 218.6 | 218 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 3246 | 1 | 39.1 | 114905.1 | 12130 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 14:09 | Normal | 544.6 | 410.5 | 447.1 | 432.8 | 7.6 | 10 | 13 | 6.5 | 221 | 221.2 | 221 | 42.5 | 42.4 | 42.5 | 60.01 | 60.07 | 60.04 | 10611 | 1 | 38.6 | 114905.6 | 12130 | 6.7 | 0.9 | 0 | 4.8 | 5.6 | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 14:14 | Normal | 492.7 | 436.9 | 440 | 443.9 | 1.8 | 2 | 2.6 | 1.3 | 218.6 | 218.6 | 218.6 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3324 | 1 | 38 | 114906 | 12130 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 14:19 | Normal | 525.8 | 453 | 443.8 | 441.9 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 1.5 | 218.6 | 218.4 | 218.4 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 4037 | 1 | 37.3 | 114906.3 | 12130 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 14:24 | Normal | 523.3 | 469.2 | 457.5 | 458 | 2.8 | 2.7 | 3.6 | 1.6 | 219 | 218.8 | 218.6 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4844 | 1 | 36.9 | 114906.6 | 12130 | 1.7 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 14:29 | Normal | 535.6 | 357 | 445.2 | 439.9 | 7.3 | 12.1 | 12.5 | 6.3 | 221.2 | 220.6 | 220.2 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 60.02 | 59.98 | 60.05 | 15574 | 1 | 37.3 | 114907.8 | 12130 | 6.4 | 0.8 | 0 | 5.9 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 14:34 | Normal | 529.8 | 344 | 435.8 | 432.4 | 6.8 | 11.1 | 11.6 | 5.8 | 221 | 220.4 | 220.2 | 38.2 | 38.1 | 38.2 | 60.1 | 60.1 | 60.07 | 13936 | 1 | 38 | 114909 | 12130 | 5.8 | 0.8 | 0 | 5.5 | 5.9 | 0 | 5.8 | 5.5 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 14:39 | Normal | 532.5 | 332.1 | 445.5 | 450.1 | 2.3 | 5 | 4.3 | 1.8 | 219.6 | 218.8 | 218.4 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 59.99 | 60 | 60 | 4314 | 1 | 37.6 | 114909.5 | 12130 | 1.8 | 0.4 | 0 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 14:44 | Normal | 525.6 | 322.8 | 445.6 | 430.3 | 6.2 | 10.3 | 10.6 | 5.6 | 221.6 | 220 | 220.6 | 34.7 | 34.6 | 34.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12825 | 1 | 37.7 | 114910.5 | 12130 | 5.6 | 0.5 | 0 | 4.9 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 14:49 | Normal | 555 | 481.7 | 455.4 | 451.9 | 2.6 | 1.5 | 5.2 | 1.8 | 219 | 219 | 218.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4258 | 1 | 37.6 | 114911.1 | 12131 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 2.9 | 2.2 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 14:54 | Normal | 530.6 | 496.7 | 443.5 | 440.2 | 5.8 | 1.3 | 10.1 | 5.2 | 220.2 | 219.6 | 220.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9638 | 1 | 37.3 | 114911.8 | 12131 | 5.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 5 | 5 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 14:59 | Normal | 522.3 | 462.7 | 439.8 | 434.5 | 5.4 | 1.3 | 9.6 | 5 | 220 | 219.2 | 219 | 25.1 | 25 | 25 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9238 | 1 | 37.2 | 114912.6 | 12131 | 5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 15:04 | Normal | 524.9 | 440.8 | 434.3 | 425.1 | 4.6 | 1.4 | 8.1 | 4.1 | 218.8 | 218.4 | 217.8 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 7961 | 1 | 37.1 | 114913.3 | 12131 | 4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 4 | 4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 15:09 | Normal | 523.3 | 259.9 | 434.9 | 429.5 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 1.3 | 220.4 | 220.4 | 220 | 8.1 | 8.1 | 8 | 60 | 60.01 | 60 | 3918 | 1 | 36.9 | 114913.9 | 12131 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 15:14 | Normal | 538.8 | 444.7 | 444.7 | 448.3 | 3 | 1.5 | 5.3 | 2.6 | 220.8 | 220.2 | 220 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5580 | 1 | 36.5 | 114914.1 | 12131 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 15:19 | Normal | 545.4 | 419.7 | 450.8 | 450.6 | 3 | 1.8 | 5.3 | 2.6 | 221.2 | 220.6 | 220.2 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 5733 | 1 | 36.3 | 114914.6 | 12131 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 15:24 | Normal | 529.9 | 408.8 | 441.6 | 437.3 | 1.8 | 1.8 | 3.1 | 1.4 | 220.6 | 220 | 220.2 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3520 | 1 | 36.2 | 114915.1 | 12131 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 15:29 | Normal | 552.6 | 435 | 449.7 | 449.4 | 4.3 | 2.1 | 7.5 | 3.6 | 221.4 | 221.4 | 221.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 7642 | 1 | 36 | 114915.7 | 12131 | 3.7 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 15:34 | Normal | 546.1 | 409.1 | 450.8 | 450.5 | 2.1 | 2 | 3.8 | 1.7 | 221.8 | 220.6 | 220.8 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4841 | 1 | 35.9 | 114916.2 | 12131 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 15:39 | Normal | 520.6 | 397.9 | 440.3 | 442.9 | 1.8 | 2 | 2.8 | 1.3 | 221.6 | 220.8 | 220.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3443 | 1 | 35.7 | 114916.7 | 12131 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 15:44 | Normal | 531 | 412.1 | 448.5 | 449.9 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 1.1 | 221.2 | 220.6 | 220.2 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3152 | 1 | 35.5 | 114916.9 | 12131 | 1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 15:49 | Normal | 526.7 | 413.9 | 450.7 | 452.2 | 1.8 | 2 | 2.6 | 1.1 | 219.8 | 219.6 | 219 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3364 | 1 | 35.3 | 114917.2 | 12132 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 15:54 | Normal | 528.8 | 427.1 | 448.9 | 460 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 1.3 | 219.6 | 220 | 219.2 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3495 | 1 | 35.1 | 114917.5 | 12132 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 15:59 | Normal | 523.8 | 433.8 | 455 | 464.8 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 1.1 | 220.4 | 220.2 | 219.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 3267 | 1 | 34.9 | 114917.8 | 12132 | 1 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 16:04 | Normal | 526.6 | 466.7 | 453.7 | 462.4 | 1.6 | 1.5 | 2.5 | 1 | 219.6 | 218.6 | 218 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3013 | 1 | 34.8 | 114918 | 12132 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 16:09 | Normal | 522.7 | 462 | 448.8 | 458.2 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 219.6 | 219.2 | 218.4 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2236 | 1 | 34.6 | 114918.3 | 12132 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 16:14 | Normal | 507.2 | 439.1 | 448.6 | 448.3 | 1 | 1 | 1.5 | 0.6 | 219.2 | 218.2 | 217.6 | 5 | 4.9 | 5 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 1802 | 1 | 34.5 | 114918.4 | 12132 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 16:19 | Normal | 500.8 | 434.1 | 437.9 | 442.6 | 0.9 | 1 | 1.5 | 0.6 | 218.6 | 218.6 | 218.2 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1734 | 1 | 34.4 | 114918.6 | 12132 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 16:24 | Normal | 502 | 438.9 | 438.8 | 467.5 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 218.8 | 218.4 | 218 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1654 | 1 | 34.3 | 114918.7 | 12132 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 16:29 | Normal | 534.5 | 437.9 | 446.9 | 449.7 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 218.4 | 218.4 | 217.8 | 4.1 | 4 | 4.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1455 | 1 | 34.1 | 114918.8 | 12132 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 16:34 | Normal | 541.6 | 455.9 | 451 | 448.7 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 221 | 220.8 | 220.2 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 1291 | 1 | 34 | 114919 | 12132 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 16:39 | Normal | 536.7 | 458.4 | 443.1 | 419 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.3 | 220.8 | 221 | 220.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 968 | 1 | 33.9 | 114919.1 | 12132 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 16:44 | Normal | 513.6 | 475 | 434.8 | 437.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 220.6 | 220.4 | 220.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 746 | 1 | 33.8 | 114919.1 | 12132 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 16:49 | Normal | 543.6 | 460.7 | 437.8 | 438.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 221 | 221 | 219.6 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 620 | 1 | 33.7 | 114919.2 | 12133 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 16:54 | Normal | 519.6 | 444.7 | 424.9 | 453.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 221 | 220.6 | 220.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 472 | 1 | 33.6 | 114919.2 | 12133 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 16:59 | Normal | 457.8 | 434.2 | 441.6 | 427.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 222.2 | 222.2 | 220.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 341 | 1 | 33.4 | 114919.3 | 12133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 17:04 | Normal | 500.9 | 455.9 | 433.8 | 457.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 223 | 222.4 | 221.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 342 | 1 | 33.2 | 114919.3 | 12133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 17:09 | Normal | 514.6 | 449 | 435.6 | 463.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 222.2 | 222.6 | 222 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 471 | 1 | 33 | 114919.3 | 12133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 17:14 | Normal | 473.9 | 441.8 | 434.3 | 430.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 222.6 | 222.6 | 222 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 303 | 1 | 32.9 | 114919.4 | 12133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 17:19 | Normal | 461.8 | 422 | 422.3 | 390.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 223.2 | 222.6 | 221.6 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 128 | 1 | 32.8 | 114919.4 | 12133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 17:24 | Normal | 231.8 | 410.6 | 433.8 | 322.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 223 | 222.6 | 221.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 32.7 | 114919.4 | 12133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 17:29 | Normal | 205.5 | 462 | 386.4 | 391 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 222.2 | 222 | 221.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 32.6 | 114919.4 | 12133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 17:34 | Normal | 203.3 | 441.3 | 399.9 | 406 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.8 | 222.2 | 220.8 | 1 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 32.5 | 114919.4 | 12133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 17:39 | Normal | 199.1 | 346.5 | 341.1 | 324.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 222.2 | 222 | 221.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 32.4 | 114919.4 | 12133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 17:44 | Normal | 204.8 | 244.7 | 257.2 | 225.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.6 | 221.6 | 221.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 32.2 | 114919.4 | 12133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0