## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-19 05:51 | Wait | 523.8 | 514.5 | 509.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 233.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 22.8 | 151992 | 11697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 05:56 | Wait | 561.9 | 534.3 | 529.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 233.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 23 | 151992 | 11697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 06:01 | Wait | 580.5 | 547.9 | 543.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 233.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 23 | 151992 | 11697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 06:06 | Wait | 591.8 | 557.3 | 552.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 233.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 23 | 151992 | 11697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 06:11 | Wait | 600.2 | 563.8 | 558.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 233.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 23 | 151992 | 11697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 06:16 | Wait | 605.7 | 568.8 | 563.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 23.1 | 151992 | 11697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 06:21 | Wait | 610.6 | 573.2 | 567.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 233.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 23.1 | 151992 | 11697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 06:26 | Wait | 613.9 | 576.9 | 570.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 234 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.12 | 60.11 | 0 | 0 | 23 | 151992 | 11697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 06:31 | Wait | 620.5 | 581.8 | 574.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 0 | 0 | 23.1 | 151992 | 11697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 06:36 | Wait | 628 | 584.3 | 576.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 151992 | 11697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 06:41 | Wait | 632.7 | 587.4 | 579.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233.6 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 151992 | 11697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 06:46 | Wait | 636.2 | 589.8 | 581.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 234.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 23 | 151992 | 11697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 06:51 | Wait | 638.4 | 592.9 | 582.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 234.2 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 23.1 | 151992 | 11697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 06:56 | Normal | 595.3 | 514.6 | 527.8 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 235.8 | 235.4 | 234.8 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 865 | 1 | 24.1 | 151992.1 | 11697 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 07:01 | Normal | 586.7 | 542.7 | 523 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 236.6 | 234.6 | 234.8 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 900 | 1 | 24.4 | 151992.2 | 11697 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 07:06 | Normal | 548.5 | 522.3 | 545.5 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 236.2 | 235.4 | 234.8 | 2.7 | 3 | 2.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 977 | 1 | 24.6 | 151992.2 | 11697 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 07:11 | Normal | 562.2 | 540 | 558.2 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234.4 | 233.8 | 233 | 2.7 | 3 | 2.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1045 | 1 | 25 | 151992.3 | 11697 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 07:16 | Normal | 595.3 | 381 | 560.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0 | 234.4 | 233.6 | 233.4 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1405 | 1 | 25.3 | 151992.4 | 11697 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 07:21 | Normal | 430.3 | 564 | 551.5 | 0 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 234 | 233.2 | 233.8 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2296 | 1 | 25.7 | 151992.6 | 11697 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 07:26 | Normal | 350.7 | 558.4 | 563.5 | 0 | 4.8 | 1.6 | 0.5 | 0 | 235 | 233.4 | 234.2 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3021 | 1 | 26 | 151992.8 | 11698 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 07:31 | Normal | 367.4 | 548.1 | 544.3 | 0 | 5.1 | 1.8 | 0.6 | 0 | 235 | 234 | 234.8 | 8.4 | 8.8 | 8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3319 | 1 | 26.4 | 151993.1 | 11698 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 07:36 | Normal | 448.3 | 516 | 567.4 | 0 | 5.8 | 2 | 0.6 | 0 | 235 | 234.4 | 234.4 | 10.1 | 10.1 | 10 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4040 | 1 | 26.8 | 151993.4 | 11698 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 07:41 | Normal | 467.3 | 479.9 | 571 | 0 | 6 | 2.1 | 0.6 | 0 | 235 | 234.4 | 234.2 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4225 | 1 | 27.2 | 151993.7 | 11698 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 07:46 | Normal | 595.2 | 490.1 | 563.5 | 0 | 6.1 | 2.3 | 0.6 | 0 | 235.4 | 234.6 | 234.2 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5153 | 1 | 27.6 | 151994.1 | 11698 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 07:51 | Normal | 527.4 | 533.1 | 572.9 | 0 | 6.7 | 2.5 | 0.6 | 0 | 235 | 235.2 | 235.4 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 5226 | 1 | 28 | 151994.6 | 11698 | 0.4 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 07:56 | Normal | 524.4 | 562.1 | 580.6 | 0 | 7.1 | 2.6 | 0.6 | 0 | 235.6 | 235 | 234.6 | 13.7 | 14 | 13.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5561 | 1 | 28.4 | 151995 | 11698 | 0.4 | 2.7 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 08:01 | Normal | 543.3 | 561.9 | 553.7 | 0 | 7.3 | 2.7 | 0.6 | 0 | 235.4 | 235 | 235 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5860 | 1 | 28.8 | 151995.5 | 11698 | 0.5 | 2.8 | 1.9 | 2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 08:06 | Normal | 540.5 | 565.2 | 582.7 | 0 | 8.2 | 2.8 | 0.6 | 0 | 235.4 | 235.2 | 234.6 | 15.8 | 16 | 15.9 | 60 | 60.01 | 60 | 6390 | 1 | 29.3 | 151996 | 11698 | 0.8 | 2.9 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 08:11 | Normal | 564.3 | 556.1 | 560.8 | 0 | 9.8 | 3.1 | 0.6 | 0 | 235.4 | 235.6 | 235.8 | 18.6 | 18.8 | 18.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7446 | 1 | 29.8 | 151996.6 | 11698 | 2.3 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 08:16 | Normal | 547.8 | 561.5 | 580.2 | 0 | 10.5 | 3.1 | 0.6 | 0 | 235.4 | 235 | 235.4 | 19.2 | 19.4 | 19.5 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 7647 | 1 | 30.2 | 151997.2 | 11698 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 08:21 | Normal | 553.6 | 562.2 | 574.1 | 0 | 10.9 | 3.3 | 0.6 | 0 | 235.2 | 235 | 235.8 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 7986 | 1 | 30.6 | 151997.9 | 11698 | 2.5 | 3 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 08:26 | Normal | 548.9 | 565.2 | 576 | 0 | 11.5 | 3.5 | 0.6 | 0 | 235.6 | 235.4 | 234.6 | 20.9 | 21 | 21 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 8295 | 1 | 30.9 | 151998.6 | 11699 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 08:31 | Normal | 565.3 | 552 | 578.9 | 0 | 11.6 | 3.6 | 0.6 | 0 | 235 | 235.4 | 235.4 | 21.7 | 22 | 22 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8607 | 1 | 31.2 | 151999.3 | 11699 | 2.3 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 08:36 | Normal | 571.4 | 547.9 | 580.4 | 0 | 12.3 | 3.9 | 0.6 | 0 | 235.6 | 235 | 235.2 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9096 | 1 | 31.5 | 152000 | 11699 | 2.7 | 3.5 | 2.9 | 3 | 3.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 08:41 | Normal | 570.5 | 557.3 | 582.1 | 0 | 12.8 | 4 | 0.6 | 0 | 235.4 | 235.6 | 236 | 23.3 | 23.8 | 23.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 9390 | 1 | 31.8 | 152000.8 | 11699 | 2.8 | 3.7 | 3 | 3.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 08:46 | Normal | 589.9 | 551 | 560.5 | 0 | 13.1 | 4.1 | 0.6 | 0 | 235.8 | 235.4 | 235.4 | 25.1 | 25.3 | 25.3 | 60.12 | 60.08 | 60.08 | 9935 | 1 | 32.1 | 152001.6 | 11699 | 2.9 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 08:51 | Normal | 592.8 | 547 | 561.2 | 0 | 13.6 | 4.3 | 0.6 | 0 | 236 | 235.6 | 235.6 | 25.9 | 26 | 26.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 10265 | 1 | 32.3 | 152002.4 | 11699 | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 08:56 | Normal | 597 | 543.1 | 579.2 | 0 | 13.6 | 4.3 | 0.6 | 0 | 235.2 | 235 | 235 | 24.6 | 25.1 | 24.8 | 60 | 60 | 60.01 | 10513 | 1 | 32.5 | 152003.3 | 11699 | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 3.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 09:01 | Normal | 589.4 | 544.2 | 442.9 | 0 | 14.3 | 4.5 | 1 | 0 | 236.2 | 235 | 235.4 | 27.4 | 27.6 | 27.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10828 | 1 | 32.7 | 152004.2 | 11699 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 09:06 | Normal | 586.6 | 547.9 | 326.7 | 0 | 14.8 | 4.7 | 11.5 | 0 | 236.2 | 236.2 | 236 | 35.4 | 35.7 | 35.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 14056 | 1 | 33.2 | 152005.3 | 11699 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 3.9 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 09:11 | Normal | 590.9 | 544.9 | 330 | 0 | 15.2 | 4.8 | 11.9 | 0 | 235.8 | 235 | 234.8 | 36.6 | 36.7 | 36.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14437 | 1 | 33.6 | 152006.5 | 11699 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 4.5 | 0 | 0 | 0.3 | 4 | 4 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 09:16 | Normal | 582.9 | 539.8 | 328.6 | 0 | 15.7 | 5.1 | 12.3 | 0 | 236.2 | 236.4 | 236 | 37.1 | 37.4 | 37.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 14720 | 1 | 34.1 | 152007.7 | 11699 | 3.6 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 4.2 | 4 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 09:21 | Normal | 588.6 | 542 | 333.4 | 0 | 16.1 | 5.1 | 12.3 | 0 | 236 | 237 | 236.2 | 37.8 | 37.9 | 38 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 15069 | 1 | 34.4 | 152009 | 11699 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0.3 | 4.2 | 4.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 09:26 | Normal | 591.4 | 538 | 346.7 | 0 | 16.2 | 5.3 | 12.5 | 0 | 236.2 | 236.8 | 235.8 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 15504 | 1 | 34.8 | 152010.2 | 11700 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 4 | 4.2 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 09:31 | Normal | 581 | 542.9 | 353.5 | 0 | 16.8 | 5.4 | 12.7 | 0 | 236.8 | 236.6 | 237 | 40 | 40.1 | 40.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 15895 | 1 | 35.1 | 152011.5 | 11700 | 4 | 4.4 | 4 | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 09:36 | Normal | 578.3 | 542.6 | 352.6 | 0 | 17.3 | 5.5 | 12.9 | 0 | 236 | 235.8 | 236.4 | 40.5 | 40.8 | 40.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 16138 | 1 | 35.5 | 152012.9 | 11700 | 3.9 | 4.8 | 4.1 | 4.3 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 09:41 | Normal | 578.7 | 537 | 344 | 0 | 17.6 | 5.6 | 13.5 | 0 | 236.6 | 236 | 235.8 | 41.2 | 41.5 | 41.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 16377 | 1 | 35.8 | 152014.2 | 11700 | 4.1 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 09:46 | Normal | 578.6 | 536.1 | 355.3 | 0 | 18 | 5.8 | 13.9 | 0 | 236 | 236.2 | 236.2 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 60 | 60 | 59.99 | 16783 | 1 | 36.1 | 152015.6 | 11700 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0.3 | 4.8 | 4.5 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 09:51 | Normal | 575.7 | 538.9 | 347 | 0 | 18.2 | 5.8 | 14.2 | 0 | 237 | 235.4 | 236.2 | 42.9 | 43.1 | 43 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 17016 | 1 | 36.4 | 152017 | 11700 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0.4 | 4.8 | 4.7 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 09:56 | Normal | 572.7 | 542.1 | 353.5 | 0 | 18.4 | 5.8 | 14.6 | 0 | 236.6 | 236.2 | 237.2 | 43.5 | 43.7 | 43.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 17576 | 1 | 36.7 | 152018.5 | 11700 | 4.4 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0.3 | 5 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 10:01 | Normal | 577 | 530 | 350.8 | 0 | 18.9 | 6 | 14.8 | 0 | 236 | 236.4 | 235.8 | 44.4 | 44.6 | 44.6 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 17838 | 1 | 37 | 152020 | 11700 | 4.4 | 5.1 | 4.5 | 4.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0.3 | 5.2 | 4.9 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 10:06 | Normal | 575.2 | 534.3 | 348.2 | 0 | 19.1 | 6 | 14.8 | 0 | 236.2 | 236 | 236.4 | 44.8 | 45.1 | 45 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17983 | 1 | 37.2 | 152021.4 | 11700 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 5.7 | 0 | 0 | 0.2 | 5.2 | 4.9 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 10:11 | Normal | 578.6 | 535.7 | 367.8 | 0 | 19.5 | 6.3 | 15 | 0 | 236.6 | 236.4 | 236.8 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 60 | 60.01 | 60 | 18539 | 1 | 37.5 | 152023 | 11700 | 4.6 | 5.3 | 4.6 | 4.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0.3 | 5.4 | 5.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 10:16 | Normal | 570 | 522.1 | 360.2 | 0 | 19.7 | 6.4 | 15.4 | 0 | 235.2 | 235.6 | 236.4 | 46.6 | 46.8 | 46.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 18736 | 1 | 37.8 | 152024.5 | 11700 | 4.6 | 5.3 | 4.6 | 4.9 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 10:21 | Normal | 568.9 | 526.9 | 363.3 | 0 | 19.8 | 6.4 | 15.6 | 0 | 236 | 236.2 | 235.6 | 46.9 | 47.1 | 47 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 18879 | 1 | 38.1 | 152026.1 | 11700 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.2 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 10:26 | Normal | 569.2 | 532.2 | 361 | 0 | 20.1 | 6.4 | 16 | 0 | 236 | 235.6 | 236.2 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 19217 | 1 | 38.3 | 152027.7 | 11701 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 5.5 | 5.3 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 10:31 | Normal | 576 | 529 | 377.6 | 0 | 20.2 | 6.5 | 15.5 | 0 | 235.6 | 236.8 | 236.4 | 48.2 | 48.4 | 48.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 19464 | 1 | 38.5 | 152029.3 | 11701 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 5 | 6.1 | 0 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.3 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 10:36 | Normal | 575.5 | 515.7 | 375.1 | 0 | 20.3 | 6.7 | 15.9 | 0 | 236.6 | 236 | 236.2 | 49 | 49.3 | 49.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19763 | 1 | 38.7 | 152030.9 | 11701 | 4.8 | 5.4 | 5 | 5 | 6.2 | 0 | 0 | 0.4 | 5.6 | 5.4 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 10:41 | Normal | 563.8 | 528.8 | 391.5 | 0 | 21 | 6.7 | 15.8 | 0 | 236.2 | 236.6 | 236.6 | 50.1 | 50 | 50.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 20092 | 1 | 39 | 152032.6 | 11701 | 5 | 5.5 | 5 | 5.1 | 6.3 | 0 | 0 | 0.4 | 5.6 | 5.5 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 10:46 | Normal | 554.5 | 473.3 | 400.1 | 0 | 7.2 | 2.8 | 8 | 0 | 234.8 | 234 | 234.2 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 7508 | 1 | 39.3 | 152034 | 11701 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 10:51 | Normal | 576.4 | 347 | 411.5 | 0 | 23.3 | 16.5 | 17.6 | 0 | 237.4 | 236.8 | 237.4 | 60.5 | 60.7 | 60.4 | 60 | 60 | 60 | 24188 | 1 | 39.3 | 152035.5 | 11701 | 5.5 | 6.2 | 5.7 | 5.6 | 7.6 | 0 | 4.4 | 4.4 | 6.4 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 10:56 | Normal | 578 | 345 | 448.9 | 0 | 23.7 | 16.8 | 15.6 | 0 | 237 | 237.4 | 236.4 | 60.7 | 60.8 | 60.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 24527 | 1 | 39.6 | 152037.1 | 11701 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 5.8 | 7.8 | 0.3 | 4.4 | 4.3 | 6.1 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 11:01 | Normal | 563 | 315.7 | 422.1 | 0 | 22.9 | 17.5 | 16.8 | 0 | 237 | 235.8 | 236.4 | 59.2 | 59.3 | 59.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 23781 | 1 | 40.2 | 152039.1 | 11701 | 5.6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 7.6 | 0 | 4.6 | 5 | 6.2 | 6 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 11:06 | Normal | 569.2 | 323.6 | 457.5 | 0 | 23.5 | 17.7 | 15.2 | 0 | 237.2 | 236.6 | 236.2 | 59.8 | 59.8 | 59.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 24067 | 1 | 40 | 152040.5 | 11701 | 5.6 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 0.1 | 4.6 | 5.2 | 6.3 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 11:11 | Normal | 571.8 | 321.4 | 459 | 0 | 23.6 | 18.5 | 15.7 | 0 | 237.4 | 236.8 | 237 | 61.7 | 62 | 61.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 24650 | 1 | 40.1 | 152042 | 11701 | 5.7 | 6.1 | 5.7 | 5.8 | 7.9 | 0.1 | 4.7 | 5.6 | 6.4 | 6.3 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 11:16 | Normal | 570.5 | 329.9 | 481.6 | 0 | 11.5 | 8.5 | 7.3 | 0 | 234.6 | 235.2 | 234.4 | 29 | 29.1 | 29.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 14825 | 1 | 40.2 | 152043.3 | 11701 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.1 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 11:21 | Normal | 564.9 | 342.7 | 496.4 | 0 | 23.7 | 17.2 | 14.3 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.6 | 61.1 | 61.3 | 61.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 24416 | 1 | 40.2 | 152045.3 | 11701 | 5.7 | 6.1 | 5.6 | 5.8 | 7.9 | 0.1 | 4.5 | 4.4 | 6.1 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 11:26 | Normal | 559.8 | 326.1 | 480.3 | 0 | 23.5 | 18 | 16.3 | 0 | 237.6 | 237 | 237.2 | 61.9 | 62.1 | 61.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 24950 | 1 | 41 | 152047.3 | 11702 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 5.8 | 7.8 | 0.1 | 4.8 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 11:31 | Normal | 558 | 329 | 451.7 | 0 | 22.5 | 17 | 17.7 | 0 | 237 | 237.2 | 236 | 60.2 | 60.4 | 60.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 24270 | 1 | 41.6 | 152049.4 | 11702 | 5.3 | 5.9 | 5.4 | 5.5 | 7.3 | 0.1 | 4.5 | 5 | 5.9 | 5.8 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 11:36 | Normal | 561.5 | 332 | 470.6 | 0 | 22.5 | 17.1 | 17.7 | 0 | 237 | 236.4 | 236.4 | 61.1 | 61.2 | 61.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 24612 | 1 | 42 | 152051.4 | 11702 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 7.4 | 0.1 | 4.5 | 5 | 6.1 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 11:41 | Normal | 557.9 | 326.8 | 469.5 | 0 | 22.6 | 17.5 | 17.6 | 0 | 237.2 | 237 | 237.2 | 61.4 | 61.6 | 61.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 24772 | 1 | 42.4 | 152053.5 | 11702 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 7.4 | 0.1 | 4.4 | 5.3 | 6 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 11:46 | Normal | 559 | 327.8 | 471 | 0 | 23 | 17.4 | 18.1 | 0 | 236.6 | 236.6 | 236.8 | 62.4 | 62.5 | 62.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 25099 | 1 | 42.7 | 152055.5 | 11702 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 7.5 | 0.1 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 6 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 11:51 | Normal | 565.4 | 336.2 | 492.1 | 0 | 23.6 | 18.1 | 18.9 | 0 | 237.4 | 236.2 | 236.6 | 66.6 | 66.8 | 66.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 18804 | 1 | 42.7 | 152057 | 11702 | 5.6 | 6.3 | 5.3 | 5.5 | 7 | 0.1 | 4.5 | 5.9 | 6.6 | 6.4 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 11:56 | Normal | 562.5 | 508.2 | 509 | 0 | 5 | 2.5 | 3.8 | 0 | 233.6 | 233.6 | 232.8 | 14.7 | 14.9 | 15 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6089 | 1 | 41.7 | 152057.9 | 11702 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 12:01 | Normal | 568.1 | 501.8 | 519.2 | 0 | 3.8 | 2 | 2.9 | 0 | 234 | 233.2 | 233.2 | 11.9 | 12.1 | 11.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4702 | 1 | 41.1 | 152058.9 | 11702 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 12:06 | Normal | 573.5 | 517.9 | 527.9 | 0 | 5.3 | 2.6 | 4.1 | 0 | 233 | 232.6 | 232.6 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6130 | 1 | 40.6 | 152059.9 | 11702 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 12:11 | Normal | 570.7 | 449.3 | 536.9 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.7 | 0 | 233.2 | 233.2 | 233 | 11.9 | 12.2 | 11.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4797 | 1 | 40.1 | 152060.6 | 11702 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 12:16 | Normal | 583.2 | 499.1 | 545 | 0 | 5.2 | 2.7 | 4.2 | 0 | 233.8 | 233.6 | 233.2 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 60.04 | 60 | 60 | 6607 | 1 | 39.3 | 152061.1 | 11702 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 12:21 | Normal | 598.6 | 505.9 | 540.4 | 0 | 7.8 | 4.5 | 6 | 0 | 234.2 | 233.8 | 234.2 | 23.9 | 24.1 | 24.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10303 | 1 | 38.7 | 152061.9 | 11702 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 0 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 12:26 | Normal | 562 | 512.6 | 528.3 | 0 | 5.6 | 3.3 | 4.2 | 0 | 233.4 | 233 | 232.4 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 6799 | 1 | 39.6 | 152063.7 | 11703 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 12:31 | Normal | 574.1 | 501.2 | 537 | 0 | 4.2 | 2.5 | 3 | 0 | 233.2 | 233 | 232.8 | 13.2 | 13.5 | 13.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5323 | 1 | 39.1 | 152064.2 | 11703 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 12:36 | Normal | 586 | 539 | 545.2 | 0 | 15.6 | 6.9 | 15.1 | 0 | 235.8 | 236 | 235.4 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 60.03 | 60.02 | 60 | 19043 | 1 | 38.8 | 152065.2 | 11703 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 4.9 | 0 | 0.5 | 1.2 | 4.3 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 12:41 | Normal | 568.3 | 508.1 | 527.8 | 0 | 6.3 | 3.8 | 4.8 | 0 | 233.4 | 234 | 233.6 | 19.1 | 19.4 | 19.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7689 | 1 | 39 | 152066.3 | 11703 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 12:46 | Normal | 572.9 | 474.8 | 527 | 0 | 4 | 2.4 | 3 | 0 | 232.4 | 232.6 | 232.4 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 5090 | 1 | 38.5 | 152066.8 | 11703 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 12:51 | Normal | 582 | 491.9 | 547.6 | 0 | 4.8 | 2.7 | 3.3 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.8 | 14.9 | 15.2 | 15.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5965 | 1 | 37.9 | 152067.2 | 11703 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 12:56 | Normal | 589.4 | 472.4 | 548.4 | 0 | 5.6 | 3.6 | 4.1 | 0 | 233.4 | 233.6 | 233.4 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 7193 | 1 | 37.4 | 152067.8 | 11703 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 13:01 | Normal | 587.3 | 484.1 | 538.4 | 0 | 4.2 | 2.7 | 3.2 | 0 | 233.8 | 233 | 232.6 | 13.7 | 14 | 14 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 5615 | 1 | 37.2 | 152068.3 | 11703 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 13:06 | Normal | 582.2 | 473.1 | 534.1 | 0 | 3.9 | 2.6 | 3 | 0 | 234 | 232.6 | 233 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5171 | 1 | 37 | 152068.8 | 11703 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 13:11 | Normal | 585.6 | 504.1 | 539.7 | 0 | 4.6 | 2.8 | 3.6 | 0 | 232.8 | 233.4 | 232.8 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 6052 | 1 | 36.9 | 152069.3 | 11703 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 13:16 | Normal | 584.4 | 511.1 | 542.8 | 0 | 4.6 | 2.8 | 3.5 | 0 | 234 | 233.2 | 232.2 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 59.98 | 60 | 60.01 | 6014 | 1 | 36.7 | 152069.8 | 11703 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 13:21 | Normal | 605.4 | 532 | 551.1 | 0 | 9.5 | 5.1 | 6.5 | 0 | 235 | 234.2 | 234.2 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 16853 | 1 | 37.1 | 152071.1 | 11703 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.3 | 0 | 0.5 | 1.3 | 1.9 | 2 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 13:26 | Normal | 579.6 | 491 | 544.5 | 0 | 5.8 | 3.7 | 4.5 | 0 | 233.4 | 233.6 | 234 | 17.7 | 18 | 17.9 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 7618 | 1 | 37.8 | 152072.2 | 11704 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 13:31 | Normal | 588.5 | 458.4 | 543.7 | 0 | 12.4 | 6.7 | 6.1 | 0 | 234.8 | 234.8 | 234.4 | 33.8 | 33.9 | 34 | 60 | 59.98 | 60 | 9619 | 1 | 37.6 | 152072.9 | 11704 | 2.7 | 3 | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 13:36 | Normal | 588 | 474.1 | 542.8 | 0 | 21 | 13.3 | 16.3 | 0 | 237 | 237 | 236.2 | 63.3 | 63.7 | 63.4 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 25472 | 1 | 38.2 | 152074.7 | 11704 | 5.3 | 5.3 | 5 | 5 | 7.1 | 0 | 1.5 | 4.6 | 5.3 | 5.5 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 13:41 | Normal | 567.4 | 474.2 | 530.3 | 0 | 6 | 3.8 | 4.4 | 0 | 233 | 233.4 | 232.8 | 18 | 18.2 | 18.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7297 | 1 | 39.1 | 152076.1 | 11704 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 13:46 | Normal | 572.3 | 462.8 | 533.5 | 0 | 5.8 | 3.9 | 4.5 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.2 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7495 | 1 | 38.5 | 152076.7 | 11704 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 13:51 | Normal | 574.6 | 468.2 | 528.1 | 0 | 5.6 | 3.8 | 4.3 | 0 | 233.8 | 233.6 | 233.2 | 16.7 | 16.9 | 17 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6894 | 1 | 38.9 | 152078.2 | 11704 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 13:56 | Normal | 578.3 | 491.9 | 527.1 | 0 | 4.8 | 3.1 | 3.8 | 0 | 233.2 | 233.6 | 233.4 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 59.99 | 60 | 60 | 6175 | 1 | 38.4 | 152078.7 | 11704 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 14:01 | Normal | 579.2 | 475.3 | 535.2 | 0 | 6 | 3.9 | 4.4 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.8 | 18.4 | 18.7 | 18.7 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 7452 | 1 | 38.2 | 152079.5 | 11704 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 14:06 | Normal | 599.3 | 458 | 539.4 | 0 | 11 | 6.6 | 5.8 | 0 | 234.8 | 233.6 | 233.8 | 28 | 28.3 | 28.3 | 60 | 60 | 59.99 | 10929 | 1 | 38.3 | 152080.7 | 11704 | 2.5 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3.7 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 14:11 | Normal | 596.5 | 469 | 544.6 | 0 | 8.6 | 5.8 | 7.1 | 0 | 234.8 | 234.2 | 234.2 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10315 | 1 | 38 | 152081.3 | 11704 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2 | 2.4 | 0 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 14:16 | Normal | 586.9 | 432 | 540.2 | 0 | 18.8 | 11.8 | 14.8 | 0 | 236 | 236.6 | 235.2 | 55.5 | 55.8 | 55.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 22446 | 1 | 38.7 | 152083 | 11704 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 14:21 | Normal | 561.2 | 442.3 | 519.3 | 0 | 6 | 3.5 | 4.1 | 0 | 233.4 | 233.4 | 232.4 | 16.4 | 16.8 | 16.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 6736 | 1 | 39.5 | 152084.6 | 11704 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 14:26 | Normal | 583.2 | 453.2 | 537.9 | 0 | 17.4 | 9.3 | 13.6 | 0 | 235.6 | 234.6 | 234.6 | 50.3 | 50.5 | 50.3 | 60 | 60.03 | 60 | 20148 | 1 | 39.5 | 152086 | 11705 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 1.6 | 0 | 3.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 14:31 | Normal | 574 | 475.5 | 543.2 | 0 | 7.9 | 6 | 8.1 | 0 | 233.6 | 233 | 232.6 | 27 | 27.4 | 27.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 10838 | 1 | 39.6 | 152087.3 | 11705 | 2 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 14:36 | Normal | 570 | 475.6 | 532.9 | 0 | 5.3 | 3.1 | 4 | 0 | 233.6 | 233.4 | 232.6 | 16.7 | 17.1 | 16.9 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 6292 | 1 | 38.8 | 152088 | 11705 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 14:41 | Normal | 582.2 | 479.1 | 536.3 | 0 | 5.6 | 3.6 | 4.1 | 0 | 234.4 | 233.6 | 233.4 | 17.8 | 18.2 | 18.1 | 59.95 | 59.88 | 59.93 | 7061 | 1 | 37.9 | 152088.6 | 11705 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 14:46 | Normal | 590 | 484.1 | 540.2 | 0 | 5.1 | 3.2 | 3.8 | 0 | 232.4 | 232.4 | 232.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 6579 | 1 | 37.2 | 152089.2 | 11705 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 14:51 | Normal | 594.2 | 493.9 | 550.7 | 0 | 5.5 | 3.6 | 4.1 | 0 | 233 | 232.8 | 232.6 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 7193 | 1 | 36.6 | 152089.7 | 11705 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 14:56 | Normal | 584.5 | 521.2 | 531 | 0 | 5.3 | 2.8 | 3.8 | 0 | 232.6 | 232.4 | 232.2 | 16 | 16.2 | 16.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 6443 | 1 | 36.6 | 152090.9 | 11705 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 15:01 | Normal | 614.2 | 533.2 | 552.1 | 0 | 11.8 | 6.8 | 9.5 | 0 | 234 | 233 | 234 | 38.3 | 38.5 | 38.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16730 | 1 | 36.1 | 152091.5 | 11705 | 3 | 3.1 | 3.3 | 2.2 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 15:06 | Normal | 586.4 | 494.9 | 548.8 | 0 | 5 | 3.1 | 3.7 | 0 | 232.4 | 232.4 | 232 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 6544 | 1 | 36.1 | 152092.5 | 11705 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 15:11 | Normal | 587.1 | 477.9 | 536.6 | 0 | 5.2 | 3.3 | 4 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.4 | 16.8 | 17 | 17 | 60.01 | 60.01 | 60 | 6811 | 1 | 35.7 | 152093.1 | 11705 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 15:16 | Normal | 604.7 | 495.1 | 550.1 | 0 | 6.6 | 4.3 | 5.8 | 0 | 232.8 | 232.4 | 231.6 | 23.4 | 23.7 | 23.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 7714 | 1 | 35.4 | 152093.6 | 11705 | 1.7 | 2 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 15:21 | Normal | 578.7 | 487.1 | 538 | 0 | 5.1 | 3.2 | 4 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.6 | 16.5 | 16.9 | 16.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 6682 | 1 | 36.2 | 152094.6 | 11705 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 15:26 | Normal | 592.8 | 493.1 | 542.5 | 0 | 4.6 | 2.4 | 3.5 | 0 | 232.2 | 231 | 230.8 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 59.99 | 60 | 60 | 5846 | 1 | 35.9 | 152095.1 | 11706 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 15:31 | Normal | 576.8 | 452.1 | 517.2 | 0 | 2.7 | 1.8 | 2.2 | 0 | 231.2 | 230.4 | 229.4 | 9.2 | 9.5 | 9.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3734 | 1 | 36.3 | 152095.6 | 11706 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 15:36 | Normal | 575.1 | 510 | 546.5 | 0 | 3.5 | 2.1 | 3 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232 | 12 | 12.4 | 12.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4823 | 1 | 36.2 | 152096 | 11706 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 15:41 | Normal | 556.7 | 506.1 | 515.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 234 | 232.6 | 232.8 | 3 | 3.2 | 3.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1096 | 1 | 35.9 | 152096.2 | 11706 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 15:46 | Normal | 551.6 | 426.9 | 517.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 234 | 233.6 | 233 | 2 | 2.3 | 2.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 463 | 1 | 34.7 | 152096.2 | 11706 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 15:51 | Normal | 558.6 | 378 | 523.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 232.6 | 232 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 59.89 | 59.91 | 59.9 | 423 | 1 | 32.5 | 152096.3 | 11706 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 15:56 | Normal | 559.8 | 304.2 | 512.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 234.2 | 233.8 | 232.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 338 | 1 | 30.4 | 152096.3 | 11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 16:01 | Wait | 624.6 | 588.6 | 584.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 234.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.89 | 59.89 | 0 | 0 | 28.3 | 152096.3 | 11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 16:06 | Wait | 647.8 | 609.4 | 604.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 27.1 | 152096.3 | 11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 16:11 | Wait | 654.8 | 616.2 | 611.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 26.6 | 152096.3 | 11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 16:16 | Wait | 656.9 | 619.3 | 614.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 231 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 26.2 | 152096.3 | 11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 16:21 | Fault | 674.3 | 639.1 | 634.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 233 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 25.8 | 152096.3 | 11706 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 16:26 | Wait | 674.7 | 640.6 | 636.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 25.5 | 152096.3 | 11706 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 16:31 | Wait | 671.7 | 637.9 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 25.4 | 152096.3 | 11706 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 16:36 | Wait | 665 | 631.7 | 627.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 25.2 | 152096.3 | 11706 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 16:41 | Wait | 661.7 | 628.7 | 623.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 231.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 25.2 | 152096.3 | 11706 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 16:46 | Wait | 654.3 | 622.6 | 616.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 25.1 | 152096.3 | 11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 16:51 | Wait | 647.4 | 616.6 | 610.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 25 | 152096.3 | 11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 16:56 | Wait | 640.4 | 608.7 | 603.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 231 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 25 | 152096.3 | 11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 17:01 | Wait | 631.5 | 599.5 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 24.9 | 152096.3 | 11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 17:06 | Wait | 616.2 | 585.8 | 580.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 24.8 | 152096.3 | 11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 17:11 | Wait | 605.2 | 573.5 | 570.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 24.7 | 152096.3 | 11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 17:16 | Wait | 588.2 | 557.8 | 554.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 24.6 | 152096.3 | 11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 17:21 | Wait | 554 | 533.2 | 529.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24.6 | 152096.3 | 11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 17:26 | Wait | 510.5 | 510.4 | 505.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 232.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 24.4 | 152096.3 | 11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-04-19 17:31 | Wait | 419.4 | 420.1 | 419.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 24.4 | 152096.3 | 11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0