## S1_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-02 05:42 | Wait | 466.1 | 466.9 | 466.1 | 466.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 219.4 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 26.2 | 161648.3 | 11892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 05:42 | Wait | 471 | 471.8 | 471 | 471.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 26.3 | 161648.3 | 11892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 05:42 | Wait | 457.2 | 476.8 | 491.8 | 493.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 26.5 | 161648.3 | 11892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 05:43 | Wait | 483 | 493.8 | 493.1 | 493.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.2 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 26.6 | 161648.3 | 11892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 05:44 | Wait | 488.3 | 502 | 503.7 | 504.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 26.8 | 161648.3 | 11892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 05:45 | Wait | 455.8 | 476.1 | 485.6 | 493.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 221.4 | 222.2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 26.8 | 161648.3 | 11892 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 05:46 | Normal | 359.8 | 410.6 | 438.9 | 440.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.6 | 221.2 | 1 | 1 | 1 | 59.99 | 60 | 60 | 51 | 1 | 27.1 | 161648.3 | 11892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 05:47 | Normal | 295.9 | 333.5 | 384 | 407.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.6 | 221.2 | 1 | 0.9 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 52 | 1 | 27.2 | 161648.3 | 11892 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 05:48 | Normal | 210.4 | 202.2 | 391.3 | 383.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 220.8 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60 | 59.99 | 50 | 1 | 27.3 | 161648.3 | 11892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 05:49 | Normal | 200.7 | 203.2 | 327.5 | 374.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 223.2 | 221.6 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60.01 | 52 | 1 | 27.4 | 161648.3 | 11892 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 05:50 | Normal | 200 | 199.3 | 272 | 434.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.8 | 221.8 | 1 | 1 | 1 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 62 | 1 | 27.4 | 161648.3 | 11892 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 05:51 | Normal | 199.2 | 200.7 | 209.8 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.8 | 221.8 | 1 | 1 | 1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 71 | 1 | 27.5 | 161648.3 | 11892 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 05:52 | Normal | 200 | 200.2 | 201.5 | 438.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 221.6 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 81 | 1 | 27.6 | 161648.3 | 11892 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 05:53 | Normal | 199.4 | 199.5 | 221 | 415.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 222.8 | 221 | 1 | 1 | 1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 98 | 1 | 27.7 | 161648.3 | 11892 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 05:54 | Normal | 199.4 | 199.8 | 217.1 | 473.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 222.8 | 220.8 | 1 | 1 | 1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 108 | 1 | 27.7 | 161648.3 | 11892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 05:55 | Normal | 200 | 200 | 199.5 | 462.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 223.2 | 221.4 | 1 | 1 | 1 | 59.91 | 59.89 | 59.91 | 105 | 1 | 27.8 | 161648.3 | 11892 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 05:56 | Normal | 200.1 | 199.8 | 253 | 423.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 223.8 | 221.6 | 1.1 | 1 | 1 | 60.01 | 60 | 60 | 137 | 1 | 27.9 | 161648.3 | 11892 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 05:57 | Normal | 199.6 | 199.8 | 202 | 450.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 223.6 | 221.2 | 1.1 | 1 | 1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 143 | 1 | 27.9 | 161648.3 | 11892 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 05:58 | Normal | 199.8 | 199.5 | 231.2 | 480.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223 | 223.4 | 221.4 | 1.1 | 1 | 1 | 60 | 59.99 | 60 | 155 | 1 | 28 | 161648.3 | 11892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 05:59 | Normal | 199.6 | 199.7 | 243 | 514.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 224.8 | 221.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 122 | 1 | 28.1 | 161648.3 | 11892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:00 | Normal | 199.9 | 213.5 | 267.2 | 488.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 223.4 | 221.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 161 | 1 | 28.2 | 161648.3 | 11892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:01 | Normal | 199.5 | 227.3 | 267.6 | 516.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 223.4 | 220.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 145 | 1 | 28.2 | 161648.3 | 11892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:02 | Normal | 199.7 | 212.2 | 251.2 | 509.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 222.6 | 223.2 | 221.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 183 | 1 | 28.2 | 161648.4 | 11892 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:03 | Normal | 200.2 | 201.7 | 333.2 | 500.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 222.6 | 223.8 | 221.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 200 | 1 | 28.3 | 161648.4 | 11892 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:04 | Normal | 199.8 | 200.5 | 348.9 | 521.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 222.2 | 223.2 | 221 | 1.2 | 1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 210 | 1 | 28.4 | 161648.4 | 11892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:05 | Normal | 204.9 | 213.3 | 342 | 518.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 221.8 | 223 | 221.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 219 | 1 | 28.4 | 161648.4 | 11892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:06 | Normal | 210.7 | 240.4 | 325 | 524.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 222.8 | 222.8 | 221.4 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 287 | 1 | 28.4 | 161648.4 | 11892 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:07 | Normal | 201.6 | 256.7 | 352.3 | 523.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 222.4 | 222.8 | 222.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 322 | 1 | 28.5 | 161648.4 | 11892 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:08 | Normal | 211.6 | 291.7 | 435 | 534.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 222.2 | 222.6 | 221.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 355 | 1 | 28.6 | 161648.4 | 11892 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:09 | Normal | 213 | 310.8 | 517.5 | 521.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 223 | 221.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.88 | 59.95 | 59.89 | 392 | 1 | 28.7 | 161648.4 | 11892 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:10 | Normal | 220.8 | 342.9 | 544.8 | 556.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 222 | 222.8 | 221.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 59.89 | 59.89 | 59.9 | 411 | 1 | 28.7 | 161648.4 | 11892 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:11 | Normal | 199.7 | 325.7 | 495.5 | 533.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 221.4 | 223.2 | 222.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.88 | 59.85 | 59.89 | 460 | 1 | 28.8 | 161648.4 | 11892 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:12 | Normal | 201.7 | 309.9 | 529.7 | 515.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 221.8 | 223.2 | 221.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.9 | 59.89 | 59.89 | 451 | 1 | 28.8 | 161648.4 | 11892 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:13 | Normal | 230.9 | 286.9 | 558.7 | 539.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 223.6 | 221.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.89 | 59.92 | 59.9 | 432 | 1 | 28.9 | 161648.4 | 11892 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:14 | Normal | 271 | 290.4 | 555.5 | 548.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 221.6 | 223.6 | 221.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.91 | 59.91 | 59.93 | 556 | 1 | 28.9 | 161648.4 | 11892 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:15 | Normal | 265 | 282.6 | 524.7 | 537.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 221.2 | 223.4 | 221 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 59.91 | 59.89 | 59.91 | 578 | 1 | 29 | 161648.4 | 11892 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:16 | Normal | 268.8 | 290.8 | 497.7 | 549.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 222 | 223.6 | 220.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 705 | 1 | 29.1 | 161648.4 | 11892 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:17 | Normal | 283.7 | 315 | 538.9 | 541.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 222 | 223.4 | 220.8 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 771 | 1 | 29.2 | 161648.5 | 11892 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:18 | Normal | 321.1 | 304.9 | 501.9 | 552.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 220.8 | 222 | 220.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 805 | 1 | 29.2 | 161648.5 | 11892 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:19 | Normal | 322.8 | 289.9 | 555.5 | 564.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 221.4 | 222.4 | 221.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 819 | 1 | 29.3 | 161648.5 | 11892 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:20 | Normal | 375.4 | 322.7 | 554.5 | 573.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 221 | 222.6 | 220.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 850 | 1 | 29.3 | 161648.5 | 11892 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:21 | Normal | 379.1 | 323.9 | 555.7 | 556.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 221.4 | 223 | 221.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 953 | 1 | 29.4 | 161648.5 | 11892 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:22 | Normal | 364.8 | 368.6 | 526.7 | 550.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 221 | 222.6 | 221 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 1037 | 1 | 29.4 | 161648.5 | 11892 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:23 | Normal | 364.9 | 331.9 | 502.1 | 548.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 221.2 | 222.8 | 221 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1108 | 1 | 29.5 | 161648.5 | 11892 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:24 | Normal | 365.8 | 353 | 533 | 574.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 224 | 224.2 | 223.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1133 | 1 | 29.5 | 161648.6 | 11892 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:25 | Normal | 401.1 | 345.9 | 522.8 | 564.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 223.2 | 224.6 | 223.6 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1213 | 1 | 29.6 | 161648.6 | 11892 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:26 | Normal | 405.5 | 388.1 | 495.1 | 543.6 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 223 | 224.6 | 222.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1273 | 1 | 29.6 | 161648.6 | 11892 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:27 | Normal | 387.5 | 377 | 503.1 | 559.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 223 | 223.8 | 222.2 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1372 | 1 | 29.7 | 161648.6 | 11892 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:28 | Normal | 407.9 | 383.8 | 499.8 | 543.7 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 222.6 | 224.2 | 223 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1409 | 1 | 29.7 | 161648.6 | 11892 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:29 | Normal | 405 | 403.8 | 517.9 | 554.5 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 222.6 | 224.2 | 222.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1507 | 1 | 29.8 | 161648.7 | 11892 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:30 | Normal | 413.4 | 406.6 | 526.7 | 547.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 220.8 | 222.6 | 220.6 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1579 | 1 | 29.8 | 161648.7 | 11892 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:31 | Normal | 425.8 | 394.8 | 514.1 | 460.5 | 0.4 | 1 | 1 | 0.9 | 220.4 | 221.4 | 220.6 | 5 | 5 | 5 | 60 | 60 | 60.01 | 1806 | 1 | 29.9 | 161648.7 | 11892 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:32 | Normal | 397.9 | 406.5 | 516.1 | 458.6 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.9 | 220.8 | 221.2 | 220.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1881 | 1 | 30 | 161648.8 | 11892 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:33 | Normal | 424.9 | 413.9 | 536.1 | 461.4 | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 220.2 | 221.6 | 219.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1946 | 1 | 30 | 161648.8 | 11893 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:34 | Normal | 433.8 | 422.7 | 524.3 | 477.6 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1 | 220.6 | 221.6 | 220.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2030 | 1 | 30 | 161648.8 | 11893 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:35 | Normal | 429.2 | 428.5 | 544.2 | 481.7 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1 | 221.6 | 221.4 | 220.4 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 2105 | 1 | 30.1 | 161648.9 | 11893 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:36 | Normal | 466.8 | 444.7 | 522.3 | 485.3 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 220.8 | 222 | 220.2 | 5.9 | 6 | 5.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2201 | 1 | 30.1 | 161648.9 | 11893 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:37 | Normal | 442.9 | 432.8 | 539.5 | 484.7 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1 | 220.8 | 222 | 221 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2308 | 1 | 30.2 | 161648.9 | 11893 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:38 | Normal | 433.4 | 416.7 | 538.2 | 478.5 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 220.6 | 221.6 | 219.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2393 | 1 | 30.2 | 161649 | 11893 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:39 | Normal | 472 | 427.5 | 553.7 | 483.5 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1 | 221.4 | 222.2 | 220.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 60 | 60 | 60.01 | 2482 | 1 | 30.3 | 161649 | 11893 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:40 | Normal | 455.5 | 435 | 545.5 | 485.5 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 220.6 | 221.6 | 220.4 | 7 | 7 | 7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2573 | 1 | 30.3 | 161649.1 | 11893 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:41 | Normal | 461.7 | 445.7 | 542.2 | 493.1 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 221 | 222 | 220.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 60 | 60 | 60.01 | 2673 | 1 | 30.4 | 161649.1 | 11893 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:42 | Normal | 478.9 | 446.3 | 541.1 | 489.3 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 220.8 | 221.6 | 220.8 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2769 | 1 | 30.4 | 161649.1 | 11893 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:43 | Normal | 453.3 | 436.6 | 543.5 | 486.5 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 221.2 | 222.2 | 220.2 | 8 | 7.6 | 8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2842 | 1 | 30.4 | 161649.2 | 11893 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:44 | Normal | 462.3 | 439.7 | 557.5 | 491.6 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 220.6 | 222.8 | 220.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2934 | 1 | 30.5 | 161649.2 | 11893 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:45 | Normal | 474.8 | 439.8 | 552.2 | 470.3 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 220.6 | 221.8 | 220.8 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3049 | 1 | 30.6 | 161649.3 | 11893 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:46 | Normal | 416.8 | 462.7 | 547.8 | 496.8 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 221 | 222.2 | 220.6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3107 | 1 | 30.6 | 161649.3 | 11893 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:47 | Normal | 485.1 | 470.9 | 554.3 | 455.8 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 221.2 | 221.8 | 220.6 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3209 | 1 | 30.6 | 161649.4 | 11893 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:48 | Normal | 473.9 | 458.7 | 545.3 | 462.4 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 220.6 | 222.6 | 221 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3330 | 1 | 30.7 | 161649.4 | 11893 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.3 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:49 | Normal | 467.9 | 465.8 | 564.7 | 457.9 | 1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 221 | 221.8 | 220.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 3465 | 1 | 30.8 | 161649.5 | 11893 | 0.1 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:50 | Normal | 485.1 | 468.9 | 554 | 469.8 | 1 | 2 | 2 | 1.8 | 221.4 | 222.2 | 220.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3603 | 1 | 30.8 | 161649.6 | 11893 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.4 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:51 | Normal | 470.9 | 462.8 | 552.6 | 473.9 | 1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 219.8 | 222.2 | 220.4 | 10.1 | 10 | 10.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3716 | 1 | 30.8 | 161649.6 | 11893 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:52 | Normal | 460.9 | 462.7 | 558.3 | 484.3 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 220.4 | 222.4 | 220.6 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3794 | 1 | 30.9 | 161649.7 | 11893 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:53 | Normal | 473.9 | 484.9 | 560.9 | 486.4 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 220.8 | 222.2 | 220.4 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 3945 | 1 | 30.9 | 161649.8 | 11893 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:54 | Normal | 474.1 | 477.9 | 556.6 | 495.6 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 2 | 221.2 | 221.8 | 221 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 4113 | 1 | 31 | 161649.8 | 11893 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:55 | Normal | 462.8 | 474.8 | 554.6 | 496.3 | 1.1 | 2.4 | 2.3 | 2 | 220.8 | 221.6 | 220.6 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 4180 | 1 | 31 | 161649.9 | 11893 | 0 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.5 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:56 | Normal | 483.1 | 477.9 | 559.4 | 491.6 | 1.2 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 221 | 222.2 | 221.6 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 4347 | 1 | 31.1 | 161650 | 11893 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:57 | Normal | 493.6 | 479.8 | 556.6 | 501.5 | 1.2 | 2.5 | 2.3 | 2 | 221 | 222.2 | 220.6 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 4326 | 1 | 31.1 | 161650 | 11893 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 06:58 | Normal | 508.6 | 472.8 | 558.8 | 505.6 | 1.2 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 220.8 | 221.8 | 220 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 4514 | 1 | 31.2 | 161650.1 | 11893 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 76 | -0.001 | -0.001
2026-04-02 07:03 | Fault | 585 | 595.8 | 637.7 | 629.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.1 | 161650.2 | 11893 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 07:08 | Fault | 586.5 | 597.7 | 637.6 | 630.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.8 | 161650.2 | 11893 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 07:13 | Fault | 587.1 | 598.2 | 637.7 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.6 | 161650.2 | 11893 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 07:18 | Fault | 587.6 | 600.5 | 637.8 | 631.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.5 | 161650.2 | 11893 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 07:23 | Fault | 587.6 | 603.2 | 636.9 | 631.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.3 | 161650.2 | 11893 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 07:28 | Fault | 587.5 | 602.7 | 636.5 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.1 | 161650.2 | 11893 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 07:33 | Fault | 587.4 | 602.9 | 636.4 | 631.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 161650.2 | 11893 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 07:38 | Fault | 587.7 | 602.8 | 635.9 | 632.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 161650.2 | 11893 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 07:43 | Fault | 589 | 605 | 636.9 | 632.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.9 | 161650.2 | 11893 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 07:48 | Fault | 588.1 | 604.9 | 635.7 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.8 | 161650.2 | 11893 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 07:53 | Fault | 586.9 | 604.7 | 633.3 | 630.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.8 | 161650.2 | 11893 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 07:58 | Fault | 586.5 | 604.7 | 633 | 630.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.8 | 161650.2 | 11893 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 08:03 | Fault | 587.2 | 605.5 | 633.7 | 630.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.8 | 161650.2 | 11893 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 08:08 | Fault | 585.6 | 603.8 | 632.3 | 629.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.9 | 161650.2 | 11893 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 08:13 | Fault | 584.5 | 602.5 | 630.4 | 628.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.9 | 161650.2 | 11893 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 08:18 | Wait | 585.7 | 603.9 | 631.3 | 628.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220.8 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 29.9 | 161650.2 | 11893 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 08:23 | Normal | 450.9 | 516.2 | 543.9 | 523.1 | 6.2 | 9 | 8.5 | 8.4 | 222.4 | 221.6 | 220.4 | 41.4 | 41.4 | 41.3 | 60 | 60 | 60 | 15437 | 1 | 31 | 161651.1 | 11893 | 1.6 | 4.6 | 0 | 4.1 | 4.5 | 0 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 08:28 | Normal | 452.4 | 530.1 | 551.8 | 529.7 | 6.8 | 9.2 | 9 | 9 | 221 | 221.2 | 221 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 16198 | 1 | 32.8 | 161652.4 | 11893 | 1.9 | 4.7 | 0 | 4.1 | 4.7 | 0.3 | 4.5 | 4 | 4.3 | 3.9 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 08:33 | Normal | 474.3 | 522.2 | 553.9 | 526.5 | 6.8 | 9.7 | 9.2 | 9.3 | 219.8 | 219.6 | 218.6 | 45.3 | 45 | 45.1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 16733 | 1 | 34.3 | 161653.7 | 11893 | 1.6 | 4.9 | 0.1 | 4.4 | 4.8 | 0.3 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 08:38 | Normal | 486.6 | 529.3 | 549.7 | 530.4 | 7 | 10 | 9.5 | 9.5 | 220 | 220.2 | 219.4 | 46.7 | 46.6 | 46.6 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 17364 | 1 | 35.6 | 161655.2 | 11893 | 1.8 | 4.9 | 0 | 4.6 | 5 | 0.1 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 08:43 | Normal | 383.7 | 524.4 | 547.3 | 447.8 | 10.1 | 10.3 | 9.8 | 12.7 | 220 | 220.6 | 219.6 | 50.3 | 50.4 | 50.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 18730 | 1 | 36.8 | 161656.7 | 11893 | 4.6 | 5.3 | 0 | 4.6 | 5.1 | 0.3 | 4.9 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 08:48 | Normal | 406.6 | 521.4 | 544.1 | 483.5 | 10.6 | 10.6 | 10.1 | 12.6 | 219.2 | 220.2 | 219.8 | 53 | 52.9 | 52.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19575 | 1 | 38 | 161658.3 | 11893 | 4.6 | 5.4 | 0.2 | 4.9 | 5.3 | 0.2 | 5.1 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 08:53 | Normal | 417.3 | 521.2 | 548.2 | 478.4 | 11 | 10.9 | 10.2 | 13.2 | 219.6 | 219.8 | 219.6 | 54.6 | 54.6 | 54.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 20203 | 1 | 39.2 | 161659.9 | 11893 | 5 | 5.5 | 0.2 | 5 | 5.3 | 0.3 | 5 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 08:58 | Normal | 411.6 | 515.6 | 541.5 | 489.1 | 11.3 | 11.3 | 10.6 | 13.3 | 220.8 | 219.8 | 220.4 | 56.2 | 55.9 | 56 | 59.98 | 60.01 | 60 | 20803 | 1 | 40.1 | 161661.6 | 11894 | 5.2 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 5.6 | 0.3 | 5.5 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 09:03 | Normal | 424.3 | 518.2 | 537.9 | 515.6 | 11.5 | 11.4 | 10.8 | 12.5 | 221 | 220.8 | 220.6 | 57 | 57 | 56.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 21153 | 1 | 41.1 | 161663.4 | 11894 | 5.2 | 5.8 | 0.2 | 5.3 | 5.7 | 0.1 | 5.5 | 5 | 5 | 4.6 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 09:08 | Normal | 425.2 | 517 | 541.1 | 506.5 | 11.8 | 11.6 | 11 | 13.5 | 221.8 | 220 | 220.2 | 59 | 58.8 | 58.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 21882 | 1 | 42.1 | 161665.2 | 11894 | 5.5 | 5.9 | 0.3 | 5.3 | 5.8 | 0.2 | 5.7 | 4.9 | 5 | 4.9 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 09:13 | Normal | 435.3 | 514.9 | 539.5 | 505.7 | 12.1 | 12 | 11.2 | 14 | 220.6 | 218.4 | 219 | 61 | 61 | 60.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 22536 | 1 | 43 | 161667 | 11894 | 5.6 | 6.2 | 0.1 | 5.6 | 6 | 0.1 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 5 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 09:18 | Normal | 441.6 | 520.4 | 533.8 | 517.6 | 12.1 | 12.1 | 11.6 | 14.1 | 220 | 219.2 | 219.2 | 62.6 | 62.6 | 62.5 | 59.97 | 60.03 | 60 | 23116 | 1 | 43.9 | 161669 | 11894 | 5.6 | 6.2 | 0.2 | 5.5 | 6.1 | 0.2 | 6 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 09:23 | Normal | 449.6 | 507.5 | 531.3 | 500.7 | 12.5 | 12.6 | 11.8 | 15.3 | 220.6 | 219.4 | 219.2 | 64.3 | 64.3 | 64.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 23797 | 1 | 44.9 | 161670.9 | 11894 | 5.8 | 6.3 | 0.2 | 5.9 | 6.3 | 0.2 | 6.1 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 09:28 | Normal | 450.8 | 503.7 | 537.9 | 520 | 12.6 | 12.8 | 11.9 | 15.6 | 220.2 | 219.6 | 220.2 | 66 | 65.8 | 65.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 24372 | 1 | 45.8 | 161672.9 | 11894 | 5.7 | 6.5 | 0.1 | 6 | 6.4 | 0.2 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 09:33 | Normal | 461.9 | 506.7 | 535.7 | 502.2 | 12.8 | 13 | 12.1 | 16.4 | 219.4 | 219.8 | 218.8 | 67.6 | 67.7 | 67.5 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 24947 | 1 | 46.6 | 161675 | 11894 | 5.9 | 6.5 | 0.2 | 6.2 | 6.6 | 0.1 | 6.3 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 09:38 | Normal | 465.1 | 504.7 | 533.4 | 505.6 | 12.9 | 13.3 | 12.3 | 16.5 | 219.2 | 220.4 | 219 | 68.5 | 68.8 | 68.4 | 59.96 | 59.96 | 60.02 | 25289 | 1 | 47.4 | 161677.1 | 11894 | 5.9 | 6.8 | 0.1 | 6.2 | 6.7 | 0.1 | 6.4 | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 09:43 | Normal | 464.2 | 503.6 | 534.6 | 519.8 | 13.2 | 13.5 | 12.4 | 16.3 | 220.2 | 221.8 | 219.8 | 69.3 | 69.3 | 69.1 | 59.96 | 60.06 | 60.02 | 25674 | 1 | 48.2 | 161679.2 | 11894 | 6.1 | 6.8 | 0.1 | 6.4 | 6.7 | 0.3 | 6.4 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 09:48 | Normal | 471.3 | 497.1 | 523.6 | 478.2 | 13.5 | 13.7 | 12.9 | 18.6 | 221 | 221.4 | 220.6 | 71.5 | 71.3 | 71.2 | 60.07 | 59.95 | 60.01 | 26425 | 1 | 49 | 161681.4 | 11894 | 6.2 | 6.8 | 0.1 | 6.4 | 6.9 | 0.1 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 09:53 | Normal | 464.9 | 500.6 | 525.8 | 488.1 | 14 | 13.9 | 13.1 | 18.6 | 218.8 | 219.2 | 218.6 | 73.1 | 73 | 72.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 26872 | 1 | 49.9 | 161683.6 | 11894 | 6.5 | 7 | 0.1 | 6.5 | 7 | 0.2 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 6.2 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 09:58 | Normal | 479.3 | 498.1 | 517.9 | 492.2 | 14.1 | 14.2 | 13.6 | 19.4 | 218.4 | 219.4 | 218 | 75.6 | 75.6 | 75.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 27883 | 1 | 51 | 161685.9 | 11895 | 6.7 | 7.1 | 0.2 | 6.7 | 7.2 | 0.2 | 6.9 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 10:03 | Normal | 475.3 | 499.9 | 521.9 | 492.1 | 14.5 | 14.5 | 13.6 | 19.6 | 218.4 | 219 | 218 | 76.4 | 76.2 | 76.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 28178 | 1 | 52 | 161688.2 | 11895 | 6.8 | 7.4 | 0.1 | 6.8 | 7.3 | 0.2 | 7 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 10:08 | Normal | 473.8 | 497.6 | 520.6 | 490.7 | 14.6 | 14.6 | 13.9 | 19.9 | 220.6 | 221 | 220 | 76.6 | 76.6 | 76.5 | 59.99 | 60.09 | 60.04 | 28419 | 1 | 52.9 | 161690.6 | 11895 | 6.9 | 7.3 | 0.2 | 6.8 | 7.4 | 0.2 | 7.1 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 10:13 | Normal | 486.2 | 499 | 520.1 | 502.4 | 14.6 | 14.6 | 13.9 | 19.9 | 218.8 | 220 | 218.8 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 59.97 | 60 | 60.03 | 28907 | 1 | 53.8 | 161693 | 11895 | 7.1 | 7.2 | 0.2 | 6.9 | 7.4 | 0.3 | 7.2 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 10:18 | Normal | 475.4 | 499.1 | 521.3 | 500.5 | 15.1 | 15 | 14 | 20.3 | 220.2 | 220.2 | 219.2 | 79.9 | 79.6 | 79.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 29507 | 1 | 54.5 | 161695.4 | 11895 | 7.2 | 7.5 | 0.1 | 7.1 | 7.7 | 0.1 | 7.2 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 10:23 | Normal | 488.4 | 491.1 | 501.3 | 506.9 | 15.1 | 15.5 | 14.6 | 20.5 | 220.2 | 220 | 220 | 81.3 | 81.2 | 81.2 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 30183 | 1 | 55.1 | 161697.9 | 11895 | 7.3 | 7.5 | 0.1 | 7.2 | 7.8 | 0.2 | 7.5 | 6.5 | 7 | 6.8 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 10:28 | Normal | 483.4 | 499.2 | 521.2 | 514 | 15.2 | 15.1 | 14.4 | 20.5 | 218.6 | 220 | 218.4 | 81.2 | 81.3 | 81.4 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 30100 | 1 | 56 | 161700.4 | 11895 | 7.2 | 7.6 | 0.3 | 7.1 | 7.7 | 0.2 | 7.4 | 6.6 | 7 | 6.8 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 10:33 | Normal | 478.3 | 496.7 | 516.4 | 506.1 | 15.6 | 15.5 | 14.7 | 21.3 | 219.4 | 219.8 | 218.6 | 82.9 | 82.8 | 82.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 30525 | 1 | 56.8 | 161702.9 | 11895 | 7.5 | 7.7 | 0.1 | 7.3 | 7.9 | 0.1 | 7.5 | 6.7 | 7.2 | 7 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 10:38 | Normal | 472.5 | 496.5 | 508.1 | 498.7 | 2.6 | 3 | 2.9 | 3.9 | 216.4 | 216.4 | 215.8 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5218 | 1 | 57.1 | 161704.7 | 11895 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 10:43 | Normal | 483.2 | 492.9 | 524.5 | 526.2 | 16.1 | 16.2 | 15 | 21.5 | 219.2 | 220.4 | 219.4 | 86.2 | 86.1 | 86 | 59.99 | 60.05 | 60.03 | 31906 | 1 | 56 | 161706.9 | 11895 | 7.7 | 7.9 | 0.1 | 7.6 | 8.1 | 0.3 | 7.9 | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 10:48 | Normal | 486.9 | 492.7 | 519.4 | 520.1 | 16.1 | 16.2 | 15.2 | 21.8 | 219.4 | 219.8 | 218.6 | 86.2 | 86 | 86.1 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 31874 | 1 | 57.1 | 161709.6 | 11895 | 7.8 | 8.1 | 0 | 7.5 | 8.1 | 0.3 | 7.9 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 10:53 | Normal | 477.7 | 496.5 | 515 | 518.7 | 16.3 | 16 | 15.3 | 21.8 | 219.2 | 219.2 | 218 | 86 | 86 | 85.9 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 31790 | 1 | 58.3 | 161712.2 | 11895 | 7.8 | 8.1 | 0.2 | 7.6 | 8.2 | 0.1 | 7.9 | 7 | 7.4 | 7.1 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 10:58 | Normal | 481.4 | 488.1 | 510.9 | 518.5 | 16.2 | 16.4 | 15.5 | 22 | 219.6 | 219.2 | 218.4 | 86.6 | 86.3 | 86.5 | 60.09 | 60.07 | 60.05 | 31904 | 1 | 59.2 | 161714.9 | 11896 | 7.8 | 8 | 0.2 | 7.7 | 8.3 | 0.2 | 7.9 | 7 | 7.4 | 7.1 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 11:03 | Normal | 473.6 | 496.3 | 533 | 516.5 | 17.2 | 16.6 | 14.7 | 22.9 | 218.6 | 220 | 218.2 | 88.2 | 88.1 | 88.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 32600 | 1 | 60 | 161717.5 | 11896 | 8.3 | 8.4 | 0.3 | 8 | 8.4 | 0.1 | 7.4 | 6.8 | 7.4 | 7.7 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 11:08 | Normal | 473.6 | 483.4 | 509.5 | 521 | 17.1 | 17.1 | 16.3 | 22.8 | 219.4 | 220 | 219.2 | 89.7 | 89.5 | 89.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 33194 | 1 | 61 | 161720.3 | 11896 | 8.3 | 8.6 | 0 | 8 | 8.7 | 0.2 | 8.3 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 11:13 | Normal | 467.1 | 485.9 | 510.4 | 509 | 17.2 | 16.8 | 16 | 23.1 | 220 | 220.4 | 219.6 | 88.5 | 88.4 | 88.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 32875 | 1 | 61.9 | 161723.1 | 11896 | 8.2 | 8.5 | 0.3 | 7.8 | 8.6 | 0.3 | 8.3 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 11:18 | Normal | 482.4 | 481.2 | 508.1 | 512.7 | 16.7 | 17.1 | 16.1 | 23 | 219 | 220 | 219 | 89.3 | 89.3 | 89.1 | 59.98 | 60.04 | 59.99 | 32998 | 1 | 62.6 | 161725.8 | 11896 | 8.1 | 8.2 | 0.3 | 8.1 | 8.5 | 0.2 | 8.3 | 7.3 | 7.8 | 7.5 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 11:23 | Normal | 477.8 | 491.3 | 506.9 | 513.5 | 17.2 | 17 | 16.5 | 23.4 | 219 | 219.6 | 218.6 | 90.9 | 90.5 | 90.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 33628 | 1 | 63.3 | 161728.6 | 11896 | 8.3 | 8.5 | 0.2 | 8 | 8.7 | 0.2 | 8.4 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 11:28 | Normal | 492.4 | 482.8 | 511 | 517.1 | 6 | 6.5 | 6.3 | 8.1 | 217 | 217.8 | 216 | 35.2 | 35.1 | 35 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8892 | 1 | 63.7 | 161730.7 | 11896 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 3.2 | 0.3 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 2 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 11:33 | Normal | 491.3 | 506.1 | 522.9 | 529.5 | 17.8 | 17.6 | 17.1 | 24.1 | 219.4 | 220.2 | 218.8 | 96.7 | 96.4 | 96.4 | 59.96 | 60.04 | 60 | 35398 | 1 | 61.2 | 161732.5 | 11896 | 8.3 | 8.6 | 0.7 | 8.1 | 9.1 | 0.2 | 8.7 | 7.8 | 8 | 7.9 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 11:38 | Normal | 501.2 | 515 | 527.2 | 528.9 | 17 | 16.9 | 16.9 | 24.1 | 219.4 | 220 | 219.4 | 95.1 | 94.9 | 94.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 35539 | 1 | 62.1 | 161735.4 | 11896 | 8.3 | 8.4 | 0.2 | 7.6 | 9.1 | 0.1 | 8.7 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 11:43 | Normal | 472.5 | 479.3 | 506.7 | 516.4 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 4.1 | 216.8 | 217 | 216.6 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 5446 | 1 | 62.4 | 161737.1 | 11896 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 11:48 | Normal | 487.8 | 501.9 | 525.8 | 520.2 | 17.1 | 17 | 16.3 | 23.1 | 220.8 | 220.2 | 219.8 | 91.8 | 91.9 | 91.7 | 60 | 60.01 | 60 | 34059 | 1 | 60.9 | 161739.4 | 11896 | 8.4 | 8.5 | 0.1 | 8.1 | 8.8 | 0 | 8.4 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 11:53 | Normal | 486.1 | 507.2 | 530.4 | 524.9 | 18.1 | 17.5 | 16.7 | 24.5 | 220.4 | 221.8 | 220.2 | 95.9 | 95.7 | 95.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 35709 | 1 | 62.3 | 161742.3 | 11896 | 8.8 | 9 | 0.2 | 8 | 9.2 | 0.2 | 8.7 | 7.7 | 8.3 | 8 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 11:58 | Normal | 475.2 | 484.3 | 507.7 | 517.2 | 17.1 | 17.1 | 16.3 | 22.9 | 219 | 220 | 218.8 | 89.7 | 89.4 | 89.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 33211 | 1 | 63.7 | 161745.2 | 11897 | 8.2 | 8.6 | 0.1 | 8.1 | 8.7 | 0.1 | 8.3 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 12:03 | Normal | 468.4 | 487.5 | 513.1 | 519.6 | 16.8 | 16.5 | 15.6 | 22 | 219 | 220 | 219 | 87 | 87 | 86.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 32254 | 1 | 64.3 | 161747.9 | 11897 | 8.1 | 8.4 | 0.1 | 7.8 | 8.4 | 0 | 8.3 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 12:08 | Normal | 464.4 | 488.5 | 511.5 | 517 | 17 | 16.6 | 15.7 | 22.1 | 219.6 | 220.4 | 219.6 | 86.9 | 86.8 | 86.8 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 32330 | 1 | 64.7 | 161750.6 | 11897 | 8.1 | 8.3 | 0.3 | 7.9 | 8.5 | 0.1 | 8.2 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 12:13 | Normal | 476.3 | 484.4 | 511.8 | 509.1 | 16.5 | 16.7 | 15.3 | 22.3 | 219 | 219.4 | 218.8 | 86.9 | 86.7 | 86.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 32088 | 1 | 64.8 | 161753.3 | 11897 | 7.8 | 8.3 | 0.3 | 7.8 | 8.5 | 0.2 | 7.9 | 7 | 7.5 | 7.3 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 12:18 | Normal | 472.5 | 484.6 | 511.5 | 518.9 | 16.5 | 16.4 | 15.4 | 21.8 | 218.6 | 219.4 | 218.6 | 85.6 | 85.5 | 85.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 31623 | 1 | 65 | 161755.9 | 11897 | 7.9 | 8.1 | 0.3 | 7.6 | 8.3 | 0.3 | 8.2 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 12:23 | Normal | 485.2 | 483 | 506.8 | 514.3 | 16.4 | 16.7 | 15.6 | 22.2 | 219.6 | 220.6 | 219.2 | 86.9 | 86.8 | 86.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 32316 | 1 | 65.1 | 161758.6 | 11897 | 7.9 | 8.1 | 0.2 | 7.9 | 8.5 | 0 | 8.1 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 12:28 | Normal | 474.5 | 493.6 | 513 | 516.6 | 16.8 | 16.5 | 15.5 | 22.1 | 219 | 220.4 | 219.2 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 60 | 60.01 | 60 | 32307 | 1 | 65.3 | 161761.3 | 11897 | 8.1 | 8.4 | 0.1 | 7.8 | 8.5 | 0.2 | 8 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 12:33 | Normal | 469.1 | 481.2 | 502.4 | 509 | 16.6 | 16.5 | 15.4 | 22.1 | 218.4 | 219.4 | 217.6 | 86 | 85.8 | 85.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 31831 | 1 | 65.7 | 161764 | 11897 | 7.7 | 8.3 | 0.4 | 7.8 | 8.5 | 0 | 8.1 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 12:38 | Normal | 470.4 | 475.5 | 515.1 | 513.7 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 4.9 | 217 | 217.6 | 216.6 | 19.2 | 19.1 | 19 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6836 | 1 | 64.7 | 161765.8 | 11897 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 12:43 | Normal | 475.2 | 492.3 | 520 | 530.5 | 17.1 | 16.9 | 15.9 | 22.3 | 219.2 | 219.6 | 219.8 | 90 | 89.5 | 89.8 | 60.01 | 60.06 | 59.99 | 33339 | 1 | 62.6 | 161767.8 | 11897 | 8.2 | 8.4 | 0.3 | 7.7 | 8.6 | 0.1 | 8.3 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 12:48 | Normal | 474.3 | 478.7 | 506 | 521.2 | 15.7 | 15.9 | 14.8 | 20.7 | 219.2 | 219.2 | 219.4 | 84.6 | 84.3 | 85 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 31358 | 1 | 63.2 | 161770.5 | 11897 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 7.5 | 8.1 | 0.2 | 7.7 | 6.7 | 7 | 6.7 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 12:53 | Normal | 477.8 | 491.9 | 516.8 | 518.2 | 16.3 | 16.1 | 15.1 | 21.6 | 218.8 | 220.2 | 218.6 | 85.4 | 85.1 | 85.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 31546 | 1 | 63.6 | 161773.1 | 11897 | 7.9 | 8.1 | 0.1 | 7.4 | 8.2 | 0.4 | 7.9 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 12:58 | Normal | 484.2 | 493.2 | 506.7 | 524.2 | 15.3 | 15.3 | 13.7 | 19.8 | 218.4 | 219.4 | 218.4 | 80.3 | 80.1 | 80.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 30792 | 1 | 62.6 | 161775 | 11898 | 7.2 | 7.4 | 0.4 | 7.2 | 7.8 | 0.2 | 7.3 | 6 | 6.3 | 6.6 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 13:03 | Normal | 480 | 478.2 | 499.3 | 511.2 | 16.3 | 16.4 | 15.1 | 21.5 | 219 | 220.2 | 219.2 | 85.4 | 85.4 | 85.2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 31635 | 1 | 62.7 | 161777.6 | 11898 | 7.7 | 7.8 | 0.6 | 7.8 | 8.2 | 0.2 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 13:08 | Normal | 470.1 | 488.3 | 495.8 | 504.3 | 15.7 | 15.3 | 14.6 | 20.8 | 218.4 | 219.4 | 218 | 80.5 | 80.3 | 80.4 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 29654 | 1 | 63.1 | 161780.2 | 11898 | 7.5 | 7.8 | 0.2 | 7.3 | 7.7 | 0 | 7.6 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 13:13 | Normal | 472.9 | 495.9 | 480.8 | 510.2 | 10.2 | 15.6 | 15 | 16.8 | 217.2 | 218.2 | 217.4 | 67.5 | 67.1 | 67.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 29915 | 1 | 63.2 | 161782.7 | 11898 | 6 | 6 | 0 | 7.3 | 8 | 0 | 7.8 | 6.9 | 6.5 | 5.8 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 13:18 | Normal | 479.3 | 491.4 | 490.9 | 522.8 | 16.1 | 16 | 15 | 20.4 | 217.2 | 218.6 | 217.6 | 83.8 | 83.5 | 83.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 30843 | 1 | 61.5 | 161784.3 | 11898 | 7.7 | 7.8 | 0.3 | 7.5 | 8.1 | 0 | 7.7 | 6.7 | 6.4 | 7 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 13:23 | Normal | 483.5 | 501.5 | 492.6 | 518.2 | 16 | 15.8 | 15 | 20.8 | 217.2 | 219 | 216.8 | 84.3 | 84 | 84.2 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 31066 | 1 | 61.3 | 161786.4 | 11898 | 7.6 | 7.8 | 0.3 | 7.4 | 7.9 | 0.4 | 7.7 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 13:28 | Normal | 485.2 | 490.2 | 470.6 | 499.2 | 15 | 15 | 14.3 | 19.9 | 217.2 | 217.8 | 217 | 78 | 77.9 | 77.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 28524 | 1 | 61.1 | 161788.8 | 11898 | 7.2 | 7.3 | 0.3 | 7 | 7.6 | 0 | 7.3 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 13:33 | Normal | 480.4 | 486.5 | 471.8 | 497.2 | 15.3 | 15.3 | 14.4 | 20.3 | 216.8 | 218 | 217.2 | 79.2 | 78.8 | 79 | 59.98 | 59.97 | 60 | 28924 | 1 | 61.3 | 161791.2 | 11898 | 7.4 | 7.7 | 0.1 | 7.3 | 7.8 | 0 | 7.4 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 13:38 | Normal | 483.7 | 490.7 | 479.9 | 510.2 | 15.1 | 14.9 | 13.7 | 19.4 | 216.4 | 217.2 | 216.2 | 77.6 | 77.3 | 77.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 28370 | 1 | 61.4 | 161793.6 | 11898 | 7.2 | 7.4 | 0.1 | 7 | 7.5 | 0.2 | 7.2 | 6.1 | 5.8 | 6.8 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 13:43 | Normal | 473.6 | 484.8 | 464.4 | 494.9 | 15 | 14.9 | 13.9 | 19.3 | 216.8 | 217.4 | 216.4 | 75.9 | 75.6 | 75.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 27771 | 1 | 61.4 | 161796 | 11898 | 7.1 | 7.5 | 0.2 | 7 | 7.6 | 0 | 7.2 | 6.4 | 5.9 | 6.8 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 13:48 | Normal | 478.6 | 491.7 | 459.5 | 488 | 14.6 | 14.5 | 14 | 19.3 | 216.2 | 217.8 | 216.2 | 74.9 | 74.7 | 74.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 27386 | 1 | 61.2 | 161798.2 | 11898 | 6.9 | 7.3 | 0.1 | 6.8 | 7.5 | 0 | 7.1 | 6.3 | 5.9 | 6.7 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 13:53 | Normal | 460 | 485.2 | 459.3 | 506.8 | 2.7 | 2.6 | 3 | 3.9 | 215 | 215 | 214.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 6608 | 1 | 60.6 | 161800.2 | 11898 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 13:58 | Normal | 479 | 491.3 | 451.5 | 522.6 | 14.5 | 14.3 | 13.5 | 17 | 216.2 | 217 | 216 | 72.6 | 72.5 | 72.7 | 60.01 | 60.04 | 60 | 26458 | 1 | 59.1 | 161802 | 11899 | 6.9 | 7.1 | 0.2 | 6.6 | 7.2 | 0.3 | 6.9 | 6.1 | 4.4 | 6.4 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 14:03 | Normal | 484 | 495.2 | 438.6 | 518.1 | 14.1 | 14 | 13.3 | 16.6 | 217.4 | 219 | 216.6 | 70.5 | 70.3 | 70.4 | 60 | 60 | 59.99 | 25857 | 1 | 59 | 161804.2 | 11899 | 6.8 | 7.1 | 0 | 6.6 | 7.1 | 0.2 | 6.8 | 6.1 | 4.1 | 6.3 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 14:08 | Normal | 482.7 | 495.8 | 442 | 496.6 | 13.5 | 13.5 | 12.6 | 16.6 | 216.6 | 218.2 | 217.2 | 67.5 | 67.3 | 67.4 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 24580 | 1 | 58.8 | 161806.3 | 11899 | 6.5 | 6.6 | 0.3 | 6.2 | 6.9 | 0.1 | 6.5 | 5.7 | 4.6 | 6.1 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 14:13 | Normal | 482.8 | 489.9 | 426.5 | 514.1 | 13.5 | 13.6 | 12.8 | 16.1 | 215.6 | 217 | 214.8 | 67.6 | 67.4 | 67.5 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 24530 | 1 | 58.3 | 161808.3 | 11899 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 6.2 | 6.7 | 0.4 | 6.5 | 5.6 | 4.1 | 6.1 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 14:18 | Normal | 485.1 | 492.1 | 414.3 | 503.8 | 12.6 | 13.3 | 12.8 | 15.3 | 215.4 | 216.6 | 215 | 64.4 | 64.3 | 64.4 | 60.02 | 60.05 | 60 | 24051 | 1 | 58 | 161810.3 | 11899 | 6 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6.7 | 0.2 | 6.6 | 5.6 | 4.1 | 5.8 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 14:23 | Normal | 486.4 | 500.5 | 420.2 | 504.8 | 13.3 | 13.2 | 12.3 | 15.8 | 215.4 | 216.6 | 215.2 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 23900 | 1 | 57 | 161812 | 11899 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.2 | 6.8 | 0.1 | 6.5 | 5.6 | 4.1 | 6.1 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 14:28 | Normal | 491.2 | 498.2 | 422.6 | 505.2 | 12.6 | 12.7 | 11.6 | 14.9 | 216.8 | 218.2 | 216.6 | 62.2 | 62 | 62.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 22762 | 1 | 56.8 | 161814 | 11899 | 5.9 | 6.2 | 0.2 | 5.8 | 6.3 | 0.3 | 6 | 5.3 | 3.8 | 5.8 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 14:33 | Normal | 496.2 | 504.3 | 404 | 488.6 | 12.2 | 12.2 | 11.5 | 14.9 | 216.6 | 217.4 | 216.6 | 60.4 | 60.3 | 60.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 22011 | 1 | 56.4 | 161815.8 | 11899 | 5.9 | 6.1 | 0 | 5.6 | 6.1 | 0.3 | 5.8 | 5.1 | 3.8 | 5.6 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 14:38 | Normal | 494.2 | 504 | 410.6 | 494.1 | 11.5 | 11.5 | 10.5 | 13.5 | 216 | 216.8 | 215.8 | 56.3 | 56.2 | 56.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 20478 | 1 | 55.9 | 161817.6 | 11899 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 5.3 | 5.7 | 0.2 | 5.5 | 4.6 | 3.3 | 5.2 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 14:43 | Normal | 491.2 | 506.2 | 399.3 | 496.7 | 11.1 | 11 | 10 | 12.6 | 216 | 217 | 215.8 | 53.7 | 53.5 | 53.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 19585 | 1 | 55.1 | 161819.3 | 11899 | 5.3 | 5.5 | 0 | 5.1 | 5.6 | 0.1 | 5.2 | 4.5 | 2.8 | 5.1 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 14:48 | Normal | 466.6 | 497.5 | 440.5 | 503.1 | 2.2 | 2.3 | 2 | 3.2 | 214.6 | 215 | 214.4 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4258 | 1 | 53.5 | 161820 | 11899 | 1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 14:53 | Normal | 495.5 | 511.5 | 378.6 | 539.4 | 11.4 | 11.3 | 10.3 | 12.1 | 216.4 | 217 | 215.2 | 54.9 | 54.6 | 54.7 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 19941 | 1 | 52.1 | 161821.4 | 11899 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.2 | 5.6 | 0.2 | 5.4 | 4.4 | 2.3 | 5.1 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 14:58 | Normal | 493.4 | 511.5 | 364.5 | 541.8 | 10.6 | 10.5 | 9.7 | 10.6 | 215.4 | 217.2 | 215.6 | 49.8 | 49.9 | 49.7 | 59.98 | 60.05 | 60.02 | 18276 | 1 | 51.8 | 161823 | 11900 | 5 | 5.2 | 0.2 | 4.8 | 5.1 | 0.4 | 4.9 | 4.1 | 1.7 | 4.6 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 15:03 | Normal | 509.3 | 528.5 | 370.4 | 538.8 | 10 | 9.9 | 9.1 | 10.3 | 215.6 | 217.6 | 215.6 | 47.1 | 45.8 | 47.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 17210 | 1 | 51.3 | 161824.5 | 11900 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 4.5 | 4.9 | 0.3 | 4.7 | 3.9 | 1.8 | 4.5 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 15:08 | Normal | 484.5 | 497.5 | 474.6 | 516.7 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 214.8 | 215.4 | 214.4 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 60 | 60 | 60 | 2579 | 1 | 50.1 | 161825.3 | 11900 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 15:13 | Normal | 466.4 | 494.5 | 487.7 | 527.2 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 2 | 214.8 | 215.2 | 214.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3145 | 1 | 48.5 | 161825.5 | 11900 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 15:18 | Normal | 513.1 | 523.8 | 537.9 | 549.3 | 8.8 | 9 | 1.7 | 9.1 | 215.6 | 216.2 | 215 | 38.2 | 38.2 | 37.9 | 60.07 | 59.99 | 60.04 | 14242 | 1 | 47.4 | 161826.5 | 11900 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 4.5 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 4 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 15:23 | Normal | 489.6 | 499.6 | 550 | 532.4 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 3.3 | 215.4 | 215.4 | 215.4 | 12.4 | 12.2 | 12.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4709 | 1 | 46.9 | 161827.4 | 11900 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 15:28 | Normal | 482.5 | 492.5 | 534.9 | 534.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 214.2 | 214.2 | 213.4 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3618 | 1 | 46 | 161827.7 | 11900 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 15:33 | Normal | 501.5 | 516.5 | 539.7 | 532.3 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 2 | 213.8 | 216 | 214 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3167 | 1 | 44.8 | 161828 | 11900 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 15:38 | Normal | 519.4 | 532.5 | 604.2 | 570.5 | 7.8 | 7.8 | 1.6 | 7.3 | 215.6 | 216.6 | 215.6 | 33.7 | 33.5 | 33.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 12121 | 1 | 44.1 | 161828.6 | 11900 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 3.3 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 15:43 | Normal | 508.9 | 512.9 | 504.6 | 552.3 | 2 | 2 | 1.3 | 2.5 | 213.8 | 215 | 213 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3962 | 1 | 43.7 | 161829.1 | 11900 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 15:48 | Normal | 509.2 | 515.4 | 544.8 | 559.1 | 6.8 | 7 | 1.5 | 6 | 215.4 | 216 | 215 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 10250 | 1 | 43.2 | 161829.8 | 11900 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 3.4 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 2.5 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 15:53 | Normal | 481.7 | 494.9 | 551.7 | 536.3 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 214.6 | 215.6 | 215 | 10.1 | 10 | 10 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3667 | 1 | 42.8 | 161830.2 | 11901 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 15:58 | Normal | 487.5 | 497.3 | 563.2 | 548.6 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 2.3 | 214.4 | 215.8 | 214.2 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3950 | 1 | 42.3 | 161830.6 | 11901 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 16:03 | Normal | 479.7 | 469.6 | 538.6 | 544.1 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 214.2 | 216 | 214.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2428 | 1 | 41.7 | 161830.8 | 11901 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 16:08 | Normal | 505 | 527.3 | 507.6 | 535.1 | 1.3 | 1.2 | 1 | 2 | 214.8 | 215.6 | 214.2 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3100 | 1 | 41.3 | 161831 | 11901 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 16:13 | Normal | 494.6 | 500.8 | 545 | 534.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 2.2 | 214.4 | 214.8 | 213.6 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 3536 | 1 | 41 | 161831.5 | 11901 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 16:18 | Normal | 475 | 480.4 | 579.8 | 543.3 | 4.7 | 4.7 | 1.7 | 4.5 | 215.4 | 215.6 | 214.8 | 20.8 | 20.7 | 20.6 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 7692 | 1 | 40.8 | 161832 | 11901 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 16:23 | Normal | 467.1 | 479.1 | 567.2 | 550.2 | 4.3 | 4.3 | 1.5 | 3.8 | 215.2 | 216.8 | 215.2 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6664 | 1 | 40.8 | 161832.5 | 11901 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1.4 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 16:28 | Normal | 489 | 465.4 | 570.1 | 550.3 | 2.9 | 3.3 | 1 | 2.8 | 220 | 220.4 | 219.2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 5274 | 1 | 40.6 | 161833 | 11901 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 16:33 | Normal | 447.6 | 460.5 | 551.3 | 507.2 | 2.2 | 1.9 | 0.9 | 2.2 | 217.8 | 218.4 | 217.4 | 10.1 | 9.9 | 10 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3674 | 1 | 40.2 | 161833.3 | 11901 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 16:38 | Normal | 447 | 474.3 | 532.8 | 536.3 | 2.5 | 2.3 | 0.7 | 2 | 217.8 | 218.2 | 217.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3855 | 1 | 40.2 | 161833.7 | 11901 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 16:43 | Normal | 431 | 435.3 | 553.8 | 539.9 | 2.1 | 2 | 0.6 | 1.6 | 217 | 217.6 | 216.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3234 | 1 | 40 | 161833.9 | 11901 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 16:48 | Normal | 465.2 | 527.6 | 516.1 | 537.4 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 217 | 217.8 | 216.8 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 60 | 59.98 | 60 | 2302 | 1 | 39.8 | 161834.1 | 11901 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 16:53 | Normal | 497.7 | 491.6 | 519.8 | 547.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 217.8 | 218.6 | 217.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 1517 | 1 | 39.6 | 161834.3 | 11902 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 16:58 | Normal | 497.3 | 496.6 | 529.8 | 529.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 219.4 | 220 | 218 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1464 | 1 | 39.4 | 161834.4 | 11902 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 17:03 | Normal | 455.9 | 520.6 | 534.3 | 529.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 219 | 219.6 | 218 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 1609 | 1 | 39.2 | 161834.5 | 11902 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 17:08 | Normal | 515.4 | 514.5 | 536.6 | 525.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 218.4 | 219.4 | 218 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1339 | 1 | 39 | 161834.6 | 11902 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 17:13 | Normal | 479.3 | 504.3 | 527.7 | 522.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 217.4 | 219.2 | 217.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1201 | 1 | 38.9 | 161834.7 | 11902 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 17:18 | Normal | 496.6 | 510.4 | 536.6 | 518.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 218.2 | 219.4 | 217.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60 | 1006 | 1 | 38.8 | 161834.8 | 11902 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 17:23 | Normal | 459.8 | 474.6 | 482.8 | 516.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 218.4 | 219.4 | 218.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 861 | 1 | 38.6 | 161834.9 | 11902 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 17:28 | Normal | 414.5 | 482.7 | 526.1 | 514.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219 | 219.8 | 218.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 558 | 1 | 38.4 | 161835 | 11902 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 17:33 | Normal | 232.2 | 416.5 | 419 | 499.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.4 | 218.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 310 | 1 | 38.3 | 161835 | 11902 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 17:38 | Normal | 200.4 | 211.7 | 199.6 | 424.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220.2 | 218.6 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 80 | 1 | 38.2 | 161835 | 11902 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 17:43 | Normal | 194.6 | 165.4 | 197.4 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.8 | 217.8 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1 | 1 | 38.1 | 161835 | 11902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 17:48 | Normal | 178.9 | 176.8 | 193.8 | 214.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220 | 218.4 | 1 | 1 | 0.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 38 | 161835 | 11902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 17:53 | Normal | 188.7 | 208.7 | 194.8 | 210.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220.2 | 218.6 | 1 | 1.1 | 1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 37.9 | 161835 | 11903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 17:58 | Normal | 203.8 | 203.8 | 195 | 198.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220 | 218.4 | 1 | 1.1 | 1 | 60 | 59.97 | 60.01 | 0 | 1 | 37.7 | 161835 | 11903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2026-04-02 18:03 | Normal | 163.1 | 174.8 | 169.3 | 174.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.4 | 219.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 37.6 | 161835 | 11903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0