## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-02 05:45 | Wait | 424.6 | 425.1 | 424 | 424 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 219.2 | 220.4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.6 | 113218.7 | 11945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 05:50 | Wait | 505.5 | 506 | 448 | 447.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 219.8 | 220 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23 | 113218.7 | 11945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 05:55 | Wait | 546.1 | 546.5 | 462.3 | 460.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 220.2 | 220.8 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 23.1 | 113218.7 | 11945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 06:00 | Normal | 199.4 | 448 | 462.7 | 448.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 221.2 | 221.4 | 219.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 59 | 1 | 23 | 113218.7 | 11945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 06:05 | Normal | 199.8 | 436.1 | 417.7 | 476.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 220.4 | 220.8 | 219.6 | 1 | 0.9 | 1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 120 | 1 | 23.8 | 113218.7 | 11946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 06:10 | Normal | 199.8 | 468 | 434.5 | 470.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 220.2 | 220.4 | 219.2 | 1 | 1 | 1 | 59.85 | 59.86 | 59.85 | 211 | 1 | 24.1 | 113218.8 | 11946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 06:15 | Normal | 201.7 | 467 | 435.6 | 469.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 220.4 | 220.2 | 219.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 289 | 1 | 24.4 | 113218.8 | 11946 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 06:20 | Normal | 355.8 | 461.2 | 443.6 | 469.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 220.4 | 220 | 219.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 506 | 1 | 24.6 | 113218.8 | 11946 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 06:25 | Normal | 449.4 | 464.1 | 440.5 | 454.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 222 | 222 | 221.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 707 | 1 | 24.9 | 113218.9 | 11946 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 06:30 | Normal | 523.8 | 499.4 | 423.1 | 447.8 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 219.6 | 219.8 | 218.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 890 | 1 | 25.1 | 113218.9 | 11946 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 06:35 | Normal | 541.2 | 508 | 455.4 | 458.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 219.4 | 219.2 | 217.6 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1124 | 1 | 25.3 | 113219 | 11946 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 06:40 | Normal | 539.2 | 495.9 | 474.4 | 469.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 219.8 | 219.2 | 218 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1318 | 1 | 25.5 | 113219.1 | 11946 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 06:45 | Normal | 545 | 494.2 | 482.7 | 463.5 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 220 | 219.2 | 218.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1581 | 1 | 25.8 | 113219.2 | 11946 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 06:50 | Normal | 541.3 | 487 | 478.5 | 479 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 219.6 | 219.4 | 218.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1916 | 1 | 26 | 113219.4 | 11946 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 06:55 | Normal | 565.5 | 499.3 | 483 | 476.1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 219.4 | 219.4 | 218.4 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 2511 | 1 | 26.2 | 113219.6 | 11946 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 07:00 | Fault | 657.9 | 652.5 | 526.9 | 513 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.4 | 113219.7 | 11946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 07:05 | Fault | 658.8 | 653.6 | 527.6 | 515.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.5 | 113219.7 | 11946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 07:10 | Fault | 659 | 653.7 | 527.8 | 517.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.4 | 113219.7 | 11946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 07:15 | Fault | 659.1 | 654 | 528 | 518.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.4 | 113219.7 | 11946 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 07:20 | Fault | 659.8 | 654.3 | 528.2 | 520.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 113219.7 | 11946 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 07:25 | Fault | 659.5 | 654.2 | 527.7 | 521 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 113219.7 | 11946 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 07:30 | Fault | 659 | 653.6 | 527.6 | 522.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 113219.7 | 11946 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 07:35 | Fault | 658.6 | 653.4 | 527.4 | 522.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 113219.7 | 11946 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 07:40 | Fault | 658.1 | 654.1 | 526.8 | 523 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 113219.7 | 11946 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 07:45 | Fault | 657.6 | 652.4 | 526.7 | 524 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 113219.7 | 11946 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 07:50 | Fault | 656.3 | 651.2 | 525.4 | 523.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.4 | 113219.7 | 11946 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 07:55 | Fault | 655.4 | 650.8 | 524.2 | 523.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.5 | 113219.7 | 11946 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 08:00 | Fault | 654.8 | 650.2 | 523.8 | 523.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.6 | 113219.7 | 11946 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 08:05 | Fault | 654.1 | 649.4 | 523.3 | 523.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.6 | 113219.7 | 11946 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 08:10 | Fault | 652.9 | 648.2 | 522.2 | 523.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.7 | 113219.7 | 11946 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 08:15 | Fault | 651.1 | 646.3 | 520.8 | 522.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.9 | 113219.7 | 11946 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 08:20 | Fault | 651.8 | 646.5 | 520.7 | 522.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 204.6 | 39 | 174.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.88 | 59.95 | 0 | 2 | 27 | 113219.7 | 11946 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 08:25 | Fault | 651.1 | 646.3 | 520 | 522.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 184.4 | 9 | 193.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.92 | 59.96 | 0 | 2 | 27.1 | 113219.7 | 11946 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 08:30 | Fault | 649.6 | 644.8 | 519.6 | 522.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 183.8 | 10.2 | 193.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.89 | 59.95 | 0 | 2 | 27.3 | 113219.7 | 11946 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 08:35 | Fault | 647.4 | 642.7 | 517.5 | 520.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 179.6 | 20.2 | 198.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 27.4 | 113219.7 | 11946 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 08:40 | Fault | 646.1 | 641.1 | 516 | 518.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 191.4 | 7.2 | 185.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.06 | 60.02 | 0 | 2 | 27.6 | 113219.7 | 11946 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 08:45 | Fault | 645.9 | 640.7 | 516 | 519.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 182.2 | 14.6 | 196.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.16 | 59.92 | 0 | 2 | 27.9 | 113219.7 | 11946 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 08:50 | Fault | 645 | 640.6 | 515.3 | 518.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 186 | 8.2 | 193.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 0 | 2 | 28.1 | 113219.7 | 11946 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 08:55 | Fault | 642.6 | 638.4 | 513.6 | 515.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 183.2 | 16.4 | 194.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60.02 | 59.98 | 0 | 2 | 28.4 | 113219.7 | 11946 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 09:00 | Fault | 639.7 | 636 | 511.1 | 512.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 181.6 | 16.2 | 196.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.12 | 60.06 | 0 | 2 | 28.7 | 113219.7 | 11946 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 09:05 | Fault | 638.7 | 635.3 | 510.3 | 512.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 179.4 | 21.2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.38 | 59.7 | 0 | 2 | 29.1 | 113219.7 | 11946 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 09:10 | Fault | 636.2 | 632.8 | 508.1 | 509.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 185 | 14.8 | 193.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.21 | 60.05 | 0 | 2 | 29.5 | 113219.7 | 11946 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 09:15 | Fault | 637 | 633.2 | 509 | 511.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 190.6 | 7.4 | 186.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.51 | 60.03 | 0 | 2 | 29.8 | 113219.7 | 11946 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 09:20 | Fault | 635 | 631.3 | 507.1 | 509.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 196.2 | 28.8 | 183.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.07 | 60.02 | 0 | 2 | 30 | 113219.7 | 11946 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 09:25 | Fault | 633.3 | 629.7 | 505.6 | 508.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 199 | 36.2 | 180.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 0 | 2 | 30.2 | 113219.7 | 11946 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 09:30 | Fault | 632.5 | 628.9 | 505.5 | 507.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 200.2 | 39.4 | 179.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.17 | 60.11 | 0 | 2 | 30.4 | 113219.7 | 11946 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 09:35 | Fault | 630.8 | 627.2 | 503.9 | 505.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 189.6 | 25 | 188.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.25 | 60.11 | 0 | 2 | 30.6 | 113219.7 | 11946 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 09:40 | Fault | 629.3 | 625.8 | 502.3 | 504.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 197 | 38 | 182.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 30.9 | 113219.7 | 11946 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 09:45 | Fault | 630.4 | 627.1 | 503.1 | 504.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 196 | 34.2 | 183.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.92 | 60.02 | 0 | 2 | 31 | 113219.7 | 11946 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 09:50 | Fault | 627.1 | 623.7 | 500.8 | 502.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 210.6 | 50.4 | 167.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 0 | 2 | 31.2 | 113219.7 | 11946 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 09:55 | Fault | 587 | 580.7 | 466.2 | 468.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 167.4 | 41 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 31.4 | 113219.7 | 11946 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 10:00 | Fault | 629 | 624.1 | 502.9 | 504.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.6 | 79.4 | 152.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 0 | 2 | 31.5 | 113219.7 | 11946 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 10:05 | Fault | 625.1 | 620.6 | 499.6 | 501 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 197.2 | 37.4 | 182.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 31.6 | 113219.7 | 11946 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 10:10 | Fault | 624.2 | 620.1 | 498.7 | 500.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 194.6 | 16.6 | 183.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.77 | 59.89 | 0 | 2 | 31.7 | 113219.7 | 11946 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 10:15 | Fault | 624.8 | 620.4 | 499.4 | 501.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 208.8 | 41 | 168.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 31.8 | 113219.7 | 11946 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 10:20 | Fault | 622.1 | 618.1 | 497.9 | 500.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 208.8 | 40.8 | 168.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 31.7 | 113219.7 | 11946 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 10:25 | Fault | 623.5 | 619.2 | 499.3 | 503.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 203.6 | 31.8 | 173.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 31.8 | 113219.7 | 11946 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 10:30 | Fault | 620.1 | 616.1 | 495.9 | 498.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 200.6 | 23.8 | 177 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 31.9 | 113219.7 | 11946 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 10:35 | Fault | 620.2 | 616.2 | 496.8 | 499.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 195.4 | 14.4 | 182.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.98 | 60.07 | 0 | 2 | 32 | 113219.7 | 11946 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 10:40 | Fault | 644 | 637.7 | 516.1 | 518.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 197.4 | 23 | 176.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.06 | 59.99 | 0 | 2 | 31.9 | 113219.7 | 11946 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 10:45 | Fault | 629.7 | 625 | 504.5 | 506.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 210.6 | 44.2 | 166.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 31.9 | 113219.7 | 11946 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 10:50 | Fault | 623.7 | 619.7 | 500.2 | 502.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 203.6 | 43.4 | 175.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.07 | 60.03 | 0 | 2 | 32 | 113219.7 | 11946 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 10:55 | Fault | 619.2 | 616 | 496.6 | 497.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 200.2 | 38.4 | 178.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 0 | 2 | 32.2 | 113219.7 | 11946 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 11:00 | Fault | 618 | 614.6 | 494.9 | 497.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 201.6 | 41.4 | 178 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.8 | 59.89 | 0 | 2 | 32.3 | 113219.7 | 11946 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 11:05 | Fault | 585.1 | 571.2 | 474.5 | 490.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 213.6 | 58.4 | 163.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 32.4 | 113219.7 | 11946 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 11:10 | Fault | 615.2 | 611.6 | 492.1 | 495.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.2 | 64 | 162.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 32.5 | 113219.7 | 11946 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 11:15 | Fault | 612.5 | 609.3 | 489.7 | 492.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215.2 | 62.6 | 163 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 32.6 | 113219.7 | 11946 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 11:20 | Fault | 612.3 | 608.3 | 489.1 | 491.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 204.2 | 32.2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 32.8 | 113219.7 | 11946 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 11:25 | Fault | 613.2 | 608.7 | 490.3 | 492.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.9 | 113219.7 | 11946 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 11:30 | Fault | 602.7 | 589.3 | 485.2 | 469.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.8 | 113219.7 | 11946 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 11:35 | Fault | 619.2 | 614.9 | 494.9 | 497.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.9 | 113219.7 | 11946 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 11:40 | Fault | 612.6 | 609.3 | 489.3 | 491.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 113219.7 | 11946 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 11:45 | Fault | 630.7 | 624.9 | 504 | 507.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.9 | 113219.7 | 11946 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 11:50 | Fault | 620.5 | 615.2 | 495.9 | 498.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.9 | 113219.7 | 11946 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 11:55 | Fault | 622.5 | 618.3 | 496.6 | 497.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 113219.7 | 11946 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 12:00 | Wait | 616.7 | 612.8 | 492.5 | 494.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.6 | 216.6 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 33.1 | 113219.7 | 11946 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 12:05 | Normal | 455.6 | 396 | 399.8 | 396.3 | 16.3 | 15.7 | 15.8 | 7.8 | 221.4 | 220.4 | 221.6 | 58.1 | 58.2 | 58.1 | 59.94 | 59.94 | 59.99 | 21559 | 1 | 34.1 | 113220.7 | 11947 | 8.6 | 7.5 | 0 | 8.1 | 8.3 | 0 | 8.3 | 7.5 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 12:10 | Normal | 455 | 397.4 | 402.6 | 393 | 16.5 | 15.8 | 15.9 | 8.1 | 221.2 | 221.4 | 221.8 | 59.2 | 59.2 | 59.1 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 21954 | 1 | 36.6 | 113222.6 | 11947 | 8.6 | 7.7 | 0 | 8.2 | 8.4 | 0 | 8.4 | 7.6 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 12:15 | Normal | 450.5 | 398.9 | 400.2 | 394.7 | 16.3 | 15.4 | 15.5 | 8 | 221.2 | 221.2 | 221 | 57.9 | 57.7 | 57.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 21499 | 1 | 38.5 | 113224.4 | 11947 | 8.3 | 7.5 | 0.1 | 8 | 8.2 | 0 | 8.1 | 7.4 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 12:20 | Normal | 456.8 | 395.1 | 396.1 | 401.7 | 16.1 | 15.4 | 15.7 | 8.1 | 220.8 | 220.6 | 221.2 | 58.3 | 58.2 | 58.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 21575 | 1 | 40.2 | 113226.2 | 11947 | 8.4 | 7.6 | 0 | 7.7 | 8 | 0 | 7.9 | 7.6 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 12:25 | Normal | 460.6 | 395.9 | 406.7 | 402.2 | 16.2 | 15.6 | 15.7 | 8 | 220.4 | 220.4 | 220.8 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 21669 | 1 | 41.3 | 113228 | 11947 | 8.4 | 7.3 | 0.3 | 7.8 | 8.1 | 0 | 8.1 | 7.6 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 12:30 | Normal | 461.4 | 397.9 | 406.5 | 400.9 | 16.3 | 15.6 | 15.7 | 8.1 | 220.6 | 220.6 | 220 | 58.9 | 59 | 58.9 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 21799 | 1 | 42.4 | 113229.8 | 11947 | 8.3 | 7.5 | 0.3 | 7.8 | 8.2 | 0 | 8 | 7.6 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 12:35 | Normal | 469.5 | 388.8 | 417.6 | 393 | 2 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 218 | 216.2 | 216.6 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4563 | 1 | 43.3 | 113231.5 | 11947 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 12:40 | Normal | 466.2 | 422.6 | 423 | 426.5 | 17.5 | 16.5 | 17 | 8.5 | 220.6 | 220.8 | 220.8 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 24457 | 1 | 42.4 | 113232.1 | 11947 | 9.1 | 8.1 | 0.2 | 8.4 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.1 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 12:45 | Normal | 458.9 | 411.5 | 411.7 | 408.7 | 16.5 | 15.4 | 16 | 8.1 | 220.8 | 220.8 | 220.4 | 59.9 | 59.9 | 59.8 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 22203 | 1 | 43 | 113234 | 11947 | 8.5 | 7.8 | 0 | 7.8 | 8.2 | 0 | 8.1 | 7.7 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 12:50 | Normal | 458.2 | 392.7 | 409.1 | 405.7 | 15.6 | 15.2 | 15.3 | 7.8 | 220 | 220.4 | 220.2 | 57.2 | 57.1 | 57.2 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 21130 | 1 | 43.8 | 113235.8 | 11947 | 8.2 | 7.3 | 0.1 | 7.7 | 8 | 0 | 7.9 | 7.3 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 12:55 | Normal | 462.5 | 426.9 | 430.8 | 424.2 | 5.7 | 7 | 4.8 | 2.1 | 218.6 | 217.8 | 218 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 6620 | 1 | 44.1 | 113237 | 11947 | 2 | 2.8 | 0.4 | 3 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 13:00 | Normal | 442.2 | 399.7 | 409.4 | 409 | 16.6 | 15.7 | 15.9 | 8 | 220.4 | 220 | 220 | 59.4 | 59.4 | 59.3 | 60.07 | 60 | 60.07 | 21929 | 1 | 44.2 | 113238.7 | 11947 | 8.5 | 7.5 | 0.4 | 7.8 | 8.4 | 0 | 8.2 | 7.6 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 13:05 | Normal | 455.2 | 390.6 | 403.7 | 402.2 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 7.8 | 220 | 219.4 | 219.6 | 56.1 | 56 | 56.2 | 60.08 | 60.1 | 60.09 | 20755 | 1 | 44.9 | 113240.5 | 11948 | 8.1 | 6.5 | 0.4 | 7.6 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.4 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 13:10 | Normal | 426.2 | 387.6 | 406.2 | 404.8 | 15.9 | 15.1 | 15.4 | 7.7 | 219.4 | 219.8 | 219.4 | 55.6 | 55.5 | 55.5 | 60.07 | 60.08 | 60.05 | 20434 | 1 | 45.3 | 113242.2 | 11948 | 8.1 | 7.3 | 0.2 | 7.5 | 8 | 0 | 7.8 | 7.5 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 13:15 | Normal | 430.7 | 414 | 410.9 | 423.5 | 6.8 | 5.8 | 6.1 | 3.5 | 217.8 | 217 | 217.4 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 60 | 60 | 60 | 5847 | 1 | 45.1 | 113243.2 | 11948 | 3 | 2.9 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 13:20 | Normal | 423.7 | 395 | 413.7 | 409.9 | 15.8 | 15.1 | 15.2 | 7.8 | 219 | 218.8 | 219 | 56.4 | 56 | 56.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 20668 | 1 | 45.1 | 113244.9 | 11948 | 8.1 | 7.1 | 0.4 | 7.6 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.4 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 13:25 | Normal | 448.3 | 405.8 | 419.3 | 414 | 14.3 | 14.6 | 15 | 7.5 | 218.8 | 218.2 | 218.2 | 55 | 54.8 | 54.9 | 59.99 | 60.07 | 60.03 | 20210 | 1 | 44.8 | 113246.1 | 11948 | 7.9 | 6 | 0.2 | 7.5 | 7.8 | 0 | 7.6 | 7.1 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 13:30 | Normal | 406.3 | 397.7 | 407.8 | 410.4 | 15.6 | 14.6 | 15 | 7.5 | 218.4 | 218.6 | 219 | 54.4 | 54.1 | 54.3 | 60 | 60.06 | 59.99 | 19945 | 1 | 45.1 | 113247.8 | 11948 | 8 | 7 | 0.3 | 7.4 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 13:35 | Normal | 432.4 | 395.7 | 406.1 | 401.8 | 13.7 | 14.7 | 15.1 | 7.6 | 218.2 | 218.4 | 218.4 | 53.3 | 53.2 | 53.3 | 60.04 | 59.98 | 60 | 19625 | 1 | 45.4 | 113249.4 | 11948 | 7.9 | 5.3 | 0.2 | 7.5 | 7.8 | 0 | 7.6 | 7.3 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 13:40 | Normal | 389.1 | 391.6 | 406.3 | 408.8 | 15.5 | 14.5 | 15 | 7.4 | 218.6 | 218.6 | 217.8 | 53.2 | 53.1 | 53.1 | 60 | 59.95 | 59.98 | 19520 | 1 | 45.7 | 113251.1 | 11948 | 7.9 | 6.8 | 0.4 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 13:45 | Normal | 410.4 | 385.8 | 411.6 | 405 | 13.8 | 14.3 | 14.5 | 7.3 | 218 | 217.8 | 218.2 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 18937 | 1 | 46 | 113252.7 | 11948 | 7.7 | 5.7 | 0.2 | 7.4 | 7.3 | 0 | 7.6 | 7 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 13:50 | Normal | 389.2 | 386.5 | 414.1 | 408.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 7.3 | 218.4 | 218.2 | 218.2 | 52.2 | 52.1 | 52.1 | 59.96 | 59.97 | 60 | 19147 | 1 | 46.1 | 113254.2 | 11948 | 7.7 | 6.7 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 13:55 | Normal | 512.2 | 403.6 | 421.7 | 423.1 | 8.8 | 14 | 14.5 | 7.1 | 218.6 | 218.2 | 217.6 | 49.3 | 49.1 | 49.2 | 59.97 | 60 | 60.01 | 18038 | 1 | 45.1 | 113255 | 11948 | 7.4 | 1.1 | 0 | 7.2 | 7.5 | 0 | 7.3 | 6.9 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 14:00 | Normal | 507.8 | 392.2 | 418.7 | 410.4 | 8.6 | 14 | 14.2 | 7.2 | 217.6 | 217.4 | 217.6 | 47.6 | 47.5 | 47.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 17384 | 1 | 44.9 | 113256.5 | 11948 | 7.3 | 1.1 | 0.1 | 7.2 | 7.1 | 0 | 7.3 | 6.8 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 14:05 | Normal | 501.3 | 380.7 | 419.9 | 408.9 | 8.1 | 13.1 | 13.6 | 7 | 217.4 | 218.2 | 217 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 16323 | 1 | 44.9 | 113257.9 | 11949 | 7.1 | 0.8 | 0.1 | 6.7 | 7 | 0 | 6.8 | 6.6 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 14:10 | Normal | 501.5 | 381.9 | 418.6 | 415 | 8 | 13 | 13.4 | 6.8 | 217 | 217.6 | 217 | 44.2 | 44 | 44.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 16090 | 1 | 44.7 | 113259.2 | 11949 | 7 | 0.6 | 0.2 | 6.5 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.4 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 14:15 | Normal | 506.1 | 376.4 | 411.2 | 409.8 | 8.1 | 13.3 | 13.6 | 7 | 217.2 | 217.4 | 217 | 45.1 | 44.9 | 45 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 16350 | 1 | 44.7 | 113260.6 | 11949 | 7 | 0.9 | 0 | 6.7 | 7 | 0 | 6.9 | 6.6 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 14:20 | Normal | 513.6 | 379.1 | 423.2 | 426.8 | 7.5 | 11 | 12 | 6.1 | 217 | 216.6 | 216.2 | 40.3 | 40.1 | 40.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 15028 | 1 | 44.1 | 113261.5 | 11949 | 6.4 | 0.7 | 0.1 | 5.5 | 5.7 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 14:25 | Normal | 497.5 | 363.9 | 429.6 | 421.1 | 8.1 | 12.6 | 13 | 6.6 | 216.8 | 217.6 | 217.2 | 43.6 | 43.6 | 43.5 | 60 | 60 | 60.01 | 15866 | 1 | 43.8 | 113262.8 | 11949 | 6.9 | 0.9 | 0.1 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.3 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 14:30 | Normal | 507.3 | 356.9 | 430.8 | 418.1 | 7.5 | 12 | 12.2 | 6.3 | 218 | 218.4 | 217.8 | 40.7 | 40.6 | 40.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 14882 | 1 | 43.7 | 113264.1 | 11949 | 6.4 | 0.8 | 0 | 6.1 | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 14:35 | Normal | 510.3 | 370.7 | 422.1 | 420.8 | 7.1 | 11.1 | 12 | 6.3 | 218.2 | 218.8 | 218 | 39.4 | 39.4 | 39.3 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 14460 | 1 | 43.5 | 113265.3 | 11949 | 6.3 | 0.6 | 0.1 | 5.1 | 6.2 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 14:40 | Normal | 512.4 | 343.9 | 430.7 | 429.2 | 6.6 | 11 | 11.3 | 5.9 | 217.6 | 217.6 | 217.8 | 37.3 | 37.1 | 37.1 | 60.01 | 60 | 60 | 13613 | 1 | 43.2 | 113266.5 | 11949 | 6 | 0.5 | 0 | 5.2 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.4 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 14:45 | Normal | 512.4 | 334.9 | 429.2 | 412.3 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | 216.8 | 215.8 | 215.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2843 | 1 | 42.8 | 113267.4 | 11949 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 14:50 | Normal | 530.2 | 312.8 | 442.1 | 435.5 | 6.8 | 11.5 | 11.4 | 6 | 217.4 | 217.6 | 216.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13816 | 1 | 41.8 | 113267.8 | 11949 | 6 | 0.6 | 0 | 5.7 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.4 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 14:55 | Normal | 526 | 297.8 | 434.7 | 433.3 | 6.7 | 11 | 11.1 | 5.8 | 217.8 | 218.4 | 217.2 | 36.2 | 36.1 | 36.1 | 60 | 59.98 | 60.01 | 13218 | 1 | 41.5 | 113269 | 11949 | 5.8 | 0.9 | 0 | 5.2 | 5.7 | 0 | 5.6 | 5.4 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 15:00 | Normal | 524.6 | 287.1 | 438.8 | 430.8 | 6.1 | 10.3 | 10.5 | 5.3 | 217.2 | 218 | 217.4 | 33.4 | 33.4 | 33.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 12133 | 1 | 41.4 | 113270 | 11949 | 5.4 | 0.5 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 15:05 | Normal | 508.5 | 324.8 | 410.4 | 405.8 | 1 | 1.3 | 1.8 | 1 | 215.8 | 215.4 | 215.2 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1735 | 1 | 41.2 | 113270.9 | 11950 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 15:10 | Normal | 482.5 | 409 | 420.7 | 432.2 | 1 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 216 | 215.2 | 215.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1694 | 1 | 40.4 | 113271 | 11950 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 15:15 | Normal | 552.3 | 256.3 | 453.5 | 455.9 | 5.5 | 9 | 9.6 | 5 | 216.8 | 216.4 | 216.6 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11186 | 1 | 39.8 | 113271.4 | 11950 | 4.9 | 0.3 | 0 | 4.2 | 5 | 0 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 15:20 | Normal | 510.9 | 259.1 | 438.4 | 432.8 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 1.5 | 215.6 | 215 | 215 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2941 | 1 | 39.6 | 113272.1 | 11950 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 15:25 | Normal | 499.6 | 450 | 430.6 | 422.1 | 1.4 | 1.3 | 2 | 1.1 | 215.6 | 214.8 | 214.6 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2407 | 1 | 39.2 | 113272.5 | 11950 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 15:30 | Normal | 541.2 | 441.9 | 438.4 | 434.9 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 215.2 | 214.4 | 214.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1909 | 1 | 38.6 | 113272.7 | 11950 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 15:35 | Normal | 498.6 | 473.9 | 441.7 | 439 | 1.3 | 1 | 2.1 | 1 | 215.2 | 215.6 | 215.2 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2243 | 1 | 38.1 | 113272.8 | 11950 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 15:40 | Normal | 538.7 | 465.6 | 446.4 | 435.9 | 1.2 | 1.3 | 2 | 1 | 216 | 215.2 | 215.2 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2471 | 1 | 37.9 | 113273.4 | 11950 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 15:45 | Normal | 560 | 474 | 467.1 | 460.6 | 4.3 | 1.3 | 7.8 | 4 | 216.8 | 216.4 | 216.8 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7797 | 1 | 37.7 | 113273.8 | 11950 | 4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 15:50 | Normal | 543 | 463.9 | 456 | 447.4 | 4.2 | 1.5 | 7.6 | 3.7 | 216.6 | 216.4 | 216.2 | 20.8 | 20.7 | 20.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7492 | 1 | 37.7 | 113274.4 | 11950 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 15:55 | Normal | 546.9 | 462.8 | 457.5 | 446 | 3 | 1.5 | 5.3 | 2.6 | 216.2 | 216 | 215.6 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5091 | 1 | 37.5 | 113274.8 | 11950 | 2.7 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 16:00 | Normal | 543.2 | 400.8 | 437.2 | 422.8 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 215.2 | 215.4 | 215.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1739 | 1 | 37.1 | 113275 | 11950 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 16:05 | Normal | 468 | 418.5 | 447.7 | 439.8 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.6 | 215 | 215.4 | 215.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1613 | 1 | 36.9 | 113275.2 | 11951 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 16:10 | Normal | 456.3 | 465.1 | 459.5 | 459.1 | 3.2 | 1 | 3.7 | 2.9 | 215.6 | 215.8 | 215.6 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4777 | 1 | 36.6 | 113275.4 | 11951 | 2.8 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 2.8 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 16:15 | Normal | 415.1 | 451.9 | 466.1 | 456.5 | 3.3 | 1.3 | 3.6 | 2.8 | 215.8 | 215.2 | 215.2 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4677 | 1 | 36.4 | 113275.7 | 11951 | 2.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.9 | 2.5 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 16:20 | Normal | 335.7 | 455.8 | 418.5 | 462.1 | 3.3 | 1.6 | 3.7 | 2.7 | 216.2 | 215 | 214.8 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 60.02 | 60 | 60 | 4428 | 1 | 36.4 | 113276.1 | 11951 | 2.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 2.7 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 16:25 | Normal | 205.3 | 458.8 | 368.4 | 450.9 | 2.6 | 1.1 | 3 | 2.3 | 215.6 | 215.2 | 215.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 59.99 | 60 | 60 | 3064 | 1 | 36.3 | 113276.4 | 11951 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 16:30 | Normal | 508.9 | 451.8 | 446.9 | 422.5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 220.2 | 220 | 219.8 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 60 | 60 | 1555 | 1 | 36.2 | 113276.6 | 11951 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 16:35 | Normal | 531.6 | 455.8 | 444.8 | 385.9 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 218.6 | 218.2 | 217.4 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1870 | 1 | 36 | 113276.8 | 11951 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 16:40 | Normal | 543.6 | 453.6 | 434.8 | 211.2 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.3 | 218.6 | 217.2 | 217.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 60 | 60 | 1299 | 1 | 35.9 | 113276.9 | 11951 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 16:45 | Normal | 537.6 | 472.9 | 446.4 | 446.8 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 218.6 | 217.6 | 217.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1021 | 1 | 35.7 | 113277 | 11951 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 16:50 | Normal | 549.3 | 441.8 | 435.4 | 436.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 218 | 218.2 | 217.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 950 | 1 | 35.5 | 113277.1 | 11951 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 16:55 | Normal | 516.8 | 466.7 | 434.1 | 448.9 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 218 | 218.4 | 217.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 792 | 1 | 35.4 | 113277.1 | 11951 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 17:00 | Normal | 517.7 | 454.4 | 441.8 | 451.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 218 | 217.8 | 217.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 791 | 1 | 35.3 | 113277.2 | 11951 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 17:05 | Normal | 526 | 448 | 453.2 | 456 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 218.6 | 218.2 | 217.6 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 688 | 1 | 35.1 | 113277.3 | 11952 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 17:10 | Normal | 530.6 | 445.9 | 437.1 | 456.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 218.2 | 217.4 | 217.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 581 | 1 | 34.9 | 113277.3 | 11952 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 17:15 | Normal | 507.8 | 464.7 | 448 | 461.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 218 | 218.2 | 217.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 531 | 1 | 34.8 | 113277.4 | 11952 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 17:20 | Normal | 463.9 | 440.7 | 423.9 | 429.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 218.2 | 217.6 | 217.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 462 | 1 | 34.7 | 113277.4 | 11952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 17:25 | Normal | 444.4 | 416.8 | 436.6 | 436.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 218.6 | 217.8 | 217.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 383 | 1 | 34.6 | 113277.4 | 11952 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 17:30 | Normal | 473 | 446.1 | 443.6 | 388.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218.8 | 217.8 | 217.4 | 1 | 1 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 221 | 1 | 34.5 | 113277.5 | 11952 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 17:35 | Normal | 199.8 | 418.9 | 423.3 | 417 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218.6 | 218.2 | 217.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 67 | 1 | 34.3 | 113277.5 | 11952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 17:40 | Normal | 198.9 | 460.8 | 405.8 | 422.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 218.2 | 217.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 34.2 | 113277.5 | 11952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 17:45 | Normal | 220.9 | 423.6 | 404.4 | 274.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 217.6 | 216.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 34.1 | 113277.5 | 11952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 17:50 | Normal | 207.5 | 353 | 351.6 | 208.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 217.6 | 216.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 33.9 | 113277.5 | 11952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 17:55 | Normal | 196.2 | 219.7 | 228 | 204.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 218 | 217.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 33.7 | 113277.5 | 11952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0