## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-20 05:47 | Wait | 487.1 | 488 | 486.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 21.9 | 152096.3 | 11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 05:52 | Wait | 545.1 | 523.8 | 518.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 22.5 | 152096.3 | 11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 05:52 | Wait | 474.7 | 475.6 | 474 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.6 | 152096.3 | 11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 05:57 | Wait | 573.3 | 544.1 | 538.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 22.7 | 152096.3 | 11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 06:02 | Wait | 584.4 | 552.5 | 547.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.8 | 152096.3 | 11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 06:07 | Wait | 594 | 559.9 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 22.9 | 152096.3 | 11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 06:12 | Wait | 601.5 | 566 | 561.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 23.1 | 152096.3 | 11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 06:17 | Normal | 567.4 | 516.9 | 510.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 234.4 | 232.8 | 232.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60 | 60.01 | 392 | 1 | 23 | 152096.3 | 11706 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 06:22 | Normal | 569.6 | 470.5 | 530.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232 | 1.7 | 2 | 2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 525 | 1 | 23.1 | 152096.4 | 11706 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 06:27 | Normal | 579.3 | 445.3 | 536.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234 | 233.2 | 232.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 700 | 1 | 23.7 | 152096.4 | 11706 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 06:32 | Normal | 568.4 | 543.3 | 532.9 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 942 | 1 | 24.1 | 152096.5 | 11706 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 06:37 | Normal | 554.3 | 520.3 | 526 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 234 | 232.4 | 232.8 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 949 | 1 | 24.4 | 152096.6 | 11706 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 06:42 | Normal | 561.9 | 539.4 | 520 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.4 | 3.1 | 3 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 932 | 1 | 24.6 | 152096.6 | 11707 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 06:47 | Normal | 583.2 | 549.3 | 533.1 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.8 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 979 | 1 | 24.9 | 152096.7 | 11707 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 06:52 | Normal | 567.9 | 539.2 | 549.4 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234.4 | 233.6 | 233.2 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 60.02 | 60 | 60 | 1091 | 1 | 25.2 | 152096.8 | 11707 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 06:57 | Normal | 567.8 | 513.2 | 561.5 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234.6 | 233.6 | 233.4 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1177 | 1 | 25.4 | 152096.9 | 11707 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 07:02 | Normal | 591.2 | 547.5 | 559.6 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1361 | 1 | 25.6 | 152097 | 11707 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 07:07 | Normal | 578.1 | 546.6 | 539.8 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.2 | 4 | 4.7 | 4.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1567 | 1 | 25.9 | 152097.1 | 11707 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 07:12 | Normal | 621.4 | 566.4 | 555.9 | 0 | 1.6 | 0.6 | 1 | 0 | 234.2 | 233.4 | 234.2 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 2045 | 1 | 26.2 | 152097.3 | 11707 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 07:17 | Normal | 626.5 | 497.5 | 567.3 | 0 | 3.5 | 2.5 | 2.3 | 0 | 235 | 234.4 | 234.2 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 4705 | 1 | 26.5 | 152097.6 | 11707 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 07:22 | Normal | 618.4 | 573.4 | 578.9 | 0 | 4 | 2.8 | 2.5 | 0 | 234.6 | 234 | 233.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 60.01 | 60 | 60 | 5546 | 1 | 26.9 | 152098 | 11707 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 07:27 | Normal | 579.5 | 552.9 | 576.1 | 0 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 0 | 235 | 234 | 233.6 | 13.5 | 13.8 | 13.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5466 | 1 | 27.2 | 152098.5 | 11707 | 1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 07:32 | Normal | 611.5 | 510.2 | 554.4 | 0 | 4 | 2.2 | 2.5 | 0 | 235 | 234 | 234.4 | 12.4 | 12.6 | 12.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4932 | 1 | 27.6 | 152098.9 | 11707 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 07:37 | Normal | 593.4 | 508.6 | 565.1 | 0 | 4.1 | 2.1 | 2.4 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234 | 12.3 | 12.5 | 12.1 | 60 | 60 | 59.98 | 4902 | 1 | 27.8 | 152099.3 | 11707 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 07:42 | Normal | 603.3 | 449 | 576.2 | 0 | 6.6 | 3.3 | 1.7 | 0 | 234.6 | 234.4 | 234 | 16 | 16.3 | 16.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 6555 | 1 | 28.1 | 152099.8 | 11708 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 07:47 | Normal | 598.3 | 474.3 | 568.8 | 0 | 7.1 | 2.9 | 1.2 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234 | 15.5 | 15.9 | 15.6 | 60 | 59.99 | 60 | 6306 | 1 | 28.5 | 152100.4 | 11708 | 0.7 | 2.4 | 2 | 1.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 07:52 | Normal | 532.5 | 528.8 | 575.5 | 0 | 7.5 | 2.9 | 1.1 | 0 | 234.2 | 234.4 | 233.8 | 15.3 | 15.7 | 15.5 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 6204 | 1 | 28.9 | 152100.9 | 11708 | 0.7 | 2.7 | 2 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 07:57 | Normal | 525.2 | 569.6 | 587.9 | 0 | 8.1 | 3 | 1.1 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 60 | 60 | 59.99 | 6607 | 1 | 29.2 | 152101.4 | 11708 | 0.7 | 2.9 | 2.3 | 2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 08:02 | Normal | 537.8 | 570.2 | 586.8 | 0 | 9.6 | 3.9 | 2.1 | 0 | 234.4 | 234.8 | 234.8 | 21 | 21.1 | 20.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 8161 | 1 | 29.7 | 152102 | 11708 | 1.2 | 3.3 | 2.5 | 2.4 | 3.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 08:07 | Normal | 550.6 | 552.5 | 570.6 | 0 | 10.1 | 4 | 2.1 | 0 | 234.2 | 233.6 | 233.4 | 22.4 | 22.5 | 22.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 8724 | 1 | 30 | 152102.7 | 11708 | 1.6 | 3.3 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 08:12 | Normal | 574.3 | 559.5 | 586.1 | 0 | 11 | 3.9 | 1.7 | 0 | 234.4 | 233.6 | 233.8 | 23 | 23.3 | 23.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9121 | 1 | 30.4 | 152103.5 | 11708 | 2.5 | 3 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 08:17 | Normal | 537.3 | 551.7 | 580.1 | 0 | 12.7 | 4.3 | 2 | 0 | 233.6 | 233.4 | 232.8 | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 9870 | 1 | 30.8 | 152104.2 | 11708 | 2.9 | 3.4 | 3 | 3.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 08:22 | Normal | 549.3 | 556.4 | 572.8 | 0 | 10.4 | 3.9 | 2.6 | 0 | 233.4 | 232.8 | 232.6 | 23.1 | 23.3 | 23.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 8722 | 1 | 31 | 152104.9 | 11708 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 08:27 | Normal | 598.4 | 539.4 | 567 | 0 | 6.3 | 3.2 | 3.5 | 0 | 232.2 | 232.6 | 232.4 | 18.6 | 18.9 | 18.7 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 7492 | 1 | 31.2 | 152105.7 | 11708 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 08:32 | Normal | 594.2 | 504.1 | 554.8 | 0 | 5.6 | 3.2 | 3.5 | 0 | 233 | 232.6 | 233 | 17 | 17.2 | 17.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6874 | 1 | 31.3 | 152106.3 | 11708 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 08:37 | Normal | 603.1 | 508.3 | 570.6 | 0 | 5.3 | 2.8 | 2.6 | 0 | 233 | 233 | 232.8 | 15 | 15.3 | 15.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 6459 | 1 | 31.2 | 152106.9 | 11708 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 08:42 | Normal | 587.2 | 552.4 | 568.4 | 0 | 4.9 | 1.6 | 1 | 0 | 232.2 | 232.8 | 231.8 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 4112 | 1 | 31.4 | 152107.5 | 11709 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 08:47 | Normal | 589.1 | 560.3 | 554.5 | 0 | 13.5 | 4.3 | 1 | 0 | 233.6 | 234 | 234 | 26.2 | 26.5 | 26.6 | 60.03 | 60 | 60 | 10336 | 1 | 31.5 | 152108.4 | 11709 | 2.9 | 3.9 | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 08:52 | Normal | 601.3 | 551.5 | 494.4 | 0 | 13.5 | 4.3 | 1 | 0 | 233.4 | 233.8 | 234 | 26.4 | 26.7 | 26.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10412 | 1 | 31.8 | 152109.2 | 11709 | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 08:57 | Normal | 604.9 | 549.1 | 577.1 | 0 | 13.9 | 4.5 | 0.8 | 0 | 234 | 234 | 233 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 10708 | 1 | 32 | 152110.1 | 11709 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 09:02 | Normal | 600.1 | 549.1 | 560.1 | 0 | 14.3 | 4.6 | 0.9 | 0 | 234 | 233.8 | 233.6 | 28 | 28.3 | 28.2 | 60 | 59.99 | 60 | 10950 | 1 | 32.2 | 152111 | 11709 | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 09:07 | Normal | 593 | 553.2 | 547.4 | 0 | 14.8 | 4.6 | 0.9 | 0 | 234.8 | 234.4 | 233.6 | 28.8 | 28.9 | 29 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11322 | 1 | 32.3 | 152111.9 | 11709 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 09:12 | Normal | 602.2 | 551.6 | 339 | 0 | 15 | 4.9 | 11.8 | 0 | 234 | 234.4 | 234.4 | 37 | 37.3 | 37.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 14650 | 1 | 32.8 | 152113.1 | 11709 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.3 | 4.1 | 3.9 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 09:17 | Normal | 595.2 | 551.3 | 332.2 | 0 | 15.8 | 5.1 | 12.2 | 0 | 233.6 | 234 | 233.8 | 38.2 | 38.3 | 38.3 | 60 | 60.02 | 59.99 | 14995 | 1 | 33.2 | 152114.3 | 11709 | 3.6 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0.3 | 4.1 | 4 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 09:22 | Normal | 592.6 | 545.2 | 334.5 | 0 | 16.1 | 5.2 | 12.3 | 0 | 233.2 | 234 | 233.8 | 39.1 | 39.3 | 39.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 15378 | 1 | 33.6 | 152115.6 | 11709 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.3 | 4.1 | 4.1 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 09:27 | Normal | 594.4 | 548.6 | 337.3 | 0 | 16.5 | 5.4 | 12.7 | 0 | 234 | 235.2 | 233.6 | 39.7 | 40 | 39.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 15680 | 1 | 33.9 | 152116.9 | 11709 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 4.4 | 4.2 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 09:32 | Normal | 593.2 | 542.3 | 347.6 | 0 | 17 | 5.5 | 13 | 0 | 234.2 | 234.2 | 234 | 41.2 | 41.3 | 41.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 16194 | 1 | 34.4 | 152118.2 | 11709 | 3.9 | 4.7 | 4 | 4.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 09:37 | Normal | 590.7 | 538.4 | 342 | 0 | 17.6 | 5.8 | 13.6 | 0 | 234 | 234.6 | 233.8 | 42.5 | 42.6 | 42.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 16680 | 1 | 34.7 | 152119.6 | 11709 | 4 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 5.4 | 0 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 09:42 | Normal | 586.7 | 531.8 | 343.9 | 0 | 17.5 | 5.8 | 13.4 | 0 | 234.4 | 233.8 | 234.2 | 42.1 | 42.2 | 42.2 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 16604 | 1 | 35.2 | 152121 | 11710 | 4.1 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0.4 | 4.7 | 4.5 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 09:47 | Normal | 588.3 | 538.5 | 345.2 | 0 | 18.3 | 6 | 14.1 | 0 | 234.2 | 234.4 | 234.6 | 43.7 | 44 | 44 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17221 | 1 | 35.4 | 152122.4 | 11710 | 4.3 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 5.4 | 0 | 0 | 0.5 | 4.9 | 4.6 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 09:52 | Normal | 585 | 520.4 | 345.9 | 0 | 19.7 | 7 | 15.3 | 0 | 234.4 | 234 | 235.6 | 47.6 | 47.8 | 47.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 19015 | 1 | 35.8 | 152123.9 | 11710 | 4.6 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 5.9 | 0 | 0.1 | 0.8 | 5.4 | 5.1 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 09:57 | Normal | 586.2 | 525.4 | 355.7 | 0 | 20.8 | 7.2 | 15.6 | 0 | 235.4 | 234 | 234.2 | 49.8 | 50 | 49.9 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 19734 | 1 | 36.3 | 152125.5 | 11710 | 4.9 | 5.6 | 5 | 5.1 | 6.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 5.6 | 5.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 10:02 | Normal | 585.4 | 531.4 | 341.4 | 0 | 19.5 | 6.6 | 15.1 | 0 | 234 | 234 | 234.4 | 47.1 | 47.2 | 47 | 60 | 60 | 60 | 18872 | 1 | 36.7 | 152127.2 | 11710 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 5.5 | 5.1 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 10:07 | Normal | 587 | 542.3 | 354.6 | 0 | 15.7 | 5.5 | 13.1 | 0 | 233.8 | 233 | 233.4 | 39.1 | 39.4 | 39.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 15291 | 1 | 37 | 152128.6 | 11710 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0.7 | 4.6 | 4.2 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 10:12 | Normal | 579.2 | 538.4 | 353.9 | 0 | 21.1 | 7.3 | 16.5 | 0 | 234.2 | 235 | 234.2 | 51.1 | 51.4 | 51.2 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 20295 | 1 | 37.3 | 152130.2 | 11710 | 5 | 5.6 | 5 | 5.1 | 6.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 5.8 | 5.5 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 10:17 | Normal | 575.2 | 533.5 | 364.2 | 0 | 21.1 | 7.3 | 16.3 | 0 | 234.6 | 234 | 234.2 | 51.3 | 51.4 | 51.4 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 20444 | 1 | 37.7 | 152131.9 | 11710 | 5 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 5.8 | 5.5 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 10:22 | Normal | 574.2 | 526.3 | 364.3 | 0 | 20.2 | 6.8 | 15.7 | 0 | 233.8 | 234.2 | 234.6 | 49 | 49.3 | 49.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 19563 | 1 | 38 | 152133.6 | 11710 | 4.8 | 5.4 | 4.9 | 5 | 6.1 | 0 | 0 | 0.5 | 5.5 | 5.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 10:27 | Normal | 577.7 | 518 | 361.2 | 0 | 19.6 | 6.7 | 15.3 | 0 | 233.6 | 234.8 | 234.2 | 47.2 | 47.2 | 47.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 18995 | 1 | 38.2 | 152135.2 | 11710 | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0.7 | 5.3 | 5.1 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 10:32 | Normal | 582.3 | 530.5 | 362.5 | 0 | 20.5 | 7.1 | 16 | 0 | 234.4 | 235.4 | 234.6 | 50.1 | 50.3 | 50.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 20218 | 1 | 38.2 | 152136.7 | 11710 | 4.9 | 5.5 | 4.9 | 5 | 6.3 | 0 | 0 | 0.5 | 5.5 | 5.4 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 10:37 | Normal | 568.8 | 515.4 | 377.9 | 0 | 21.8 | 7.5 | 16.4 | 0 | 234.6 | 235.2 | 234.8 | 52.3 | 52.5 | 52.4 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 21183 | 1 | 38.5 | 152138.5 | 11710 | 5.2 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 6.6 | 0 | 0 | 0.6 | 5.8 | 5.7 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 10:42 | Normal | 577 | 519.2 | 374.4 | 0 | 21.6 | 7.5 | 17.1 | 0 | 234.6 | 234.6 | 234.4 | 52.7 | 53 | 52.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 21153 | 1 | 38.8 | 152140.2 | 11711 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0.6 | 5.7 | 5.4 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 10:47 | Normal | 566.6 | 524 | 385.1 | 0 | 21 | 7 | 15.8 | 0 | 234 | 235.2 | 234.8 | 50.4 | 50.4 | 50.5 | 60 | 60 | 60.01 | 20517 | 1 | 39 | 152141.9 | 11711 | 5 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 0 | 0 | 0.7 | 5.3 | 5.1 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 10:52 | Normal | 582.1 | 532.2 | 420.9 | 0 | 22.4 | 7.5 | 16.2 | 0 | 234.8 | 235.6 | 234.4 | 55.2 | 55.5 | 55.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 18567 | 1 | 38.9 | 152143.3 | 11711 | 5.3 | 6 | 5.4 | 5.5 | 6.8 | 0 | 0 | 0.5 | 6.1 | 5.8 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 10:57 | Normal | 574.9 | 523.3 | 404.3 | 0 | 23.4 | 8.5 | 18.4 | 0 | 236.6 | 235.4 | 235.8 | 58.9 | 59 | 58.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 23756 | 1 | 39 | 152144.9 | 11711 | 5.5 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 7.1 | 0 | 0.2 | 0.9 | 6.4 | 6.1 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 11:02 | Normal | 570.4 | 518.4 | 399.9 | 0 | 23.3 | 8.3 | 18 | 0 | 235.4 | 235 | 235 | 57.6 | 57.9 | 57.8 | 60 | 60 | 59.99 | 23226 | 1 | 39.4 | 152146.9 | 11711 | 5.5 | 6.1 | 5.6 | 5.7 | 7 | 0 | 0.1 | 1 | 6.4 | 6.1 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 11:07 | Normal | 565.5 | 517.5 | 392 | 0 | 22.4 | 8.3 | 14.1 | 0 | 235 | 234.8 | 235.4 | 52.6 | 52.8 | 52.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 21837 | 1 | 39.9 | 152148.7 | 11711 | 5.2 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 0 | 0.3 | 1 | 4.5 | 5.1 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 11:12 | Normal | 564.9 | 513.2 | 395 | 0 | 20.4 | 8 | 16.4 | 0 | 235.6 | 235.4 | 235 | 51.2 | 51.5 | 51.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 20600 | 1 | 40.1 | 152150.6 | 11711 | 5 | 5.4 | 4.8 | 5 | 6.2 | 0 | 0.5 | 1.1 | 5.5 | 5.4 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 11:17 | Normal | 567.5 | 500.3 | 508.3 | 0 | 8.6 | 4.7 | 6.4 | 0 | 233 | 233.2 | 233.2 | 25.2 | 25.4 | 25.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10735 | 1 | 39.8 | 152151.7 | 11711 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0.9 | 1.1 | 2 | 2 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 11:22 | Normal | 574.5 | 514.4 | 526.9 | 0 | 7.6 | 4.3 | 5.4 | 0 | 233 | 232.6 | 232.2 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 9081 | 1 | 39 | 152152.5 | 11711 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.9 | 1 | 1.5 | 1.6 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 11:27 | Normal | 577.7 | 482.2 | 544.7 | 0 | 6.2 | 3.8 | 4.3 | 0 | 232.4 | 232.2 | 232 | 19.1 | 19.4 | 19.1 | 59.98 | 59.96 | 60 | 7487 | 1 | 38.3 | 152153.2 | 11711 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 11:32 | Normal | 577.7 | 527.1 | 546.1 | 0 | 6.3 | 3.5 | 4.5 | 0 | 234 | 233.4 | 233.2 | 19.4 | 19.7 | 19.5 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 7645 | 1 | 37.8 | 152154.1 | 11711 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 11:37 | Normal | 578.3 | 510.3 | 536.9 | 0 | 4.7 | 2.8 | 3.5 | 0 | 233 | 231.8 | 232.8 | 15 | 15.4 | 15.3 | 59.99 | 60 | 60 | 6129 | 1 | 37.3 | 152154.7 | 11711 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 11:42 | Normal | 588.3 | 509.5 | 539 | 0 | 4.6 | 2.6 | 3.4 | 0 | 233.6 | 233.2 | 232.8 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 5874 | 1 | 36.8 | 152155.2 | 11712 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 11:47 | Normal | 586.1 | 518.2 | 546.8 | 0 | 4.9 | 2.9 | 3.5 | 0 | 233.4 | 233.2 | 233 | 15.7 | 16.1 | 15.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6311 | 1 | 36.4 | 152155.7 | 11712 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 11:52 | Normal | 588.3 | 517.5 | 539.4 | 0 | 4.1 | 2.3 | 2.9 | 0 | 233.8 | 233 | 232.8 | 13 | 13.3 | 13.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5248 | 1 | 36.1 | 152156.2 | 11712 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 11:57 | Normal | 618.2 | 528.6 | 561.7 | 0 | 15.5 | 6.3 | 14.8 | 0 | 236.6 | 235.8 | 236 | 50.2 | 50.4 | 50.4 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 20491 | 1 | 35.8 | 152156.8 | 11712 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 4 | 0 | 0.7 | 1.1 | 5.9 | 5.4 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 12:02 | Normal | 593 | 498.5 | 544.2 | 0 | 7 | 4.1 | 5 | 0 | 232.6 | 234.4 | 233.4 | 21.4 | 21.5 | 21.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 8333 | 1 | 36.5 | 152158.1 | 11712 | 1.5 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.4 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 12:07 | Normal | 588.3 | 530.3 | 543 | 0 | 8.1 | 4 | 5.7 | 0 | 233.2 | 233.8 | 233.6 | 24.2 | 24.4 | 24.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8163 | 1 | 37.1 | 152159.4 | 11712 | 1.8 | 2 | 1.9 | 2 | 2.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 12:12 | Normal | 581.6 | 511.5 | 539.9 | 0 | 4.9 | 3 | 3.5 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.2 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 6326 | 1 | 36.7 | 152160.1 | 11712 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 12:17 | Normal | 586.4 | 492.5 | 546.5 | 0 | 4.3 | 2.5 | 3.1 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232.6 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 60 | 60 | 60 | 5458 | 1 | 36.3 | 152160.6 | 11712 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 12:22 | Normal | 569.3 | 528.1 | 526.2 | 0 | 4.9 | 2.7 | 3.6 | 0 | 233.4 | 232.8 | 232.4 | 14.2 | 14.6 | 14.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5941 | 1 | 37.4 | 152162.5 | 11712 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 12:27 | Normal | 575.5 | 517.2 | 527.6 | 0 | 5.7 | 3 | 4.3 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233.8 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 6842 | 1 | 37.6 | 152163.4 | 11712 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 12:32 | Normal | 586 | 503.4 | 530.2 | 0 | 6.2 | 3.6 | 4.5 | 0 | 233 | 232.6 | 233 | 19.2 | 19.6 | 19.4 | 60.03 | 60 | 60.01 | 8051 | 1 | 37.1 | 152164 | 11712 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 12:37 | Normal | 604.1 | 521.4 | 515.9 | 0 | 10.2 | 4.5 | 13.1 | 0 | 234 | 233.6 | 234 | 37.5 | 37.8 | 37.8 | 60 | 59.99 | 60 | 11415 | 1 | 36.9 | 152164.9 | 11712 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 0 | 0.8 | 1 | 4.4 | 4.1 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 12:42 | Normal | 585.4 | 474.4 | 520.5 | 0 | 4.5 | 2.7 | 3.3 | 0 | 232.6 | 232 | 231.4 | 14 | 14.3 | 14.1 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 5646 | 1 | 36.6 | 152165.5 | 11713 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 12:47 | Normal | 583 | 478.4 | 541.9 | 0 | 3.9 | 2.5 | 2.9 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.6 | 12.8 | 13 | 12.7 | 60 | 60 | 60 | 5201 | 1 | 36.3 | 152166 | 11713 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 12:52 | Normal | 578.1 | 478.7 | 536.3 | 0 | 3.5 | 2.1 | 2.5 | 0 | 233.2 | 232 | 232.6 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4470 | 1 | 35.9 | 152166.3 | 11713 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 12:57 | Normal | 588.4 | 485.5 | 534.2 | 0 | 3.6 | 2.2 | 2.6 | 0 | 233 | 232 | 232.4 | 11.8 | 12 | 11.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4729 | 1 | 35.7 | 152166.7 | 11713 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 13:02 | Normal | 594.5 | 486.5 | 538.5 | 0 | 4.1 | 2.5 | 3 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232.4 | 13.4 | 13.6 | 13.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5309 | 1 | 35.6 | 152167.1 | 11713 | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 13:07 | Normal | 595.3 | 518.4 | 546.4 | 0 | 4.3 | 2.3 | 3.1 | 0 | 232.4 | 232 | 231.6 | 13.7 | 14.1 | 13.7 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 5548 | 1 | 35.5 | 152167.7 | 11713 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 13:12 | Normal | 608.4 | 508.3 | 566.6 | 0 | 17.5 | 10.8 | 15.1 | 0 | 235.6 | 233 | 234 | 54.3 | 54.5 | 54.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 18095 | 1 | 35.7 | 152168.6 | 11713 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 6.3 | 0.1 | 0.9 | 3.8 | 5.3 | 5.2 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 13:17 | Normal | 604.4 | 516.3 | 523.3 | 0 | 18.3 | 11.5 | 15.5 | 0 | 235.2 | 234.4 | 234.6 | 60 | 60.2 | 59.7 | 60 | 60 | 60 | 25112 | 1 | 35.9 | 152169.7 | 11713 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 5.8 | 0.1 | 1.1 | 3.8 | 4.8 | 4.6 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 13:22 | Normal | 586.7 | 495.7 | 530.8 | 0 | 23.4 | 13.9 | 18.2 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235 | 70.2 | 70.5 | 70 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 28552 | 1 | 37.7 | 152171.9 | 11713 | 5.7 | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 7.7 | 0.2 | 1.3 | 4.8 | 6.3 | 6.2 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 13:27 | Normal | 579.6 | 463.4 | 523.9 | 0 | 23.4 | 14.9 | 18.3 | 0 | 236.2 | 234.4 | 234.8 | 69.6 | 69.7 | 69.6 | 60 | 60 | 60.01 | 28238 | 1 | 39.3 | 152174.3 | 11713 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 7.9 | 0.2 | 1.7 | 4.9 | 5.9 | 6.1 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 13:32 | Normal | 568.7 | 460.4 | 523.6 | 0 | 23.5 | 14.6 | 18.2 | 0 | 235.8 | 235.6 | 235 | 68.8 | 69 | 68.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 27686 | 1 | 40.4 | 152176.6 | 11713 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 7.8 | 0.1 | 1.7 | 4.9 | 6 | 6.1 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 13:37 | Normal | 563.2 | 471.4 | 525.2 | 0 | 9.6 | 6.2 | 7.9 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232 | 30.2 | 30.4 | 30.1 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 16535 | 1 | 41.1 | 152178.4 | 11713 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 13:42 | Normal | 559.1 | 448.2 | 517.3 | 0 | 3.2 | 2 | 2.5 | 0 | 232 | 230.4 | 230.4 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4113 | 1 | 40 | 152179 | 11714 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 13:47 | Normal | 578.5 | 438.6 | 532.8 | 0 | 4 | 2.4 | 3 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.2 | 12.6 | 12.7 | 12.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4959 | 1 | 39.1 | 152179.3 | 11714 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 13:52 | Normal | 587.9 | 480.6 | 535.4 | 0 | 5.2 | 3.2 | 4 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.6 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6616 | 1 | 38.3 | 152179.8 | 11714 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 13:57 | Normal | 590.4 | 504.9 | 552.4 | 0 | 7.6 | 4.3 | 5.5 | 0 | 233.2 | 232 | 231.8 | 23.2 | 23.5 | 23.2 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 9123 | 1 | 38.3 | 152180.9 | 11714 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 14:02 | Normal | 592.6 | 467.2 | 547.6 | 0 | 10.7 | 7 | 8.3 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.4 | 32.9 | 33.2 | 33 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 18865 | 1 | 38.6 | 152182.3 | 11714 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 0.1 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 14:07 | Normal | 583.3 | 416.4 | 542 | 0 | 20.3 | 15.2 | 15.5 | 0 | 234.8 | 233.6 | 235.2 | 61.7 | 61.9 | 61.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 24005 | 1 | 39.3 | 152184.1 | 11714 | 5 | 5 | 4.9 | 4.9 | 6.8 | 0.1 | 3.8 | 4.3 | 5 | 5.2 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 14:12 | Normal | 567.9 | 461.6 | 527.4 | 0 | 5.4 | 3.3 | 4 | 0 | 230.6 | 229.2 | 229.8 | 16.2 | 16.6 | 16.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6464 | 1 | 39.8 | 152185.5 | 11714 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 14:17 | Normal | 578.6 | 479.3 | 537.5 | 0 | 5 | 3.1 | 3.6 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231 | 15.8 | 16.2 | 15.9 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 6282 | 1 | 38.9 | 152186 | 11714 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 14:22 | Normal | 586 | 459.3 | 544.2 | 0 | 6 | 4 | 4.4 | 0 | 231.4 | 230.4 | 231.6 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 7435 | 1 | 38.2 | 152186.7 | 11714 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 14:27 | Normal | 582.2 | 479.4 | 546.7 | 0 | 4.6 | 3 | 3.4 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.2 | 14.9 | 15.2 | 15 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5958 | 1 | 37.8 | 152187.4 | 11714 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 14:32 | Normal | 584.5 | 489.3 | 540.3 | 0 | 5.6 | 3.5 | 4.3 | 0 | 232 | 231.6 | 231.6 | 18 | 18.3 | 18.2 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 7130 | 1 | 37.4 | 152188 | 11714 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 14:37 | Normal | 580 | 487.4 | 538.2 | 0 | 4.5 | 2.7 | 3.3 | 0 | 230.2 | 229 | 229.6 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5954 | 1 | 37.4 | 152189 | 11714 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 14:42 | Normal | 567.5 | 472.5 | 533.1 | 0 | 3 | 1.5 | 2.1 | 0 | 229.6 | 228.8 | 228.6 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4086 | 1 | 36.9 | 152189.3 | 11715 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 14:47 | Normal | 572 | 478.7 | 532.1 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 229.8 | 229.2 | 229.2 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 2937 | 1 | 36.4 | 152189.6 | 11715 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 14:52 | Normal | 569.5 | 457.9 | 517 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1 | 0 | 229.4 | 228.8 | 229.2 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 60.01 | 60.03 | 60 | 1910 | 1 | 35.9 | 152189.8 | 11715 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 14:57 | Normal | 569 | 533.4 | 509.6 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0 | 229.6 | 228.2 | 228 | 4 | 4.2 | 4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1541 | 1 | 35.4 | 152189.9 | 11715 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 15:02 | Normal | 555.1 | 492.9 | 510.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 229 | 227.6 | 228 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1436 | 1 | 35.1 | 152190 | 11715 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 15:07 | Normal | 549 | 515.4 | 519.8 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 228 | 226.8 | 227.4 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 1282 | 1 | 34.8 | 152190.1 | 11715 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 15:12 | Normal | 569.1 | 515 | 512.8 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 228.8 | 228.2 | 228.2 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 959 | 1 | 34.3 | 152190.2 | 11715 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 15:17 | Normal | 573.2 | 530.5 | 529.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 229.6 | 228.6 | 228.4 | 3 | 3.2 | 3.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1114 | 1 | 33.8 | 152190.3 | 11715 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 15:22 | Normal | 566 | 500.4 | 541.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 230 | 228.8 | 228.8 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 60 | 60 | 60 | 1214 | 1 | 33 | 152190.4 | 11715 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 15:27 | Normal | 554 | 548.4 | 517.2 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 230 | 228.8 | 229 | 3.8 | 4 | 3.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1425 | 1 | 32.3 | 152190.5 | 11715 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 15:32 | Normal | 573.9 | 486.5 | 554 | 0 | 1.4 | 0.6 | 1 | 0 | 231 | 229 | 229.8 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 1816 | 1 | 31.8 | 152190.7 | 11715 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 15:37 | Normal | 574.8 | 497.4 | 538.8 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 0 | 230.6 | 229.2 | 230 | 5 | 5.2 | 5.1 | 60 | 60 | 60 | 1935 | 1 | 31.4 | 152190.8 | 11715 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 15:42 | Normal | 588.3 | 499.4 | 539.7 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 230.6 | 229.2 | 229.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.96 | 59.92 | 59.93 | 1657 | 1 | 31 | 152191 | 11716 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 15:47 | Normal | 549.2 | 471.4 | 536.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229.8 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 795 | 1 | 30.6 | 152191.1 | 11716 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 15:52 | Normal | 554.5 | 425.4 | 511.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 230.8 | 229.6 | 229.2 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 357 | 1 | 30.3 | 152191.1 | 11716 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 15:57 | Normal | 524.5 | 199.8 | 482.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 229.6 | 229.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 207 | 1 | 29.9 | 152191.2 | 11716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 16:02 | Normal | 458.2 | 200 | 455.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 229.2 | 229.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 238 | 1 | 29.6 | 152191.2 | 11716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 16:07 | Normal | 427.7 | 199.8 | 483.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 188 | 1 | 29.2 | 152191.2 | 11716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 16:12 | Normal | 397.9 | 199.8 | 460.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 228.6 | 229.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 122 | 1 | 28.7 | 152191.2 | 11716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 16:17 | Normal | 236.6 | 199.7 | 450.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.4 | 229 | 229.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 91 | 1 | 28.4 | 152191.2 | 11716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 16:22 | Normal | 289 | 200 | 468.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 99 | 1 | 28 | 152191.2 | 11716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 16:27 | Normal | 340.1 | 200 | 433.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 115 | 1 | 27.8 | 152191.2 | 11716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 16:32 | Normal | 402.9 | 199.9 | 452.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 229.8 | 229.8 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 137 | 1 | 27.5 | 152191.2 | 11716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 16:37 | Normal | 466 | 199.5 | 469.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 229.6 | 230.6 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 178 | 1 | 27.2 | 152191.2 | 11716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 16:42 | Normal | 504.2 | 200 | 499.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.4 | 229.6 | 229 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 162 | 1 | 26.9 | 152191.3 | 11717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 16:47 | Normal | 548.3 | 207.8 | 506.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 215 | 1 | 26.8 | 152191.3 | 11717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-04-20 16:52 | Normal | 538 | 199.4 | 506.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 232 | 230.6 | 230.8 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 60 | 59.99 | 60 | 253 | 1 | 26.6 | 152191.3 | 11717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0