## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-20 05:49 | Wait | 458.7 | 459.7 | 439.2 | 437.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 221.6 | 221.8 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.8 | 115024.5 | 12145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 05:54 | Wait | 526.1 | 527.1 | 456.2 | 455 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 221.6 | 221.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23.1 | 115024.5 | 12145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 05:59 | Normal | 199.8 | 426.6 | 420.8 | 434.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 221.6 | 222.2 | 221 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 60 | 1 | 23.5 | 115024.5 | 12145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 06:04 | Normal | 200 | 423.1 | 440.9 | 456.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 221.4 | 221.6 | 220.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 78 | 1 | 24.1 | 115024.5 | 12145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 06:09 | Normal | 199.7 | 476.6 | 445 | 417.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 221.4 | 221.8 | 221.4 | 1.1 | 1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 180 | 1 | 24.4 | 115024.5 | 12146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 06:14 | Normal | 199.8 | 502.1 | 444.1 | 464.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 222 | 222 | 221 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 253 | 1 | 24.6 | 115024.5 | 12146 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 06:19 | Normal | 199.7 | 462.6 | 440.8 | 458.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 221.2 | 221.8 | 221.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 358 | 1 | 24.9 | 115024.5 | 12146 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 06:24 | Normal | 284.3 | 444.7 | 451.5 | 458.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 221.2 | 221.6 | 220.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 507 | 1 | 25.2 | 115024.6 | 12146 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 06:29 | Normal | 381.5 | 474.9 | 442 | 471 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 221.6 | 221.6 | 221 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 616 | 1 | 25.4 | 115024.6 | 12146 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 06:34 | Normal | 501.8 | 464 | 438.7 | 463.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 221.6 | 221.8 | 221.2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 739 | 1 | 25.6 | 115024.7 | 12146 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 06:39 | Normal | 525.5 | 492.9 | 450.7 | 458.6 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.3 | 221.4 | 222 | 221 | 4 | 3.9 | 3.9 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 1492 | 1 | 25.9 | 115024.8 | 12146 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 06:44 | Normal | 553.5 | 492.8 | 461 | 469.1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 222 | 222 | 221.6 | 5 | 4.9 | 4.9 | 60 | 60 | 59.99 | 1807 | 1 | 26.2 | 115024.9 | 12146 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 06:49 | Normal | 569.5 | 488.1 | 477.5 | 470 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 222.6 | 222.2 | 221.4 | 6.1 | 6 | 6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2200 | 1 | 26.4 | 115025.1 | 12146 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 06:54 | Normal | 568.6 | 480.9 | 465.4 | 485.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 222.6 | 222.4 | 221.8 | 7 | 7 | 7.1 | 59.99 | 60 | 60 | 2611 | 1 | 26.7 | 115025.3 | 12146 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 06:59 | Normal | 552.7 | 489 | 479.2 | 474.2 | 1.8 | 2 | 2.1 | 0.4 | 222.2 | 222.8 | 222 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3075 | 1 | 26.9 | 115025.5 | 12146 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 07:04 | Normal | 550.7 | 490.8 | 476.4 | 481.4 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 222.6 | 222.8 | 222.4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3556 | 1 | 27.2 | 115025.8 | 12146 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 07:09 | Normal | 578.6 | 483 | 471.9 | 505.3 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 222.6 | 223.2 | 222.2 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4183 | 1 | 27.5 | 115026.1 | 12147 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 07:14 | Normal | 576.6 | 486 | 481.9 | 456 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 0.8 | 222.8 | 222.6 | 222.8 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5542 | 1 | 27.9 | 115026.5 | 12147 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 07:19 | Normal | 551.6 | 489.8 | 473.7 | 502.9 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 1 | 222.8 | 223.2 | 222.6 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6712 | 1 | 28.3 | 115027.1 | 12147 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.2 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 07:24 | Normal | 545.9 | 479 | 475.3 | 491.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 1 | 222.8 | 222.8 | 222.8 | 18.1 | 18 | 18 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6841 | 1 | 28.8 | 115027.6 | 12147 | 2.3 | 1.9 | 0.1 | 2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 07:29 | Normal | 561.2 | 455.8 | 459.9 | 460.9 | 2 | 2.3 | 2.5 | 1.1 | 222.4 | 222.4 | 222.2 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3528 | 1 | 29.1 | 115028 | 12147 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 07:34 | Normal | 529.7 | 462.1 | 455.1 | 480.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 1.1 | 223 | 222.2 | 222 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3880 | 1 | 29.1 | 115028.3 | 12147 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 07:39 | Normal | 555.1 | 484.1 | 473.3 | 498.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 1 | 223.2 | 222.8 | 223.6 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7523 | 1 | 29.3 | 115028.7 | 12147 | 2.7 | 2.3 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.6 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 07:44 | Normal | 545.9 | 481 | 472.9 | 501.8 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 0.6 | 223.2 | 223.4 | 223.6 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 7939 | 1 | 29.8 | 115029.4 | 12147 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 07:49 | Normal | 541.1 | 482.9 | 468.9 | 485 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 223.4 | 223.4 | 223.4 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 7998 | 1 | 30.3 | 115030.1 | 12147 | 2.9 | 2.5 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 07:54 | Normal | 538.2 | 481.9 | 464.1 | 489.1 | 6.2 | 5.8 | 6 | 0.6 | 223.8 | 222.8 | 223 | 23.2 | 23 | 23.1 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 8487 | 1 | 30.8 | 115030.8 | 12147 | 3 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 3 | 0 | 3.2 | 2.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 07:59 | Normal | 544.7 | 473.2 | 468.9 | 502.9 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 0.6 | 223.2 | 222.8 | 223.2 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 8932 | 1 | 31.1 | 115031.5 | 12147 | 3.1 | 2.7 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3.2 | 2.9 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 08:04 | Normal | 549.8 | 479.8 | 461.5 | 503.6 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 1 | 222.6 | 222 | 222.8 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10291 | 1 | 31.6 | 115032.3 | 12147 | 3.6 | 2.9 | 0.2 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.5 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 08:09 | Normal | 533.9 | 470.9 | 459.8 | 505.9 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 0.8 | 222.8 | 221.4 | 222.2 | 27.6 | 27.4 | 27.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10149 | 1 | 32.2 | 115033.2 | 12148 | 3.8 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.4 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 08:14 | Normal | 549.3 | 473.2 | 457.9 | 379.3 | 7.8 | 7.4 | 7.9 | 3.8 | 222.8 | 222 | 222.2 | 32 | 31.9 | 32 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11862 | 1 | 32.7 | 115034 | 12148 | 4 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 4 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 08:19 | Normal | 547.9 | 453 | 451.7 | 378.8 | 3.6 | 3.8 | 4 | 1.8 | 221.2 | 221.4 | 221.2 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5631 | 1 | 33 | 115034.8 | 12148 | 1.9 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 08:24 | Normal | 551.3 | 443.9 | 450.2 | 414.3 | 4 | 4.3 | 4.6 | 2.1 | 221.4 | 220.4 | 220.8 | 18 | 17.9 | 17.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 7165 | 1 | 33.2 | 115035.7 | 12148 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 08:29 | Normal | 513.5 | 454.9 | 456.9 | 446 | 3.6 | 3.6 | 4 | 1.8 | 221.4 | 220.4 | 220.2 | 16 | 16 | 16 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5858 | 1 | 32.8 | 115036.2 | 12148 | 2 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 08:34 | Normal | 513.6 | 452.9 | 458.5 | 444.5 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 1.5 | 221.2 | 220.8 | 221 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4968 | 1 | 32.5 | 115036.6 | 12148 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 08:39 | Normal | 554.5 | 460.5 | 466.2 | 426.3 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | 222.2 | 221.8 | 222.2 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 59.98 | 60 | 60 | 7867 | 1 | 32.7 | 115037.4 | 12148 | 3 | 2.1 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.8 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 08:44 | Normal | 527.5 | 460.1 | 458.6 | 441.7 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 4.2 | 223.6 | 222 | 222.8 | 37.1 | 36.9 | 37 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13731 | 1 | 33.1 | 115038.6 | 12148 | 4.5 | 4.1 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 08:49 | Normal | 527.4 | 449.2 | 458.8 | 433.8 | 9 | 8.8 | 8.8 | 4.3 | 223.8 | 222.6 | 223.2 | 36.6 | 36.4 | 36.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13630 | 1 | 33.8 | 115039.7 | 12148 | 4.4 | 4.2 | 0.2 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 08:54 | Normal | 524.2 | 445 | 448.6 | 439.8 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 4.5 | 223.6 | 222.2 | 224 | 38.1 | 38 | 38 | 60 | 60.02 | 60.01 | 14224 | 1 | 34.4 | 115040.9 | 12148 | 4.8 | 4.4 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 08:59 | Normal | 528.3 | 451.1 | 453.5 | 440.4 | 8.9 | 9.3 | 9.3 | 4.6 | 223.4 | 222.2 | 223.8 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 14380 | 1 | 34.9 | 115042.1 | 12148 | 4.8 | 3.9 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 09:04 | Normal | 516.3 | 444 | 446.5 | 436.6 | 10 | 9.7 | 9.8 | 4.8 | 223.6 | 222.4 | 223.6 | 40.3 | 40 | 40.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 14967 | 1 | 35.5 | 115043.3 | 12148 | 5.1 | 4.7 | 0 | 4.8 | 5 | 0 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 09:09 | Normal | 524.1 | 441 | 450 | 434 | 10 | 10 | 9.9 | 5 | 223.8 | 222 | 223.4 | 41.1 | 41 | 41 | 59.99 | 60 | 60.02 | 15303 | 1 | 36 | 115044.6 | 12149 | 5.3 | 4.8 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0 | 5 | 4.8 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 09:14 | Normal | 534.4 | 447.1 | 446.2 | 441.2 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 5 | 223.8 | 222.2 | 223.4 | 42.1 | 42 | 42.1 | 59.98 | 60.06 | 60.02 | 15732 | 1 | 36.3 | 115045.9 | 12149 | 5.2 | 4.8 | 0 | 5 | 5.2 | 0 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 09:19 | Normal | 522.3 | 439.1 | 447.6 | 446.8 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 5.3 | 223.8 | 222.2 | 223.2 | 43.3 | 43.1 | 43.1 | 59.99 | 59.97 | 60.03 | 16170 | 1 | 36.7 | 115047.2 | 12149 | 5.4 | 4.9 | 0 | 5 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 09:24 | Normal | 529.2 | 443.7 | 438 | 445.3 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 5.4 | 223 | 222.2 | 223 | 44.2 | 44.2 | 44.1 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 16537 | 1 | 37.1 | 115048.5 | 12149 | 5.6 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 09:29 | Normal | 527.2 | 445.4 | 438.6 | 439.8 | 11.1 | 10.8 | 11 | 5.6 | 223 | 222.8 | 223.8 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 59.97 | 59.97 | 60 | 16942 | 1 | 37.6 | 115049.9 | 12149 | 5.6 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 5.8 | 0 | 5.6 | 5.2 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 09:34 | Normal | 531.5 | 443.1 | 446.1 | 443.1 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | 5.8 | 222.8 | 222.4 | 223.4 | 46.4 | 46.2 | 46.3 | 59.98 | 59.97 | 60 | 17320 | 1 | 38 | 115051.4 | 12149 | 5.8 | 5.1 | 0.2 | 5.5 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.4 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 09:39 | Normal | 511.6 | 439.9 | 437.2 | 443.2 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 6 | 223.4 | 222.2 | 223.2 | 47.2 | 47.1 | 47.1 | 59.97 | 59.95 | 60 | 17772 | 1 | 38.4 | 115052.8 | 12149 | 6.1 | 5.6 | 0 | 5.7 | 6.1 | 0 | 5.9 | 5.7 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 09:44 | Normal | 526.7 | 445.2 | 437.3 | 439.3 | 11.8 | 11.5 | 11.7 | 6 | 223.2 | 222.4 | 223.2 | 48.1 | 47.9 | 48 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 17968 | 1 | 38.6 | 115054.3 | 12149 | 6.1 | 5.6 | 0 | 5.6 | 6.1 | 0 | 5.9 | 5.5 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 09:49 | Normal | 526.9 | 436.8 | 433 | 434.8 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 6.4 | 223.4 | 222.8 | 223.4 | 51.2 | 51 | 51.1 | 59.99 | 59.95 | 60.01 | 19108 | 1 | 39 | 115055.8 | 12149 | 6.6 | 5.9 | 0 | 6.3 | 6.7 | 0 | 6.4 | 6 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 09:54 | Normal | 521.3 | 424.9 | 431.3 | 438.5 | 13.6 | 13.5 | 13.3 | 6.8 | 223.6 | 223.6 | 223.8 | 54 | 53.8 | 53.9 | 59.98 | 60.08 | 60.02 | 20265 | 1 | 39.5 | 115057.5 | 12149 | 7.1 | 6.3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6.4 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 09:59 | Normal | 511.4 | 434.9 | 431.8 | 434.9 | 12.8 | 12.5 | 12.8 | 6.4 | 223.4 | 223 | 223.4 | 51 | 50.8 | 50.8 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 19053 | 1 | 40 | 115059.2 | 12149 | 6.6 | 6 | 0 | 6.2 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 10:04 | Normal | 516.4 | 437 | 430.8 | 438.8 | 12.8 | 12.4 | 12.7 | 6.4 | 223.2 | 223 | 223.6 | 51.1 | 50.9 | 51 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 18986 | 1 | 40.2 | 115060.8 | 12149 | 6.7 | 6 | 0.1 | 6.2 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 10:09 | Normal | 511.5 | 426.1 | 426.1 | 427.1 | 13.1 | 13 | 13 | 6.6 | 223.2 | 223.2 | 223.4 | 51.5 | 51.5 | 51.4 | 59.95 | 59.94 | 59.99 | 19392 | 1 | 40.5 | 115062.4 | 12150 | 6.8 | 6 | 0.1 | 6.5 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 10:14 | Normal | 512.2 | 424.9 | 421.7 | 429.8 | 13.5 | 13.1 | 13.3 | 6.8 | 223.2 | 223 | 223 | 53.1 | 52.9 | 52.9 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 20159 | 1 | 40.9 | 115064.1 | 12150 | 6.9 | 6.1 | 0.1 | 6.6 | 6.9 | 0 | 6.7 | 6.4 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 10:19 | Normal | 516.6 | 431.8 | 428 | 426 | 13 | 13.1 | 13.3 | 6.8 | 222.8 | 223 | 223.4 | 52.5 | 52.3 | 52.4 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 19821 | 1 | 41.1 | 115065.7 | 12150 | 7.1 | 5.8 | 0 | 6.5 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.3 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 10:24 | Normal | 502 | 426.8 | 429.8 | 426 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 6.9 | 223.4 | 222.6 | 222.6 | 53.7 | 53.5 | 53.5 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 19984 | 1 | 41.4 | 115067.4 | 12150 | 7.2 | 6.6 | 0 | 6.6 | 7 | 0 | 7 | 6.5 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 10:29 | Normal | 516.9 | 422.7 | 427.3 | 433.4 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 6 | 223.2 | 222.6 | 222.6 | 46.6 | 46.3 | 46.4 | 60 | 59.98 | 59.98 | 18270 | 1 | 41.6 | 115069 | 12150 | 6.2 | 5.4 | 0 | 5.9 | 6.2 | 0 | 6.2 | 5.7 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 10:34 | Normal | 515.3 | 433.9 | 422.7 | 426.7 | 13.8 | 13.4 | 13.8 | 6.9 | 223.2 | 223 | 223 | 54.3 | 54.1 | 54.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 20599 | 1 | 41.7 | 115070.6 | 12150 | 7.2 | 6.4 | 0 | 6.7 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.5 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 10:39 | Normal | 508.2 | 429.1 | 420.4 | 430.6 | 13.5 | 13 | 13.5 | 6.7 | 223 | 222.8 | 223.2 | 52.9 | 52.8 | 52.8 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 19521 | 1 | 41.9 | 115072.3 | 12150 | 6.9 | 6.2 | 0.1 | 6.4 | 7 | 0 | 6.9 | 6.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 10:44 | Normal | 521.9 | 422.6 | 412.8 | 423.2 | 14.1 | 14.4 | 14.8 | 7.3 | 223 | 223.4 | 223.4 | 56.4 | 56.3 | 56.2 | 59.95 | 59.96 | 60 | 20927 | 1 | 42.3 | 115074.1 | 12150 | 7.5 | 6.4 | 0 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.6 | 7 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 10:49 | Normal | 510.4 | 426.9 | 419.8 | 425.8 | 13.1 | 12.8 | 13.4 | 6.7 | 222.6 | 223 | 223.2 | 51.6 | 51.4 | 51.5 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 19909 | 1 | 42.5 | 115075.8 | 12150 | 6.8 | 6 | 0.1 | 6.4 | 7 | 0 | 6.9 | 6.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 10:54 | Normal | 506.9 | 419.1 | 418.9 | 421 | 15.4 | 14.8 | 15.3 | 7.6 | 224 | 223.4 | 223.8 | 58.8 | 58.6 | 58.7 | 60.04 | 59.95 | 60 | 21905 | 1 | 42.7 | 115077.6 | 12150 | 7.9 | 7 | 0.1 | 7.4 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.3 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 10:59 | Normal | 497.7 | 416.9 | 413.9 | 420 | 15.7 | 15.5 | 15.8 | 8 | 224 | 224.2 | 224 | 60.2 | 59.9 | 59.9 | 59.98 | 60.07 | 60.03 | 20394 | 1 | 42.9 | 115079.2 | 12150 | 8.3 | 7.1 | 0.2 | 7.8 | 8.1 | 0 | 8 | 7.6 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 11:04 | Normal | 508.6 | 420.8 | 416.7 | 425.8 | 14.3 | 14 | 14.6 | 7.1 | 223.8 | 223.4 | 224 | 55.6 | 55.5 | 55.5 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 20961 | 1 | 43.4 | 115081.1 | 12150 | 7.5 | 6.4 | 0.2 | 7.1 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 11:09 | Normal | 494.9 | 422.1 | 414.5 | 426.5 | 15.1 | 14.6 | 15 | 7.5 | 224 | 223.4 | 223.8 | 57.7 | 57.6 | 57.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 21477 | 1 | 43.6 | 115082.8 | 12151 | 7.9 | 6.6 | 0.3 | 7.4 | 7.8 | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 11:14 | Normal | 524.2 | 434.2 | 417.1 | 437 | 9.3 | 9.1 | 10 | 4.8 | 222.2 | 221.8 | 221.8 | 38.3 | 38.1 | 38.1 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 10151 | 1 | 43.7 | 115084.3 | 12151 | 4.9 | 3.7 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 11:19 | Normal | 529.9 | 430.1 | 431.4 | 444.6 | 4 | 4.5 | 5.1 | 2.5 | 221.4 | 220.6 | 221.6 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 6871 | 1 | 42.6 | 115085.1 | 12151 | 2.3 | 1.1 | 0.4 | 2 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 11:24 | Normal | 496.7 | 441.9 | 434.4 | 449.7 | 3.6 | 3.5 | 4.2 | 2.1 | 220.6 | 220.6 | 220.8 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5654 | 1 | 41.4 | 115085.7 | 12151 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 11:29 | Normal | 522.8 | 455.9 | 457.2 | 461.5 | 10.7 | 11 | 10.5 | 4.7 | 222.8 | 223.2 | 223.6 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 13141 | 1 | 40.1 | 115086.2 | 12151 | 5.4 | 5 | 0.1 | 5.4 | 5.9 | 0 | 5.5 | 5 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 11:34 | Normal | 507 | 442 | 442.6 | 451.7 | 3.5 | 3.6 | 4 | 2 | 221.8 | 221.2 | 221.4 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5670 | 1 | 40.1 | 115087.1 | 12151 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 11:39 | Normal | 518.8 | 449.9 | 447.1 | 466.1 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 1.5 | 221.4 | 221.4 | 221.2 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 59.99 | 60 | 60 | 4500 | 1 | 39.2 | 115087.5 | 12151 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 11:44 | Normal | 518.3 | 468.9 | 453.5 | 457.7 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 1.6 | 221.2 | 220.4 | 221.2 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4532 | 1 | 38.3 | 115087.9 | 12151 | 1.6 | 0.8 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 11:49 | Normal | 520.5 | 452.1 | 446.1 | 450.2 | 2.1 | 2.3 | 3 | 1.4 | 221 | 220.8 | 221.2 | 10.9 | 10.7 | 10.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4054 | 1 | 37.6 | 115088.3 | 12151 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 11:54 | Normal | 515.6 | 463.1 | 455.9 | 468.9 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 1.6 | 221.6 | 221.2 | 221.6 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4713 | 1 | 37 | 115088.6 | 12151 | 1.6 | 0.9 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 11:59 | Normal | 538.2 | 450.2 | 444.7 | 444.6 | 16.7 | 17.1 | 17.5 | 8.9 | 224.8 | 225.2 | 225.8 | 70.7 | 70.5 | 70.7 | 59.94 | 59.95 | 60.01 | 26912 | 1 | 37.2 | 115089.7 | 12151 | 9.3 | 7.5 | 0 | 8.7 | 9 | 0 | 9 | 8.3 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 12:04 | Normal | 528.9 | 456.9 | 449.7 | 465.4 | 10.6 | 11.7 | 9.8 | 4.4 | 223.4 | 222.8 | 223.4 | 45.3 | 45.1 | 45.1 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 14369 | 1 | 38 | 115090.7 | 12151 | 4.6 | 5.2 | 0.2 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 12:09 | Normal | 540.5 | 454.7 | 449.7 | 450.8 | 4.6 | 5.4 | 4.6 | 2.3 | 221.8 | 221 | 221.8 | 18.9 | 18.7 | 18.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 14551 | 1 | 37.5 | 115091.3 | 12152 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 12:14 | Normal | 488.7 | 420.8 | 447 | 445.1 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 1.5 | 221.6 | 220.8 | 221.2 | 11.2 | 11 | 11.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4167 | 1 | 37 | 115091.7 | 12152 | 1.4 | 0.7 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 12:19 | Normal | 536.9 | 450.3 | 445.2 | 449.2 | 15.9 | 16.5 | 16.9 | 8.4 | 225.2 | 225 | 225.6 | 67.8 | 67.5 | 67.7 | 60.08 | 60.09 | 60.02 | 25663 | 1 | 37 | 115092.6 | 12152 | 8.8 | 7.1 | 0 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.7 | 8 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 12:24 | Normal | 522.4 | 438.7 | 443 | 456.3 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 1.6 | 221.4 | 221.4 | 221.6 | 12 | 11.9 | 12 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4414 | 1 | 37.3 | 115093.3 | 12152 | 1.5 | 0.6 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 12:29 | Normal | 516.6 | 436.1 | 453.2 | 452.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 1.8 | 220.6 | 220.8 | 221 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5004 | 1 | 36.7 | 115093.7 | 12152 | 1.7 | 0.9 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 12:34 | Normal | 518.5 | 456.8 | 447.9 | 448 | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 2 | 221.4 | 220.8 | 220.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5546 | 1 | 36.8 | 115094.5 | 12152 | 1.9 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 2 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 12:39 | Normal | 518.5 | 455.9 | 445.8 | 451.9 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 1.7 | 220.8 | 220.2 | 220.6 | 13.1 | 13 | 13 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4792 | 1 | 36.5 | 115094.9 | 12152 | 1.5 | 0.8 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 12:44 | Normal | 521.9 | 459.9 | 450.2 | 443.9 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 1.6 | 220.6 | 220.8 | 220 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 60 | 60 | 59.99 | 4625 | 1 | 36.1 | 115095.3 | 12152 | 1.5 | 0.8 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 12:49 | Normal | 508.7 | 440.7 | 449.5 | 446.6 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 1.1 | 220.2 | 220.8 | 220.2 | 9 | 8.9 | 8.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 3309 | 1 | 35.8 | 115095.6 | 12152 | 1 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 12:54 | Normal | 527.3 | 454 | 452.8 | 450.8 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 1.3 | 220.6 | 220.2 | 220.6 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 60 | 60 | 60 | 3650 | 1 | 35.5 | 115095.9 | 12152 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 12:59 | Normal | 525.5 | 458.9 | 447 | 476 | 2 | 2.3 | 2.8 | 1.1 | 220.6 | 220.6 | 220.8 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3825 | 1 | 35.4 | 115096.2 | 12152 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 13:04 | Normal | 485.9 | 448.9 | 456.1 | 453.2 | 15.8 | 15.6 | 15.9 | 7.9 | 223.4 | 223.4 | 224.4 | 64.4 | 64.3 | 64.3 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 24238 | 1 | 35.6 | 115096.9 | 12152 | 8.5 | 7.1 | 0 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.3 | 7.5 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 13:09 | Normal | 451.8 | 427.8 | 435.1 | 434.1 | 15 | 14.8 | 15.3 | 7.5 | 223 | 223 | 223.4 | 58.2 | 58 | 58.2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 21822 | 1 | 37.2 | 115098.7 | 12153 | 8.1 | 6.7 | 0 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.4 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 13:14 | Normal | 503.5 | 439.7 | 432.8 | 430.1 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 2.1 | 220.6 | 219.8 | 220 | 15 | 14.9 | 14.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 5209 | 1 | 38.1 | 115099.8 | 12153 | 2 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 13:19 | Normal | 459.2 | 415.5 | 426.5 | 418.5 | 15.2 | 17 | 17.3 | 8.9 | 222.8 | 223.4 | 223 | 64.7 | 64.5 | 64.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 24087 | 1 | 38.5 | 115101.2 | 12153 | 9.4 | 5.8 | 0 | 8.9 | 8.8 | 0 | 9 | 8.3 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 13:24 | Normal | 482.3 | 403.1 | 414 | 416.1 | 12.3 | 16 | 16.5 | 8.3 | 222.4 | 222.8 | 223.4 | 56.9 | 56.7 | 56.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 21168 | 1 | 39.9 | 115103.1 | 12153 | 8.7 | 3.2 | 0.2 | 8.2 | 8.3 | 0 | 8.3 | 7.9 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 13:29 | Normal | 486.1 | 400.3 | 406.8 | 414.8 | 11.3 | 16 | 16.6 | 8.2 | 222.4 | 223.4 | 223.4 | 55.4 | 55.2 | 55.3 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 20766 | 1 | 40.8 | 115104.8 | 12153 | 8.7 | 2.3 | 0 | 8 | 8.3 | 0 | 8.5 | 7.7 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 13:34 | Normal | 490 | 401.1 | 406.4 | 409.4 | 11.1 | 16 | 16.6 | 8.3 | 222.8 | 223.2 | 222.8 | 55 | 54.7 | 54.8 | 60.07 | 59.99 | 60.03 | 20497 | 1 | 41.7 | 115106.5 | 12153 | 8.7 | 2.1 | 0.1 | 8 | 8.3 | 0 | 8.5 | 8 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 13:39 | Normal | 474.8 | 422 | 415.1 | 420.1 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 1.4 | 219.6 | 219.6 | 219.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3560 | 1 | 41.6 | 115107.4 | 12153 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 13:44 | Normal | 479.8 | 398.1 | 425.1 | 427.2 | 2 | 2.1 | 2.7 | 1.3 | 219 | 218.8 | 219 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 60 | 60 | 60 | 3370 | 1 | 40.3 | 115107.7 | 12153 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 13:49 | Normal | 511.9 | 407.9 | 439.8 | 455.1 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 1.6 | 219.4 | 219.4 | 219.2 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4205 | 1 | 39.5 | 115108 | 12153 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 13:54 | Normal | 532.8 | 433.3 | 447.7 | 444.6 | 8.1 | 11.6 | 12.8 | 6.4 | 221.4 | 221.6 | 222.4 | 45.8 | 45.6 | 45.7 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 15213 | 1 | 38.9 | 115108.6 | 12153 | 6.4 | 1.2 | 0.1 | 5.6 | 6.3 | 0 | 6.4 | 5.9 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 13:59 | Normal | 532.5 | 407 | 441 | 429.9 | 7.8 | 11.9 | 12 | 6 | 221.8 | 221.6 | 221.6 | 43.4 | 43.4 | 43.3 | 59.95 | 59.97 | 60 | 15463 | 1 | 39.1 | 115109.7 | 12153 | 6.2 | 1.3 | 0 | 5.4 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 14:04 | Normal | 531.9 | 393.8 | 435.9 | 424 | 8.6 | 12.7 | 13.3 | 6.8 | 221.6 | 221.8 | 222 | 46.1 | 46 | 46 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 17208 | 1 | 39.5 | 115111 | 12153 | 7 | 1.7 | 0 | 6.3 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.4 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 14:09 | Normal | 518.9 | 368.8 | 427.5 | 406.6 | 9.4 | 14.6 | 14.8 | 7.6 | 221.2 | 221.8 | 221.8 | 49.6 | 49.4 | 49.6 | 60.06 | 59.96 | 60.01 | 18992 | 1 | 40.2 | 115112.4 | 12154 | 7.9 | 1.6 | 0 | 7.2 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.1 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 14:14 | Normal | 499.8 | 394.1 | 429.8 | 438.8 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 1.5 | 218.6 | 218.4 | 218.6 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4261 | 1 | 39.6 | 115112.9 | 12154 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 14:19 | Normal | 514 | 439.1 | 440.1 | 446 | 3 | 3.3 | 3.6 | 1.8 | 219 | 218.4 | 219 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5057 | 1 | 38.7 | 115113.3 | 12154 | 1.7 | 1 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 14:24 | Normal | 517.7 | 442.8 | 439.4 | 440.5 | 2.7 | 3 | 3.6 | 1.8 | 219.4 | 218.6 | 218.6 | 13.4 | 13.2 | 13.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4881 | 1 | 38 | 115113.7 | 12154 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 14:29 | Normal | 533.8 | 380.9 | 448.1 | 444.4 | 3.3 | 4.5 | 5.1 | 2.8 | 220 | 219.4 | 219.4 | 18.9 | 18.6 | 18.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6557 | 1 | 37.6 | 115114.1 | 12154 | 2.4 | 0.7 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 14:34 | Normal | 537.2 | 347.8 | 453.4 | 443.8 | 4.9 | 7.3 | 7.8 | 3.3 | 220 | 219.4 | 219.6 | 24.4 | 24.3 | 24.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 12022 | 1 | 37.3 | 115114.8 | 12154 | 4.1 | 0.9 | 0 | 3.4 | 3.7 | 0 | 4.2 | 3.9 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 14:39 | Normal | 498.5 | 368 | 431.1 | 423.1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1 | 217.8 | 217.6 | 217.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2289 | 1 | 37.1 | 115115.3 | 12154 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 14:44 | Normal | 488.8 | 456.9 | 439.2 | 426.2 | 1 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 217.4 | 217 | 217.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1942 | 1 | 36.6 | 115115.5 | 12154 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 14:49 | Normal | 503 | 461.1 | 446.9 | 445 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 217.6 | 217.4 | 218 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1770 | 1 | 36.3 | 115115.6 | 12154 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 14:54 | Normal | 523.7 | 425.7 | 413.5 | 453 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 217.6 | 217 | 216.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60 | 60 | 60 | 1020 | 1 | 35.8 | 115115.7 | 12154 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 14:59 | Normal | 546.9 | 444.9 | 434.1 | 442.1 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.3 | 217.2 | 217.2 | 217 | 3.1 | 3 | 3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1098 | 1 | 35.6 | 115115.8 | 12154 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 15:04 | Normal | 519.2 | 447.8 | 430 | 454.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 217.4 | 216.4 | 216.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60.04 | 60 | 927 | 1 | 35.3 | 115115.9 | 12154 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 15:09 | Normal | 507.7 | 419.8 | 455 | 449.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 216.6 | 217 | 216.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 815 | 1 | 34.7 | 115116 | 12155 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 15:14 | Normal | 546.3 | 454.2 | 437.8 | 447.9 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 217.6 | 217.6 | 217.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 790 | 1 | 34.2 | 115116 | 12155 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 15:19 | Normal | 512.5 | 457.4 | 431.1 | 454 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 217.2 | 217.6 | 217.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 774 | 1 | 33.1 | 115116.1 | 12155 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 15:24 | Normal | 553.9 | 469 | 448.1 | 443.1 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 217.4 | 217.6 | 217.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 969 | 1 | 32 | 115116.2 | 12155 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 15:29 | Normal | 525.5 | 456.1 | 454.9 | 467 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 217.8 | 217.6 | 217 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 1322 | 1 | 31.3 | 115116.3 | 12155 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 15:34 | Normal | 535.2 | 463.9 | 465.1 | 489.1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.5 | 218.4 | 218.2 | 218.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1533 | 1 | 30.9 | 115116.4 | 12155 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 15:39 | Normal | 546.1 | 466.9 | 467.8 | 465.9 | 1 | 1 | 1.2 | 0.5 | 218.4 | 218 | 218 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1543 | 1 | 30.5 | 115116.5 | 12155 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 15:44 | Normal | 528.2 | 478.6 | 441.7 | 467 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 218.2 | 218.4 | 217.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 974 | 1 | 30.2 | 115116.6 | 12155 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 15:49 | Normal | 537.5 | 447 | 446.9 | 434.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 218.2 | 218.2 | 218 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 208 | 1 | 29.9 | 115116.7 | 12155 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 15:54 | Normal | 453 | 448.1 | 452.1 | 405.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 218.4 | 218.2 | 218.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 108 | 1 | 29.6 | 115116.7 | 12155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 15:59 | Normal | 504.8 | 427 | 447 | 411 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 218.6 | 219 | 218.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 38 | 1 | 29.3 | 115116.7 | 12155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 16:04 | Normal | 455.9 | 416 | 431.3 | 407.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 218.2 | 218 | 217.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 51 | 1 | 29.1 | 115116.7 | 12155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 16:09 | Normal | 295.1 | 414.2 | 411.9 | 422.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 218 | 218.2 | 217.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 136 | 1 | 28.9 | 115116.7 | 12156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 16:14 | Normal | 199.9 | 389.9 | 396.4 | 417.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 217.8 | 218 | 217.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 28.6 | 115116.7 | 12156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 16:19 | Normal | 199.4 | 417.4 | 423.5 | 428.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 218.4 | 217.8 | 217.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 28.1 | 115116.7 | 12156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 16:24 | Normal | 199.8 | 415 | 404 | 437 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 218.6 | 218.4 | 217.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 27.8 | 115116.7 | 12156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 16:29 | Normal | 200 | 411.9 | 431.9 | 424.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 218 | 218.2 | 217.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60 | 60 | 60 | 99 | 1 | 27.5 | 115116.7 | 12156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 16:34 | Normal | 199.5 | 413.9 | 428.9 | 436.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 219.4 | 218.6 | 218.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 23 | 1 | 27.2 | 115116.7 | 12156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 16:39 | Normal | 199.6 | 414 | 432.7 | 463.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 219.6 | 219 | 218.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 60 | 60 | 53 | 1 | 27 | 115116.7 | 12156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 16:44 | Normal | 199.9 | 473.1 | 440.8 | 462.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219 | 219.2 | 218.8 | 1 | 1 | 0.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 103 | 1 | 26.8 | 115116.7 | 12156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 16:49 | Normal | 199.6 | 464.8 | 429.8 | 462.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.2 | 219 | 219 | 1 | 1 | 1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 158 | 1 | 26.7 | 115116.7 | 12156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 16:54 | Normal | 200 | 453.2 | 455.9 | 461 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 220 | 219.6 | 219 | 1.2 | 1.1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 241 | 1 | 26.6 | 115116.7 | 12156 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 16:59 | Normal | 329.6 | 453 | 443 | 454.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 219.6 | 219.6 | 219.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 369 | 1 | 26.5 | 115116.8 | 12156 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 17:04 | Normal | 389.9 | 434.1 | 438.8 | 454 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 220 | 219.4 | 219 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 411 | 1 | 26.5 | 115116.8 | 12156 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 17:09 | Normal | 285.2 | 448.3 | 427.9 | 467 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 219 | 219 | 219.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 307 | 1 | 26.4 | 115116.8 | 12157 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 17:14 | Normal | 200 | 438.8 | 423.7 | 451.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 219.2 | 218.8 | 218.8 | 1 | 1 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 144 | 1 | 26.4 | 115116.8 | 12157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 17:19 | Normal | 200 | 428.8 | 449.9 | 460.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 219 | 219 | 218.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22 | 1 | 26.4 | 115116.9 | 12157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 17:24 | Normal | 198.9 | 418.5 | 420.9 | 436.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.2 | 219.4 | 218.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 26.4 | 115116.9 | 12157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 17:29 | Normal | 208.7 | 403.6 | 385.8 | 330.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219 | 219.2 | 219 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 26.4 | 115116.9 | 12157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 17:34 | Normal | 200 | 351.3 | 326 | 342.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.2 | 219 | 219 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 26.3 | 115116.9 | 12157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 17:39 | Normal | 201.6 | 215.3 | 201.8 | 215.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 218.8 | 218.8 | 218.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 26.2 | 115116.9 | 12157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0