## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-20 05:47 | Wait | 505.5 | 506.2 | 501.6 | 476.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.2 | 222 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.8 | 177429.8 | 12314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 05:50 | Normal | 451.9 | 535.2 | 387.1 | 200 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 224.8 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 9 | 1 | 22.1 | 177429.8 | 12314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 05:50 | Normal | 416.2 | 528.1 | 375 | 201.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 222.8 | 224.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5 | 1 | 22.1 | 177429.8 | 12314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 05:50 | Normal | 401.5 | 537.8 | 345.3 | 200.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 222.6 | 224.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4 | 1 | 22.2 | 177429.8 | 12314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 05:53 | Normal | 279.5 | 537.6 | 391.7 | 203 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 225.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12 | 1 | 22.4 | 177429.8 | 12314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 05:54 | Normal | 235.3 | 553.9 | 388.7 | 195.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 223.8 | 225.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 42 | 1 | 22.4 | 177429.8 | 12314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 05:55 | Normal | 202.8 | 545.9 | 416.2 | 207.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 223 | 225.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14 | 1 | 22.5 | 177429.8 | 12314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 05:56 | Normal | 201.8 | 557.1 | 440.9 | 198.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 223.6 | 225 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 68 | 1 | 22.6 | 177429.8 | 12314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 05:57 | Normal | 199.7 | 539.3 | 430.5 | 245.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.6 | 223.4 | 224.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 88 | 1 | 22.7 | 177429.8 | 12314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 05:58 | Normal | 199.7 | 544.9 | 463.8 | 218.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224 | 223.6 | 224.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 108 | 1 | 22.7 | 177429.8 | 12314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 05:59 | Normal | 199.4 | 566.9 | 416.7 | 275.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224 | 223.4 | 225.2 | 1 | 1.2 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 128 | 1 | 22.7 | 177429.8 | 12314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:00 | Normal | 244.9 | 569.1 | 416.6 | 266.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.2 | 223.6 | 225.4 | 1 | 1.1 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 107 | 1 | 22.9 | 177429.8 | 12314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:01 | Normal | 268.3 | 539.9 | 403.3 | 264 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.8 | 222.8 | 225.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 141 | 1 | 22.9 | 177429.8 | 12314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:02 | Normal | 301.5 | 570.2 | 426.5 | 285.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.6 | 223 | 225 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 212 | 1 | 22.9 | 177429.8 | 12314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:03 | Normal | 270 | 554.3 | 408.6 | 287.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.8 | 223.4 | 225 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 207 | 1 | 23 | 177429.8 | 12314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:04 | Normal | 331.8 | 558.3 | 452.7 | 326.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 223.4 | 225.2 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 254 | 1 | 23.1 | 177429.8 | 12315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:05 | Normal | 396.2 | 571.2 | 476.1 | 333 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 223.2 | 224.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 286 | 1 | 23.1 | 177429.8 | 12315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:06 | Normal | 418.7 | 554.4 | 492.6 | 371.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223.4 | 222.8 | 225 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 353 | 1 | 23 | 177429.8 | 12315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:07 | Normal | 450.5 | 573.2 | 488.7 | 381.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 223.6 | 222.8 | 225.2 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 406 | 1 | 23 | 177429.8 | 12315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:08 | Normal | 493.7 | 560.5 | 505.4 | 398 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223 | 223 | 225.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 442 | 1 | 23.1 | 177429.8 | 12315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:09 | Normal | 530 | 562.7 | 520 | 407.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223.4 | 223.6 | 225.2 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 443 | 1 | 23 | 177429.8 | 12315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:10 | Normal | 525.9 | 557.7 | 520.7 | 385.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223.6 | 223.2 | 224.4 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 403 | 1 | 23 | 177429.8 | 12315 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:11 | Normal | 518.2 | 560.1 | 509.2 | 386.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223.6 | 223.4 | 225.4 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 506 | 1 | 23.1 | 177429.8 | 12315 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:12 | Normal | 541.8 | 572.7 | 517.9 | 355.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 223.4 | 223.2 | 225.2 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 554 | 1 | 23.1 | 177429.9 | 12315 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:13 | Normal | 509.7 | 549.5 | 503.7 | 415.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 223.2 | 223.2 | 224.6 | 1.9 | 1.8 | 2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 634 | 1 | 23.1 | 177429.9 | 12315 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:14 | Normal | 558.6 | 547.2 | 511.6 | 424.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 223 | 223.2 | 225.2 | 2 | 1.8 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 651 | 1 | 23 | 177429.9 | 12315 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:15 | Normal | 525.9 | 587.5 | 500.7 | 459.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 223.4 | 223 | 224.8 | 2 | 1.6 | 2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 669 | 1 | 23 | 177429.9 | 12315 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:16 | Normal | 527.3 | 545.7 | 517 | 470.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 223.4 | 223.2 | 224.8 | 2.1 | 2 | 2.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 683 | 1 | 23.1 | 177429.9 | 12315 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:17 | Normal | 544.1 | 555.3 | 494.7 | 482.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 223.8 | 223.6 | 225.2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 700 | 1 | 23.4 | 177429.9 | 12315 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:18 | Normal | 556.4 | 555.3 | 493.9 | 468.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 223.2 | 223 | 225 | 2.2 | 2 | 2.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 704 | 1 | 23.7 | 177429.9 | 12315 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:19 | Normal | 533.6 | 578.8 | 510.8 | 474.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 223.6 | 222.6 | 224.6 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 749 | 1 | 23.8 | 177429.9 | 12315 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:20 | Normal | 537.7 | 579.5 | 522.7 | 506.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 222.8 | 223.2 | 225 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 827 | 1 | 23.9 | 177429.9 | 12315 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:21 | Normal | 530.1 | 556.9 | 531.6 | 495.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 223.4 | 222.8 | 225 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 60 | 60 | 59.99 | 829 | 1 | 24 | 177430 | 12315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:22 | Normal | 546.2 | 575.4 | 520.8 | 474 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 223.2 | 223.2 | 224.8 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 942 | 1 | 24 | 177430 | 12315 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:23 | Normal | 550.7 | 569.5 | 538.4 | 509.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 223.8 | 223.4 | 225.2 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1142 | 1 | 24 | 177430 | 12315 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:24 | Normal | 562.3 | 565.4 | 522 | 481.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 223.6 | 223 | 224.8 | 3 | 2.7 | 2.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1067 | 1 | 24 | 177430 | 12315 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:25 | Normal | 532.8 | 555.7 | 508 | 481.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 223 | 223 | 225.2 | 3.2 | 3 | 3.2 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 1125 | 1 | 24.1 | 177430 | 12315 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:26 | Normal | 560.1 | 562.5 | 525.3 | 473.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 223.6 | 223.6 | 224.8 | 3.2 | 3 | 3.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1111 | 1 | 24.2 | 177430 | 12315 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:27 | Normal | 544.9 | 564.7 | 523.1 | 487.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 223.6 | 223.2 | 224.6 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1214 | 1 | 24.2 | 177430.1 | 12315 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:28 | Normal | 563.2 | 554.5 | 532.9 | 512.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 223.8 | 222.8 | 225.2 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 60 | 60 | 59.99 | 1261 | 1 | 24.2 | 177430.1 | 12315 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:29 | Normal | 553.7 | 586.5 | 514.9 | 509.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 223.8 | 223 | 224.8 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1295 | 1 | 24.3 | 177430.1 | 12315 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:30 | Normal | 542.9 | 577.3 | 521.5 | 506.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 224 | 223.6 | 225.4 | 3.8 | 3 | 3.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1338 | 1 | 24.4 | 177430.1 | 12315 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:31 | Normal | 536.2 | 581.5 | 535.7 | 510.7 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 223.6 | 223.6 | 225 | 5.7 | 5.3 | 5.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 2021 | 1 | 24.4 | 177430.2 | 12315 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:32 | Normal | 533.9 | 579.6 | 545.6 | 520.8 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 223.6 | 223.4 | 224.4 | 6.1 | 5.6 | 5.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2226 | 1 | 24.4 | 177430.2 | 12315 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:33 | Normal | 559.7 | 576.6 | 535.8 | 515.2 | 1.2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 223.4 | 223 | 225.4 | 6.3 | 5.8 | 6.2 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 2304 | 1 | 24.4 | 177430.2 | 12315 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:34 | Normal | 540.8 | 582.6 | 545.2 | 506.2 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 223.6 | 223.6 | 225.4 | 6.3 | 5.7 | 6.2 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 2304 | 1 | 24.5 | 177430.3 | 12315 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:35 | Normal | 556.4 | 564.3 | 488.2 | 483.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 223.2 | 223 | 225.4 | 4 | 3.6 | 3.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1424 | 1 | 24.5 | 177430.3 | 12315 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:36 | Normal | 545 | 562.4 | 508.6 | 491.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 223.8 | 223 | 225 | 4.1 | 3.6 | 4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1444 | 1 | 24.6 | 177430.3 | 12315 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:37 | Normal | 507.8 | 596.5 | 531.2 | 525 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 223.2 | 223.8 | 225.4 | 6.1 | 5.6 | 5.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2098 | 1 | 24.6 | 177430.4 | 12315 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:38 | Normal | 505.8 | 579.4 | 537.9 | 518.6 | 1.6 | 1 | 1.6 | 0.5 | 223.2 | 223.4 | 225.4 | 7.1 | 6.7 | 7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2637 | 1 | 24.6 | 177430.4 | 12315 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:39 | Normal | 525.7 | 600.5 | 541.2 | 531.9 | 1.6 | 1 | 1.7 | 0.4 | 224.2 | 224 | 225.4 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 2747 | 1 | 24.7 | 177430.4 | 12315 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:40 | Normal | 524.9 | 586.3 | 526.6 | 530.2 | 1.6 | 1 | 1.7 | 0.4 | 224 | 224 | 225.4 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2729 | 1 | 24.8 | 177430.5 | 12315 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:41 | Normal | 521.7 | 584.5 | 543.7 | 518.7 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 224.2 | 223.6 | 225.4 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2839 | 1 | 24.8 | 177430.5 | 12315 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:42 | Normal | 533.8 | 576.5 | 550 | 531 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 224.2 | 223.4 | 225 | 7.9 | 7.3 | 7.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2872 | 1 | 24.9 | 177430.6 | 12315 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:43 | Normal | 538.4 | 595.4 | 540 | 525.9 | 1.9 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 224.2 | 224 | 225.6 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2973 | 1 | 24.9 | 177430.6 | 12315 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:44 | Normal | 535.8 | 601.3 | 544.6 | 530.6 | 1.9 | 1 | 2 | 0.5 | 223.6 | 224 | 225.8 | 8.1 | 7.6 | 7.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3034 | 1 | 25 | 177430.7 | 12315 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:45 | Normal | 530.8 | 590.4 | 541 | 542.7 | 2 | 1.1 | 1.9 | 0.4 | 224.2 | 224.2 | 225.4 | 8.2 | 7.7 | 8.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3081 | 1 | 25 | 177430.7 | 12315 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:46 | Normal | 536.2 | 585.3 | 544.5 | 537 | 2.1 | 1.2 | 2 | 0.5 | 224.6 | 224 | 225.6 | 9 | 8.4 | 9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3287 | 1 | 25.1 | 177430.8 | 12315 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:47 | Normal | 538.9 | 604.2 | 562.1 | 540.8 | 2.2 | 1.2 | 2.1 | 0.5 | 224.2 | 224.4 | 225.4 | 8.9 | 8.5 | 8.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 3414 | 1 | 25.1 | 177430.8 | 12315 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:48 | Normal | 551.4 | 588.3 | 558.6 | 540.1 | 2.1 | 1.3 | 2.1 | 0.5 | 224.4 | 223.8 | 225.6 | 9.2 | 8.9 | 9.2 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 3483 | 1 | 25.2 | 177430.9 | 12315 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:49 | Normal | 543.1 | 597.7 | 543.9 | 544 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 0.4 | 223.8 | 224.4 | 225.2 | 9.5 | 9.1 | 9.3 | 59.98 | 60 | 59.96 | 3564 | 1 | 25.2 | 177431 | 12315 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:50 | Normal | 534.3 | 587 | 541.4 | 444.7 | 2.4 | 1.3 | 2.4 | 1 | 224 | 223.8 | 226 | 10.3 | 9.8 | 10.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3828 | 1 | 25.3 | 177431 | 12315 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:51 | Normal | 544.8 | 598.4 | 548.5 | 460.5 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 1 | 224.4 | 224.4 | 225.2 | 10.7 | 10.2 | 10.6 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 4021 | 1 | 25.3 | 177431.1 | 12315 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:52 | Normal | 543.3 | 587.5 | 544.7 | 478.6 | 2.5 | 1.3 | 2.6 | 1 | 224.2 | 224.2 | 225.6 | 10.9 | 10.5 | 10.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4130 | 1 | 25.4 | 177431.2 | 12315 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:53 | Normal | 545.1 | 600.4 | 549.3 | 480.1 | 2.6 | 1.3 | 2.6 | 1 | 224.8 | 224.6 | 225.6 | 11.2 | 10.7 | 11.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4223 | 1 | 25.5 | 177431.2 | 12315 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:54 | Normal | 543.8 | 591.4 | 550.9 | 484.9 | 2.6 | 1.4 | 2.7 | 1.1 | 224.6 | 224.6 | 225.4 | 11.5 | 11.1 | 11.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4350 | 1 | 25.5 | 177431.3 | 12315 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:55 | Normal | 551.9 | 592.6 | 546.7 | 490.6 | 2.8 | 1.4 | 2.8 | 1.1 | 225 | 224.6 | 226 | 11.9 | 11.5 | 11.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4467 | 1 | 25.6 | 177431.4 | 12315 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:56 | Normal | 553.7 | 609.5 | 541 | 491.8 | 2.9 | 1.5 | 2.9 | 1.1 | 224.6 | 224.8 | 225.6 | 12 | 11.6 | 11.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4637 | 1 | 25.6 | 177431.4 | 12315 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:57 | Normal | 557.1 | 604.4 | 549.7 | 517.6 | 3 | 1.4 | 3 | 1.1 | 224.8 | 224.4 | 226.2 | 12.4 | 12 | 12.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4729 | 1 | 25.7 | 177431.5 | 12315 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:58 | Normal | 549.6 | 597.2 | 554.9 | 506 | 3 | 1.5 | 3 | 1.2 | 225 | 225 | 226.2 | 12.6 | 12.3 | 12.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4826 | 1 | 25.7 | 177431.6 | 12315 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 06:59 | Normal | 556.9 | 580.4 | 557.2 | 522 | 3 | 1.5 | 3 | 1.1 | 224.6 | 225 | 225.8 | 12.6 | 12.3 | 12.6 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 4820 | 1 | 25.9 | 177431.7 | 12315 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:00 | Normal | 560.6 | 593 | 555.3 | 498.2 | 3.1 | 1.5 | 3.1 | 1.3 | 225.2 | 225.4 | 226.2 | 13.2 | 13 | 13.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5028 | 1 | 25.8 | 177431.8 | 12315 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:01 | Normal | 555.8 | 601.6 | 551.9 | 507.8 | 3.3 | 1.5 | 3.3 | 1.3 | 225 | 224.6 | 226.2 | 13.5 | 13.3 | 13.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5206 | 1 | 25.9 | 177431.9 | 12315 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:02 | Normal | 552.8 | 600.5 | 548 | 524.9 | 3.3 | 1.6 | 3.3 | 1.3 | 224.8 | 225 | 226.2 | 14 | 13.7 | 14 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5375 | 1 | 26 | 177431.9 | 12315 | 0.9 | 1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:03 | Normal | 554.8 | 593.6 | 553.8 | 505.8 | 3.5 | 1.6 | 3.4 | 1.3 | 225.2 | 224.8 | 225.8 | 14.5 | 14.1 | 14.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5500 | 1 | 26 | 177432 | 12315 | 0.9 | 1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:04 | Normal | 553.1 | 595.7 | 555.7 | 522.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.3 | 224.4 | 225 | 225.8 | 14.7 | 14.3 | 14.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5616 | 1 | 26.1 | 177432.1 | 12316 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:05 | Normal | 557 | 590.5 | 557.2 | 508.2 | 3.6 | 1.7 | 3.5 | 1.4 | 225 | 225 | 226.2 | 15.3 | 14.9 | 15.3 | 60 | 60 | 60 | 5830 | 1 | 26.1 | 177432.2 | 12316 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:06 | Normal | 559.1 | 591.8 | 549.3 | 511.4 | 3.8 | 1.8 | 3.8 | 1.5 | 224.6 | 224.4 | 225.2 | 15.8 | 15.3 | 15.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5989 | 1 | 26.2 | 177432.3 | 12316 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:07 | Normal | 557.9 | 581.5 | 547.1 | 511.9 | 3.8 | 1.8 | 3.9 | 1.5 | 224.2 | 225 | 227 | 16.3 | 15.8 | 16.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6202 | 1 | 26.3 | 177432.4 | 12316 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:08 | Normal | 560.8 | 597.6 | 553.9 | 517.9 | 4 | 1.8 | 4 | 1.6 | 225 | 224.6 | 226 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 60.01 | 60 | 60 | 6385 | 1 | 26.3 | 177432.5 | 12316 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:09 | Normal | 553.3 | 605.1 | 559.9 | 526.9 | 4.2 | 2 | 4.1 | 1.6 | 225.4 | 225 | 226.4 | 17.2 | 16.8 | 17.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6584 | 1 | 26.4 | 177432.6 | 12316 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:10 | Normal | 574 | 603.7 | 565.1 | 522.1 | 4.3 | 2 | 4.3 | 1.7 | 224.8 | 224.6 | 226.2 | 18.1 | 17.7 | 18.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6927 | 1 | 26.5 | 177432.8 | 12316 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:11 | Normal | 565.7 | 600.3 | 557.6 | 507.6 | 4.5 | 2.1 | 4.5 | 1.9 | 224.6 | 225 | 226 | 18.9 | 18.5 | 18.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7199 | 1 | 26.5 | 177432.9 | 12316 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:12 | Normal | 571.6 | 605.3 | 556.7 | 486.7 | 4.7 | 2.3 | 4.7 | 2.3 | 225.4 | 225.4 | 226.6 | 19.9 | 19.5 | 20 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 7496 | 1 | 26.6 | 177433 | 12316 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:13 | Normal | 574.5 | 597.5 | 562.6 | 458.7 | 5 | 2.4 | 4.8 | 3.1 | 225 | 225.6 | 226.6 | 21.5 | 21.2 | 21.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8045 | 1 | 26.7 | 177433.1 | 12316 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:14 | Normal | 573.6 | 602.9 | 560 | 448.1 | 5.3 | 2.6 | 5.3 | 3.5 | 225.2 | 225.2 | 226.2 | 23.2 | 22.9 | 23.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8657 | 1 | 26.8 | 177433.3 | 12316 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:15 | Normal | 574.8 | 601.2 | 563.6 | 450.1 | 5.9 | 2.9 | 5.8 | 3.8 | 225.6 | 226 | 226.8 | 25.5 | 25.2 | 25.6 | 60 | 60 | 60 | 9547 | 1 | 26.9 | 177433.4 | 12316 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:16 | Normal | 573.9 | 586.5 | 565.7 | 470.6 | 6.4 | 3.3 | 6.3 | 4.1 | 225.6 | 225.4 | 226.4 | 27.9 | 27.5 | 28 | 59.99 | 60 | 60 | 10487 | 1 | 27 | 177433.6 | 12316 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.8 | 0 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:17 | Normal | 575.2 | 604.7 | 561.1 | 468 | 6.6 | 3.5 | 6.7 | 4.3 | 226 | 225.6 | 226.4 | 29.1 | 28.8 | 29.2 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 11007 | 1 | 27 | 177433.8 | 12316 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0.9 | 0 | 2.1 | 0.3 | 1.9 | 2 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:18 | Normal | 570.3 | 600.9 | 546.2 | 462.8 | 6.8 | 3.5 | 6.9 | 4.5 | 225.8 | 226 | 227.2 | 29.3 | 29 | 29.3 | 60 | 60.03 | 60 | 11110 | 1 | 27.2 | 177434 | 12316 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0.9 | 0 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:19 | Normal | 570.5 | 603.7 | 558.2 | 477.7 | 6.8 | 3.6 | 7 | 4.5 | 225.8 | 225.6 | 226 | 29.9 | 29.5 | 30 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 11309 | 1 | 27.3 | 177434.1 | 12316 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0.9 | 0 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:20 | Normal | 568.8 | 542.4 | 554.7 | 479.6 | 7 | 4.7 | 7.1 | 4.5 | 225.4 | 226.6 | 227 | 31.5 | 31.2 | 31.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11892 | 1 | 27.4 | 177434.3 | 12316 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2 | 2.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:21 | Normal | 560.8 | 538.5 | 549 | 497.8 | 7.1 | 4.7 | 7.1 | 4.5 | 225.6 | 226.4 | 226 | 32.6 | 32.1 | 32.7 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 12172 | 1 | 27.5 | 177434.5 | 12316 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.8 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2 | 2 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:22 | Normal | 571.4 | 559.3 | 556.5 | 499.4 | 7.2 | 4.8 | 7.4 | 4.7 | 225.2 | 226.2 | 226.4 | 33.2 | 33 | 33.4 | 59.95 | 60 | 59.98 | 12503 | 1 | 27.5 | 177434.7 | 12316 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:23 | Normal | 563.8 | 553.3 | 548 | 488 | 7.6 | 5 | 7.6 | 4.8 | 225.8 | 225.6 | 226.4 | 33.6 | 33.3 | 33.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12731 | 1 | 27.6 | 177435 | 12316 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:24 | Normal | 565.8 | 559.8 | 546.4 | 507.3 | 7.6 | 5 | 7.6 | 4.8 | 225.8 | 226.2 | 227.2 | 33.8 | 33.1 | 33.5 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 12845 | 1 | 27.8 | 177435.2 | 12316 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:25 | Normal | 563.7 | 559.3 | 542.1 | 498.9 | 6.3 | 4.3 | 6.6 | 4.2 | 226 | 225.6 | 226.6 | 29.1 | 28.8 | 29.1 | 60 | 60.01 | 60 | 11410 | 1 | 27.9 | 177435.4 | 12316 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 0 | 2 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:26 | Normal | 580.8 | 578.4 | 546 | 493 | 4 | 2.8 | 4.3 | 2.8 | 225.2 | 225.2 | 226.2 | 19.8 | 19.4 | 19.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 7485 | 1 | 28 | 177435.5 | 12316 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:27 | Normal | 567.5 | 570.3 | 553 | 510.1 | 4.7 | 3.1 | 4.7 | 3 | 225.8 | 225 | 226.8 | 22.5 | 22.2 | 22.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7777 | 1 | 28 | 177435.6 | 12316 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:28 | Normal | 569.5 | 573.2 | 532.6 | 503.9 | 4 | 2.8 | 4.1 | 2.6 | 225.4 | 225 | 226.4 | 18.9 | 18.6 | 18.9 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 7585 | 1 | 28 | 177435.8 | 12316 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:29 | Normal | 578.6 | 577.2 | 550.2 | 506 | 4.8 | 3.5 | 5 | 3.5 | 225.4 | 225.6 | 225.8 | 23.1 | 22.8 | 23.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10254 | 1 | 28 | 177436 | 12316 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:30 | Normal | 570.6 | 573.4 | 536.1 | 503.8 | 4 | 2.8 | 4.1 | 2.8 | 225.4 | 225 | 226.2 | 19.3 | 19.1 | 19.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 7529 | 1 | 28.1 | 177436.1 | 12316 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:31 | Normal | 568.8 | 580.4 | 535.3 | 505.2 | 3.8 | 2.7 | 4 | 2.6 | 225.6 | 225.4 | 226.8 | 18.6 | 18.3 | 18.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7364 | 1 | 28.1 | 177436.2 | 12316 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:32 | Normal | 568.7 | 586.5 | 532.9 | 507.8 | 3.7 | 2.6 | 4 | 2.6 | 225.2 | 225.2 | 226 | 18.2 | 17.9 | 18.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6983 | 1 | 28 | 177436.3 | 12316 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:33 | Normal | 570 | 584.9 | 536.8 | 503.7 | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 2.6 | 225 | 225.4 | 226.4 | 18.2 | 17.8 | 18.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6987 | 1 | 28.1 | 177436.4 | 12316 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:34 | Normal | 568.4 | 592.6 | 535.8 | 502.2 | 3.6 | 2.6 | 4 | 2.6 | 225.4 | 225.6 | 226.4 | 18.2 | 17.9 | 18.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 6982 | 1 | 28.2 | 177436.6 | 12316 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:35 | Normal | 576.6 | 583.3 | 538.1 | 508 | 3.6 | 2.7 | 4 | 2.6 | 224.8 | 225 | 226 | 18.3 | 18.1 | 18.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 7047 | 1 | 28.1 | 177436.7 | 12316 | 1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:36 | Normal | 569 | 588.5 | 547.1 | 515 | 3.8 | 2.7 | 4 | 2.6 | 224.4 | 225.2 | 225.6 | 18.7 | 18.4 | 18.8 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 7170 | 1 | 28.2 | 177436.8 | 12316 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:37 | Normal | 560.2 | 579.8 | 546.8 | 509.6 | 3.8 | 2.7 | 4 | 2.6 | 224.8 | 225 | 225.6 | 18.9 | 18.5 | 18.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 7190 | 1 | 28.2 | 177436.9 | 12316 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:38 | Normal | 584.8 | 590.4 | 556 | 523.9 | 8.4 | 5.7 | 9 | 5.7 | 226.2 | 226.6 | 227.2 | 39.7 | 39.3 | 39.7 | 60 | 59.99 | 60 | 15095 | 1 | 28.2 | 177437.1 | 12316 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.7 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:39 | Normal | 586.1 | 605.9 | 565.4 | 519.4 | 8.3 | 5.6 | 8.6 | 5.8 | 225.8 | 226.6 | 228.2 | 39 | 38.7 | 39.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 15544 | 1 | 28.3 | 177437.4 | 12316 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:40 | Normal | 592.1 | 597.9 | 561.1 | 521 | 8.8 | 5.8 | 9 | 5.7 | 226.4 | 226.2 | 227.6 | 40.3 | 39.9 | 40.1 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 15241 | 1 | 28.5 | 177437.6 | 12316 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.5 | 0 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:41 | Normal | 589.1 | 598.4 | 553.1 | 517.1 | 8.7 | 5.8 | 8.9 | 5.7 | 226.6 | 226.6 | 227 | 39.6 | 39.2 | 39.7 | 59.99 | 60.02 | 60 | 15079 | 1 | 28.7 | 177437.8 | 12316 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.7 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:42 | Normal | 585.8 | 598.2 | 555.4 | 521.3 | 8.5 | 5.6 | 8.6 | 5.6 | 225.6 | 226 | 227 | 38.5 | 38.3 | 38.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 14682 | 1 | 28.7 | 177438.1 | 12316 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:43 | Normal | 584.6 | 596.2 | 561 | 517.9 | 8.2 | 5.5 | 8.3 | 5.4 | 226.8 | 226.8 | 227.8 | 37.5 | 37.1 | 37.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14251 | 1 | 28.9 | 177438.3 | 12316 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:44 | Normal | 584.7 | 597.3 | 560.5 | 517.5 | 8.1 | 5.4 | 8.2 | 5.4 | 226.4 | 226.6 | 227 | 37.2 | 36.9 | 37.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 14132 | 1 | 29.1 | 177438.6 | 12316 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:45 | Normal | 581.9 | 598.3 | 555 | 513.9 | 8 | 5.3 | 8.2 | 5.3 | 225.8 | 226.4 | 227.6 | 36.7 | 36.3 | 36.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 13935 | 1 | 29.1 | 177438.8 | 12316 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:46 | Normal | 577.8 | 593.7 | 552.1 | 518.9 | 8.1 | 5.3 | 8.2 | 5.3 | 226.2 | 226.6 | 226.8 | 36.9 | 36.5 | 36.8 | 60 | 59.99 | 60 | 13948 | 1 | 29.3 | 177439 | 12316 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:47 | Normal | 577.5 | 597 | 551.1 | 519.1 | 8 | 5.3 | 8.1 | 5.3 | 226.6 | 227 | 227.6 | 37 | 36.6 | 37 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 13953 | 1 | 29.4 | 177439.3 | 12316 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:48 | Normal | 578.8 | 593.3 | 558.7 | 519.7 | 8.1 | 5.4 | 8.1 | 5.3 | 226 | 226 | 227 | 37 | 36.6 | 36.9 | 60 | 59.98 | 60 | 14025 | 1 | 29.5 | 177439.5 | 12316 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:49 | Normal | 579.3 | 596.8 | 552.8 | 516.9 | 8.1 | 5.4 | 8.3 | 5.4 | 226.8 | 225.8 | 227.2 | 37.3 | 36.9 | 37.3 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 14088 | 1 | 29.6 | 177439.7 | 12316 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:50 | Normal | 576.2 | 598.8 | 549.8 | 514.8 | 8.3 | 5.4 | 8.4 | 5.5 | 226.2 | 226.6 | 227 | 37.7 | 37.3 | 37.6 | 60 | 60 | 59.99 | 14238 | 1 | 29.7 | 177440 | 12316 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-04-20 07:55 | Normal | 581 | 595.6 | 550.2 | 515.2 | 8.8 | 5.7 | 8.9 | 5.7 | 226 | 226.6 | 227.4 | 39.4 | 39.1 | 39.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14837 | 1 | 30.1 | 177441.2 | 12316 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 2.4 | 0 | 2.7 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 08:00 | Normal | 581.1 | 592.4 | 555.7 | 520.7 | 9.5 | 6.2 | 9.5 | 6.3 | 226.2 | 226.4 | 227 | 42.4 | 42.1 | 42.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 15971 | 1 | 30.5 | 177442.5 | 12316 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2.6 | 0 | 3 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 08:05 | Normal | 579.7 | 590.2 | 548.7 | 519.6 | 10.3 | 6.9 | 10.4 | 6.8 | 225.4 | 225.8 | 226.6 | 45.3 | 45.2 | 45.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 17241 | 1 | 31.2 | 177443.9 | 12317 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0 | 3.2 | 0.6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 08:10 | Normal | 584.4 | 588 | 545.5 | 506.5 | 10.6 | 7 | 10.7 | 7.1 | 225.2 | 225.4 | 225.8 | 47.1 | 46.8 | 47.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 18045 | 1 | 31.8 | 177445.4 | 12317 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3 | 0 | 3.3 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 08:15 | Normal | 585.2 | 586.3 | 550.1 | 516.2 | 11.5 | 7.5 | 11.5 | 7.5 | 224.4 | 225.2 | 227.4 | 50.4 | 50 | 50.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 19149 | 1 | 32.5 | 177447 | 12317 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.2 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 08:20 | Normal | 575.7 | 582.1 | 537.8 | 507.7 | 7 | 4.8 | 7 | 4.7 | 223.8 | 223.8 | 225.8 | 31 | 30.6 | 31.1 | 59.98 | 60 | 60 | 12488 | 1 | 33 | 177448.4 | 12317 | 2.2 | 2 | 2.1 | 0.3 | 2 | 0 | 2.1 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 08:25 | Normal | 578.9 | 582.3 | 535.6 | 507.7 | 6.3 | 4.4 | 6.5 | 4.4 | 223.4 | 223.6 | 225.6 | 28.8 | 28.5 | 28.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 10933 | 1 | 33.1 | 177449.7 | 12317 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 0 | 2 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 08:30 | Normal | 567.9 | 580.4 | 529.7 | 501.7 | 5.4 | 3.7 | 5.6 | 3.7 | 223.4 | 223.6 | 224.6 | 25.4 | 24.9 | 25.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 9548 | 1 | 32.8 | 177450.5 | 12317 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 08:35 | Normal | 576.7 | 577.3 | 531.5 | 509.5 | 4.5 | 3.1 | 4.7 | 3 | 223.8 | 224.2 | 225 | 21.5 | 21.2 | 21.6 | 59.99 | 60 | 60 | 8082 | 1 | 32.4 | 177451.2 | 12317 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 08:40 | Normal | 588.5 | 595.1 | 555.4 | 523.3 | 14 | 9 | 14.1 | 9.1 | 226.6 | 226.2 | 226.4 | 62.2 | 61.7 | 61.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 24011 | 1 | 32.5 | 177452.5 | 12317 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 4 | 0 | 4.4 | 0.5 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 08:45 | Normal | 584.1 | 590.6 | 544.6 | 511.7 | 12.9 | 8.3 | 12.9 | 8.5 | 225.6 | 225.6 | 227 | 56.6 | 56.1 | 56.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 21644 | 1 | 33.6 | 177454.3 | 12317 | 4.1 | 4.1 | 4 | 0.1 | 3.6 | 0 | 4.1 | 0.5 | 3.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 08:50 | Normal | 585.1 | 587.8 | 550 | 506.3 | 12.7 | 8.3 | 12.8 | 8.3 | 225.8 | 226.2 | 226.4 | 55.7 | 55.1 | 55.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 21248 | 1 | 34.5 | 177456.1 | 12317 | 4.1 | 4 | 4 | 0.2 | 3.6 | 0 | 4 | 0.6 | 3.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 08:55 | Normal | 579.8 | 581.5 | 545.2 | 510.1 | 13.3 | 8.6 | 13.2 | 8.6 | 225.8 | 227.2 | 227 | 58 | 57.7 | 58 | 60 | 59.97 | 60.02 | 22186 | 1 | 35.1 | 177457.9 | 12317 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 3.8 | 0 | 4.2 | 0.5 | 3.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 09:00 | Normal | 579 | 577.3 | 545.6 | 510.5 | 13.5 | 8.8 | 13.5 | 8.8 | 226.2 | 226.8 | 227.2 | 59.2 | 58.6 | 58.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 22579 | 1 | 35.7 | 177459.8 | 12317 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 3.9 | 0 | 4.3 | 0.4 | 4 | 3.9 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 09:05 | Normal | 573.9 | 580.4 | 541.2 | 504.1 | 14 | 9 | 14.1 | 9 | 226.2 | 225.4 | 226.2 | 60.9 | 60.3 | 60.7 | 60 | 60 | 60 | 23246 | 1 | 36.3 | 177461.7 | 12318 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 4 | 0 | 4.4 | 0.4 | 4.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 09:10 | Normal | 572.5 | 577 | 537.6 | 507.5 | 14.5 | 9.3 | 14.3 | 9.3 | 226.4 | 225.6 | 226 | 62 | 61.6 | 61.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 23678 | 1 | 37 | 177463.7 | 12318 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 4.1 | 0 | 4.5 | 0.5 | 4.3 | 4.1 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 09:15 | Normal | 570.6 | 578.9 | 536.8 | 499.7 | 14.6 | 9.5 | 14.6 | 9.6 | 226 | 226.6 | 227 | 63.3 | 63.1 | 63.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 24291 | 1 | 37.5 | 177465.7 | 12318 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 4.3 | 0 | 4.7 | 0.5 | 4.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 09:20 | Normal | 563.6 | 570.1 | 532.9 | 501.9 | 15.1 | 9.8 | 15.1 | 9.8 | 226.6 | 226 | 226.6 | 64.5 | 64.1 | 64.5 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 24676 | 1 | 38.1 | 177467.7 | 12318 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 4.4 | 0 | 4.8 | 0.5 | 4.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 09:25 | Normal | 566.8 | 577.1 | 534.1 | 504.7 | 15.4 | 9.9 | 15.3 | 9.8 | 226 | 226.6 | 226.8 | 65.5 | 65.1 | 65.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 25138 | 1 | 38.6 | 177469.8 | 12318 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 4.5 | 0 | 4.9 | 0.5 | 4.7 | 4.5 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 09:30 | Normal | 568.6 | 567.2 | 527.1 | 499.1 | 15.6 | 10.1 | 15.8 | 10.2 | 226.2 | 226.6 | 227 | 67.1 | 66.6 | 67 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 25664 | 1 | 39.2 | 177471.9 | 12318 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 09:35 | Normal | 564.6 | 566.3 | 530.8 | 500.8 | 16.3 | 10.5 | 16.1 | 10.4 | 226.2 | 225.8 | 226.2 | 68.9 | 68.4 | 68.7 | 60 | 60 | 60.01 | 26295 | 1 | 39.7 | 177474.1 | 12318 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 4.6 | 0 | 5 | 0.6 | 4.9 | 4.7 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 09:40 | Normal | 567.7 | 571.3 | 535 | 498.9 | 16.5 | 10.6 | 16.3 | 10.8 | 225.6 | 225.6 | 226.4 | 70.4 | 70 | 70.4 | 59.99 | 60 | 60 | 27029 | 1 | 40 | 177476.3 | 12318 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 4.9 | 0 | 5.3 | 0.5 | 5 | 4.8 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 09:45 | Normal | 561.7 | 572.3 | 526.6 | 499.5 | 16.6 | 10.7 | 16.6 | 10.8 | 225.8 | 226.6 | 226.6 | 70.4 | 69.8 | 70.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 26971 | 1 | 40.6 | 177478.5 | 12318 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 4.8 | 0 | 5.3 | 0.4 | 5 | 4.8 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 09:50 | Normal | 568.6 | 568.2 | 531.4 | 492.3 | 17.6 | 11.6 | 17.8 | 11.6 | 225.8 | 226.2 | 227.6 | 75.6 | 75.2 | 75.3 | 59.95 | 60 | 59.98 | 29280 | 1 | 41.1 | 177480.9 | 12318 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 0.3 | 5.3 | 0 | 5.8 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 09:55 | Normal | 554.7 | 564.3 | 518 | 490 | 19 | 12.1 | 19 | 12.3 | 226.4 | 227 | 227.4 | 79.6 | 78.9 | 79.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 30854 | 1 | 41.8 | 177483.4 | 12318 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 5.6 | 0 | 6.1 | 0.2 | 5.9 | 5.7 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 10:00 | Normal | 553.9 | 559.1 | 522.4 | 495.7 | 18.5 | 12 | 18.6 | 12 | 227.2 | 226 | 228 | 77.6 | 76.9 | 77.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 30147 | 1 | 42.8 | 177485.9 | 12318 | 6 | 5.9 | 6 | 0.2 | 5.5 | 0 | 6 | 0.3 | 5.7 | 5.5 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 10:05 | Normal | 552.8 | 555.3 | 521.4 | 494.2 | 18.2 | 11.8 | 18.3 | 11.8 | 226.8 | 226.8 | 227 | 76.3 | 75.8 | 76.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 29873 | 1 | 43.4 | 177488.4 | 12319 | 5.9 | 5.8 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 5.7 | 5.5 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 10:10 | Normal | 553.7 | 554.2 | 525.2 | 487.2 | 18.5 | 12 | 18.5 | 12 | 226.4 | 227 | 227.2 | 78 | 77.6 | 78 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 30178 | 1 | 43.7 | 177490.8 | 12319 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 0.2 | 5.5 | 0 | 6 | 0.3 | 5.7 | 5.5 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 10:15 | Normal | 542.9 | 555.5 | 519.3 | 485.2 | 18.6 | 12 | 18.6 | 12.1 | 226.2 | 226.4 | 226.2 | 77.2 | 77 | 77.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 29695 | 1 | 44.4 | 177493.4 | 12319 | 6 | 5.8 | 6 | 0.2 | 5.3 | 0 | 5.8 | 0.3 | 5.8 | 5.6 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 10:20 | Normal | 553.9 | 552.4 | 516.5 | 490.5 | 18.6 | 12.1 | 18.9 | 12.1 | 226 | 226.6 | 227.6 | 77.9 | 77.5 | 77.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 30305 | 1 | 44.9 | 177495.9 | 12319 | 6.2 | 6 | 6.1 | 0.1 | 5.6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 5.8 | 5.6 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 10:25 | Normal | 557 | 556.6 | 520.3 | 487.3 | 19 | 12.3 | 18.8 | 12.3 | 227 | 226.4 | 226.6 | 78.8 | 78.3 | 78.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 30574 | 1 | 45.3 | 177498.4 | 12319 | 6.3 | 6 | 6.2 | 0.2 | 5.7 | 0 | 6.2 | 0.2 | 5.8 | 5.7 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 10:30 | Normal | 558.6 | 564 | 526 | 494.1 | 16 | 10.4 | 15.9 | 10.3 | 225.4 | 226 | 226.8 | 67 | 66.7 | 67 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 26099 | 1 | 45.5 | 177500.9 | 12319 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.2 | 4.7 | 0 | 5.1 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 10:35 | Normal | 549.7 | 564.3 | 506.7 | 491.7 | 20 | 12.5 | 20.1 | 12.8 | 226.4 | 227 | 227.2 | 81.8 | 81.5 | 81.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 31327 | 1 | 45.7 | 177503.4 | 12319 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 0.2 | 5.7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 6.3 | 6.1 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 10:40 | Normal | 551.1 | 552.6 | 518.6 | 482.5 | 19 | 12.3 | 18.8 | 12.4 | 226.6 | 226.6 | 226.6 | 79.1 | 78.6 | 79 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 29223 | 1 | 46.2 | 177506 | 12319 | 6.1 | 5.9 | 6 | 0.2 | 5.5 | 0 | 6 | 0.4 | 5.7 | 5.5 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 10:45 | Normal | 543.8 | 553.3 | 517 | 482 | 20.5 | 13.1 | 20.3 | 13.3 | 226.8 | 227 | 227.6 | 83.8 | 83.3 | 83.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 32215 | 1 | 46.6 | 177508.6 | 12319 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 6.2 | 0 | 6.7 | 0.1 | 6.1 | 6 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 10:50 | Normal | 570.5 | 556.9 | 505.7 | 469.1 | 17.8 | 11.6 | 19.9 | 11.8 | 226.8 | 225.8 | 227.6 | 79.4 | 78.9 | 79.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 29040 | 1 | 46.5 | 177510.9 | 12319 | 5.3 | 5.9 | 5.9 | 0.5 | 5.4 | 0 | 5.9 | 0.5 | 6.1 | 6 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 10:55 | Normal | 559.9 | 548.4 | 521.9 | 473.9 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.2 | 223.8 | 224 | 224 | 19.8 | 19.6 | 19.9 | 60.03 | 60 | 60.03 | 6921 | 1 | 46.7 | 177513.3 | 12319 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 11:00 | Normal | 545.8 | 549.3 | 518.9 | 484.7 | 21.6 | 14.1 | 21.3 | 13.9 | 226.6 | 227.6 | 228.4 | 88.7 | 88.3 | 88.6 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 34556 | 1 | 46.9 | 177515.9 | 12319 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 0.1 | 6.5 | 0 | 7.1 | 0.2 | 6.6 | 6.5 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 11:05 | Normal | 533.7 | 545.2 | 504.4 | 474.2 | 20.9 | 13.5 | 20.7 | 13.5 | 227.2 | 226.4 | 227.8 | 84.1 | 83.4 | 84 | 59.96 | 60 | 59.99 | 32979 | 1 | 47.7 | 177518.8 | 12320 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 6.3 | 0 | 6.8 | 0.2 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 11:10 | Normal | 577 | 537.5 | 507 | 497.4 | 14.8 | 10.8 | 10.8 | 7 | 226.6 | 225.2 | 226.8 | 63.3 | 63.1 | 63.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 21497 | 1 | 47.8 | 177521.1 | 12320 | 3.8 | 2.9 | 4.4 | 1.6 | 3.7 | 0 | 4.8 | 1.1 | 2.5 | 2.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 11:15 | Normal | 538.1 | 549.7 | 500.7 | 480.4 | 13.1 | 9.4 | 13.7 | 10.3 | 225.6 | 225.4 | 226.2 | 55.7 | 55.5 | 55.8 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 23477 | 1 | 47.4 | 177523.1 | 12320 | 4.7 | 3.5 | 4.2 | 0.1 | 4.4 | 0 | 4.3 | 0.4 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 11:20 | Normal | 544.6 | 556.2 | 508.7 | 483.7 | 8 | 5.5 | 8 | 5.5 | 223.6 | 223.6 | 224 | 33.6 | 33.3 | 33.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 13030 | 1 | 46.6 | 177525.2 | 12320 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.7 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 11:25 | Normal | 552.6 | 567.1 | 516.3 | 485.2 | 6.4 | 4.6 | 6.6 | 4.5 | 223.2 | 223.2 | 224.8 | 28 | 27.5 | 27.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10621 | 1 | 45.3 | 177526.3 | 12320 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0.7 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 11:30 | Normal | 569.8 | 573.4 | 529.2 | 507.1 | 7 | 4.9 | 7.4 | 4.8 | 223.8 | 224.2 | 225 | 31.3 | 30.9 | 31.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 12106 | 1 | 43.7 | 177527.3 | 12320 | 2.1 | 2 | 2 | 0.5 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.8 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 11:35 | Normal | 565.8 | 574.3 | 528.7 | 494.6 | 5.3 | 3.8 | 5.5 | 3.8 | 224 | 224.4 | 225.2 | 24.5 | 24.1 | 24.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 9324 | 1 | 42.2 | 177528.2 | 12320 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 11:40 | Normal | 559.7 | 571.2 | 522.6 | 498.7 | 4.3 | 3.1 | 4.3 | 3 | 224 | 224.6 | 225 | 20.1 | 19.8 | 20.2 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 7541 | 1 | 40.9 | 177528.8 | 12320 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 11:45 | Normal | 569.8 | 571.4 | 533.4 | 505.3 | 4.3 | 3.1 | 4.3 | 3 | 224 | 223.8 | 224.8 | 20.6 | 20.2 | 20.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7670 | 1 | 40 | 177529.4 | 12320 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 11:50 | Normal | 575.1 | 571.7 | 546.1 | 505 | 4 | 2.9 | 3.9 | 2.8 | 223.6 | 223.8 | 224.6 | 18.8 | 18.5 | 18.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7282 | 1 | 39.1 | 177530.1 | 12320 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 11:55 | Normal | 588.2 | 577.5 | 540.3 | 514.2 | 5.4 | 3.9 | 5.6 | 3.7 | 224.2 | 224.8 | 224.8 | 25.7 | 25.4 | 25.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9462 | 1 | 38.4 | 177530.7 | 12320 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 12:00 | Normal | 567 | 578.5 | 543.2 | 520.8 | 8.9 | 5.9 | 8.3 | 5.5 | 225.2 | 224.8 | 226.2 | 38.2 | 37.8 | 38.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 12914 | 1 | 39.5 | 177532.7 | 12320 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 0.6 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.8 | 2.3 | 2.2 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 12:05 | Normal | 560.5 | 564.4 | 527.6 | 498.8 | 6.5 | 4.6 | 6.6 | 4.5 | 223.8 | 224.6 | 225.8 | 28.2 | 27.8 | 28 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10872 | 1 | 40 | 177534.5 | 12321 | 2 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.7 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 12:10 | Normal | 577.6 | 566.3 | 523.6 | 508.6 | 5.5 | 4.3 | 5.8 | 4 | 224 | 224.8 | 225.2 | 25.3 | 25 | 25.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9478 | 1 | 40.1 | 177535.8 | 12321 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 12:15 | Normal | 560.9 | 567.5 | 525.4 | 496.9 | 3.6 | 2.8 | 3.7 | 2.6 | 223.6 | 224 | 224.8 | 17.7 | 17.2 | 17.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 6766 | 1 | 39.2 | 177536.4 | 12321 | 1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 12:20 | Normal | 559.8 | 568.4 | 530.3 | 498.3 | 22.6 | 14.5 | 22.4 | 14.6 | 228.2 | 227.8 | 229 | 94.3 | 93.8 | 94.3 | 59.99 | 60.02 | 60 | 36948 | 1 | 39.5 | 177538.4 | 12321 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 0.1 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0.2 | 7.1 | 6.8 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 12:25 | Normal | 558.6 | 573 | 522.9 | 502.8 | 22.1 | 14.1 | 22 | 14 | 227.8 | 227.2 | 229 | 92.1 | 91.3 | 91.9 | 60.02 | 60 | 60.04 | 35269 | 1 | 40.5 | 177540.1 | 12321 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0 | 6.6 | 0 | 7.2 | 0.1 | 6.9 | 6.7 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 12:30 | Normal | 552.7 | 565.3 | 515.7 | 494.9 | 5 | 3.6 | 5 | 3.5 | 223.2 | 223.4 | 224.4 | 22.5 | 22.1 | 22.4 | 60 | 60 | 59.99 | 8389 | 1 | 40.3 | 177541.3 | 12321 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 12:35 | Normal | 561.8 | 566.5 | 526.1 | 496 | 5.1 | 3.7 | 5.3 | 3.6 | 222.6 | 223.8 | 224.4 | 24 | 23.6 | 23.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 8958 | 1 | 39.4 | 177542 | 12321 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 12:40 | Normal | 564.7 | 565.4 | 514.5 | 498.3 | 4.7 | 3.3 | 4.9 | 3.3 | 223.2 | 223.4 | 224.4 | 21.7 | 21.3 | 21.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 8101 | 1 | 39.4 | 177543.3 | 12321 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 12:45 | Normal | 562.7 | 573.2 | 520.1 | 504.1 | 4.4 | 3.1 | 4.5 | 3 | 223.4 | 223.2 | 224.8 | 20.6 | 20.2 | 20.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 7804 | 1 | 38.5 | 177543.9 | 12321 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 12:50 | Normal | 562.6 | 568.2 | 532 | 500.2 | 3.1 | 2.4 | 3.1 | 2.3 | 223 | 222.6 | 224.2 | 15.3 | 15 | 15.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5831 | 1 | 37.7 | 177544.5 | 12321 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 12:55 | Normal | 566 | 575.6 | 530.1 | 507.8 | 3.5 | 2.6 | 3.6 | 2.5 | 223.2 | 223.6 | 224.2 | 17.3 | 17 | 17.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6668 | 1 | 37.1 | 177545 | 12321 | 1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 13:00 | Normal | 576.3 | 564.3 | 528.3 | 509.4 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 2.4 | 222.4 | 223.4 | 223.8 | 17.3 | 16.9 | 17.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6558 | 1 | 36.7 | 177545.5 | 12321 | 1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 13:05 | Normal | 570.9 | 576.3 | 539.1 | 499.5 | 4.1 | 3 | 4 | 2.9 | 222 | 222 | 224.2 | 19.7 | 19.3 | 19.6 | 60 | 59.99 | 60 | 7475 | 1 | 36.3 | 177546.1 | 12322 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 13:10 | Normal | 576.6 | 581.2 | 537.7 | 508.7 | 4.9 | 3.6 | 4.7 | 3.5 | 222.2 | 222.8 | 223.6 | 21.5 | 21.1 | 21.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8396 | 1 | 36.2 | 177547.1 | 12322 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 13:15 | Normal | 577.4 | 587.1 | 550.1 | 527.6 | 7 | 4.7 | 6 | 4.1 | 222.6 | 222.4 | 223.6 | 31.4 | 31.1 | 31.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 9816 | 1 | 36.2 | 177547.8 | 12322 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 1.8 | 0 | 2 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 13:20 | Normal | 562.7 | 573.3 | 510.6 | 498.6 | 22.7 | 14.4 | 21.8 | 14.6 | 226.2 | 225.4 | 226.4 | 93.7 | 93 | 93.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 36581 | 1 | 37.6 | 177550 | 12322 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0.1 | 6.4 | 7 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 13:25 | Normal | 537.8 | 553.5 | 489.2 | 486.6 | 21.9 | 13.8 | 21.1 | 14.1 | 226 | 225.8 | 227.2 | 87.2 | 86.7 | 87 | 60 | 59.99 | 59.99 | 33796 | 1 | 39.9 | 177552.9 | 12322 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 0 | 6.6 | 0 | 7.1 | 0.1 | 6.1 | 6.6 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 13:30 | Normal | 519.5 | 536.1 | 479.9 | 474.8 | 21.7 | 13.6 | 20.7 | 13.9 | 226 | 226.4 | 226.8 | 84.2 | 83.7 | 84.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 32743 | 1 | 41.7 | 177555.7 | 12322 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 0.1 | 6.4 | 0 | 6.9 | 0.2 | 5.9 | 6.6 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 13:35 | Normal | 516.8 | 531.4 | 491.7 | 465.7 | 7.6 | 5.2 | 7.2 | 5.2 | 223.6 | 223.6 | 224.2 | 30.4 | 30 | 30.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11461 | 1 | 43.2 | 177558.2 | 12322 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 13:40 | Normal | 516.7 | 528.3 | 492.9 | 462.8 | 3.4 | 2.5 | 3.3 | 2.3 | 222 | 221.4 | 223.4 | 14.1 | 13.8 | 14.1 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 5461 | 1 | 42.5 | 177559.4 | 12322 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 13:45 | Normal | 540.9 | 533.5 | 509.8 | 492.8 | 3.1 | 2.3 | 3 | 2.1 | 221.2 | 221.4 | 222.2 | 14.5 | 14.2 | 14.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5435 | 1 | 40.7 | 177559.9 | 12322 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 13:50 | Normal | 545.8 | 559.1 | 506.5 | 489.5 | 3.8 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 221.8 | 222.6 | 222.4 | 17.4 | 17 | 17.3 | 60.01 | 60 | 60 | 6553 | 1 | 39.5 | 177560.4 | 12322 | 1.1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 13:55 | Normal | 564.6 | 582 | 490.4 | 503.4 | 16.6 | 10.3 | 15.8 | 10.6 | 224 | 224.8 | 225.8 | 68.3 | 67.8 | 68.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 23901 | 1 | 38.7 | 177561.3 | 12322 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 4.5 | 0 | 5 | 0.5 | 4.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 14:00 | Normal | 564.9 | 571.3 | 475.4 | 507.3 | 9 | 6.1 | 8.7 | 6.1 | 223.2 | 223.8 | 224.2 | 37.5 | 37.1 | 37.5 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 13325 | 1 | 38.9 | 177562.8 | 12322 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0.7 | 2.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 14:05 | Normal | 548.4 | 564 | 450.7 | 495.6 | 17.8 | 11.3 | 17.6 | 11.6 | 225.6 | 224.4 | 226.6 | 71.7 | 71 | 71.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 27011 | 1 | 39.5 | 177564.8 | 12323 | 6 | 5.3 | 5.9 | 0.1 | 5.2 | 0 | 5.7 | 0.4 | 5.3 | 5.4 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 14:10 | Normal | 544.8 | 556.3 | 446.9 | 490.7 | 17.5 | 11.4 | 17.2 | 11.5 | 224 | 224.2 | 225.8 | 70.3 | 70.3 | 70.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 25920 | 1 | 40.2 | 177567 | 12323 | 6 | 5 | 5.8 | 0.2 | 5.1 | 0 | 5.6 | 0.4 | 4.7 | 5.1 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 14:15 | Normal | 547 | 549.6 | 499 | 483 | 4.3 | 3.1 | 4.5 | 3 | 220.8 | 221.8 | 222.2 | 19.7 | 19.4 | 19.7 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 7490 | 1 | 39.9 | 177567.7 | 12323 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 14:20 | Normal | 563.5 | 584.1 | 489.2 | 505 | 15.6 | 10 | 12.2 | 10.5 | 224 | 224.4 | 224.6 | 64.3 | 63.7 | 64.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 20707 | 1 | 38.8 | 177568.5 | 12323 | 5.2 | 4.6 | 5 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5 | 0.5 | 2.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 14:25 | Normal | 559.9 | 564.2 | 452.3 | 495.1 | 4.9 | 3.6 | 5.2 | 3.5 | 221.8 | 222 | 223 | 21.3 | 20.8 | 21.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 7984 | 1 | 38.4 | 177569.4 | 12323 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 14:30 | Normal | 560.8 | 563.2 | 469.7 | 489.6 | 4.7 | 3.5 | 4.8 | 3.4 | 222.6 | 222.6 | 223.4 | 20.8 | 20.4 | 20.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 7683 | 1 | 37.9 | 177570.3 | 12323 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 14:35 | Normal | 573.8 | 591.6 | 418.9 | 503.8 | 6 | 4.1 | 7 | 4.7 | 222 | 221.6 | 223.2 | 26.2 | 25.8 | 26.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14704 | 1 | 37.7 | 177571.3 | 12323 | 2 | 1.4 | 1.9 | 0.5 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 14:40 | Normal | 519.6 | 567 | 463.8 | 498.5 | 3.4 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 220.6 | 220.8 | 221.2 | 14.8 | 14.4 | 14.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6977 | 1 | 37.3 | 177571.9 | 12323 | 1 | 1 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 14:45 | Normal | 542.9 | 542.5 | 515.6 | 487.5 | 2 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 219.4 | 220 | 220.8 | 10 | 9.6 | 10 | 59.99 | 60 | 60 | 3650 | 1 | 36.7 | 177572.2 | 12323 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 14:50 | Normal | 550.6 | 548.2 | 509.9 | 456.9 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 220.4 | 220 | 220.8 | 8.2 | 7.8 | 8 | 60.02 | 60 | 60 | 3062 | 1 | 36.3 | 177572.5 | 12323 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 14:55 | Normal | 538.4 | 531.3 | 509.2 | 470.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 219.2 | 219.6 | 220 | 6.2 | 5.8 | 6.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2234 | 1 | 35.9 | 177572.7 | 12323 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 15:00 | Normal | 535.8 | 554.3 | 515.1 | 480.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 219.2 | 219.6 | 220.8 | 6.2 | 5.7 | 6 | 60 | 60 | 60 | 2263 | 1 | 35.4 | 177572.9 | 12323 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 15:05 | Normal | 530.1 | 557.4 | 498.1 | 476 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.6 | 219.2 | 219 | 220 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1892 | 1 | 35 | 177573.1 | 12324 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 15:10 | Normal | 539.7 | 536.3 | 515.8 | 502.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 219.2 | 219 | 219.6 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 59.99 | 60 | 59.97 | 1530 | 1 | 34.5 | 177573.3 | 12324 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 15:15 | Normal | 554.1 | 556.6 | 505.9 | 475.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 219.8 | 219.8 | 221.2 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1566 | 1 | 33.9 | 177573.4 | 12324 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 15:20 | Normal | 562.7 | 552.9 | 509 | 486.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 219.6 | 219.8 | 221 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1501 | 1 | 33.2 | 177573.5 | 12324 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 15:25 | Normal | 544.7 | 575.3 | 519.5 | 482.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 219.6 | 219.6 | 220.4 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1699 | 1 | 32.5 | 177573.6 | 12324 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 15:30 | Normal | 561.6 | 551.4 | 534 | 503.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.7 | 219.8 | 220 | 220.8 | 6.2 | 5.7 | 6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2242 | 1 | 31.8 | 177573.8 | 12324 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 15:35 | Normal | 571.8 | 575.3 | 540 | 496 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 221 | 220.8 | 222.4 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2522 | 1 | 31.2 | 177574 | 12324 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 15:40 | Normal | 570.7 | 570.2 | 532.2 | 516.9 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.9 | 220.6 | 220.2 | 222.6 | 6.9 | 6.4 | 6.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2569 | 1 | 30.5 | 177574.2 | 12324 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 15:45 | Normal | 578.5 | 577.4 | 519.8 | 487.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 220.4 | 220 | 221.4 | 3.9 | 3.5 | 3.9 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 1462 | 1 | 29.9 | 177574.4 | 12324 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 15:50 | Normal | 494.6 | 529.4 | 477 | 432.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 220 | 219.8 | 221.4 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 634 | 1 | 29.4 | 177574.5 | 12324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 15:55 | Normal | 305.3 | 568.2 | 468.2 | 407.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.2 | 221.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 170 | 1 | 29 | 177574.5 | 12324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 16:00 | Normal | 200.3 | 517 | 437.5 | 445.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.2 | 219.8 | 221.6 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 210 | 1 | 28.7 | 177574.5 | 12324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 16:05 | Normal | 200.2 | 520.6 | 453.4 | 446 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.8 | 220.8 | 222.4 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 213 | 1 | 28.4 | 177574.5 | 12325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 16:10 | Normal | 199.7 | 512.4 | 215.4 | 348 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 220.2 | 221.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 110 | 1 | 28.1 | 177574.5 | 12325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 16:15 | Normal | 199.7 | 461.2 | 200.6 | 211.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.8 | 220 | 221.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 71 | 1 | 27.8 | 177574.5 | 12325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 16:20 | Normal | 199.3 | 456 | 199.5 | 201.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.6 | 220.2 | 221.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 60.01 | 60 | 59.99 | 71 | 1 | 27.5 | 177574.5 | 12325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 16:25 | Normal | 199.8 | 523.2 | 205.3 | 199.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.8 | 219.6 | 221.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 53 | 1 | 27.2 | 177574.5 | 12325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 16:30 | Normal | 199.7 | 498.3 | 199.5 | 208.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.6 | 219.8 | 221.8 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 28 | 1 | 26.7 | 177574.6 | 12325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 16:35 | Normal | 199.5 | 545.2 | 214.4 | 206.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220.4 | 222.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 11 | 1 | 26.4 | 177574.6 | 12325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 16:40 | Normal | 199.8 | 508 | 199.8 | 226.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.4 | 220.8 | 222 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 78 | 1 | 26.1 | 177574.6 | 12325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 16:45 | Normal | 205.8 | 549.3 | 314.7 | 306.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 220.8 | 220.6 | 222.8 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 113 | 1 | 26 | 177574.6 | 12325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 16:50 | Normal | 429 | 555.5 | 416.9 | 423.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 221 | 221.4 | 222.2 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 308 | 1 | 25.7 | 177574.6 | 12325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 16:55 | Normal | 511.8 | 535.5 | 434.4 | 416.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 221.2 | 220.8 | 223 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 529 | 1 | 25.6 | 177574.6 | 12325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 17:00 | Normal | 539.5 | 590.4 | 499.8 | 483.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 221.8 | 221.2 | 223 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 561 | 1 | 25.5 | 177574.7 | 12325 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 17:05 | Normal | 541.8 | 547.5 | 505.8 | 478.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.4 | 221.2 | 222.4 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 647 | 1 | 25.4 | 177574.7 | 12326 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 17:10 | Normal | 534.6 | 558.3 | 449.8 | 395.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 220.6 | 220.8 | 222.8 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 549 | 1 | 25.4 | 177574.8 | 12326 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 17:15 | Normal | 435.9 | 534.6 | 339.5 | 416.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 220.8 | 220.6 | 222.8 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 354 | 1 | 25.4 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 17:20 | Normal | 200.2 | 560.9 | 265.1 | 396.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 221.2 | 222.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 15 | 1 | 25.4 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 17:25 | Normal | 200.6 | 463.4 | 200.3 | 199 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 220.6 | 222.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 30 | 1 | 25.3 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 17:30 | Normal | 222.2 | 421.3 | 195.3 | 196.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220.6 | 223 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12 | 1 | 25.2 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 17:35 | Normal | 184.9 | 374.3 | 193.5 | 203.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 221.2 | 222.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8 | 1 | 25.2 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 17:40 | Normal | 202.1 | 207 | 195.5 | 198.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.2 | 221 | 222.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9 | 1 | 25.2 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0