## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-21 05:58 | Wait | 513.6 | 510.4 | 505.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 232 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.7 | 152191.5 | 11718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 06:03 | Normal | 497.5 | 199.5 | 457.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60 | 76 | 1 | 23 | 152191.5 | 11718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 06:08 | Normal | 439.2 | 199.9 | 459.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.4 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 134 | 1 | 23 | 152191.5 | 11718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 06:13 | Normal | 456.2 | 199.7 | 462.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 232 | 232 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 163 | 1 | 23 | 152191.5 | 11718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 06:18 | Normal | 504.5 | 201.7 | 465.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 232 | 232.6 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 208 | 1 | 24 | 152191.5 | 11718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 06:23 | Normal | 551.7 | 249.7 | 534 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.8 | 232.8 | 232.8 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 356 | 1 | 24.3 | 152191.5 | 11718 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 06:28 | Normal | 577.6 | 439.6 | 520.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 930 | 1 | 24.5 | 152191.6 | 11718 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 06:33 | Normal | 590.5 | 507.8 | 519.2 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232 | 3.7 | 4 | 3.8 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 1471 | 1 | 24.7 | 152191.7 | 11718 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 06:38 | Normal | 597.6 | 502 | 554 | 0 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1858 | 1 | 24.9 | 152191.8 | 11718 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 06:43 | Normal | 595.5 | 493.6 | 547.7 | 0 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.8 | 4.9 | 5 | 5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1969 | 1 | 25.2 | 152192 | 11718 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 06:48 | Normal | 595.7 | 489.7 | 562.9 | 0 | 1.9 | 1 | 1.3 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 2462 | 1 | 25.4 | 152192.2 | 11718 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 06:53 | Normal | 590.7 | 495.1 | 546.8 | 0 | 1.8 | 1 | 1.5 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232.2 | 5.8 | 6 | 5.8 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 2507 | 1 | 25.6 | 152192.4 | 11718 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 06:58 | Normal | 570 | 559.4 | 526 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0 | 233.6 | 233.2 | 232.4 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1328 | 1 | 25.8 | 152192.5 | 11718 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 07:03 | Normal | 583.6 | 536.9 | 535.8 | 0 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232.6 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 1685 | 1 | 26 | 152192.7 | 11719 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 07:08 | Normal | 589.5 | 476.8 | 542.8 | 0 | 1.6 | 1 | 1.4 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 2291 | 1 | 26.2 | 152192.8 | 11719 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 07:13 | Normal | 599.5 | 466.7 | 561.6 | 0 | 2.4 | 1.5 | 1.7 | 0 | 233.4 | 233 | 232.6 | 7.9 | 8 | 7.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3133 | 1 | 26.4 | 152193.1 | 11719 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 07:18 | Normal | 605.5 | 491.8 | 555.8 | 0 | 2.9 | 1.6 | 2.1 | 0 | 233.4 | 233.2 | 233 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 3716 | 1 | 26.6 | 152193.3 | 11719 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 07:23 | Normal | 604.4 | 460.8 | 556 | 0 | 3.4 | 2 | 2.3 | 0 | 233.4 | 233.6 | 233.2 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4235 | 1 | 26.8 | 152193.7 | 11719 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 07:28 | Normal | 599.7 | 518.9 | 562.1 | 0 | 2.8 | 1.5 | 2.1 | 0 | 234 | 233.4 | 232.8 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3728 | 1 | 27 | 152194 | 11719 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 07:33 | Normal | 596.6 | 465 | 557.7 | 0 | 2.5 | 1.6 | 2 | 0 | 233.8 | 233.2 | 232.4 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3410 | 1 | 27.2 | 152194.3 | 11719 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 07:38 | Normal | 592 | 514.6 | 542.1 | 0 | 2.4 | 1.3 | 1.8 | 0 | 233.6 | 233.4 | 232.6 | 7.8 | 8 | 7.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3116 | 1 | 27.3 | 152194.6 | 11719 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 07:43 | Normal | 602.3 | 523.7 | 545.6 | 0 | 2.5 | 1.3 | 1.8 | 0 | 233.6 | 233.2 | 232.6 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 59.94 | 60 | 59.97 | 3226 | 1 | 27.5 | 152194.9 | 11719 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 07:48 | Normal | 593.4 | 524.7 | 559 | 0 | 3 | 1.6 | 2.2 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3809 | 1 | 27.6 | 152195.1 | 11719 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 07:53 | Normal | 610.7 | 513.7 | 560.6 | 0 | 4.5 | 2.7 | 3.4 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.2 | 14.8 | 15 | 15 | 60.01 | 60 | 60 | 5927 | 1 | 27.7 | 152195.6 | 11719 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 07:58 | Normal | 603.1 | 513.4 | 562.2 | 0 | 4.5 | 2.6 | 3.1 | 0 | 234.4 | 233.6 | 233.6 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5750 | 1 | 27.9 | 152196 | 11719 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 08:03 | Normal | 607.6 | 492 | 563.2 | 0 | 4.1 | 2.5 | 2.9 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.2 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5363 | 1 | 28.2 | 152196.5 | 11720 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 08:08 | Normal | 598.6 | 477.7 | 554.6 | 0 | 3.7 | 2.1 | 2.5 | 0 | 233 | 232.8 | 232.8 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 4673 | 1 | 28.3 | 152196.9 | 11720 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 08:13 | Normal | 602.4 | 497.8 | 563.2 | 0 | 3.8 | 2 | 2.5 | 0 | 233.6 | 233 | 233 | 11.7 | 11.9 | 11.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4698 | 1 | 28.4 | 152197.3 | 11720 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 08:18 | Normal | 601.9 | 501.4 | 560.1 | 0 | 3.4 | 1.9 | 2.5 | 0 | 233.8 | 233.4 | 233.2 | 11 | 11.2 | 11 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 4417 | 1 | 28.6 | 152197.7 | 11720 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 08:23 | Normal | 605.8 | 471.9 | 559.3 | 0 | 3.8 | 2.3 | 2.7 | 0 | 233.6 | 233.2 | 232.2 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 60 | 60 | 60 | 5013 | 1 | 28.6 | 152198.1 | 11720 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 08:28 | Normal | 611.6 | 519.8 | 571.1 | 0 | 5.1 | 2.5 | 2.7 | 0 | 234 | 233.2 | 234.2 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5750 | 1 | 28.8 | 152198.5 | 11720 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 08:33 | Normal | 608.6 | 506.9 | 573 | 0 | 5.8 | 3.2 | 3.5 | 0 | 234.2 | 233.8 | 233.6 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 7088 | 1 | 29 | 152199.1 | 11720 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 08:38 | Normal | 605.6 | 501.1 | 545.4 | 0 | 4.2 | 2.4 | 3 | 0 | 233.2 | 233.4 | 232.6 | 13.1 | 13.1 | 13.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5317 | 1 | 29.2 | 152199.7 | 11720 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 08:43 | Normal | 609.7 | 516.1 | 565.8 | 0 | 5.9 | 3.1 | 3.6 | 0 | 234.8 | 234.4 | 234 | 17.6 | 17.9 | 18 | 60 | 60 | 60 | 7100 | 1 | 29.3 | 152200.2 | 11720 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 08:48 | Normal | 617.9 | 516.9 | 560.5 | 0 | 8.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235.6 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9114 | 1 | 29.5 | 152200.8 | 11720 | 1.9 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 08:53 | Normal | 613.4 | 546.6 | 585.3 | 0 | 15.2 | 6.6 | 4.6 | 0 | 236.2 | 235.4 | 235 | 36.8 | 37 | 36.9 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 14717 | 1 | 30.2 | 152202 | 11720 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 4.7 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 08:58 | Normal | 604.6 | 550.7 | 573.9 | 0 | 16 | 6.3 | 4.1 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236.4 | 36.3 | 36.5 | 36.4 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 14579 | 1 | 30.8 | 152203.3 | 11720 | 3.7 | 4.4 | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 09:03 | Normal | 600 | 512.6 | 577.1 | 0 | 11.3 | 4.8 | 3.3 | 0 | 234.6 | 235.2 | 234.8 | 26.6 | 27 | 26.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10634 | 1 | 31 | 152204.2 | 11721 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 09:08 | Normal | 602.1 | 520.8 | 564.7 | 0 | 11.5 | 4.6 | 3.2 | 0 | 234.2 | 235 | 234.2 | 26.8 | 27.1 | 27 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10502 | 1 | 31.1 | 152205.1 | 11721 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 09:13 | Normal | 600.9 | 552.9 | 533.4 | 0 | 11.6 | 4.3 | 3.1 | 0 | 235.2 | 235 | 234.8 | 26.5 | 26.6 | 26.7 | 60 | 59.97 | 60 | 10602 | 1 | 31.1 | 152206 | 11721 | 2.6 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 09:18 | Normal | 606.9 | 551.4 | 576.4 | 0 | 12.5 | 4.5 | 2.6 | 0 | 235.4 | 234.6 | 234.8 | 27.8 | 28.1 | 27.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 10873 | 1 | 31.2 | 152206.9 | 11721 | 2.9 | 3.4 | 3 | 3 | 3.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 09:23 | Normal | 604.6 | 553.8 | 518.7 | 0 | 15 | 5.2 | 3 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.8 | 32.3 | 32.5 | 32.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 12689 | 1 | 31.3 | 152207.8 | 11721 | 3.5 | 4 | 3.6 | 3.7 | 4.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 09:28 | Normal | 598.7 | 543 | 339 | 0 | 14.8 | 5.1 | 11.1 | 0 | 235.4 | 236 | 234.6 | 36.1 | 36.4 | 36.2 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 14458 | 1 | 31.6 | 152209 | 11721 | 3.4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 09:33 | Normal | 605.5 | 539.7 | 348.5 | 0 | 14.9 | 5.1 | 11.1 | 0 | 234.8 | 234.2 | 234.6 | 36.5 | 36.8 | 36.6 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 14536 | 1 | 31.9 | 152210.2 | 11721 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 09:38 | Normal | 604.5 | 550.8 | 346.6 | 0 | 17.9 | 6.3 | 13.8 | 0 | 236.2 | 235.8 | 235.6 | 44.3 | 44.5 | 44.3 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 17823 | 1 | 32.4 | 152211.6 | 11721 | 4.2 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 5.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 09:43 | Normal | 594.8 | 546 | 347.4 | 0 | 18.2 | 6.3 | 13.8 | 0 | 235.4 | 236 | 235.6 | 44.4 | 44.6 | 44.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 17846 | 1 | 32.9 | 152213.1 | 11721 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0.5 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 09:48 | Normal | 593.2 | 543.7 | 344.1 | 0 | 18.6 | 6.4 | 14.4 | 0 | 236 | 235.2 | 236 | 45.3 | 45.6 | 45.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 18185 | 1 | 33.3 | 152214.5 | 11721 | 4.4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 0 | 0 | 0.5 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 09:53 | Normal | 588.2 | 546.8 | 347.6 | 0 | 13.1 | 4.5 | 10 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.6 | 31.6 | 32 | 31.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 13406 | 1 | 33.8 | 152216 | 11721 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 09:58 | Normal | 597 | 552.8 | 347 | 0 | 19.5 | 6.6 | 14.8 | 0 | 236.2 | 236.8 | 235.8 | 46.8 | 46.9 | 46.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 18833 | 1 | 34 | 152217.4 | 11721 | 4.6 | 5.3 | 4.6 | 4.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0.5 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 10:03 | Normal | 594.4 | 538.8 | 349.9 | 0 | 20.4 | 7.2 | 15.6 | 0 | 235.4 | 235.2 | 235.4 | 49.5 | 49.8 | 49.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 19938 | 1 | 34.4 | 152219 | 11722 | 4.8 | 5.5 | 5 | 5 | 6.3 | 0 | 0.1 | 0.7 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 10:08 | Normal | 587 | 545.7 | 372 | 0 | 15.3 | 5.8 | 13 | 0 | 235.2 | 235 | 234.6 | 39.5 | 39.7 | 39.6 | 60.02 | 60.04 | 59.99 | 13677 | 1 | 34.9 | 152220.6 | 11722 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 0 | 0.4 | 0.9 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 10:13 | Normal | 589.2 | 519.8 | 373.3 | 0 | 24.3 | 9.8 | 18.4 | 0 | 237.2 | 236.2 | 236.4 | 61.7 | 61.9 | 61.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 22574 | 1 | 35.1 | 152222.2 | 11722 | 5.6 | 6.3 | 6 | 5.9 | 7.6 | 0 | 0.8 | 1.2 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 10:18 | Normal | 581.2 | 536.6 | 433.3 | 0 | 17.7 | 7.8 | 12 | 0 | 235.4 | 235 | 234.8 | 45.5 | 45.7 | 45.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 17988 | 1 | 35.9 | 152224 | 11722 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | 4.4 | 5.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 3.9 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 10:23 | Normal | 584.3 | 541.7 | 428.5 | 0 | 14.5 | 6.9 | 10.3 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.2 | 39 | 39 | 39 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 15450 | 1 | 36 | 152225.4 | 11722 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 4.4 | 0 | 0.9 | 1.5 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 10:28 | Normal | 587.8 | 509.7 | 446.9 | 0 | 13.6 | 7 | 9.2 | 0 | 234.8 | 234.6 | 234.6 | 36.8 | 37 | 36.8 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 15099 | 1 | 35.9 | 152226.8 | 11722 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 0 | 1 | 1.5 | 2.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 10:33 | Normal | 590 | 540.3 | 551.5 | 0 | 12.5 | 6 | 7.2 | 0 | 234.6 | 234.8 | 234.4 | 34.4 | 34.2 | 34.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 13610 | 1 | 35.7 | 152228.1 | 11722 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 3 | 3.8 | 0 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 10:38 | Normal | 598.1 | 539.5 | 555.5 | 0 | 11.1 | 5.3 | 6.7 | 0 | 234.4 | 233.8 | 234.6 | 31.2 | 31.4 | 31.4 | 59.99 | 59.97 | 60 | 12313 | 1 | 35.2 | 152229.2 | 11722 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 10:43 | Normal | 597.5 | 543.1 | 552 | 0 | 11.2 | 5.5 | 6.9 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234 | 32 | 32.2 | 32 | 59.99 | 59.99 | 60 | 12618 | 1 | 34.9 | 152230.2 | 11722 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | 0 | 0.7 | 1.1 | 2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 10:48 | Normal | 600.2 | 528.1 | 555.3 | 0 | 10.7 | 5.4 | 6.8 | 0 | 234.2 | 234.2 | 234.6 | 31 | 31.1 | 31.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12058 | 1 | 34.7 | 152231.2 | 11722 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 10:53 | Normal | 606.5 | 515.6 | 556.1 | 0 | 14.1 | 7.1 | 8.1 | 0 | 234.4 | 234.6 | 235.2 | 39.9 | 40.1 | 40 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 14741 | 1 | 34.5 | 152232.3 | 11722 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 4.5 | 0 | 0.9 | 1.4 | 2.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 10:58 | Normal | 594.9 | 522.5 | 540.4 | 0 | 17.5 | 8 | 10.3 | 0 | 235.2 | 236 | 236 | 46.3 | 46.4 | 46.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 21411 | 1 | 34.7 | 152233.8 | 11722 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 5.4 | 0 | 0.8 | 1.5 | 3.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 11:03 | Normal | 595.7 | 482.8 | 495.5 | 0 | 12.3 | 6.3 | 7.8 | 0 | 234.2 | 234.6 | 234.6 | 33.7 | 33.9 | 33.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 13256 | 1 | 35 | 152235 | 11723 | 3 | 3.3 | 2.9 | 3 | 3.9 | 0 | 1 | 1.3 | 2.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 11:08 | Normal | 595.3 | 483.7 | 508.7 | 0 | 13 | 6.7 | 8.3 | 0 | 235 | 234.8 | 234.8 | 36 | 36.2 | 36.1 | 60 | 59.96 | 60 | 14285 | 1 | 34.9 | 152236.3 | 11723 | 3.1 | 3.4 | 3 | 3.2 | 4.2 | 0 | 1 | 1.3 | 2.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 11:13 | Normal | 588.8 | 530.1 | 501.8 | 0 | 17 | 7.1 | 11.4 | 0 | 234.2 | 235 | 234.8 | 45.1 | 45.2 | 45.1 | 60 | 60 | 60 | 20045 | 1 | 35.2 | 152237.9 | 11723 | 4 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 5.2 | 0 | 0.6 | 1.3 | 3.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 11:18 | Normal | 586.9 | 480.8 | 533.4 | 0 | 13.7 | 7 | 8.8 | 0 | 234.8 | 234.4 | 234.8 | 37.7 | 37.9 | 37.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14995 | 1 | 35.5 | 152239.3 | 11723 | 3.1 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 0 | 1 | 1.5 | 2.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 11:23 | Normal | 592.8 | 473.9 | 515.3 | 0 | 15.5 | 7.4 | 11.2 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.8 | 42.8 | 43 | 42.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 16584 | 1 | 35.5 | 152240.6 | 11723 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 4.6 | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 11:28 | Normal | 590.5 | 472.7 | 509.6 | 0 | 17.8 | 8.8 | 11.6 | 0 | 235.6 | 235.6 | 235.8 | 47.5 | 47.6 | 47.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 19937 | 1 | 35.6 | 152242 | 11723 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 6 | 0 | 1 | 1.8 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 11:33 | Normal | 584.3 | 516.7 | 512.9 | 0 | 16.6 | 7.8 | 10.8 | 0 | 236.2 | 235 | 235.6 | 44.4 | 44.7 | 44.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 18523 | 1 | 36 | 152243.6 | 11723 | 4 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 0 | 1 | 1.6 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 11:38 | Normal | 581.4 | 503.2 | 544.3 | 0 | 15.8 | 7.9 | 9.8 | 0 | 235.2 | 235.2 | 235.2 | 43 | 43.2 | 43 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 17701 | 1 | 36.2 | 152245.1 | 11723 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 4.9 | 0 | 1.1 | 1.8 | 3.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 11:43 | Normal | 581.9 | 518.4 | 534.7 | 0 | 19 | 8.6 | 11.6 | 0 | 235 | 235.6 | 235.8 | 49.6 | 49.8 | 49.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 22972 | 1 | 36.5 | 152246.7 | 11723 | 4.5 | 5 | 4.9 | 4.7 | 5.8 | 0 | 1.1 | 1.7 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 11:48 | Normal | 589.5 | 507.7 | 543 | 0 | 18.2 | 9.3 | 12.2 | 0 | 236.4 | 236 | 235 | 51.2 | 51.4 | 51.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 19882 | 1 | 36.7 | 152248.1 | 11723 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 5.6 | 0 | 1.4 | 2 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 11:53 | Normal | 586.4 | 493.8 | 545.5 | 0 | 10.1 | 6 | 6.8 | 0 | 233.8 | 233 | 233.4 | 29.8 | 30 | 30 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11823 | 1 | 36.6 | 152249.4 | 11723 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 3.1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 11:58 | Normal | 586.1 | 487.7 | 543.1 | 0 | 7.5 | 4.6 | 5.3 | 0 | 232.8 | 232.8 | 232.8 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9209 | 1 | 36.2 | 152250.2 | 11723 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 0 | 1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 12:03 | Normal | 587.3 | 485.6 | 543.3 | 0 | 5.8 | 3.6 | 4.1 | 0 | 233 | 232.4 | 232.6 | 18.2 | 18.6 | 18.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 7382 | 1 | 35.7 | 152250.9 | 11724 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 12:08 | Normal | 594.9 | 489.7 | 548.5 | 0 | 6 | 3.9 | 4.4 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232 | 19.4 | 19.7 | 19.7 | 60 | 59.98 | 59.98 | 7596 | 1 | 35.3 | 152251.5 | 11724 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 12:13 | Normal | 599.5 | 503.6 | 556.6 | 0 | 8.1 | 5.1 | 5.8 | 0 | 233 | 233.2 | 232.8 | 25.9 | 26 | 25.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 10050 | 1 | 35 | 152252.2 | 11724 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 12:18 | Normal | 598.8 | 504.7 | 553.8 | 0 | 9.5 | 5.9 | 6.9 | 0 | 234 | 233.2 | 234 | 30 | 30.2 | 30 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 11742 | 1 | 34.9 | 152253.2 | 11724 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 0 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 12:23 | Normal | 599.2 | 499.8 | 553 | 0 | 9.6 | 6.1 | 7 | 0 | 233.8 | 233.4 | 233.8 | 30.3 | 30.5 | 30.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 11925 | 1 | 35 | 152254.2 | 11724 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 12:28 | Normal | 597.5 | 496.8 | 553.1 | 0 | 7.8 | 5 | 5.6 | 0 | 233.8 | 233 | 233 | 24.7 | 24.9 | 24.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9693 | 1 | 34.9 | 152255.1 | 11724 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 12:33 | Normal | 595.3 | 505.7 | 545.3 | 0 | 7.6 | 4.6 | 5.5 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.6 | 24.1 | 24.4 | 24.1 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 9456 | 1 | 34.8 | 152255.9 | 11724 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 12:38 | Normal | 598.4 | 496.9 | 553.7 | 0 | 7.2 | 4.5 | 5.1 | 0 | 233.8 | 233.2 | 232.6 | 22.9 | 23.3 | 23.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 9036 | 1 | 34.6 | 152256.6 | 11724 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 12:43 | Normal | 595.2 | 487.8 | 551.5 | 0 | 7.8 | 4.9 | 5.5 | 0 | 233.4 | 233 | 233 | 24.4 | 24.6 | 24.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9548 | 1 | 34.5 | 152257.4 | 11724 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 12:48 | Normal | 599.8 | 501.8 | 558 | 0 | 8.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 234 | 233.4 | 233.4 | 27.9 | 28.2 | 27.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10930 | 1 | 34.5 | 152258.3 | 11724 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 1.3 | 1.4 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 12:53 | Normal | 598.7 | 498.8 | 557.2 | 0 | 8.6 | 5.3 | 6.1 | 0 | 233.8 | 233.4 | 233.2 | 26.8 | 27 | 27 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 10617 | 1 | 34.5 | 152259.2 | 11724 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.7 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 12:58 | Normal | 594.3 | 494.8 | 550 | 0 | 7.3 | 4.5 | 5.3 | 0 | 232.6 | 232.4 | 231.8 | 23.2 | 23.4 | 23.3 | 60 | 59.95 | 59.97 | 9101 | 1 | 34.6 | 152260 | 11724 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 0 | 1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 13:03 | Normal | 592.6 | 504.1 | 555.2 | 0 | 8.2 | 4.9 | 5.9 | 0 | 233.8 | 233 | 233.4 | 25.8 | 25.8 | 25.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9976 | 1 | 34.5 | 152260.8 | 11725 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.6 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 13:08 | Normal | 597.7 | 496.9 | 554.3 | 0 | 8.5 | 5.2 | 6.3 | 0 | 233.4 | 233 | 233.4 | 26.9 | 27.1 | 27 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10589 | 1 | 34.5 | 152261.6 | 11725 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.6 | 0 | 1 | 1.3 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 13:13 | Normal | 594.5 | 498.9 | 555.1 | 0 | 8 | 4.7 | 5.7 | 0 | 234 | 233.2 | 233.6 | 25.5 | 25.3 | 25.4 | 60.03 | 59.98 | 60 | 9542 | 1 | 34.5 | 152262.5 | 11725 | 1.9 | 2 | 2 | 1.8 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 13:18 | Normal | 601.7 | 530.9 | 542 | 0 | 19.7 | 11.5 | 16.2 | 0 | 236 | 235.6 | 235.4 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 24367 | 1 | 34.9 | 152263.8 | 11725 | 5 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 6.2 | 0.1 | 1.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 13:23 | Normal | 593.4 | 477 | 543.9 | 0 | 22.3 | 13.8 | 17.3 | 0 | 236.6 | 236.4 | 236.8 | 67.3 | 67.5 | 67.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 27257 | 1 | 35.8 | 152265.5 | 11725 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 7.3 | 0.1 | 1.7 | 4.7 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 13:28 | Normal | 592.5 | 477.6 | 542.9 | 0 | 10.2 | 8 | 12 | 0 | 234.4 | 233.8 | 235.4 | 37.9 | 38 | 37.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 16587 | 1 | 36.3 | 152266.8 | 11725 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 3 | 0 | 1.1 | 3.8 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 13:33 | Normal | 581.7 | 470.1 | 530.4 | 0 | 7 | 4 | 4.6 | 0 | 233.2 | 233 | 233.6 | 20.3 | 20.5 | 20.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8626 | 1 | 36.1 | 152267.8 | 11725 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 13:38 | Normal | 592.1 | 469.5 | 539.7 | 0 | 19.1 | 11.3 | 14.4 | 0 | 235.8 | 235.8 | 235.6 | 56.6 | 56.8 | 56.7 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 22785 | 1 | 36.4 | 152269.4 | 11725 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 6.4 | 0.1 | 1 | 3.7 | 4.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 13:43 | Normal | 590.8 | 462.8 | 542.5 | 0 | 18 | 11 | 14 | 0 | 235.8 | 234.6 | 234.4 | 54.1 | 54.1 | 54 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 21429 | 1 | 36.7 | 152270.8 | 11725 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 6 | 0.1 | 0.9 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 13:48 | Normal | 581.3 | 474.6 | 536.6 | 0 | 16.9 | 10.2 | 13.1 | 0 | 235.2 | 234.6 | 234.8 | 50.4 | 50.5 | 50.5 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 20092 | 1 | 37.2 | 152272.5 | 11725 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4 | 5.6 | 0.1 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 13:53 | Normal | 581.7 | 470.8 | 535.7 | 0 | 16.1 | 9.6 | 12.6 | 0 | 235.8 | 235 | 234.6 | 47.8 | 48.1 | 47.8 | 60 | 60 | 60 | 19190 | 1 | 37.6 | 152274.2 | 11725 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 5.4 | 0 | 0.7 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 13:58 | Normal | 584.3 | 469.8 | 532.3 | 0 | 15.5 | 9 | 12.1 | 0 | 234.8 | 234.6 | 234.8 | 45.8 | 46 | 45.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 18411 | 1 | 37.7 | 152275.8 | 11725 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.7 | 4.8 | 0.1 | 0.5 | 3.6 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 14:03 | Normal | 580.2 | 420.7 | 535.6 | 0 | 15.3 | 11.4 | 11.9 | 0 | 235.2 | 235 | 235 | 46.6 | 46.7 | 46.7 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 18676 | 1 | 37.8 | 152277.3 | 11726 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 5.2 | 0.1 | 2.5 | 3.5 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 14:08 | Normal | 579.2 | 404 | 540.3 | 0 | 14.8 | 11.5 | 11.6 | 0 | 234.8 | 234.2 | 235 | 45.1 | 45.5 | 45.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 18096 | 1 | 37.9 | 152278.8 | 11726 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.9 | 0 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 14:13 | Normal | 581.3 | 412.7 | 539.5 | 0 | 14.6 | 9.7 | 11.6 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.8 | 43.5 | 43.8 | 43.3 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 17151 | 1 | 38 | 152280.3 | 11726 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 14:18 | Normal | 581.5 | 377.9 | 535.3 | 0 | 14.6 | 10.3 | 11.5 | 0 | 234 | 233.8 | 234.8 | 43 | 43.2 | 43 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 16886 | 1 | 38 | 152281.7 | 11726 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 3 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 14:23 | Normal | 560.5 | 431.6 | 513 | 0 | 3.2 | 2 | 2.5 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231 | 10.1 | 10.2 | 10 | 60.01 | 60 | 60 | 4048 | 1 | 37.9 | 152282.8 | 11726 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 14:28 | Normal | 569.6 | 482.9 | 534.9 | 0 | 3.1 | 1.7 | 2.3 | 0 | 230.6 | 229.8 | 230.2 | 10 | 10 | 9.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3891 | 1 | 37 | 152283.1 | 11726 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 14:33 | Normal | 579.6 | 479.7 | 520 | 0 | 3 | 1.8 | 2.3 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.4 | 10 | 10 | 9.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3989 | 1 | 36.4 | 152283.5 | 11726 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 14:38 | Normal | 575.3 | 481.8 | 522.7 | 0 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.4 | 7 | 7.3 | 6.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 2801 | 1 | 35.9 | 152283.7 | 11726 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 14:43 | Normal | 566.1 | 503.7 | 525.8 | 0 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 59.99 | 60 | 60 | 2587 | 1 | 35.5 | 152284 | 11726 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 14:48 | Normal | 610.4 | 503.9 | 566.3 | 0 | 5.3 | 1.4 | 2.1 | 0 | 232 | 230.8 | 230.8 | 12.7 | 13 | 12.8 | 60.03 | 60.01 | 60 | 7654 | 1 | 35.3 | 152284.3 | 11726 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 14:53 | Normal | 607.4 | 510.6 | 555.7 | 0 | 10.7 | 6.1 | 9.8 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.4 | 35.6 | 35.9 | 35.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14008 | 1 | 35.5 | 152285.3 | 11726 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 1.8 | 1.1 | 0 | 2.5 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 14:58 | Normal | 585.6 | 510.8 | 538.1 | 0 | 4.2 | 2.5 | 3.4 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.4 | 13.8 | 14.2 | 14 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 5603 | 1 | 35.7 | 152286.2 | 11726 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 15:03 | Normal | 604 | 523.7 | 560.3 | 0 | 9.8 | 5.6 | 9 | 0 | 233.6 | 233 | 233 | 32.8 | 33.2 | 32.9 | 59.99 | 60.02 | 60 | 12957 | 1 | 35.6 | 152286.9 | 11727 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 1 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 15:08 | Normal | 533.6 | 486 | 552.5 | 0 | 9 | 5.3 | 8.2 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232.2 | 29.1 | 29.3 | 29 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 11363 | 1 | 35.8 | 152287.9 | 11727 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 15:13 | Normal | 507.9 | 482.4 | 553 | 0 | 9.3 | 5.6 | 8.3 | 0 | 233.6 | 233 | 232.4 | 28.8 | 29.1 | 28.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 11284 | 1 | 36.1 | 152288.8 | 11727 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 1.7 | 1 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 15:18 | Normal | 449.5 | 479.8 | 543.7 | 0 | 9.2 | 5.5 | 8.1 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.2 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 10602 | 1 | 36.6 | 152289.7 | 11727 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 1 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 15:23 | Normal | 435.5 | 481.9 | 545.5 | 0 | 9.1 | 5.5 | 8.1 | 0 | 233 | 231.4 | 232.4 | 26.7 | 27.1 | 26.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 10481 | 1 | 37.6 | 152290.6 | 11727 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 1 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 15:28 | Normal | 590.4 | 472.9 | 543 | 0 | 5 | 3.9 | 5.5 | 0 | 232 | 230.8 | 230.6 | 19.2 | 19.4 | 19.2 | 60 | 60.04 | 59.99 | 7473 | 1 | 38.4 | 152291.3 | 11727 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 15:33 | Normal | 542.3 | 478.7 | 539.9 | 0 | 4.5 | 3.3 | 4.9 | 0 | 230.6 | 229 | 229.6 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 6647 | 1 | 38.7 | 152291.9 | 11727 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 15:38 | Normal | 575.6 | 468.9 | 525 | 0 | 3 | 2 | 2.7 | 0 | 230.4 | 229.2 | 228.8 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4201 | 1 | 38.6 | 152292.4 | 11727 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 15:43 | Normal | 572 | 483.7 | 536.6 | 0 | 2 | 1.1 | 1.6 | 0 | 229.2 | 228.2 | 228.2 | 7.1 | 7.3 | 7 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 2794 | 1 | 37.8 | 152292.7 | 11727 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 15:48 | Normal | 580.2 | 515.8 | 529.2 | 0 | 1.8 | 1 | 1.5 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 2596 | 1 | 37 | 152292.9 | 11727 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 15:53 | Normal | 590.3 | 487 | 540.5 | 0 | 1.8 | 1 | 1.5 | 0 | 232 | 230.6 | 230.6 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2565 | 1 | 36.4 | 152293.1 | 11727 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 15:58 | Normal | 578.5 | 465 | 528.3 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 0 | 232 | 230.4 | 230.6 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2609 | 1 | 35.9 | 152293.3 | 11727 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 16:03 | Normal | 586.1 | 463.4 | 536.7 | 0 | 2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 232.4 | 230.6 | 230.6 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2634 | 1 | 35.4 | 152293.6 | 11728 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 16:08 | Normal | 584.4 | 484.7 | 534.6 | 0 | 1.9 | 1 | 1.5 | 0 | 232 | 230.6 | 231 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 60 | 60.01 | 60 | 2600 | 1 | 35 | 152293.8 | 11728 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 16:13 | Normal | 588.4 | 500.7 | 508.1 | 0 | 1.9 | 1 | 1.5 | 0 | 231.8 | 231 | 231 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 2556 | 1 | 34.7 | 152294 | 11728 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 16:18 | Normal | 584.3 | 486.8 | 528.9 | 0 | 1.8 | 1 | 1.4 | 0 | 232 | 231.2 | 230.6 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 60.01 | 59.95 | 60 | 2486 | 1 | 34.4 | 152294.2 | 11728 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 16:23 | Normal | 565.3 | 474.8 | 541.1 | 0 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231 | 5.8 | 6 | 5.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2314 | 1 | 34.1 | 152294.4 | 11728 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 16:28 | Normal | 586.3 | 462.7 | 532.7 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 231 | 230.8 | 230 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 2076 | 1 | 33.9 | 152294.6 | 11728 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 16:34 | Normal | 579.3 | 524.7 | 514 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.4 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 1812 | 1 | 33.7 | 152294.7 | 11728 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 16:38 | Normal | 573.3 | 473.4 | 512.9 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 232.4 | 231.2 | 230.4 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 60 | 60 | 59.98 | 1532 | 1 | 33.5 | 152294.9 | 11728 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 16:43 | Normal | 560.6 | 476.6 | 528.1 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1237 | 1 | 33.3 | 152295 | 11728 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 16:48 | Normal | 565.3 | 488.7 | 514.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 232 | 231 | 231.6 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 940 | 1 | 33.1 | 152295.1 | 11728 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 16:53 | Normal | 566.5 | 407.8 | 523 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.4 | 231 | 230.8 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 686 | 1 | 32.9 | 152295.2 | 11728 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 16:59 | Normal | 537.5 | 341.8 | 508.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 231 | 230.6 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 453 | 1 | 32.7 | 152295.2 | 11728 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 17:03 | Normal | 518.3 | 205.7 | 471.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 231 | 230.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 244 | 1 | 32.5 | 152295.2 | 11729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 17:08 | Normal | 450.1 | 199.3 | 438.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 158 | 1 | 32.3 | 152295.2 | 11729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 17:13 | Normal | 242.1 | 200.4 | 205.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.2 | 230.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 53 | 1 | 32.1 | 152295.3 | 11729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 17:19 | Normal | 199.2 | 173.9 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.2 | 230 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60 | 25 | 1 | 31.8 | 152295.3 | 11729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 17:24 | Normal | 225.2 | 202.6 | 221.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19 | 1 | 31.5 | 152295.3 | 11729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 17:28 | Normal | 184 | 209.1 | 183.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 229.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9 | 1 | 31.3 | 152295.3 | 11729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 17:33 | Normal | 196.1 | 196 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 230.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12 | 1 | 31.2 | 152295.3 | 11729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0