## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-21 05:56 | Wait | 381.5 | 382 | 381.1 | 382.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 220.6 | 221.2 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 24.4 | 115116.9 | 12157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 06:01 | Wait | 415.5 | 416 | 414.9 | 416.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 220.8 | 221 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 23.5 | 115116.9 | 12157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 06:06 | Wait | 437.7 | 438.3 | 425.7 | 428.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 221 | 221 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.7 | 115116.9 | 12157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 06:11 | Wait | 474.9 | 475.5 | 435.9 | 438.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 221 | 220.6 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 23.8 | 115116.9 | 12157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 06:16 | Normal | 199.7 | 490.5 | 417.8 | 447.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 220.8 | 221 | 220.2 | 0.9 | 1 | 1 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 0 | 1 | 24.1 | 115116.9 | 12157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 06:21 | Normal | 199.8 | 440.7 | 439 | 417.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 221.8 | 220.8 | 220.8 | 1 | 1 | 0.9 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 112 | 1 | 24.3 | 115116.9 | 12157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 06:26 | Normal | 249.7 | 451.7 | 419.2 | 443.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 221.8 | 221.4 | 221 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 376 | 1 | 24.6 | 115116.9 | 12157 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 06:31 | Normal | 488.8 | 435.8 | 430 | 433.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 221.4 | 221.2 | 221 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 875 | 1 | 24.9 | 115116.9 | 12157 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 06:36 | Normal | 509.7 | 448.5 | 435.3 | 464.8 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 221.2 | 221.2 | 219.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 1281 | 1 | 25.1 | 115117 | 12157 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 06:41 | Normal | 506.2 | 460.8 | 438.1 | 467.5 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 221.2 | 221.6 | 221.2 | 4 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1416 | 1 | 25.4 | 115117.1 | 12157 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 06:46 | Normal | 539.4 | 454.7 | 440.4 | 456.8 | 0.5 | 1 | 1.3 | 0.6 | 221.8 | 220.8 | 220.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 1576 | 1 | 25.7 | 115117.3 | 12158 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 06:51 | Normal | 506.2 | 467.5 | 438.7 | 468.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 221.2 | 221 | 221 | 5.9 | 5.9 | 6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2181 | 1 | 25.9 | 115117.4 | 12158 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 06:56 | Normal | 498.7 | 462.5 | 432.3 | 443.1 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.5 | 221.2 | 221.2 | 220.8 | 3.1 | 3 | 3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1100 | 1 | 26.2 | 115117.6 | 12158 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 07:01 | Normal | 503.8 | 444.6 | 418.5 | 435.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 221.2 | 220.8 | 220.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 858 | 1 | 26.4 | 115117.6 | 12158 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 07:06 | Normal | 498.8 | 460.6 | 448.7 | 447 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 221.6 | 220.8 | 220.6 | 4 | 3.9 | 3.9 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 1422 | 1 | 26.5 | 115117.7 | 12158 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 07:11 | Normal | 496.6 | 475.5 | 447.1 | 446.3 | 1 | 1 | 1.5 | 0.8 | 221.4 | 221.4 | 220.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1885 | 1 | 26.6 | 115117.9 | 12158 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 07:16 | Normal | 526.9 | 464.7 | 454.1 | 478.4 | 1.3 | 1.6 | 2 | 0.9 | 221.6 | 221 | 221 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2721 | 1 | 26.8 | 115118.1 | 12158 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 07:21 | Normal | 520.4 | 464.3 | 459.3 | 472 | 1.7 | 2 | 2.3 | 1.1 | 222.2 | 221.6 | 221.2 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3195 | 1 | 27 | 115118.3 | 12158 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 07:26 | Normal | 519.3 | 475.8 | 465.2 | 461.2 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 1.1 | 222.6 | 222 | 221.4 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3794 | 1 | 27.2 | 115118.6 | 12158 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 07:31 | Normal | 519 | 462.6 | 453.2 | 456.6 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1 | 221.2 | 221.4 | 220.8 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2788 | 1 | 27.3 | 115118.9 | 12158 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 07:36 | Normal | 520.1 | 444.7 | 440.2 | 462.6 | 1.3 | 1.6 | 2 | 0.9 | 221.4 | 221.8 | 221.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 2515 | 1 | 27.4 | 115119.1 | 12158 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 07:41 | Normal | 520.1 | 463.6 | 451.7 | 470.1 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.9 | 221.6 | 221.8 | 221.6 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 2611 | 1 | 27.5 | 115119.3 | 12158 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 07:46 | Normal | 540.2 | 464.6 | 440.1 | 465.8 | 1.3 | 1.6 | 2 | 1 | 221.6 | 221.6 | 221.4 | 7 | 6.9 | 7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 2605 | 1 | 27.6 | 115119.5 | 12159 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 07:51 | Normal | 530.1 | 472.6 | 462.2 | 462.6 | 2 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 221.4 | 221.6 | 221.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3713 | 1 | 27.7 | 115119.8 | 12159 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 07:56 | Normal | 528 | 475.7 | 466 | 456.3 | 2.6 | 2.6 | 3 | 1.6 | 221.4 | 221.8 | 221.6 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4511 | 1 | 27.9 | 115120.1 | 12159 | 1.4 | 1 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 08:01 | Normal | 529.1 | 462.5 | 460 | 468.3 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 1.5 | 222.4 | 222 | 221.2 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4517 | 1 | 28 | 115120.5 | 12159 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 08:06 | Normal | 521.2 | 462.6 | 458.1 | 465.4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 1.3 | 221.2 | 221.6 | 221.2 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4026 | 1 | 28.2 | 115120.9 | 12159 | 1.2 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 08:11 | Normal | 523 | 476.1 | 458.7 | 472.9 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 1.2 | 221.6 | 221.4 | 221.2 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3920 | 1 | 28.3 | 115121.2 | 12159 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 08:16 | Normal | 528.8 | 463.5 | 456.6 | 452.9 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 1.3 | 222 | 221.2 | 220.6 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3792 | 1 | 28.4 | 115121.5 | 12159 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 08:21 | Normal | 525.2 | 459.7 | 466.6 | 460.9 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 1.3 | 222 | 221.4 | 221 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3847 | 1 | 28.5 | 115121.8 | 12159 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 08:26 | Normal | 518.2 | 465.7 | 463.1 | 470.1 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 1.1 | 222 | 221.6 | 221.4 | 11 | 10.9 | 11 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 4035 | 1 | 28.5 | 115122.2 | 12159 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 08:31 | Normal | 564.4 | 466.9 | 475.8 | 429.4 | 5.9 | 6.3 | 6.5 | 3.1 | 223.4 | 222.4 | 222.4 | 27.4 | 27.2 | 27.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 10001 | 1 | 28.6 | 115122.6 | 12159 | 3.2 | 2.3 | 0.2 | 3 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 08:36 | Normal | 563.8 | 465.5 | 458.6 | 475.3 | 2.6 | 3 | 3.4 | 1.5 | 222.6 | 221.8 | 221.2 | 13 | 13 | 13 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4821 | 1 | 28.9 | 115123.2 | 12159 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 08:41 | Normal | 576.9 | 468.6 | 467.7 | 441 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 1.8 | 222.8 | 221.8 | 221.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 6870 | 1 | 29.1 | 115123.6 | 12159 | 2 | 1.4 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 1.8 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 08:46 | Normal | 529.2 | 470.6 | 466 | 489.2 | 4 | 4 | 4.4 | 1.9 | 223.2 | 222.2 | 222 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 6458 | 1 | 29.2 | 115124.1 | 12160 | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 2 | 0 | 2.2 | 2 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 08:51 | Normal | 557.1 | 469.8 | 469.9 | 445.1 | 10.7 | 10.8 | 11 | 5.4 | 225.4 | 224.6 | 225.6 | 45.8 | 45.7 | 45.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 17229 | 1 | 29.7 | 115125.1 | 12160 | 5.7 | 4.7 | 0 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 08:56 | Normal | 553 | 459.8 | 451.4 | 446.8 | 10.9 | 10.8 | 11 | 5.3 | 225.6 | 224.4 | 225.6 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 17146 | 1 | 31 | 115126.5 | 12160 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 09:01 | Normal | 552 | 448.6 | 458.9 | 452.2 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 3.4 | 223.4 | 222.2 | 222.8 | 29 | 28.9 | 29 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 10820 | 1 | 31.9 | 115127.6 | 12160 | 3.5 | 2.8 | 0.3 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 09:06 | Normal | 544.7 | 454.5 | 457.1 | 443.4 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 3.8 | 224.2 | 222.4 | 223.4 | 32 | 31.9 | 31.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11932 | 1 | 32 | 115128.6 | 12160 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 0 | 4 | 3.7 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 09:11 | Normal | 537.8 | 451.7 | 457.2 | 444.6 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 3.8 | 223.4 | 222.6 | 223.4 | 32.8 | 32.6 | 32.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 11997 | 1 | 32.3 | 115129.6 | 12160 | 4 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 4 | 0 | 4.1 | 3.7 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 09:16 | Normal | 551.1 | 456.6 | 458.4 | 455.9 | 8 | 8.3 | 8.5 | 4 | 223.8 | 222.8 | 224 | 34.7 | 34.6 | 34.6 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 13012 | 1 | 32.4 | 115130.7 | 12160 | 4.3 | 3.2 | 0.3 | 4 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 09:21 | Normal | 552.5 | 449.6 | 457.6 | 462.8 | 9.7 | 9.6 | 9.9 | 4.6 | 224.4 | 223.6 | 225 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 15161 | 1 | 32.7 | 115131.8 | 12160 | 5 | 4.4 | 0.1 | 4.7 | 5 | 0 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 09:26 | Normal | 540.9 | 452.6 | 451.8 | 460.2 | 10.1 | 10 | 10 | 4.8 | 224.4 | 223.6 | 224.8 | 41.8 | 41.7 | 41.7 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 15510 | 1 | 33.1 | 115133 | 12160 | 5.2 | 4.6 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 0 | 5.2 | 4.8 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 09:31 | Normal | 540 | 449.6 | 446.4 | 453.6 | 10 | 9.7 | 10 | 4.7 | 224.6 | 223 | 224 | 40.7 | 40.5 | 40.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 14993 | 1 | 33.7 | 115134.3 | 12160 | 5 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 5 | 0 | 5 | 4.9 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 09:36 | Normal | 535.1 | 451.9 | 442.6 | 454.5 | 11.9 | 11.6 | 11.8 | 5.7 | 225.2 | 224.2 | 225.6 | 48.6 | 48.6 | 48.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 18242 | 1 | 34.2 | 115135.6 | 12160 | 6.2 | 5.7 | 0 | 5.8 | 6.2 | 0 | 6 | 5.7 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 09:41 | Normal | 531.1 | 439.8 | 442.4 | 444.9 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 5.9 | 225.2 | 223.8 | 225.4 | 49.5 | 49.3 | 49.2 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 18618 | 1 | 35 | 115137.2 | 12160 | 6.4 | 5.6 | 0 | 6 | 6.4 | 0 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 09:46 | Normal | 520.8 | 437.6 | 437.1 | 445.4 | 12.1 | 12 | 12.3 | 5.9 | 225 | 223.4 | 225.4 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 59.96 | 59.95 | 60 | 18379 | 1 | 35.7 | 115138.7 | 12161 | 6.4 | 5.5 | 0 | 5.9 | 6.1 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 09:51 | Normal | 518.4 | 437.9 | 440.7 | 449 | 11 | 11 | 11.1 | 5.5 | 224.6 | 223.4 | 225 | 45 | 44.9 | 44.9 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 16115 | 1 | 36.2 | 115140.3 | 12161 | 5.8 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.2 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 09:56 | Normal | 527.8 | 439.7 | 440 | 448.2 | 13 | 12.7 | 12.8 | 6.4 | 224.6 | 223.6 | 225.4 | 52.5 | 52.3 | 52.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 19274 | 1 | 36.3 | 115141.6 | 12161 | 6.7 | 6 | 0 | 6.3 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.1 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 10:01 | Normal | 520.7 | 432.7 | 433.2 | 437.5 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 6.3 | 224 | 223.4 | 224.8 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 60.05 | 59.99 | 60 | 19317 | 1 | 36.7 | 115143.2 | 12161 | 6.6 | 5.6 | 0 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 10:06 | Normal | 526.3 | 430.8 | 431.1 | 434.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 7.1 | 224.6 | 224.8 | 225.8 | 56.9 | 56.7 | 56.7 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 21372 | 1 | 37.3 | 115144.9 | 12161 | 7.5 | 6.6 | 0 | 7.2 | 7.5 | 0 | 7.5 | 6.7 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 10:11 | Normal | 529 | 437.9 | 434.3 | 429.6 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 5.1 | 224 | 223.2 | 224.4 | 39.6 | 39.5 | 39.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 14759 | 1 | 37.9 | 115146.5 | 12161 | 5.2 | 4.1 | 0 | 4.8 | 5 | 0 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 10:16 | Normal | 496.4 | 421.4 | 418.9 | 426.3 | 15.3 | 15.1 | 15.5 | 7.8 | 225 | 225.2 | 225.4 | 58.9 | 58.8 | 58.8 | 59.97 | 60.07 | 60.02 | 23173 | 1 | 38.3 | 115148.3 | 12161 | 8.3 | 6.9 | 0 | 7.8 | 8 | 0 | 8.1 | 7.4 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 10:21 | Normal | 539.2 | 430.3 | 424.6 | 431 | 9.1 | 10.3 | 10.8 | 5.5 | 223.8 | 222.8 | 223.8 | 40.6 | 40.4 | 40.5 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 18663 | 1 | 38.5 | 115149.7 | 12161 | 5.5 | 3.8 | 0 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.6 | 5.3 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 10:26 | Normal | 527.6 | 427.6 | 434 | 443.3 | 10.1 | 10.9 | 11 | 5.4 | 224 | 222.6 | 223.6 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 16071 | 1 | 38.2 | 115150.9 | 12161 | 5.7 | 4.2 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 10:31 | Normal | 522.7 | 439.6 | 436.8 | 446.4 | 8.5 | 9.3 | 9.5 | 4.6 | 223.8 | 222 | 223.6 | 37.5 | 37.3 | 37.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 14380 | 1 | 37.9 | 115152.1 | 12161 | 4.9 | 3.5 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 10:36 | Normal | 540.3 | 439.7 | 441.6 | 453.9 | 6.8 | 7.5 | 7.8 | 3.8 | 223 | 222 | 223 | 30.5 | 30.4 | 30.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11833 | 1 | 37.3 | 115153.1 | 12161 | 3.8 | 2.7 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 10:41 | Normal | 540.8 | 453.7 | 447.4 | 461.7 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 3.4 | 222.6 | 222.4 | 223 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10981 | 1 | 36.7 | 115154 | 12161 | 3.7 | 2.6 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 10:46 | Normal | 548.1 | 448.8 | 446.5 | 455.8 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 3.6 | 223.2 | 221.6 | 222.6 | 30.8 | 30.5 | 30.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11417 | 1 | 36.3 | 115154.9 | 12162 | 3.9 | 2.9 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 10:51 | Normal | 500 | 456.9 | 453.6 | 456 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 3.8 | 223.4 | 221.8 | 222.8 | 32 | 31.8 | 31.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11891 | 1 | 35.8 | 115155.8 | 12162 | 4 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 3.9 | 0 | 4 | 3.8 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 10:56 | Normal | 542.9 | 448.8 | 447.4 | 455.8 | 10 | 10.4 | 10.8 | 5.3 | 224.4 | 222.2 | 223.8 | 43.5 | 43.2 | 43.4 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 16287 | 1 | 35.7 | 115157 | 12162 | 5.5 | 4.4 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 11:01 | Normal | 530.5 | 443.6 | 440.1 | 451.4 | 7.8 | 8.3 | 8.6 | 4.1 | 224.2 | 222.8 | 223.6 | 33.8 | 33.7 | 33.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12969 | 1 | 36.3 | 115158.5 | 12162 | 4.4 | 3.3 | 0 | 4 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 11:06 | Normal | 529 | 442.9 | 449.9 | 459.2 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 4.7 | 224 | 223 | 224.8 | 39.4 | 39.3 | 39.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 14933 | 1 | 36.2 | 115159.6 | 12162 | 5 | 3.9 | 0 | 4.8 | 5 | 0 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 11:11 | Normal | 547.9 | 447.6 | 446.2 | 456.5 | 11.1 | 11.5 | 12.1 | 6.1 | 224.4 | 223.2 | 224 | 49.2 | 49.1 | 49.1 | 60.07 | 60.06 | 60.04 | 17099 | 1 | 36.2 | 115160.8 | 12162 | 6.1 | 4.7 | 0 | 5.5 | 6 | 0 | 5.9 | 5.8 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 11:16 | Normal | 545.1 | 442.1 | 437.8 | 446 | 12.1 | 12.7 | 13.9 | 6.7 | 225 | 223.2 | 224.6 | 53.8 | 53.6 | 53.7 | 59.96 | 60.05 | 60.03 | 17993 | 1 | 36.6 | 115162.3 | 12162 | 6.9 | 5.1 | 0 | 6.1 | 6.4 | 0 | 6.9 | 6.7 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 11:21 | Normal | 534.9 | 440.7 | 439.7 | 455 | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 4.5 | 224.4 | 222.2 | 224.2 | 38.2 | 38 | 38.1 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 14325 | 1 | 36.8 | 115163.6 | 12162 | 4.8 | 3.9 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 11:26 | Normal | 518.6 | 439.6 | 443.2 | 459.4 | 8.1 | 8.5 | 8.7 | 4.1 | 223.6 | 222.2 | 223.8 | 34.6 | 34.5 | 34.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12652 | 1 | 36.9 | 115164.8 | 12162 | 4.4 | 3.6 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 11:31 | Normal | 520.3 | 440.9 | 429.9 | 429.2 | 14.8 | 14.6 | 15.6 | 8.3 | 225 | 224 | 225.2 | 61.3 | 60.9 | 61.1 | 59.96 | 60.08 | 59.97 | 21843 | 1 | 37.2 | 115166.3 | 12162 | 8.2 | 6.5 | 0 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.8 | 7.6 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 11:36 | Normal | 514.8 | 426.6 | 436.3 | 447.6 | 9.7 | 10.5 | 10.5 | 5 | 224.4 | 223.4 | 224.4 | 41.2 | 41.1 | 41.2 | 60 | 59.97 | 59.97 | 15588 | 1 | 37.9 | 115168 | 12162 | 5.6 | 4.2 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 11:41 | Normal | 518.3 | 432.9 | 438.6 | 445 | 12.8 | 13.4 | 13.5 | 6.6 | 224.6 | 223.8 | 224.8 | 53.8 | 53.6 | 53.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 18685 | 1 | 38.1 | 115169.4 | 12163 | 7.1 | 5.4 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.9 | 6.6 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 11:46 | Normal | 522.7 | 433.4 | 441.1 | 451.1 | 8.3 | 9 | 9.5 | 4.6 | 224.2 | 222 | 223.8 | 36.7 | 36.5 | 36.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13911 | 1 | 38.2 | 115170.8 | 12163 | 4.9 | 3.3 | 0 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 11:51 | Normal | 500.8 | 442.6 | 436.3 | 448.6 | 7.8 | 7.8 | 8.8 | 4.3 | 223.2 | 222.6 | 223.4 | 32.7 | 32.6 | 32.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12571 | 1 | 38 | 115172 | 12163 | 4.4 | 3.1 | 0.2 | 3.8 | 4 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 11:56 | Normal | 514 | 455.7 | 442.3 | 454.7 | 4.7 | 4.8 | 5.6 | 2.8 | 221.6 | 221.2 | 221.4 | 21 | 20.9 | 21 | 59.99 | 60 | 60 | 7746 | 1 | 37.4 | 115172.8 | 12163 | 2.7 | 1.7 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 12:01 | Normal | 516.3 | 460.7 | 444 | 453.3 | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 2.1 | 221 | 221 | 221 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5906 | 1 | 36.6 | 115173.3 | 12163 | 2 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 12:06 | Normal | 521.8 | 456.7 | 451 | 455.4 | 3 | 3 | 3.8 | 1.9 | 220.6 | 220 | 220 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5288 | 1 | 36 | 115173.8 | 12163 | 1.8 | 1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 12:11 | Normal | 524.5 | 425.1 | 454.8 | 456.6 | 3.8 | 4 | 4.6 | 2.3 | 221 | 220.4 | 220.4 | 18 | 17.8 | 17.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6473 | 1 | 35.5 | 115174.3 | 12163 | 2.3 | 1.2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 12:16 | Normal | 522.8 | 427.6 | 454.8 | 464.1 | 5 | 5.3 | 6 | 2.9 | 221.4 | 220.8 | 221 | 22.9 | 22.8 | 22.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8301 | 1 | 35.3 | 115174.9 | 12163 | 2.9 | 1.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 3 | 2.9 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 12:21 | Normal | 533.2 | 450.8 | 450.4 | 458.7 | 5.3 | 5.5 | 6.6 | 3.1 | 221.4 | 220.8 | 221.2 | 24.8 | 24.7 | 24.8 | 60 | 60 | 59.99 | 9088 | 1 | 35.1 | 115175.6 | 12163 | 3.3 | 1.9 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 12:26 | Normal | 529.8 | 460.7 | 453 | 459.4 | 4.5 | 4.6 | 5.6 | 2.7 | 221.4 | 220.6 | 221.2 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 7833 | 1 | 35 | 115176.3 | 12163 | 2.8 | 1.6 | 0 | 2 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 12:31 | Normal | 526 | 451.1 | 453.8 | 457.5 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 2.5 | 221.4 | 220.6 | 221.2 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7036 | 1 | 34.8 | 115176.9 | 12163 | 2.5 | 1.4 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 12:36 | Normal | 517.7 | 445.8 | 448.5 | 454.8 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 2.4 | 221.4 | 220.4 | 220.4 | 19.3 | 19.1 | 19.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 7008 | 1 | 34.6 | 115177.5 | 12163 | 2.5 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 12:41 | Normal | 520.7 | 465.7 | 448.3 | 457.7 | 4 | 3.9 | 5 | 2.3 | 221.4 | 221.2 | 221.2 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 6752 | 1 | 34.3 | 115178.1 | 12164 | 2.3 | 1.4 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 12:46 | Normal | 530.7 | 472.9 | 450.6 | 461 | 4.5 | 4.4 | 5.4 | 2.6 | 221.8 | 221 | 221.4 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7602 | 1 | 34.1 | 115178.7 | 12164 | 2.7 | 1.6 | 0.1 | 2 | 2.2 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 12:51 | Normal | 529.2 | 462.7 | 451.3 | 461.4 | 4.9 | 4.8 | 5.8 | 2.7 | 222.2 | 221 | 221.2 | 22.4 | 22.3 | 22.3 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 8203 | 1 | 34.1 | 115179.4 | 12164 | 2.8 | 1.8 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 12:56 | Normal | 522.4 | 460.6 | 448 | 463.4 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 2.3 | 221.8 | 221 | 220.8 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7140 | 1 | 34.1 | 115180 | 12164 | 2.5 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 13:01 | Normal | 524.2 | 462.5 | 454.5 | 458.9 | 3.9 | 3.8 | 4.8 | 2.2 | 221.2 | 221 | 221 | 18 | 17.9 | 17.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6546 | 1 | 34 | 115180.6 | 12164 | 2.4 | 1.3 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 13:06 | Normal | 505.5 | 465.6 | 448.9 | 461.2 | 4.5 | 4.2 | 5.4 | 2.6 | 221.2 | 220.6 | 220.8 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7417 | 1 | 33.9 | 115181.1 | 12164 | 2.7 | 1.6 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 13:11 | Normal | 508.5 | 464.7 | 452.4 | 462.8 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 2.6 | 221 | 220.4 | 220.6 | 20.5 | 20.3 | 20.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 7758 | 1 | 33.8 | 115181.8 | 12164 | 2.6 | 1.4 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 13:16 | Normal | 483.9 | 460.6 | 450.8 | 453 | 5.1 | 4.9 | 5.8 | 2.8 | 221.8 | 222 | 222.2 | 22 | 21.9 | 21.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8260 | 1 | 33.9 | 115182.4 | 12164 | 2.9 | 1.8 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 13:21 | Normal | 482.3 | 448.5 | 448.8 | 451 | 9.8 | 10.6 | 10.9 | 5 | 223.2 | 222.6 | 223.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15396 | 1 | 34 | 115183.1 | 12164 | 5.6 | 4 | 0 | 5.1 | 5.5 | 0 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 13:26 | Normal | 502.2 | 430.5 | 438.7 | 432.4 | 10.9 | 14.8 | 15.5 | 7.8 | 224.2 | 223.2 | 224.4 | 54.9 | 54.8 | 54.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 20534 | 1 | 35 | 115184.6 | 12164 | 8.3 | 2.3 | 0 | 7.5 | 7.8 | 0 | 8 | 7.5 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 13:31 | Normal | 499.8 | 416.7 | 427.5 | 434.8 | 8 | 12.6 | 12.5 | 5.8 | 223.8 | 222.4 | 223.8 | 43 | 42.9 | 42.9 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 15846 | 1 | 36.1 | 115186.1 | 12164 | 6.4 | 1.6 | 0 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.5 | 5.9 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 13:36 | Normal | 471.8 | 408.7 | 419.4 | 426.7 | 9 | 13 | 13.5 | 6.7 | 223.2 | 222.8 | 223.8 | 45.8 | 45.8 | 45.6 | 60 | 59.97 | 59.98 | 17183 | 1 | 36.8 | 115187.4 | 12164 | 7.1 | 1.8 | 0 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.9 | 6.4 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 13:41 | Normal | 493.9 | 404.8 | 415.2 | 433.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 2.5 | 221.6 | 221.2 | 220.8 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5450 | 1 | 37.3 | 115188.6 | 12165 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 13:46 | Normal | 499.7 | 396.6 | 425.1 | 414.4 | 8.1 | 12.8 | 12.9 | 6.5 | 223.8 | 223 | 223.4 | 43.5 | 43.4 | 43.4 | 60.08 | 60.08 | 60.03 | 16312 | 1 | 37.7 | 115190 | 12165 | 6.9 | 1.2 | 0 | 6.4 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.2 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 13:51 | Normal | 503.6 | 398.6 | 423.3 | 409.7 | 7.1 | 11.8 | 12 | 6.1 | 223.2 | 222.8 | 223.2 | 40.2 | 40 | 40.1 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 14988 | 1 | 38.1 | 115191.3 | 12165 | 6.3 | 0.8 | 0 | 5.9 | 6.1 | 0 | 6.3 | 5.7 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 13:56 | Normal | 505.8 | 382.7 | 416.2 | 404.6 | 6.9 | 11.8 | 11.8 | 6.1 | 223.4 | 222.6 | 223.6 | 38.7 | 38.6 | 38.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 14497 | 1 | 38.4 | 115192.5 | 12165 | 6.2 | 0.6 | 0 | 5.8 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.6 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 14:01 | Normal | 513.9 | 392.2 | 426.3 | 407.3 | 6.6 | 11.1 | 11.8 | 6 | 222.6 | 222 | 222.8 | 38 | 37.9 | 37.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 14218 | 1 | 38.5 | 115193.7 | 12165 | 6 | 0.4 | 0 | 5.4 | 5.8 | 0 | 6 | 5.6 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 14:06 | Normal | 522 | 384.6 | 425.8 | 411 | 6.5 | 10.5 | 11.4 | 6 | 223 | 221.8 | 222.8 | 37.2 | 37.1 | 37.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 13995 | 1 | 38.6 | 115194.9 | 12165 | 6 | 0.5 | 0 | 5 | 5.8 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 14:11 | Normal | 519.7 | 370.6 | 423.4 | 411.8 | 6.4 | 11 | 11.3 | 5.8 | 223 | 221.6 | 223.4 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 13692 | 1 | 38.5 | 115196 | 12165 | 5.9 | 0.4 | 0 | 5.4 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.4 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 14:16 | Normal | 514.6 | 358.6 | 424.1 | 420.4 | 6.3 | 10.5 | 11.1 | 5.6 | 222.2 | 221.4 | 222.6 | 35.7 | 35.6 | 35.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 13318 | 1 | 38.5 | 115197.1 | 12165 | 5.7 | 0.6 | 0 | 5.2 | 5.5 | 0 | 5.7 | 5.3 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 14:21 | Normal | 516.8 | 363.5 | 425.4 | 425.6 | 6.6 | 10.5 | 11.3 | 5.7 | 222.4 | 221.2 | 222.6 | 36.5 | 36.4 | 36.4 | 59.98 | 59.97 | 60 | 13684 | 1 | 38.5 | 115198.3 | 12165 | 5.8 | 0.8 | 0 | 4.8 | 5.5 | 0 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 14:26 | Normal | 487.8 | 388.6 | 424.3 | 419.3 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 1.2 | 219.4 | 219.2 | 218.8 | 8 | 7.9 | 8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2937 | 1 | 37.9 | 115198.7 | 12165 | 1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 14:31 | Normal | 538 | 369.5 | 439.1 | 428.4 | 2 | 2.6 | 3.3 | 1.7 | 219.6 | 219.2 | 219.4 | 11 | 10.9 | 11 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 4270 | 1 | 37.1 | 115199.1 | 12165 | 1.5 | 0.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 14:36 | Normal | 494.5 | 391.6 | 443.1 | 427.4 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 0.9 | 218.8 | 218.8 | 218.4 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2431 | 1 | 36.4 | 115199.3 | 12165 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 14:41 | Normal | 485.6 | 438.5 | 431.3 | 440.6 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 218.4 | 218.4 | 218.4 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2212 | 1 | 35.9 | 115199.5 | 12166 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 14:46 | Normal | 501 | 413.8 | 441.2 | 447.8 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 219.6 | 219.2 | 218.8 | 5.1 | 5 | 5.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1872 | 1 | 35.6 | 115199.7 | 12166 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 14:51 | Normal | 553.4 | 475.9 | 463.9 | 464.3 | 5.6 | 2 | 9.6 | 4.8 | 221.2 | 220.2 | 220.6 | 27.6 | 27.4 | 27.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10046 | 1 | 35.3 | 115200 | 12166 | 5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 14:56 | Normal | 547.9 | 444 | 455.7 | 459 | 3.8 | 2.5 | 6.3 | 3.3 | 221 | 220.6 | 220.2 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6972 | 1 | 35.3 | 115200.7 | 12166 | 3 | 0.5 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 3.1 | 3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 15:01 | Normal | 546.5 | 448.6 | 461.1 | 458.4 | 4.6 | 2.3 | 7.7 | 4 | 221 | 220.6 | 220.6 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7441 | 1 | 35.2 | 115201.1 | 12166 | 4.1 | 0.5 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 15:06 | Normal | 542.5 | 409.9 | 455.4 | 451.8 | 5.1 | 2 | 9 | 4.5 | 221 | 220.4 | 220.6 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 8967 | 1 | 35.2 | 115201.9 | 12166 | 4.6 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 15:11 | Normal | 535.3 | 412.6 | 444.1 | 447.5 | 5 | 2 | 8.9 | 4.4 | 221.6 | 220.2 | 220.4 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 8746 | 1 | 35.3 | 115202.6 | 12166 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 15:16 | Normal | 536.2 | 391.7 | 437.7 | 440.1 | 4.8 | 2 | 8.5 | 4.2 | 221.2 | 220.2 | 220.2 | 23.1 | 22.9 | 22.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 8397 | 1 | 35.4 | 115203.4 | 12166 | 4.3 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 15:21 | Normal | 534.3 | 433.8 | 442.2 | 434.4 | 4.8 | 2.1 | 8.3 | 4.1 | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 23 | 22.9 | 22.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8381 | 1 | 35.3 | 115204.1 | 12166 | 4.2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 1 | 0.1 | 4.2 | 4 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 15:26 | Normal | 524.6 | 383.8 | 446.6 | 446.9 | 3.8 | 1.8 | 6.6 | 3.1 | 219.6 | 219.6 | 219.8 | 18.1 | 18 | 18.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6332 | 1 | 35.2 | 115204.7 | 12166 | 3.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 15:31 | Normal | 535 | 422.4 | 440.3 | 436.5 | 3.3 | 1.5 | 5.8 | 3 | 219.6 | 219.2 | 219.2 | 16.1 | 15.9 | 16.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5832 | 1 | 35 | 115205.2 | 12166 | 2.9 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 15:36 | Normal | 548.8 | 419.5 | 443.8 | 443 | 2.2 | 1.5 | 4 | 2 | 218.4 | 218.4 | 218.4 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4394 | 1 | 34.9 | 115205.6 | 12166 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 15:41 | Normal | 521.1 | 435.8 | 432.2 | 437.5 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 217.2 | 218 | 217.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 60 | 60.01 | 60 | 2213 | 1 | 34.6 | 115205.9 | 12167 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 15:46 | Normal | 515 | 414.6 | 441.9 | 444.2 | 0.9 | 1 | 1.5 | 0.6 | 217.4 | 217.4 | 216.6 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 60 | 59.99 | 60 | 1781 | 1 | 34.4 | 115206 | 12167 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 15:51 | Normal | 493.9 | 439.7 | 445.7 | 455.8 | 1 | 1 | 1.6 | 0.6 | 218.8 | 218.6 | 218.6 | 5 | 4.9 | 5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1819 | 1 | 34.3 | 115206.2 | 12167 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 15:56 | Normal | 500.8 | 426.7 | 448.3 | 439.3 | 1 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 219.8 | 219.8 | 219 | 5.1 | 5 | 5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1841 | 1 | 34.2 | 115206.3 | 12167 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 16:01 | Normal | 509.6 | 427.8 | 451 | 460.3 | 1 | 1 | 1.6 | 0.6 | 220 | 220 | 219.6 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1870 | 1 | 34 | 115206.5 | 12167 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 16:06 | Normal | 507.9 | 441.9 | 443.9 | 429.3 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 219.8 | 219.8 | 219 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1917 | 1 | 33.8 | 115206.7 | 12167 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 16:11 | Normal | 528.5 | 469.8 | 454 | 450.3 | 1 | 1 | 1.5 | 0.6 | 219.4 | 220 | 219 | 5.1 | 5 | 5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1879 | 1 | 33.6 | 115206.8 | 12167 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 16:16 | Normal | 521 | 424.8 | 440.1 | 453.4 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 219.8 | 219.6 | 219 | 5 | 5 | 5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1840 | 1 | 33.5 | 115207 | 12167 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 16:21 | Normal | 521.8 | 437.6 | 454.1 | 451.6 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0.6 | 220.6 | 220.2 | 219.4 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1722 | 1 | 33.3 | 115207.1 | 12167 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 16:26 | Normal | 510.9 | 458.7 | 442.4 | 452.8 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 220 | 219.6 | 219.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1582 | 1 | 33.2 | 115207.3 | 12167 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 16:31 | Normal | 509.7 | 448.5 | 444.2 | 437 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 220.2 | 220 | 219.6 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1399 | 1 | 33.1 | 115207.4 | 12167 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 16:36 | Normal | 500.9 | 453 | 455.5 | 435.8 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.4 | 220.4 | 219.6 | 219.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1189 | 1 | 33 | 115207.5 | 12167 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 16:41 | Normal | 535.7 | 454.6 | 441.1 | 441.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 219.8 | 219.6 | 219.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 908 | 1 | 32.9 | 115207.6 | 12168 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 16:46 | Normal | 502 | 429.8 | 437.5 | 452.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 219.8 | 220 | 219.8 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 708 | 1 | 32.8 | 115207.6 | 12168 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 16:51 | Normal | 546.9 | 446.8 | 422.1 | 433.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 219.8 | 219.8 | 219.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 445 | 1 | 32.6 | 115207.7 | 12168 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 16:56 | Normal | 514.8 | 424.7 | 442.6 | 422.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 220.4 | 220 | 219.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 317 | 1 | 32.5 | 115207.7 | 12168 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 17:01 | Normal | 459 | 439.8 | 415.3 | 431.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220 | 220 | 220.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 191 | 1 | 32.5 | 115207.7 | 12168 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 17:06 | Normal | 412.8 | 403.6 | 439.4 | 409.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.8 | 219.8 | 218.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 60 | 1 | 32.4 | 115207.7 | 12168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 17:11 | Normal | 393.5 | 374.9 | 428.3 | 430.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 219.8 | 219.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 32.3 | 115207.7 | 12168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 17:16 | Normal | 217.8 | 369 | 416.4 | 400.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 219 | 219.2 | 1 | 1 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 32.2 | 115207.7 | 12168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 17:21 | Normal | 206.5 | 358.7 | 393.6 | 335.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 219 | 218.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 32 | 115207.7 | 12168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 17:26 | Normal | 201.4 | 377.2 | 341.2 | 355.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218.8 | 218.4 | 1 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 31.9 | 115207.7 | 12168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 17:31 | Normal | 204.1 | 292.2 | 280.9 | 294.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 219 | 218.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 31.6 | 115207.7 | 12168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-21 17:36 | Normal | 181.9 | 166.2 | 159.8 | 164.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 219 | 219.2 | 1 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 31.4 | 115207.7 | 12168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0