## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-21 05:51 | Wait | 430.5 | 431.2 | 430.5 | 430.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.8 | 221.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.1 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 05:51 | Wait | 448 | 448.6 | 447.8 | 448 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 221.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.5 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 05:54 | Wait | 480.6 | 481.1 | 480.4 | 462.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.8 | 221.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.7 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 05:55 | Wait | 489.7 | 490.2 | 489.5 | 467.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 222.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.9 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 05:56 | Wait | 500 | 500.4 | 496.3 | 471.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 222 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 05:57 | Wait | 509.3 | 509.7 | 500.6 | 475.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.9 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 05:58 | Wait | 515.7 | 516.1 | 504.2 | 478.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 05:59 | Wait | 520.8 | 521.2 | 507.6 | 481 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 222 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.1 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:00 | Normal | 445.3 | 503.7 | 501.3 | 473.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 224.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 11 | 1 | 22.1 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:02 | Normal | 199.7 | 517.2 | 380.1 | 200.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 222.6 | 224.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 59.87 | 59.88 | 59.88 | 32 | 1 | 22.3 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:03 | Normal | 199.7 | 538.2 | 347.9 | 198.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 224.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 22.5 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:04 | Normal | 199.4 | 543.3 | 305 | 207.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 223 | 224.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 7 | 1 | 22.6 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:05 | Normal | 199.4 | 518.9 | 210.7 | 200.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 222.6 | 224.6 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 1 | 1 | 22.6 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:06 | Normal | 199.9 | 529 | 200.4 | 207.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 223 | 224.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 4 | 1 | 22.7 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:07 | Normal | 199.6 | 502.2 | 206.2 | 198.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 222.4 | 224.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 20 | 1 | 22.7 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:08 | Normal | 200.1 | 540 | 200.7 | 199.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.4 | 223 | 224.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 22.8 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:09 | Normal | 199.9 | 543.4 | 201.3 | 212.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.8 | 223 | 224.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2 | 1 | 22.9 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:10 | Normal | 199.6 | 543.2 | 202.1 | 199.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 224.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 5 | 1 | 23 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:11 | Normal | 199.8 | 547.3 | 207.4 | 215.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 225.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 8 | 1 | 23 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:12 | Normal | 201.6 | 550.4 | 236.4 | 207.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 224.6 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 40 | 1 | 23 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:13 | Normal | 202.7 | 556.5 | 245.7 | 199.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222.2 | 224 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 23 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:14 | Normal | 202 | 560.4 | 305.9 | 201.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222.4 | 223.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 23 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:15 | Normal | 213.8 | 523 | 336.8 | 209.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 222.2 | 224 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 73 | 1 | 23 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:16 | Normal | 206.8 | 571.5 | 382.2 | 200.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 224 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4 | 1 | 23.1 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:17 | Normal | 200.1 | 560.9 | 363 | 214.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223 | 222.8 | 224 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 39 | 1 | 23 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:18 | Normal | 199.6 | 539.6 | 416.9 | 201.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.2 | 222.8 | 224.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 83 | 1 | 23 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:19 | Normal | 240.2 | 546 | 399.8 | 262.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.8 | 222.4 | 224.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 70 | 1 | 23.1 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:20 | Normal | 283.8 | 548 | 436.5 | 302.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.8 | 223 | 225 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 242 | 1 | 23 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:21 | Normal | 315 | 523 | 472.1 | 303.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 223 | 222.8 | 224.6 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 281 | 1 | 23 | 177574.8 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:22 | Normal | 368.9 | 532.4 | 459.7 | 333.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223.4 | 222.8 | 224.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 382 | 1 | 23.1 | 177574.8 | 12327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:23 | Normal | 438.9 | 544.9 | 514.9 | 349.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 223.4 | 223 | 224.4 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 60.09 | 60.06 | 60.07 | 529 | 1 | 23.1 | 177574.8 | 12327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:24 | Normal | 529.9 | 549 | 499.4 | 396.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 223.2 | 222.6 | 224.4 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 649 | 1 | 23.1 | 177574.9 | 12327 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:25 | Normal | 531.1 | 561.2 | 498 | 469.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 223.2 | 223 | 224.8 | 2.4 | 2 | 2.3 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 765 | 1 | 23.1 | 177574.9 | 12327 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:26 | Normal | 550.9 | 574.2 | 502.5 | 488.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 223.2 | 222.8 | 224.4 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 931 | 1 | 23.1 | 177574.9 | 12327 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:27 | Normal | 528.8 | 552.3 | 521 | 489.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 223 | 223.2 | 224.8 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1084 | 1 | 23.4 | 177574.9 | 12327 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:29 | Normal | 552.1 | 551.8 | 505.7 | 507.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 222.8 | 223.2 | 224.6 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1337 | 1 | 23.8 | 177574.9 | 12327 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:30 | Normal | 555.8 | 556.2 | 510 | 498 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 223.6 | 222.8 | 224.6 | 4.1 | 3.7 | 4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1467 | 1 | 23.9 | 177575 | 12327 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:31 | Normal | 541.9 | 561.2 | 497.6 | 497.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 223.4 | 223 | 224.4 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1586 | 1 | 23.9 | 177575 | 12327 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:32 | Normal | 561.2 | 541.3 | 508.9 | 503.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 223.4 | 223.2 | 224.2 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 1749 | 1 | 24 | 177575 | 12327 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:33 | Normal | 550.8 | 545 | 491.7 | 476.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.6 | 222.8 | 222.6 | 223.8 | 5.3 | 4.8 | 5.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1894 | 1 | 24.1 | 177575 | 12327 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:34 | Normal | 558.8 | 572.1 | 513.4 | 499.5 | 1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 223 | 222.4 | 224 | 5.3 | 4.9 | 5.3 | 60 | 60 | 60 | 1967 | 1 | 24.1 | 177575.1 | 12327 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:35 | Normal | 562.8 | 555.2 | 523.3 | 483.3 | 1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 223 | 222.6 | 224.4 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 2081 | 1 | 24.2 | 177575.1 | 12327 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:36 | Normal | 562.9 | 574.3 | 516.1 | 490.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 222.4 | 222.4 | 224.2 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2157 | 1 | 24.2 | 177575.1 | 12327 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:37 | Normal | 555 | 572.6 | 533.3 | 498.6 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 223 | 223 | 224.4 | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2169 | 1 | 24.2 | 177575.2 | 12327 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:38 | Normal | 553.8 | 564.2 | 541.7 | 495.5 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 222.8 | 223 | 224.4 | 6.1 | 5.7 | 6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2255 | 1 | 24.3 | 177575.2 | 12327 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:39 | Normal | 556.7 | 557 | 520.7 | 495.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 223.6 | 223.2 | 225.2 | 6.3 | 5.9 | 6.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2370 | 1 | 24.4 | 177575.3 | 12327 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:40 | Normal | 556.4 | 555.2 | 537.6 | 495 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 223.4 | 223.2 | 224.4 | 6.2 | 5.8 | 6 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 2334 | 1 | 24.4 | 177575.3 | 12327 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:41 | Normal | 546.5 | 569.9 | 517.7 | 492.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 222.8 | 223.2 | 224.6 | 6.3 | 6 | 6.3 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 2343 | 1 | 24.4 | 177575.3 | 12327 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:42 | Normal | 565.7 | 556.1 | 525.8 | 476.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 223.2 | 222.8 | 224.2 | 6.3 | 6 | 6.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2373 | 1 | 24.5 | 177575.4 | 12327 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:43 | Normal | 569.9 | 565.6 | 514.7 | 500.7 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 223.4 | 223 | 224.6 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2487 | 1 | 24.5 | 177575.4 | 12327 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:44 | Normal | 564 | 562.2 | 534.8 | 492.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 223.6 | 223.2 | 224.6 | 7 | 6.6 | 6.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 2588 | 1 | 24.6 | 177575.5 | 12327 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:45 | Normal | 556.2 | 575.1 | 528 | 500 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1 | 223.4 | 223.4 | 224.6 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2727 | 1 | 24.6 | 177575.5 | 12327 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:46 | Normal | 566.7 | 577 | 529.5 | 499.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1 | 223.4 | 223.2 | 224.8 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 2793 | 1 | 24.6 | 177575.6 | 12327 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:47 | Normal | 566.8 | 566.2 | 541 | 499.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1 | 223.4 | 223.4 | 224.4 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 2935 | 1 | 24.7 | 177575.6 | 12327 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:48 | Normal | 579.9 | 579.2 | 543.4 | 510.3 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 223.6 | 223.6 | 225 | 8.4 | 8 | 8.2 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 3153 | 1 | 24.7 | 177575.7 | 12327 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:49 | Normal | 564.9 | 585 | 533.9 | 504 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 223.6 | 223.6 | 224.4 | 8.7 | 8.3 | 8.6 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 3279 | 1 | 24.8 | 177575.7 | 12327 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:50 | Normal | 574.2 | 574.3 | 540 | 505.9 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 223.8 | 223 | 224.6 | 9.1 | 8.6 | 8.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3373 | 1 | 24.9 | 177575.8 | 12327 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:51 | Normal | 561.2 | 577 | 547.1 | 509.9 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 223.8 | 223.4 | 225 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 3565 | 1 | 24.9 | 177575.8 | 12327 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:52 | Normal | 561 | 583.3 | 534.2 | 505.3 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 223.8 | 223 | 224.6 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3681 | 1 | 25 | 177575.9 | 12327 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:53 | Normal | 552.5 | 578 | 522.2 | 489 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 223.6 | 223.4 | 224.8 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3399 | 1 | 25 | 177575.9 | 12327 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:54 | Normal | 559.5 | 575.9 | 535.9 | 492.9 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1 | 223.6 | 223.6 | 224.8 | 7.2 | 7 | 7.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2851 | 1 | 25.1 | 177576 | 12327 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:55 | Normal | 566.7 | 565.1 | 514.9 | 505.7 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 223 | 222.8 | 224.8 | 6.2 | 5.8 | 6.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2354 | 1 | 25.1 | 177576 | 12327 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:56 | Normal | 554.6 | 564 | 529.3 | 487.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 223 | 222.8 | 225 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1973 | 1 | 25.2 | 177576.1 | 12327 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:57 | Normal | 546.3 | 548.1 | 482.2 | 497.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 223.2 | 223 | 224.8 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1759 | 1 | 25.3 | 177576.1 | 12327 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:58 | Normal | 572.8 | 558.1 | 504 | 484.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 223 | 222.6 | 224.2 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1671 | 1 | 25.2 | 177576.1 | 12327 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 06:59 | Normal | 553.7 | 565.1 | 512.7 | 488.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 223.2 | 223 | 224.2 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 60 | 59.97 | 60 | 1599 | 1 | 25.3 | 177576.2 | 12327 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:00 | Normal | 557.5 | 568.2 | 518 | 496.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 223.2 | 223 | 224.2 | 4.4 | 4 | 4.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1624 | 1 | 25.3 | 177576.2 | 12327 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:01 | Normal | 562.8 | 562.2 | 516.9 | 475.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 223.2 | 222.6 | 224.6 | 4.2 | 4 | 4.3 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 1583 | 1 | 25.4 | 177576.2 | 12327 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:02 | Normal | 553.3 | 554.2 | 519.9 | 471.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 223.4 | 222.8 | 224.6 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1642 | 1 | 25.4 | 177576.2 | 12327 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:03 | Normal | 543.8 | 570.2 | 503.9 | 497 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 223.4 | 222.6 | 224.6 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 1898 | 1 | 25.4 | 177576.3 | 12327 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:04 | Normal | 555.4 | 575.2 | 539.8 | 493.8 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 223.4 | 223 | 223.8 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2174 | 1 | 25.5 | 177576.3 | 12327 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:05 | Normal | 570.7 | 565.4 | 514.3 | 491.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 223.6 | 223.2 | 224.6 | 6.3 | 6 | 6.2 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 2431 | 1 | 25.5 | 177576.3 | 12327 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:06 | Normal | 557.9 | 573.4 | 525.7 | 506.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 223.2 | 223 | 224.6 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2550 | 1 | 25.5 | 177576.4 | 12327 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:07 | Normal | 575.8 | 571.2 | 525.3 | 503.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1 | 223.6 | 223.2 | 224.4 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 2710 | 1 | 25.6 | 177576.4 | 12327 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:08 | Normal | 547.3 | 574.1 | 521.3 | 499.9 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1 | 223.4 | 223.2 | 224.4 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2832 | 1 | 25.5 | 177576.5 | 12327 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:09 | Normal | 564.2 | 572.4 | 529.8 | 497.9 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1 | 223.6 | 223.2 | 224.6 | 7.7 | 7.2 | 7.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2862 | 1 | 25.6 | 177576.5 | 12327 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:10 | Normal | 562.2 | 577.4 | 527 | 517 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 | 223.4 | 223.6 | 224.6 | 8.2 | 7.6 | 8 | 60 | 60 | 60 | 3063 | 1 | 25.7 | 177576.6 | 12327 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:11 | Normal | 570.6 | 570.8 | 528.2 | 508.1 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 223.2 | 223.6 | 224.6 | 8.6 | 8.1 | 8.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3179 | 1 | 25.6 | 177576.6 | 12327 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:12 | Normal | 573.7 | 565.1 | 530.8 | 502.8 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 223.4 | 222.6 | 223.8 | 9.3 | 8.8 | 9.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3415 | 1 | 25.7 | 177576.7 | 12327 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:13 | Normal | 570.6 | 585.1 | 537.7 | 503.7 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 223.2 | 223.4 | 225 | 11 | 10.6 | 10.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 3935 | 1 | 25.8 | 177576.7 | 12327 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:14 | Normal | 573 | 585.5 | 529.2 | 511.2 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 223.6 | 223.6 | 224.6 | 11.2 | 10.7 | 11.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4143 | 1 | 25.8 | 177576.8 | 12327 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:15 | Normal | 574.6 | 594.2 | 537.3 | 518.7 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 223.6 | 223.6 | 224.4 | 11.4 | 11 | 11.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 4345 | 1 | 25.8 | 177576.9 | 12327 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:16 | Normal | 581.1 | 584.3 | 537.8 | 515.7 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 223.2 | 223.2 | 225.2 | 12 | 11.6 | 11.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4507 | 1 | 25.9 | 177577 | 12327 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:17 | Normal | 578.9 | 593.1 | 535.3 | 510.4 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 223.4 | 223.2 | 224.6 | 12.3 | 11.8 | 12.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4631 | 1 | 26 | 177577 | 12327 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:18 | Normal | 584.9 | 587.3 | 547.7 | 516.5 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 1.7 | 223.6 | 223.2 | 225.6 | 12.6 | 12.1 | 12.5 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 4759 | 1 | 26 | 177577.1 | 12327 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:19 | Normal | 583.9 | 575.3 | 538.1 | 489.9 | 2.5 | 2 | 2.6 | 1.8 | 224 | 224 | 225.2 | 13 | 12.6 | 13 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 4935 | 1 | 26 | 177577.2 | 12327 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:20 | Normal | 575.8 | 580.2 | 535.9 | 512.8 | 2.6 | 2 | 2.8 | 1.8 | 224 | 223.2 | 224.4 | 13.6 | 13.3 | 13.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5166 | 1 | 26 | 177577.3 | 12327 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:21 | Normal | 577.9 | 590.2 | 536.2 | 505.1 | 2.8 | 2 | 3 | 1.9 | 223.8 | 224.4 | 225 | 14 | 13.7 | 14 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5348 | 1 | 26.1 | 177577.4 | 12327 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:22 | Normal | 586.4 | 589.2 | 536 | 515.9 | 2.8 | 2.1 | 3 | 1.9 | 223.8 | 223.4 | 225.2 | 14.3 | 14 | 14.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5462 | 1 | 26.2 | 177577.5 | 12328 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:23 | Normal | 579.2 | 590 | 538.5 | 505.6 | 3 | 2.1 | 3 | 2 | 223.8 | 223.4 | 224.8 | 14.6 | 14.3 | 14.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5584 | 1 | 26.2 | 177577.5 | 12328 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:24 | Normal | 582.2 | 589.4 | 542.5 | 521.9 | 3.1 | 2.3 | 3.2 | 2 | 224.2 | 224.4 | 225.8 | 15.4 | 15.1 | 15.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 5832 | 1 | 26.3 | 177577.6 | 12328 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:25 | Normal | 575.9 | 600.2 | 544.9 | 513.9 | 3.5 | 2.4 | 3.6 | 2.3 | 224.6 | 223.6 | 225.8 | 17.1 | 16.8 | 17 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 6546 | 1 | 26.4 | 177577.7 | 12328 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:26 | Normal | 580.9 | 586.3 | 540.1 | 512.5 | 3.2 | 2.3 | 3.4 | 2.1 | 224 | 224.4 | 225.6 | 15.9 | 15.7 | 16 | 59.99 | 60 | 60 | 6160 | 1 | 26.4 | 177577.9 | 12328 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:27 | Normal | 571.8 | 576.1 | 548.5 | 509.7 | 3 | 2.3 | 3.1 | 2 | 224.2 | 224.2 | 225.6 | 14.9 | 14.6 | 14.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6032 | 1 | 26.5 | 177578 | 12328 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:28 | Normal | 579.1 | 575.3 | 534.1 | 516.1 | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 1.8 | 224.2 | 223.8 | 225 | 12.8 | 12.5 | 12.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4958 | 1 | 26.5 | 177578 | 12328 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:29 | Normal | 569.9 | 571.1 | 547.8 | 496.5 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 224 | 224 | 225.6 | 11.9 | 11.6 | 11.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 4537 | 1 | 26.6 | 177578.1 | 12328 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:30 | Normal | 574.4 | 581.2 | 530.6 | 514.8 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 223.4 | 223.6 | 225.4 | 11.6 | 11.2 | 11.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4378 | 1 | 26.6 | 177578.2 | 12328 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:31 | Normal | 572.9 | 586.2 | 542.4 | 502.7 | 2.2 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 223.6 | 223.8 | 225 | 11.4 | 11 | 11.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4363 | 1 | 26.7 | 177578.3 | 12328 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:32 | Normal | 567.8 | 580.2 | 534.9 | 519.9 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 223.8 | 223.6 | 224.8 | 11.4 | 10.8 | 11.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 4332 | 1 | 26.8 | 177578.3 | 12328 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:33 | Normal | 577 | 569.3 | 533.8 | 512 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 223.8 | 223 | 225.2 | 11.2 | 10.7 | 11.1 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 4237 | 1 | 26.7 | 177578.4 | 12328 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:34 | Normal | 578.8 | 563.3 | 533 | 514.6 | 2 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 223.8 | 223.8 | 225 | 10.9 | 10.5 | 10.9 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 4126 | 1 | 26.8 | 177578.5 | 12328 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:35 | Normal | 563.8 | 572.2 | 525.8 | 496.9 | 2 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 224 | 223.8 | 224.8 | 10.7 | 10.3 | 10.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4054 | 1 | 26.8 | 177578.5 | 12328 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:36 | Normal | 561.7 | 576 | 538.5 | 510.7 | 2 | 1.6 | 2 | 1.4 | 224 | 223.6 | 225 | 10.7 | 10.3 | 10.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 4029 | 1 | 26.9 | 177578.6 | 12328 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:37 | Normal | 571.6 | 568.3 | 538.6 | 503.9 | 2 | 1.6 | 2 | 1.4 | 224 | 223.6 | 225.2 | 10.5 | 10.1 | 10.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 3978 | 1 | 27 | 177578.7 | 12328 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:38 | Normal | 566 | 575.4 | 534.2 | 506.1 | 2 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 224 | 223.8 | 225 | 10.4 | 10.1 | 10.4 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 3949 | 1 | 27 | 177578.7 | 12328 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:39 | Normal | 568.9 | 584.2 | 531.9 | 511.6 | 2 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 224 | 224 | 224.8 | 10.4 | 10.1 | 10.3 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 3985 | 1 | 27 | 177578.8 | 12328 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:40 | Normal | 578.8 | 569.3 | 533.4 | 504.5 | 2 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 224 | 223.4 | 224.8 | 10.6 | 10.2 | 10.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4001 | 1 | 27 | 177578.9 | 12328 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:41 | Normal | 570 | 580.3 | 541.3 | 511 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 223.6 | 223.8 | 225.4 | 10.9 | 10.6 | 10.8 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 4118 | 1 | 27.1 | 177578.9 | 12328 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:42 | Normal | 575.1 | 572.3 | 545.7 | 506.6 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 224 | 223.2 | 224.8 | 11.4 | 10.9 | 11.3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 4273 | 1 | 27.1 | 177579 | 12328 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:43 | Normal | 570 | 575.2 | 540.5 | 508.7 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 224.2 | 223.6 | 225.4 | 11.7 | 11.2 | 11.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4382 | 1 | 27.1 | 177579.1 | 12328 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:44 | Normal | 574.9 | 571.3 | 540.9 | 512 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 223.4 | 224.2 | 225 | 11.5 | 11.1 | 11.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4365 | 1 | 27.2 | 177579.2 | 12328 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:45 | Normal | 577.5 | 581.8 | 545.1 | 497.2 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 224 | 223.8 | 225 | 11.6 | 11.1 | 11.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4367 | 1 | 27.2 | 177579.2 | 12328 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:46 | Normal | 567.7 | 574.1 | 538.8 | 498 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 223.4 | 224 | 224.6 | 11.6 | 11.2 | 11.5 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 4386 | 1 | 27.3 | 177579.3 | 12328 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:47 | Normal | 575.5 | 575.2 | 539.8 | 496.9 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 223.8 | 223.2 | 224.6 | 11.8 | 11.4 | 11.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4444 | 1 | 27.3 | 177579.4 | 12328 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:48 | Normal | 578.7 | 586.2 | 542.1 | 512 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 1.7 | 224 | 223.8 | 224.6 | 12.6 | 12.2 | 12.5 | 60 | 60.01 | 60 | 4729 | 1 | 27.3 | 177579.5 | 12328 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:49 | Normal | 575.7 | 586.1 | 541.9 | 498.3 | 2.7 | 2 | 2.8 | 1.9 | 224 | 223.8 | 225 | 13.9 | 13.5 | 13.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5232 | 1 | 27.3 | 177579.5 | 12328 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:50 | Normal | 576.2 | 588 | 541 | 493.9 | 3 | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 224.6 | 224.2 | 225.4 | 15 | 14.7 | 15.1 | 60 | 60 | 60 | 5741 | 1 | 27.3 | 177579.6 | 12328 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-21 07:55 | Normal | 580.8 | 586.1 | 546.8 | 519.9 | 4 | 2.9 | 4.1 | 2.8 | 224.4 | 224.4 | 225.4 | 19.7 | 19.5 | 19.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7451 | 1 | 27.6 | 177580.2 | 12328 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 08:00 | Normal | 585 | 588 | 541.6 | 520.6 | 3.9 | 2.8 | 4.1 | 2.6 | 223.6 | 224 | 225.2 | 19.4 | 19.1 | 19.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7441 | 1 | 27.9 | 177580.8 | 12328 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 08:05 | Normal | 582.7 | 588.1 | 541.4 | 518.4 | 3.3 | 2.5 | 3.6 | 2.3 | 223.6 | 224 | 224.4 | 17 | 16.7 | 16.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6539 | 1 | 28.1 | 177581.4 | 12328 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 08:10 | Normal | 580.5 | 579.9 | 544.7 | 512.8 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 2.3 | 224.2 | 224.4 | 225.8 | 16.6 | 16.3 | 16.7 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 6335 | 1 | 28.2 | 177581.9 | 12328 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 1 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 08:15 | Normal | 584.8 | 586.2 | 546.4 | 512.5 | 3.1 | 2.4 | 3.3 | 2.2 | 224 | 224.2 | 225 | 16.2 | 15.7 | 16.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6195 | 1 | 28.3 | 177582.5 | 12328 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 08:20 | Normal | 579.9 | 585.2 | 540.4 | 514.8 | 3 | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 223.6 | 223.8 | 224.8 | 15.2 | 14.8 | 15.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 5788 | 1 | 28.5 | 177583 | 12328 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 08:25 | Normal | 579.7 | 588.2 | 534.9 | 517.8 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 2.3 | 224 | 223.4 | 224.8 | 16.8 | 16.5 | 16.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 6440 | 1 | 28.6 | 177583.5 | 12329 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 08:30 | Normal | 589.8 | 604.1 | 568.9 | 522.1 | 7.1 | 4.6 | 7.1 | 4.6 | 224.6 | 225.4 | 225.2 | 33.4 | 33.2 | 33.5 | 59.99 | 60 | 60 | 11791 | 1 | 28.7 | 177584.2 | 12329 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.9 | 0 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 2 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 08:35 | Normal | 584.2 | 587.5 | 545.7 | 517.7 | 4.5 | 3.2 | 4.8 | 3.1 | 223.8 | 223.8 | 225.4 | 22.4 | 22.1 | 22.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8497 | 1 | 29.1 | 177585.1 | 12329 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 08:40 | Normal | 585.4 | 590.8 | 541.8 | 518 | 4.1 | 3 | 4.3 | 2.9 | 224.4 | 224.4 | 225.8 | 20.6 | 20.3 | 20.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7522 | 1 | 29.1 | 177585.7 | 12329 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 08:45 | Normal | 595.3 | 596.6 | 550.8 | 522.1 | 5.8 | 4.1 | 6.1 | 4 | 225 | 225.4 | 226.2 | 28.3 | 28.1 | 28.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 10658 | 1 | 29.1 | 177586.5 | 12329 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 08:50 | Normal | 602.8 | 607.2 | 556.1 | 523.1 | 14.9 | 9.7 | 15.2 | 10 | 227.4 | 227.4 | 228.2 | 67 | 66.4 | 66.8 | 60 | 60 | 60.02 | 25326 | 1 | 29.7 | 177587.9 | 12329 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 4.5 | 0 | 4.8 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 08:55 | Normal | 586.5 | 591.9 | 546.9 | 519.6 | 15.5 | 10.2 | 15.9 | 10.3 | 228.2 | 227.8 | 228.2 | 68.8 | 68.4 | 68.7 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 26714 | 1 | 31.5 | 177590.1 | 12329 | 5.1 | 5 | 5 | 0 | 4.7 | 0 | 5.1 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 09:00 | Normal | 578.7 | 573.1 | 537.2 | 503.2 | 11.6 | 7.7 | 11.9 | 7.8 | 227 | 226.2 | 227 | 50.4 | 50.1 | 50.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 19888 | 1 | 33 | 177592.2 | 12329 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 3.4 | 0 | 3.7 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 09:05 | Normal | 578.9 | 577.2 | 547 | 511 | 11.3 | 7.5 | 11.6 | 7.5 | 226.6 | 227 | 227 | 50 | 49.5 | 49.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 18837 | 1 | 33.3 | 177593.7 | 12329 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 3.3 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 09:10 | Normal | 581.6 | 586.9 | 548 | 516 | 11.3 | 7.5 | 11.6 | 7.5 | 226.2 | 226.4 | 227 | 50.3 | 49.7 | 50.3 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 19256 | 1 | 33.4 | 177595.3 | 12329 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 3.2 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.4 | 3.4 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 09:15 | Normal | 580.8 | 587.2 | 543.9 | 512 | 10 | 6.5 | 10.1 | 6.5 | 225.8 | 225.8 | 226.2 | 43.5 | 43.3 | 43.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 16638 | 1 | 33.5 | 177596.9 | 12329 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.2 | 2.7 | 0 | 3.1 | 0.6 | 3 | 2.8 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 09:20 | Normal | 587.7 | 584.2 | 546.3 | 516.8 | 11.7 | 7.8 | 11.9 | 7.7 | 226.4 | 226.8 | 227.4 | 51.3 | 51.1 | 51.2 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 19711 | 1 | 33.6 | 177598.5 | 12329 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 3.4 | 0 | 3.7 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 09:25 | Normal | 577.9 | 580.3 | 548.7 | 506.7 | 13.4 | 8.7 | 13.4 | 8.8 | 226.8 | 227.2 | 227.4 | 58.3 | 57.9 | 58 | 60.01 | 60 | 59.99 | 22364 | 1 | 34.1 | 177600.4 | 12330 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 3.9 | 0 | 4.2 | 0.4 | 4 | 4 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 09:30 | Normal | 580.7 | 584.1 | 539.3 | 509.3 | 14.1 | 9.2 | 14.4 | 9.3 | 227.2 | 226.8 | 227.8 | 61.6 | 61.3 | 61.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 23502 | 1 | 34.8 | 177602.3 | 12330 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 4.1 | 0 | 4.6 | 0.4 | 4.2 | 4.1 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 09:35 | Normal | 574 | 584.4 | 537.1 | 510.1 | 15.1 | 9.6 | 15.1 | 9.8 | 227.8 | 227.2 | 227.4 | 64.8 | 64.4 | 64.8 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 24693 | 1 | 35.3 | 177604.3 | 12330 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 4.4 | 0 | 4.8 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 09:40 | Normal | 570.8 | 578.2 | 534.8 | 502.8 | 17.1 | 11 | 17.1 | 11 | 227.6 | 227.6 | 228 | 72.8 | 72.5 | 72.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 28440 | 1 | 36.3 | 177606.6 | 12330 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.2 | 5 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 09:45 | Normal | 567.6 | 568 | 533.1 | 494.2 | 17 | 11 | 17 | 11.1 | 227.2 | 227.8 | 228.2 | 72 | 71.8 | 72 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 28103 | 1 | 37.3 | 177609 | 12330 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.2 | 5 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 09:50 | Normal | 569.9 | 569.2 | 526.8 | 499.8 | 17.6 | 11.6 | 18 | 11.5 | 227.8 | 228 | 228.2 | 75.6 | 75 | 75.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 29408 | 1 | 38.1 | 177611.4 | 12330 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 5.3 | 0 | 5.8 | 0.4 | 5.5 | 5.3 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 09:55 | Normal | 567.7 | 562.2 | 526.6 | 504 | 16.3 | 10.7 | 16.6 | 10.5 | 227.6 | 227.6 | 228.6 | 69.5 | 69.1 | 69.4 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 24003 | 1 | 38.8 | 177613.6 | 12330 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.8 | 0 | 5.2 | 0.5 | 5 | 4.9 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 10:00 | Normal | 564.1 | 569.5 | 520 | 493 | 18 | 11.7 | 18.3 | 11.8 | 228 | 227.6 | 228.2 | 76.1 | 75.7 | 76.1 | 59.97 | 59.98 | 60 | 29674 | 1 | 39.3 | 177616 | 12330 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 5.4 | 0 | 5.9 | 0.3 | 5.6 | 5.4 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 10:05 | Normal | 555 | 560.2 | 520.2 | 496.1 | 19.9 | 12.8 | 20.1 | 12.9 | 227.6 | 228.2 | 228.8 | 83.4 | 82.9 | 83.2 | 60 | 59.99 | 60 | 32461 | 1 | 40.1 | 177618.6 | 12330 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 6 | 0 | 6.5 | 0.2 | 6.2 | 6 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 10:10 | Normal | 561 | 558.5 | 523.3 | 495.4 | 18 | 11.9 | 18.5 | 12 | 227.6 | 227.8 | 228.2 | 76.7 | 76.2 | 76.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 30032 | 1 | 40.7 | 177621.1 | 12330 | 6 | 5.6 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0 | 6 | 0.3 | 5.8 | 5.6 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 10:15 | Normal | 545.4 | 556.8 | 516.6 | 484.6 | 24.1 | 15.2 | 23.9 | 15.6 | 228.2 | 228.8 | 228.6 | 97.9 | 97.3 | 97.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 37391 | 1 | 41.4 | 177623.7 | 12330 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.3 | 0 | 7.9 | 0 | 7.6 | 7.3 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 10:20 | Normal | 551.9 | 563.4 | 517.5 | 498.6 | 14.9 | 9.7 | 15 | 9.5 | 226.2 | 227 | 227.2 | 61.7 | 61.2 | 61.6 | 60.03 | 60.02 | 60 | 25938 | 1 | 42.1 | 177626.1 | 12330 | 5 | 4.7 | 5 | 0.2 | 4.5 | 0 | 4.9 | 0.4 | 4.7 | 4.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 10:25 | Normal | 564.6 | 562.9 | 522.5 | 495.4 | 15.6 | 10.3 | 15.9 | 10.3 | 225.8 | 226 | 227 | 66.4 | 66 | 66.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 24962 | 1 | 41.7 | 177628.1 | 12331 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.8 | 0 | 5.1 | 0.4 | 5 | 4.8 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 10:30 | Normal | 574.9 | 566.8 | 526.2 | 495.9 | 16.6 | 11.3 | 16.6 | 11.3 | 226.6 | 226.6 | 227 | 70.4 | 69.9 | 70.3 | 60 | 60.01 | 60 | 30752 | 1 | 41.3 | 177630.2 | 12331 | 5.7 | 5.1 | 5.5 | 0.2 | 5.4 | 0 | 5.7 | 0.4 | 5.4 | 5.1 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 10:35 | Normal | 575.7 | 565.1 | 539.7 | 498.7 | 10.8 | 7.4 | 11.1 | 7.4 | 225.4 | 226 | 225.8 | 48 | 47.6 | 47.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 18114 | 1 | 40.8 | 177632 | 12331 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 3.2 | 0 | 3.4 | 0.6 | 3.3 | 3.2 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 10:40 | Normal | 572.8 | 574.4 | 539.1 | 501.9 | 10.6 | 7.2 | 10.8 | 7.2 | 225.4 | 225.4 | 227 | 46.4 | 46.1 | 46.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 18332 | 1 | 40.1 | 177633.4 | 12331 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 0 | 3.4 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 10:45 | Normal | 580.6 | 573.9 | 536.3 | 508.2 | 10.3 | 7 | 10.7 | 7 | 225.2 | 225.2 | 226.4 | 45.8 | 45.3 | 45.8 | 60.02 | 60.02 | 60 | 17653 | 1 | 39.3 | 177634.9 | 12331 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 3 | 0 | 3.2 | 0.6 | 3.2 | 3 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 10:50 | Normal | 584.7 | 579 | 539.8 | 506.7 | 10 | 6.8 | 10.3 | 6.8 | 225.4 | 225.2 | 226 | 44.8 | 44.4 | 44.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 17032 | 1 | 38.7 | 177636.3 | 12331 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.3 | 3 | 0 | 3.1 | 0.6 | 3.1 | 2.9 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 10:55 | Normal | 581.6 | 582.9 | 539.9 | 508.9 | 12.1 | 8.1 | 12.4 | 8.1 | 226 | 226 | 227.2 | 53.5 | 53.1 | 53.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 20580 | 1 | 38.3 | 177637.9 | 12331 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 3.6 | 0 | 3.8 | 0.6 | 3.7 | 3.6 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 11:00 | Normal | 570.2 | 579.7 | 536.4 | 506.6 | 14.1 | 9.2 | 15 | 9.4 | 226.6 | 225.6 | 227.2 | 62.3 | 61.8 | 62.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 23338 | 1 | 38.5 | 177639.9 | 12331 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.5 | 0.6 | 4.6 | 4.4 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 11:05 | Normal | 577.8 | 573.1 | 531.4 | 502.3 | 12.6 | 8.5 | 13.1 | 8.6 | 226.2 | 226.8 | 227.2 | 55.8 | 55.6 | 55.8 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 20887 | 1 | 38.5 | 177641.6 | 12331 | 4 | 3.9 | 4 | 0.3 | 3.7 | 0 | 4.1 | 0.6 | 4 | 3.8 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 11:10 | Normal | 580.5 | 573.8 | 533.5 | 508.5 | 13.3 | 8.8 | 13.8 | 8.8 | 225.8 | 226.4 | 227.6 | 58.4 | 57.9 | 58.4 | 59.98 | 59.97 | 60 | 22097 | 1 | 38.5 | 177643.4 | 12331 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 3.9 | 0 | 4.2 | 0.5 | 4.1 | 4 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 11:15 | Normal | 564.5 | 569 | 530.6 | 496.8 | 15.4 | 10 | 15.3 | 10.1 | 226.2 | 226.4 | 227.8 | 65.2 | 64.7 | 65 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 25530 | 1 | 39.2 | 177645.6 | 12331 | 5 | 4.8 | 5 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5 | 0.4 | 4.7 | 4.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 11:20 | Normal | 569.8 | 570.2 | 527.4 | 504.4 | 12 | 8 | 12.3 | 8 | 226 | 225.2 | 226.4 | 52 | 51.5 | 52 | 60 | 60.03 | 60.01 | 19866 | 1 | 39.6 | 177647.6 | 12331 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 0.3 | 3.5 | 0 | 3.8 | 0.6 | 3.7 | 3.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 11:25 | Normal | 563.3 | 576.7 | 538.9 | 490.8 | 15.8 | 10 | 15.6 | 10.1 | 225.8 | 226.4 | 226 | 66.6 | 66 | 66.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 24683 | 1 | 39.5 | 177649.4 | 12332 | 5.1 | 5 | 5 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5 | 0.3 | 4.8 | 4.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 11:30 | Normal | 571.2 | 567.5 | 525.3 | 502.3 | 19.2 | 13.1 | 18.1 | 12.7 | 227.2 | 227.2 | 229 | 81.2 | 80.4 | 81 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 33053 | 1 | 39.7 | 177651.5 | 12332 | 6.7 | 5.5 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 0 | 6.5 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 11:35 | Normal | 558 | 569.2 | 524.3 | 496.2 | 16.6 | 10.7 | 16.9 | 10.8 | 226.8 | 225.6 | 227 | 70.2 | 69.7 | 70 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 27592 | 1 | 40.3 | 177653.9 | 12332 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 0 | 5.3 | 0.4 | 5.2 | 5.1 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 11:40 | Normal | 567 | 565.1 | 529.3 | 494.7 | 14.6 | 9.8 | 15.1 | 10.1 | 226 | 226.2 | 227.4 | 63.5 | 63.4 | 63.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 26182 | 1 | 40.7 | 177656 | 12332 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4.5 | 0 | 4.8 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 11:45 | Normal | 563 | 571.3 | 523.8 | 493.8 | 13.3 | 8.7 | 13.5 | 8.9 | 226.2 | 226 | 226.2 | 56.9 | 56.5 | 56.8 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 21727 | 1 | 40.7 | 177657.9 | 12332 | 4.2 | 4 | 4.1 | 0.4 | 3.9 | 0 | 4.3 | 0.5 | 4.1 | 4 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 11:50 | Normal | 564.4 | 567.8 | 524.9 | 494 | 12.8 | 8.6 | 13 | 8.7 | 226 | 225.2 | 227.2 | 55.5 | 55 | 55.4 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 21430 | 1 | 40.6 | 177659.9 | 12332 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 0.3 | 3.9 | 0 | 4.1 | 0.6 | 4 | 3.9 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 11:55 | Normal | 565.7 | 572 | 526.7 | 492.7 | 8.7 | 6 | 8.9 | 6.1 | 225.2 | 225 | 225.8 | 37.9 | 37.7 | 37.8 | 60 | 60 | 60 | 14367 | 1 | 40.1 | 177661.4 | 12332 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | 2.5 | 0 | 2.7 | 0.7 | 2.5 | 2.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 12:00 | Normal | 564.9 | 572.3 | 522.9 | 496.9 | 6.3 | 4.4 | 6.5 | 4.5 | 224.4 | 224.2 | 224.6 | 28.8 | 28.5 | 28.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10891 | 1 | 39.4 | 177662.4 | 12332 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 12:05 | Normal | 563.4 | 566.8 | 523.7 | 498.7 | 5.2 | 3.8 | 5.3 | 3.6 | 222.8 | 222.8 | 223.6 | 24.4 | 24.2 | 24.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 9123 | 1 | 38.3 | 177663.2 | 12332 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 12:10 | Normal | 577.8 | 567.8 | 540.7 | 502.7 | 6 | 4.3 | 6 | 4.2 | 224.2 | 223.6 | 224.8 | 27.9 | 27.6 | 27.9 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 10393 | 1 | 37.4 | 177664 | 12332 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 12:15 | Normal | 577.2 | 583.1 | 544.3 | 508.6 | 8.1 | 5.6 | 8 | 5.6 | 223.2 | 224 | 224.6 | 36.8 | 36.5 | 36.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13748 | 1 | 36.9 | 177665 | 12332 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.6 | 2.4 | 2.3 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 12:20 | Normal | 582.3 | 578.8 | 542.3 | 510.2 | 9.1 | 6.3 | 9 | 6.3 | 224.8 | 224.6 | 224.8 | 40.7 | 40.3 | 40.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15293 | 1 | 36.8 | 177666.2 | 12332 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0.7 | 2.7 | 2.6 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 12:25 | Normal | 574.6 | 573.1 | 540.1 | 499.3 | 8.3 | 5.9 | 8.4 | 5.9 | 223.8 | 224.2 | 224.4 | 37.4 | 37 | 37.3 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 14166 | 1 | 36.6 | 177667.5 | 12333 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.6 | 2.5 | 2.3 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 12:30 | Normal | 571.9 | 576.2 | 532.1 | 501.2 | 7.1 | 5 | 7.1 | 5 | 224 | 224 | 224.8 | 32.3 | 32 | 32.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12131 | 1 | 36.3 | 177668.6 | 12333 | 2.2 | 2 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.5 | 2 | 2 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 12:35 | Normal | 574.7 | 578.1 | 534.6 | 503.6 | 7.1 | 5 | 7.1 | 4.9 | 224 | 224 | 225 | 32.6 | 32.3 | 32.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12215 | 1 | 36 | 177669.6 | 12333 | 2.3 | 2 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.6 | 2.1 | 2 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 12:40 | Normal | 569.5 | 573.4 | 534.5 | 508.5 | 6.8 | 4.8 | 6.8 | 4.6 | 224 | 224.2 | 225.2 | 31 | 30.6 | 30.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 11588 | 1 | 35.6 | 177670.6 | 12333 | 2.1 | 1.9 | 2 | 0.3 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0.6 | 2 | 1.8 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 12:45 | Normal | 562 | 586.7 | 536.8 | 501.9 | 7.3 | 5 | 7.2 | 5 | 224.4 | 224.6 | 225.4 | 33.4 | 34.1 | 33.7 | 59.98 | 60 | 60 | 12617 | 1 | 35.4 | 177671.6 | 12333 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 2 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 12:50 | Normal | 577.7 | 576.9 | 543.1 | 504.7 | 8.5 | 5.8 | 8.4 | 5.9 | 224.2 | 225 | 226 | 37.9 | 37.6 | 38.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 14278 | 1 | 35.2 | 177672.7 | 12333 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.6 | 2.5 | 2.3 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 12:55 | Normal | 568.8 | 574.2 | 533.8 | 506.7 | 7.8 | 5.3 | 7.6 | 5.3 | 224.4 | 224.4 | 225.2 | 34.9 | 34.4 | 34.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13111 | 1 | 35.2 | 177673.9 | 12333 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 13:00 | Normal | 571.9 | 574.3 | 531.9 | 496 | 6.8 | 4.8 | 6.8 | 4.8 | 223.4 | 223.8 | 225 | 31.1 | 30.7 | 31 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11653 | 1 | 35.1 | 177674.9 | 12333 | 2.1 | 1.9 | 2 | 0.3 | 2 | 0 | 2.1 | 0.5 | 2 | 1.8 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 13:05 | Normal | 572.7 | 569.3 | 539.5 | 506.5 | 7.7 | 5.3 | 7.6 | 5.3 | 224.4 | 224 | 225 | 34.8 | 34.4 | 34.8 | 60.02 | 60.02 | 60 | 13035 | 1 | 35 | 177675.9 | 12333 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 13:10 | Normal | 565.5 | 582.5 | 533.2 | 511.2 | 8.1 | 5.4 | 7.8 | 5.5 | 224.4 | 224.6 | 224.8 | 34.7 | 34.4 | 34.8 | 60 | 60.01 | 60 | 15206 | 1 | 35.3 | 177677.4 | 12333 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 13:15 | Normal | 578.1 | 578.4 | 535.4 | 511 | 7.6 | 5.3 | 7.5 | 5.3 | 224.4 | 224.6 | 225.6 | 33.6 | 33.1 | 33.4 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 15963 | 1 | 35.7 | 177678.8 | 12333 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.6 | 1.9 | 2.1 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 13:20 | Normal | 558.7 | 557 | 501.2 | 492.2 | 20.3 | 13.3 | 19.8 | 13.3 | 226.8 | 226.8 | 227.8 | 83.7 | 83.1 | 83.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 32722 | 1 | 36.6 | 177680.9 | 12333 | 6.8 | 6.3 | 6.7 | 0 | 6.2 | 0 | 6.7 | 0.2 | 5.8 | 6.2 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 13:25 | Normal | 541.8 | 548.1 | 491.3 | 483.2 | 20.1 | 13.2 | 18.8 | 13.1 | 226.8 | 226.2 | 227.6 | 80.1 | 79.2 | 79.8 | 60.01 | 59.97 | 60 | 31420 | 1 | 38.1 | 177683.3 | 12334 | 6.8 | 6 | 6.8 | 0 | 6.1 | 0 | 6.7 | 0.2 | 5.6 | 5.9 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 13:30 | Normal | 556.8 | 562.1 | 495 | 485.1 | 6.4 | 4.6 | 5.5 | 4.1 | 223.8 | 223.6 | 225 | 25.3 | 25.1 | 25.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 10275 | 1 | 38.6 | 177684.9 | 12334 | 2 | 1.4 | 2 | 0.5 | 1.8 | 0 | 2 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 13:35 | Normal | 559.3 | 561.9 | 488.4 | 498.3 | 15.8 | 10.2 | 15.6 | 10.3 | 226 | 225.8 | 227.6 | 64.7 | 64.2 | 64.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 26088 | 1 | 38.2 | 177686.2 | 12334 | 5.3 | 5.1 | 5 | 0.2 | 4.7 | 0 | 5.1 | 0.5 | 4.4 | 4.8 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 13:40 | Normal | 557.3 | 566.5 | 476.1 | 489 | 10.2 | 6.3 | 9.3 | 5.9 | 224.6 | 224.8 | 225.6 | 39.9 | 39.6 | 39.9 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 13012 | 1 | 38.6 | 177688 | 12334 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.5 | 2.4 | 0 | 2.7 | 0.7 | 2.4 | 2.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 13:45 | Normal | 546.9 | 557.3 | 488.2 | 489.2 | 16.3 | 10.4 | 15 | 10.3 | 226 | 226.2 | 227.6 | 64.3 | 63.9 | 64.4 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 25039 | 1 | 39.1 | 177690.1 | 12334 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 4.6 | 0 | 5.2 | 0.5 | 3.8 | 4.8 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 13:50 | Normal | 538.9 | 553.2 | 465.3 | 488.3 | 15.7 | 10 | 15.2 | 10 | 226.2 | 225.4 | 226.8 | 62.1 | 61.4 | 61.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 23755 | 1 | 39.6 | 177692.1 | 12334 | 5.1 | 4.8 | 5 | 0.2 | 4.5 | 0 | 4.9 | 0.6 | 4.2 | 4.6 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 13:55 | Normal | 538 | 553.4 | 458.6 | 487.5 | 15 | 9.6 | 14.5 | 9.6 | 225.8 | 224.6 | 227 | 58.6 | 58.2 | 58.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 22597 | 1 | 39.9 | 177694 | 12334 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 0.3 | 4.3 | 0 | 4.7 | 0.5 | 4.1 | 4.4 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 14:00 | Normal | 546.5 | 553.2 | 458.5 | 486.3 | 14.5 | 9.4 | 14.1 | 9.4 | 225.8 | 225.6 | 227.4 | 57.4 | 56.8 | 57.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 21924 | 1 | 39.9 | 177695.9 | 12334 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.6 | 0.5 | 3.9 | 4.2 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 14:05 | Normal | 542.1 | 555.3 | 456.7 | 494.7 | 14.2 | 9.2 | 13.9 | 9 | 225.8 | 225.6 | 226.4 | 56.6 | 56.1 | 56.4 | 59.99 | 60 | 60 | 21647 | 1 | 39.9 | 177697.7 | 12334 | 4.7 | 4.1 | 4.6 | 0.3 | 4 | 0 | 4.5 | 0.5 | 3.9 | 4.1 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 14:10 | Normal | 537.7 | 558 | 436.8 | 492.9 | 13.8 | 8.8 | 13.5 | 8.7 | 225.2 | 225.6 | 226 | 54.2 | 53.8 | 54.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 20708 | 1 | 39.9 | 177699.5 | 12334 | 4.5 | 3.9 | 4.4 | 0.4 | 3.9 | 0 | 4.3 | 0.6 | 3.8 | 4 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 14:15 | Normal | 523.9 | 558 | 444.3 | 490.2 | 13.8 | 8.8 | 13.1 | 8.7 | 224.6 | 225.2 | 225.6 | 53.3 | 53 | 53.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 20313 | 1 | 39.8 | 177701.2 | 12334 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 0.3 | 3.9 | 0 | 4.3 | 0.5 | 3.6 | 4 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 14:20 | Normal | 526.7 | 562.7 | 426.8 | 491.8 | 13.2 | 8.6 | 12.7 | 8.4 | 224.4 | 225 | 225.4 | 50.7 | 50.3 | 50.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 19727 | 1 | 39.8 | 177702.9 | 12334 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 0.4 | 3.7 | 0 | 4.1 | 0.6 | 3.6 | 3.6 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 14:25 | Normal | 540.9 | 540 | 502.8 | 478 | 2.5 | 2 | 2.3 | 1.8 | 221.6 | 221.8 | 223 | 12.1 | 11.6 | 12 | 59.99 | 60 | 60 | 4516 | 1 | 39.1 | 177703.7 | 12335 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 14:30 | Normal | 556.1 | 563.5 | 524 | 492 | 3.1 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 221 | 221.2 | 222.2 | 14.6 | 14.2 | 14.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5475 | 1 | 38 | 177704.1 | 12335 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 14:35 | Normal | 553.5 | 547.1 | 518.9 | 494 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 221 | 221 | 222.4 | 11.3 | 10.9 | 11.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 4280 | 1 | 37.2 | 177704.5 | 12335 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 14:40 | Normal | 545.7 | 546.1 | 507 | 478.9 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 220.6 | 220.4 | 222 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3303 | 1 | 36.6 | 177704.8 | 12335 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 14:45 | Normal | 552.3 | 559.2 | 524.1 | 493 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 220.4 | 221.2 | 222.6 | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2962 | 1 | 36.1 | 177705.1 | 12335 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 14:50 | Normal | 523.9 | 597.3 | 398.8 | 519.8 | 11.3 | 7.1 | 9 | 7.1 | 223.2 | 224 | 224.6 | 42.4 | 41.8 | 42.2 | 59.99 | 60 | 60 | 15641 | 1 | 35.8 | 177705.5 | 12335 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 0.3 | 3 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.2 | 1 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 14:55 | Normal | 510.7 | 586.6 | 391.2 | 515.2 | 11.5 | 7.6 | 9.3 | 7.5 | 224.2 | 223.8 | 224 | 42.6 | 42.2 | 42.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15718 | 1 | 36.1 | 177706.9 | 12335 | 3.9 | 3.1 | 3.8 | 0.3 | 3.3 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.3 | 1 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 15:00 | Normal | 564.9 | 569.4 | 489.5 | 494.4 | 3.5 | 2.7 | 3.3 | 2.6 | 223 | 221.8 | 223.4 | 16.9 | 16.5 | 16.7 | 60 | 60 | 59.99 | 6389 | 1 | 35.9 | 177707.6 | 12335 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 15:05 | Normal | 576.4 | 584 | 394.7 | 512.7 | 8.2 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 223.2 | 223.6 | 224.4 | 36.5 | 36 | 36.4 | 60 | 60.02 | 60.03 | 13663 | 1 | 35.7 | 177708.6 | 12335 | 3.4 | 0.7 | 3.3 | 0.3 | 2.9 | 0 | 3.3 | 0.7 | 2 | 0.6 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 15:10 | Normal | 566.8 | 577.1 | 374.1 | 509.9 | 7.8 | 6.5 | 7.1 | 6.4 | 223.4 | 223 | 224.4 | 34.9 | 34.3 | 34.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 12911 | 1 | 35.8 | 177709.7 | 12335 | 3.3 | 0.6 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | 0 | 3.1 | 0.5 | 2.2 | 0.6 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 15:15 | Normal | 571.5 | 579.2 | 350.8 | 506.8 | 7.7 | 6.5 | 7.6 | 6.4 | 223 | 223.4 | 224.8 | 34.2 | 33.8 | 34.2 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 12786 | 1 | 35.8 | 177710.7 | 12335 | 3.3 | 0.6 | 3.2 | 0.2 | 2.7 | 0 | 3.1 | 0.5 | 2.5 | 0.6 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 15:20 | Normal | 566.7 | 580 | 340.5 | 506.4 | 7.6 | 6.3 | 7.4 | 6.2 | 222.4 | 222.6 | 224 | 33.3 | 32.9 | 33.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 12470 | 1 | 35.7 | 177711.8 | 12335 | 3.1 | 0.8 | 3 | 0.2 | 2.7 | 0 | 3 | 0.5 | 2.4 | 0.8 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 15:25 | Normal | 563.8 | 571.2 | 299.2 | 486.3 | 6.8 | 5.6 | 7 | 5.5 | 222.8 | 222.6 | 223.8 | 29 | 28.7 | 29 | 60.01 | 59.99 | 60 | 10838 | 1 | 35.7 | 177712.8 | 12336 | 2.8 | 0.6 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 0.6 | 2.4 | 0.7 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 15:30 | Normal | 562.7 | 569 | 282.5 | 466.2 | 5.1 | 4.3 | 5.3 | 4.1 | 221.6 | 222 | 222.6 | 22.1 | 21.7 | 22.2 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 8158 | 1 | 35.5 | 177713.6 | 12336 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 0 | 2 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 15:35 | Normal | 564.1 | 574.2 | 273.2 | 442.2 | 4.9 | 4 | 4.9 | 4 | 220.4 | 220.8 | 221.8 | 20.6 | 20.2 | 20.7 | 60.01 | 60.02 | 60 | 7677 | 1 | 35.2 | 177714.2 | 12336 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 15:40 | Normal | 553.9 | 551.3 | 390.6 | 499.6 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | 220 | 219.4 | 220.6 | 11.2 | 10.8 | 11.1 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 4198 | 1 | 34.9 | 177714.7 | 12336 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 15:45 | Normal | 544.7 | 553.1 | 530.5 | 490.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 219 | 218.8 | 220.6 | 8.7 | 8.3 | 8.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 3188 | 1 | 34.6 | 177715 | 12336 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 15:50 | Normal | 554.7 | 558.1 | 522.8 | 497.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 221 | 219.8 | 222.8 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | 59.99 | 60 | 60 | 3138 | 1 | 34.4 | 177715.2 | 12336 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 15:55 | Normal | 561.7 | 560.2 | 523.3 | 492.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 221.8 | 221.4 | 223.4 | 8.4 | 7.9 | 8.2 | 60.04 | 59.99 | 60 | 3108 | 1 | 34.1 | 177715.5 | 12336 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 16:00 | Normal | 554.9 | 564.3 | 528.7 | 496.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 222.2 | 222 | 223.4 | 8.6 | 8.1 | 8.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 3171 | 1 | 34 | 177715.8 | 12336 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 16:05 | Normal | 562 | 575.3 | 519.8 | 505.7 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 222.2 | 222 | 223.2 | 8.6 | 8.1 | 8.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 3214 | 1 | 33.8 | 177716 | 12336 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 16:10 | Normal | 570.5 | 564.8 | 532.5 | 505.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 221.6 | 222 | 223.4 | 8.6 | 8 | 8.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3180 | 1 | 33.7 | 177716.3 | 12336 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 16:15 | Normal | 556 | 563.3 | 523.8 | 496.9 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 222.6 | 222 | 223.6 | 8.5 | 8 | 8.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 3149 | 1 | 33.6 | 177716.6 | 12336 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 16:20 | Normal | 574.6 | 578.2 | 530.1 | 505.2 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 222 | 221.8 | 222.8 | 8.3 | 7.5 | 8 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 2995 | 1 | 33.5 | 177716.8 | 12336 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 16:25 | Normal | 551.3 | 570.1 | 530.9 | 467.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 222.2 | 222.4 | 223.8 | 7.3 | 7 | 7.2 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 2778 | 1 | 33.4 | 177717.1 | 12337 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 16:30 | Normal | 556 | 560.3 | 514.1 | 473.9 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.9 | 222.4 | 221.8 | 223.2 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2468 | 1 | 33.2 | 177717.3 | 12337 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 16:35 | Normal | 550.9 | 564 | 514.2 | 490.6 | 1 | 0.9 | 1 | 0.7 | 221.8 | 221.4 | 223.6 | 6 | 5.5 | 5.8 | 60 | 60 | 60 | 2168 | 1 | 33.1 | 177717.5 | 12337 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 16:40 | Normal | 540.9 | 566.2 | 517.8 | 500.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 222.6 | 221.8 | 223.4 | 4.9 | 4.5 | 4.9 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 1785 | 1 | 33 | 177717.6 | 12337 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 16:45 | Normal | 530.5 | 541.1 | 506.7 | 498.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 222.2 | 222 | 223.6 | 4 | 3.6 | 4 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 1421 | 1 | 32.8 | 177717.8 | 12337 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 16:50 | Normal | 549.8 | 566.2 | 507.8 | 476.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 221.8 | 221.4 | 223 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1056 | 1 | 32.7 | 177717.9 | 12337 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 16:55 | Normal | 526.8 | 539.1 | 473.6 | 464.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 221.8 | 221.6 | 223 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 792 | 1 | 32.5 | 177718 | 12337 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 17:00 | Normal | 451.1 | 539 | 439.4 | 424.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222 | 221.6 | 223 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 461 | 1 | 32.4 | 177718 | 12337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 17:05 | Normal | 250.5 | 547.7 | 424.9 | 429.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.8 | 223.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 60 | 60 | 60.01 | 171 | 1 | 32.3 | 177718 | 12337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 17:10 | Normal | 199.9 | 507.9 | 200.3 | 212.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.4 | 222.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 39 | 1 | 32.1 | 177718 | 12337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 17:15 | Normal | 199 | 476.1 | 199.4 | 202.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 221.2 | 222.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 18 | 1 | 31.9 | 177718 | 12337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 17:20 | Normal | 175.8 | 451.2 | 191.8 | 224.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220.8 | 222.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11 | 1 | 31.6 | 177718 | 12337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 17:25 | Normal | 189.6 | 428.6 | 184 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.4 | 222.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2 | 1 | 31.3 | 177718 | 12338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 17:30 | Normal | 183.6 | 342.5 | 198.3 | 207 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220.4 | 222.4 | 1 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1 | 1 | 31.1 | 177718 | 12338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-04-21 17:35 | Normal | 196.2 | 202.7 | 197.2 | 199.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220 | 220.6 | 222 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 1 | 1 | 30.9 | 177718 | 12338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0