## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-22 05:48 | Wait | 511.1 | 507 | 500 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 232 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.9 | 152295.3 | 11729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 05:55 | Normal | 530.7 | 508.2 | 517.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232 | 232.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8 | 1 | 22.1 | 152295.3 | 11729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 06:00 | Normal | 486.8 | 199.7 | 485.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232 | 232.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 138 | 1 | 22.7 | 152295.3 | 11729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 06:05 | Normal | 538.1 | 201.1 | 437.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 232.6 | 232.4 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 134 | 1 | 23 | 152295.3 | 11729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 06:10 | Normal | 553.8 | 200.2 | 467.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.4 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 142 | 1 | 23 | 152295.3 | 11729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 06:15 | Normal | 541.1 | 250.1 | 502.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 232.4 | 231.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 234 | 1 | 23 | 152295.3 | 11729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 06:20 | Normal | 574.5 | 203.9 | 517.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.2 | 232.4 | 231.8 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60 | 59.99 | 253 | 1 | 23.1 | 152295.3 | 11730 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 06:25 | Normal | 579.1 | 294.1 | 536.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.2 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60.03 | 60 | 402 | 1 | 23.5 | 152295.4 | 11730 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 06:30 | Normal | 571 | 350.8 | 544.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 563 | 1 | 24 | 152295.4 | 11730 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 06:35 | Normal | 587 | 402.7 | 524.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.2 | 1.9 | 2.2 | 2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 628 | 1 | 24.3 | 152295.4 | 11730 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 06:40 | Normal | 590.8 | 467.8 | 533.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.4 | 2 | 2.4 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 733 | 1 | 24.4 | 152295.5 | 11730 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 06:45 | Normal | 561.6 | 538.7 | 549 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.8 | 231.8 | 231.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 826 | 1 | 24.6 | 152295.6 | 11730 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 06:50 | Normal | 597 | 555.6 | 538.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 848 | 1 | 24.8 | 152295.6 | 11730 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 06:55 | Normal | 591 | 527 | 551.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 894 | 1 | 25 | 152295.7 | 11730 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 07:00 | Normal | 591.7 | 554.6 | 545.3 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 232.2 | 231.8 | 231.6 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 941 | 1 | 25.1 | 152295.8 | 11730 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 07:05 | Normal | 598.9 | 489.6 | 545.3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232.6 | 232 | 231.4 | 2.7 | 3 | 2.9 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 1045 | 1 | 25.3 | 152295.9 | 11730 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 07:10 | Normal | 568.6 | 563.9 | 557.7 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0 | 231.8 | 232 | 231.6 | 2.9 | 3 | 3 | 60.01 | 60 | 60 | 1098 | 1 | 25.5 | 152296 | 11730 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 07:15 | Normal | 590 | 551.7 | 528.9 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.2 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1185 | 1 | 25.7 | 152296.1 | 11730 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 07:20 | Normal | 558.6 | 548.8 | 541.8 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0 | 231.8 | 232.2 | 231.6 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1805 | 1 | 25.8 | 152296.2 | 11731 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 07:25 | Normal | 553.7 | 552.9 | 544.7 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.2 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2242 | 1 | 26 | 152296.3 | 11731 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 07:30 | Normal | 565 | 538.6 | 562.1 | 0 | 2.7 | 1.7 | 0.6 | 0 | 232.2 | 231.8 | 231.4 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2890 | 1 | 26.2 | 152296.6 | 11731 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 07:35 | Normal | 604.6 | 548.5 | 526.8 | 0 | 3.5 | 1.8 | 0.6 | 0 | 232.2 | 232 | 231.8 | 8.9 | 9 | 8.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3526 | 1 | 26.4 | 152296.8 | 11731 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 07:40 | Normal | 581.2 | 475.9 | 553.9 | 0 | 4.1 | 2 | 0.6 | 0 | 232.2 | 231.8 | 231.2 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 60 | 60 | 60.01 | 3784 | 1 | 26.7 | 152297.1 | 11731 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 07:45 | Normal | 535.2 | 466.6 | 568.4 | 0 | 6.1 | 2.2 | 0.6 | 0 | 231.2 | 231.2 | 230.6 | 11.8 | 12 | 11.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4692 | 1 | 26.9 | 152297.5 | 11731 | 0.5 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 07:50 | Normal | 553.3 | 509.7 | 588.2 | 0 | 6 | 2.3 | 0.6 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.2 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4988 | 1 | 27.2 | 152297.9 | 11731 | 0.3 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 07:55 | Normal | 504.2 | 548.6 | 575.5 | 0 | 6.9 | 2.6 | 0.7 | 0 | 232 | 232.2 | 231.6 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5304 | 1 | 27.5 | 152298.3 | 11731 | 0.5 | 2.5 | 2 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 08:00 | Normal | 452.7 | 575.9 | 567.6 | 0 | 8.7 | 2.5 | 0.6 | 0 | 232.4 | 232 | 231.6 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5814 | 1 | 27.8 | 152298.8 | 11731 | 1.7 | 2.6 | 2 | 2.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 08:05 | Normal | 464.5 | 568.9 | 568.4 | 0 | 9.4 | 2.8 | 0.7 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.2 | 15.8 | 16.1 | 15.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6357 | 1 | 28 | 152299.3 | 11731 | 1.8 | 3 | 2 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 08:10 | Normal | 531.5 | 568.7 | 571 | 0 | 9.7 | 3 | 0.7 | 0 | 232.2 | 232.6 | 232 | 17.8 | 18 | 18 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7141 | 1 | 28.4 | 152299.9 | 11731 | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 08:15 | Normal | 533.3 | 565.6 | 580.6 | 0 | 10.1 | 3.1 | 0.6 | 0 | 231.4 | 231.6 | 232 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 7423 | 1 | 28.7 | 152300.5 | 11731 | 2.2 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 08:20 | Normal | 529.9 | 569.1 | 569.5 | 0 | 10.6 | 3.2 | 0.7 | 0 | 232 | 231.4 | 232.2 | 19.5 | 19.8 | 19.6 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 7628 | 1 | 29.1 | 152301.1 | 11732 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 08:25 | Normal | 527.2 | 572.4 | 555.4 | 0 | 11.2 | 3.3 | 0.7 | 0 | 232.6 | 232.4 | 232.4 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7910 | 1 | 29.4 | 152301.7 | 11732 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 08:30 | Normal | 542.7 | 556.9 | 554.5 | 0 | 11.6 | 3.5 | 0.8 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.2 | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 8368 | 1 | 29.7 | 152302.4 | 11732 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 08:35 | Normal | 551.7 | 552.9 | 578.3 | 0 | 12.1 | 3.8 | 0.7 | 0 | 232 | 232.8 | 232.6 | 22.3 | 22.5 | 22.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8745 | 1 | 30 | 152303.1 | 11732 | 2.6 | 3.5 | 2.9 | 3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 08:40 | Normal | 544.9 | 566.8 | 548.4 | 0 | 12.6 | 3.8 | 0.8 | 0 | 232.4 | 232 | 231.4 | 23.1 | 23.3 | 23.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 9050 | 1 | 30.1 | 152303.9 | 11732 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 08:45 | Normal | 568.7 | 554 | 585.9 | 0 | 12.8 | 4 | 0.7 | 0 | 232.8 | 232 | 231.8 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 9565 | 1 | 30.4 | 152304.6 | 11732 | 2.8 | 3.6 | 3 | 3.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 08:50 | Normal | 581.2 | 558.9 | 551.7 | 0 | 13.1 | 4.1 | 0.8 | 0 | 233.2 | 233 | 233.2 | 25.7 | 25.7 | 25.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 9938 | 1 | 30.7 | 152305.5 | 11732 | 2.9 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 08:55 | Normal | 600.6 | 537.8 | 574.1 | 0 | 13.5 | 4.3 | 0.8 | 0 | 232 | 231.8 | 231.8 | 26.5 | 26.7 | 26.7 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 10344 | 1 | 30.9 | 152306.3 | 11732 | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 09:00 | Normal | 596.6 | 558.7 | 567 | 0 | 13.9 | 4.3 | 0.8 | 0 | 232.4 | 231 | 231.6 | 27.3 | 27.5 | 27.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 10639 | 1 | 31.1 | 152307.2 | 11732 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 09:05 | Normal | 598.7 | 545.9 | 570 | 0 | 14.3 | 4.6 | 0.8 | 0 | 232.8 | 232.8 | 233 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 10950 | 1 | 31.3 | 152308.1 | 11732 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 09:10 | Normal | 596.5 | 554.6 | 570.6 | 0 | 14.6 | 4.6 | 0.8 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.6 | 28.8 | 29 | 29 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 11216 | 1 | 31.4 | 152309 | 11732 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 09:15 | Normal | 594.1 | 545.7 | 316.2 | 0 | 15.3 | 4.8 | 11.8 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.8 | 36.9 | 37.1 | 37 | 60.02 | 60 | 60.02 | 14430 | 1 | 31.6 | 152310.1 | 11732 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.9 | 4.7 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 09:20 | Normal | 601.3 | 552.7 | 340.5 | 0 | 15.7 | 5 | 11.1 | 0 | 233 | 232.4 | 232.6 | 37.6 | 37.8 | 37.8 | 60 | 59.98 | 60.01 | 14744 | 1 | 32.1 | 152311.3 | 11733 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 3.9 | 4.7 | 0 | 0 | 0.2 | 3.3 | 4 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 09:25 | Normal | 594.6 | 542.8 | 325.5 | 0 | 15.8 | 5.1 | 12.4 | 0 | 233.2 | 232 | 233.4 | 38.7 | 38.8 | 38.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 15171 | 1 | 32.4 | 152312.5 | 11733 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.3 | 4.2 | 4 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 09:30 | Normal | 596.7 | 543.6 | 342.6 | 0 | 16.3 | 5.3 | 12.6 | 0 | 232.8 | 232 | 233.4 | 39.8 | 40 | 40 | 59.98 | 60.02 | 60 | 15616 | 1 | 32.8 | 152313.8 | 11733 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.1 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 09:35 | Normal | 593.5 | 541.9 | 343.9 | 0 | 16.5 | 5.5 | 12.8 | 0 | 232.4 | 232 | 231.6 | 40.9 | 41.3 | 41.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 15953 | 1 | 33.1 | 152315.1 | 11733 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 09:40 | Normal | 597.4 | 545.8 | 346.7 | 0 | 17.1 | 5.5 | 13.2 | 0 | 233.2 | 231.8 | 233.8 | 41.3 | 41.4 | 41.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 16228 | 1 | 33.5 | 152316.5 | 11733 | 4 | 4.6 | 4 | 4.3 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 09:45 | Normal | 592.4 | 541.5 | 341.3 | 0 | 17.5 | 5.6 | 13.5 | 0 | 233.6 | 231.4 | 233.2 | 42.5 | 42.5 | 42.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16499 | 1 | 33.8 | 152317.8 | 11733 | 4.1 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 09:50 | Normal | 585.8 | 541.8 | 342.5 | 0 | 17.9 | 5.7 | 13.5 | 0 | 231.8 | 232.2 | 233.2 | 43.2 | 43.2 | 43.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 16772 | 1 | 34.1 | 152319.2 | 11733 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 09:55 | Normal | 588.8 | 550.7 | 344.7 | 0 | 18 | 5.7 | 14 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.2 | 43.7 | 43.9 | 43.6 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 17056 | 1 | 34.4 | 152320.6 | 11733 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 5.4 | 0 | 0 | 0.3 | 5 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 10:00 | Normal | 583.2 | 541.5 | 338.5 | 0 | 18.3 | 5.9 | 14.4 | 0 | 232 | 231.4 | 231.2 | 44.4 | 44.6 | 44.5 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 17481 | 1 | 34.7 | 152322.1 | 11733 | 4.3 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 5.6 | 0 | 0 | 0.3 | 5.1 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 10:05 | Normal | 582.8 | 544 | 340.6 | 0 | 18.6 | 6 | 14.8 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.2 | 45 | 45.2 | 45 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 17816 | 1 | 34.9 | 152323.5 | 11733 | 4.4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5.6 | 0 | 0 | 0.2 | 5.1 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 10:10 | Normal | 577.8 | 541 | 344 | 0 | 19.1 | 6.1 | 15 | 0 | 233 | 231.6 | 232.6 | 45.8 | 45.9 | 45.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 18103 | 1 | 35.2 | 152325 | 11733 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0.3 | 5.2 | 5 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 10:15 | Normal | 580.6 | 526.6 | 354.2 | 0 | 19.5 | 6.3 | 15.3 | 0 | 232.8 | 231.2 | 233 | 47.1 | 47.1 | 46.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 18525 | 1 | 35.5 | 152326.6 | 11733 | 4.5 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 5.8 | 0 | 0 | 0.5 | 5.4 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 10:20 | Normal | 577.6 | 535.8 | 355.3 | 0 | 19.5 | 6.3 | 15.3 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.2 | 46.9 | 47 | 46.9 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 18586 | 1 | 35.9 | 152328.1 | 11734 | 4.5 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 5.3 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 10:25 | Normal | 577.8 | 533.8 | 349.3 | 0 | 19.5 | 6.3 | 15.6 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.8 | 47.4 | 47.6 | 47.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 18726 | 1 | 36.1 | 152329.7 | 11734 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 5.9 | 0 | 0 | 0.4 | 5.4 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 10:30 | Normal | 577.7 | 523.5 | 360.3 | 0 | 19.7 | 6.5 | 15.5 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232 | 48.5 | 48.7 | 48.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 19162 | 1 | 36.4 | 152331.2 | 11734 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 6.1 | 0 | 0 | 0.4 | 5.4 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 10:35 | Normal | 578 | 530.8 | 361.2 | 0 | 20.3 | 6.5 | 16.1 | 0 | 231.6 | 230.8 | 232.8 | 49.4 | 49.5 | 49.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 19437 | 1 | 36.7 | 152332.8 | 11734 | 4.8 | 5.4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 5.5 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 10:40 | Normal | 574.6 | 515.7 | 358.1 | 0 | 20.5 | 6.8 | 16.2 | 0 | 233.2 | 232 | 232.6 | 49.5 | 49.7 | 49.4 | 60 | 60.04 | 60.01 | 19638 | 1 | 36.9 | 152334.5 | 11734 | 4.8 | 5.4 | 5 | 5 | 6.1 | 0 | 0 | 0.6 | 5.7 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 10:45 | Normal | 576.2 | 530.6 | 382.5 | 0 | 20.5 | 6.6 | 16.3 | 0 | 233.6 | 233 | 233 | 51 | 51.2 | 50.9 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 20191 | 1 | 37.1 | 152336.1 | 11734 | 4.9 | 5.5 | 5 | 5 | 6.3 | 0 | 0 | 0.3 | 5.7 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 10:50 | Normal | 578.7 | 528.7 | 391.6 | 0 | 20.6 | 6.8 | 16.2 | 0 | 233.2 | 231.8 | 233.4 | 51.7 | 51.7 | 51.5 | 60 | 60 | 60.01 | 20442 | 1 | 37.4 | 152337.8 | 11734 | 5 | 5.5 | 5 | 5.1 | 6.4 | 0 | 0 | 0.3 | 5.8 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 10:55 | Normal | 576.8 | 520.7 | 386.9 | 0 | 21.1 | 7 | 16.6 | 0 | 233.2 | 232 | 233 | 52.1 | 52.4 | 52 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 20639 | 1 | 37.6 | 152339.5 | 11734 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 6.5 | 0 | 0 | 0.4 | 5.6 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 11:00 | Normal | 566.9 | 522.9 | 388.9 | 0 | 21.5 | 7.1 | 16.8 | 0 | 233.6 | 232 | 233 | 52.7 | 53 | 52.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 20910 | 1 | 37.9 | 152341.3 | 11734 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 6.5 | 0 | 0 | 0.4 | 6 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 11:05 | Normal | 567.9 | 523.9 | 386 | 0 | 21.5 | 7 | 16.7 | 0 | 234 | 232.8 | 232.4 | 52.5 | 52.8 | 52.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 20840 | 1 | 38.2 | 152343 | 11734 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 11:10 | Normal | 568.6 | 528.7 | 387.8 | 0 | 21.5 | 7 | 16.9 | 0 | 234.6 | 233 | 232.8 | 53 | 53.4 | 52.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 21039 | 1 | 38.5 | 152344.8 | 11734 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0.7 | 6 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 11:15 | Normal | 574 | 516.9 | 387.3 | 0 | 21.8 | 7.3 | 17 | 0 | 233.6 | 233 | 233.4 | 53.6 | 53.7 | 53.2 | 60.01 | 60 | 60 | 21283 | 1 | 38.6 | 152346.5 | 11734 | 5.2 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 6.6 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 11:20 | Normal | 566.7 | 517.6 | 397.5 | 0 | 21.8 | 7.3 | 17.1 | 0 | 234 | 232.8 | 234 | 54 | 54.3 | 53.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 21441 | 1 | 38.9 | 152348.3 | 11735 | 5 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 6.6 | 0 | 0 | 0.4 | 6 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 11:25 | Normal | 572.1 | 520.8 | 410.9 | 0 | 21.8 | 7.3 | 17.1 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.8 | 55 | 55.1 | 54.8 | 60 | 60 | 60 | 21708 | 1 | 38.9 | 152350.1 | 11735 | 5.3 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0.4 | 6.1 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 11:30 | Normal | 572 | 525.9 | 451.6 | 0 | 16.8 | 6.1 | 13.1 | 0 | 233 | 232.4 | 233 | 43.9 | 44.1 | 43.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 16821 | 1 | 39.1 | 152351.8 | 11735 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 5.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 4.3 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 11:35 | Normal | 567.8 | 514.7 | 458.8 | 0 | 21.5 | 7.7 | 17.3 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.8 | 56.5 | 56.6 | 56.2 | 60.03 | 60 | 60.03 | 22531 | 1 | 39.4 | 152353.7 | 11735 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 6.5 | 0 | 0.3 | 0.8 | 6 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 11:40 | Normal | 558.8 | 515.8 | 461 | 0 | 24 | 8.8 | 18.8 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.2 | 62.7 | 62.5 | 62.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 24850 | 1 | 39.8 | 152355.7 | 11735 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 7.4 | 0 | 0.4 | 1 | 6.5 | 6.4 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 11:45 | Normal | 563 | 508.8 | 461.1 | 0 | 22.7 | 8.7 | 18.1 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234 | 59.6 | 59.8 | 59.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 23965 | 1 | 40.1 | 152357.8 | 11735 | 5.5 | 6 | 5.6 | 5.5 | 7 | 0 | 0.4 | 1.1 | 6.3 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 11:50 | Normal | 562.7 | 506.8 | 472.6 | 0 | 19.9 | 8 | 16 | 0 | 235 | 233.2 | 233.6 | 53.4 | 53.6 | 53.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 21417 | 1 | 40.5 | 152359.7 | 11735 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 6 | 0 | 0.6 | 1.3 | 5.6 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 11:55 | Normal | 560.4 | 508.4 | 468.3 | 0 | 20.1 | 8.5 | 17.1 | 0 | 234.4 | 233.6 | 233.2 | 55.1 | 55.3 | 55 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 22972 | 1 | 40.7 | 152361.7 | 11735 | 5 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 6 | 0 | 0.7 | 1.4 | 5.9 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 12:00 | Normal | 565.5 | 504.6 | 523.4 | 0 | 18.1 | 8.1 | 12.5 | 0 | 234.6 | 233.6 | 233.6 | 48.7 | 49.1 | 48.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 18948 | 1 | 40.7 | 152363.5 | 11735 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 5.5 | 0 | 0.8 | 1.6 | 4.1 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 12:05 | Normal | 574.1 | 503.7 | 517.6 | 0 | 18.3 | 8.6 | 13.7 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.4 | 52.2 | 52.6 | 51.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 20472 | 1 | 40.3 | 152365.1 | 11735 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 0 | 0.9 | 1.6 | 4.4 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 12:10 | Normal | 570 | 498.9 | 517.7 | 0 | 15.3 | 7.5 | 11.8 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.2 | 43.6 | 44 | 43.5 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 17851 | 1 | 40.1 | 152366.7 | 11735 | 3.7 | 4 | 3.7 | 3.7 | 4.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 3.7 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 12:15 | Normal | 580.5 | 493.5 | 530.9 | 0 | 13.5 | 6.8 | 9.5 | 0 | 233 | 231.4 | 232.4 | 38.5 | 38.5 | 38.3 | 59.89 | 59.88 | 59.89 | 14962 | 1 | 39.8 | 152368 | 11735 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 4.1 | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 12:20 | Normal | 578.9 | 475.9 | 537.3 | 0 | 15.5 | 8.1 | 11.5 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.6 | 44.6 | 44.9 | 44.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 17860 | 1 | 39.4 | 152369.3 | 11736 | 3.7 | 4 | 3.8 | 3.7 | 4.8 | 0 | 1.2 | 1.9 | 3.6 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 12:25 | Normal | 581.3 | 500.3 | 535.8 | 0 | 17.8 | 8.5 | 12.1 | 0 | 235.2 | 232.2 | 233.6 | 49.6 | 49.8 | 49.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 19329 | 1 | 39.4 | 152370.9 | 11736 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 5.5 | 0 | 1 | 1.7 | 3.6 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 12:30 | Normal | 565.9 | 506.9 | 489.6 | 0 | 17.1 | 8 | 12.9 | 0 | 234 | 232.6 | 232 | 47.2 | 47.3 | 47 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 18841 | 1 | 39.7 | 152372.7 | 11736 | 4 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 5.2 | 0 | 1 | 1.7 | 4.1 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 12:35 | Normal | 567 | 507 | 495.5 | 0 | 19.7 | 8.8 | 14.8 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.4 | 54.2 | 54.5 | 54 | 60 | 60 | 60 | 21330 | 1 | 39.9 | 152374.5 | 11736 | 4.9 | 5 | 4.8 | 4.7 | 5.9 | 0 | 1 | 1.8 | 4.7 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 12:40 | Normal | 573.5 | 507 | 509 | 0 | 24.3 | 10.7 | 15.7 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.6 | 64.2 | 64.3 | 63.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 24563 | 1 | 40.2 | 152376.3 | 11736 | 5.8 | 6.2 | 6 | 5.9 | 7.9 | 0 | 0.9 | 1.7 | 5 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 12:45 | Normal | 564.5 | 439.7 | 515.4 | 0 | 18.6 | 11 | 13.8 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233 | 52.6 | 52.8 | 52.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 20886 | 1 | 40.1 | 152378 | 11736 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 5.9 | 0.1 | 1.9 | 3 | 4.4 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 12:50 | Normal | 565.9 | 412.6 | 512.4 | 0 | 20 | 13.5 | 14.7 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.8 | 57.2 | 57.5 | 57.1 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 22520 | 1 | 40.4 | 152379.9 | 11736 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 6.5 | 0.1 | 2.7 | 4.1 | 5 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 12:55 | Normal | 571.8 | 429.8 | 528.6 | 0 | 15.9 | 10.5 | 11.8 | 0 | 233 | 231.6 | 232.8 | 46.7 | 46.8 | 46.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 18519 | 1 | 40.5 | 152381.5 | 11736 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.8 | 5.1 | 0.1 | 2.1 | 3.1 | 3.8 | 4 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 13:00 | Normal | 570 | 432.7 | 525.4 | 0 | 15.1 | 9.8 | 11.3 | 0 | 233.8 | 232 | 232.4 | 44.4 | 44.6 | 44.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 17685 | 1 | 40.4 | 152383.1 | 11736 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 4.9 | 0 | 2 | 2.8 | 3.5 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 13:05 | Normal | 577.7 | 432.7 | 525.8 | 0 | 15.8 | 10.7 | 12.3 | 0 | 232.8 | 231 | 232 | 47.8 | 47.9 | 47.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 18791 | 1 | 40 | 152384.6 | 11736 | 3.9 | 4 | 3.8 | 3.8 | 5 | 0.1 | 2.2 | 3.4 | 4 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 13:10 | Normal | 572.9 | 433 | 526.4 | 0 | 15.1 | 10.1 | 11.4 | 0 | 230.6 | 229.4 | 230.2 | 45 | 45.3 | 44.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17819 | 1 | 40.1 | 152386.2 | 11736 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 4.8 | 0.1 | 2.2 | 3 | 3.6 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 13:15 | Normal | 579.2 | 427.8 | 531 | 0 | 12.7 | 8.8 | 9.8 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.2 | 38.7 | 38.9 | 38.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 15074 | 1 | 39.7 | 152387.5 | 11736 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 4 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 13:20 | Normal | 585.4 | 437.7 | 530.8 | 0 | 13.6 | 9.2 | 10.5 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.8 | 41.3 | 41.7 | 41.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 16033 | 1 | 39.4 | 152388.7 | 11737 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 13:25 | Normal | 585.2 | 457.6 | 539.4 | 0 | 13.1 | 8.8 | 10 | 0 | 230.8 | 229.2 | 230.8 | 40.6 | 40.9 | 40.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 15671 | 1 | 39.1 | 152390.1 | 11737 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 4.3 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 13:30 | Normal | 581.2 | 450.5 | 536.5 | 0 | 13 | 8.8 | 10.3 | 0 | 230.8 | 229 | 230.4 | 40.4 | 40.7 | 40.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 15582 | 1 | 39.1 | 152391.5 | 11737 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.8 | 0.1 | 2 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 13:35 | Normal | 587.9 | 475.9 | 542.4 | 0 | 14.9 | 9.4 | 11.5 | 0 | 231.4 | 228.2 | 229.4 | 46.6 | 47 | 46.6 | 59.99 | 60 | 60 | 17588 | 1 | 38.9 | 152392.8 | 11737 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 4.8 | 0.1 | 1.7 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 13:40 | Normal | 582.4 | 455.6 | 539.1 | 0 | 11.6 | 7.6 | 8.8 | 0 | 230 | 228.6 | 229 | 35.6 | 36 | 35.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 13801 | 1 | 38.9 | 152394.2 | 11737 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 0 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 13:45 | Normal | 584.5 | 465.6 | 543.5 | 0 | 11.5 | 7.4 | 8.9 | 0 | 230 | 228 | 228.4 | 35.8 | 35.9 | 35.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13804 | 1 | 38.5 | 152395.3 | 11737 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 0 | 1.6 | 2.1 | 2.9 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 13:50 | Normal | 591.1 | 468.9 | 544 | 0 | 11.1 | 7.1 | 8.6 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.6 | 34.9 | 35.2 | 34.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 13484 | 1 | 38.3 | 152396.4 | 11737 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 13:55 | Normal | 587.5 | 477.4 | 545.7 | 0 | 12.3 | 8 | 10 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229.4 | 39.4 | 39.7 | 39.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 15036 | 1 | 38.1 | 152397.6 | 11737 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.7 | 0 | 1.5 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 14:00 | Normal | 578 | 423.8 | 534.7 | 0 | 8.8 | 6.1 | 7 | 0 | 229.6 | 228.4 | 228.2 | 27.8 | 28 | 27.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10817 | 1 | 38 | 152398.9 | 11737 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 14:05 | Normal | 588.8 | 459 | 538.7 | 0 | 7.3 | 4.8 | 5.9 | 0 | 228.4 | 227.2 | 227.2 | 23.8 | 24.1 | 23.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 9082 | 1 | 37.3 | 152399.6 | 11737 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 14:10 | Normal | 586.4 | 466.7 | 545.4 | 0 | 8.3 | 5.6 | 7 | 0 | 229.4 | 228 | 228.8 | 27.8 | 28.2 | 27.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 10300 | 1 | 36.9 | 152400.5 | 11737 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 14:15 | Normal | 594.1 | 467.5 | 544.4 | 0 | 8.1 | 5.3 | 6.5 | 0 | 229.4 | 227.8 | 227.8 | 26.5 | 27 | 26.8 | 59.98 | 60 | 60.01 | 10207 | 1 | 36.7 | 152401.4 | 11737 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 14:20 | Normal | 601.3 | 471.9 | 550.1 | 0 | 13.8 | 8.3 | 10.9 | 0 | 230.6 | 230.2 | 229.6 | 43.3 | 43.5 | 43.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 16664 | 1 | 36.6 | 152402.4 | 11738 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 2.3 | 0 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 14:25 | Normal | 587 | 460.9 | 541.8 | 0 | 19.8 | 11.1 | 15.3 | 0 | 231.8 | 229.8 | 230 | 59.7 | 60 | 59.6 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 23388 | 1 | 37.2 | 152404.1 | 11738 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 2.6 | 0.1 | 3.7 | 4.6 | 5 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 14:30 | Normal | 580.6 | 453.8 | 535.8 | 0 | 14.8 | 9 | 11.7 | 0 | 229.6 | 228.2 | 228.8 | 44.8 | 45.2 | 44.8 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 17832 | 1 | 38.2 | 152406 | 11738 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 14:35 | Normal | 579.6 | 479.6 | 533.9 | 0 | 15.8 | 9.2 | 12.5 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229.6 | 47.8 | 48.2 | 47.7 | 60 | 59.98 | 60 | 18902 | 1 | 38.4 | 152407.5 | 11738 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 2.5 | 0.1 | 3 | 3.4 | 4 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 14:40 | Normal | 575.2 | 479.9 | 531.5 | 0 | 13.1 | 7.5 | 10.1 | 0 | 229 | 227.8 | 228.8 | 39.2 | 39.6 | 39.1 | 60.01 | 60.03 | 60 | 15625 | 1 | 38.6 | 152409.1 | 11738 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 14:45 | Normal | 572.6 | 462.6 | 535.1 | 0 | 8.2 | 5.1 | 6.3 | 0 | 228.4 | 227.8 | 227.2 | 25.6 | 26 | 25.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9906 | 1 | 38.4 | 152410.2 | 11738 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 14:50 | Normal | 579.8 | 476.8 | 535.7 | 0 | 7.5 | 4.5 | 5.8 | 0 | 227.8 | 225.8 | 226 | 23.8 | 24.3 | 23.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9237 | 1 | 37.7 | 152411 | 11738 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 14:55 | Normal | 596.2 | 489.8 | 550.8 | 0 | 8.9 | 5.4 | 7.5 | 0 | 230.4 | 229.2 | 228.6 | 29.5 | 30 | 29.6 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 11091 | 1 | 37.1 | 152411.7 | 11738 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2 | 1.6 | 0 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 15:00 | Normal | 574.8 | 503.7 | 548.9 | 0 | 5.7 | 3.3 | 4.4 | 0 | 228.4 | 227.6 | 227.4 | 18.3 | 18.9 | 18.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7303 | 1 | 36.7 | 152412.4 | 11738 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 15:05 | Normal | 586.5 | 491.7 | 552.5 | 0 | 7.1 | 4.6 | 6.3 | 0 | 229.6 | 227.2 | 227.4 | 24.6 | 24.9 | 24.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 9465 | 1 | 36.3 | 152413.1 | 11738 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 15:10 | Normal | 592.1 | 492.9 | 552.2 | 0 | 7.5 | 4.6 | 6.9 | 0 | 228 | 227 | 227.2 | 26 | 26.4 | 26 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 10120 | 1 | 36.1 | 152413.8 | 11738 | 2.1 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.5 | 2 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 15:15 | Normal | 591.3 | 489.8 | 554.8 | 0 | 5.1 | 3.4 | 4.8 | 0 | 228.6 | 226 | 226 | 18.4 | 19.1 | 18.6 | 60 | 60 | 59.98 | 7185 | 1 | 36.1 | 152414.5 | 11738 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 15:20 | Normal | 581.3 | 483.1 | 552.8 | 0 | 4.6 | 3.1 | 4.5 | 0 | 228.8 | 227 | 227 | 16.8 | 17.4 | 16.8 | 59.91 | 59.95 | 59.93 | 6664 | 1 | 36.1 | 152415.1 | 11739 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 15:25 | Normal | 593.9 | 483 | 549.9 | 0 | 4.6 | 2.9 | 4.5 | 0 | 228.4 | 226.4 | 226.2 | 16.6 | 17.2 | 16.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6483 | 1 | 36.1 | 152415.6 | 11739 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 15:30 | Normal | 568.6 | 485.8 | 538.7 | 0 | 3 | 1.9 | 3 | 0 | 227 | 225.6 | 225 | 11.2 | 11.6 | 11.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4492 | 1 | 36.6 | 152416.1 | 11739 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 15:35 | Normal | 583.7 | 484 | 543.8 | 0 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 0 | 227.2 | 225.8 | 225.8 | 8.4 | 8.6 | 7.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3254 | 1 | 36.4 | 152416.4 | 11739 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 15:40 | Normal | 584.6 | 476.8 | 540.8 | 0 | 1.6 | 1 | 1.6 | 0 | 227.4 | 225 | 225.4 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2564 | 1 | 36 | 152416.6 | 11739 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 15:45 | Normal | 540.9 | 475 | 539.2 | 0 | 1.4 | 1 | 1.5 | 0 | 230 | 227.8 | 227.8 | 5.7 | 6.2 | 5.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2262 | 1 | 35.6 | 152416.8 | 11739 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 15:50 | Normal | 549.5 | 497.7 | 563.6 | 0 | 2.3 | 2.7 | 4.4 | 0 | 230.4 | 229.4 | 228.4 | 12.9 | 13.3 | 12.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5131 | 1 | 35.8 | 152417.1 | 11739 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 15:55 | Normal | 487.8 | 495.8 | 551.2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 4 | 0 | 229.8 | 228.8 | 228.8 | 11.2 | 11.6 | 11.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4409 | 1 | 36.9 | 152417.5 | 11739 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 16:00 | Normal | 326.6 | 490.7 | 551.3 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 0 | 230 | 229 | 228.4 | 8.6 | 8.8 | 8.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3400 | 1 | 36.9 | 152417.8 | 11739 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 16:05 | Normal | 297.6 | 475.9 | 550.4 | 0 | 2 | 2 | 2.3 | 0 | 231.2 | 229.2 | 229 | 7.6 | 7.9 | 7.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2999 | 1 | 36.3 | 152418.1 | 11739 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 16:10 | Normal | 291.7 | 507.8 | 546.2 | 0 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 0 | 231 | 229.4 | 228.6 | 6.8 | 7 | 6.6 | 60 | 60.01 | 60 | 2669 | 1 | 35.6 | 152418.3 | 11739 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 16:15 | Normal | 262.7 | 492.8 | 552.1 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 0 | 230 | 228.8 | 228.6 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 2379 | 1 | 35 | 152418.6 | 11739 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 16:20 | Normal | 256.6 | 473.8 | 536.3 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0 | 229.6 | 227.6 | 228 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 2081 | 1 | 34.6 | 152418.7 | 11740 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 16:25 | Normal | 226.6 | 476.9 | 562.3 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 228.4 | 226.8 | 227.4 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1733 | 1 | 34.2 | 152418.9 | 11740 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 16:30 | Normal | 235.2 | 486.5 | 520.4 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 229.6 | 227.6 | 227.8 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1381 | 1 | 33.9 | 152419 | 11740 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 16:35 | Normal | 238.7 | 421.7 | 548.4 | 0 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 229.2 | 227.8 | 227.6 | 2.7 | 3 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1025 | 1 | 33.6 | 152419.1 | 11740 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 16:40 | Normal | 226.9 | 421.8 | 529.3 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0 | 229.6 | 228 | 227.6 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 59.99 | 60 | 60 | 801 | 1 | 33.3 | 152419.2 | 11740 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 16:45 | Normal | 549.7 | 445.7 | 539.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 230.2 | 228.8 | 228.6 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 754 | 1 | 33 | 152419.3 | 11740 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 16:50 | Normal | 561.4 | 476.6 | 537.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 230.6 | 229 | 228.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 608 | 1 | 32.7 | 152419.3 | 11740 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 16:55 | Normal | 551.6 | 444.6 | 514.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230.8 | 228.8 | 228.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 513 | 1 | 32.6 | 152419.4 | 11740 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 17:00 | Normal | 563.7 | 425.6 | 530.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.6 | 229.6 | 229.4 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 482 | 1 | 32.3 | 152419.4 | 11740 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 17:05 | Normal | 558.1 | 390.8 | 506.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 230.6 | 229.2 | 228.8 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 396 | 1 | 32.1 | 152419.5 | 11740 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 17:10 | Normal | 534.8 | 246.7 | 495.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.4 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 285 | 1 | 31.9 | 152419.5 | 11740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 17:15 | Normal | 471.8 | 199.8 | 466.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 229.4 | 229.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 214 | 1 | 31.7 | 152419.5 | 11740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 17:20 | Normal | 309.6 | 200 | 415.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.6 | 229.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 108 | 1 | 31.5 | 152419.5 | 11741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 17:25 | Normal | 199.8 | 200.7 | 269.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230 | 229.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 56 | 1 | 31.4 | 152419.5 | 11741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 17:30 | Normal | 173.4 | 185.3 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230 | 230.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 84 | 1 | 31.1 | 152419.5 | 11741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-22 17:35 | Normal | 200.1 | 196.5 | 211.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 15 | 1 | 30.9 | 152419.5 | 11741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0