## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-22 05:49 | Wait | 410.7 | 411.4 | 410.4 | 411.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 219.4 | 220 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 22.5 | 115207.7 | 12168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 05:54 | Wait | 443.9 | 444.6 | 428.5 | 428.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 221.2 | 220.6 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 22.8 | 115207.7 | 12168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 05:59 | Normal | 233.6 | 500.5 | 446.1 | 429 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 221.6 | 221.2 | 220.6 | 1 | 1 | 1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 23 | 115207.7 | 12168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 06:04 | Normal | 200 | 421.9 | 428.9 | 445.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 221.2 | 221.6 | 220.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 24 | 1 | 23 | 115207.7 | 12169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 06:09 | Normal | 199.5 | 411 | 417.7 | 440 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 220.8 | 221.4 | 220.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 79 | 1 | 23.1 | 115207.8 | 12169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 06:14 | Normal | 199.6 | 448.6 | 433.2 | 449.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 221 | 221.2 | 220 | 1 | 0.9 | 1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 113 | 1 | 23.8 | 115207.8 | 12169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 06:19 | Normal | 199.7 | 434.3 | 433.8 | 472.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 221.4 | 220.8 | 220.4 | 1.1 | 1 | 1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 212 | 1 | 24.1 | 115207.8 | 12169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 06:24 | Normal | 244.6 | 469.6 | 441.9 | 447.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 219.6 | 220 | 219.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 413 | 1 | 24.2 | 115207.8 | 12169 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 06:29 | Normal | 558 | 504.6 | 462.9 | 464.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 220.2 | 220.2 | 219 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 750 | 1 | 24.5 | 115207.8 | 12169 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 06:34 | Normal | 578 | 479.9 | 466.9 | 461.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 219.8 | 220.2 | 218.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 797 | 1 | 24.7 | 115207.9 | 12169 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 06:39 | Normal | 507.9 | 495.1 | 452.4 | 457.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 219.8 | 220.8 | 219.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1404 | 1 | 24.9 | 115208 | 12169 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 06:44 | Normal | 557.1 | 475.7 | 454.3 | 460.6 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 220.8 | 220.2 | 219.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 1733 | 1 | 25.1 | 115208.1 | 12169 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 06:49 | Normal | 558.1 | 479.4 | 460.7 | 482.4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 220.8 | 220.6 | 219.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2079 | 1 | 25.2 | 115208.3 | 12169 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 06:54 | Normal | 543.1 | 478.4 | 469.1 | 466.9 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 219.8 | 220.4 | 219.4 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2440 | 1 | 25.5 | 115208.5 | 12169 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 06:59 | Normal | 551.2 | 490.6 | 459.2 | 481.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 0.4 | 220.6 | 221 | 220.4 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2761 | 1 | 25.8 | 115208.7 | 12169 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 07:04 | Normal | 552 | 488.7 | 474.2 | 491.8 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 220.2 | 220.6 | 220 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 3144 | 1 | 26 | 115208.9 | 12170 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 07:09 | Normal | 543.2 | 486.7 | 481.2 | 496.8 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 220.6 | 220.6 | 219.4 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3562 | 1 | 26.2 | 115209.2 | 12170 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 07:14 | Normal | 550.7 | 489.4 | 473.3 | 465.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 221 | 220.4 | 219.8 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3947 | 1 | 26.6 | 115209.5 | 12170 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 07:19 | Normal | 552 | 482.2 | 466.7 | 495 | 2.7 | 2.9 | 3 | 0.3 | 220.8 | 220 | 219.2 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 4280 | 1 | 26.9 | 115209.9 | 12170 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 07:24 | Normal | 535.1 | 476.7 | 472.3 | 499.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 221 | 220.4 | 219.8 | 13.1 | 13 | 13.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4750 | 1 | 27.2 | 115210.3 | 12170 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 07:29 | Normal | 534.4 | 488.8 | 476.8 | 486.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 220.6 | 220.6 | 220 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 60 | 60 | 60 | 5176 | 1 | 27.4 | 115210.7 | 12170 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 07:34 | Normal | 540.1 | 486.6 | 476.9 | 504.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 220.2 | 220.4 | 219.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5631 | 1 | 27.8 | 115211.1 | 12170 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 07:39 | Normal | 535.1 | 479.7 | 466.9 | 511.5 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 221 | 220.8 | 220.2 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 6046 | 1 | 28.1 | 115211.6 | 12170 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 07:44 | Normal | 539.2 | 480.6 | 472 | 496.4 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 221 | 220.8 | 220.2 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 6726 | 1 | 28.5 | 115212.1 | 12170 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 07:49 | Normal | 546.3 | 478.7 | 476.1 | 518.6 | 5.2 | 5.1 | 5 | 0.3 | 220.8 | 220.8 | 220.2 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 59.99 | 60.02 | 60 | 7228 | 1 | 28.9 | 115212.7 | 12170 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 07:54 | Normal | 538.3 | 481.6 | 465.7 | 502.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.4 | 221 | 220.6 | 220.4 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7588 | 1 | 29.4 | 115213.3 | 12170 | 2.6 | 2.4 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 07:59 | Normal | 536.6 | 463.6 | 461.4 | 518.5 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 221.4 | 220.8 | 220.8 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 7818 | 1 | 29.8 | 115214 | 12170 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 08:04 | Normal | 558.4 | 471.5 | 460.7 | 516.5 | 6.2 | 5.9 | 6 | 0.3 | 221.4 | 221 | 220 | 23.1 | 23 | 23.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8440 | 1 | 30.2 | 115214.7 | 12171 | 3 | 2.8 | 0.2 | 2.9 | 3 | 0 | 3 | 2.9 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 08:09 | Normal | 551.6 | 460.5 | 466.2 | 501.1 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 221.6 | 220.8 | 221.4 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 8866 | 1 | 30.7 | 115215.4 | 12171 | 3.1 | 2.8 | 0.4 | 3 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 08:14 | Normal | 552.9 | 484.6 | 466.4 | 504 | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 0.4 | 222 | 221.2 | 220.6 | 25.5 | 25.3 | 25.3 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 9281 | 1 | 31 | 115216.2 | 12171 | 3.3 | 3 | 0.3 | 2.8 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 08:19 | Normal | 537.3 | 466.9 | 464.3 | 496.4 | 7.1 | 6.9 | 7 | 0.4 | 221.6 | 221.4 | 221.6 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 9636 | 1 | 31.5 | 115216.9 | 12171 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 08:24 | Normal | 545.6 | 461.5 | 466.3 | 411.7 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 3.5 | 222.2 | 221.4 | 222 | 30.8 | 30.7 | 30.7 | 60 | 59.98 | 60 | 11425 | 1 | 31.8 | 115217.8 | 12171 | 3.7 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 08:29 | Normal | 543.2 | 458.7 | 460.3 | 403.5 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 3.7 | 222.6 | 221.2 | 222 | 32.1 | 32 | 32 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11892 | 1 | 32.2 | 115218.8 | 12171 | 3.9 | 3.7 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.7 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 08:34 | Normal | 541.8 | 454.6 | 456.2 | 406.8 | 8.1 | 7.9 | 8 | 3.9 | 222 | 221.6 | 221.8 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12296 | 1 | 32.5 | 115219.8 | 12171 | 4 | 3.8 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 08:39 | Normal | 535.1 | 458.4 | 456.2 | 412.5 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 4 | 222.2 | 221.2 | 222.2 | 34.4 | 34.3 | 34.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12767 | 1 | 33 | 115220.9 | 12171 | 4.2 | 3.9 | 0.1 | 4 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 08:44 | Normal | 536.5 | 453.7 | 458.3 | 418.9 | 8.7 | 8.4 | 8.5 | 4.2 | 222.8 | 221.8 | 222.2 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13208 | 1 | 33.2 | 115221.9 | 12171 | 4.4 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 08:49 | Normal | 537.9 | 449.8 | 457.9 | 429.4 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 4.3 | 223 | 222 | 222.4 | 36.4 | 36.4 | 36.5 | 60.01 | 60 | 60 | 13565 | 1 | 33.7 | 115223.1 | 12171 | 4.5 | 3.9 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 08:54 | Normal | 540.8 | 448.6 | 452.2 | 433.7 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 4.4 | 222.2 | 220.8 | 221.4 | 38 | 37.8 | 37.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 14049 | 1 | 34.2 | 115224.2 | 12171 | 4.7 | 4.3 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 08:59 | Normal | 535.7 | 447.5 | 454.6 | 441.2 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 4.6 | 222.8 | 221.2 | 222.8 | 39 | 38.9 | 38.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14492 | 1 | 34.5 | 115225.4 | 12171 | 4.8 | 4.5 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 09:04 | Normal | 542 | 444.8 | 447.6 | 441.1 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 4.8 | 223 | 221.2 | 222.4 | 40.1 | 39.9 | 39.9 | 59.99 | 60 | 60 | 14885 | 1 | 34.9 | 115226.6 | 12172 | 4.9 | 4.6 | 0 | 4.8 | 5 | 0 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 09:09 | Normal | 536 | 448.7 | 454.4 | 446.1 | 10 | 9.7 | 9.8 | 4.9 | 222.6 | 221.6 | 223 | 41.3 | 41.2 | 41.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 15339 | 1 | 35.2 | 115227.9 | 12172 | 5 | 4.7 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 09:14 | Normal | 531.2 | 448.8 | 454.3 | 440 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 5 | 222.8 | 221.4 | 223 | 42.3 | 42.1 | 42.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 15700 | 1 | 35.4 | 115229.2 | 12172 | 5.2 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 09:19 | Normal | 528.1 | 450.9 | 445.7 | 450.2 | 10.6 | 10.3 | 10.4 | 5.2 | 222.4 | 221.8 | 223 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 59.99 | 60.08 | 60.03 | 16153 | 1 | 35.7 | 115230.5 | 12172 | 5.3 | 5 | 0.1 | 5 | 5.4 | 0 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 09:24 | Normal | 529.1 | 443.9 | 449.6 | 454.2 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 5.3 | 222.2 | 221.4 | 222.6 | 44.2 | 44.2 | 44.1 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 16446 | 1 | 36.1 | 115231.9 | 12172 | 5.5 | 5.2 | 0 | 5 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 09:29 | Normal | 525.2 | 445.5 | 448.9 | 449 | 11 | 10.9 | 10.9 | 5.5 | 222.8 | 221.8 | 222.4 | 45.1 | 45.1 | 45 | 59.99 | 60.07 | 60.03 | 16811 | 1 | 36.5 | 115233.3 | 12172 | 5.6 | 5.1 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 09:34 | Normal | 519.8 | 437 | 447.1 | 452.9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 5.5 | 222.6 | 222 | 223 | 45.8 | 45.8 | 45.7 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 17093 | 1 | 36.6 | 115234.7 | 12172 | 5.8 | 5.2 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 09:39 | Normal | 524.1 | 442.9 | 446.6 | 444.2 | 11.5 | 11.1 | 11.3 | 5.7 | 222.6 | 221.6 | 222.6 | 46.8 | 46.7 | 46.7 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 17426 | 1 | 37 | 115236.1 | 12172 | 5.8 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.9 | 0 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 09:44 | Normal | 521.8 | 441.8 | 444.2 | 446.7 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 5.8 | 222.6 | 221 | 222.6 | 47.7 | 47.3 | 47.5 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 17718 | 1 | 37.3 | 115237.6 | 12172 | 6 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 09:49 | Normal | 517.9 | 441.8 | 442.8 | 446.5 | 11.9 | 11.6 | 11.8 | 5.9 | 222.2 | 221.2 | 221.8 | 48.4 | 48.3 | 48.2 | 60.04 | 59.96 | 60.01 | 17978 | 1 | 37.6 | 115239.1 | 12172 | 6.1 | 5.8 | 0 | 5.6 | 6.2 | 0 | 6 | 5.7 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 09:54 | Normal | 522.2 | 434 | 434.7 | 443.3 | 12.1 | 11.9 | 12 | 6 | 221.4 | 221.4 | 222.2 | 49 | 48.9 | 49 | 60.08 | 59.98 | 60.03 | 18211 | 1 | 37.8 | 115240.6 | 12172 | 6.3 | 5.9 | 0 | 5.9 | 6.3 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 09:59 | Normal | 519.2 | 433 | 440 | 435.4 | 12 | 11.9 | 12.1 | 6.2 | 221.4 | 221.4 | 221.8 | 49.2 | 49.1 | 49.1 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 18404 | 1 | 38 | 115242.1 | 12172 | 6.3 | 5.7 | 0 | 5.8 | 6.3 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 10:04 | Normal | 511.5 | 427.3 | 430.4 | 437 | 12.6 | 12.4 | 12.5 | 6.3 | 221.6 | 220.6 | 220.8 | 50.3 | 50.2 | 50.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 18669 | 1 | 38.2 | 115243.6 | 12173 | 6.5 | 5.9 | 0 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 10:09 | Normal | 515.2 | 437 | 434.5 | 433.1 | 12.8 | 12.4 | 12.4 | 6.3 | 221 | 221 | 221.2 | 51 | 51.1 | 51 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 18908 | 1 | 38.6 | 115245.2 | 12173 | 6.7 | 6 | 0 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.3 | 6 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 10:14 | Normal | 514.5 | 432.4 | 433.1 | 429.6 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 6.5 | 221.6 | 221.2 | 221.2 | 51.9 | 51.8 | 51.7 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 19217 | 1 | 38.9 | 115246.8 | 12173 | 6.7 | 6 | 0 | 6.4 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.1 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 10:19 | Normal | 508.7 | 423.5 | 426.7 | 433.4 | 13.2 | 12.9 | 13 | 6.5 | 221.4 | 221.6 | 221.8 | 52.2 | 52 | 52.1 | 60.09 | 60.11 | 60.06 | 19352 | 1 | 39.2 | 115248.4 | 12173 | 6.7 | 6.1 | 0 | 6.4 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.1 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 10:24 | Normal | 504.8 | 429.7 | 424.2 | 423.7 | 13.5 | 12.8 | 13.2 | 6.6 | 222 | 220.8 | 221.6 | 52.3 | 52 | 52.1 | 60.08 | 59.98 | 60.04 | 19348 | 1 | 39.6 | 115250 | 12173 | 6.8 | 6.3 | 0.2 | 6.4 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.3 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 10:29 | Normal | 510.2 | 426 | 422.6 | 428.1 | 13.4 | 13.2 | 13.3 | 6.7 | 221.4 | 221.8 | 222.4 | 52.4 | 52.3 | 52.3 | 60.06 | 59.98 | 60.02 | 19498 | 1 | 40 | 115251.6 | 12173 | 6.8 | 6.1 | 0.3 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 10:34 | Normal | 506.9 | 425.5 | 425.8 | 425.2 | 13.8 | 13.3 | 13.3 | 6.8 | 221.2 | 221.6 | 221.6 | 53.2 | 53.3 | 53.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 19772 | 1 | 40.1 | 115253.3 | 12173 | 7 | 6.5 | 0.2 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.4 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 10:39 | Normal | 505.8 | 428.8 | 427.5 | 425 | 14.1 | 13.3 | 13.5 | 7 | 221.2 | 221.4 | 222 | 53.9 | 53.8 | 53.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 20002 | 1 | 40.3 | 115254.9 | 12173 | 7.1 | 6.5 | 0.2 | 6.8 | 7 | 0 | 7 | 6.5 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 10:44 | Normal | 500 | 427.7 | 426.6 | 427.6 | 14.1 | 13.4 | 13.8 | 7 | 221.8 | 221.4 | 221.6 | 54.2 | 54.1 | 54.2 | 60.05 | 59.96 | 60 | 20104 | 1 | 40.5 | 115256.6 | 12173 | 7.1 | 6.5 | 0.2 | 6.7 | 7.1 | 0 | 7 | 6.7 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 10:49 | Normal | 508.4 | 424.3 | 425.2 | 420.8 | 14.1 | 13.7 | 13.9 | 7.1 | 222.2 | 221.8 | 221.4 | 54.8 | 54.8 | 54.7 | 60.03 | 59.98 | 60 | 20308 | 1 | 40.7 | 115258.3 | 12173 | 7.3 | 6.6 | 0.1 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 10:54 | Normal | 510.4 | 418.4 | 422.6 | 414.9 | 14 | 13.9 | 13.9 | 7.2 | 222.2 | 221 | 221.2 | 54.8 | 54.7 | 54.6 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 20430 | 1 | 41 | 115260 | 12173 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 6.9 | 7.4 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 10:59 | Normal | 505 | 411.9 | 415 | 413.6 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 7.3 | 221.6 | 221.8 | 221.6 | 55.6 | 55.7 | 55.5 | 60 | 59.97 | 60.03 | 20696 | 1 | 41.4 | 115261.7 | 12173 | 7.4 | 6.7 | 0.2 | 7.2 | 7.5 | 0 | 7.3 | 6.9 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 11:04 | Normal | 497.6 | 415.5 | 411.8 | 421.3 | 14.7 | 14.3 | 14.3 | 7.3 | 222.2 | 221.4 | 221.4 | 55.6 | 55.6 | 55.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 20584 | 1 | 41.7 | 115263.4 | 12174 | 7.5 | 6.8 | 0.2 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.2 | 6.9 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 11:09 | Normal | 504.8 | 411.8 | 418.9 | 420.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 7.3 | 222.2 | 222.2 | 221.6 | 55.8 | 55.5 | 55.5 | 60 | 59.97 | 60.01 | 20770 | 1 | 41.9 | 115265.1 | 12174 | 7.5 | 6.5 | 0.2 | 7.1 | 7.4 | 0 | 7.4 | 6.9 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 11:14 | Normal | 498.3 | 409.3 | 411.2 | 412.7 | 14.6 | 14.4 | 14.6 | 7.4 | 222.4 | 222.6 | 222.2 | 56.3 | 56.3 | 56.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 20892 | 1 | 42 | 115266.9 | 12174 | 7.5 | 6.7 | 0.2 | 7.2 | 7.6 | 0 | 7.3 | 7.1 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 11:19 | Normal | 488.5 | 409.3 | 410.7 | 411.2 | 15 | 14.6 | 14.8 | 7.5 | 221.8 | 222.4 | 221.4 | 56.4 | 56.3 | 56.4 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 20966 | 1 | 42.3 | 115268.6 | 12174 | 7.7 | 6.9 | 0.2 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.1 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 11:24 | Normal | 492.8 | 409.7 | 413.7 | 411.2 | 15 | 14.5 | 14.8 | 7.5 | 222.6 | 222 | 222.2 | 56.5 | 56.5 | 56.4 | 59.98 | 60.07 | 59.97 | 21009 | 1 | 42.5 | 115270.4 | 12174 | 7.6 | 6.8 | 0.4 | 7.1 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.3 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 11:29 | Normal | 496.1 | 414.8 | 421.2 | 418.8 | 12.8 | 12.7 | 12.9 | 6.5 | 221.4 | 221.2 | 221.2 | 49.8 | 49.6 | 49.6 | 60.08 | 59.98 | 60.03 | 17839 | 1 | 42.4 | 115271.9 | 12174 | 6.6 | 5.9 | 0.1 | 6.5 | 6.7 | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 11:34 | Normal | 497.9 | 415.8 | 410 | 415.6 | 14.7 | 14.3 | 14.6 | 7.4 | 221.6 | 222 | 222.2 | 55.9 | 55.8 | 55.7 | 59.98 | 60.08 | 60.03 | 20692 | 1 | 42.6 | 115273.7 | 12174 | 7.7 | 6.7 | 0.2 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 11:39 | Normal | 494.1 | 405.9 | 413.2 | 408.9 | 16.1 | 16 | 16.4 | 8.4 | 222.2 | 222.2 | 222 | 61.5 | 61 | 61.3 | 60.02 | 60.08 | 60 | 22916 | 1 | 42.9 | 115275.5 | 12174 | 8.5 | 7.3 | 0.2 | 8 | 8.4 | 0 | 8.5 | 7.9 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 11:44 | Normal | 500.7 | 413.7 | 408.9 | 407.8 | 13.8 | 14 | 14.7 | 7.3 | 222.6 | 222.2 | 222.2 | 53.9 | 53.8 | 53.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 20074 | 1 | 43.5 | 115277.4 | 12174 | 7.6 | 5.8 | 0.3 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 11:49 | Normal | 493.2 | 404.5 | 409.7 | 406.1 | 14.1 | 14.3 | 15.1 | 7.6 | 222.8 | 222.2 | 222.4 | 54.9 | 54.8 | 54.7 | 60.01 | 60.06 | 60 | 20396 | 1 | 43.7 | 115279.1 | 12174 | 7.8 | 5.9 | 0.3 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.8 | 7.3 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 11:54 | Normal | 501.2 | 412.2 | 405.8 | 410.5 | 13.6 | 14.4 | 14.7 | 7.2 | 222.2 | 222.2 | 222.8 | 55.4 | 55 | 55.3 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 20396 | 1 | 43.7 | 115280.8 | 12174 | 7.3 | 5.6 | 0.5 | 7.3 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.1 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 11:59 | Normal | 493.4 | 412.3 | 409.2 | 412.8 | 10.5 | 10.7 | 11.6 | 5.8 | 221.4 | 221 | 221.4 | 41.9 | 41.8 | 41.8 | 59.97 | 59.98 | 60 | 15808 | 1 | 43.5 | 115282.5 | 12174 | 5.8 | 4.1 | 0.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.8 | 5.7 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 12:04 | Normal | 504 | 421.9 | 422.1 | 422.8 | 10.6 | 10.7 | 11.6 | 5.8 | 221 | 222 | 221.6 | 43.1 | 43 | 43 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 15725 | 1 | 43.1 | 115283.8 | 12175 | 5.9 | 4.2 | 0.4 | 5.3 | 5.6 | 0 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 12:09 | Normal | 504.8 | 427.6 | 426.5 | 428.1 | 9.4 | 9.5 | 10.4 | 5.1 | 221.2 | 220.8 | 220.6 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 14154 | 1 | 42.6 | 115285.1 | 12175 | 5.3 | 3.5 | 0.3 | 4.8 | 4.8 | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 12:14 | Normal | 495.7 | 430.6 | 430.6 | 434.1 | 8.1 | 8.1 | 9.1 | 4.5 | 220.2 | 220.4 | 220 | 33.8 | 33.7 | 33.6 | 59.87 | 59.85 | 59.86 | 12341 | 1 | 41.9 | 115286.2 | 12175 | 4.6 | 2.9 | 0.4 | 4 | 4 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 12:19 | Normal | 522.7 | 435.6 | 431.1 | 437.6 | 9.5 | 9.9 | 10.8 | 5.2 | 221 | 221.2 | 221.4 | 41 | 40.7 | 40.7 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 14918 | 1 | 41.1 | 115287.3 | 12175 | 5.5 | 3.6 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 12:24 | Normal | 509.3 | 428.4 | 429.9 | 433.6 | 10.8 | 11.3 | 12.3 | 6 | 221.6 | 221.4 | 221.8 | 46.1 | 46.2 | 46 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 17025 | 1 | 40.7 | 115288.7 | 12175 | 6.4 | 4.2 | 0 | 5.8 | 5.8 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 12:29 | Normal | 502.4 | 420.2 | 422.6 | 418.6 | 14 | 14.4 | 14.3 | 6.8 | 221.8 | 222.4 | 222 | 55.2 | 55.1 | 55.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 19262 | 1 | 40.9 | 115290.2 | 12175 | 7.4 | 6.1 | 0.3 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 12:34 | Normal | 493.3 | 432.5 | 420.7 | 424.7 | 11.6 | 11.3 | 12.4 | 6.1 | 221.6 | 221.2 | 220.6 | 46.2 | 46 | 46.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 16977 | 1 | 41 | 115291.6 | 12175 | 6.5 | 4.9 | 0.1 | 5.7 | 5.9 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 12:39 | Normal | 484.9 | 420.9 | 414.7 | 424.3 | 13.1 | 13 | 14 | 6.7 | 221 | 221.6 | 221.6 | 51.7 | 51.8 | 51.8 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 19178 | 1 | 41.2 | 115293.2 | 12175 | 7.3 | 5.4 | 0.1 | 6.6 | 6.7 | 0 | 7 | 6.7 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 12:44 | Normal | 462 | 417.9 | 415.1 | 416.7 | 12.8 | 12.8 | 13.3 | 6.5 | 221.6 | 221.4 | 221.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 17949 | 1 | 41.4 | 115294.8 | 12175 | 6.9 | 5.4 | 0.3 | 6.5 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 12:49 | Normal | 470.6 | 421.5 | 414.9 | 413.6 | 12.6 | 12 | 13.8 | 7 | 221 | 221.2 | 221.6 | 49.1 | 49 | 49 | 60.07 | 59.97 | 60.02 | 18680 | 1 | 41.7 | 115296.4 | 12175 | 7.2 | 5 | 0.2 | 6 | 6.1 | 0 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 12:54 | Normal | 476.5 | 423.4 | 420.4 | 427 | 10.3 | 10.1 | 11.5 | 5.6 | 221.2 | 221 | 220.4 | 41.4 | 41.4 | 41.3 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 15324 | 1 | 41.5 | 115297.8 | 12175 | 6 | 3.8 | 0.1 | 5 | 5.2 | 0 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 12:59 | Normal | 486.4 | 419.2 | 416.2 | 424.7 | 10.2 | 10.6 | 11.6 | 5.7 | 220.4 | 220.8 | 220.6 | 42.3 | 42.4 | 42.1 | 60.04 | 59.98 | 60 | 15755 | 1 | 41.2 | 115299.2 | 12175 | 6 | 3.8 | 0.2 | 5.2 | 5.6 | 0 | 6 | 5.5 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 13:04 | Normal | 473.6 | 429.4 | 428.2 | 432.9 | 9.8 | 9.4 | 10.9 | 5.6 | 219.8 | 220 | 219.6 | 40.1 | 40 | 40 | 59.97 | 59.96 | 60 | 14833 | 1 | 40.9 | 115300.4 | 12176 | 5.7 | 3.7 | 0.1 | 4.6 | 4.9 | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 13:09 | Normal | 476.7 | 425.5 | 425.6 | 434.2 | 9.9 | 10.1 | 11.1 | 5.6 | 219.6 | 219.6 | 219.2 | 41.3 | 41.2 | 41.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 15130 | 1 | 40.6 | 115301.7 | 12176 | 5.8 | 3.7 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 0 | 5.6 | 5.3 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 13:14 | Normal | 463.7 | 433.4 | 423.1 | 439.7 | 8.8 | 8.6 | 10 | 4.8 | 219.6 | 219 | 219.4 | 36 | 36 | 35.9 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 13189 | 1 | 40.2 | 115302.8 | 12176 | 5.3 | 3.2 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0 | 5 | 4.9 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 13:19 | Normal | 463.8 | 429.6 | 426.1 | 435.8 | 8.8 | 8.8 | 10 | 4.8 | 219.8 | 219 | 219.4 | 36 | 36.1 | 36 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 13453 | 1 | 40.1 | 115303.9 | 12176 | 5.1 | 3.3 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 0 | 5 | 4.8 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 13:24 | Normal | 474.6 | 438.5 | 437.5 | 440.1 | 8.1 | 8.3 | 9.7 | 4.7 | 219.4 | 219 | 219.4 | 35.2 | 35.2 | 35.1 | 60.05 | 60 | 60.04 | 12893 | 1 | 39.7 | 115305 | 12176 | 5.1 | 2.7 | 0.2 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 13:29 | Normal | 472.8 | 432.6 | 435.3 | 438.5 | 7.5 | 7.8 | 9.1 | 4.5 | 220.4 | 218.6 | 219.6 | 32.8 | 32.7 | 32.7 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 12115 | 1 | 39.4 | 115306.1 | 12176 | 4.7 | 2.3 | 0.2 | 3.9 | 3.9 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 13:34 | Normal | 491 | 438.8 | 430.7 | 440.1 | 7.3 | 8 | 9.7 | 4.7 | 219.6 | 218.4 | 219.8 | 34.3 | 34.2 | 34.2 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 12541 | 1 | 39.1 | 115307.1 | 12176 | 5.1 | 1.9 | 0.2 | 4 | 4.1 | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 13:39 | Normal | 443.2 | 431.3 | 439.1 | 431.6 | 6.7 | 6.6 | 8.1 | 4 | 219.4 | 217.8 | 218.2 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10222 | 1 | 38.8 | 115308.1 | 12176 | 4.1 | 2.3 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 0 | 4 | 3.9 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 13:44 | Normal | 457.6 | 429.6 | 436.7 | 429.2 | 8.1 | 8.9 | 10.6 | 5.3 | 219.8 | 218.4 | 218.8 | 37 | 36.9 | 36.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 13183 | 1 | 38.4 | 115309 | 12176 | 5.3 | 2.6 | 0.1 | 4.3 | 4.8 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 13:49 | Normal | 464.8 | 427.7 | 440.1 | 428.5 | 7.4 | 8.3 | 10 | 5.1 | 219 | 218 | 218.8 | 34.8 | 34.7 | 34.8 | 60.04 | 60 | 60.02 | 12410 | 1 | 38.3 | 115310.1 | 12176 | 5.2 | 2.1 | 0 | 3.9 | 4.4 | 0 | 5 | 4.8 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 13:54 | Normal | 462.8 | 406.6 | 437.5 | 430 | 6 | 6.8 | 8.3 | 4.2 | 218.6 | 217.8 | 218.4 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 10064 | 1 | 38 | 115311 | 12176 | 4.1 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 13:59 | Normal | 437.1 | 390.9 | 437.4 | 430.9 | 5.1 | 5.7 | 7.1 | 3.6 | 218.4 | 217.8 | 217.8 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8534 | 1 | 37.8 | 115311.8 | 12176 | 3.5 | 1.5 | 0 | 2.7 | 3 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 14:04 | Normal | 424.1 | 409.2 | 439.8 | 435.3 | 3.8 | 3.9 | 5.2 | 2.6 | 217.6 | 217 | 216.8 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6197 | 1 | 37.3 | 115312.4 | 12177 | 2.5 | 1.1 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 14:09 | Normal | 429.8 | 391.5 | 447.8 | 431.4 | 4.3 | 4.8 | 5.9 | 3 | 218 | 217 | 217.4 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7322 | 1 | 36.9 | 115313 | 12177 | 2.9 | 1.1 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 14:14 | Normal | 482.8 | 404.5 | 450.1 | 439.7 | 4.5 | 5.4 | 6.7 | 3.5 | 217.8 | 217.2 | 217.6 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 60.01 | 60 | 60 | 8117 | 1 | 36.6 | 115313.6 | 12177 | 3.4 | 0.8 | 0 | 2.3 | 2.8 | 0 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 14:19 | Normal | 546.6 | 385.6 | 445.7 | 451.2 | 6.1 | 9 | 10.2 | 5.1 | 220.2 | 217.6 | 219.6 | 34.8 | 34.7 | 34.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 12459 | 1 | 36.5 | 115314.4 | 12177 | 5.2 | 1 | 0 | 4.3 | 4.8 | 0 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 14:24 | Normal | 534.6 | 361.3 | 441.6 | 440.3 | 7.3 | 10.1 | 11.9 | 6.2 | 220 | 218 | 219.6 | 39.9 | 39.9 | 39.8 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 14452 | 1 | 36.8 | 115315.4 | 12177 | 6.1 | 1.3 | 0 | 5 | 5.5 | 0 | 6 | 5.8 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 14:29 | Normal | 517.2 | 359.1 | 432.2 | 427.8 | 8.6 | 12 | 14 | 7 | 219.4 | 218.8 | 219.2 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 16959 | 1 | 37.7 | 115316.9 | 12177 | 7.3 | 1.4 | 0 | 5.8 | 6.8 | 0 | 7.1 | 6.8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 14:34 | Normal | 517.7 | 338.7 | 428.9 | 425.4 | 8 | 11.1 | 12.3 | 6.5 | 219.8 | 218.6 | 219.4 | 40.8 | 40.7 | 40.7 | 60.05 | 59.99 | 60.03 | 14775 | 1 | 38 | 115318.1 | 12177 | 6.4 | 1.3 | 0 | 5.4 | 5.8 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 14:39 | Normal | 513.8 | 320.8 | 424.1 | 427.7 | 9.1 | 13.6 | 14.6 | 7.4 | 219.2 | 218.8 | 218.6 | 47.1 | 47 | 47.1 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 17340 | 1 | 38.3 | 115319.4 | 12177 | 7.5 | 1.3 | 0 | 6.8 | 7.2 | 0 | 7.4 | 7 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 14:44 | Normal | 506.4 | 324.6 | 429 | 438.8 | 4.6 | 5.5 | 6.6 | 3.4 | 217.4 | 217.4 | 217 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7887 | 1 | 38.2 | 115320.4 | 12177 | 3.2 | 1 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 14:49 | Normal | 532.9 | 391.6 | 440.2 | 444.7 | 3.5 | 3.8 | 5.4 | 2.7 | 217.4 | 216.4 | 216 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6501 | 1 | 37.6 | 115320.9 | 12177 | 2.6 | 0.9 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 14:54 | Normal | 535.8 | 389.4 | 448.7 | 455.2 | 3.2 | 3.3 | 5.1 | 2.5 | 217.8 | 217 | 217.4 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6053 | 1 | 36.9 | 115321.5 | 12177 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 14:59 | Normal | 545.8 | 407.7 | 448.5 | 453.1 | 2.8 | 3 | 4.7 | 2.3 | 217.8 | 216.8 | 216.8 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 5489 | 1 | 36.4 | 115322 | 12177 | 2.2 | 0.5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 15:04 | Normal | 535 | 400.7 | 450.6 | 458.2 | 3.8 | 3.1 | 6.4 | 3 | 217.8 | 217.6 | 218 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7103 | 1 | 35.9 | 115322.5 | 12178 | 3 | 0.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 15:09 | Normal | 556.7 | 423 | 461.5 | 452.1 | 3.2 | 2.5 | 5.6 | 2.8 | 218 | 216.8 | 217.2 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6180 | 1 | 35.6 | 115323 | 12178 | 2.8 | 0.5 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 15:14 | Normal | 552.9 | 430.6 | 461.7 | 454.2 | 4 | 2.2 | 7.1 | 3.4 | 218 | 217 | 217.2 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7211 | 1 | 35.4 | 115323.7 | 12178 | 3.5 | 0.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 15:19 | Normal | 550.8 | 391.7 | 458.8 | 450.4 | 3.5 | 1.9 | 6.4 | 3.1 | 217.6 | 216.8 | 216.8 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 6495 | 1 | 35.3 | 115324.2 | 12178 | 3.2 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 15:24 | Normal | 546.3 | 368.7 | 455.5 | 454.2 | 2.2 | 1.7 | 4.1 | 2 | 217.2 | 216.6 | 216.6 | 12.1 | 12 | 12 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 4296 | 1 | 35.1 | 115324.7 | 12178 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 2 | 2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 15:29 | Normal | 549.9 | 355.3 | 449.9 | 455.2 | 1.8 | 1.4 | 3.5 | 1.5 | 216.6 | 216 | 215.8 | 10 | 10 | 10 | 60 | 60 | 60 | 3678 | 1 | 34.9 | 115325.1 | 12178 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 15:34 | Normal | 546.2 | 391.7 | 450 | 454.7 | 1.3 | 1 | 2.6 | 1.1 | 215.8 | 216 | 215.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2679 | 1 | 34.6 | 115325.3 | 12178 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 15:39 | Normal | 509.8 | 394.7 | 451 | 454.7 | 1.1 | 0.8 | 2.1 | 0.9 | 216.4 | 216.2 | 215.6 | 6 | 6 | 6.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2145 | 1 | 34.4 | 115325.5 | 12178 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 15:44 | Normal | 554.7 | 425.4 | 445 | 459.6 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 216 | 215.6 | 215.2 | 5 | 4.9 | 4.9 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 1749 | 1 | 34.3 | 115325.7 | 12178 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 15:49 | Normal | 574.1 | 415.5 | 475.8 | 470.3 | 3 | 0.6 | 5.6 | 2.8 | 220 | 219.2 | 219.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5472 | 1 | 34.2 | 115326 | 12178 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 15:54 | Normal | 521.1 | 418.6 | 438.6 | 465.2 | 2 | 0.6 | 5.1 | 2.5 | 219.2 | 218.6 | 219.2 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 60 | 59.99 | 60 | 4442 | 1 | 34.2 | 115326.4 | 12178 | 1.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 15:59 | Normal | 395.5 | 448.8 | 391.7 | 459.2 | 2.8 | 0.5 | 5 | 2.5 | 220 | 219.8 | 219.4 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4255 | 1 | 34 | 115326.8 | 12178 | 2.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 16:04 | Normal | 326.9 | 450.4 | 258.2 | 462.8 | 2.6 | 0.4 | 4.5 | 2.2 | 219.8 | 219 | 218.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3157 | 1 | 33.9 | 115327.1 | 12179 | 2.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 16:09 | Normal | 272.5 | 454.5 | 367.3 | 460.8 | 2.2 | 0.4 | 2.5 | 2.1 | 220 | 218.8 | 218.6 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 60 | 60 | 59.99 | 2587 | 1 | 33.7 | 115327.3 | 12179 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 16:14 | Normal | 216 | 453.5 | 294.6 | 469.1 | 2.2 | 0.4 | 2.3 | 1.9 | 218.8 | 218.6 | 218.2 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 60 | 60 | 60 | 2038 | 1 | 33.6 | 115327.5 | 12179 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 16:19 | Normal | 199.8 | 462.6 | 210.9 | 455.4 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | 1.7 | 218.2 | 217.6 | 217.8 | 4.1 | 4 | 4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1473 | 1 | 33.5 | 115327.7 | 12179 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 16:24 | Normal | 547.8 | 463.9 | 324.2 | 465.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 217.8 | 217.6 | 218 | 3.1 | 3 | 3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1062 | 1 | 33.5 | 115327.8 | 12179 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 16:29 | Normal | 545.7 | 452.7 | 430.9 | 301.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 219 | 217.2 | 217.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 60 | 60 | 773 | 1 | 33.4 | 115327.8 | 12179 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 16:34 | Normal | 533.7 | 472.5 | 435.6 | 443.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 218.4 | 217.2 | 218 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 409 | 1 | 33.2 | 115327.9 | 12179 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 16:39 | Normal | 536.7 | 463.9 | 437.9 | 454.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 218.6 | 218.4 | 217.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 332 | 1 | 33.1 | 115327.9 | 12179 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 16:44 | Normal | 484.4 | 445.7 | 441.6 | 428.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 218.4 | 218.6 | 218.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 345 | 1 | 33 | 115327.9 | 12179 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 16:49 | Normal | 480.6 | 473.7 | 436.1 | 426.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 219.4 | 218.4 | 218.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 320 | 1 | 32.8 | 115328 | 12179 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 16:54 | Normal | 509.7 | 452.8 | 447.4 | 441.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 218.4 | 218.4 | 217 | 1.2 | 1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 233 | 1 | 32.7 | 115328 | 12179 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 16:59 | Normal | 513.8 | 450.4 | 438.1 | 416.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 218.6 | 218.6 | 218.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 189 | 1 | 32.6 | 115328 | 12179 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 17:04 | Normal | 527.2 | 442.4 | 414.9 | 426.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.2 | 218.6 | 218.2 | 1 | 1 | 1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 145 | 1 | 32.4 | 115328 | 12180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 17:09 | Normal | 500.1 | 440.8 | 418.8 | 440.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.4 | 219.4 | 218.2 | 1.1 | 1 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 105 | 1 | 32.3 | 115328 | 12180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 17:14 | Normal | 452.9 | 401.5 | 421.1 | 410.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.2 | 219.4 | 218.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 65 | 1 | 32.2 | 115328 | 12180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 17:19 | Normal | 497.7 | 415.9 | 434.6 | 404.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 219 | 218.6 | 0.9 | 1 | 1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 32 | 115328 | 12180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 17:24 | Normal | 401.7 | 402.4 | 413.9 | 404.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 218.4 | 217.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 1 | 31.9 | 115328 | 12180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 17:29 | Normal | 188.6 | 366.9 | 386.2 | 339 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 219.2 | 218.2 | 1 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 31.8 | 115328 | 12180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-22 17:34 | Normal | 197.5 | 288.5 | 311.8 | 292.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 218.6 | 218.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 31.6 | 115328 | 12180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0