## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-23 05:49 | Wait | 509 | 507.5 | 501.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 21.4 | 152419.5 | 11741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 05:54 | Normal | 519.2 | 199.7 | 459.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 68 | 1 | 21.8 | 152419.5 | 11741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 05:59 | Normal | 533.3 | 199.9 | 488.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 231.6 | 231 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 81 | 1 | 22.2 | 152419.5 | 11741 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 06:04 | Normal | 562 | 200.5 | 500.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 59.83 | 59.82 | 59.83 | 135 | 1 | 22.5 | 152419.5 | 11741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 06:09 | Normal | 562.1 | 199.5 | 507.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.6 | 230.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.91 | 59.89 | 59.9 | 180 | 1 | 22.7 | 152419.6 | 11741 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 06:14 | Normal | 564.5 | 250.2 | 508.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.4 | 230.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 236 | 1 | 22.9 | 152419.6 | 11741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 06:19 | Normal | 567.7 | 267.7 | 511.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 232.4 | 231 | 231.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60 | 172 | 1 | 23 | 152419.6 | 11741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 06:24 | Normal | 569.6 | 363.2 | 530.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 291 | 1 | 23 | 152419.6 | 11741 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 06:29 | Normal | 563.8 | 439.5 | 545.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.8 | 230.8 | 230.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 376 | 1 | 23.1 | 152419.6 | 11741 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 06:34 | Normal | 576 | 429.7 | 522.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.2 | 231.4 | 230.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 460 | 1 | 23.1 | 152419.7 | 11742 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 06:39 | Normal | 600 | 400.6 | 534.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 469 | 1 | 23.1 | 152419.7 | 11742 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 06:44 | Normal | 586.7 | 439.5 | 540.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231 | 1.8 | 2 | 2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 527 | 1 | 23.3 | 152419.7 | 11742 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 06:49 | Normal | 600.1 | 423.9 | 545.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.2 | 231 | 231.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 569 | 1 | 24 | 152419.8 | 11742 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 06:54 | Normal | 598.1 | 477.8 | 543.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.4 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 660 | 1 | 24.2 | 152419.8 | 11742 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 06:59 | Normal | 612.2 | 526 | 540.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.6 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 715 | 1 | 24.4 | 152419.9 | 11742 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 07:04 | Normal | 613.1 | 516.7 | 541.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 778 | 1 | 24.5 | 152420 | 11742 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 07:09 | Normal | 615.2 | 552.9 | 553.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 232.2 | 230.6 | 230.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 804 | 1 | 24.7 | 152420 | 11742 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 07:14 | Normal | 598.2 | 551.9 | 549.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 231.2 | 230.6 | 231 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 886 | 1 | 24.9 | 152420.1 | 11742 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 07:19 | Normal | 603.7 | 443.8 | 539.4 | 0 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.2 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1420 | 1 | 25 | 152420.2 | 11742 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 07:24 | Normal | 473.9 | 565.7 | 556.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 231.8 | 231.2 | 230.8 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 2017 | 1 | 25.2 | 152420.3 | 11742 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 07:29 | Normal | 331.4 | 538 | 558.4 | 0 | 5.1 | 1.7 | 0.5 | 0 | 232.2 | 231.4 | 230.8 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 60 | 59.99 | 60 | 3001 | 1 | 25.4 | 152420.6 | 11742 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 07:34 | Normal | 397.4 | 523.8 | 572 | 0 | 5.4 | 1.9 | 0.5 | 0 | 231 | 230.6 | 230.8 | 8.9 | 9.1 | 8.8 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 3504 | 1 | 25.6 | 152420.8 | 11743 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 07:39 | Normal | 433.2 | 505.4 | 574.7 | 0 | 6 | 2 | 0.5 | 0 | 230.6 | 230 | 230.2 | 9.9 | 10 | 9.9 | 60 | 60.04 | 60.02 | 3926 | 1 | 25.8 | 152421.2 | 11743 | 0.5 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 07:44 | Normal | 515.4 | 459.8 | 590.7 | 0 | 6.1 | 2.3 | 0.5 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.6 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4521 | 1 | 26.1 | 152421.5 | 11743 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 07:49 | Normal | 601.9 | 474.7 | 579.6 | 0 | 6 | 2.4 | 0.5 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.2 | 12.6 | 12.9 | 12.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5032 | 1 | 26.3 | 152421.9 | 11743 | 0.2 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 07:54 | Normal | 507.5 | 560.8 | 595.5 | 0 | 6.9 | 2.6 | 0.5 | 0 | 231 | 230.2 | 230.8 | 13 | 13.2 | 13.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 5264 | 1 | 26.6 | 152422.3 | 11743 | 0.4 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 07:59 | Normal | 489.4 | 574 | 590.7 | 0 | 8.6 | 2.6 | 0.5 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230.6 | 14.8 | 15.1 | 15 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5973 | 1 | 26.9 | 152422.8 | 11743 | 1.5 | 2.8 | 2 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 08:04 | Normal | 479.9 | 568.1 | 579.4 | 0 | 9.6 | 2.8 | 0.6 | 0 | 231.8 | 231.4 | 231.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 6455 | 1 | 27.1 | 152423.3 | 11743 | 2 | 3 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 08:09 | Normal | 526.3 | 569.7 | 584.5 | 0 | 10 | 3 | 0.6 | 0 | 231.2 | 231 | 231 | 17.8 | 18.2 | 18.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 7093 | 1 | 27.3 | 152423.9 | 11743 | 2 | 3 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 08:14 | Normal | 539.5 | 567.6 | 590.8 | 0 | 10.5 | 3.1 | 0.5 | 0 | 230.6 | 231 | 230.8 | 19 | 19.3 | 19.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 7463 | 1 | 27.6 | 152424.5 | 11743 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 08:19 | Normal | 538.1 | 576.6 | 591.4 | 0 | 10.8 | 3.1 | 0.6 | 0 | 231.4 | 231 | 231.2 | 19.8 | 20.1 | 20 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 7736 | 1 | 27.9 | 152425.1 | 11743 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 08:24 | Normal | 533.3 | 571.9 | 558.6 | 0 | 11.3 | 3.3 | 0.6 | 0 | 231.8 | 231 | 230.8 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 8105 | 1 | 28.3 | 152425.8 | 11743 | 2.6 | 3 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 08:29 | Normal | 572.4 | 575.8 | 586.7 | 0 | 10.7 | 3.5 | 0.6 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.8 | 20.8 | 20.8 | 21 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 8333 | 1 | 28.6 | 152426.5 | 11743 | 2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 08:34 | Normal | 538.3 | 561.8 | 577.1 | 0 | 12.5 | 3.7 | 0.5 | 0 | 231.2 | 230.8 | 230.8 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8714 | 1 | 28.9 | 152427.2 | 11744 | 2.7 | 3.5 | 3 | 3.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 08:39 | Normal | 535.7 | 569.1 | 548.7 | 0 | 12.8 | 3.8 | 0.6 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231 | 23.6 | 24.8 | 24.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 9194 | 1 | 29.2 | 152427.9 | 11744 | 2.7 | 3.8 | 3 | 3.2 | 3.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 08:44 | Normal | 565.3 | 562.9 | 578.6 | 0 | 13.1 | 4 | 0.6 | 0 | 231.8 | 231 | 230.8 | 24.3 | 24.8 | 24.5 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 9496 | 1 | 29.4 | 152428.7 | 11744 | 2.7 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 08:49 | Normal | 584.4 | 556.8 | 567.2 | 0 | 13.5 | 4.1 | 0.6 | 0 | 230.8 | 230.8 | 230.6 | 25.7 | 25.9 | 25.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10033 | 1 | 29.6 | 152429.5 | 11744 | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 4.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 08:54 | Normal | 610.3 | 556.7 | 598.7 | 0 | 13.5 | 4.3 | 0.5 | 0 | 231 | 230.8 | 231 | 27 | 27.2 | 27.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10502 | 1 | 29.9 | 152430.4 | 11744 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 08:59 | Normal | 608.7 | 562.9 | 568.7 | 0 | 14 | 4.4 | 0.6 | 0 | 231.2 | 231 | 230.4 | 28 | 28.3 | 28 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 10843 | 1 | 30.1 | 152431.3 | 11744 | 3.3 | 4 | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 09:04 | Normal | 601.7 | 555.8 | 582.3 | 0 | 14.6 | 4.5 | 0.6 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230.6 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 11104 | 1 | 30.4 | 152432.2 | 11744 | 3.4 | 4 | 3.4 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 09:09 | Normal | 600.9 | 557.9 | 576.3 | 0 | 14.9 | 4.6 | 0.6 | 0 | 230.6 | 231 | 229.8 | 29.3 | 29.6 | 29.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11388 | 1 | 30.6 | 152433.1 | 11744 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 09:14 | Normal | 600 | 558.3 | 562 | 0 | 15.4 | 4.8 | 0.7 | 0 | 231.8 | 231.6 | 231.2 | 30 | 30.1 | 30.2 | 59.97 | 60.02 | 60 | 11663 | 1 | 30.7 | 152434.1 | 11744 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 09:19 | Normal | 603 | 553.8 | 572.9 | 0 | 15.6 | 4.9 | 0.6 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230.8 | 30.4 | 30.7 | 30.7 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 11861 | 1 | 30.9 | 152435.1 | 11744 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 09:24 | Normal | 601.1 | 552.9 | 526 | 0 | 16.1 | 5.1 | 0.8 | 0 | 231 | 231.4 | 230.8 | 31.2 | 31.5 | 31.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12159 | 1 | 31.1 | 152436.1 | 11744 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 09:29 | Normal | 601.2 | 550.8 | 582 | 0 | 16.4 | 5.2 | 0.7 | 0 | 231 | 230.8 | 230.6 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 12274 | 1 | 31.4 | 152437.1 | 11744 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 09:34 | Normal | 585.1 | 549.6 | 575.5 | 0 | 17.1 | 5.3 | 0.8 | 0 | 229.8 | 230.2 | 230.2 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 12514 | 1 | 31.6 | 152438.1 | 11745 | 3.9 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 09:39 | Normal | 594.2 | 547 | 379.6 | 0 | 17.3 | 5.5 | 6.4 | 0 | 231.2 | 231 | 231.2 | 38.2 | 38.2 | 38.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14130 | 1 | 31.8 | 152439.2 | 11745 | 4 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 09:44 | Normal | 591.9 | 547.3 | 325.3 | 0 | 17.8 | 5.6 | 13.7 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.2 | 42.8 | 43 | 43.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 16636 | 1 | 32.4 | 152440.6 | 11745 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0.2 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 09:49 | Normal | 596.2 | 555.9 | 342.9 | 0 | 18 | 5.6 | 13.7 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231 | 43.9 | 44.1 | 44.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 16983 | 1 | 32.9 | 152442 | 11745 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0.2 | 4.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 09:54 | Normal | 594.1 | 557.8 | 347.7 | 0 | 18.4 | 5.6 | 13.8 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231 | 44.5 | 44.6 | 44.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 17571 | 1 | 33.3 | 152443.4 | 11745 | 4.3 | 5 | 4.4 | 4.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 09:59 | Normal | 590.3 | 543.7 | 343.9 | 0 | 18.6 | 5.8 | 14.5 | 0 | 231.2 | 232 | 231.6 | 45.5 | 45.7 | 45.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 17909 | 1 | 33.7 | 152444.9 | 11745 | 4.4 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0.2 | 5.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 10:04 | Normal | 591.6 | 546.6 | 347.8 | 0 | 19 | 6 | 14.6 | 0 | 231 | 231.2 | 231 | 46 | 46.1 | 46.1 | 60 | 60 | 60 | 18122 | 1 | 34.1 | 152446.4 | 11745 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0.1 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 10:09 | Normal | 589.5 | 544.4 | 341.2 | 0 | 19.3 | 6.1 | 15.1 | 0 | 231.6 | 231.4 | 231 | 46.6 | 46.7 | 46.9 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 18344 | 1 | 34.5 | 152447.9 | 11745 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0.3 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 10:14 | Normal | 588.7 | 535.7 | 353.1 | 0 | 19.4 | 6.3 | 15.4 | 0 | 231 | 230.4 | 230.8 | 47.7 | 47.9 | 47.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 18749 | 1 | 34.9 | 152449.5 | 11745 | 4.5 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0.3 | 5.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 10:19 | Normal | 583 | 540.9 | 355.9 | 0 | 19.8 | 6.3 | 15.4 | 0 | 230.4 | 230.6 | 231.2 | 48.4 | 48.5 | 48.5 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 18944 | 1 | 35.2 | 152451 | 11745 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 10:24 | Normal | 589.9 | 529 | 351.4 | 0 | 20 | 6.5 | 15.6 | 0 | 230.8 | 231 | 231.6 | 48.2 | 48.5 | 48.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 19096 | 1 | 35.5 | 152452.6 | 11745 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 6.1 | 0 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 10:29 | Normal | 585.5 | 536.7 | 357.4 | 0 | 20.1 | 6.4 | 15.9 | 0 | 231.4 | 231 | 231 | 48.4 | 48.8 | 48.8 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 19219 | 1 | 35.9 | 152454.2 | 11745 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 10:34 | Normal | 578.5 | 529.7 | 365.6 | 0 | 20.5 | 6.6 | 15.8 | 0 | 231.4 | 231 | 231.4 | 49.7 | 49.9 | 49.9 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 19521 | 1 | 36.2 | 152455.8 | 11746 | 4.8 | 5.5 | 4.9 | 5 | 6.2 | 0 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 10:39 | Normal | 574.9 | 534.9 | 365.2 | 0 | 20.6 | 6.6 | 16.1 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.6 | 50 | 50.3 | 50.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 19740 | 1 | 36.4 | 152457.5 | 11746 | 4.9 | 5.5 | 5 | 5 | 6.1 | 0 | 0 | 0.4 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 10:44 | Normal | 577 | 530 | 394.8 | 0 | 20.8 | 6.6 | 16.1 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.2 | 51.6 | 51.7 | 51.7 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 20289 | 1 | 36.7 | 152459.1 | 11746 | 4.9 | 5.5 | 5 | 5 | 6.3 | 0 | 0 | 0.3 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 10:49 | Normal | 576.3 | 529.3 | 395.7 | 0 | 21 | 6.8 | 16.6 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231.4 | 52.2 | 52.3 | 52.3 | 60.01 | 60.03 | 60 | 20575 | 1 | 36.9 | 152460.9 | 11746 | 5 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 0 | 0 | 0.4 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 10:54 | Normal | 577.4 | 530.7 | 387.3 | 0 | 21 | 6.7 | 16.6 | 0 | 231 | 232 | 231.6 | 52.6 | 52.9 | 52.7 | 60 | 60.03 | 60 | 20739 | 1 | 37.2 | 152462.6 | 11746 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 0 | 0 | 0.3 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 10:59 | Normal | 580.9 | 531.8 | 391 | 0 | 21.1 | 6.8 | 16.6 | 0 | 231.4 | 231.6 | 231.6 | 52.9 | 53.2 | 53 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 20888 | 1 | 37.5 | 152464.3 | 11746 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 6.5 | 0 | 0 | 0.3 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 11:04 | Normal | 582 | 527 | 393.6 | 0 | 21.6 | 7 | 16.8 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.8 | 53.3 | 53.4 | 53.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 21122 | 1 | 37.7 | 152466.1 | 11746 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 6.6 | 0 | 0 | 0.3 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 11:09 | Normal | 579.6 | 530.6 | 387.4 | 0 | 20.9 | 6.9 | 16.8 | 0 | 232.6 | 232.2 | 232.4 | 52.2 | 52.5 | 52.4 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 20866 | 1 | 38 | 152467.8 | 11746 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 6.4 | 0 | 0 | 0.4 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 11:14 | Normal | 577 | 534.8 | 393.2 | 0 | 19.7 | 6.6 | 15.3 | 0 | 231.4 | 232.2 | 232.6 | 49.8 | 50 | 49.9 | 60 | 60 | 60 | 19169 | 1 | 38 | 152469.4 | 11746 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 11:19 | Normal | 576.4 | 531.6 | 405.3 | 0 | 22.6 | 7.6 | 17.8 | 0 | 233 | 232.2 | 232 | 56.5 | 56.7 | 56.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 21975 | 1 | 38.1 | 152471.2 | 11746 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 6.7 | 0 | 0 | 0.6 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 11:24 | Normal | 576.9 | 523.7 | 403.8 | 0 | 23.2 | 8.1 | 18.3 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.4 | 58.3 | 58.3 | 58.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 23146 | 1 | 38.5 | 152473.1 | 11746 | 5.7 | 6.1 | 5.6 | 5.7 | 7.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 11:29 | Normal | 564.9 | 517.7 | 443.3 | 0 | 24 | 8.6 | 18.6 | 0 | 233.4 | 233 | 232.8 | 61.5 | 61.7 | 61.6 | 59.99 | 60 | 60 | 24326 | 1 | 39 | 152475 | 11746 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 7.3 | 0 | 0.3 | 0.8 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 11:34 | Normal | 561.1 | 511.9 | 460.5 | 0 | 25 | 9.2 | 19.2 | 0 | 233.4 | 233.2 | 233.4 | 64.7 | 65 | 64.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 25650 | 1 | 39.5 | 152477.1 | 11747 | 6 | 6.4 | 6 | 6 | 7.5 | 0 | 0.5 | 0.9 | 6.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 11:39 | Normal | 572.6 | 523.6 | 463.5 | 0 | 19.5 | 7.6 | 15.4 | 0 | 232.2 | 232 | 232.2 | 52.3 | 52.6 | 52.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 20642 | 1 | 39.8 | 152478.9 | 11747 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 0 | 0.4 | 1.3 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 11:44 | Normal | 576.7 | 528.7 | 463.9 | 0 | 21 | 8.3 | 16.7 | 0 | 233 | 233.2 | 231.4 | 56.8 | 57.1 | 56.9 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 23058 | 1 | 39.7 | 152480.7 | 11747 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 0 | 0.6 | 1.3 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 11:49 | Normal | 570.3 | 533.6 | 476.4 | 0 | 13.1 | 5.8 | 10.6 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.4 | 36.4 | 36.8 | 36.6 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 16030 | 1 | 39.9 | 152482.5 | 11747 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.9 | 0 | 0.7 | 1.2 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 11:54 | Normal | 586 | 533.5 | 531.1 | 0 | 11.8 | 5.6 | 8.8 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.2 | 35 | 35.1 | 35.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 13171 | 1 | 39.2 | 152483.6 | 11747 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3.5 | 0 | 0.7 | 1.1 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 11:59 | Normal | 589 | 543.9 | 532 | 0 | 21.4 | 8.9 | 15.8 | 0 | 233.6 | 232.2 | 231.8 | 60.6 | 60.8 | 60.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 24023 | 1 | 38.7 | 152485 | 11747 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 6.5 | 0 | 0.7 | 1.5 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 12:04 | Normal | 577.3 | 528.8 | 530.3 | 0 | 10.6 | 5.1 | 7.8 | 0 | 231.4 | 230 | 229.8 | 30.9 | 31.2 | 31.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12060 | 1 | 38.9 | 152486.5 | 11747 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0.6 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 12:09 | Normal | 583.5 | 529.5 | 542.5 | 0 | 8.6 | 4.3 | 6.1 | 0 | 229.8 | 229.2 | 229.4 | 26.4 | 26.8 | 26.6 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 9987 | 1 | 38.1 | 152487.4 | 11747 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.6 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 12:14 | Normal | 593.1 | 536.8 | 551.3 | 0 | 8.5 | 4.2 | 6.1 | 0 | 230.2 | 230 | 229.6 | 26.3 | 26.6 | 26.6 | 60.02 | 60.02 | 60 | 10217 | 1 | 37.3 | 152488.2 | 11747 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 12:19 | Normal | 587.6 | 478.7 | 552.1 | 0 | 8 | 4.6 | 5.5 | 0 | 230.4 | 230 | 230 | 24.6 | 24.8 | 24.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 9372 | 1 | 36.8 | 152489 | 11747 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 12:24 | Normal | 590.6 | 547.5 | 506.9 | 0 | 21.6 | 8.5 | 16.6 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232.2 | 60.4 | 60.6 | 60.2 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 25427 | 1 | 37 | 152490.6 | 11747 | 5.1 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 6.6 | 0 | 0.6 | 1.1 | 5.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 12:29 | Normal | 578.9 | 513.9 | 496 | 0 | 19.8 | 8.3 | 15.3 | 0 | 232.8 | 233 | 232.8 | 54.8 | 54.9 | 54.6 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 22434 | 1 | 38.2 | 152492.8 | 11747 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 6.1 | 0 | 0.6 | 1.4 | 5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 12:34 | Normal | 579.4 | 543.9 | 498.1 | 0 | 15.7 | 6.6 | 11.5 | 0 | 232.2 | 232 | 232.6 | 44.4 | 44.6 | 44.2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 16069 | 1 | 38.5 | 152494.1 | 11748 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 0 | 0.5 | 1.1 | 3.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 12:39 | Normal | 576.2 | 527.7 | 505.4 | 0 | 25.3 | 9.9 | 19.5 | 0 | 234.2 | 233 | 233.8 | 69.7 | 70.1 | 69.7 | 59.88 | 59.89 | 59.9 | 27197 | 1 | 38.6 | 152495.9 | 11748 | 6 | 6.7 | 6.2 | 6.1 | 7.8 | 0 | 0.5 | 1.3 | 6.5 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 12:44 | Normal | 571.9 | 522.7 | 487.1 | 0 | 25 | 10.1 | 19.8 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.4 | 68.5 | 68.6 | 68.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 27011 | 1 | 39.6 | 152498.2 | 11748 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 7.9 | 0 | 0.6 | 1.4 | 6.7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 12:49 | Normal | 571.7 | 512.4 | 488.5 | 0 | 17.8 | 7.8 | 14.1 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.4 | 49.7 | 49.9 | 49.8 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 20093 | 1 | 40.2 | 152500.3 | 11748 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 5.5 | 0 | 0.8 | 1.5 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 12:54 | Normal | 565.6 | 488 | 515.7 | 0 | 7.5 | 4.4 | 5.8 | 0 | 229.6 | 228.4 | 228.8 | 23 | 23.3 | 23.1 | 60 | 59.99 | 60 | 8886 | 1 | 40 | 152501.5 | 11748 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 0 | 1 | 1 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 12:59 | Normal | 579.3 | 457.6 | 535.7 | 0 | 7.1 | 4.6 | 5.5 | 0 | 229 | 228.6 | 228.2 | 22.7 | 23.2 | 22.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8854 | 1 | 38.9 | 152502.2 | 11748 | 1.6 | 2 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 13:04 | Normal | 583.6 | 493.9 | 542.4 | 0 | 7.1 | 4.4 | 5.3 | 0 | 229 | 228 | 228 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 8713 | 1 | 38 | 152502.9 | 11748 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 13:09 | Normal | 591 | 472.9 | 543.8 | 0 | 7.8 | 4.8 | 5.7 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231 | 24.4 | 24.7 | 24.4 | 59.88 | 59.89 | 59.88 | 9460 | 1 | 37.3 | 152503.7 | 11748 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 13:14 | Normal | 593.9 | 499.8 | 551.4 | 0 | 8 | 4.7 | 5.8 | 0 | 232.6 | 230.4 | 232 | 25.2 | 25.4 | 25.3 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 9811 | 1 | 36.9 | 152504.5 | 11748 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 13:19 | Normal | 599.8 | 485.7 | 552.9 | 0 | 8 | 4.8 | 5.8 | 0 | 232.2 | 231.2 | 230.8 | 25 | 25.2 | 25 | 59.95 | 59.89 | 59.92 | 9719 | 1 | 36.6 | 152505.4 | 11748 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.5 | 0 | 1 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 13:24 | Normal | 595 | 467 | 550.2 | 0 | 9.1 | 5.8 | 6.6 | 0 | 232.2 | 231.8 | 230.2 | 28.3 | 28.8 | 28.3 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 11297 | 1 | 36.4 | 152506.3 | 11748 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 13:29 | Normal | 600.5 | 479 | 553 | 0 | 15.4 | 9.6 | 12 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.4 | 47.6 | 47.9 | 47.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 20497 | 1 | 36.4 | 152507.5 | 11748 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.7 | 5 | 0 | 1.3 | 3.4 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 13:34 | Normal | 592.5 | 479.1 | 548.8 | 0 | 12.6 | 7.7 | 9.4 | 0 | 232.8 | 232.2 | 231.6 | 39 | 39.2 | 39.1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 14977 | 1 | 36.5 | 152508.7 | 11749 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 4.1 | 0 | 1.2 | 2.3 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 13:39 | Normal | 594.3 | 461.1 | 550.9 | 0 | 13.6 | 8.6 | 10.2 | 0 | 231.6 | 231.4 | 231.4 | 41.3 | 41.7 | 41.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 16510 | 1 | 36.5 | 152510 | 11749 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | 4.6 | 0.2 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 13:44 | Normal | 600.3 | 475.4 | 551.1 | 0 | 14.1 | 8.6 | 10.2 | 0 | 233 | 231.6 | 232 | 43.4 | 43.8 | 43.5 | 60 | 60 | 60 | 15010 | 1 | 36.6 | 152511.2 | 11749 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 4.7 | 0 | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 13:49 | Normal | 585.7 | 468.7 | 537.5 | 0 | 10.5 | 6.5 | 7.8 | 0 | 232.2 | 231 | 231.4 | 31.7 | 32.1 | 31.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 12423 | 1 | 36.7 | 152512.5 | 11749 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 13:54 | Normal | 584.6 | 456.6 | 540.1 | 0 | 7.8 | 4.9 | 5.7 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230 | 24.5 | 24.9 | 24.7 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 9218 | 1 | 36.4 | 152513.5 | 11749 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 13:59 | Normal | 584.4 | 440.8 | 545.8 | 0 | 6.5 | 4.2 | 4.6 | 0 | 230.4 | 230.8 | 229.6 | 20.1 | 20.6 | 20.3 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 8054 | 1 | 36 | 152514.2 | 11749 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 14:04 | Normal | 592.7 | 482.6 | 546 | 0 | 5.5 | 3.2 | 3.9 | 0 | 230.2 | 230.2 | 229.6 | 17.2 | 17.6 | 17.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 6868 | 1 | 35.6 | 152514.8 | 11749 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 14:09 | Normal | 593.7 | 485 | 545.8 | 0 | 5.3 | 3.1 | 3.9 | 0 | 230.4 | 229.8 | 229.6 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6774 | 1 | 35.3 | 152515.4 | 11749 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 14:14 | Normal | 595.7 | 473.6 | 550.4 | 0 | 5.1 | 3 | 3.6 | 0 | 229.8 | 229.4 | 229 | 16 | 16.6 | 16.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6441 | 1 | 35 | 152516 | 11749 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 14:19 | Normal | 593.2 | 490.8 | 544.3 | 0 | 5 | 2.8 | 3.5 | 0 | 230.6 | 229.2 | 229 | 15.7 | 16.2 | 16 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6280 | 1 | 34.8 | 152516.5 | 11749 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 14:24 | Normal | 593 | 446.8 | 545.5 | 0 | 5.1 | 3.1 | 3.6 | 0 | 230.6 | 229.6 | 228.6 | 15.8 | 16.5 | 16.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 6359 | 1 | 34.5 | 152517 | 11749 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 14:29 | Normal | 598.7 | 476.7 | 558.8 | 0 | 5.2 | 3 | 3.8 | 0 | 230.4 | 230 | 229.2 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 60 | 60.01 | 60 | 6597 | 1 | 34.4 | 152517.6 | 11749 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 14:34 | Normal | 598.3 | 497.8 | 559.4 | 0 | 6.1 | 3.3 | 4.4 | 0 | 231 | 229.4 | 229.4 | 19.4 | 19.8 | 19.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 7669 | 1 | 34.2 | 152518.2 | 11750 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 14:39 | Normal | 596.3 | 498.8 | 552.6 | 0 | 6.1 | 3.3 | 4.5 | 0 | 230.4 | 229.8 | 229.6 | 19.1 | 19.6 | 19.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7640 | 1 | 34.2 | 152518.9 | 11750 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 14:44 | Normal | 595.9 | 474.9 | 555.5 | 0 | 4.6 | 2.6 | 3.3 | 0 | 229.6 | 229.6 | 229.2 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5818 | 1 | 34.1 | 152519.4 | 11750 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 14:49 | Normal | 601.1 | 474.8 | 554 | 0 | 5.7 | 3.2 | 4.3 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229.8 | 18.3 | 18.7 | 18.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7047 | 1 | 33.9 | 152520 | 11750 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 14:54 | Normal | 604.7 | 496.5 | 562.1 | 0 | 8.1 | 4.6 | 6.6 | 0 | 231.6 | 231.2 | 230.6 | 26.4 | 26.9 | 26.6 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 10412 | 1 | 34 | 152520.7 | 11750 | 2 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 14:59 | Normal | 589.6 | 496.1 | 557.1 | 0 | 6.8 | 4 | 5.5 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.8 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 8687 | 1 | 34.1 | 152521.5 | 11750 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 15:04 | Normal | 567.9 | 492.3 | 542.4 | 0 | 6 | 3.5 | 4.8 | 0 | 231.4 | 230 | 230 | 19 | 19.5 | 19.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7603 | 1 | 34.1 | 152522.2 | 11750 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 15:09 | Normal | 555.3 | 482.9 | 558.1 | 0 | 6.8 | 4.3 | 5.9 | 0 | 231.4 | 231 | 230.2 | 22.4 | 22.8 | 22.6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 8557 | 1 | 34.2 | 152523 | 11750 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 15:14 | Normal | 505.2 | 488.8 | 551.1 | 0 | 6.1 | 3.6 | 5 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229 | 19.1 | 19.6 | 19.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7640 | 1 | 34.4 | 152523.8 | 11750 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 15:19 | Normal | 597.8 | 488.9 | 554.2 | 0 | 4.5 | 2.9 | 3.8 | 0 | 229.6 | 228.4 | 228.8 | 15.5 | 16 | 15.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6119 | 1 | 34.4 | 152524.3 | 11750 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 15:24 | Normal | 594.9 | 482.1 | 548.7 | 0 | 3.6 | 2.2 | 3 | 0 | 230.2 | 229.2 | 228.4 | 12.3 | 12.6 | 12.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 4929 | 1 | 34.5 | 152524.8 | 11750 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 15:29 | Normal | 574.5 | 527 | 572.2 | 0 | 5.8 | 4.1 | 6.6 | 0 | 231 | 230.2 | 229.6 | 22.6 | 23.2 | 22.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8779 | 1 | 34.4 | 152525.2 | 11750 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 15:34 | Normal | 558.4 | 488.9 | 551.5 | 0 | 4.6 | 3.5 | 5.2 | 0 | 230.4 | 230.2 | 230.2 | 17.7 | 18.2 | 17.9 | 60.02 | 60 | 60.03 | 7236 | 1 | 36 | 152525.9 | 11751 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 15:39 | Normal | 511.1 | 492.7 | 564.5 | 0 | 5.7 | 4.3 | 6.6 | 0 | 231 | 229.6 | 229.6 | 21.7 | 21.9 | 21.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 8465 | 1 | 36.9 | 152526.6 | 11751 | 2 | 1.7 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 15:44 | Normal | 516.3 | 494.8 | 551.9 | 0 | 4.1 | 3 | 4.5 | 0 | 230.2 | 229.2 | 228.4 | 15.4 | 16 | 15.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 6179 | 1 | 37.4 | 152527.1 | 11751 | 1.4 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 15:49 | Normal | 576.9 | 497.5 | 567.6 | 0 | 4.1 | 3.8 | 5.8 | 0 | 230.8 | 229.6 | 229.2 | 18.3 | 18.7 | 18.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 7372 | 1 | 37.7 | 152527.7 | 11751 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 15:54 | Normal | 500.1 | 490.6 | 555.3 | 0 | 3.9 | 3.8 | 5.6 | 0 | 230.8 | 229.4 | 228.6 | 17.4 | 17.9 | 17.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 6915 | 1 | 38.2 | 152528.3 | 11751 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 15:59 | Normal | 480.3 | 492.8 | 554 | 0 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 0 | 230.6 | 229 | 228.2 | 14 | 14.5 | 14.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 5666 | 1 | 38.1 | 152528.8 | 11751 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 16:04 | Normal | 601.5 | 491.6 | 553.8 | 0 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 0 | 230.4 | 228.8 | 228.4 | 13.1 | 13.5 | 13.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 5216 | 1 | 37.1 | 152529.3 | 11751 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 16:09 | Normal | 600.9 | 489.9 | 553.7 | 0 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 0 | 229.8 | 228.4 | 227.6 | 11.7 | 12 | 11.7 | 60.01 | 60 | 60 | 4616 | 1 | 36.3 | 152529.7 | 11751 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 16:14 | Normal | 594.7 | 476.8 | 543.9 | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 0 | 229.2 | 227.6 | 226.4 | 9.6 | 9.9 | 9.5 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 3833 | 1 | 35.6 | 152530 | 11751 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 16:19 | Normal | 586.8 | 514.8 | 536.4 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 0 | 229.4 | 226.8 | 226.8 | 7.1 | 7.5 | 7 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 2807 | 1 | 35.1 | 152530.3 | 11751 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 16:24 | Normal | 578.6 | 484.6 | 526 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0 | 228 | 227.4 | 226.6 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 1713 | 1 | 34.6 | 152530.5 | 11751 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 16:29 | Normal | 568.7 | 515.1 | 538.8 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 228.8 | 227.2 | 226.4 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1330 | 1 | 34.3 | 152530.6 | 11751 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 16:34 | Normal | 573.9 | 481 | 525.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 228.8 | 226.8 | 226 | 2.9 | 3.4 | 3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1118 | 1 | 33.9 | 152530.7 | 11752 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 16:39 | Normal | 570.9 | 503 | 517.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 228.2 | 226.8 | 226.4 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 884 | 1 | 33.5 | 152530.8 | 11752 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 16:44 | Normal | 566.2 | 456.9 | 508.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 229.4 | 227 | 226.6 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 59.99 | 60 | 60 | 775 | 1 | 33.2 | 152530.8 | 11752 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 16:49 | Normal | 563.7 | 482.7 | 520.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 228.8 | 227 | 227 | 2 | 2.3 | 2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 677 | 1 | 32.9 | 152530.9 | 11752 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 16:54 | Normal | 558.8 | 441.8 | 538.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 229.2 | 227.6 | 227.6 | 2 | 2.2 | 2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 659 | 1 | 32.6 | 152531 | 11752 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 16:59 | Normal | 549.4 | 437.1 | 502.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 229.8 | 227.6 | 227.4 | 2 | 1.8 | 1.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 420 | 1 | 32.3 | 152531 | 11752 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 17:04 | Normal | 512.8 | 214.9 | 459.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 229 | 228.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 270 | 1 | 32.2 | 152531 | 11752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 17:09 | Normal | 478.5 | 199.8 | 471.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 229.8 | 229.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 214 | 1 | 31.9 | 152531.1 | 11752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 17:14 | Normal | 391.1 | 200 | 457.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.6 | 229 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 150 | 1 | 31.6 | 152531.1 | 11752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 17:19 | Normal | 200.9 | 199.6 | 412.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.6 | 229 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 68 | 1 | 31.4 | 152531.1 | 11752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 17:24 | Normal | 199.8 | 202 | 283.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.2 | 229.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 48 | 1 | 31.1 | 152531.1 | 11752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 17:29 | Normal | 172.5 | 185.9 | 181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 228.8 | 229.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 17 | 1 | 30.9 | 152531.1 | 11752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 17:34 | Normal | 192.8 | 197.9 | 219.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.2 | 229.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 18 | 1 | 30.6 | 152531.1 | 11753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-23 17:39 | Normal | 202.2 | 199.2 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228 | 228.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 17 | 1 | 30.4 | 152531.1 | 11753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0