## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-24 05:51 | Wait | 506.9 | 506.2 | 501.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.5 | 152531.1 | 11753 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 05:56 | Normal | 520.4 | 199.6 | 476.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 231.2 | 230.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 50 | 1 | 22 | 152531.1 | 11753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 06:00 | Normal | 536.5 | 200.2 | 496.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 231.4 | 230.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 75 | 1 | 22.5 | 152531.1 | 11753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 06:06 | Normal | 551.5 | 203.9 | 458 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.4 | 230 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 148 | 1 | 22.8 | 152531.1 | 11753 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 06:10 | Normal | 556.2 | 236.4 | 505.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 194 | 1 | 23 | 152531.1 | 11753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 06:16 | Normal | 570.3 | 292.8 | 519.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 232 | 231.2 | 230.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 253 | 1 | 23 | 152531.1 | 11753 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 06:21 | Normal | 563.3 | 386.6 | 522.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 231.8 | 231 | 230.6 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 322 | 1 | 23 | 152531.2 | 11753 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 06:26 | Normal | 574.5 | 406 | 527.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 231.8 | 231.2 | 230.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 397 | 1 | 23.1 | 152531.2 | 11753 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 06:31 | Normal | 580.4 | 465.8 | 531.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 232 | 231 | 230.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 476 | 1 | 23.9 | 152531.2 | 11753 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 06:36 | Normal | 584.3 | 438.8 | 539 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.4 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 550 | 1 | 24.1 | 152531.3 | 11753 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 06:41 | Normal | 575.3 | 464.6 | 536.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232 | 230.8 | 230.2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60 | 609 | 1 | 24.3 | 152531.3 | 11753 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 06:46 | Normal | 599.8 | 476.4 | 538.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.6 | 1.8 | 2.2 | 2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 656 | 1 | 24.5 | 152531.4 | 11753 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 06:50 | Normal | 588.1 | 501.7 | 554 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.8 | 231.4 | 231.6 | 2 | 2.3 | 2.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 719 | 1 | 24.8 | 152531.4 | 11754 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 06:56 | Normal | 596.2 | 503.3 | 539.9 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 231.4 | 230.6 | 231.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 778 | 1 | 24.9 | 152531.5 | 11754 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 07:01 | Normal | 581.2 | 541 | 533.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 231.8 | 231.4 | 230.2 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 874 | 1 | 25.1 | 152531.6 | 11754 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 07:06 | Normal | 599.3 | 543.1 | 557 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 231.8 | 231.6 | 231.2 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 919 | 1 | 25.4 | 152531.6 | 11754 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 07:11 | Normal | 612.2 | 540.9 | 557.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 947 | 1 | 25.5 | 152531.7 | 11754 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 07:16 | Normal | 580.4 | 542.1 | 561.1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 231.2 | 231.2 | 230.8 | 2.7 | 3 | 3 | 60 | 60.04 | 60.02 | 1093 | 1 | 25.8 | 152531.8 | 11754 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 07:21 | Normal | 541 | 521.6 | 565 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 0 | 232 | 231.6 | 231 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1724 | 1 | 26 | 152531.9 | 11754 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 07:26 | Normal | 310.3 | 551 | 547.8 | 0 | 4.5 | 1.5 | 0.6 | 0 | 231.6 | 231.4 | 231 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 2549 | 1 | 26.3 | 152532.1 | 11754 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 07:31 | Normal | 313.3 | 542.1 | 540.8 | 0 | 5.1 | 1.6 | 0.6 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.6 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2947 | 1 | 26.5 | 152532.3 | 11754 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 07:36 | Normal | 393.2 | 529.9 | 570.6 | 0 | 5.6 | 1.8 | 0.6 | 0 | 231.4 | 230.8 | 231 | 9 | 9.3 | 8.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 3617 | 1 | 26.8 | 152532.6 | 11754 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 07:41 | Normal | 409.1 | 472.8 | 515.6 | 0 | 6 | 2.1 | 0.6 | 0 | 231.2 | 231.2 | 231 | 9.9 | 10.1 | 9.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3925 | 1 | 27.1 | 152532.9 | 11754 | 0.5 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 07:46 | Normal | 546 | 472.8 | 578.2 | 0 | 6 | 2 | 0.6 | 0 | 232 | 231.4 | 231 | 11.6 | 11.9 | 11.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4611 | 1 | 27.4 | 152533.2 | 11754 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 07:51 | Normal | 560.2 | 487.8 | 588.6 | 0 | 6.1 | 2.4 | 0.6 | 0 | 231.6 | 231.4 | 230.6 | 12.2 | 12.5 | 12.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 4957 | 1 | 27.7 | 152533.7 | 11755 | 0.4 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 07:56 | Normal | 492 | 564.6 | 586.2 | 0 | 7 | 2.5 | 0.6 | 0 | 231.6 | 231.4 | 230.6 | 13.1 | 13.5 | 13.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 5249 | 1 | 28 | 152534.1 | 11755 | 0.5 | 2.6 | 2 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 08:01 | Normal | 465.3 | 559 | 574.1 | 0 | 8.9 | 2.6 | 0.6 | 0 | 231.6 | 231.6 | 231.2 | 14.8 | 15.2 | 15.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 5925 | 1 | 28.3 | 152534.5 | 11755 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 08:06 | Normal | 469 | 556.7 | 588.3 | 0 | 9.5 | 2.8 | 0.6 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.2 | 15.6 | 16.1 | 15.8 | 59.99 | 60 | 60 | 6297 | 1 | 28.7 | 152535.1 | 11755 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 08:11 | Normal | 514 | 560.7 | 575.7 | 0 | 9.7 | 3 | 0.6 | 0 | 232 | 230.8 | 230.6 | 17.4 | 17.7 | 17.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 6937 | 1 | 29.2 | 152535.6 | 11755 | 2.2 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 08:16 | Normal | 513.2 | 562.9 | 590.5 | 0 | 10.3 | 3.1 | 0.6 | 0 | 231.8 | 231.6 | 231.2 | 18 | 18.6 | 18.4 | 60 | 60 | 60 | 7283 | 1 | 29.5 | 152536.2 | 11755 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 08:21 | Normal | 510.9 | 560.6 | 568.8 | 0 | 10.8 | 3.2 | 0.6 | 0 | 231.8 | 231.4 | 231.2 | 18.9 | 19.3 | 19.1 | 59.99 | 60 | 60 | 7437 | 1 | 29.9 | 152536.8 | 11755 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 08:26 | Normal | 512.9 | 569.6 | 583.8 | 0 | 11.1 | 3.3 | 0.6 | 0 | 231.8 | 231.6 | 231.8 | 19.6 | 20.1 | 19.9 | 60 | 60 | 60 | 7745 | 1 | 30.2 | 152537.5 | 11755 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 08:31 | Normal | 534.1 | 564.8 | 572.9 | 0 | 11.5 | 3.4 | 0.6 | 0 | 232.2 | 231 | 230.6 | 21 | 21.2 | 21.2 | 59.98 | 59.96 | 60 | 8192 | 1 | 30.5 | 152538.1 | 11755 | 2.5 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 08:36 | Normal | 535.4 | 559.1 | 581.4 | 0 | 12.2 | 3.6 | 0.6 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.2 | 21.9 | 22.3 | 22.1 | 60 | 60 | 60 | 8557 | 1 | 30.7 | 152538.8 | 11755 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 08:41 | Normal | 535.2 | 560.9 | 574.3 | 0 | 12.6 | 3.8 | 0.6 | 0 | 231 | 230.6 | 231 | 22.5 | 22.9 | 22.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 8836 | 1 | 31 | 152539.5 | 11755 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 08:46 | Normal | 554.1 | 549.5 | 577.5 | 0 | 13 | 4 | 0.6 | 0 | 232.2 | 232 | 231.6 | 24 | 24.5 | 24.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9395 | 1 | 31.3 | 152540.3 | 11755 | 2.8 | 3.7 | 3 | 3.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 08:51 | Normal | 581.1 | 555.9 | 551.5 | 0 | 13.3 | 4.1 | 0.7 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.2 | 25.6 | 25.8 | 25.7 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 9975 | 1 | 31.5 | 152541.1 | 11756 | 3 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 08:56 | Normal | 595.3 | 554 | 551.7 | 0 | 13.5 | 4.3 | 0.7 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231 | 26.5 | 26.9 | 26.6 | 60 | 60 | 60 | 10320 | 1 | 31.7 | 152541.9 | 11756 | 3.1 | 3.8 | 3 | 3.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 09:01 | Normal | 602.7 | 547.3 | 580.3 | 0 | 13.9 | 4.4 | 0.6 | 0 | 231.6 | 231 | 231.6 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 10539 | 1 | 31.9 | 152542.8 | 11756 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 09:06 | Normal | 595.5 | 542.8 | 539.2 | 0 | 14.5 | 4.5 | 0.8 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232 | 27.8 | 28.1 | 28 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10853 | 1 | 32.2 | 152543.7 | 11756 | 3.3 | 4 | 3.4 | 3.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 09:11 | Normal | 591.7 | 546.1 | 565.5 | 0 | 14.8 | 4.6 | 0.7 | 0 | 232.2 | 232 | 232.2 | 28.5 | 28.7 | 28.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 11035 | 1 | 32.4 | 152544.6 | 11756 | 3.5 | 4 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 09:16 | Normal | 589.8 | 548.9 | 311.5 | 0 | 15.2 | 4.8 | 11.8 | 0 | 232.2 | 232.2 | 231.6 | 36.3 | 36.6 | 36.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 14235 | 1 | 32.7 | 152545.6 | 11756 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 3.9 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 09:21 | Normal | 588 | 539.5 | 312.9 | 0 | 15.6 | 5 | 12.1 | 0 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 37.3 | 37.5 | 37.5 | 59.99 | 60 | 60 | 14594 | 1 | 33.1 | 152546.8 | 11756 | 3.6 | 4.2 | 3.7 | 3.9 | 4.7 | 0 | 0 | 0.3 | 4.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 09:26 | Normal | 588.2 | 541.6 | 323.6 | 0 | 16 | 5.1 | 12.4 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.6 | 38.4 | 38.5 | 38.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 14940 | 1 | 33.6 | 152548.1 | 11756 | 3.8 | 4.4 | 3.7 | 4 | 4.9 | 0 | 0 | 0.2 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 09:31 | Normal | 592.6 | 541.9 | 328.4 | 0 | 16.3 | 5.2 | 12.6 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.8 | 39.3 | 39.7 | 39.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 15384 | 1 | 33.9 | 152549.3 | 11756 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 09:36 | Normal | 593.9 | 542.6 | 333.5 | 0 | 16.6 | 5.4 | 12.8 | 0 | 233 | 232.2 | 232.2 | 39.9 | 40.2 | 40.2 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 15662 | 1 | 34.2 | 152550.6 | 11756 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 4.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 09:41 | Normal | 594 | 543.6 | 330.8 | 0 | 17.1 | 5.5 | 13.3 | 0 | 233.4 | 232 | 233 | 40.8 | 41 | 41 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15956 | 1 | 34.5 | 152551.9 | 11756 | 4 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 5.2 | 0 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 09:46 | Normal | 586.4 | 539.7 | 325.5 | 0 | 17.3 | 5.5 | 13.5 | 0 | 232 | 232.6 | 231.6 | 41.5 | 41.7 | 41.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16190 | 1 | 34.9 | 152553.3 | 11756 | 4 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0.3 | 4.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 09:51 | Normal | 584.7 | 542.7 | 329.9 | 0 | 17.6 | 5.6 | 13.5 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.2 | 42.1 | 42.4 | 42.1 | 60.02 | 60 | 60.03 | 16445 | 1 | 35.2 | 152554.6 | 11757 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 0 | 0 | 0.3 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 09:56 | Normal | 587.7 | 536 | 331.4 | 0 | 18.1 | 5.8 | 14 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.6 | 42.7 | 42.9 | 42.9 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 16750 | 1 | 35.5 | 152556 | 11757 | 4.2 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 5.4 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 10:01 | Normal | 583.3 | 534.9 | 323.2 | 0 | 18.2 | 5.9 | 14.5 | 0 | 232.4 | 232.4 | 232.4 | 43.5 | 43.6 | 43.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 16940 | 1 | 35.9 | 152557.4 | 11757 | 4.3 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0.2 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 10:06 | Normal | 586.8 | 539.2 | 328.1 | 0 | 18.6 | 5.9 | 14.5 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232 | 44.1 | 44.4 | 44.3 | 59.99 | 60 | 60 | 17243 | 1 | 36.2 | 152558.8 | 11757 | 4.4 | 5 | 4.5 | 4.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0.3 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 10:11 | Normal | 586.2 | 543.8 | 345.1 | 0 | 18.8 | 6 | 14.9 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232.2 | 45.1 | 45.4 | 45.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 17911 | 1 | 36.4 | 152560.3 | 11757 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.7 | 5.6 | 0 | 0 | 0.3 | 5.3 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 10:16 | Normal | 583.8 | 532.8 | 354 | 0 | 19.1 | 6.1 | 14.8 | 0 | 232.2 | 232 | 231 | 46.1 | 46.3 | 46.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 18249 | 1 | 36.7 | 152561.8 | 11757 | 4.6 | 5 | 4.6 | 4.7 | 5.8 | 0 | 0 | 0.3 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 10:21 | Normal | 582 | 532.8 | 349.7 | 0 | 19.5 | 6.1 | 15.3 | 0 | 232.2 | 232.4 | 232.8 | 46.7 | 47 | 46.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18504 | 1 | 37 | 152563.4 | 11757 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 5.7 | 0 | 0 | 0.3 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 10:26 | Normal | 576.5 | 535.1 | 347.5 | 0 | 19.5 | 6.3 | 15.4 | 0 | 232.4 | 232.6 | 231.8 | 46.8 | 47.1 | 46.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 18559 | 1 | 37.2 | 152564.9 | 11757 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 10:31 | Normal | 576.2 | 522.8 | 352.8 | 0 | 19.7 | 6.4 | 15.2 | 0 | 232 | 232 | 232.4 | 47.1 | 47.2 | 47 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 18637 | 1 | 37.5 | 152566.5 | 11757 | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 10:36 | Normal | 576.5 | 527.9 | 345.1 | 0 | 19.6 | 6.4 | 15.5 | 0 | 232.6 | 232 | 231.6 | 47.6 | 47.9 | 47.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 18774 | 1 | 37.6 | 152568 | 11757 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 10:41 | Normal | 576.2 | 523.7 | 373.7 | 0 | 20.2 | 6.5 | 14.7 | 0 | 232.4 | 232 | 232.2 | 48.1 | 48.4 | 48.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 18983 | 1 | 37.8 | 152569.6 | 11757 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 5 | 6.1 | 0 | 0 | 0.4 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 10:46 | Normal | 570.6 | 520.9 | 376.1 | 0 | 20.5 | 6.6 | 16 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231 | 49.8 | 50 | 49.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 19697 | 1 | 38.1 | 152571.2 | 11757 | 4.8 | 5.4 | 4.9 | 5 | 6.2 | 0 | 0 | 0.5 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 10:51 | Normal | 574.3 | 526.9 | 394.3 | 0 | 20.6 | 6.6 | 15.9 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.8 | 50.7 | 51 | 50.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 19996 | 1 | 38.3 | 152572.9 | 11758 | 4.9 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0.2 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 10:56 | Normal | 578 | 525.5 | 389.4 | 0 | 20.6 | 6.6 | 16.3 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.8 | 51 | 51.2 | 50.9 | 60 | 60 | 59.98 | 20162 | 1 | 38.5 | 152574.5 | 11758 | 5 | 5.5 | 5 | 5.1 | 6.3 | 0 | 0 | 0.3 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 11:01 | Normal | 571.3 | 521.7 | 384.6 | 0 | 21 | 6.6 | 16.6 | 0 | 232.6 | 232.2 | 231.8 | 51.4 | 51.6 | 51.3 | 60 | 60 | 60.01 | 20250 | 1 | 38.8 | 152576.2 | 11758 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0.1 | 5.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 11:06 | Normal | 571.5 | 522.8 | 384.3 | 0 | 21 | 6.8 | 16.4 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.2 | 51.3 | 51.7 | 51.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 20274 | 1 | 38.9 | 152577.9 | 11758 | 5.1 | 5.5 | 5 | 5.2 | 6.5 | 0 | 0 | 0.3 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 11:11 | Normal | 567.3 | 523.7 | 391 | 0 | 20.9 | 6.7 | 16.5 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.2 | 51.2 | 51.5 | 51.2 | 60 | 60 | 59.99 | 20239 | 1 | 39.2 | 152579.6 | 11758 | 4.9 | 5.5 | 5 | 5.2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 11:16 | Normal | 565.9 | 521.5 | 384.8 | 0 | 20.9 | 6.8 | 16.4 | 0 | 232.8 | 232 | 232 | 51.1 | 51.3 | 51 | 60 | 60.01 | 60.02 | 20215 | 1 | 39.3 | 152581.3 | 11758 | 5 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 6.2 | 0 | 0 | 0.4 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 11:21 | Normal | 571.5 | 526.9 | 401.1 | 0 | 21.1 | 6.8 | 16.5 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.4 | 52.2 | 52.5 | 52.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 20627 | 1 | 39.5 | 152583 | 11758 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 0 | 0 | 0.5 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 11:26 | Normal | 567.9 | 508.7 | 394.9 | 0 | 21.3 | 7 | 16.8 | 0 | 232.2 | 232 | 230.8 | 52.3 | 52.5 | 52.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 20796 | 1 | 39.8 | 152584.7 | 11758 | 5 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 6.6 | 0 | 0 | 0.3 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 11:31 | Normal | 564.4 | 516.8 | 439.6 | 0 | 21.6 | 7.2 | 17 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.4 | 55.2 | 55.2 | 55.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 21779 | 1 | 40 | 152586.5 | 11758 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0.4 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 11:36 | Normal | 570.6 | 507.5 | 455.8 | 0 | 21.2 | 7.1 | 16.7 | 0 | 233.4 | 231.6 | 231.6 | 54.6 | 54.7 | 54.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 21643 | 1 | 40 | 152588.3 | 11758 | 5.1 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 0 | 0 | 0.5 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 11:41 | Normal | 542 | 448.7 | 501 | 0 | 3.6 | 1.7 | 2.3 | 0 | 229.8 | 229 | 228.8 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 60.01 | 60 | 60 | 4226 | 1 | 40.1 | 152589.7 | 11758 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 11:46 | Normal | 563.1 | 439.5 | 524.4 | 0 | 4.1 | 2.1 | 2.7 | 0 | 230 | 229 | 229.2 | 12.1 | 12.5 | 12 | 60.01 | 60.02 | 60 | 4691 | 1 | 39.1 | 152590.1 | 11758 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 11:51 | Normal | 587.2 | 552.9 | 500.6 | 0 | 15.6 | 6.2 | 10 | 0 | 232.4 | 230 | 230.6 | 41.2 | 41.6 | 41.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 13655 | 1 | 38.6 | 152591.4 | 11759 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 5.7 | 0 | 0 | 0.6 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 11:56 | Normal | 582.4 | 524.8 | 498.3 | 0 | 23.2 | 8.3 | 17.4 | 0 | 233 | 233.4 | 232.6 | 62.5 | 62.6 | 62.5 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 24770 | 1 | 38.8 | 152592.8 | 11759 | 5.6 | 6 | 5.6 | 5.7 | 7.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 12:01 | Normal | 569.6 | 527 | 493.9 | 0 | 21.7 | 7.3 | 16.9 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.4 | 57.8 | 58 | 57.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 22896 | 1 | 39.4 | 152594.8 | 11759 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 0 | 0 | 0.5 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 12:06 | Normal | 571.7 | 520.9 | 491.2 | 0 | 21.4 | 7.2 | 16.7 | 0 | 232.2 | 231.4 | 232 | 57.4 | 57.6 | 57.3 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 22670 | 1 | 39.9 | 152596.6 | 11759 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 6.7 | 0 | 0 | 0.3 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 12:11 | Normal | 573.4 | 518.9 | 487 | 0 | 20.6 | 6.9 | 16.1 | 0 | 233 | 232.2 | 232.6 | 54.5 | 54.9 | 54.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 21687 | 1 | 40 | 152598.5 | 11759 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5 | 6.4 | 0 | 0 | 0.5 | 5.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 12:16 | Normal | 572.5 | 518.8 | 488.7 | 0 | 20.6 | 6.9 | 16.3 | 0 | 234 | 231.6 | 232.6 | 54.5 | 54.8 | 54.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 21579 | 1 | 40.2 | 152600.3 | 11759 | 5 | 5.4 | 5 | 5 | 6.4 | 0 | 0 | 0.5 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 12:21 | Normal | 570.7 | 518 | 483.8 | 0 | 20.4 | 6.9 | 16.2 | 0 | 233.2 | 232 | 232 | 54.3 | 54.5 | 54.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 21429 | 1 | 40.4 | 152602.1 | 11759 | 5 | 5.2 | 5 | 4.9 | 6.3 | 0 | 0 | 0.4 | 5.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 12:26 | Normal | 572.4 | 513.9 | 497.6 | 0 | 20.6 | 6.9 | 15.7 | 0 | 233.6 | 231.4 | 231.6 | 54.3 | 54.4 | 54 | 60.03 | 60 | 60.02 | 21519 | 1 | 40.5 | 152603.9 | 11759 | 5 | 5.3 | 5 | 5 | 6.4 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 12:31 | Normal | 565.6 | 520.1 | 476.4 | 0 | 20.3 | 6.8 | 16 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.8 | 53.2 | 53.6 | 53.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 21012 | 1 | 40.8 | 152605.6 | 11759 | 5 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 6.2 | 0 | 0 | 0.4 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 12:36 | Normal | 565 | 518.5 | 477.3 | 0 | 19.7 | 6.6 | 15.5 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.2 | 51.7 | 52 | 51.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 20500 | 1 | 40.8 | 152607.4 | 11759 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 4.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 12:41 | Normal | 568.6 | 511.8 | 491.1 | 0 | 20.8 | 7.3 | 16.2 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.6 | 55.2 | 55.6 | 55 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 21759 | 1 | 41 | 152609.2 | 11759 | 5 | 5.3 | 5.1 | 5 | 6.4 | 0 | 0 | 0.7 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 12:46 | Normal | 570 | 525.4 | 485.9 | 0 | 19.6 | 7 | 15.5 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.6 | 53.3 | 53.6 | 53.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 21007 | 1 | 41.1 | 152610.6 | 11759 | 4.9 | 5 | 4.8 | 4.7 | 6.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 12:51 | Normal | 570.1 | 514.8 | 482.5 | 0 | 19.3 | 6.8 | 15.5 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.6 | 52 | 52.2 | 51.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 20524 | 1 | 41.2 | 152612.4 | 11760 | 4.8 | 5 | 4.7 | 4.6 | 5.9 | 0 | 0 | 0.7 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 12:56 | Normal | 574.3 | 438.6 | 478.2 | 0 | 15.8 | 9.7 | 14.3 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232 | 47.7 | 47.9 | 47.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 19820 | 1 | 41.3 | 152614.1 | 11760 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 5.1 | 0.2 | 0.4 | 4 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 13:01 | Normal | 572.4 | 431.6 | 482.4 | 0 | 19.5 | 12 | 15.6 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232 | 56.2 | 56.4 | 56 | 60 | 60.02 | 60.01 | 22135 | 1 | 41.5 | 152615.9 | 11760 | 4.7 | 5 | 4.9 | 4.6 | 6.3 | 0.1 | 0.7 | 4.9 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 13:06 | Normal | 571.5 | 426.8 | 479.8 | 0 | 19.3 | 12.1 | 15.3 | 0 | 232.4 | 231 | 232 | 55.5 | 55.8 | 55.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 21921 | 1 | 41.9 | 152617.8 | 11760 | 4.8 | 5 | 4.7 | 4.7 | 6.5 | 0.1 | 0.8 | 4.5 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 13:11 | Normal | 567.8 | 434.3 | 495.7 | 0 | 19 | 11.6 | 15.1 | 0 | 232 | 230.6 | 231.2 | 54.9 | 55.1 | 54.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 21620 | 1 | 42.1 | 152619.6 | 11760 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 6.4 | 0.1 | 0.6 | 4.5 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 13:16 | Normal | 575.7 | 458.7 | 493.3 | 0 | 18.6 | 11.2 | 14.8 | 0 | 232.2 | 230 | 230.6 | 54.4 | 54.8 | 54.3 | 60 | 60.02 | 59.99 | 21433 | 1 | 42 | 152621.4 | 11760 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 6.3 | 0.1 | 0.4 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 13:21 | Normal | 581.4 | 450.9 | 519.4 | 0 | 17.8 | 10.9 | 14.3 | 0 | 231.4 | 228.6 | 230.8 | 53.9 | 54.2 | 53.6 | 60 | 59.98 | 60 | 21166 | 1 | 41.8 | 152623.1 | 11760 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 6.1 | 0.1 | 0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 13:26 | Normal | 581.5 | 446 | 534.9 | 0 | 17.6 | 10.9 | 13.9 | 0 | 230.6 | 229 | 228.6 | 53.4 | 53.7 | 53.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 20861 | 1 | 41.7 | 152624.9 | 11760 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 5.9 | 0 | 0.4 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 13:31 | Normal | 583.7 | 428.8 | 536 | 0 | 7.7 | 7.1 | 11.7 | 0 | 230.4 | 227.8 | 229 | 32.4 | 32.8 | 32.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 15838 | 1 | 41.4 | 152626.6 | 11760 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 0.1 | 0.7 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 13:36 | Normal | 583.8 | 436.2 | 532.3 | 0 | 17.3 | 11.1 | 13.7 | 0 | 231.6 | 229.4 | 230.4 | 52.5 | 52.8 | 52.4 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 20603 | 1 | 41.4 | 152628.2 | 11760 | 4.2 | 4.7 | 4 | 4.3 | 6 | 0.3 | 0.3 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 13:41 | Normal | 577.9 | 396.7 | 532.2 | 0 | 17.3 | 13.6 | 13.8 | 0 | 230.8 | 228.8 | 230.2 | 53.8 | 54.1 | 53.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 21121 | 1 | 41.4 | 152629.9 | 11760 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 5.6 | 0 | 3.7 | 4.3 | 4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 13:46 | Normal | 578.3 | 400.7 | 535.9 | 0 | 16.7 | 12.7 | 13.1 | 0 | 230 | 229.2 | 229.2 | 51.9 | 52.1 | 51.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 20305 | 1 | 41.5 | 152631.6 | 11760 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4 | 5.8 | 0.1 | 2.9 | 4 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 13:51 | Normal | 576.1 | 401.7 | 533.9 | 0 | 16.3 | 12.6 | 12.9 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230.4 | 50.6 | 50.7 | 50.4 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 19762 | 1 | 41.4 | 152633.3 | 11761 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.9 | 5.5 | 0.1 | 2.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 13:56 | Normal | 546.2 | 441.8 | 508.1 | 0 | 2 | 1.1 | 1.6 | 0 | 227.8 | 226.6 | 227 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 2487 | 1 | 41 | 152634.5 | 11761 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 14:01 | Normal | 596.2 | 450 | 551 | 0 | 14.8 | 9.4 | 12.1 | 0 | 230.4 | 229.6 | 230 | 48.2 | 48.6 | 48.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14178 | 1 | 40 | 152634.8 | 11761 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 5 | 0.1 | 0.7 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 14:06 | Normal | 592.3 | 409.6 | 543.3 | 0 | 16.3 | 12.8 | 12.8 | 0 | 230.6 | 228 | 229.2 | 51.4 | 51.8 | 51.4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 20146 | 1 | 40 | 152636.5 | 11761 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 5.5 | 0 | 3.3 | 4 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 14:11 | Normal | 589 | 412.8 | 547.1 | 0 | 14.8 | 10.7 | 11.6 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229.4 | 46 | 46.4 | 46 | 59.99 | 60 | 60 | 18043 | 1 | 40.3 | 152638.1 | 11761 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 0.1 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 14:16 | Normal | 589.9 | 359.6 | 538.8 | 0 | 14.3 | 11.2 | 11.5 | 0 | 230 | 229.2 | 229.2 | 44.3 | 44.7 | 44.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 17065 | 1 | 40.3 | 152639.5 | 11761 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 4.5 | 0.1 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 14:21 | Normal | 544.2 | 409 | 496 | 0 | 2.4 | 1.5 | 2 | 0 | 228.6 | 226.8 | 227 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2902 | 1 | 40.2 | 152640.7 | 11761 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 14:26 | Normal | 594.2 | 464.6 | 550.5 | 0 | 14.3 | 7.6 | 11.3 | 0 | 230.6 | 229 | 228.6 | 43.1 | 43.5 | 43 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 16614 | 1 | 39.8 | 152641.6 | 11761 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 1.2 | 0.2 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 14:31 | Normal | 588.1 | 454.8 | 547.5 | 0 | 14 | 7.4 | 11.1 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229 | 42 | 42.1 | 41.9 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 16181 | 1 | 39.8 | 152643 | 11761 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 1 | 0 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 14:36 | Normal | 592.9 | 464.3 | 539.9 | 0 | 13.2 | 7 | 10.6 | 0 | 229.4 | 228.4 | 228.6 | 39.7 | 39.9 | 39.5 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 15394 | 1 | 39.8 | 152644.3 | 11761 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.9 | 0.1 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 14:41 | Normal | 533.8 | 468.7 | 543.1 | 0 | 12.3 | 6 | 9.6 | 0 | 229.6 | 228.6 | 228.4 | 35.1 | 35.3 | 35 | 60 | 60 | 60 | 13482 | 1 | 39.7 | 152645.5 | 11761 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 0.5 | 0.1 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 14:46 | Normal | 489.3 | 473 | 542.9 | 0 | 12 | 5.8 | 9.3 | 0 | 228.4 | 226 | 226.6 | 33.2 | 33.5 | 33 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12668 | 1 | 39.4 | 152646.6 | 11761 | 2.9 | 3 | 3 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 14:51 | Normal | 466.2 | 471.7 | 548.5 | 0 | 11.8 | 5.6 | 9.1 | 0 | 229.4 | 227.4 | 227.8 | 31.8 | 32.1 | 31.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 12195 | 1 | 39.1 | 152647.6 | 11762 | 3 | 3 | 2.9 | 2.6 | 0.6 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 14:56 | Normal | 433.1 | 476.7 | 546.3 | 0 | 11.5 | 5.5 | 8.8 | 0 | 230.2 | 228.4 | 228.4 | 30.1 | 30.3 | 29.9 | 60.01 | 60 | 60 | 11569 | 1 | 38.8 | 152648.6 | 11762 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 15:01 | Normal | 417.9 | 473.7 | 542.1 | 0 | 11.1 | 5.3 | 8.6 | 0 | 229.6 | 227.8 | 228.4 | 28.8 | 29 | 28.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11070 | 1 | 38.6 | 152649.5 | 11762 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 15:06 | Normal | 528.9 | 475.8 | 541.3 | 0 | 8.5 | 5.1 | 8.1 | 0 | 229.2 | 227.2 | 228.6 | 27.9 | 28.1 | 27.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10663 | 1 | 38.4 | 152650.4 | 11762 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 15:11 | Normal | 512.3 | 478 | 550.8 | 0 | 8 | 4.7 | 7.7 | 0 | 229.2 | 226.8 | 227.8 | 26.1 | 26.1 | 25.8 | 60 | 60 | 60 | 10016 | 1 | 38.3 | 152651.3 | 11762 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 15:16 | Normal | 573.8 | 479.9 | 549.4 | 0 | 5.8 | 4.5 | 7.3 | 0 | 229.2 | 227 | 228.4 | 23.3 | 23.6 | 23.1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 8937 | 1 | 38.5 | 152652.1 | 11762 | 2.2 | 2 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 15:21 | Normal | 583.3 | 476.6 | 546.2 | 0 | 5 | 4.1 | 6.6 | 0 | 229 | 226.6 | 227.2 | 21 | 21.3 | 20.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8050 | 1 | 39 | 152652.8 | 11762 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 15:26 | Normal | 594.7 | 480 | 548.2 | 0 | 4.6 | 3.8 | 6.3 | 0 | 227.6 | 226.2 | 226.2 | 19.9 | 20.3 | 19.8 | 60 | 60.04 | 60 | 7616 | 1 | 39.7 | 152653.5 | 11762 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 15:31 | Normal | 551.5 | 471.9 | 542.2 | 0 | 4.1 | 3.3 | 5.5 | 0 | 227.8 | 226.6 | 227.2 | 17.3 | 17.5 | 17.2 | 60 | 60 | 60.01 | 6817 | 1 | 40.3 | 152654.1 | 11762 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 15:36 | Normal | 526.9 | 476.7 | 548.7 | 0 | 3.9 | 3.2 | 5.3 | 0 | 227.2 | 225.6 | 226.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 60 | 60.04 | 60.02 | 6404 | 1 | 41.1 | 152654.6 | 11762 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 15:41 | Normal | 484.9 | 473.7 | 553 | 0 | 3.6 | 3 | 4.9 | 0 | 227.2 | 225.2 | 226.4 | 14.9 | 15.1 | 14.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 5804 | 1 | 41.6 | 152655.1 | 11762 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 15:46 | Normal | 404.1 | 480 | 546 | 0 | 3.1 | 2.6 | 4.4 | 0 | 228.6 | 225.4 | 226.4 | 13 | 13.1 | 12.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5049 | 1 | 42 | 152655.6 | 11762 | 1.4 | 1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 15:51 | Normal | 297.6 | 477.8 | 552.3 | 0 | 3.2 | 2.4 | 4 | 0 | 232.8 | 230 | 230.6 | 11.3 | 11.5 | 11.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 4437 | 1 | 41.9 | 152656 | 11763 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 15:56 | Normal | 267.9 | 478.7 | 548.5 | 0 | 3 | 2.1 | 3.5 | 0 | 231.4 | 229 | 230 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 3899 | 1 | 41.3 | 152656.3 | 11763 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 16:01 | Normal | 251.1 | 478.5 | 548.1 | 0 | 2.7 | 2 | 2.3 | 0 | 232 | 230 | 230.6 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 60 | 60.02 | 60 | 3039 | 1 | 40.3 | 152656.6 | 11763 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 16:06 | Normal | 238.2 | 455.9 | 547.8 | 0 | 2.6 | 1.8 | 2.1 | 0 | 231.8 | 229 | 229.4 | 7 | 7.1 | 6.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 2711 | 1 | 39.4 | 152656.8 | 11763 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 16:11 | Normal | 230.2 | 478.9 | 539.9 | 0 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 0 | 231 | 228.8 | 229.4 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 2444 | 1 | 38.5 | 152657 | 11763 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 16:16 | Normal | 217.1 | 478.9 | 535.6 | 0 | 2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 230.6 | 229.6 | 229.6 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2144 | 1 | 37.8 | 152657.2 | 11763 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 16:21 | Normal | 253.4 | 493.3 | 527 | 0 | 1.4 | 1 | 1.5 | 0 | 231.4 | 228.4 | 229.2 | 4.8 | 5 | 4.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1864 | 1 | 37.2 | 152657.4 | 11763 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 16:26 | Normal | 222.7 | 507.7 | 526.8 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1 | 0 | 232.6 | 230.8 | 230 | 3.8 | 4 | 3.8 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 1434 | 1 | 36.8 | 152657.5 | 11763 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 16:31 | Normal | 199.9 | 426.9 | 476.9 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 231.6 | 229 | 229.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60.02 | 60 | 1213 | 1 | 36.4 | 152657.7 | 11763 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 16:36 | Normal | 236.6 | 372.3 | 536.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 232.2 | 229.8 | 230.8 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 815 | 1 | 36.1 | 152657.7 | 11763 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 16:41 | Normal | 201.6 | 402.5 | 513 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0 | 232 | 229.8 | 229.8 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 749 | 1 | 35.7 | 152657.8 | 11763 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 16:46 | Normal | 559.4 | 437.9 | 531.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.4 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 630 | 1 | 35.4 | 152657.9 | 11763 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 16:51 | Normal | 554.7 | 434.7 | 510.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 503 | 1 | 35.2 | 152657.9 | 11764 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 16:56 | Normal | 538.8 | 288.1 | 528.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.2 | 230.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 353 | 1 | 34.9 | 152657.9 | 11764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 17:01 | Normal | 536.6 | 324.7 | 495.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.6 | 230.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 325 | 1 | 34.6 | 152658 | 11764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 17:06 | Normal | 463.6 | 238.7 | 437.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.4 | 230.6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 313 | 1 | 34.3 | 152658 | 11764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 17:11 | Normal | 450.7 | 199.9 | 438.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 229.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 213 | 1 | 34 | 152658 | 11764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 17:16 | Normal | 405.9 | 199.9 | 313.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.2 | 231 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 128 | 1 | 33.6 | 152658 | 11764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 17:21 | Normal | 199.7 | 200.1 | 206.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 48 | 1 | 33.2 | 152658 | 11764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 17:26 | Normal | 199.6 | 229.7 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.2 | 231.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 37 | 1 | 32.9 | 152658 | 11764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 17:31 | Normal | 227.2 | 183.4 | 187.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 230.8 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 29 | 1 | 32.5 | 152658.1 | 11764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 17:36 | Normal | 186.5 | 202.3 | 186.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.8 | 231.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 24 | 1 | 32.2 | 152658.1 | 11764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-24 17:41 | Normal | 188.6 | 176.3 | 193.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 19 | 1 | 31.9 | 152658.1 | 11764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0